吉林大学

监控设备系统平台

采购项目

竞争性磋商文件

项目编号：JDCG2016-494号

吉林大学招标与采购管理中心

2016年10月19日

目  录

第一章  竞争性磋商公告	3

第二章  供应商须知	6

第三章  评审办法 (综合评分法)	10

第四章  技术规范	15

# 第一章  竞争性磋商公告

采购项目编号：JDCG2016-494

1. 项目概况与招标范围

1.1 项目名称：监控设备系统平台

1.2 项目概况：监控设备系统平台  1套

1.3 采购范围：具体详见竞争性磋商文件文字说明、设备清单所载明内容。

1.4 采购预算：人民币39.5万元。

2.供应商资格要求

2.1 供应商须具有独立企业法人资格，并具备有效的营业执照。

2.2 资质：同时具备省级以上安全技术防范系统设计、施工、维修二级及以上资质和建设行政主管部门核发的电子与智能化工程专业承包二级（原建筑智能化工程专业承包三级 ）及以上企业资质。并具备有效的安全生产许可证的法人或其他组织。

2.3 业绩要求：供应商近三年（2013年至2015年）完成的、合同标的与本项目投资规模相当的同类或类似业绩2项及以上（提供业绩的合同标的额应为本项目投资额70%以上的项目）。

2.4 财务状况：供应商近三年（2013年至2015年）经会计事务所审计的财务审计报表，企业财务状况良好、资金运转正常、无亏损。

2.5 在人员、设备、资金等方面具有相应的自主施工能力和售后服务能力，其中供应商拟派项目经理须具备机电工程专业二级或以上注册建造师资格，具备有效的安全生产考核合格证书。

2.6 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段磋商或者未划分标段的同一磋商项目。

2.7 拒绝列入政府不良行为记录期间的企业或个人参加磋商。

2.8外省入吉企业在我省承揽工程须按照《关于规范入吉建筑业企业管理的通知》吉建管〔2016〕1号文件规定办理入吉企业信息登记。

入吉企业相关信息在“吉林省建筑市场监管与诚信信息管理平台”上公布后，方可在我省从事建筑活动。提供相关登记证明并加盖公章。

2.9 本项目不接受联合体。

2.10 供应商所提供的资格后审资料应满足磋商文件要求，否则其响应文件将被拒绝。

2.11 若成交，需为施工人员办理工商保险或意外伤害保险（含高空作业）。

3. 工期：合同签订后40天完成（以合同签订时间为准）。

4. 质量标准：合格，符合国家及行业现行相关标准。

5. 质保期：两年，质保期从系统终验收之日起计算。质保期内设备及附属配件等由中标单位免费提供更换或修复及服务。

6. 付款方式：工程竣工验收合格后付至审计值的95％，余款5％在质保期满后结清。

7. 报名时间：供应商必须登录我中心供应商库针对本项目进行在线报名，在线报名截止时间：2016年11月2日16:30时。报名截止前在网上可自行取消报名，报名后未参与投标的取消其自本标开标之日起一年内参与吉林大学投标资格。

8. 发售时间：供应商必须于2016年11月3日（8:00-11:30,13:00-16:30  ）到我中心交纳标书费。交纳标书费后方有资格踏勘现场，标书费交纳方式为银联卡。

9. 发售地点：吉林大学东区继续教育学院楼五楼513室（长春市人民大街5988号）。

10. 踏勘现场及答疑：由用户组织。

10.1踏勘现场及答疑时间：2016年11月4日9：00时（北京时间）；

地点：吉林大学中心校区友谊会馆门前（前卫路与致远街交汇处 ）集合；

10.2供应商在踏勘现场时以书面形式将要求答复的问题提交用户，用户将据此做出澄清和解答。供应商必须按磋商文件规定的时间集合、签到、统一踏勘现场及答疑，否则按放弃磋商资格处理。

10.3 踏勘现场时供应商所发生的人员伤亡和财产损失采购人不承担任何责任。

11. 响应文件递交时间及磋商时间：

响应文件递交时间：2016年11月10 日8:00 时至8:30时。

磋商时间：2016年11月10日（具体时间以当天顺序表为准）。

12. 响应文件递交地点：吉林大学东区继续教育学院楼五楼502会议室（长春市人民大街5988号）。

供应商的法定代表人或其委托代理人应准时参加。逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

13. 采购人信息

采购人名称：吉林大学

采购人地址：吉林省长春市人民大街5988号吉林大学东区继续教育学院楼五楼

技术联系人：梁老师

联系电话：18186890588

商务联系人：王老师

联系电话：0431-85095975

采购人其他信息

网址：http://cgglzx.jlu.edu.cn

开户名称：吉林大学

开户银行：中国银行长春前进大街支行

账号：163602501177

吉林大学招标与采购管理中心

2016年10月19日

- 供应商须知

1.磋商须知

1.1供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

1.2磋商文件的内容构成（按以下顺序制作装订磋商响应文件）

1.2.1磋商函件：供应商下列资质证明文件原件随磋商文件同时递交：

（1）企业营业执照副本原件；

（2）企业资质证书副本原件；持有新版资质证书的供应商可提供与新版资质证书副本同样大小并加盖供应商单位公章（鲜章）的复印件，复印件与原件效力等同；

（3）项目经理提供机电工程专业二级或以上注册建造师资格证书原件、安全生产考核证原件；

（4）安全生产许可证副本原件；

（5）法定代表人身份证明（加盖公章）；

（6）法人授权委托书（非法定代表人亲自投标时）（加盖公章）；

（7）近三年（2013年至2015年）完成的、合同标的与本工程项目投资规模相当的同类或类似工程业绩2项及以上（提供业绩的合同标的额应为本项目投资额70%以上的项目，合同原件）；

（8）近三年（2013年至2015年）经会计事务所审计的审计报告和财务报表原件，企业财务状况良好、资金运转正常、无亏损。

（9）外省入吉企业提供相关登记证明并加盖公章。

（10）供应商认为有必要提供的其它资料。

以上资料原件编制目录，单独密封。复印件须加盖公章后装订在磋商文件中。

1.2.2磋商报价： 按清单报价。

磋商报价不得高于采购预算，不得低于有效磋商报价算术平均值下浮10%以下。

1.2.3 施工组织设计。

1.2.4供应商所投产品的代理授权书（长期授权书复印件加盖公章或一次性授权书原件，转授权还需提供原生产厂家对一级代理商的授权书复印件加盖公章），设备厂家授权书为外文的需提供中文翻译件。

1.2.5 供应商需要提供所投产品相关的资质证明及证书复印件。

1.2.6 产品情况：

（1） 技术条款偏离表；

| 序号 | 竞争性磋商文件参数要求 | 响应文件产品实际指标 | 响应情况 （正偏离/负偏离/无偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

（2） 商务条款偏离表；

| 序号 | 竞争性磋商文件要求 | 响应文件产品实际情况 | 响应情况 （正偏离/负偏离/无偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

（3） 产品的制造商，产品产地所在国家；

（4） 产品的详细配置清单；

（5） 产品附带技术指标的原厂印刷彩页（非标产品须提供同类产品的原厂印刷彩页）。

1.2.7 服务承诺书。

1.2.8 供应商的基本情况（经营规模、经营状况及行业优势）简介。

1.2.9 项目管理机构及类似业绩：拟派出的项目负责人与主要技术人员的证书简历、业绩情况（详细说明使用单位、联系人、电话）和拟用于完成磋商项目的机械设备等。

注：所要求的复印件须字迹清楚。

2. 供应商必须仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按照竞争性磋商文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，完整性和准确性，以使其对竞争性磋商文件做出实质性的响应，否则其响应文件将被拒绝。

3. 要求出席竞争性磋商的供应商代表必须能够对响应文件的技术条款、商务条款等所有内容做出专业、合理的解释与说明，并能解答磋商小组提出的问题。

4. 磋商活动中若出现《政府采购非招标采购方式管理办法》第三十七条规定之情形将终止竞争性磋商活动。

5. 响应文件的封装：供应商须按照响应文件组成的要求制作响应文件，响应文件中含纸质正本一份，纸质副本七份，电子文件一份。其中：纸质响应文件装订方式为胶粘装订（皮纹纸封面），封皮需标明“正本”或“副本”字样；电子文件命名为“采购项目编号+供应商名称”（优盘存储，无病毒，并经测试确定文件可以打开），内容和格式等必须与纸质响应文件严格一致，在优盘上标明采购项目编号和供应商名称后装于独立的信封内，并必须随纸质响应文件同时提交。纸质响应文件与电子响应文件须分别密封，封口均加盖印鉴，外包装上均要注明：采购人名称、采购项目名称、采购项目编号、供应商名称（盖公章）、供应商代表、“竞争性磋商时才能启封”的字样，未按本要求投递的响应文件，采购人有权拒绝。

6. 本次竞争性磋商由吉林大学磋商小组负责，磋商依据为竞争性磋商文件和响应文件，评审的原则为综合评分法。采购人根据磋商小组的评审结果向供应商发出成交通知书，供应商要按照成交通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同。

7. 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

8. 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

9. 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

10. 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

11. 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

12. 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。评分法中的价格分统一采用低价优先法计算。即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商价格为磋商基准价。其价格分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100。

13. 其他要求：

13.1 供应商全权负责行业管理部门的一切施工手续，所需费用磋商报价时自行考虑。

13.2安全保障措施：成交供应商在施工中对安全保障全权负责，由于事故造成后果及费用均由成交供应商自行承担。

13.3文明施工：成交供应商与采购人鉴定施工合同及工程施工开工任务单后方能进场施工，施工现场场地水、电等费用由成交供应商自理，成交供应商在校园内施工过程中要保护好原有建筑及绿化设施，保持环境卫生，垃圾要及时运到采购人指定地点，所有施工涉及区域内卫生要进行彻底打扫，严格按照省市政府行业管理部门有关文明施工的规定执行，真正做到文明施工。

第三章  评审办法 (综合评分法)

形式评审标准、资格评审标准、响应性评审标准

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 | √/× |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审 | 供应商名称 | 与企业法人营业执照一致。 |  |
|  |  | 响应函 签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字和加盖单位章。 |  |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价。 |  |
| 2.1.2 | 资格评审 | 营业执照 | 供应商须具有独立企业法人资格，具备有效的营业执照。 |  |
|  |  | 资质 | 同时具备省级以上安全技术防范系统设计、施工、维修二级及以上资质、建设行政主管部门核发的电子与智能化工程专业承包二级（原建筑智能化工程专业承包三级 ）及以上企业资质。并具备有效的安全生产许可证的法人或其他组织。 项目经理须具备机电工程专业二级或以上注册建造师资格，具备有效的安全生产考核合格证书。 |  |
|  |  | 业绩要求 | 近三年（2013年至2015年）完成的、合同标的与本项目投资规模相当的同类或类似业绩2项及以上（提供业绩的合同标的额应为本项目投资额70%以上的项目，合同原件）。 |  |
|  |  | 财务状况 | 近三年（2013年至2015年）经会计事务所审计的财务审计报表，企业财务状况良好、资金运转正常、无亏损。 |  |
|  |  | 信誉 | 供应商在同行业内无不良业绩。 |  |
| 2.1.3 | 响应性评审 | 响应内容 | 符合磋商文件规定。 |  |
|  |  | 工期 | 合同签订后40天完成（以合同签订时间为准） |  |
|  |  | 质量要求 | 合格，符合国家及行业现行相关标准。 |  |
| 评审结果（合格/不合格） |  |

注：

1.每个评审项目合格打“√”，不合格打“×”。评审结论写“合格”或“不合格”。不合格须注明原因。

2.形式评审标准、资格评审标准、响应性评审标准结束后，评审合格的供应商进入初步评审。

初步评审

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 | 是/否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | 初步评审 | 商务评审 | 质量保证期 | 两年，质保期从系统终验收之日起计算。质保期内设备及附属配件等由中标单位免费提供更换或修复及服务。 |  |
|  |  |  | 付款方式 | 工程竣工验收合格后付至审计值的95％，余款5％在保修期满后结清。 |  |
|  |  |  | 报价方式 | 按清单报价。 磋商报价不得高于采购预算，不得低于有效磋商报价算术平均值下浮10%以下。 |  |
|  |  |  | 其他 | 价格必须是供货范围内的总价格。 |  |
|  |  | 技术评审 | 一般技术参数和要求 | 不允许负偏离。 |  |
| 评审结果 |  |

注：本次评审采用综合评分法。评审委员会对满足磋商文件实质性要求的响应文件，按照本章规定的评审标准，评审合格的供应商进入详细评审。

详细评审

详细评审评分标准

| 条款号 | 评分因素 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.4(1) | 企业综合实力 (16分) | 类似项目业绩 | 近三年（2013年至2015年）同类或类似投资规模相近的业绩，提供业绩清单。（应附合同原件，否则不计分）有2项得8分； 每增加1项业绩得2分，最高得4分； 3. 项目经理业绩每增加1项得2分，最高得4分。 | 16 |
| 2.2.4(2) | 技术 质量 (27分) | 设备技术参数 | 设备技术参数优秀，证据充分，实施方案合理,酌情得27-20分。 设备技术参数良好，证据充分，实施方案合理,酌情得20-15分。 设备技术参数符合要求，证据存在瑕疵,实施方案基本可行，酌情得15-10分。 | 27 |
| 2.2.4(3) | 实施 方案 (11分) | 提供完整的系统图、施工图且方案合理 | 合理且可行得4分 一般者得3分。 没有不得分。 | 4 |
|  |  | 交货、安装、调试和终验收方案及质量保证体系 | 评价制造、包装、运输、安装、调试、验收及维修服务措施有，合理且可行得5分。 一般者得3分。 没有不得分。 | 5 |
|  |  | 交货期保证措施 | 合理可行得2分。 一般者得1分。 没有不得分。 | 2 |
| 2.2.4(4) | 服务及优惠 (6分) | 保修期 | 满足磋商文件要求年限得2分，另每增加1年得2分，满分4分。 | 4 |
|  |  | 其它优惠 | 提供优惠条件优秀得2分。 提供优惠条件一般得1分。 没有不得分。 | 2 |
| 2.2.4(5) | 报价 (40分) | 报价得分 | 1. 磋商报价不得高于采购预算，不得低于有效磋商报价算术平均值下浮10%以下。 2. 对经评审的有效报价进行综合评分。 3. 价格分统一采用低价优先法计算。满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商价格为磋商基准价。其价格分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100。 | 40 |
| 评审结果 |  | 100 |

磋商细则

采用综合评分法。

第一条  磋商办法的评分标准总分值为100分。

第二条  评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

第三条  主要评分方法及有关说明。

1.对磋商文件响应程度的评定：

评定内容包括：是否承诺磋商文件要求的质量标准、工期要求，其中磋商文件要求的工期被合理地提前了的工期和质量标准（质量等级）高于磋商文件要求的属于响应磋商文件要求。

2.对施工组织设计的评定：

施工组织设计评标内容主要包括：施工方案、质量保证体系和措施、安全措施、劳动力计划及主要设备材料、构件的用量计划、施工进度计划及保证措施、控制扬尘措施、施工管理班子配备等。

3.供应商的响应文件符合本磋商工程磋商文件的规定，无实质性不响应磋商文件的要求，非评标委员会按规定予以拒绝的，可以进行经济评分。

4.本磋商提供拦标价，超出拦标价的响应文件不得参与基准价的计算，按否决响应文件处理。

5.基准价的确定：

价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

第四条  供应商响应文件属下列情况之一的，视为无效：

评标委员会将予以拒绝的响应文件：

1. 磋商文件中要求盖章而未加盖供应商的公章和法定代表人（或授权代表）印签或签字的；

2. 磋商文件未按规定格式准备和填写的，磋商文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

3.供应商递交两份或多份内容不同的磋商文件，或在一份磋商文件中对本工程报两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；

4.响应文件工期超过磋商文件要求工期的；

5.响应文件中附有采购人不能接受的条件或不符合磋商文件规定的其他实质性要求的；

6.供应商以他人的名义投标、串通投标，以行贿的手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式的；

7.供应商的报价明显低于其他磋商报价，供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，或者被评标委员会认定为低于其个别成本的，或者拒不按照要求对响应文件进行澄清、说明或补正的；

8.施工组织设计违背磋商文件的规定，或其封面及封装方式不符合磋商文件规定的；

9.评标委员会提出的质疑不能合理解释或者提供证明材料而又拒绝根据评标委员会建议进行修正的；

10.未能在实质上对磋商文件提出的所有实质性要求和条件作出响应的；

11.供应商法定代表人未参加会议，又未指定代理人（以法定代表人授权委托书为准）或虽参加开标会议但无规定的委托书和能够证明其身份的证件的；

12.参加开标会议的供应商法定代表人或其指定代理人未按时到会的；

13.唱标时弄虚作假或更改响应书内容的；

14.扰乱会场秩序，经劝阻仍无理取闹的；

15.其它法律规定的否决磋商情况。

第五章  技术规范

1. 项目建设内容

1.1 吉林大学友谊会馆现有监控系统因使用年限较长，设备及线路老化严重。已经无法全面修复，不能够满足安保工作的实际需求。现对原有模拟监控设备、管线、中心机房主机及显示部分进行升级改造。原有模拟系统升级为数字高清监控系统，原有隐患监控死角部位增加数字高清监控点位。本项目建设要求安装视频监控点位共计52个，本期采购摄像机52台。其中云台球机1台、车牌专用枪机2台、吸顶半球摄像机49台。

1.2 前端摄像头采用网络高清红外摄像机，主要用于监看建筑物门口、走廊、楼梯、电梯及后厨等重要点位。

1.3 传输方面采用安防专网传输方式，本系统建成后要无缝兼容和接入管理原有可利用数字监控设备。达到整体系统运行稳定、流畅，甲方不支付因二次开发增加的投资成本、也不会延后验收时间。前端监控点通过千兆交换机接入，监控中心采用千兆交换机进行接入汇聚，同时为服务器和存储设备提供千兆接入。

1.4 机房配备存储设备进行本地存储，要求2M码流存储天数大于等于30天。

2. 技术要求

2.1 前端监控点位需求

前端摄像头全部采用网络高清红外摄像机，主要用于监看建筑物门口、走廊要、楼梯、电梯及后厨等重要点位。摄像机要符合IP67标准、符合GB28181标准。详细点位表如下：

| 吉林大学会馆监控点位汇总表 |
| --- |
| 序号 | 会馆名称 | 点位数量 | 室外、大堂 | 室内 |
|  | 友谊会馆 | 52 | 3 | 49 |

2.2 专网建设需求

传输方面采用安防专网传输方式，本系统建成后要无缝兼容和接入管理原有可利用数字监控设备。达到整体系统运行稳定、流畅，甲方不支付因二次开发增加的投资成本、也不会延后验收时间。前端监控点通过千兆交换机接入，监控中心采用千兆交换机进行接入汇聚，同时为服务器和存储设备提供千兆接入。

2.3存储需求

基于模块化、可扩展IP网络，具有业务连续性等特性，提供系统高效、高可靠性、高可用性支持。录像2M码流存储要求≥30天。

2.4其他

视频监控设备产品提供公安部安全防范报警系统产品质量监督检验中心检测报告复印件加盖原厂商公章、及厂家授权原件。

3. 产品技术参数

3.1 网络红外半球形摄像机（720P）

·传感器类型：1/3英寸CMOS；

·具有1路音频输入、1路音频输出、2路报警输入、1路报警输出接口、路模拟BNC模拟视频输出接口、1路RS232接口；

·最低照度彩色：≤0.001LX，黑白：≤0.0001LX；

·信噪比不小于55DB；

·宽动态不小于105DB；

·支持背光补偿、强光抑制、电子防抖、电子透雾功能；

·支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的人进行人脸检测、人脸跟踪并抓拍图片；

·支持客流量统计功能，可以统计在摄像机监视画面中进入和离开的人数，并可设定阀值，当人数达到设定阀值时可给出报警提示，并联动抓图、录像等，并可生成客流信息报表等；

·支持客流量信息查询功能，可生成客流信息时报表、日报表、月报表，并以柱状图、折线图、列表等形式展现；

·支持虚焦侦测功能，当调整焦距使监控画面不清晰时，可通过软件给出报警提示；

·支持根据热度信息生成热度图，并支持热度图导出；

·支持断电保护功能，升级过程中断电重新加电后软件恢复到升级前软件版本；

·设备与软件用100米五类非屏蔽网线连接，每次客户端发送1000个数据包，重复测试3次，每次设备丢包数应不大于3个；

·支持智能分析：区域入侵、停车、越界入侵、人员聚集、快速移动、物品移除、物品遗留、徘徊；

·红外距离不小于100米；

·支持工作温度-45℃～+75℃；

·支持IP67防护等级；

·当电压在±30%范围内变化时，设备仍可正式使用。

3.2 云台网络红外半球形摄像机（1080P）

·传感器类型：1/2.8英寸CMOS；

·最低照度彩色：≤0.05LX，黑白：≤0.005LX；

·信噪比不小于55DB；

·宽动态不小于90DB；

·支持背光补偿、强光抑制功能

·水平手控速度100°/s，云台定位准确度±0.5°；

·支持VIFI连接功能；

·支持云台守望功能，当球机待机时间达到预置值时，自动运行巡航、巡迹等功能；

·支持区域遮盖功能，可设置24个遮盖区域，可同时显示8个遮盖区域；

·支持水平旋转0°-360°、垂直旋转0°-90°；

·支持4倍光学变倍、16倍数字变倍、焦距2.8-11.2mm；

·红外距离不小于50米；

·支持工作温度-25℃～+70℃；

·支持用户登录锁定功能，登录设备密码错误输入次数达到设定值，设备报警并锁定用户；

·支持断电记忆功能，设备断电前位置停留时间达到设定值，重新加电后可自动恢复至断电前位置；

·支持音频异常侦测功能（内置拾音器）。

3.3网络红外枪形摄像机（720P）

·传感器类型：1/3英寸CMOS；

·支持1路音频输入、1路音频输出、2路报警输入、1路报警输出接口、1路模拟BNC模拟视频输出接口、1路RS232接口；

·最低照度彩色：≤0.001LX，黑白：≤0.0001LX；

·信噪比不小于55DB；

·宽动态不小于105DB；

·支持背光补偿、强光抑制、电子防抖、电子透雾功能；

·支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的人进行人脸检测、人脸跟踪并抓拍图片；

·支持客流量统计功能，可以统计在摄像机监视画面中进入和离开的人数，并可设定阀值，当人数达到设定阀值时可给出报警提示，并联动抓图、录像等，并可生成客流信息报表等；

·支持客流量信息查询功能，可生成客流信息时报表、日报表、月报表，并以柱状图、折线图、列表等形式展现；

·支持虚焦侦测功能，当调整焦距使监控画面不清晰时，可通过软件给出报警提示；

·支持根据热度信息生成热度图，并支持热度图导出；

·支持断电保护功能，升级过程中断电重新加电后软件恢复到升级前软件版本；

·设备与软件用100米五类非屏蔽网线连接，每次客户端发送1000个数据包，重复测试3次，每次设备丢包数应不大于3个；

·支持智能分析：区域入侵、停车、越界入侵、人员聚集、快速移动、物品移除、物品遗留、徘徊；

·红外距离不小于200米；

·支持工作温度-45℃～+75℃；

·支持IP67防护等级；

·当电压在±30%范围内变化时，设备仍可正式使用；

3.4 存储主机

·嵌入式Linux系统；

·设备采用linux存储专用操作系统，1个控制单元，1个64位四核处理器, 8G内存（可扩16G）；

·具有24盘位，支持8T硬盘，支持SATA、SAS、SSD硬盘，支持SATA和SAS混插；支持硬盘热插拔；

·支持1个千兆管理网口，8个千兆数据网口，支持2个万兆光口；

·支持同时进行1024Mbps视（音）频码流存储，1024Mbps视（音）频码流转发、192Mbps视（音）频码流回放；在转发模式下，支持同时进行4096Mbps视（音）频码流转发；IPSAN工作模式下，存储带宽不小于7Gbps；

·支持Raid0、Raid1、Raid3、Raid4、Raid5、Raid6、Raid10、Raid50、Raid60、JBOD，支持全局热备和局部热备；支持Raid即建即用；支持逻辑卷的动态在线扩展；支持一键RAID；

·支持超级RAID功能，当组内2块或2块以上硬盘发生故障或出现硬盘丢失时，恢复后磁盘中原数据可以正常读出，新数据可正常写入；

·支持快照功能，通过浏览器设置母盘，并创建相应子盘，数据可同时在母盘、子盘中存储；

鱼眼图像调整功能，支持将采集到的鱼眼图像以多画面分割的方式显示并调整；

·录像切片功能，支持对一段录像进行切片分割，并在多个窗口将各录像切片同时回放；

·支持前端主动注册服务，支持向前端设备提供主动注册服务，使其能接入存储服务器；

·支持P2P服务器功能，当处于局域网中的存储服务器，通过外网注册到P2P服务器，可通过·P2P服务器远程对存储服务器进行图像实时监看及录像回放；

·支持智能风扇调速功能；

·支持断网续传，前端断网这段时间内SD卡中的录像会传到设备中；

·支持对实时流视频检测，丢帧15秒以上则报警，记录报警日志；

·支持存储设备支持主码流、辅码流按时间段存储；

·支持MiniSAS宽端口连接扩展柜进行扩展存储，每个SAS口支持5级扩展柜级联；

·支持智能数据存储功能，可将采集到的行为分析及交通卡口图片等数据存储设备中。

·支持浓缩播放功能，录像回放时，将智能报警事件发生的时段以正常速度播放，无智能报警事件发生的时段快速播放；

·可通过浏览器实时查看硬件模块的工作状态信息。包括模块温度、风扇转速、电源状态、内存使用率、CPU使用率、网络速度等信息；

·具有日志功能，能记录、查询、导出日志；

·可将接入样机的网络设备的IP地址，端口号等信息以excel表格的形式进行导入或导出；

可同时开启IPSAN模式、NAS模式、视频流模式。

3.5 存储

·控制器：模块化双控制器设计,3U高度；

·处理器：Intel Xeon 4核处理器；

·高速缓存：配置16GB cache，最大可扩展到192GB；

·系统容量：配置≥64TB裸容量，最大可扩展到512TB；

·磁盘类型：支持SAS、SATA、SSD，并支持混插；

·磁盘扩展柜： 16盘位SATA/SAS扩展柜；

·磁盘扩展：最大支256个磁盘；

·主机端接口类型：支持千兆/万兆以太网；支持4Gb/8Gb FC；

·支持Infiniband连接；

·主机端接口： 配置≥4个10/100/1000MBps自适应GE接口,最大支持28个千兆以太网接口；·配置≥4个8Gb FC接口，最大支持12个8Gb FC接口；

·磁盘通道：Gb SAS磁盘通道；

·RAID保护：0、1、5、6、raid-T,提供磁盘整列RAID管理软件软件著作权；

·热备盘保护： 支持全局热备盘；

·可靠性保障：电源、风扇完全冗余、支持热插拔；

·支持协议：提供CIFS、NFS、iSCSI、FCP支持；

·兼容能力：支持Windows、Linux、Solaris、HP-UX、AIX等主流操作系统；

·管理连接方式：提供基于web的中文管理界面和CLI命令行的管理方式；

·NAS功能：支持用户权限控制;支持AD域的权限管理机制；同一存储池支持创建、管理多个文件系统;文件系统支持存储关联功能，可将文件系统内的特定数据关联到特定磁盘构成的磁盘组；

·远程复制：配置远程数据复制许可；

·绿色特性：支持MAID2.0技术；电源模块采用80Plus金牌认证电源；

·支持CPU、PCIe自动降频；

·高级功能：支持快照、自动精简配置、重复数据删除功能。

3.6 大屏幕显示器

·屏幕尺寸55寸，LED光源；

·分辨率：1920×1080，双边拼缝≦3.5mm，水平可视角度≧178°，垂直可视角度≧178°，响应时间≦8ms，功耗≦200W；

·亮度不低于700cd/m2，对比度不低于3500:1，色彩还原≧16.7M；

·图像显示清晰度≥900线；

·亮度等级≥11级；

·整机单元待机功耗≤1W；

·输入接口支持VGA、CVBS、DVI-D、HDMI、SDI、HDCVI、RS232、RJ45网络解码；输出接口支持CVBS、RS232；

·支持同轴高清视频信号；

·支持数字降噪、自动显示格式匹配、手动白平衡调节等功能；

·内嵌网络解码模块，支持IPC、DVR、NVR的监控视频流接入并解码显示；

·支持图像冻结功能，可以通过遥控器随时冻结或者解除冻结当前显示内容；

·支持3D降噪和视频增强、透雾增强、低照度增强功能；

·支持温控系统，图像边缘修复技术；

·支持智能光控，根据环境光智能调整整体拼接墙的亮度；

·显示单元平均无故障工作时间MTBF≧80000小时。

3.7 网络高清解码器

·嵌入式Linux系统；

·视频标准：MPEG4/MPEG4/H.264/MJPEG；

·音频标准：PCM/G711、支持48k 16bits音频解码播放；

·支持4路BNC视频输出、4路VGA输出、4路HDMI输出、1路HDMI输入，支持BNC\VGA\HDMI同源、同时输出；

·HDMI输出口支持3840×2160分辨率；

·支持4路BNC音频输出、1路BNC语音对讲输入、1路BNC语音对讲输出、1路HDMI输入、4路HDMI输出；

· 解码能力：64路D1（25fps）或64路960H（25fps）或36路720P（25fps）或16路1080P （25fps）或4路800w（25fps）；

·支持VGA,HDMI和BNC输出；

·支持HDMI信号采集，并通过输出接口输出显示；

·支持MPEG4/H.264/H.265/MJPEG标准网络视频流解码，支持PCM、G.711音频解码，支持音视频混合流解码；

·支持通过串口控制屏幕开关，亮度，饱和度，对比度调节；

·支持主动模式和被动模式获取网络视频流；

·支持1x2,2x1,2x2拼接屏，每个视频输出口均支持1/4/9/16画面分割切换；

·支持当设备超出解码能力时进行提示；

·支持Onvif协议接入，支持国标GB28181接入；

·支持解码轮巡，每个通道可以实现32路通道轮巡；

·支持远程录像文件的解码输出；

·支持底色选择；

·支持分割线有无选择；

·支持加强用户的保密等级：HTTP的MD5加密，HTTPS和SSL证书认证，TELNET的密码修改同步应用的用户账号管理；

·支持1个RJ4510/100/1000M自适应以太网接口，能实现单项或双向数据传输，支持局域网和广域网连接；

·支持4路报警输入、4路报警输出，输入为无源开路和/或闭路；输出为无源开路和/或闭路；采用继电器输出的，其触点容量应≥500mA；

·支持2个标准232接口、2个USB2.0接口、1个485接口；

·支持工作温度：-10℃～+55℃；

·支持工作湿度：10%～95%。

3.8 交换机

24口千兆接入交换机

4. 其他说明

以下货物为主设备配件、辅材或服务项目，各投标人按照方案配置，投标人应提供但不限于下面所列出的货物和服务项目，配件、线材等均应按照工程实际需要配置。

主设备配件或工程辅材，服务项目包括但不限于以下：

摄像机支架,摄像机电源,千兆光模块,中心机柜,六类跳线,电源浪涌保护器,光缆,主电源线,电源线,超五类线,管材,服务器机柜,配电箱,机柜底座,辅材。

5.设备清单：不允许负偏离。监控设备系统平台技术参数见附件1。

设 备 清 单

| 序列 | 产品名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 130万红外防爆半球摄像机 | 见技术要求 | 49 | 台 |
| 2 | 200万高清红外网络球机 | 见技术要求 | 1 | 台 |
| 3 | 130万高清红外网络枪机（车牌） | 见技术要求 | 2 | 台 |
| 4 | 电源适配器 | 见技术要求 | 52 | 个 |
| 5 | 枪机支架 | 见技术要求 | 2 | 台 |
| 6 | 交换机 | 见技术要求 | 6 | 台 |
| 7 | 网络存储服务器 | 见技术要求 | 1 | 台 |
| 8 | 外接扩展存储 | 见技术要求 | 1 | 套 |
| 9 | 网络高清解码器 | 见技术要求 | 2 | 台 |
| 10 | 中心管理服务器 | 见技术要求 | 1 | 台 |
| 11 | 平台管理软件 | 见技术要求 | 1 | 套 |
| 12 | 液晶拼接单元 | 见技术要求 | 6 | 块 |
| 13 | 单元基座 | 见技术要求 | 3 | 套 |
| 14 | 超五类网线 | 超五类4对屏蔽双绞线 | 7200 | 米 |
| 15 | 电源线 | RVV2*1.0双芯线缆 | 7200 | 米 |
| 16 | pvc管 | 6分 | 3500 | 米 |
| 17 | 桥架 | 国标200*100*50mm | 10 | 米 |
| 18 | 水晶头 | RJ 45 超五类，每盒100个 | 1 | 盒 |
| 19 | 机柜（含PDU、理线架） | 1500*800*600 | 1 | 套 |
| 20 | 配电箱（含浪涌保护器、空开组） | 定制500*600*200MM | 1 | 套 |
| 21 | 大屏线缆 | 定制 | 6 | 条 |
| 22 | 辅材 |  | 1 | 套 |

备注：本次项目要求成交供应商免费安装调试所有设备，要求新增设备与原监控系统兼容，使用同一平台管理所有设备。

附件1

监控设备系统平台技术参数

| 主 要 配 置 和 技. 术 指 标 | 监控系统 |
| --- | --- |
|  | 名称 | 技术指标 |
|  | 130万红外防爆半球摄像机（49台） | 传感器类型：1/3英寸CMOS *具有1路音频输入、1路音频输出、2路报警输入、1路报警输出接口、路模拟BNC模拟视频输出接口、1路RS232接口 *最低照度彩色：≤0.001LX，黑白：≤0.0001LX； 信噪比不小于55DB； *宽动态不小于105DB； 支持背光补偿、强光抑制、电子防抖、电子透雾功能 支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的人进行人脸检测、人脸跟踪并抓拍图片 *支持客流量统计功能，可以统计在摄像机监视画面中进入和离开的人数，并可设定阀值，当人数达到设定阀值时可给出报警提示，并联动抓图、录像等，并可生成客流信息报表等。 *支持客流量信息查询功能，可生成客流信息时报表、日报表、月报表，并以柱状图、折线图、列表等形式展现 支持虚焦侦测功能，当调整焦距使监控画面不清晰时，可通过软件给出报警提示 支持根据热度信息生成热度图，并支持热度图导出 支持断电保护功能，升级过程中断电重新加电后软件恢复到升级前软件版本 *设备与软件用100米五类非屏蔽网线连接，每次客户端发送1000个数据包，重复测试3次，每次设备丢包数应不大于3个 支持智能分析：区域入侵、停车、越界入侵、人员聚集、快速移动、物品移除、物品遗留、徘徊； *红外距离不小于100米 *支持工作温度-45°~+75° 支持IP67防护等级 当电压在±30%范围内变化时，设备仍可正式使用 要求提供：公安部安全防范报警系统产品质量监督检验中心检测报告并加盖制造厂商公章或投标专用章 |
|  | 200万高清红外网络球机（1台） | 传感器类型：1/2.8英寸CMOS 最低照度彩色：≤0.05LX，黑白：≤0.005LX； 信噪比不小于55DB； *宽动态不小于90DB； 支持背光补偿、强光抑制功能 *水平手控速度100°/s，云台定位准确度±0.5° *支持VIFI连接功能 支持云台守望功能，当球机待机时间达到预置值时，自动运行巡航、巡迹等功能 支持区域遮盖功能，可设置24个遮盖区域，可同时显示8个遮盖区域 支持水平旋转0°-360°、垂直旋转0°-90° *支持4倍光学变倍、16倍数字变倍、焦距2.8-11.2mm *红外距离不小于50米 支持工作温度-25°~+70° 支持用户登录锁定功能，登录设备密码错误输入次数达到设定值，设备报警并锁定用户 支持断电记忆功能，设备断电前位置停留时间达到设定值，重新加电后可自动恢复至断电前位置 *支持音频异常侦测功能（内置拾音器） 要求提供：公安部安全防范报警系统产品质量监督检验中心检测报告并加盖制造厂商公章或投标专用章 |
|  | 130万高清红外网络枪机（车牌） （2台） | 传感器类型：1/3英寸CMOS *支持1路音频输入、1路音频输出、2路报警输入、1路报警输出接口、1路模拟BNC模拟视频输出接口、1路RS232接口 *最低照度彩色：≤0.001LX，黑白：≤0.0001LX； 信噪比不小于55DB； 宽动态不小于105DB； 支持背光补偿、强光抑制、电子防抖、电子透雾功能 支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的人进行人脸检测、人脸跟踪并抓拍图片 *支持客流量统计功能，可以统计在摄像机监视画面中进入和离开的人数，并可设定阀值，当人数达到设定阀值时可给出报警提示，并联动抓图、录像等，并可生成客流信息报表等。 *支持客流量信息查询功能，可生成客流信息时报表、日报表、月报表，并以柱状图、折线图、列表等形式展现 支持虚焦侦测功能，当调整焦距使监控画面不清晰时，可通过软件给出报警提示 支持根据热度信息生成热度图，并支持热度图导出 支持断电保护功能，升级过程中断电重新加电后软件恢复到升级前软件版本 *设备与软件用100米五类非屏蔽网线连接，每次客户端发送1000个数据包，重复测试3次，每次设备丢包数应不大于3个 支持智能分析：区域入侵、停车、越界入侵、人员聚集、快速移动、物品移除、物品遗留、徘徊； *红外距离不小于200米 *支持工作温度-45°~+75° 支持IP67防护等级 当电压在±30%范围内变化时，设备仍可正式使用 要求提供：公安部安全防范报警系统产品质量监督检验中心检测报告并加盖制造厂商公章或投标专用章 |
|  | 交换机 （6台） | 24口千兆 |
|  | 网络存储服务器（1台） | 嵌入式Linux系统 设备采用linux存储专用操作系统，1个控制单元，1个64位四核处理器,8G内存（可扩16G）； *具有24盘位，支持8T硬盘，支持SATA、SAS、SSD硬盘，支持SATA和SAS混插；支持硬盘热插拔； *支持1个千兆管理网口，8个千兆数据网口，支持2个万兆光口； *支持同时进行1024Mbps视（音）频码流存储，1024Mbps视（音）频码流转发、192Mbps视（音）频码流回放；在转发模式下，支持同时进行4096Mbps视（音）频码流转发；IPSAN工作模式下，存储带宽不小于7Gbps； 支持Raid0、Raid1、Raid3、Raid4、Raid5、Raid6、Raid10、Raid50、Raid60、JBOD，支持全局热备和局部热备；支持Raid即建即用；支持逻辑卷的动态在线扩展；支持一键RAID； *支持超级RAID功能，当组内2块或2块以上硬盘发生故障或出现硬盘丢失时，恢复后磁盘中原数据可以正常读出，新数据可正常写入 支持快照功能，通过浏览器设置母盘，并创建相应子盘，数据可同时在母盘、子盘中存储 鱼眼图像调整功能，支持将采集到的鱼眼图像以多画面分割的方式显示并调整； 录像切片功能，支持对一段录像进行切片分割，并在多个窗口将各录像切片同时回放； 支持前端主动注册服务，支持向前端设备提供主动注册服务，使其能接入存储服务器； 支持P2P服务器功能，当处于局域网中的存储服务器，通过外网注册到P2P服务器，可通过P2P服务器远程对存储服务器进行图像实时监看及录像回放； *支持智能风扇调速功能； 支持断网续传，前端断网这段时间内SD卡中的录像会传到设备中； 支持对实时流视频检测，丢帧15秒以上则报警，记录报警日志； 支持存储设备支持主码流、辅码流按时间段存储； 支持MiniSAS宽端口连接扩展柜进行扩展存储，每个SAS口支持5级扩展柜级联； 支持智能数据存储功能，可将采集到的行为分析及交通卡口图片等数据存储设备中。 *支持浓缩播放功能，录像回放时，将智能报警事件发生的时段以正常速度播放，无智能报警事件发生的时段快速播放； 可通过浏览器实时查看硬件模块的工作状态信息。包括模块温度、风扇转速、电源状态、内存使用率、CPU使用率、网络速度等信息； 具有日志功能，能记录、查询、导出日志； *可将接入样机的网络设备的IP地址，端口号等信息以excel表格的形式进行导入或导出； 可同时开启IPSAN模式、NAS模式、视频流模式 要求提供：公安部安全防范报警系统产品质量监督检验中心检测报告 |
|  | 外接扩展存储（1套） | *存储产品品牌:保证提供的设备为原厂最新产品、相应软硬件版本及功能为最新正式版本，非OEM技术和产品 *控制器:模块化双控制器设计,3U高度 处理器:Intel Xeon 4核处理器 *高速缓存:配置16GB cache，最大可扩展到192GB *系统容量:配置≥64TB裸容量，最大可扩展到512TB *磁盘类型:支持SAS、SATA、SSD，并支持混插 磁盘扩展柜:16盘位SATA/SAS扩展柜 *磁盘扩展:最大支256个磁盘 *主机端接口类型:支持千兆/万兆以太网；支持4Gb/8Gb FC; 支持Infiniband连接 *主机端接口:配置≥4个10/100/1000MBps自适应GE接口,最大支持28个千兆以太网接口；配置≥4个8Gb FC接口，最大支持12个8Gb FC接口； *磁盘通道:Gb SAS磁盘通道 *RAID保护:0、1、5、6、raid-T,提供磁盘整列RAID管理软件软件著作权 *热备盘保护:支持全局热备盘 可靠性保障:电源、风扇完全冗余、支持热插拔 *支持协议:提供CIFS、NFS、iSCSI、FCP支持 兼容能力:支持Windows、Linux、Solaris、HP-UX、AIX等主流操作系统 管理连接方式:提供基于web的中文管理界面和CLI命令行的管理方式 *NAS功能:支持用户权限控制;支持AD域的权限管理机制；同一存储池支持创建、管理多个文件系统;文件系统支持存储关联功能，可将文件系统内的特定数据关联到特定磁盘构成的磁盘组; *远程复制:配置远程数据复制许可 *绿色特性:支持MAID2.0技术；电源模块采用80Plus金牌认证电源； 支持CPU、PCIe自动降频； *高级功能:支持快照、自动精简配置、重复数据删除功能； *服务支持:有良好的售后服务和培训体系，全国设有备件库，提供原厂商3年现场服务承诺，5×9小时响应服务,(原厂商承诺，要求加盖原厂商印章)；请详细列出原厂售后工程师的名称和联系方式 *授权:必须提供设备厂商出具的正式授权书,生产厂商ISO9001；ISO14001；ISO27001,3C认证 |
|  | 网络高清解码器（2台） | 嵌入式Linux系统 视频标准：MPEG4/MPEG4/H.264/MJPEG 音频标准：PCM/G711、支持48k 16bits音频解码播放 支持4路BNC视频输出、4路VGA输出、4路HDMI输出、1路HDMI输入，支持BNC\VGA\HDMI同源、同时输出 HDMI输出口支持3840x2160分辨率 *支持4路BNC音频输出、1路BNC语音对讲输入、1路BNC语音对讲输出、1路HDMI输入、4路HDMI输出 *解码能力：64路D1（25fps）或64路960H（25fps）或36路720P（25fps）或16路1080P（25fps）或4路800w（25fps） 支持VGA,HDMI和BNC输出 *支持HDMI信号采集，并通过输出接口输出显示 支持MPEG4/H.264/H.265/MJPEG标准网络视频流解码，支持PCM、G.711音频解码，支持音视频混合流解码 支持通过串口控制屏幕开关，亮度，饱和度，对比度调节 支持主动模式和被动模式获取网络视频流 *支持1x2,2x1,2x2拼接屏，每个视频输出口均支持1/4/9/16画面分割切换 支持当设备超出解码能力时进行提示 支持Onvif协议接入，支持国标GB28181接入 支持解码轮巡，每个通道可以实现32路通道轮巡 支持远程录像文件的解码输出 支持底色选择； 支持分割线有无选择； *支持加强用户的保密等级：HTTP的MD5加密，HTTPS和SSL证书认证，TELNET的密码修改同步应用的用户账号管理 支持1个RJ4510/100/1000M自适应以太网接口，能实现单项或双向数据传输，支持局域网和广域网连接 支持4路报警输入、4路报警输出，输入为无源开路和/或闭路；输出为无源开路和/或闭路；采用继电器输出的，其触点容量应≥500mA 支持2个标准232接口、2个USB2.0接口、1个485接口 支持工作温度：-10℃~+55℃ 支持工作湿度：10%~95% 要求提供：公安部安全防范报警系统产品质量监督检验中心检测报告 |
|  | 中心管理服务器（1台） | 主处理器：64位4核CPU 电源：支持热插拔 风扇：冗余双滚珠轴承风扇，MTBF>10万小时，支持在线更换 内存：8GB（可扩展）服务器级（带ECC校验） 机箱：1.2mm加厚热镀锌钢板；高精度铝合金滑道；自主专利的抽拉式硬盘架 本地系统配置：系统配置，包括系统时间设置，平台服务运行参数配置 *前置液晶屏：显示系统信息，状态。包括：系统时间，系统硬件信息，平台服务运行状态等 *硬盘个数：支持16个SATA0、SATA1标准硬盘 硬盘安装：独立硬盘支架，支持硬盘热插拔 硬盘模式：单盘RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10 *网口个数：4个100/1000Mbps 以太网口 网口特性：支持负载均衡绑定，以及独立千兆网口 |
|  | 平台管理软件 （1套） | 支持1/4/6/8/9/13/16/20多画面显示，可自定义画面分割，支持常见的画面比例1:1，16:9，4:3等。 支持云台控制，支持云台抢占和锁定。 *为保证管理平台的扩展能力，需支持动态环境监测主机、报警主机、鱼眼摄像机、门禁、卡口等设备的接入。 支持800路IP设备接入 支持账户冻结、账户有效期、有效登录时间段，MAC地址绑定等条件的设定 *支持多种动环变量数据的接入，包括温度、湿度、风速、燃气浓度、流量、压力、气感等数据类型，动环变量数据支持实时显示，数据支持图形化展示 *支持动环变量历史数据查询，历史数据可以导出为excel格式文件，支持生成日报、周报、月报、年报等 *支持动环变量曲线图功能，环境变量数据支持以图片方式导出 支持秒级存储及回放，支持切片回放，支持鼠标移到回放进度条上弹出悬浮窗口快速预览。 支持全天录像、按日期录像、按星期录像、按任意有效时间段录像，支持辅码流存储。 支持光栅图、在线/离线GIS等多种地图模式，支持多级地图配置、支持地图界面框选/圈选打开视频。 支持行为分析，人数统计，人脸检测等智能化功能的接入。 *支持校园的车辆管理功能，以及车辆收费功能，包括支持卡口自动抓拍车牌，车牌抓拍结果自动入库，支持一键结算停车费功能等。 支持报案材料的增删改，应包括报案人信息、案发时间地点、案件类型、案件陈述等。 支持公告信息的增删改，支持指定公告信息的特点接收人，支持设定公告信息的到期时间，超过期限，自动消失 支持公告信息正文字体的缩放 支持按标题和内容搜索公告信息 *学校食堂厨房的管理模块，包括厨房内画面的实时预览和视频轮巡，支持手动抓拍并对图像进行标注，应支持食堂员工健康证图片的上传以及体温信息的记录。 *支持手动录入厨房操作人员信息，记录个人信息，工作职责、工种类别等；支持手动录入员工健康状况记录，记录员工体温数据，保证员工健康和厨房的卫生条件；支持巡检记录查询，按巡检人、操作员、时间、所属部门等条件进行查询；支持手动录入资质证书信息，支持资质证书和健康证明的图片上传；支持手动记录食品来源信息，支持按进购时间、产品名称、供货单位、所属厨房等条件查询 支持课表录像、公告信息发布。 支持主动注册重定向 当瞬间报警量过大时，比如设备故障时，可以设置报警风暴过滤，减少相同报警数量 *支持巡更设备和巡更路线的增删改，对巡更路线设定名称、班次时长、计划开始和结束时间，支持顺序巡更功能，支持巡更 支持按人员、日期分配巡更路线，显示每日巡更计划详情 |
|  | 液晶拼接单元 （6块） | *屏幕尺寸55寸，LED光源； *分辨率：1920×1080，双边拼缝≦3.5mm，水平可视角度≧178°，垂直可视角度≧178°，响应时间≦8ms，功耗≦200W； *亮度不低于700cd/m2，对比度不低于3500:1，色彩还原≧16.7M； 图像显示清晰度≥900线； 亮度等级≥11级； 整机单元待机功耗≤1W； 输入接口支持VGA、CVBS、DVI-D、HDMI、SDI、HDCVI、RS232、RJ45网络解码；输出接口支持CVBS、RS232； 支持同轴高清视频信号； 支持数字降噪、自动显示格式匹配、手动白平衡调节等功能； 内嵌网络解码模块，支持IPC、DVR、NVR的监控视频流接入并解码显示； 支持图像冻结功能，可以通过遥控器随时冻结或者解除冻结当前显示内容； 支持3D降噪和视频增强、透雾增强、低照度增强功能 支持温控系统，图像边缘修复技术; 支持智能光控，根据环境光智能调整整体拼接墙的亮度 显示单元平均无故障工作时间MTBF≧80000小时； 要求液晶面版使用三星高液晶面板,无缝拼接。 |
| 附件备件数量及规格 （1批） | 电源适配器 （52个） | 12V/1.5A |
|  | 管理服务器 （1台） | 23英寸一体机电脑（I5-4460T 8G内存 1T硬盘 2G独显 高清屏 WIN8） |
|  | 配电箱（含浪涌保护器、空开组） （1套） | 定制500mm*600mm*200MM |
|  | 机柜（含PDU、理线架） （1套） | 1500mm*800mm*800mm |
|  | 电源线 （7200米） | RVV2*1.0双芯线缆 |
|  | 超五类网线 （7200米） | 超五类屏蔽双绞线 |
|  | pvc管 （3500米） | PVC6分 |
|  | 桥架 （10米） | 国标200mm*100mm*50mm |