施耐德140PLC 配件110XCA 价格优势！

联系人：黄晓玲

电话：0591-63123171手机：13459885447

QQ: 2851231516

| 140CPU67160 | CPU67160，热备冗余CPU |
| --- | --- |
| 140CPU65160 | CPU65160 266MHz, 2M, 1024/7168Kb, 1MB, 1MB+, 1USB, 1ETH |
| 140CPU65150 | CPU65150 166MHz, 2M, 768/7168Kb, 1ETH 1MB, 1MB+, 1USB |
| 140CPU31110 | CPU 486处理器,66MHz, 2M SRAM, 2MB&1MB+ |
| 140CPU11303 | CPU 512K SRAM, 16K LL984,368K IEC,10K 寄存器,1MB&1MB+ |
| 140CPU11302 | CPU 256K SRAM, 8K LL984,109K IEC,10K 寄存器,1MB&1MB+ |
| 140CPS11420 | Quantum电源：115/230 VAC：可累加：11Amp |
| 140CPS21400 | Quantum电源：24 VDC：可累加：8A |
| 140CPS12420 | Quantum电源：115/230 VAC冗余：11Amp |
| 140ACI03000 | 模拟量输入,单极性,8 通道,4-20mA 或 1-5VDC,12 |
| 140ACI04000 | 模拟量输入,16 通道,4-20mA,0-20mA,0-25mA,12或14位 |
| 140ACO02000 | 模拟量输出,4 通道，4-20mA，通道隔离,12位 |
| 140ACO13000 | 模拟量输出,8 通道，高密度 |
| 140NOE77101 | Quantum Ethernet 10/100M 模板 |
| 140CRA93100 | RIO 站适配器，S908 RIO，单电缆 |
| 140CRA93200 | RIO站适配器，S908RIO，双电缆 |
| 140CRP93100 | RIO处理器接口，S908 Head，单电缆 |
| 140CRP93200 | RIO处理器接口，S908Head，双电缆 |
| 140DAI34000 | 开关量AC输入，16点，24 VAC,隔离 |
| 140DAI35300 | 开关量AC输入，32点，24 VAC, 8点成组隔离 |
| 140DAI74000 | 开关量AC输入，16点，230 VAC,隔离 |
| 140DAO84000 | 开关量AC输出，16点，24-230VAC，隔离，4A/点 |
| 140DDI35300 | 开关量DC输入，32点，24 VDC, 4组隔离 |
| 140DDO35300 | 开关量DC输出，32点，24 VDC, 4组隔离, 0.5A/点 |
| 140DDI84100 | 开关量DC输入，16点，10-60 VDC, 8组隔离 |
| 140DDO84300 | 开关量DC输出，16点，10-60 VDC, 2组隔离, 2A/点 |

Reference Family Description 2011 List Price Delivery
订货号系列说明
含稅列表价
（人民币）
交货期类型
140CPU11302C Quantum
CPU 256K SRAM, 8K LL984,109K IEC,10K 寄存
器,1MB&1MB+,涂层保护

140CPU11303 Quantum CPU 512K SRAM, 16K LL984,368K IEC,10K 寄存
器,1MB&1MB+ 42,123
140CPU11303C Quantum
CPU 512K SRAM, 16K LL984,368K IEC,10K 寄存
器,1MB&1MB+,涂层保护

140CPU31110 Quantum Unity CPU 486处理器,66MHz, 2M SRAM, 2MB&1MB+ 39,885

140CPU31110C Quantum
Unity CPU 486处理器,66MHz, 2M SRAM, 2MB&1MB+,涂层保
护

140CPU43412A Quantum CPU486, 2M SRAM, 64K LL984,896K IEC,57K 寄存
器,2MB&1MB+ 72,175
140CPU43412AC Quantum
CPU486, 2M SRAM, 64K LL984,896K IEC,57K 寄存
器,2MB&1MB+,涂层保护

140CPU43412U Quantum Unity CPU 486 处理器,66MHz, 2M SRAM, 2MB&1MB+

69,341
140CPU43412UC Quantum
Unity CPU 486处理器,66MHz, 2M SRAM, 2MB&1MB+,涂层保
护

140CPU53414B Quantum CPU 586, 4M SRAM, 64K LL984,2.5M IEC,57K 寄存
器,2MB&1MB+ 96,233
140CPU53414BC Quantum CPU 586 处理器,133MHz, 4M SRAM, 2MB&1MB+,涂层保护

140CPU65150 Quantum Unity CPU 166MHz, 2M, 768/7168Kb, 1MB, 1MB+, 1USB,
1ETH 73,762
140CPU65150C Quantum Unity Quantum 65150 CPU, 涂层保护

140CPU65160 Quantum Unity CPU 266MHz, 2M, 1024/7168Kb, 1MB, 1MB+, 1USB,
1ETH 96,896
140CPU65160C Quantum Unity Quantum 65160 CPU, 涂层保护

140CPU65160S Quantum 安全型CPU
140CPU65260 Quantum Unity CPU 266MHz, 4M, 3072/7168Kb, 1MB, 1MB+, 1USB,
1ETH 101,753
140CPU65260C Quantum Unity Quantum 65260 CPU，涂层保护

140CPU67160 Quantum Unity HSBY CPU 67160 ,热备冗余CPU 104,090
140CPU67160C Quantum Unity Quantum 67160 CPU, 涂层保护

140CPU67160S Quantum 安全型热备CPU
140CRA21110 Quantum DIO 站适配器和电源，115/230 VAC，独立，3A，单电缆

8,384
140CRA21110C Quantum
DIO站适配器和电源, 115/230 VAC, 独立, 3A, 单电缆, 涂层保
护

140CRA21120 Quantum DIO 站适配器和电源，24 VDC，独立，3A，单电缆8,523

140CRA21120C Quantum DIO站适配器和电源, 24 VDC, 独立, 3A, 单电缆, 涂层

保护

140CRA21210 Quantum DIO 站适配器和电源，115/230 VAC，独立，3A，双电缆

9,835
140CRA21210C Quantum
DIO站适配器和电源, 115/230 VAC, 独立, 3A, 双电缆, 涂层保
护

140CRA21220 Quantum DIO 站适配器和电源，24 VDC，独立，3A，双电缆9,536

140CRA21220C Quantum DIO站适配器和电源, 24 VDC, 独立, 3A, 双电缆, 涂层

保护

140CRA93100 Quantum RIO 站适配器，S908 RIO，单电缆11,982
140CRA93100C Quantum RIO 站适配器, S908 RIO, 单电缆, 涂层保护

140CRA93101 Quantum LMS RIO 站适配器, S908 RIO, 单电缆13,170
140CRA93101C Quantum LMS RIO 站适配器, S908 RIO, 单电缆, 涂层保护

140CRA93200 Quantum RIO 站适配器，S908 RIO，双电缆16,774
140CRA93200C Quantum RIO 站适配器, S908 RIO, 双电缆, 涂层保护

140CRP93100 Quantum RIO 处理器接口，S908 Head，单电缆11,982
140CRP93100C Quantum RIO 处理器接口, S908 Head, 单电缆, 涂层保护

140CRP93200 Quantum RIO 处理器接口，S908 Head，双电缆16,774
140CRP93200C Quantum RIO 处理器接口, S908 Head, 双电缆, 涂层保护

Reference Family Description 2011 List Price Delivery
订货号系列说明
含稅列表价
（人民币）
交货期类型
140DAI34000 Quantum 开关量 AC 输入，16 点，24 VAC,隔离5,532
140DAI34000C Quantum 开关量 AC 输入, 16点, 24 VAC, 隔离, 涂层保护

140DAI35300 Quantum 开关量 AC 输入，32 点，24 VAC, 8 点成组隔离7,988 订

购
140DAI35300C Quantum 开关量 AC 输入, 32点, 24 VAC, 8点成组隔离, 涂层保

护

140DAI44000 Quantum 开关量 AC 输入，16 点，48 VAC,隔离5,526
140DAI44000C Quantum 开关量 AC 输入, 16点, 48 VAC, 隔离, 涂层保护

140DAI45300 Quantum 开关量 AC 输入，32 点，48 VAC, 8 点成组隔离7,988 订

购
140DAI45300C Quantum 开关量 AC 输入, 32点, 48 VAC, 8点成组隔离, 涂层保

护

140DAI54000 Quantum 开关量 AC 输入，16 点，115 VAC,隔离5,232
140DAI54000C Quantum 开关量 AC 输入, 16点, 115 VAC, 隔离, 涂层保护

140DAI54300 Quantum 开关量 AC 输入，16 点，115 VAC, 8 点成组隔离4,541

140DAI54300C Quantum开关量 AC 输入, 16点, 115 VAC, 8点成组隔离, 涂层保

护

140DAI55300 Quantum 开关量 AC 输入，32 点，115 VAC, 8 点成组隔离7,689

140DAI55300C Quantum开关量 AC 输入, 32点, 115 VAC, 8点成组隔离, 涂层保

护

140DAI74000 Quantum 开关量 AC 输入，16 点，230 VAC,隔离5,232
140DAI74000C Quantum 开关量 AC 输入, 16点, 230 VAC, 隔离, 涂层保护

140DAI75300 Quantum 开关量 AC 输入，32 点，230 VAC, 8 点成组隔离7,534

140DAI75300C Quantum开关量 AC 输入, 32点, 230 VAC, 8点成组隔离, 涂层保

护

140DAM59000 Quantum 开关量 DC 混合模块，16 点输入，125 VAC, 8点输出

5,971
140DAM59000C Quantum开关量 AC 混合模块, 16点输入, 115 VAC; 8点输出, 涂

层保护

140DAO84000 Quantum 开关量 AC 输出，16 点，24-230 VAC，隔离，4A/点6,151

140DAO84000C Quantum开关量 AC 输出, 16点, 24-230 VAC, 隔离, 4A/点,涂层

保护

140DAO84010 Quantum 开关量 AC 输出，16 点，24-115 VAC，隔离，4A/点6,451

140DAO84010C Quantum开关量 AC 输出, 16点, 24-115 VAC, 隔离, 4A/点, 涂

层保护

140DAO84210 Quantum 开关量 AC 输出，16 点，110-230 VAC，隔离,4 组隔

离,4A/点5,532
140DAO84210C Quantum
开关量 AC 输出, 16点, 110-230 VAC, 隔离, 4组隔离,4A/点, 涂
层保护

140DAO84220 Quantum 开关量 AC 输出，16 点，24-48 VAC，隔离,4 组隔离,4A/

点5,532
140DAO84220C Quantum 开关量 AC 输出, 16点, 24-48 VAC, 4组隔离,4A/点, 涂

层保护

140DAO85300 Quantum 开关量 AC 输出，32 点，24-230 VAC, 4 组隔离,1A/点

8,349
140DAO85300C Quantum开关量 AC 输出, 32点, 24-230 VAC, 4组隔离, 1A/点,

涂层保护

140DDI15310 Quantum 开关量 DC 输入，32 点，5 VDC, 4 组隔离，负逻辑6,451

140DDI15310C Quantum开关量 DC 输入, 32点, 5 VDC, 4组隔离, 负逻辑,涂层

保护

140DDI35300 Quantum 开关量 DC 输入，32 点，24 VDC, 4 组隔离6,201 产

品
140DDI35300C Quantum 开关量 DC 输入, 32点, 24 VDC, 4组隔离, 涂层保护

140DDI35310 Quantum 开关量 DC 输入,32 点,24 VDC, 4 组隔离,负逻辑6,452

140DDI35310C Quantum开关量 DC 输入, 32点, 24 VDC, 4组隔离, 负逻辑,涂层

保护

140DDI36400 Quantum 开关量 DC 输入,96 点,24 VDC, 6 组隔离11,064 订购产

品
140DDI36400C Quantum 开关量 DC 输入, 96点, 24 VDC, 6组隔离, 涂层保护

140DDI67300 Quantum 开关量 DC 输入,24 点,125 VDC, 3 组隔离6,760 订购产

品
Reference Family Description 2011 List Price Delivery