型    号:

YDA-858E

除 湿 量:

58L/D

功     率:

850W(220V)

湿度控制:

10%-99%可调

控制精度:

±3%

定时功能:

1-24h可调

冷    煤:

R22

重    量:

28Kg

机身尺寸:

350*380*660mm

适用面积:

50-70㎡(3米高)

1、湿度自动控制，10~99%R可调

2、湿度液晶数码动态显示

3、低温适用，高效自动化霜系统

4、1-24h定时功能

5、6.0L大型水箱，水满自动停机

6、可连接排水管实现连续排水功能

7、高低2挡风速可调，满足不同需求

8、远程遥控功能（可选择加装）

9、采用R22冷媒，高效节能

10、底部装有万向轮，自由移动