和 田 地 区 政 府 采 购 中 心

招标文件

项 目 名  称：和田地区人民医院信息化建设项目

文 件 编  号：HTZFCG(2016GK)022号

招 标 单  位：和田地区人民医院

集中采购机构：和田地区政府采购中心

二〇一六年十月

和田地区人民医院信息化建设项目公开招标公告

和田地区政府采购中心受和田地区人民医院的委托，对和田地区人民医院西院区信息化系统建设项目进行公开招标，现邀请国内合格的投标人提交密封投标。

一、项目编号：HTZFCG(2016GK)022号

二、招标内容：完成地区人民医院西院区信息化建设项目，详见招标文件。

三、项目预算：2107.59万元人民币（此采购预算为最高限价、如超过预算价的报价为无效报价)。

四、投标人资格条件：

（1）投标人应遵守有关国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定和本文件中规定的条件；

（2）投标人具有软件企业认定证书，计算机系统集成二级或以上资质，ISO9000系列质量认证证书，并在最近三年内具有承建三级医院信息系统项目建设经验。提供复印件，加盖公章；

（3）所投应用软件必须具有《软件著作权登记证书》、符合《卫生部医院信息系统基本功能规范》的承诺函。投标人需出具制造商为本项目给予投标人投标产品的制造商授权书、服务承诺函原件；

（4）经销商（作为代理）的资格声明或关于资格的声明函等文件；

（5）投标人的资信证明：银行评定的上一年度企业资信等级证明或近三个月内银行开具的资信证明或有资质机构（会计师事务所）出具上一年度审计报告。

（6）本项目不接受联合体投标。

五、投标截止时间及开标时间： 2016年   月   日上午10：30（北京时间）之前递交到开标现场。

六、投标地点及开标地点： 开标地点：地区财政局办公楼一楼会议室（和田市屯垦东路11号）

七、招标文件取得时间及地点：2016年10月   日～2016年  月   日正常工作时间（节假日除外），携带相关资质前来购买标书（异地供应商可通过传真相关资质方式报名）,地点：和田地区政府采购中心。

招标机构地址：和田市屯垦东路11号和田地区财政局办公楼一楼

八、凡拟参加本次招标项目的投标人，须在2016年  月  日前携带相关证件副本原件（企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证、软件企业认定证书

ISO9000系列质量认证证书、、计算机信息系统集成证书）到地区工商局办理投标资质验证，并到政府采购中心登记，进行投标确认，否则届时其投标将被拒绝。

九、招标文件售价：200元（电子版），售后不退。汇款账号如下：

开户名称：和田地区财政局

开户银行：工商银行和田市北京西路支行

账号：3015381109026430560

十、投标保证金：人民币20万元，请于投标截止时间1个工作日之前将投标保证金足额汇入（存入）地区政府采购中心指定账号。

十一、项目联系人：甘朝晖

电话：0903-2039229、2021866转7000（传真）0903-2039229

和田地区政府采购中心

2016年10月   日

第一部分   招标说明

## 1.1 适用范围

本次招标仅适用于本项目招标文件所叙述的和田地区政府采购中心为和田地区人民医院信息化系统建设项目提供货物、服务的系统集成商。

1.2 投标资格条件

（一） 对投标人资格的要求：

（1）投标人应遵守有关国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定和本文件中规定的条件；

（2）投标人具有软件企业认定证书，计算机系统集成二级或以上资质，ISO9000系列质量认证证书，并在最近三年内具有承建三级医院信息系统项目建设经验。提供复印件，加盖公章；

（3）所投应用软件必须具有《软件著作权登记证书》、符合《卫生部医院信息系统基本功能规范》的承诺函。投标人需出具制造商为本项目给予投标人投标产品的制造商授权书、服务承诺函原件；

（4）经销商（作为代理）的资格声明或关于资格的声明函等文件；

（5）投标人的资信证明：银行评定的上一年度企业资信等级证明或近三个月内银行开具的资信证明或有资质机构（会计师事务所）出具上一年度审计报告。

（6）本项目不接受联合体投标。

第二部分  投标说明

- 投标人须知

## 2.1 总   则

### 1. 合格的投标人

1.1在中国境内注册具有企业法人资格，具有独立承担完成本项目建设能力。

1.2 投标人在本次招标投标活动中，必须遵循《中华人民共和国政府采购法》的各项规定，并符合本次招标投标人资格条件要求。

1.3 投标人的财务状况要求良好，具备完成本次招标范围内各项任务的流动资金。

### 2. 定义

2.1 “招标人”系指新疆维吾尔自治区和田地区人民医院。

2.2 “招标中心”系指和田地区政府采购中心。

2.3 “需方”系指买货物的单位。

2.4 “供方”系指提供合同货物和服务的经济实体。

2.5 “投标人”系指向招标中心提交投标文件的国内制造商或国外在中国的授权集成商或供货商。

2.6 “货物”系指供方按合同要求，须向需方提供的一切设备、机械、仪器、备品、手册及其它技术资料和材料。

2.7 “服务”系指合同规定供方须承担的运输、装卸、仓储、安装和交付使用后保修期内应履行的义务及售后等其他类似的义务。

### 3. 投标费用

不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

## 2.2 招标文件

### 4. 招标文件

4.1 招标文件用以阐明所需的货物、安装调试、招投标程序以及合同条款。

4.2 投标人应认真阅读招标文件所有的内容及要求。招标中心有权拒绝未按招标文件要求提供全部资料或者提交的投标文件没有对招标文件作出实质性响应的投标。

### 5. 招标文件的澄清

已领取招标文件的投标人对招标文件如有疑点，在投标截止时间7个日历日前可要求澄清，逾期不予以受理。本招标文件总体要求和相关技术参数，已于9月29日—10月10日在新疆维吾尔自治区自治区政府采购网和田分站（和田政府采购网）、和田信息网作为招标前置公告向社会公开、提前公示，公示期间无供应商提出意见，对招标文件已公开公示的内容提出质疑我中心不予受理。

要求澄清应按招标公告中载明的地址以书面形式(包括信函、电报或传真，下同，)递交和田地区政府采购中心。政府采购中心将视情况将不标明查询来源的书面答复发给所有投标人，或在原采购信息发布的媒体上发布澄清公告（公告送达方式）。该澄清内容为招标文件的组成部分。

### 6. 招标文件的修改

6.1 在投标截止日期前，招标中心可对招标文件进行修改。

6.2 招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，投标人收到修改通知后应立即以书面形式予以确认。或在原采购信息发布的媒体上发布更正公告（公告送达方式）。

6.3 为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，招标中心可酌情推迟投标截止时间，并原采购信息发布的媒体上发布推迟投标公告（公告送达方式）。

### 7. 投标文件的编写

投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求。在充分理解招标文件提出的货物、服务要求和商务条件后，制作投标文件。

### 8. 投标的语言及计量单位

8.1 投标人的投标文件以及投标人与招标中心就有关招标活动的所有来往函电均应使用中文。如果投标文件或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写，投标人应将其译成中文。

8.2 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

## 二、投标文件的编制

### 9. 投标文件的构成

投标人编写的投标文件至少应由 技术标部分 和 商务标部分 组成：

#### 9.1投标文件应包括以下资质资料：

#### 9.1.1 企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证副本原件（提供复印件加盖公司公章，原件随身携带开标时查验）或经公证的公证书原件；

9.1.2 投标人具有的软件企业认定证书，计算机系统集成二级或以上资质，ISO9000系列质量认证证书（提供复印件加盖公司公章）；

9.1.3所投应用软件《软件著作权登记证书》、符合《卫生部医院信息系统基本功能规范》的承诺函原件。制造商为本项目给予投标人投标产品的制造商授权书、服务承诺函原件；

9.1.4法人代表授权书原件（仅限于正本）及被授权人身份证原件（身份证复印件附入投标文件内，原件随身携带开标时查验）；

9.1.5投标保证金：20万元（贰拾万元），于投标截止时间1个工作日之前将投标保证金足额汇入（存入）地区政府采购中心指定账号）

9.1.6投标人的资信证明：银行评定的上一年度企业资信等级证明或近三个月内银行开具的资信证明或有资质机构（会计师事务所）出具上一年度审计报告。

9.1.7经销商（作为代理）的资格声明或关于资格的声明函等文件；

9.1.8 投标人需出具本项目三年质保承诺书

9.1.9投标人在最近三年内具有承建三级医院信息系统项目建设经验（提供中标通知书或合同，可为复印件，加盖公章）

9.1.10 投标人企业简况表（包括企业简历，人员和制造、试验、检测设备情况）；

9.1.11 必须提供备品备件和专用工具供应清单；

9.1.12安装施工方案及组织设计；

9.1.13 主要安装施工管理人员表；

9.1.14 售后服务承诺和维保计划；

9.1.15 有关产品样本及资料；

9.1.16 类似建设项目业绩表。

上述9.1.1～9.1.9项为开标时资格审查的必备项，投标人必须提供。如有缺项，将被视为废标。

投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项 目 名 称：和田地区人民医院信息化系统建设项目 招 标 范 围：和田地区人民医院西院区全部业务及运营管理的信息系统，以及信息系统运行及业务运行所需的软硬件及网络环境。 招标文件编号：HTZFCG(2016GK)022号 |
| 2 | 招 标 人：新疆和田地区人民医院 招标机构名称：和田地区政府采购中心 招标机构地址：和田市屯垦东路11号地区财政局办公楼一楼 |
| 3 | 现场勘察：投标人可自行确定现场勘察时间，须于投标截止时间前两个工作日之前完成现场勘察事宜，注：现场勘察费用及风险投标方自行承担。 和田地区人民医院现场勘察联系人： ，联系电话： |
| 4 | 投标保证金：人民币 20万元，于投标截止时间1个工作日之前将投标保证金足额汇入（存入）地区政府采购中心指定账号。 开户名称：和田地区财政局 开户银行：工商银行和田市北京西路支行 账号：3015381109026430560 |
| 5 | 投标有效期：投标截止期结束后 90 日历日。 |
| 6 | 投标截止时间： 2016年 月 日上午10：30（北京时间）之前递交到开标现场 |
| 7 | 投标文件的份数：正本壹份、副本陆份 |
| 8 | 投标文件递交至开标地点 |
| 9 | 评标标准：综合评分法 |
| 10 | 开标时间： 2016年 月 日(星期 ) 10：30 (北京时间) 地 点： 地区财政局办公楼一楼会议室（和田市屯垦东路11号） |

#### 9.2 商务标部分

9.2.1 开标一览表；(单独密封)。 开标一览表中的报价应与投标文件中明细表报价一致，否则评标时一律按开标一览表中报价为准，开标一览表必须盖章和签字；

9.2.2 投标货物供应清单及报价明细表; （须填报品牌、产地及单价、总价）。

10. 投标文件的格式

10.1 招标文件《第 2 章 投标文件格式》中提供了一部分用于编制投标文件时必要的表格格式，投标人应按此格式编制投标文件。

10.2 招标文件中未提供而投标人认为必要的格式由投标人自行编制。

### 11. 投标报价

11.1 投标人应在投标文件所附相应的“投标货物供应清单及报价明细表”上写明所提供货物的单价和总价。如果单价与总价不符，以单价累计为准。

11.2 投标报价中应包括：原材料、外购件、外协件及生产制造、油漆、包装、保险、合理利润、各类税金、管理、运杂费、安装、调试、售后服务等各项费用。

11.3 商务标部分的“开标一览表”和“投标货物清单及报价明细表”中的投标总报价应一致。否则，将有可能导致废标。

11.4 任何有选择的报价将不予接受，对每种货物只允许有一个报价。

11.5 投标报价应使用人民币进行报价。

### 12. 投标人资格证明文件

12.1 投标人应提交证明其有资格参加投标和有能力履行合同所需的文件，并作为其投标的一部分。

12.2 投标人具有履行合同所需的财务、技术和生产能力。

12.3 投标人在国内必须具有合法的经营服务机构，如果中标，投标人应按照招标文件的规定，有履行合同条款和技术性能要求中所述的保养、修理、储存备件和其它服务的能力，并能承担相应的义务。

### 13. 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

13.1 投标人应提供能证明所供货物的合格性以及符合招标文件规定的证明文件，并作为其投标文件的一部分。

13.2 投标人应逐条对需方要求的技术规格进行评议，指出自己提供货物和服务是否做出实质性的响应。

13.3 投标人应注意：招标为清单招标，所选设备、材料、型号、品牌、数量应按清单进行报价。若投标方认为设计有缺项，可另外列表报价，并用文字作说明，否则一旦中标，招标方不再追加项目费用。中标后，由设计方提供本项目建设的设计方案及相关图纸，并与中标方进行技术交底。

### 14. 投标保证金

14.1 投标人在投标前，按投标人须知前附表中的要求提交贰拾万元人民币投标保证金至指定帐户，拒收现金。投标人须保证于本项目投标截止时间1个工作日之前将投标保证金足额汇入（存入）地区政府采购中心指定账号。投标保证金转账单或电汇单上必须注明所投标的投标人名称，否则不予确认。地区政府采购中心财务将以政府采购中心开户银行提供的投标保证金到账凭证为据，向投标人开具收到投标保证金收据。投标人在投标截止时间前投标保证金未经确认的，视为未提交保证金，其投标将被拒绝。

开户名称：和田地区财政局

开户银行：工商银行和田市北京西路支行

账号：3015381109026430560

14.2 投标保证金用于保护本次招标免受投标人的违规、违约行为而引起的风险。

14.3未按要求交纳投标保证金的投标，将被予以拒绝。

14.4 未中标的投标人的投标保证金将在定标结束后7日后予以退还（不加计利息）。中标的投标人的投标保证金转为履约保证金，将在采购合同签订、履行完毕，采购人出具验收合格证明，并送达政府采购中心备案后5个工作日内退还（不加计利息）。

14.5 发生以下情况投标保证金可能被没收：

⑴ 如果投标人在投标有效期内撤回投标；

⑵ 中标人未能在规定的期限内签署合同的。

### 15. 投标有效期

15.1投标有效期：投标截止期结束后 90 日历日。

15.2 在特殊情况下，在原投标有效期满之前，需方可向投标人提出延长投标有效期的要求。

### 16.投标文件的份数和签署

16.1 投标文件的份数已在投标人须知前附表中列明。

16.2 投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

16.3 投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写，由投标人的法定代表人或其投标授权代理人亲自签署（或加盖法定代表人或其投标授权代理人的印鉴），并加盖投标人公章。投标人必须使用招标文件提供的表格格式，但表格可以按同样格式扩展。投标文件应统一使用A4纸。投标文件必须打印并应装订胶封成册

16.4 全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应加盖投标人的法定代表人或其投标授权代理人的印鉴。投标人应认真检查招标文件的内容是否齐全，如有遗漏，应及时向招标人提出，否则责任自负。

## 三、投标文件的递交

### 17. 投标文件的密封与标志

17.1 投标人应将投标文件的“技术标部分”和“商务标部分”分别装订成册，“正本”和“副本”分别密封在内层包封，再密封在一个统一的外层包封中，并在内包封上正确注明“投标文件正本”、“投标文件副本”。内、外层包封都应写明工程名称、招标文件编号、投标单位名称和地址等，并注明开标时间以前不得启封字样。如果内外层包封没有按上述规定密封并加写标志，招标人和招标机构将不承担投标文件错放或提前开封的责任，由此造成的提前开封的投标文件将被拒绝，并退还给投标人。

17.2 投标文件递交至前附表所述的地点。

### 18. 递交投标文件的截止时间

18.1 投标人应在前附表规定的截止时间前将投标文件递交至招标现场。

18.2 招标人或招标机构可以按投标须知规定的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标机构、招标人与投标人以前在投标截止期方面的权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

18.3 招标人或招标机构在投标截止期以后收到的投标文件，将原封退回给投标人。

### 19. 迟交的投标文件

招标中心将拒绝在递交投标文件的截止时间后交到的投标文件。

### 20. 投标文件的修改和撤销

20.1 投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤销，但招标中心须在投标截止时间前收到该修改撤销的书面通知。

20.2 投标人对投标文件的修改或撤销应按第17和18条规定进行准备、密封、标注和递交。

20.3 投标截止时间后不得修改投标文件。

20.4 投标人不得在投标截止时间起至投标文件有效期满前撤销投标文件，否则招标中心将没收其投标保证金，作为对招标中心和招标人的违约赔偿金。

## 四、开标、评标、定标

### 21. 开标

21.1招标机构将于前附表规定的时间和地点举行开标会议，参加开标的投标人的代表应签名报到，以证明其出席开标会议。投标人的法定代表人或其投标授权代理人未参加开标会议的，视为自动放弃投标。

21.2 开标会议由招标机构和招标人主持，有关行政监督部门监督，必要时，由公证部门实行现场公证。

21.3 开标时，对在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，当众予以拆封、宣读。但对按规定提交合格撤回通知的投标文件，不予开封。未按招标文件的规定标志、密封的投标文件，或者在投标截止时间以后送达的投标文件将被作为无效的投标文件对待。

21.4 开标时宣读有效投标的投标人名称、安装完工期、投标报价以及招标机构认为适当的其它内容。

### 22. 评标组织

评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责。本项目评标委员会由5-7人人组成。

### 23. 对投标文件的初审

23.1 开标结束后，评标委员会将对所有有效的投标文件进行审查。

23.2 评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能或在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中需方的权利和投标人的义务。纠正这些偏离或保留将会对其他投标人的竞争地位产生不公正的影响。

23.3 评标委员会将对审查投标文件过程中所发现的问题进行记录、比较和讨论。

### 24. 评标答疑

24.1 投标人的法人授权代表将在招标会议上做现场答疑。

24.2 投标人对评标委员会提出的各项问题（包括技术规格、设备技术含量、技术等级、价格、安装、系统调试、售后服务、合同条款是否偏离、产品合格证书及相关资料等）必须做出明确解答。

24.3 如果投标人在投标文件中未对招标文件中的条款或参数要求提出偏离意见且在评标答疑过程中未做澄清，将视同投标人同意招标文件的要求。

24.4 各投标人的评标答疑记录将由投标人法人授权代表审核签字。

24.5 评标答疑记录经投标人法人授权代表审核签字后将作为签订合同（如中标）时不可分割的组成部分。

### 25. 评标办法及标准

25.1 评标委员会将仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较。

25.2 评标标准：详见评分明细表。

25.3 根据《政府采购法》结合本次招标的特点，采取：综合评分法。按得分的高低排出先后顺序，得分最高的投标人即为第一中标候选人。排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，也可以重新组织招标活动。

25.4 评标依据

评标依据是招标文件和投标文件，不考虑或引用其它因素。

### 26. 评标过程的保密性

26.1 开标后，直到定标结果宣布前，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标建议等，均不得向投标人或其它无关的人员透露。

26．2合同将授予其投标符合招标文件要求、并能圆满履行合同的、对招标方最为有利的评估最优的投标人。

26．3最低报价不是被授予合同的保证。

26.4分项评分明细

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 30 | 对所有的有效投标的有效报价计算算术平均数，该平均报价的基准分为30分，每高于或低于平均报价1%，减少或增加得分0.5分，四舍五入后保留2位小数。 |
| 2 | 技术性能 | 50 | 配置及性能指标满足标书要求：所投设备的技术参数应符合或高于招标文件的要求；技术指标若出现负偏离，由评委根据评分标准酌情扣分，指标若有正偏离，可由评委酌情加分；但技术参数的偏离不得改变该产品的性能和使用。 （1）设备选型合理、完全满足要求20分，满足要求15分，基本满足得10分，不满足不得分。 （2）技术方案整体水平20分，方案：优秀得20分，良好得15分，一般得10分。 （3）所投设备的配置是否能提升产品性能、产品针对本项目用户单位的实用性最好，最高得2分； （4）投标设备技术参数最优，最高得2分。 （5）设备品牌在全国具有一定知名度，最高得2分。 （6）包含的附件和零配件最全材料质量优良，最高得2分。 （7）其他相关的承诺最好，最高得2分。 |
| 3 | 售后服务体系及服务情况 | 10 | 以下售后服务承诺及服务体系内容齐全、响应时间合理，完全满足要求且方案最优的得各小项最高分，其余可由评委酌情给分： （1）和田本地有售后服务机构的得3分。 (2)有充足的售后服务人员，满足本项目售后服务需要，得3分。 （3）比较其服务响应时间、响应方式、对所供商品提供质保及“包修、包退、包换”承诺得分1分。 （4）完善的售后服务体系和技术支持，得2分。 （5）比较其零配件和维修备品备件供应保障，得1分。 |
| 4 | 项目了解情况 | 2 | 对和田地区人民医院信息化系统有深刻理解的得2分，一般的得1分，不理解的得0分（可通过现场答疑加以评价）。 |
| 5 | 近三年内全国类似项目业绩 | 2 | 投标商具有2010年以来和田地区公安机关指挥中心建设改造项目案例的2分，否则得0分。需提供中标通知书或合同证明原件。 |
| 6 | 培训计划 | 2 | 应提供完整的培训计划和方案，列明培训人员数量、地点、达到的水平等。培训所需全部费用承担情况。 （1）培训计划齐全、合理，得1分； （2）培训计划优秀，得1分。 |
| 7 | 优惠条件和承诺 | 4 | （1）投标文件论述清晰、反映企业综合素质和对该项目的合作诚意，最高得2分； （2）比较是否有招标文件中未规定、评审专家认可的其它技术优势及其它优惠条件和承诺，最高得2分； （3）其它承诺，最高得2分。 |

## 五、授予合同

### 27. 招标方有拒绝部分或所有投标的权利

招标中心在授标之前任何时候都有权拒绝任何有舞弊行为或扰乱正常招标工作的投标人，以及宣布招标无效或拒绝所有投标，由此对投标人造成的损失不承担任何责任，同时对此也不作任何解释。

### 28. 中标通知书

28.1 在投标有效期满之前，招标中心将以书面形式通知中标人，其投标已被接受。

28.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。

### 29. 签订合同

29.1 中标人在收到中标通知书后，按招标中心要求派代表前来最后洽谈并与需方签订合同。

29.2 如果中标人没按照规定与需方签订合同，招标人将有充分理由取消该授标，在此情况下需方可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

29.3 签订合同时，本标书的合同条款将不再减少。

### 30. 签订合同时变更数量的权力

需方在签订合同时，有权对招标文件中规定的货物数量和服务需要等与中标人进行协商，按有关规定予以局部增加或减少。

### 31. 合同的组成

下列文件均为合同不可分割部分：

（1）合同协议书

（2）双方协商同意变更纪要、协议

（3）评标答疑记录

（4）中标通知书

（5）投标文件及附件

（6）招标文件及补遗

（7）标准、规范和有关技术资料

（8）图纸

（9）其他有关资料

## 六、其它事项

### 32. 招标费用

32.1中标供应商应自愿承担招标公告费、评审专家的评审费、评标工作就餐费、异地评审专家住宿费及返回路费（飞机票）、中标后的公证费用（1000元）等费用。所有费用预计在中标金额的0.2%左右，政府采购中心将所有实际发生的费用扣除收取的标书费之后的差额，由中标供应商按中标金额比例分摊。

32.2投标人应自行承担其编制投标文件以及递交投标文件参加招投标过程所产生的一切费用。无论招投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。投标人被视为熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切情况。

### 33. 其它

凡前来投标的供应商必须对现场和周围环境进行实地踏勘，以获取有关编制投标文件和签订合同所需的各项资料，投标人应承担现场踏勘的责任和风险，投标人可自行确定现场勘察时间，须于投标截止时间前一个工作日之前完成现场勘察事宜，注：现场勘察费用及风险投标方自行承担。和田地区人民医院现场勘察联系人：    ，联系电话：         。

本文件解释权属招标机构。

## 七、特别说明

### 34.  本项目投标方不论中标与否，对本次投标所提供的招标文件，不得将本项目的有关内容散发、传播，招标方有权追究造成后果的当事人责任的权利。

第三部分  技术要求

信息化项目招标总体要求

# 一、投标人资格条件

（1）投标人应遵守有关国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定和本文件中规定的条件；

（2）投标人具有软件企业认定证书，计算机系统集成二级或以上资质，ISO9000系列质量认证证书，并在最近三年内具有承建三级医院信息系统项目建设经验。提供复印件，加盖公章。

（3）所投应用软件必须具有《软件著作权登记证书》、符合《卫生部医院信息系统基本功能规范》的承诺函。投标人需出具制造商为本项目给予投标人投标产品的制造商授权书，服务承诺函原件，

（4）经销商（作为代理）的资格声明或关于资格的声明函等文件。

（5）投标人的资信证明：银行评定的上一年度企业资信等级证明或近三个月内银行开具的资信证明或有资质机构（会计师事务所）出具上一年度审计报告。

# 二、总体需求

## 2.1 建设目标

1．总体建设目标

贯穿“以患者为中心”的服务理念，兼顾临床与管理两条主线，本着先进、实用的原则，利用各种先进的计算机技术、网络技术和医学信息处理技术，结合医院具体的管理模式，构建符合和田地区人民医院西院区未来发展要求的数字化医院。医院信息系统建立一套在应用上达到国内先进，适应西院区的数字化医院管理模型与工作流程，实现医院基础业务流程信息化，准确全面地收集管理、经济与医疗信息，实现数据共享。在此基础上不断扩展应用，支持医院医疗、管理与决策、教学、科研等各方面的工作。

2．具体建设目标

（1）基于信息集成平台，强化医院管理，构建以电子病历为核心，面向医院各项业务的完整的、一体化的医院信息系统。

（2）加强各类业务和临床数据的采集、传递、存储和使用管理，促进信息共享，使医护人员、决策者、管理者能及时、准确地获取其所需信息。

（3）增强对患者计费的准确性和及时性，有效避免漏计和错计的发生；加强对患者的费用管理，避免因拒绝支付而导致的医院损失；加强财务核算，改善医院收支状况。

（4）进一步优化和整合医院的业务流程，提高工作效率。

（5）合理调配资源，提高资源的利用率，控制医疗过程中的物耗，降低成本。

（6）通过信息化手段实现医院临床路径、传染病和院内感染的实时监控和预警，并能进行智能分析。

（7）加强医疗质量过程管理，减少医疗差错，保障医疗安全，提高医疗质量，增加患者的满意度。

（8）加强医院业务过程监控，帮助管理者和决策者实时了解医院运行状态，及时发现并解决问题。

（9）有效管理信息资源，通过对数据的挖掘和分析处理，为各级管理者的科学决策提供数据支持，为医务人员的医疗决策、医疗计划、临床科研和教学提供辅助支持，促进临床医疗水平的提高。

## 2.2 总体建设要求

（1）、本项目信息系统建设涵盖和田地区人民医院西院区全部业务及运营管理的信息系统，以及信息系统运行及业务运行所需的软硬件及网络环境。信息系统建设、软硬件及网络环境必须具备先进性、实用性、开放性、安全性、保密性和可拓展性要求。

（2）、所有软件设计严格执行国家有关软件工程的标准，保证系统质量，应用设计符合国家、医疗卫生行业有关标准、规范和医院自身的发展规划。

（3）、除运行于Windows平台之外，产品必须能够在LINUX或UNIX平台上运行。

（4）、数据库系统要求采用大型关系型数据库。

（5）、本项目软件须具备可根据医院的具体工作流程进行定制、重组和改造的功能，并为医院提供定制和改造的客户化工具。

（6）、提供方便的系统维护方式或工具，并对医院维护人员进行培训，以保证医院维护人员能完成绝大部分维护工作。提供简单方便的升级方式，提高客户端向导安装与自动升级的功能。

（7）、系统具备完整的各类物价、收费项目数据字典，可根据临床诊疗业务数据定制各类单病种，临床各科室所需的各类费用，体检费用，各类数据详尽，能充分满足医院各种报表的需求，能方便灵活生成各类报表。系统应根据需要可随时由用户调整设置各种单据、报表等的打印输出格式。所有报表要求能够直接输出到MS OFFICE Excel电子表格。

（8）、可对就诊类别进行分类管理：对于不同的就医类别可根据医院的要求设置不同的就诊流程，不同的患者根据业务要求进行审批配置，需审批后方可执行。

（9）、系统必须支持票据定制，各类票据的制作、更改与应用程序脱离，新增、修改票据格式不用修改应用程序。

（10）、系统用户界面友好，操作简便，并提供针对界面的联机操作帮助系统。必须设置为鼠标或键盘均可单独操作的方式，以便提高操作速度，减少两者互换带来的不便。

（11）、提供完善的操作日志与错误日志，操作日志要求记录所有的基础数据、基本字典、参数、授权的维护与修改操作，以及系统中所有关键操作及不成功的操作。

（12）、系统中所集成的不同模块和软件应保持一致的操作界面、操作特性，其中包括控件外观、菜单布置、右键功能和功能键、热键布置。

（13）、有丰富的各级、各类医保接口开发经验，并能快速响应因医保政策变化带来的接口调整要求。

（14）、能支持市医保、农村城市合作医疗、财务软件、医疗统计病案软件等各类接口。

（15）、设计方案应立足先进技术，采用先进的设计理念、技术路线和技术体系架构，使项目具备国内领先的地位，以保证建成的系统使用周期长、性能指标高。

（16）、提供切实可行的应急服务方案。

（17）、标准化，包括数据标准化、编码的标准化、交换接口的标准化、代码标准化、功能标准化，为各种可能的外部连接奠定基础，保证在出现跨数据库平台、跨系统平台时在数据互通上技术可行、代码能够兼容。

（18）、预留外部接口

对国内一些知名的应用软件，有预留的相关接口。

（19）、提供免费开发接口服务在施工期以及维护期为医院免费开发各种可能的第三方系统接口，如医保、农合、财务、指纹识别、电子签名、心电网络、体检系统与影像、检验系统、合理用药、LIS、PACS、区域卫生信息平台接口等。

（20）、免费开放程序二次开发接口。

（21）、医院信息系统所有应用系统支持国家、国际的统一工业标准或者行业的最优方法；支持标准的术语体系（例如：LOINC、ICD-10、ICD-9、SNOMED、DRG、MDC、HL7等）。

（22）、所有应用系统的解决方案易于客户化并且易于维护，可以根据实际业务的需要，定义出清楚的功能模块。

（23）、所有应用系统坚持以病人为中心的设计思想，充分利用医院的资源，通过整合多种不同的应用系统的发挥医院的经济和社会效益。能够提供灵活的应用构建/部署架构和开放的应用编程接口，提供基于多种标准的消息服务。

（24）、所有应用系统设计采用组件基础的应用结构，保证系统的高可靠性及易维护性。

（25）、所有应用系统的设计遵循高实用性的原则，保证当前的业务需求和合理的业务扩展。

（26）、所有应用系统的设计充分考虑病人信息的安全性与机密性。

所有应用系统的设计整合外接硬件设备并与之进行数据交互，例如标签打印机、读卡器、医疗设备等。

（27）、按用户需要，提供数据的导入、导出功能。

（28）、应用系统既能够支持多种业务在一个数据库实例上的应用也支持多数据库实例的应用。

（29）、支持业务功能的参数驱动，最终用户可根据实际应用的需要调整系统的运行模式。

（30）、提供系统数据一致性的检查，保证数据的完整性。

（31）、所有应用系统的设计具有统一登陆界面，不同角色用户在任一台工作站上，仅需要输入自身的ID及密码就能够进入相应系统。

（32）、用户的本地化参数，可以根据个人角色和业务权限、使用喜好，灵活定制个人桌面工作平台，包括科室常用药品、个人最近最常使用药品、个人模板等等。

（33）、提供方便的系统维护方式或工具，并定期提供对医院维护人员进行培训，以保证医院维护人员能完成绝大部分维护工作。提供简单方便的升级方式，提高客户端向导安装与自动升级的功能。

（34）、医院信息科管理员所有需要维护的内容都可以在软件中去维护，包括对系统运行模式、系统参数等可方便地进行配置与调整，可对系统运行状态的监控与干预，对用户操作日志、错误日志可进行管理等。

（35）、分级授权:创建用户并授予业务权限与功能权限，以及其继续授权的能力。

（36）、配置设置、备份与恢复：所有的运行配置提供备份和恢复的工具。包括HIS平台的系统配置以及医院自身的系统配置。

(37)、系统可以提供自定义报表工具，可以对系统固有报表、票据进行修改；也可以根据医院的要求，自行设计新的报表、票据，以符合医院的实际需要。

（38）、对于打印凭证要求能够有针对性的对用户需求方便定制，且能够对不同业务功能的打印需求进行单独定制。

（39）、医院信息系统采用统一的用户身份验证保证系统的安全性和可维护性。充分保证数据安全性、完整性，必须提供完善的基于用户名、密码的系统功能和报表授权机制，保证可限制不同的用户使用不同的功能与报表。

（40）、信息系统能支持各类医保、商业医疗保险、农村城市合作医疗、财务软件、医疗统计，病案软件、影像、检验、体检等各类接口。能够在第一时间完成医院所需接入的相关接口二次开发工作，保证系统及时接入。

（41）、所提供的产品支持社区收费功能。

（42）、针对未来需求及政策要求系统具有较大的扩展空间，支持新的技术，使产品的质量持续改进。

（43）、系统管理和维护方便，可提供工具使日常管理和维护的工作强度大大降低。

（44）、系统故障能通过有效的工具被及时的发现、诊断和解决。

（45）、系统支持很容易地、低成本地与其它应用系统整合。

（46）、系统容易升级，且不会对业务连贯性造成影响。

（47）、系统可实现7×24小时连续安全运行，性能可靠，易于维护。

（48）、内部网络设置层级授权机制，设定系统内部终端和访问者的权限，设定操作者多层级电子签名机制，防止数据删改和电子确认的漏洞。并符合《电子签名法》和CA认证的要求。

（49）、对超级用户实行互相监督和访问、删改的痕迹保留和永久性备份保留的安全机制，以确保有关过程的安全性。

（50）、对所有用户都要通过进行身份验证和访问控制（包括功能模块、菜单和数据库、表、字段等授权控制），要有对重要数据如帐户名、密码、现金数据等的具体安全保密措施。

（51）、数据库层采用64位正版企业版数据库，服务器操作系统；应用服务层采用64位WINDOWS 2008 SERVER等。客户端采用WindowsXP/WINDOWS 7。

（52）、医院信息系统的建设是医院内各种业务应用的综合建设，其建设内容可能由多家公司提供的产品共同实现。为了避免“信息孤岛”的存在，实现各个信息系统的互联互通，实现信息共享。

（53）、系统建设要达到国家电子病历等级4级以上。

（54）、系统建设有全院各业务、各类报表生成专有系统。

（55）、各业务系统必须为当前最新版本。

（56）、计算机信息处理技术的发展日新月异，系统设计时采用当代先进技术和主流技术，既考虑应用系统和工具的先进，同时更要考虑系统结构和应用设计的先进性，以适应医院信息系统建设需求。支持科室信息汇总分析与收支经济核算，支持医院领导对医疗动态与医疗质量的宏观监督与控制；能对提高医疗服务质量，工作效率，管理水平，为医院带来一定的经济效益和社会效益产生积极的作用。

其它软件系统建设需符合以下国家标准规范

中共中央、国务院《关于深化医药卫生体制改革的意见》

国务院《关于印发医药卫生体制改革近期重点实施方案（2009-2011年）的通知》

国务院办公厅《关于印发医药卫生体制五项重点改革2010年度主要工作安排的通知》

卫生部、中央编办、国家发展改革委、财政部、人力资源社会保障部《关于公立医院改革试点的指导意见》

卫生部《健康档案基本架构与数据标准（试行）》

卫生部《电子病历基本架构与数据标准（试行）》

卫生部《电子病历系统功能规范（试行）》

卫生部《基于电子病历的医院信息平台建设技术解决方案（1.0版）》

卫生部《电子病历基本规范（试行）》

《中医、中西医结合病历书写基本规范(试行)》(国中医药发〔2002〕36 号)

《病历书写基本规范》（卫医政发〔2010〕11 号）

卫生部《卫生系统电子认证服务管理办法（试行）》

《中华人民共和国电子签名法》

卫生部《基于健康档案的区域卫生信息平台建设技术解决方案（试行）》

《医院信息系统基本功能规范》(卫办发〔2002〕116 号)

《处方管理办法》(卫生部令第 53 号(2007 年))

《医疗机构病历管理规定》(卫医发〔2002〕193 号)

《卫生系统电子认证服务管理办法（试行）》(卫生部印发(2009 年))

《医疗事故处理条例》(国务院令第 351 号(2002 年))

《医疗事故分级标准（试行）》(卫生部令第 32 号(2002 年))

《医疗事故技术鉴定暂行办法》(卫生部第 30 号令(2002 年))

《中华人民共和国执业医师法》(主席令第五号(1998 年))

《信息安全等级保护管理办法》(公通字〔2007〕43 号)

## 2.3建设内容

（1）以电子病历为核心，基于信息集成平台，搭建面向医院业务的完整一体化医院信息系统，并实现新建系统与其他系统之间的互联互通。主要包括：信息系统基础平台、门急诊诊疗服务系统、住院诊疗服务系统、电子病历系统、移动医疗系统、医院临床管理系统、药事管理系统、医技科室服务系统、科研管理系统、综合服务系统、远程会诊平台和接口服务系统等。

（2）以医院运营管理为基础，辅助决策及医院日常办公为目标，搭建面向医院运营管理及辅助决策的运营管理系统。主要包括：综合查询及决策支持系统、物资与绩效管理系统、综合服务系统等。

（3）搭建信息系统运行及业务运行所需的软硬件及网络环境。主要包括：基础软件（数据库软件、中间件和操作系统等）、安全软件及证书（桌面管理系统、防病毒软件、数据库审计等），服务器与存储设备、网络与安全硬件、终端设备、专项设备等。

（4）信息系统配套工程。主要包括：信息机房装修改造、综合布线、电气工程、配套设备及新增终端信息点位改造工程等。

### 2.3.1、应用软件

| 一级系统 | 二级系统 | 子系统 |
| --- | --- | --- |
| 系统基础平台 | 基础平台 |
| 门急诊 诊疗服务 | 门诊信息系统 | 门诊预约挂号系统 |
|  |  | 门诊分诊系统 |
|  |  | 门诊收费系统 |
|  |  | 门诊医生工作站 |
|  |  | 门诊护士工作站 |
|  |  | 门诊中西医药房系统 |
|  |  | 门诊配液管理系统 |
|  |  | 门诊应急系统 |
|  | 急诊信息系统 | 急诊预约挂号系统 |
|  |  | 急诊分诊系统 |
|  |  | 急诊收费系统 |
|  |  | 急诊医生工作站 |
|  |  | 急诊护士工作站 |
|  |  | 急诊中西医药房系统 |
|  |  | 急诊留观系统 |
|  | 口腔系统 | 口腔系统电子病历 |
|  |  | 口腔系统医生工作站 |
|  |  | 口腔系统技工工作站 |
|  |  | 口腔系统物资管理 |
| 住院诊疗服务 | 住院信息系统 | 住院出入转结算系统 |
|  |  | 住院医生工作站 |
|  |  | 住院护士工作站 |
|  |  | 住院中心药房系统 |
|  |  | 住院配液中心系统 |
|  |  | 床位管理中心 |
|  |  | 会诊管理系统 |
| 电子病历系统 | 电子病历系统 | 门急诊电子病历 |
|  |  | 住院医生电子病历 |
|  |  | 病历质控系统 |
|  | 护理病历 | 护理病历 |
|  | 电子病历归档系统 | 电子病历归档系统 |
|  |  | 全文检索系统 |
|  | 临床路径管理系统 | 临床路径管理系统 |
|  | 临床集成视图 | 门诊临床集成视图 |
|  |  | 住院临床集成视图 |
| 移动医疗 | 移动医生工作站 |
|  | 移动护士工作站 |
|  | 移动办公系统 |
| 医院临床管理 | 疾病（传染病）上报管理系统 |
|  | 病案管理 |
|  | 院内感染管理系统 |
|  | 特定单病种管理系统 |
|  | DRGs |
|  | 重点患者管理 |
|  | 死亡证明书管理 |
|  | 护理管理系统 |
|  | 危机值管理平台 |
|  | 不良事件管理 |
|  | 随访系统 |
|  | 临床知识库架构 |
| 药事管理 | 合理用药管理系统 |
|  | 抗菌药物管理系统 |
|  | 处方点评系统 |
|  | 临床药师服务平台 |
|  | 药库管理系统 | 药库管理系统 |
|  |  | 制剂管理系统 |
| 医技科室服务 | 治疗科室工作站 |
|  | 放射科信息系统(RIS) |
|  | 医学影像传输与归档系统(PACS) |
|  | 超声影像信息系统 |
|  | 内镜影像信息系统 |
|  | 病理管理系统 |
|  | 电生理系统 |
|  | 实验室信息系统(LIS) |
|  | 血库系统 |
|  | 血液净化系统 |
|  | 手术麻醉系统 |
|  | 重症监护系统 |
|  | 医技预约平台 |
|  | 体检系统 |
| 物资与绩效管理 | 物资管理系统 | 物资管理系统 |
|  |  | 高值耗材管理系统 |
|  | 固定资产管理系统 |
|  | 设备管理系统 |
|  | 消毒供应室管理系统 |
|  | 成本核算管理系统 |
|  | 绩效考核系统 |
| 综合查询及决策支持 | 综合查询系统 |
| 科研管理 | 科研项目管理系统 |
| 综合服务 | 就诊卡管理系统 |
|  | 医保公疗结算接口 |
|  | 自助服务系统 |
|  | 多媒体信息发布 |
|  | 叫号系统 |
|  | 协同办公系统 |
|  | 患者短信平台 |
| 远程会诊平台 | 远程会诊平台 |
| 接口服务 | 第三方系统接口 |

### 2.3.2、基础软件、安全软件及数字证书

### 2.3.3、网络与安全硬件

### 2.3.4、服务器与存储设备

### 2.3.5、终端设备

### 2.3.6、专项设备

### 2.3.7、机房配套设备

### 2.3.8、增加信息点位

网络与安全硬件、机房设备等系统建设需符合以下国家标准规范
《电子信息系统机房设计规范》（GB50174-2008）
《数据中心场地通用规范》（GB2887-2000）
《数据中心活动地板的技术要求》（GB6650-86）
《计算机站场地安全技术》（GB9361-88）
《电子数据中心施工及验收规范》（SJ/T3003-93）
《通信机房静电防护通则》（GB7450-87）
《防静电贴面板通用规范》（SJ/T11236-01）
《防静电活动地板通用规范》（SJ/T10796-01）
《建筑工程监理规范》(GB/T50139-2000)
《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168-92）
《低压配电设计规范》（GB50054-95）
《供配电系统设计规范》（GB50052-95）
《不间断电源设备》
《电力系统谐波管理暂行规定》
《不间断电源技术性能标定方法和试验要求》（现行国际电工标准）
《工业企业照明设计标准》
《采暖通风与空气调节设计规范》（GBJ19-87）
《室内空气质量标准》（JGJ/T16-92）
《建筑给水排水设计规范》（GBJ15-88）
《民用建筑电气设计规范》（JGJ/T16-92）
《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）
《建筑装饰工程施工及验收规范》（JGJ73-91）
《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-95）
《建筑用安全玻璃》（GB15763.1-2001）
《消防通信指挥系统设计规范》（GB/50313-2000）
《安全防范系统验收规则》（GA308-2001）
《防盗安全门通用技术条件》（GB17565-1998）
《防盗报警控制器通用技术条件》（GA12663-2001）
《视频安防监控系统技术要求》（GA/T367-2001）
《入侵报警系统技术要求》（GA/T368-2001）
《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-98）
《火灾自动报警系统安装使用规范》(中国工程标准化协会标准)
《通信局（站）雷电过电压保护工程设计规范》（YD/T5098-2001）
《电子设备雷击保护导则》（GB7450-87）
《电磁辐射防护规定》（GB8702-88）
《环境电磁卫生标准》（GB9175-88）
《通风与空调工程施工及验收规范》（GB50234-97）
《智能建筑设计标准》（GB/T50314-2000）
《建筑物与建筑群综合布线系统工程设计规范》(GB/T50311-2000)
《建筑物与建筑群综合布线系统工程验收规范》(GB/T50312-2000)
《智能建筑评估标准》（DG/TJ08-602-2001,J10105-2001）
《智能建筑施工及验收规范》（DG/TJ08-601-2001,J10099-2001）

《医疗机构信息系统安全等级保护基本要求》

《医疗行业信息系统安全等级保护定级工作指导意见》

《计算机信息系统安全保护等级划分准则》（GB17859-1999）

《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2008）

《信息安全技术信息系统安全保护等级定级指南》（GB/T 22240-2008）

《信息安全技术信息系统安全等级保护实施指南》（GB/T 25058-2010）

《信息安全技术信息系统安全等级保护测评要求》

《信息安全技术信息系统安全等级保护测评过程指南》

《信息安全技术信息系统通用安全技术要求》（GB/T 20271-2006）

《信息安全技术网络基础安全技术要求》（GB/T 20270-2006）

《信息安全技术信息系统安全管理要求》（GB/T 20269-2006）

# 三、具体功能参数

## 具体需求

### 应用软件

#### 2.5.1.1、系统基础平台

该系统是专为系统管理员提供、与前台软件分离的用于系统全面维护的工具；可视化的系统维护界面使系统管理员彻底从以往代码维护时代解脱，可以轻松完成对系统的维护、人员工作情况的监控等常规工作，系统管理员可以根据医院自身的需要，自己完成医院票据及报表格式的修改。

系统维护管理系统主要包括系统的数据字典管理、人员权限管理、知识库的管理、系统的支持与维护管理等。

系统配置子工具是医院根据各自不同要求用来完成HIS正常运行所需的各项参数设置，并用来指导用户完成系统的维护、升级和数据备份、迁移等活动。

系统管理：

监控全院系统运行情况；提供相应的系统运行日志；察看网络效率。

用户管理：

添加、删除、编辑操作用户。

用户权限管理：

设置操作用户的操作权限，具体到每个系统具体功能的权限设置。

病人性质维护：

设置不同的病人性质，及相应的收费比例、药品比例。

全院科室维护：

对全院各科室进行维护，并可设置科室、科室员工等信息，其中员工设置相应的处方权与专家费用。

住院床位管理：

管理各病区床位包括床位价格、属性、性别管理等；

收费项目维护：

设置医院的各项收费项目，提供价格、名称、归并、使用限制等管理。

药品信息维护：

处理医院药品，支持一药多名、多产生、多价格及各药房之间包装的转换。

价表管理：

1）收费大项目设置、2）收费小项目设置、3）特殊项目设置、4）门诊会计项目设置、5）住院会计项目设置、6）门诊发票项目设置、7）住院发票项目设置、8）核算项目设置、9）病案项目设置、10）收费项目调价、11）结帐费别模板

数据字典维护：

各类常用数据如（民族、籍贯、血型、员工代码过等等）、处方的维护（如敏药物、挂号类别、诊断类别、麻醉方式等等），从而加快前台的处理。

各类编码管理：

手术编码维护、疾病编码维护、给药途径维护、用药频次维护、费用套餐维护、医嘱附加项目维护、其它信息维护（常用单位，常用地址，特殊医嘱信息维护）、病人证号管理。

设置

包括系统设置，各系统的系统参数设置、药房设置、病区护士权限设置、医技科室权限设置、报表数据与格式设置、计算机个性化设置。

运行管理

运行管理提供系统注册信息的管理、运行状态的监控、后台自动作业的设置、及工作站自动升级等功能。

支持查看授权用户的信息及应用授权模块。

查看当前与数据库连接的用户及此时的用户状态。

可以完成定期批量进行的数据计算及数据修改等事务的处理。

完整记录用户正常使用系统的信息。

完整记录用户在使用系统时发生的错误信息。

灵活设置保存记录日志的最大数量及最大天数。

可设置实现各个工作站的自动升级。

可实现对各个工作站的运行控制，对各个站点进行增加、删除、修改及禁止运行等控制。

权限管理

权限管理提供对人员角色的分配、用户授权、及菜单重组功能。

系统按人员的工作性质进行角色分配，再进一步进行批量授权，在人员性质改变的情况下，只需集中对角色进行重新授权即可，提高人员权限的可控性。

对权限细分到每一个最小功能，对一项“模块级”权限多达三十多项的“功能级”权限的精细管理，保证医院对权限的最优控制。

支持按照个人习惯以“搭积木”的方式，对系统原有的菜单体系进行组合调整。

专项工具

专项工具提供自定义报表管理及函数管理功能，完成票据、报表的自定义以及各系统数据传递函数的管理，包括函数文本及其参数向导的定义、修改与设置。

#### 2.5.1.2、门急诊诊疗服务

##### 2.5.1.2.1、门诊预约挂号系统

嵌入式现场预约系统

直接嵌入到挂号收费系统、门诊护士工作站、门诊医生工作站、门诊医技系统、门诊部管理等系统；

提供现场的挂号预约、门诊医生直接预约、随访预约、医技预约等服务；

提供现场的预约确认服务；

与医院现有HIS融为一体，工作人员只需简单培训即可熟练操作。

电话预约系统

基于医务人员专业服务的电话预约服务体系；

方便查询医院排班信息及即时挂号信息；

医院挂号预约规则自动导入；

可独立运行，也可嵌入到HIS、客户关系管理等系统。

网上、短信预约系统

基于互联网的预约挂号系统；

同HIS集成，患者在个人电脑上可方便查询医院挂号信息，顺利完成预约挂号；

支持手机模式挂号信息查询；

支持手机短信挂号。

导医台自助预约系统

提供基于多媒体导医台等自助设备的预约挂号服务；

提供自助的预约确认服务；

支持就诊卡识别及刷卡扣费业务；

支持与医保系统联网业务；

提供丰富的门诊信息查询服务。

##### 2.5.1.2.2、门诊分诊系统

排队叫号系统通过各科室的门诊护士站，并与大屏幕相连，用来管理本科室排队叫号。针对医院病人在就诊过程中会出现复诊、病人选医生、优先服务（比方说老干部或持老年卡的病人需照顾优先就诊）、被叫病人不在等特殊情况就诊以及在病人要退号、弃号等不确定情况下，为了使排队叫号系统更科学、更有效的管理而设计的可由护士人工干预排队顺序的软件。该系统的所有操作维护好病人的排队列表，排队信息：卡号，姓名，科室，日期，估计就诊时间，就诊顺序号，医生，诊室号，候诊标志等。

##### 2.5.1.2.3、门诊收费系统

门急诊挂号收费系统的主要功能是根据医生的排班情况对病人预约挂号和现场挂号，同时也提供了退号，换号，病人信息修改等功能，使挂号员能够方便快捷地完成挂号操作。并提供准确的挂号日报与挂号统计报表。系统支持IC卡，磁卡，银医通、帐户等支付方式，加快了挂号的速度，并同时为病人的后续就诊和综合统计提供了基础数据。根据调入医生站传送的各种收费单据，也可对收费项目和药品进行划价，并按照相关政策计算各种病人的费用结算信息，系统也提供了退费，发票作废重打等功能，从而使收费员能更方便快捷地完成门诊收费结算工作。

##### 2.5.1.2.4、门诊医生工作站

（1）病人病案首页

通过病人病案首页，便于门诊医生了解当前病人的病人信息，病历摘要，并且可以适当补充。

（2）诊断处理

支持ICD10标准编码和自定义诊断两种模式；支持中、西医诊断；支持图形化的诊断部位选择；支持疾病报卡功能；支持医生完成诊断录入保存后，自动更新到病历文档中；并支持知识库临床诊疗指南查阅；为方便医生录入，系统提供常用诊断的选取功能，常用诊断中以当前病人的上次诊断作为首选项，其它诊断由医生在维护模块的常用诊断模块维护。

（3）门诊处方

门诊医生可以通过工作站为病人开处方。门诊医嘱将与药房系统、收费系统等其他相关系统进行连接，以便让医生在开立处方时，能够及时了解相关信息，避免出现差错；医生完成处方录入保存后，若病历中引入处方内容，引入内容会随处方的内容变化而自动更新。

处方录入在中西药方中有西药方、中药方、草药方三种处方供填写。在西、中药方中有用药数量、每次剂量、药品贴数、给药途径、药品单位、药品频次、药品用法、用药天数等数据，同时显示药费、注射费等；在草药方中有每次用量、处方贴数、草药制法、给药途径、药品用法等数据需要填写。同时显示药费。

处方录入支持拼音码、五笔码等多种识别码。

支持药品基本的信息的快速查询，药品录入过程中直接点右键可自动查询该药品所有的基本信息。

支持处方套餐的调用。

支持“复制”功能，通过复制功能可调入历史处方。

增加处方单选择菜单目录，处方菜单包括：常用药、组套、药品分类和全部四个项目，通过点击就可选择医生所需要的药品。

处方录入过程中支持皮试药品提示，在没有实施皮试系统的前提下，医师可手工选择病人反馈回来皮试结果。

处方录入支持药品的配伍禁忌提示。

处方录入支持附加计价项目的调入，例如青霉素钠针，同时需要记注射费和针筒费用，在事先维护好附加计价项目的前提下，处方录入青霉素钠针，自动调入附加的收费项目，防止漏费的功能。

医生在开具处方时，高危药品的使用具有警示 。

（4）检验申请单

提供检验电子申请单功能。

（5）检查申请单

提供检查电子申请单功能，检查申请能传送给医技科室，下达申请时能获得其他科室的病情摘要、诊断，具有检查适应症、作用、注意事项查询功能。检查申请可利用全院统一的检查安排表自动预约。

（6）检验报告查阅

提供检验报告查阅功能，能通过数据集成等方式查阅检验科室的检验报告，可获得检验科室报告数据，可查阅历史检验结果并可绘制趋势图形，查阅检查报告时能够给出结果参考范围及其结果是否阴性的判断，查阅报告时，能够根据结果和患者诊断、生理指标、历史检验结果对比等自动审核并给出提示，对于危急检验结果能够及时通知。

（7）检查报告查阅

提供检验报告查阅功能，通过数据或界面集成方式查阅医技科室的检查报告和图像，能在医师工作站集成工具中查阅检查报告和图像，能够显示测量结果参考范围，查阅报告时，能够根据测量结果和患者诊断、生理指标、历史检查结果。

（8）门诊就诊历史

医生可以在病人的就诊记录中查看到病人历来的就诊信息，包括就诊记录、诊断记录、用药记录、检验、检查、手术、处置、病历记录及病人信息。

（9）门诊病历质控评分

提供门诊病历质控，根据医院的评定标准评定门诊病历质量并进行考核。

（10）统计查询

门诊医生站提供手术记录查询、住院情况查询、住院预约查询、复诊预约查询、门诊处方收费统计、门诊就诊记录查询、门诊详细资料、门诊诊断统计等，方便医生统计查询。

##### 2.5.1.2.5、门诊护士工作站

门诊分诊叫号系统传送的各科室挂号数、患者信息及其号码顺序，系统可依照挂号顺序自动分配患者到所挂科室的出诊医师处看病（既可以指定到诊室，也可以指定到具体医师）；同时护士可手工强制管理候诊排队情况，以及临时调整候诊患者的队列次序。

同时该系统可用于门急诊护士服务台对病人提供各种便捷服务功能，实现门诊集中式服务、方便病人。主要功能包括预检导诊登记、病人信息登记、收发磁卡、病历卡登记；自助挂号；代配药审核；病人信息查询、医保卡信息查询；化验、检查报告查询、打印、病假单打印；住院急观一日清费用查询、收费项目查询、专科专家门诊查询、排班查询、门诊量查询、挂号候诊情况、住院病人情况查询；预约中心预约管理。

##### 2.5.1.2.6、门诊中西医药房系统

药房系统角色是对门诊处方和病区处方发药、对药品价格划价、库房药品的入库和出库、药品数量的盘点、药房药品库存及维护药品的基本信息和药品使用权限。主要的功能包括：

- 发药管理：提供门诊发药、住院用药、及退药处理功能。

- 库房管理：药品申领及退药、药库入库及出库、调拨申请、调拨退药及调拨出库、盘点处理及录入、月终过账及特殊药品日报等。

- 提供出入库跟踪功能，对库房入库、出库、发药、退药等各个模块嵌入跟踪日志，并提供校帐程序，用于快速查找到帐册错误的数据。

- 提供药库药房按进货价做帐功能：提供药库药房按进货价做帐功能，当按进货价做帐时，其进货价在财务验收时不准修改。

- 改进药房发药的库存余额算法。增加对四舍五入及退药时产生误差的进行平帐处理。

- 药房智能库存管理：实现药房最小库存管理，增加药品周转率，减少医院在药品库存方面的资金占用。药房动态高低储及领药单的自动生成可自定义公式自动计算高低储，系统默认提供一个公式，该公式认为一段时间内每天的消耗符合正态分布，并且高低储的设置应该满足每天的消耗的情况下加上一个正常的库存。

- 药房预发药功能

- 保存药房每日动态库存：使用和药房月报类似的方式产生药房日报，并保存药房每日库存数据；提供药品每天库存变化查询（显示某个药品在某段时间内每天的库存）；提供每天计算库存和实际库存不符合的药品的查询，并能查询相应的台帐。

- 提供代煎药管理：代煎药自动产生待煎药费，代煎药不能部分退药。

- 全新的病区药房发药界面：支持按单据发药　、汇总发药、缺药单自动生成等。

- 支持处方和医嘱点评功能：药品管理部门的系统具有抽查、调阅处方（医嘱），并实现处方点评记录的功能。点评记录要求与处方（医嘱）有唯一的对应关系，并且可以将点评结果反馈给临床医生。

- 支持药品条码管理

##### 2.5.1.2.7、门诊配液管理系统

门诊配液管理系统支持通过病人登记主界面可以根据医院的实际输入室的座位分布情况进行灵活设置，以达到最直观最简便的操作。系统可以很好的支持某些大型医院有多个输液地点，不同座位不同收费等情况。系统主要功能应包括：

##### 2.5.1.2.8、门诊应急系统

门急诊应急系统应支持当网络整个瘫痪，或某个区域与主干网络中断，服务器或数据库故障，所有门诊挂号收费工作站无法，医院信息系统处于整体瘫痪，能实现门急诊业务的应急使用。

##### 2.5.1.2.9、急诊预约挂号系统

业务系统功能需求基本一致，具体功能需求详见“门诊预约挂号系统”

##### 2.5.1.2.10、急诊分诊系统

业务系统功能需求基本一致，具体功能需求详见“门诊分诊系统”

##### 2.5.1.2.11、急诊收费系统

业务系统功能需求与基本门诊收费系统一致

##### 2.5.1.2.12、急诊医生工作站

业务系统功能需求与门诊医生工作站基本一致

##### 2.5.1.2.13、急诊护士工作站

业务系统功能需求与门诊护士工作站基本一致

##### 2.5.1.2.14、急诊中西医药房系统

业务系统功能需求与门诊中西药房系统基本一致

##### 2.5.1.2.15、急诊留观系统

门急诊留观系统主要对门急诊病人留观期间登记、床位管理、留观用药、费用记账等，以及费用清单用药查询和票据床位的维护。系统主要功能应包括：

留观登记

进行留观病人登记入观处理，录入病人的基本信息，也可以输入病人的门诊号，直接调用门诊中登记的信息，自动生成留观号，病人可以在登记时分配床号也可以到留观室分配床号。

病人管理

病人管理包括病人档案修改、查看、注销、调整、病人费用转换、病人帐户查询和转入院等子功能。选中病人转入院后，在住院系统入院登记处调入留观病人时可查看到此病人。

床位管理

在观病人分配、包床、转床及包床的退床处理。

缴款处理

留观病人进行缴款处理，并打印收费收据，也可以按照条件进行收费明细检索。

费用记帐：

留观病人在留观室的费用进行记帐处理，系统支持多种记帐方式，也可以按照条件进行记费明细检索。

留观查询：

查询所有在观或未结算的病人的信息，并且可以对在观的病人进行信息修改。转换病人的费用类别，注销病人的留观登记，病人锁定的解锁及进行转入院处理。

费用清单：

产生在观病人（包括预结病人）的费用清单，时间可以选择一个时间段或所有时间段的费用。

留观结算：

对出观病人进行结算操作，并可进行发票作废。

留观日报：

统计收款员本日未结帐的结算发票数，预交款发票数，退票数，应收金额及各作废及退票的号码。

##### 2.5.1.2.16、口腔系统电子病历

根据医院口腔业务系统运行和管理需要，建设口腔系统电子病历，具体功能需求详见“电子病历系统”

##### 2.5.1.2.17、口腔系统医生工作站

根据医院口腔业务系统运行和管理需要，建设口腔系统医生工作站，具体功能需求详见“门诊医生工作站”、“住院医生工作站”

##### 2.5.1.2.18、口腔系统技工工作站

根据医院口腔业务系统运行和管理需要，建设口腔系统技工工作站。

##### 2.5.1.2.19、口腔系统物资管理

根据医院口腔业务系统运行和管理需要，建设口腔系统物资管理。具体功能需求详见“物资管理系统”

#### 2.5.1.3、住院诊疗服务

##### 2.5.1.3.1、住院出入转结算系统

住院出入转结算系统应以病人为中心，提供病人住院过程中发生的入院登记，预缴金交纳，转床转科，费用记帐，费用结算，退费，催款等一系列功能，并对其中的数据进行综合的统计查询，加强医院对住院费用的控制，增加费用结算的准确性与及时性，实现‘住院费用一日清’的目标。主要功能应包括：

| 功能类别 | 功能需求 |
| --- | --- |
| 住院登记 | 提供一般入院登记、预约调入登记、根据病人档案调入病人等入院方式 |
| 预约登记 | 提供预约登记、预约管理功能 |
| 病人管理 | 提供费别转换、病人注销、首页修改/查询、病人帐卡查询等功能 |
| 床位管理 | 包括床位设置、分配床位、转床转科、包床处理、退床处理、床位使用率的统计以及房间设置等功能 |
| 缴款管理 | 提供缴款处理和缴款查询两块功能、支持现金、发票、刷卡等多种缴款方式 |
| 催款管理 | 提供欠费清单和催款清单，对各病区或各科室已欠费的病人进行查询、对每一欠费病人的催款单进行打印 |
| 费用记帐 | 提供按病人记帐、按项目记帐、批量记帐、退费记帐及记帐查询功能。 |
| 帐户冻结管理和解冻管理 | 帐户冻结管理按照系统设置的欠费标准自动冻结欠费病人帐户 解冻管理：对某些特殊病人进行解除帐户冻结管理，允许欠费诊疗 |
| 结算管理 | 提供中途结算、出院结算、合并结算、退费结算、出院预结、出院终结、发票作废、取消预结，住院结算时允许调整收费精度，可以精确到元，角，分，默认为分。 |
| 退费结算 | 提供已结算病人的退费处理。 |
| 档案管理 | 提供新建档案、查询档案、修改档案、删除档案功能。 |
| 操作员日报表 | 包括日终结帐、日结汇总、月终结帐，取消日终结帐、日结汇总、月终结帐等功能 |
| 报表 | 提供在院资金对比表、结帐汇总统计表、收入汇总统计表、医疗保险统计表、性质费用汇总表、单位费用汇总表、在院病人汇总表、出院病人汇总表、欠费病人汇总表、月结病人汇总表、住院收入核算表、医技收入核算表。 |
| 查询 | 提供在院病人费用查询、在院费用清单查询、历史结算查询、发票合并打印、票据使用查询、住院病人查询、预约病人查询、病人档案查询。 在院费用清单查询：将病人的所有费用清单进行汇总处理并打印 发票合并打印：将多个病人因特殊情况（例如车祸、食物中毒等事件发生）而需要将发票合并打印处理 |

##### 2.5.1.3.2、住院医生工作站

病房医生站系统具有完善的功能、独特的个性化设计、灵活的操作性、友好的用户体验性和专业的技术安全认证保障体系，涵盖临床和管理等相关各业务部门，采集、汇总、存贮、处理和展现完整的临床诊疗资料，病区医生工作站需要集成电子病历编辑及电子医嘱功能，无需进行界面切换。

（1）我的主页

电子病历系统根据临床诊疗的管理规范，系统自动为医生生成今日工作列表，包括“病人流向、待会诊病人、待转入病人、待转出病人、问题医嘱、待完成病历、质控信息提醒、危急值提醒、待查检验结果”等信息。

（2）病人列表

电子病历系统为医护人员提供详尽的病人信息在病人列表中，其中包括病人姓名、年龄、床号、住院号码、护理等级、主治医师、入院日期、诊断信息、临床路径病人、问题医嘱信息、质控消息、欠费病人、医院感染等信息。

（3）医生查房

电子病历系统提供病人资料综合查阅功能，包括体温单、病案首页、病历夹、过敏药物、诊断资料、手术资料等内容。

（4）诊断管理

电子病历系统为构建以EMR为核心的CDR库，采用了对病人诊断进行集中管理的模式，支持ICD标准编码和自定义诊断两种模式；支持中、西医诊断；系统自动生成当前病人的有效诊断,并支持知识库临床诊疗指南查阅；支持图形化的诊断部位选择；支持疾病报卡功能。

（5）电子医嘱系统

电子病历系统提供有医嘱录入功能，医生可以直接通过电子病历系统下达医嘱。医嘱信息会传递到护士工作站，由护士直接执行。

系统内嵌了合理用药接口，在获得授权的情况下，医生可以在下医嘱时，通过“用药审查”即时了解所开药物的功效、用法、禁忌等。在医嘱录入功能中，提供对抗菌药物的使用控制。

CPOE实现与EMR文书之间的直接关联，以简化文书的书写，同时为医疗质控提供数据支持。

（6）检验申请单

提供检验电子申请单功能。

（7）检查申请单

提供检查电子申请单功能，检查申请能传送给医技科室。

（8）检验报告查阅

提供检验报告查阅功能，能通过数据集成等方式查阅检验科室的检验报告。

（9）检查报告查阅

提供检验报告查阅功能，通过数据或界面集成方式查阅医技科室的检查报告和图像，能在医师工作站集成工具中查阅检查报告和图像，能够显示测量结果参考范围，查阅报告时，能够根据测量结果和患者诊断、生理指标、历史检查结果、其他检查与检验结果等自动审核并给出提示。

##### 2.5.1.3.3、住院护士工作站

（1）床位管理

对病人的床位情况进行管理，主要包括为病人分配床位，进行包床、转床、换床、借床、转科等操作。病区借床需经对方病区的允许。

(2) 提示入科处理流程功能

系统可帮助护士完成患者管理与评估的工作。护士在完成患者管理工作时，工作站提供患者入科的基本处理流程指导护士完成患者入院管理，这类指导包括以下内容：患者的环境准备，包括要告知患者的内容，需患者签字的同意书；医师准备：通过系统通知医生患者入院；责任护士分配：系统通知小组护士患者入院；小组护士根据系统提示完成患者生命体征、患者身高、体重、生命体征的测量完成入院护理评估，如对日常生活能力的评估：能否自行进食、洗澡、修饰、穿衣、控制大便、控制小便、如厕、平地行走、上下楼梯等。

（3）医嘱处理

医嘱处理是病区护士工作站的主要功能，主要指护士根据医生的医嘱信息，录入到计算机，或对医生站提交过来的医嘱进行提交或执行操作。本系统把医嘱分为普通医嘱、急诊医嘱、出院带药三种类型，医嘱输完后，均需提交或执行。如药品医嘱提交到“药房系统”，由“药房系统”进行发药处理。

普通医嘱包括药品医嘱、费用医嘱、特殊医嘱三种常规类型，每种类型均可录入附加计价项目。同时，根据系统参数设置，可输入手术申请单、化验单。

费用医嘱分为费用、医技两种类型。费用与医技的区别是，费用在本病区执行，而医技在本病区输入后，需提交到对应的医技科室执行。费用与医技的设置在“维护系统”的菜单“收费项目维护”中设置。

医嘱录入支持医嘱组套调用，新增了对医嘱的附加项目连带录入。药品的录入根据药品的给药途径加入附加项目，医疗项目的的附加则根据该项目本病区和全院附加项目

医嘱录入发药属性可分为集中发药、普通发药、病区发药、不发药等。

医嘱停嘱时根据已发药与应发药自动产生退药、退费单。

新增医嘱排斥功能。预先维护相互排斥的医嘱，在医嘱输入时系统自动检查该医嘱的排斥情况，并给出相应的提示信息。

医嘱新增了一次剂量的概念，剂量表示医生开医嘱的用量，数量表示药房的发药量。录入医嘱时可录入剂量（或数量）：录入剂量后，系统根据药品基本信息中的单位与剂量关系，自动换算出数量（可以修改）；但录入的数量后，剂量不会因数量的更改而发生变化。

医嘱增加发药属性标志（0：普通发药 1：集中发药 2：不发 3：病区发药）。

能够对非费用医嘱进行录入。医嘱能随机录入汉字及预先定义的非费用医嘱

医嘱发药能按小时进行发药。

新医嘱和医嘱变更提醒。

支持医嘱执行的闭环管理。

（4）医嘱提交和执行

医嘱录入后，药品医嘱、费用医嘱、医技根据其类型和用法在不同的菜单提交或执行。

药品医嘱提交分按病区提交和按病人提交两种方式，也可按全部医嘱、长期医嘱、临时医嘱、普通医嘱、急诊医嘱、出院带药等医嘱分类进行提交。

费用项目可按项目和病人两种方式进行提交到医技系统，如果未上医技系统，可在医嘱项目执行中进行执行记费。

医嘱项目执行费用医嘱及费用医嘱的附加计价项目和特殊医嘱的附加计价项目。

药品项目执行发药属性为本病区发药的药品医嘱和药品医嘱的附加计价项目。

（5）医嘱复核

医嘱复核分按病人复核和批量复核。

（6）退药与退费

对于药房已发药的药品医嘱，若要进行退药，需先进行退药申请。

对于本病区记费的项目（包括发药属性为病区发的药品，费用医嘱及附加计价中的药品和费用），可直接在本病区退费。

（7）医嘱卡片

根据医嘱的给药途径，自动生成不同类型的医嘱卡片，包括护理卡、口服卡、注射卡、静滴卡、饮食卡、临时医嘱卡，输液巡视卡等卡片。

医嘱卡片又可分为随机卡片、固定卡片和执行单三种形式，随机卡片的特点是卡片无固定行数，同组医嘱无论有几条医嘱，固定卡片的特点是采用表格的形式显示医嘱名称，但可以固定卡片的行数，执行单的特点是不用表格形式来显示卡片内容，并且没有固定行数。

(8) 其它业务

处理除床位管理与医嘱处理以外的病区日常业务。如：病人信息、护理记录、体温单、查看住院帐户、查看结果报告、出院证明、会诊处理等。

住院帐户查询采用三层明细结构，可具体查看的每笔药品和费用明细，同时提供每日清单功能，可按医疗项目和药品项目，按明细格式、医嘱格式、汇总格式个格式进行分类查询。

(9) 病区管理

对病区日常事务进行管理，主要包括护士排班、催款处理、费用清单查询等功能。

催款处理可以根据催款比例与催款金额查询病人欠费情况，打印催款单，具有三层明细结构查询欠费清单。

费用清单查询设置时间范围，采用三层明细结构查询整个病区各病人的费用清单，按医疗项目和药品项目等分类方式查询病人的每日清单。

(10) 病区药品管理

管理本病区的药品的入出库情况，统计药品的收支信息，包括本病区药品维护设置，药品出入库管理，本病区医嘱发药处理、本病区盘点处理、月底过帐、收支查询及本病区三级库房的初始化等功能。物品消耗采用医嘱执行自动减库存的方式，方便而又准确。

(11) 病区物品管理

管理本病区的物品的入出库情况，统计物品的收支信息，包括：物品费用对照维护，物品申领处理，物品入出库处理，收支查询及本病区三级库房的初始化、物品盘点、月底过帐等功能。

(12) 手术管理

手术管理包括病人手术申请、申请单管理、手术安排查询、综合信息查询四个功能。

(13)查询功能

查询病区各项信息，如在院、出院病人信息，发药退药情况、病区日报表、医院未执行单查询、医院病区收入核算、病区饮食医嘱统计、病区收入核算、护士工作评估等。

##### 2.5.1.3.4、住院中心药房系统

药房系统角色是对病区处方发药、对药品价格划价、库房药品的入库和出库、药品数量的盘点、药房药品库存及维护药品的基本信息和药品使用权限。主要的功能包括：

- 发药管理：提供住院用药、及退药处理功能。

- 库房管理：药品申领及退药、药库入库及出库、调拨申请、调拨退药及调拨出库、盘点处理及录入、月终过账及特殊药品日报等。

- 提供出入库跟踪功能，对库房入库、出库、发药、退药等各个模块嵌入跟踪日志，并提供校帐程序，用于快速查找到帐册错误的数据。

- 提供药库药房按进货价做帐功能：提供药库药房按进货价做帐功能，当按进货价做帐时，其进货价在财务验收时不准修改。

- 改进药房发药的库存余额算法。增加对四舍五入及退药时产生误差的进行平帐处理。

- 药房智能库存管理：实现药房最小库存管理，增加药品周转率，减少医院在药品库存方面的资金占用。药房动态高低储及领药单的自动生成可自定义公式自动计算高低储，系统默认提供一个公式，该公式认为一段时间内每天的消耗符合正态分布，并且高低储的设置应该满足每天的消耗的情况下加上一个正常的库存。

- 药房预发药功能

- 保存药房每日动态库存：使用和药房月报类似的方式产生药房日报，并保存药房每日库存数据；提供药品每天库存变化查询（显示某个药品在某段时间内每天的库存）；提供每天计算库存和实际库存不符合的药品的查询，并能查询相应的台帐。

- 提供代煎药管理：代煎药自动产生待煎药费，代煎药不能部分退药。

- 全新的病区药房发药界面：支持按单据发药　、汇总发药、缺药单自动生成等。

- 支持处方和医嘱点评功能：药品管理部门的系统具有抽查、调阅处方（医嘱），并实现处方点评记录的功能。点评记录要求与处方（医嘱）有唯一的对应关系，并且可以将点评结果反馈给临床医生。

- 支持药品条码管理

##### 2.5.1.3.5、住院配液中心系统

静脉用药调配，指临床医师的医嘱信息进入静脉用药调配中心到静脉用药输液药品按时准确发出的全过程，主要包括：

静脉系统维护：治疗时间维护、频次对应批次维护、条形码规则维护、系统参数设置、药房选择、配伍禁忌、病区发药药房维护。

静脉系统业务：审方核对、排药印签、打包核对、标签重打、柜子条形码重打、静脉工作提醒。

静脉系统报表：审核医嘱数量统计、排药数量统计、记费数量统计和打包核对数量统计。

PDA业务：医嘱复核、药品记费、药品签收。

##### 2.5.1.3.6、床位管理

应具有包括床位设置、分配床位、转床转科、包床处理、退床处理、床位使用率的统计以及房间设置等功能。

##### 2.5.1.3.7、会诊管理系统

根据临床诊疗的管理规范，系统自动为医生生成今日工作列表，包括“病人流向、待会诊病人、待转入病人、待转出病人、问题医嘱、待完成病历、质控信息提醒、危急值提醒、待查检验结果”等信息。

#### 2.5.1.4、电子病历系统

##### 2.5.1.4.1、门急诊电子病历

门诊电子病历系统应嵌入门诊医生站中，并能实现与其它业务信息系统之间的数据交换，组件化设计。系统必须符合《卫生部医院信息系统基本功能规范》，ICD-10、ASTM、DICOM3.0、HL7、IHE等行业规范标准，《病历书写基本规范》卫医政发〔2010〕11号，《电子病历基本规范（试行）》卫医政发〔2010〕114号、《医疗机构病历管理规定(2013年版）》国卫医发〔2013〕31号等规范文件。

系统须支持门诊医生书写门诊病历业务，采取全结构化的录入方式具体要求如下：

- 提供门诊病历结构化模板录入；

- 提供结构化点选与自由文本录入的功能，科室医生根据病种调出结构化模板，元素种类有单选元素、多选元素、有无选元素、录入提示元素、格式化元素及固定文本元素等；

- 提供动态调出医疗专用知识库（关键词）功能，在病历录入中，当医生选择阳性症状或体征时，系统自动调出并展开关键词描述，为病历录入有效防止漏项；

- 提供部分病历内容自动校验功能，在病历文书书写时，当录入不符合信息系统自动弹出窗体提醒，校验项目分别为：必选项目、数值型错误信息（如体温）、与性别不符合信息；

- 提供医疗文书常用的特殊符号集写回病历文书的功能，如：℃，℉，‰，㎡，mmol等；

- 提供上、下标功能，支持对文字的上下标功能；

- 提供多媒体病历展现的功能，在病历录入中，能在任意位置插入图形图像，并对图形图像作标注，实现了病历内容图文混编的格式；

- 提供表格病历的功能，在病历录入中，能在任意位置制作表格，同时实现类似word处理表格的合并和拆分，表格的大小，宽窄要可以任意调整，不限制表格内字段的长度；

- 提供屏蔽外部文件复制功能，系统允许同一患者资料的内部复制；

- 提供病历自动排版功能；

- 提供病历助手动信息提取功能

- 提供门诊病历信息写回到本次就诊病历中任意位置功能；

- 提供检验、检查数据插入到病历文书的功能，在病历录入中，医生可根据病情描述需要，自主选择检查、检验报告数据直接将准确的数据插入到病历中任意位置；

- 提供处方信息医生选择后写回病历任意位置功能；

- 门诊病历编辑器集成嵌入到HIS门诊医生工作站；

- 门诊医生需要为患者录入门诊病历时，可以直接调用门诊各病种模板进行门诊病历录入；

- 提供门诊病历打印功能；

- 打印单个门诊病历

- 打印时可选择打印机.

##### 2.5.1.4.2、住院医生电子病历

- 提供医生日常工作提醒功能，提醒项目包括：自动质控（时限）提醒、书写质控（缺写总次数）提醒、整改通知、会诊通知、住院天数（>=29天）、打回病历提醒、三天未确诊病历；

- 提供待签文书提醒，医生直接在待签文书中直接检查需要签字文书并签字确认；

- 提供通知公告信息浏览功能；

- 提供住院医生书写结构化电子病历文书，包括：住院病案首页、首次病程、病程记录、出院小结、手术记录、出院记录（或死亡记录）、抢救记录、疑难病例讨论记录、会诊意见、上级医生查房记录、死亡病例讨论记录等。

- 提供结构化点选与自由文本录入的功能，科室医生根据病种调出结构化模板，元素种类有单选元素、多选元素、有无选元素、录入提示元素、格式化元素及固定文本元素等；

- 提供动态调出医疗专用知识库（关键词）功能，在病历录入中，当医生选择阳性症状或体征时，系统自动调出并展开关键词描述，为病历录入有效防止漏项；

- 提供部分病历内容自动校验功能，在病历文书书写时，当录入不符合信息系统自动弹出窗体提醒，校验项目分别为：必选项目、数值型错误信息（如体温）、与性别不符合信息、非空项目；

- 提供检验、检查数据插入到病历文书的功能，在病历录入中，医生可根据病情描述需要，自主选择检查、检验报告数据直接将准确的数据插入到病历中任意位置；

- 提供医疗文书常用的特殊符号集写回病历文书的功能，如：℃，℉，‰，㎡，mol等；

- 提供上、下标功能，支持对文字的上下标功能；

- 提供诊断自动提取同步功能；

- 提供多媒体病历展现的功能，在病历录入中，能在任意位置插入图形图像，并对图形图像作标注，实现了病历内容图文混编的格式；

- 提供表格病历的功能，在病历录入中，能在任意位置制作表格，同时实现类似word处理表格的合并和拆分，表格的大小，宽窄要可以任意调整，不限制表格内字段的长度

- 提供三级检诊功能，医生按照等级，具有不同的修改权限，对于下级医生病历的修改，保留所见即所得的痕迹；

- 提供屏蔽外部文件复制功能，系统允许同一患者资料的内部复制；

- 提供病程记录分段书写、连续显示打印功能，保证病程分段质控；

- 提供病历自动排版功能，提供打印、整洁打印、选择打印和续打功能；

- 提供辅助功能，包括：诊疗时间轴、查房信息浏览、临床在线知识库浏览、既往病历资料查阅、跨科协作（会诊、营养申请管理）等

- 提供上报卡填写功能，医生自主选择需要填写的上报卡模板，完成填写并上报，上报卡模板有院感和传染病上报卡。

- 提供既往病历查阅功能，医生能直接查看患者既往病历资料信息，包括：病历内容、检验、检查、医嘱、生命体征、首页、既往病历；

- 提供首页信息分类录入功能；

- 提供按权限完成首页的功能；

- 提供会诊申请功能；

- 提供跨科处置申请的功能，如营养申请；

- 提供在院患者临床信息总览功能，提供在院患者临床信息总览功能，浏览信息包括：最新的生命体征信息、检查报告、体温单、检验报告、医嘱信息、病程记录和护理文书；

- 提供直接切换下一床患者的功能，方便查房医生直接对不同患者的查房信息浏览；

- 提供诊断时间轴功能，以时间为横轴，以临床事件为纵轴，将患者每天重要临床信息以可视化的形式展示，并动态的显示原始报告，可显示的信息为：体温单信息、重要药品信息、检查检验信息、病历文书和主要的处置。

- 提供病案借阅申请功能，临床医生可自主定义条件查询需要借阅的病案；

- 提供借阅病案浏览功能，对已借阅的病案，系统只提供浏览功能，不能对借阅的病案做增加、修改、删除的操作；

- 提供医生质量自评功能，医生自主对管床患者的病历文书自查，系统自动进行评分，并提示医生扣分项目；

##### 2.5.1.4.3、病历质控系统

要求实现质控管理闭环管理，：具备质控追踪功能，质控科检查病历，发现缺陷发整改通知，临床一线获取通知后可直接定位至病历缺陷处，临床一线整改后确认，质控科可获取整改确认信息，并直接定位至病历修改处改。

- 科室环节质控

- 提供科室环节质控患者基本信息列表查询功能；

- 提供科室级病历环节质控功能，科室质控医生对本科室内的在院及出院未签收的患者病历进行检查，发现病历缺陷的同时发送缺陷整改通知；

- 科室质控追踪

- 提供病历整改确认功能，科室级病历缺陷质控追踪，对环节质控发出缺陷整改通知的病历，修改后的追踪检查确认；

- 科室终末评分

- 提供科室级调整终末质量评分功能，显示本科室内出院患者终末评分项目，科室质控人员可以对扣分项目进行调整。

- 院级质控总览

- 提供选择科室功能；

- 提供电子病历质控汇总表，院级质控信息按审查时间或科室查询所有科室在院患者的入院记录、首次病程记录、主治医查房、副主任以上医师查房、出院记录、阶段小结、抢救记录、转入记录、转出记录、手术记录、术后第一天病程记录、术后第二天病程记录、术后第三天病程记录、死亡记录、死亡讨论的不合格份数、总份数和百分比，手动质控；

- 提供书写时间不合格病历列表浏览功能，并导出Excel，同时能对不合同病历内容进行查看；

- 院级环节质控

- 提供环节质控患者基本信息列表查询号功能；

- 提供环节手动质控功能，院级质控医生按病历列表对在院患者或出院未签收患者进行病历内容的环节检查，发现内容缺陷的同时发送整改通知到医生工作站；

- 提供医嘱本浏览功能；

- 提供检查报告浏览功能；

- 提供检验报告浏览功能；

- 提供按报告时间浏览检验报告功能；

- 终末质控

- 提供出院已签收患者列表查询功能；

- 提供病案终末质控评分功能，按病历列表对出院已签收患者进行病历内容的终末检查，发现内容缺陷的同时发送整改通知将缺陷的病历打回到临床医疗工作界面修改；

- 提供医嘱本浏览功能；

- 提供检查报告浏览功能；

- 提供检验报告浏览功能；

- 提供按报告时间浏览检验报告功能；

- 质控追踪

- 提供院级质控追踪功能，对各科室发送过整改通知的患者病历修改后追踪，再次检查病历修改后内容是否符合修改要求，并对修改内容进行确认签字；

- 终末评分

- 提供质控评分调整功能，院级质控人员根据病历实际情况对患者的扣分项目进行调整；

- 质控报表

- 系统提供与电子病历质量控制相关的统计报表：24小时未写入院记录、按科室统计问题清单、病案文书缺陷统计、环节病案缺陷统计、科室在院患者信息表、全院病历质控率、全院各科室环节病案质量统计表、三日确诊率；

- 提供病历抽查功能

提供按出院时间、出院科室、病历号查询需要抽查的病历文件，并可导出抽查表单为Excel；

##### 2.5.1.4.4、护理病历

- 提供床头卡或列表方式显示患者功能，用不同的颜色显示患者状态；

- 提供床位使用情况提醒；

- 提供患者检索功能，包括三个患者列表：在科患者、转出患者、已出院未签收；

- 提供通知公告信息浏览功能；

- 提供日常工作提醒功能，包括：体温单未录入信息、入院护理评估单、压疮评估风险单、跌倒风险评估单、今日生日患者、高龄患者；

- 提供患者基本信息浏览、锁定功能；

- 提供自动生成体温曲线图的功能；

- 提供批量录入患者生命体征信息的功能；

- 提供体温单打印功能；

- 提供可隐藏患者列表浏览、锁定功能；

- 提供护理记录录入及打印功能；

- 提供按时间整体录入患者体温、脉搏、呼吸、血压等信息的功能；

窗体顶端

窗体顶端

窗体顶端

- 提供临床在线知识库浏览功能；

- 提供患者基本信息浏览、锁定功能；

- 提供首页信息责任护士签名功能

- 提供检查报告查询功能

- 提供检验报告浏览功能

- 提供医嘱信息浏览功能

##### 2.5.1.4.5、病案管理系统

- 提供出院提交病案“纸质病历签收”功能，在一定时间内的，医生提交的单个出院患者电子病案后，由病案室人员确认后进行电子签收；

- 提供出院提交病案群签的功能，在一定时间内的，所有出院病历由医生提交到电子病案室后，病案室人员可以直接选择全部签收；

- 提供质控评分调整功能，院级质控人员根据病历实际情况对患者的扣分项目进行调整；

- 提供患者筛选功能，包括：病案号、ID号、姓名、科室、出院时间等；

- 提供出院病案编目功能，对签收后的病案首页的疾病名称和手术名称编码进行修正确认；

- 提供病案归档功能，主要是对出院患者的部分电子病案进行归档，包括入院记录、病程记录、手术记录、出院记录、死亡记录等文书；

- 提供批量归档功能；

- 提供病案返修功能，对签收后的病案发现缺陷，病案室人员可以直接将需要修改的缺陷病历文书打回到医生工作站重新修改；

- 提供出院病案借阅审核功能，对医生提出借阅病案的要求进行审查和批复；

- 提供病案召回审批功能；

- 提供复印登记和邮寄登记管理功能

- 提供已归档病案复印标识功能，已复印过的病历文书，不能再进行病案召回修改；

- 提供纸质病案借阅管理功能，包括借阅、归还、查询等，对借阅情况可进行图表统计；

- 提供在院、出院、已签收、未签收、已归档患者检索、浏览病历文书功能；

- 提供诊疗时间轴浏览功能；以时间为横轴，以临床事件为纵轴，将患者每天重要临床信息以可视化的形式展示，并动态的显示原始报告，可显示的信息为：体温单信息、检查检验信息、病历文书和主要的处置。

- 提供既往病历查阅功能，医生能直接查看患者既往病历资料信息，包括：病历内容、检验、检查、医嘱、生命体征、首页、既往病历；

- 系统提供与电子病历病案管理相关的统计报表：病案编目人员每日工作量统计表、迟写病例统计表、手术病人的病种前三位统计表、手术病人病种前十位统计表、医院前十位病种统计、住院病人病种频度分科统计表、医院感染，伤口愈合分科统计表、新病人病种前十位统计表、病人平均住院费用统计表、科室病人平均住院日统计表；

- 提供字典维护功能

- 提供已签收、未签收、超时签收病案统计功能，按出院日期或出院科室查询；

##### 2.5.1.4.6、全文检索系统

- 提供根据病案首页信息自定义条件查询（提供病案首页全查询字典维护功能；

- 提供查询数据导出Excel、PDF、Html、Text功能；

- 提供自定义增加查询方案功能；

- 提供标准数据元自定义查询条件设置功能；

- 提供标准数据元自定义增加观察指标功能；

- 提供自动随机样本数据筛选功能；

- 提供查询数据输出功能，导出格式化为CSV或Excel

##### 2.5.1.4.7、临床路径管理系统

(1)专家配置管理

利用系统专家配置引擎可以灵活选择病种的诊疗特点及治疗的流程，灵活配置各种诊疗活动的标准流程、标准时间、标准住院日（手术前标准住院日、手术后标准住院日和总住院日；化疗前标准住院日，化疗后标准住院日和总住院日；针对一些内科病种无需确定手术日），对每一个病种的标准用药项目、标准检查检验项目和治疗措施项目进行配置设定。统一医院在疾病治疗过程的核心标准，减少人为因素造成不合理使用药品和医疗失误，避免医疗差错的发生。

(2)临床路径执行

临床路径管理系统通过嵌入住院医生工作站，根据预设的标准流程对医务人员的诊疗工作进行规范和干预，实现疾病治疗过程中的标准流程。在规定时间内没有完成相应的诊疗工作或医务人员自主修改预设诊疗工作，系统将发出“预警”信号，并要求医务人员提交“原因”，以备查考。其中包括入径导入、转换路径、调整路径、删除路径、发生变异、执行监控等操作。病人进入路径后，医生执行路径，临床路径定义的医嘱项目会自动在医嘱界面自动生成，如：药品医嘱，诊疗医嘱，嘱托等，自动生成检验检查申请单。临床路径执行流程图图所示：

(3)统计查询

所有患者入径信息及变异信息将实时传递给相应的医院管理部门，管理者除可浏览所有入径患者信息外，可对“标准路径”以外的变异诊疗行为进行必要的评估分析和干预。变异信息可根据分析需要进行分类统计，管理部门通过系统可进行工作效率评价、医疗质量评价、经济指标评价等，如单病种指标统计报表。

##### 2.5.1.4.8、门诊临床集成视图

系统应提供统一的门诊患者完整诊疗过程信息的查阅功能，需集成病人基本信息、综合摘要、体温及诊断信息、处方信息、诊疗记录、检验结果、影像检查结果等，方便专职人员查看完整的门诊病人诊疗全过程信息。

##### 2.5.1.4.9、住院临床集成视图

系统应提供统一的住院患者完整诊疗过程信息的查阅功能，需集成病人基本信息、综合摘要、手术、体温及诊断信息、药品及诊疗医嘱、病程记录、检验结果、影像检查结果、出入科、干预及历史院感记录等，方便专职人员查看完整的住院病人诊疗全过程信息。

#### 2.5.1.5、移动医疗

##### 2.5.1.5.1、移动医生工作站

- 系统显示在院病人信息：包括病人姓名、年龄、性别、护理级别、诊断、住院ID号、费用、主治医生、过敏信息等相关信息，可切换科室查看病人信息，并显示病人性别、病情情况（如危，重，一般等）、余额以及护理等级（一级，二级，三级等）

- 基本信息：显示病人基本信息和住院情况

- 诊断史：可查看诊断历史记录

- 已执行类：可根据长/临医嘱类别、医嘱内容、状态等条件筛选查看已执行医嘱

- 医嘱本：可根据医嘱长期、临时条件、医嘱状态筛选医嘱信息

- 支持查看长期、临时医嘱

- 支持检查信息查询：查看检查信息包括申请时间、申请序号、申请医生、类别、状态等；支持在移动终端上显示病人影像资料，且支持对影像进行放大、缩小、翻转、调灰等

- 支持检验信息查询：查看包括申请时间、标本、医生、检验项目、结果状态等信息；查看包括检验结果、单位、是否异常、正常值范围等信息；支持以趋势图方式显示检验结果，进行横向对比

- 可根据临床业务需求在移动终端调阅电子病历

- 体温单显示：标准7日体温单样式，支持放大缩小操作

- 体征数据查询：包括体温、脉搏、呼吸、血压、血糖、血氧饱和度等基本生命体征

- 具备手写、语音、图片备忘录功能，同时能够实现不同终端上的备忘信息的共享

##### 2.5.1.5.2、移动护士工作站

- 病人列表：支持显示所有病人列表，包含床号、姓名、护理级别等基本信息；从入院评估和体温单中自动提取相关信息，标记是否欠费、是否有手术等状态。

- 病人信息：可进行病人基本信息、住院信息浏览、查询；支持病人的RFID腕带的绑定与解绑以及超级解绑等操作。

- 生命体征采集：支持在移动终端进行病人体征信息（包括体温、脉搏、呼吸、大便次数等）新增、删除、查看和修改等操作。

- 脉搏秒表：提供秒表功能，方便脉搏测量操作。

- 医嘱查询：支持按医嘱时间、医嘱类型、执行状态等查询医嘱信息。

- 医嘱执行：对于有条码的药物类医嘱如输液类医嘱，支持用PDA条码核对医嘱；对于其他不需要扫描核对的医嘱，手动确认医嘱；支持智能拆分医嘱信息，如一日多次类，分开执行；执行医嘱时，记录医嘱执行时间、执行护士等信息。

- 执行单生成：执行医嘱后，自动生成执行单。

- 入院护理评估：病人入院时，对病人基本情况（如个人基本资料、生命体征、护理体检、风险评估等）进行护理评估，同步体温单的体征信息，并将评估结果同步到护理记录单。

- 风险评估：

跌倒坠床评估：可对病人进行跌倒坠床风险评估，并记录评估结果；

压疮评估：可对病人进行压疮评估，记录压疮具体部位和压疮程度；

疼痛评估：可对病人进行疼痛评估，记录疼痛具体部位和疼痛程度；

滑脱评估：可对病人进行滑脱评估，并记录评估结果；

自理能力评估：可对病人进行自理能力评估，并记录评估结果

- 危重病人护理记录单：记录病人的危重度病人护理信息，如体征项目、瞳孔、出入量、管道护理等

- 健康教育：可手持移动终端在患者床旁进行各病区各病种进行健康教育

- 检查检验报告：

病人检查结果查询：可查看病人检查结果

病人检验结果查询：可查看病人检验结果，支持异常指标提示

- 条码扫描：支持扫描病人及药品等条码进行双向核对，核对是否匹配

##### 2.5.1.5.4、移动办公

实现的医院经营情况分析查询。以直观、醒目、易掌握的图表方式表达各种信息实现多角度多侧面分析医院情况。

#### 2.5.1.6、医院临床管理

##### 2.5.1.6.1、疾病（传染病）上报管理系统

疾病（传染病）上报管理系统主要功能应包括：

- 嵌入式报卡

系统需提供嵌入式报卡，并与诊断、病人信息有效结合，需满足以下功能：

- 提供依据国家规范绘制的电子化疫病报卡；

- 有效地嵌入临床业务系统中，方便医生及时报卡，包含门急诊医生工作站、住院医生工作站、实验室管理信息系统等；

- 支持报卡与疾病诊断的关联控制，实现诊断录入的同时能触发报卡；

- 支持病人信息的自动获取；

- 支持报卡项目内容通过点选方式选择，减少手动负担；

- 支持报卡必填项提醒及项目之间的逻辑控制，如死亡日期不能早于发病日期。

- 慢病管理

- 基础数据管理

- 慢病报告管理：诊断录入时提示慢性报卡；通用慢性疾病报卡、审核；肿瘤卡填报、审核；糖尿病报卡、审核；心脑病报卡、审核；

- 报卡综合管理

系统应开放院感科综合管理功能，支持院感人员对报卡的接收、审核、数据导出、上报等，支持院感专职人员对报卡病种及对应报卡的维护或设置。

- 统计查询

系统需提供临床或医技的疾病报卡进行汇总统计的功能，支持按时间段、按科室、按医生、按诊断等多种形式的综合查询功能，支持列表数据的导出、打印功能。

- 数据上报

系统应支持与省市级传染病网络直报系统的无缝对接功能，通过有关数据交换标准和系统接口标准有效地完成数据的及时上报。

- 系统接口

系统应提供与HIS、LIS、EMR系统之间的接口，实现业务系统与报卡系统数据的及时采集、存储、传输、管理和上报。

##### 2.5.1.6.2、病案管理

- 提供出院提交病案“纸质病历签收”功能，在一定时间内的，医生提交的单个出院患者电子病案后，由病案室人员确认后进行电子签收；

- 提供出院提交病案群签的功能，在一定时间内的，所有出院病历由医生提交到电子病案室后，病案室人员可以直接选择全部签收；

- 提供质控评分调整功能，院级质控人员根据病历实际情况对患者的扣分项目进行调整；

- 提供患者筛选功能，包括：病案号、ID号、姓名、科室、出院时间等；

- 提供出院病案编目功能，对签收后的病案首页的疾病名称和手术名称编码进行修正确认；

- 提供病案归档功能，主要是对出院患者的部分电子病案进行归档，包括入院记录、病程记录、手术记录、出院记录、死亡记录等文书；

- 提供批量归档功能；

- 提供病案返修功能，对签收后的病案发现缺陷，病案室人员可以直接将需要修改的缺陷病历文书打回到医生工作站重新修改；

- 提供出院病案借阅审核功能，对医生提出借阅病案的要求进行审查和批复；

- 提供病案召回审批功能；

- 提供复印登记和邮寄登记管理功能

- 提供已归档病案复印标识功能，已复印过的病历文书，不能再进行病案召回修改；

- 提供纸质病案借阅管理功能，包括借阅、归还、查询等，对借阅情况可进行图表统计；

- 提供在院、出院、已签收、未签收、已归档患者检索、浏览病历文书功能；

- 提供诊疗时间轴浏览功能；以时间为横轴，以临床事件为纵轴，将患者每天重要临床信息以可视化的形式展示，并动态的显示原始报告，可显示的信息为：体温单信息、检查检验信息、病历文书和主要的处置。

- 提供既往病历查阅功能，医生能直接查看患者既往病历资料信息，包括：病历内容、检验、检查、医嘱、生命体征、首页、既往病历；

- 系统提供与电子病历病案管理相关的统计报表：病案编目人员每日工作量统计表、迟写病例统计表、手术病人的病种前三位统计表、手术病人病种前十位统计表、医院前十位病种统计、住院病人病种频度分科统计表、医院感染，伤口愈合分科统计表、新病人病种前十位统计表、病人平均住院费用统计表、科室病人平均住院日统计表；

- 提供字典维护功能

- 提供已签收、未签收、超时签收病案统计功能，按出院日期或出院科室查询；

##### 2.5.1.6.3、院内感染管理系统

- 数据访问中间件

  - 能够自动加载HIS、LIS、RIS等与院感相关的系统数据，如：患者基本情况、转科、诊断、床位、体温、细菌培养、常规检查、手术、治疗方式、抗菌药物等

- 智能诊断

  - 疑似病例的发现必须不依赖于临床医生的手工上报

  - 根据医院感染诊断标准分析患者各类数据，生成病例预警供专职人员判断

  - 自动生成疑似感染部位

  - 展现所有患者入院以来的感染变化情况

  - 自动提醒多重耐药菌，自动展现三大管使用情况、

  - 自动区分院内院外感染情况

  - 提供疑似感染患者辅助诊断信息，包括检出菌的次数、菌检出情况、发热天数、血常规次数、血常规检查异常次数、插管使用情况

  - 提供感染要素时序图，图形化展现患者入院以来病情变化情况

  - 提供患者菌培养。常规检查，插管相关，抗菌药物使用以及体温等原始数据。

- 病区感染暴发预警

  - 自动监测所有病区的现患，发热，腹泻，三大管使用，重点菌检出等情况

  - 对各病区现患情况分别设定基线阈值，对于超出阈值的病区自动预警

  - 为每个病区的现患，发热，腹泻，三大管使用，重点菌检出情况提供趋势分析

  - 提供各病区感染患者，发热患者，腹泻患者，使用三大管患者，重点菌检出患者名单

  - 供各个病区的时空分布图

  - 提供病区的医院感染监测日志与月报表

- 统计分析

  - 自动生成现患，住院，出院患者的医院感染率

  - 自动生成现患，住院，出院患者的社区感染率

  - 自动生成现患，住院，出院患者的医院感染部位分布

  - 自动生成现患，住院，出院患者的社区感染部位分布

  - 自动生成现患，住院，出院患者的医院感染病原体部位分布

  - 自动生成现患，住院，出院患者的社区感染病原体部位分布

  - 自动生成住院，出院患者的日医院感染率

  - 自动生成住院，出院患者的易感因素统计

  - 自动生成住院，出院患者的三大管使用率以及感染率

  - 自动生成出院患者的死亡统计

  - 可以根据需求，挑选病例进行统计，如挑选年龄，性别，是否做过手术，是否使用三大管，是否有重点菌检出的的患者进行统计。

  - 自动展出感染率，漏报率等前十科室

  - 所有统计分析功能都支持任何时间点，任何时间段，任何病区随意选择统计

  - 所有统计分析表格都支持导出

  - 所有数据都支持数据源展出

  - 提供现患，住院，出院患者感染率趋势分析。趋势分析可以自定义时间段。

- ICU目标检测

  - 提供ICU监测数据的月统计功能

  - 提供ICU每日的住在患者数，新住进患者数，出科患者数统计

  - 提供ICU每日三大管使用患者数以及相关感染率

  - 支持ICU医院感染监测日志与月报表导出

- NICU目标监测

  - 提供NICU监测数据的月统计功能

  - 供NICU每日的住在患者数，新住进患者数，出科患者数统计

  - 提供NICU每日三大管使用患者数以及相关感染率

  - 按体重分组进行统计（≤1000g、（1001-1500）g、（1501-2500）g、≥2500g）血管导管使用率（%）

- 临床病情等级评定

  - 提供临床病情等级评定输入功能

  - 提供编辑已有的临床病情等级评定表功能

  - 自动计算患者病情平均严重程度

  - 根据患者病情平均严重程度，自动调整医院感染发病率

  - 支持临床病情等级评定数据的导出

- 手术目标监测

  - 根据手术切口等级自动生成手术日报，展出每日各类切口手术患者名单

  - 提供手术搜索功能，搜索条件包括手术所在科室、切口等级、手术分类、手术名、手术医生、手术日期、医院感染、手术部位感染、手术时长、患者本次入院第几次手术、在院时间、出院时间

  - 自动生成全院以及各病区与手术相关医院感染发生率，手术患者肺部感染发生率，手术部位感染总发生率，择期手术患者医院感染发生率，择期手术患者肺部感染发生率，手术风险分级手术部位感染率，外科医师专率。

  - 支持按出院病区统计，支持按手术所在病区统计

  - 提供与手术相关医院感染出院患者名单

  - 统计围手术期用药：术前预防用药率，术前0.5-2小时给药率，术后给药率，术后24H内停药率，术后48H内停药率等

  - 统计参数包括出院时间、手术时长、患者本次入院第几次手术、切口等级筛选条件、愈合等级筛选条件、手术分类筛选条件、用药目的筛选条件、给药方式筛选条件

- 细菌耐药性监测

  - 按照（HA（院内）、CA（院外）、定植、污染、重复、疑似HA、疑似CA）自动生成细菌检出日报，可修改感染类型。

  - 提供细菌检出搜索功能，搜索条件包括送检科室、时间类型、检出筛选条件、快速筛选条件、ESBL筛选条件、感染类型条件、感染部位筛选条件、病原体筛选条件、标本筛选条件、重点细菌筛选条件、耐药筛选条件

  - 自动生成送检阳性率（按科室以及标本分布）统计，检出菌（按科室以及标本分布）统计，重点菌构成统计，ESBL统计，多重耐药性分析，药敏分析，药敏结果统计，菌检出趋势分析，耐药性趋势分析。

- 抗菌药物监测

  - 提供出院以及在院患者抗菌药物使用率统计，包括出院人数、抗菌药物使用人数、抗菌药物使用率、使用抗菌药物并送检人数、使用抗菌药物未送检人数、未送检率统计

  - 况统计参数包括出院时间、给药方式、抗菌药物等级、用药目的、科室、ID。

  - 提供全院患者名单、抗菌药物使用患者名单、使用抗菌药物并送检人员名单、使用抗菌药物未送检人员名单

  - 提供全院抗菌药物使用率前十位病区统计功能

  - 提供出院以及在院患者抗菌药物联用情况统计，包括抗菌药物使用人数、抗菌药物单用人数、抗菌药物单用未送检人数、抗菌药物单用未送检率统计

  - 提供出院以及在院患者抗菌药物使用品种和天数统计，包括用药总天数、人均用药天数、累计品种数、人均品种数统计

  - 提供出院患者分级管理，统计参数包括出院时间、给药方式、抗菌药物等级、用药目的、科室、患者ID

- 感染专职人员与临床医务人员沟通平台

  - 提供院感科专职人员与临床医生交流平台

  - 提供未读消息提醒功能

  - 提供专职人员干预预感管理功能，相关SOP编辑，便于使用

  - 提供学习平台，院感科可以上传文件或者编辑文字供他人下载学习

- 感染上报与交流

  - 临床医生根据患者临床症状或病原学诊断主动向感染管理科报告患者的感染情况；医生也可就患者感染情况与感染管理专职人员进行交流。

- 消毒灭菌监测

  - 手动输入一些关键词的监测结果，系统能够自动生成监测报告

  - 报告浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能

- 职业防护

  - 提供针刺伤事件登记功能，内容包括基本情况、本次接触方式、发生经过描述、接触后紧急描述、源患者评估、接触者免疫水平评估、接触HIV后的预防性措施、结论

  - 可提醒针刺伤医护人员后续检查

  - 提供对针刺伤医护人员随访功能

  - 提供针刺伤事件登记搜索功能

  - 提供针刺伤事件登记导出和打印报告功能

- 病例查询

  - 提供浏览病例收藏夹功能

  - 提供最近访问患者列表

  - 支持导出病例数据和病例情况表

  - 提供患者ID模糊查询

  - 提供患者姓名模糊查询

- 数据共享

  - 在医院范围内可将医务部、感染管理科、检验科、临床科室等感染监测相关科室组建成一个医院感染监测网，实现全院范围内的数据共享和通讯。

##### 2.5.1.6.4、特定单病种管理系统

1）、单病种上报

符合卫生部发布的8种单病种出院（死亡）诊断条件的病人，在出院（死亡）后10天内由临床医生（或科室指派专人）在病房医生工作站中进行《单病种质量控制指标数据上报表》的登记和上报，在医生办理出院手续时系统会根据患者的出院或死亡诊断自动提示医生进行单病种上报。

2）、单病种管理

由单病种管理办公室（或临床路径办公室）对临床上报的单病种病例进行审核，以发现误报病例和上报的单病种质量指标存在的问题。从各科室的出院（死亡）诊断中查询出所有符合上报条件的单病种病例，以发现漏报的单病种病例。通过对上报的单病种病例的有效管理，及时发现漏报和误报的病例，逐步提高临床上报的质量。

3）、统计报表

对由临床上报和单病种管理办公室确认后的单病种病例进行统计分析，生成各种统计报表为医院管理部门提供决策支持，分析医疗质量的变化趋势，评价医师诊疗行为是否符合规范，是否合理，也可以作为医院等级评审中评价医疗质量的直接数据证明。生成的“单病种质量控制指标数据上报表”用于卫生部网站“单病种质量控制系统”的单病种病例上报。

##### 2.5.1.6.5、DRGs

DRGs管理系统主要功能应包括：

- 绩效评价

1）医疗质量管理和绩效评价综合展示

2）按科室组/科室/主诊组监测

3）按病种监测

4）全院绩效评价

5）临床科室绩效评价

6）重点指标分析

7）重点病例分析

- 费用控制

1）费用综合监测

2）费用日监测

3）费用月监测

4）医保总额监测

5）医保病种费用分析

6）医保综合分析

7）重点病种监测

8）重点指标监测

9）重点指标分析

10）病种结构分析

##### 2.5.1.6.6、重点患者管理

提供重点病历管理功能：如死亡病历、危重症病历、手术病历、多次手术病历、住院30天病历、应邀会诊病历、输血病历统计功能，根据出院时间段和科室查询出患者，对患者的病历文书进行环节质控，并可发送整改通知；

##### 2.5.1.6.7、死亡证明书管理

死亡证明管理应根据医院管里需要，实现包括：1）死亡证报告管理、2）死亡证监控月报、3）死亡证编号管理等管理功能。

##### 2.5.1.6.8、护理管理系统

临床护理：

- 提供床头卡或列表方式显示患者功能，用不同的颜色显示患者状态；

- 提供床位使用情况提醒；

- 提供患者检索功能，包括三个患者列表：在科患者、转出患者、已出院未签收；

- 提供通知公告信息浏览功能；

- 提供日常工作提醒功能，包括：体温单未录入信息、入院护理评估单、压疮评估风险单、跌倒风险评估单、今日生日患者、高龄患者；

- 提供患者基本信息浏览、锁定功能；

- 提供自动生成体温曲线图的功能；

- 提供批量录入患者生命体征信息的功能；

- 提供体温单打印功能；

- 提供可隐藏患者列表浏览、锁定功能；

- 提供护理记录录入及打印功能；

- 提供按时间整体录入患者体温、脉搏、呼吸、血压等信息的功能；

窗体顶端

窗体顶端

窗体顶端

- 提供临床在线知识库浏览功能；

- 提供患者基本信息浏览、锁定功能；

- 提供首页信息责任护士签名功能

- 提供检查报告查询功能

- 提供检验报告浏览功能

- 提供医嘱信息浏览功能

临床护理—护士长

- 提供护理分组管理功能

- 提供护理记录管理功能

- 提供护理记录录入及打印功能；

- 提供出入量、护理记录知识库、临床数据提供窗口、书写助手等功能；

- 提供护理记录分段书写、连续打印显示功能；

- 提供护理记录打印预览功能；

- 提供护理记录打印、选择打印、续打、奇偶页打印等功能

临床护理—管理员

- 提供配置管理功能

- 护理项目分类字典维护

- 护理组人员维护

- 提供护理模板分类维护功能

##### 2.5.1.6.9、危急值管理平台

根据ISO15189要求，当检验室所做检验结果高于或临界于危机值时，应对该报告患者所在的病区医生进行报警提示，并记录下提示内容、提示时间、对方接收到报警提示时间。

- 危机值服务器端统计系统

- 危机值服务器端统计分为实验室统计和临床统计：

- 临床科室危机值统计

- 实验室危机值统计

- 危机值临床客户端

- 病人结果值超低时提示颜色为黄色；

- 病人结果值超高时提示颜色为红色；

- 出现该界面时会有声音提醒；

- 点击即可打印报警信息；

- 临床科室已处理危机值查询

- 危机值实验室客户端

当临床科室危机值信息未回复超过5分钟时会在该危机值信息的检验站点弹框及声音提示。

实验室危机值信息查询(针对检验站点)，当右键点击托盘按钮时，点选项，则会显示本站点当点危机值信息，查询时间及条件可自选。

当点击右上方按钮即可导出本检验站点危机值统计表存档或打印，如下图：

当右键点击托盘按钮时，点选项，则会出现本检验站点所发出的危机值信息(当临床未回复时可以通过此选项查询)

##### 2.5.1.6.10、不良事件管理

不良事件管理主要对护理不良事件、药品不良反应、输血不良等情况进行管理和上报，主要功能应包括：

- 护理不良事件上报

1）不良事件的填写，上报，追踪，审核。

2）查询各病区发生的不良事件情况，统计个不良事件的月报，季报

3）护理不良事件上报项目

3.1皮肤压疮护理上报

3.2护理给药缺陷

3.3管路滑脱

3.4意外伤害

3.5医疗护理风险防范

3.6输血反应

3.7静脉血栓

- 药品不良反应上报

1）药品不良反应上报

2）药品不良反应上报审核

3）药品不良反应查询

- 输血不良事件上报

1）输血不良反应上报

2）输血不良反应上报审核

3）输血不良反应查询

- 不良事件分类统计分析

- 不良事件分类统计报表

##### 随访系统

- 随访安排

  - 支持多条件如姓名、住院号、出入院科室、诊断等查询出院病人；

  - 支持对查询出的病人书写随访目的和设置随访时间；

  - 自动将设置完毕的患者导入随访患者计划表中；

  - 支持已经安排随访的病人时间进行调整；

  - 支持对未进行随访的病人进行删除随访设置；

  - 支持随访完毕后正常结束和非正常结束；

- 书写随访病历

  - 支持多种随访模板的创建；

  - 提供结构化点选与自由文本录入的功能，科室医生根据病种调出结构化模板，元素种类有单选元素、多选元素、有无选元素、录入提示元素、格式化元素及固定文本元素等；

  - 提供动态调出医疗专用知识库（关键词）功能，在病历录入中，当医生选择阳性症状或体征时，系统自动调出并展开关键词描述，为病历录入有效防止漏项；

  - 提供部分病历内容自动校验功能，在病历文书书写时，当录入不符合信息系统自动弹出窗体提醒，校验项目分别为：必选项目、数值型错误信息（如体温）、与性别不符合信息；

  - 提供医疗文书常用的特殊符号集写回病历文书的功能，如：℃，℉，‰，㎡，mmol等；

  - 提供上、下标功能，支持对文字的上下标功能；

  - 提供多媒体病历展现的功能，在病历录入中，能在任意位置插入图形图像，并对图形图像作标注，实现了病历内容图文混编的格式；

  - 提供表格病历的功能，在病历录入中，能在任意位置制作表格，同时实现类似word处理表格的合并和拆分，表格的大小，宽窄要可以任意调整，不限制表格内字段的长度；

  - 提供屏蔽外部文件复制功能，系统允许同一患者资料的内部复制；

  - 提供病历自动排版功能；

- 历次随访患者的查询

  - 支持按照患者随访就诊周期表方式，显示该患者历次就诊和随访的日期、类别、就诊医师和就诊科室等信息

  - 支持患者的病历、随访记录、检验记录和检查记录的查看

##### 2.5.1.6.12、临床知识库

临床知识库应能提供用药审查、合理检验审查、合理检查审查、合理治疗审查、体征异常提示、知识库查询、知识库检索等功能，且嵌入到医生工作站、护士工作站、门诊医生站等各相关业务系统中，对以电子病历为核心的临床信息系统进行必要知识提示，提供临床决策支持功能。具体要求如下：

- 知识库数据

系统应提供药品说明书、临床诊疗指南、检验检查项目操作规范及临床意义、临床路径表单、手术操作规范等知识数据，开放知识库数据接口。

- 知识库维护和管理

系统需提供开放式的知识库数据（含规则数据）的维护和管理功能，允许医院根据自身需要扩充临床知识。

- 知识库提示

系统应提供在临床应用时，对医护人员的临床诊疗及护理行为，进行主动提示或干预的功能，包括合理用药提示、合理检验提示、合理检查提示、合理治疗提示等。

- 知识库查询

系统需提供对药品说明书的即时查看，对检验检查项目操作规范及临床意义的查阅以及对相应诊断的临床诊疗指南的查询等。

- 关键字检索

系统应提供按关键字查询的全文检索服务，可检索知识库内包含对应关键字的知识内容，包含诊疗、临床路径、药品、检查、检验、手术、护理等。

#### 2.5.1.7、药事管理

##### 2.5.1.7.1、合理用药管理系统

合理用药监测系统是按照医学、药学的专业审查原理，以医学、药学专业知识为标准，在录入医嘱时能提供相关药品资料信息，并对医嘱进行药物过敏史、药物相互作用、禁忌症、副作用、注射剂体外配伍等审查来协助医生正确地筛选药物和确定医嘱，并在发现问题时能及时进行提醒和警示，以减少错误发生的可能。主要功能应包括：

1.合理用药监测

- 药物相互作用审查

- 药物过敏审查

- 国内注射剂配伍审查

- 国外注射剂配伍审查

- 老人用药审查

- 儿童用药审查

- 妊娠用药审查

- 哺乳用药审查

- 药物禁忌审查

- 不良反应审查

- 重复用药审查

- 给药途径审查

- 剂量范围审查

2.药物信息查询

- 药品简要信息

- 药物专论

- 药品说明书

- 中国药典2010

- 病人用药教育

- 药物对检验值的影响

- 专项信息

窗体底端

  - 药物-药物相互作用

  - 药物-食物相互作用

  - 国内注射剂配伍

  - 国外注射剂配伍

  - 药物禁忌

  - 不良反应

  - 老人用药

  - 儿童用药

  - 妊娠用药

  - 哺乳用药

3.统计分析

      - 对PASS审查结果进行统计和分析

查询PASS监测结果问题明细表

查询PASS监测结果问题统计表（按监测类型）

查询PASS监测结果问题统计表（按警示级别）

查询PASS监测结果各科室问题统计表（按监测类型）

查询PASS监测结果各科室问题统计表（按警示级别）

查询PASS监测结果各医生问题统计表（按监测类型）

查询PASS监测结果各医生问题统计表（按警示级别）

查询PASS监测结果药品统计表（按监测类型）

查询PASS监测结果药品统计表（按警示级别）

      - 将问题医嘱生成报表进行导出或打印

      - 问题医嘱回顾性审查

      - 问题医嘱药品专项信息查询

##### 2.5.1.7.2、抗菌药物管理系统

抗菌用药管理系统基于门诊医生站、住院医生站等业务系统，着力在抗菌药物使用权限控制、使用申请、联用控制、微生物送检以及应用情况监测统计等方面为用户提供全方位功能加强对院内抗菌药物的正确、合理使用的监管，提高医疗质量和用药安全。主要功能应包括：

| 功能模块 | 功能子模块 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 临床干预功能 | 医嘱干预功能 | 抗生素分级管理 |
|  |  | 联合用药限制 |
|  |  | 科室和医生两级用药限制 |
|  |  | Ⅰ类切口用药管理 |
|  |  | 特殊人群用药 |
|  |  | 抗菌药物越级审批管理 |
|  | 处方权限功能 | 医生全部药品处方权限管控 |
|  |  | 医生抗菌药品处方权限管控 |
|  | 信息查询功能 | 费用排名公示查询 |
|  |  | 个人抗生素使用情况查询 |
| 统计分析功能 | 住院抗菌药物使用情况 | 提供各类指标的统计分析功能，满足医院等级评审和相关检查的要求。 |
|  | 住院药品费用排名公示 |  |
|  | 抗菌药物使用金额排名 |  |
|  | 出院病人抗菌药物使用情况统计 |  |
|  | 手术预防用药指标统计 |  |
|  | 疾病治疗抗菌药物成本分析 |  |
|  | 医院药品使用强度统计 |  |
|  | 门诊抗菌药物处方统计 |  |
|  | 门诊药品与抗菌药物使用情况统计 |  |
|  | 越权使用抗菌药物汇总 |  |
|  | 抗菌药物预防用药汇总 |  |
|  | 抗菌药物使用同比环比 |  |
|  | 抗菌药物临床应用监测网统计表 | 提供卫生部抗菌药物临床应用监测网所需的报表 |

##### 2.5.1.7.3、处方点评系统

1、处方（医嘱）查看

- 按查询要求抽出符合要求的病例

- 查看处方（医嘱）中的用药信息

- 查看处方（医嘱）中的处方点评、专项点评（围术期和治疗性）、抗菌药物临床应用调查表、电子药历的结果

2、处方（医嘱）点评

- 按查询要求抽出符合要求的病例

- 程序预点评

- 人工复核和再点评

- 根据点评结果生成点评报表

- 点评工作表

- 点评问题统计表

- 点评结果统计表

4、抗菌药物专项点评（围术期用药评价）

- 按查询要求抽出符合要求的病例

- 程序预点评

- 人工复核和再点评

- 根据点评结果生成点评报表

- 围术期抗菌药物使用评价工作表

- Ⅰ和Ⅱ类围术期用药情况汇总表

- 围术期抗菌药物使用问题统计表

5、抗菌药物专项点评（治疗性用药评价）

- 按查询要求抽出符合要求的病例

- 程序预点评

- 人工复核和再点评

- 根据点评结果生成点评报表

- 治疗性抗菌药物使用评价工作表

- 治疗性抗菌药物使用评价问题统计表

- 治疗性抗菌药物使用评价结果统计表

##### 2.5.1.7.4、临床药师服务平台

提供个体化药学、药学咨询、药物警戒、用药监控、工作量管理等。

##### 2.5.1.7.5、药库管理系统

- 药品入库：处理采购入库、其他入库及财务验收、付款处理等功能。

- 药品出库：提供药品出库、出库单确认和出库汇总功能。

- 药品调价：进行药品调价、汇总处理。

- 采购计划：按手工或自动编制采购单，并进行计划的审批、执行及评估。

- 药品管理：对库存药品进行质量的审查，同时可不定期进行库存的盘点，并进行月底过账处理。支持药品报损管理。

- 药品查询：提供台帐、库存、收支、失效、高低储报警等多种查询功能。

- 药房，药库出库单，调拨出库单等具有库位编码的显示。便于库房管理人员方便的找到药品。

- 提供出入库跟踪功能，对库房入库、出库、发药、退药等各个模块嵌入跟踪日志，并提供校帐程序，用于快速查找到帐册错误的数据。

- 药库药房按进货价做帐：药库药房按进货价做帐功能，当按进货价做帐时，其进货价在财务验收时不准修改。

- 保存历史库存数据，业务数据与库存数据关联。

- 增加对四舍五入及退药时产生误差的进行平帐处理。

- 支持用药标志管理：运动员慎用、冰箱冷藏提示等。

- 支持药品抗生素用量管理。

- 支持国家基本药品制度管理。

- 支持药品使用政策控制功能。

- 支持药品条码管理。

- 提供过期药品的统计，能统计出每批过期药品的库存，金额。并能统计出过期药品的品种数（按药品计算）和每个品种的金额。

- 提供特殊药品进销统计、基本药物统计报表、基本药物使用分析统计、抗生素药物统计监控报表、抗生素分类统计监控报表等。

##### 2.5.1.7.6、制剂室管理系统

制剂室管理系统应包括以下功能：

库房管理

包括原料申领、物资申领、制剂调配、制剂入库、制剂出库、原料盘点、物资盘点、制剂盘点等功能。

制剂制备

包括普通制剂制备、中药制剂制备、大输液制备、灭菌制剂制备、原辅料请验等功能。

检验管理

包括普通制剂检验、中药制剂检验、大输液检验、灭菌制剂检验、原辅料检验、水质检验、试液检验等功能。

文件管理

包括制剂药品申报、制剂药品注册、制剂操作规程、制剂规范等功能。

报表查询

包括库存查询、帐簿查询、收发存统计表、制剂统计、月底结帐、成本核算等功能。

系统

包括院内邮件、密码修改、计算器、工具栏、注销、退出系统等功能。

#### 2.5.1.8、医技科室服务

##### 2.5.1.8.1、治疗科室工作站

治疗科室工作站系统主要可分为二大块内容，分别是病人医技项目执行、记帐和结果报告单的填写和医技物品药品的三级库房管理，病人记帐功能是这个系统的一个基础，而结果报告是属于该系统的一个医疗方面进一步扩展。

| 功能类别 | 功能需求 |
| --- | --- |
| 医技业务处理 | 对门诊和住院两种类型的检查、化验申请单进行接受，并对相应的医技业务分别进行处理。 |
| 门诊预约申请 | 输入门诊医技的申请单。 |
| 住院预约申请 | 输入住院医技申请单 |
| 医技用药申领 | 医技使用药品的申领。 |
| 编辑结果报告 | 填写病人的医技结果报告。 |
| 门诊批量执行 | 门诊医技业务多项同时执行 |
| 住院批量执行 | 住院医技业务多项同时执行。 |
| 取消医技执行 | 对已执行的医技项目进行取消操作 |
| 科室经济核算 | 按部门查询经济收入情况。 |
| 查询结果报告 | 根据用户设置的条件查询病人的医技结果报告。 |
| 检索科室档案 | 根据住院或门诊号码查询病人结果报告。 |
| 住院医技清单 | 查询某一住院病人的医技情况。 |
| 医技用药查询 | 查询医技药品的领用情况。 |
| 医技科工作查询 | 查询某段时间内本医技科室所执行的医技项目 |
| 设备效益总和分析 | 查询某段时间内本医技科室的设备仪器的收入金额 |
| 设备效益时段分析 | 按年或按月查询某时间段内，各设备的收入金额 |
| 诊断结果统计分析 | 按钮诊断名称统计某时间段内各就诊人次 |

##### 2.5.1.8.2、放射科信息系统

- 支持智能语音叫号，支持CRT、LED、LCD显示屏，支持自动、手动叫号机制

- 可以通过参数，自定义屏幕显示及语言叫号的内容

- 支持急诊优先、分组编号等功能

- 可订制分诊规则（设备适应性分诊，医院定制分诊规则、包含病人退回功能）

- 支持条码扫描等方式打开检查

- 取像时间自定义，根据具体的检查项目定义不同的取像时间。

- 支持对平时上班、节假日取像时间的不同设定。

- 可自动记录操作技师和完成时间

- 可打印取像凭证，取像凭证纸张尺寸、打印方向(横印、竖印)可设

- 手工登记的病人记录，如发现病人信息有误，有权限的用户可更改

- 有权限的用户可清除未完成检查

- 支持自动分诊、指定分诊，支持科室间沟通

- 支持订制分诊列表条件过滤

##### 2.5.1.8.3、医学影像传输和归档系统（PACS）

- 要求PACS产品必须支持的DICOM服务类：

DICOM 3.0 Storage Service Class Provider

DICOM 3.0 Storage Service Class User

DICOM 3.0 Query/Retrieve Service Class Provider

DICOM 3.0 Comliant Compression

DICOM 3.0 Storage Commitment (SCP /SCU）

DICOM 3.0 Worklist management

DICOM 3.0 Print Service

- 支持DICOM图像的有损/无损压缩和解压缩，且压缩比可定制

- 支持JPEG系列压缩算法、小波(Wavelet)压缩算法等

- 支持接收和分发病人信息、检查信息和报告信息

- 可监视系统运行，可设置级别的日志记录和查看工具

- 可配置和管理整个系统各种相关影像设备；所有图像都可被设置为即时或延时调用。

- 支持在线存储管理：可设置多个存储区和不同的优先级

- 支持任务管理：可查看任务状态，设置任务优先级，可暂停、重启、删除任务

- 支持离线归档/离线存储管理：将检查影像导出到离线存储，需要时导回系统

- 支持自动删除管理：可设定存储区的容量限制、归档时段和其他删除规则

- 支持设置影像自动转送规则

- 支持检查管理：搜索检查、显示检查信息、校验和修正检查信息、删除和保护检查、合并或拆分检查、归档和回取检查

- 支持影像设备DICOM Worklist, 在RIS系统输入的病人信息和检查信息可通过该模块传输到影像设备，避免重复输入

- 支持RIS和各影像科室PACS之间病人信息和影像数据的校验功能

- 支持历史影像的Pre-fetching（预提取）功能

- 支持RIS和各影像科室PACS之间病人或检查信息的同步更新

- RIS可自动扣除申请项目的检查费用（无需手工干预），退费流程管理

- 电子病历系统自动提取影像诊断，临床端可打印带电子签名的报告

- RIS登记时向临床工作站反馈影像检查状态等相关信息

- HIS工作站实现临床自助预约功能（精确到时分秒及某一检查机房）。

- 调阅电子病历、临床申请信息、病理检验等其他医技结果

- 与放射科诊断工作站功能相同的临床MINIpacs系统扩展至临床。

- 用户可自定义预约规则，设置某个设备某天（或每周几或各节假日）某个时间段能预约某检查类型的病人数量

- 自助服务台，患者可以通过条码自行打印报告（放射检查可自行取片）和查询检查状态，也可以科室人工代为操作取片

- 大屏幕滚动显示待取报告的患者列表，无需多次询问发片人员

- 登记员很直观的看见各个机房检查速度，对患者排队现象及时调整

- 憋尿等需要优先检查的患者自动提前分诊和标记重点提醒

- 以患者ID为主索引调阅患者历史检查图像和报告，超声、窥镜结果。

- 多种智能知识库提醒（诊断逻辑、原则错误、阴阳性结果等）

- 随访患者可建立一整套随访流程，录入随访信息，可打印

- 疑难病例、典型病例、标签病例、早会读片的管理

- 自定义报告编辑界面，与word相同的格式编辑功能，特殊符号插入

- 依据诊断结果实现危急值、传染病患者管理、自动上报

- 自定义ACR INDEX目录

- 自定义ACR INDEX目录

- 科研、讨论、教学病例完善的管理流程

- 支持用户之间发送文字和图片消息

- 急诊患者完成检查后弹窗提示要求及时完成报告，即将超时未完成报告提醒

- 科室通告信息发布，排班工作量分配系统，请假人员管理。可直观了解科室人员出勤、工作量合理分配情况，可夸区.

- 支持流程超时报警（登记后未及时检查，检查完成后未及时出报告）

- 大型仪器使用管理统计，绩效分析

- 根据设备类型、学组、科室等条件设置不同分类的报告视角

- 根据排班表自动切换岗位的“角色”视角，对于高级专家给予固定视角

- 根据排班表自动分配报告工作量

- 根据不同的检查项目语音提示个性化的注意事项

- 对于重名的患者，机房操作界面显示提示信息，以防做错

- 支持设备状态维护记录

- 对未及时到检患者有过号功能，对过号的患者（根据需要）可排到叫号队列末尾，也可以过一次号退三位，过三次号则永久排到队列末等等

- 根据排班表设置能统计医生加班工作量

- 根据层厚判断薄层不进行长期存储方案，节省硬件成本

- 精确到设备的图像接收方案，自动分配接收端口，分摊压力提高传输效率杜绝忙时数据拥堵问题

- 服务器核心端故障：服务器数据库双机热备，10秒内完成自动切换。如果无法自动完成10分钟内完成手工切换(在影像科室有应急服务及系统)

- 自助和人工分诊，可根据预定义规则自动将检查分到相应检查室，也可由人工干预，使患者分配的更合理，提高检查效率。

- 大屏幕显示分诊信息并语音通知患者

- 自动多页报告和自动小字体报告模板，并及时提示防止漏报病变

- 痕迹对比功能，直观了解审核医师修改痕迹

- 模板内容支持可选项关键字，词条模板

- 精确到初步报告医生、审核医师的报告及时率统计

- 图像质量、报告评分的统计分析报表

- 支持对误删的患者信息和报告进行恢复

- 图像张冠李戴等不良事件记录

- 护士、技师、初步报告医生、审核报告医生为角色的多元化质控项目

- 系统日志功能，可方便查看检查的流程信息

- 获取影像设备和工作站排版的电子胶片，自动完成OCR识别及合并RIS信息的工作

- 支持根据扫描设备、部位来加权统计技师的工作量

- 支持根据扫描设备、部位来加权统计报告医生的工作量

- 包括检查人次项次统计，阳性率统计，申请科室统计，工作量统计，检查报告分值绩效统计，加班情况统计，男女比例统计，危急值统计，随访病例统计，随访符合率统计，曝光次数统计，设备收入统计等常规统计。

- 支持科室提出的个性化定义的多种统计方案

- 全院网络故障：要求20分钟内PACS自带单机工作站继续开展急诊、 危重患者：检查、报告工作，不允许科室30分钟以上大面积停机故障。超声系统继续完成登记、图像采集、出报告网络恢复后自动同步。

- 对于365*24小时的运作的PACS系统厂家要定期维护检修发现未知潜在问题，及时处理。厂家定期发布补丁，义务向用户提供。对于PACS软件本身问题（除硬件以外）造成大型故障次数每年不得超过2次，最佳为0次。

- 预约的病人列表有直观的队列显示，时间段模块可直观自由拖动

- 可关闭手工登记功能，只允许登记临床申请的患者，并只给特殊用户（例：主任，登记组长）开放手工登记的权限，杜绝不正规登记

- 绿色通道流程，对未缴费患者给于提示是否继续登记（危重、急诊患者未缴费优先完成检查）

- 急诊初步报告的打印模板，体检批量报告书写、打印

- 冠脉等特殊报告模板书写、打印。

##### 2.5.1.8.4、超声影像信息系统

- 支持多种登记模式:电子单/手工单，护士台预约，护士台已绑定的申请单

- 能输入患者的人口统计信息、中文和英文姓名等

- 支持输入患者的特别相关临床信息，例如：怀孕情况、用药过敏反应、哮喘等

- 支持检查预约；患者的预约情况能够按天、周、月以及手工设定任意时段进行回顾

- 可实现纸质申请单电子化

- 支持HIS计费功能

- 支持智能分诊叫号机制，设置分诊规则

- 必须支持以上PACS影像系统的相应功能要求

##### 2.5.1.8.5、内镜影像信息系统

- 采集输入：支持混合视频、S－VIDEO、RGB、VGA、DICOM（*医疗设备必须具备WORKLIST服务模块）方式

- 采集格式：支持JPG（静态）、AVI（实时动态，无时间限制）、DICOM3.0

- 采图提示：支持采图有提示音

- 采图开关：支持手动采图开关，可键盘快捷键、鼠标操作（也可选择脚踏开关）

- 采图方式：支持同步、异步（报告病人和检查病人不是同一病人）

- 采图方式显示：支持显示采图方式并可锁定方式。

- 采图纠错：支持快速采图纠错，纠错动作简洁

- 静态图像处理：支持局部放大、全屏显示、标注、长度和面积测量、点值测量、各种角度旋转、剪裁、窗宽窗位调整和预设、图像拷贝、JPG图象可转化成DICOM格式输出

- 动态图像处理：支持全屏回放、慢速回放、单帧回放，并可任意一帧采集并后处理打报告用

- 图像输出：支持DICOM、JPEG、BITMAP、TIFF格式，DICOM胶片打印可排版输出

- 查询检索：支持可根据单项或多项条件复合查询出病历资料和影像资料列表，并支持输入关键字的模糊查询。  选择条件包括病人号、病人姓名、年龄、检查部位、检查日期、诊断医生、影像描述、影像诊断、阴阳性、收费、临床诊断等

- 可以自定义常用检索菜单，支持高级组合查询

- 数字化申请单：支持其它病人相关信息可数字输入，电子扫描或摄像输入纸张文字材料

- 报告模板：支持标准报告模板，模板可增减，模板可修改；模板有下拉可选，并可随手订制可选项；报告可用小键盘一键操作。

- 支持体位图的导入、删除，标注、绘制等功能

- 支持预约、排队、待诊断、已诊断、已审核等状态管理，可以自定义不同的颜色以区分不同的状态；可以记录报告打印时间、打印次数、打印操作者信息。

- 报告格式设计：纸张选择、字体选择、颜色选择、图像大小选择、行距设置

- 支持与电子叫号系统的集成

- 必须支持以上PACS影像系统的相应功能要求

##### 2.5.1.8.6、病理管理系统

- 支持报告分级审核

- 支持电子显微镜下图像采集；

- 采集方式：支持混合视频、S－VIDEO、RGB、VGA、DICOM3.0方式； 采图有声音提示；支持手动采图开关

- 支持局部放大、全屏显示、标注、长度和面积测量、各种角度旋转、剪裁、窗宽窗位调整和预设、图像拷贝、JPG图象可转化成DICOM格式输出；

- 具有病理细胞分析功能，可以对细胞个数进行统计等处理。

- 支持DICOM、JPEG、BMP、TIFF格式，DICOM胶片打印可排版输出

- 支持鼠标悬停可弹出图像查看界面，鼠标离开时，查看界面自动消隐。

- 支持报告医生阅片过程中提出特殊检查，并将检查信息自动提交到相应工作站；

- 支持预约、待诊断、已诊断、已审核等状态管理，可以自定义不同的颜色以区分不同的状态；可以记录报告打印时间、打印次数、打印操作者信息。

- 支持标准报告模板，模板可增减，模板可修改；

- 具有模板过滤功能，即可以根据检查的部位，过滤显示报告模板。

- 支持报告设计：纸张选择、字体选择、颜色选择、图像大小选择、行距设置

- 支持保存报告修改痕迹，包括修改时间、修改人员等；可对报告各版本回溯

- 支持一次检查多份报告，比如病人先做常规，再提出特染和免疫组化，要求这些报告可以单独打印，也可合在一起出一张报告；

- 支持单项或多项条件复合查询出病历资料和影像资料列表

- 可以选择性地批量导出病人的文字及图像信息

- 点击病人报告编辑可快速查看该病人历史检查报告、影像

- 支持病理质量控制功能：科室药品数量，使用情况，是否过期等；接收人员收到的标本是否合格，蜡块、玻片的质量等信息；

- 点击病人报告编辑可快速查看该病人历史检查报告、影像

- 统计功能：支持多种统计方式，统计结果打印输出

- 必须支持以上PACS影像系统的相应功能要求

- 病理系统具有远程会诊功能。

##### 2.5.1.8.7、心电图室管理系统

一、心电电生理平台功能

- 登录与管理：集心电数据预约、采集、分析、报告和科研以及管理为一体的平台式软件管理与登录方式，根据用户权限显示不同的操作模块

- 软件架构：C/S/S(客户/应用服务器/数据库服务器)三层架构

- 大数据传输：FTP数据传输管理服务

- 数据库：采用常规数据库类型进行数据存储

- CA接入：可以与CA系统集成提高系统安全性和真正实现无纸化

- 系统更新:更新包制作、更新发布以及自动识别更新为一体的系统自动更新服务

- 帮助系统：完善的心电信息管理系统在线帮助系统

- 基础数据维护：科室信息、检查类型、检查项目以及检查状态、就诊类别、预约状态、统计条件分类等基础字典用户可维护

- 诊断模板维护：基于XML的结构化的诊断模板库，并可以导入导出XML诊断模板文件，提供公共诊断模板管理工具和私有诊断模板管理工具分开，对诊断语句进行统一分段编码与管理

- 系统集成：系统支持检查病人基本信息的HIS自动获取，和院方的HIS、EMR、体检等系统完整集成

- 系统具有危急值报告系统。

- 系统统计功能必须标准，达到院方要求。

- 系统具有独立排队叫号系统。

二、预约工作站

- 操作系统：支持Windows XP/Windows 7/ Windows 8。

- 静息心电、动态心电、运动心电以及电生理预约信息的登记、预约和排号。

- 预约条形码信息（流水号码）打印。

- 与HIS接口（门诊、住院、体检），可直接根据病人门诊号、住院号、体检的档案号获取病人基本资料。

- 预约信息的更改和查询。

- 扫条码快速预约

- 预约的待检病人信息的显示字体、字色、字号以及显示方式等信息用户可配置

- 静息心电、动态心电、脑电、肌电等可预约检查类型与门诊、住院、体检等可预约就诊类别可用户设置。

三、静息检查站

- 操作系统：支持Windows XP/Windows 7/ Windows 8。

- 能采集多种厂家的心电图机数据，至少可以连接 GE、光电、福田、Philips和国产支持数字输出的心电图机。

- 支持条码快速检查。

- 支持顺序自动检查

- 支持急诊心电图快速信息输入与快速检查模式

- 检查开始进行病人信息确认，检查完成自动打开心电波形数据浏览界面，对波形数据进行确认

- 可查看已检查完成的波形数据，并可重新检查

- 采用本地数据库与远程数据库相结合的数据存储方式，本地临时存储上传失败、急诊等数据，并且提供用户维护工具，管理和维护本地数据

- 检查科室信息、设备信息以及检查站系统操作过程信息设置

- 心电检查续检功能，实现15导、18导心电检查

- 支持药物实验（阿托品、心得安）心电检查

- 支持直立实施检查

- 非联网设备接入，心电参数快速输入以及波形图扫描支持

四、电生理检查站（含动态心电和运动平板检查）

- 操作系统：支持Windows XP/Windows 7/ Windows 8。

- 可接入多种运动心电图分析仪，至少包括GE、牛津和Philips。

- 可接入多种动态心电图分析系统，至少包括GE、牛津和Philips。

- 可接入多种脑电图分析系统，至少包括尼高力、牛津等

- 可接入多种肌电图分析系统，至少包括尼高力、牛津等

- 可接入多种TCD分析系统，至少包括DWL2000等

- 可接入多种动态血压、肺功能等电生理分析系统。

- 自动插入患者数据到电生理系统，避免输入错误，减少医生工作量

- 自动上传医生审核完的电生理报告资料，接过接口HIS、电子病历等系统可以查看电生理报告，从而实现全院浏览

- 实现原始数据的集中存储与管理，建立电生理诊断中心，实现集中分析诊断

- 可集中处理各系统提供的Word、图片、PDF等数据或报告

- 可通过医生站对报告资料进行查询及分析统计

- 电生理报告归档支持（PDF）

- 支持快捷键快速输入诊断结论与诊断历史可查看的心电诊断工具

- 支持CA签名，实现无纸化管理

- 支持条码快速检查

五、排队呼叫

- 操作系统支持Windows XP/Windows 7/ Windows 8

- 系统支持等离子大屏幕或LED显示牌显示报到候诊病人信息

- 检查病人姓名、流水号和检查地点的显示，语音呼叫

- 支持男声、女声呼叫

- 支持维语、普通话呼叫病人

- 呼叫大屏显示信息显示格式、字体、字号、字色等可设置

- 支持顺序呼叫和选择呼叫

- 空闲时播放检查须知或宣传片

六、静息分析

- 用户自定义收藏夹，并可维护自己的收藏夹

- 收藏病历并注收藏说明，收藏列表用户可维护

- “本人、本组、所有人”的可见级别可设置的心电电生理 病历进行说明性讨论

- 多条件组合查询功能，查询条件至少包括ID，时间，姓名，年龄，诊断结论

- 病人列表表头与顺序可用户设置

- 对原始心电图的全波表任意测量、单导联放大测量

- 自动关联病人心电电生理检查历史

- 单导联增益可调

- 支持cabrera导联心电图显示

- 危急值提醒功能

- 历史心电图的对比功能，可同屏显示多幅

- 可设置私有与公共的波形标记，标记级别可设置为一般性标记、特殊性标记、提醒性标记、关注性标记以及不确定性标记

- 支持快速打印与浏览打印，并支持电压自动减半

- 报告图形具有2x5、4x2.5、4x2.5+1、4x2.5+2、1x10等格式，模板可设置

- 支持CA签名，实现无纸化管理

- 支持快捷键快速输入诊断结论与诊断历史可查看的心电诊断工具

- 心电电生理报告归档支持（PDF）

- 左右手接反导联置换

- 导联拖动位置进行交换查看与分析

- 药物实验（阿托品、心得安）分析与管理

- 直立实验分析与管理

- 实现报告批量打印

- 心电报告两级审核

- 支持主屏和辅屏双屏显示与分析

七、动态心电分析

- 以检查科室、检查类型、检查状态等为条件的快速检索以及以病人为中心的数据显示方式。

- 用户自定义收藏夹，并可维护自己的收藏夹。

- 收藏病历并注收藏说明，收藏列表用户可维护。

- 可设置为“本人、本组、所有人”的可见级别可设置的心电电生理病历进行说明性讨论。

- 多条件组合查询功能，查询条件至少包括ID，时间，姓名，年龄，诊断结论。

- 病人列表表头与顺序可用户设置。

- 报告图形具有对总结信息、事件、趋势图、直方图、条图、分时总结等进行选择性打印。

- 支持各种品牌激光打印机的打印。

八、电生理分析

- 以检查科室、检查类型、检查状态等为条件的快速检索以及以病人为中心的数据显示方式。

- 用户自定义收藏夹，并可维护自己的收藏夹。

- 收藏病历并注收藏说明，收藏列表用户可维护。

- 可设置为“本人、本组、所有人”的可见级别可设置的心电电生理病历进行说明性讨论。

- 多条件组合查询功能，查询条件至少包括ID，时间，姓名，诊断结论。

- 病人列表表头与顺序可用户设置。

- 查看电生理数据报告。

- 报告图形进行选择性打印。

- 支持各种品牌激光打印机的打印。

九、科研统计

- 用户自定义科研分析与数据统计方案，并可对自己方案进行添加、删除、修改。

- 科研分析方案执行后显示分析抽样结果并以曲线图的方式显示心率、PR间期、QRS间期、QT间期、QTC间期以及P波宽度的变化。

- 科研分析结果列表可生成excel表格输出。

- 数据统计方案执行后显示统计列表，并可生成excel表格输出。

- 数据统计完成可以以饼图、曲线、柱状的方式显示性别比例、就诊类别比例、诊断结论比例、检查类型比例以及检查科室比例等统计结果。

- 可统计检查或诊断医生的心电检查或心电诊断工作量并输出报告。

- 可统计设备使用情况，并输出报告。

十、浏览

- 调阅和浏览心电图数据与报告。

- 支持浏览原始心电图和诊断结论。

- 调阅和浏览动态心电报告。

- 调阅和浏览运动心电完整报告。

- 调阅和浏览电生理完整报告。

- 支持组合查询。

- 支持报告打印。

十一、诊断模板管理

- 自定义模块模板与公共模板两级模板库。

- 用户可引用公共模板作为自己的诊断模板也可完全自定义自己的模板库。

- 诊断模板文件为XML格式。

- 诊断模板文件可导入导出。

- 制定统一的心电诊断编码。

十二、运维管理

- 记录系统登录与退出、模块登录与退出、数据添加、删除、修改以及其他设置和错误失败信息等。

- 根据日期记录时间、操作人员以及日志类型等信息进行查询与快速检索。

- 日志信息可输出excel表格。

- 可对某时间段或某类型日志数据进行清理操作。

- 以饼图、曲线、柱状图的方式直观的显示系统使用、模块使用、操作医生统计和错误数据等维护数据进行分析。

十三、权限管理

- 系统中所有模块操作功能点都可加入权限控制点进行权限控制。

- 进行用户的添加、删除、修改操作。

- 建立和维护用户组。

- 建立和维护系统角色并设置角色可见模块。

- 可设置用户主属科室、服务科室、角色、模块权限。

十四、基础数据管理

- 医疗机构信息添加、删除、修改等维护操作。

- 科室信息添加、删除、修改等维护操作。

- 检查项目添加、删除、修改等维护操作。

- 检查类型添加、删除、修改等维护操作。

- 所有设备信息的登录、删除、修改等维护操作。

- 设备类型信息的添加、删除、修改等维护操作。

- 检查状态、就诊类别、预约状态、统计条件分类等基础字典维护。

十五、自动更新

- 自动更新包制作与发布上传上具。

- 登录系统自动下载更新包并更新程序。

- 更新服务器用户可设置连接地址与端口号。

- 更新完成可自动进行DLL或OCX注册以及执行设置程序等。

##### 2.5.1.8.8、实验室信息系统LIS

1、基本检验模块：

1、条码应用：住院，能够实验标本申请，采集，流转，接收，一体流程，各个环节紧密相连；门诊，能够实现排队取号，叫号，采集，接收，上机，报告显示，自动取单。能根据检验本身的需求进行随意的改变。

2、样本采集:能根据采样管的类型颜色对采样做出提示、同时打印带有明确标识的样本标签,（条码标签的内容做灵活的设计与调整），并保留详细的样本采样记录；支持标签补打和退回标本标签补打，检测前样本扫描计费；

3、样本核收：可对样本进行核收、取消核收、并留详细日志；对不合格样本拒收，但写明拒收原因、拒收人和拒收时间备查，对超时，违规标本进行处理。

4、样本检验

1)界面：界面清晰、布局合理、个性化设置灵活。

2)技术支持:支持检查医嘱（申请检验项目和标本种类）和检验仪器的双向自动传输支持自动从检验设备读取检验结果和手工输入结果。

3)检验结果处理(具备自动审核功能, 提供实验室诊断与建议 和实验室结果评价)：

- 根据预先按性别、年龄等设置的参考值范围，判定结果高低状态，并用不同颜色醒目标示高(H)、低(L)、超高(H+)、超低(L+)、危机值、阴性、阳性。

- 对固定值项目、相关性项目、危及病人性命项目进行自动比较审核，并设置报警限。对培养阳性结果、TAT超时、急诊结果完成、具有危机值结果完成提供报警功能（可以通过短信平台、电脑提示等多种形式报警通知）

- 结果自动通知:检验完成后自动向申请检验科室的医护工作站发出检查完成的弹出窗口通知，用不同颜色显示报告的紧急程度，并自动记录医师确认或关闭窗口的时间\提供被HIS调用的检验客户端，实现检验项目的申请和结果的展现。

- 自动显示同一患者的多次检验结果及百分比变化, 对病人的历史资料进行分析、生成趋势变化图，可将结果与最近一次进行比较，对偏差大的结果进行报警以提醒检验人员进行核查。

- 支持各种形式的结果自动合并，各种形式的报告自动合并功能；（自动接收仪器检验结果，自动生成计算项目的结果值,将不同的单项检测结果，自动归并到组合项目中；对同一病人的检验，如同一仪器不同时间的检验、在组内不同仪器上的检验，或在不同小组的检验时，可进行报告合并，如糖耐量、胰岛素结果合并等）

- 对于部分结果相同的团体检验的项目，可以进行批量操作（录入、删除和修改）

- 可以文字、数据和图形（如血常规和尿常规图形）和图像（如骨髓图片）显示检验结果。

- 辅助提示：

          - 能查看病人的病史资料和病人的用药情况;

          - 可查看对应项目的检验仪器及其提示的异常信息等;

          - 除显示检验项目的正常值之外，还可根据输入患者的性别年龄，自动显示对应的性别年龄段的正常值;

          - 可查看检验醒目的临床意义，包括项目的高低值代表的不同意义，新开展的项目信息等情况，能随时提供给临床;

          - 可提供计算一段时期内某个项目的平均值、最大值、最小值，标准值，变异系数等并自动生成分析图表;

          - 提供多种形式的报告模板和常用术语字典录入工具，辅助书写检验报告。

- Whonet接口：微生物结果可以导入Whonet系统，微生物基础数据与WHONET同步。

- 查询统计可按时间、患者姓名、性别、年龄、科室、住院号、临床诊断（疾病名称）、检验项目、检验结果、检查医师等多种索引、关键字查询统计即往检查记录、检验结果、费用等情况。查询结果可导出成EXCEL等多种格式；

5、报告审定

1)审核报告时应能在同一窗口显示检验项目的开立人、开立时间、临床诊断、申请检查项目、采样人、采样时间、费用、核收人、核收时间、标本质量情况、所用仪器情况、质控情况、检查报告等内容；能快速对比以前检验数据，及时提示变化情况;

2)能够自定义审定的规则，包括审定条件，自动审定，二次审定。可以按照设定的规则自动检查检验结果错项、漏项、多项,提示检验结果的异常与否;

3)支持单个审定与批量审定;

4)可以设定不同的审定权限：（如检验技师只限审定自己的报告；或者小组长审定本小组的报告，或者科室主任审定全科室的报告等）;

5)审定后的检验结果，不允许检验者进行修改；

6)支持反审定：对于确需修改的检验报告，经特别授权人撤销审定后，重新修改并二次审定。（可以设定只能同一审定者对自己审定过的报告进行反审定，可以设定同一小组对该小组的报告进行反审定，可以设定具有权限的管理者对所有报告的反审定）。

6、报告发布：

1）能针对以下系统：血片、骨髓、外周细胞形态、尿沉渣、精子分析、病理、染色体、体液等系统提供以下图文报告功能：

要求提供 齐全专业的图谱资料及在线帮助资料、设有骨髓片、血片特片描述、设有详细的图文报告分析提示。(包括血球图形数据-直方图、散点图、血流变血曲线图、蛋白电泳图、尿沉渣分析仪图谱、流式细胞仪图形、显微镜图谱及其他一些图形数据)；

提供图像处理功能（自动计算距离、角度、面积、光密度及灰度直方图，可对图象的高度、对比度、饱合度、色彩进行调整、并具备底片、黑白、图像旋转等功能、可加注符号、文字等）；

多项自动统计、半自动分类计数、自动计算功能；

2）可通过颜色、字体或其他方式明显区别出常规报告、急诊报告、打印报告、未打印报告；

3）提供对查体、药物实验、课题研究等检验结果的管理：(为查体出具专门的检测报告单，建立可以外出携带的查体数据库，以便于外出大批量查体，数据库支持通过Excel输入查体信息，并具有条码打印、结果查询、打印报告等功能；为药物试验、课题研究出具专门的检测报告单，并为临床药物试验及课题研究的检验结果提供相关性等统计；)；

4）根据用户设置的打印规则，判断是否符合打印条件,动态调整检验报告单；

5）设置报告单类型，自定义报告单的输出内容，自定义报告单提示信息的方式；

6）检验报告可以转换成pdf、jpg或其它通用格式文件，保存和发布；

7）结果发出后，可通过电子显示屏等设备提示病人。

报告打印与发布：系统应提供多种检验报告格式模板, 及报告单定制工具，支持实验室各类报个性化设计，灵活设置报告的打印方式和打印内容；支持批量集中打印、自助打印报告单；提供检验报告预览功能、检验报告备忘录格式（普通文本格式），快速显示与打印检验结果；支持套打和非套打报告。能通过短信自动发送结果及其他检验信息到病人手机上。通过等候显示和自助取单连成一体化。

报告查询:可按多种索引、关键字查询统计、根据权限不同，可进行跨检验专业组的报告查询、支持阳性报告的查询、检验总表查询并要求格式进行导出和打印;通过与其它系统的接口可以实现在医生站、护士站、体检工作站、门诊服务台等进行报告的查询打印;

2、检验质量控制模块

1、日常室内质量控制

1）质控内容：一般定量项目质控、定性-半定量质控、细菌质控、患者标本质控、仪器质控。

2）质控要求:质控体系严密，质控结果自动传输，质控状态自动提示，真正实现自动化,线性范围自动获取。各类质控图按要求自动提示;能记录质控者的信息，如时间和签名

3）仪器质控:能够根据预设的各仪器的保养、维护、校正、对比时间到期自动提醒，并记录完成情况；对于不能区分普通检验和质控检验的仪器，LIS支持将普通检验结果转质控结果;

4）质控规则: 可以设置多种质控判定规则（包括单规则、多规则和Westguard规则，判断失控情况）;

5）质控图：可灵活绘制质控图(可绘制一个批次、或一个月、或任意时间段的质控图；绘制日内多点质控图；绘制日间质控图，可同时显示日内多点质控的值，实验室可以均值作为当日质控值，也可选择某次质控点为当日质控值；) 直接用不同颜色的点标示结果失控或在控状态；对同一项目的不同浓度的质控值，或者在不同仪器的质控值，或者不同时期的质控值，同屏进行比较；

6）失控处理:可利用弹出窗口对失控进行提示,描述失控备注，提出纠正措施。系统完整记录失控状态，失控原因和纠正措施,直至处理完毕。

7）质控数据采信:提供质控数据的采信功能，即设置个别质控数据是否参与质控图绘制，在质控图上反应已采信和未采信数据。

8）质控品更换:对质控品更换的记录功能，即科室定期的对质控品的更新工作，质控模块要对不同批次质控品更换有相应的记录。

9）统计报表:具有质控数据的收集、确认、存贮功能，并对质控数据结果进行统计分析。提供：（每月室内质控、每月质控、失控报告、每月项目质控数据汇总、每月项目质控控制、上报质量控制、室内控制数据周期性评价等报告报表）

10)控制漏费:能提供各个环节的漏费控制方法，并能提供未收费报告的统计查询并上传至院长工作站及相关管理科室。

2、室间质控:

1）可与省市临床检验中心乃至卫生部临检中心室间质评和室内质控系统实时对接，完成LIS与临检中心之间质控编码的同步;

2）按照临检中心的标准格式，自动生成上报文件。

3、微生物专业检验

1）流程:支持从标本接收到菌种保存的全过程管理;

2）模板与报告:针对微生物检测中定性描述多的特点，设计专业的检验流程、结果录入模板和检验报告单，专业定制微生物检验报告打印模板; 可实现批量阴性报告：批量报告阴性结果，如“无细菌生长”等

3）设置各种分类短语：可设置细菌分类以及不同分类下的细菌名称与输入快捷码；设置细菌培养的描述性短语，供技师快速调用；设置抗生素的分类名称、输入快捷码、默认抗生素、自动判定规则；设置不同抗生素的单位、高低值、参考值范围等；设置不同抗生素的使用方法、血药浓度、尿药浓度等。

4）统计分析：

可对患者历史药敏结果进行对比显示，可自动判断药敏：在审核阳性报告时，能增加简单的专家系统，对常见细菌的少见药敏结果提出警告。

能进行每天、每月、每年科室送检标本类型、数量、送检目的、阳性率、耐药率的分类统计或总体统计功能。

支持微生物相关的样本阴阳性统计分析，药敏统计分析和细菌统计分析，细菌分布，细菌交叉分布分析，细菌分布趋势，抗生素敏感趋势，培养描述分布，以及分析报告的发布，提供相应的柱状图及饼状图、 散点图。

5）接口全面支持与微生物统计的通用软件WHOnet的接口，以满足符合国际标准的细菌统计：建立LIS与WHOnet的数据对应关系，包括检验单、细菌库、抗生素、样本类型等，LIS自动根据中英文名称进行匹配，如相同则自动对应，不同则让技师选择对应；对whonet中的结果，与LIS结果不能完全一致时，LIS提供数据转换。导出和导入LIS与WHOnet的对应关系文件；按核收日期或检验日期，生成细菌检验结果的Excel文件，便于导入到WHOnet软件中。

4、酶免专业检验

1）按照酶标板的布局格式，单个或批量设置检验项目和样本类型; 不同检验项目，设定其阴阳性判定的计算规则; 为定量检验项目，设定计算转换公式。并根据公式计算出定量检验结果。

2）设置酶标仪的测量参数，包括：进板方式、振板频率、振板时间、主次波长滤光片等。

3）设置检验结果的后续处理方法：包括计算CUTOFF值、采用吸光度等，方便检验人员参考。

4）导出和导入酶标板的参数文件。

5）检验结果会自动传到原始数据区，自动判定检验结果的阴阳性，并在计算结果区显示。

6）可将检验结果导出至其他文件如excl文件等

5、细胞形态学及镜检

1)血片、髓片、外周血细胞形态学检查、组织化学染色检查结果检验信息录入，包括取材、图片、染色及意见等信息的录入，并能够把自定义的临床建议生成结果短语提供参考。

2)可以手工录入特殊分形的细胞信息，可以添加异常血细胞说明。

3)镜检图片导入与显示，对镜检图像工作站实现及时的数据读取。

4)细胞学检验查询，严格精密的统计分析能力，实现对细胞数量求和及相关的百分比计算。

5)专业的细胞学检验报告，临床意义及结果查询打印。

6、即时消息发布系统

所有的检验技师站和主任站之间都可以互相发送即时消息，可以对检验结果的提问，对检验状态的了解，对质控情况的了解等，做到实时交互的信息交流。能够使用短信方式告知于互通。

7、仪器通讯接口模块

1）支持检验仪器的单向通讯，可自动接收仪器检验结果；

2）支持检验仪器的双向通讯，对大型的生化、免疫类仪器，可以支持无固定位置的放置检验样本，而仪器通过扫描样本条码，直接从LIS系统读取检验项目及病人信息，减少人工设置的工作量；

3）支持数据交换，可将本系统的数据形成文件，或者读入其他系统的数据文件；

4）LIS与仪器通讯时，醒目标识提醒技师；

5）通讯诊断，对应通讯故障时的诊断功能;

6）提供试管打包机接口程序，支持不同厂家的试管打包机连接到LIS系统，可以把不同小组，不同设备所做的样本自动分开，针对不同采样信息自动进行样本采集的准备;

7）提供对前处理系统的支持，通过计算机程序控制前处理的运行。软件对样品投入部，离心分离部，开栓部，在线分注部，非在线分注部，贴条码部，盖栓部，样品分注收存部，标本接收部等模块进行信息处理。

8、HIS－LIS接口模块

1）LIS向his提供界面友好，操作简便的检验申请录入界面（表格模式，组合项目勾选）,并将化验申请存为HIS 的医嘱项目。

2）LIS系统从HIS数据库中得到病人的基础信息如病人姓名、性别、科室、住院号、床号、检验类医嘱项目信息等。

3）LIS系统向HIS返回检验信息的状态如记费状态，确认费用，退费信息, 检验结果信息。

4）LIS与HIS之间可以采用HL7标准进行接口设计。LIS厂商应具有以此模式实施接口的成功案例。

9、系统安全性及应急处理预案

数据的安全性应该要遵循三个原则，就是不得篡改，不能丢失，不能破坏。针对这三个原则，系统必须要建立相应的机制保证系统安全性以完成并达到这些原则。

1、安全性与权限控制

1)能够支持SQLServer，Oracle数据库

2) 支持操作系统安全：不断增加安全补丁，对系统进行监控，能建立和实施有效的用户口令和访问控制制度

3）具备完善的日志管理，可记录每个进入系统的人员的操作内容,包括登录、修改检验结果、审定报告等，便于检验溯源。

4)具备多层权限控制，不同组、不同检验技师拥有不同的操作口令和不同的操作权力。

5)LIS系统数据实现实时备份。

6)支持分级安全管理及数据加密，可采用电子签名技术

2、网络中断条件下的应急预案

1)LIS系统实时在技师工作站上备份当前检验数据，在网络中断，或HIS系统故障的情况下，LIS系统自动切换到科内网络运行环境或单机环境，进行手工操作。要保证业务不中断。检验报告在存储到LIS服务器之前，必须在技师站上同时备份。当网络系统故障上，检验技师站仍能正常工作。一旦网络恢复正常，系统自动实现技师站与服务器之间的数据同步。

2)一旦网络或HIS系统恢复，LIS自动将期间发生的检验数据，上传到HIS，并切换到常规运行模式。

3)当某台LIS技师工作站可能因为某种故障不再可用时，实验室可以快速的将检验仪器接入到其他技师工作站上，保证业务的正常开展。

4) 网络故障导致HIS与LIS通讯中断时，LIS系统自成一体，通过手工录入申请单，完成正常检验。一旦HIS与LIS的通讯恢复，自动实现HIS与LIS的数据同步。

10、试剂管理系统

- 可以进行入库登记、出库登记；

- 可以报告失效试剂清单；

- 可以报告停用试剂清单；

- 可以提供在用试剂清单；

- 可以根据试验次数估算试剂消耗量

##### 2.5.1.8.9、血库系统

1、血库管理系统

（1） 血液的出入库管理，包括报废、返回血站等处理，查询，按血型、血液类型、出入库等分类统计报表。

（2）输血管理，包括申请单管理、输血常规管理、配血管理，发血管理、输血查询，输血按科室、血液种类、血型等分类统计报表，血样管理等。

（3）全面支持条码扫描机，血液入库、临床科室取血都可以通过条码扫描机操作，由于血袋上存在有现成的条码，这一功能将给血库的工作带来极大的便利。

##### 2.5.1.8.10、血液净化系统

血液净化系统是根据医院血液净化管理需求实现以下功能：

1.排班管理

预约管理要缩短病人签到时间，提高工作效率，保证预约排班的合理性、有效性、灵活性。主要实现:易用的病人排班界面，与电子秤联机自动读取上下机体重，支持6周的排班管理。

支持电子秤、血压计、透析机、水处理机等互联互通，实现数据自动采集；支持与医院各信息系统集成接入，实现数据自动传输与共享。

2.医疗管理

通过透析机的数据读取器，实时获取透析过程的数据，以实现透析机系统联网集成，可将透析机的关键参数实时传输到患者的透析记录中，并自动存贮数据，提高工作效率。

支持记录整个治疗过程、医疗事件、处方修改。可以处理报告和个性化的曲线。整合外接设备装置, 诸如（血气分析仪）或血压监测仪外接设备均可整合至扩展的数据收集区。

血透诊疗过程按照临床路径来执行，不检查的项目需要原因描述。体现以临床路径为核心的患者管理体系，系统应记录临床路径的执行情况。针对透析治疗，制定出透析中心必须遵循的诊疗模式，使患者在治疗过程中依照该模式接受检查、手术、治疗、护理等医疗服务。保证患者所接受的治疗项目精细化、标准化、程序化，减少治疗过程的随意化，提高医院资源的管理和利用，加强临床治疗的风险控制。

3.护理管理

在血透治疗的4-6小时中，护士需要定时记录患者的数据，例如：血流量、血压等。系统与透析机联机自动采集透析数据，既保证护理数据的完整性、有效性、及时性，又提高了工作效率，保证了透析质量。

4.移动护理（移动PDA）

护士也可以通过移动护理PAD，录入透析数据、执行医嘱、患者随访等，数据通过无线网络自动储存到系统中，完成医嘱闭环管理，确保医嘱执行的准确性。功能包括：提供患者列表、记录透析记录、患者综合评估、耗材扫描及执行医嘱等

5.查询、统计、分析及数据导出

提供便捷的数据检索功能，医务人员按照患者的各种信息自由组合进行综合检索，可查询出相关联的患者信息，并根据科室的需要，提供重要指标的统计数据。各项数据支持excel文档格式导出功能。

6.数据导出和上传

提供透析质控数据批量上传市/省/卫生部血透质控数据库，数据一次录入，可满足市/省/卫生部血透质控数据库上报要求。提供透析质控数据批量导出，支持内网客户端转移外网客户端上传功能。

7.设备及耗材管理

透析中心设备及耗材的购进、使用及库存情况。配合条码扫描及患者的上机管理，统计耗材的使用及透析中心库存的数量。

8.权限管理模块

需要按工号设置用户信息，在操作记录中记录工号，统一使用工号登录。根据系统所提供的功能模块，可以灵活配置用户对模块的访问权限。

##### 2.5.1.8.11、手术麻醉系统

- 手术分级申请管理

- 提供手术级别维护功能；

- 提供外科医生的行政职务、医师职务维护功能；

- 提供外科医生手术申请权限及手术审批权限管理功能；

- 提供科室内医生分组管理功能；

- 提供外科科室手术申请与审核审批流程功能；

- 手术室出入管理

- 提供集成电子更衣柜的功能，根据医师级别刷卡自动分配不同更衣柜；

- 提供集成电子门禁管理功能，根据手术排台情况是否允许进入；

- 提供手术服领用及归还管理功能；

- 提供电子更衣柜使用情况查询功能；

- 手术排班

- 提供集成医院HIS系统自动获取手术医嘱信息的功能；

- 提供手工录入手术信息的功能；

- 提供安排术间、台次、麻醉医生、手术护士的功能；

- 提供择期、急诊手术排班及手术暂停处理功能；

- 提供手术排班信息导出Excel表格功能；

- 提供麻醉医生、手术医生、手术室护士能够在线查询和检索手术安排功能；

- 提供集成患者数据浏览功能，包括：病人疾病史、手术史、各阶段诊断信息、过敏信息、术前用药情况；

- 提供查询当日手术进程功能（待手术病人、正在手术病人、已完成手术病人）；

- 手术麻醉访视、病情评估

- 提供护士、麻醉医师对患者录入访视内容功能；

- 提供手术前、手术后、镇痛访视文书功能；

- 提供知情同意书打印、归档功能；

- 提供访视内容查询、浏览功能；

- 提供访视权限管理功能；

- 提供访视模板维护功能；

- 手术麻醉移动访视

- 提供平板移动访视功能，麻醉医生、护士使用平板电脑完成手术前、手术后、镇痛访视（在线或离线访视模式）；

- 提供移动平板下载访视信息功能；

- 提供移动平板访视内容上传功能；

- 提供移动平板访视权限管理功能，访视内容查询、浏览功能；

- 术中护理

- 提供护理文书的录入、查询和打印的功能，

- 提供器械清点及核对功能；

- 提供录入患者术中、术后的护理情况的功能；

- 提供完成手术患者交接单功能；

- 提供完成手术安全核表功能；

- 手术麻醉

- 提供自动采集病人生命体征参数的功能，以趋势表格和趋势图形的形式表现出来，数据显示时间间隔可以设定。

- 提供自动描绘趋势图的功能，在权限允许的情况下，医生可以对其进行修正，修正的过程有记录可追溯。

- 提供快速术中给药、输血、输液、术中事件记录、麻醉总结的功能，信息均支持医疗过程事件驱动记录模式。

- 提供模板化麻醉单的功能，可定制项目包括：麻醉相关参数、生命体征参数趋势，趋势曲线的颜色、图例，坐标系，趋势曲线的比例，显示的药品、及其位置，特殊的给药、事件所使的图例，对于连续药物输注以及输液有剂量、速度、起止点记录。

- 提供麻醉总结的功能，内容可以在手术进行期间随时录入并保存，实时形成麻醉单和麻醉小结。

- 提供受权用户在线观察手术和麻醉进展的实时情况浏览功能；

- 提供术中出、入量自动合计功能；

- 提供麻醉记录单打印、预览及归档功能，麻醉记录单样式可按规定进行定制。

- 提供麻醉不良事件记录及上报功能；

- 提供手术安全核查处理功能；

- 提供集成数据浏览功能，包括：病人疾病史、手术史、各阶段诊断信息、过敏信息、术前用药情况；

- 提供麻醉医生交接班功能；

- 提供急诊手术加台功能；

- 麻醉总结及术后分析

- 提供麻醉插管相关数据登记功能；

- 提供椎管内麻醉相关数据登记功能；

- 提供神经阻滞麻醉相关数据登记功能；

- 提供离室相关数据登记功能；

- 提供有创操作与特殊情况登记功能；

- 麻醉恢复室管理

- 提供麻醉恢复管理功能，病人出室时，可选择转入普通病房、ICU、恢复室等。

- 提供安排恢复室床位功能。

- 提供术后恢复记录单功能。

- 提供完成麻醉恢复室交接单的功能；

- 提供麻醉苏醒、疼痛评分功能；

- 提供麻醉复苏事件的记录功能，自动填写记录时间，也可手工修改记录时间。提供持续用药、单次用药、输血补液的记录功能，自动填写记录时间，也可手工修改记录时间，对术后复苏过程全程跟踪，自动生成麻醉术后复苏记录单；

- 提供麻醉术后复苏记录单打印、预览及归档功能，样式可根据当地麻醉病历规定进行定制。

- 术后镇痛管理

- 提供术后恢复期的疼痛治疗记录功能；

- 提供镇痛配方管理功能；

- 提供患者疼痛评分功能；

- 提供镇痛移动随访记录功能；

- 提供镇痛配方模板维护功能；

- 麻醉不良事件上报

- 提供手术麻醉不良事件类型与等级维护功能；

- 提供麻醉医生、手术室护士登记发生时的事件、严重程度、科室、原因、时间、采取措施功能；

- 提供不良事件审核上报功能；

- 术中血气工作站

- 提供术中快速血气检查申请功能；

- 提供血气检查结果自动采集服务功能；

- 提供血气检查结果查看功能；

- 提供血气检查结果集成麻醉记录单功能；

- 医护人员考勤排班

- 提供排班计划功能；

- 提供自动完成当月排班功能，按护士轮班业务,完成当月排班；

- 提供护士请假申请/补假、审批功能；

- 提供按月统计人员各分班类别/请假类别的次数功能；

- 提供当月人员考勤计划信息预览、打印\导出Excel的功能；

- 毒麻药品管理

- 提供毒麻药申请功能；

- 提供毒麻药申请使用审批功能；

- 提供毒麻药库存统计功能；

- 提供毒麻药基数库存量提醒功能；

- 人员绩效考核

- 提供麻醉医生、手术室护士绩效考核指标设置功能；

- 提供麻醉医生、护士的工作量（时长）统计；

- 提供各麻醉师实施相同手术、相同麻醉方式时的麻醉时长比较功能；

- 手术信息发布

- 提供家属等候区信息发布功能；

- 提供手术室家属等候区语音召唤患者家属的功能；

- 提供手术区大屏信息发布功能；

- 提供集成短信平台功能，实现手术排班信息短信提醒；

- 麻醉质控

- 提供实时监控手术麻醉过程功能；

- 提供麻醉单及术后恢复单的评分功能；

- 提供麻醉质控的权限分级功能；

- 提供常用麻醉评分功能；

- 提供消息传输功能；

- 提供患者监护生命体征信息实时显示、报警功能；

- 提供手术安全核查功能；

- 护工管理

- 提供在线术间发送任务功能，接收患者、送病理，外派等日常任务；

- 提供护工任务管理功能，任务领取、任务完成后核销；

- 提供护工工作量查询、统计功能；

- 提供显示护工在岗情况的功能；

- 手术室设备管理

- 系统支持手术室内监护仪、麻醉机、输液泵等医疗设备添加、借出、停用、故障以及各种设备的使用、维修、报废等登记管理；

- 系统支持与全院医疗设备管理部门的系统集成，完成设备申请购买、报废等登记工作；

- 提供PDA进行定期设备巡检管理功能；

- 提供自动生成巡检缺陷项记录及维护记录功能；

- 提供设备台帐登记功能；

- 二级库房管理

- 提供手术麻醉科耗材、药品、植入物、高值耗材管理功能；

- 提供集成医院HIS一级库房功能，可对物品入库进行电子化确认；

- 提供术间在线物品申请功能，与术间连接，方便术中临时申请，术间可随时向库房管理员提交术中用物申请，库房管理员电脑具有提醒功能，可及时了解术间需求；

- 提供最低基数库存量提醒报警功能；

- 提供高值耗材及植入物电子化全程追踪及有效期管理功能；

- 提供耗材使用管理功能，在使用耗材时，通过扫描其唯一码，进行快速记录；耗材使用后，二级库房实时消减库房库存；

- 患者生命体征信息采集

- 自动采集患者在接受麻醉期间（从入手术室到出手术室）的生理体征趋势信息；

- 为保证安全，信息系统只用于临床设备中信息的收集，不得对临床设备进行控制、数据的写入等操作；

- 采集临床设备包括：各种品牌和型号的监护仪、麻醉机、输液泵、微量泵、麻醉气体监护仪等；

- 数据统一保存于数据库中，定期备份；

- 报表系统

- 提供模板化统计报表功能；

- 提供报表数据输出为PDF、DOC、EXCEL格式的功能；

- 提供手术统计报表功能；手术例数统计、护理工作量统计、麻醉医生工作量统计、手术用药统计报表、术前、术中、术后抗菌药物统计、手术日报、手术月报、全院麻醉方式、感染等级切口类型统计;

- 提供报表权限管理功能；

- 配置管理

- 提供画布维护功能；

- 提供角色画布维护功能；

- 提供帐户功能角色管理功能；

- 提供字典维护功能，麻醉方法字典、手术间字典、常用麻醉药品字典、麻醉事件字典等。

- 接口集成

- 提供HIS、EMR、LIS、PACS、合理用药、院感基础数据集成；

- 麻醉记录单、医生工作量报表、手术费用报表等均可以XML的格式上传至医院信息系统

- 数据库中部分项目表单与医院信息系统保持同步，包括：药品、耗材、疾病、手术、检验项目等

- 支持与医院其它信息系统的融合，融合方式以插件的方式进行。

- 提供病理、中心供应、血库等基础数据集成；

##### 2.5.1.8.12、重症监护系统

- 出入科管理

  - 申请与备床：可提供重症患者入科申请及记录（预安排）及备床信息，可按照床的类别快速选择；

  - 入科交接： 可提供患者转入时，临床护士和重症责护交接患者的资料（如：患者基本信息、生命参数、意识、皮肤、静脉、管路、护理要求、物品等）

  - 专科处理：可提供患者由ICU转出到临床科室或导管室以及导管室的转入；

  - 出院处理：可提供患者出院的资料准备及小结，日常生活能力评估和健康教育指导；

- 床位管理

  - 床位总览：可提供供管理者查看床位及类型的分布和状态，以及床位使用率和各类床位的动态统计；

  - 床位调整：可提供灵活的床位调整功能，调整的同时患者信息自动跟随；

- 整体护理

  - 护理总览：可提供供管理者方便对全科患者进行快速简介的动态的重要信息查询，如：患者诊断、生命体征、药物治疗、小时出入量和日出入量、管理状态、血气和检验的重点观察值等；

  - 我的病人：可提供责护对自己患者的所有处理功能；

    - 提供入科交接单查询，查询患者交接时的信息；

    - 提供评估与评分，方便的评估与评分，可查看趋势与历史；

    - 提供护理诊断措施处理，对患者的护嘱、医嘱、管理、出入量、血液使用、透析、呼吸机等护理的简便操作及敷料记录，灵活对护理诊断及措施的调整和实施；

    - 提供床旁交接班，完成责护交班记录；

    - 提供护理文书，对患者所应用的护理文书的查看与打印。如护理记录单、医嘱执行单、导管滑脱评估表、抢救记录单等；

    - 提供对需抢救的患者进行的所有信息的快速记录；

- 分类统计

  - 可提供供管理者对科室管理所需的各类统计，如：意外事件统计、感染事件统计、药品使用统计、病种情况统计、护理内容分类统计等；

- 科室管理

  - 提供意外事件处理记录功能；

  - 提供护士长巡查，可提高供护士长对科室及护士各类检查指标的巡查记录功能；

  - 提供培训与进修，可提供科室对护士培训与进修的记录；

  - 提供科研论文管理，可提供全科室论文发表的记录和状态；

- 系统管理

  - 系统提供集中的用户及权限管理程序，通过系统管理员为用户授权不同权限管理不同的内容；系统提供用户访问日志功能，对访问过的数据以及特殊的操作进行记录，并提供记录查看和检索手段。

  - 系统提供身份认证和数字签名的接口。

  - 系统根据HL7 CDA的规范对外提供XML文件用于数据交换与共享。

- 患者生命体征采集

  - 自动采集患者在科期间的生理体征趋势信息。

  - 为保证安全，信息系统只用于临床设备中信息的收集，不得对临床设备进行控制、数据的写入等操作

  - 采集临床设备包括：各种品牌和型号的监护仪、呼吸机、微量泵、输液泵、快速血气机等。

  - 数据统一保存于数据库中，定期备份

- 接口集成

  - 提供HIS、EMR、LIS基础数据集成；

  - 数据库中部分项目表单与医院信息系统保持同步，包括：药品、耗材、疾病、手术、检验项目等；

  - 支持与医院其它信息系统的融合，融合方式以插件的方式进行；

##### 2.5.1.8.13、医技预约平台

嵌入式现场预约系统

直接嵌入到挂号收费系统、门诊护士工作站、门诊医生工作站、门诊医技系统、门诊部管理等系统；

提供现场的挂号预约、门诊医生直接预约、随访预约、医技预约等服务；

提供现场的预约确认服务；

与医院现有HIS融为一体，工作人员只需简单培训即可熟练操作。

电话预约系统

基于医务人员专业服务的电话预约服务体系；

方便查询医院排班信息及即时挂号信息；

医院挂号预约规则自动导入；

可独立运行，也可嵌入到HIS、客户关系管理等系统。

网上、短信预约系统

基于互联网的预约挂号系统；

同HIS集成，患者在个人电脑上可方便查询医院挂号信息，顺利完成预约挂号；

支持手机模式挂号信息查询；

支持手机短信挂号。

导医台自助预约系统

提供基于多媒体导医台等自助设备的预约挂号服务；

提供自助的预约确认服务；

支持就诊卡识别及刷卡扣费业务；

支持与医保系统联网业务；

提供丰富的门诊信息查询服务。

##### 2.5.1.8.14、体检系统

- 体检预约模块：接受团体/个人的上门预约、电话预约信息，并支持Excel文件和系统内部原有体检人员信息的批量导入功能，大大提高工作效率。按体检中心的工作量分配确认预约信息。

- 体检登记模块：确认登记当天体检人员基本信息，支持手工输入相关信息，打印条码标签，打印体检指引单。

- 综合管理模块:系统可通过操作权限限制功能实现一个界面完成所有资料的录入功能

- 表格打印:可以根据不同的套餐打印出相应的体检指引单，可到不同科室进行逐项检查

- 条码打印:该系统可以根据体检套餐的情况打印相应的条码，同时还增加了条码补打系统，以免客户在体检过程中的丢失。

- 结果录入:通过权限管理，可以录入所有体检项目的结果, 可以快速录入同一体检项目的相同结果

- 报告打印:该系统提供单个报告打印和集中报告打印功能，并且可以将单个的和集体的体检报告分别以Excel文件、Word文件形式导出。

- 会员管理:可以对VIP会员进行全面的信息收集和管理。

- 体检医生诊台管理模块：	通过条型码扫描快速查找到受检人员信息，经过鼠标点击录入科室体检结果，并自动形成科室小结，提供修改、记录复查信息功能。

- 主检审核：自动生成总检综述和建议，提供修改功能，完成总检后自动打印报告

- 体检收费管理模块：可以根据选择体检套餐的情况，进行明细收费处理，打印发票。并且能够进行收费处的日结、月结、退费等处理。

- 数据查询：提供模糊查询方式。并提供多种格式导出功能（EXCEL、Word、HTML）

- 体检报表：提供面对客户的（团体、个人）和体检中心内部所需的各种统计报表

- 系统管理模块：对系统的数据安全、基本编码维护设置（如：增减科室、项目、套餐、模板、知识库等等）和权限进行管理。可对系统所需的各种参数进行设置，通过该模块的全局控制，确保系统能够满足各种规模体检中心的多层次需求。

- 院外体检管理：体检中心外出体检时，可以利用笔记本电脑对体检业务进行管理，及时打印或生成电子格式的体检报告给体检单位和个人，并能将外检的数据和体检中心的数据进行自动合并，以便体检中心能将体检单位和个人的健康档案连续完整的保存在中心的数据库。

- 复诊查询模块：各医生诊台操作界面均设置了复查信息功能，并在总检医生诊台再次设置了复查审核确认功能。可在报表统计中进行统一查询，生成相关报表。方便于医院进一步开展检后服务。

- 支持多种体检类型：能够同时兼容干部健康体检、普通人健康体检、证件体检、职业病体检、儿童健康体检、妇女计划生育体检等多种体检类型

- 权限控制：系统具备完善的权限管理机制，能够进行菜单权限管理、医生的科室权限限制、体检人员类别分级管理，对所有检查结果的改动具有合理的控制功能，防止检查结果的随意修改，防止总检结论同明显结果由于改动而造成的不一致

- 单位分组：具有完备的体检单位信息管理功能，能够按单位的多级部门结构进行人员登记、查询、结算和统计分析；

- 20.一号制管理：具有维持体检档案号“一号制”的功能，防止同一个人的多次体检使用不同的体检档案号

- 自动批量登记：提供批量导入自动登记的功能：自动导入功能是从体检单位提供的Excel文档中导入体检单位部门结构、体检人员姓名、性别、年龄、分组，并自动进行重名检查和分组性别匹配检查；

- 样本管理：全面支持条码不干胶贴进行样本管理

- 自动小结、总结：在检查结果录入时，具有正常结果默认、异常结果鼠标选择录入、异常结果自由组合选择录入、异常结果编码录入、数值结果极限值自动判定、数值结果偏高偏低自动提示、阳性结果自动标定、自动产生科室小结等各种常用功能，使医生能够简单、高效、正确地录入检查结果

- 个人收费结算：具有完善的个人收费功能，包括正常收费、全部退费、项目调整引起的加收\退费、发票补打\重打；结算时支持单项打折、套餐打折、总价打折等多种折扣方式；具有完善的收费员日结、收费处日结、收费处月结等财务管理功能

- 团体结算功能：具有强大的团体结算统计报表，能够统计出以下情况的体检费用：按照登记人员、以套餐为计价单位的体检费用；

- 严格的财务管理：具有完善的防止漏费的功能：凡是个人体检，能够通过参数控制不交费是否可以检查；对于团体体检，在加做项目时，能够分别处理个人支付和团体支付

- 自动防止漏检、设置拒检：具有检查督办和拒检登记功能，提供多种查询报表，以便查阅未检人员、未检项目；并且可以记录拒检项目

- 强大的总检功能、历史结果对比分析：	具有非常强大的总检功能，能够自动产生综述和建议，可以方便地查询历次的体检结果，可以进行必要的对比分析，具有完备的总检撤销和重做功能

- 完善复诊功能：必须具有完善的复诊设定、复诊查询、复诊通知等功能

- 多媒体查询功能：提供自助查询的功能，方便体检人员自助查询套餐信息、体检结果信息等

- 丰富的报表查询统计：必须具备的报表有：疾病的年龄段分布统计报表（年龄段可随意设置）、单位多次体检的对比分析报表、个人多次体检的对比分析报表、各科室工作量\收入报表，所有的报表都必须能够以Excel\Access\Html等格式导出电子文档

- 报表格式：具有饼图、直方图、折线图

- 丰富的体检报告格式：系统能够同时支持多种体检报告的格式，并且可以方便地自定义、扩展体检报告的格式

- 自动拍照功能：必须具备完善的拍照功能，支持当今流行的数码摄像机，在各种体检报告中，可以打印出带照片的体检报告

- 支持体检结果导出：能够将个人和团体的体检结果导出电子文档，并提供免费的个人体检结果查询程序和团体的体检结果查询程序

- 完善的外检功能：具备完善的外出体检功能，能够实现外出体检的电脑化，并将外出体检的数据合并到体检中心。在外出体检过程中，允许网络不稳定时的单机工作以及单机数据向服务器的合并

- 数据备份：具有稳定的数据库备份和恢复功能

- 网络安全：在同国际互联网连接时，采取足够的安全措施，确保体检数据资料的安全，防止黑客的攻击

- 体检系统与LIS系统数据接：与医院LIS系统连接，自动接收体检报告数据

- 体检设备：支持各类常见仪器的接入，如血压仪、身高体重、动脉硬化、人体成分、心电图等等设备的接入。

#### 2.5.1.9、物资与绩效管理

##### 2.5.1.9.1、物资管理系统

产品及分类维：维护产品信息，可以进行增加产品，删除未引用的产品和修改产品信息；产品分类维护可以进行增加类别（限四层以内）、删除无子项的类别和修改类别属性。

供货厂商的维护：维护供货厂商信息。可以进行增加厂商，编辑厂商，删除未经引用的厂商

生产厂商维护：维护生产厂商信息。可以进行的操作有：增加厂商，编辑厂商，删除未经引用的厂商

业务单据维护：维护业务单据信息。可以进行增加流转方式，编辑流转方式（根据引用情况判断可编辑范围），删除未经引用的方式。

流转方式维护：设置仓库物品的出、入库方式和其它方式，其它方式如盘点、报损等

物资库房设置：设置物资库房，包括物资库房与三级库房

物资库房权限设置	物资库房权限设置，可以所有操作员进行库房权限设置，三级库房无需设置权限

入库	包括入四个过程：

入库开单：填写或修改物资入库单，进行入库登记。

入库实物验收：对入库单中的物资进行实物记账。

入库财务验收：对已经入库验收的入库单进行会计记账。

付款处理：按单据号、发票号对已会计审核的入库单进行付款处理，查询打印已付款和未付款的入库单，付款汇总表和明细表的打印

出库	包括三个过程：

出库开单：填写或修改出库单，进行出库登记。

出库实物验收：对出库单中的物资进行实物记账。

出库财务验收：对已经出库验收的出库单进行会计记账。

调拨入库	向其他物资库房进行调拨申请

调拨出库	向其他物资库房进行调拨申请

三级库房申请出库	对三级库房提交的申领单进行处理

盘点处理	提供盘点开单和盘点审批实现对物资账册数量的盘点校对。

计划编制	填写采购计划单。

计划审批	审批采购计划单。

调价	提供调价开单和调价单审批，实现对物资的价格调整。

科室报损	提供报损开单和报损单审批功能，实现物资的报损处理。

科室在用转移	物品在各科室之间转移使用

采购计划	采购计划单的编制

账册	提供实物账册和金额账册的查询。

月结	对当前月份的帐务进行月结操作。

查询	提供库存查询、科室领用查询、物资采购查询、出入库查询、高储查询、低储查询、科室在用查询、科室转移查询。

库存台帐	显示仓库的实物总帐供用户查看

科室汇总表	按物资分类汇总统计科室使用物资数量和金额。

收支汇总表	按物资分类汇总统计指定月份的物资库存变动信息。

领用明细汇总表	按三种不同的价格统计各科室物品领用情况。

收支分类汇总表	按不同的流转方式来统计物品情况

系统维护	用户及权限设置、有效期自动报警设置、物品字典维护、生产厂商维护、供货产商维护、流转方式维护、物资库房设置、物资库房权限设置

##### 2.5.1.9.2、高值耗材管理系统

高值耗材管理系统主要应实现包括以下功能：

| 功能类别 | 功能需求 |
| --- | --- |
| 备货产品目录 | 备货产品目录 | 通过对供应商资质审验、价格谈判、跟标等，统一制定医院高值耗材供应目录，该目录可直接导入系统，导入时自动创建高值耗材字典信息、厂家信息及供货商信息，然后采购办审核供货目录，审核通过则可作为今后实际采购使用的依据 |
| 备货信息管理 | 备货信息管理 | 记录常备、领用及临备耗材的备货信息，常备耗材由管理员扫描耗材登记备货数量，领用耗材根据耗材出库信息自动生成，临备耗材在手术室使用的时候自动生成 |
| 备货使用管理 | 备货使用管理 | 与HIS无缝连接（接口），病人使用耗材后在备货库房自动生成病人使用信息，避免高值耗材的滥用、浪费现象 |
| 备货使用审核 | 备货使用审核 | 耗材使用后采用多级审核制度，手术医生审核使用信息，核算科审核收费信息，财务科审核发票信息等等 |
| 手术备货录入 | 手术备货录入 | 临备耗材使用前，手术护士扫描耗材条码，验证高值耗材资质，且自动生成耗材备货信息 |
| 手术备货确认 | 手术备货确认 | 耗材使用前，手术护士扫码验证耗材资质后，手术医生进行确认 |
| 耗材使用计费 | 耗材使用计费 | 手术病人使用高值耗材并确认计费 |

- 高值耗材系统必须实施条码管理。

- 高值耗材系统必须具有全生命周期的追溯。

##### 2.5.1.9.3、固定资产管理系统

固定资产管理系统主要实现对医院的医疗设备、房屋建筑、交通工具等固定资产从入帐到报废的全程管理。主要功能应包括：

| 功能类别 | 功能需求 |
| --- | --- |
| 资产字典维护 | 维护固定资产的基本信息。 |
| 资产分类维护 | 对资产进行分类，并分配相应的分类编码。同时也可对分类编码进行维护。 |
| 制造商维护 | 维护资产的制造商信息，每个资产必须指定相应的制造商。 |
| 供应商维护 | 维护资产入库中的供应商信息。 |
| 附件维护 | 对已经入库的资产附件信息进行维护。 |
| 增加方式维护 | 用户自定义增加方式，并可以指定其相应的使用单号。 |
| 减少方式维护 | 用户自定义减少方式，并可以指定其相应的使用单号。 |
| 数据字典 | 维护一些公用信息，该系统主要维护货币单位信息。 |
| 系统初始化 | 包括初始化，初始建帐，初始转账三步。初始化将清空系统中原有的业务数据，初始建帐可输入系统的初试数据，初始转账之后产生初试的月结记录并标志初始化完成。 |
| 资产购入 | 完成购入开单和购入单的审批，实现固定资产的入库。 |
| 资产增加 | 完成用户自定义的增加方式开单及其审批。实现固定资产的入库。 |
| 购入单查询 | 查看审批或还未审批的购入单。 |
| 增加单查询 | 查看审批或还未审批的增加单。 |
| 资产调配 | 实现固定资产的科室领用，通过领用单填写和审批将资产分配给科室使用。 |
| 资产转移 | 实现在用资产的科室间转移。 |
| 调配单查询 | 查看审批或还未审批的调配单。 |
| 转移单查询 | 查看审批或还未审批的转移单。 |
| 资产报损 | 实现固定资产的报损处理 |
| 资产减少 | 实现用户自定义的减少方式的资产减少处理。 |
| 报损单查询 | 查看审批或还未审批的报损单。 |
| 减少单查询 | 查看审批或还未审批的减少单。 |
| 资产重置 | 对已经入库的资产进行的价值调整。重置后的资产对于折旧而言将视为一个全新的资产，即折旧将重新计算。 |
| 资产封存 | 对在用资产进行封存，以避免一些暂不使用的资产进行无谓的折旧。 |
| 封存解除 | 对已经封存的资产进行解除封存，投入使用并继续进行折旧。 |
| 折旧处理 | 根据资产各自的折旧算法，对选择资产进行折旧处理。 |
| 月结处理 | 记录这一个财务月份中各个资产的变动情况，产生月报。 |
| 重置单查询 | 查看审批或还未审批的重置单。 |
| 折旧明细 | 折旧处理后查看各个资产具体的折旧信息，包括折旧前单价，折旧后单价，本次折旧和累计折旧等。 |
| 台帐查询 | 查看各个资产指定财务区间内的变动情况。同时可以查看其对应的附加属性和附件清单。 |
| 固定资产分类汇总表 | 统计指定类别的资产在指定时间段内的增加，减少，重置，和折旧情况以及期初，期末的结存金额，并将上述金额数据按指定类别的一级子分类汇总。 |
| 科室固定资产折旧汇总月报 | 将指定类别的资产在指定财务月份的折旧金额按在用科定和指定类别的一级子分类汇总。 |
| 科室使用固定资产明细 | 列出资产帐簿中指定科室的在用资产清单。 |
| 科室固定资产变动表 | 按时间顺序列出指定在用科室在指定时间段内所发生的资产的调配，重置，转移或减少事件。 |
| 固定资产增加月报 | 列出指定资产增加方式在指定财务月份发生增加的资产清单。 |
| 固定资产减少月报 | 列出指定资产减少方式（如：报损）在指定财务月份发生减少的资产清单。 |

- 固定资产管理系统必须实施条码管理

##### 2.5.1.9.4、设备管理系统

设备采购计划：提供科室请购、计划论证、计划编制、进口设备申请、各类采购计划单据查询等功能。

采购合同处理：提供设备采设合同的登记、付款、合同登记及付款情况的查询等功能。

设备维修：供设备维修申请、设备维修、PM计划、保修合同、各类维修单据及保修合同查询等功能。

设备质量检验：提供设备的质量验收、定期状态检测、稳定性检测、质控图、质检单查询等功能。

设备计量检验：提供计量设备的计量检验、计检查询等功能。

设备报表：提供在用设备、设备年报表、设备增/减年报表、设备价值分类表、成本效益分析年报表、成本效益分析月报表、科室设备保管表等报表。

##### 2.5.1.9.5、消毒供应室管理系统

- 消毒包监控管理

1、为各类消毒包(器械)构建全生命周期的监控支持，每个包(器械)具备唯一的身份标识信息，支持一维码、二维码、射频卡(RFID)等三类标识载体。

2、严格遵循卫生部规范管理和展示各类包的标识信息，内容包含：消毒包名称、消毒日期、失效日期、包内器械清单、配包人、配包时间等。

3、能够对手术室消毒包、供应室消毒包、一次性消毒包及敷料、外来器械、单个(贵重)器械、BD试验包等不同类别消毒包进行有效管理。

4、提供专业消毒包标识载体，适合高温高压、低温、防水、微酸环境使用，不影响消毒包标识信息的读写。

5、消毒包信息库，提供医院常用消毒包信息库，图文并茂方式展示每类包的名称、包内器械清单、标准配包约定、包装材料要求及有效日期等内容

- 消毒记录监控管理

1、监控并实时记录手动清洗环节工序信息，包含清洗责任人员、清洗时间、清洗步骤、清洗器械等信息，支持人工检测方式核实清洗是否符合质量要求。

2、监控并实时记录机械清洗环节工序信息，包含清洗责任人员、清洗时间、所选用的清洗机、清洗程序、清洗器械等，能够通过清洗实时数据接口或影像拍摄方式采集和存档对应批次的清洗工作报告，并核实清洗是否符合质量要求。

3、监控并实时记录配包、核包环节工序操作信息，包含配包人员、配包时间、消毒包标识、包内器械清单、失效日期以及核包人、核包时间等。

4、监控并实时记录消毒灭菌环节工序信息，包含消毒责任人员、消毒时间、所选用的消毒设备(高温、低温)、消毒程序、消毒包(器械)清单等，能够通过消毒设备实时数据接口或影像拍摄方式采集和存档对应批次的消毒工作报告，并核实消毒是否符合质量要求。

5、监控并实时记录存储工序信息，提供消毒包入库管理，支持手术科室、供应中心不同消毒包(器械)的入库管理流程。

三、发放、科室使用监控管理	1、消毒包申领管理，使用科室能够通过手术需求生成消毒包申领单，信息自动推送到消毒供应中心相关工作台电脑，进行自动提醒。

2、发放管理：根据术前申请单自动生成待发放消毒包出库清单；支持手术室消毒包发放和科室下送车发放等模式,建立消毒包在使用科室的分布图表；提供发放辅助推荐管理支持。

3、科室接收管理，提供科室接收管理支持，实时记录消毒包发放时间、地点及科室接收人员信息，可有效分清手术室与交接科室的责任。

4、科室使用追溯，支持与His系统接口以建立各消毒包具体的使用患者、住院床号、手术医师等信息内容，形成更为完整的消毒包追溯信息。

5、对在科室的即将过期消毒包进行报警提醒，信息自动推送护士长信息桌面。

6、回收管理，支持消毒包回收清点、缺损登记和回收数据采集，与发放、下送车及消毒包申领工单管理关联建立未回收消毒包分布图表、科室已领取消毒包逾期告警能力，理清消毒供应中心与使用科室之间的器械缺损责任界面。

四、消毒包追溯管理和信息查询	★1、消毒记录追溯管理，通过扫描或录入消毒包唯一身份标识信息，可以快速追溯到每个消毒包在回收、清洗(人工、自动)、清洗检测、配包、核包、灭菌、灭菌检测、存储、发放、使用等各个工序的操作记录数据，及该消毒包具体的使用患者、住院床号、手术医师等信息内容。

2、消毒包分布管理，综合分析发放、回收、退单等各类信息，建立消毒包在各个科室的分布地图，并建立后续监测支持能力如即将过期提醒、已过期告警及长期未归还消毒包告警等

3、快速召回管理，对于灭菌失效消毒包可实现快速的召回管理。

五、消毒包及标识管理	1、配套专业化消毒包标识载体，适合高温高压、低温、防水、微酸环境使用，不影响消毒包标识信息的读写；消毒包标识印刷三个条码方块，在使用时分别贴到：手术记录本、使用病人病历单上、回收环节。

2、提供双层不干胶消毒包标识卡，加载消毒(高温、低温)指示剂，能够直观指示每个包的消毒效果是否达标。

3、清洗篮、装载蓝、装载架标识牌管理，提供高效、专业定制标识牌，以提升消毒供应中心各个工序上的操作效率和记录数据采集能力。

4、单个器械追溯管理，支持对贵重器械、单个器械进行监测管理，能够管理单个器械身份标识、归属者及其联系信息、器械功能描述、采购日期、厂家信息等。

六、设备巡检管理	3、人工监测管理：支持人工监测计划编制和执行自动提醒管理；支持人工监测数据录入和分析管理。

4、设备工作优良分析，通过人工、自动监测数据，建立各个设备的工作稳定分析结果、设备故障率等信息，供护士长参考，以提升设备保养能力。

七、成本核算管理	1、清洗消毒成本核算管理，针对各类消毒包建立消毒包核算代码、消毒包名称、清洗消毒规格说明、核算成本等管理能力。

2、提供消毒包缺损成本结算管理，针对消毒包丢失、包内器械丢失或损坏建立成本补偿结算管理支持。

八、护士长管理（一站式信息桌面）	1、护士长信息桌面，提供集成的一站式信息管理桌面，提升护士长管理效率

2、工作量分析，具体分析CSSD当天、当周、当月工作任务负荷，并能够区分工作任务变动的来源（科室）。

3、工作差错分析，各岗位人员的工作准确率、偏差情况分析。

4、消毒包过期告警，对于无菌存放间、科室已发放消毒包进行逾期提醒和过期告警。

九、与医院信息系统接口管理	1、支持以数据库表或视图、实时通信等方式与医院His、物流信息系统建立接口。

2、支持与医院设备科室器材管理系统建立数据交换接口。

十、一次性消毒包管理	1、一次性消毒包清单管理；

2、记录一次性消毒包的特征信息，如：品名、规格、消毒日期、有效日期、生产厂家、批号、灭菌批号等；

3、记录一次性消毒包出入库信息及使用科室信息。

4、一次性消毒包库存自动提单管理，按照最合适库存设定值自动生成补货清单数据。

5、失效消毒包告警管理

十二、查询和统计管理	1、各科室申领消毒包信息查询及费用统计。

2、消毒监测记录数据查询

3、各科室消毒包分布信息查询

4、缺损数据查询

##### 2.5.1.9.6、成本核算管理系统

保证高质量高标准地完成诊疗护理工作，实现经济目标预定的经济效益而确定的成本核算过程。具体地说，是根据医院总的规划和发展目标，对医院经营成本进行预测、计划、分解、控制、核算、分析和考核，以达到用最小的成本开支来获得最佳效益的一整套科学的成本管理体系和方法。

（1）科室成本核算

- 临床服务类科室全成本

医院各科室消耗医院自有资金形成的直接成本与全成本，反映的是在没有财政补助资金的情形下，医院和科室的成本结构、成本消耗情况（其核算结果是医院临床服务类科室全成本表的数据来源）。

- 医疗全成本

在临床服务类科室全成本核算的基础上，将财政项目补助支出所形成的固定资产折旧、无形资产摊销纳入成本核算范围，核算的是医院及各科室消耗医院自有资金、财政补助资金形成的直接成本与全成本，反映的是包含财政补助资金的情形下医院及其科室的成本结构、成本消耗情况(其核算结果是医院医疗全成本表的数据来源)医疗全成本=临床服务类科室全成本(医疗成本)+将财政项目补助支出所形成的固定资产折旧、无形资产摊销

- 医院全成本

在医疗全成本核算的基础上，将科教项目支出所形成的固定资产折旧、无形资产摊销和医院其他支出纳入成本核算范围，核算的是医院及各科室消耗医院自有资金、财政补助资金、科教项目资金形成的直接成本与全成本，反映的是医院总的成本结构和成本消耗情况(其核算结果是医院全成本表的数据来源)。

（2）医疗服务项目成本核算

以各科室开展的医疗服务项目为对象，归集和分摊各项支出，计算出各项目单位成本的过程。核算办法是将临床服务类、医疗技术类和医疗辅助类科室的医疗成本向其提供的医疗服务项目进行归集和分摊，分摊参数可采用各项目收入比、工作量等。

（3）病种成本核算

按病种核算服务成本，包括患者从诊断入院到按治疗标准出院所发生的各项费用支出。病种成本核算办法是将为治疗某一病种所耗费的医疗项目成本、药品成本及单独收费材料成本进行叠加。

##### 2.5.1.9.7、绩效考核管理系统

实现对医院的各类组织机构、工作人员以及相关考勤、合同、培训的计划、实施、记录、总结等管理，提供绩效参数设置、本指标和权限、指标库维护、收入和成本项目等系统管理功能；提供绩效指标、考核单元、权限、权重测算及考评等方案管理功能；提供绩效考核、绩效分析、效益工资及统计分析管理等。

#### 2.5.1.10、综合查询及决策支持

系统根据我国目前医院的医院统计的工作状况及现代医院信息管理要求，确定科学的信息管理工作流程，实现信息资料的收集、录入、存储、处理和传输，为医院管理部门提供准确的决策依据；以《全国卫生统计报表制度》为标准，设计了符合我国国情统计信息指标体系，满足卫生行政主管部门的汇总要求。

院长查询信息系统

提供全院综合信息查询，以直观、醒目、易掌握的图表方式表达各种信息

（1）功能可灵活扩充，统计方式多样，领导可多角度多侧面分析医院情况

（2）各查询能合并或分离总院与各社区的数据。

（3）独特的院长日报，让院长能及时了解每日综合运营状况。

（4）信息全面，包括财务，人事，后勤，医疗等综合信息。

（5）可集成到医院门户网站上,实现远程（如家中，出差中）的医院经营情况分析查询。

（6）支持各类数据异年同期的比较，为医院高层领导提供决策支持。

（7）提供条形图，饼形图、折线图等十几种图表表达方式。

#### 2.5.1.11、科研管理

科研管理系统是针对医院科研课题建立生命周期管理模型，在院长、主管院长、科研处、课题负责人四级管理模式下构建网络管理平台。主要功能应包括：

| 业务分类 | 模块列表 | 模块说明 |
| --- | --- | --- |
| 工作 首页 | 通知通告 | 用户登录系统后可在个人首页的通知通告栏看到管理员发布的所有信息。发布信息根据发布时间排序，最新发布的消息显示在最前面。 |
|  | 我的科研 | 显示本人负责的科研项目、科研成果信息及其动态信息。用户用鼠标点击某个科研记录可跳转到对应功能模块，查看该科研活动或科研动态的详细信息。 |
|  | 文件下载 | 用户登录系统后可在个人首页的文件下载栏看到管理员在系统维护¦资料管理模块上传的所有文档资料，点击相应栏目可直接进行下载。 |
|  | 我的事务 | 本人所需要处理的事务，包括科研项目、科研成果、科研经费等各种业务的受理审核提醒及项目流程管理等事务提醒，点击相应栏目能够进入详细数据处理界面。 |
| 纵向 项目 管理 | 科研项目列表 | 窗口显示所有的科研项目记录，并对项目状态进行跟踪。该模块对项目申报人、项目负责人、项目参与者、科主任、科教处负责人、副院长和院长开放，但根据角色控制操作权限。 |
|  | 项目申报 | 项目负责人登记项目申报资料并提交给院内审核(科室审核(科教处审核)。支持当个和批量提交功能，申报项目提交后状态更新为科室审核。 |
|  | 项目立项 | 上级部门将申报项目的审核结果反馈给科教处，审核通过则科教处对申报项目做立项处理，否则作废项目。立项后项目状态更新为在研状态。 |
|  | 项目中检 | 根据项目申报时编制的进度计划对在研项目进度情况进行检查，记录检查结果并提交科教处审核。可设置中期检查预警时间，在预警时间内自动提醒负责人对项目进行中检。 |
|  | 项目变更 | 项目申报后变更项目基本信息，变更后需提交科教处审核。 |
|  | 项目结项 | 项目负责人在项目截止前申请结项，在院内审核和上级部门审核后进行正式结项。若项目延期结项，则需提交延期结项申请。可设置项目结项的预警信息，绑定项目负责人邮箱或以系统消息形式自动发送项目结项提醒邮件。 |
| 横向 项目 管理 | 项目合同列表 | 窗口显示所有的项目合同记录，并对合同状态进行跟踪。该模块对合同信息登记者、合同项目负责人、合同项目成员、科主任、科教处负责人、副院长和院长开放，但根据角色控制操作权限。 |
|  | 合同登记 | 合同正式签订前由合同负责人在系统中登记合同信息，并根据合同金额提交到相关部门审核。系统支持合同相关资料的附件上传功能，上传后可下载到本地查阅。 |
|  | 合同签订 | 合同正式签订后合同负责人在系统中对合同进行签订处理。 |
|  | 合同变更 | 合同正式签订后变更合同信息，变更后提交科教处和院领导审核，支持补充合同的签订功能。 |
|  | 合同结项 | 合同负责人在合同到期后提交合同结项申请，在科教处审核后正式结项。若合同延期结项，则需提交延期结项申请。可设置合同结项的预警信息，绑定项目负责人邮箱或以系统消息形式自动发送合同结项提醒邮件。 |
| 项目 经费 管理 | 经费预算 | 项目负责人根据项目研究的合理需要编制申报项目的经费预算，编制时应该按经费支出科目编制经费来源预算，经费支出时则项目负责人严格按照预算规定的开支范围执行，不得超出项目预算范围开支； |
|  | 超额预算 | 在项目支出严重超额的情况下负责人可编制项目超额预算方案，编制后需提交上级部门审核。超额预算生效后系统将原预算方案和超额预算方案进行汇总，经费支出控制时根据预算的汇总数据进行控制。 |
|  | 经费到账 | 财务人员在系统中登记项目经费的到账信息同时给负责人发生经费招领信息。负责人认领经费后需在系统中对招领经费做已招领处理操作。 |
|  | 经费支出 | 项目负责人根据已编制的科研项目经费预算计划严格执行在研项目的经费支出，已结项项目不允许再支出任何经费。支持导出功能，可将本系统导出的科研经费支出明细直接导入财务系统，避免二次录入。间接经费支出根据间接经费的提取比例自动生成，直接经费支出由项目负责人或成员手工登记； |
|  | 经费外拨 | 由负责人登记经费外拨信息并提交科教处审核，记录内容包括接收单位、接收人、外拨金额和外拨时间等； |
|  | 剩余经费管理 | 项目结项后，若项目经费还有剩余，负责人需在系统中登记剩余经费的去向并提交科教处审核。 |
| 合同 经费 管理 | 合同预算 | 合同负责人根据所签订合同的合理需要编制项目合同的经费预算方案，编制时按经费支出科目编制预算，合同执行后则负责人严格按照预算规定的开支范围执行，不得超出合同预算范围开支； |
|  | 超额预算 | 在合同支出严重超额的情况下负责人可编制合同超额预算方案，编制后需提交科教处审核。超额预算生效后系统将原预算方案和超额预算方案进行汇总，经费支出控制时根据预算的汇总数据进行控制。 |
|  | 经费到账 | 财务人员在系统中登记合同经费的到账信息同时给负责人发生经费招领信息。负责人认领经费后需在系统中对招领经费做已招领处理操作。 |
|  | 经费支出 | 合同负责人根据已编制的合同经费预算计划严格执行合同的经费支出，已结项合同不允许再支出任何经费。支持导出功能，可将本系统导出的合同经费支出明细直接导入财务系统，避免二次录入。间接经费支出根据间接经费的提取比例自动生成，直接经费支出由项目负责人或成员手工登记； |
|  | 经费外拨 | 由负责人登记经费外拨信息并提交科教处审核，记录内容包括接收单位、接收人、外拨金额和外拨时间等； |
|  | 剩余经费管理 | 合同结项后，若项目经费还有剩余，负责人需在系统中登记剩余经费的去向并提交科教处审核。 |
| 科研 成果 管理 | 论文成果 | 登记论文成果信息，可以上传论文全文。同时，可以根据内置的期刊库设定期刊级别，对论文进行分级划分管理。 |
|  | 著作成果 | 包括著作的基本信息、证明材料和依托的项目等信息。 |
|  | 专利成果 | 包括专利的基本信息、证明材料和依托项目等信息。 |
|  | 科研成果奖励 | 登记科研成果的奖励信息，获奖的成果可以是论文、著作、专利。 |
|  | 科研成果转化 | 登记科研成果的转化信息，转化的成果可以是论文、著作、专利。 |
| 科研 伦理 管理 | 科研伦理管理 | 制定统一的科研伦理审查规范，建立科研人员的科研诚信档案，及时准确地记录科研人员的从业行为。 |
| 科研 考核 管理 | 考核计分标准制定 | 科研考核管理员制定考核计分标准，科研工作量的计分范围：1.著作类计分；2.论文类计分；3.立项项目计分；4.获奖科研成果计分；5.国家专利计分；6.成果转让计分； |
|  | 项目考核统计 | 系统根据预先设置好的科研项目考核计分标准，自动计算各科研项目的考核得分，并可查看明细。考核结果可以根据时间段和相关字段等进行综合查询和统计分析。 |
| 学术 交流 管理 | 学术交流申请 | 参与学术交流的人员登记学术交流信息并提交院内审核（科主任审核(院领导审核） |
|  | 主办会议登记 | 主要是对主办的各类学术会议、重大学术活动及年度学术会议信息进行登记，允许删除已登记的主办会议记录，可根据会议名称和会议类型检索主办会议记录。 |
|  | 参加会议登记 | 对相关人员参加的国内外、行内外会议信息进行登记，允许删除已登记的参加会议记录，可根据会议名称和会议类型检索参加会议记录。 |
|  | 学术讲座登记 | 对相关人员参加的学术讲座信息进行登记，允许删除已登记的学术讲座记录，可根据讲座题目检索学术讲座记录。 |
|  | 交流论文登记 | 对相关人员参加的论文交流活动信息进行登记，允许删除已登记的论文交流记录，可根据讲座题目检索主办会议记录。 |
|  | 学协会登记 | 对相关人员参加的学协会信息进行登记，允许删除已登记的学协会记录，可根据协会名称检索学协会记录。 |
| 项目 文档 管理 | 项目文档中心 | 对科研管理过程中上传的文档资料进行分类管理，为使用者查询项目的过程资料提供方便快捷。支持科研项目资料、科研成果资料、科研合同资料的分类管理功能，并对文档资料的查阅权限进行管理。 |
| 查询 统计 | 科研活动情况统计表 | 每个科研人员可查询自己的科研活动情况，可以按年度查询。管理员可查询所有科研人员的科研活动情况。科研活动包括科研项目(合同)、科研论文、科研著作、科研专利、科研奖励、成果转化。 |
|  | 科研项目(合同)统计表 | 每个科研人员可查询自己的科研项目情况，可以按年度查询。管理员可查询所有科研人员的科研项目情况。可根据项目名称、项目性质、项目分类检索项目记录，也可查阅对应项目的详细信息。 |
|  | 年度项目(合同)执行情况统计表 | 普通科研人员可按年度查询自己的项目(合同)执行情况，管理员可按年度查询所有科研人员的项目(合同)执行情况。支持向下钻取功能。 |
|  | 度项目(合同)中标情况统计表 | 年普通科研人员可按年度查询自己科研项目(合同)的中标情况，并按年度中标率进行排名。管理员可查询所有科研人员的项目(合同)中标情况。 |
|  | 项目(合同)绩效考核表 | 普通科研人员可随时查询自己所负责项目(合同)的考核得分,并可查询考核明细，且考核表支持以柱状图、折线图等二维图形式展示。 |
|  | 人员绩效查询 | 科研管理人员或主管领导可以随时查阅所负责科研项目(合同)的绩效统计表，并可查看项目(合同)的考核明细，支持按考核项目(合同)、考核得分或排名检索考核记录。考核表可以柱状图、折线图等二维图展现。 |
|  | 项目(合同)状态汇总表 | 普通科研人员可按项目(合同)状态汇总自己的科研项目(合同)数量，并进行排名。支持以柱状图、折线图等二维结构展示统计信息。管理员可按项目(合同)状态汇总所有科研人员的项目(合同)数量。支持向下钻取功能，点击对应项目(合同)状态可查看该状态下的项目详细信息。 |
|  | 项目(合同)类型汇总表 | 普通科研人员可按项目(合同)类型汇总自己的科研项目(合同)数量，并进行排名。支持以柱状图、折线图等二维结构展示统计信息。管理员可按项目(合同)类型汇总所有科研人员的项目(合同)数量。支持向下钻取功能，点击对应项目(合同)类型可查看该状态下的项目(合同)详细信息。 |
|  | 科研人员分析表 | 管理员从年龄结构、学历结构、性别结构、岗位结构和工龄结构等几方面对本院科研人员进行分析，支持以饼图、柱状图等二维结构形式展现分析结构。 |
|  | 项目经费决算报表 | 系统支持项目经费决算报表的统计功能；项目负责人可查询所负责科研项目经费的决算情况，管理员可查询所有科研项目经费预算情况。支持向下钻取功能，点击对应项目的总支出金额，可查看该项目的支出明细。 |
|  | 项目经费使用情况统计表 | 普通科研人员可按年度查询自己科研项目的经费使用情况，管理员可查询所有科研人员的科研项目经费使用情况。 |
|  | 项目预算执行差异报表 | 主要是对预算在实际执行过程中所存在的差异进行分析，预算和实际入账的差异进行对比，通过分析比较可明细的看出各项内容的实际入账的差额，或预算于实际情况的差异。 |

#### 2.5.1.12、综合服务

##### 2.5.1.12.1、就诊卡管理系统

就诊流程优化方案立足解决老百姓看病中“三长一短”（挂号排队时间长，候诊时间长，缴费取药时间长，就诊时间短）的“看病难”问题，充分体现以患者为中心，优化就诊流程，方便患者就诊，提供更为优质的就医服务和更高的诊疗效率的一项服务民生工程。

##### 2.5.1.12.2、医保公疗结算接口

提供医保、新农合接口，保障医保患者、新农合患者在医院正常就诊、结算，费用报表的对账等。

##### 2.5.1.12.3、自助服务系统

主要包括药品查询、收费查询、医院指南、门诊信息、专家介绍、医院介绍、导医指南、费用查询八部分信息；同时，利用屏幕保护的间隙播出药品、设备及公益等方面的广告。实验室自助报告打印。

##### 2.5.1.12.4、多媒体信息发布

多媒体信息发布系统是利用现有互联网络平台，采用网络传输和集中控制技术，对分布于各地的大屏幕进行控制，实时进行远程信息发布。多媒体信息发布系统，可以为固定场合工作的群体人员，提供实时的信息发布功能，包括文本、图形、声音、视频等多种格式信息的展示，让群体人员在第一时间了解到中心的最新信息。同时，系统还应提供全面的信息发布权限管理、信息发布工作流管理等多种后台管理手段，为群体人员中的不同角色进行操作和运用信息发布系统提供支持。

##### 2.5.1.12.5、叫号系统

排队叫号系统通过各科室的门诊护士站，并与大屏幕相连，用来管理本科室排队叫号。针对医院病人在就诊过程中会出现复诊、病人选医生、优先服务（比方说老干部或持老年卡的病人需照顾优先就诊）、被叫病人不在等特殊情况就诊以及在病人要退号、弃号等不确定情况下，为了使排队叫号系统更科学、更有效的管理而设计的可由护士人工干预排队顺序的软件。该系统的所有操作维护好病人的排队列表，排队信息：卡号，姓名，科室，日期，估计就诊时间，就诊顺序号，医生，诊室号，候诊标志等。

##### 2.5.1.12.6、协同办公系统（OA）

- 内部邮件：可按用户、角色、部门或自定义组发送邮件。在对方未读邮件的情况下，可删除、回收邮件；邮件发送后，自动保存在发件箱里。可查看对方的查阅情况，支持邮件批导出。

- Internet邮件：可以支持pop3邮件收发，支持和内部邮箱的集成。可以从内部邮箱直接发送到外部邮箱。

- 内部短信：发布通知公告、承办工作流程等模块，会内部短信提醒。用户可以方便地管理自己的短信箱，查阅短信历史记录。

- 公告通知：发布时支持普通格式、MHT格式链接格式。类型可以在后台进行分类设置；发布范围可以按角色、部门、人员任意组合发布；发布时可选择填写标题、内容、生效日期、紧急程度、提醒方式等；支持批量附件上传，上传的附件可以设置是否允许用户下载、打印。支持多种格式的附件直接阅读播放；发布内容时，可以使用强大的编辑器进行图文混排，可预设格式文档。 发布人可以修改内容和附件，并可以方便地看到查阅情况，可以设置转发功能。可设置通知公告的审批发布。可以进行批量导出。

- 新闻管理：在兼容通知公告发布功能模块的基础上，新闻管理增加了评论的功能。可以设置是实名还是匿名评论。新闻发布和通知公告管理，均可以拆分成完全独立的多个模块，并更换名字，以形成新的独立模块。

- 投票管理：可发布任何多个投票主题，同一投票主题可以发布多个子投票。投票项目支持单选、多选和填入文本内容；可以设置是否支持匿名投票，设置投票前、后可否看统计结果。发布投票时，可以按部门、角色、人员选择投票发布的范围。

- 日程安排：日程安排可以指定时间提醒自己。日程分为工作日程和个人日程，有权限的上级领导可以查阅下级员工的工作日程，也可以直接给下属员工安排工作日程。而个人日程除自己以外的其它人员无法查阅。可以安排周期性日程，可以设置工作日程的轻重缓急程度。

- 工作日志：分为工作日志和个人日志，上级领导可以查看、点评员工的工作日志。领导可以看到员工是否已经查阅点评。可以设置工作日志对指定的人共享。工作日程安排完成后，可以转换到工作日志。工作日志同样支持导出的功能。

- 个人文件柜：支持建立多级目录，可方便地将目录共享，共享时可以设置阅读和修改权限。可将公共文件柜、内部邮箱里的附件方便地转存入个人文件柜，在发邮件时，可以直接从个人文件柜中选择文件。每个人可以查阅到别人共享给他的个人文件柜，可以查询到自己分配的空间大小和使用情况。管理员可以为不同用户分配空间。

- 工作计划：计划发布后，每个人可添加自己完成任务的进度和说明。可查看进度图，相关人员可对任务进行点评，可短信提醒相关人员。

- 办公用品管理：对办公常用的低值易耗品进行登记、管理、领用，并可按部门、人员生成各种的报表，便于规范管理。可以生成各种报表查询统计。

- 图书管理：进行图书分类、图书资料录入、图书查询、借阅与归还登记、借阅管理，图书资料查询与统计等功能。方便对本单位的图书资料规范管理。

- 资源管理：资源的录入、预约登记与管理、借出登记与管理、剩余信息等的显示。

- 会议管理：包括会议申请、会议查询、会议管理、会议室设置、会议纪要管理等。对会议室进行预约登记，进行会议材料管理，对参会人员的提醒与通知、撰写与阅读、点评会议纪要等。

- 车辆管理：登记驾驶员、汽车行驶记录、维护记录及费用记录等。系统自带了车辆使用申请、批准、登记等流程，对于所有记录自动形成报表。

- 内部讨论区：设置相关的版面主题即参与人员后，相关的员工可以进来发表主题，其它人可以参与回贴讨论。管理员可以设置是否允许匿名发贴、回贴，是否短信提醒。发贴、回贴编辑器，支持图文混排，支持附件上传。支持置顶、转贴等操作。

- 超级论坛：以论坛的方式进行单位各方面信息的交流

- 聊天室：增加单位内部的活跃交流气氛，与网络会议功能类似

- 公共文件柜：不同的角色针对文件柜可以灵活设置权限。包括浏览、管理、下载/打印、新建等。文件柜有强大的搜索功能，可以根据标题、内容、附件等查询。可以查看签阅情况。

- 网络硬盘：存放资源文件、管理资源文件，比如杀毒软件、驱动等。

- 图片浏览：主要用于放JPG、GIF等图片格式文件，可以直接播放。

- 人事档案：实现单位人事档案的建立、查询、导入、导出等功能。可以实现如合同到期的定时提醒

- 在线考试：组织各种网络在线考试、竞赛等。

- 公文管理：由公文收发、信息发布、文档管理、档案管理、电子印章、手写签章、OFFICE控件、版式文件等多部分功能组成。公文的表单、流程步骤等可以由用户根据实际情况灵活设置

- 工作流程：通过定制工作流程模板实现协同办公，工作流表单支持手写签章和电子印章。工作流程办理转交可用内部短信、手机短信、邮件等多种方式提醒。工作流完成后可以进行灵活复杂的查询、导出、打印等功能。支持打印模板设计，实现套打的功能。支持图形化工作流程设计

- Office控件：Office文档的在线编辑、修改、保存，支持保留痕迹。

##### 2.5.1.12.7、患者短信平台

患者短信平台主要是运用手机短信技术实现无人值守的自动信息服务（包括信息查询，预约，挂号，咨询，提醒，问候，宣传等等），从而方便患者，提高医院的服务品牌与经济效益。短信平台包括短信管理与短信服务两部分，而短信服务又分为病人主动索取和病人被动接收两部分。主动索取为病人将特定的指令发送到移动或联通的特服号上，通过短信技术平台将指令提交给HIS处理，HIS将处理结果返回给短信技术平台，由短信技术平台再将结果发送到原手机。被动接收为HIS将病人定制的服务通过短信技术平台发送给病人的手机。主要功能应包括：

- 计费报表打印管理

计费报表打印管理包括客户计费处理、客户信息报表管理、客户计费报表管理等。

- 系统维护管理

为了方便用户管理和维护，提供可视化的界面配置系统的参数。

- 实时短信业务服务

主动接收的请求，以实现个性化的业务；如会议通知、交款通知等业务。

- 点播业务服务和业务处理网关

用户预约服务，如查询门诊、挂号等业务。同时，用户可以对业务处理网关进行二次开发，推出有本医院特色的内容服务，如专家在线等。

- 其它短信业务服务

批量短信业务：按照医院系统中批量格式导入数据，实现成批量的发送业务数据短信；如发送节日祝福、医院介绍等业务。

群呼短信业务服务：群呼业务服务就是把完全相同的信息发送给某些群体客户（移动手机）；如医院新动态、新药情况、祝福、通知等。

定时业务业务服务：属于特殊的群呼业务服务，根据业务设定的时间来发送短消息；如节假日祝福等业务。

- 客户管理

管理客户基本信息、计费、包月以及特色业务的定制

- 业务解释

实现数据和业务的接合，创建各种类型的短信

- 上行通讯代理和下行通讯代理

上行通讯代理及时、快速的获取的点播请求。

下行通讯代理向客户提供高效、有价值的信息。

通过配置，能够实现对大多数的SP短信协议的兼容，并可以进行适当改造，以使用第三方通讯代理程序。

- 系统配置

主要完成一些平台系统参数、规则的配置以及数据字典的管理工作。

#### 2.5.1.13、远程会诊平台

远程会诊平台应实现并包括以下功能：

| 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- |
| 会诊申请 | 会诊申请提交与修改；专家信息查询；病历资料提交与查询等 |
| 会诊管理 | 会诊申请管理；病历资料管理；会诊报告浏览等 |
| 专家会诊 | 病历资料浏览（医学影像、心电图、病理图片等）；会诊报告编写、修改与发布；会诊报告模板管理等 |
| 专家管理 | 专家信息管理；权限管理等 |
| 统计分析 | 按医生、医院、病种等进行统计分析 |
| 系统管理 | 基础数据维护；权限管理；服务器信息监控等 |

#### 2.5.1.14、接口服务

完成本项目业务系统与现有第三方系统接口工作。

### 基础软件

| 序号 | 名称 | 招标要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据库软件 | 大型数据库 | 1套 |
| 2 | 中间件 | weblogic | 1套 |
| 3 | 操作系统 | windows 2012企业版 5用户许可 | 28套 |

### 安全软件及数字证书

#### 2.5.3.1、桌面管理系统 1套

| 序号 | 指标 | 功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统基础要求 | 要求产品必须是由终端管理厂商自主研发的硬件产品（即插即用型），无须单独采购服务器设备。以提高产品的安全性与稳定性。 |
|  |  | 要求终端管理厂商提供基于NAC技术实现的硬件准入控制网关服务器，并且准入控制网关默认集成在终端管理服务器中，无须单独采购准入控制服务器设备; |
|  |  | 系统必须具备良好的系统安全性，客户端程序应具有自我防护机制，客户端能够完全兼容并稳定运行在64位与32位Windows平台上, 所有功能策略在Windows 安全模式下生效，防止利用安全模式进行非法计算机操作 |
| 2 | 客户端部署 | 客户端安装部署支持默认安装、域服务器安装、重定向安装等多种安装部署方式。 |
|  |  | 客户端部署支持windows xp、win7、win8等系统，兼容32位与64位系统。 |
|  |  | 系统支持远程卸载功能，并提供离线状态下的客户端手动删除功能 |
| 3 | 准入管理 | 准入控制网关默认集成在终端管理服务器中，无须单独采购准入控制服务器设备。需提供产品管理平台官网截图证明（提供证明文件加盖公章） |
|  |  | 要求支持多VLAN、多路由器环境，支持NAT等形式的地址转换环境；不需要修改现有网络配置，不受防火墙限制； |
|  |  | 有效控制私接路由器、防止与合法计算机直连、仿冒合法IP/MAC的违规入网行为 |
|  |  | 准入管理为硬件准入网关，不依赖于802.1X协议等协议，并且不可引起单点控制瓶颈 |
| 4 | 补丁管理 | 支持安全补丁信息自动更新、补丁文件自动下载及无人干预的推送式静默分发安装。 |
|  |  | 可设置定时修复、计算机开机修复或控制台手动修复，对于未在线计算机，支持上线后自动补做补丁修复操作。 |
|  |  | 多级环境中，支持上下级补丁同步，减少重复下载提高效率的同时，也浪费网络资源 |
| 5 | 软件分发 | 系统要求支持无人干预的软件分发功能，远程实现文件、文件夹、程序的定时、定向以及批量分发； |
|  |  | 支持远程修改客户端注册表及环境变量。支持动态链接文件注册 |
|  |  | 支持可执行文件分发。支持多个文件或文件夹打包成一个压缩文件，压缩比例要有明确提示。 |
|  |  | 支持程序打包，远程分发后，无须人工干预，自动完成程序的安装。产品不得使用模拟鼠标键盘操作的方式进行软件安装，以防止影响终端使用，降低失败率。 |
| 6 | 软件管理 | 支持软件安装检查，可通过软件、进程名称或者特征字符进行软件安装的监控 |
|  |  | 支持对已安装软件进行黑白名单方式的管理，对违规安装的软件支持静默卸载、用户安装界面卸载、删除文件及文件夹等多种方式自动卸载。 |
| 7 | 外设管理要求 | 支持对同一U盘设置不同的区域，权限及安全级别可以分别设定,并可设置密码。 |
|  |  | 为增强操作系统安全性，要求能够阻止计算机U盘、光驱、磁盘自启动，能禁止自动登录操作系统等 |
|  |  | 支持加密U盘，普通U盘加密后仅能在指定的终端上使用，在任何非授权计算机上不可以使用。（无需用户另外单独采购设备） |
| 8 | 违规联网管理 | 支持监控网络中客户端的非法外联行为，监视和禁止通过3G、Modem、ADSL、VPN等拨号途径的外联行为 |
|  |  | 监视和禁止通过WIFI、随身WIFI（360WIFI）、手机共享等途径的外联行为 |
|  |  | 系统能够检测客户端通过代理服务器外联，并能进行阻断和告警。 |
|  |  | 支持通过禁用外网带宽形式，阻止任何形式的外联行为。 |

#### 2.5.3.2、防病毒软件 1套

|  | 序号 | 详细参数 |
| --- | --- | --- |
| 部署 管理 | 1 | 须提供文件特征云查询服务器，云查询服务器能够连接厂家共有安全云系统自动进行文件特征查询同步，且能够支持隔离网环境。 |
|  | 2 | 产品须采用稳定的C/S软件通讯架构，有良好的可扩展性和易用性，以支持大型网络跨地域跨网段等场景的部署； |
|  | 3 | 须提供包括Web安装在内的多种安装方式，以适应大型网络的安装部署工作，而且要求采用Web安装过程中，可以不需要客户端进行任何干预。 |
|  | 4 | 须提供基于Web的B/S移动管理架构，管理员可以在网内任意一台计算机上通过web方式随时随地登录控制台实现全网管理，而勿须在实现该功能的客户机上安装特定的管理组件。 |
|  | 5 | 管理控制台支持谷歌、火狐、搜狗、opera、safari等非IE核心浏览器，满足网络管理人员管理的便利性。 |
|  | 6 | 安装操作简单，安装部署管理端无需第三方组件，比如IIS、SQL数据库等。 |
|  | 7 | 可扩展的分级管理架构，通过对系统中心的分级，使用主系统中心来集中管理数据，以实现以单个系统中心对多个二级节点及其他特殊防毒节点的集中管理。具有良好的可扩展性和可伸缩性，对于网络规模扩大或新增节点都可以很容易地实现集中管理。 |
|  | 8 | 支持多种分组规则，如IP分组以及支持与AD、LDAP同步功能，可将用户组织架构同步到终端安全管理系统中，依照用户现有架构进行管理。分组支持无限层次分组，支持生成组安装包，安装后自动进入该分组。 |
|  | 9 | 支持IP实名制，提供终端管理名称备注功能，通过对终端名称进行备注，实现终端管理实名制，可以实现终端与使用人员的关联，提升终端管理的便利性。 |
|  | 10 | 提供隔离网络智能升级方案，能够保证隔离网络与在线网络相同频率的增量升级方案。 |
|  | 11 | 提供在线工具，确保网络用户能时时在内网服务器获得病毒专杀工具及相关修复工具。 |
|  | 12 | 多样式的帐户管理设置，默认可分配三种管理员权限，普通管理员、配置管理员、审计管理员，并可以按实际需求，手动修改具体权限，可适应企业不同人员权限的划分设置，以保证灵活与安全管理规范。 |
|  | 13 | 自主授权分割功能，管理员可以从主系统中心分割授权客户机数量给下级系统中心，限制下级系统中心对客户机的注册数量，阻止非法客户机注册。 |
|  | 14 | 须提供全网集中漏洞扫描及修复技术（包括隔离网络解决方案），提供网络内客户机存在漏洞补丁汇总报告，远程完成系统补丁程序的安装，以解决网内系统的漏洞修复问题。修补过程勿须客户机参与，客户机以非管理员权限登录，也能完成漏洞扫描和修复。 |
|  | 15 | 网络管理人员能够通过控制台查询特定电脑存在那些漏洞补丁、或者特定补丁都存在那些电脑没有进行修复，并能够实现远程通知立即修复或定制修复漏洞补丁策略。 |
|  | 16 | 提供隔离网环境下系统补丁汇总与补丁下载同步工具，在隔离网环境下也能够方便快捷的实现补丁同步功能，提供全网补丁的修复下载。 |
|  | 17 | 强大、灵活的管理和任务调度手段，允许管理员通过管理中心控制台，集中地实现全网范围内防（杀）病毒策略的定制、分发和执行。 |
|  | 18 | 允许管理员通过控制台，集中地实现所有节点上防毒软件的监控、配置、查询等管理工作，包括二、三级节点以下的防（杀）病毒软件。 |
|  | 19 | 一键式部署功能，产品无论主节点所有组件还是二级节点所有组件均提供一键式安装功能，提供快捷高效的产品部署方式。 |
|  | 20 | 高级报表功能，可以按照用户的需求定制各种报表，或者按照策略按周、月、季、年度生成所需报表。 |
|  | 21 | 提供管理员审计日志，可按管理员类型、账号名、操作细则进行筛选查看。 |
|  | 22 | 支持跨时间段、组织范围进行查看病毒日志。 |
|  | 23 | 支持报表多条件组合筛选，如：行为、结果、状态等多条件检索。 |
|  | 24 | 支持上级系统中心控制台可查看本级、下级的病毒日志详情、统计、走势、排名； 可查看本级、下级的终端日志详情、统计、走势、排名；可查看本级、下级的终端漏洞详情、分布统计。 |
|  | 25 | 提供报告门户，能在一个Portal内完整展现全网病毒定义状况、安全风险状况、计算机在线状态、全网系统漏洞威胁分布。 |
|  | 26 | 提供自定义模板，自动生成自定制内容报表，并可设置邮件定期发送给管理员。 |
|  | 27 | 支持对重要计算机加固设置，可对重要计算机系统内部活跃的未知文件进行追溯和鉴定。 |
|  | 28 | 系统中心控制台具有消息推送功能，能够实现网络管理人员对全网或者指定客户机发送消息 |
|  | 29 | 提供按照月份病毒木马在企业网络查杀的统计曲线图，帮助网络管理人员了解企业网络病毒防范处理的整体概况。 |
|  | 30 | 提供全网电脑终端防火墙管理功能，能够实时查看电脑终端系统防火墙状态。 |
|  | 31 | 在产品中定期提供病毒木马预警信息，以及企业安全信息咨询。 |
|  | 32 | 提供客户端边界管理功能，对通过优盘、网络共享、互联网、下载工具邮件以及QQ类通讯软件进入的文件给于安全性鉴定，能够向用户报告这些文件是否为安全文件，有助于帮助终端用户在确认为安全文件时再执行，并且具备溯源功能，对于鉴定为未知的文件则谨慎处理。 |
|  | 33 | 支持分级管理，并可自建分级管理员，支持随意调整分级管理员管辖范围。 |
|  | 34 | 提供版本平滑升级功能，当有大版本更新时，中心管理端与客户端均能够一键式平滑升级为最新版本，无需再对中心端进行重新安装、重新授权的操作，客户端也可自动平滑升级为最新版本，无需人为参与，大大降低管理员的工作量。 |
|  | 35 | 支持与动态行为分析系统的联动。 |
|  | 36 | 为便于管理员集中管理全网软件资产，系统需提供软件统计、软件禁用管理、软件卸载管理、软件分发管理功能，构建由软资产采集到软件行为监控再到软件行为管理的立体式软资产管理模型。大幅度提高工作效率降低管理成本。 |
| 客户机 功能 | 1 | 终端默认支持云防御与云查杀功能，且无需借助其他软硬件平台。 |
|  | 2 | 提供实时和定时检测、清除病毒功能，实时检测和清除来自各种途径的各类恶意代码和特洛伊木马等黑客程序。对来自Internet、E-mail或是光盘、软盘、移动存储、网络等各种入口渠道的宏病毒、特洛伊木马、黑客程序和有害程序等全面进行实时监控。 |
|  | 3 | 发现病毒后，提供多种处理方法，例如清除、删除或隔离。 |
|  | 4 | 要求占用系统资源低，网络版杀毒软件的客户端程序在监控状态占用系统资源CPU不高于10%，内存占用不超过30MB |
|  | 5 | 产品终端程序须集成宏病毒专杀模块，并可在未安装office软件时也能对宏病毒进行查杀 |
|  | 6 | 具备系统优化功能，能够统计开机时间，对开机所加载的启动项进行管理，可以关闭无需开机就加载的项目，提升开机速度；能够对启动项、系统服务项、计划任务项以及应用程序的扩展加载项进行开启或关闭处理。 |
|  | 7 | 提供抢先加载防毒，在系统未加载前启动文件监控，通常情况下不必重启到安全模式也能清除病毒。 |
|  | 8 | 客户端须提供进程管理功能，可实时查看系统进程，并提供自动验证进程是否可信，支持一键结束进程 |
|  | 9 | 提供专业工具，能够有效拦截来自互联网的网页木马入侵，针对日益广泛的钓鱼网站的危害，能够网址云端鉴定功能，实时保护上网购物、交易安全、避免被钓鱼网站危害。 |
|  | 10 | 提供电脑安全边界防御功能，对通过优盘、网络、互联网、下载工具以及QQ类通讯软件进入的文件给于安全性鉴定，能够向用户报告这些文件是否为安全文件，有助于帮助终端用户在确认为安全文件时再执行，对于鉴定为未知的文件则谨慎处理。 |
|  | 11 | 支持自动对边界防御拦截到的未知文件进行动态行为检测，不需要人工干预； |
|  | 12 | 动态行为检测必须包括：进程操作行为；文件操作行为；系统配置操作行为；网络通信行为；提供系统运行过程中的截图。 并能够提供详尽的分析报告。 |
|  | 13 | 边界防御可识别、分析常见的PE类文件、文档类文件、压缩类文件、图片文件，并能生成相应的分析报告； |
|  | 14 | 具有病毒自动隔离功能，对无法清除病毒的被感染文件，防（杀）病毒软件能够自动隔离感染文件，并在用户许可的情况下传送至防（杀）病毒软件生产商。隔离系统不能将本地染毒文件隔离到其它计算机或服务器，以防止隔离的文件被未经授权的人员查看。 |
|  | 15 | 提供优盘等移动设备接入电脑自动检测功能，全面拦截和清除在移动设备接入系统可能带来的病毒木马。 |
|  | 16 | 提供电脑系统垃圾清理功能，能够对上网产生的垃圾，看视频和听音乐产生的缓存，以及Windows和常用软件生成的垃圾文件进行清理。 |
|  | 17 | 提供清理痕迹功能，能够对上网浏览记录、Windows系统使用记录、办公、视频播放记录、文件下载记录等各项信息进行清除，保护企业终端隐私不被外泄。 |
|  | 18 | 提供清理注册表功能，能够对各种冗余动态链接库以及各种无效的项目进行清理，加快系统运行速度。 |
|  | 19 | 客户端支持漫游升级功能，当客户机脱离本地网络时，只要检测到具备互联网连接时，客户端能够自动更新到最新病毒库；支持从互联网下载系统漏洞修复补丁，支持连接厂家安全云平台进行云查杀。 |
|  | 20 | 客户端需支持“虚拟环境轻客户端模式”，安装在虚拟机上的“轻终端”将快速响应调度器的统一指令，使得服务器整体时时刻刻保持很低的负载，从而将其对机器性能的影响降到最低。虚拟化终端需同时支持多个虚拟化系统，如VMware、Microsoft Hyper-V和华为平台等。 |
|  | 21 | 客户端须支持至少包括麒麟、红旗、红帽操作系统在内的国产操作系统。 |
|  | 22 | 需具有移动终端防护软件，并可接入系统中心平台进行统一管理。 |
|  | 23 | 客户端支持按照用户已有业务管理架构进行安装包的分发，极大减少用户终端部署管理步骤。 |
|  | 24 | 支持对恶意网址和网站的防御检查能力，包括HTTPS的格式的网站 |
| 服务 保障 | 1 | 每日提供病毒库更新不少于1次 |
|  | 2 | 应建立病毒跟踪、研究和支持响应体系，有强大的本地化技术支持力量，能配合其代理商一道，为客户提供完善、即时的售后服务。保证网络系统在遭遇新型病毒或突发情况下得到及时响应。 |
|  | 3 | 必须提供7×24专线电话支持；本地化应急服务紧急病毒事件2小时内响应，在获得有效样本后2小时内提供应急解决方案，避免病毒事件扩散，最大限度减少损失； |
|  | 4 | 定期回访服务定期通过电话或其它方式访问用户，了解产品使用情况及网络安全情况； |
|  | 5 | 须提供重大病毒预警通知服务； |
|  | 6 | 须提供反病毒专业技能培训。 |

#### 2.5.3.3、数据库审计 1套

| 指标 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 硬件要求 | 国内知名品牌，标准机架尺寸，2U，含交流双电源模块，2个USB接口，1个RJ45串口，1个GE管理口，6个GE电口（内置电口Bypass），1个接口扩展槽位（4GE/4SFP），检测能力≥1Gbps； |
| 功能要求 | 1.支持HTTP网页浏览及关键字搜索审计,记录用户网站访问行为包括源IP地址、目的IP地址、访问时间、URL、网页浏览时间等，并提供网页还原功能;支持基于论坛主题、发帖内容的关键字审计功能； 2.支持电子邮件审计,可以完全记录所有邮件内容和附件；支持用户识别功能，可将终端IP地址与终端用户身份绑定，在审计日志中显示终端用户身份信息； 3.支持无线热点发现功能，能够实时、自动发现办公网络内的无线热点，记录无线热点访问网络时所使用的IP地址、认证用户等信息； 4.支持通过对互联网资源（域名、IP地址、URL等）进行威胁分析和信誉评级，将含有恶意代码的网站例入Web信誉库，达到检测含有恶意代码的高风险网站，实现对终端用户的安全保护； 5.支持基于域名、关键字正则表达式等多种组合的主动内容审计策略，可扫描指定网站，分析网页页面是否含有非法敏感信息。要求提供专利证明； 6.支持IPv6协议，可识别IPv6协议的数据流； 7.支持审计ORACLE、SQL Server、MY SQL、DB2、Sybase、Informix、Postgresql等各类主流数据库系统； |

### 网络与安全硬件

#### 2.5.4.1、核心交换机 1台

| 指标 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 硬件指标 | 整机主控引擎插槽≥2个，业务插槽≥5个 |
|  | 满足配置POE线卡，并由独立POE电源槽供电，防止因POE供电而影响其他业务模块供电稳定性。 |
| 性能参数 | 交换容量≥80T，包转发性能≥24,000Mpps |
|  | 整机ARP表项≥162K， |
|  | 满载情况下，40GE接口转发时延＜1μs， |
|  | 满载情况下，10GE接口转发时延＜1μs， |
|  | 整机MAC表项≥512K， |
|  | 整机IPv4路由表项≥512K， |
| 数据中心功能 | 完善的虚拟化功能： N:1虚拟化：可将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，虚拟组内设备具备统一的二层及三层转发表项，统一的管理界面，并可实现跨设备链路聚合。 |
|  | 1：N虚拟化：可将一台物理设备虚拟化为多台逻辑设备，各虚拟交换机间具备独立的转发表项及配置界面，各虚拟交换机的配置/重启互不影响。 |
|  | 满足“多虚一”与“一虚多”同时使用，彻底实现资源池化。 |
|  | 满足FCoE 国际标准的LAN/SAN融合网络，满足DCB数据中心桥接国际标准，满足IEEE 802.1qbg或VEPA国际标准。提供权威第三方测试报告。 |
|  | 满足三种主流的国际标准二层多路径数据传输协议（TRILL/SPB/FabricPath）之一，实现二层多路径负载均衡和链路故障快速收敛。 |
|  | 满足L2-GRE国际标准MAC in IP数据封装技术（或同类其他技术），可实现跨广域网数据中心间二层数据通信，扩大虚拟机漂移范围。 |
|  | 满足OpenFlow v1.3协议，可实现核心网络向SDN平滑演进。 |
| 基础特性 | 满足Port based VLAN、Mac based VLAN、Guest VLAN、Restrict VLAN |
|  | 满足多对一镜像,基于流的镜像，一对多镜像。满足SPAN、RSPAN远程镜像，满足VLAN的镜像。 |
|  | 满足IPv6静态路由、RIPng、OSPF v3、BGP4+ 等路由协议 满足ICMP、ICMPv6、满足ND（neighbor discover）、手工配置（自动创建）本地地址、IPv6 Ping、IPv6 Tracert。 满足手动隧道，自动隧道，ISATAP，IPv4 over IPv6。 |
|  | 满足MPLS转发 满足MPLS MIB(RFC1273,4265,4382) 满足跨域OPTION A/B/C三种模式 满足MPLS VPN/VPLS 满足VPWS 保留测试权利。 |
| 安全及可靠性 | 采用模块化操作系统，满足多进程备份及ISSU不中断业务升级特性。 |
|  | 满足基础安全保护策略 ，提供交换机防攻击功能，在受攻击情况下，保护系统各种服务的正常运行，以及保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行 |
|  | 满足防火墙多业务插卡，满足核心设备安全防护需求。 |
| 硬件形态 | 要求整机满足40G接口数量≥60个（抬高） |
|  | 要求单板40G接口数量≥12个（抬高） |
|  | 满足USB接口，满足业界通用的U盘作为存储介质扩展 |
| 配置要求 | 每台要求配置双引擎，电源≥3个；24千兆光口+8复用千兆电口板卡≥1块；24千兆电口+8复用千兆光口板卡≥1块；配置千兆多模模块≥32个 |

#### 2.5.4.2、插卡式无线控制器 2个

| 指标 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 硬件规格 | 默认可管理AP数≥32个，最大可支持管理200个AP |
|  | 802.11转发性能≥8G |
|  | 固化千兆电口数≥8；固化千兆光口数≥2个 |
|  | 为保障无线网络的可靠性，单台设备最大可配置AP数目≥2048，实现AP动态冗余， |
|  | 单台设备最大支持的在线无线用户数目≥6400， |
| 软件规格 | 要求设备可配置AP的本地数据转发技术模式，即可根据网络的SSID和用户VLAN的规划，决定数据是否需要全部经过无线AC转发或直接进入有线网络进行本地交换，从而更好的适应未来无线网络更高流量传输的要求 |
|  | 支持本地认证功能，无需通过外置Protal服务器和Radius服务器认证 |
|  | 对Wall AP可支持的容量翻倍 |
|  | 支持MAC认证、WEB认证、802.1X认证、WAPI认证 ，认证后能实现IP、MAC、WLAN等元素的绑定信息，保证只有合法的用户才能进入网络，保留测试权利 |
|  | 支持对非法无线接入点进行探测，并对非法AP进行屏蔽 |
|  | 支持根据用户需求定制化设计认证页面及用户自定义设计，保留测试权利 |
|  | 支持实时频谱防护,可视化射频干扰源对无线局域网的性能的影响,保留测试权利 |
|  | 支持访客通过二维码授权的方式接入无线网络 ,保留测试权利 |
|  | 支持手机短信获取WLAN接入密码实现安全认证 |
|  | 与网管平台联动，有线无线网络统一集中管理，集群化管理 |
| 配置要求 | 每台需要配置160个AP管理授权 |

#### 2.5.4.3、交换机A  12台

| 指标 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 整机性能 | 交换容量≥260Gbps；转发性能≥131Mpps |
|  | 固化10/100/1000M以太网端口≥48，固化1G/10G SFP+万兆光接口≥2个，固化SFP复用口≥2个，扩展槽位≥2个（非SFP口）；整机最大可用千兆口≥48，最大可用万兆口≥4 |
|  | 支持双模块化可热插拔电源，能够插AC、DC系列不同功率的电源模块 |
|  | 所投设备必须具备灵活的扩展性能，要求扩展槽位可扩展1口万兆光/1口万兆电 |
|  | 配置及日志存储等简化维护和管理，支持USB端口 |
|  | 要求所投产品支持POE和POE+远程供电，POE+同时可供电端口数≥48个 |
| 基本功能 | 支持IPv4和IPv6的静态路由 |
|  | 支持静态黑洞路由 |
|  | 支持RIP/RIPng、策略路由等三层路由协议 |
|  | 要求所投设备MAC地址≥16K |
|  | 要求所投设备ARP表项≥1000条 |
|  | 支持ARP防欺骗功能，能够禁止非法用户的ARP欺骗报文，保护合法用户免受其害，防止合法用户的数据被窃取 |
|  | 支持IP标准、IP扩展、MAC扩展、专家级、ACL80、IPV6ACL、基于VLAN、基于端口、基于协议、基于全局等方式的访问控制列表；且支持ACL Logging、ACL Counter、ACL Remark、ACL重定向； |
|  | 支持基于端口的出方向和入方向限速，限端口速粒度≤64Kbps； 支持基于流的出方向和入方向限速，且流限速粒度≤8Kbps； |
|  | 要求所投设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的镜像；且支持RSPAN和ERSPAN |
|  | 要求所投设备支持基本和灵活QinQ特性，且能够支持1：1和N：1 VLAN交换； |
|  | 支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作 |
|  | 支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行。 |
|  | 要求所投产品支持sFlow网络监测技术，可提供完整的第二层到第四层信息，可以适应超大网络流量环境下的流量分析，让用户详细、实时地分析网络传输流的性能、趋势和存在的问题。 |
|  | 支持虚拟化功能 （非堆叠模块实现，不占用扩展槽） |
|  | 要求所投产品支持虚拟化功能，且虚拟化故障收敛时间≤30ms， |
|  | 要求所投产品支持ITU-TG.8032国际公有环网协议ERPS,支持相切环和相交环，并且链路故障的收敛时间≤50ms； |
|  | 要求所投产品支持零配置CWMP（TR069）标准协议，需提供官网截图。 |
|  | 符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术 |
|  | 要求所投产品支持端口休眠； |
|  | 要求所投产品支持模块化操作系统，支持针对单一模块打热补丁，故障模块升级中不影响其他进程的正常运行和业务转发； |
|  | 要求所投产品支持智能温控功能，支持风扇自动调速、风扇故障检测、风扇状态查询等操作； |
|  | 要求所投产品必须支持线缆检测，可对线路进行正常、短路、断路、半断开状态进行检测，且能够检测到线缆发生故障的具体位置； |
|  | 要求所投产品支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow 1.3协议标准，支持SDN和SDN Ready功能，需提供第三方权威结构测试报告； |
|  | 要求所投产品支持防雷等级≥7KV，每多出1KV，可加2分，要求官网截图。 |
| 配置要求 | 每台配置千兆多模模块≥2个； |

#### 2.5.4.4、交换机B  4台

| 指标 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 整机性能 | 交换容量≥256Gbps；转发性能≥50Mpps |
|  | 固化10/100/1000M以太网端口≥24（支持POE和POE+供电），非复用SFP千兆光接口≥4个，最大可用千兆口>=28 |
|  | 配置及日志存储等简化维护和管理，支持USB端口 |
|  | 支持固化电源，减少单点故障，便于维护 |
| 基本功能 | 支持IPv4和IPv6的三层路由 |
|  | 支持ARP防欺骗功能，能够禁止非法用户的ARP欺骗报文，保护合法用户免受其害，防止合法用户的数据被窃取 |
|  | 在交换机端口启用802.1X和web认证功能的前提下，支持CPU限速功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； |
|  | 在交换机端口启用802.1X和web认证功能的前提下，支持认证端口配置IP地址过滤、ACL；支持认证通过后，自动进行IP+MAC+端口绑定或IP+MAC绑定； |
|  | 符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术 |
|  | 要求所投产品支持防雷等级≥7KV，每多出1KV，可加2分，以权威机构出击的第三方测试报告为准； |
| 配置要求 | 每台配置千兆多模模块≥2个； |

#### 2.5.4.5、光纤模块 64个

| 指标 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 1000BASE-SX mini GBIC转换模块（850nm） |

#### 2.5.4.6、无线AP

| 指标 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 硬件规格 | 核心AP：(二代零漫游AP) | 单AP通过链接其他配件可至少为40个独立的20㎡左右的房间提供信号覆盖，确保无线网络具备较高的覆盖能力，保障内网业务应用的顺利开展 |
|  |  | AP支持802.11b/g/n标准 |
|  |  | 单AP能够提供SMA型天线射频接口数≥8个 |
|  |  | AP提供RFID接口供和RFID读写器的连接，且接口数≥1，为物联网应用和设备提供支撑数据传输接口 |
|  |  | 发射功率≤100mw（单端口发射功率小于等于100MW） |
|  |  | 支持标准的802.3af协议进行POE供电,也可支持本地电源供电 |
|  |  | 无线网络的中间器件需提供指示灯能够实现无线链路故障的快速发现定位；配合网管软件，可实现软件告警，便于运维人员能够快捷排障，降低后期运维难度 |
|  | 配件：(二代智分单元APD-M(AC)) | 内置射频模块支持802.11b/g/n/ac，最大接入速率≥867Mbps |
|  |  | 单AP能够提供SMA型天线射频接口数≥8个 |
|  |  | 支持双轨馈线入室，5G单路最大下载速率在500M以上 |
|  |  | 提供信号合路SMA接口≥1个，支持WLAN、物联网信号合路 |
|  |  | 支持2个LAN口，保证两种业务在同一个设备处理后使用不同的上联接口进行传输 |
|  |  | 产品内置功分器和信号放大器，提供内部器件截图和说明 |
|  |  | 无线网络的中间器件需提供指示灯能够实现无线链路故障的快速发现定位；配合网管软件，可实现软件告警，便于运维人员能够快捷排障，降低后期运维难度 |
|  | 配件：（线缆和天线） | 为了方便部署实施和美观，方案所用的所有连接线缆均需采用超柔馈线，且为了保证业务网和扩展业务的安全性，使用双轨馈线连接美化天线，用来分别传输业务网流量和扩展业务，线径≤20mm，最大弯曲度≥150° |
|  |  | 线缆支持同时传输2.4GHz和5.8GHz无线信号 |
|  |  | 美化天线需能工作在2.4GHz和5.8GHz |
|  |  | 无线网络扩展传输距离的设备不得使用干放器、耦合器等室分大功率元器件，避免增加故障节点和增加运维难度 |
|  |  | 为保证项目交付后的设备运维更加方便，方案中所有有源元器件均可在网管软件上实现可视化查看，若任意器件发生故障，均能在网管软件上提供告警通知，确保无线网络设备一旦发生故障，能够快速定位和恢复 |
| 产品性能及功能规格 | 性能 | 移动医护终端在病区内任意移动不发生漫游，且需保证移动过程中无线数据传输零丢包（不会因为漫游丢包），保留测试权利 |
|  |  | 单套设备可实现≥40间房（病房和医生工作室）的无线覆盖，且房间内（不超过20㎡）任意位置的的无线信号强度≥-60dBm，确保医护终端都能获得较好的无线信号 |
|  |  | 为平衡不同终端用户的上网体验，要求AP支持对无线终端的公平调度 以实现公平占用，为防虚假应标，请提供技术白皮书 |
|  |  | 与无线控制器配合，支持iOS、安卓和windows等主流智能终端操作系统自动识别 ，提供适应屏幕比例与尺寸的认证页面，实现轻松访问，为防虚假应标，要求提供技术白皮书作为证明 |
|  |  | 为增强无线网络可靠性，支持当AC宕机时，AP切换为智能转发模式继续传输数据，保证无线用户正常使用，请提供技术白皮书证明材料,并保留测试权利 |
|  |  | 支持本地转发技术 ，AP数据可不通过无线控制器直接由本地交换机转发 |
|  |  | 支持MAC认证、Web认证、802.1X认证、PSK认证模式 |
|  |  | 支持无线入侵检测传感器模式，可实时监测、报警和处理非法和攻击行为 |
|  |  | 支持二维码认证方式，提供功能截图，保留测试权利 |
|  |  | 为便于后期的管理，要求无线接入点须和网络管理系统进行联动，可以通过网管软件 进行配置和拓扑发现，并能进行状态监测和告警 |
|  |  | 能与安全计费管理系统 联动，实现准入认证和计费的功能 |
|  |  | 支持与主流WLAN定位厂商Aeroscout进行对接 |
|  |  | 支持与核心交换机统一管理 |
| 业务指标 | 部署要求 | 考虑到无线网络的特殊性，物理上只能部署一套无线网络，通过逻辑隔离或物理隔离的方式，给医护组以及病患组提供不同的接入方式，结合安全准入控制，使得医护流量可以正常访问内网移动医疗应用，而病患流量被引至出口 |
|  |  | 为简化院方运维管理，投标人必须提供AP病区覆盖方案的系统结构图。需包含系统结构说明，AP及配件名称，部署和覆盖方式等详细内容。部署AP需要根据病区的规模和建筑布局进行合理安排。为能提供优质的无线信号，确保每个病区无线信号覆盖无盲区，Ping内网服务器或者内网网关不会出现丢包情况，招标人保留实施完成后进行现场测试的权利。 |
|  |  | 病房无线设备能够同时应用于内网移动医护和外网互联网访问，同时对于招标人内网信息涉密安全考虑，要求内外网隔离，提供相关内外网隔离的部署说明。 |
|  |  | 为便于后期运维，要求功分、耦合、信号放大等器件内置于AP设备中，避免管理盲点，同时要求线缆等辅助材料均由原厂提供。 |
|  |  | 要求住院部病房2.4G和5G信号要求同时覆盖，线缆同时支持传输2.4GHz和5.8GHz信号，天线支持2.4GHz和5.8GHz。 |
|  |  | 为保障后期运维故障排查简易性，要求提供线缆检测功能，并提供配置命令截图；同时无线网络的中间器件需提供指示灯能够实现无线链路故障的快速发现定位，便于运维人员能够快捷排障，降低后期运维难度。 |
|  |  | AP提供独立物联网接口，且接口数≥1，为物联网应用和设备提供支撑数据传输接口。 |
|  | 性能要求 | 为了保证业务的顺利开展，无线信号必须做到楼道和所有房间全覆盖且无死角，要求病房内任意地点2.4G的信号强度≥-60dBm，5.8G的信号强度≥-65dBm，同时无同频干扰或同频干扰小于-80dbm，邻频干扰小于-65dbm，招标人保留实施完成后进行现场测试的权利。（验收时必备内容） |
|  |  | 为保障移动护理在病区内顺畅使用，要求移动护理PDA在病区内移动过程中不发生漫游或漫游零丢包，保证护士在执行医嘱过程中业务不中断，招标人保留实施完成后进行现场测试的权利。（验收时必备内容）。 |
|  |  | 为保障移动查房的顺利开展，且保证在房间内任何位置医生能够在10s之内打开任何PACS图像，要求设备支持5G频率，且接入速率≥867Mbps，下载速率≥500M，招标人保留实施完成后进行现场测试的权利。（验收时必备内容）。 |
|  |  | 为保障外网互联网业务的开展，要求设备支持2.4G，接入速率≥150Mbps，且保证每个房间6个终端，每个终端1M带宽要求，招标人保留实施完成后进行现场测试的权利。（验收时必备内容）。 |
|  |  | 能够提供基于用户、基于业务、基于AP或者基于某SSID的带宽管理 |
|  |  | 为了保障业务的顺利开展，要求移动护理、移动查房、互联网业务之间为独享信道，互相之间业务性能互不影响，在护士移动护理、医生移动查房时原则上要求在任何位置终端不丢包，业务系统不掉线。招标人保留实施完成后进行现场测试的权利。（验收时必备内容） |
|  |  | 如果信号强度、性能达不到以上要求，则必须增加AP数量，以及相对应的AC、License、POE交换机等材料。由此产生的费用，由投标人自行承担，招标人不负担任何费用。投标人须为此出具承诺函。 |
|  | 功能要求 | 为增强无线网络可靠性，支持当AC宕机时，AP能够继续传输数据，保证无线用户正常使用，需要提供技术白皮书证明材料。招标人保留实施完成后进行现场测试的权利。（验收时必备内容）。 |
|  |  | 为了保证业务的稳定开展，当AP出现故障，无线网络必须支持备份，同时信号强度≥-60dBm，保证移动护理业务不会中断，需要提供技术白皮书证明材料，招标人保留实施完成后进行现场测试的权利。（验收时必备内容）。 |
|  |  | 为便于后期的管理，要求无线接入点须和网络管理系统进行联动，可以通过网管软件进行配置和拓扑发现，并能进行状态监测和告警。 |
|  |  | 自动调优：当AP射频环境出现恶化，某个AP故障或新增扩容AP时，需要启动射频自动调优，以增强系统的可靠性和稳定性。要求投标人提供同时支持局部调优和全局调优的AP设备。以应用于扩容新AP、单点AP故障、微波炉干扰等信道环境变化场景或者大面积信道环境恶化场景 |
| 配置要求 | 每台AP配置智分单元≥4个；室内美化天线≥24个；相关连接线缆按需配置 |

#### 2.5.4.7、SSL VPN网关

| 指标 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 功能与配置 | SSLVPN加密速度≥250Mbps；SSLVPN并发用户数≥1200人，SSLVPN每秒新建用户数≥180；防火墙吞吐量≥900Mbps，最大并发会话数目≥000,000；网络接口≥6个千兆电口，提供400个并发接入授权，含一年软件平台升级及硬件质保 |
| 部署方式 | 支持网关模式、单臂模式部署两种方式； |
| 基本特性 | 专业VPN设备，非插卡或防火墙带VPN模块设备。 |
|  | 支持PC终端使用包括Windows8、Windows7、Windows Vista、Windows xp、Mac OS、Linux等主流操作系统来登录SSLVPN系统，并完整支持该操作系统下的各种IP层以上的B/S和C/S应用； |
|  | 支持终端使用包括IE6、7、8、9、10、11或其他IE内核的浏览器，以及非IE内核浏览器、如Firefox，Safari，Google Chrome，Opera登录SSLVPN系统（提供截图证明，或现场演示） |
|  | 支持国际标准商用密码密码算法，可扩展支持中国国家标准的商用密码算法，包括：SM1，SM2、SM3、SM4。（提供商用密码生产、销售、型号三证，证书编号在国密局官网可查） |
| 易用性 | 可支持虚拟门户功能，在一台设备上配置不同的访问域名、IP地址，以及不同的使用界面，实现一台设备为多个不同用户群体服务的的使用效果； |
|  | 支持智能递推技术，针对多外链的门户网站进行动态嗅探页面内的链接并完成资源自动授权，防止资源漏访； |
| 权限控制 | 支持主从认证账号绑定，必须实现SSL VPN账号与应用系统账号的唯一绑定 |
| 身份认证 | 产品可进行用户名/密码、LDAP、USB KEY、硬件特征码、短信认证或动态令牌的五因素捆绑认证 |
|  | 设备内部必须支持自建CA中心，单台VPN设备同时支持5套以上CA根证书；（提供证明截图） |
| 高速性 | 支持至少4条外网线路；并能实现基于SSL VPN的智能选路（提供自主知识产权证明） |
|  | 支持利用网页进行动态寻址，在ADSL环境下快速部署（提供自主知识产权证明） |
|  | 支持针对不同的web页面进行数据优化，支持动态压缩技术，基于数据流进行压缩，减少不必要的数据传输。（提供界面配置截图，并提供自主知识产权证明，） |
| 高管理要求 | 支持15级以上的管理员分级分权限管理 |
|  | 支持253台不同型号设备间进行集群（A/A） |
|  | 产品支持基于Android IOS平台的第三方软件开发包（SDK）。（要求提供代码Demo和企业证明） 支持针对移动APP的VPN安全代码的自动封装，实现App应用的安全加固（提供界面截图证明） |
| 移动智能终端支持 | 产品支持应用虚拟化功能，可以无需二次开发，即把Windows应用发布到移动智能终端中 |
|  | 产品应该支持企业级“云盘”（又名“网盘”、“文件共享”）功能， |
|  | 支持改写WindowsRDP协议，经改写的协议必须独立于OS运行环境，避免跨平台兼容性，针对图像数据，服务端必须支持有损压缩算法（必须提供配置界面截图） |
| 防火墙 | 产品应具备基于状态监测技术的防火墙功能，能够抵抗常见的网络攻击 |

#### 2.5.4.8、SSL VPN并发授权

| 指标 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 激活400授权 |

#### 2.5.4.9、网络入侵检测系统（NIDS)

| 指标 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 硬件要求 | 国内知名品牌，自主研发，标准机架尺寸，1U，含交流冗余电源模块，2个USB接口，1个RJ45串口，2个GE管理口，4个GE电口 (BYPASS)，或4个GE接口、4个千兆SFP插槽；网络吞吐量≥500Mbps,应用层吞吐量≥100Mbps,最大并发连接≥100万，每秒新建会话数≥2万； |
| 功能要求 | 1.具备“ 零” 配置易用性特点， 系统应提供策略模板， 减少配置工作量， 提高部署效率，须提供界面截图证明。 2.支持Web信誉机制， 在用户访问被植入 木马的页面时， 给予及时报警， 能够有效检测Web安全威胁渗入企业内网。 3.支持IPv6环境下攻击检测技术和基于IPv6地址格式的安全控制策略， 为 IPv6环境提供入侵防护； 4.系统应提供覆盖广泛的攻击特征库， 可针对网络病毒、 蠕虫、 间谍软件、 木马后门、 扫描探测、 暴力破解等恶意流量进行检测，攻击特征库数量至少为6400种以上，应能够有效检测SQL注入等多种常见的应用层安全威胁，须提供界面截图证明； 5.支持敏感数据检测，能够识别通过自身的敏感数据信息（身份证号、银行卡、手机号等），须提供界面截图证明； 6.系统应提供先进的DoS/DDoS攻击防护能力，支持双向阻断TCP/UDP/ICMP/ACK Flooding，以及UDP/ICMP Smurfing等常见的DoS/DDoS的攻击, 在透明模式下防止SYN Flood 攻击，提供专利证明截图； 7.具有增强的身 份认证功能， 支持标准的RADIUS和LDAP接口 ， 及第三方认证平台； 支持至少每周定期升级攻击特征库，遇到重大安全事件， 提供即时升级。 8.系统支持URL分类库，提供中英文网页过滤数据库，实现高风险、不良网站过滤； 9.系统应具备攻击快照功能，详细记录触发告警的数据特征，以便做进一步的事件分析，须提供界面截图； 系统应能识别主流的应用程序，识别种类不少于2300种，系统携带的攻击特征库须获得CVE-Compatible兼容性认证、Approved认证； 11.支持用户以安全区、IP地址（网段）、时间、用户、应用多维度的对流量进行管理和控制，包括限制应用上下行最大带宽、保证应用上下行最小带宽、保证带宽下的优先级排序以及每IP的进行应用流量控制，能够提供网络数据传输速率控制设备及方法的专利证明，要求提供专利证明截图。12.支持攻击规则模板，可根据客户业务生成的固定场景下的攻击规则模板。 |

2.5.5服务器与存储设备

#### 2.5.5.1、HIS核心业务服务器 2台

| 序号 | 指标 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 | 制造商 | 国际知名品牌 |
| 2 | 外型 | 服务器外型 | 机架式 |
|  |  | 服务器高度 | 4U |
| 3 | 处理器 | CPU类型 | Intel Xeon X核 E7-4830v3 系列处理器 |
|  |  | CPU实配规格 | 4个Intel Xeon 12核E7-4830v3 处理器(2.1GHz/12core/30MB/115W) |
|  |  | CPU可扩展数量 | ≥4颗，最多72个处理器内核 |
|  |  | 智能技术 | 要求支持智能处理器导槽安装技术,避免人为安装故障 |
| 4 | 芯片组 | 芯片组 | Intel C602J |
| 5 | 内存 | 内存类型 | DDR4 |
|  |  | 内存实配规格 | ≥64GB DDR4-2133 DIMMs内存 |
|  |  | 内存可扩展数量 | ≥3TB，≥96个内存插槽，96个HP DDR4 SmartMemory 插槽(最高频率1,866 MHz)支持最高6TB3内存容量，将内存 计算和大规模虚拟化性能最高提高16% |
|  |  | 内存保护技术 | Double Data Device Correction (DDDC)，Single Data Device Correction (SDDC)，Online Memory Sparing，Memory Mirroring |
|  |  | 内存验证技术 | 要求支持内存智能验证技术,能够智能验证内存及支持原厂内存增强功能 |
| 6 | 存储 | 内置硬盘类型 | 2.5寸热插拔 SAS硬盘 |
|  |  | 内置硬盘实配规格 | ≥2块 900GB 12G SAS 10K 2.5in SC ENT HDD |
|  |  | 内置硬盘可扩展数量 | 最多10个SFF硬盘/固态硬盘插槽(12 Gbps SAS)；支持SFF SAS硬盘(10K和15K rpm)和SAS固态硬盘 |
|  |  | 阵列控制器 | Smart Array P830i/2GB FBWC阵列控制器，12Gb SAS磁盘阵列控制器, ≥2GB缓存 |
| 7 | I/O | PCI I/O插槽可支持数量 | 标配9个PCI-e Gen3 FL/FH插槽(4个x8和5个x16通道插槽) |
| 8 | 网络 | 网卡 | 四端口Flex-LOM 模块化以太网卡，FlexibleLOM；可选择4个 1GbE、2个10GbE或者2个10 Gbps CNA或2个FDR InfiniBand |
| 9 | 接口 | 外部接口 | 8个USB口（后面4个，前面2个，内部2个），1个SD插槽，2个HBA 单口光纤-Qlogic芯片 |
| 10 | 可用性 | 冗余电源 | 4个1200W热插拔电源，最多4个1,500 W或1,200 W(N+N冗余)，94%的能效；通用插槽 1,200 W电源：最大耗电量 — 120 VAC–1,012 VA，3,408 BTU；230 VAC–1,332 VA，4,447 BTU，1,500 W电源：最大耗电量 —230 VAC–1672 VA，5,637 BTU |
|  |  | 冗余风扇 | 4个(3+1)热插拔冗余风扇 |
| 11 | 可管理性 | 智能安装引导 | 服务器集成智能导航, 支持引导安装操作系统, 硬件检测, RAID配置,部件驱动程序等 ，无需额外光盘支持 |
|  |  | 远程管理卡 | 独立的远程管理控制端口，标配高级管理功能;能独立于操作系统实现对服务器的远程控制及管理；虚拟电源开关，远程开/关机；远程Firmware升级功能；128bit加密支持；VPN连接；虚拟介质功能，支持软驱、光驱、ISO文件、文件目录的虚拟；虚拟字符及图形远程控制台；多用户共享访问被管理服务器；捕获及重放被管理服务器的运行界面；被管理服务器的环境温度及能耗的监控和分析,动态监控服务器功率及供电情况,智能优化调整供电功率并节省能源消耗 |
|  |  | 远程管理 | iLO 4 v2.00 Federation 技术支持大规模和快速的管理。远程管理减少了运营开支，单一接口支持更快进行服务器更新，脚本功能提高了供应速度 |
|  |  | 管理软件 | 自我品牌管理软件，可实现管理自我品牌以及其他厂家品牌的小型机、存储、服务器、PC等在内的设备；实现硬件设备通过颜色、电子邮件方式报警、资产登记管理、服务器性能管理、软件补丁管理、自动化系统部署管理、电源功耗管理、虚拟机管理等功能 |
|  |  | 系统监控系统 | 监控系统可实时监测内部主要部件的状态，包含CPU、内存、PCI槽、风扇、电源、温度等信息 |
| 12 | 操作系统支持 | Windows | Microsoft Windows Server (2008) |
|  |  | Red Hat | Red Hat Enterprise Linux (RHEL) |
|  |  | SUSE | SUSE Linux Enterprise Server (SLES) |
|  |  | Solaris | Oracle Solaris |
|  |  | VMware | VMware |
|  |  | Citrix | Citrix XenServer |
| 13 | 服务 | 售后服务 | 投标时提供原厂授权及服务承诺函，三年现场，7*24,当天4小时到场免费服务 |
|  |  | 故障前预报警服务 | 提供处理器，内存，硬盘故障前预警，故障前问题时予以免费保修 |
| 14 | 其它 | 文档 | 完整文档、电源线等 |
|  |  | 包装 | 原厂完整包装 |

#### 2.5.5.2、HIS核心业务磁盘阵列 1台

| 序号 | 指标 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 品牌及数量 | 国际知名品牌 |
| 2 | 存储架构 | 统一存储架构；支持FC、iSCSI、FCoE、NFS、CIFS等连接协议 |
| 3 | 存储控制器 | 配置冗余SAN/NAS控制器，采用双活模式； |
| 4 | 主机接口 | 支持FC、FCoE、iSCSI、Ethernet接口 |
|  |  | 支持FC：16/8Gbps、FCoE：10Gbps、iSCSI：10/1Gbps、Ethernet：10/1Gbps |
|  |  | 每台配置≥4个8Gbps FC接口 |
| 5 | 阵列高速缓存 | 每台实配一级缓存：≥8GB，最大可以扩展到16GB（不含任何性能加速模块、FlashCache、PAM卡SSD Cache等） |
| 6 | 最大LUN数量 | ≥2048 |
| 7 | 最大LUN容量 | ≥128TB |
| 8 | 阵列内部后端磁盘通道总带宽 | 实配后端接口≥12/FC/8Gb或≥16/SAS/6Gb或≥8/SAS/12Gb |
| 9 | 硬盘介质选择 | 可在同一磁盘柜中混用SSD盘、SAS硬盘和NL-SAS硬盘 |
| 10 | 存储容量 | 生产阵列实配数据盘+热备盘≥6个2TB 7200转SAS硬盘； 额外再配置SSD磁盘作为系统盘 |
| 11 | 硬盘扩展 | 单一双控阵列（非集群）≥1140TB裸盘容量，支持高密度磁盘扩展柜 |
| 12 | 支持磁盘介质容量 | SSD盘: 400GB/800GB/1600GB SAS磁盘：1800GB/1200GB/900GB/600GB/300GB 10,000RPM NL SAS磁盘：1TB/2TB/4TB/6TB/8TB 7,200rpm |
| 13 | RAID级别改变及RAID重组功能 | 支持在线RAID级别改变及RAID重组功能 |
| 14 | 在线扩容 | 支持在线加磁盘和在线容量扩展 |
| 15 | LUN扩容 | 支持在线LUN容量扩展 |
| 16 | SPC-1 (IOPS)性能 | 应标设备需提供SPC-1公测值，公测值应不少于55,000，所有设备提供的公测值，必须来自于http://www.storageperformance.org官方网站。 |
| 16 | 数据安全性 | 支持数据块加入硬件检验码； 支持对磁盘阵列中的数据进行加密，防止非法访问 |
| 17 | 节电模式 | 配置节电功能，可以在磁盘不使用的时候，关闭磁盘运转及电源板，节约电能 |
| 18 | I/O优化控制技术 | 具备动态硬盘流量控制技术，对IO访问的时间分配进行动态最优化处理，读写缓存动态分配 |
| 19 | 虚拟化技术 | 配置自动精简配置（Thin Provisioning）功能 |
| 20 | 自动分层功能 | 配置自动分层管理功能，通过采样应用数据I/O负载情况，能让业务数据在不同性能的磁盘之间进行自动迁移，迁移过程对应用透明，且要求数据迁移的颗粒度不大于300MB，本次配置≥1个分层 |
| 21 | 缓存分区技术 | 配置缓存分区功能，支持限制卷组的缓存大小，保证重要卷组及应用的最优缓存性能 |
| 22 | 自动QoS功能 | 可实现基于LUN、主机或端口设定的响应时间而自动调整存储资源，避免存储资源的争用，简化存储调优管理工作 |
| 23 | 故障磁盘数据保护 | 支持硬盘错误自检和后备保护，支持快速数据重建和恢复。系统能够自动检测硬盘错误，将出错硬盘复制到后备硬盘，动态地加载后备硬盘，提高后备硬盘的重构时间 |
| 24 | RAID类型 | 支持0，1，1+0，5，5+0，6等RAID级别 |
| 25 | 最大主机连接数量 | ≥1024，提供无限制数量和主机类型连接许可 |
| 26 | 冗余部件热插拔 | 支持存储控制器、风扇、电源等部件冗余热插拔更换，支持全局热备硬盘 |
| 27 | 掉电Cache保护 | 支持掉电Cache数据保护，并在掉电情况下能将Cache数据回写至SSD磁盘 |
| 28 | 无中断软件升级 | 支持不中断阵列服务的情况下进行阵列固件及软件的安装和升级 |
| 29 | 支持操作系统平台 | AIX、HP-UX、Solaris、Windows、Linux |
| 30 | 阵列管理软件 | 配置基于阵列的高级图形化存储管理软件和LUN访问控制软件；具有事件监测工具帮助排错，支持在异地通过网络进行阵列的管理。配置性能管理功能，能提供实时监控，告警及历史记录。 |
| 31 | 快速拷贝功能 | 支持内部磁盘快速拷贝功能（含多份镜像、快照、克隆）; 其中实配快照数量≥1024个 |
| 32 | 远程复制功能 | 支持磁盘阵列设备间同步、异步数据复制功能；可支持此厂商所有存储产品线产品之间（低端双控制器存储、中端双控制器存储、高端多控制器存储）的底层复制； 支持此厂商至少近三代存储产品线之间的底层复制。 |
| 33 | 存储双活功能 | 支持存储虚拟化方式(冗余网关)或存储本身自带的集群功能（从系统稳定性和安全性角度，生产主机层不能安装任何代理软件，不接受应用层或卷管理的实现方式） 支持当任意一台存储发生故障时可自动切换至另外一台存储，且前端应用不中断，无须人工操作即可实现RTO=0，RPO=0； 支持卷可以透明地在两台阵列间切换,必须支持未来扩展到三台存储之间的两地三中心架构，即2台存储之间实现自动切换，还能与第3台存储实现远程数据复制 |
| 34 | 通道管理软件 | 配置多路径链路管理软件，支持链路故障转移，负载均衡；UNIX主机连接数量≥1024 |
| 35 | 产品售后服务 | 提供所有软硬件产品三年原厂质保服务 |

#### 2.5.5.3、LIS服务器 2台

| 序号 | 指标 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 | 制造商 | 国际知名品牌 |
| 2 | 外型 | 服务器外型 | 机架式 |
|  |  | 服务器高度 | 2U |
| 3 | 处理器 | CPU类型 | Intel Xeon 八核 2.5 GHz处理器 |
|  |  | CPU实配规格 | 2颗 八核 2.5 GHz 15MB共享三级缓存 |
|  |  | CPU可扩展数量 | 最大2颗 |
|  |  | 智能技术 | 要求支持智能处理器导槽安装技术,避免人为安装故障 |
| 4 | 芯片组 | 芯片组 | Intel |
| 5 | 内存 | 内存类型 | DDR3 智能内存 |
|  |  | 内存实配规格 | ≥32GB |
|  |  | 内存可扩展数量 | ≥768GB，≥12个内存插槽 |
| 6 | 存储 | 内置硬盘类型 | 2.5寸或3.5寸热插拔 SAS硬盘 |
|  |  | 内置硬盘实配规格 | ≥2块 900GB |
|  |  | 阵列控制器 | Smart Array B320i 智能SAS阵列控制器， ≥512M FBWC缓存,支持RAID 0/1/5/ |
| 7 | I/O | PCI I/O插槽可支持数量 | ≥最大3个PCI-E 插槽 |
| 8 | 网络 | 网卡 | 标配板载四端口千兆以太网卡 |
| 9 | 可用性 | 电源及性能 | 2个460W热插拔电源 |
| 10 | 可管理性 | 智能安装引导 | 服务器集成智能导航, 支持引导安装操作系统, 硬件检测, RAID配置,部件驱动程序等 ，无需额外光盘支持 |
|  |  | 远程管理卡 | 独立的远程管理控制端口，可选/标配高级管理功能;能独立于操作系统实现对服务器的远程控制及管理；虚拟电源开关，远程开/关机；远程Firmware升级功能；128bit加密支持；VPN连接；虚拟介质功能，支持软驱、光驱、ISO文件、文件目录的虚拟；虚拟字符及图形远程控制台；多用户共享访问被管理服务器；捕获及重放被管理服务器的运行界面；被管理服务器的环境温度及能耗的监控和分析,动态监控服务器功率及供电情况,智能优化调整供电功率并节省能源消耗. |
| 11 | 操作系统支持 | Windows | Microsoft Windows Server |
|  |  | Ubuntu | Canonical Ubuntu |
|  |  | Red Hat | Red Hat Enterprise Linux (RHEL) |
|  |  | SUSE | SUSE Linux Enterprise Server (SLES) |
|  |  | Solaris | Oracle Solaris |
|  |  | VMware | VMware |
|  |  | Citrix | Citrix XenServer |
| 12 | 服务 | 售后服务 | 三年现场，7*24,当天4小时到场免费服务 |
|  |  | 故障前预报警服务 | 提供处理器，内存，硬盘故障前预警，故障前问题时予以免费保修 |
| 13 | 其它 | 文档 | 完整文档、电源线等 |
|  |  | 包装 | 原厂完整包装 |

#### 2.5.5.4、应用服务器 2台

| 序号 | 指标 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 | 制造商 | 国际知名品牌 |
| 2 | 外型 | 服务器外型 | 机架式 |
|  |  | 服务器高度 | 2U |
| 3 | 处理器 | CPU类型 | Intel Xeon 八核 2.5 GHz处理器 |
|  |  | CPU实配规格 | 2颗 八核 2.5 GHz 15MB共享三级缓存 |
|  |  | CPU可扩展数量 | 最大2颗 |
|  |  | 智能技术 | 要求支持智能处理器导槽安装技术,避免人为安装故障 |
| 4 | 芯片组 | 芯片组 | Intel |
| 5 | 内存 | 内存类型 | DDR3 智能内存 |
|  |  | 内存实配规格 | ≥32GB |
|  |  | 内存可扩展数量 | ≥768GB，≥12个内存插槽 |
| 6 | 存储 | 内置硬盘类型 | 2.5寸或3.5寸热插拔 SAS硬盘 |
|  |  | 内置硬盘实配规格 | ≥2块 900GB |
|  |  | 阵列控制器 | Smart Array B320i 智能SAS阵列控制器， ≥512M FBWC缓存,支持RAID 0/1/5/ |
| 7 | I/O | PCI I/O插槽可支持数量 | ≥最大3个PCI-E 插槽 |
| 8 | 网络 | 网卡 | 标配板载四端口千兆以太网卡 |
| 9 | 可用性 | 电源及性能 | 2个460W热插拔电源 |
| 10 | 可管理性 | 智能安装引导 | 服务器集成智能导航, 支持引导安装操作系统, 硬件检测, RAID配置,部件驱动程序等 ，无需额外光盘支持 |
|  |  | 远程管理卡 | 独立的远程管理控制端口，可选/标配高级管理功能;能独立于操作系统实现对服务器的远程控制及管理；虚拟电源开关，远程开/关机；远程Firmware升级功能；128bit加密支持；VPN连接；虚拟介质功能，支持软驱、光驱、ISO文件、文件目录的虚拟；虚拟字符及图形远程控制台；多用户共享访问被管理服务器；捕获及重放被管理服务器的运行界面；被管理服务器的环境温度及能耗的监控和分析,动态监控服务器功率及供电情况,智能优化调整供电功率并节省能源消耗. |
| 11 | 操作系统支持 | Windows | Microsoft Windows Server |
|  |  | Ubuntu | Canonical Ubuntu |
|  |  | Red Hat | Red Hat Enterprise Linux (RHEL) |
|  |  | SUSE | SUSE Linux Enterprise Server (SLES) |
|  |  | Solaris | Oracle Solaris |
|  |  | VMware | VMware |
|  |  | Citrix | Citrix XenServer |
| 12 | 服务 | 售后服务 | 三年现场，7*24,当天4小时到场免费服务 |
|  |  | 故障前预报警服务 | 提供处理器，内存，硬盘故障前预警，故障前问题时予以免费保修 |
| 13 | 其它 | 文档 | 完整文档、电源线等 |
|  |  | 包装 | 原厂完整包装 |

#### 2.5.5.5、文件服务器 2台

| 序号 | 指标 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 | 制造商 | 国际知名品牌 |
| 2 | 外型 | 服务器外型 | 机架式 |
|  |  | 服务器高度 | 2U |
| 3 | 处理器 | CPU类型 | Intel Xeon 八核 2.5 GHz处理器 |
|  |  | CPU实配规格 | 2颗 八核 2.5 GHz 15MB共享三级缓存 |
|  |  | CPU可扩展数量 | 最大2颗 |
|  |  | 智能技术 | 要求支持智能处理器导槽安装技术,避免人为安装故障 |
| 4 | 芯片组 | 芯片组 | Intel |
| 5 | 内存 | 内存类型 | DDR3 智能内存 |
|  |  | 内存实配规格 | ≥32GB |
|  |  | 内存可扩展数量 | ≥768GB，≥12个内存插槽 |
| 6 | 存储 | 内置硬盘类型 | 2.5寸或3.5寸热插拔 SAS硬盘 |
|  |  | 内置硬盘实配规格 | ≥2块 900GB |
|  |  | 阵列控制器 | Smart Array B320i 智能SAS阵列控制器， ≥512M FBWC缓存,支持RAID 0/1/5/ |
| 7 | I/O | PCI I/O插槽可支持数量 | ≥最大3个PCI-E 插槽 |
| 8 | 网络 | 网卡 | 标配板载四端口千兆以太网卡 |
| 9 | 可用性 | 电源及性能 | 2个460W热插拔电源 |
| 10 | 可管理性 | 智能安装引导 | 服务器集成智能导航, 支持引导安装操作系统, 硬件检测, RAID配置,部件驱动程序等 ，无需额外光盘支持 |
|  |  | 远程管理卡 | 独立的远程管理控制端口，可选/标配高级管理功能;能独立于操作系统实现对服务器的远程控制及管理；虚拟电源开关，远程开/关机；远程Firmware升级功能；128bit加密支持；VPN连接；虚拟介质功能，支持软驱、光驱、ISO文件、文件目录的虚拟；虚拟字符及图形远程控制台；多用户共享访问被管理服务器；捕获及重放被管理服务器的运行界面；被管理服务器的环境温度及能耗的监控和分析,动态监控服务器功率及供电情况,智能优化调整供电功率并节省能源消耗. |
| 11 | 操作系统支持 | Windows | Microsoft Windows Server |
|  |  | Ubuntu | Canonical Ubuntu |
|  |  | Red Hat | Red Hat Enterprise Linux (RHEL) |
|  |  | SUSE | SUSE Linux Enterprise Server (SLES) |
|  |  | Solaris | Oracle Solaris |
|  |  | VMware | VMware |
|  |  | Citrix | Citrix XenServer |
| 12 | 服务 | 售后服务 | 三年现场，7*24,当天4小时到场免费服务 |
|  |  | 故障前预报警服务 | 提供处理器，内存，硬盘故障前预警，故障前问题时予以免费保修 |
| 13 | 其它 | 文档 | 完整文档、电源线等 |
|  |  | 包装 | 原厂完整包装 |

#### 2.5.5.6、合理用药服务器 1台

| 序号 | 指标 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 | 制造商 | 国际知名品牌 |
| 2 | 外型 | 服务器外型 | 机架式 |
|  |  | 服务器高度 | 2U |
| 3 | 处理器 | CPU类型 | Intel Xeon 八核 2.5 GHz处理器 |
|  |  | CPU实配规格 | 2颗 八核 2.5 GHz 15MB共享三级缓存 |
|  |  | CPU可扩展数量 | 最大2颗 |
|  |  | 智能技术 | 要求支持智能处理器导槽安装技术,避免人为安装故障 |
| 4 | 芯片组 | 芯片组 | Intel |
| 5 | 内存 | 内存类型 | DDR3 智能内存 |
|  |  | 内存实配规格 | ≥32GB |
|  |  | 内存可扩展数量 | ≥768GB，≥12个内存插槽 |
| 6 | 存储 | 内置硬盘类型 | 2.5寸或3.5寸热插拔 SAS硬盘 |
|  |  | 内置硬盘实配规格 | ≥2块 900GB |
|  |  | 阵列控制器 | Smart Array B320i 智能SAS阵列控制器， ≥512M FBWC缓存,支持RAID 0/1/5/ |
| 7 | I/O | PCI I/O插槽可支持数量 | ≥最大3个PCI-E 插槽 |
| 8 | 网络 | 网卡 | 标配板载四端口千兆以太网卡 |
| 9 | 可用性 | 电源及性能 | 2个460W热插拔电源 |
| 10 | 可管理性 | 智能安装引导 | 服务器集成智能导航, 支持引导安装操作系统, 硬件检测, RAID配置,部件驱动程序等 ，无需额外光盘支持 |
|  |  | 远程管理卡 | 独立的远程管理控制端口，可选/标配高级管理功能;能独立于操作系统实现对服务器的远程控制及管理；虚拟电源开关，远程开/关机；远程Firmware升级功能；128bit加密支持；VPN连接；虚拟介质功能，支持软驱、光驱、ISO文件、文件目录的虚拟；虚拟字符及图形远程控制台；多用户共享访问被管理服务器；捕获及重放被管理服务器的运行界面；被管理服务器的环境温度及能耗的监控和分析,动态监控服务器功率及供电情况,智能优化调整供电功率并节省能源消耗. |
| 11 | 操作系统支持 | Windows | Microsoft Windows Server |
|  |  | Ubuntu | Canonical Ubuntu |
|  |  | Red Hat | Red Hat Enterprise Linux (RHEL) |
|  |  | SUSE | SUSE Linux Enterprise Server (SLES) |
|  |  | Solaris | Oracle Solaris |
|  |  | VMware | VMware |
|  |  | Citrix | Citrix XenServer |
| 12 | 服务 | 售后服务 | 三年现场，7*24,当天4小时到场免费服务 |
|  |  | 故障前预报警服务 | 提供处理器，内存，硬盘故障前预警，故障前问题时予以免费保修 |
| 13 | 其它 | 文档 | 完整文档、电源线等 |
|  |  | 包装 | 原厂完整包装 |

#### 2.5.5.7、电子病历服务器 2台

| 序号 | 指标 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 | 制造商 | 国际知名品牌 |
| 2 | 外型 | 服务器外型 | 机架式 |
|  |  | 服务器高度 | 2U |
| 3 | 处理器 | CPU类型 | Intel Xeon 八核 2.5 GHz处理器 |
|  |  | CPU实配规格 | 2颗 八核 2.5 GHz 15MB共享三级缓存 |
|  |  | CPU可扩展数量 | 最大2颗 |
|  |  | 智能技术 | 要求支持智能处理器导槽安装技术,避免人为安装故障 |
| 4 | 芯片组 | 芯片组 | Intel |
| 5 | 内存 | 内存类型 | DDR3 智能内存 |
|  |  | 内存实配规格 | ≥32GB |
|  |  | 内存可扩展数量 | ≥768GB，≥12个内存插槽 |
| 6 | 存储 | 内置硬盘类型 | 2.5寸或3.5寸热插拔 SAS硬盘 |
|  |  | 内置硬盘实配规格 | ≥2块 900GB |
|  |  | 阵列控制器 | Smart Array B320i 智能SAS阵列控制器， ≥512M FBWC缓存,支持RAID 0/1/5/ |
| 7 | I/O | PCI I/O插槽可支持数量 | ≥最大3个PCI-E 插槽 |
| 8 | 网络 | 网卡 | 标配板载四端口千兆以太网卡 |
| 9 | 可用性 | 电源及性能 | 2个460W热插拔电源 |
| 10 | 可管理性 | 智能安装引导 | 服务器集成智能导航, 支持引导安装操作系统, 硬件检测, RAID配置,部件驱动程序等 ，无需额外光盘支持 |
|  |  | 远程管理卡 | 独立的远程管理控制端口，可选/标配高级管理功能;能独立于操作系统实现对服务器的远程控制及管理；虚拟电源开关，远程开/关机；远程Firmware升级功能；128bit加密支持；VPN连接；虚拟介质功能，支持软驱、光驱、ISO文件、文件目录的虚拟；虚拟字符及图形远程控制台；多用户共享访问被管理服务器；捕获及重放被管理服务器的运行界面；被管理服务器的环境温度及能耗的监控和分析,动态监控服务器功率及供电情况,智能优化调整供电功率并节省能源消耗. |
| 11 | 操作系统支持 | Windows | Microsoft Windows Server |
|  |  | Ubuntu | Canonical Ubuntu |
|  |  | Red Hat | Red Hat Enterprise Linux (RHEL) |
|  |  | SUSE | SUSE Linux Enterprise Server (SLES) |
|  |  | Solaris | Oracle Solaris |
|  |  | VMware | VMware |
|  |  | Citrix | Citrix XenServer |
| 12 | 服务 | 售后服务 | 三年现场，7*24,当天4小时到场免费服务 |
|  |  | 故障前预报警服务 | 提供处理器，内存，硬盘故障前预警，故障前问题时予以免费保修 |
| 13 | 其它 | 文档 | 完整文档、电源线等 |
|  |  | 包装 | 原厂完整包装 |

#### 2.5.5.8、PACS服务器 4台

| 序号 | 指标 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 | 制造商 | 国际知名品牌 |
| 2 | 外型 | 服务器外型 | 机架式 |
|  |  | 服务器高度 | 2U |
| 3 | 处理器 | CPU类型 | Intel Xeon 八核 2.5 GHz处理器 |
|  |  | CPU实配规格 | 2颗 八核 2.5 GHz 15MB共享三级缓存 |
|  |  | CPU可扩展数量 | 最大2颗 |
|  |  | 智能技术 | 要求支持智能处理器导槽安装技术,避免人为安装故障 |
| 4 | 芯片组 | 芯片组 | Intel |
| 5 | 内存 | 内存类型 | DDR3 智能内存 |
|  |  | 内存实配规格 | ≥32GB |
|  |  | 内存可扩展数量 | ≥768GB，≥12个内存插槽 |
| 6 | 存储 | 内置硬盘类型 | 2.5寸或3.5寸热插拔 SAS硬盘 |
|  |  | 内置硬盘实配规格 | ≥2块 900GB |
|  |  | 阵列控制器 | Smart Array B320i 智能SAS阵列控制器， ≥512M FBWC缓存,支持RAID 0/1/5/ |
| 7 | I/O | PCI I/O插槽可支持数量 | ≥最大3个PCI-E 插槽 |
| 8 | 网络 | 网卡 | 标配板载四端口千兆以太网卡 |
| 9 | 可用性 | 电源及性能 | 2个460W热插拔电源 |
| 10 | 可管理性 | 智能安装引导 | 服务器集成智能导航, 支持引导安装操作系统, 硬件检测, RAID配置,部件驱动程序等 ，无需额外光盘支持 |
|  |  | 远程管理卡 | 独立的远程管理控制端口，可选/标配高级管理功能;能独立于操作系统实现对服务器的远程控制及管理；虚拟电源开关，远程开/关机；远程Firmware升级功能；128bit加密支持；VPN连接；虚拟介质功能，支持软驱、光驱、ISO文件、文件目录的虚拟；虚拟字符及图形远程控制台；多用户共享访问被管理服务器；捕获及重放被管理服务器的运行界面；被管理服务器的环境温度及能耗的监控和分析,动态监控服务器功率及供电情况,智能优化调整供电功率并节省能源消耗. |
| 11 | 操作系统支持 | Windows | Microsoft Windows Server |
|  |  | Ubuntu | Canonical Ubuntu |
|  |  | Red Hat | Red Hat Enterprise Linux (RHEL) |
|  |  | SUSE | SUSE Linux Enterprise Server (SLES) |
|  |  | Solaris | Oracle Solaris |
|  |  | VMware | VMware |
|  |  | Citrix | Citrix XenServer |
| 12 | 服务 | 售后服务 | 三年现场，7*24,当天4小时到场免费服务 |
|  |  | 故障前预报警服务 | 提供处理器，内存，硬盘故障前预警，故障前问题时予以免费保修 |
| 13 | 其它 | 文档 | 完整文档、电源线等 |
|  |  | 包装 | 原厂完整包装 |

#### 2.5.5.9、PACS磁盘阵列 1台

| 序号 | 指标 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 品牌及数量 | 国际知名品牌 |
| 2 | 存储架构 | 统一存储架构；支持FC、iSCSI、FCoE、NFS、CIFS等连接协议 |
| 3 | 存储控制器 | 配置冗余SAN/NAS控制器，采用双活模式； |
| 4 | 主机接口 | 支持FC、FCoE、iSCSI、Ethernet接口 |
|  |  | 支持FC：16/8Gbps、FCoE：10Gbps、iSCSI：10/1Gbps、Ethernet：10/1Gbps |
|  |  | 每台配置≥4个8Gbps FC接口 |
| 5 | 阵列高速缓存 | 每台实配一级缓存：≥8GB，最大可以扩展到16GB（不含任何性能加速模块、FlashCache、PAM卡SSD Cache等） |
| 6 | ★最大LUN数量 | ≥2048 |
| 7 | 最大LUN容量 | ≥128TB |
| 8 | 阵列内部后端磁盘通道总带宽 | 实配后端接口≥12/FC/8Gb或≥16/SAS/6Gb或≥8/SAS/12Gb |
| 9 | 硬盘介质选择 | 可在同一磁盘柜中混用SSD盘、SAS硬盘和NL-SAS硬盘 |
| 10 | 存储容量 | 生产阵列实配数据盘+热备盘≥6个2TB 7200转SAS硬盘； 额外再配置SSD磁盘作为系统盘 |
| 11 | 硬盘扩展 | 单一双控阵列（非集群）≥1140TB裸盘容量，支持高密度磁盘扩展柜 |
| 12 | 支持磁盘介质容量 | SSD盘: 400GB/800GB/1600GB SAS磁盘：1800GB/1200GB/900GB/600GB/300GB 10,000RPM NL SAS磁盘：1TB/2TB/4TB/6TB/8TB 7,200rpm |
| 13 | RAID级别改变及RAID重组功能 | 支持在线RAID级别改变及RAID重组功能 |
| 14 | 在线扩容 | 支持在线加磁盘和在线容量扩展 |
| 15 | LUN扩容 | 支持在线LUN容量扩展 |
| 16 | SPC-1 (IOPS)性能 | 应标设备需提供SPC-1公测值，公测值应不少于55,000，所有设备提供的公测值，必须来自于http://www.storageperformance.org官方网站。 |
| 16 | 数据安全性 | 支持数据块加入硬件检验码； 支持对磁盘阵列中的数据进行加密，防止非法访问 |
| 17 | 节电模式 | 配置节电功能，可以在磁盘不使用的时候，关闭磁盘运转及电源板，节约电能 |
| 18 | I/O优化控制技术 | 具备动态硬盘流量控制技术，对IO访问的时间分配进行动态最优化处理，读写缓存动态分配 |
| 19 | 虚拟化技术 | 配置自动精简配置（Thin Provisioning）功能 |
| 20 | 自动分层功能 | 配置自动分层管理功能，通过采样应用数据I/O负载情况，能让业务数据在不同性能的磁盘之间进行自动迁移，迁移过程对应用透明，且要求数据迁移的颗粒度不大于300MB，本次配置≥1个分层 |
| 21 | 缓存分区技术 | 配置缓存分区功能，支持限制卷组的缓存大小，保证重要卷组及应用的最优缓存性能 |
| 22 | 自动QoS功能 | 可实现基于LUN、主机或端口设定的响应时间而自动调整存储资源，避免存储资源的争用，简化存储调优管理工作 |
| 23 | 故障磁盘数据保护 | 支持硬盘错误自检和后备保护，支持快速数据重建和恢复。系统能够自动检测硬盘错误，将出错硬盘复制到后备硬盘，动态地加载后备硬盘，提高后备硬盘的重构时间 |
| 24 | RAID类型 | 支持0，1，1+0，5，5+0，6等RAID级别 |
| 25 | 最大主机连接数量 | ≥1024，提供无限制数量和主机类型连接许可 |
| 26 | 冗余部件热插拔 | 支持存储控制器、风扇、电源等部件冗余热插拔更换，支持全局热备硬盘 |
| 27 | 掉电Cache保护 | 支持掉电Cache数据保护，并在掉电情况下能将Cache数据回写至SSD磁盘 |
| 28 | 无中断软件升级 | 支持不中断阵列服务的情况下进行阵列固件及软件的安装和升级 |
| 29 | 支持操作系统平台 | AIX、HP-UX、Solaris、Windows、Linux |
| 30 | 阵列管理软件 | 配置基于阵列的高级图形化存储管理软件和LUN访问控制软件；具有事件监测工具帮助排错，支持在异地通过网络进行阵列的管理。配置性能管理功能，能提供实时监控，告警及历史记录。 |
| 31 | 快速拷贝功能 | 支持内部磁盘快速拷贝功能（含多份镜像、快照、克隆）; 其中实配快照数量≥1024个 |
| 32 | 远程复制功能 | 支持磁盘阵列设备间同步、异步数据复制功能；可支持此厂商所有存储产品线产品之间（低端双控制器存储、中端双控制器存储、高端多控制器存储）的底层复制； 支持此厂商至少近三代存储产品线之间的底层复制。 |
| 33 | 存储双活功能 | 支持存储虚拟化方式(冗余网关)或存储本身自带的集群功能（从系统稳定性和安全性角度，生产主机层不能安装任何代理软件，不接受应用层或卷管理的实现方式） 支持当任意一台存储发生故障时可自动切换至另外一台存储，且前端应用不中断，无须人工操作即可实现RTO=0，RPO=0； 支持卷可以透明地在两台阵列间切换,必须支持未来扩展到三台存储之间的两地三中心架构，即2台存储之间实现自动切换，还能与第3台存储实现远程数据复制 |
| 34 | 通道管理软件 | 配置多路径链路管理软件，支持链路故障转移，负载均衡；UNIX主机连接数量≥1024 |
| 35 | 产品售后服务 | 提供所有软硬件产品三年原厂质保服务 |

#### 2.5.5.10、手麻系统服务器 2台

| 序号 | 指标 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 | 制造商 | 国际知名品牌 |
| 2 | 外型 | 服务器外型 | 机架式 |
|  |  | 服务器高度 | 2U |
| 3 | 处理器 | CPU类型 | Intel Xeon 八核 2.5 GHz处理器 |
|  |  | CPU实配规格 | 2颗 八核 2.5 GHz 15MB共享三级缓存 |
|  |  | CPU可扩展数量 | 最大2颗 |
|  |  | 智能技术 | 要求支持智能处理器导槽安装技术,避免人为安装故障 |
| 4 | 芯片组 | 芯片组 | Intel |
| 5 | 内存 | 内存类型 | DDR3 智能内存 |
|  |  | 内存实配规格 | ≥32GB |
|  |  | 内存可扩展数量 | ≥768GB，≥12个内存插槽 |
| 6 | 存储 | 内置硬盘类型 | 2.5寸或3.5寸热插拔 SAS硬盘 |
|  |  | 内置硬盘实配规格 | ≥2块 900GB |
|  |  | 阵列控制器 | Smart Array B320i 智能SAS阵列控制器， ≥512M FBWC缓存,支持RAID 0/1/5/ |
| 7 | I/O | PCI I/O插槽可支持数量 | ≥最大3个PCI-E 插槽 |
| 8 | 网络 | 网卡 | 标配板载四端口千兆以太网卡 |
| 9 | 可用性 | 电源及性能 | 2个460W热插拔电源 |
| 10 | 可管理性 | 智能安装引导 | 服务器集成智能导航, 支持引导安装操作系统, 硬件检测, RAID配置,部件驱动程序等 ，无需额外光盘支持 |
|  |  | 远程管理卡 | 独立的远程管理控制端口，可选/标配高级管理功能;能独立于操作系统实现对服务器的远程控制及管理；虚拟电源开关，远程开/关机；远程Firmware升级功能；128bit加密支持；VPN连接；虚拟介质功能，支持软驱、光驱、ISO文件、文件目录的虚拟；虚拟字符及图形远程控制台；多用户共享访问被管理服务器；捕获及重放被管理服务器的运行界面；被管理服务器的环境温度及能耗的监控和分析,动态监控服务器功率及供电情况,智能优化调整供电功率并节省能源消耗. |
| 11 | 操作系统支持 | Windows | Microsoft Windows Server |
|  |  | Ubuntu | Canonical Ubuntu |
|  |  | Red Hat | Red Hat Enterprise Linux (RHEL) |
|  |  | SUSE | SUSE Linux Enterprise Server (SLES) |
|  |  | Solaris | Oracle Solaris |
|  |  | VMware | VMware |
|  |  | Citrix | Citrix XenServer |
| 12 | 服务 | 售后服务 | 三年现场，7*24,当天4小时到场免费服务 |
|  |  | 故障前预报警服务 | 提供处理器，内存，硬盘故障前预警，故障前问题时予以免费保修 |
| 13 | 其它 | 文档 | 完整文档、电源线等 |
|  |  | 包装 | 原厂完整包装 |

#### 2.5.5.11、超声图文服务器 2台

| 序号 | 指标 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 | 制造商 | 国际知名品牌 |
| 2 | 外型 | 服务器外型 | 机架式 |
|  |  | 服务器高度 | ≥2U |
| 3 | 处理器 | CPU类型 | 英特尔®至强®处理器E5-2600V3系列处理器，主频≥2.3Ghz，核数≥10 |
|  |  | CPU实配规格 | ≥2颗 |
|  |  | CPU可扩展数量 | ≥2颗 |
| 4 | 内存 | 内存类型 | DIMM(DDR4)内存2133MHz |
|  |  | 内存实配规格 | ≥32GB(2×16GB) |
|  |  | 内存可扩展数量 | ≥24个内存插槽，最大可扩展≥1536GB |
| 5 | 存储 | 内置硬盘类型 | 2.5" SFF接口热插拔 SAS/SATA/SSD硬盘 支持SSD SATA DOM |
|  |  | 内置硬盘实配规格 | ≥2块900GB SAS 10K硬盘 |
|  |  | 内置硬盘可扩展数量 | ≥28块 SAS/SATA/SSD硬盘槽位 |
|  |  | 阵列控制器 | 配置RAID控制器，支持RAID级别：0，1，10，5，50，6，60，12Gb接口速率, ≥2GB Cache |
|  |  | 光驱 | DVD-RW |
| 6 | I/O | PCI I/O插槽 | 实配≥6个PCI-Express 3.0插槽，其中至少3个为PCI-Express 3.0 x8插槽；最大支持≥8个PCI-Express 3.0插槽； |
| 7 | 网络 | 网卡 | 配置≥4个10/100/1000M-BaseT 多功能以太网接口 |
|  |  | HBA卡 | 配置≥2个8Gb FC接口 |
| 8 | 接口 | 外部接口 | ≥1个串口、≥5个USB3.0接口、≥5个USB2.0接口、≥2个VGA端口(15针) |
| 9 | 可用性 | 冗余电源 | 1+1热插拔450W冗余电源 |
|  |  | 电源效率 | ≥94% (PSU 负载为50%, CSCI “白金”认证产品) |
| 10 | 可管理性 | 管理软件 | 配置服务器高级管理套件，可实现服务器的统一管理、部署、监控及维护操作。配置图形化远程管理模块，可实现对服务器的远程图形化监控管理，IO重定向等简化服务器后期维护 |
| 11 | 服务 | 售后服务 | 提供所有软硬件产品三年原厂质保服务，并提供原厂服务承诺函 |
| 12 | 其它 | 文档 | 完整文档、电源线等 |
|  |  | 包装 | 原厂完整包装 |

#### 2.5.5.12、超声图文磁盘阵列 1台

| 序号 | 指标 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 品牌及数量 | 国际知名品牌 |
| 2 | 存储架构 | 统一存储架构；支持FC、iSCSI、FCoE、NFS、CIFS等连接协议 |
| 3 | 存储控制器 | 配置冗余SAN/NAS控制器，采用双活模式； |
| 4 | 主机接口 | 支持FC、FCoE、iSCSI、Ethernet接口 |
|  |  | 支持FC：16/8Gbps、FCoE：10Gbps、iSCSI：10/1Gbps、Ethernet：10/1Gbps |
|  |  | 每台配置≥4个8Gbps FC接口 |
| 5 | 阵列高速缓存 | 每台实配一级缓存：≥8GB，最大可以扩展到16GB（不含任何性能加速模块、FlashCache、PAM卡SSD Cache等） |
| 6 | 最大LUN数量 | ≥2048 |
| 7 | 最大LUN容量 | ≥128TB |
| 8 | 阵列内部后端磁盘通道总带宽 | 实配后端接口≥12/FC/8Gb或≥16/SAS/6Gb或≥8/SAS/12Gb |
| 9 | 硬盘介质选择 | 可在同一磁盘柜中混用SSD盘、SAS硬盘和NL-SAS硬盘 |
| 10 | 存储容量 | 生产阵列实配数据盘+热备盘≥6个2TB 7200转SAS硬盘； 额外再配置SSD磁盘作为系统盘 |
| 11 | 硬盘扩展 | 单一双控阵列（非集群）≥1140TB裸盘容量，支持高密度磁盘扩展柜 |
| 12 | 支持磁盘介质容量 | SSD盘: 400GB/800GB/1600GB SAS磁盘：1800GB/1200GB/900GB/600GB/300GB 10,000RPM NL SAS磁盘：1TB/2TB/4TB/6TB/8TB 7,200rpm |
| 13 | RAID级别改变及RAID重组功能 | 支持在线RAID级别改变及RAID重组功能 |
| 14 | 在线扩容 | 支持在线加磁盘和在线容量扩展 |
| 15 | LUN扩容 | 支持在线LUN容量扩展 |
| 16 | SPC-1 (IOPS)性能 | 应标设备需提供SPC-1公测值，公测值应不少于55,000，所有设备提供的公测值，必须来自于http://www.storageperformance.org官方网站。 |
| 16 | 数据安全性 | 支持数据块加入硬件检验码； 支持对磁盘阵列中的数据进行加密，防止非法访问 |
| 17 | 节电模式 | 配置节电功能，可以在磁盘不使用的时候，关闭磁盘运转及电源板，节约电能 |
| 18 | I/O优化控制技术 | 具备动态硬盘流量控制技术，对IO访问的时间分配进行动态最优化处理，读写缓存动态分配 |
| 19 | 虚拟化技术 | 配置自动精简配置（Thin Provisioning）功能 |
| 20 | 自动分层功能 | 配置自动分层管理功能，通过采样应用数据I/O负载情况，能让业务数据在不同性能的磁盘之间进行自动迁移，迁移过程对应用透明，且要求数据迁移的颗粒度不大于300MB，本次配置≥1个分层 |
| 21 | 缓存分区技术 | 配置缓存分区功能，支持限制卷组的缓存大小，保证重要卷组及应用的最优缓存性能 |
| 22 | 自动QoS功能 | 可实现基于LUN、主机或端口设定的响应时间而自动调整存储资源，避免存储资源的争用，简化存储调优管理工作 |
| 23 | 故障磁盘数据保护 | 支持硬盘错误自检和后备保护，支持快速数据重建和恢复。系统能够自动检测硬盘错误，将出错硬盘复制到后备硬盘，动态地加载后备硬盘，提高后备硬盘的重构时间 |
| 24 | RAID类型 | 支持0，1，1+0，5，5+0，6等RAID级别 |
| 25 | 最大主机连接数量 | ≥1024，提供无限制数量和主机类型连接许可 |
| 26 | 冗余部件热插拔 | 支持存储控制器、风扇、电源等部件冗余热插拔更换，支持全局热备硬盘 |
| 27 | 掉电Cache保护 | 支持掉电Cache数据保护，并在掉电情况下能将Cache数据回写至SSD磁盘 |
| 28 | 无中断软件升级 | 支持不中断阵列服务的情况下进行阵列固件及软件的安装和升级 |
| 29 | 支持操作系统平台 | AIX、HP-UX、Solaris、Windows、Linux |
| 30 | 阵列管理软件 | 配置基于阵列的高级图形化存储管理软件和LUN访问控制软件；具有事件监测工具帮助排错，支持在异地通过网络进行阵列的管理。配置性能管理功能，能提供实时监控，告警及历史记录。 |
| 31 | 快速拷贝功能 | 支持内部磁盘快速拷贝功能（含多份镜像、快照、克隆）; 其中实配快照数量≥1024个 |
| 32 | 远程复制功能 | 支持磁盘阵列设备间同步、异步数据复制功能；可支持此厂商所有存储产品线产品之间（低端双控制器存储、中端双控制器存储、高端多控制器存储）的底层复制； 支持此厂商至少近三代存储产品线之间的底层复制。 |
| 33 | 存储双活功能 | 支持存储虚拟化方式(冗余网关)或存储本身自带的集群功能（从系统稳定性和安全性角度，生产主机层不能安装任何代理软件，不接受应用层或卷管理的实现方式） 支持当任意一台存储发生故障时可自动切换至另外一台存储，且前端应用不中断，无须人工操作即可实现RTO=0，RPO=0； 支持卷可以透明地在两台阵列间切换,必须支持未来扩展到三台存储之间的两地三中心架构，即2台存储之间实现自动切换，还能与第3台存储实现远程数据复制 |
| 34 | 通道管理软件 | 配置多路径链路管理软件，支持链路故障转移，负载均衡；UNIX主机连接数量≥1024 |
| 35 | 产品售后服务 | 提供所有软硬件产品三年原厂质保服务 |

#### 2.5.5.13、病理服务器 1台

| 序号 | 指标 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 | 制造商 | 国际知名品牌 |
| 2 | 外型 | 服务器外型 | 机架式 |
|  |  | 服务器高度 | 2U |
| 3 | 处理器 | CPU类型 | Intel Xeon 八核 2.5 GHz处理器 |
|  |  | CPU实配规格 | 2颗 八核 2.5 GHz 15MB共享三级缓存 |
|  |  | CPU可扩展数量 | 最大2颗 |
|  |  | 智能技术 | 要求支持智能处理器导槽安装技术,避免人为安装故障 |
| 4 | 芯片组 | 芯片组 | Intel |
| 5 | 内存 | 内存类型 | DDR3 智能内存 |
|  |  | 内存实配规格 | ≥32GB |
|  |  | 内存可扩展数量 | ≥768GB，≥12个内存插槽 |
| 6 | 存储 | 内置硬盘类型 | 2.5寸或3.5寸热插拔 SAS硬盘 |
|  |  | 内置硬盘实配规格 | ≥2块 900GB |
|  |  | 阵列控制器 | Smart Array B320i 智能SAS阵列控制器， ≥512M FBWC缓存,支持RAID 0/1/5/ |
| 7 | I/O | PCI I/O插槽可支持数量 | ≥最大3个PCI-E 插槽 |
| 8 | 网络 | 网卡 | 标配板载四端口千兆以太网卡 |
| 9 | 可用性 | 电源及性能 | 2个460W热插拔电源 |
| 10 | 可管理性 | 智能安装引导 | 服务器集成智能导航, 支持引导安装操作系统, 硬件检测, RAID配置,部件驱动程序等 ，无需额外光盘支持 |
|  |  | 远程管理卡 | 独立的远程管理控制端口，可选/标配高级管理功能;能独立于操作系统实现对服务器的远程控制及管理；虚拟电源开关，远程开/关机；远程Firmware升级功能；128bit加密支持；VPN连接；虚拟介质功能，支持软驱、光驱、ISO文件、文件目录的虚拟；虚拟字符及图形远程控制台；多用户共享访问被管理服务器；捕获及重放被管理服务器的运行界面；被管理服务器的环境温度及能耗的监控和分析,动态监控服务器功率及供电情况,智能优化调整供电功率并节省能源消耗. |
| 11 | 操作系统支持 | Windows | Microsoft Windows Server |
|  |  | Ubuntu | Canonical Ubuntu |
|  |  | Red Hat | Red Hat Enterprise Linux (RHEL) |
|  |  | SUSE | SUSE Linux Enterprise Server (SLES) |
|  |  | Solaris | Oracle Solaris |
|  |  | VMware | VMware |
|  |  | Citrix | Citrix XenServer |
| 12 | 服务 | 售后服务 | 三年现场，7*24,当天4小时到场免费服务 |
|  |  | 故障前预报警服务 | 提供处理器，内存，硬盘故障前预警，故障前问题时予以免费保修 |
| 13 | 其它 | 文档 | 完整文档、电源线等 |
|  |  | 包装 | 原厂完整包装 |

#### 2.5.5.14、OA服务器 1台

| 序号 | 指标 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 | 制造商 | 国际知名品牌 |
| 2 | 外型 | 服务器外型 | 机架式 |
|  |  | 服务器高度 | 2U |
| 3 | 处理器 | CPU类型 | Intel Xeon 八核 2.5 GHz处理器 |
|  |  | CPU实配规格 | 2颗 八核 2.5 GHz 15MB共享三级缓存 |
|  |  | CPU可扩展数量 | 最大2颗 |
|  |  | 智能技术 | 要求支持智能处理器导槽安装技术,避免人为安装故障 |
| 4 | 芯片组 | 芯片组 | Intel |
| 5 | 内存 | 内存类型 | DDR3 智能内存 |
|  |  | 内存实配规格 | ≥32GB |
|  |  | 内存可扩展数量 | ≥768GB，≥12个内存插槽 |
| 6 | 存储 | 内置硬盘类型 | 2.5寸或3.5寸热插拔 SAS硬盘 |
|  |  | 内置硬盘实配规格 | ≥2块 900GB |
|  |  | 阵列控制器 | Smart Array B320i 智能SAS阵列控制器， ≥512M FBWC缓存,支持RAID 0/1/5/ |
| 7 | I/O | PCI I/O插槽可支持数量 | ≥最大3个PCI-E 插槽 |
| 8 | 网络 | 网卡 | 标配板载四端口千兆以太网卡 |
| 9 | 可用性 | 电源及性能 | 2个460W热插拔电源 |
| 10 | 可管理性 | 智能安装引导 | 服务器集成智能导航, 支持引导安装操作系统, 硬件检测, RAID配置,部件驱动程序等 ，无需额外光盘支持 |
|  |  | 远程管理卡 | 独立的远程管理控制端口，可选/标配高级管理功能;能独立于操作系统实现对服务器的远程控制及管理；虚拟电源开关，远程开/关机；远程Firmware升级功能；128bit加密支持；VPN连接；虚拟介质功能，支持软驱、光驱、ISO文件、文件目录的虚拟；虚拟字符及图形远程控制台；多用户共享访问被管理服务器；捕获及重放被管理服务器的运行界面；被管理服务器的环境温度及能耗的监控和分析,动态监控服务器功率及供电情况,智能优化调整供电功率并节省能源消耗. |
| 11 | 操作系统支持 | Windows | Microsoft Windows Server |
|  |  | Ubuntu | Canonical Ubuntu |
|  |  | Red Hat | Red Hat Enterprise Linux (RHEL) |
|  |  | SUSE | SUSE Linux Enterprise Server (SLES) |
|  |  | Solaris | Oracle Solaris |
|  |  | VMware | VMware |
|  |  | Citrix | Citrix XenServer |
| 12 | 服务 | 售后服务 | 三年现场，7*24,当天4小时到场免费服务 |
|  |  | 故障前预报警服务 | 提供处理器，内存，硬盘故障前预警，故障前问题时予以免费保修 |
| 13 | 其它 | 文档 | 完整文档、电源线等 |
|  |  | 包装 | 原厂完整包装 |

#### 2.5.5.15、移动工作站服务器 1台

| 序号 | 指标 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 | 制造商 | 国际知名品牌 |
| 2 | 外型 | 服务器外型 | 机架式 |
|  |  | 服务器高度 | 2U |
| 3 | 处理器 | CPU类型 | Intel Xeon 八核 2.5 GHz处理器 |
|  |  | CPU实配规格 | 2颗 八核 2.5 GHz 15MB共享三级缓存 |
|  |  | CPU可扩展数量 | 最大2颗 |
|  |  | 智能技术 | 要求支持智能处理器导槽安装技术,避免人为安装故障 |
| 4 | 芯片组 | 芯片组 | Intel |
| 5 | 内存 | 内存类型 | DDR3 智能内存 |
|  |  | 内存实配规格 | ≥32GB |
|  |  | 内存可扩展数量 | ≥768GB，≥12个内存插槽 |
| 6 | 存储 | 内置硬盘类型 | 2.5寸或3.5寸热插拔 SAS硬盘 |
|  |  | 内置硬盘实配规格 | ≥2块 900GB |
|  |  | 阵列控制器 | Smart Array B320i 智能SAS阵列控制器， ≥512M FBWC缓存,支持RAID 0/1/5/ |
| 7 | I/O | PCI I/O插槽可支持数量 | ≥最大3个PCI-E 插槽 |
| 8 | 网络 | 网卡 | 标配板载四端口千兆以太网卡 |
| 9 | 可用性 | 电源及性能 | 2个460W热插拔电源 |
| 10 | 可管理性 | 智能安装引导 | 服务器集成智能导航, 支持引导安装操作系统, 硬件检测, RAID配置,部件驱动程序等 ，无需额外光盘支持 |
|  |  | 远程管理卡 | 独立的远程管理控制端口，可选/标配高级管理功能;能独立于操作系统实现对服务器的远程控制及管理；虚拟电源开关，远程开/关机；远程Firmware升级功能；128bit加密支持；VPN连接；虚拟介质功能，支持软驱、光驱、ISO文件、文件目录的虚拟；虚拟字符及图形远程控制台；多用户共享访问被管理服务器；捕获及重放被管理服务器的运行界面；被管理服务器的环境温度及能耗的监控和分析,动态监控服务器功率及供电情况,智能优化调整供电功率并节省能源消耗. |
| 11 | 操作系统支持 | Windows | Microsoft Windows Server |
|  |  | Ubuntu | Canonical Ubuntu |
|  |  | Red Hat | Red Hat Enterprise Linux (RHEL) |
|  |  | SUSE | SUSE Linux Enterprise Server (SLES) |
|  |  | Solaris | Oracle Solaris |
|  |  | VMware | VMware |
|  |  | Citrix | Citrix XenServer |
| 12 | 服务 | 售后服务 | 三年现场，7*24,当天4小时到场免费服务 |
|  |  | 故障前预报警服务 | 提供处理器，内存，硬盘故障前预警，故障前问题时予以免费保修 |
| 13 | 其它 | 文档 | 完整文档、电源线等 |
|  |  | 包装 | 原厂完整包装 |

#### 2.5.5.16、医院管理服务器 1台

| 序号 | 指标 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 | 制造商 | 国际知名品牌 |
| 2 | 外型 | 服务器外型 | 机架式 |
|  |  | 服务器高度 | 2U |
| 3 | 处理器 | CPU类型 | Intel Xeon 八核 2.5 GHz处理器 |
|  |  | CPU实配规格 | 2颗 八核 2.5 GHz 15MB共享三级缓存 |
|  |  | CPU可扩展数量 | 最大2颗 |
|  |  | 智能技术 | 要求支持智能处理器导槽安装技术,避免人为安装故障 |
| 4 | 芯片组 | 芯片组 | Intel |
| 5 | 内存 | 内存类型 | DDR3 智能内存 |
|  |  | 内存实配规格 | ≥32GB |
|  |  | 内存可扩展数量 | ≥768GB，≥12个内存插槽 |
| 6 | 存储 | 内置硬盘类型 | 2.5寸或3.5寸热插拔 SAS硬盘 |
|  |  | 内置硬盘实配规格 | ≥2块 900GB |
|  |  | 阵列控制器 | Smart Array B320i 智能SAS阵列控制器， ≥512M FBWC缓存,支持RAID 0/1/5/ |
| 7 | I/O | PCI I/O插槽可支持数量 | ≥最大3个PCI-E 插槽 |
| 8 | 网络 | 网卡 | 标配板载四端口千兆以太网卡 |
| 9 | 可用性 | 电源及性能 | 2个460W热插拔电源 |
| 10 | 可管理性 | 智能安装引导 | 服务器集成智能导航, 支持引导安装操作系统, 硬件检测, RAID配置,部件驱动程序等 ，无需额外光盘支持 |
|  |  | 远程管理卡 | 独立的远程管理控制端口，可选/标配高级管理功能;能独立于操作系统实现对服务器的远程控制及管理；虚拟电源开关，远程开/关机；远程Firmware升级功能；128bit加密支持；VPN连接；虚拟介质功能，支持软驱、光驱、ISO文件、文件目录的虚拟；虚拟字符及图形远程控制台；多用户共享访问被管理服务器；捕获及重放被管理服务器的运行界面；被管理服务器的环境温度及能耗的监控和分析,动态监控服务器功率及供电情况,智能优化调整供电功率并节省能源消耗. |
| 11 | 操作系统支持 | Windows | Microsoft Windows Server |
|  |  | Ubuntu | Canonical Ubuntu |
|  |  | Red Hat | Red Hat Enterprise Linux (RHEL) |
|  |  | SUSE | SUSE Linux Enterprise Server (SLES) |
|  |  | Solaris | Oracle Solaris |
|  |  | VMware | VMware |
|  |  | Citrix | Citrix XenServer |
| 12 | 服务 | 售后服务 | 三年现场，7*24,当天4小时到场免费服务 |
|  |  | 故障前预报警服务 | 提供处理器，内存，硬盘故障前预警，故障前问题时予以免费保修 |
| 13 | 其它 | 文档 | 完整文档、电源线等 |
|  |  | 包装 | 原厂完整包装 |

#### 2.5.5.17、数据查询与统计服务器 1台

| 序号 | 指标 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 | 制造商 | 国际知名品牌 |
| 2 | 外型 | 服务器外型 | 机架式 |
|  |  | 服务器高度 | 2U |
| 3 | 处理器 | CPU类型 | Intel Xeon 八核 2.5 GHz处理器 |
|  |  | CPU实配规格 | 2颗 八核 2.5 GHz 15MB共享三级缓存 |
|  |  | CPU可扩展数量 | 最大2颗 |
|  |  | 智能技术 | 要求支持智能处理器导槽安装技术,避免人为安装故障 |
| 4 | 芯片组 | 芯片组 | Intel |
| 5 | 内存 | 内存类型 | DDR3 智能内存 |
|  |  | 内存实配规格 | ≥32GB |
|  |  | 内存可扩展数量 | ≥768GB，≥12个内存插槽 |
| 6 | 存储 | 内置硬盘类型 | 2.5寸或3.5寸热插拔 SAS硬盘 |
|  |  | 内置硬盘实配规格 | ≥2块 900GB |
|  |  | 阵列控制器 | Smart Array B320i 智能SAS阵列控制器， ≥512M FBWC缓存,支持RAID 0/1/5/ |
| 7 | I/O | PCI I/O插槽可支持数量 | ≥最大3个PCI-E 插槽 |
| 8 | 网络 | 网卡 | 标配板载四端口千兆以太网卡 |
| 9 | 可用性 | 电源及性能 | 2个460W热插拔电源 |
| 10 | 可管理性 | 智能安装引导 | 服务器集成智能导航, 支持引导安装操作系统, 硬件检测, RAID配置,部件驱动程序等 ，无需额外光盘支持 |
|  |  | 远程管理卡 | 独立的远程管理控制端口，可选/标配高级管理功能;能独立于操作系统实现对服务器的远程控制及管理；虚拟电源开关，远程开/关机；远程Firmware升级功能；128bit加密支持；VPN连接；虚拟介质功能，支持软驱、光驱、ISO文件、文件目录的虚拟；虚拟字符及图形远程控制台；多用户共享访问被管理服务器；捕获及重放被管理服务器的运行界面；被管理服务器的环境温度及能耗的监控和分析,动态监控服务器功率及供电情况,智能优化调整供电功率并节省能源消耗. |
| 11 | 操作系统支持 | Windows | Microsoft Windows Server |
|  |  | Ubuntu | Canonical Ubuntu |
|  |  | Red Hat | Red Hat Enterprise Linux (RHEL) |
|  |  | SUSE | SUSE Linux Enterprise Server (SLES) |
|  |  | Solaris | Oracle Solaris |
|  |  | VMware | VMware |
|  |  | Citrix | Citrix XenServer |
| 12 | 服务 | 售后服务 | 三年现场，7*24,当天4小时到场免费服务 |
|  |  | 故障前预报警服务 | 提供处理器，内存，硬盘故障前预警，故障前问题时予以免费保修 |
| 13 | 其它 | 文档 | 完整文档、电源线等 |
|  |  | 包装 | 原厂完整包装 |

#### 2.5.5.18、数据查询与统计磁盘阵列 1台

| 序号 | 指标 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 品牌及数量 | 国际知名品牌 |
| 2 | 存储架构 | 统一存储架构；支持FC、iSCSI、FCoE、NFS、CIFS等连接协议 |
| 3 | 存储控制器 | 配置冗余SAN/NAS控制器，采用双活模式； |
| 4 | 主机接口 | 支持FC、FCoE、iSCSI、Ethernet接口 |
|  |  | 支持FC：16/8Gbps、FCoE：10Gbps、iSCSI：10/1Gbps、Ethernet：10/1Gbps |
|  |  | 每台配置≥4个8Gbps FC接口 |
| 5 | 阵列高速缓存 | 每台实配一级缓存：≥8GB，最大可以扩展到16GB（不含任何性能加速模块、FlashCache、PAM卡SSD Cache等） |
| 6 | 最大LUN数量 | ≥2048 |
| 7 | 最大LUN容量 | ≥128TB |
| 8 | 阵列内部后端磁盘通道总带宽 | 实配后端接口≥12/FC/8Gb或≥16/SAS/6Gb或≥8/SAS/12Gb |
| 9 | 硬盘介质选择 | 可在同一磁盘柜中混用SSD盘、SAS硬盘和NL-SAS硬盘 |
| 10 | 存储容量 | 生产阵列实配数据盘+热备盘≥6个2TB 7200转SAS硬盘； 额外再配置SSD磁盘作为系统盘 |
| 11 | 硬盘扩展 | 单一双控阵列（非集群）≥1140TB裸盘容量，支持高密度磁盘扩展柜 |
| 12 | 支持磁盘介质容量 | SSD盘: 400GB/800GB/1600GB SAS磁盘：1800GB/1200GB/900GB/600GB/300GB 10,000RPM NL SAS磁盘：1TB/2TB/4TB/6TB/8TB 7,200rpm |
| 13 | RAID级别改变及RAID重组功能 | 支持在线RAID级别改变及RAID重组功能 |
| 14 | 在线扩容 | 支持在线加磁盘和在线容量扩展 |
| 15 | LUN扩容 | 支持在线LUN容量扩展 |
| 16 | SPC-1 (IOPS)性能 | 应标设备需提供SPC-1公测值，公测值应不少于55,000，所有设备提供的公测值，必须来自于http://www.storageperformance.org官方网站。 |
| 16 | 数据安全性 | 支持数据块加入硬件检验码； 支持对磁盘阵列中的数据进行加密，防止非法访问 |
| 17 | 节电模式 | 配置节电功能，可以在磁盘不使用的时候，关闭磁盘运转及电源板，节约电能 |
| 18 | I/O优化控制技术 | 具备动态硬盘流量控制技术，对IO访问的时间分配进行动态最优化处理，读写缓存动态分配 |
| 19 | 虚拟化技术 | 配置自动精简配置（Thin Provisioning）功能 |
| 20 | 自动分层功能 | 配置自动分层管理功能，通过采样应用数据I/O负载情况，能让业务数据在不同性能的磁盘之间进行自动迁移，迁移过程对应用透明，且要求数据迁移的颗粒度不大于300MB，本次配置≥1个分层 |
| 21 | 缓存分区技术 | 配置缓存分区功能，支持限制卷组的缓存大小，保证重要卷组及应用的最优缓存性能 |
| 22 | 自动QoS功能 | 可实现基于LUN、主机或端口设定的响应时间而自动调整存储资源，避免存储资源的争用，简化存储调优管理工作 |
| 23 | 故障磁盘数据保护 | 支持硬盘错误自检和后备保护，支持快速数据重建和恢复。系统能够自动检测硬盘错误，将出错硬盘复制到后备硬盘，动态地加载后备硬盘，提高后备硬盘的重构时间 |
| 24 | RAID类型 | 支持0，1，1+0，5，5+0，6等RAID级别 |
| 25 | 最大主机连接数量 | ≥1024，提供无限制数量和主机类型连接许可 |
| 26 | 冗余部件热插拔 | 支持存储控制器、风扇、电源等部件冗余热插拔更换，支持全局热备硬盘 |
| 27 | 掉电Cache保护 | 支持掉电Cache数据保护，并在掉电情况下能将Cache数据回写至SSD磁盘 |
| 28 | 无中断软件升级 | 支持不中断阵列服务的情况下进行阵列固件及软件的安装和升级 |
| 29 | 支持操作系统平台 | AIX、HP-UX、Solaris、Windows、Linux |
| 30 | 阵列管理软件 | 配置基于阵列的高级图形化存储管理软件和LUN访问控制软件；具有事件监测工具帮助排错，支持在异地通过网络进行阵列的管理。配置性能管理功能，能提供实时监控，告警及历史记录。 |
| 31 | 快速拷贝功能 | 支持内部磁盘快速拷贝功能（含多份镜像、快照、克隆）; 其中实配快照数量≥1024个 |
| 32 | 远程复制功能 | 支持磁盘阵列设备间同步、异步数据复制功能；可支持此厂商所有存储产品线产品之间（低端双控制器存储、中端双控制器存储、高端多控制器存储）的底层复制； 支持此厂商至少近三代存储产品线之间的底层复制。 |
| 33 | 存储双活功能 | 支持存储虚拟化方式(冗余网关)或存储本身自带的集群功能（从系统稳定性和安全性角度，生产主机层不能安装任何代理软件，不接受应用层或卷管理的实现方式） 支持当任意一台存储发生故障时可自动切换至另外一台存储，且前端应用不中断，无须人工操作即可实现RTO=0，RPO=0； 支持卷可以透明地在两台阵列间切换,必须支持未来扩展到三台存储之间的两地三中心架构，即2台存储之间实现自动切换，还能与第3台存储实现远程数据复制 |
| 34 | 通道管理软件 | 配置多路径链路管理软件，支持链路故障转移，负载均衡；UNIX主机连接数量≥1024 |
| 35 | 产品售后服务 | 提供所有软硬件产品三年原厂质保服务 |

#### 2.5.5.19、心电图服务器 1台

| 序号 | 指标 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 | 制造商 | 国际知名品牌 |
| 2 | 外型 | 服务器外型 | 机架式 |
|  |  | 服务器高度 | 2U |
| 3 | 处理器 | CPU类型 | Intel Xeon 八核 2.5 GHz处理器 |
|  |  | CPU实配规格 | 2颗 八核 2.5 GHz 15MB共享三级缓存 |
|  |  | CPU可扩展数量 | 最大2颗 |
|  |  | 智能技术 | 要求支持智能处理器导槽安装技术,避免人为安装故障 |
| 4 | 芯片组 | 芯片组 | Intel |
| 5 | 内存 | 内存类型 | DDR3 智能内存 |
|  |  | 内存实配规格 | ≥32GB |
|  |  | 内存可扩展数量 | ≥768GB，≥12个内存插槽 |
| 6 | 存储 | 内置硬盘类型 | 2.5寸或3.5寸热插拔 SAS硬盘 |
|  |  | 内置硬盘实配规格 | ≥2块 900GB |
|  |  | 阵列控制器 | Smart Array B320i 智能SAS阵列控制器， ≥512M FBWC缓存,支持RAID 0/1/5/ |
| 7 | I/O | PCI I/O插槽可支持数量 | ≥最大3个PCI-E 插槽 |
| 8 | 网络 | 网卡 | 标配板载四端口千兆以太网卡 |
| 9 | 可用性 | 电源及性能 | 2个460W热插拔电源 |
| 10 | 可管理性 | 智能安装引导 | 服务器集成智能导航, 支持引导安装操作系统, 硬件检测, RAID配置,部件驱动程序等 ，无需额外光盘支持 |
|  |  | 远程管理卡 | 独立的远程管理控制端口，可选/标配高级管理功能;能独立于操作系统实现对服务器的远程控制及管理；虚拟电源开关，远程开/关机；远程Firmware升级功能；128bit加密支持；VPN连接；虚拟介质功能，支持软驱、光驱、ISO文件、文件目录的虚拟；虚拟字符及图形远程控制台；多用户共享访问被管理服务器；捕获及重放被管理服务器的运行界面；被管理服务器的环境温度及能耗的监控和分析,动态监控服务器功率及供电情况,智能优化调整供电功率并节省能源消耗. |
| 11 | 操作系统支持 | Windows | Microsoft Windows Server |
|  |  | Ubuntu | Canonical Ubuntu |
|  |  | Red Hat | Red Hat Enterprise Linux (RHEL) |
|  |  | SUSE | SUSE Linux Enterprise Server (SLES) |
|  |  | Solaris | Oracle Solaris |
|  |  | VMware | VMware |
|  |  | Citrix | Citrix XenServer |
| 12 | 服务 | 售后服务 | 三年现场，7*24,当天4小时到场免费服务 |
|  |  | 故障前预报警服务 | 提供处理器，内存，硬盘故障前预警，故障前问题时予以免费保修 |
| 13 | 其它 | 文档 | 完整文档、电源线等 |
|  |  | 包装 | 原厂完整包装 |

#### 2.5.5.20、自助叫号服务器 1台

| 序号 | 指标 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 | 制造商 | 国际知名品牌 |
| 2 | 外型 | 服务器外型 | 机架式 |
|  |  | 服务器高度 | 2U |
| 3 | 处理器 | CPU类型 | Intel Xeon 八核 2.5 GHz处理器 |
|  |  | CPU实配规格 | 2颗 八核 2.5 GHz 15MB共享三级缓存 |
|  |  | CPU可扩展数量 | 最大2颗 |
|  |  | 智能技术 | 要求支持智能处理器导槽安装技术,避免人为安装故障 |
| 4 | 芯片组 | 芯片组 | Intel |
| 5 | 内存 | 内存类型 | DDR3 智能内存 |
|  |  | 内存实配规格 | ≥32GB |
|  |  | 内存可扩展数量 | ≥768GB，≥12个内存插槽 |
| 6 | 存储 | 内置硬盘类型 | 2.5寸或3.5寸热插拔 SAS硬盘 |
|  |  | 内置硬盘实配规格 | ≥2块 900GB |
|  |  | 阵列控制器 | Smart Array B320i 智能SAS阵列控制器， ≥512M FBWC缓存,支持RAID 0/1/5/ |
| 7 | I/O | PCI I/O插槽可支持数量 | ≥最大3个PCI-E 插槽 |
| 8 | 网络 | 网卡 | 标配板载四端口千兆以太网卡 |
| 9 | 可用性 | 电源及性能 | 2个460W热插拔电源 |
| 10 | 可管理性 | 智能安装引导 | 服务器集成智能导航, 支持引导安装操作系统, 硬件检测, RAID配置,部件驱动程序等 ，无需额外光盘支持 |
|  |  | 远程管理卡 | 独立的远程管理控制端口，可选/标配高级管理功能;能独立于操作系统实现对服务器的远程控制及管理；虚拟电源开关，远程开/关机；远程Firmware升级功能；128bit加密支持；VPN连接；虚拟介质功能，支持软驱、光驱、ISO文件、文件目录的虚拟；虚拟字符及图形远程控制台；多用户共享访问被管理服务器；捕获及重放被管理服务器的运行界面；被管理服务器的环境温度及能耗的监控和分析,动态监控服务器功率及供电情况,智能优化调整供电功率并节省能源消耗. |
| 11 | 操作系统支持 | Windows | Microsoft Windows Server |
|  |  | Ubuntu | Canonical Ubuntu |
|  |  | Red Hat | Red Hat Enterprise Linux (RHEL) |
|  |  | SUSE | SUSE Linux Enterprise Server (SLES) |
|  |  | Solaris | Oracle Solaris |
|  |  | VMware | VMware |
|  |  | Citrix | Citrix XenServer |
| 12 | 服务 | 售后服务 | 三年现场，7*24,当天4小时到场免费服务 |
|  |  | 故障前预报警服务 | 提供处理器，内存，硬盘故障前预警，故障前问题时予以免费保修 |
| 13 | 其它 | 文档 | 完整文档、电源线等 |
|  |  | 包装 | 原厂完整包装 |

#### 2.5.5.21、备用服务器 2台

| 序号 | 指标 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 | 制造商 | 国际知名品牌 |
| 2 | 外型 | 服务器外型 | 机架式 |
|  |  | 服务器高度 | 2U |
| 3 | 处理器 | CPU类型 | Intel Xeon 八核 2.5 GHz处理器 |
|  |  | CPU实配规格 | 2颗 八核 2.5 GHz 15MB共享三级缓存 |
|  |  | CPU可扩展数量 | 最大2颗 |
|  |  | 智能技术 | 要求支持智能处理器导槽安装技术,避免人为安装故障 |
| 4 | 芯片组 | 芯片组 | Intel |
| 5 | 内存 | 内存类型 | DDR3 智能内存 |
|  |  | 内存实配规格 | ≥32GB |
|  |  | 内存可扩展数量 | ≥768GB，≥12个内存插槽 |
| 6 | 存储 | 内置硬盘类型 | 2.5寸或3.5寸热插拔 SAS硬盘 |
|  |  | 内置硬盘实配规格 | ≥2块 900GB |
|  |  | 阵列控制器 | Smart Array B320i 智能SAS阵列控制器， ≥512M FBWC缓存,支持RAID 0/1/5/ |
| 7 | I/O | PCI I/O插槽可支持数量 | ≥最大3个PCI-E 插槽 |
| 8 | 网络 | 网卡 | 标配板载四端口千兆以太网卡 |
| 9 | 可用性 | 电源及性能 | 2个460W热插拔电源 |
| 10 | 可管理性 | 智能安装引导 | 服务器集成智能导航, 支持引导安装操作系统, 硬件检测, RAID配置,部件驱动程序等 ，无需额外光盘支持 |
|  |  | 远程管理卡 | 独立的远程管理控制端口，可选/标配高级管理功能;能独立于操作系统实现对服务器的远程控制及管理；虚拟电源开关，远程开/关机；远程Firmware升级功能；128bit加密支持；VPN连接；虚拟介质功能，支持软驱、光驱、ISO文件、文件目录的虚拟；虚拟字符及图形远程控制台；多用户共享访问被管理服务器；捕获及重放被管理服务器的运行界面；被管理服务器的环境温度及能耗的监控和分析,动态监控服务器功率及供电情况,智能优化调整供电功率并节省能源消耗. |
| 11 | 操作系统支持 | Windows | Microsoft Windows Server |
|  |  | Ubuntu | Canonical Ubuntu |
|  |  | Red Hat | Red Hat Enterprise Linux (RHEL) |
|  |  | SUSE | SUSE Linux Enterprise Server (SLES) |
|  |  | Solaris | Oracle Solaris |
|  |  | VMware | VMware |
|  |  | Citrix | Citrix XenServer |
| 12 | 服务 | 售后服务 | 三年现场，7*24,当天4小时到场免费服务 |
|  |  | 故障前预报警服务 | 提供处理器，内存，硬盘故障前预警，故障前问题时予以免费保修 |
| 13 | 其它 | 文档 | 完整文档、电源线等 |
|  |  | 包装 | 原厂完整包装 |

#### 2.5.5.22、SAN交换机 2台

| 序号 | 指标 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 单机端口数≥24，当前激活24口,具有8 Gb/s全双工性能的端口,最大384 Gbit/s背板吞吐率 |
|  |  | 支持最大支持8个ISL聚合,64 Gbit/s吞吐率 |
|  |  | 与包含以下系统的异构环境集成：Windows、Windows NT、UNIX、AIX、Linux和Solaris； |
|  |  | 标配支持Hardware Enforced Zoning,Web Tools,Server Application Optimization,可选支持Adaptive Networking,ISL Trunking,Fabric Watch,Extended Fabric |
|  |  | 该光纤通道交换机与本次采购的服务器为同一品牌 |
|  |  | 提供与交换机相匹配的SFP模块及连接线缆等配件 |

### 终端设备

#### 2.5.6.1、台式机 200台

| 指标 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 著名品牌台式电脑； i3 4170，4G内存/500G硬盘DVD光驱，WIN7操作系统，19.5寸液晶显示器 |

#### 2.5.6.2、激光打印机 100台

| 指标 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 黑白激光打印机；最大打印幅面： A4；黑白打印速度： 18ppm；最高分辨率： 1200×1200dpi；双面打印：手动 |

#### 2.5.6.3、其他专用打印机1  10台（点阵打印机）

| 指标 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 票据针式打印机（平推式） 纠错 ，打印方式 点阵击打式 ，打印方向 双向逻辑查找 ，打印针数 24针 ，可靠性 打印头寿命：2亿次/针 ，色带性能 色带型号：色带盒S015290，色带寿命：200万字符（信函模式），300万字符（草体模式） ，复写能力 7份（1份原件+6份拷贝） ，缓冲区 32KB ，接口类型 USB2.0，IEEE1284双向并口 产品尺寸：386×306×185mm，产品重量：3.5kg |

#### 2.5.6.4、其他专用打印机2  40台（收费处、挂号处热敏、护士站条码、腕带打印机）

| 指标 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 支持热敏或热转印打印，8MB内存，8MB闪存，支持一维、二维条码打印，分辨率203dpi，最大打印速度127mm/s，支持串行 RS-232，并行口，USB接口 |

#### 2.5.6.5、PACS专用显示器 3M  4台

| 序号 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 知名品牌专业灰阶显示器 |
| 2 | 显示器采用新型LED背光 |
| 3 | 显示器完全符合dicom3.14标准，Ins-guard系统完成自动校正； |
| 4 | 分辨率=2048×1536（横屏）/1536×2048（竖屏），可以横竖屏转换 |
| 5 | 尺寸≧20.8英寸 |
| 6 | 点距≦0.207×0.207mm |
| 7 | 显示器内置多个亮度条件下的dicom校正曲线1000/800/700/600/550/500/450/400/350/250cd/㎡,另外内置DSA、DSI、CT/MRI、GAMMA2.2、GAMMA2.4、GAMMA2.6曲线 |
| 8 | 全屏幕亮度均衡SLE系统 |
| 9 | 最大亮度≧1200cd/m² |
| 10 | 对比度≧1200：1 |
| 11 | 灰阶≧4096 |
| 12 | 响应时间≦30ms |
| 13 | 可视角度≧170° |
| 14 | 外置医疗级电源模块 |
| 15 | DVI-D数字信号输入 |
| 16 | 支持DPMS节电特性 |
| 17 | 温度实时监测与调控系统，检测实时背光温度并且根据不同温度下背光的发光效率对DICOM进行精确校正。 |
| 18 | 金属外壳，强度大、散热快、抗干扰 |
| 19 | 提供双头PCIe接口专业显卡，显卡内存≧1G |
| 20 | 保修由显示器制造商提供，原厂保修期三年 |
| 21 | 操作环境 温度: 0°C - 40°C 湿度: 30% - 80% 无冷凝 气压: 700hPa~1060hPa |
| 22 | 储运环境 温度: -20°C - 60°C 湿度: 15% - 80% 气压: 200hPa~1060hPa |

#### 2.5.6.6、PACS专用显示器 5M  1台

| 序号 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 知名品牌专业灰阶显示器 |
| 2 | 显示器完全符合dicom3.14标准，Ins-guard系统完成自动校正； |
| 3 | 分辨率=2560×2048（横屏）/2048×2560（竖屏），可以横竖屏转换 |
| 4 | 尺寸≧21.3英寸 |
| 5 | 点距≦0.165x 0.165mm |
| 6 | 显示器内置多个亮度条件下的dicom校正曲线700/600/550/500/450/400/350/250cd/㎡,另外内置DSA、DSI、CT/MRI、GAMMA2.2、GAMMA2.4、GAMMA2.6曲线 |
| 7 | 全屏幕亮度均衡SLE系统 |
| 8 | 最大亮度≧1100 cd/㎡ |
| 9 | 对比度≧850：1 |
| 10 | 灰阶≧4096 |
| 11 | 响应时间≦36ms |
| 12 | 可视角度≧170° |
| 13 | 外置医疗级电源模块，须提供所供医疗电源证书 |
| 14 | DVI-D数字信号输入 |
| 15 | 支持DPMS节电特性 |
| 16 | 温度实时监测与调控系统，检测实时背光温度并且根据不同温度下背光的发光效率对DICOM进行精确校正。 |
| 17 | 金属外壳，强度大、散热快、抗干扰 |
| 18 | 提供双头PCI-e接口专业显卡，显卡内存≧1G |
| 19 | 保修由显示器制造商提供，原厂保修期三年 |
| 20 | 操作环境 温度: 0°C - 40°C 湿度: 30% - 80% 无冷凝 气压: 700hPa~1060hPa |
| 21 | 储运环境 温度: -20°C - 60°C 湿度: 15% - 80% 气压: 200hPa~1060hPa |

#### 2.5.6.7、PDA  38台

| 指标 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | Android 4.1.1以上版本，双核CPU，主频1.5GMHz以上，内存1G，闪存8GB，4.7英寸VGA，彩色，高分辨率，全角度可视，阳光下可读的屏幕，支持一维、二维条码扫描，支持IEEE 802.11a/b/g/n，操作温度： -10°C 至 50°C 储存温度： -20°C 至 60°C，能够承受1.2m高处到水泥地面的多次摔抗伤保护玻璃盖板，IP64，USB2.0，电池充电底座1个、充电器接头1个、数据线1根，整机1年，新疆有维修站 |

#### 2.5.6.8、自助机  10台

| 指标 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 19寸三防触摸，2G内存，500G硬盘，80MM热敏打印机，银联读卡器，密码键盘，医保读卡器， HONEYWELL工业条码扫描枪 |

### 2.5.7专项设备

#### 2.5.7.1、串口通讯交换机 15台

| 指标 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 金属外壳；10/100M自适应网口，内嵌1.5KV电磁隔离；8个RS232/422/485/RJ45接口，电源适配器5V供电 |

#### 2.5.7.2、视频采集卡 20块

| 指标 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 用于病理、超声等图像采集；基于PCI总线，采集彩色/黑白信号的四路选一的采集卡；采集信号： 标准PAL、NTSC制信号，可实时采集彩色视频信号；最大分辨率： 768×576；采集格式： 支持RGB32、RGB24、RGB16、RGB15、RGB8、YUV422、黑白图像 GRAY8等图像格式 |

#### 2.5.7.3、叫号屏  100个

| 指标 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 21.5寸诊室显示屏，信息发布一体机，嵌入式机顶盒；安卓系统和LINUX系统 |

#### 2.5.7.4、46寸液晶电视  20台

| 指标 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 尺寸46寸，屏幕比例16:9，分辨率1920x1080，标配2G内存，支持1080p/1080i/720p格式，支持802.11a/b/g/n，USB2.0接口2组，HDMI接口1组 |

#### 2.5.7.5、叫号机顶盒  20个

| 指标 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 高清多媒体信息发布终端 |

#### 2.5.7.6、LED显示屏  25个

| 指标 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 双色屏，1平米 |

#### 2.5.7.7、扫描枪  100把

| 指标 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 扫描速度200次/秒,扫描精度4mil，转角±30°,仰角±65°,偏角±55°,支持一维码扫描， 支持接口USB, RS232, PS2，符合国家一级激光安全标准，可承受1.5米自由落体,安规标准IP52，通过电磁兼容性CE 、FCC认证，遵循RoHS标准 |

#### 2.5.7.8、二代身份证读卡器  10个

| 指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 支持读写ISO14443TypeA的非接触卡； 支持1、2、3轨的磁条的读功能；提供设备端的二次开发平台；接口类型：USB接口；提供通用接口函数库，可支持多种操作系统和语言开发平台，支持在线升级 |

### 机房配套设备

#### 2.5.8.1、UPS  1台

| 指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 40KVA智能工频三相纯在线式机型，三进三出，三相四线式+地线，输入电压：380VAC±20%，输出电压：380VAC±1%，标配输出隔离变压器，采用全数字化DSP控制技术，控制精度高、运行速度快，提高可靠性和稳定性；触摸式人机界面HMI通讯，互动性好，操作简单易学；UPS功能模块，状态流程，数据视觉图象化显示；UPS系统智能化电池管理系统，能根据负载大小自动调节电池放电终止电压；UPS可程序安装时间﹑电池更换时间设定及显示，方便确认；UPS输入及输出电源（电压，频率）系统设定，后备时间1小时。单体电池规格容量：12V/100AH，单体电池浮充充电电压（Vdc）：13.5～13.8最大电流 6A，单体电池均充充电电压（Vdc）：14.5～14.9最大电流 6A，浮充设计寿命（年）：≥6。 |

#### 2.5.8.2、机房精密空调  2台

| 指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 1.总功率≥30.4Kw 、显示功率≥28.5Kw (24 oC,50%RH) 2.后倾式无蜗壳风机，直驱可调 3.风量≥8610 m3/h 4.机外余压：75-350Pa变频调节 5.风机总功率：2.3Kw，数量：1台 6.压缩机：涡旋式 7.蒸发器盘管：迎风面积≥1.03 m2 8.排数：3排 9.加热系统：翅片式电热管， 加热功率≥9 Kw 10.加湿系统：中间可拆型电极锅炉蒸汽加湿器，加湿量：9 kg/h 11.过滤系统：折皱式过滤器， 过滤效率：EU4/G4，符合标准： EN799 12.噪声：<56db(A) (测量于机组正面1.5米处,吸声室内) 13.风冷冷凝器：功率≥0.67 Kw |

#### 2.5.8.3、机房精密空调  1台

| 指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 1.制冷量：总：15.9Kw (24 oC,50%RH)，显：15.2Kw (24 oC,50%RH) 风机：后倾式无蜗壳风机，直驱可调，风量：5150 m3/h，机外余压：75-350Pa变频调节， 风机总功率：1.5Kw，数量：1台 2.压缩机：涡旋式，数量：1台 3.蒸发器盘管： 迎风面积：1.03 m2，，排数：3排，迎面风速：1.38 m/s 4.加热系统：翅片式电热管，加热功率：9 Kw 5.加湿系统：加湿量：4.5 kg/h， 额定功率：3.4 Kw 6.过滤系统：折皱式过滤器，过滤效率：EU4/G4，符合标准：EN799 7.噪声：<56db(A) 8.风冷冷凝器：功率：0.67 Kw |

#### 2.5.8.4、新风机  1台

| 指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 新风量：600（m3/h）；功率：500（W）；噪音：56dB（A）； |

#### 2.5.8.5、机房环境监控系统  1套

| 序号 | 名称 | 技术性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 纵横通综合监控平台软件 | 1、系统跨平台设计， 支持Windows(包括Win32&Win64)，linux、intel IA32/E、ARM。系统支持，Oracle ，MySQL等常规数据库。 2、平台软件可集成机房动环及与之相关联的各类系统，实现综合监控。并具备灵活的二次开发功能接口，实现灵活的定制扩展，同时可兼容其它同类型能提供协议接口的子系统接入，亦可对外提供标准协议接口。 3、支持分级分区管理，账户权限管理 4、支持远程配置、查询、存储与导出数据 5、支持远程在线升级 6、提供图形化监控界面，具备机房立体图形展示、电子地图功能； 7、软件支持分布式部署，可扩展实现多机房集中监控管理功能。 8、软件支持10级报警设置，报警内容及报警方式可自定义。 9、软件具备接警员管理功能，可根据接警员维护的设备内容，对应接警范围。 10、软件具备与监控主机之间的断网自动恢复连接功能； 11、软件具备日报、月报、年报等报表功能，并可自定义报表； 12、软件支持历史数据、报警数据的查询、导出功能。 13、软件具备日志管理功能，记录管理员的相关登陆、操作信息。 15、软件具备C/S,B/S模式管理功能，便于管理。 16、系统支持扩展3D展现。 |
| 1 | 机房环境监控采集主机 | 监控主机19英寸，1U机架式安装, 内嵌Linux操作系统。 主机内置短信与电话拨号报警模块,即可采用GSM手机卡进行短信报警又可单独采用固定电话线进行电话语音告警，系统无需单独配置报警模块。 主机内建嵌入式WEB服务器可完成系统配置、数据浏览等操作 标配1路BNC视频接口、一个SD卡插槽 双网口,双电源设计，提供两个10/100M自适应RJ45以太网口，其中一路网络故障时，另一路网卡自动激活并工作。 主机标准接口配置要求至少4路RS232/RS485串口，物理接口要求为RJ45接口； 7路以上模拟量数据采集接口，物理接口要求为RJ45接口；7路以上开关量信号数据采集接口，物理接口要求为RJ45接口；至少2路的控制输出接口; 1路DC12V对外供电接口.所有数据采集接口要求有12V供电. |
| 2 | 电源环境监控系统主机 | 监控主机19英寸，1U机架式安装, 内嵌Linux操作系统。 主机内置短信与电话拨号报警模块,即可采用GSM手机卡进行短信报警又可单独采用固定电话线进行电话语音告警，系统无需单独配置报警模块。 主机内建嵌入式WEB服务器可完成系统配置、数据浏览等操作 标配1路BNC视频接口、一个SD卡插槽 双网口,双电源设计，提供两个10/100M自适应RJ45以太网口，其中一路网络故障时，另一路网卡自动激活并工作。 主机标准接口配置要求至少16路RS232/RS485串口，物理接口要求为RJ45接口； 7路以上模拟量数据采集接口，物理接口要求为RJ45接口；7路以上开关量信号数据采集接口，物理接口要求为RJ45接口；至少2路的控制输出接口; 1路DC12V对外供电接口.所有数据采集接口要求有12V供电. |
| 4 | 机房温湿度传感器 | 额定电压：DC12V 温度范围：-20~70℃，精度：±0.5°C 湿度范围：0-100%RH，精度：±3%RH 安装方式：壁挂，螺丝固定墙面，天花板吸顶安装。 RS485输出，DC12V供电 |
| 6 | 列头柜监控 | 监控列头柜电流、电压、有功功率、无功功率等数据。具体监控内容根据列头柜提供的智能接口协议来确认。要求列头柜提供TCP/IP协议 |
| 7 | 泄漏检测子系统 | 具备两路独立的漏水检测信号输入、输出通道（开关量）；具备三级检测灵敏度设置，支持告警确认功能 额定电压：12V DC 输出形式：开关量（2路） |
| 8 | 门禁子系统 | 门禁控制器：控制1扇门，支持卡类型：由外接读卡器类型决定；感应距离：20～50mm(Mifare卡读卡距离)、50～150mm（EM卡读卡距离）；通讯方式：TCP/IP；通讯速率：1200～115200BPS可选；用户数量：8100；存储记录：32000条；工作方式：每门支持独立门磁、红外、手动输入，公共紧急输入，开门方式：刷卡开门、远程开门、按钮 密码+刷卡读头：外观尺寸：130.5mm(长)×87mm(宽)×23mm(高)；工作电压：DC12V±5%；工作电流：静态30mA-40mA/动态60mA-70mA；工作频率：125KHZ/13.56MHZ；工作环境：温度-10℃～50℃、湿度＜95%RH；存储环境：温度-40℃～70℃、湿度＜90%RH；支持卡类型：ID卡；感应距离：50～150mm（ID卡读卡距离）通讯方式：标准维根接口。 |
| 9 | 声光报警器 | 额定电压：DC12V 额定电流：300mA 闪动频次：150次/分钟 声压：110+/-(3db/m) |
| 10 | 二氧化碳浓度探测器子系统 | 工作电压：12-30VDC；检测气体：空气中的二氧化碳；检测原理：电化学、红外；测量范围：0.2-95%，或指定范围；分辨率 ：0.01%VOL、0.1%VOL；精 度：±3%FS；输出信号：4-20mA电流信号。 |
| 11 | 消防监控子监控 | 额定电压: 12 DC 工作电流: 监控状态10mA，报警状态20mA 灵敏度: 符合GB4715-1993标准 报警方式: 当检测到烟雾浓度超标时，常开/常闭可选 工作环境: 温度－10℃～+50℃，相对湿度≤95%RH |

#### 2.5.8.6、机房安防监控系统  1套

| 指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 网络门禁；视频监控等 |

#### 2.5.8.7、KVM设备  1套

| 指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 2台16口KVM，带折叠液晶套件 |

### 增加信息点位工程

#### 2.5.9.1、手术室区域增加点位

| 名称 | 指标要求 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 六类非屏蔽双绞线 | 1.六类非屏蔽线缆符合ANSI/TIA 568-C.2 Cat.6、ISO/IEC 11801 2nd Class E特性标准并通过ETL单体测试。 2.传输速率可支持100BASE-T, Gigabit Ethernet 1.2/2.4Gbps ATM等网络传输标准。 3.线缆中心采十字隔离结构设计,预防线对变形有效降低串音的产生,传 输带宽最高可达250MHz 4.线缆铜导体采用23AWG线规（美国线规标准）,保证带宽和信噪比有充分的余量。 5.绝缘材质采用HDPE(高密度聚乙烯),护套材料为PVC；符合UL CM耐燃标准。 6.通过六类链路4点信道连接及3点永久链路连接并通过ETL测试。 7.提供多达五种外皮颜色满足不同应用的需求。 | 7619米 |
| 单口面板 | 1.86*86型弹簧门面板提供单口，双口可以配套86型底盒使用；颜色：哑光灰白色，不易脏。 2.可以兼容相同品牌的全系列信息模块。 3.透明标示窗，适用多款专用标示带，使标示文字更清楚，标示程序更简易。 | 130个 |
| 六类非屏蔽八位模块 | 1.六类非屏蔽模块符合TIA/EIA568-C.2 Cat.6、ISO/IEC 11801 2nd Class E 及EN50173 2nd Edition标准。 2.传输速率可支持100BASE-T, Gigabit Ethernet 1.2/2.4Gbps ATM等网络传输标准。 3.模块带旋转式防尘盖减少灰尘入侵,降低模块的故障率。 4.电路板式IDC端子采用无焊锡接合技术可有效降低电容效应、抑制串音产生,110IDC端子设计，90度打线方式，可收容22AWG～26AWG的线缆。 5.针脚接触面镀金50μinch覆盖在100μinch镍上。 6.插拔次数：可承受750次以上。 7.通过六类链路4点信道连接及3点永久链路连接并通过ETL测试。 8.可以依据不用应用需求，提供五种不同颜色的模块可选择。 | 130个 |
| 六类24口非屏蔽配线架 | 1.19“ 1U 24口六类非屏蔽模组化配线架性能要求符合ANSI/TIA 568-C.2 Cat.6、ISO/IEC 11801 2nd Class E及EN 50173 2nd Edition标准;传输带宽250MHz以上 2.传输速率可支持100BASE-T, Gigabit Ethernet 1.2/2.4Gbps ATM等网络传输标准。 3.采六连体电路板式设计，IDC端子座采一体化塑料射出成型；整体结构电路板不外露；快接式IDC端子可收容22~26AWG之线缆。 4.配线架面板背面含模块式托线盘;导引进线、承托线缆重量并符合弯曲半 径要求,确保高速传输应用之传输品质。 5.针脚接触面镀金50μinch覆盖在100μinch镍上。 6.大型透明标示窗，有效标示高度逹9mm以上适用多款专用标示带宽度(高度)，使标示文字更清楚，标示程序更简易。 7.插拔次数：可承受750次以上。 8.通过ETL国际第三方认证的六类三点永久链路测试。 | 6架 |
| 理线器 | 1.19”机架式1U设计,符合ANSI/EIA-RS310-C/D标准。 2.正面提供五个整线环扣设计，可提供良好插拔空间。 3.整线架深度超过70mm,提供高容量跳线之收纳并使跳线之弯曲半径符合 安装规定。 4.前面板盖为ABS材质,面板盖可将缆线 收藏于盖板内;使外观整齐美观。 5.前面板盖可将整片面板盖取下。 | 6架 |
| 110配线架50对 | 1.19“ 1U 100对语音配线架性能可用于语音通信布线，同时提供4线对及5线对的连接块,连接块上国际通讯线序色标,可以快速定位与安装。 2.传输速率可支持10/100Base-TX，155/622Mbps ATM，TP-PMD，ISDN，VoIP等综合业务数据网络。 3.采110型IDC设计，IDC端子座采一体化塑料射出成型，快接式IDC端子可收容22~26AWG之线缆。 4.插拔次数：可承受>200次。 5.附带标签条，使标示文字更清楚，标示程序更简易。 | 2架 |
| 理线器 | 1.19”机架式1U设计,符合ANSI/EIA-RS310-C/D标准。 2.正面提供五个整线环扣设计，可提供良好插拔空间。 3.整线架深度超过70mm,提供高容量跳线之收纳并使跳线之弯曲半径符合 安装规定。 4.前面板盖为ABS材质,面板盖可将缆线 收藏于盖板内;使外观整齐美观。 5.前面板盖可将整片面板盖取下。 | 2架 |
| 电缆跳线 | 1.六类非屏蔽跳线性能要求符合TIA/EIA 568-B.2-1、ANSI/TIA 568-C.2 Cat.6及ISO/IEC 11801 2nd Class E标准。 2.传输速率可支持100BASE-T, Gigabit Ethernet 1.2/2.4Gbps ATM等网络传输标准。 3.充胶防护设计并有RJ-45弹片保护装置，防止弹片断裂。 4.十字对线隔离多股软线(Stranded copper)制作。 5.护套材料为PVC 6.通过六类链路4点信道连接及3点永久链路连接并通过ETL测试。 7.可以依据不用应用需求，提供五种不同颜色的跳线可选择。 | 117条 |
| 50对大对数 | 1.室内50对语音线缆性能要求TIA/EIA 568、ISO/IEC 11801特性标准。 2.传输速率可支持本地电信网固定通信线路，音频传输：-150KHz及以下，模拟信号：-2MBit/s及以下数字信号 TP-PMD，ISDN 综合业务数据网络。 3.护套材料为PVC。 4.线缆铜导体采用0.4±0.02mm；护套材料为PVC；符合UL CM耐燃标准。 | 97米 |
| 12口光纤配线架 | 1.19”机架式1U设计，金属材质制造；表层粉底涂装、耐磨型烤漆处理。 2.内含光纤收容盘及熔接固定盘可收容光纤余长。 3.2个插槽设计,每个插槽均可安装一片模块化光纤面板具有 ST、SC 、FC及LC type选择;装载ST、SC、FC模块 ,最大容量至24芯;装载LC模块最大容量至48芯。 芯;装载LC模块最大容量至48芯。 4.收容箱固定片可前后调整安装固定位置。 5.提供前方线架及线架盖板,使光纤跳接线具有极佳之弯曲空间并提供良好 的插拔空间 | 1块 |
| 2条6芯多模光纤 | 1.多模室内光缆须符合国际规范 ISO/IEC 11801 OM1及ANSI/TIA 568-C.3多模光纤技术规范 2.纤核直径应为50μm，纤殻直径为125μm，符合G.651及IEC 60793-2-10 A1b型光纤技术规范。 3.光学特性要求；每公里衰减在波长850nm时为≦3.0dB/km，1300nm时为≦0.8dB/km，每公里光纤带宽：在波长850nm时为≧200MHz-km，1300nm时为≧600MHz-km。 4.室内非金属型光缆使用900μm阻燃套式光纤作为传输介质，外被覆为聚氯乙烯。 5.光缆内外覆填充一层芳纶作为受力的加强单元，提供光缆更好的安全保护及耐拉力，允许拉伸力长期为130N；短期为440N(2~12C时）。 6.光纤光缆颜色编码依据ANSI/TIA-598-C标准。 7.光纤测试标准依据：IEC 60793-1-XX：2002及EN 60793-1-XX：2002。 | 194米 |
| 多模光纤跳线 | 1.多模跳线符合ANSI/TIA/ 568-C.3、ISO/IEC 11801 2nd 规范标准。 2.视应用需求提供50/125μm多模光纤跳线。 3.精密陶瓷材质，低损耗适用于LAN/WAN及CATV/CCTV等应用，插入损失≤0.2dB。 4.依网络设备接口需要提供LC到ST到ST，SC，FC，LCC接头。 5.提供A，B标示环与不同护套以区别接收端及发送端。 | 6条 |
| 机柜 | 机柜 | 1台 |
| 桥架100*100 | 桥架100*100 | 150米 |
| Φ25JGD管 | Φ25JGD管 | 410米 |

#### 2.5.9.2、ICU区域增加点位

| 名称 | 指标要求 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 六类非屏蔽双绞线 | 1.六类非屏蔽线缆符合ANSI/TIA 568-C.2 Cat.6、ISO/IEC 11801 2nd Class E特性标准并通过ETL单体测试。 2.传输速率可支持100BASE-T, Gigabit Ethernet 1.2/2.4Gbps ATM等网络传输标准。 3.线缆中心采十字隔离结构设计,预防线对变形有效降低串音的产生,传 输带宽最高可达250MHz 4.线缆铜导体采用23AWG线规（美国线规标准）,保证带宽和信噪比有充分的余量。 5.绝缘材质采用HDPE(高密度聚乙烯),护套材料为PVC；符合UL CM耐燃标准。 6.通过六类链路4点信道连接及3点永久链路连接并通过ETL测试。 7.提供多达五种外皮颜色满足不同应用的需求。 | 3050米 |
| 六类非屏蔽八位模块 | 1.六类非屏蔽模块符合TIA/EIA568-C.2 Cat.6、ISO/IEC 11801 2nd Class E 及EN50173 2nd Edition标准。 2.传输速率可支持100BASE-T, Gigabit Ethernet 1.2/2.4Gbps ATM等网络传输标准。 3.模块带旋转式防尘盖减少灰尘入侵,降低模块的故障率。 4.电路板式IDC端子采用无焊锡接合技术可有效降低电容效应、抑制串音产生,110IDC端子设计，90度打线方式，可收容22AWG～26AWG的线缆。 5.针脚接触面镀金50μinch覆盖在100μinch镍上。 6.插拔次数：可承受750次以上。 7.通过六类链路4点信道连接及3点永久链路连接并通过ETL测试。 8.可以依据不用应用需求，提供五种不同颜色的模块可选择。 | 60个 |
| 单口面板 | 1.86*86型弹簧门面板提供单口，双口可以配套86型底盒使用；颜色：哑光灰白色，不易脏。 2.可以兼容相同品牌的全系列信息模块。 3.透明标示窗，适用多款专用标示带，使标示文字更清楚，标示程序更简易。 | 60个 |
| 六类24口非屏蔽配线架 | 1.19“ 1U 24口六类非屏蔽模组化配线架性能要求符合ANSI/TIA 568-C.2 Cat.6、ISO/IEC 11801 2nd Class E及EN 50173 2nd Edition标准;传输带宽250MHz以上 2.传输速率可支持100BASE-T, Gigabit Ethernet 1.2/2.4Gbps ATM等网络传输标准。 3.采六连体电路板式设计，IDC端子座采一体化塑料射出成型；整体结构电路板不外露；快接式IDC端子可收容22~26AWG之线缆。 4.配线架面板背面含模块式托线盘;导引进线、承托线缆重量并符合弯曲半 径要求,确保高速传输应用之传输品质。 5.针脚接触面镀金50μinch覆盖在100μinch镍上。 6.大型透明标示窗，有效标示高度逹9mm以上适用多款专用标示带宽度(高度)，使标示文字更清楚，标示程序更简易。 7.插拔次数：可承受750次以上。 8.通过ETL国际第三方认证的六类三点永久链路测试。 | 3架 |
| 理线器 | 1.19”机架式1U设计,符合ANSI/EIA-RS310-C/D标准。 2.正面提供五个整线环扣设计，可提供良好插拔空间。 3.整线架深度超过70mm,提供高容量跳线之收纳并使跳线之弯曲半径符合 安装规定。 4.前面板盖为ABS材质,面板盖可将缆线 收藏于盖板内;使外观整齐美观。 5.前面板盖可将整片面板盖取下。 | 3架 |
| 110配线架50对 | 1.19“ 1U 100对语音配线架性能可用于语音通信布线，同时提供4线对及5线对的连接块,连接块上国际通讯线序色标,可以快速定位与安装。 2.传输速率可支持10/100Base-TX，155/622Mbps ATM，TP-PMD，ISDN，VoIP等综合业务数据网络。 3.采110型IDC设计，IDC端子座采一体化塑料射出成型，快接式IDC端子可收容22~26AWG之线缆。 4.插拔次数：可承受>200次。 5.附带标签条，使标示文字更清楚，标示程序更简易。 | 1架 |
| 理线器 | 1.19”机架式1U设计,符合ANSI/EIA-RS310-C/D标准。 2.正面提供五个整线环扣设计，可提供良好插拔空间。 3.整线架深度超过70mm,提供高容量跳线之收纳并使跳线之弯曲半径符合 安装规定。 4.前面板盖为ABS材质,面板盖可将缆线 收藏于盖板内;使外观整齐美观。 5.前面板盖可将整片面板盖取下。 | 1架 |
| 电缆跳线 | 1.六类非屏蔽跳线性能要求符合TIA/EIA 568-B.2-1、ANSI/TIA 568-C.2 Cat.6及ISO/IEC 11801 2nd Class E标准。 2.传输速率可支持100BASE-T, Gigabit Ethernet 1.2/2.4Gbps ATM等网络传输标准。 3.充胶防护设计并有RJ-45弹片保护装置，防止弹片断裂。 4.十字对线隔离多股软线(Stranded copper)制作。 5.护套材料为PVC 6.通过六类链路4点信道连接及3点永久链路连接并通过ETL测试。 7.可以依据不用应用需求，提供五种不同颜色的跳线可选择。 | 120条 |
| 50对大对数 | 1.室内50对语音线缆性能要求TIA/EIA 568、ISO/IEC 11801特性标准。 2.传输速率可支持本地电信网固定通信线路，音频传输：-150KHz及以下，模拟信号：-2MBit/s及以下数字信号 TP-PMD，ISDN 综合业务数据网络。 3.护套材料为PVC。 4.线缆铜导体采用0.4±0.02mm；护套材料为PVC；符合UL CM耐燃标准。 | 175米 |
| 12口光纤配线架 | 1.19”机架式1U设计，金属材质制造；表层粉底涂装、耐磨型烤漆处理。 2.内含光纤收容盘及熔接固定盘可收容光纤余长。 3.2个插槽设计,每个插槽均可安装一片模块化光纤面板具有 ST、SC 、FC及LC type选择;装载ST、SC、FC模块 ,最大容量至24芯;装载LC模块最大容量至48芯。 芯;装载LC模块最大容量至48芯。 4.收容箱固定片可前后调整安装固定位置。 5.提供前方线架及线架盖板,使光纤跳接线具有极佳之弯曲空间并提供良好 的插拔空间 | 1块 |
| 多模光纤跳线 | 1.多模跳线符合ANSI/TIA/ 568-C.3、ISO/IEC 11801 2nd 规范标准。 2.视应用需求提供50/125μm多模光纤跳线。 3.精密陶瓷材质，低损耗适用于LAN/WAN及CATV/CCTV等应用，插入损失≤0.2dB。 4.依网络设备接口需要提供LC到ST到ST，SC，FC，LCC接头。 5.提供A，B标示环与不同护套以区别接收端及发送端。 | 4块 |
| 2条6芯多模光纤 | 1.多模室内光缆须符合国际规范 ISO/IEC 11801 OM1及ANSI/TIA 568-C.3多模光纤技术规范 2.纤核直径应为50μm，纤殻直径为125μm，符合G.651及IEC 60793-2-10 A1b型光纤技术规范。 3.光学特性要求；每公里衰减在波长850nm时为≦3.0dB/km，1300nm时为≦0.8dB/km，每公里光纤带宽：在波长850nm时为≧200MHz-km，1300nm时为≧600MHz-km。 4.室内非金属型光缆使用900μm阻燃套式光纤作为传输介质，外被覆为聚氯乙烯。 5.光缆内外覆填充一层芳纶作为受力的加强单元，提供光缆更好的安全保护及耐拉力，允许拉伸力长期为130N；短期为440N(2~12C时）。 6.光纤光缆颜色编码依据ANSI/TIA-598-C标准。 7.光纤测试标准依据：IEC 60793-1-XX：2002及EN 60793-1-XX：2002。 | 350米 |
| 机柜 | 机柜 | 1台 |
| 桥架 | 桥架 | 88米 |
| Φ25JGD管 | Φ25JGD管 | 92米 |

#### 2.5.9.3、CCU区域增加点位

| 名称 | 指标要求 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 六类非屏蔽双绞线 | 1.六类非屏蔽线缆符合ANSI/TIA 568-C.2 Cat.6、ISO/IEC 11801 2nd Class E特性标准并通过ETL单体测试。 2.传输速率可支持100BASE-T, Gigabit Ethernet 1.2/2.4Gbps ATM等网络传输标准。 3.线缆中心采十字隔离结构设计,预防线对变形有效降低串音的产生,传 输带宽最高可达250MHz 4.线缆铜导体采用23AWG线规（美国线规标准）,保证带宽和信噪比有充分的余量。 5.绝缘材质采用HDPE(高密度聚乙烯),护套材料为PVC；符合UL CM耐燃标准。 6.通过六类链路4点信道连接及3点永久链路连接并通过ETL测试。 7.提供多达五种外皮颜色满足不同应用的需求。 | 4315米 |
| 六类非屏蔽八位模块 | 1.六类非屏蔽模块符合TIA/EIA568-C.2 Cat.6、ISO/IEC 11801 2nd Class E 及EN50173 2nd Edition标准。 2.传输速率可支持100BASE-T, Gigabit Ethernet 1.2/2.4Gbps ATM等网络传输标准。 3.模块带旋转式防尘盖减少灰尘入侵,降低模块的故障率。 4.电路板式IDC端子采用无焊锡接合技术可有效降低电容效应、抑制串音产生,110IDC端子设计，90度打线方式，可收容22AWG～26AWG的线缆。 5.针脚接触面镀金50μinch覆盖在100μinch镍上。 6.插拔次数：可承受750次以上。 7.通过六类链路4点信道连接及3点永久链路连接并通过ETL测试。 8.可以依据不用应用需求，提供五种不同颜色的模块可选择。 | 53个 |
| 单口面板 | 1.86*86型弹簧门面板提供单口，双口可以配套86型底盒使用；颜色：哑光灰白色，不易脏。 2.可以兼容相同品牌的全系列信息模块。 3.透明标示窗，适用多款专用标示带，使标示文字更清楚，标示程序更简易。 | 53个 |
| 六类24口非屏蔽配线架 | 1.19“ 1U 24口六类非屏蔽模组化配线架性能要求符合ANSI/TIA 568-C.2 Cat.6、ISO/IEC 11801 2nd Class E及EN 50173 2nd Edition标准;传输带宽250MHz以上 2.传输速率可支持100BASE-T, Gigabit Ethernet 1.2/2.4Gbps ATM等网络传输标准。 3.采六连体电路板式设计，IDC端子座采一体化塑料射出成型；整体结构电路板不外露；快接式IDC端子可收容22~26AWG之线缆。 4.配线架面板背面含模块式托线盘;导引进线、承托线缆重量并符合弯曲半 径要求,确保高速传输应用之传输品质。 5.针脚接触面镀金50μinch覆盖在100μinch镍上。 6.大型透明标示窗，有效标示高度逹9mm以上适用多款专用标示带宽度(高度)，使标示文字更清楚，标示程序更简易。 7.插拔次数：可承受750次以上。 8.通过ETL国际第三方认证的六类三点永久链路测试。 | 3架 |
| 理线器 | 1.19”机架式1U设计,符合ANSI/EIA-RS310-C/D标准。 2.正面提供五个整线环扣设计，可提供良好插拔空间。 3.整线架深度超过70mm,提供高容量跳线之收纳并使跳线之弯曲半径符合 安装规定。 4.前面板盖为ABS材质,面板盖可将缆线 收藏于盖板内;使外观整齐美观。 5.前面板盖可将整片面板盖取下。 | 3架 |
| 110配线架50对 | 1.19“ 1U 100对语音配线架性能可用于语音通信布线，同时提供4线对及5线对的连接块,连接块上国际通讯线序色标,可以快速定位与安装。 2.传输速率可支持10/100Base-TX，155/622Mbps ATM，TP-PMD，ISDN，VoIP等综合业务数据网络。 3.采110型IDC设计，IDC端子座采一体化塑料射出成型，快接式IDC端子可收容22~26AWG之线缆。 4.插拔次数：可承受>200次。 5.附带标签条，使标示文字更清楚，标示程序更简易。 | 1架 |
| 理线器 | 1.19”机架式1U设计,符合ANSI/EIA-RS310-C/D标准。 2.正面提供五个整线环扣设计，可提供良好插拔空间。 3.整线架深度超过70mm,提供高容量跳线之收纳并使跳线之弯曲半径符合 安装规定。 4.前面板盖为ABS材质,面板盖可将缆线 收藏于盖板内;使外观整齐美观。 5.前面板盖可将整片面板盖取下。 | 1架 |
| 电缆跳线 | 1.六类非屏蔽跳线性能要求符合TIA/EIA 568-B.2-1、ANSI/TIA 568-C.2 Cat.6及ISO/IEC 11801 2nd Class E标准。 2.传输速率可支持100BASE-T, Gigabit Ethernet 1.2/2.4Gbps ATM等网络传输标准。 3.充胶防护设计并有RJ-45弹片保护装置，防止弹片断裂。 4.十字对线隔离多股软线(Stranded copper)制作。 5.护套材料为PVC 6.通过六类链路4点信道连接及3点永久链路连接并通过ETL测试。 7.可以依据不用应用需求，提供五种不同颜色的跳线可选择。 | 106条 |
| 50对大对数 | 1.室内50对语音线缆性能要求TIA/EIA 568、ISO/IEC 11801特性标准。 2.传输速率可支持本地电信网固定通信线路，音频传输：-150KHz及以下，模拟信号：-2MBit/s及以下数字信号 TP-PMD，ISDN 综合业务数据网络。 3.护套材料为PVC。 4.线缆铜导体采用0.4±0.02mm；护套材料为PVC；符合UL CM耐燃标准。 | 210米 |
| 12口光纤配线架 | 1.19”机架式1U设计，金属材质制造；表层粉底涂装、耐磨型烤漆处理。 2.内含光纤收容盘及熔接固定盘可收容光纤余长。 3.2个插槽设计,每个插槽均可安装一片模块化光纤面板具有 ST、SC 、FC及LC type选择;装载ST、SC、FC模块 ,最大容量至24芯;装载LC模块最大容量至48芯。 芯;装载LC模块最大容量至48芯。 4.收容箱固定片可前后调整安装固定位置。 5.提供前方线架及线架盖板,使光纤跳接线具有极佳之弯曲空间并提供良好 的插拔空间 | 1块 |
| 多模光纤跳线 | 1.多模跳线符合ANSI/TIA/ 568-C.3、ISO/IEC 11801 2nd 规范标准。 2.视应用需求提供50/125μm多模光纤跳线。 3.精密陶瓷材质，低损耗适用于LAN/WAN及CATV/CCTV等应用，插入损失≤0.2dB。 4.依网络设备接口需要提供LC到ST到ST，SC，FC，LCC接头。 5.提供A，B标示环与不同护套以区别接收端及发送端。 | 4条 |
| 2条6芯多模光纤 | 1.多模室内光缆须符合国际规范 ISO/IEC 11801 OM1及ANSI/TIA 568-C.3多模光纤技术规范 2.纤核直径应为50μm，纤殻直径为125μm，符合G.651及IEC 60793-2-10 A1b型光纤技术规范。 3.光学特性要求；每公里衰减在波长850nm时为≦3.0dB/km，1300nm时为≦0.8dB/km，每公里光纤带宽：在波长850nm时为≧200MHz-km，1300nm时为≧600MHz-km。 4.室内非金属型光缆使用900μm阻燃套式光纤作为传输介质，外被覆为聚氯乙烯。 5.光缆内外覆填充一层芳纶作为受力的加强单元，提供光缆更好的安全保护及耐拉力，允许拉伸力长期为130N；短期为440N(2~12C时）。 6.光纤光缆颜色编码依据ANSI/TIA-598-C标准。 7.光纤测试标准依据：IEC 60793-1-XX：2002及EN 60793-1-XX：2002。 | 420米 |
| 机柜 | 机柜 | 1台 |
| 桥架 | 桥架 | 88米 |
| Φ25JGD管 | Φ25JGD管 | 78米 |

#### 2.5.9.4、一层平面增加点位

| 名称 | 指标要求 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 六类非屏蔽双绞线 | 1.六类非屏蔽线缆符合ANSI/TIA 568-C.2 Cat.6、ISO/IEC 11801 2nd Class E特性标准并通过ETL单体测试。 2.传输速率可支持100BASE-T, Gigabit Ethernet 1.2/2.4Gbps ATM等网络传输标准。 3.线缆中心采十字隔离结构设计,预防线对变形有效降低串音的产生,传 输带宽最高可达250MHz 4.线缆铜导体采用23AWG线规（美国线规标准）,保证带宽和信噪比有充分的余量。 5.绝缘材质采用HDPE(高密度聚乙烯),护套材料为PVC；符合UL CM耐燃标准。 6.通过六类链路4点信道连接及3点永久链路连接并通过ETL测试。 7.提供多达五种外皮颜色满足不同应用的需求。 | 2940米 |
| 双口面板 | 1.86*86型弹簧门面板提供单口，双口可以配套86型底盒使用；颜色：哑光灰白色，不易脏。 2.可以兼容相同品牌的全系列信息模块。 3.透明标示窗，适用多款专用标示带，使标示文字更清楚，标示程序更简易。 | 26个 |
| 六类非屏蔽八位模块 | 1.六类非屏蔽模块符合TIA/EIA568-C.2 Cat.6、ISO/IEC 11801 2nd Class E 及EN50173 2nd Edition标准。 2.传输速率可支持100BASE-T, Gigabit Ethernet 1.2/2.4Gbps ATM等网络传输标准。 3.模块带旋转式防尘盖减少灰尘入侵,降低模块的故障率。 4.电路板式IDC端子采用无焊锡接合技术可有效降低电容效应、抑制串音产生,110IDC端子设计，90度打线方式，可收容22AWG～26AWG的线缆。 5.针脚接触面镀金50μinch覆盖在100μinch镍上。 6.插拔次数：可承受750次以上。 7.通过六类链路4点信道连接及3点永久链路连接并通过ETL测试。 8.可以依据不用应用需求，提供五种不同颜色的模块可选择。 | 52个 |
| 六类24口非屏蔽配线架 | 1.19“ 1U 24口六类非屏蔽模组化配线架性能要求符合ANSI/TIA 568-C.2 Cat.6、ISO/IEC 11801 2nd Class E及EN 50173 2nd Edition标准;传输带宽250MHz以上 2.传输速率可支持100BASE-T, Gigabit Ethernet 1.2/2.4Gbps ATM等网络传输标准。 3.采六连体电路板式设计，IDC端子座采一体化塑料射出成型；整体结构电路板不外露；快接式IDC端子可收容22~26AWG之线缆。 4.配线架面板背面含模块式托线盘;导引进线、承托线缆重量并符合弯曲半 径要求,确保高速传输应用之传输品质。 5.针脚接触面镀金50μinch覆盖在100μinch镍上。 6.大型透明标示窗，有效标示高度逹9mm以上适用多款专用标示带宽度(高度)，使标示文字更清楚，标示程序更简易。 7.插拔次数：可承受750次以上。 8.通过ETL国际第三方认证的六类三点永久链路测试。 | 2架 |
| 理线器 | 1.19”机架式1U设计,符合ANSI/EIA-RS310-C/D标准。 2.正面提供五个整线环扣设计，可提供良好插拔空间。 3.整线架深度超过70mm,提供高容量跳线之收纳并使跳线之弯曲半径符合 安装规定。 4.前面板盖为ABS材质,面板盖可将缆线 收藏于盖板内;使外观整齐美观。 5.前面板盖可将整片面板盖取下。 | 2架 |
| 110配线架50对 | 1.19“ 1U 100对语音配线架性能可用于语音通信布线，同时提供4线对及5线对的连接块,连接块上国际通讯线序色标,可以快速定位与安装。 2.传输速率可支持10/100Base-TX，155/622Mbps ATM，TP-PMD，ISDN，VoIP等综合业务数据网络。 3.采110型IDC设计，IDC端子座采一体化塑料射出成型，快接式IDC端子可收容22~26AWG之线缆。 4.插拔次数：可承受>200次。 5.附带标签条，使标示文字更清楚，标示程序更简易。 | 1架 |
| 理线器 | 1.19”机架式1U设计,符合ANSI/EIA-RS310-C/D标准。 2.正面提供五个整线环扣设计，可提供良好插拔空间。 3.整线架深度超过70mm,提供高容量跳线之收纳并使跳线之弯曲半径符合 安装规定。 4.前面板盖为ABS材质,面板盖可将缆线 收藏于盖板内;使外观整齐美观。 5.前面板盖可将整片面板盖取下。 | 1架 |
| 电缆跳线 | 1.六类非屏蔽跳线性能要求符合TIA/EIA 568-B.2-1、ANSI/TIA 568-C.2 Cat.6及ISO/IEC 11801 2nd Class E标准。 2.传输速率可支持100BASE-T, Gigabit Ethernet 1.2/2.4Gbps ATM等网络传输标准。 3.充胶防护设计并有RJ-45弹片保护装置，防止弹片断裂。 4.十字对线隔离多股软线(Stranded copper)制作。 5.护套材料为PVC 6.通过六类链路4点信道连接及3点永久链路连接并通过ETL测试。 7.可以依据不用应用需求，提供五种不同颜色的跳线可选择。 | 104条 |
| 50对大对数 | 1.室内50对语音线缆性能要求TIA/EIA 568、ISO/IEC 11801特性标准。 2.传输速率可支持本地电信网固定通信线路，音频传输：-150KHz及以下，模拟信号：-2MBit/s及以下数字信号 TP-PMD，ISDN 综合业务数据网络。 3.护套材料为PVC。 4.线缆铜导体采用0.4±0.02mm；护套材料为PVC；符合UL CM耐燃标准。 | 91米 |
| 12口光纤配线架 | 1.19”机架式1U设计，金属材质制造；表层粉底涂装、耐磨型烤漆处理。 2.内含光纤收容盘及熔接固定盘可收容光纤余长。 3.2个插槽设计,每个插槽均可安装一片模块化光纤面板具有 ST、SC 、FC及LC type选择;装载ST、SC、FC模块 ,最大容量至24芯;装载LC模块最大容量至48芯。 芯;装载LC模块最大容量至48芯。 4.收容箱固定片可前后调整安装固定位置。 5.提供前方线架及线架盖板,使光纤跳接线具有极佳之弯曲空间并提供良好 的插拔空间 | 2块 |
| 2条6芯多模光纤 | 1.多模室内光缆须符合国际规范 ISO/IEC 11801 OM1及ANSI/TIA 568-C.3多模光纤技术规范 2.纤核直径应为50μm，纤殻直径为125μm，符合G.651及IEC 60793-2-10 A1b型光纤技术规范。 3.光学特性要求；每公里衰减在波长850nm时为≦3.0dB/km，1300nm时为≦0.8dB/km，每公里光纤带宽：在波长850nm时为≧200MHz-km，1300nm时为≧600MHz-km。 4.室内非金属型光缆使用900μm阻燃套式光纤作为传输介质，外被覆为聚氯乙烯。 5.光缆内外覆填充一层芳纶作为受力的加强单元，提供光缆更好的安全保护及耐拉力，允许拉伸力长期为130N；短期为440N(2~12C时）。 6.光纤光缆颜色编码依据ANSI/TIA-598-C标准。 7.光纤测试标准依据：IEC 60793-1-XX：2002及EN 60793-1-XX：2002。 | 182米 |
| 多模光纤跳线 | 1.多模跳线符合ANSI/TIA/ 568-C.3、ISO/IEC 11801 2nd 规范标准。 2.视应用需求提供50/125μm多模光纤跳线。 3.精密陶瓷材质，低损耗适用于LAN/WAN及CATV/CCTV等应用，插入损失≤0.2dB。 4.依网络设备接口需要提供LC到ST到ST，SC，FC，LCC接头。 5.提供A，B标示环与不同护套以区别接收端及发送端。 | 4条 |
| 机柜 | 机柜 | 1台 |
| Φ25JGD管 | Φ25JGD管 | 234米 |
| 桥架100*100 | 桥架100*100 | 8米 |

#### 2.5.9.5、二层平面增加点位

| 名称 | 指标要求 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 六类非屏蔽双绞线 | 1.六类非屏蔽线缆符合ANSI/TIA 568-C.2 Cat.6、ISO/IEC 11801 2nd Class E特性标准并通过ETL单体测试。 2.传输速率可支持100BASE-T, Gigabit Ethernet 1.2/2.4Gbps ATM等网络传输标准。 3.线缆中心采十字隔离结构设计,预防线对变形有效降低串音的产生,传 输带宽最高可达250MHz 4.线缆铜导体采用23AWG线规（美国线规标准）,保证带宽和信噪比有充分的余量。 5.绝缘材质采用HDPE(高密度聚乙烯),护套材料为PVC；符合UL CM耐燃标准。 6.通过六类链路4点信道连接及3点永久链路连接并通过ETL测试。 7.提供多达五种外皮颜色满足不同应用的需求。 | 2310米 |
| 双口面板 | 1.86*86型弹簧门面板提供单口，双口可以配套86型底盒使用；颜色：哑光灰白色，不易脏。 2.可以兼容相同品牌的全系列信息模块。 3.透明标示窗，适用多款专用标示带，使标示文字更清楚，标示程序更简易。 | 15个 |
| 六类非屏蔽八位模块 | 1.六类非屏蔽模块符合TIA/EIA568-C.2 Cat.6、ISO/IEC 11801 2nd Class E 及EN50173 2nd Edition标准。 2.传输速率可支持100BASE-T, Gigabit Ethernet 1.2/2.4Gbps ATM等网络传输标准。 3.模块带旋转式防尘盖减少灰尘入侵,降低模块的故障率。 4.电路板式IDC端子采用无焊锡接合技术可有效降低电容效应、抑制串音产生,110IDC端子设计，90度打线方式，可收容22AWG～26AWG的线缆。 5.针脚接触面镀金50μinch覆盖在100μinch镍上。 6.插拔次数：可承受750次以上。 7.通过六类链路4点信道连接及3点永久链路连接并通过ETL测试。 8.可以依据不用应用需求，提供五种不同颜色的模块可选择。 | 30个 |
| 六类24口非屏蔽配线架 | 1.19“ 1U 24口六类非屏蔽模组化配线架性能要求符合ANSI/TIA 568-C.2 Cat.6、ISO/IEC 11801 2nd Class E及EN 50173 2nd Edition标准;传输带宽250MHz以上 2.传输速率可支持100BASE-T, Gigabit Ethernet 1.2/2.4Gbps ATM等网络传输标准。 3.采六连体电路板式设计，IDC端子座采一体化塑料射出成型；整体结构电路板不外露；快接式IDC端子可收容22~26AWG之线缆。 4.配线架面板背面含模块式托线盘;导引进线、承托线缆重量并符合弯曲半 径要求,确保高速传输应用之传输品质。 5.针脚接触面镀金50μinch覆盖在100μinch镍上。 6.大型透明标示窗，有效标示高度逹9mm以上适用多款专用标示带宽度(高度)，使标示文字更清楚，标示程序更简易。 7.插拔次数：可承受750次以上。 8.通过ETL国际第三方认证的六类三点永久链路测试。 | 3架 |
| 理线器 | 1.19”机架式1U设计,符合ANSI/EIA-RS310-C/D标准。 2.正面提供五个整线环扣设计，可提供良好插拔空间。 3.整线架深度超过70mm,提供高容量跳线之收纳并使跳线之弯曲半径符合 安装规定。 4.前面板盖为ABS材质,面板盖可将缆线 收藏于盖板内;使外观整齐美观。 5.前面板盖可将整片面板盖取下。 | 3架 |
| 110配线架50对 | 1.19“ 1U 100对语音配线架性能可用于语音通信布线，同时提供4线对及5线对的连接块,连接块上国际通讯线序色标,可以快速定位与安装。 2.传输速率可支持10/100Base-TX，155/622Mbps ATM，TP-PMD，ISDN，VoIP等综合业务数据网络。 3.采110型IDC设计，IDC端子座采一体化塑料射出成型，快接式IDC端子可收容22~26AWG之线缆。 4.插拔次数：可承受>200次。 5.附带标签条，使标示文字更清楚，标示程序更简易。 | 3架 |
| 理线器 | 1.19”机架式1U设计,符合ANSI/EIA-RS310-C/D标准。 2.正面提供五个整线环扣设计，可提供良好插拔空间。 3.整线架深度超过70mm,提供高容量跳线之收纳并使跳线之弯曲半径符合 安装规定。 4.前面板盖为ABS材质,面板盖可将缆线 收藏于盖板内;使外观整齐美观。 5.前面板盖可将整片面板盖取下。 | 3架 |
| 电缆跳线 | 1.六类非屏蔽跳线性能要求符合TIA/EIA 568-B.2-1、ANSI/TIA 568-C.2 Cat.6及ISO/IEC 11801 2nd Class E标准。 2.传输速率可支持100BASE-T, Gigabit Ethernet 1.2/2.4Gbps ATM等网络传输标准。 3.充胶防护设计并有RJ-45弹片保护装置，防止弹片断裂。 4.十字对线隔离多股软线(Stranded copper)制作。 5.护套材料为PVC 6.通过六类链路4点信道连接及3点永久链路连接并通过ETL测试。 7.可以依据不用应用需求，提供五种不同颜色的跳线可选择。 | 60条 |
| 50对大对数 | 1.室内50对语音线缆性能要求TIA/EIA 568、ISO/IEC 11801特性标准。 2.传输速率可支持本地电信网固定通信线路，音频传输：-150KHz及以下，模拟信号：-2MBit/s及以下数字信号 TP-PMD，ISDN 综合业务数据网络。 3.护套材料为PVC。 4.线缆铜导体采用0.4±0.02mm；护套材料为PVC；符合UL CM耐燃标准。 | 256米 |
| 12口光纤配线架 | 1.19”机架式1U设计，金属材质制造；表层粉底涂装、耐磨型烤漆处理。 2.内含光纤收容盘及熔接固定盘可收容光纤余长。 3.2个插槽设计,每个插槽均可安装一片模块化光纤面板具有 ST、SC 、FC及LC type选择;装载ST、SC、FC模块 ,最大容量至24芯;装载LC模块最大容量至48芯。 芯;装载LC模块最大容量至48芯。 4.收容箱固定片可前后调整安装固定位置。 5.提供前方线架及线架盖板,使光纤跳接线具有极佳之弯曲空间并提供良好 的插拔空间 | 4块 |
| 2条6芯多模光纤 | 1.多模室内光缆须符合国际规范 ISO/IEC 11801 OM1及ANSI/TIA 568-C.3多模光纤技术规范 2.纤核直径应为50μm，纤殻直径为125μm，符合G.651及IEC 60793-2-10 A1b型光纤技术规范。 3.光学特性要求；每公里衰减在波长850nm时为≦3.0dB/km，1300nm时为≦0.8dB/km，每公里光纤带宽：在波长850nm时为≧200MHz-km，1300nm时为≧600MHz-km。 4.室内非金属型光缆使用900μm阻燃套式光纤作为传输介质，外被覆为聚氯乙烯。 5.光缆内外覆填充一层芳纶作为受力的加强单元，提供光缆更好的安全保护及耐拉力，允许拉伸力长期为130N；短期为440N(2~12C时）。 6.光纤光缆颜色编码依据ANSI/TIA-598-C标准。 7.光纤测试标准依据：IEC 60793-1-XX：2002及EN 60793-1-XX：2002。 | 512米 |
| 多模光纤跳线 | 1.多模跳线符合ANSI/TIA/ 568-C.3、ISO/IEC 11801 2nd 规范标准。 2.视应用需求提供50/125μm多模光纤跳线。 3.精密陶瓷材质，低损耗适用于LAN/WAN及CATV/CCTV等应用，插入损失≤0.2dB。 4.依网络设备接口需要提供LC到ST到ST，SC，FC，LCC接头。 5.提供A，B标示环与不同护套以区别接收端及发送端。 | 6条 |
| 机柜 | 机柜 | 2台 |
| Φ25JGD管 | Φ25JGD管 | 133米 |
| 桥架100*100 | 桥架100*100 | 16米 |

#### 2.5.9.6、三层平面增加点位

| 名称 | 指标要求 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 六类非屏蔽双绞线 | 1.六类非屏蔽线缆符合ANSI/TIA 568-C.2 Cat.6、ISO/IEC 11801 2nd Class E特性标准并通过ETL单体测试。 2.传输速率可支持100BASE-T, Gigabit Ethernet 1.2/2.4Gbps ATM等网络传输标准。 3.线缆中心采十字隔离结构设计,预防线对变形有效降低串音的产生,传 输带宽最高可达250MHz 4.线缆铜导体采用23AWG线规（美国线规标准）,保证带宽和信噪比有充分的余量。 5.绝缘材质采用HDPE(高密度聚乙烯),护套材料为PVC；符合UL CM耐燃标准。 6.通过六类链路4点信道连接及3点永久链路连接并通过ETL测试。 7.提供多达五种外皮颜色满足不同应用的需求。 | 6351米 |
| 双口面板 | 1.86*86型弹簧门面板提供单口，双口可以配套86型底盒使用；颜色：哑光灰白色，不易脏。 2.可以兼容相同品牌的全系列信息模块。 3.透明标示窗，适用多款专用标示带，使标示文字更清楚，标示程序更简易。 | 60个 |
| 六类非屏蔽八位模块 | 1.六类非屏蔽模块符合TIA/EIA568-C.2 Cat.6、ISO/IEC 11801 2nd Class E 及EN50173 2nd Edition标准。 2.传输速率可支持100BASE-T, Gigabit Ethernet 1.2/2.4Gbps ATM等网络传输标准。 3.模块带旋转式防尘盖减少灰尘入侵,降低模块的故障率。 4.电路板式IDC端子采用无焊锡接合技术可有效降低电容效应、抑制串音产生,110IDC端子设计，90度打线方式，可收容22AWG～26AWG的线缆。 5.针脚接触面镀金50μinch覆盖在100μinch镍上。 6.插拔次数：可承受750次以上。 7.通过六类链路4点信道连接及3点永久链路连接并通过ETL测试。 8.可以依据不用应用需求，提供五种不同颜色的模块可选择。 | 120个 |
| 六类24口非屏蔽配线架 | 1.19“ 1U 24口六类非屏蔽模组化配线架性能要求符合ANSI/TIA 568-C.2 Cat.6、ISO/IEC 11801 2nd Class E及EN 50173 2nd Edition标准;传输带宽250MHz以上 2.传输速率可支持100BASE-T, Gigabit Ethernet 1.2/2.4Gbps ATM等网络传输标准。 3.采六连体电路板式设计，IDC端子座采一体化塑料射出成型；整体结构电路板不外露；快接式IDC端子可收容22~26AWG之线缆。 4.配线架面板背面含模块式托线盘;导引进线、承托线缆重量并符合弯曲半 径要求,确保高速传输应用之传输品质。 5.针脚接触面镀金50μinch覆盖在100μinch镍上。 6.大型透明标示窗，有效标示高度逹9mm以上适用多款专用标示带宽度(高度)，使标示文字更清楚，标示程序更简易。 7.插拔次数：可承受750次以上。 8.通过ETL国际第三方认证的六类三点永久链路测试。 | 3架 |
| 理线器 | 1.19”机架式1U设计,符合ANSI/EIA-RS310-C/D标准。 2.正面提供五个整线环扣设计，可提供良好插拔空间。 3.整线架深度超过70mm,提供高容量跳线之收纳并使跳线之弯曲半径符合 安装规定。 4.前面板盖为ABS材质,面板盖可将缆线 收藏于盖板内;使外观整齐美观。 5.前面板盖可将整片面板盖取下。 | 3架 |
| 110配线架50对 | 1.19“ 1U 100对语音配线架性能可用于语音通信布线，同时提供4线对及5线对的连接块,连接块上国际通讯线序色标,可以快速定位与安装。 2.传输速率可支持10/100Base-TX，155/622Mbps ATM，TP-PMD，ISDN，VoIP等综合业务数据网络。 3.采110型IDC设计，IDC端子座采一体化塑料射出成型，快接式IDC端子可收容22~26AWG之线缆。 4.插拔次数：可承受>200次。 5.附带标签条，使标示文字更清楚，标示程序更简易。 | 2架 |
| 理线器 | 1.19”机架式1U设计,符合ANSI/EIA-RS310-C/D标准。 2.正面提供五个整线环扣设计，可提供良好插拔空间。 3.整线架深度超过70mm,提供高容量跳线之收纳并使跳线之弯曲半径符合 安装规定。 4.前面板盖为ABS材质,面板盖可将缆线 收藏于盖板内;使外观整齐美观。 5.前面板盖可将整片面板盖取下。 | 2架 |
| 电缆跳线 | 1.六类非屏蔽跳线性能要求符合TIA/EIA 568-B.2-1、ANSI/TIA 568-C.2 Cat.6及ISO/IEC 11801 2nd Class E标准。 2.传输速率可支持100BASE-T, Gigabit Ethernet 1.2/2.4Gbps ATM等网络传输标准。 3.充胶防护设计并有RJ-45弹片保护装置，防止弹片断裂。 4.十字对线隔离多股软线(Stranded copper)制作。 5.护套材料为PVC 6.通过六类链路4点信道连接及3点永久链路连接并通过ETL测试。 7.可以依据不用应用需求，提供五种不同颜色的跳线可选择。 | 240条 |
| 50对大对数 | 1.室内50对语音线缆性能要求TIA/EIA 568、ISO/IEC 11801特性标准。 2.传输速率可支持本地电信网固定通信线路，音频传输：-150KHz及以下，模拟信号：-2MBit/s及以下数字信号 TP-PMD，ISDN 综合业务数据网络。 3.护套材料为PVC。 4.线缆铜导体采用0.4±0.02mm；护套材料为PVC；符合UL CM耐燃标准。 | 216米 |
| 12口光纤配线架 | 1.19”机架式1U设计，金属材质制造；表层粉底涂装、耐磨型烤漆处理。 2.内含光纤收容盘及熔接固定盘可收容光纤余长。 3.2个插槽设计,每个插槽均可安装一片模块化光纤面板具有 ST、SC 、FC及LC type选择;装载ST、SC、FC模块 ,最大容量至24芯;装载LC模块最大容量至48芯。 芯;装载LC模块最大容量至48芯。 4.收容箱固定片可前后调整安装固定位置。 5.提供前方线架及线架盖板,使光纤跳接线具有极佳之弯曲空间并提供良好 的插拔空间 | 2块 |
| 2条6芯多模光纤 | 1.多模室内光缆须符合国际规范 ISO/IEC 11801 OM1及ANSI/TIA 568-C.3多模光纤技术规范 2.纤核直径应为50μm，纤殻直径为125μm，符合G.651及IEC 60793-2-10 A1b型光纤技术规范。 3.光学特性要求；每公里衰减在波长850nm时为≦3.0dB/km，1300nm时为≦0.8dB/km，每公里光纤带宽：在波长850nm时为≧200MHz-km，1300nm时为≧600MHz-km。 4.室内非金属型光缆使用900μm阻燃套式光纤作为传输介质，外被覆为聚氯乙烯。 5.光缆内外覆填充一层芳纶作为受力的加强单元，提供光缆更好的安全保护及耐拉力，允许拉伸力长期为130N；短期为440N(2~12C时）。 6.光纤光缆颜色编码依据ANSI/TIA-598-C标准。 7.光纤测试标准依据：IEC 60793-1-XX：2002及EN 60793-1-XX：2002。 | 432米 |
| 多模光纤跳线 | 1.多模跳线符合ANSI/TIA/ 568-C.3、ISO/IEC 11801 2nd 规范标准。 2.视应用需求提供50/125μm多模光纤跳线。 3.精密陶瓷材质，低损耗适用于LAN/WAN及CATV/CCTV等应用，插入损失≤0.2dB。 4.依网络设备接口需要提供LC到ST到ST，SC，FC，LCC接头。 5.提供A，B标示环与不同护套以区别接收端及发送端。 | 6条 |
| 机柜 | 机柜 | 2台 |
| Φ25JGD管 | Φ25JGD管 | 540米 |
| 桥架100*100 | 桥架100*100 | 16米 |

#### 2.5.9.7、四层平面增加点位

| 名称 | 指标要求 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 六类非屏蔽双绞线 | 1.六类非屏蔽线缆符合ANSI/TIA 568-C.2 Cat.6、ISO/IEC 11801 2nd Class E特性标准并通过ETL单体测试。 2.传输速率可支持100BASE-T, Gigabit Ethernet 1.2/2.4Gbps ATM等网络传输标准。 3.线缆中心采十字隔离结构设计,预防线对变形有效降低串音的产生,传 输带宽最高可达250MHz 4.线缆铜导体采用23AWG线规（美国线规标准）,保证带宽和信噪比有充分的余量。 5.绝缘材质采用HDPE(高密度聚乙烯),护套材料为PVC；符合UL CM耐燃标准。 6.通过六类链路4点信道连接及3点永久链路连接并通过ETL测试。 7.提供多达五种外皮颜色满足不同应用的需求。 | 1250米 |
| 双口面板 | 1.86*86型弹簧门面板提供单口，双口可以配套86型底盒使用；颜色：哑光灰白色，不易脏。 2.可以兼容相同品牌的全系列信息模块。 3.透明标示窗，适用多款专用标示带，使标示文字更清楚，标示程序更简易。 | 15个 |
| 六类非屏蔽八位模块 | 1.六类非屏蔽模块符合TIA/EIA568-C.2 Cat.6、ISO/IEC 11801 2nd Class E 及EN50173 2nd Edition标准。 2.传输速率可支持100BASE-T, Gigabit Ethernet 1.2/2.4Gbps ATM等网络传输标准。 3.模块带旋转式防尘盖减少灰尘入侵,降低模块的故障率。 4.电路板式IDC端子采用无焊锡接合技术可有效降低电容效应、抑制串音产生,110IDC端子设计，90度打线方式，可收容22AWG～26AWG的线缆。 5.针脚接触面镀金50μinch覆盖在100μinch镍上。 6.插拔次数：可承受750次以上。 7.通过六类链路4点信道连接及3点永久链路连接并通过ETL测试。 8.可以依据不用应用需求，提供五种不同颜色的模块可选择。 | 30个 |
| 六类24口非屏蔽配线架 | 1.19“ 1U 24口六类非屏蔽模组化配线架性能要求符合ANSI/TIA 568-C.2 Cat.6、ISO/IEC 11801 2nd Class E及EN 50173 2nd Edition标准;传输带宽250MHz以上 2.传输速率可支持100BASE-T, Gigabit Ethernet 1.2/2.4Gbps ATM等网络传输标准。 3.采六连体电路板式设计，IDC端子座采一体化塑料射出成型；整体结构电路板不外露；快接式IDC端子可收容22~26AWG之线缆。 4.配线架面板背面含模块式托线盘;导引进线、承托线缆重量并符合弯曲半 径要求,确保高速传输应用之传输品质。 5.针脚接触面镀金50μinch覆盖在100μinch镍上。 6.大型透明标示窗，有效标示高度逹9mm以上适用多款专用标示带宽度(高度)，使标示文字更清楚，标示程序更简易。 7.插拔次数：可承受750次以上。 8.通过ETL国际第三方认证的六类三点永久链路测试。 | 1架 |
| 理线器 | 1.19”机架式1U设计,符合ANSI/EIA-RS310-C/D标准。 2.正面提供五个整线环扣设计，可提供良好插拔空间。 3.整线架深度超过70mm,提供高容量跳线之收纳并使跳线之弯曲半径符合 安装规定。 4.前面板盖为ABS材质,面板盖可将缆线 收藏于盖板内;使外观整齐美观。 5.前面板盖可将整片面板盖取下。 | 1架 |
| 电缆跳线 | 1.六类非屏蔽跳线性能要求符合TIA/EIA 568-B.2-1、ANSI/TIA 568-C.2 Cat.6及ISO/IEC 11801 2nd Class E标准。 2.传输速率可支持100BASE-T, Gigabit Ethernet 1.2/2.4Gbps ATM等网络传输标准。 3.充胶防护设计并有RJ-45弹片保护装置，防止弹片断裂。 4.十字对线隔离多股软线(Stranded copper)制作。 5.护套材料为PVC 6.通过六类链路4点信道连接及3点永久链路连接并通过ETL测试。 7.可以依据不用应用需求，提供五种不同颜色的跳线可选择。 | 60条 |
| 多模光纤跳线 | 1.多模跳线符合ANSI/TIA/ 568-C.3、ISO/IEC 11801 2nd 规范标准。 2.视应用需求提供50/125μm多模光纤跳线。 3.精密陶瓷材质，低损耗适用于LAN/WAN及CATV/CCTV等应用，插入损失≤0.2dB。 4.依网络设备接口需要提供LC到ST到ST，SC，FC，LCC接头。 5.提供A，B标示环与不同护套以区别接收端及发送端。 | 2条 |
| Φ25JGD管 | Φ25JGD管 | 135米 |

#### 2.5.9.8、口腔科增加点位

| 名称 | 指标要求 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 六类非屏蔽双绞线 | 1.六类非屏蔽线缆符合ANSI/TIA 568-C.2 Cat.6、ISO/IEC 11801 2nd Class E特性标准并通过ETL单体测试。 2.传输速率可支持100BASE-T, Gigabit Ethernet 1.2/2.4Gbps ATM等网络传输标准。 3.线缆中心采十字隔离结构设计,预防线对变形有效降低串音的产生,传 输带宽最高可达250MHz 4.线缆铜导体采用23AWG线规（美国线规标准）,保证带宽和信噪比有充分的余量。 5.绝缘材质采用HDPE(高密度聚乙烯),护套材料为PVC；符合UL CM耐燃标准。 6.通过六类链路4点信道连接及3点永久链路连接并通过ETL测试。 7.提供多达五种外皮颜色满足不同应用的需求。 | 3474米 |
| 单口面板 | 1.86*86型弹簧门面板提供单口，双口可以配套86型底盒使用；颜色：哑光灰白色，不易脏。 2.可以兼容相同品牌的全系列信息模块。 3.透明标示窗，适用多款专用标示带，使标示文字更清楚，标示程序更简易。 | 58个 |
| 六类非屏蔽八位模块 | 1.六类非屏蔽模块符合TIA/EIA568-C.2 Cat.6、ISO/IEC 11801 2nd Class E 及EN50173 2nd Edition标准。 2.传输速率可支持100BASE-T, Gigabit Ethernet 1.2/2.4Gbps ATM等网络传输标准。 3.模块带旋转式防尘盖减少灰尘入侵,降低模块的故障率。 4.电路板式IDC端子采用无焊锡接合技术可有效降低电容效应、抑制串音产生,110IDC端子设计，90度打线方式，可收容22AWG～26AWG的线缆。 5.针脚接触面镀金50μinch覆盖在100μinch镍上。 6.插拔次数：可承受750次以上。 7.通过六类链路4点信道连接及3点永久链路连接并通过ETL测试。 8.可以依据不用应用需求，提供五种不同颜色的模块可选择。 | 58个 |
| 六类24口非屏蔽配线架 | 1.19“ 1U 24口六类非屏蔽模组化配线架性能要求符合ANSI/TIA 568-C.2 Cat.6、ISO/IEC 11801 2nd Class E及EN 50173 2nd Edition标准;传输带宽250MHz以上 2.传输速率可支持100BASE-T, Gigabit Ethernet 1.2/2.4Gbps ATM等网络传输标准。 3.采六连体电路板式设计，IDC端子座采一体化塑料射出成型；整体结构电路板不外露；快接式IDC端子可收容22~26AWG之线缆。 4.配线架面板背面含模块式托线盘;导引进线、承托线缆重量并符合弯曲半 径要求,确保高速传输应用之传输品质。 5.针脚接触面镀金50μinch覆盖在100μinch镍上。 6.大型透明标示窗，有效标示高度逹9mm以上适用多款专用标示带宽度(高度)，使标示文字更清楚，标示程序更简易。 7.插拔次数：可承受750次以上。 8.通过ETL国际第三方认证的六类三点永久链路测试。 | 4架 |
| 理线器 | 1.19”机架式1U设计,符合ANSI/EIA-RS310-C/D标准。 2.正面提供五个整线环扣设计，可提供良好插拔空间。 3.整线架深度超过70mm,提供高容量跳线之收纳并使跳线之弯曲半径符合 安装规定。 4.前面板盖为ABS材质,面板盖可将缆线 收藏于盖板内;使外观整齐美观。 5.前面板盖可将整片面板盖取下。 | 4架 |
| 电缆跳线 | 1.六类非屏蔽跳线性能要求符合TIA/EIA 568-B.2-1、ANSI/TIA 568-C.2 Cat.6及ISO/IEC 11801 2nd Class E标准。 2.传输速率可支持100BASE-T, Gigabit Ethernet 1.2/2.4Gbps ATM等网络传输标准。 3.充胶防护设计并有RJ-45弹片保护装置，防止弹片断裂。 4.十字对线隔离多股软线(Stranded copper)制作。 5.护套材料为PVC 6.通过六类链路4点信道连接及3点永久链路连接并通过ETL测试。 7.可以依据不用应用需求，提供五种不同颜色的跳线可选择。 | 114条 |
| Φ25JGD管 | Φ25JGD管 | 728米 |
| 桥架100*100 | 桥架100*100 | 61米 |

#### 2.5.9.9、放射科增加点位

| 名称 | 指标要求 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 六类非屏蔽双绞线 | 1.六类非屏蔽线缆符合ANSI/TIA 568-C.2 Cat.6、ISO/IEC 11801 2nd Class E特性标准并通过ETL单体测试。 2.传输速率可支持100BASE-T, Gigabit Ethernet 1.2/2.4Gbps ATM等网络传输标准。 3.线缆中心采十字隔离结构设计,预防线对变形有效降低串音的产生,传 输带宽最高可达250MHz 4.线缆铜导体采用23AWG线规（美国线规标准）,保证带宽和信噪比有充分的余量。 5.绝缘材质采用HDPE(高密度聚乙烯),护套材料为PVC；符合UL CM耐燃标准。 6.通过六类链路4点信道连接及3点永久链路连接并通过ETL测试。 7.提供多达五种外皮颜色满足不同应用的需求。 | 2160米 |
| 单口面板 | 1.86*86型弹簧门面板提供单口，双口可以配套86型底盒使用；颜色：哑光灰白色，不易脏。 2.可以兼容相同品牌的全系列信息模块。 3.透明标示窗，适用多款专用标示带，使标示文字更清楚，标示程序更简易。 | 24个 |
| 六类非屏蔽八位模块 | 1.六类非屏蔽模块符合TIA/EIA568-C.2 Cat.6、ISO/IEC 11801 2nd Class E 及EN50173 2nd Edition标准。 2.传输速率可支持100BASE-T, Gigabit Ethernet 1.2/2.4Gbps ATM等网络传输标准。 3.模块带旋转式防尘盖减少灰尘入侵,降低模块的故障率。 4.电路板式IDC端子采用无焊锡接合技术可有效降低电容效应、抑制串音产生,110IDC端子设计，90度打线方式，可收容22AWG～26AWG的线缆。 5.针脚接触面镀金50μinch覆盖在100μinch镍上。 6.插拔次数：可承受750次以上。 7.通过六类链路4点信道连接及3点永久链路连接并通过ETL测试。 8.可以依据不用应用需求，提供五种不同颜色的模块可选择。 | 24个 |
| 六类24口非屏蔽配线架 | 1.19“ 1U 24口六类非屏蔽模组化配线架性能要求符合ANSI/TIA 568-C.2 Cat.6、ISO/IEC 11801 2nd Class E及EN 50173 2nd Edition标准;传输带宽250MHz以上 2.传输速率可支持100BASE-T, Gigabit Ethernet 1.2/2.4Gbps ATM等网络传输标准。 3.采六连体电路板式设计，IDC端子座采一体化塑料射出成型；整体结构电路板不外露；快接式IDC端子可收容22~26AWG之线缆。 4.配线架面板背面含模块式托线盘;导引进线、承托线缆重量并符合弯曲半 径要求,确保高速传输应用之传输品质。 5.针脚接触面镀金50μinch覆盖在100μinch镍上。 6.大型透明标示窗，有效标示高度逹9mm以上适用多款专用标示带宽度(高度)，使标示文字更清楚，标示程序更简易。 7.插拔次数：可承受750次以上。 8.通过ETL国际第三方认证的六类三点永久链路测试。 | 1架 |
| 理线器 | 1.19”机架式1U设计,符合ANSI/EIA-RS310-C/D标准。 2.正面提供五个整线环扣设计，可提供良好插拔空间。 3.整线架深度超过70mm,提供高容量跳线之收纳并使跳线之弯曲半径符合 安装规定。 4.前面板盖为ABS材质,面板盖可将缆线 收藏于盖板内;使外观整齐美观。 5.前面板盖可将整片面板盖取下。 | 1架 |
| 电缆跳线 | 1.六类非屏蔽跳线性能要求符合TIA/EIA 568-B.2-1、ANSI/TIA 568-C.2 Cat.6及ISO/IEC 11801 2nd Class E标准。 2.传输速率可支持100BASE-T, Gigabit Ethernet 1.2/2.4Gbps ATM等网络传输标准。 3.充胶防护设计并有RJ-45弹片保护装置，防止弹片断裂。 4.十字对线隔离多股软线(Stranded copper)制作。 5.护套材料为PVC 6.通过六类链路4点信道连接及3点永久链路连接并通过ETL测试。 7.可以依据不用应用需求，提供五种不同颜色的跳线可选择。 | 48条 |
| Φ25JGD管 | Φ25JGD管 | 216米 |

## 2.6、工期、质量及其他要求

### 2.6.1、项目工期

投标人应保证项目建设按期完成和投入正常运行。

投标人需要根据项目建设内容和进度需要，提供详细的系统实施计划，并派驻项目小组对本项目进行实施及服务。项目团队必须按照投标文件中承诺的现场开发人数投入项目的实施。如因开发人员能力不足，导致项目实施延期或不能达到本项目的要求，中标方应承担相应违约责任。

项目工期：

中标供应商应在采购合同签订之日起12个月内完成供货、安装、调试；

服务地点：

招标人指定地点

### 2.6.2、售后服务

投标人应具备与本项目匹配的服务能力，以响应招标人的技术服务要求。

所有产品的质保期自本项目验收合格书签订之日起开始计算，投标人应提供三年免费维护。

工程建设期间及质保期均属于免费服务期，该期限内的所有售后服务，包括软件维护所产生的费用均由中标人承担。

响应时间：投标人在投标书中必须明确承诺售后服务响应时间，并不得低于以下标准：提供7×24电话或电子邮件服务，接到业主报修通知2小时内做出明确响应和安排，8小时内做出故障诊断报告。如需现场服务的，具有解决故障能力的工程师应在接到报修通知次日到达现场。

投标人在质保期满后向业主提供如质保期内的售后服务，并经双方携手后收取相应费用。

工期结束验收后，必须有驻场工程师1-2名在医院进行相应售后服务，时间不少于3年。

各信息系统有版本升级时免费升级。

### 2.6.3、培训要求

投标人必须向业主方提供免费培训，培训方式应包括理论培训和现场培训。供应商须针对不同的培训对象，在投标文件中提出全面、详细的培训计划，包括但不限于培训内容、培训时间、地点、授课老师等。

投标人派出的培训教员应具备丰富的相同课程教学经验，所有的培训教员必须中文授课，投标人必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。

投标人应按业主方约定合理地安排培训时间。

中标公司要对医院信息科人员进行培训，并安排信息科技术人员到供应商/厂家免费培训，培训时间连续三年，每年不低于2次，每次不少于15日。

### 2.6.4、文档要求

中标人必须提供完整的软件安装、操作、使用、测试、控制和维护手册。

第四部分  其他要求

#### 1、产品的成套性

乙方供货时至少应提供以下文件及附件：装箱清单、产品合格证、使用说明书、出厂试验报告、有关技术资料及图纸。

#### 2、特殊工具

乙方应向甲方提供安装、维修、保养所需的特殊专用工具及清单，费用包括在投标报价之内。

#### 3、备品、备件

3.1乙方应提供相应数量备品、备件及清单，以下备品、备件不包含在报价中、且无单独预算。

#### 4、资料交换及售后服务

4.1乙方在投标时，应随投标文件提供设备总图、基础图、电气原理接线图，以保证中标后设计部门据此进行施工图设计。

4.2设备质保期限为设备交货之日起三年。质保期内如非操作失误等原因造成零部件损坏，乙方负责免费提供零部件。

4.3产品到货时应随机提供产品使用说明书及必要的装配图。

4.4乙方应随机提供培训资料及人员培训。

4.5各投标人应在投标文件中提交详细的维保措施及售后服务承诺。

#### 5、检测

5.1所有零部件必须经检验合格后方可出厂，并签发合格证。

5.2产品符合国家标准的技术等级要求，在检测、验收的过程中，应严格按有关标准和施工验收规范执行。

#### 6、油漆、包装及标志

6.1设备的油漆、包装应按国标及有关规范执行。

6.2所有设备均应在明显位置有固定的金属铭牌或标志。

6.3货物的包装由乙方负责，但应符合国标及规范。费用由乙方承担，包装物不回收。

6.4对用包装箱包装的货物，外包装箱上应注明收发货标志，文字和标志应清楚整齐，并应标注包装箱内货物名称和连同箱子在内的毛重、箱子尺寸等。

#### 7、初步验收

7.1甲方按国家有关产品标准及技术要求和规范在施工现场验收设备。如乙方实际执行的标准高于国家标准和机械行业标准则按乙方标准验收。

7.2甲方在设备抵达到站之日起3日内完成初步验收，这种验收只是数量上的和外观感觉上的。最终验收依据国家标准。如发生设计或制造质量问题按《合同条款》规定处理。

7.3设备抵达到站后，甲乙双方应共同派员参加验收。如乙方在接到甲方通知七日内无法派员抵达现场，则视为同意甲方自行验收的结果。

#### 8、技术文档要求

要求乙方提供详细的文档资料，对所提供的技术文档资料要求如下：

8.1提供的技术文件应与提供的软、硬件设备相一致，技术文件应该全面、完整、详细；

8.2提供的技术文件应能够满足软、硬件设备安装、使用、维护、应用开发的需要；

8.3文档和资料应提供电子文档和纸面文档，要求提供文档目录，电子文档格式为MS Word文档。

#### 9、保密要求

9.1乙方非经和田地区人民医院书面许可，不得将本文件的任何内容透露给除和田地区人民医院以外的第三方。

9.2经和田地区人民医院书面许可，应标商才允许将本文（限于必要部分）透露给其合作伙伴，并保证其合作伙伴不将本文透露给其他人。

9.3未经书面许可将本文件透露给第三方的应标商，将被剥夺中标资格。

#### 10、人员培训

10.1乙方应在疆对甲方人员进行多种形式的技术培训，使甲方人员达到能独立进行管理、维护测试、故障处理等工作，以便乙方所提供的设备能够正常、安全的运行，业务得以顺利地开展。

10.2培训内容应包括：乙方所提供的软、硬件设备的相关技术原理、性能、操作使用方法、维护管理的技术、实际的操作练习等。

10.3乙方负责提供培训教材和实际的操作环境。乙方在投标书中应提出详细的培训方案、培训内容及培训进度。

#### 11、双方责任分工

本工程为交钥匙工程。甲方负责提供与其他施工单位的协调、设备安装位置、线路管道。乙方按甲方所提供的的材料品牌、型号、价格购买全部材料均需甲方认可后方能施工。乙方须明确以下问题：

● 设备安装调测由乙方负责、甲方负责协助。

● 乙方应负责系统运行所需的全部材料并负责施工。

● 安装调测使用的工具、仪表和设备由乙方提供。

● 双方应协商制定工程进度表，乙方负责按进度表施工。

● 乙方应提供测试条件、方法、过程的草案，谈判以后，最终测试文件由双方共同拟定。

● 设备调测由乙方负责，并提出设备调测的内容、项目、指标和方法，并提供相应的工具、仪表和设备。调测应进行详细记录，系统调测结束后，由乙方技术人员签字后交给甲方验收。

● 乙方不得将本招标书中的任何内容以任何形式透露给第三方

● 乙方如有专用的控制协议或管理协议，应对其进行详细说明。

● 乙方如有设备经过评测机构评测过，须提供测试报告及该测试机构的简要材料。

#### 12、开箱验货

12.1验货人员要求乙方为熟悉设备配置和安装的技术人员，甲方为熟悉设备清单的人员。

12.2乙方应在设备到货后一周内与甲方人员一起到达现场，依照勘察后确定的详细设备清单，对照装箱单开箱验货，并双方签字。

12.3若一方不能按照双方商定的时间到达验货现场，另一方可以单独开箱验货，未参加验货方应对开箱验货结果予以认可。

12.4在验货中，若发现有设备缺损，乙方应立即无偿补发，因此所产生的运输、报关、清单等一切费用由乙方支付；若造成工程延误，则延长相应局站的初验、终验及保修期；

#### 13、安装调测

13.1乙方应负责工程现场安装、设备调测及全网的联合调测，甲方予以配合，安装必须符合安装规范要求。如果其中有其它厂家的设备在测试中出现问题，双方均应按标书要求予以修改。如果双方对标书有不同理解，则由甲方提出解决方式，乙方无偿修改。

13.2乙方负责系统调测工作，甲方派人配合并随工验收。调测合格后双方签字认可。若甲方不能派人予以配合，应给予书面答复，由乙方调测人员单独进行调测，测试结果甲方予以认可。在安装调测中，若要影响原有其他系统的正常运行，应提前2天书面通知甲方，由甲方认可后方可进行。

13.3签订合同后一个月，负责安装调测的一方应将安装调测队伍的资质证明及资料通知合同其它各方，并征得认可。

#### 14、初验

14.1乙方应在系统具备初验条件后，向甲方提交初验报告以及系统验收规范书，甲方有权根据实际情况对验收规范书进行修改和完善。在甲方认可初验报告和验收规范书后7日内将与乙方一起进行相关项目的验收，否则视为初验合格。在设备安装、技术指标、系统功能等测试满足验收规范书的要求后，甲方、监理方出具系统初验报告。

14.2若初验测试不合格，应重新调测，并在双方商定时间内予以解决。

#### 15、终验

15.1终验应在合同全部工程初验后统一进行，乙方应在终验前一周书面通知甲方，要求终验，甲方确认后应于7日内与乙方共同进行终验，超出规定时日则视为终验合格。

15.2终验合格后，双方签署终验证书；若不合格，系统进行整改，直至终验合格，从第三次终验开始，每验一次，扣除一定的费用作为处罚。

#### 16.保修期

项目的主要硬件设备的保修期均为三年。乙方应说明对保修期外的系统升级有何种承诺，包括技术的兼容性和采购价格。

### 第五部分  付款币种及方式

#### 1． 付款币种

本次招标所述的项目资金均以人民币支付

#### 2.  付款方式

付款条件：合同清单中所有设备到货后经验货确认后支付65%的合同款，项目施工完毕，项目终验合格后付25%，合同款的5%作为售后服务费保证金，服务期满后7日内支付。 付款情况可根据用户方的资金状况予以调整。

注：（1） 对上述付款条件，投标人必须完全响应；

（2） 投标人提交的投标文件中如有关于付款条件的表述与上述条款不符，将被视为实质性不响应，有可能导致废标。

第六部分 投标文件格式

附件1-1投标书

*****：

我方认真研究了贵方关于和田地区人民医院信息化系统建设项目的招标文件，愿意遵守招标文件中的所有要求，承担招标文件规定的中标单位的全部责任和义务。为此，我方承诺：

1、我方愿意以                              元人民币（大写）（￥        元）的总价承担此次供货任务。

2、如果我方中标，我方保证按招标文件要求履约相关责任和义务。

3、我方同意在招标文件规定的投标日期起90日内，我方投标文件始终对我方具有约束力。

4、一旦我方中标，我方保证按照招标文件要求和合同要求工期内完成设备供货安装。

5、我方己向贵方提交了投标保证金                    人民币，若我方违反招标文件的有关规定，同意贵方取消我方投标资格并没收投标保证金。

6、我方完全理解贵方不保证最低报价中标的声明。

7、我方自行承担此次投标活动的所有费用。

投标单位：                        （法人公章）

法定代表人或授权代表人：（签字、盖章）

地址：

邮编：

电话：

日期：

附件1-2 开标一览表

| 项目名称 | 投标报价（元） | 完工时间 （日历天） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总合计： | ￥： |
| 总价（人民币大写）： |  |

投标单位：（法人公章）

法定代表人或授权代表人：（签字、盖章）

日期：

附件1-3表详细报价表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 品牌 | 产地 | 规格型号 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（此表可延长）

投标单位：（法人公章）

法定代表人或授权代表人：（签字、盖章）

日期：

附件1－4技术参数、功能偏离表

投标人名称（公章）：         　　　　　  招标编号：

| 序号 | 招标文件规格条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：与招标文件要求逐条对应填写。

投标人代表签字：

附件1－5商务条款偏离表

投标人名称（公章）：         　　　　　  项目编号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人代表签字：

附件1-6投标方的资格声明

******：

关于贵方      年   月   日发出的          项目采购项目招标文件，本投标人愿意参加投标，并证明资格文件中和所要求的说明是真实和准确无误的。

本投标人对可能要求的进一步的资格资料表示理解和同意，并同意按贵方的要求提供任何有关资料。

投标人名称：                           法人公章：

法定代表人（或授权代表）签字：

地址：

传真：

电话：

附件1-7 出具法人营业执照函

*******：

现附上由                          （签发机关名称）签发的我方法人营业执照复印件，该执照已经年检，真实有效。

投标人名称：                      法人公章：

法定代表人（或授权代表）签字：

日期：    年   月   日

附件1-8 法定代表人证明书

单位名称：

地址：

姓名：             性别：     年龄：      职务：

系                        的法定代表人。

投标人名称：                       （法人公章）

日期：   年  月  日

附件1-9 法定代表人授权委托书

*****：

（投标人名称）法定代表人授权             为本公司的合法代理人，参加贵方组织的      项目采购项目招标活动，全权代表我方处理招标活动中的一切事宜和签署一切文件，被授权人无转委托权，特此委托。

投标人名称：                   法人公章

法定代表人（或授权代表）签字：

日期：       年   月    日

被授权人姓名：

职    务：

详细通讯地址：

邮政编码：

传    真：

电    话：

附件1-10 制造商出具的授权书

附件1-11    近三年在类似行业的销售业绩表及相关证明

项目名称 ：                         年  月  日

| 地区 | 项目名称 | 项目内容 | 合同金额 | 项目单位联系人及电话 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

业绩证明以中标通知书或合同原件为准。

投标单位法人授权代表签字:

附件1-12  质量保证书

要求:

1、未发生产品质量事故和用户使用的安全事故;

2、保证产品在使用功能、检测精度、技术性能上不发生质量问题等

投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书

我公司承诺在项目编号_________号(               项目) 公开招标活动中，不给予国家工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《政府采购法》、《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

公司法人代表：（签字盖章）

法人授权代表：

项目经办人：

年      月    日