湖州市教育信息中心

实验室设备和设施采购项目

采购申请表编号：湖财采确[2018]1607号

公开招标采购文件

项目编号：HYHZ2018-24

项目名称：湖州市教育信息中心实验室设备和设施采购项目

采购单位：湖州市教育信息中心

代理机构：浙江华耀建设咨询有限公司

2018年6月1 日

目    录

- 公开招标采购公告   -------------------------3

- 招标需求   ---------------------------------5

- 投标人须知   ------------------------------15

一、总则     -------------------------------16

二、招标文件    ----------------------------17

三、投标文件的编制     ---------------------17

四、开标   ---------------------------------21

五、评标   ---------------------------------21

六、定标   ---------------------------------22

七、合同授予   -----------------------------23

- 评标办法及评分标准-------------------------24

- 政府采购合同主要条款-----------------------27

- 投标文件格式    ---------------------------26

# 第一章  公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标管理办法》规定，经湖州市财政局湖财采确[2018]1607申请表 批准，现就湖州市教育信息中心实验室设备和设施采购项目进行公开招标采购，欢迎能提供本国货物和服务的生产制造厂商或其合格代理商前来投标。

一、项目编号：HYHZ2018-24

二、采购组织类型：分散采购委托代理

三、采购方式：公开招标

四、采购内容及数量

湖州市教育信息中心实验室设备和设施采购项目

采购预算:人民币207万元

详见招标文件。

五、合格投标人的资格要求

符合《政府采购法》第二十二条规定，具有独立法人资格，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

▲投标人的特定条件：

本项目不接受联合体投标。

六、招标文件的发售：

1、发售时间：2018年6月1 日至2018年6月11日，上午； 9：00一11：30 ；下午2：00一5：00（节假日除外）。

2、发售地点：浙江省湖州市静江公寓1单元1101室

3、售价：招标文件工本费每套500元，售后不退。（如需要招标文件电子文档的，购买招标文件时请自备U盘）

招标文件发售截止时间后至投标截止时间前两日（即2018年6月20日16：30前）允许潜在投标人前来认购招标文件。

七、购买招标文件时应提供以下资料（复印件需加盖单位公章）：

（一）有效的企业营业执照及税务登记证或“五证合一”或“三证合一”的营业执照（副本原件、复印件各一份）；

（二）最近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明【税费凭证，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明】（原件、复印件各一份）；

（三）检察院出具的有效《检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函》（原件、复印件各一份，具体查询须知详见湖州市检察院网站《行贿犯罪档案查询须知》http://www.huzhou.jcy.gov.cn/fzyf/201311/t20131125_1257086.shtml）；

（四）近二年度企业的财务审计报告或银行资信证明（原件、复印件各一份）；

（五）提供自招标公告发布之日起任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图。

（六）法定代表人授权委托书及授权代理人有效身份证明（原件）；

（七）投标人名称、地址、联系人、联系电话、传真。

注：以上资格认定由采购代理机构在报名时进行初审，在开标结束后，由采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查，最终根据投标文件决定。（潜在供应商可在浙江政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn进行免费注册，成为浙江政府采购正式注册供应商。中标供应商在领取中标通知书前，必须在《浙江政府采购网》上完成供应商的注册工作，经初审、终审及公示后方可正式领取中标通知书。）

八、投标保证金：投标保证金人民币40000元整；投标保证金应从投标人的银行帐户中汇出，汇入采购代理机构指定的银行帐户中，必须确保在投标文件提交截止时间前能到指定的账户上，并且不得通过第三者转入或现金缴纳，否则视为该投标人无投标诚意，其投标将被拒绝。

投标保证金由投标人帐户汇至：

单位名称：浙江华耀建设咨询有限公司龙溪北路分公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司湖州滨河支行

银行帐号：1205210409001029749

九、投标截止时间和地点：

投标人应于2018年6月22日9：00时前将投标文件密封送交到浙江省湖州市公共资源交易中心二楼开标室（湖州市仁皇山片区金盖山路66号2号楼），逾期送达或未密封将予以拒收。

十、开标时间及地点：

本次招标将于2018年6月22日9：00时整在浙江省湖州市公共资源交易中心二楼开标室（湖州市仁皇山片区金盖山路66号2号楼）开标，投标人可以派授权代表出席开标会议（授权代表应当是投标人的在职正式职工，并携带法人代表授权委托书及身份证等有效证明出席）。

十一、招标公告及招标文件下载地址：

浙江省政府采购网 http://www.zjzfcg.gov.cn

湖州市公共资源交易信息网http://ggzy.huzhou.gov.cn

浙江华耀建设咨询有限公司龙溪北路分公司网站：http://www.huayaocchz.cn/

十二、业务咨询：

浙江华耀建设咨询有限公司      联系人：小潘

联系电话：0572-2198738        传真：0572-2198739

招标单位：湖州市教育信息中心

联系人：施林林         联系电话：0572-2056716

政府采购行政监管及投诉受理部门：

湖州市财政局采监处，联系电话：0572-2150037

湖州市教育信息中心

浙江华耀建设咨询有限公司

2018年6月1日

第二章  招标需求

# 编号：HYHZ2018-24

# 采购单位名称：湖州市教育信息中心

# 一、采购项目：湖州市教育信息中心实验室设备和设施采购项目

# 采购预算：人民币207万元

二、采购内容清单及技术参数：

# 基础设施部分

## 一、实训室1-物理实验室

| 序号 | 名称 | 规格 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师演示讲台 | 3000*700*900 | 1. 全钢结构 2. 台面：采用12.7mm厚国产实芯理化板制作，边沿镶边加厚至25mm厚，耐强酸、强碱、耐高温； 3. 柜身：柜体为落地式结构，可以单独或组合使用。所有底柜正面应为平装嵌入式结构设计，以避免勾住实验袍等造成意外。所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。主框架采用裸板1.0mm厚优质“宝钢”产一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，表面钢制部分采用酸洗、磷化、除油、除锈并经过环氧树脂粉末喷塑处理（涂装厚度为0.75mm）； 4. 滑轨：采用优质品牌三节静音滑轨； 5. 铰链：采用知名品牌大弯铰链，开合十万次以上； 6. 连接件：ABS专用连接组装件； 7. 桌脚：采用ABS注塑专用桌垫固定； 8. 防撞胶垫：采用橡胶材质，装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 9.投标时请提供“教师演示讲台”省市级以上质检报告 | 1 | 张 |
| 2 | 物理学生实验桌 | 2400*1200*780 | 全钢结构，台面为实芯理化板，厚度12.7mm,边缘加厚至25.4mm； 柜柜体为落地式结构，可以单独或组合使用。所有底柜正面应为平装嵌入式结构设计，以避免勾住实验袍等造成意外。所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。 柜体：主框架采用裸板实际厚度大于1.0mm厚优质钢材一级镀锌钢板成形、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理 滑轨：DTC品牌三节式滑轨 4地脚采用实验室专用调整型地脚，调整高度达30mm，完全地面不平问题。 5、投标时请提供“物理学生实验桌”省市级以上质检报告 | 6 | 张 |
| 3 | 实验凳 | Φ300*400-450 | 1. 规格：Φ300*400-450 2. 螺旋升降式，钢架结构，整体骨架采用四只34*17mm椭圆管模具弯管制作,厚度2mm，表面环氧树脂喷塑处理，凳面采用ABS注塑一次成型，壁厚3mm，内置铜质M6预埋件，便于与凳托相连，凳托采用3mm冷轧钢板，表面环氧树脂喷涂处理，配备宽口丝牙螺旋升降杆及最新机械人焊接技术，凳脚底部设计塑料内嵌式垫脚。 5、投标时请提供“实验凳”省市级以上质检报告 | 60 | 张 |
| 4 | 边台 | 6300*750*800 | 1. 全钢结构 2. 台面：采用12.7mm厚国产实芯理化板制作，边沿镶边加厚至25mm厚，耐强酸、强碱、耐高温； 3. 柜身：落地式结构，可以单独或组合使用。所有底柜正面应为平装嵌入式结构设计，以避免勾住实验袍等造成意外。所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面； 4. 柜体：主框架采用裸板1.0mm厚优质“宝钢”产一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理； 5. 滑轨：优质品牌三节式滑轨； 6. 固定桌脚：ABS注塑专用桌垫； 7.投标时请提供“边台”省市级以上质检报告 | 1 | 张 |
| 5 | 仪器柜 | 1000*500*2000 | 1. 全钢结构 2. 柜体采用优质钢材裸板厚度1.0mm一级冷轧钢板冲折制作，表面经磷化等防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂。 3. 采用双开门型式，上部为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门）。上柜配置两块钢制层板，下柜配置一块钢制层板，层板高度可以上下调节，不锈钢弓形拉手。 4.投标时请提供“仪器柜”省市级以上质检报告 | 5 | 个 |
| 6 | 特殊仪器柜 | 1350*500*2000 |  | 2 | 个 |
| 7 | 液晶升降机 |  | 用途：专为多媒体高档会议场所配备的办公自动隐藏系统。需要时自动升出桌面，不用时自收于桌内。 性能：采用两电机、双导轨、单同步带传动原理，具有防水、防尘、防卡、防污染，首创无夹手可能性的优越功能。具有断电保护、液晶屏角度带记忆功能。 外观：采用铝合金面板经拉丝、染色、氧化等先进工艺精工细巧而成。整体精美华丽、美观雅致，操作简便、低故障率、且维修方便。 控制方式：手控、中控、遥控颜色：银色、黑色等。可应用户要求定制 已申请专利显示器的设计理念是：●美观性 ●实用性●稳定性 ●易用性 产品结构与特性： ① 采用最领先的自带记忆功能的角度调整方式 ② 采用铝合金拉丝氧化面板用于升降器表面 ③ 采用RS485串口通讯方式控制升降器 ④ 升降器带防水功能 ⑤ 采用双导轨同步带传动原理 ⑥ 采用大功率超静音同步电机四、产品接口1-2路DB15 VGA 接口中央控制接口(RS485)AC220V电源接口。 面板尺寸：600*148*3mm 面板开孔：601*149*3mm 箱体尺寸：578*131*645mm 机箱开孔：587*140mm 升降口尺寸：530*83mm 功率：5-15W 适用于：22寸显示器 | 31 | 个 |
| 8 | 学生安全电源盒 |  | 1. ABS嵌入式电源盒，可放置在实验台两侧，书包盒中间，也可置于台面，实验和安装都非常方便 ； 2. 学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC磨砂薄膜面板，，学生电源的控制采用触摸数字键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制，数码显示电源电压 ； 3. 学生交流电源通过数字键盘直接选取1～30V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值）； 4. 学生直流电源也是通过数字键盘直接选取，调节范围为1.5～30V，分辨率可达0.1V,额定电流2A，亦具有过载保护智能检测功能（同上，略）； 5. 学生低压电源都可接收老师发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生只能接收老师输送的设定电源电压，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作，当然，如果老师没有送锁定信号，学生就可以自己动手，随意操作； 6. 220V交流输出为带安全门的多功能三孔插座，带过载保护； 7.投标时请提供“学生安全电源盒”省级以上质检报告 | 30 | 个 |
| 9 | 教师演示电源 | 500×260 | 1. 触摸式操作面板主控，电流电压采用数字表显示，配有总漏电保护和分组漏电保护，可分组控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便，演示实验所需的电流电压配有多功能仪表； 2. 装置在主控台组合柜内，内装有教师演示电源及主控电源装置，教师能对实验室进行总体及分组控制：提供2V-24V交、直流低压及220V高压电源输出，电源总开关、漏电保护开关、工作指示灯、220V交流输出多用插座； 3. 交流输出：2-36V可调（每档2V）；额定电流：2V-6V档12A，8V-12V档6A，14V-24V档3A（漏电短路、过载自动保护装置、手动复位）； 4. 输出电压：2V-36V分档连续可调（2-24V、每档2V共12档）；及220V高压电源输出； 5. 220V交流输出为带安全门的多功能豪华型六孔插座，带有过载保护和电源指示； 6.投标时请提供“教师演示电源”省市级以上质检报告 | 1 | 套 |
| 10 | 电气布线（地面以上部分） | DN25mm | DN25阻燃线管；4、2.5平方国标线材，符合国家标准。 | 1 | 套 |

## 二、实训室2-生化实验室

| 序号 | 名称 | 规格 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师演示讲台 | 3000*700*900 | 1. 全钢结构 2. 台面：采用实验室专用20mm湖蓝色陶瓷板，耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能。 ▲ 投标时需提供国家级检测机构检验报告并达到以下要求：台面须提供经原厂盖章的放射性限量（内照射指数≤0.4；外照射指数≤0.4）检验报告，并供陶瓷台面原厂授权书及原厂质保证书。 3. 柜身：柜体为落地式结构，可以单独或组合使用。所有底柜正面应为平装嵌入式结构设计，以避免勾住实验袍等造成意外。所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。主框架采用裸板1.0mm厚优质“宝钢”产一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，表面钢制部分采用酸洗、磷化、除油、除锈并经过环氧树脂粉末喷塑处理（涂装厚度为0.75mm）； 4. 滑轨：采用优质品牌三节静音滑轨； 5. 铰链：采用知名品牌大弯铰链，开合十万次以上； 6. 连接件：ABS专用连接组装件； 7. 桌脚：采用ABS注塑专用桌垫固定； 8. 防撞胶垫：采用橡胶材质，装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 9.投标时请提供“教师演示讲台”省市级以上质检报告 | 1 | 张 |
| 2 | 陶瓷水槽 | 570*470*310mm | 采用白色优质陶瓷一体成型，具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。水槽外延与陶瓷板台面底部粘合一体成型，水槽底部钢架支撑，台面无水槽接缝，洁净卫生易于清理。 | 3 | 只 |
| 3 | 三联水嘴 | 三口 | 加厚铜质，表面涂层高亮度环氧树脂涂层耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射；陶瓷阀芯90旋转使用寿命开关50万次，静态最大耐压20巴；附件可拆卸铜质水嘴可加接防溅滤水器XSD-3302；开关旋钮高密度PP/ABS，出水口PVC材料；阀门为精密陶瓷芯。 | 3 | 个 |
| 4 | ★化学学生实验桌 | 1200*600*780 | 1、桌身 1.1台面：采用实验室专用20mm湖蓝色带一体模具成型三边阻水陶瓷板（不能采用后加工贴边工艺），耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能。 ▲ 投标时需提供国家级检测机构检验报告并达到以下要求：台面须提供经原厂盖章的放射性限量（内照射指数≤0.4；外照射指数≤0.4）检验报告，并供陶瓷台面原厂授权书及原厂质保证书。 1.2结构：新型塑铝结构，整体1200*600*780。学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。专用书包斗ABS注塑一体注塑成型尺寸410*330*120，镂空设计，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡。 1.3、侧脚采用三段式高强度铝合金结构，整体规格590*770，立柱采用倾斜式设计，内嵌入上下铸铝脚40mm，后端配备加固支撑梁，厚度为2.0MM.各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 1.4、背部档水板、前横梁、中间横梁全部采用高强度挤出铝合金模具型材，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 1.5、桌侧脚：桌侧脚设置专用孔位与地面固定，并配有跟台面同色ABS脚套装饰盖。 | 30 | 张 |
|  | ★全新钢塑水槽柜 | 450*600*810 | 水槽柜：整体采用三段式结构，前部凸起，采用实验室专用一次成型的绿色环保材质，背板和侧板采用1.0MM厚冷轧钢板后两侧圆弧角设计，前面门板两侧圆弧形设计，底座为专用一次成型绿色环保材质。内部钢框支撑，要求无毒无味，防水防潮，不生锈，承重力强，可重复拆卸拼装，专用连接件拼装。 | 18 | 套 |
|  | ★三联水嘴 |  | 水槽为整体模具一体成型，尺寸450*600*250，并设有溢水口，底部带S弯防臭设计，与地面下水管密封连接；水柜内设计方管支撑架，前方设置检修门，整体可拆卸背板，便于维修。 | 18 | 套 |
|  | ★一体化实验水槽 | 450*600*250 |  | 18 | 套 |
|  | ★多功能实验下水装置 |  |  | 18 | 套 |
| 5 | 学生凳 | Φ300*400-450 | 1. 规格：Φ300*400-450 2. 螺旋升降式，钢架结构，整体骨架采用四只34*17mm椭圆管模具弯管制作,厚度2mm，表面环氧树脂喷塑处理，凳面采用ABS注塑一次成型，壁厚3mm，内置铜质M6预埋件，便于与凳托相连，凳托采用3mm冷轧钢板，表面环氧树脂喷涂处理，配备宽口丝牙螺旋升降杆及最新机械人焊接技术，凳脚底部设计塑料内嵌式垫脚。 3.投标时请提供“实验凳”省市级以上质检报告 | 60 | 张 |
| 6 | 边台 | 6300*750*800 | 1. 全钢结构 2. 台面：采用实验室专用20mm湖蓝色陶瓷板，耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能。 ▲ 投标时需提供国家级检测机构检验报告并达到以下要求：台面须提供经原厂盖章的放射性限量（内照射指数≤0.4；外照射指数≤0.4）检验报告，并供陶瓷台面原厂授权书及原厂质保证书。 3. 柜身：柜体为落地式结构，可以单独或组合使用。所有底柜正面应为平装嵌入式结构设计，以避免勾住实验袍等造成意外。所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。主框架采用裸板1.0mm厚优质“宝钢”产一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，表面钢制部分采用酸洗、磷化、除油、除锈并经过环氧树脂粉末喷塑处理（涂装厚度为0.75mm）。 4. 滑轨：采用优质品牌三节静音滑轨； 5. 铰链：采用知名品牌大弯铰链，开合十万次以上； 6. 连接件：ABS专用连接组装件； 7. 桌脚：采用ABS注塑专用桌垫固定； 8. 防撞胶垫：采用橡胶材质，装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 9. 其他:台面装置教师电源主控台，预留多媒体设备（电脑；实物展台、DVD）等设备位置。 10.投标时请提供“边台”省市级以上质检报告 | 1 | 张 |
| 7 | 仪器柜 | 1000*500*2000 | 1. 全钢结构 2. 柜体采用优质钢材裸板厚度1.0mm一级冷轧钢板冲折制作，表面经磷化等防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂。 3. 采用双开门型式，上部为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门）。上柜配置两块钢制层板，下柜配置一块钢制层板，层板高度可以上下调节，不锈钢弓形拉手。 4.投标时请提供“仪器柜”省市级以上质检报告 | 5 | 个 |
| 8 | 通风柜 | 1500*850*2350 | 1. 结构组合：采用三段组合式柜体，上部柜体（通风柜），中间（操作台面），下部柜体（内含单侧独立抽气式组成柜及另侧独立水、电、气体管线系统容纳柜设计； 2．外壳：采用厚1.0mm（含）以上优质冷轧钢板冲压成型制作，表面经耐酸碱环氧树脂喷涂处理； 3．内壳：采用5mm厚耐酸碱、耐高温的抗倍特板制作； 4．台面：采用实验室专用20mm湖蓝色陶瓷板，耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能。 ▲ 投标时需提供国家级检测机构检验报告并达到以下要求：台面须提供经原厂盖章的放射性限量（内照射指数≤0.4；外照射指数≤0.4）检验报告，并供陶瓷台面原厂授权书及原厂质保证书。 5．照明：采用30W日光灯，并设有5mm厚磨沙玻璃； 6．拉手：采用ABS注塑； 7．气流板： 采用5mm厚抗倍特板经环氧树脂静电喷涂，安装位置与角度需使排气分布均匀，无死角，在标准状况下，导流板上方与中、下方出风口排风量比例各约50±10%，以确保不同比重之气体均能有效排除，另并具手动可调排风量比例设计，可提高中、下方出风口排风量比例至80%以上； 8．化验水斗：采用PP制作，耐酸碱一体成型小水杯； 9．化验水咀：采用实验室专用单口烤漆水咀； 10．窗口：采用5mm厚的钢化防暴玻璃。内部采用垂体平衡装置，可以停留在上下任何位置； 11. 液晶控制系统：通风柜控制器以微控制器为核心，采用模块化设计，其主要特点是功能完备，结构简单，界面清晰，操作容易； 12.投标时请提供“通风柜”省市级以上质检报告 | 2 | 套 |
| 9 | 整体集成冲淋房 | 定制 | 304拉丝不锈钢模具一体成型制作，内置立式紧急喷淋系统及下水排水系统 材质：不锈钢烤漆 涂层：高亮度环氧树脂烤漆涂层，有效抵御化学物质的腐蚀和紫外线的照射。 冲淋器：SUS304不锈钢；紧急冲淋洗眼器用于冲洗全身；紧急冲淋洗眼器的冲淋开关球阀能在1秒内快速启动。在标准水压下，15分钟内，紧急冲淋洗眼器的冲淋喷头流量均可达到75.7升/分钟。 冲淋器水流范围：标准水压下，在离固定底座1520mm水平面处，紧急冲淋洗眼器的冲淋器流出的水散开的范围为￠500mm。 紧急洗眼器：SUS304不锈钢，紧急洗眼器用于清洗眼部、面部、手部等部位；紧急洗眼器洗眼盆高度适宜，双水孔出水设计符合人体工学原理，紧急洗眼器洗眼喷头孔位高度与角度完全依照面部比例进行设计；紧急洗眼器洗眼开关球阀能在1秒内快速启动。标准水压下，15分钟内，紧急洗眼器洗眼喷头流量均可达到1.5升/分钟。 洗眼喷头：加厚铜质。利用缓压原理，紧急洗眼器喷头使喷出的水流更加温和，紧急洗眼器在使用过程中不会因水流过激伤害眼膜与眼睛内部的神经而造成二次伤害。 | 1 | 套 |
| 10 | 紧急冲淋器 |  | SUS304不锈钢；紧急冲淋洗眼器用于冲洗全身；紧急冲淋洗眼器的冲淋开关球阀能在1秒内快速启动。在标准水压下，15分钟内，紧急冲淋洗眼器的冲淋喷头流量均可达到75.7升/分钟。 | 1 | 套 |
| 11 | 黄沙箱 | 500*500*420 | 实验室标配黄沙箱一个 | 1 | 个 |
| 12 | 灭火器 |  | 3kg干粉+铁质挂架 | 2 | 个 |
| 控制系统 |
| 1 | 智能系统控制柜 | 900*400*1800mm | 规格：900*400*1800mm； ▲1.智能控制柜：内置总电源开关1个，电源保护器1个， PLC控制器及功能扩展模块1套，PLC专用电源1个，PLC保护模块1个、急停控制系统1个，工作指示灯1个，分组控制系统3套（电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统），风机控制系统1套。 （1）电源控制系统：PLC智能化控制系统集中控制，可分组控制AC220V电源，具有过载、短路等保护功能； （2）照明控制系统：PLC智能化控制系统集中控制，可分组控制日光灯，具有过载、短路等保护功能； （3）给排水控制系统：给水系统：设有总给水控制阀门，教师可以方便对全室供水系统进行控制，学生功能板处设置给水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式，用时接上，不用时可收起。自动排水系统：所有排水由智能化控制系统集中控制，学生功能板处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起。 （4）通风控制系统：采用风机矢量控制变频器：应用空间电压矢量控制原理，采用模块化设计、双CPU控制，是集数字技术、计算机技术、现代自控技术于一体的高科技产品，具有精度高、噪音低、转矩大、性能可靠等特点。主要参数指标为：1.频率指示、异常指示、转速指示、状态指示等均由LED显示；2.输入额定电压：三相380V，±15%；3.输入额定频率：50/60 HZ；4.控制方式：空间电压矢量控制；5.输出频率：1.00~400.0 HZ；6.过载能力：150% 额定电流；7.保护功能：输入缺相、输入欠压、直流过压、过载等。 2、控制系统：采用西门子S7-200PLC控制系统； | 1 | 台 |
| 2 | 智能控制面板 | 7寸 | 规格：7寸触摸屏。 ▲集中控制系统。可执行各分项分页控制； （1）通风控制：可实现远程触摸数字无极变频控制，具有频率数字显示功能，可精确控制通风风量； （2）供水控制：可实现远程集中控制整室给排水； （3）照明控制：可实现远程分组控制整室照明； （4）电源控制：可实现远程分组控制学生AC220V电源； （5）摇臂控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制。 | 1 | 套 |
| 3 | 远程控制系统 | 定制 | A、APP登入有网络注册功能，注册后登入系统操作，使用者忘记密码方便找回，同时方便升级系统，带来新的体验。 B、 能使用APP能控制总电源关闭； C、 APP能显示当前温度、相对湿度及当前时间； D、 使用APP能控制学生低压电源的交流电压，且电压值为实测值。如APP给学生交流3V，学生电源电压实测电压为3V； E、 使用APP同时控制水电风光源开启与关闭，同时可以扩展功能（监控布防、空调控制等等） | 1 | 项 |
| 通风系统 |
| 1 | 万向吸风罩 | 三节 | 1. 关节：高密度PP材质，可360°旋转调节方向。 2. 关节密封圈：不易老化之高密度橡胶。 3. 关节连接杆：304不锈钢。 4. 关节松紧选钮：高密度PP材质，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合。 5. 气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮。 6. 拱形集气罩：直径375mm，高密度PP制成。 7. 伸缩导管：直径75mmPP。 8. 固定底座：高密度PVC材质，非粘接而成，模具注塑一体成型。 | 31 | 个 |
| 2 | 吊装式通风系统 | 1200*300 | 规格：标准模块化组成，1200*300mm为一组。 通风主管道、支管道均采用防腐蚀 PP塑料板焊接而成，主管道：300*400mm矩型风道；通风支管道：φ110圆型风道，接口采用专用胶固定后专用焊条焊接连接。 | 18 | 套 |
| 3 | 室外行程通风系统 | 500*250 | 采用防腐蚀PP材质，整体焊接成型，具有整体结构性能好、严密性高等优点。同时具有耐酸碱性能。 规格：500*250。管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 | 1 | 套 |
| 4 | 通风风机 | 5.5kw | 结构：PP蜗牛式离心风机。功率：5.5KW。风量：7100-13500m3/h。风压：926-735Pa。噪音：≤55dB(A)。室内换气次数：≥20次/h。终端流速：≥11.3米/秒整个通风系统均为中压系统（500 Pa＜P≤1500 Pa＝，低压系统（P≤500 Pa），主管内风速约8-14米/秒（m/s），支管内风速约6-8米/秒（m/s）。 （2）每台通风设备都可以独立操作，相互之间不受影响。 （3）气流组织合理，排气顺畅，无气味溢出、气体排放符合国家规定排放标准。 （4）通风系统主管内壁光滑，以降低噪声向室内传播，同时管井外壁应同室内装修保持一致，美观耐用 | 1 | 台 |
| 5 | 风机控制线 |  | 1、采用交联聚乙烯绝缘﹑铝塑带绕包总屏蔽﹑低烟无卤聚烯烃内衬层﹑钢丝铠装﹑低烟无卤聚烯烃护套耐火计算机对绞控制电缆。1. 电缆的额定电压300/500V 2. 电缆长期工作温度-30～90℃ 3. 电缆敷设温度不低于0℃ 4. WDZCN-DJYJP3YP3VR-33电缆弯曲半径不小于电缆直径的12倍 5. 低烟无卤成束阻燃型电缆燃烧时析出气体中HCL含量≤100mg/g | 1 | 套 |
| 电源及照明系统 |
| 1 | ★摇臂智能升降系统 | 1200*750*180mm | ▲接收智能控制系统信号实现远程遥控，动力为直流24V低压电机推送杆，固定于3mm厚专用铝合金模具一体成型，外部保护罩为铝合金模具一次成型，单面可拆卸，摇臂上装电源、网络及上下水模块。 ▲提供现场演示(演示内容详见评分方法)。 | 18 | 套 |
| 2 | 便捷式功能操作系统 | 830*180*70mm | 规格：830*180*70mm,主体采用2.5mm铝合金一次挤出成型制作，可拆卸，便于检修，表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂磨砂。功能面板预留功能模块安装孔位。 | 18 | 个 |
| 3 | 多功能电源及网络控制块 | 65*65*8mm | 规格：65*65*8mm（4个/组）接收智能化控制系统控制，内含新国标多功能插座4个。 | 18 | 个 |
| 4 | 上下水智能安装面板 | 180*70mm | 接收智能化控制系统控制，功能面板采用180*70钢制面板，安装上下水接口，电源控制接口1个。 | 18 | 个 |
| 5 | 智能照明 | 1200*85mm | 接收智能化控制系统控制，功能面板采用1200*85mm，配置LED日光灯1根，每根15W，灯罩采用ABS一次成型，设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用,四周配置灯带氛围灯。 | 18 | 套 |
| 6 | 照明线路 | 2.5mm² | 模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm²电线进行系统布线（国标免检产品）。 | 1 | 项 |
| 7 | 供电线路 | 2.5mm² | 模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm²电线进行系统布线（国标免检产品）。 | 1 | 项 |
| 给排水系统 |
| 1 | 自动给排水系统 |  | 自动排水模块1组、自动水位控制器1组、电源控制器1套、自动保护系统1组。 所有排水由智能化控制系统集中控制，学生功能板处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起。当学生水槽柜水位达到一定值时系统自动排水、污水经过连接管排至顶部排水管总管后流出，当水槽柜污水排净后排水系统自动关闭。 | 18 | 套 |
| 2 | 自动给排水接口 |  | 接收智能化控制系统控制，功能面板采用180*70钢制面板，每组功能板上预留不锈钢快速给排水接口1对、电源控制接口1个。并配置配套给排水软管2根、电源控制快速航空接头及连接线1套。快速给排水接口5mm厚304不锈钢材质，不锈钢阀门，表面抛光拉丝处理。 | 18 | 套 |
| 3 | 给水布管 |  | 给水主管选用φ20-32mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 1 | 项 |
| 4 | 排水布管 |  | 排水管选用加厚φ50-75mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 1 | 项 |
| 吊装式综合供给系统主体 |
| 1 | 飞碟式主体构架 | 1200*750*180mm | 规格：标准模块化组成，1200*750*180mm为一组； 外形及材质：主框架采用航空飞碟式设计8mm、3mm及1mm厚优质镀锌钢板成型定位焊接，舱体板采用ABS一次成型，左右装饰条采用实验室专用铝合金模具型材，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 | 18 | 组 |
| 2 | 飞碟式主体辅助构架 | 450*750*180mm | 规格：标准模块化组成，450*750*180mm为一组； 外形及材质：主框架采用航空飞碟式设计8mm、3mm及1mm厚优质镀锌钢板成型定位焊接，舱体板采用ABS一次成型，左右装饰条采用实验室专用铝合金模具型材，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 | 9 | 组 |
| 3 | 飞碟式外观装饰功能板 | 1200*550mm | 规格：铝制，标准模块化组成，1200*550mm为一组； 系统外部两侧采用均采用优质铝制封板，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，所有装饰部件采用模块化设计，拆卸方便，便于检修。 | 36 | 组 |
| 4 |  | 450*750*180mm | 规格：铝制，标准模块化组成，450*750mm为一组； 系统外部两侧采用均采用优质铝制封板，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，所有装饰部件采用模块化设计，拆卸方便，便于检修。 | 18 | 组 |
| 5 | 飞碟式主架装饰封板 | 750*180*80mm | 外形及材质：主框架采用1mm厚优质镀锌钢板成型定位焊接，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 | 6 | 组 |
| 6 | 安装调试 |  | 1、吊顶式安装系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式； 2、系统结构安装调试； 3、系统控制安装调试； 4、通风系统安装调试； 5、给排水安装调试； 6、供电系统安装调试； 7、供气系统安装调试； 8、照明系统安装调试。 | 1 | 套 |
| 7 | 系统安装辅件 |  | 采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节，实验功能板离地2m左右。主要辅件有：槽钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 | 1 | 项 |
| 8 | ★实验室智能环境监测物联网管理模块主机 |  | 涵括对实验室环境温度、湿度、CO2、O2、PM10、PM2.5、电压电流的监测功能。并带有机架式电源管理器、调光处理器、音量控制器、6键墙上触摸面板。主机具备软件编程功能及红外发射器 。 1. ARM11 CPU，512M 内存，8G Flash闪存； 2.组合处理能力1.4GHz的多线层多核处理器； 3. 四种网络通讯：CAN、RF、Ethernet、WIFI ； 4.支持8路可自定义协议的串口，根据需要可配置成RS232、RS485、DMX512协议； 5.8路触点，每路都可支持30V/1A DC，125V/0.5A AC负载； 6. 支持8路可自定义的IO输入，输出及红外输出，支持全频段载波的红外调制信号发送； 7. 支持2路带供电CAN总线信号管理，最大管理终端数量可达110台； 8.支持433MHz的RF双向通信，无阻碍控制距离为80m； 9.接口过压过流保护，抗20KV静电冲击； 10.系统可通过无线或有线扩充，单系统支持65535台总线设备扩展； 11.增选外置模块盒，可扩充独立模块卡； 12.内部供电电压24V，功耗<5W； 13.自动时钟同步，执行用户自定义时间预约功能，预约动作可精确到年月日时分秒； 14.具备时间轴多线程事件编辑功能； 15.支持远程控制、远程调试、远程维护； 16.支持语音控制功能； 17.支持系统自动云诊断、云备份、云恢复； 18.系统支持主机自备份功能； | 1 | 台 |

说明：1.▲为关键技术指标，不响应做废标处理。

2.带有★的设备设施需结合投标产品进行演示。

三、实验室内部基础环境建设

| 物理（DIS)实验室内部基础项目 | 生化实验室内部基础项目 |
| --- | --- |
| 项次 | 名称 | 单位 | 数量 | 项次 | 名称 | 单位 | 数量 |
| 一 | 地面工程 |  |  | 一 | 地面工程 |  |  |
| 1 | 地面基层处理 | ㎡ | 121.00 | 1 | 地面基层处理 | ㎡ | 121.00 |
| 2 | 卷材地胶基层 1cm | ㎡ | 121.00 | 2 | 卷材地胶基层 1cm | ㎡ | 121.00 |
| 3 | 卷材地胶铺贴 | ㎡ | 121.00 | 3 | 卷材地胶铺贴 | ㎡ | 121.00 |
| 二 | 顶面工程 |  |  | 三 | 顶面工程 |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 石膏板吊顶 | ㎡ | 121.00 |
|  |  |  |  | 2 | 白色乳胶漆 | ㎡ | 121.00 |
|  |  |  |  | 3 | 乳胶漆基层 | ㎡ | 121.00 |
| 三 | 水电及其它项 |  |  | 四 | 水电及其它项 |  |  |
| 1 | BV2.5㎡电线(国标) | M | 600.00 | 1 | BV2.5㎡电线(国标) | M | 600.00 |
| 2 | 网络线 | M | 50.00 | 2 | 网络线 | M | 50.00 |
| 3 | PVC20线管 | M | 200.00 | 3 | PVC20线管 | M | 200.00 |
| 4 | 二、三眼插座 | 只 | 40.00 | 4 | 二、三眼插座 | 只 | 40.00 |
| 5 | 网络插座 | 只 | 5.00 | 5 | 网络插座 | 只 | 5.00 |
| 6 | 地插 | 只 | 5.00 | 6 | 地插 | 只 | 5.00 |
| 7 | 斗胆灯 | 套 | 30.00 | 7 | 斗胆灯 | 套 | 30.00 |
| 8 | 筒灯 | 套 | 5.00 | 8 | 筒灯 | 套 | 5.00 |
| 9 | T5灯管 | 套 | 0.00 | 9 | T5灯管 | 套 | 0.00 |
| 10 | 空气开关 | 只 | 8.00 | 10 | 空气开关 | 只 | 8.00 |
| 11 | 材料搬运费 | 项 | 1.00 | 11 | 材料搬运费 | 项 | 1.00 |
| 12 | 垃圾清理费 | 项 | 1.00 | 12 | 垃圾清理费 | 项 | 1.00 |
| 13 | 保洁 | 项 | 1.00 | 13 | 保洁 | 项 | 1.00 |

# 仪器设备（数字化）

## 一、物理实验室

### 1.1、传感器及仪器设备

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★数据采集器 | ▲1、内含状态、电源指示灯； 2、USB2.0通讯协议，四通道并行采集，全数字通道，单通道最大采样率20KByte，总体最大采样率80KByte； 3、USB接口供电，无需外接电源； 4、所有端口具备防静电保护功能； 5、双CPU主板，CPU主频48Mhz； 6、所有端口具有短路保护，支持热插拔，即插即用，传感器可以任意组合，全部为数字接口； 7、支持四通道无线数据采集； 8、采用插接式结构，方便有线、无线工作模式切换； 9、▲其采集高速率，能完成四通道声波传感器同步并行采集效果，完成不了此实验视为不能满足此项采购需求，投标不予认可。 | 7 | 只 |
| 2 | ★有线接口 | ▲采用连线方式接入四种传感器并支持四通道并行采集，全数字通道，连接插口具有方向性和自锁功能（无BT自锁接口，或提供网线接口视为不能满足此项要求，投标不予认可），可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，与数据采集器接插使用。 | 7 | 只 |
| 3 | ★无线接口 | ▲采用无线方式接入四种传感器并支持四通道并行采集，全数字通道，一个模块可同时接收四通道发射的信号，与数据采集器接插使用（若不能提供此产品，而采用一体化设计无效）。在此种工作状态下，传感器应配合无线发射模块使用。 | 1 | 只 |
| 4 | ★传感器无线发射模块 | 独立2.4G无线传输模块，协议传输，互不干扰，自动识别，通过与各种传感器组合使之具备与采集器的无线通讯功能，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持热插拔连接，可充电电池供电 | 4 | 只 |
| 5 | ★传感器数据显示模块 | 通过与各种传感器组合，使之具备独立数据显示功能，1.77吋彩屏，刷新频率35HZ，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持热插拔连接，接入后自动识别传感器。该模块自带8M内存，可自动保存实验数据，并且可与计算机直接通讯（兼充电），导出实验数据的功能，可充电锂电池供电 | 14 | 只 |
| 6 | 专用充电器Ⅰ | 输入AC 220V/50~60Hz；输出2×3.6V/250mA。配备用可充电锂电池1节，规格7#、3.6V/600 mAh，用于分体式位移传感器供电电源 | 4 | 套 |
| 7 | 附件 | 含USB通讯线1条、传感器线4条、A型转接器2只、B型转接器2只、技术资料等 | 7 | 套 |
| 8 | 铝合金箱 | 由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬 | 7 | 只 |
| 9 | ★实验室教学与评估系统 | 1、全面兼容XP/Vista、Win7/Win8的操作系统，并且同时支持32/64位系统。 2、B/S+C/S结构的考试系统，出卷和监考，阅卷都在浏览器上完成（支持IE7，IE8，IE9，IE10及以上版本浏览器），考试在C/S上完成，系统更稳定、易用。 3、纯软件架构，使用的Mysql数据库软件不产生额外费用和版权纠纷。占用空间小，安装简单，升级维护方便。 4、录制的考试视频可以通过网页形式打开进行播放，也可以直接使用暴风影音等播放软件进行播放，在线监考视频直接使用IE浏览器播放。 5、系统的学生、班级等基础数据支持使用Excel导入，导出；考试成绩可以导出为PDF，Word，Excel等格式，通用性较高。 6、支持与DISLab实验软件无缝对接，可以将做实验，实验教学，实验考试完美结合。 教学系统功能 1、屏幕广播：将教师机器的屏幕图象内容广播到网络上的学生机器上。 2、学生示范：教师可以指定某个学生向其他学生进行示范操作。 3、屏幕监视：对学生机进行屏幕图象监视，并可以同屏监视、循环监视。 4、文件传输：同步传输文件到远端学生机上。 5、在线交流：可以与学生在线发送并接收消息还可以接收学生发送的文件。 6、远程命令： 向学生发送常用命令。 7、课后测验：教师可以指定某个实验，学生机可以直接打开此实验操作窗口。 8、测验分析：教师可以针对学生的测验结果进行分析评估。 9、远程关机：一键关机，简单实用。 10、网络考试：无纸化考试，网上在线考试达到高效率和方便性。 评估系统功能 1、用户管理：管理本系统所有的教师、实验室管理员，学生，以及自由分配角色，管理角色的权限。 2、题库管理：可自由出题，支持各种题型，可手动或者随机组织试卷。 3、考试管理：安排开始计划，分配考场，随机或者手动给学生安排座号；在考试时可以进行在线监控。 4、成绩管理：阅卷教师可以在线阅卷，也可以按照大题，班级等不同要素统计学生成绩信息。 5、基础数据：管理系统的学年，年级，班级，实验室，座位，以及评价模型。 6、系统管理：配置本系统的参数，进行数据的备份与还原，查看日志，进行系统初始化等操作。 | 1 | 套 |
| 10 | 力传感器A | ▲测量范围：-20N~+20N；分度：0.01N；可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值），手柄式结构，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与数显模块和无线传输模块自由组合，支持热插拔，具有硬件清零功能，支持在Android、windows、ios系统中使用。 | 14 | 只 |
| 11 | 微力传感器 | ▲测量范围：-2N~+2N；分度：0.001N；可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值），手柄式结构，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与数显模块和无线传输模块自由组合，支持热插拔，具有硬件清零功能，支持在Android、windows、ios系统中使用。 | 7 | 只 |
| 12 | 分体式位移传感器 | 由发射器与接收器构成，发射器由可充电锂电池供电，易与现有实验装置（运动小车、弹簧振子等）组合。接收器与采集器连接，接收发射器发出的信号，并显示与发射器前沿之间的距离，测量范围：0cm ~200cm，分度：1mm。无测量盲区，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与数显模块和无线传输模块自由组合，支持热插拔，支持在Android、windows、ios系统中使用。 | 7 | 套 |
| 13 | 一体式位移传感器 | 测量范围：0.15m~6m，分度：1mm，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与无线传输模块自由组合，支持热插拔，支持在Android、windows、ios系统中使用。 | 1 | 套 |
| 14 | 小量程位移传感器 | 测量范围：0 mm ~50mm，分度：0.1mm，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与无线传输模块自由组合，支持热插拔，支持在Android、windows、ios系统中使用。 | 1 | 套 |
| 15 | 光电门传感器 | 分度：2μS；用于测量挡光片（U型、I型）的挡光时间，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，与无线传输模块自由组合，支持热插拔，支持在Android、windows、ios系统中使用。 | 14 | 只 |
| 16 | ★加速度传感器 | 测量范围-50m/s2~+50m/s2，测量X、Y、Z三个正交方向的加速度值，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，与无线传输模块自由组合，支持热插拔，支持在Android、windows、ios系统中使用。 | 1 | 只 |
| 17 | 旋转运动传感器 | 30转/秒，分度0.2°，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与数显模块和无线传输模块自由组合，支持热插拔，支持在Android、windows、ios系统中使用。 | 7 | 只 |
| 18 | 温度传感器A | 测量范围：-20℃~+130℃；分度：0.1℃；不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与数显模块和无线传输模块自由组合，支持热插拔，支持在Android、windows、ios系统中使用。 | 14 | 只 |
| 19 | 红外温度传感器 | 测量范围：-20℃~+200℃；分度：0.1℃，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与数显模块和无线传输模块自由组合，支持热插拔，支持在Android、windows、ios系统中使用。 | 1 | 只 |
| 20 | 压强传感器A | 测量范围：0 kPa ~300 kPa；分度：0.1 kPa；可用于直接测量气体的绝对压强；连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与数显模块和无线传输模块自由组合，支持热插拔，配件：20ml注射器，支持在Android、windows、ios系统中使用。 | 7 | 只 |
| 21 | 声波传感器 | 能测量声音的波形，研究声音的频率、周期、振幅等特征；频率测量范围：20Hz~20kHz，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，与无线传输模块自由组合，支持热插拔，支持在Android、windows、ios系统中使用。 | 7 | 只 |
| 22 | 声级传感器 | 测量范围：20 dB ~120dB，分度：0.1dB，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与数显模块和无线传输模块自由组合，支持热插拔，支持在Android、windows、ios系统中使用。 | 1 | 只 |
| 23 | ★双量程光照度传感器 | ▲测量范围：0 lx～5000lx～50000lx，分度：1 lx、10 lx，通过按钮切换量程，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与数显模块和无线传输模块自由组合，支持热插拔，支持在Android、windows、ios系统中使用。 | 1 | 只 |
| 24 | 相对光照度分布传感器 | 用于测量平面内的相对光照度分布，测量范围60mm，分度：12点/毫米，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，与无线传输模块自由组合，支持热插拔，支持在Android、windows、ios系统中使用。 | 7 | 只 |
| 25 | ★多量程电流传感器 | 测量范围：-2A~+2A；分度：0.01； 测量范围：-200mA~+200mA；分度：1mA； 测量范围：-20mA ~+20mA；分度：0.1 mA； ▲通过传感器上的按钮切换量程。连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与数显模块和无线传输模块自由组合，支持热插拔，自带硬件按钮，单击切换量程，长按清零。支持在Android、windows、ios系统中使用。 | 7 | 只 |
| 26 | 微电流传感器 | 测量范围：-1μA~+1μA；分度：0.01μA，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与数显模块和无线传输模块自由组合，支持热插拔，具有硬件清零功能，支持在Android、windows、ios系统中使用。 | 7 | 只 |
| 27 | ★多量程电压传感器 | 测量范围：-20V~+20V；分度：0.01V；测量范围：-2V~+2V；分度：0.001V；测量范围：-0.2V~+0.2V；分度：0.1mV；▲通过传感器上的按钮切换量程。连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与数显模块和无线传输模块自由组合，支持热插拔，自带硬件按钮，单击切换量程，长按清零，支持在Android、windows、ios系统中使用。 | 7 | 只 |
| 28 | 频率传感器 | 测量范围：1Hz~1MHz；分度：1 Hz，用于测量交流电压信号。连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与数显模块和无线传输模块自由组合，支持热插拔 | 1 | 只 |
| 29 | ★静电计 | ▲测量范围：-100nC~+100 nC；分度：1 nC，用于测量静电电荷电量。自带5寸液晶显示屏，可独立使用并显示测量结果。也可通过无线传输方式与计算机进行通讯，显示屏与计算机可同时显示测量数据，自带1000mAh以上锂电池 | 1 | 套 |
| 30 | 磁感应强度传感器A | 测量范围：-15mT~+15 mT；分度：0.01 mT，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与数显模块和无线传输模块自由组合，支持热插拔，具有硬件清零功能，支持在Android、windows、ios系统中使用。 | 7 | 只 |
| 31 | G-M传感器 | 测量范围：0次/分~40000次/分；用于测量β、γ粒子脉冲数，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，与无线传输模块自由组合，支持热插拔，支持在Android、windows、ios系统中使用。 | 1 | 只 |

### 1.2、实验器材

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多用力学轨道系统V2.0 | 含1.2m黑色强化铝合金轨道1条、轨道小车2辆、弹簧2条、固定柱2只、50克配重片4片、5克配重块4只、沙桶1只、挡光片五片（20×2、40、60、80）、摩擦块1块、磁碰片2片、弹性碰圈2只、滑轮1套、磁碰座架1套、小车收纳器1套、轨道倾角调节器1套、T型支撑架1只、L型挂架2只、铝合金I型支架4只、塑料I型支架2只、策动源1套、紧固件一宗，可与位移传感器、光电门、力等传感器配合使用，可完成对位移、速度、加速度的测量，验证牛顿第二定律，描绘匀加速、变速、简谐振动、受迫振动等运动形式的“位移-时间”曲线，完成胡可定律、变力作用下的动量定理等力学和运动学实验 | 7 | 套 |
| 2 | 光电测距计时实验器（π系统） | 含1.2m专用轨道1条、光电计时测距装置2台、无线接收器2套，USB Hub一套、弹簧2条、固定柱2只、5克配重块4只、50克配重块2块、100克配重块2块、沙桶1只、滑轮1套、磁碰座架1只、小车收纳器1套、轨道倾角调节器1套、T型支撑架1只、L型挂架1只、I型支架1只、策动源1套、紧固件一宗、充电器1套。无线接收器直接与计算机USB口通讯，通过无线通讯的方式接收光电计时测距装置的信号，并在专用软件上显示出测量数据或图线，招标现场提供该设备产品演示完全弹性碰撞及完全非弹性碰撞实验。 | 1 | 套 |
| 3 | 向心力实验器 | 由主梁架、底座、砝码、旋臂、连接装置、紧固件等构成。自由旋转，不需电机驱动。主梁架上有安装力传感器和光电门传感器的固定位置，挡光杆能够顺利通过光电门并挡光；旋臂半径长145mm±3mm；垂直连杆应与其上方的螺栓同轴同心，垂直于旋臂且其水平投影点应与旋臂转动轴的轴心重合；挡光杆直径5mm±0.1mm，挡光杆距离轴心距离：140mm±5mm，与力传感器、光电门传感器配合使用，可描绘水平方向时向心力与质量、角速度、运动半径的关系曲线，探究向心力与质量、角速度、角速度的平方、运动半径的关系以及在倾斜方向时向心力的变化 | 1 | 套 |
| 4 | 无线向心力实验器B | 由三角稳固底座、金属支架、旋臂（内置传感器及无线发射电路）、配重杆、挡光臂、旋臂座、连接装置、紧固件、无线接收器构成。旋臂可在水平、倾向、垂直平面内自由旋转。无线接收器与计算机USB接口通讯，无需另配数据采集器与传感器，可描绘水平方向时向心力与质量、角速度、运动半径的关系曲线，探究向心力与质量、角速度、角速度的平方、运动半径的关系以及在倾斜方向时向心力的变化 | 7 | 套 |
| 5 | 机械能守恒实验器Ⅰ | 由主板、副板、光电门传感器固定臂、磁铁夹固定臂（含磁铁夹）、摆锤（含摆锤线）、定位档、中央螺母、中央螺栓、摆锤线固定栓、测平器、蝶形螺栓、通用螺栓构成。主板标尺刻度：0mm、50mm、100mm、150mm，误差为±1mm；副板标尺刻度：0mm、50mm、100mm、150mm，误差为±1mm；光电门固定在主板的后方，当调节中心螺栓和螺母的紧度时，固定臂既能任意调节，又能根据实验要求固定在主板的任意位置；光电门传感器固定臂长454mm ±2mm；磁铁夹固定臂长404 mm ±2mm。摆锤的材质为金属铁质，摆锤直径：8mm±0.5mm，质量：8.2g±0.5g；定位档片，能够准确定位，精确改变摆长；测平器测平器外侧边缘应齐平，光滑，以便将光电门传感器精确定位。与光电门传感器配合使用，可完成对机械能守恒定律定性和定量的探究 | 7 | 套 |
| 6 | 机械能守恒实验器Ⅱ | 由底座、刻度板（含释放与收纳装置、挡光片）、立柱、光电门传感器、传感器电路、摆锤、摆杆、固定螺栓组成，直接与计算机USB口连接通讯，通过摆锤的一次运动，可获得摆锤在六个不同高度的实验数据；拥有独立的专用软件，方便教师课堂演示实验使用；通过数据计算可以计算出摆球的动能、势能和机械能，并同时描绘出动能、势能和机械能随摆球下落高度的图线，得到随着摆球下落高度的降低，动能增大，势能减小，机械能不变的实验结论，完成对机械能守恒定律的定量探究。 | 1 | 套 |
| 7 | 力的分解合成实验器 | 由带刻度精密力盘、挂臂、固定柱、滚轴、标准方型物块组成，与两只力传感器配合使用，完成力的分解合成实验 | 1 | 套 |
| 8 | 斜面上力的分解实验器 | 由座架、L型旋臂和内置式力传感器、弧型角度标尺、环型物块构成。不需另配传感器 | 7 | 套 |
| 9 | 智能力盘 | 由两只一体式力/倾角传感器、精密力盘、挂臂、固定装置组成，与铁架台、数据采集器配合使用。可实时测量两个方向的分力大小与角度值，完成动态条件下力的分解实验，实时显示合力的大小及方向 | 7 | 套 |
| 10 | 平抛运动实验器 | 由座架、支架、平抛轨道、光电门支架、内置式触碰传感器、小球、标尺游标、磁性回收器等组成。与光电门传感器配合，可测量平抛运动小球的初速度、运行时间与水平距离 | 1 | 套 |
| 11 | 摩擦力实验器 | 由轨道、摩擦台底座、多种摩擦块、电机组成，与力传感器配合使用，可实现摩擦物体做匀速直线运动，可描绘摩擦力随时间的变化曲线，探究最大静摩擦力及滑动摩擦力的相关规律 | 7 | 套 |
| 12 | 远红外加热器 | ▲220V交流供电，功率80W；圆筒型远红外辐射加热炉芯，便于对加热体均匀加热。可完成查理定律、晶体熔解和凝固、比热容等高精度热学定量实验 | 7 | 套 |
| 13 | 热辐射的吸收实验器 | 由三种相同材料不同颜色物块及支架组成，与三只温度传感器配合使用，观察在同种照射条件下，不同颜色的吸热本领 | 1 | 套 |
| 14 | 二力平衡实验器 | 由匀速运动升降装置、I型支架、十字转接器、横杆等组成，与力传感器配合使用，测量物体运动过程中力的变化情况，可扩展为同时测量物体运动速度功能，供电电源为两节5号电池 | 1 | 套 |
| 15 | 流体压强实验器 | 由气泵、三节不同粗细的套管、外接联通软管和支架组成，与三只相对压强传感器配合使用，可清晰显示气流的不同流速对应的气体压强差异，可用于伯努利定律的演示和实验探究 | 7 | 套 |
| 16 | 焦耳定律实验器 | 由三个量热器组成，每个量热器内配置不同阻值电阻，可搭建出相同电流、不同电阻及相同电阻、不同电流的电路，与温度传感器配合使用，研究电流的热效应与电流、电阻的关系 | 7 | 套 |
| 17 | 电磁铁实验器 | 由不同匝数线圈、铁芯、电池组成，与磁传感器配合使用，可测量不同匝数相同电流或同一线圈不同电流时线圈产生磁感强度 | 7 | 套 |
| 18 | 摆的秘密实验器 | 由直径相同，材质不同；材质相同，直径不同的三组摆球、摆线、支架、刻度盘、转接器等组成，与铁架台、光电门传感器配合使用，完成测量摆的摆动次数实验 | 7 | 套 |
| 19 | 热传导实验器 | 由导热基座、三种不同材料的金属棒、传感器支架、固定螺栓组成，与三只温度传感器、酒精灯配合使用，可完成热的传导方向与不同金属的传热能力实验 | 7 | 套 |
| 20 | 音频信号发生器 | 通过内置扬声器发出声波，声波频率200Hz~2000Hz，频率调节幅度10Hz，声音响度连续可调。可配合声波传感器检测音频信号进行音频分析 | 1 | 套 |
| 21 | 匀强磁场螺线管 | 可接学生电源，塑壳支架，在螺线管内部产生匀强磁场 | 7 | 套 |
| 22 | 高灵敏度线圈 | 高灵敏度、无源、塑壳封装、带屏蔽，与微电流传感器配合，可测得切割地磁场产生的感生电流，也可测得不同电器的电磁辐射强度 | 7 | 套 |
| 23 | 玻璃导电实验器 | 由底座、专用实验板、玻璃组成，与微电流传感器配合使用 | 1 | 套 |
| 24 | 温差电流实验器 | 由底座、不同材料金属框组成，与微电流传感器配合使用 | 1 | 套 |
| 25 | 热辐射实验器 | 由底座、专用实验板组成，与微电流传感器配合使用 | 1 | 套 |
| 26 | EXB系列电学实验板V2.0 | ▲共23块，设有标准接插孔及开关。可完成三十多个电学实验；包含半波整流与滤波，全波整流与滤波，复杂电路分析， RC、RL 移相，伏安法测电池的电动势和内阻，补偿法测量电池电动势，分压与限流电路，伏安法测电阻、测电阻丝电阻率，二极管特性曲线，三极管特性曲线，三极管放大电路，恒压源、恒流源、双稳态电路、多谐振荡、电容充放电及串并联、振荡电路、自感现象、描绘小灯泡的伏安特性曲线、与门电路、或门电路、非门电路、电感等实验板，可完成几十例中学电学实验 | 7 | 套 |
| 27 | 安培力实验器V2.0 | 由底座、磁铁组、标有角度的转盘、矩形线框、挂钩、支架组成，配合电流传感器和微力传感器使用，研究安培力与导线长度、供电电流以及电流方向与磁场夹角的关系，底座可水平旋转，调整磁场方向 | 7 | 套 |
| 28 | 电阻定律实验器 | 由直径不同的铁、铁铬、镍铬三种金属丝组成，配合电流、电压传感器使用，探究导体的电阻与长度、截面积的关系 | 7 | 套 |
| 29 | 智能电源V2.0 | ▲分为手动模式和智能模式输出。 手动模式输出：可实现直流交流转换输出，直流输出：1.5V~18V连续可调；交流输出：0V~6V/50Hz；交直流电压独立幅值调节。 智能模式输出：可分别调节单周期的梯形波、单周期三角波及多周期三角波三种模式输出，波形上升与下降斜率分别可调。是法拉第电磁感应定律实验器的必备模块，二者组合使用，可完成研究磁通量的变化率与感生电动势的关系实验。 自带显示屏，显示输出电压的变化图像，配套专用导线。 | 7 | 套 |
| 30 | 法拉第电磁感应实验器Ⅰ | 由底座、活动线圈、磁铁、光电门传感器组成，通过内置传感器测量数据，直接与计算机USB口通讯；可完成在磁感强度不变的条件下，动生电动势与运动速度的关系实验。挡光杆宽度：6mm±0.2mm，线框能卡在两条金属支架中间竖槽内 | 7 | 套 |
| 31 | 法拉第电磁感应实验器Ⅱ | 由底座、主线圈、次线圈、电动势测量传输系统组成；直接与计算机USB口连接通讯，与智能电源、磁感应强度传感器配合使用，探究感生电动势与磁感强度的变化率关系底座内置电压传感器，底座能够固定I型支架。主线圈匝数：三线200匝±2匝、副线圈匝数：单线200匝±2匝 | 7 | 套 |
| 32 | ★电磁波传播实验器V2.0 | 内置电磁波发生器，可发射由频率为800Hz的载波与信号波调制或解调的电磁波，信号波的频率在1~8Hz范围内可调。外接天线，可通过按钮切换，调整发射正弦波、方波和三角波三种信号波，并由彩色显示屏显示出波形，供电电源：两节5号电池 | 1 | 套 |
| 33 |  | 接收模块可接插电压传感器，通过电脑观察接收到的特定电磁波波形。供电电源：两节5号电池 |  |  |
| 34 | ★模块机器人V2.0 | 交互式可编程数据采集器系统，由控制器、传感器、执行器、配套软件构成。其中控制器周边设有8个插口，可任意连接不同的传感器、执行器。控制器通过USB接口，与计算机通讯，进行程序下载与管理；传感器含：触发、光、声、温度、磁、红外、循迹7种；执行器含：电动机、交通灯、模拟灯、位输出4种。除主控器自带程序之外，用户可自主设计程序，完成相关的实验 | 1 | 套 |
| 35 | 光敏传感器控制电路 | 有底板、控制电路、传感器电路、光传感器构成；通过传感器所采集到的数据来控制执行器的运行。基于传感器控制系统软件进行阀值设定，并拨动控制电路开关选择动作类型，一旦传感器达到改阀值，即可启动选定的动作。附件含miniUSB数据通讯线、传感器连线及扇叶构成 | 1 | 套 |
| 36 | ★声敏传感器控制电路 | 有底板、控制电路、传感器电路、声传感器构成；通过传感器所采集到的数据来控制执行器的运行。基于传感器控制系统软件进行阀值设定，并拨动控制电路开关选择动作类型，一旦传感器达到改阀值，即可启动选定的动作。附件含miniUSB数据通讯线、传感器连线及扇叶构成 | 1 | 套 |
| 37 | 热敏传感器控制电路 | 有底板、控制电路、传感器电路、温度传感器构成；通过传感器所采集到的数据来控制执行器的运行。基于传感器控制系统软件进行阀值设定，并拨动控制电路开关选择动作类型，一旦传感器达到改阀值，即可启动选定的动作。附件含miniUSB数据通讯线、传感器连线及扇叶构成 | 1 | 套 |
| 38 | 计数传感器控制电路 | 有底板、控制电路、传感器电路、光电门传感器构成；通过传感器所采集到的数据来控制执行器的运行。基于传感器控制系统软件进行阀值（挡光次数）设定，并拨动控制电路开关选择动作类型，一旦传感器达到改阀值，即可启动选定的动作。附件含miniUSB数据通讯线、传感器连线及扇叶构成 | 1 | 套 |
| 39 | 计时传感器控制电路 | 有底板、控制电路、传感器电路、光传感器构成；通过传感器所采集到的数据来控制执行器的运行。基于传感器控制系统软件进行阀值设定，并拨动控制电路开关选择动作类型，一旦传感器达到改阀值（挡光时间），即可启动选定的动作。附件含miniUSB数据通讯线、传感器连线及扇叶构成 | 1 | 套 |
| 40 | 多向转接头 | 双向交叉，孔内径适应于标准铁架台 | 7 | 套 |
| 41 | 磁力固定座A | 三角型底座配三个强力磁铁，铝合金支柱，适用于固定较大型实验器材 | 1 | 套 |
| 42 | 磁力固定座B | 圆型底座配强力磁铁，铝合金支柱，适用于固定传感器 | 1 | 套 |
| 43 | ★二维运动传感器系统发射器 | 可充电电池供电，测量范围：10cm ~150cm，分度：1mm，配专用充电器1只，备用锂电池1节 | 7 | 只 |
| 44 | ★二维运动传感器系统接收器 | 与计算机USB接口通讯，接收发射器信号并传输到计算机，采集频率50Hz；接收发射器信号的有效区域为接收器前沿1/4圆形（扇形）10cm ~150cm范围内。配数据通讯线一条，圆型水平泡一只 | 7 | 套 |
| 45 | 二维平抛运动装置 | 由弓型轨道及支撑座、发射器固定与释放器、调零装置、接收器固定杆、缓冲收纳装置等组成。与二维运动传感器系统配合使用，可描绘平抛运动过程中运动物体在平面内的轨迹，验证平抛运动规律 | 7 | 套 |
| 46 | 二维单摆 | 由接收器固定装置（横杆与转接器）、单摆线、固定螺丝、释放拉杆组成，与二维运动传感器系统配合使用，可在二维平面内描绘单摆运动轨迹，测量单摆周期并分析计算重力加速度值 | 7 | 套 |
| 47 | 二维离心轨道 | 由底座、支架、离心轨道、发射器固定与释放装置、半圆型收纳器组成，与二维运动传感器系统配合使用，可在二维平面内描绘离心运动轨迹 | 1 | 套 |
| 48 | 二维运动合成与分解装置 | 由横臂、沟槽、牵引电动机系统、牵引线、接收器固定框、接收器固定臂及紧固件构成，与二维运动传感器系统配合使用，可在二维平面内描绘运动物体的轨迹，研究运动的合成与分解规律 | 7 | 套 |
| 49 | ★DISlab V8.0全国版软件包 | 1、 一“件”全能——通用软件支持所有已正式发布的同系列传感器进行数据采集。 2、 即插即用——接入一个传感器，软件即显示出该传感器对应的数据窗口；拔下该传感器，数据窗口自动关闭；软件支持传感器的热插拔。 ▲3、 传感器插入后能自动识别传感器的类型、量程与接入的通道序号,且能显示每个传感器通道的连接状态。 4、 多模显示——除个别传感器之外，绝大部分传感器数据窗口均支持“数字”、“仪表”和“示波”三种显示方式，用户可根据教学需要随意切换。 5、 并行采集——支持1~4路传感器并行采集、记录实验数据，同时可测量四种相同或不同的物理量，特别是能够支持声波传感器四路并行采集，凸显了传感器软硬件系统强大的功能。 6、 组合显示——专门设有组合显示窗口，可将有逻辑关联的多条数据图线按照同一时间坐标显示在一个窗口内。 7、 自由坐标——在组合显示窗口内可自由定义坐标轴，并可自由缩放坐标轴。 8、 图线分析——在组合显示窗口内，可基于实验图线直接进行拟合、求导、积分等高等数学分析，进一步揭示无论物理规律。 9、 数据计算——可将实验数据记录在“计算表格”内，并通过软件内嵌的编译器带入公式计算实验结果。支持加、减、乘、除、多次方、三角函数、对数、多重括号等计算； 10、 传感回控——支持将传感器作为信号源构建自动控制系统，可基于传感器数据设置控制阈值，并可将指令信号下达给相应的执行装置。 11、 教学管理——支持教师与学生通过内部网络进行交互，学生借助通用软件将已完成的实验报告提交给教师，教师接收之后可对学生实验进行评价。 12、 支持四通道手动和自动采集、记录两种模式，可人工设置变量并输入公式，亦可调用表格公式库中的现有公式。 13、 支持基于数据的绘图功能。 14、 所有数据均可保存并打开使用，另可导入EXCEL,表格内支持针对数据的复制、剪切和粘贴，具备放大、缩小显示的功能，支持表格打印，另将某些实验的设置保存成为模板，为方便重新开始此类实验。 15、 并具有软件调零功能； 16、 计算结果保留小数点位数可调，数据表格导入Excel进行数据处理。 | 1 |  |

## 二、生化实验室

### 2.1 传感器与仪器设备

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据采集器 | ▲ 1、半透明外壳设计，内含状态、电源指示灯； 2、USB2.0通讯协议，四通道并行采集，全数字通道，单通道最大采样率20KByte，总体最大采样率80KByte； 3、USB接口供电，无需外接电源； 4、所有端口具备防静电保护功能； 5、双CPU主板，CPU主频48Mhz； 6、所有端口具有短路保护，支持热插拔，即插即用，传感器可以任意组合，全部为数字接口； 7、支持四通道无线数据采集； 8、采用插接式结构，方便有线、无线工作模式切换； ▲9、其采集高速率，能完成四通道声波传感器同步并行采集效果，完成不了此实验视为不能满足此项采购需求，投标不予认可。 | 7 | 台 |
| 2 | 有线接口 | ▲采用连线方式接入四种传感器并支持四通道并行采集，全数字通道，连接插口具有方向性和自锁功能（无BT自锁接口，或提供网线接口视为不能满足此项要求，投标不予认可），可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，与数据采集器接插使用。 | 7 | 只 |
| 3 | 无线接口 | ▲采用无线方式接入四种传感器并支持四通道并行采集，全数字通道，一个模块可同时接收四通道发射的信号，与数据采集器接插使用（若不能提供此产品，而采用一体化设计无效）。在此种工作状态下，传感器应配合无线发射模块使用，支持在Android、windows、ios系统中使用。 | 1 | 只 |
| 4 | 传感器无线发射模块 | 独立2.4G无线传输模块，协议传输，互不干扰，自动识别，通过与各种传感器组合使之具备与采集器的无线通讯功能，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持热插拔连接，可充电电池供电 | 4 | 只 |
| 5 | 传感器数据显示模块 | 通过与各种传感器组合，使之具备独立数据显示功能，1.77吋彩屏，刷新频率35HZ，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持热插拔连接，接入后自动识别传感器。该模块自带8M内存，可自动保存实验数据，并且可与计算机直接通讯（兼充电），导出实验数据的功能，可充电锂电池供电 | 14 | 只 |
| 6 | 附件 | 含USB通讯线1条、传感器线4条、A型转接器2只、B型转接器2只、技术资料等 | 7 | 套 |
| 7 | 铝合金箱 | 由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬 | 7 | 只 |
| 8 | 温度传感器A | 测量范围：-20℃~+130℃；分度：0.1℃；不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与数显模块和无线传输模块自由组合，支持热插拔，支持在Android、windows、ios系统中使用。 | 7 | 只 |
| 9 | 快速温度传感器 | 测量范围：-20℃~+130℃；分度：0.1℃；能够快速响应温度的变化，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，支持在Android、windows、ios系统中使用。 | 1 | 只 |
| 10 | ★相对压强传感器 | 测量范围：-20kPa~+20kPa；分度：0.01 kPa；可用于测量气体的相对压强，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与数显模块和无线传输模块自由组合，支持热插拔，具有硬件清零功能，支持在Android、windows、ios系统中使用。 | 7 | 只 |
| 11 | 多量程电压传感器 | 测量范围：-20V~+20V；分度：0.01V；测量范围：-2V~+2V；分度：0.001V；测量范围：-0.2V~+0.2V；分度：0.1mV； ▲通过传感器上的按钮切换量程。连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与数显模块和无线传输模块自由组合，支持热插拔，自带硬件按钮，单击切换量程，长按清零，支持在Android、windows、ios系统中使用。 | 7 | 只 |
| 12 | pH传感器 | 测量范围：0~14；分度：0.01，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与数显模块和无线传输模块自由组合，支持热插拔，支持在Android、windows、ios系统中使用。 | 7 | 只 |
| 13 | 电导率传感器 | 测量范围：0 mS/cm ~20mS/cm；分度：0.001 mS/cm，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与数显模块和无线传输模块自由组合，支持热插拔，支持在Android、windows、ios系统中使用。 | 7 | 只 |
| 14 | 色度传感器 | 测量范围：透光率0～100％，分度：0.1％，三波长光源（R、G、B）测量，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，与无线传输模块自由组合，支持热插拔，支持在Android、windows、ios系统中使用。 | 7 | 只 |
| 15 | 浊度传感器 | 测量范围：0 NTU ~400NTU；分度：0.1 NTU，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，，与无线传输模块自由组合，支持热插拔，支持在Android、windows、ios系统中使用。 | 7 | 只 |
| 16 | 氧化还原传感器 | 测量范围：-500mV~+1200mV，分度：1mV，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与数显模块和无线传输模块自由组合，支持热插拔，支持在Android、windows、ios系统中使用。 | 1 | 只 |
| 17 | 二氧化硫传感器 | 测量范围：0 ppm～20ppm，分度0.01 ppm，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与数显模块和无线传输模块自由组合，支持热插拔，支持在Android、windows、ios系统中使用。 | 1 | 只 |
| 18 | 氯气传感器 | 测量范围：0~20ppm；分度：1ppm；用于检测气体中氯气含量；支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，支持在Android、windows、ios系统中使用。 | 1 | 只 |
| 19 | 二氧化氮传感器 | 测量范围：0~200ppm；分度：1ppm；用于检测气体中二氧化氮含量；支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。支持在Android、windows、ios系统中使用。 | 1 | 只 |
| 20 | ★氨气传感器 | 测量范围：0~100ppm；分度：1ppm；用于检测气体中氨气含量；支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。支持在Android、windows、ios系统中使用。 | 1 | 只 |
| 21 | 甲烷传感器 | 测量范围：0~5%；分度：0.01%；用于检测气体中甲烷含量； 支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。支持在Android、windows、ios系统中使用。 | 1 | 只 |
| 22 | ★氢气传感器 | 测量范围：0~100%LEL；分度：0.1%；用于检测气体中氢气含量；支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。支持在Android、windows、ios系统中使用。 | 7 | 只 |
| 23 | 一氧化碳传感器 | 测量范围：0~1000ppm；分度：1ppm；用于检测气体中一氧化碳含量； 支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式支持在Android、windows、ios系统中使用。 | 1 | 只 |
| 24 | 钾离子传感器 | 测量范围：10-5~1mol/L；分度：10-5mol/L；用于检测溶液中钾离子浓度。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。支持在Android、windows、ios系统中使用。 | 7 | 只 |
| 25 | ★氯离子传感器 | 测量范围：10-5~1mol/L；分度：10-5mol/L；用于检测溶液中氯离子浓度。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。支持在Android、windows、ios系统中使用。 | 7 | 只 |
| 26 | 氧气传感器 | 测量范围：0～100％，分度：0.1％，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与数显模块和无线传输模块自由组合，支持热插拔，自带校准按钮，支持在Android、windows、ios系统中使用。 | 7 | 只 |
| 27 | ★二氧化碳传感器A | 测量范围：0ppm～5000ppm，分度：1 ppm，红外原理，泵动循环，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与数显模块和无线传输模块自由组合，支持热插拔，支持在Android、windows、ios系统中使用。 | 7 | 只 |
| 28 | 溶解氧传感器 | 测量范围：0 mg/L～20mg/L，分度：0.01 mg/L；带有温补功能，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与数显模块和无线传输模块自由组合，支持热插拔，自带校准按钮，支持在Android、windows、ios系统中使用。 | 7 | 只 |
| 29 | 溶解二氧化碳传感器 | 测量范围：4.4 ppm ~1800ppm，分度：0.1 ppm，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与数显模块和无线传输模块自由组合，支持热插拔，支持在Android、windows、ios系统中使用。 | 7 | 只 |
| 30 | 心电图传感器 | 测量范围：-5mV ~+5mV，用于生成EKG曲线，能清晰的显示出人体P波、QRS波、T波与U波，可通过RR间期计算出心率，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，与无线传输模块自由组合，支持热插拔，支持在Android、windows、ios系统中使用。 | 1 | 只 |
| 31 | 呼吸率传感器 | 测量范围满足人体生理特征，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，与无线传输模块自由组合，支持热插拔，支持在Android、windows、ios系统中使用。 | 7 | 只 |
| 32 | 心率传感器 | 测量范围：0次~200次，可通过专用软件实时显示心率大小以及心电心率波形，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，与无线传输模块自由组合，支持热插拔，支持在Android、windows、ios系统中使用。 | 1 | 只 |

### 2.2 仪器设备

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中和滴定实验装置 | 由滴定计数器（光电门传感器+定位装置）、支架、转接器和螺栓组成，用于测量液滴体积，可固定于铁架台上，计数器可与滴定管、针筒等配套使用 | 7 | 套 |
| 2 | 磁力加热搅拌器 | 配合中和滴定实验器完成滴定类实验 | 7 | 套 |
| 3 | 稀释池 | 倒置三角烧杯结构，上端开口，底端封闭，配匀速滴管。用于稀释倍数较大，且对初始溶解有一定量要求的化学实验 | 7 | 套 |
| 4 | 气液相密封实验器 | 与生物化学传感器密闭连接，可完成陆水生植物光合作用、种子萌发、呼吸作用、酶的特性等实验 | 7 | 套 |
| 5 | 袖珍生化密封实验器 | 与二气化碳传感器组合使用，研究植物叶片光合作用与呼吸作用时，二氧化碳含量的变化。 | 7 | 套 |
| 6 | 多向转接头 | 双向交叉，孔内径适应于标准铁架台 | 7 | 套 |
| 7 | 多用途生化传感器支架B | 由机械臂、传感器电极夹及固定夹组成，机械臂固定在实验台边，能在三维空间内灵活移动并准确定位，稳定性好；电极夹口径适合常用生化传感器的电极，主便生化实验操作，具有保护传感器不受损坏、提高空间利用率和实验效率功能。机械臂长度：800m | 7 | 套 |

错误!链接无效。2、清单中标注★的设备均须结合投标产品进行现场实验演示

▲3、投标人必需提供技术偏离表，且投标人需在投标文件中做出相应承诺，承诺：我单位投入本项目所有投标产品的技术参数及功能均在技术偏离表中如实反映，如提供虚假材料，我单位愿接受相应处罚。

# 仪器设备（普通）

## 一、化学实验室

| 序号 | 名称 | 编号 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动钻孔器 | 02006 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 台 |
| 2 | 金属酒精灯 | 02074 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 12 | 个 |
| 3 | 组合式支架 | 03016 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 个 |
| 4 | 丁达尔现象实验器 | 26029 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 12 | 台 |
| 5 | 渗析实验器 | 26033 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 12 | 套 |
| 6 | 电流表 | HX0110 | 符合教育装备标准，0～100mA | 12 | 个 |
| 7 | 偏振计 | HX1104 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 台 |
| 8 | 筛子 | HX1201 | 符合教育装备标准，1mm筛孔 | 13 | 个 |
| 9 | 吹风机 | HX7101 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 个 |
| 10 | 铁棒 | HX9101 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 15 | 根 |
| 11 | 石墨棒 | HX9102 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 15 | 根 |
| 12 | 镀锌铁皮 | HX9103 | 符合教育装备标准，5cm×5cm | 13 | 块 |
| 13 | 脱脂棉 | HX9110 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 100 | g |
| 14 | 发光二极管 | HX9201 | 符合教育装备标准，Φ5mm | 50 | 个 |
| 15 | 有机玻璃 | HX9251 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 15 | 块 |
| 16 | 打孔器 | 02002 | 符合教育装备标准，四件 | 2 | 套 |
| 17 | 打孔夹板 | 02003 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 个 |
| 18 | 打孔器刮刀 | 02004 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 个 |
| 19 | 手摇钻孔器 | 02005 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 台 |
| 20 | 仪器车 | 02020 | 符合教育装备标准，600mm×400mm×800mm | 1 | 辆 |
| 21 | 离心沉淀器 | 02071 | 符合教育装备标准，手摇式 | 1 | 台 |
| 22 | 酒精喷灯 | 02075 | 符合教育装备标准，座式，铜制 | 2 | 个 |
| 23 | 蒸馏水器 | 02081 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 台 |
| 24 | 列管式烘干器 | 02083 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 台 |
| 25 | 水浴锅 | 02094 | 符合教育装备标准，铜制 | 1 | 个 |
| 26 | 注射器 | 02102 | 符合教育装备标准，5mL，塑料 | 13 | 只 |
| 27 | 注射器 | 02102 | 符合教育装备标准，50mL，塑料 | 13 | 只 |
| 28 | 注射器 | 02102 | 符合教育装备标准，100mL，塑料 | 2 | 只 |
| 29 | 塑料洗瓶 | 02121 | 符合教育装备标准，250mL | 15 | 个 |
| 30 | 试剂瓶托盘 | 02122 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 15 | 个 |
| 31 | 实验用品提篮 | 02123 | 符合教育装备标准，可固定试管、试剂瓶等仪器，底部有抽屉 | 2 | 个 |
| 32 | 塑料水槽 | 02124 | 符合教育装备标准，250mm×180mm×100mm | 13 | 个 |
| 33 | 碘升华凝华管 | 02125 | 符合教育装备标准，密封式 | 12 | 个 |
| 34 | 聚光小手电筒 | 02127 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 12 | 支 |
| 35 | 方座支架 | 03002 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 13 | 套 |
| 36 | 万能夹 | 03005 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 4 | 个 |
| 37 | 三脚架 | 03006 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 12 | 个 |
| 38 | 泥三角 | 03007 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 13 | 个 |
| 39 | 试管架 | 03008 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 13 | 个 |
| 40 | 漏斗架 | 03009 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 个 |
| 41 | 滴定台 | 03010 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 13 | 个 |
| 42 | 滴定夹 | 03011 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 13 | 个 |
| 43 | 多用滴管架 | 03012 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 13 | 个 |
| 44 | 比色管架 | 03015 | 符合教育装备标准，6孔 | 13 | 个 |
| 45 | 移液管 | 6051 | 符合教育装备标准，1mL | 15 | 支 |
| 46 | 烧瓶 | 6132 | 符合教育装备标准，圆、短、厚250mL | 15 | 个 |
| 47 | 抽滤瓶 | 6204 | 符合教育装备标准，500mL | 15 | 个 |
| 48 | 布氏漏斗 | 6239 | 符合教育装备标准，100mL | 15 | 个 |
| 49 | 托盘天平 | 11003 | 符合教育装备标准，100g，0.1g | 12 | 台 |
| 50 | 电子天平 | 11010 | 符合教育装备标准，400g，0.1g | 1 | 台 |
| 51 | 分析天平 | 11010 | 符合教育装备标准，200g，0.0001g | 1 | 台 |
| 52 | 温度计 | 13001 | 符合教育装备标准，红液，0℃～100℃ | 15 | 支 |
| 53 | 温度计 | 13001 | 符合教育装备标准，水银，0℃～360℃ | 15 | 支 |
| 54 | 数字测温计 | 13007 | 符合教育装备标准，-30℃～+200℃ | 1 | 台 |
| 55 | 演示电流电压表 | 15016 | 符合教育装备标准，2.5级，检流 | 1 | 台 |
| 56 | 密度计 | 16001 | 符合教育装备标准，密度＞1g/cm3 | 1 | 支 |
| 57 | 密度计 | 16001 | 符合教育装备标准，密度＜1g/cm3 | 1 | 支 |
| 58 | 酸度计(pH计) | 16003 | 符合教育装备标准，测量范围：pH值0～14，分辨率:0.1 | 2 | 台 |
| 59 | 单刀开关 | 23011 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 25 | 个 |
| 60 | 原电池实验器 | 26003 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 12 | 个 |
| 61 | 贮气装置 | 26005 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 台 |
| 62 | 溶液导电演示器 | 26010 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 台 |
| 63 | 微型溶液导电实验器 | 26011 | 符合教育装备标准，金属电极，笔式，所需溶液不超过3mL | 12 | 套 |
| 64 | 中和热测定仪 | 26013 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 12 | 套 |
| 65 | 化学实验废液处理装置 | 26016 | 符合教育装备标准，不小于20升/次，无极变速双搅拌，附循环泵 | 1 | 台 |
| 66 | 氢燃料电池演示器 | 26020 | 两个质子交换膜电极，膜电极不小于33mm×33mm | 1 | 套 |
| 67 | 电解槽演示器 | 26023 | 符合教育装备标准，离子交换膜 | 1 | 台 |
| 68 | 离子交换柱 | 26025 | 符合教育装备标准，含玻璃纤维和离子交换树脂 | 12 | 支 |
| 69 | 电泳演示器 | 26027 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 台 |
| 70 | 二氧化氮球 | 26031 | 符合教育装备标准，双球，内封NO2和N2O4 | 12 | 套 |
| 71 | 放电反应实验仪 | 26035 | 符合教育装备标准，通电两分钟之内即有氮气与氧气反应的现象，消耗功率不大于30W | 12 | 套 |
| 72 | 光化学实验演示器 | 26040 | 能演示甲烷与氯气的反应 | 1 | 台 |
| 73 | 金属矿物、金属及合金标本 | 42001 | 符合教育装备标准，各类不少于5种 | 1 | 盒 |
| 74 | 原油常见馏分标本 | 42002 | 符合教育装备标准，不少于8种 | 1 | 盒 |
| 75 | 合成有机高分子材料标本 | 42003 | 符合教育装备标准，不少于10种 | 1 | 盒 |
| 76 | 合成有机高分子材料标本 | 42003 | 符合教育装备标准，不少于10种 | 1 | 套 |
| 77 | 新型无机非金属材料标本 | 42004 | 符合教育装备标准，氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等 | 1 | 盒 |
| 78 | 复合材料标本 | 42007 | 不少于5种 | 1 | 盒 |
| 79 | 量筒 | 60001 | 符合教育装备标准，10mL | 13 | 个 |
| 80 | 量筒 | 60001 | 符合教育装备标准，25mL | 13 | 个 |
| 81 | 量筒 | 60001 | 符合教育装备标准，50mL | 13 | 个 |
| 82 | 量筒 | 60001 | 符合教育装备标准，100mL | 2 | 个 |
| 83 | 量筒 | 60001 | 符合教育装备标准，500mL | 2 | 个 |
| 84 | 量筒 | 60001 | 符合教育装备标准，1000mL | 2 | 个 |
| 85 | 量杯 | 60012 | 符合教育装备标准，250mL | 2 | 个 |
| 86 | 量筒 | 60012 | 符合教育装备标准，250mL | 15 | 个 |
| 87 | 容量瓶 | 60023 | 符合教育装备标准，50mL | 2 | 个 |
| 88 | 容量瓶 | 60023 | 符合教育装备标准，100mL | 15 | 个 |
| 89 | 容量瓶 | 60023 | 符合教育装备标准，250mL | 2 | 个 |
| 90 | 容量瓶 | 60023 | 符合教育装备标准，500mL | 15 | 个 |
| 91 | 容量瓶 | 60023 | 符合教育装备标准，1000mL | 2 | 个 |
| 92 | 容量瓶 | 60023 | 符合教育装备标准，250mL | 15 | 个 |
| 93 | 容量瓶 | 60024 | 符合教育装备标准，500mL | 15 | 个 |
| 94 | 滴定管 | 60041 | 符合教育装备标准，酸式，25mL | 15 | 支 |
| 95 | 滴定管 | 60041 | 符合教育装备标准，酸式，50mL | 15 | 支 |
| 96 | 滴定管 | 60041 | 符合教育装备标准，碱式，25mL | 15 | 支 |
| 97 | 滴定管 | 60041 | 符合教育装备标准，碱式，50mL | 15 | 支 |
| 98 | 滴定管 | 60041 | 符合教育装备标准，聚四氟乙烯活塞，50mL | 1 | 支 |
| 99 | 移液管 | 60052 | 符合教育装备标准，1mL | 13 | 支 |
| 100 | 移液管 | 60052 | 符合教育装备标准，2mL | 13 | 支 |
| 101 | 移液管 | 60052 | 符合教育装备标准，5mL | 13 | 支 |
| 102 | 移液管 | 60052 | 符合教育装备标准，25mL | 13 | 支 |
| 103 | 试管 | 61001 | 符合教育装备标准，φ12mm×70mm | 50 | 支 |
| 104 | 试管 | 61001 | 符合教育装备标准，φ15mm×150mm | 50 | 支 |
| 105 | 试管 | 61001 | 符合教育装备标准，φ18mm×180mm | 30 | 支 |
| 106 | 试管 | 61001 | 符合教育装备标准，φ20mm×200mm | 30 | 支 |
| 107 | 试管 | 61001 | 符合教育装备标准，φ32mm×200mm，硬质 | 15 | 支 |
| 108 | 试管 | 61001 | 符合教育装备标准，φ40mm×200mm | 15 | 支 |
| 109 | 具支试管 | 61008 | 符合教育装备标准，φ18mm×180mm | 15 | 支 |
| 110 | 具支试管 | 61008 | 符合教育装备标准，φ20mm×200mm | 15 | 支 |
| 111 | 具支试管 | 61008 | 符合教育装备标准，Φ20mm×Φ200mm | 15 | 支 |
| 112 | 硬质玻璃管 | 61009 | 符合教育装备标准，φ15mm×150mm | 15 | 支 |
| 113 | 硬质玻璃管 | 61009 | 符合教育装备标准，φ20mm×250mm | 15 | 支 |
| 114 | 燃烧管 | 61011 | 符合教育装备标准，φ25mm×300mm | 2 | 支 |
| 115 | Y形试管 | 61012 | 符合教育装备标准，φ20mm | 3 | 支 |
| 116 | 烧杯 | 61020 | 符合教育装备标准，5mL | 20 | 个 |
| 117 | 烧杯 | 61020 | 符合教育装备标准，10mL | 20 | 个 |
| 118 | 烧杯 | 61020 | 符合教育装备标准，25mL | 20 | 个 |
| 119 | 烧杯 | 61020 | 符合教育装备标准，50mL | 20 | 个 |
| 120 | 烧杯 | 61020 | 符合教育装备标准，100mL | 20 | 个 |
| 121 | 烧杯 | 61020 | 符合教育装备标准，250mL | 20 | 个 |
| 122 | 烧杯 | 61020 | 符合教育装备标准，500mL | 15 | 个 |
| 123 | 烧杯 | 61020 | 符合教育装备标准，1000mL | 2 | 个 |
| 124 | 烧杯 | 61025 | 符合教育装备标准，1000mL | 15 | 个 |
| 125 | 烧瓶 | 61033 | 符合教育装备标准，圆底，长颈，250mL | 15 | 个 |
| 126 | 烧瓶 | 61033 | 符合教育装备标准，圆底，短颈，厚口250mL | 15 | 个 |
| 127 | 烧瓶 | 61033 | 符合教育装备标准，圆底，长颈，500mL | 15 | 个 |
| 128 | 烧瓶 | 61033 | 符合教育装备标准，平底，长颈，250mL | 2 | 个 |
| 129 | 锥形瓶 | 61041 | 符合教育装备标准，100mL | 15 | 个 |
| 130 | 锥形瓶 | 61041 | 符合教育装备标准，250mL | 15 | 个 |
| 131 | 锥形瓶 | 61042 | 符合教育装备标准，250mL | 15 | 个 |
| 132 | 蒸馏烧瓶 | 61051 | 符合教育装备标准，250mL | 15 | 个 |
| 133 | 三口烧瓶 | 61054 | 符合教育装备标准，250mL | 2 | 个 |
| 134 | 酒精灯 | 62001 | 符合教育装备标准，150mL，单头 | 13 | 个 |
| 135 | 酒精灯 | 62001 | 符合教育装备标准，250mL，单头 | 1 | 个 |
| 136 | 酒精灯 | 62001 | 符合教育装备标准，250mL，双头 | 1 | 个 |
| 137 | 干燥塔 | 62002 | 符合教育装备标准，250mL | 1 | 个 |
| 138 | 气体洗瓶 | 62003 | 符合教育装备标准，250mL | 1 | 个 |
| 139 | 抽滤瓶 | 62004 | 符合教育装备标准，500mL | 1 | 个 |
| 140 | 抽气管 | 62005 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 个 |
| 141 | 干燥器 | 62006 | 符合教育装备标准，160mm | 2 | 个 |
| 142 | 气体发生器 | 62007 | 符合教育装备标准，250mL | 2 | 个 |
| 143 | 冷凝器 | 62021 | 符合教育装备标准，直形，300mm | 13 | 支 |
| 144 | 冷凝器 | 62021 | 符合教育装备标准，球形，300mm | 1 | 支 |
| 145 | 牛角管 | 62023 | 符合教育装备标准，弯形，φ18mm×150mm | 13 | 支 |
| 146 | 漏斗 | 62031 | 符合教育装备标准，60mm | 15 | 个 |
| 147 | 漏斗 | 62031 | 符合教育装备标准，90mm | 2 | 个 |
| 148 | 安全漏斗 | 62033 | 符合教育装备标准，直形 | 2 | 个 |
| 149 | 安全漏斗 | 62033 | 符合教育装备标准，双球 | 2 | 个 |
| 150 | 分液漏斗 | 62035 | 符合教育装备标准，锥(梨)形，100mL | 15 | 个 |
| 151 | 分液漏斗 | 62035 | 符合教育装备标准，球形，50mL | 15 | 个 |
| 152 | 布氏漏斗 | 62039 | 符合教育装备标准，瓷，80mm | 2 | 个 |
| 153 | T形管 | 62071 | 符合教育装备标准，φ7mm～8mm | 15 | 个 |
| 154 | T形管 | 62071 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 15 | 个 |
| 155 | Y形管 | 62072 | 符合教育装备标准，φ7mm～8mm | 15 | 个 |
| 156 | 离心管 | 62074 | 符合教育装备标准，10mL | 15 | 支 |
| 157 | 干燥管 | 62075 | 符合教育装备标准，单球，150mm | 15 | 支 |
| 158 | 干燥管 | 62075 | 符合教育装备标准，U型，φ15mm×150mm | 15 | 支 |
| 159 | 干燥管 | 62075 | 符合教育装备标准，U型，φ20mm×200mm | 2 | 支 |
| 160 | 干燥管 | 62075 | 符合教育装备标准，U型，具支，φ15mm×150mm | 2 | 支 |
| 161 | 比色管 | 62077 | 符合教育装备标准，25mL | 20 | 支 |
| 162 | 活塞 | 62079 | 符合教育装备标准，直形 | 2 | 支 |
| 163 | 活塞 | 62079 | 符合教育装备标准，T形 | 2 | 支 |
| 164 | 圆水槽 | 62091 | 符合教育装备标准，φ200mm×100mm | 2 | 个 |
| 165 | 圆水槽 | 62091 | 符合教育装备标准，φ270mm×140mm | 2 | 个 |
| 166 | 玻璃钟罩 | 62093 | 符合教育装备标准，φ150mm×280mm | 2 | 个 |
| 167 | 钴玻璃片 | 62095 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 13 | 个 |
| 168 | 集气瓶 | 63002 | 符合教育装备标准，125mL，附毛玻璃片 | 15 | 个 |
| 169 | 集气瓶 | 63002 | 符合教育装备标准，250mL，附毛玻璃片 | 15 | 个 |
| 170 | 集气瓶 | 63002 | 符合教育装备标准，500mL，附毛玻璃片 | 2 | 个 |
| 171 | 液封除毒气集气瓶 | 63005 | 符合教育装备标准，250mL | 2 | 个 |
| 172 | 广口瓶 | 63011 | 符合教育装备标准，60mL | 30 | 个 |
| 173 | 广口瓶 | 63011 | 符合教育装备标准，125mL | 20 | 个 |
| 174 | 广口瓶 | 63011 | 符合教育装备标准，250mL | 15 | 个 |
| 175 | 广口瓶 | 63011 | 符合教育装备标准，500mL | 15 | 个 |
| 176 | 广口瓶 | 63011 | 符合教育装备标准，棕色，60mL | 30 | 个 |
| 177 | 广口瓶 | 63011 | 符合教育装备标准，棕色，125mL | 15 | 个 |
| 178 | 广口瓶 | 63011 | 符合教育装备标准，棕色，250mL | 15 | 个 |
| 179 | 细口瓶 | 63021 | 符合教育装备标准，60mL | 30 | 个 |
| 180 | 细口瓶 | 63021 | 符合教育装备标准，125mL | 30 | 个 |
| 181 | 细口瓶 | 63021 | 符合教育装备标准，250mL | 15 | 个 |
| 182 | 细口瓶 | 63021 | 符合教育装备标准，500mL | 15 | 个 |
| 183 | 细口瓶 | 63021 | 符合教育装备标准，1000mL | 15 | 个 |
| 184 | 细口瓶 | 63021 | 符合教育装备标准，3000mL | 2 | 个 |
| 185 | 细口瓶 | 63021 | 符合教育装备标准，棕色，60mL | 30 | 个 |
| 186 | 细口瓶 | 63021 | 符合教育装备标准，棕色，125mL | 15 | 个 |
| 187 | 细口瓶 | 63021 | 符合教育装备标准，棕色，250mL | 15 | 个 |
| 188 | 细口瓶 | 63021 | 符合教育装备标准，棕色，500mL | 2 | 个 |
| 189 | 细口瓶 | 63021 | 符合教育装备标准，棕色，1000mL | 2 | 个 |
| 190 | 细口瓶 | 63021 | 符合教育装备标准，棕色，3000mL | 1 | 个 |
| 191 | 下口瓶 | 63037 | 符合教育装备标准，5000mL | 2 | 个 |
| 192 | 滴瓶 | 63041 | 符合教育装备标准，30mL | 30 | 个 |
| 193 | 滴瓶 | 63041 | 符合教育装备标准，60mL | 30 | 个 |
| 194 | 滴瓶 | 63041 | 符合教育装备标准，棕色，30mL | 30 | 个 |
| 195 | 滴瓶 | 63041 | 符合教育装备标准，棕色，60mL | 30 | 个 |
| 196 | 称量瓶 | 63045 | 符合教育装备标准，φ25mm×40mm | 2 | 个 |
| 197 | 坩埚 | 64001 | 符合教育装备标准，瓷，30mL | 13 | 个 |
| 198 | 坩埚钳 | 64002 | 符合教育装备标准，200mm | 13 | 个 |
| 199 | 烧杯夹 | 64003 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 2 | 个 |
| 200 | 镊子 | 64005 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 13 | 个 |
| 201 | 试管夹 | 64006 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 13 | 个 |
| 202 | 水止皮管夹 | 64007 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 30 | 个 |
| 203 | 螺旋皮管夹 | 64008 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 30 | 个 |
| 204 | 石棉网 | 64032 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 15 | 个 |
| 205 | 隔热网 | 64034 | 符合教育装备标准，环保型，功能与石棉网相同，隔热材料不是石棉 | 15 | 个 |
| 206 | 二连球 | 64035 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 个 |
| 207 | 燃烧匙 | 64041 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 30 | 个 |
| 208 | 药匙 | 64042 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 15 | 个 |
| 209 | 玻璃管 | 64051 | 符合教育装备标准，φ5mm～φ6mm | 2 | 千克 |
| 210 | 玻璃管 | 64051 | 符合教育装备标准，φ7mm～φ8mm | 2 | 千克 |
| 211 | 玻璃棒 | 64053 | 符合教育装备标准，φ3mm～φ4mm | 2 | 千克 |
| 212 | 玻璃棒 | 64053 | 符合教育装备标准，φ5mm～φ6mm | 2 | 千克 |
| 213 | 软胶塞 | 64061 | 符合教育装备标准，0号～12号 | 2 | 千克 |
| 214 | 橡胶管 | 64062 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 2 | 千克 |
| 215 | 乳胶管 | 64063 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 5 | 米 |
| 216 | 洗耳球 | 64067 | 符合教育装备标准，60mL | 13 | 个 |
| 217 | 试管刷 | 64071 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 15 | 个 |
| 218 | 烧瓶刷 | 64072 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 15 | 个 |
| 219 | 滴定管刷 | 64074 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 15 | 个 |
| 220 | 结晶皿 | 64080 | 符合教育装备标准，80mm | 2 | 个 |
| 221 | 表面皿 | 64081 | 符合教育装备标准，60mm | 15 | 个 |
| 222 | 表面皿 | 64081 | 符合教育装备标准，100mm | 2 | 个 |
| 223 | 研钵 | 64086 | 符合教育装备标准，瓷，60mm | 13 | 个 |
| 224 | 研钵 | 64086 | 符合教育装备标准，瓷，90mm | 2 | 个 |
| 225 | 蒸发皿 | 64088 | 符合教育装备标准，瓷，60mm | 15 | 个 |
| 226 | 蒸发皿 | 64088 | 符合教育装备标准，瓷，100mm | 2 | 个 |
| 227 | 反应板 | 64091 | 符合教育装备标准，至少6穴 | 13 | 个 |
| 228 | 井穴板 | 64092 | 符合教育装备标准，9孔，0.7mL×9 | 13 | 个 |
| 229 | 井穴板 | 64092 | 符合教育装备标准，6孔，5mL×6，附带双导气管的井穴塞 | 13 | 个 |
| 230 | 塑料多用滴管 | 64094 | 符合教育装备标准，4mL | 50 | 支 |
| 231 | 白金丝 | 64098 | 符合教育装备标准，φ0.5mm×50mm；具金属柄，可拆卸 | 1 | 支 |
| 232 | 一字螺丝刀 | 81002 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 支 |
| 233 | 十字螺丝刀 | 81003 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 支 |
| 234 | 尖嘴钳 | 81004 | 符合教育装备标准，150mm | 1 | 把 |
| 235 | 手锤 | 81015 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 把 |
| 236 | 三角锉刀 | 81018 | 符合教育装备标准，250mm带柄 | 1 | 个 |
| 237 | 剪刀 | 81032 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 把 |
| 238 | 玻璃瓶盖开启器 | 81051 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 套 |
| 239 | 玻璃管切割器 | 81052 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 个 |
| 240 | 工作服 | 82001 | 符合教育装备标准，防酸碱 | 2 | 件 |
| 241 | 护目镜 | 82002 | 符合教育装备标准，侧面完全遮挡 | 13 | 个 |
| 242 | 防护面罩 | 82004 | 符合教育装备标准，可提供颈部和头部保护 | 1 | 个 |
| 243 | 防毒口罩 | 82005 | 符合教育装备标准，有活性炭 | 1 | 个 |
| 244 | 手套 | 82006 | 符合教育装备标准，耐酸 | 2 | 双 |
| 245 | 手套 | 82006 | 符合教育装备标准，一次性乳胶手套 | 50 | 双 |
| 246 | 洗眼器 | 82009 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 套 |
| 247 | 简易急救箱 | 82010 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 件 |
| 248 | 实验防护屏 | 82011 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 件 |
| 249 | 电流表（0~0.6A） | HX0111 | 符合教育装备标准，0~0.6A | 13 | 个 |
| 250 | 溶液导电性实验器 | HX1101 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 12 | 件 |
| 251 | 简易量热计 | HX1102 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 12 | 台 |
| 252 | 音乐集成电路 | HX1210 | 符合教育装备标准，或蜂鸣器 | 13 | 块 |
| 253 | 有机分子结构模型 | HX2140 | 符合教育装备标准，甲烷、正戊烷、异戊烷、新戊烷、乙稀、乙炔、乙醇、乙酸、溴乙烷、二甲醚、二甲醇 | 1 | 套 |
| 254 | 有机分子结构比例模型 | HX2141 | 符合教育装备标准，甲烷、乙稀、乙炔、苯、乙醇、乙酸、溴乙烷、苯酚、溴化烷 | 1 | 套 |
| 255 | 晶体标本 | HX3101 | 符合教育装备标准，铁矿石、方解石、萤石 | 1 |  |
| 256 | 棉花、羊毛、蚕丝、人造纤维、合成纤维标本 | HX3120 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 套 |
| 257 | 移液管 | HX5001 | 符合教育装备标准，2mL | 12 | 支 |
| 258 | 刻度吸管 | HX5005 | 符合教育装备标准，5mL | 15 | 个 |
| 259 | 滴定管 | HX5010 | 符合教育装备标准，碱式，50mL | 15 | 支 |
| 260 | 锥形瓶 | HX5101 | 符合教育装备标准，50mL | 15 | 个 |
| 261 | 三颈烧瓶 | HX5120 | 符合教育装备标准，250mL | 2 | 个 |
| 262 | U型管 | HX5201 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 15 | 个 |
| 263 | 具支U型管 | HX5202 | 符合教育装备标准，Φ20mm×200mm | 5 | 支 |
| 264 | 吸滤瓶 | HX5210 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 12 | 个 |
| 265 | 毛细管 | HX5232 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 30 | 支 |
| 266 | 毛玻璃 | HX5902 | 符合教育装备标准，80mm×80mm | 15 | 块 |

## 二、生物实验室

| 序号 | 名称 | 编号 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微量移液器 | 27026 | 符合教育装备标准，100µL～1000µL | 12 | 支 |
| 2 | 微量移液器 | 27026 | 符合教育装备标准，500µL～5000µL | 12 | 支 |
| 3 | 精油提取器 | 27029 | 符合教育装备标准，功率500W，功率可调，具有缺水断电功能，最大容积5L | 1 | 台 |
| 4 | DNA快速杂交仪 | 27032 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 台 |
| 5 | 测电笔 | 81001 | 符合教育装备标准，氖泡式 | 1 | 支 |
| 6 | 钢手锯 | 81012 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 把 |
| 7 | 小铁铲 | 81119 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 12 | 把 |
| 8 | 急救包 | 82014 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 个 |
| 9 | 定时钟 | SW0113 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 个 |
| 10 | 锥形烧瓶 | SW0520 | 符合教育装备标准，300ml | 15 | 个 |
| 11 | 锥形烧瓶 | SW0521 | 符合教育装备标准，500mL | 15 | 个 |
| 12 | 微量离心管 | SW0540 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 15 | 支 |
| 13 | 冷凝管 | SW0545 | 符合教育装备标准，球形 | 15 | 支 |
| 14 | 下口瓶 | SW0580 | 符合教育装备标准，1500mL | 12 | 个 |
| 15 | 高压灭菌器 | SW0801 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 台 |
| 16 | 摇床 | SW0804 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 台 |
| 17 | 振荡器 | SW0805 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 台 |
| 18 | 高速离心机 | SW0806 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 台 |
| 19 | 多功能榨汁机 | SW0830 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 台 |
| 20 | 大研钵及杵 | SW0831 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 套 |
| 21 | 防护手套 | SW0901 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 15 | 副 |
| 22 | 一次性塑料手套 | SW0902 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 250 | 双 |
| 23 | DNA电泳仪 | SW4101 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 台 |
| 24 | 仪器车 | 02020 | 符合教育装备标准，600mm×400mm×800mm | 2 | 辆 |
| 25 | 生物显微镜 | 02040 | 符合教育装备标准，≥1000倍，双筒 | 1 | 台 |
| 26 | 双目立体显微镜 | 02044 | 符合教育装备标准，40倍 | 1 | 台 |
| 27 | 放大镜 | 02051 | 符合教育装备标准，手持式，有效通光孔径不小于30mm，5倍 | 12 | 个 |
| 28 | 电动离心机 | 02070 | 符合教育装备标准，0r/min～4000r/min10mL×8，无刷电机，带电锁 | 1 | 台 |
| 29 | 电动离心机 | 02070 | 符合教育装备标准，3000r/min～16000r/min1.5mL×12+0.5mL×12无刷电机，带电锁 | 1 | 台 |
| 30 | 磁力加热搅拌器 | 02073 | 符合教育装备标准，容量：20mL～3000mL转速：0r/min～1200r/min，无级调速 | 1 | 台 |
| 31 | 恒温水浴锅 | 02082 | 符合教育装备标准，一列两孔或四孔 | 2 | 台 |
| 32 | 烘干箱 | 02084 | 符合教育装备标准，≥80L | 1 | 台 |
| 33 | 恒温培养箱 | 02087 | 符合教育装备标准，室温+5℃～60℃，±1℃，≥80L | 1 | 台 |
| 34 | 注射器 | 02102 | 符合教育装备标准，5mL，塑料 | 13 | 支 |
| 35 | 注射器 | 02102 | 符合教育装备标准，100mL，塑料 | 13 | 支 |
| 36 | 整理箱 | 02119 | 符合教育装备标准，矮型，储存及分发药品用 | 12 | 个 |
| 37 | 方座支架 | 03002 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 13 | 套 |
| 38 | 三脚架 | 03006 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 12 | 个 |
| 39 | 试管架 | 03008 | 符合教育装备标准，12孔，12柱，与φ15mm×150mm试管匹配 | 13 | 个 |
| 40 | 试管架 | 03008 | 符合教育装备标准，32孔，铝合金，与φ15mm×150mm试管匹配 | 2 |  |
| 41 | 温度计 | 13001 | 符合教育装备标准，红液，0℃～100℃ | 15 | 支 |
| 42 | 温度计 | 13001 | 符合教育装备标准，水银，0℃～200℃ | 15 | 支 |
| 43 | 血球计数板 | 16017 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 13 | 片 |
| 44 | 计数器 | 16041 | 符合教育装备标准，手持式 | 12 | 个 |
| 45 | 接种环 | 27006 | 符合教育装备标准，金属手柄，合金金属丝 | 12 | 支 |
| 46 | 研磨过滤器 | 27011 | 符合教育装备标准，容量20mL | 12 | 个 |
| 47 | 光照培养架 | 27012 | 符合教育装备标准，实用多层，安装方便，插孔暗式布线，独立开关，光照强度3000lx-5000lx-7000lx三档可调 | 1 | 台 |
| 48 | 普通手术剪 | 27013 | 符合教育装备标准，直尖头，140mm | 13 | 把 |
| 49 | 眼用手术剪 | 27014 | 符合教育装备标准，直尖头，100mm | 1 | 把 |
| 50 | 手术刀柄 | 27015 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 把 |
| 51 | 手术刀片 | 27016 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 包 |
| 52 | 解剖镊 | 27017 | 符合教育装备标准，尖头，125mm | 13 | 把 |
| 53 | 解剖镊 | 27017 | 符合教育装备标准，阔头，125mm | 13 | 把 |
| 54 | 牙用镊 | 27018 | 符合教育装备标准，单弯，160mm | 1 | 把 |
| 55 | 眼用镊 | 27019 | 符合教育装备标准，直唇头齿,100mm | 1 | 把 |
| 56 | 电泳仪 | 27020 | 符合教育装备标准，四组输出，输出电压：2V～200V、输出电流：2mA～200mA，具有36V电压限制功能 | 1 | 台 |
| 57 | 恒温震荡器 | 27021 | 符合教育装备标准，室温+5℃～60℃，±1℃容量：100mL锥形瓶25个或以上 | 1 | 台 |
| 58 | 水平电泳槽 | 27022 | 符合教育装备标准，聚碳酸脂注塑成型，凝胶托盘带有荧光标尺，具有开盖断电功能，凝胶板规格：60mm×60mm | 1 | 个 |
| 59 | 垂直电泳槽 | 27023 | 符合教育装备标准，聚碳酸脂注塑成型槽体，可实现原位制胶功能，凝胶板规格：75mm×83mm，同时可以两块凝胶电泳 | 1 | 个 |
| 60 | 微量进样器 | 27024 | 符合教育装备标准，50µL | 2 | 个 |
| 61 | 凝胶色谱柱 | 27025 | 符合教育装备标准，16mm×500mm | 12 | 个 |
| 62 | 微量移液器 | 27026 | 符合教育装备标准，1µL～10µL | 12 | 支 |
| 63 | 微量移液器 | 27026 | 符合教育装备标准，20µL～200µL | 12 | 支 |
| 64 | 移液器架 | 27027 | 符合教育装备标准，可放置5支移液器 | 12 | 个 |
| 65 | DNA电泳图谱观察仪 | 27028 | 符合教育装备标准，非紫外光源，观察凝胶面积＞100mm×100mm | 1 | 台 |
| 66 | PCR仪 | 27030 | 符合教育装备标准，容量：≥30管 | 1 | 台 |
| 67 | 组织捣碎匀浆机 | 27031 | 符合教育装备标准，0r/min～1200r/min，无级调速最大容量：1L | 1 | 台 |
| 68 | 果酒果醋发酵装置 | 27033 | 符合教育装备标准，透明，最大容积1L，具水封及气泡限速装置，可进行气泡观察计数 | 12 | 个 |
| 69 | 纯水机 | 27034 | 符合教育装备标准，产水量：10L/h，水质符合GB6682-1992三级 | 1 | 台 |
| 70 | 玻璃三角刮刀(涂布器) | 27035 | 符合教育装备标准，玻璃 | 12 | 个 |
| 71 | 始祖鸟化石及复原模型 | 33301 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 |  |
| 72 | 细胞亚显微结构模型 | 33302 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 |  |
| 73 | 细胞膜结构模型 | 33303 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 |  |
| 74 | 细胞膜流动镶嵌模型组件 | 33304 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 12 |  |
| 75 | DNA结构模型 | 33306 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 |  |
| 76 | 验证基因分离规律玉米标本 | 43110 | 符合教育装备标准，玉米穗 | 12 | 套 |
| 77 | 验证基因自由组合规律玉米标本 | 43111 | 符合教育装备标准，玉米穗 | 12 | 套 |
| 78 | 验证基因连锁与互换规律玉米标本 | 43112 | 符合教育装备标准，玉米穗 | 12 | 套 |
| 79 | 蚕豆叶下表皮装片 | 43208 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 12 | 片 |
| 80 | 植物细胞有丝分裂 | 43209 | 符合教育装备标准，洋葱根尖纵切 | 12 | 片 |
| 81 | 胞间连丝切片 | 43211 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 12 | 片 |
| 82 | 洋葱鳞片叶表皮装片 | 43223 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 12 | 片 |
| 83 | 黑藻叶装片 | 43224 | 符合教育装备标准，显示细胞核及叶绿体 | 12 | 片 |
| 84 | 衣藻装片 | 43303 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 12 | 片 |
| 85 | 酵母菌装片 | 43305 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 12 | 片 |
| 86 | 水绵装片 | 43307 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 12 | 片 |
| 87 | 水绵装片 | 43307 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 12 | 片 |
| 88 | 大肠杆菌涂片 | 43312 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 12 | 片 |
| 89 | 动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片) | 43403 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 12 | 片 |
| 90 | 草履虫分裂生殖装片 | 43405 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 12 | 片 |
| 91 | 草履虫分裂生殖装片 | 43405 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 12 | 片 |
| 92 | 蝗虫精巢减数分裂切片 | 43414 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 12 | 片 |
| 93 | 蛙血涂片 | 43415 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 12 | 片 |
| 94 | 表皮细胞装片 | 43416 | 符合教育装备标准，蛙或蝾螈 | 12 | 片 |
| 95 | 骨骼肌纵横切 | 43508 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 12 | 片 |
| 96 | 平滑肌分离装片 | 43509 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 12 | 片 |
| 97 | 心肌切片 | 43510 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 12 | 片 |
| 98 | 运动神经元装片 | 43511 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 12 | 片 |
| 99 | 口腔上皮细胞装片 | 43523 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 12 | 片 |
| 100 | 胰腺切片(示胰岛) | 43525 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 12 | 片 |
| 101 | 正常人染色体装片 | 43603 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 12 | 片 |
| 102 | DNA和RAN在细胞中的分布 | 43604 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 12 | 片 |
| 103 | 线粒体切片 | 43605 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 12 | 片 |
| 104 | 量筒 | 60001 | 符合教育装备标准，10mL | 15 | 个 |
| 105 | 量筒 | 60001 | 符合教育装备标准，25mL | 15 |  |
| 106 | 量筒 | 60001 | 符合教育装备标准，50mL | 15 |  |
| 107 | 量筒 | 60001 | 符合教育装备标准，100mL | 15 | 个 |
| 108 | 量筒 | 60001 | 符合教育装备标准，500mL | 2 | 个 |
| 109 | 量筒 | 60001 | 符合教育装备标准，1000mL | 2 | 个 |
| 110 | 容量瓶 | 60023 | 符合教育装备标准，25mL | 15 | 个 |
| 111 | 容量瓶 | 60023 | 符合教育装备标准，100mL | 2 | 个 |
| 112 | 容量瓶 | 60023 | 符合教育装备标准，250mL | 2 | 个 |
| 113 | 容量瓶 | 60023 | 符合教育装备标准，500mL | 2 | 个 |
| 114 | 容量瓶 | 60023 | 符合教育装备标准，1000mL | 2 | 个 |
| 115 | 移液管 | 60052 | 符合教育装备标准，1mL | 13 | 支 |
| 116 | 移液管 | 60052 | 符合教育装备标准，2mL | 13 | 支 |
| 117 | 移液管 | 60052 | 符合教育装备标准，5mL | 13 | 支 |
| 118 | 移液管 | 60052 | 符合教育装备标准，10mL | 13 | 支 |
| 119 | 试管 | 61001 | 符合教育装备标准，φ15mm×150mm | 50 |  |
| 120 | 烧杯 | 61020 | 符合教育装备标准，50mL | 30 | 个 |
| 121 | 烧杯 | 61020 | 符合教育装备标准，100mL | 30 | 个 |
| 122 | 烧杯 | 61020 | 符合教育装备标准，250mL | 20 | 个 |
| 123 | 烧杯 | 61020 | 符合教育装备标准，500mL | 15 | 个 |
| 124 | 烧杯 | 61020 | 符合教育装备标准，1000mL | 15 | 个 |
| 125 | 锥形瓶 | 61041 | 符合教育装备标准，50mL | 50 | 个 |
| 126 | 锥形瓶 | 61041 | 符合教育装备标准，100mL | 30 | 个 |
| 127 | 锥形瓶 | 61041 | 符合教育装备标准，250mL | 20 | 个 |
| 128 | 锥形瓶 | 61041 | 符合教育装备标准，500mL | 15 | 个 |
| 129 | 蒸馏烧瓶 | 61051 | 符合教育装备标准，250mL | 15 | 个 |
| 130 | 酒精灯 | 62001 | 符合教育装备标准，150mL | 13 | 个 |
| 131 | 蒸馏水瓶 | 62020 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 个 |
| 132 | 冷凝器 | 62021 | 符合教育装备标准，直固，300mm | 13 | 个 |
| 133 | 漏斗 | 62031 | 符合教育装备标准，60mm | 15 | 个 |
| 134 | 漏斗 | 62031 | 符合教育装备标准，90mm | 15 | 个 |
| 135 | 滴管 | 62073 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 30 | 支 |
| 136 | 比色管 | 62077 | 符合教育装备标准，25mL | 20 | 支 |
| 137 | 广口瓶 | 63011 | 符合教育装备标准，250mL | 15 | 个 |
| 138 | 细口瓶 | 63021 | 符合教育装备标准，250mL | 2 | 个 |
| 139 | 细口瓶 | 63021 | 符合教育装备标准，500mL | 2 | 个 |
| 140 | 细口瓶 | 63021 | 符合教育装备标准，1000mL | 2 | 个 |
| 141 | 滴瓶 | 63041 | 符合教育装备标准，30mL | 15 | 个 |
| 142 | 滴瓶 | 63041 | 符合教育装备标准，60mL | 15 | 个 |
| 143 | 滴瓶 | 63041 | 符合教育装备标准，棕色，30mL | 15 | 个 |
| 144 | 滴瓶 | 63041 | 符合教育装备标准，棕色，60mL | 15 | 个 |
| 145 | 试管夹 | 64006 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 13 | 把 |
| 146 | 药匙 | 64042 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 15 | 把 |
| 147 | 玻璃棒 | 64053 | 符合教育装备标准，φ5mm～6mm | 1 | 千克 |
| 148 | 洗耳球 | 64067 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 13 |  |
| 149 | 培养皿 | 64084 | 符合教育装备标准，φ60mm | 50 | 套 |
| 150 | 培养皿 | 64084 | 符合教育装备标准，φ120mm | 15 | 套 |
| 151 | 研钵 | 64086 | 符合教育装备标准，瓷,φ60mm | 13 | 个 |
| 152 | 载玻片 | 80302 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 20 | 盒 |
| 153 | 盖玻片 | 80303 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 20 | 包 |
| 154 | 一字螺丝刀 | 81002 | 符合教育装备标准，长150mm | 1 | 支 |
| 155 | 十字螺丝刀 | 81003 | 符合教育装备标准，φ6mm，长150mm | 1 | 支 |
| 156 | 木工锤 | 81009 | 符合教育装备标准，重0.25kg | 1 | 把 |
| 157 | 剥线钳 | 81013 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 把 |
| 158 | 钢丝钳 | 81014 | 符合教育装备标准，250mm | 1 | 把 |
| 159 | 活扳手 | 81020 | 符合教育装备标准，长250mm | 1 | 把 |
| 160 | 昆虫网(捕虫网) | 81111 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 12 | 把 |
| 161 | 枝剪 | 81112 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 12 | 把 |
| 162 | 水网 | 81113 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 12 | 把 |
| 163 | 工作服 | 82001 | 符合教育装备标准，防酸碱 | 2 | 件 |
| 164 | 护目镜 | 82002 | 符合教育装备标准，侧面完全遮挡，耐酸碱，抗冲击 | 13 | 个 |
| 165 | 乳胶手套 | 82008 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 2 | 付 |
| 166 | 洗眼器 | 82009 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 套 |
| 167 | pH计 | SW0001 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 台 |
| 168 | 布卷尺 | SW0005 | 符合教育装备标准，50m | 1 | 盒 |
| 169 | 血球计数板 | SW0008 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 13 | 块 |
| 170 | 比色计 | SW0111 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 台 |
| 171 | 层析柱 | SW0112 | *规格详见附件，下同。 | 1 | 个 |
| 172 | 微量可调移液器 | SW0120 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 个 |
| 173 | 研磨过滤器 | SW0130 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 个 |
| 174 | 有盖试管 | SW0501 | 符合教育装备标准，Φ15mm×150mm | 15 | 支 |
| 175 | 刻度试管 | SW0502 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 15 | 支 |
| 176 | 平底烧瓶 | SW0505 | 符合教育装备标准，1000mL | 2 | 个 |
| 177 | 容量瓶 | SW0510 | 符合教育装备标准，25ml | 15 | 个 |
| 178 | 烧杯 | SW0515 | 符合教育装备标准，200ml | 15 | 个 |
| 179 | 毛细吸管 | SW0525 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 30 | 支 |
| 180 | 玻璃滤器 | SW0530 | 符合教育装备标准，G6 | 15 | 个 |
| 181 | 培养皿 | SW0533 | 符合教育装备标准，直径150mm | 15 | 个 |
| 182 | 打气球 | SW0590 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 15 | 各 |
| 183 | 纯水机 | SW0710 | 符合教育装备标准， | 1 | 台 |
| 184 | 恒温培养箱 | SW0802 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 台 |
| 185 | 恒温水浴 | SW0803 | 符合教育装备标准，两组 | 1 | 台 |
| 186 | 匀浆机 | SW0810 | 符合教育装备标准， | 1 | 台 |
| 187 | 注射器 | SW0820 | 符合教育装备标准，塑料，5ml | 15 | 个 |
| 188 | 注射器架 | SW0821 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 13 | 件 |
| 189 | 保温容器 | SW0840 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 个 |
| 190 | 草履虫分裂 | SW2401 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 张 |
| 191 | PCR扩增仪 | SW4105 | 符合教育装备标准， | 1 | 台 |
| 192 | 性状分离比模拟实验器材 | SW4190 | 符合教育装备标准，塑料桶2个、二种颜色的塑料球各20个 | 12 | 套 |
| 193 | 接种设备 | SW5801 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 套 |

## 三、物理实验室

| 序号 | 名称 | 编号 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 打孔器 | 020020 | 符合教育装备标准，四件 | 1 | 套 |
| 2 | 直联泵 | 020110 | 符合教育装备标准，2XZ-1型，单相，有防回油功能 | 1 | 台 |
| 3 | 两用气筒 | 020130 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 个 |
| 4 | 抽气筒 | 020140 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 个 |
| 5 | 打气筒 | 020150 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 个 |
| 6 | 抽气盘 | 020160 | 符合教育装备标准，直径不小于180mm，附钟罩 | 1 | 套 |
| 7 | 吹风机 | 020170 | 符合教育装备标准，用做小型气源，可稳定供给弹簧振子工作 | 1 | 个 |
| 8 | 仪器车 | 020200 | 符合教育装备标准，600mm×400mm×800mm | 1 | 辆 |
| 9 | 充磁器 | 020230 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 台 |
| 10 | 望远镜 | 020600 | 符合教育装备标准，双筒，7×35 | 1 | 个 |
| 11 | 酒精喷灯 | 020750 | 符合教育装备标准，座式，铜制 | 1 | 个 |
| 12 | 注射器 | 021030 | 符合教育装备标准，100mL，塑料 | 2 | 个 |
| 13 | 透明盛液筒 | 021150 | 符合教育装备标准，Φ100mm×Φ300mm | 2 | 个 |
| 14 | 透明水槽 | 021161 | 符合教育装备标准，400mm×80mm×100mm | 1 | 个 |
| 15 | 物理支架 | 030010 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 2 | 套 |
| 16 | 方座支架 | 030020 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 13 | 套 |
| 17 | 多功能实验支架 | 030030 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 套 |
| 18 | 升降台 | 030040 | 符合教育装备标准，升降范围不小于150mm，载重量不小于10kg | 1 | 台 |
| 19 | 三脚架 | 030060 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 12 | 个 |
| 20 | 高中学生电源 | 040030 | 符合教育装备标准，交流：2V～16V/3A，每2V一档直流稳压：2V～16V/2A，每2V一档 | 12 | 台 |
| 21 | 高中学生电源 | 040031 | 符合教育装备标准，双路0V～12V稳压连续可调,1.5A，两路可串联使用，有过载保护。交流一路，0V～15V，3A，连续可调正弦波。带不低于2.5级电压表，有过载保护 | 1 | 台 |
| 22 | 调压变压器 | 040080 | 符合教育装备标准，2kVA，TDGC2系列 | 1 | 台 |
| 23 | 电池盒 | 040100 | 符合教育装备标准，4个一组，1号电池 | 25 | 组 |
| 24 | 感应圈 | 040110 | 符合教育装备标准，电子开关式 | 1 | 台 |
| 25 | 直流高压电源 | 040120 | 符合教育装备标准，输出电压：250V、300V、600V、1000V、1200V、1500V 纹波电压：≤0.5V输出电流：≥0.1A(250V、300V时)，≥0.05A(600V、1000V、1200V、1500V时)；有过载保护 | 1 | 台 |
| 26 | 木直尺 | 100020 | 符合教育装备标准，1000mm | 12 | 只 |
| 27 | 钢直尺 | 100040 | 符合教育装备标准，200mm | 12 | 只 |
| 28 | 钢直尺 | 100041 | 符合教育装备标准，600mm | 12 | 只 |
| 29 | 钢卷尺 | 100051 | 符合教育装备标准，5m | 12 | 盒 |
| 30 | 游标卡尺 | 100100 | 符合教育装备标准，150mm，0.02mm | 12 | 把 |
| 31 | 外径千分尺 | 100110 | 符合教育装备标准，0mm～25mm，0.01mm | 12 | 只 |
| 32 | 数显游标卡尺 | 100120 | 符合教育装备标准，150mm，0.01mm | 1 | 把 |
| 33 | 物理天平 | 110010 | 符合教育装备标准，500g0.02g | 1 | 台 |
| 34 | 学生天平 | 110020 | 符合教育装备标准，200g，0.02g | 12 | 台 |
| 35 | 托盘天平 | 110040 | 符合教育装备标准，200g，0.2g | 1 | 台 |
| 36 | 托盘天平 | 110050 | 符合教育装备标准，500g，0.5g | 12 | 台 |
| 37 | 电子天平 | 110102 | 符合教育装备标准，100g，0.01g | 1 | 台 |
| 38 | 电子天平 | 110105 | 符合教育装备标准，1000g，0.1g | 1 | 台 |
| 39 | 指针式体重计 | 110171 | 符合教育装备标准，0g～160kg，500g | 1 | 台 |
| 40 | 金属钩码 | 110211 | 符合教育装备标准，50g×4，200g×2 | 12 | 套 |
| 41 | 金属槽码 | 110221 | 符合教育装备标准，2g×3，5g×2，10g×2，20g×2，50g×2，100g×2，200g×2，5g×1金属槽码盘和10g×1金属槽码盘 | 12 | 套 |
| 42 | 机械停表 | 120010 | 符合教育装备标准，0.1s | 12 | 块 |
| 43 | 电火花计时器 | 120051 | 符合教育装备标准，多频率：0.01s、0.02s、0.05s，有同步释放功能 | 12 | 个 |
| 44 | 电磁打点计时器 | 120060 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 12 | 个 |
| 45 | 数字计时器 | 120070 | 符合教育装备标准，四位及以上，数据存贮，显示：10个挡光间隔时间、10周振动、n次振动时间总和、加速度计时三个时间、自由落体时间不少于二个、二路光电门分别计二个挡光时间(对碰、追碰)，有光电门接口和电磁铁接口，统一接口 | 1 | 台 |
| 46 | 频闪光源 |  | 符合教育装备标准，25Hz，50Hz，100Hz | 1 | 台 |
| 47 | 温度计 | 130010 | 符合教育装备标准，红液，0℃～100℃ | 15 | 支 |
| 48 | 温度计 | 130030 | 符合教育装备标准，水银，0℃～200℃ | 2 | 支 |
| 49 | 双金属片温度计 | 130060 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 个 |
| 50 | 数字测温计 | 130071 | 符合教育装备标准，集成温度传感器，-50℃～+150℃，分辩率0.1℃ | 1 | 个 |
| 51 | 电子体温计 | 130110 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 支 |
| 52 | 红外人体表面温度快速筛检仪 | 130120 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 个 |
| 53 | 寒暑表 | 130200 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 只 |
| 54 | 条形盒测力计 | 140010 | 符合教育装备标准，10N | 2 | 个 |
| 55 | 条形盒测力计 | 140020 | 符合教育装备标准，5N | 13 | 个 |
| 56 | 条形盒测力计 | 140030 | 符合教育装备标准，2.5N | 13 | 个 |
| 57 | 圆盘测力计 | 140100 | 符合教育装备标准，5N | 1 | 个 |
| 58 | 拉压测力计 | 140120 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 个 |
| 59 | 双向测力计 | 140130 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 个 |
| 60 | 演示数字测力计 | 140140 | 符合教育装备标准，量程2N，分辨率0.001N，误差≤0.2%满量程±1/2字，有调零、内置校准、记忆(能显示稳定值)功能，数字尺寸≥2.5cm×4cm | 1 | 个 |
| 61 | 高中数字演示电表 | 150030 | 符合教育装备标准，直流/交流电压、电流，检流；4-1/2位数码管，不小于5cm | 1 | 只 |
| 62 | 绝缘电阻表 | 150070 | 符合教育装备标准，500V | 1 | 只 |
| 63 | 直流电流表 | 150081 | 符合教育装备标准，2.5级，200μA | 13 | 只 |
| 64 | 直流电压表 | 150090 | 符合教育装备标准，2.5级，3V，15V | 13 | 只 |
| 65 | 灵敏电流计 | 150100 | 符合教育装备标准，±300μA | 13 | 只 |
| 66 | 多用电表 | 150110 | 符合教育装备标准，指针式，不低于2.5级 | 13 | 只 |
| 67 | 多用电表 | 150112 | 符合教育装备标准，数字式，4-1/2位，电压﹑电流﹑电阻﹑温度测试﹑频率测试﹑电容﹑二极管测试 | 1 | 只 |
| 68 | 交流电流表 | 150150 | 符合教育装备标准，2.5级，毫安级 | 13 | 只 |
| 69 | 演示电流电压表 | 150160 | 符合教育装备标准，2.5级，检流 | 1 | 台 |
| 70 | 演示微电流电阻表 | 150170 | 符合教育装备标准，微量直流检流，直流电压、电阻测量 | 1 | 台 |
| 71 | 教学示波器 | 150201 | 符合教育装备标准，DC5MHz，扫描范围：10Hz～100kHz | 1 | 台 |
| 72 | 学生示波器 | 150220 | 符合教育装备标准，DC2MHz，扫描范围：10Hz～100kHz | 12 | 台 |
| 73 | 电阻箱 | 230230 | 符合教育装备标准，四位9999Ω，0.5级 | 12 | 个 |
| 74 | 电阻箱 | 230220 | 符合教育装备标准，六位9999.99Ω，0.1级 | 1 | 个 |
| 75 | 携式直流单双臂电桥 | 150270 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 台 |
| 76 | 微电流放大器 | 150320 | 符合教育装备标准，多路输入档。一路为毫伏级，低阻抗输入，放大倍数约一千倍。两路用于传感器，分别为电流型放大输出和电压型放大输出 | 1 | 台 |
| 77 | 湿度计 | 160040 | 符合教育装备标准，指针式 | 1 | 个 |
| 78 | 空盒气压表 | 160090 | 符合教育装备标准，800hPa～1060hPa，1hPa；误差≤±2.0hPa | 1 | 台 |
| 79 | 露点测定器 | 160130 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 个 |
| 80 | 量角器(圆等分器) | 160300 | 符合教育装备标准，半圆直径不小于190mm | 12 | 个 |
| 81 | 惯性演示器 | 210040 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 套 |
| 82 | 摩擦计 | 210050 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 12 | 套 |
| 83 | 螺旋弹簧组 | 210061 | 符合教育装备标准，0.5N，1N，2N | 1 | 组 |
| 84 | 螺旋弹簧组 | 210062 | 符合教育装备标准，3N，5N | 12 | 只 |
| 85 | 帕斯卡球 | 210110 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 个 |
| 86 | 摩擦力演示器 | 210240 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 台 |
| 87 | 微小形变演示器 | 210250 | 符合教育装备标准，利用光杠杆原理 | 1 | 套 |
| 88 | 力的合成分解演示器 | 210260 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 套 |
| 89 | 支杆定滑轮和桌边夹组 | 210270 | 符合教育装备标准，每套带支杆单滑轮、尼龙线、桌边夹各3件，小铁环1件，支杆高度可调 | 12 | 套 |
| 90 | 高中静力学演示教具 | 210280 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 套 |
| 91 | 滚摆 | 210330 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 个 |
| 92 | 离心轨道 | 210340 | 符合教育装备标准，有捕球网 | 1 | 套 |
| 93 | 电动离心转台 | 210390 | 符合教育装备标准，可调速 | 1 | 台 |
| 94 | 毛钱管(牛顿管) | 210460 | 符合教育装备标准，带释放装置 | 1 | 套 |
| 95 | 伽利略理想斜面演示器 | 210470 | 符合教育装备标准，长度不小于1200mm，一端高度可连续升降，连接曲面光滑 | 1 | 套 |
| 96 | 运动合成分解演示器 | 210490 | 符合教育装备标准，可做匀速-匀速、匀速-匀加速运动合成 | 1 | 套 |
| 97 | 演示轨道小车 | 210500 | 符合教育装备标准，利用电火花计时，车拖纸带式，打点有效距离不小于900mm | 1 | 套 |
| 98 | 轨道小车 | 210510 | 符合教育装备标准，车拖纸带打点式，打点有效距离不小于600mm | 12 | 套 |
| 99 | 演示斜面小车 | 210530 | 符合教育装备标准，1200mm | 1 | 套 |
| 100 | 斜面小车 | 210540 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 12 | 套 |
| 101 | 气垫导轨 | 210550 | 符合教育装备标准，不小于1200mm | 1 | 台 |
| 102 | 小型气源 | 210560 | 符合教育装备标准，气压不小于5kPa，低噪声 | 1 | 台 |
| 103 | 自由落体实验仪 | 210570 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 12 | 套 |
| 104 | 牛顿第二定律演示仪 | 210590 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 套 |
| 105 | 牛顿第二定律实验仪 | 210600 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 12 | 套 |
| 106 | 反冲运动演示器 | 210610 | 符合教育装备标准，有两种以上表现形式 | 1 | 套 |
| 107 | 超重失重演示器 | 210620 | 符合教育装备标准，移动距离不小于1.5m，超重、失重加速度可调，灵敏测力计示数可见 | 1 | 套 |
| 108 | 动能势能演示器 | 210640 | 半定量实验 | 1 | 台 |
| 109 | 平抛竖落仪 | 210650 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 个 |
| 110 | 平抛和碰撞实验器 | 210670 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 12 | 套 |
| 111 | 碰撞实验器 | 210680 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 12 | 台 |
| 112 | 冲击摆实验器 | 210690 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 台 |
| 113 | 运动频闪观测仪 | 210700 | 符合教育装备标准，频闪光源25Hz、50Hz，可实时观测运动物体图像 | 1 | 套 |
| 114 | 向心力演示器 | 210721 | 符合教育装备标准，数显 | 1 | 台 |
| 115 | 向心力实验器 | 210740 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 12 | 台 |
| 116 | 凹凸桥演示器 | 210760 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 套 |
| 117 | 演示力矩盘 | 210770 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 个 |
| 118 | 力矩盘 | 210780 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 12 | 个 |
| 119 | 动量传递演示器(碰撞球) | 210790 | 符合教育装备标准，5球 | 1 | 套 |
| 120 | 微重力实验装置 | 210800 | 符合教育装备标准，微重力实验、自由落体坐标系和静止坐标系实验 | 1 | 套 |
| 121 | 音叉 | 220010 | 符合教育装备标准，256Hz | 1 | 套 |
| 122 | 音叉 | 220020 | 符合教育装备标准，512Hz | 1 | 套 |
| 123 | 纵波演示器 | 220050 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 套 |
| 124 | 声速测量仪 | 220090 | 符合教育装备标准，共鸣法 | 1 | 台 |
| 125 | 共振音叉 | 220100 | 符合教育装备标准，440Hz | 1 | 对 |
| 126 | 波动弹簧 | 220140 | 符合教育装备标准，扁钢丝弹簧，外径不小于66mm，圈数不小于180，两端为90°弯折半圆 | 1 | 个 |
| 127 | 波动演示器 | 220150 | 符合教育装备标准，帘式 | 1 | 台 |
| 128 | 发波水槽 | 220160 | 符合教育装备标准，电动波源带同步频闪光源 | 1 | 套 |
| 129 | 弹簧振子 | 220180 | 符合教育装备标准，气垫式 | 1 | 套 |
| 130 | 弹簧振子 | 220180 | 符合教育装备标准，水平式和竖式 | 1 | 套 |
| 131 | 简谐振动投影演示器 | 220210 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 台 |
| 132 | 匀速圆周运动投影器 | 220220 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 台 |
| 133 | 单摆组 | 220230 | 符合教育装备标准，5个摆球 | 12 | 组 |
| 134 | 单摆振动图像演示器 | 220240 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 台 |
| 135 | 单摆运动规律演示器 | 220250 | 符合教育装备标准，光电门计时 | 1 | 套 |
| 136 | 受迫振动和共振演示器 | 220260 | 符合教育装备标准，改变策动摆摆长，可分别使5个摆长不同的单摆共振 | 1 | 台 |
| 137 | 共振演示器 | 220270 | 符合教育装备标准弹簧振子，电动机驱动 | 1 | 台 |
| 138 | 内聚力演示器 | 222020 | 符合教育装备标准，有挤压扳动器和刮削器 | 1 | 套 |
| 139 | 空气压缩引火仪 | 222030 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 个 |
| 140 | 双金属片 | 222090 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 个 |
| 141 | 气体做功内能减少演示器 | 222100 | 符合教育装备标准，用热敏电阻演示 | 1 | 套 |
| 142 | 纸盆扬声器 | 222130 | 符合教育装备标准，直径不小于200mm，8Ω | 1 | 台 |
| 143 | 油膜实验器 | 222150 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 13 | 套 |
| 144 | 液体表面张力演示器 | 222170 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 套 |
| 145 | 液体表面张力实验器 | 222180 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 12 | 套 |
| 146 | 毛细现象演示器 | 222190 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 套 |
| 147 | 伽尔顿板(道尔顿板) | 222200 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 台 |
| 148 | 气体定律实验器 | 222220 | 符合教育装备标准，要提供修正体积数据 | 12 | 套 |
| 149 | 玻意耳定律演示器 | 222230 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 套 |
| 150 | 盖·吕萨克定律演示器 | 222240 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 套 |
| 151 | 气压模拟演示器 | 222250 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 套 |
| 152 | 饱和水汽膨胀液化演示器 | 222270 | 符合教育装备标准，透明容器内能承受3个以上大气压，成雾明显，使用安全 | 1 | 套 |
| 153 | 玻棒(附丝绸) | 230010 | 符合教育装备标准，或有机玻棒(附丝绸)，教师用 | 1 | 对 |
| 154 | 胶棒(附毛皮) | 230030 | 符合教育装备标准，或聚碳酸酯棒(附毛皮)，教师用 | 1 | 对 |
| 155 | 箔片验电器 | 230050 | 符合教育装备标准，教师用 | 1 | 对 |
| 156 | 箔片验电器 | 230050 | 符合教育装备标准，学生用 | 12 | 对 |
| 157 | 指针验电器 | 230070 | 符合教育装备标准，带法拉第圆筒 | 1 | 对 |
| 158 | 感应起电机 | 230080 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 台 |
| 159 | 枕形导体 | 230090 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 副 |
| 160 | 小灯座 | 230100 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 25 | 个 |
| 161 | 单刀开关 | 230110 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 25 | 个 |
| 162 | 滑动变阻器 | 230120 | 符合教育装备标准，20Ω，2A | 12 | 个 |
| 163 | 滑动变阻器 | 230130 | 符合教育装备标准，50Ω，1.5A | 12 | 个 |
| 164 | 滑动变阻器 | 230121 | 符合教育装备标准，200Ω，1.25A | 1 | 个 |
| 165 | 电阻定律演示器 | 230190 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 台 |
| 166 | 电阻定律实验器 | 230240 | 符合教育装备标准，不少于四根导线，长度、截面积、材料不同 | 12 | 台 |
| 167 | 演示线路实验板 | 230301 | 符合教育装备标准，高中演示组 | 1 | 套 |
| 168 | 学生线路实验板 | 230321 | 符合教育装备标准，高中学生组 | 12 | 套 |
| 169 | 单刀双掷开关 | 230330 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 13 | 个 |
| 170 | 双刀双掷开关 | 230340 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 13 | 个 |
| 171 | 焦耳定律演示器 | 230350 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 套 |
| 172 | 保险丝作用演示器 | 230370 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 套 |
| 173 | 范氏起电机 | 230400 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 台 |
| 174 | 球形导体 | 230410 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 个 |
| 175 | 验电器连接杆 | 230420 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 个 |
| 176 | 移电球(验电球) | 230430 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 个 |
| 177 | 验电羽 | 230440 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 对 |
| 178 | 验电幡 | 230450 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 个 |
| 179 | 尖形布电器 | 230460 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 个 |
| 180 | 正负电荷检验器 | 230470 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 台 |
| 181 | 金属网罩 | 230490 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 个 |
| 182 | 电场线演示器 | 230530 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 套 |
| 183 | 电势演示仪 | 230540 | 符合教育装备标准，电势、电势差、等势面 | 1 | 套 |
| 184 | 等势线描绘实验器 | 230550 | 符合教育装备标准，导电玻璃型 | 12 | 套 |
| 185 | 平行板电容器 | 230560 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 套 |
| 186 | 演示可调内阻电池 | 230600 | 符合教育装备标准，气压调节式及其改进型 | 2 | 个 |
| 187 | 演示电桥 | 230620 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 个 |
| 188 | 条形磁铁 | 240010 | 符合教育装备标准，铝铁碳，180mm | 12 | 对 |
| 189 | U形磁铁 | 240020 | 符合教育装备标准，D—CC—LU—80 | 12 | 个 |
| 190 | 磁感线演示器 | 240030 | 符合教育装备标准，条形、蹄形 | 1 | 套 |
| 191 | 立体磁感线演示器 | 240040 | 符合教育装备标准，永磁、电磁场 | 1 | 套 |
| 192 | 磁感线演示板 | 240050 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 套 |
| 193 | 电流磁场演示器 | 240060 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 套 |
| 194 | 菱形小磁针 | 240070 | 符合教育装备标准，16个 | 1 | 套 |
| 195 | 翼形磁针 | #N/A | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 对 |
| 196 | 演示原副线圈 | 240090 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 套 |
| 197 | 原副线圈 | 240100 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 12 | 套 |
| 198 | 演示电磁继电器 | 240140 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 个 |
| 199 | 左右手定则演示器 | 240170 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 12 | 个 |
| 200 | 手摇交直流发电机 | 240190 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 个 |
| 201 | 阴极射线管 | 240210 | 符合教育装备标准，磁效应管 | 1 | 个 |
| 202 | 阴极射线管 | 240211 | 符合教育装备标准，示直进管 | 1 | 支 |
| 203 | 阴极射线管 | 240212 | 符合教育装备标准，机械效应管 | 1 | 支 |
| 204 | 阴极射线管 | 240213 | 符合教育装备标准，静电偏转管 | 1 | 支 |
| 205 | 低频信号发生器 | 240221 | 符合教育装备标准，10Hz～1MHz，正弦波功率输出不小于5W | 1 | 台 |
| 206 | 高频信号发生器 | 240271 | 符合教育装备标准，0.4MHz～130MHz分段连续可调，误差±5% | 1 | 台 |
| 207 | 教学信号发生器 | 240280 | 符合教育装备标准，445kHz～1700kHz，误差±5%；中频465kHz，±2%；低频正弦波、方波、锯齿波信号 | 1 | 台 |
| 208 | 学生信号发生器 | 240290 | 符合教育装备标准，445kHz～1700kHz，误差±5%；中频465kHz，±2%；低频500Hz、1kHz、1.5kHz、2kHz、2.5kHz | 12 | 台 |
| 209 | 条形强磁体 | 240300 | 符合教育装备标准，磁感应强度≥0.8T | 1 | 个 |
| 210 | 蹄形强磁体 | 240310 | 符合教育装备标准，磁感应强度≥0.8T | 1 | 个 |
| 211 | 强磁针 | 240320 | 符合教育装备标准，高磁能积磁体 | 1 | 个 |
| 212 | 电流天平 | 240340 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 套 |
| 213 | 安培力演示器 | 240350 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 套 |
| 214 | 安培力实验器 | 240360 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 12 | 套 |
| 215 | 自感现象演示器 | 240370 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 台 |
| 216 | 电磁感应演示器 | 240380 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 套 |
| 217 | 楞次定律演示器 | 240390 | 符合教育装备标准，开口环、闭口环 | 1 | 套 |
| 218 | 电磁阻尼演示器 | 240400 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 套 |
| 219 | 动能发电手电筒 | 240410 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 套 |
| 220 | 单匝线圈电机原理演示器 | 240420 | 符合教育装备标准，使用高磁能积磁体 | 1 | 套 |
| 221 | 三相电机原理演示器 | 240440 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 套 |
| 222 | 手摇三相交流发电机 | 240450 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 台 |
| 223 | 三线电子开关 | 240460 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 台 |
| 224 | 交流电路特性演示器 | 240470 | 符合教育装备标准，大电感、小电感，大电容、小电容，电阻 | 1 | 台 |
| 225 | 可拆变压器 | 240480 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 台 |
| 226 | 小型变压器 | 240490 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 12 | 套 |
| 227 | 变压器原理说明器 | 240500 | 符合教育装备标准，增加调压变压器功能 | 1 | 台 |
| 228 | 日光灯原理演示器 | 240510 | 符合教育装备标准，电感式镇流器 | 1 | 套 |
| 229 | 洛伦兹力演示器 | 240520 | 符合教育装备标准，有洛伦兹力管 | 1 | 台 |
| 230 | 电子束演示器 | 240530 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 台 |
| 231 | 阴极射线演示器 | 240540 | 符合教育装备标准，热阴极 | 1 | 台 |
| 232 | 门电路和传感器应用实验箱 | 240550 | 符合教育装备标准，与门、或门、非门电路、干簧管、温度传感器、热敏电阻、光敏电阻、感温铁氧体、霍尔元件等应用实验。 | 12 | 套 |
| 233 | 电学元件黑箱 | 240560 | 符合教育装备标准，三个接点，两个元件(电池、电阻、二极管均可更换) | 12 | 套 |
| 234 | 低气压放电管组 | 240570 | 符合教育装备标准，6支 | 1 | 套 |
| 235 | 电谐振演示器 | 240590 | 符合教育装备标准，发送：放电距离0.2mm～2mm可调，来顿瓶电容≥500pF；接收：来顿瓶电容≥500pF，可变电容350pF～850pF。 | 1 | 台 |
| 236 | 电磁振荡演示仪 | 240610 | 符合教育装备标准，阻尼振荡,等幅振荡,振荡频率与振荡电路的电容、电感关系 | 1 | 台 |
| 237 | 电磁波的干涉衍射偏振演示器 | 240620 | 符合教育装备标准，发射器频率225MHz～250MHz,等幅、调幅；接收器有声、光、电显示 | 1 | 套 |
| 238 | 电子比荷实验仪 | 240650 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 台 |
| 239 | 半导体致冷器 | 240660 | 符合教育装备标准，致冷、发电两用 | 1 | 台 |
| 240 | 整流电路实验器 | 240670 | 符合教育装备标准，半波、全波、滤波 | 1 | 台 |
| 241 | 光具盘 | 250010 | 符合教育装备标准，磁吸附式 | 1 | 套 |
| 242 | 凹面镜 | 250020 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 个 |
| 243 | 凸面镜 | 250030 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 个 |
| 244 | 玻璃砖 | 250040 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 12 | 块 |
| 245 | 光具座 | 250050 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 12 | 套 |
| 246 | 三棱镜 | 250070 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 个 |
| 247 | 白光的色散与合成演示器 | 250080 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 套 |
| 248 | 透镜及其应用实验器 | 250090 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 套 |
| 249 | 光的折射全反射实验器 | 250150 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 12 | 套 |
| 250 | 光的干涉衍射偏振演示器 | 250160 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 套 |
| 251 | 激光光学演示仪 | 250170 | 符合教育装备标准，几何光学和物理光学实验 | 1 | 台 |
| 252 | 微型物理光学观察器 | 250180 | 符合教育装备标准，半导体激光器，光的干涉、多种衍射(单缝、多缝、圆孔、异形孔、单丝、圆屏、刀口等) | 1 | 套 |
| 253 | 双缝干涉实验仪 | 250200 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 12 | 台 |
| 254 | 牛顿环 | 250210 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 个 |
| 255 | 光导纤维应用演示器 | 250220 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 台 |
| 256 | 紫外线作用演示器 | 251010 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 套 |
| 257 | 红外线作用演示器 | 251020 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 套 |
| 258 | 手持直视分光镜 | 251030 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 套 |
| 259 | 棱镜分光镜 | 251060 | 符合教育装备标准，带波长分度尺 | 1 | 台 |
| 260 | 光谱管组 | 251070 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 套 |
| 261 | 钠的吸收光谱演示器 | 251080 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 台 |
| 262 | 光电效应演示器 | 251090 | 符合教育装备标准，带光源和锌板 | 1 | 台 |
| 263 | 光电效应演示器 | 251090 | 符合教育装备标准，光电管 | 1 | 台 |
| 264 | 太阳电池演示器 | 251110 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 台 |
| 265 | X射线演示仪 | 251120 | 符合教育装备标准，带防护箱、萤光屏 | 1 | 台 |
| 266 | 盖革计数器 | 251130 | 符合教育装备标准，加计数功能 | 1 | 台 |
| 267 | 量筒 | 600012 | 符合教育装备标准，10mL | 2 | 个 |
| 268 | 量筒 | 600020 | 符合教育装备标准，50mL | 2 | 个 |
| 269 | 量筒 | 600030 | 符合教育装备标准，100mL | 15 | 个 |
| 270 | 量杯 | 600120 | 符合教育装备标准，250mL | 2 | 个 |
| 271 | 试管 | 610020 | 符合教育装备标准，φ15mm×150mm | 15 | 支 |
| 272 | 试管 | 610070 | 符合教育装备标准，φ32mm×200mm | 15 | 支 |
| 273 | 烧杯 | 610230 | 符合教育装备标准，250mL | 15 | 个 |
| 274 | 烧杯 | 610240 | 符合教育装备标准，500mL | 5 | 个 |
| 275 | 烧瓶 | 610340 | 符合教育装备标准，圆底长颈，500mL | 2 | 个 |
| 276 | 烧瓶 | 610330 | 符合教育装备标准，平底长颈，250mL | 2 | 个 |
| 277 | 酒精灯 | 620010 | 符合教育装备标准，150mL | 13 | 个 |
| 278 | 漏斗 | 620320 | 符合教育装备标准，90mm | 2 | 个 |
| 279 | 平底管 | 620700 | 符合教育装备标准，φ12mm×150mm | 2 | 支 |
| 280 | T形管 | 620710 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 2 | 个 |
| 281 | 可密封长玻璃管 | 620960 | 符合教育装备标准，内径10mm×1000mm，有胶塞，带刻度衬板 | 2 | 支 |
| 282 | 镊子 | 640050 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 支 |
| 283 | 石棉网 | 640320 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 15 | 个 |
| 284 | 玻璃管 | 640510 | 符合教育装备标准，φ5mm～φ8mm | 1 | 千克 |
| 285 | 乳胶管 | 640630 | 符合教育装备标准，或塑料管 | 2 | 米 |
| 286 | 测电笔 | 810010 | 符合教育装备标准，氖泡式 | 13 | 支 |
| 287 | 一字螺丝刀 | 810020 | 符合教育装备标准，φ3mm或φ6mm | 13 | 支 |
| 288 | 十字螺丝刀 | 810030 | 符合教育装备标准，φ3mm或φ6mm | 13 | 支 |
| 289 | 尖嘴钳 | 810040 | 符合教育装备标准，150mm | 13 | 个 |
| 290 | 电工刀 | 810050 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 个 |
| 291 | 手摇钻 | 810060 | 符合教育装备标准，木工工具 | 1 | 个 |
| 292 | 木锉 | 810070 | 符合教育装备标准，250mm | 1 | 个 |
| 293 | 木工锯 | 810080 | 符合教育装备标准，带把手锯 | 1 | 个 |
| 294 | 木工锤 | 810090 | 符合教育装备标准，0.25kg | 1 | 个 |
| 295 | 铇 | 810100 | 符合教育装备标准，粗、细 | 1 | 个 |
| 296 | 斧 | 810110 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 个 |
| 297 | 钢手锯 | 810120 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 个 |
| 298 | 剥线钳 | 810130 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 个 |
| 299 | 钢丝钳 | 810141 | 符合教育装备标准，250mm | 1 | 个 |
| 300 | 手锤 | 810152 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 个 |
| 301 | 錾子 | 810160 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 个 |
| 302 | 锉刀(平板) | 810170 | 符合教育装备标准，250mm，带柄 | 1 | 个 |
| 303 | 三角锉刀 | 810180 | 符合教育装备标准，250mm，带柄 | 1 | 个 |
| 304 | 什锦锉 | 810190 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 个 |
| 305 | 活扳手 | 810200 | 符合教育装备标准，150mm或250mm | 1 | 个 |
| 306 | 手剪 | 810210 | 符合教育装备标准，钳工工具，剪铁皮、铜片 | 1 | 个 |
| 307 | 直角尺 | 810220 | 符合教育装备标准，钳工工具 | 1 | 个 |
| 308 | 电烙铁 | 810240 | 符合教育装备标准，60W，20W，橡胶线 | 1 | 支 |
| 309 | 平口钳 | 810250 | 符合教育装备标准，80mm，台钻上用 | 1 | 个 |
| 310 | 台钻 | 810260 | 符合教育装备标准，φ1mm～φ13mm | 1 | 台 |
| 311 | 手电钻 | 810271 | 符合教育装备标准，φ1mm～φ13mm | 1 | 台 |
| 312 | 钻头 | 810280 | 符合教育装备标准，φ1mm～φ13mm | 1 | 套 |
| 313 | 台虎钳 | 810290 | 符合教育装备标准，100mm | 1 | 台 |
| 314 | 砂轮机 | 810311 | 符合教育装备标准，单相或三相，300W，3000r/min，含安全护板 | 1 | 台 |
| 315 | 烙铁架 | 810350 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 个 |
| 316 | 油石 | 810360 | 符合教育装备标准，粗细两面 | 1 | 个 |
| 317 | 冲子 | 810370 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 个 |
| 318 | 水平尺 | 810380 | 符合教育装备标准，三水泡型，水平面工作长度160mm～250mm | 1 | 个 |
| 319 | 工作服 | 820010 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 2 | 件 |
| 320 | 护目镜 | 820023 | 符合教育装备标准，防强光，上部衰减10倍～20倍，下部透射比≥75％ | 13 | 个 |
| 321 | 护目镜 | 820022 | 符合教育装备标准，防机械冲击 | 2 | 个 |
| 322 | 手套 | 820060 | 符合教育装备标准，棉纱线 | 20 | 双 |
| 323 | 钢卷尺 | WL10030 | 符合教育装备标准，2m | 12 | 个 |
| 324 | 钢球 | 809009 | 符合教育装备标准，直径不小于15mm | 12 | 个 |
| 325 | 平板 | 259006 | 符合教育装备标准，30cm×30cm | 12 | 快 |
| 326 | 落体小车 | 219014 | 符合教育装备标准，不同参考系内观察同一个物体运动 | 1 | 件 |
| 327 | 平抛运动演示器 | 219016 | 符合教育装备标准，能显示连续轨迹 | 1 | 台 |
| 328 | 曲线运动演示器 | 219017 | 符合教育装备标准，物体作曲线运动的方向和条件 | 1 | 件 |
| 329 | 转动圆台 | 219030 | 符合教育装备标准，直径不小于20cm符合教育装备标准， | 1 | 件 |
| 330 | 运动合成演示器 | WL11200 | 符合教育装备标准，两个分运动互向垂直，两个分运动都位匀速直线运动、一个分运动为匀加速直线运动 | 1 | 台 |
| 331 | 物体形变演示器件 | 259009 | 符合教育装备标准，偏光片2、光源、有机玻璃构件 | 1 | 套 |
| 332 | 碰撞球 | 219015 | 符合教育装备标准，2个钢球 | 1 | 件 |
| 333 | 物理小车 | 219020 | 符合教育装备标准，两小车可弹开或联在一起运动 | 1 | 对 |
| 334 | 发波水槽 | 220161 | 符合教育装备标准，气动波源带同步频闪光源，或机械波源，带频闪器、投影器 | 1 | 台 |
| 335 | 发声器 | 299002 | 符合教育装备标准，单音频，电源为电池 | 1 | 个 |
| 336 | 布朗运动实验器材 | 259000 | 符合教育装备标准，与生物光学显微镜配套 | 12 | 件 |
| 337 | 有序和无序演示器 | 219026 | 符合教育装备标准，解释热力学的二定律 | 1 | 件 |
| 338 | 微小压差计 | 219019 | 符合教育装备标准，探究气体的等温变化 | 12 | 件 |
| 339 | 浸润和不浸润现象演示器 | 222160 | 符合教育装备标准，玻璃和有机玻璃，水 | 1 | 件 |
| 340 | 温度报警器套件 | 809028 | 符合教育装备标准，元件，接插式 | 13 | 套 |
| 341 | 库仑定律演示器 | 230520 | 符合教育装备标准，天平式 | 1 | 台 |
| 342 | 避雷针原理演示模型 | 239023 | 符合教育装备标准，示尖端放电 | 1 | 台 |
| 343 | 电阻定律实验器材 | WL41100 | 符合教育装备标准，四段导线，b与a长度不同，c与a截面积不同，d与a材料不同 | 12 | 件 |
| 344 | 多用电表原理示教板 | 239008 | 符合教育装备标准，欧姆表、多量程电表 | 1 | 件 |
| 345 | 自发电手电筒 | WL41200 | 符合教育装备标准，透明，摇动式 | 12 |  |
| 346 | 霍尔元件实验板 | 249005 | 符合教育装备标准，线性 | 1 | 个 |
| 347 | 门电路演示板 | 239019 | 符合教育装备标准，与、或、非、与非、或非门逻辑关系，有逻辑状态指示 | 1 | 件 |
| 348 | 门电路原理示教板 | 239020 | 符合教育装备标准，元件，逻辑关系可变 | 1 | 套 |
| 349 | 门电路测试示教板 | 239018 | 符合教育装备标准，74LS00，测试输入输出逻辑关系 | 1 | 块 |
| 350 | 逻辑笔 | 239016 | 符合教育装备标准，TTL/CMOS电平 | 12 | 支 |
| 351 | 脉冲信号发生器 | 239017 | 符合教育装备标准，(1/10/100/1)kHz，可手控单频 | 12 | 件 |
| 352 | 电路实验板 | 239005 | 符合教育装备标准，含接插线 | 12 | 套 |
| 353 | 光控开关套件 | 809012 | 符合教育装备标准，元器件，接插式 | 12 | 套 |
| 354 | 发光二极管 | 240410 | 符合教育装备标准，不同颜色 | 100 | 个 |
| 355 | 电解质电容器 | 239003 | 符合教育装备标准，47μF～100μF，16V | 12 | 个 |
| 356 | 螺线管 | 249006 | 符合教育装备标准，（测螺线管内磁感应强度用） | 12 | 个 |
| 357 | 电流互感器 | 239004 | 符合教育装备标准，10A/100mA，配用“演示电流电压表” | 1 | 个 |
| 358 | 电压互感器 | 239006 | 符合教育装备标准，250V/30V，配用“演示电流电压表” | 1 | 个 |
| 359 | 法拉第电磁感应定律实验装置 | 249003 | 符合教育装备标准，定量验证E=Blv | 1 | 台 |
| 360 | 铝管式楞次定律演示器 | 239015 | 符合教育装备标准，用钕铁硼磁钢 | 1 | 套 |
| 361 | 圆盘阻尼器 | 249013 | 符合教育装备标准，涡流阻尼 | 1 | 件 |
| 362 | 通电直导线的相互作用演示器 | 240330 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 台 |
| 363 | 感抗容抗演示器 | 239010 | 符合教育装备标准，电感电容电阻对比，电源频率可调 | 1 | 台 |
| 364 | 大线圈 | 249001 | 符合教育装备标准，测量地磁场用 | 1 | 个 |
| 365 | 整流器实验器 | 240670 | 符合教育装备标准，半波、全波、滤波 | 12 | 套 |
| 366 | 法拉弟的圆盘发电机模型 | 319003 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 | 台 |
| 367 | 氦氖激光器 | 259004 | 符合教育装备标准，激光功率≤2mW | 1 | 台 |
| 368 | 干涉片 | 259001 | 符合教育装备标准，（平板玻璃），劈尖干涉用 | 1 | 对 |
| 369 | 偏振片 | 250232 | 符合教育装备标准，Φ≥200mm | 1 | 对 |
| 370 | 手持偏振片 | 250233 | 符合教育装备标准，Φ≥50mm | 12 | 对 |
| 371 | 全息照相演示器 | 299008 | 符合教育装备标准，还原显示全息照片 | 1 | 台 |
| 372 | 光导纤维模型 | 259002 | 符合教育装备标准，示原理、应用 | 1 | 台 |

说明：普通仪器配置表中的“编号”是对应的国家教育行业标准（JY/T 0406--2010）和《浙江省高中理科教学仪器配置标准》中的编号。投标产品须符合其中的要求。

## 四、化学药品

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝(条) | 符合教育装备标准500克 | 1 | 瓶 |  |
| 2 | 铝片 | 符合教育装备标准500克 | 1 | 瓶 |  |
| 3 | 铝箔 | 符合教育装备标准50克 | 1 | 瓶 |  |
| 4 | 锌粒 | 符合教育装备标准，工业500克 | 1 | 瓶 |  |
| 5 | 锌(粒) | 符合教育装备标准，试剂500克 | 1 | 瓶 |  |
| 6 | 还原铁粉 | 符合教育装备标准，试剂500克 | 1 | 瓶 |  |
| 7 | 铁(片) | 符合教育装备标准500克 | 1 | 瓶 |  |
| 8 | 铁丝 | 符合教育装备标准250克 | 1 | 瓶 |  |
| 9 | 紫铜片 | 符合教育装备标准500克 | 1 | 瓶 |  |
| 10 | 铜丝 | 符合教育装备标准500克 | 1 | 瓶 |  |
| 11 | 碘 | 符合教育装备标准，试剂100克 | 1 | 瓶 |  |
| 12 | 活性炭 | 符合教育装备标准250克 | 1 | 瓶 |  |
| 13 | 二氧化锰 | 符合教育装备标准，试剂500克 | 1 | 瓶 |  |
| 14 | 三氧化二铁 | 符合教育装备标准，试剂500克 | 1 | 瓶 |  |
| 15 | 氧化铜 | 符合教育装备标准，工业500克 | 1 | 瓶 |  |
| 16 | 氧化铝 | 符合教育装备标准，试剂500克 | 1 | 瓶 |  |
| 17 | 氯化铝 | 符合教育装备标准，试剂500克 | 1 | 瓶 |  |
| 18 | 氯化钾 | 符合教育装备标准，试剂500克 | 1 | 瓶 |  |
| 19 | 氯化钠 | 符合教育装备标准，试剂500克 | 1 | 瓶 |  |
| 20 | 氯化钠 | 符合教育装备标准，工业500克 | 1 | 瓶 |  |
| 21 | 氯化钙（无水） | 符合教育装备标准，试剂500克 | 1 | 瓶 |  |
| 22 | 氯化镁 | 符合教育装备标准，试剂500克 | 1 | 瓶 |  |
| 23 | 三氯化铁 | 符合教育装备标准，试剂500克 | 1 | 瓶 |  |
| 24 | 氯化铵 | 符合教育装备标准，工业500克 | 1 | 瓶 |  |
| 25 | 氯化亚铁 | 符合教育装备标准，试剂500克 | 1 | 瓶 |  |
| 26 | 氯化亚锡 | 符合教育装备标准，试剂500克 | 1 | 瓶 |  |
| 27 | 溴化钠 | 符合教育装备标准，试剂500克 | 1 | 瓶 |  |
| 28 | 溴化钾 | 符合教育装备标准，试剂500克 | 1 | 瓶 |  |
| 29 | 溴化铜 | 符合教育装备标准，试剂500克 | 1 | 瓶 |  |
| 30 | 碘化铅 | 符合教育装备标准，试剂100克 | 1 | 瓶 |  |
| 31 | 碘化钾 | 符合教育装备标准，试剂500克 | 1 | 瓶 |  |
| 32 | 亚硫酸钠(无水) | 符合教育装备标准，试剂500克 | 1 | 瓶 |  |
| 33 | 硫酸亚铁 | 符合教育装备标准，试剂500克 | 1 | 瓶 |  |
| 34 | 硫酸亚铁铵 | 符合教育装备标准，试剂500克 | 1 | 瓶 |  |
| 35 | 硫酸钾 | 符合教育装备标准，试剂500克 | 1 | 瓶 |  |
| 36 | 硫酸钠 | 符合教育装备标准，试剂500克 | 1 | 瓶 |  |
| 37 | 硫酸铝 | 符合教育装备标准，试剂500克 | 1 | 瓶 |  |
| 38 | 硫酸铜(蓝矾、胆矾) | 符合教育装备标准，工业500克 | 1 | 瓶 |  |
| 39 | 硫酸铜(无水) | 符合教育装备标准，试剂500克 | 1 | 瓶 |  |
| 40 | 硫酸铵 | 符合教育装备标准，工业500克 | 1 | 瓶 |  |
| 41 | 硫酸铝钾(明矾) | 符合教育装备标准，工业500克 | 1 | 瓶 |  |
| 42 | 硫酸铁 | 符合教育装备标准，试剂500克 | 1 | 瓶 |  |
| 43 | 硫酸锰 | 符合教育装备标准，试剂500克 | 1 | 瓶 |  |
| 44 | 硫酸锌 | 符合教育装备标准，试剂500克 | 1 | 瓶 |  |
| 45 | 硫化亚铁 | 符合教育装备标准，试剂500克 | 1 | 瓶 |  |
| 46 | 碳酸钠 | 符合教育装备标准，工业500克 | 1 | 瓶 |  |
| 47 | 碳酸氢钠 | 符合教育装备标准，工业500克 | 1 | 瓶 |  |
| 48 | 大理石 | 符合教育装备标准500克 | 1 | 瓶 |  |
| 49 | 碳酸氢铵 | 符合教育装备标准，工业500克 | 1 | 瓶 |  |
| 50 | 硅酸钠(水玻璃) | 符合教育装备标准，试剂500毫升 | 1 | 瓶 |  |
| 51 | 硝酸银 | 符合教育装备标准，试剂100克 | 1 | 瓶 |  |
| 52 | 乙酸钠 | 符合教育装备标准，试剂500克 | 1 | 瓶 |  |
| 53 | 乙酸铅 | 符合教育装备标准，试剂500克 | 1 | 瓶 |  |
| 54 | 硫氰酸钾 | 符合教育装备标准，试剂500克 | 1 | 瓶 |  |
| 55 | 硫代硫酸钠 | 符合教育装备标准，试剂500克 | 1 | 瓶 |  |
| 56 | 硼酸 | 符合教育装备标准，试剂500克 | 1 | 瓶 |  |
| 57 | 氢氧化钡 | 符合教育装备标准，试剂500克 | 1 | 瓶 |  |
| 58 | 氨水 | 符合教育装备标准，试剂500毫升 | 1 | 瓶 |  |
| 59 | 氧化钙(生石灰) | 符合教育装备标准，试剂500克 | 1 | 瓶 |  |
| 60 | 氢氧化钙(熟石灰) | 符合教育装备标准，试剂500克 | 1 | 瓶 |  |
| 61 | 碱石灰 | 符合教育装备标准，试剂500克 | 1 | 瓶 |  |
| 62 | 丙三醇 | 符合教育装备标准，试剂500克 | 1 | 瓶 |  |
| 63 | 葡萄糖 | 符合教育装备标准，试剂500克 | 1 | 瓶 |  |
| 64 | 蔗糖 | 符合教育装备标准500克 | 1 | 瓶 |  |
| 65 | 可溶性淀粉 | 符合教育装备标准，试剂500克 | 1 | 瓶 |  |
| 66 | 酒精 | 符合教育装备标准，500毫升 | 1 | 瓶 |  |
| 67 | 煤油 | 符合教育装备标准500毫升 | 1 | 瓶 |  |
| 68 | 植物油 | 符合教育装备标准，食用500毫升 | 1 | 瓶 |  |
| 69 | 石蜡 | 符合教育装备标准500克 | 1 | 瓶 |  |
| 70 | 石蜡(油) | 符合教育装备标准500毫升 | 1 | 瓶 |  |
| 71 | 苯甲酸 | 符合教育装备标准，工业500克 | 1 | 瓶 |  |
| 72 | 硬脂酸 | 符合教育装备标准，试剂500克 | 1 | 瓶 |  |
| 73 | 硬脂酸丁酯 | 符合教育装备标准，试剂500克 | 1 | 瓶 |  |
| 74 | 指示剂 | 达到浙江省教育技术中心仪器装备标准要求，并列入2016—2017年普教协议采购入围供应商产品目录清单 | 1 |  |  |
| 75 | 石蕊 | 符合教育装备标准，指示剂25克 | 1 | 瓶 |  |
| 76 | 酚酞 | 符合教育装备标准，指示剂25克 | 1 | 瓶 |  |
| 77 | 品红 | 符合教育装备标准，染料25克 | 1 | 瓶 |  |
| 78 | 甲基橙 | 符合教育装备标准，指示剂25克 | 1 | 瓶 |  |
| 79 | pH广范围试纸 | 符合教育装备标准，1～14 | 20 | 本 |  |
| 80 | 蓝石蕊试纸 | 符合教育装备标准 | 15 | 本 |  |
| 81 | 红石蕊试纸 | 符合教育装备标准 | 15 | 本 |  |
| 82 | 淀粉碘化钾试纸 | 符合教育装备标准 | 10 | 本 |  |
| 83 | 亚甲基蓝 | 符合教育装备标准25克 | 1 | 瓶 |  |
| 84 | 定性滤纸 | 符合教育装备标准，9*9cm | 1 | 本 |  |
| 85 | 汽油 | 符合教育装备标准500毫升 | 1 | 瓶 |  |
| 86 | 丙酮 | 符合教育装备标准，试剂500毫升 | 1 | 瓶 |  |
| 87 | 乙醛 | 符合教育装备标准，试剂500毫升 | 1 | 瓶 |  |
| 88 | 苯 | 符合教育装备标准，试剂500毫升 | 1 | 瓶 |  |
| 89 | 甲苯 | 符合教育装备标准，试剂500毫升 | 1 | 瓶 |  |
| 90 | 无水乙醇 | 符合教育装备标准，试剂500毫升 | 1 | 瓶 |  |
| 91 | 乙酸乙酯 | 符合教育装备标准，试剂500毫升 | 1 | 瓶 |  |
| 92 | 原油 | 符合教育装备标准500毫升 | 1 | 瓶 |  |
| 93 | 硫粉 | 符合教育装备标准，工业500克 | 1 | 瓶 |  |
| 94 | 镁条 | 符合教育装备标准，25克 | 1 | 瓶 |  |
| 95 | 铝粉 | 符合教育装备标准，工业500克 | 1 | 瓶 |  |
| 96 | 硫化钠 | 符合教育装备标准，试剂500克 | 1 | 瓶 |  |
| 97 | 钾 | 符合教育装备标准，试剂200g克 | 1 | 瓶 |  |
| 98 | 钠 | 符合教育装备标准，试剂250克 | 1 | 瓶 |  |
| 99 | 锌粉 | 符合教育装备标准500克 | 1 | 瓶 |  |
| 100 | 碳化钙 | 符合教育装备标准500克 | 1 | 瓶 |  |
| 101 | 过氧化氢 | 符合教育装备标准，试剂，30% 500毫升 | 1 | 瓶 |  |
| 102 | 氯酸钾 | 工符合教育装备标准，业500克 | 1 | 瓶 |  |
| 103 | 高锰酸钾 | 符合教育装备标准，试剂500克 | 1 | 瓶 |  |
| 104 | 硝酸钾 | 符合教育装备标准，试剂500克 | 1 | 瓶 |  |
| 105 | 过氧化钠 | 符合教育装备标准，试剂500克 | 1 | 瓶 |  |
| 106 | 亚硝酸钠 | 符合教育装备标准，试剂500克 | 1 | 瓶 |  |
| 107 | 重铬酸钾 | 符合教育装备标准，试剂500克 | 1 | 瓶 |  |
| 108 | 草酸 | 符合教育装备标准，试剂500克 | 1 | 瓶 |  |
| 109 | 氯化钡 | 符合教育装备标准，试剂500克 | 1 | 瓶 |  |
| 110 | 四氯化碳 | 符合教育装备标准，试剂500毫升 | 1 | 瓶 |  |
| 111 | 溴乙烷 | 符合教育装备标准，试剂500毫升 | 1 | 瓶 |  |
| 112 | 苯酚 | 符合教育装备标准，试剂500克 | 1 | 瓶 |  |
| 113 | 硝酸 | 符合教育装备标准，试剂500毫升 | 1 | 瓶 |  |
| 114 | 硫酸 | 符合教育装备标准，试剂500毫升 | 1 | 瓶 |  |
| 115 | 硫酸 | 符合教育装备标准，工业500毫升 | 1 | 瓶 |  |
| 116 | 盐酸 | 符合教育装备标准，试剂500毫升 | 1 | 瓶 |  |
| 117 | 盐酸 | 符合教育装备标准，工业500毫升 | 1 | 瓶 |  |
| 118 | 乙酸 | 符合教育装备标准，试剂，36% 500毫升 | 1 | 瓶 |  |
| 119 | 乙酸 | 符合教育装备标准，试剂，100% 500毫升 | 1 | 瓶 |  |
| 120 | 溴 | 符合教育装备标准，试剂500毫升 | 1 | 瓶 |  |
| 121 | 氢氧化钾 | 符合教育装备标准，试剂500克 | 1 | 瓶 |  |
| 122 | 氢氧化钠 | 符合教育装备标准，试剂500克 | 1 | 瓶 |  |
| 123 | 氢氧化钠 | 符合教育装备标准，工业500克 | 1 | 瓶 |  |
| 124 | 苯酚钠 | 符合教育装备标准，试剂500克 | 1 | 瓶 |  |
| 125 | 甲醛 | 符合教育装备标准，试剂500毫升 | 1 | 瓶 |  |

## 特别说明：

## ▲1. 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加本项目投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会确定报价最低的投标人获得中标人资格；当报价相同时，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标人。

本项目为非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品为：吊装系统、实验桌椅、数字化仪器设备,多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定规定处理。

# 三、商务要求

| 质保期 | ▲验收合格后，质保期为2年； |
| --- | --- |
| 售后技术服务要求 |  |
| 交货时间及地点 | ▲（合同签订后30 天内）交货并完成安装；地点：采购人指定地点 |
| 付款条件 | ▲验收安装、调试合格后支付至合同价款的95%；验收合格一年后，若无质量问题，付清剩余合同价款的5%（不计息）。 |
| 备品备件及耗材等要求 | 由中标企业根据需要提供 |

四、投标人的资信要求表

| 政策性加分条件 | 投标产品（核心设备）列入国家节能产品、环保产品目录的 |
| --- | --- |
| 质量管理、企业信用要求 |  |
| 能力或业绩要求 |  |
| 原厂商质保函 | ▲核心产品：吊装系统、实验桌椅、数字化仪器设备提供原厂质保函 |
| 售后服务保障或维修响应时间要求 | 提供培训2次，质保期内每年维保一次，故障维修4小时内现场相应，24小时内解决问题。 |

第三章  投标人须知

## 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：湖州市教育信息中心实验室设备和设施采购项目 |
| 2 | 采购数量及单位：详见招标文件 |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。3、 本项目招标代理服务费人民币贰万陆仟柒佰柒拾元整，由中标人支付。 |
| 4 | 投标保证金：人民币40000元整，应按《招标采购公告》第八条规定交纳。 |
| 5 | 现场踏勘：不组织 |
| 6 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于2018年6月14日16:00前，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；招标采购单位将于2018年6月15日前组织答疑；答疑内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已报名的投标人；因其他紧急情况影响本项目正常招标活动的，招标采购单位将于投标截止日期5天前书面通知所有已报名的投标人。 |
| 7 | 投标文件组成：开标一览表 1 份；资信、技术、商务、报价文件正本各 1 份；副本各2份（报价文件必须单独装订、密封）。 |
| 8 | 投标截止时间及地点：2018年6月22日9：00前（以开标室时钟为准） 湖州市公共资源交易中心二楼开标室（湖州市仁皇山片区金盖山路66号2号楼） |
| 9 | 开标时间及地点：2018年6月22日9：00整，湖州市公共资源交易中心二楼开标室（湖州市仁皇山片区金盖山路66号2号楼） |
| 10 | 评标办法及评分标准：详见招标文件 |
| 11 | 中标公告：评标结束后5个工作日内，中标公示于浙江省政府采购网：(http://www.zjzfcg.gov.cn)、湖州市公共资源交易信息网http://ggzy.huzhou.gov.cn等网站。 |
| 12 | 投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，中标通知书发出后5个工作日内，投标人提供保证金收据和本单位开户银行及账号后，招标代理机构以电汇或转账等方式退还投标保证金。 |
| 13 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 14 | 履约保证金及质保金的收取及退还：签订合同时，按合同总金额的10%计收履约保证金；合同履行完毕验收合格后无息退还。 |
| 15 | 采购资金来源：财政资金 |
| 16 | 付款方式：采购人自行支付 |
| 17 | 投标文件有效期：120天 |
| 18 | 招标单位：湖州市教育信息中心 联系人：施林林 联系电话：0572-2056716 |
| 19 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位 |

一   总  则

## （一） 适用范围

本招标文件适用于湖州市教育信息中心实验室设备和设施采购项目的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

## （二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的代理机构和采购单位（湖州市教育信息中心）。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

## （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

## （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第四部分）。

## （五）投标费用

1.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

2.本项目招标代理服务费人民币贰万陆仟柒佰柒拾元整，由中标人支付，在中标通知书发出后五个工作日内一次性结清。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

## （八）特别说明：

## ▲1. 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加本项目投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会确定报价最低的投标人获得中标人资格；当报价相同时，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标人。

本项目为非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品为：吊装系统、实验桌椅、数字化仪器设备,多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定规定处理。

▲2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

## （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

3. 供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则采购代理机构有权拒绝第一次质疑以外其他所有质疑。

4质疑函须采用财政部发布的政府采购供应商质疑函范本（参考样式可从“湖州市公共资源交易信息网->资料下载->采购资料下载”栏目下载），否则采购代理机构有权要求质疑供应商改正后重新提出。

# 二  招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在2018年6月14日16：00前以书面形式要求招标采购单位澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

## 三、投标文件的编制

# （一）投标文件的组成

投标文件由技术文件、资信文件、商务文件、投标报价文件四部份组成。

1. 技术文件

（1）对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）；

（2）确保供应货物质量的设施及措施(包括投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状等)；

（3）产品出厂标准、质量检测报告；

（4）原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书；

（5）设备配置清单（均不含报价）；

（6）技术响应表；

（7）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（8）项目实施人员一览表；

（9）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（10）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）。

2.资信文件：

（1）投标保证金收据（可单独提交）；

（2）投标声明书 (格式见附件)；

（3）法定代表人授权委托书(格式见附件)；为方便开标，原件请随身携带，开标时单独提供给招标采购单位；

（4）最近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明【税费凭证，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明】（复印件各一份）；

（5）营业执照、税务登记证或“五证合一”或“三证合一”的营业执照副本复印件；

（6）安全生产许可证或者产品代理资格证明文件；

（7）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件）；

（8）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

（9）节能环保资质证书或文件；

（10）检察院出具的有效《检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函》；

（11）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（12）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（13）投标人荣誉证书、信用等级证书或证明材料；

(14) 提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图（以开标当日采购人或由采购代理机构核实的查询结果为准）。

（15）近二年度企业的财务审计报告或银行资信证明

（16）投标人情况介绍；

3.商务文件

（17）商务响应表（格式见附件）；

（18）技术服务、技术培训和售后服务的内容和措施；

（19）投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；

（20）确保供货的措施与方案；

4.报价文件：

（1）投标函（格式见附件）；

（2）投标报价明细表（格式见附件）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（4）招标代理服务费承诺函；

（5）开标一览表（单独封装，格式见附件）。

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人签名并加盖单位公章。

# （二）投标文件的语言及计量

▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

# （三）投标报价

# ▲1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标人在填报投标项目报价明细表时必须按照采购需求货物清单内容逐项报价，不得随意更改序号、货物名称、单位、数量。否则作无效标处理。

▲2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起 120  天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

# 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

# 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

# （五）投标保证金

▲1.投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.保证金形式：  电汇或转账

3.未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。

4.中标人应在中标通知书发出后  30  日内与采购人签订合同并交纳不超过合同总金额10％的履约保证金给采购人，中标人的投标保证金在合同签订后5天内退还。

5.保证金不计息。

6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的；

# （六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2. 投标人应按技术文件、资信文件、商务文件、投标报价文件正本各1份，副本各2 份分别编制并装订成册，技术文件、资信文件、商务文件（不得体现投标报价内容）可装订一起，投标报价文件必须单独装订、密封，否则作无效标处理。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将被拒绝。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标人应按资信商务文件、技术文件、投标报价文件四部分密封封装投标文件，投标报价文件必须单独装订、密封，其中《投标报价一览表》（格式见附件）应单独用小信封密封。投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资信/商务文件或者技术文件、报价文件、投标报价一览表等）、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

2.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

### （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超出经营范围投标的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人签字,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（5）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（9）未提供检察院出具的有效《检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函》的；

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的；

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（4）投标报价明细表总额与开标一览表总价不一致的；

4.被拒绝的投标文件为无效。

## 四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二） 开标程序：

1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.投标人或其当场推荐的代表，或者招标采购单位委托的公证机构检查投标文件密封的完整性并签字确认；

5.按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开资信/商务文件、技术文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，符合招标文件要求的送评标室评审；不符合要求的，当场退还投标人，并由投标人代表签字确认；

6. 资格审查、资信/商务、技术评分结束后，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果；

7.由主持人宣读《投标报价一览表》中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容（投标设备名称、规格型号或者服务项目名称），以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容。

8、采购代理机构做开标记录, 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

9.开标会议结束。

## 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家 4 人和采购人代表 1人,共 5人组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

首先由采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查，采购人代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是本项目采取综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控并邀请政府采购督导部门进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

## 六、定标

（一）确定中标人。本项目由采购人授权评标委员会确定中标人。

1.采购人在收到评标报告后五个工作日内，依法确认中标供应商。

2.中标供应商确定后，中标结果在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

3.在发布公告的同时，招标采购单位向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

4根据浙江省财政厅《关于印发浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法的通知》[浙财采监字〔2009〕28号]精神，中标供应商在领取中标通知书前，必须在《浙江政府采购网》上完成供应商的注册工作，经初审、终审及公示后方可正式领取中标通知书。

5. 根据湖建专项办[2011]1号文件的规定,如属于廉洁谈话范围的项目,须由拟中标供应商的法定代表人或其授权人接受廉洁谈话,并由法定代表人签订《廉洁承诺书》, 《廉洁承诺书》经法定代表人签字并加盖公章送达廉政监察组后,政府采购机构方可凭由廉政监察组签发的《廉洁承诺书签订告知书》向中标供应商发出中标通知书。

6.中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

## 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

（二）履约保证金

1.签订合同前，中标人应按采购代理机构根据招标文件确定的履约保证金的金额，向采购人交纳履约保证金，否则，采购代理机构将没收中标人的全部投标保证金。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3.履约保证金在中标人按合同约定交货验收合格后无息退还。

第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于湖州市教育信息中心实验室设备和设施采购项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、技术分50分、商务分4分、资信及其他16分等四部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。本项目由采购人授权评标委员会直接确定排名第一的投标人为中标人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+(技术分+商务、资信及其他分)

二、评标内容及标准

（一）价格分（30分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

（二）技术分（50分）

1.满足招标货物的性能及技术指标要求（15分），任何一项不可偏离的性能指标或者技术指标低于招标需求的，投标无效；不可偏离指标与招标需求基本一致的，得基本10分；所有不可偏离指标均满足且多数指标明显优于招标需求的，每优于一项在基本分的基础上加1-2分，最高得15分；允许偏离的指标低于招标需求（负偏离）的，每低于一项扣1—2分，扣完该项得分为止。

2.确保供应货物质量的设施及措施（4分），有严密的质量监控措施和先进的质量检测设施的得4分，质量监控措施和质量检测设施不完善的，每项扣1-2分，扣完该项得分为止；无质量控制措施的扣1-2分，无质量检测设施的扣1-2分。

3.安装、调试、验收的方案和措施（4分），方案和措施科学有效的，得4分；方案措施欠佳的，每项扣 1-2 分，扣完该项得分为止；方案措施存在明显缺陷的，每项扣1-2 分，扣完该项得分为止；无方案无措施的不得分。

4. 演示（25分），

4.1基础设施、设备投标物品展示带★的7个项目对投标人所提供样品与招标文件描述的符合程度以及质量、工艺、外观、结构等方面进行综合评定分档计分每个1分，共7分，未提供实物或提供的不全的全部不计分。

4.2数字化仪器部分5分，带★的所有产品须提供投标物品24组, 对投标人所提供样品招标文件描述的符合程度以及质量、工艺、外观、结构等方面进行综合评定分档计分：优计5-4分，良计3-2分，一般计1-0分。未提供实物或提供的不全的不计分。

▲4.3操作演示分：智能摇臂系统演示，共7项内容，每项1分，共7分(本项不演示做无效标处理)

（1）配合控制柜和手机APP，都成功演示摇臂自动折叠。（可单个或分组进行控制，有全选及反选功能）要求：通过电控箱或APP控制摇臂升降到停任意位置；当给水管或排水管连接在摇臂上，摇臂不能升降,防止误操作，起保护作用。

（2）通过电控箱或APP控制控制220V插座开与关，如果摇臂在升降时220V插座自动关闭。

（3）通过电控箱或APP控制控制LED灯开与关。电控箱或APP控制学生电源电压和关闭总电源（关闭延时数秒后自动关闭总电源）。能控制学生低压电源的电压（用APP设定3伏交流电压并与实测值比较）。

（4）通过电控箱或APP控制给水开与关，要求给水开关打开时排水自动打开，给水关闭时排水系统在废水排完后自动停止，水柜与摇臂之间没有任何通讯控制线；上下水接头采用自动止水功能，不得使用手动阀门，当水管拔出后，管道内的水不能渗漏；给水在工作时给水拔出后，给水自动关闭；同时插上水管，给水自动开启。

（5）通过电控箱或APP控制学生电源电压和关闭总电源（关闭延时数秒后自动关闭总电源）。能控制学生低压电源的电压（用APP设定3伏交流电压并与实测值比较）。

（6）演示手机APP（仅限Android系统手机）注册和显示：APP登入必须有网络注册功能，注册后登入系统操作，使用者忘记密码方便找回。具有软件升级功能。APP能显示当前温度、相对湿度及当前时间。

（7）实现管理及维护错误报警，能及时记录设备错误记录，能及时解决现场问题，为维护提供保证：a、储水桶水高水位报警b、无线模块电池电量低报警  c、水位探头未接好或者损坏报警 d、摇臂阻力增大导致摇臂无法上升校正错误报警 e、控制器机身温度过高报警 f、为保证设备忘记关机，设置一个小时自动关机，延时关机报警。

4.4数字化仪器演示：三个实验共6分，根据招标文件要求的演示内容演示，进行现场打分。演示实验任意两项及以上不能满足的，判定为零分

实验一：空气质量检测（2分）

使用数据采集器、氧气传感器、二氧化碳传感器、温度传感器、相对湿度传感器、无线接口、传感器无线发射模块（计算机版）、传感器数据显示模块，测量空气数据变化；

1、数据采集器采集数据应能即时传输和即时显示，接入4种传感器后，无需设置，能自动识别传感器的类型、量程与接入的通道序号,且能显示每个传感器通道的连接状态。

2、检索氧气传感器自带硬件校准功能。

3、同时以数字、图像、数据表格的方式显示并记录以上所有传感器在实验过程中所测数据。

4、演示要求在windows系统下满足有线和无线两种形式。

5、为方便科学探究，传感器可接驳传感器通用数据显示模块进行读数，演示传感器通用数据显示模块的BT接口：BT连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。

实验二：声音的测量 （2分）

数据采集器能够同时接入四路及以上传感器，且利用四个同种传感器采集同一高频信号（200Hz及以上）时，四通道能达到同步并行采集，并能够直观展示采集效果。传感器和信号源自选。

同时满足以下要求：

1.数据采集器采集数据应能即时传输和即时显示，传感器插入后能自动识别传感器的类型、量程与接入的通道序号,且能显示每个传感器通道的连接状态。

2.采集器与传感器接口自锁，防止脱落；

3.采集器有几个接口就接入几个传感器，演示并行采集情况；

4.此实验是检验仪器通用性能的实验，需在常用的通用软件中进行，预先设定好的模板无效；

5、声波传感器同时要求在安卓、IOS系统无线连接状态下使用。

实验三：研究完全弹性碰撞与完全非弹性碰撞（2分）

实验器材：光电测距计时实验器（π系统）

1、小车自带盘式光栅车轮，可脱离专用轨道使用，非扫码方式采集。

2、将两辆质量相同的小车放置在轨道上，设置小车运动方向，使两辆小车相向而行，两辆小车相撞前弹开，发生完全弹性碰撞，通过软件可观察到碰撞前后小车速度变化图线。

# 3、将两辆质量相同的小车放置在轨道上，其中一辆静止在轨道中央，推动另一辆与其碰撞后两小车粘在一起运动，通过软件可观察到碰撞前后小车速度变化图线。

5.对本项目有效的改进措施和合理化建议（2分），有效建议和措施每项得1分，最高得2分，未提供的不得分。

（三）商务分（4分）

1.质保期（2分），超过招标文件规定的，每增加一年得 1 分,最多得2分；

2.售后服务优惠承诺（2分），售后服务方案全面周到且优惠幅度大的,得2分，售后服务不全面或优惠不明显的,得0.5-1分，除招标文件规定内容外无其他售后服务承诺的，该项不得分；

（四）资信及其他分（16分，投标人应提供有关证明文件及资料,未提供的不得分。相应原件请随身携带，以备核验，未提供相应原件的，该部分评分时不予认可）

1. 投标文件制作（1分），投标文件编制完整，格式规范、装订整齐、符合招标文件要求的，得1分；投标文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致等，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分；投标文件存在其他错漏的，每项（次）扣 0.5 分，扣完该项得分为止。

2. 政策分（2分），投标产品（核心设备）列入国家节能产品目录的，得1分，列入国家环保产品目录的，得1分。

3.权威认证（3分），投标人通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及其他认证证书的，凭相关证书复印件每项得1分，最高3分；

4. 企业荣誉（3分），评委按投标人提供的2016年1月1日至今政府行政职能部门或行业主管部门授予的投标企业荣誉证书（复印件并加盖投标人公章）进行评分。有国家级，包含国务院所属的部、委、办、局授予的荣誉的得3分；有省级，包含省政府所属的部、委、办、局（厅）授予的荣誉的得2分；有市级，包含市政府所属的部、委、办、局或区、县政府授予的荣誉的得1分。分值不重复计算。未提供不得分。（证书上未体现单位名称或有效期的，请提供相应证明文件，否则不计分）。

5. 企业信用（2分），评委按投标人提供的2015年1月1日至今有效信用等级证明进行评分：具有AAA级的得2分，具有AA级得1.5分, 具有A级的得0.5分；未提供不得分（提供复印件并加盖投标人公章）。

6.成功案例及业绩（3分），投标人2015年1月1日至今成功销售的学校实验室或者学校科技探究体验场所（仅限这两项）项目业绩或案例证明（须提供合同复印件等，原件备查）：投标人提供的累计合同销售金额达到本项目采购预算金额的得2分，每超过预算金额100%（含）加1分，最高得3分，不到100％的按百分比计算；累计达不到预算金额的不得分；未提供采购项目合同复印件的不得分。

6. 售后服务保障（2分），售后服务网点已设在湖州地区的得2分，已设在与湖州地域接壤的地区的得1分，已设在其它地区的得0.5分，不重复计分（须提供详细的全称、地址、联系人、联系方式、营业执照、委托服务协议[如有]等资料，并在营业执照和委托服务协议上加盖售后服务网点公章）.

（五）技术、商务、资信及其他分的计算

技术、商务、资信及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：

技术商务资信分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

第五章  合同主要条款（供参考）

# 浙江省政府采购合同指引（货物）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据浙江华耀建设咨询有限公司关于湖州市教育信息中心实验室设备和设施采购项目公开招标  的结果，签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方交纳合同总价的10%作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期和质保金

1. 质保期：   2年（自交货验收合格之日起计）

2. 质保金            元。（合同金额的10%作为质保金）

九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：合同签订后30天内交货并完成安装。

2. 交货方式：

3. 交货地点：采购人指定

十、货款支付

1. 付款方式：验收安装、调试合格后支付至合同价款的95%；验收合格一年后，若无质量问题，付清剩余合同价款的5%（不计息）。

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在△小时内到达甲方

现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切

费用。

5.上述的货物免费保修期为3年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份；湖州市政府采购办公室和采购代理机构各一份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日           签字日期：      年  月  日

合同鉴证方:

法定代表人或主要负责人:

鉴证日期:

第六章　投标文件格式

## 一、资信/商务文件格式

1.资信/商务文件的外包装封面格式：

资信/商务文件

项目名称：湖州市教育信息中心实验室设备和设施采购项目

项目编号：HYHZ2018-24

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2.资信/商务文件封面格式：

正本/或副本

资信/商务 文 件

项目名称：湖州市教育信息中心实验室设备和设施采购项目

项目编号：HYHZ2018-24

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

3.资信/商务文件目录

（1）投标保证金收据复印件 ————————（页码）

（2）投标声明书————————

（3）法定代表人授权委托书————————

（4）最近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明【税费凭证，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明】（复印件各一份）————————

（5）营业执照或“五证合一”或“三证合一”的营业执照副本复印件————————

（6）税务登记证副本复印件————————

（7）安全生产许可证或者产品代理资格证明文件————————

（8）类似成功案例的业绩证明（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件）————————

（9）招标文件列明的影响投标人资格的其他证明文件：

之一：主要设备材料的原厂商对本项目的售后服务承诺———

之二：本地化服务能力证明（距采购人最近的服务网点情况表）———

其他：                            ——————————

（10）节能环保资质证书或文件复印件—————

（11）检察院出具的有效《检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函》——

（12）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书————————

（13）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料————————

（14）投标人荣誉证书、信用等级证书或证明材料————————

(15) 提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图————————

（16）近二年度企业的财务审计报告或银行资信证明————————

（17）投标人情况介绍————

（18）商务响应表————————

（19）技术服务、技术培训和售后服务的内容和措施————————

（20）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠)————————

（21）确保供货的措施与方案————————

4.投标保证金收据（复印件）

5.投标声明书格式：

投标声明书

致：_______     __（招标采购单位名称）：

_______     __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：

投标人公章：                                     年    月    日

6.法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：_______     __（招标采购单位名称） ：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加   湖州市教育信息中心实验室设备和设施采购项目        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

————————————————————-----------

授权代理人有效身份证明复印件粘贴处

年    月    日

7. 最近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明【税费凭证，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明】（格式自拟，复印件各一份，原件备查），《依法纳税或依法免税证明》原件一年内均保持有效。

8. 营业执照或“五证合一”或“三证合一”的营业执照复印件（副本 ）

9. 税务登记证复印件（副本 ）

10. 安全生产许可证复印件、产品代理资格证明文件复印件

12.投标人的类似成功案例的业绩证明文件：

投标人同类项目实施情况一览表格式：（投标人同类项目合同复印件）

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 |  |

法定代表人签字：

投标人公章：                                                            年    月  日

注：业绩是指投标人2015年1月1日至今，同类项目已签署的项目合同(提供合同复印件并加盖投标人公章。相应原件请随身携带，以备核验，未提供相应原件的，该部分评分时不予认可）。

13.主要设备材料的原厂商对本项目的售后服务承诺书（如有，格式可自拟）：

原厂商售后服务承诺书

致：                        （招标采购单位名称）：

我们                    （制造商或者进口机电产品的国内总代理商名称）是按              （国家名称）法律成立的一家公司，主要营业地址设

在                            。兹指派按              （国家名称）法律成立的、主要营业地址在              的                 （投标人名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效活动：

1.代表我方办理贵方关于                  项目（招标编号：          ）要求采购的由我方制造/或进口的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为原厂商，我方保证为本项目的组织实施、售后服务提供纯正的、专业化的技术支持。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           ；我方保证：该产品既非试验产品也非积压产品，而是于       年达产的成熟产品，且生产（完工）日期不早于

年   月；在可以预见的       （天）内，我方没有对该型号产品进行升级、停产、淘汰的计划。

4.我方该型号产品的市场销售情况良好，最近实施（完工）的同类项目有：

| 采购单位 名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 合同签订 日期 | 验收 日期 | 联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.我方诚意提请贵方关注：有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

6.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

法定代表人签字：

单位公章：                                       年    月    日

14.距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  | 投标文件 页码 |
| --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |
| 经营期限 |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |
| 工作业绩 |  |  |
| 服务承诺 |  |  |
| 业务咨询电话 |  | 传 真 |  |  |
| 负责人 |  | 联系电话 |  |  |

授权代表签字：

投标人公章：                               　 年    月　 日

15.其他证明文件（招标文件有规定的，据实提供）

16.节能环保资质证书或文件复印件

17. 检察院出具的有效《检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函》

18.投标人质量管理和环境认证体系等方面的资质证书或文件复印件

19. 投标人荣誉证书、信用等级证书或证明材料复印件

20.投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料（格式自拟）

21. 提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图

22.近二年度企业的财务审计报告或银行资信证明

23.投标人情况介绍（包括，主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等，格式自拟）

24.商务响应表格式：

项目名称：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 | ▲验收合格后，质保期为2年； |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间及地点 | ▲（合同签订后30 天内）交货并完成安装；地点：采购人指定地点 |  |  |
| 付款条件 | ▲验收安装、调试合格后支付至合同价款的95%；验收合格一年后，若无质量问题，付清剩余合同价款的5%（不计息）。 |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |

25.技术服务、技术培训和售后服务的内容和措施（格式自拟）

26.优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠）（格式自拟）

27. 确保供货的措施与方案（格式自拟）

二、技术文件格式

28.技术文件的外包装封面格式：

技术文件

项目名称：湖州市教育信息中心实验室设备和设施采购项目

项目编号： HYHZ2018-24

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

29.技术文件封面格式：

正本/或副本

技术 文 件

项目名称：湖州市教育信息中心实验室设备和设施采购项目

项目编号：HYHZ2018-24

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

30.技术文件目录

（1）对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程）————————（页码）

（2）确保供应货物质量的设施及措施（包括投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状等）————————

（3）产品出厂标准、质量检测报告————

（4）原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书————————

（5）设备配置清单（均不含报价）————————

（6）技术响应表————————

（7）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案————————

（8）项目实施人员一览表————————

（9）投标人对本项目的合理化建议和改进措施————————

（10）投标人需要说明的其他文件和说明————————

31.对本项目系统总体要求的理解（包括：功能说明、性能指标、设备选型说明以及质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程，格式自拟）

32. 确保供应货物质量的设施及措施（包括投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状等）（格式自拟）

33.产品出厂标准、质量检测报告及精度检测报告或数据（格式自拟）

34.原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书（格式自拟）

35.设备配置清单格式：

项目名称：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

授权代表签名：

投标人盖章：                          日  期：

36.技术响应表格式：

项目名称：

| 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 要求 | 设备名称 | 性能及指标 |  |
| 一、 性能及技术指标 | 主要技术指标 | 1、 |  |  |  |
|  |  | 2、 |  |  |  |
|  |  | 3、 |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |
|  |  | N |  |  |  |
|  | 次要指标 | 1 |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |
| 二、质量标准 | （国家标准、行业标准、地区标准等） |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

授权代表签名：

投标人盖章：                          日 期：

37.投标人建议的安装、调试、验收方法或方案（格式自拟）

38. 项目实施人员一览表格式：

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

项目名称：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

授权代表签名：

投标人盖章：                         日  期：

39.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）

40.投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

三、报价文件格式

41.报价文件的外包装封面格式：

报价文件

项目名称：湖州市教育信息中心实验室设备和设施采购项目

项目编号：HYHZ2018-24

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

42.报价文件封面格式：

正本/或副本

报价 文 件

项目名称：湖州市教育信息中心实验室设备和设施采购项目

项目编号：HYHZ2018-24

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

43.投标函格式：

投 标 函

致：_______     __（招标采购单位名称）：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：_____     __），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表投标人_______                    __（投标人名称）提交资信/商务文件、技术文件、报价文件正本各一份、副本      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______个日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人签字:___________                      日期:_____年___月___日

44.投标报价明细表格式（适用于货物类项目）：

投标报价明细表

项目名称：                   金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 专用耗材 |  |  |  |  |  |
| 投标费用及利润 |
|  | 运输费、安装调试费 |  |  |  |
|  | 标书费、代理费 |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |
|  | 税费及附加 | 税费率: % |  |
|  | 项目毛利 | 毛利率： % |  |
| 投 标 总 价 |  |

授权代表签名：

投标人盖章：                          日  期：

45. 招标代理服务费承诺函

根据国家计委、物价局文件和招标文件的规定，一旦我公司中标，我公司同意按本招标文件规定向政府采购代理机构交纳招标代理服务费，在收到中标通知书的五个工作日内一次性向代理机构缴清招标代理服务费。本承诺函自开标之日起至本次采购期满有效。

投标人：                  （盖章）

法定代表人或其授权代理人（签名或盖章）

日期：    年   月   日

46.开标一览表信封封面格式（可以手写，密封）：

招标编号：                          标    项：

投标人名称：

开标一览表

47.开标一览表（货物类格式）

开标一览表

招标编号：         项目名称：         投标人名称：                                单位：元

| 项目名称 | 货物名称 | 数量 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标费用及利润 |  |  |
| 合计金额大写： ￥ |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

4、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

5、此表请单独信封放入投标文件袋，信封封面请注明招标编号、项目名称、投标人名称及“开标一览表”字样。

法定代表人签字：

投标人名称（盖章）：                                           日期：    年   月   日