燃煤蒸汽锅炉：

产品清单：

1、锅炉大件是包括锅炉本体，链条炉排，煤斗，看火孔，拨火门，前后烟箱，炉墙，保温层的组合件。

2、调速箱传动装置，包括电动机等。

3、引风机：包括电动机、轴承座及烟道连接接管等。

4、鼓风机：包括电动机、鼓风机座和进风接管等。

5、刮板除渣机：包括电动机。

6、平台扶梯和栏杆。

7、除尘器：包括除尘器支架、集灰斗、地脚螺栓等。

8、烟囱

9、给水设备及阀门仪表、管道零件。

10、电控柜

11、上煤机

河南永兴锅炉集团有限公司    http://www.zguolu.com    0371-66693718