广州市政府采购

招标文件

项目名称：市承压院2015年特种设备检验检测设备购置

招标编号：GZCQC1502HG05008

项目类型：货物类

采 购 人：广州特种承压设备检测研究院

广州程启招标代理有限公司 编制

二〇一五年六月

目  录

第一章 投标邀请	1

第二章 投标须知	6

第三章 评标文件	17

第四章 采购人需求	28

第五章 合同（样本）	84

第六章 投标文件格式	91

格式1 投标书	92

格式2 开标一览表	93

格式3 详细报价	94

格式4 法定代表人证明书	95

格式5 法定代表人授权书	96

格式6 投标资格情况表	97

格式7 投标人技术情况表	98

7.1 技术规格差异表	99

格式8 投标人商务情况表	100

8.1 2013年至今销售业绩一览表	101

8.2 财务情况	102

8.3授权情况	102

8.4售后服务机构	102

格式9 采购人需求响应表	103

格式10投标保证金退还说明	104

格式11 关于资格文件声明的函	105

格式12中小企业声明函	106

格式13 政府采购投标担保函	108

# 第一章 投标邀请

投标邀请

广州程启招标代理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受广州特种承压设备检测研究院（以下简称“采购人”）的委托，就以下采购项目（招标编号：GZCQC1502HG05008）进行国内公开招标，接受国内合格提交密封报价。有关事项公告如下：

一、招标项目简要

1、招标编号：GZCQC1502HG05008

2、项目名称：市承压院2015年特种设备检验检测设备购置

3、采购内容：

| 子包号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 埋地管线检测系统 | 1 |
| 2 | 安全阀阀座研磨机 | 1 |
| 3 | 四通道TOFD检测仪 | 1 |
|  | 数字式超声波探伤仪 | 4 |
| 4 | 充电式旋转磁场探伤仪 | 2 |
|  | 充电式交流磁轭探仪 | 5 |
|  | 超声波测厚仪 | 5 |
|  | 计算机控制试压泵 | 1 |
|  | 管道推杆内窥镜 | 1 |
|  | 超声波测厚仪 | 12 |
|  | 覆层测厚仪 | 3 |
|  | 真空计 | 3 |
|  | 红外测温仪 | 4 |
|  | 电火花检测仪 | 5 |
|  | 毫欧表 | 4 |
|  | 激光测距仪 | 4 |
|  | 高亮LED观片灯 | 2 |
|  | 接地电阻表 | 3 |
|  | 热偶真空计 | 3 |
| 5 | 空压机装置模拟机 | 1 |

4、预算金额：人民币177万元

5、简要技术要求或招标项目的性质：详见《采购人需求》

6、经政府采购管理部门同意，子包01(埋地管线检测系统)、子包02(安全阀阀座研磨机)、子包05（覆层测厚仪、真空计、毫欧表）可采购本国产品或不属于国家法律法规政策明确规定限制的进口产品。

7、投标人可选择部分或所有子包进行投标，但应对所选子包应进行整体投标，不允许仅对包内其中部分内容进行投标。

二、供应商资格要求

参加本项目投标的投标人除应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条投标人资格条件外，还必须符合下列要求：

1、投标人必须是具有独立承担民事责任能力的中华人民共和国境内注册的法人；

2、为保障政府采购市场公平和效率，需出具当地检察机关出具的《无行贿犯罪记录证明》复印件（原件备查）和《公平竞争承诺书》原件）。

3、本项目不接受联合体方式投标。

三、招标文件公示与下载

根据《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》第三十五条的规定，现将该项目招标文件进行公示（请点击下载），公示期为2015年6月2日至2015年6月8日五个工作日。供应商认为招标文件的内容损害其权益的，可以在公示期间或者自期满之日起七个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

四、获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价

1、获取招标文件时间：2015年6月2日至2015年6月22日上午9：30～12：00下午15：00～17：30（北京时间，节假日除外）

2、获取招标文件地点：广州程启招标代理有限公司

3、获取招标文件方式：购买。

4、招标文件售价：人民币300元/套（售后不退）。如需要邮寄，请及时与我公司联系。

5、报名及购买招标文件需提交的资料：

（1）有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证复印件（加盖公章）；

（2）上述投标人资格要求规定的相关证明材料；

（3）当地检察机关出具的无行贿犯罪记录证明；

（4）《公平竞争承诺书》。

说明：潜在投标人须保证所提交资料真实、完整、有效、一致，否则自行承担由此导致的与本项目有关的任何损失。供应商参加投标应另行购买采购代理机构正式对外发售的招标文件，并在采购代理机构办理有关报名登记（登记表可直接上代理机构官网下载填写打印）手续后才有资格参加投标（采购代理机构将核对报名供应商提交的上述资料，且只接受完整提交上述资料供应商的报名。）。

五、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2015年6月23日14：30～15：00（北京时间）

2、投标截止及开标时间：2015年6月23日15：00（北京时间）

3、开标地点：广州程启招标代理有限公司

六、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式

采购人名称：广州特种承压设备检测研究院

采购人地址：广州市萝岗区科研路9号

采购单位联系人：王先生

采购单位联系电话：020-32121388-8325

采购代理机构名称：广州程启招标代理有限公司

采购代理机构地址：广州市恒福路238号2楼218室

采购代理机构联系人：梁小姐

采购代理机构联系电话：020-83576900

采购代理机构传真：020-83499619

E-mail: gzcqc2006@163.com

网址：http://www.gzcqc.com

# 第二章 投标须知

## 投标须知

### 总体说明

#### 资金来源

财政资金。

#### 关于最高限价

本项目最高限价为人民币：177万元，其中每个子包限价为：

| 子包号 | 设备名称 | 数量 | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 埋地管线检测系统 | 1 | 54.00 |
| 2 | 安全阀阀座研磨机 | 1 | 31.50 |
| 3 | 四通道TOFD检测仪 | 1 | 35.00 |
|  | 数字式超声波探伤仪 | 4 |  |
| 4 | 充电式旋转磁场探伤仪 | 2 | 48.00 |
|  | 充电式交流磁轭探仪 | 5 |  |
|  | 超声波测厚仪 | 5 |  |
|  | 计算机控制试压泵 | 1 |  |
|  | 管道推杆内窥镜 | 1 |  |
|  | 超声波测厚仪 | 12 |  |
|  | 覆层测厚仪 | 3 |  |
|  | 真空计 | 3 |  |
|  | 红外测温仪 | 4 |  |
|  | 电火花检测仪 | 5 |  |
|  | 毫欧表 | 4 |  |
|  | 激光测距仪 | 4 |  |
|  | 高亮LED观片灯 | 2 |  |
|  | 接地电阻表 | 3 |  |
|  | 热偶真空计 | 3 |  |
| 5 | 空压机装置模拟机 | 1 | 8.50 |

凡超过最高限价的投标均视为无效投标。

#### 适用范围

    - 依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律及有关法规制定本须知。

    - 本项目的采购人、采购代理机构、投标人及各方当事人适用本须知。

#### 关于定标方式

本次招标采用一次报价一次评标定标的方式；采购人拒绝接受有选择性报价的投标。

#### 关于投标费用

投标人应承担所有与其参加投标有关的全部费用。

#### 知识产权

投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。

#### 定义

    - 采购人：指 广州特种承压设备检测研究院。

    - 采购代理机构：指广州程启招标代理有限公司。

    - 投标人：指向采购代理机构提交投标文件的供应商。

    - 甲方：指采购人。

    - 乙方：指中标人。

    - 货物、设备：指乙方按招标文件规定，须向甲方提供的设备、备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

    - 服务：指招标文件规定乙方须承担的相关服务。

    - 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应该作为对招标文件内容的理解或解释。

#### 质疑与受理

    - 投标人有质疑时，应当以书面形式（加盖投标人公章）在质疑有效期限内向采购代理机构提交质疑书原件，逾期质疑无效。投标人以电话、传真或电邮形式提交的质疑书属于无效质疑。

    - 质疑内容不得含有虚假、恶意成分。依据谁主张谁举证的原则，质疑者提供的质疑书应当包括下列主要内容：具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料和注明事实的确切来源、投标人名称、联系人与联系电话、质疑时间，质疑书应当署名并由法定代表人签字盖章并加盖公章。采购代理机构受理书面质疑书原件之日起，在规定的期限内做出答复。对于捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。

    - 采购代理机构在收到投标人的有效书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密，质疑投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

#### 不得参与同一采购项目竞争的供应商

不同的供应商之间有下列情形之一的，不接受作为参与同一项目竞争的供应商：

    - 彼此存在投资与被投资关系的；

    - 彼此的经营者、董事会（或同类管理机构）成员属于直系亲属或配偶关系的。

    - 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，不得同时参加本项目的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

#### 关于分公司投标

分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

#### 关于中小企业投标

中小企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小企业投标应提供《中小企业声明函》。

#### 关于政府采购信用担保

《广东省政府采购信用担保试点实施方案》规定，广州市作为广东省政府采购信用担保试点工作的试点地区，由中国投资担保有限公司、广东省融资再担保公司、东莞市金鼎融资担保公司作为专业担保机构，在公司或分公司设立地开展政府采购信用担保试点工作，联系方式如下：

| 名称 | 地址 | 联系电话 | 联系人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国投资担保有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦九楼 | 010-88822892/15011155178 010-88822659/18001263459 | 安国山 何 嘉 |
| 广东省融资再担保公司 |  | 83063201/13660420475 | 李世杰 |
| 东莞市金鼎融资担保公司 | 东莞市东城区君豪商业中心9楼 | 0769-23326888 |  |

本项目可采用的信用担保形式包括：

（1）投标担保。指由专业担保机构为供应商履行支付投标保证金的义务向采购代理机构提供的保证担保。供应商在投标有效期内发生的撤回投标文件，或中标后因自身原因不签署政府采购合同等行为而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照《政府采购投标担保函》的约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取《政府采购投标担保函》的形式交纳投标保证金。

（2）融资担保。指由专业担保机构为供应商向银行融资提供的保证担保。供应商可以自愿选择是否采取融资担保的形式为政府采购履约进行融资，详情请供应商自行咨询专业担保机构。

#### 通知

对与本项目有关的通知，采购代理机构将以书面（包括书面材料、信函、传真、电报等，下同）或在本次招标公告刊登的媒体上以发布公告的形式，送达所有与通知有关的已领取了招标文件的投标人，传真号码以投标人的登记为准。投标人应于收到通知的当日以书面方式予以回复确认。因投标人登记的传真号码有误、传真线路故障或其它任何意外情形，导致所发出的通知延迟送达或无法送达投标人，采购代理机构不承担责任。

#### 招标文件的解释权

本招标文件的解释权归“广州程启招标代理有限公司”所有。

### 招标文件

#### 招标文件的组成

（1）投标邀请

（2）投标须知

（3）评标文件

（4）采购人需求

（5）合同（样本）

（6）投标文件格式

（7）根据招标文件规定发出的澄清、修改及补充文件（如有）；

#### 招标文件的澄清

    - 投标人如对招标文件有任何疑问，应以书面方式（包括书面文字、电传、传真、电报等，应加盖公章）向采购代理机构提出澄清要求，通知应确保采购代理机构在截标日期前收到。采购代理机构将用信函、传真、E-Mail等形式做出答复，采购代理机构认为有必要时可将答复内容分发给所有取得同一招标文件的投标人。

#### 招标文件的补充和修改

    - 对招标文件进行必要的补充或修改，于开标前15天以书面形式在广州市政府采购网（www.gzg2b.gov.cn）和广州程启招标代理有限公司网（www.gzcqc.com）通知所有已获取招标文件的投标人，在收到补充或修改通知后应立即以书面形式予以确认，该补充或修改的内容为招标文件的组成部分；补充或修改不足15天的，采购代理机构在征得已获取招标文件的投标人同意并书面确认后，可不改变投标截至时间。采购代理机构将拒绝没有对补充或修改文件予以书面确认的投标人的投标。

    - 招标过程中的一切修改文件或补充文件一旦确认后与招标文件具有同等法律效力，投标人有责任履行相应的义务。

    - 为使潜在投标人有合理的时间理解招标文件的修改，采购代理机构可酌情推迟投标截止日期和开标时间，但至少应当在规定的投标截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在广州市政府采购网（www.gzg2b.gov.cn）和广州程启招标代理有限公司网（www.gzcqc.com）发布变更公告。

### 投标文件

#### 投标文件的编写

    - 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求制作并递交投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性，以确保其投标对招标文件做出实质性响应；否则，将拒绝其投标。投标人在投标中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，都将直接导致投标文件无效，并承担由此产生的法律责任。

    - 投标语言和计量单位

投标文件和来往函件应用中文书写，投标人提供的支持文件、技术资料和印刷的文献可以用其它语言，但相应内容应附有中文翻译本（经公证处公证），以中文为准，计量单位应使用国际公制单位。

    - 投标人必须以人民币报价，并保留小数点后两位。投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额和数量乘积不一致的，以单价金额和数量乘积为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

#### 投标文件的组成

    - 投标人准备的投标文件应按《第六章 投标文件格式》编制装订。

    - 投标人必须编制完整的投标文件，按上述顺序编制目录及页码并装订成册，内容较多时可以分册装订。各册独立装订的投标文件封面必须加盖投标人单位法定印章，投标文件应骑缝加盖投标人单位公章。投标人代表可由法定代表人或其委托代理人担任。由委托代理人签署的投标文件中，须同时提交由法定代表人签署的有效的授权委托书。

    - 投标文件应装订牢固不可拆卸（如：胶订），如因装订不牢固导致的任何损失由投标人承担。

    - 投标人必须自行承担因其投标文件的任何错漏而导致的一切后果。

#### 投标的修改和撤回

在投标截止时间前投标人可以修改和撤回其投标文件，但必须以书面形式通知采购代理机构，投标截止后不得修改和撤回其投标文件。

### 投标总则

#### 投标

    - 全部投标文件应一式5份，正本1份（内装投标文件正本1份，投标文件电子版1份，只限光盘，不留密码，无病毒，内容应与投标人打印产生的纸质投标文件内容一致，如有不同，以纸质投标文件为准。），副本4份，并注明“正本”和“副本”。如果正本与副本不符，应以正本为准。投标文件应由投标人的合法授权代表正式签署，任何更改（如有）应由原签署人签字。

    - 所有投标文件应在投标截止时间前送达投标、开标地点，交予采购代理机构专职负责人，任何迟于这个时间的投标将被拒绝。

    - 所有投标文件必须封入密封的信封或包装，在封口上加盖供应商的公章。投标文件的①正本（内含：正本、电子文档）、②副本、③报价信封（内含：投标一览表）、④保证金退还说明（内含：投标保证金退还说明、投标保证金进帐单复印件）应分别封装，并在每一信封或包装的封面上写明：

正本/副本/报价信封/保证金退还说明 收件人名称：广州程启招标代理有限公司 招标编号：GZCQC1502HG05008 项目名称：市承压院2015年特种设备检验检测设备购置 所投子包号： 投标人名称： 投标人地址： 联 系 人： 联系电话： 在 年 月 日 时 分（投标截止时间）前不得开启

    - 采购代理机构对不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

    - 采购代理机构不接受电报、电话、电传、传真投标。

#### 投标有效期

从投标截止日起，投标有效期为90天。在特殊情况下，采购人可于投标有效期日满之前要求投标人同意延长有效日期，要求与答复均应以书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收，同意延期的投标人根据原截止日期应负之权利及责任相应也延至新的截止日期。

#### 投标保证金

    - 投标人应向采购代理机构提交投标保证金：

| 子包号 | 保证金 |
| --- | --- |
| 1 | ￥5400.00 |
| 2 | ￥3100.00 |
| 3 | ￥3500.00 |
| 4 | ￥4800.00 |
| 5 | ￥800.00 |

    - 投标保证金为人民币，应于投标截止时间前以银行划账或电汇的方式到达以下帐户：

收款单位名称：广州程启招标代理有限公司

开 户 银  行：中国建设银行广州恒福路支行

账        号：44001400808053000698

财务联系电话：020-83499678

请在银行进账单事由栏中注明“GZCQC1502HG05008”号投标保证金”

    - 投标保证金应从投标人的基本账户转出。

    - 如投标人未按上述规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝。

    - 投标保证金包括下列条件：

（1）如果投标人中标，投标保证金将保持全部的约束力，直至与采购人签订合同并向采购代理机构缴交了足额中标服务费后5个工作日内无息退还。

（2）如果投标人在投标截止后撤回其投标，或被通知签约后拒绝签约，采购代理机构有权没收投标保证金。

    - 未中标的投标人的投标保证金将在中标通知书发出后5个工作日内无息退还。

    - 所有投标人的投标保证金以银行划账或电汇的方式予以退还。

#### 开标

    - 开标在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行，开标地点为招标文件预先确定的地点。

    - 开标由采购代理机构主持，邀请所有投标人参加。

    - 投标人代表必须持本人身份证参加开标会，如供应商代表非法定代表人，还应持法定代表人授权书。

    - 开标时，由递交投标文件的前3名投标人及采购人代表检查所有投标文件的密封情况。经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标报价等投标一览表的内容。

    - 在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时均当众予以拆封、宣读。当供应商少于三家时，则招标失败，采购代理机构将重新招标。

    - 采购代理机构将做开标记录，开标记录包括在开标时宣读的全部内容。

    - 唱标结束后，如属于唱错或唱漏的，可重新再唱，如属投标人即时修改报价或承诺的，一律拒绝。开标记录表由记录人、唱标人、投标人法定代表人或其委托代理人和有关人员签字确认。

### 授予合同

#### 中标投标人的确定

    - 根据评标委员会评审结果，采购人依法确定中标投标人。

    - 采购人不承诺将合同授予报价最低的投标人。采购人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标人。

    - 在中标结果确定之前评标委员会成员名单应当保密。评标委员会成员、工作人员及行政监督部门的工作人员必须遵守评标纪律，不得以任何方式泄露评标情况。任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果。

#### 中标结果公告

招标代理机构将在中国财经报网、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广州市政府采购网（www.gzg2b.gov.cn）与及广州程启招标代理有限公司网（www.gzcqc.com）公示中标结果公告。

#### 质疑和投诉

    - 投标人对评标结果有质疑或投诉的，可根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及有关政府采购法规的规定，向相关部门书面提出，但需对质疑或投诉内容的真实性承担责任。

    - 投标人对中标公告内容有异议的，应在公告发布之日起7个工作日内，按如下联系方式以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑。采购人或招标代理机构应在收到投标人书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。

采购人名称：广州特种承压设备检测研究院

采购人地址：广州市萝岗区科研路9号

采购单位联系人：王先生

采购单位联系电话：020-32121388-8325

招标代理机构：广州招标代理有限公司

招标代理机构地址：广州市恒福路238号218室

联系电话：020-83576900

联系人：朱小姐

传真：020-83499619

邮编：510095

投诉联系方式（符合《政府采购供应商投诉处理办法》要求）：

投诉受理机构名称：广州市财政局政府采购处

投诉受理机构地址：广州市珠江新城华利路61号15楼

投诉受理机构电话：020-38923543

#### 中标通知书

    - 中标结果公告发布的同时，招标代理机构以书面形式向中标投标人发出依法确认的《中标通知书》。

    - 《中标通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和中标投标人具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标投标人放弃中标的，均应承担相应的法律责任。

    - 招标代理机构在向中标投标人发出《中标通知书》的同时，发布《招标结果公告》，将招标结果通知未中标投标人。

#### 签订合同

    - 中标投标人在收到《中标通知书》后，应按照《中标通知书》指定的时间、地点，派遣其授权代表与采购人签署合同。

    - 合同的组成基于但不限于以下部分：

- 《合同》；

- 招标文件及其澄清、补充文件；

- 中标投标人的投标文件及其澄清、补充文件；

- 中标通知书。

### 招标服务费

收费标准按国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）执行。本项目类型为货物类：

- 子包01、子包04招标服务费为：￥8000.00元；子包02、子包03招标服务费为：￥5000.00元；子包05招标服务费为：￥1000.00元。

- 币种与《中标通知书》的币种相同。

- 中标人在领取《中标通知书》时，必须按《交纳服务费承诺书》向采购代理机构直接交纳招标服务费。

# 第三章 评标文件

### 1、说明

#### 1.1 概述

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》和国家及地方采购有关文件精神，在保证市承压院2015年特种设备检验检测设备购置（以下简称项目）招标公开、公平、公正的基础上，结合项目需求，由广州程启招标代理有限公司制定本评标文件，评标委员会确认。内容包括本次评标的评审过程和方法。

#### 1.2 定义

采购人：系指广州特种承压设备检测研究院。

采购代理机构：系指广州程启招标代理有限公司。

### 2、评标须知

#### 2.1 关于评标方案

（1）评标委员会的每位成员（简称评委）应认真地阅读并确认已经正确理解了评标方案；

（2）评委如对评标方案有异议，应在评标开始前提出。

#### 2.2 关于评标纪律

（1）评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处；

（2）评委应本着客观、公正的原则独立给出评价意见；

（3）评委之间不得相互串通进行评分；

（4）评委不得试图影响其他评委的评价意见；

（5）评委应关闭通讯工具或设置为震动状态，统一交由工作人员保管。

#### 2.3 关于评标责任

（1）评委应在其书面评审意见上签字确认；

（2）评委对其所提出的评审意见承担个人责任。

#### 2.4 关于回避

有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员，如事先不知情的，应在宣读投标人名单及评标纪律后主动提出回避：

（1）是投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

（2）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（3）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

#### 2.5 关于保密

评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

前款所称与评标活动有关的工作人员，是指评标委员会成员以外的因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。

#### 2.6投标文件的澄清

（1）除评标委员会主动要求澄清外，从开标后至授予合同期间，任何投标人均不得就与其投标相关的任何问题与评标委员会联系。在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向采购人施加任何影响，其投标将被拒绝。

（2）评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。以书面形式表达并加盖公章的答复经评标委员会认可后，可作为投标文件的一部分参与评标。

### 3、评标委员会

（1）依法组建评标委员会。评标委员会由五人以上单数组成，其中采购人代表一名，其余评标委员均从政府采购专家库中随机抽取产生。

（2）评标委员会将只对确定为实质上响应招标文件要求的投标，即通过初步评审的投标进行评价和比较，响应的依据是招标文件本身的内容，而不寻求其它证据。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。

### 4、评标原则

4.1.1 评标工作应依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》以及《评标委员会和评标方法暂行规定》和地方政府关于政府采购的有关规定，遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。

4.1.2 确定中标人的评标准则是：能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准。评标委员会没有义务必须接受最低报价的投标。

4.1.3 评标委员会有权根据有关规定否决所有投标。

### 5、评标方法及流程

本次招标的评标方法采用综合评分方法，评标分两个阶段进行：投标文件初步审查和投标文件详细评审。具体方法及流程如下：

5.1 投标文件初步审查（详见初步审查表）

各评委对各投标文件按照招标文件要求的响应情况进行初步审查。初步审查必须根据招标文件中对投标人的要求和投标文件中的响应进行。在评审中发现关键方案/证明等未能达到招标文件中的规定或有虚假情况时，评标委员会有权取消其评审资格。

（1）投标文件出现下列情况之一时将被认定为无效投标：

1）未提交投标保证金或金额不足的；

2）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

3）不具备招标文件中规定资格要求的；

4）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

（2）评标过程中投标文件出现下列情况之一时，对该投标文件作废标处理：

1）供应商以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

2）供应商的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该供应商以低于成本报价竞标的；

3）未能实质性响应招标文件的。

出现下列情况之一，视为未能对招标文件作出实质性响应：

  - 没有按照招标文件要求由供应商授权代表签字并加盖公章；

  - 投标文件记载的招标项目完成期限超过招标文件规定的完成期限；

  - 明显不符合技术规格、技术标准的要求；

  - 投标附有采购人不能接受的条件；

  - 投标报价超过最高限价；

  - 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

被评委会确定为投标文件无效标或废标的，其投标文件即被视为不能通过初步评审，不得参与技术、商务和价格的评审。

5.2 投标文件详细评审（详见技术、商务、价格评审表）

（1）当通过初步审查的投标人多于或等于三家时，按照评标程序的规定和依据评分标准以及各项权重、初步审查结果，各位评委单独就每个投标人的技术状况、商务状况进行评审和比较，评出其技术评分和商务评分。将技术得分、商务得分和价格得分相加得出总分，并按总分高低排出名次（出现并列得分时，价格低者排名在前）。评标委员会依据得分情况推荐出第一中标侯选单位一名，第二中标侯选单位一名。

（2）当通过初步审查的投标人少于三家时，评标委员会否决所有投标文件，提请依法重新招标。

### 6、评分标准和权重

6.1 评分标准

评委根据各通过初步审查投标人的投标文件，并逐项列出投标文件的全部投标偏差。

评分应考虑到投标文件与招标文件之间的细微偏差。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。在详细评审时对细微偏差作不利于该投标人的量化。

评委对投标文件的技术及商务响应情况进行评分。评分采用量化方法。

技术、商务、价格评分应分别考虑下列因素：

#### 6.1.1 技术、商务评审

评审内容详见技术（商务）响应评审表

计算公式（四舍五入保留两位小数）：

子项评分=（各评委子项评分总和-最高分-最低分）÷（评委人数-2）

技术（商务）得分=各子项得分之和

#### 6.1.2 价格评审

- 评标委员会详细分析、核准价格表，检查其是否存在计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

  - 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

  - 总价金额与单价金额和数量乘积不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

  - 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

  - 采购人需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标人是另外单独报价的，评分时计入投标报价总价。

- 供货范围（包括设备和服务）缺漏项的调整，其调整价格为该项在其他有效投标中的最高报价。

- 评标委员会将按照上述修正错误的方法调整投标文件中投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的投标价格，则其投标将被拒绝。

- 标准价格评分：取经过评标委员会修正后的所有投标人中最低的投标总价作为基准价格。

计算公式（四舍五入保留两位小数）：

价格评分= [基准价格÷经修正的投标总价]×100

价格得分=价格评分×价格部分权重

- 小型和微型企业产品价格扣除

  - 根据财务部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；投标产品中仅有部分小型和微型企业产品的，则按所投小型和微型企业产品的价格予以扣除。

  - 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

③参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》

6.2 权重分配

| 评分项目 | 技术部分 | 商务部分 | 价格部分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 50% | 15% | 35% |
| 满分 | 50分 | 15分 | 35分 |

6.3 最终得分

最终得分=技术得分+商务得分+价格得分

评标委员会根据投标人最终得分高低排定名次。

### 7、定标和授标

（1）综合得分相同时按下列顺序排出名次，首先按价格得分由高到低顺序排列；其次技术得分由高到低顺序排列；最后商务得分由高到低顺序排列。

（2）评标委员会将综合得分排名第一名的投标人推荐给采购人作为第一中标候选人，综合得分排名第二名的投标人为第二中标候选人。第二名报价高于第一名报价20％（含）以上的，不推荐候补中标供应商。

（3）综合得分排名第一的中标候选人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同、或未通过资格后审，或被取消资格的，须经广州市财政局批准后，采购人方可顺序选择候补中标供应商。

（4）评标委员会提出评标书面报告和推荐中标意见报采购人审批，审批通过后将对预中标人进行最终澄清及对投标人的资格和履约能力进行再次审查，形成最终合同的基础文件。如在最终澄清过程中，发现预中标人存在重大问题造成其履约能力不能满足要求的，可以取消其中标资格。

（5）最终澄清完成后，由采购代理机构根据采购人的确认结果发布招标结果公告。采购代理机构将在下列媒体公告中标结果：招标代理机构将在中国财经报网、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广州市政府采购网（www.gzg2b.gov.cn）与及广州程启招标代理有限公司网（www.gzcqc.com）公示中标结果公告。

（6）中标人收到《中标通知书》后应依时与采购人签订合同（自中标通知书发出之日起30日内）。

### 8、附表

本评标文件包括以下评标过程中所需文件附表：

附表1 初步评审细则表

附表2 技术响应性评审表

附表3 商务响应性评审表

附表4 价格响应性评审表

### 附表1：初步评审细则表

项目名称：市承压院2015年特种设备检验检测设备购置

招标编号：GZCQC1502HG05008                                日期：2015年  月  日

| 序号 | 评审内容 |
| --- | --- |
| 1 | 是否满足投标人资格要求 |
| 2 | 是否满足招标文件提出的交货期 |
| 3 | 投标价是否符合招标文件规定的报价要求 |
| 4 | 是否按规定提交足够投标保证金 |
| 5 | 投标有效期是否为90天 |
| 6 | 法定代表人证明书/法人授权委托书 |
| 7 | 是否符合招标文件的签署盖章要求 |
| 8 | 投标报价固定唯一，且不超过最高限价 |
| 9 | 没有被评委认定为低于成本报价竞标 |
| 10 | 投标文件是否满足采购人需求的要求，且没有重大偏离（满足带★条款） |
| 11 | 没有其它未实质性响应招标文件的要求 |
| 结 论 |

注：1、投标人分栏中填写“○”表示该项符合招标文件要求，“×”表示该项不符合招标文件要求；

2、结论栏中填写“通过”表示该投标人投标文件符合招标文件要求，“不通过”表示该投标人投标文件不符合招标文件要求。

3、结论汇总意见采取少数服从多数原则，即超过半数评委的结论为“通过”则该投标人通过初步评审，否则不通过。

评委签名：

### 附表2：技术响应性评审表

项目名称：市承压院2015年特种设备检验检测设备购置

招标编号：GZCQC1502HG05008                                日期：2015年  月  日

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评分范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及性能要求响应情况 注：提供由制造商或总代理声明确认（盖章）的设备详细的配置清单、详细技术参数的原版彩页图片资料及产品的标配说明书，如投标描述的文字与说明书、彩页不一致，则以说明书的技术参数，彩页中的性能说明、技术参数为准，如不能提供则不能评优。 | ▲技术条款 | 20分 | 对比所投设备技术参数、性能等综合对比之：优：20-17分；良：16-12分；中：11-7分；差：6-0分 |
|  |  | 其他技术条款 | 20分 | 对比所投设备技术参数、性能等综合对比之：优：20-17分；良：16-12分；中：11-7分；差：6-0分 |
| 2 | 设备的选型配置、品牌信誉、运行可靠性、技术先进性、稳定及技术成熟程度 | 5分 | 根据投标设备的选型配置、品牌、技术成熟度、技术先进行、用户评价等比之：优：5分；良：4-3分；中：2-1分；差： 0分 |
| 3 | 售后服务及培训方案 | 5分 | 考核投标人售后服务承诺、便利性、培训计划、保障措施、生产企业的技术支持、保修期、备品备件价格、维护保养及应急维修时间安排，安装、调试、验收等方案：优：5分；良：4-3分；中：2-1分；差： 0分 |
| 合计 | 50分 |  |

评委签名：

### 附表3：商务响应性评审表

项目名称：市承压院2015年特种设备检验检测设备购置

招标编号：GZCQC1502HG05008                                日期：2015年  月  日

| 序号 | 评审分项 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2013年至今销售业绩 （必须含有所投子包设备，否则业绩无效） | 3.5分 | 根据完成的销售数量、金额综合对比之：3.5-0分。 注：以合同为准，否则业绩无效。 |
| 2 | 财务情况 | 3分 | 根据投标人2014年营业收入、资产负债率、年度盈利情况等财务指标进行评分：2-0分。 提供由第三方审计出具的财务报告或清缴报告：1分，无：0分。 |
| 3 | 授权情况 | 6分 | 子包01、02、03：提供根据要求提供设备授权书的：6分，无：0分。 子包04：提供根据要求提供设备授权书的：5分，每缺1份减3分，最低0分。 子包05：提供根据要求提供设备授权书的：5分，每缺1份减1分，最低0分。 注：国产仪器设备单台件投标价超过3万元人民币的，进口仪器设备单台件投标价超过5万元人民币的，需提交设备制造商或总代理商出具的授权书。 |
| 4 | 售后服务机构 | 2.5分 | 在广州地区有售后服务机构：2.5分； 在广东省内有售后服务机构：1.5分； 其他：0.5分。 |
| 合计 | 15分 |

评委签名：

### 附表4：价格响应性评审表

项目名称：市承压院2015年特种设备检验检测设备购置

招标编号：GZCQC1502HG05008                                日期：2015年  月  日

| 有效投标人 序号及简称 | 评审分项 | 价格得分 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标报价 | 评标基准价 |  |
|  | 经评审的投标报价 | 基准价=所有有效投标人投标价最低价 | 价格得分=（评标基准价÷投标报价）×价格部分权重×100 |

评委签名：

# 第四章 采购人需求

采购人需求

说明：“★”号技术条款为必须响应条款，不满足则作废标处理。“▲”号技术条款为重要响应条款，作为重点评分条款。

### 子包1埋地管线检测系统

#### 1.供货范围

1.1  设备名称：埋地管线检测系统

1.2  数量：1台

#### 2.设备主要技术参数和性能要求

2.1 基本要求：

2.1.1 采用在管线上加937.5Hz恒流波动电流，电流衰减量和沿管线传播距离的关系呈对数关系的原理，用于埋地管线的外防腐层质量检测；

★2.1.2 可用于埋地管线定位，找出管线位置和深度。

2.1.3 可用于任何地面下的管道检测，可以在任何表面完成测量 -- 公路、水泥、沙漠、烂泥、庄稼地、冰、沼泽、河流和湖面等。

▲2.1.4 可显示任意长距离两点之间的防腐层平均状况，可即时算出防腐层绝缘电阻率，并可对可疑管道段再进行精确检测，检测出防腐缺陷和漏点，具备“近间距” 测量模式，具体点出单个防腐层缺陷点位置，以便开挖和修复。

▲2.1.5 信号选择纯正弦波，避免谐波产生，可避开常见的干扰源，有较强的抗电缆等干扰能力；

▲2.1.6 对于诸如高压电信号的干扰，具有自动识别假信号并即时提示的功能。

2.1.7 可存储和分析全部的巡检数据，利用内置GPS位置坐标打印报告、曲线和地图，配备专门软件，下载数据至计算机作以后的分析和前后比较。

2.1.8 信号发生器电流设置好后，如遇到环境干扰，可自动调节电压以保证电流值不变。具备较高抗干扰能力。

2.1.9 可在主AC电流场合工作而不受直流阴极保护系统的余波影响。

2.1.10 采用电流对数衰减率平均值以及分段搜索测量，探测防腐层有破坏点的位置，具备较高检测速度，长输管线检测距离最高不低于每天80公里。

2.1.11 为同品牌设备中最新型号，探测器应配有大屏幕显示器，可直接显示检测曲线，无需下载到电脑，可实现检测分析的现场化。

2.2 技术要求：

2.2.1　信号探测器

★2.2.1.1 探测精度: 管道埋深<3米时，≤±2.5%；管道埋深>9米时，≤±5.0%；

★2.2.1.2 最大探测深度: ≥15米；

2.2.1.3 重量：不超过8kg；

2.2.1.4 电池：采用镍镉电池，每次充电测量时间不低于13小时；

▲2.2.1.5 内置天线：不少于6根天线；

▲2.2.1.6 扫描读数：6秒钟内不低于400次测量的平均值，可消除瞬间干扰，降低误测率。

2.2.1.7 尺寸：不超过20 x 50 x 120 cm；

2.2.1.8 密封: 满足IP65标准；

2.2.1.9 操作温度： 可满足－10～＋40℃户外检测；

2.2.1.10 接口：至少配备并行/串行接口、GPS 接口、外部电源接口；

2.2.1.11 屏幕显示：可显示深度，水平坐标，检测曲线。

2.2.2 信号发生器

▲2.2.2.1 可产生纯正弦波信号，信号强度最大可达750mA，可人工或自动设置，内部计算机可使信号保持恒定值；

2.2.2.2 重量：不超过14kg；

2.2.2.3 电池：600mA电流时，每次充电的测量时间不低于8小时；

2.2.2.4 外部电源：可接11.5~18V 直流电源；

2.2.2.5 操作温度： 可满足－10～＋40℃户外检测；

2.2.2.6 密封等级：关闭时满足IP66，打开时满足IP65。

★2.2.3 无需配备GPS同步断流器即可完成现场检验工作。

2.3详细配置要求：

2.3.1信号探测器1台。

2.3.2信号发生器1台。

2.3.3连接线各1条。

2.3.4电池充电器1只。

2.3.5仪器包装箱和包装帆布袋各1个。

2.3.6中文产品说明书1份。

2.3.7部件、易耗件等的价格清单1份。

#### 3.其它

3.1上述内容只提及仪器主要配置，供方应根据投标产品的特点，提供足够的部件，确保仪器能通过验收和法定计量部门检定。因供方提供的部件不足够，导致仪器不能通过验收和法定部门计量检定，则所欠缺的部件由供方负责免费提供，且每逾期一天，供方须向需方偿付不能通过验收和法定计量部门计量检定的仪器总价的2‰的延误金。

3.2如需方在供方交货验收或法定计量部门检定时发现设备存在严重质量问题，与本招标技术要求不符时，需方有权要求无条件退货，并且，供方应向需方缴纳设备采购费用总额的10％作为赔偿金。

3.3如因供方原因（不可抗力除外）造成交货延期，从规定交货日期后每延迟一天按合同总价的千分之一向需方支付违约金，违约金最高不超过合同总价的10%，供方支付违约金并不解除其继续交货的义务。

附：不可抗力按《合同法》的界定范围执行。

3.4若交货期拖延不能满足需方要求，需方将有权单方面终止全部合同或取消部分合同。

#### 4.交货时间和地点

交货时间为交货后90日内，交货地点为广州特种承压设备检测研究院（广州市萝岗区科研路9号A栋）一楼设备室。

#### 5. 售后服务要求：

5.1 安装调试：

由供方负责设备的现场安装和调试，按合同规定的时间、地点完成交货、安装、调试、验收完毕。在设备的安装、调试、试运行期间，供方安装调试人员一切费用自理。

5.2免费培训

5.2.1现场培训：供方在设备的安装、调试、验收完毕后即进行现场培训直至需方基本掌握使用操作、维护保养技术。

5.2.2专门培训：供方就设备的安装、检验、调试、使用和维护等培训需方6名技术人员，直到需方受训人员全部掌握运行操作、维护保养技术，并能达到正确检修、维护、排除一般故障为止。

5.2.3 培训方式：技术培训、操作培训。

5.2.4 培训人员、地点和时间：受训人员由需方确定，培训地点和时间由双方商定。

5.3质保和维修

仪器质保期为整机验收合格后不少于24个月；供方应在质保期内提供免费上门维修服务，并进行终身维护。要求供方在仪器寿命期内以不高于投标价格的价格保证备品备件并长期提供技术咨询服务。供方在收到用户要求对所采购仪器进行维修通知后，应在12小时内作出响应，并在48小时内派出专门维修人员到现场维修。

### 子包2 安全阀阀座研磨机

#### 1.供货范围

1.1  设备名称：安全阀阀座研磨机

1.2  数量：1台

#### 2.设备主要技术参数和性能要求

2.1 基本要求：

2.1.1可实现对安全阀平面进行维修，磨平，达到表面平面在3个光带内。

2.1.2研磨/抛光机功能：可对安全阀进行平面粗磨，精磨，抛光。

2.1.3售后维护：购买后应可对主机操作系统和软件进行升级，适应未来发展需要。

2.2 技术要求：

2.2.1　设备技术参数:

★2.1.1.1研磨盘直径不小于500mm，转速至少达到60RPM，工作环直径不小于200mm。

★2.1.1.2 可研磨的安全阀最大直径不小于200mm。

2.1.1.3　机器应做到机身稳固，保证研磨时不振动。

▲2.1.1.4设备可通过更换研磨盘，研磨材料执行不同的加工功能，如粗磨和精磨、抛光。

▲2.1.1.5 可加工不同材料的安全阀或者密封环，平面度在3个光带，光洁度在可达到Ra0.05-0.075um。

2.1.1.6 可加工不同尺寸的安全阀，并可以适用于大量生产。

▲2.1.1.7 可通过调整转速和压力、耗材来研磨抛光不同材料的阀座，阀芯和阀瓣。

2.2.2　仪器主要规格:

2.2.2.1主机应能满足国内工厂安全要求使用，整机（含包装箱）尺寸应能满足机场/海关托运要求。

2.2.2.2主机的工作温度为常温。

2.2.2.3 设备电力供应采用外接电源，可以24小时加工研磨抛光。

2.2.2.4主机具吊环，便于设备移动和更换研磨盘。

2.2.2.5主机操作系统应带有简体中文操作界面，且配备简体中文使用说明书/使用手册。

2.2.2.6设备操作箱界面简便，普通员工可快速学会操作设备。

2.3详细配置要求：

2.3.1 研磨机1台。

2.3.2 铸铁工作环1套。

2.3.3 铸铁压块1套。

2.3.4 研磨料泵/金刚石研磨液分配系统 1 套。

2.3.5 工作夹具1套。

2.3.6精磨研磨台1个。

2.3.7陶瓷工作环1套。

2.3.8垫片1套。

2.3.9中文产品说明书1份。

2.3.10部件、易耗件等的价格清单1份。

#### 3.其它

3.1上述内容只提及仪器主要配置，供方应根据投标产品的特点，提供足够的部件，确保仪器能通过验收和法定计量部门检定。因供方提供的部件不足够，导致仪器不能通过验收和法定部门计量检定，则所欠缺的部件由供方负责免费提供，且每逾期一天，供方须向需方偿付不能通过验收和法定计量部门计量检定的仪器总价的2‰的延误金。

3.2如需方在供方交货验收或法定计量部门检定时发现设备存在严重质量问题，与本招标技术要求不符时，需方有权要求无条件退货，并且，供方应向需方缴纳设备采购费用总额的10％作为赔偿金。

3.3如因供方原因（不可抗力除外）造成交货延期，从规定交货日期后每延迟一天按合同总价的千分之一向需方支付违约金，违约金最高不超过合同总价的10%，供方支付违约金并不解除其继续交货的义务。

附：不可抗力按《合同法》的界定范围执行。

3.4若交货期拖延不能满足需方要求，需方将有权单方面终止全部合同或取消部分合同。

#### 4.交货时间和地点

交货时间为交货后90日内，交货地点为广州特种承压设备检测研究院（广州市萝岗区科研路9号A栋）一楼设备室。

#### 5. 售后服务要求：

5.1 安装调试：

由供方负责设备的现场安装和调试，按合同规定的时间、地点完成交货、安装、调试、验收完毕。在设备的安装、调试、试运行期间，供方安装调试人员一切费用自理。

5.2免费培训

5.2.1现场培训：供方在设备的安装、调试、验收完毕后即进行现场培训直至需方基本掌握使用操作、维护保养技术。

5.2.2专门培训：供方就设备的安装、检验、调试、使用和维护等培训需方6名技术人员，直到需方受训人员全部掌握运行操作、维护保养技术，并能达到正确检修、维护、排除一般故障为止。

5.2.3 培训方式：技术培训、操作培训。

5.2.4 培训人员、地点和时间：受训人员由需方确定，培训地点和时间由双方商定。

5.3质保和维修

仪器质保期为整机验收合格后不少于24个月；供方应在质保期内提供免费上门维修服务，并进行终身维护。要求供方在仪器寿命期内以不高于投标价格的价格保证备品备件并长期提供技术咨询服务。供方在收到用户要求对所采购仪器进行维修通知后，应在12小时内作出响应，并在48小时内派出专门维修人员到现场维修。

### 子包3-1 四通道TOFD检测仪

#### 1.供货范围

1.1  设备名称：四通道TOFD检测仪

1.2  数量：1台

#### 2.设备主要技术参数和性能要求

2.1 基本要求：

★2.1.1仪器具备4通道超声TOFD功能（可同时连接4对TOFD探头），一次性扫查可检测300mm厚的碳钢或低合金钢全焊透的对接接头。

2.1.2仪器满足JB/T4730.10-2010、BS EN12668-1:2000、JB/T10061-1999、GB/T27664.1-2011等标准要求。

2.2 技术要求：

2.2.1接收器带宽：至少包括0.5-20MHz；

2.2.2 A/D采样频率≥150MHz；

2.2.3重复频率：至少包括100Hz～1000Hz，步进100Hz；

2.2.4脉冲发射：负方波，发射电压≥400V；

2.2.5触发方式：编码器、时基；

2.2.6滤波器：可调；

2.2.7声速范围：至少包括500～13000m/s；

2.2.8增益至少包括0-110dB，步进可选；

▲2.2.9衰减器精度：优于或等于12dB±1dB；

★2.2.10探伤灵敏度余量：≥62dB；

2.2.11垂直线性误差：≤4%；

★2.2.12编码器分辨力≥0.2mm；

2.2.13具备WIFI、USB、LAN、VGA接口；

2.2.14每个通道均兼容UT，可实现TOFD+UT组合检测；

2.2.15具备在线和离线数据分析功能，可实现直通波/底面反射波拉直、直通波/底面反射波滤除、图像对比度调整、图像增益调整、缺陷高度和长度测量、局部放大、SAFT等数据处理功能；

2.2.16扩展能力：模块化设计，可连接32通道相控阵加2通道通用UT模块、32通道相控阵加2通道TOFD一体化模块、6通道TOFD模块等，实现仪器功能升级或转换；

2.2.17可选择配置多种TOFD探头，频率范围包括2MHz、2.5MHz、3.5MHz、4MHz、5MHz、7.5MHz、10MHz、15MHz等多种规格；

2.2.18  1G以上的内部数据存储器；

2.2.19≥8.4″彩色液晶显示屏；

2.2.20操控方式：轻触式开关按键、触摸屏、飞梭旋钮；

2.2.21仪器面板：字符图形硅胶面板；

2.2.22菜单语言：交互式中文向导菜单，可选配英文菜单；

▲2.2.23软件具有恢复、回放A扫波形功能，缺陷尺寸和轮廓、缺陷标记及记录功能，直通波拉直、底波拉直、差分、对比度调整、SAFT(离线)等功能；

2.2.24直流供电：锂聚合物电池，连续工作时间≥6小时；

▲2.2.25仪器整机（含电池）重量≤6 kg；

2.2.26仪器具备良好的防尘、防水、抗摔和抗干扰能力。

2.2.27运行温度：0～60℃；

2.2.28储存温度：-20～60℃；

2.3详细配置要求：

2.3.1仪器主机1台（含4通道超声TOFD功能模块）；

2.3.2（7.5MHz、 5MHz、3.5MHz、2MHz等频率的）TOFD探头4对；

2.3.3（45°、60°、70°）探头楔块共9对；

2.3.4四通道TOFD扫查架（含编码器、连接电缆线等）一套；

2.3.5单通道TOFD扫查架（含编码器、连接电缆线等）一套；

2.3.6四通道TOFD数据传输电缆2套；

2.3.7单通道TOFD数据传输电缆2套；

2.3.8电池2个；

2.3.9充电器1个；

2.3.10数据处理软件光盘1张；

2.3.11系统恢复U盘1个；

2.3.12无线网卡天线1支；

2.3.13工具1套；

2.3.14随机文件（仪器使用说明书、保修卡、合格证）1套；

2.3.15仪器箱1个。

2.4 计量要求

2.4.1需提供第三方检测机构依据BS EN12668-1:2000标准出具的仪器合格检验报告。

2.4.2需提供每个探头厂家出具的测试报告。

#### 3.其它

3.1上述内容只提及仪器主要配置，供方应根据投标产品的特点，提供足够的部件，确保仪器能通过验收和法定计量部门检定。因供方提供的部件不足够，导致仪器不能通过验收和法定部门计量检定，则所欠缺的部件由供方负责免费提供，且每逾期一天，供方须向需方偿付不能通过验收和法定计量部门计量检定的仪器总价的2‰的延误金。

3.2如需方在供方交货验收或法定计量部门检定时发现设备存在严重质量问题，与本招标技术要求不符时，需方有权要求无条件退货，并且，供方应向需方缴纳设备采购费用总额的10％作为赔偿金。

3.3如因供方原因（不可抗力除外）造成交货延期，从规定交货日期后每延迟一天按合同总价的千分之一向需方支付违约金，违约金最高不超过合同总价的10%，供方支付违约金并不解除其继续交货的义务。

附：不可抗力按《合同法》的界定范围执行。

3.4若交货期拖延不能满足需方要求，需方将有权单方面终止全部合同或取消部分合同。

#### 4.交货时间和地点

交货时间为交货后30日内，交货地点为广州特种承压设备检测研究院（广州市萝岗区科研路9号A栋）一楼设备室。

5.售后服务要求

5.1 安装调试：

由供方负责设备的现场安装和调试，按合同规定的时间、地点完成交货、安装、调试、验收完毕。在设备的安装、调试、试运行期间，供方安装调试人员一切费用自理。

5.2免费培训

5.2.1现场培训：供方在设备的安装、调试、验收完毕后即进行现场培训直至需方基本掌握使用操作、维护保养技术。

5.2.2专门培训：供方就设备的安装、检验、调试、使用和维护等培训需方6名技术人员，直到需方受训人员全部掌握运行操作、维护保养技术，并能达到正确检修、维护、排除一般故障为止。

5.2.3 培训方式：技术培训、操作培训。

5.2.4 培训人员、地点和时间：受训人员由需方确定，培训地点和时间由双方商定。

5.3质保和维修

仪器质保期为整机验收合格后不少于24个月；供方应在质保期内提供免费上门维修服务，并进行终身维护。要求供方在仪器寿命期内以不高于投标价格的价格保证备品备件并长期提供技术咨询服务。供方在收到用户要求对所采购仪器进行维修通知后，应在12小时内作出响应，并在48小时内派出专门维修人员到现场维修。

### 子包3-2 数字式超声波探伤仪

#### 1.供货范围

1.1  设备名称：数字式超声波探伤仪

1.2  数量：1台

#### 2.设备主要技术参数和性能要求

2.1 基本要求：

2.1.1仪器适用于各类低碳钢、低合金钢、奥氏体不锈钢及部分高衰减金属或非金属材料的板材、焊接接头、锻件、铸件、管件等的内部缺陷的检测。

2.1.2仪器需满足JB/T4730.3-2005、BS EN12668-1:2000、JB/T10061-1999、GB/T27664.1-2011等标准要求。

2.2 技术要求：

2.2.1 显示方式：全中文数字，真彩防水显示器，根据环境选择背景色、亮度可自由设定，能在强光下观察；

2.2.2 工作方式：单晶探伤、双晶探伤；

2.2.3最高采样速率≥200MHz，测量分辨率0.1mm；

2.2.4发射脉冲：尖脉冲、方波2种方式可选，发射脉冲电压：80～400V可调，方波宽度：60～650ns可调；

2.2.5 声速范围：至少包含1000～15000m/s步距可调，最小步距1m/s；

2.2.6 增益至少包含0～110dB，范围内可调节，增益步距0.5/1/2/6/12dB可调；

2.2.7距离-波幅曲线（DAC），距离通过增益可调的3条以上附加曲线；

2.2.8工作频率范围：至少包含0.5～10MHz，可调；

2.2.9衰减器误差：每12dB范围内 ±1dB，最大累计误差不超过1dB；

★2.2.10垂直线性误差：≤3%，水平线性误差≤0.3%；

★2.2.11动态范围：≥26dB；

▲2.2.12远区分辨力：≥30dB(2.5Z20N探头)；

▲2.2.13薄板分辨力：≤3mm（5C10N探头）；

▲2.2.14探伤灵敏度余量≥65dB（2.5Z20N探头）；

2.2.15重复频率：不低于1000Hz，可调；

2.2.16检波方式：负向/正向/双向/RF；

2.2.17探测范围：至少包含0～10000mm（钢纵波）；

★2.2.18电噪声水平：≤10% ；

2.2.19具备外部U盘或内部存储器的动态记录功能，实现扫查过程全记录；

2.2.120具备U盘转存、屏幕截图、自动增益、峰值包络、峰值记忆、屏幕冻结等功能；

2.2.21可存储不低于300组数据集，包括仪器设置、探伤状态和回波图形等，支持从U盘导入探伤数据；

▲2.2.22仪器整机（含电池）重量≤1.5 kg；

2.2.23宽视角、高亮度、高清晰度的5.7”彩色TFT显示屏，像素不低于640*480；

2.2.24直流供电：锂聚合物电池，连续工作时间≥6小时；

2.2.25轻触式开关按键、字符图形面板；

2.2.26具备高速USB数据传输接口；

2.2.27测量单位：mm；

2.2.28运行温度：0～60℃；

2.2.29储存温度：-20～60℃；

▲2.2.30仪器设计防护标准不低于IP54，适合实验室、工厂车间、外场及高空等不同场合使用。

2.3详细配置要求：

2.3.1仪器主机1台；

2.3.2电池2个；

2.3.3充电器1个；

2.3.4仪器包1个；

2.3.5探头2个；

2.3.6探头线长1.5m 3条；

2.3.7上位机软件光盘1张；

2.3.8仪器箱1个；

2.3.9随机文件（保修卡、合格证、说明书）1套；

2.4 计量要求

2.4.1仪器需提供第三方检测机构出具的检验合格报告。

#### 3.其它

3.1上述内容只提及仪器主要配置，供方应根据投标产品的特点，提供足够的部件，确保仪器能通过验收和法定计量部门检定。因供方提供的部件不足够，导致仪器不能通过验收和法定部门计量检定，则所欠缺的部件由供方负责免费提供，且每逾期一天，供方须向需方偿付不能通过验收和法定计量部门计量检定的仪器总价的2‰的延误金。

3.2如需方在供方交货验收或法定计量部门检定时发现设备存在严重质量问题，与本招标技术要求不符时，需方有权要求无条件退货，并且，供方应向需方缴纳设备采购费用总额的10％作为赔偿金。

3.3如因供方原因（不可抗力除外）造成交货延期，从规定交货日期后每延迟一天按合同总价的千分之一向需方支付违约金，违约金最高不超过合同总价的10%，供方支付违约金并不解除其继续交货的义务。

附：不可抗力按《合同法》的界定范围执行。

3.4若交货期拖延不能满足需方要求，需方将有权单方面终止全部合同或取消部分合同。

3.5 供方应承担设备的首次计量费用。

#### 4.交货时间和地点

交货时间为交货后30日内，交货地点为广州特种承压设备检测研究院（广州市萝岗区科研路9号A栋）一楼设备室。

5.售后服务要求：

5.1 安装调试：

由供方负责设备的现场安装和调试，按合同规定的时间、地点完成交货、安装、调试、验收完毕。在设备的安装、调试、试运行期间，供方安装调试人员一切费用自理。

5.2免费培训

5.2.1现场培训：供方在设备的安装、调试、验收完毕后即进行现场培训直至需方基本掌握使用操作、维护保养技术。

5.2.2专门培训：供方就设备的安装、检验、调试、使用和维护等培训需方3名技术人员，直到需方受训人员全部掌握运行操作、维护保养技术，并能达到正确检修、维护、排除一般故障为止。

5.2.3 培训方式：技术培训、操作培训。

5.2.4 培训人员、地点和时间：受训人员由需方确定，培训地点和时间由双方商定。

5.3质保和维修

仪器质保期为整机验收合格后不少于24个月；供方应在质保期内提供免费上门维修服务，并进行终身维护。要求供方在仪器寿命期内以不高于投标价格的价格保证备品备件并长期提供技术咨询服务。供方在收到用户要求对所采购仪器进行维修通知后，应在12小时内作出响应，并在48小时内派出专门维修人员到现场维修。

### 子包4-1 充电式旋转磁场探伤仪

#### 1.供货范围

1.1 设备名称：充电式旋转磁场探伤仪

1.2 数量： 2台

#### 2.设备主要技术参数和性能要求

2.1 基本要求

2.1.1体积小、重量轻，易于携带，适用于野外探伤，方便使用；

2.1.2 性能可靠，有一定的抗干扰能力；

2.1.3主机上配有高亮度LED灯和紫外光发生器，操作时可选择使用白光或黑光，工作时自动点亮。

★2.1.4使用锂电池供电，具有保护装置，防止过冲、过流、过放、过温等保护功能。

2.2 技术参数

2.2.1 绝缘性能：绝缘电阻≥5MΩ；

★2.2.2 提升力：≥118N；

★2.2.3灵敏度等级：至少达到A1-15/100。

2.2.4连续工作时间：≥3小时。

2.2.5高亮度LED灯点亮时，光照度≥1500lx。

2.2.6紫外光：波长360～370nm，黑光辐照度≥5000uw/cm2。

▲2.2.7探头重量≤3.5kg，电源重量≤1.5kg。

2.2.8充电电源电压：AC220V，充满电需要时间<6h。

2.3基本配置

2.3.1充电式旋转磁场探伤仪主机及电池各2台。

2.3.2包装箱2个。

2.3.3使用说明书、合格证各2份。

#### 3.其它

3.1 上述内容只提及仪器主要配置，供方应根据投标产品的特点，提供足够的部件，确保仪器能够正常使用。因供方提供的部件不足够，导致仪器安装、调试后不能正常使用，则所欠缺的部件由供方负责免费提供，且每逾期一天，供方须向需方偿付不能通过验收仪器总价的2‰的延误金。

3.2 如需方在供方交货验收时发现设备存在严重质量问题或与本招标技术要求不符时，需方有权要求无条件退货，且供方应向需方缴纳设备采购费用总额的10％作为赔偿金。

3.3 如因供方原因（不可抗力除外）造成交货延期，从规定交货日期后每延迟一天按合同总价的千分之一向需方支付违约金，违约金最高不超过合同总价的10%，供方支付违约金并不解除其继续交货的义务。

3.4 若交货期拖延不能满足需方要求，需方将有权单方面终止全部合同或取消部分合同。

3.5 供方应承担设备的首次计量费用。

#### 4.交货时间和地点

交货时间为合同签订后30天内，交货地点为广州特种承压设备检测研究院（广州市萝岗区科研路9号A栋）一楼设备室。

5.售后服务要求：

5.1 安装调试：

由供方负责设备的现场安装和调试，按合同规定的时间、地点完成交货、安装、调试、验收完毕。在设备的安装、调试、试运行期间，供方安装调试人员一切费用自理。

5.2 培训

5.2.1 现场培训：供方在设备的安装、调试、验收完毕后即进行现场培训直至需方基本掌握使用操作、维护保养技术。

5.2.2 专门培训：供方就设备的安装、检验、调试、使用和维护等培训需方3名技术人员，直到需方受训人员全部掌握运行操作、维护保养技术，并能达到正确检修、维护、排除一般故障为止。

5.2.3 培训方式：技术培训、操作培训。

5.2.4 培训人员、地点和时间：受训人员由需方确定，培训地点和时间由双方商定。

5.3 质保和维修

仪器质保期为整机验收合格后不少于24个月；供方应在质保期内提供免费上门维修服务，并进行终身维护。要求供方在仪器寿命期内以不高于投标价格的价格保证备品备件并长期提供技术咨询服务。供方在收到用户要求对所采购仪器进行维修通知后，应在12小时内作出响应，并在48小时内派出专门维修人员到现场维修。

### 子包4-2 充电式交流磁轭探仪

#### 1.供货范围

1.1  设备名称：充电式交流磁轭探伤仪

1.2  数量：5台

#### 2.设备主要技术参数和性能要求

2.1 基本要求

2.1.1配有可充电式交流电源，体积小，重量轻，使用方便。

2.1.2磁轭主机上配有高亮度LED灯，工作时自动点亮。

2.2技术参数

★2.2.1 提升力：≥45N。

★2.2.2灵敏度等级：至少达到A1-15/100。

▲2.2.3磁轭主机重量：≤1.6kg，电源重量≤0.6kg。

2.2.4连续工作时间：≥8小时。

2.2.5高亮度LED灯点亮时，光照度≥1000lx。

2.2.6充电电源电压：AC220V，充满电需要时间≤6h。

2.3基本配置

2.3.1充电式交流磁轭探伤仪主机及电池各5台。

2.3.2包装箱5个。

2.3.3使用说明书、合格证各5份。

#### 3.其它

3.1上述内容只提及仪器主要配置，供方应根据投标产品的特点，提供足够的部件，确保仪器安装、调试后即能通过验收和法定计量部门检定。因供方提供的部件不足够，导致仪器安装、调试后不能通过验收和法定部门计量检定，则所欠缺的部件由供方负责免费提供，且每逾期一天，供方须向需方偿付不能通过验收和法定计量部门计量检定的仪器总价的2‰的延误金。

3.2如需方在供方交货验收或法定计量部门检定时发现设备存在严重质量问题，与本招标技术要求不符时，需方有权要求无条件退货，并且，供方应向需方缴纳设备采购费用总额的10％作为赔偿金。

3.3如因供方原因（不可抗力除外）造成交货延期，从规定交货日期后每延迟一天按合同总价的千分之一向需方支付违约金，违约金最高不超过合同总价的10%，供方支付违约金并不解除其继续交货的义务。

附：不可抗力按《合同法》的界定范围执行。

3.4若交货期拖延不能满足需方要求，需方将有权单方面终止全部合同或取消部分合同。

3.5 供方应承担设备的首次计量费用。

#### 4.交货时间和地点

交货时间为合同签订后30日内，交货地点为广州特种承压设备检测研究院（广州市萝岗区科研路9号A栋）一楼设备室。

#### 5.售后服务要求：

5.1 安装调试：

由供方负责设备的现场安装和调试，按合同规定的时间、地点完成交货、安装、调试、验收完毕。在设备的安装、调试、试运行期间，供方安装调试人员一切费用自理。

5.2免费培训

5.2.1现场培训：供方在设备的安装、调试、验收完毕后即进行现场培训直至需方基本掌握使用操作、维护保养技术。

5.2.2专门培训：供方就设备的安装、检验、调试、使用和维护等培训需方3名技术人员，直到需方受训人员全部掌握运行操作、维护保养技术，并能达到正确检修、维护、排除一般故障为止。

5.2.3 培训方式：技术培训、操作培训。

5.2.4 培训人员、地点和时间：受训人员由需方确定，培训地点和时间由双方商定。

5.3质保和维修

仪器质保期为整机验收合格后不少于24个月；供方应在质保期内提供免费上门维修服务，并进行终身维护。要求供方在仪器寿命期内以不高于投标价格的价格保证备品备件并长期提供技术咨询服务。供方在收到用户要求对所采购仪器进行维修通知后，应在12小时内作出响应，并在48小时内派出专门维修人员到现场维修。

### 子包4-3超声波测厚仪

#### 1.供货范围

1.1 设备名称：超声波测厚仪

1.2 数量：5台

#### 2.设备主要技术参数和性能要求

2.1 基本要求

2.1.1　本设备用于测量金属材料的厚度；

2.1.2　体积不超过长150 mm×宽80 mm×高50mm，重量不超过300g（含电池）；

2.1.3　电源采用碱性或镍氢或镍镉五号电池，耗电少，供电时间不低于60小时；

▲2.1.4　具有较强的防湿、防尘、防震功能，防护等级不低于IP54；

2.1.5　能在较大环境温差范围内工作（≥—10～＋50℃）；

2.1.6　操做简便，中英文显示操作；

★2.1.7　具有穿透涂层测量金属壁厚功能；

2.1.8　具有探头自动校零功能；

2.1.9　具有探头自动识别功能；

2.1.10　具有带背光液晶显示功能；

△2.1.11　具有将实时测量的厚度转换成横截面图像的B扫描腐蚀成像功能。

2.1.12 具有一点校准、两点校准、试快校准等功能。

2.2　技术参数要求

2.2.1　测量范围：

2.2.1.1　普通测量模式（一次回波方式）：金属壁厚范围至少包括1.0～300.0mm；

2.2.1.2　穿越涂层测量模式（回波-回波方式）：金属壁厚范围至少包括3.0～100.0mm，涂层厚度范围为至少包括0.5～2.5mm；

2.2.2　声速范围：至少包括1000～9999ｍ/ｓ；

★2.2.3　测量精度：优于或等于±0.05ｍｍ（测量厚度为0～10mm时），优于或等于±（0.01+H/200）ｍｍ（测量厚度为10~200mm以上时）；

2.2.4　接收器带宽：至少包括1～12MHz（-3dB时）。

2.3　设备配置

2.3.1　主机5台；

2.3.2　标准探头（含探头线）5个；

2.3.3　普通耦合剂及高温耦合剂各5瓶；

2.3.4  中英文说明书各5套；

2.3.5　坚固包装箱5个。

#### 3.其它

3.1 上述内容只提及仪器主要配置，供方应根据投标产品的特点，提供足够的部件，确保仪器能够正常使用。如因供方提供的部件不足导致仪器安装、调试后不能正常使用，造成验收延误，则除所欠缺的部件由供方负责免费提供外，从交货期满的第二天起计，每逾期一天，供方还须向需方偿付设备采购合同总价的2‰作为延误金，延误金按天累加。

3.2 如需方在供方交货验收时发现设备存在严重质量问题或与本招标技术要求不符时，需方有权要求无条件退货，且供方还应向需方缴纳设备采购合同总价的10%作为赔偿金。

3.3 如因供方原因（不可抗力除外）造成交货延期，从规定交货日期起计，每延迟一天按设备采购合同总价的1‰向需方支付违约金，违约金最高不超过设备采购合同总价的10%，供方支付违约金并不解除其继续交货的义务。

3.4  若交货期拖延不能满足需方要求，需方将有权单方面终止全部合同或取消部分合同，且供方还须向需方支付违约金，违约金为设备采购合同总价的10%

3.5 供方应承担设备的首次计量费用。

#### 4.交货时间和地点

交货时间为合同签订后30日内，交货地点为广州特种承压设备检测研究院（广州市萝岗区科研路9号A栋）一楼设备室。

5.售后服务要求

5.1 安装调试

由供方负责按合同规定的时间、地点完成交货、调试，并与需方完成验收。在设备的安装、调试期间，供方安装调试人员一切费用自理。

5.2 免费培训

5.2.1现场培训：供方在设备的安装、调试、验收完毕后即进行现场培训直至需方基本掌握使用操作、维护保养技术。

5.2.2 专门培训：供方就设备的安装、检验、调试、使用和维护等培训需方3名以上技术人员，直到需方受训人员全部掌握运行操作、维护保养技术，并能达到正确检修、维护、排除一般故障为止。

5.2.3 培训方式：技术培训、操作培训。

5.2.4 培训人员、地点和时间：受训人员由需方确定，培训地点和时间由双方商定。

5.3 质保和维修

仪器质保期为整机验收合格之日起计不少于24个月；供方应在质保期内提供免费上门维修服务，并进行终身维护。要求供方长期提供技术咨询服务。供方在收到用户要求对所采购仪器进行维修通知后，应在12小时内作出响应，并在48小时内派出专门维修人员到现场维修。

### 子包4-4 计算机控制试压泵

#### 1.供货范围

1.1设备名称：计算机控制试压泵

1.2数量：1台

#### 2.设备主要技术参数和性能要求

2.1 基本要求：

2.1.1可实现对锅炉、压力容器、压力管道等承压设备进行耐压试验；

2.1.2试压泵上设置安全保护装置，例如安全阀、压力表等，保护设备不做超压试验；

2.1.3设备须具有自动和手动模式。

2.2 技术要求：

★2.2.1可控制升压速度、保压时间、泄压速度；

★2.2.2额定排出压力值：≥20MPa；

2.2.3计算机控制升压速率，并实时显示压力曲线，完毕后可打印试验报告；

▲2.2.4可实现分阶段试验压力，并到一定压力自动停止增压；

▲2.2.5高压流量≤：50L/h，低压流量不低于：360 L/h；

★2.2.6压力控制精度不低于满量程的0.5%；

2.3详细配置要求：

2.3.1计算机控制试压泵控制系统1套（包括：显示人机界面的电脑系统、数字控制系统、变频器、压力传感器、试压泵、安全阀、压力表等）；

2.3.2系统控制采集软件（配相应安装光盘）1套；

2.3.3中文使用说明书1份；

2.3.4电源线、数据线、高压软管等相应配套管线。

2.4 计量要求

2.4.1压力传感器须提供具有计量资质单位计量证书；

2.4.2 压力传感器计量精度不低于0.5%FS(测试压力的千分之五)，计量周期1年；

2.4.3 安全阀、压力表需提供具有计量资质单位的校验报告、检定（校准）证书，计量周期分别为1年和6个月。

#### 3.其它

3.1上述内容只提及仪器主要配置，供方应根据投标产品的特点，提供足够的部件，确保仪器能通过验收和法定计量部门检定。因供方提供的部件不足够，导致仪器不能通过验收和法定部门计量检定，则所欠缺的部件由供方负责免费提供，且每逾期一天，供方须向需方偿付不能通过验收和法定计量部门计量检定的仪器总价的2‰的延误金。

3.2如需方在供方交货验收或法定计量部门检定时发现设备存在严重质量问题，与本招标技术要求不符时，需方有权要求无条件退货，并且，供方应向需方缴纳设备采购费用总额的10％作为赔偿金。

3.3如因供方原因（不可抗力除外）造成交货延期，从规定交货日期后每延迟一天按合同总价的千分之一向需方支付违约金，违约金最高不超过合同总价的10%，供方支付违约金并不解除其继续交货的义务。

附：不可抗力按《合同法》的界定范围执行。

3.4若交货期拖延不能满足需方要求，需方将有权单方面终止全部合同或取消部分合同。

3.5 供方应承担设备的首次计量费用。

#### 4.交货时间和地点

交货时间为合同签订后30日内，交货地点为广州特种承压设备检测研究院（广州市萝岗区科研路9号A栋）一楼设备室。

#### 5.售后服务要求

5.1 安装调试：

由供方负责设备的现场安装和调试，按合同规定的时间、地点完成交货、安装、调试、验收完毕。在设备的安装、调试、试运行期间，供方安装调试人员一切费用自理。

5.2免费培训

5.2.1现场培训：供方在设备的安装、调试、验收完毕后即进行现场培训直至需方基本掌握使用操作、维护保养技术。

5.2.2专门培训：供方就设备的安装、检验、调试、使用和维护等培训需方3名技术人员，直到需方受训人员全部掌握运行操作、维护保养技术，并能达到正确检修、维护、排除一般故障为止。

5.2.3 培训方式：技术培训、操作培训。

5.2.4 培训人员、地点和时间：受训人员由需方确定，培训地点和时间由双方商定。

5.3质保和维修

仪器质保期为整机验收合格后不少于24个月；供方应在质保期内提供免费上门维修服务，并进行终身维护。要求供方在仪器寿命期内以不高于投标价格的价格保证备品备件并长期提供技术咨询服务。供方在收到用户要求对所采购仪器进行维修通知后，应在12小时内作出响应，并在48小时内派出专门维修人员到现场维修。

### 子包4-5 管道推杆内窥镜

#### 1.供货范围

1.1  设备名称：管道推杆内窥镜

1.2  数量：1台

#### 2.设备主要技术参数和性能要求

2.1 基本要求：

2.1.1 可实现对锅炉、压力容器、压力管道、气瓶等设备的腐蚀、焊缝、裂纹、缺陷和异物的坠入等场所实时影像检测、分析处理；

2.1.2拍照和录像的功能：静止图像的拍摄、存储, 记录格式为JPEG格式；动态录像的录制、存储.，记录格式为AVI/MPEG-4格式,在电脑中可用普通视频播放方式打开观看；

2.1.3标题输入功能：可对图片标题进行定义修改并保存在图片中，方便使用者辨别图片的拍摄位置；

2.1.4数据IO：应具备存储扩充能力，数据存储容量应>8GB。内窥镜应具有外接接口，方便连接各种规格外接显示设备；

▲2.1.5 设备要求自带专用车轮，拉杆设计；有皮带式计米器,测量准确,同时可有效控制线缆；

2.1.6升级维护：购买后应可对主机操作系统和软件进行升级，适应未来发展需要。

2.2 技术要求：

2.2.1　主要技术参数

★2.2.1.1检测线缆应采用高强度、耐腐蚀的GFRP材料，线缆工作长度不应<30米，线缆直径≤10毫米；

★2.2.1.2探头外径≤18毫米，有效像素≥30万；

2.2.1.3　探头外应得到充分保护，材料应采用高强度合金材料；

▲2.2.1.4探头应能连续旋转，保证视场角≥120度；

★2.2.1.5导向角度可以方便的通过人体工程学手柄进行锁定；

▲2.2.1.6探头前端焦距范围应为10-60毫米左右；照亮方式应采用高亮度的LED光源；

2.2.1.7探头工作温度范围为-10度至50度左右，具备防油，防水，防尘功能，探头的防护应达到IP67标准，水下2米不影响正常工作；

2.2.1.8液晶显示器亮度调节需具备连续自动调节功能，亮度≥500cd/m2，在太阳光下可清晰观察图像；

2.2.1.9 主机电池应采用锂电池，连续工作时间不低于6小时，可随时观察电池的使用情况；

2.2.1.10 设备能具备自动水平角一键复位，自动测量倾角功能；设备内置气体压力传感器。

2.2.2　仪器主要规格:

2.2.2.1主机尺寸应能满足单手操作要求，主机（不含电池）重量不应>2公斤，整机（含包装箱）尺寸应能满足机场海关托运要求；

2.2.2.2主机应具备防水、防尘能力，满足在现场恶劣情况（如下雨，粉尘环境等）下工作的能力；主机工作温度不低于为-10度至46度环境；

2.2.2.3主机操作系统应带有简体中文操作界面，且配备简体中文使用说明书/使用手册；

2.2.2.4显示屏尺寸不应<4.3英寸,与操作手柄集成一体化，便于观看检测图像。

2.3详细配置要求：

2.3.1 探头：（视野角度不低于120度，视野深度不低于10mm~60mm）1个；

2.3.2 智能显示显示控制器  1个；

2.3.3 检测线收线盘 1个；

2.3.4 锂电池（可重复充电锂电池，电池工作时间不低于6小时）2块；

2.3.5 电池充电器（ 电池充电器，220V交流电输入）1只；

2.3.6 存储卡（内存：8G）1个；

2.3.7 产品附件，包括1条镜头清洁布、1条USB数据线、1个读卡器、2份说明书、1份装箱清单、1份三包凭证、1份产品合格证、1份保修卡及2份验收报表；

#### 3.其它

3.1上述内容只提及仪器主要配置，供方应根据投标产品的特点，提供足够的部件，确保仪器能通过验收和法定计量部门检定。因供方提供的部件不足够，导致仪器不能通过验收和法定部门计量检定，则所欠缺的部件由供方负责免费提供，且每逾期一天，供方须向需方偿付不能通过验收和法定计量部门计量检定的仪器总价的2‰的延误金。

3.2如需方在供方交货验收或法定计量部门检定时发现设备存在严重质量问题，与本招标技术要求不符时，需方有权要求无条件退货，并且，供方应向需方缴纳设备采购费用总额的10％作为赔偿金。

3.3如因供方原因（不可抗力除外）造成交货延期，从规定交货日期后每延迟一天按合同总价的千分之一向需方支付违约金，违约金最高不超过合同总价的10%，供方支付违约金并不解除其继续交货的义务。

附：不可抗力按《合同法》的界定范围执行。

3.4若交货期拖延不能满足需方要求，需方将有权单方面终止全部合同或取消部分合同。

#### 4.交货时间和地点

交货时间为交货后30日内，交货地点为广州特种承压设备检测研究院（广州市萝岗区科研路9号A栋）一楼设备室。

#### 5.售后服务要求

5.1 安装调试：

由供方负责设备的现场安装和调试，按合同规定的时间、地点完成交货、安装、调试、验收完毕。在设备的安装、调试、试运行期间，供方安装调试人员一切费用自理。

5.2免费培训

5.2.1现场培训：供方在设备的安装、调试、验收完毕后即进行现场培训直至需方基本掌握使用操作、维护保养技术。

5.2.2专门培训：供方就设备的安装、检验、调试、使用和维护等培训需方3名技术人员，直到需方受训人员全部掌握运行操作、维护保养技术，并能达到正确检修、维护、排除一般故障为止。

5.2.3 培训方式：技术培训、操作培训。

5.2.4 培训人员、地点和时间：受训人员由需方确定，培训地点和时间由双方商定。

5.3质保和维修

仪器质保期为整机验收合格后不少于24个月；供方应在质保期内提供免费上门维修服务，并进行终身维护。要求供方在仪器寿命期内以不高于投标价格的价格保证备品备件并长期提供技术咨询服务。供方在收到用户要求对所采购仪器进行维修通知后，应在12小时内作出响应，并在48小时内派出专门维修人员到现场维修。

### 子包4-6超声波测厚仪

#### 1.供货范围

1.1 设备名称：超声波测厚仪

1.2 数量：12套（含12个标准探头、12个铸铁探头、12个小径管探头）

#### 2.设备主要技术参数和性能要求

2.1 基本要求

2.1.1 本设备采用超声波原理测量金属材料的厚度；

2.1.2 体积小，重量轻，整机（含电池）不超过150ｇ；

2.1.3电源采用碱性或镍氢或镍镉7号电池，耗电少，供电时间不低于30小时。

2.1.4 有较强的防湿、防震供能，能在较大环境温差范围内工作，至少包括－10～＋40℃范围。

2.1.5 操做简便，中文界面显示操作。

2.1.6 有涂层测厚功能，可用于不去除涂层的钢材净厚度测量，测量范围至少包括3～18mm（钢材）。

2.1.7 带背光液晶显示功能。

2.1.8带有随机校准试快，具有单点、双点校准功能。

2.2 技术参数要求

2.2.1 测量范围：

2.2.1.1 至少包括0.8～400ｍｍ（配备标准探头，标准测量模式下测量钢材时）。

2.2.1.2 至少包括3.0～400mm（配备铸铁探头，标准模式下测量铸铁材料时）。

2.2.1.3 至少包括1.0～100mm（配备小径管探头，标准测量模式下测量钢材时）。

2.2.2 声速调节范围：至少包括1000～9999ｍ/ｓ范围。

2.2.3 测量分辨率：±0.1ｍｍ、±0.01ｍｍ两档可选。

2.2.4 示值误差：优于或等于±0.1mm（测量下限至10mm）、±（1％Ｈ+0. 1）mm （10mm至测量上限）。

2.2.5 标准探头探头直径≤12mm，超声波频率5MHz。

2.2.6 小径管探头探头直径≤9mm，超声波频率7.5MHz。

2.2.7 铸铁探头探头直径≤16mm，超声波频率2MHz。

2.3单台设备配置

2.3.1 主机：1台。

2.3.2 标准探头（带探头线）：1个。

2.3.3 铸铁探头（带探头线）：1个。

2.3.4 小径管探头（带探头线）：1个。

2.3.5 包装箱：1个。

2.3.6 仪器包装皮套：1个。

2.3.7 中文说明书及光盘：各1份。

2.3.8　国家法定计量机构出具的首次计量报告或证书：1份。

2.3.9　随机附带易损件（如探头、探头线）价格清单：1份。

#### 3.其它

3.1 上述内容只提及仪器主要配置，供方应根据投标产品的特点，提供足够的部件，确保仪器能够正常使用。如因供方提供的部件不足导致仪器安装、调试后不能正常使用，造成验收延误，则除所欠缺的部件由供方负责免费提供外，从交货期满的第二天起计，每逾期一天，供方还须向需方偿付设备采购合同总价的2‰作为延误金，延误金按天累加。

3.2 如需方在供方交货验收时发现设备存在严重质量问题或与本招标技术要求不符时，需方有权要求无条件退货，且供方还应向需方缴纳设备采购合同总价的10%作为赔偿金。

3.3 如因供方原因（不可抗力除外）造成交货延期，从规定交货日期起计，每延迟一天按设备采购合同总价的1‰向需方支付违约金，违约金最高不超过设备采购合同总价的10%，供方支付违约金并不解除其继续交货的义务。

3.4 若交货期拖延不能满足需方要求，需方将有权单方面终止全部合同或取消部分合同，且供方还须向需方支付违约金，违约金为设备采购合同总价的10%。

3.5 供方应承担设备的首次计量费用。

#### 4.交货时间和地点

交货时间为合同签订后30日内，交货地点为广州特种承压设备检测研究院（广州市萝岗区科研路9号A栋）一楼设备室。

5.售后服务要求

5.1 安装调试

由供方负责按合同规定的时间、地点完成交货、调试，并与需方完成验收。在设备的安装、调试期间，供方安装调试人员一切费用自理。

5.2 免费培训

5.2.1现场培训：供方在设备的安装、调试、验收完毕后即进行现场培训直至需方基本掌握使用操作、维护保养技术。

5.2.2 专门培训：供方就设备的安装、检验、调试、使用和维护等培训需方3名以上技术人员，直到需方受训人员全部掌握运行操作、维护保养技术，并能达到正确检修、维护、排除一般故障为止。

5.2.3 培训方式：技术培训、操作培训。

5.2.4 培训人员、地点和时间：受训人员由需方确定，培训地点和时间由双方商定。

5.3 质保和维修

仪器质保期为整机验收合格之日起计不少于24个月；供方应在质保期内提供免费上门维修服务，并进行终身维护。要求供方长期提供技术咨询服务。供方在收到用户要求对所采购仪器进行维修通知后，应在12小时内作出响应，并在48小时内派出专门维修人员到现场维修。

### 子包4-7 覆层测厚仪

#### 1.供货范围

1.1  设备名称：覆层测厚仪

1.2  数量：3台

#### 2.设备主要技术参数和性能要求

2.1 性能要求

2.1.1 适用范围：本仪器应符合GB/T 13452.2－2008、GB/T 7991-2003标准，适合于金属基上防腐层厚度的测量、内外涂敷防腐蚀压力管道（包括涂、镀、喷、滚塑等各种防腐蚀材料）用的管子及管件的内外涂敷层厚度的测定、内衬防腐蚀压力管道（包括衬橡胶、塑料、纤维增强树脂等各种防腐蚀材料）用的管子及管件的防腐层厚度的测定、可用于内搪（衬）玻璃设备防腐层厚度的测定。

2.1.2. 具有带灯光液晶中文显示功能，操作简易。

2.1.3 具有多种校准模式，包括一点、两点、零点校准。

2.1.4 内置温度补偿确保测量精度。

2.1.5 整机防酸、防油、防水、防尘，满足IP5X标准。

2.1.6 设备交货时应提交国家法定计量机构出具的计量证书。

2.2   技术参数要求

2.2.1  测量范围：至少包括0～6 mm；

2.2.2  测量精度：厚度在0～2.5mm范围时测量精度≤±（0.01mm+1％）；厚度>2.5mm时测量精度≤±（0.01mm+3％）。

2.3  主要配置及资料：

2.3.1  主机及分体式探头 1套

2.3.2  校准标准片1套

2.3.3  含皮带扣的橡胶护套1套

2.3.4  电池1套

2.3.5  技术资料：合格证、说明书、电子版及印刷版的仪器操作手册（中文）和维护手册(中文)等。

2.3.6　提供部件、备品、易耗件等的价格清单。

#### 3.其它

3.1 上述内容只提及仪器主要配置，供方应根据投标产品的特点，提供足够的部件，确保仪器能够正常使用。如因供方提供的部件不足导致仪器安装、调试后不能正常使用，造成验收延误，则除所欠缺的部件由供方负责免费提供外，从交货期满的第二天起计，每逾期一天，供方还须向需方偿付设备采购合同总价的2‰作为延误金，延误金按天累加。

3.2 如需方在供方交货验收时发现设备存在严重质量问题或与本招标技术要求不符时，需方有权要求无条件退货，且供方还应向需方缴纳设备采购合同总价的10%作为赔偿金。

3.3 如因供方原因（不可抗力除外）造成交货延期，从规定交货日期起计，每延迟一天按设备采购合同总价的1‰向需方支付违约金，违约金最高不超过设备采购合同总价的10%，供方支付违约金并不解除其继续交货的义务。

3.4 若交货期拖延不能满足需方要求，需方将有权单方面终止全部合同或取消部分合同，且供方还须向需方支付违约金，违约金为设备采购合同总价的10%。

3.5 供方应承担设备的首次计量费用。

#### 4.交货时间和地点

交货时间为合同签订后30日内，交货地点为广州特种承压设备检测研究院（广州市萝岗区科研路9号A栋）一楼设备室。

5.售后服务要求

5.1 安装调试

由供方负责按合同规定的时间、地点完成交货、调试，并与需方完成验收。在设备的安装、调试期间，供方安装调试人员一切费用自理。

5.2 免费培训

5.2.1现场培训：供方在设备的安装、调试、验收完毕后即进行现场培训直至需方基本掌握使用操作、维护保养技术。

5.2.2 专门培训：供方就设备的安装、检验、调试、使用和维护等培训需方3名以上技术人员，直到需方受训人员全部掌握运行操作、维护保养技术，并能达到正确检修、维护、排除一般故障为止。

5.2.3培训人员、地点和时间：受训人员由需方确定，培训地点和时间由双方商定。

5.3 质保和维修

仪器质保期为整机验收合格之日起计不少于24个月；供方应在质保期内提供免费上门维修服务，并进行终身维护。要求供方长期提供技术咨询服务。供方在收到用户要求对所采购仪器进行维修通知后，应在12小时内作出响应，并在48小时内派出专门维修人员到现场维修。

### 子包4-8 真空计

#### 1.供货范围

1.1 设备名称：真空计

1.2 数量：3台

#### 2.设备主要技术参数和性能要求

2.2 技术参数

2.2.1显 示屏采用≥3.5英寸的LCD屏；
2.2.2显示单位: Torr（托）或mbar（毫巴）可选；
2.2.3测量范围: 至少满足0.001～20.0 Torr；

2.2.4分辨率:

2.2.4.1当<1Torr时，分辨率≤0.001Torr；

2.2.4.2当>1Torr时，分辨率≤0.01Torr；
2.2.5档位: 至少具有2档、开关切换；
2.2.6配套规管:

2.2.6.1 热偶规管0.001～1.3mbar（或0.001～1.0Torr）；

2.2.6.2 校准热偶规管

2.3 配置要求

2.3.1 主机3台

2.3.2热偶规管3只

2.3.3校准热偶规管1只

2.3.4 法定计量机构出具的检定证书3份；

2.3.5 操作说明书及产品合格证各3份。

2.3.6 包装箱3个。

#### 3.其它

3.1 上述内容只提及仪器主要配置，供方应根据投标产品的特点，提供足够的部件，确保仪器能够正常使用。如因供方提供的部件不足导致仪器安装、调试后不能正常使用，造成验收延误，则除所欠缺的部件由供方负责免费提供外，从交货期满的第二天起计，每逾期一天，供方还须向需方偿付设备采购合同总价的2‰作为延误金，延误金按天累加。

3.2 如需方在供方交货验收时发现设备存在严重质量问题或与本招标技术要求不符时，需方有权要求无条件退货，且供方还应向需方缴纳设备采购合同总价的10%作为赔偿金。

3.3 如因供方原因（不可抗力除外）造成交货延期，从规定交货日期起计，每延迟一天按设备采购合同总价的1‰向需方支付违约金，违约金最高不超过设备采购合同总价的10%，供方支付违约金并不解除其继续交货的义务。

3.4 若交货期拖延不能满足需方要求，需方将有权单方面终止全部合同或取消部分合同，且供方还须向需方支付违约金，违约金为设备采购合同总价的10%。

3.5 供方应承担设备的首次计量费用。

#### 4.交货时间和地点

交货时间为合同签订后30日内，交货地点为广州特种承压设备检测研究院（广州市萝岗区科研路9号A栋）一楼设备室。

5.售后服务要求

5.1 安装调试

由供方负责按合同规定的时间、地点完成交货、调试，并与需方完成验收。在设备的安装、调试期间，供方安装调试人员一切费用自理。

5.2 免费培训

5.2.1现场培训：供方在设备的安装、调试、验收完毕后即进行现场培训直至需方基本掌握使用操作、维护保养技术。

5.2.2 专门培训：供方就设备的安装、检验、调试、使用和维护等培训需方3名以上技术人员，直到需方受训人员全部掌握运行操作、维护保养技术，并能达到正确检修、维护、排除一般故障为止。

5.2.3 培训方式：技术培训、操作培训。

5.2.4 培训人员、地点和时间：受训人员由需方确定，培训地点和时间由双方商定。

5.3 质保和维修

仪器质保期为整机验收合格之日起计不少于24个月；供方应在质保期内提供免费上门维修服务，并进行终身维护。要求供方长期提供技术咨询服务。供方在收到用户要求对所采购仪器进行维修通知后，应在12小时内作出响应，并在48小时内派出专门维修人员到现场维修。

### 子包4-9 红外测温仪

#### 1.供货范围

1.1 设备名称：红外测温仪

1.2 数量：4台

#### 2.设备主要技术参数和性能要求

2.1 基本要求

2.1.1 外形小巧而坚实，方便携带，结构坚实，适用于各种场所的温度测量；

2.1.2 有照明的显示屏，黑暗中也可读取测量值。

2.2 技术参数

2.2. 1测量温度范围:至少包括-50℃～600℃。

2.2.2 测量精度：≤± 2℃；

2.2.3 重复性：≤±1%或±1℃；

2.2.4 响应时间：≤500mSec；

2.2.5 响应波长：至少包括6～14um；

2.2.6 发射率：至少包括0.1～1.00可调；

2.3 单台设备基本配置要求

2.3.1 主机1台；

2.3.2 包装盒1个；

2.3.3 法定计量机构出具的检定证书1份；

2.3.4 操作说明书、产品合格证等出厂资料各1份。

#### 3.其它

3.1 上述内容只提及仪器主要配置，供方应根据投标产品的特点，提供足够的部件，确保仪器能够正常使用。如因供方提供的部件不足导致仪器安装、调试后不能正常使用，造成验收延误，则除所欠缺的部件由供方负责免费提供外，从交货期满的第二天起计，每逾期一天，供方还须向需方偿付设备采购合同总价的2‰作为延误金，延误金按天累加。

3.2 如需方在供方交货验收时发现设备存在严重质量问题或与本招标技术要求不符时，需方有权要求无条件退货，且供方还应向需方缴纳设备采购合同总价的10%作为赔偿金。

3.3 如因供方原因（不可抗力除外）造成交货延期，从规定交货日期起计，每延迟一天按设备采购合同总价的1‰向需方支付违约金，违约金最高不超过设备采购合同总价的10%，供方支付违约金并不解除其继续交货的义务。

3.4 若交货期拖延不能满足需方要求，需方将有权单方面终止全部合同或取消部分合同，且供方还须向需方支付违约金，违约金为设备采购合同总价的10%。

3.5 供方应承担设备的首次计量费用。

#### 4.交货时间和地点

交货时间为合同签订后30日内，交货地点为广州特种承压设备检测研究院（广州市萝岗区科研路9号A栋）一楼设备室。

5.售后服务要求

5.1 安装调试

由供方负责按合同规定的时间、地点完成交货、调试，并与需方完成验收。在设备的安装、调试期间，供方安装调试人员一切费用自理。

5.2 免费培训

5.2.1现场培训：供方在设备的安装、调试、验收完毕后即进行现场培训直至需方基本掌握使用操作、维护保养技术。

5.2.2 专门培训：供方就设备的安装、检验、调试、使用和维护等培训需方3名以上技术人员，直到需方受训人员全部掌握运行操作、维护保养技术，并能达到正确检修、维护、排除一般故障为止。

5.2.3 培训方式：技术培训、操作培训。

5.2.4 培训人员、地点和时间：受训人员由需方确定，培训地点和时间由双方商定。

5.3 质保和维修

仪器质保期为整机验收合格之日起计不少于24个月；供方应在质保期内提供免费上门维修服务，并进行终身维护。要求供方长期提供技术咨询服务。供方在收到用户要求对所采购仪器进行维修通知后，应在12小时内作出响应，并在48小时内派出专门维修人员到现场维修。

### 子包4-10电火花检测仪

#### 1.供货范围

1.1设备名称：电火花检测仪

1.2数量：5台

#### 2.设备主要技术参数和性能要求

2.1基本要求：

2.1.1可用于油气管道、搪瓷、电缆等金属表面防腐蚀绝缘层的防腐质量和老化程度的检测。可以对不同厚度的搪玻璃，玻璃钢和橡胶衬里等涂层进行质量检测。当防腐层有问题（如出现针孔，气泡和裂纹）时，仪器能发出明亮电火花并有声音报警提示。

2.1.2具有数字显示功能，具有防静电，高压误输入等防护系统。

2.2性能要求：

2.2.1量程：至少包括0.5kV～30kV(无级连续可调)。

2.2.2检测厚度：至少包括0.2～10mm。

2.2.3精度：不低于2.5级。

2.2.4有报警功能，瞬时开机，自动断电关机。

2.2.5输出电压可直接显示。

2.2.6其结构合理，性能稳定，具有高效、节能、操作简单及维护方便的特点。

2.3单台必备附件：

2.3.1原厂合格证书，使用说明书和保修卡各1份，外包装箱1个。

2.3.2 配置相应的高压探棒1支，探刷2支，连接杆1支，背带1条，保险丝5个，接地线1根，充电器1个。

2.3.3 法定计量机构出具的首次检定报告1份。

#### 3.其它

3.1 上述内容只提及仪器主要配置，供方应根据投标产品的特点，提供足够的部件，确保仪器能够正常使用。如因供方提供的部件不足导致仪器安装、调试后不能正常使用，造成验收延误，则除所欠缺的部件由供方负责免费提供外，从交货期满的第二天起计，每逾期一天，供方还须向需方偿付设备采购合同总价的2‰作为延误金，延误金按天累加。

3.2 如需方在供方交货验收时发现设备存在严重质量问题或与本招标技术要求不符时，需方有权要求无条件退货，且供方还应向需方缴纳设备采购合同总价的10%作为赔偿金。

3.3 如因供方原因（不可抗力除外）造成交货延期，从规定交货日期起计，每延迟一天按设备采购合同总价的1‰向需方支付违约金，违约金最高不超过设备采购合同总价的10%，供方支付违约金并不解除其继续交货的义务。

3.4 若交货期拖延不能满足需方要求，需方将有权单方面终止全部合同或取消部分合同，且供方还须向需方支付违约金，违约金为设备采购合同总价的10%。

3.5 供方应承担设备的首次计量费用。

#### 4.交货时间和地点

交货时间为合同签订后30日内，交货地点为广州特种承压设备检测研究院（广州市萝岗区科研路9号A栋）一楼设备室。

5.售后服务要求

5.1 安装调试

由供方负责按合同规定的时间、地点完成交货、调试，并与需方完成验收。在设备的安装、调试期间，供方安装调试人员一切费用自理。

5.2 免费培训

5.2.1现场培训：供方在设备的安装、调试、验收完毕后即进行现场培训直至需方基本掌握使用操作、维护保养技术。

5.2.2 专门培训：供方就设备的安装、检验、调试、使用和维护等培训需方3名以上技术人员，直到需方受训人员全部掌握运行操作、维护保养技术，并能达到正确检修、维护、排除一般故障为止。

5.2.3 培训方式：技术培训、操作培训。

5.2.4 培训人员、地点和时间：受训人员由需方确定，培训地点和时间由双方商定。

5.3 质保和维修

仪器质保期为整机验收合格之日起计不少于24个月；供方应在质保期内提供免费上门维修服务，并进行终身维护。要求供方长期提供技术咨询服务。供方在收到用户要求对所采购仪器进行维修通知后，应在12小时内作出响应，并在48小时内派出专门维修人员到现场维修。

### 子包4-11 毫欧表

#### 1.供货范围

1.1  设备名称：毫欧表

1.2  数量：4台

#### 2.设备主要技术参数和性能要求

2.1   主要技术要求

2.1.1  适用于压力管道跨接法兰间的电阻测量。

2.1.2  可用于测量回路电阻、接地电阻、绕接或者焊点电阻。

2.1.3  具有集成化、数字化等特点。

2.1.4  具有液晶中文显示功能，操作简易。

2.2   主要技术参数。

2.2.1 量程（自动选择）： 至少包括0～1.999, 0～19.99, 0～199.9 欧姆 ；

2.2.2增量：至少满足0.001, 0.01, 0.1 欧姆 ；

2.2.3精度： ≤±0.1% ；

2.2.4零位偏移量： ≤±0.001 欧姆 ；

2.2.5检测电流：最大不低于 5mA ；

2.2.6检测功耗 ：最大不低于 5mW ；

2.2.7温度漂移 ：最低量程时≤ 0.1% ℃ ；

2.2.8工作温度：至少包括5 ～ 35 ℃ ；

2.2.9显示模式：液晶 3位半数字显示；

2.3 单台配置要求

2.3.1 主机（含探针式引线夹）1台

2.3.2 包装包1台

2.3.3 法定计量机构出具的检定证书1份；

2.3.4 操作说明书及合格证各1份。

#### 3.其它

3.1 上述内容只提及仪器主要配置，供方应根据投标产品的特点，提供足够的部件，确保仪器能够正常使用。如因供方提供的部件不足导致仪器安装、调试后不能正常使用，造成验收延误，则除所欠缺的部件由供方负责免费提供外，从交货期满的第二天起计，每逾期一天，供方还须向需方偿付设备采购合同总价的2‰作为延误金，延误金按天累加。

3.2 如需方在供方交货验收时发现设备存在严重质量问题或与本招标技术要求不符时，需方有权要求无条件退货，且供方还应向需方缴纳设备采购合同总价的10%作为赔偿金。

3.3 如因供方原因（不可抗力除外）造成交货延期，从规定交货日期起计，每延迟一天按设备采购合同总价的1‰向需方支付违约金，违约金最高不超过设备采购合同总价的10%，供方支付违约金并不解除其继续交货的义务。

3.4 若交货期拖延不能满足需方要求，需方将有权单方面终止全部合同或取消部分合同，且供方还须向需方支付违约金，违约金为设备采购合同总价的10%。

3.5 供方应承担设备的首次计量费用。

#### 4.交货时间和地点

交货时间为合同签订后30日内，交货地点为广州特种承压设备检测研究院（广州市萝岗区科研路9号A栋）一楼设备室。

5.售后服务要求

5.1 安装调试

由供方负责按合同规定的时间、地点完成交货、调试，并与需方完成验收。在设备的安装、调试期间，供方安装调试人员一切费用自理。

5.2 免费培训

5.2.1现场培训：供方在设备的安装、调试、验收完毕后即进行现场培训直至需方基本掌握使用操作、维护保养技术。

5.2.2 专门培训：供方就设备的安装、检验、调试、使用和维护等培训需方3名以上技术人员，直到需方受训人员全部掌握运行操作、维护保养技术，并能达到正确检修、维护、排除一般故障为止。

5.2.3 培训方式：技术培训、操作培训。

5.2.4 培训人员、地点和时间：受训人员由需方确定，培训地点和时间由双方商定。

5.3 质保和维修

仪器质保期为整机验收合格之日起计不少于24个月；供方应在质保期内提供免费上门维修服务，并进行终身维护。要求供方长期提供技术咨询服务。供方在收到用户要求对所采购仪器进行维修通知后，应在12小时内作出响应，并在48小时内派出专门维修人员到现场维修。

### 子包4-12 激光测距仪

#### 1.供货范围

1.1  设备名称：激光测距仪

1.2  数量：4台

#### 2.设备主要技术参数和性能要求

2.1 基本要求

2.1.1 外形小巧而坚实，方便携带，结构坚实，适用于各种场所的测量；

2.1.2 操作简单，前端测量或底部测量选择、延迟测量直接按键；

2.1.3 有照明的显示屏，暗中也可读取测量值；

2.1.4 薄膜键盘，能防飞溅水及防尘，便于清洁。

2.2 技术参数

2.2.1测量范围：至少包括0.5至200米；

2.2.2 测量精度：≤±2毫米；

2.2.3激光指示，室外测量时易瞄准目标，亮点的亮度大，亮点直径≥2 毫米。

2.3 单台配置要求

2.3.1 主机1台

2.3.2 包装包1台

2.3.3 法定计量机构出具的检定证书1份；

2.3.4 操作说明书及合格证各1份。

#### 3.其它

3.1 上述内容只提及仪器主要配置，供方应根据投标产品的特点，提供足够的部件，确保仪器能够正常使用。如因供方提供的部件不足导致仪器安装、调试后不能正常使用，造成验收延误，则除所欠缺的部件由供方负责免费提供外，从交货期满的第二天起计，每逾期一天，供方还须向需方偿付设备采购合同总价的2‰作为延误金，延误金按天累加。

3.2 如需方在供方交货验收时发现设备存在严重质量问题或与本招标技术要求不符时，需方有权要求无条件退货，且供方还应向需方缴纳设备采购合同总价的10%作为赔偿金。

3.3 如因供方原因（不可抗力除外）造成交货延期，从规定交货日期起计，每延迟一天按设备采购合同总价的1‰向需方支付违约金，违约金最高不超过设备采购合同总价的10%，供方支付违约金并不解除其继续交货的义务。

3.4 若交货期拖延不能满足需方要求，需方将有权单方面终止全部合同或取消部分合同，且供方还须向需方支付违约金，违约金为设备采购合同总价的10%。

3.5 供方应承担设备的首次计量费用。

#### 4.交货时间和地点

交货时间为合同签订后30日内，交货地点为广州特种承压设备检测研究院（广州市萝岗区科研路9号A栋）一楼设备室。

5.售后服务要求

5.1 安装调试

由供方负责按合同规定的时间、地点完成交货、调试，并与需方完成验收。在设备的安装、调试期间，供方安装调试人员一切费用自理。

5.2 免费培训

5.2.1现场培训：供方在设备的安装、调试、验收完毕后即进行现场培训直至需方基本掌握使用操作、维护保养技术。

5.2.2 专门培训：供方就设备的安装、检验、调试、使用和维护等培训需方3名以上技术人员，直到需方受训人员全部掌握运行操作、维护保养技术，并能达到正确检修、维护、排除一般故障为止。

5.2.3 培训方式：技术培训、操作培训。

5.2.4 培训人员、地点和时间：受训人员由需方确定，培训地点和时间由双方商定。

5.3 质保和维修

仪器质保期为整机验收合格之日起计不少于24个月；供方应在质保期内提供免费上门维修服务，并进行终身维护。要求供方长期提供技术咨询服务。供方在收到用户要求对所采购仪器进行维修通知后，应在12小时内作出响应，并在48小时内派出专门维修人员到现场维修。

### 子包4-13 高亮LED观片灯

#### 1.供货范围

1.1  设备名称：LED超强光观片灯

1.2  数量：2台

#### 2.设备主要技术参数和性能要求

2.1 电源电压：220V；

2.2 功率：高亮度光源不高于60W，超强光光源不高于30W；

2.3 亮度：大窗口≥100,000 cd/m2(350,000Lux)；小窗口≥500,000 cd/m2(1,500,000Lux)；

2.4 最大评片黑度：≥5 .0；

2.5 LED光源可连续工作8小时以上；

2.6 普通亮度光源和超强光源的亮度均可无级连续调节。

#### 3.其它

3.1 上述内容只提及仪器主要配置，供方应根据投标产品的特点，提供足够的部件，确保仪器能够正常使用。如因供方提供的部件不足导致仪器安装、调试后不能正常使用，造成验收延误，则除所欠缺的部件由供方负责免费提供外，从交货期满的第二天起计，每逾期一天，供方还须向需方偿付设备采购合同总价的2‰作为延误金，延误金按天累加。

3.2 如需方在供方交货验收时发现设备存在严重质量问题或与本招标技术要求不符时，需方有权要求无条件退货，且供方还应向需方缴纳设备采购合同总价的10%作为赔偿金。

3.3 如因供方原因（不可抗力除外）造成交货延期，从规定交货日期起计，每延迟一天按设备采购合同总价的1‰向需方支付违约金，违约金最高不超过设备采购合同总价的10%，供方支付违约金并不解除其继续交货的义务。

3.4 若交货期拖延不能满足需方要求，需方将有权单方面终止全部合同或取消部分合同，且供方还须向需方支付违约金，违约金为设备采购合同总价的10%。

3.5 供方应承担设备的首次计量费用。

#### 4.交货时间和地点

交货时间为合同签订后30日内，交货地点为广州特种承压设备检测研究院（广州市萝岗区科研路9号A栋）一楼设备室。

5.售后服务要求

5.1 安装调试

由供方负责按合同规定的时间、地点完成交货、调试，并与需方完成验收。在设备的安装、调试期间，供方安装调试人员一切费用自理。

5.2 免费培训

5.2.1现场培训：供方在设备的安装、调试、验收完毕后即进行现场培训直至需方基本掌握使用操作、维护保养技术。

5.2.2 专门培训：供方就设备的安装、检验、调试、使用和维护等培训需方3名以上技术人员，直到需方受训人员全部掌握运行操作、维护保养技术，并能达到正确检修、维护、排除一般故障为止。

5.2.3 培训方式：技术培训、操作培训。

5.2.4 培训人员、地点和时间：受训人员由需方确定，培训地点和时间由双方商定。

5.3 质保和维修

仪器质保期为整机验收合格之日起计不少于24个月；供方应在质保期内提供免费上门维修服务，并进行终身维护。要求供方长期提供技术咨询服务。供方在收到用户要求对所采购仪器进行维修通知后，应在12小时内作出响应，并在48小时内派出专门维修人员到现场维修。

### 子包4-14 接地电阻表

#### 1.供货范围

1.1  设备名称：钳形接地电阻仪

1.2  数量：3台

#### 2.设备主要技术参数和性能要求

2.1   主要技术参数及要求

2.1.1 适用于各种形状的接地引线（园钢、扁钢及角钢）的接地电阻测量。

2.1.2 采用非接触式测量接地电阻、安全、快速。

2.1.3 不必使用辅助接地棒，不须中断待测设备的接地。

2.1.4 抗干扰性强，测量精确度高。

2.2   技术规格

2.2.1  电阻测量范围：至少包括0.01～1000Ω；  
2.2.2  最大分辨力≤0.001Ω；
2.2.3  钳口尺寸≥65*32mm；
2.2.4  钳口开口尺寸≥28mm；
2.2.5  液晶显示屏：至少具有4位LCD数字显示，屏幕尺寸≥25×45mm；
2.2.6  电源：采用干电池供电；
2.2.7  保护等级：双重绝缘；
2.2.8  结构特点：钳口方式为长口；
2.2.9 可存储测量数据：至少50组；

2.3 单台配置要求

2.3.1 主机（含标准电阻圈）1台

2.3.2 包装包1台

2.3.3 法定计量机构出具的检定证书1份；

2.3.4 操作说明书及合格证各1份。

#### 3.其它

3.1 上述内容只提及仪器主要配置，供方应根据投标产品的特点，提供足够的部件，确保仪器能够正常使用。如因供方提供的部件不足导致仪器安装、调试后不能正常使用，造成验收延误，则除所欠缺的部件由供方负责免费提供外，从交货期满的第二天起计，每逾期一天，供方还须向需方偿付设备采购合同总价的2‰作为延误金，延误金按天累加。

3.2 如需方在供方交货验收时发现设备存在严重质量问题或与本招标技术要求不符时，需方有权要求无条件退货，且供方还应向需方缴纳设备采购合同总价的10%作为赔偿金。

3.3 如因供方原因（不可抗力除外）造成交货延期，从规定交货日期起计，每延迟一天按设备采购合同总价的1‰向需方支付违约金，违约金最高不超过设备采购合同总价的10%，供方支付违约金并不解除其继续交货的义务。

3.4 若交货期拖延不能满足需方要求，需方将有权单方面终止全部合同或取消部分合同，且供方还须向需方支付违约金，违约金为设备采购合同总价的10%。

3.5 供方应承担设备的首次计量费用。

#### 4.交货时间和地点

交货时间为合同签订后30日内，交货地点为广州特种承压设备检测研究院（广州市萝岗区科研路9号A栋）一楼设备室。

5.售后服务要求

5.1 安装调试

由供方负责按合同规定的时间、地点完成交货、调试，并与需方完成验收。在设备的安装、调试期间，供方安装调试人员一切费用自理。

5.2 免费培训

5.2.1现场培训：供方在设备的安装、调试、验收完毕后即进行现场培训直至需方基本掌握使用操作、维护保养技术。

5.2.2 专门培训：供方就设备的安装、检验、调试、使用和维护等培训需方3名以上技术人员，直到需方受训人员全部掌握运行操作、维护保养技术，并能达到正确检修、维护、排除一般故障为止。

5.2.3 培训方式：技术培训、操作培训。

5.2.4 培训人员、地点和时间：受训人员由需方确定，培训地点和时间由双方商定。

5.3 质保和维修

仪器质保期为整机验收合格之日起计不少于24个月；供方应在质保期内提供免费上门维修服务，并进行终身维护。要求供方长期提供技术咨询服务。供方在收到用户要求对所采购仪器进行维修通知后，应在12小时内作出响应，并在48小时内派出专门维修人员到现场维修。

### 子包4-15热偶真空计

#### 1.供货范围

1.1  设备名称：热偶真空计

1.2  数量：3台

#### 2.设备主要技术参数和性能要求

2.1 性能要求

2.1.1 适用于低温绝热压力容器真空度测量

2.1.2 兼容ZJ-51、ZJ-54D及DV-4、DV-6真空规管。

2.2 技术参数

2.2.1显示单位: Torr（托）或Pa（帕斯卡）可选；
2.2.2测量范围：配接ZJ-51规管时：至少满足0.1~300 Pa；配接ZJ-54D规管时：至少满足0.1~2000 Pa；配接DV-4规管时：至少满足1.3~3000 Pa；配接DV-6规管时：至少满足0.1~133 Pa。

2.2.3测量误差：≤20%。
2.2.4显示屏采用带背光的LCD屏；

2.2.5电源供电：采用可充电锂电池供电，充满电正常工作时间≥6小时；
2.2.6 重量：不超过700克。

2.3 设备配置要求

2.3.1 主机3台。

2.3.2 ZJ-51、ZJ-54D规管各3个，DV-4、DV-6规管各2个。

2.3.3 设备的法定计量机构出具的检定证书3份；

2.3.4 操作说明书及产品合格证各3份。

#### 3.其它

3.1 上述内容只提及仪器主要配置，供方应根据投标产品的特点，提供足够的部件，确保仪器能够正常使用。如因供方提供的部件不足导致仪器安装、调试后不能正常使用，造成验收延误，则除所欠缺的部件由供方负责免费提供外，从交货期满的第二天起计，每逾期一天，供方还须向需方偿付设备采购合同总价的2‰作为延误金，延误金按天累加。

3.2 如需方在供方交货验收时发现设备存在严重质量问题或与本招标技术要求不符时，需方有权要求无条件退货，且供方还应向需方缴纳设备采购合同总价的10%作为赔偿金。

3.3 如因供方原因（不可抗力除外）造成交货延期，从规定交货日期起计，每延迟一天按设备采购合同总价的1‰向需方支付违约金，违约金最高不超过设备采购合同总价的10%，供方支付违约金并不解除其继续交货的义务。

3.4 若交货期拖延不能满足需方要求，需方将有权单方面终止全部合同或取消部分合同，且供方还须向需方支付违约金，违约金为设备采购合同总价的10%。

3.5 供方应承担设备的首次计量费用。

#### 4.交货时间和地点

交货时间为合同签订后30日内，交货地点为广州特种承压设备检测研究院（广州市萝岗区科研路9号A栋）一楼设备室。

5.售后服务要求

5.1 安装调试

由供方负责按合同规定的时间、地点完成交货、调试，并与需方完成验收。在设备的安装、调试期间，供方安装调试人员一切费用自理。

5.2 免费培训

5.2.1现场培训：供方在设备的安装、调试、验收完毕后即进行现场培训直至需方基本掌握使用操作、维护保养技术。

5.2.2 专门培训：供方就设备的安装、检验、调试、使用和维护等培训需方3名以上技术人员，直到需方受训人员全部掌握运行操作、维护保养技术，并能达到正确检修、维护、排除一般故障为止。

5.2.3 培训方式：技术培训、操作培训。

5.2.4 培训人员、地点和时间：受训人员由需方确定，培训地点和时间由双方商定。

5.3 质保和维修

仪器质保期为整机验收合格之日起计不少于24个月；供方应在质保期内提供免费上门维修服务，并进行终身维护。要求供方长期提供技术咨询服务。供方在收到用户要求对所采购仪器进行维修通知后，应在12小时内作出响应，并在48小时内派出专门维修人员到现场维修。

### 子包5 空压机装置模拟机

#### 1.供货范围

1.1  设备名称：空压机装置模拟机

1.2  数量：空压机装置模拟机1套（含软件系统1套）

#### 2.设备主要技术参数和性能要求

2.1 基本要求

★2.1.1可实现对压力容器（空压机装置）操作人员的安全操作培训和考核功能。

2.1.2 空压机需选用真实GB22-8GH 22KW风冷式螺杆空压机； 储气罐需采用真实的0.15m 储气罐，可以让学员了解储气罐的外形以及空压机内部结构。

2.1.3 配备的安全附件和操作阀门均应为空压站常用真实部件，同时也配备了空压机人机界面、启停按钮、急停开关等供学员实操训练及考核。

2.1.4 应采用电磁传感技术，检测安全附件、阀门相对位置。

2.1.5 应采用数模转换技术，实现油位、压力表、温度表等仪表模拟显示。

▲2.1.6 应用3D动画技术生动演示了往复活塞式空压机组成、喷油螺杆式空压机组成、储气罐结构及组成、3大安全附件结构及功能、压力容器常用阀门的结构及功能。

2.1.7 语音与动画相结合，能实现空压机安全运行及应急操作的训练和考核。

★2.1.8 考核题库应完全满足TSG R6001-2011 《压力容器安全管理人员和操作人员考核大纲》要求。

2.1.9 只要点击鼠标即可完成选择试题、计时、打分、存档、打印等功能。

2.1.10 二代身份证读卡技术实现学员信息自动录入及学员持身份证考核确认功能。

2.1.11 适用范围：压力容器（空压机装置）操作人员的安全操作培训和考核。

2.1.12 升级维护：购买后应可对主机操作系统和软件进行升级，适应未来发展需要。

2.2 技术要求

2.2.1 根据培训考核的需要，应用软件上具备的模块：

2.2.1.1 动画模拟教学模块；

2.2.1.2 3D动画演示模块；

2.2.1.3 训练模块；

2.2.1.4 考核模块；

2.2.1.5 数据库管理模块；

2.2.1.6 用户管理模块；

2.2.1.7 帮助模块；

2.2.2应用软件具备的软件功能：

2.2.2.1空压机各系统工作流程与正确操作演示功能 ；

2.2.2.2上机操作训练功能；

2.2.2.3考核功能；

2.2.2.4试题自选试题、随机选题、自动组卷功能；

2.2.2.5考试计时功能；

2.2.2.6考核自动打分功能；

2.2.2.7学员信息管理功能；

2.2.2.8学员数据库管理功能；

2.2.2.9学员信息导入导出功能；

2.2.2.10数据库维护功能；

2.2.2.11备份数据库功能；

2.2.2.12学员信息二代身份证录入功能；

2.2.2.13学员持身份证考核确认功能；

2.2.3 应用软件具备培训教学功能：

2.2.3.1 压力容器基本知识；

2.2.3.2 空压机的类型与结构；

2.2.3.3 容积式空气压缩机；

2.2.3.4 空压机安全附件；

2.2.3.5 空压机的操作、故障和检查；

2.2.3.6 压力容器的安全技术管理；

2.2.3.7 空压机压力容器的破坏与预防；

2.2.3.8 压力容器的事故及处理；

2.2.4 空压机性能指标如下：

2.2.4.1螺杆组 ：5：6齿形转子；

2.2.4.2压缩方式：连续，单级；

2.2.4.3压缩空气出口压力： P2=0.8MPa；

2.2.4.4冷却方式： 风冷；

2.2.4.5压缩空气出口温度 ：比环境温度高10℃～15℃；

2.2.4.6润滑油量： 约12升；

2.2.4.7电机转速 ：N=2940r/min；

2.2.4.8额定功率 ：22kW；

2.2.4.9排气量：V=3.6m3/min；

2.2.4.10工作重量：约540公斤；

2.2.4.11外型尺寸（长×宽×高）（mm）：1080×880×1235；

2.2.5 储气罐性能指标如下：

2.2.5.1型号： 0.15/1.76；

2.2.5.2容积：0.15m³；

2.2.5.3设计压力：1.76MPa；

2.2.5.4工作压力：1.6MPa；

2.2.5.5容器类别：2类；

2.2.5.6重量：96Kg；

2.2.5.7外形尺寸：φ450×1150mm ；

2.3详细配置要求

2.3.1风冷式螺杆空压机   1台。

2.3.1.1主机，型号SKK82  1个；

2.3.1.2 电机，型号Y180M-2  22KW  1个；

2.3.1.3 进气阀，型号AIV-50B-KS   1个；

2.3.1.4 最小压力阀，型号MPV25K   1个；

2.3.1.5 皮带，型号XPA1307        1个；

2.3.1.6 轴流风机，型号500FZL-C6P35LS4D    1个 ；

2.3.1.7 空滤，型号56 003 140 295          1个；

2.3.1.8 油滤，型号W950                    1个；

2.3.1.9 油气分离芯，型号55 135 170 200     1个；

2.3.2 0.15m³储气罐 1个。

2.3.3 空压机及储气罐附属设备 1套。

2.3.3.1 冷干机， 尺寸500×420×500mm   1个；

2.3.3.2 精密过滤器 ，型号C-001         2个；

2.3.3.3 储气罐安全阀 ， 规格DN20       1个；

2.3.3.4 储气罐压力表，  Y100 1.6Mpa    1个；

2.3.3.5 冷干机数显表                   2块；

2.3.3.6 铜球阀，规格 DN25              11个；

2.3.4  电气柜 1个。

2.3.4.1 以太网可编程控制器   1套；

2.3.4.2 10寸人机界面        1个；

2.3.5  数据处理器 2个。

2.3.6 1T存储器 1个。

2.3.7 2600流明投影仪 1个。

2.3.8 安装使用说明书和合格证各1份。

2.3.9 模拟机系统软件 1套；

2.3.10 易损件一批。

#### 3.其它

3.1上述内容只提及仪器主要配置，供方应根据投标产品的特点，提供足够的部件，确保仪器能通过验收和法定计量部门检定。因供方提供的部件不足够，导致仪器不能通过验收和法定部门计量检定，则所欠缺的部件由供方负责免费提供，且每逾期一天，供方须向需方偿付不能通过验收和法定计量部门计量检定的仪器总价的2‰的延误金。

3.2如需方在供方交货验收或法定计量部门检定时发现设备存在严重质量问题，与本招标技术要求不符时，需方有权要求无条件退货，并且，供方应向需方缴纳设备采购费用总额的10％作为赔偿金。

3.3如因供方原因（不可抗力除外）造成交货延期，从规定交货日期后每延迟一天按合同总价的千分之一向需方支付违约金，违约金最高不超过合同总价的10%，供方支付违约金并不解除其继续交货的义务。

附：不可抗力按《合同法》的界定范围执行。

3.4若交货期拖延不能满足需方要求，需方将有权单方面终止全部合同或取消部分合同。

#### 4.交货时间和地点

4.1 交货日期：合同生效后30日内交付所有设备及附件，到货后20日内安装调试完毕。

4.2 交货地点：广州市越秀区六榕路65号六榕大厦三楼实操室。

#### 5. 售后服务要求

5.1 安装调试

由供方负责设备的现场安装和调试，按合同规定的时间、地点完成交货、安装、调试、验收完毕。在设备的安装、调试、试运行期间，供方安装调试人员一切费用自理。

5.2免费培训

5.2.1现场培训：供方在设备的安装、调试、验收完毕后即进行现场培训直至需方基本掌握使用操作、维护保养技术。

5.2.2专门培训：供方就设备的安装、检验、调试、使用和维护等培训需方3名技术人员，直到需方受训人员全部掌握运行操作、维护保养技术，并能达到正确检修、维护、排除一般故障为止。

5.2.3 培训方式：技术培训、操作培训。

5.2.4 培训人员、地点和时间：受训人员由需方确定，培训地点和时间由双方商定。

5.3质保和维修

仪器质保期为整机验收合格后不少于24个月；供方应在质保期内提供免费上门维修服务，并进行终身维护。要求供方在仪器寿命期内以不高于投标价格的价格保证备品备件并长期提供技术咨询服务。供方在收到用户要求对所采购仪器进行维修通知后，应在12小时内作出响应，并在48小时内派出专门维修人员到现场维修。

# 第五章 合同（样本）

注：本合同条款仅供参考，最终以甲方提供的样本并经甲乙双方协商一致的合同为准。

政府采购合同

合同编号：

甲方（采购人）：广州特种承压设备检测研究院

乙方（中标人）：

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》，根据 “      ”（项目编号为：        ）项目的采购文件和乙方中标的投标文件，甲乙双方就广州特种承压设备检测研究院采购事宜签订本协议,以兹信守：

第一条 合同项目

| 设备名称 | 品牌 | 型号 | 厂家产地 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总金额(人民币)： |

本项目为交钥匙项目。

第二条 质量要求和技术标准

- 乙方提供的货物必须符合中华人民共和国国家安全环保标准、国家有关产品质量认证标准以及合同约定标准，如属法定计量器具范围，还需提供有资质计量单位计量合格的相关证书。

- 乙方提供的货物（含零配件、随机工具等）必须是全新的、表面和内部均无瑕疵的原厂正品。

- 包装和运输：

3.1.乙方应采取防潮、防雨、防冻、防锈等相应措施对货物进行包装，确保货物在正常作业和装卸条件下安全无损地到达合同指定地点。

3.2.包装箱及每一附件应由乙方注明货物名称、型号、件数、附件名，包装箱内应附有产品说明书和使用说明书。

3.3.进口产品必须具备省级（或相当于省级）商检部门的检验证明。

3.4.如乙方没有及时提供相关证件（如商检证等），有可能影响验收进程，所导致的经济损失，由乙方自行承担。

第三条 保修和售后服务

1.安装调试

由乙方负责按合同规定的时间、地点完成交货、安装、调试，并与甲方完成验收。在设备的安装、调试、试运行期间，乙方安装调试人员一切费用自理。

2.免费培训

2.1.现场培训：乙方在设备的安装、调试、验收完毕后即进行现场培训直至需方基本掌握使用操作、维护保养技术。

2.2.专门培训：乙方就设备的安装、检验、调试、使用和维护等培训供应商   名技术人员，直到甲方受训人员全部掌握运行操作、维护保养技术，并能达到正确检修、维护、排除一般故障为止。

2.3.培训方式：技术培训、操作培训。

2.4.培训人员、地点和时间：受训人员由需方确定，培训地点和时间由双方商定。

3. 质保和维修

乙方根据下表向甲方提供的免费保修和保养服务：

| 货物类型 | 免费保修期（年） | 免费定期保养服务（年） |
| --- | --- | --- |

3.1.保修期、保养期从甲方签署《质量验收报告》之日起计算。

3.2. 乙方应在质保期内提供免费上门维修服务，并进行终身维护。要求乙方在仪器寿命期内以不高于合同总价的价格保证备品备件供应并长期提供技术咨询服务。乙方在收到用户要求对所采购仪器进行维修通知后，应在   小时内作出响应，并在   小时内派出专门维修人员到现场维修。

3.2.在保修期、保养期内，如货物非因甲方的人为原因而出现质量问题，甲方有权向乙方提出质量异议，乙方应负责包修、包换或包退，承担修理、调换或退货的实际费用。乙方不能修理或不能退换，均按不能交货处理。

第四条 价款和支付方式

- 合同总价为：     元人民币（大写：       元人民币）。

上述价款包含货物价款、仓储费、运输费、装卸费、安装费、保险费用以及应缴纳的一切关税等费用，甲方无须向乙方另外支付任何费用。

- 支付方式：

2.1.合同货款按下列步骤分期支付：

2.1.1.本合同签署生效后，甲方按照合同总价的30%，即人民币：          元（￥      ）办理支付手续；

2.1.2.全部货物到达交货地点、经到货安装、调试、验收合格之日起7个工作日内凭（质量保证金保函），甲方按照合同总价的70%，即人民币：            元（￥       ）办理支付手续。

2.2.付款方式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式。

2.3.每笔款项支付时，乙方同时向甲方提供相应金额的正式发票（含货物款发票、货物安装费发票及有关服务发票）。

2.4.本合同的付款时间为甲方向政府采购支付部门提出支付申请的时间（不含政府财政支付部门审查的时间）。

2.5.质量保证金：

2.5.1.乙方应在全部货物到达交货地点、经到货安装、调试、验收合格之日起7个工作日内，向甲方提交合同总价的5%，即人民币：              元（￥      ）的质量保证金。

2.5.2.质量保证金用于补偿买方因货物未能在质保期正常使用而蒙受的损失。

2.5.3.质量保证金可采用银行保函形式提交。

2.5.4.在质保期期满后，如没有重大质量问题，买方将把质量保证金退还卖方。

2.6、本合同的每笔款项均以人民币方式支付，乙方凭以下文件与采购人结算货款。

2.6.1.合同；

2.6.2.乙方开具的正式等额发票；

2.6.3.验收安装调试报告（加盖甲方公章）；

2.6.4.中标通知书。

第五条 交货期

- 交货期：合同签订后    天内。

- 地  点：用户指定地点。

第六条 验收

- 数量清点：在到货后    天内，由甲方对货物数量进行清点，签署《货物数量清点单据》。该单据仅作为甲方对乙方送货数量的清点说明，不得作为甲方对货物质量的验收证明。

- 质量验收：在货物安装调试完毕后    天内，甲方应组织质量验收。货物质量经验收合格的，甲方向乙方签发《质量验收报告》；不合格的，甲方应及时向乙方提出质量异议。

- 验收标准以本合同第二条约定标准为准。如因货物的质量问题发生争议，由广州市质量技术监督部门进行质量鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担，同时按本合同第七条第四款处理。

第七条 违约责任

- 甲方无正当理由拒收验收的，甲方向乙方支付合同总价百分之五的违约金。

- 如因乙方提供的部件不足导致仪器安装、调试后不能正常使用，造成验收延误，则除所欠缺的部件由乙方负责免费提供外，从交货期满的第二天起计，每逾期一天，乙方还须向甲方偿付设备采购合同总价的2‰作为延误金，延误金按天累加。

- 如甲方在乙方交货验收时发现设备存在严重质量问题或与本招标技术要求不符时，甲方有权要求无条件退货，且乙方还应向甲方缴纳设备采购合同总价的10%作为赔偿金。

- 如因乙方原因（不可抗力除外）造成交货延期，从规定交货日期起计，每延迟一天按设备采购合同总价的1‰向甲方支付违约金，违约金最高不超过设备采购合同总价的10%，乙方支付违约金并不解除其继续交货的义务。

- 若交货期拖延不能满足甲方要求，甲方将有权单方面终止全部合同或取消部分合同，且乙方还须向甲方支付违约金，违约金为设备采购合同总价的10%。

- 甲方逾期付款的，每逾期一日，按合同总价万分之三向乙方支付违约金。

- 乙方交付货物的品质、性能、技术标准、质量要求不符合合同约定的，甲方有权向乙方提出更换货物及索赔，乙方应在甲方提出之日起    天内免费更换货物，由此造成逾期交货的，按第七条第4款处理。

- 如经两次更换，货物质量仍不符合合同约定的，甲方有权终止合同，乙方应向甲方返还已付款项，并按合同总价百分之五向甲方支付违约金。

- 乙方保证本合同项下货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应按合同总价百分之五向甲方支付的违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

第八条 不可抗力

任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在不可抗力发生后   天内向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得不可抗力发生地市级以上政府相关部门证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第九条 合同的变更、中止、终止

甲乙双方均不得擅自变更、中止或者终止本合同。

如继续履行本合同将损害国家利益和社会公共利益的，双方应变更、中止或者终止合同。双方不能就此协商一致的，按本合同第十条处理。

第十条 法律适用和争议解决

本合同适用法律为中华人民共和国法律、法规。

如履行本合同过程中发生争议的，由双方当事人协商解决。协商不成的，双方同意向广州仲裁委员会提起仲裁。

第十一条 其它

- 本项目的中标通知书、招标文件、投标文件及附件均是本合同不可分割的部分，解释的顺序除特别说明外，以文件生成时间在后的为准；

- 在合同执行中，所有经供需双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分其生效日期为双方签字盖章确认的日期。

- 除需方事先书面同意外，供方不得部分或合部转让其应履行的合同项下的义务。

第十二条 合同的效力

本合同自双方签名盖章后生效。本合同一式   份，甲方、乙方双方各执   份，采购机构   份，呈政府采购管理部门   份。

甲方：                                乙方：

地址：                                地址：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

电话：                                电话：

邮政编码：                            邮政编码：

开户银行：                            开户银行：

账号：                                账号：

财务负责人：                          财务负责人：

签约时间：                            签约时间：

签约地点： 广州市

# 第六章 投标文件格式

## 格式1 投标书

致：广州程启招标代理有限公司

根据市承压院2015年特种设备检验检测设备购置（招标编号：GZCQC1502HG05008）的招标文件要求，（全名及职务）经正式授权并以投标人（投标人名称、地址）的名义投标。提交投标文件正本1份（内装投标文件正本1份，投标文件电子版1份，只限光盘，不留密码，无病毒），副本4份。签字代表在此声明并同意：

- 我们愿意遵守招标文件的各项规定，自愿参加投标,并已清楚招标文件的要求及有关文件规定，并严格按照招标文件的规定履行全部责任和义务。

- 我们同意本投标自投标截止之日起90天内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效。

- 我们已经详细地阅读并完全明白了全部招标文件及附件，包括澄清（如有）及参考文件，我们完全理解本招标文件的要求，我们同意放弃对招标文件提出不明或误解的一切权力。

- 我们同意提供采购代理机构与评标委员会要求的有关投标的一切数据或资料。

- 如果我们未对招标文件全部要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效投标处理。

- 我们在投标时已明确获知采购人有权根据实际情况，调整合同中规定的相关内容，在此我们承诺，如果我们获得中标资格，将无条件接受采购人的调整方案。

- 我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

- 我们是依法注册的法人，在法律、财务及运作上完全独立于（采购人）和广州程启招标代理有限公司（采购代理机构）。

- 所有有关本次投标的函电请寄：  （投标人地址）

授权代表（签名）：

职      务：

投标人名称：

投标人印章：

电话：              传真：              邮编：

## 格式2 开标一览表

项目名称：市承压院2015年特种设备检验检测设备购置

招标编号：GZCQC1502HG05008

| 子包号 | 投标报价（元） | 交货期（天） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 合同签订后 天内完成交货验收 |

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

注：1、投标报价为投标人的最终执行报价，投标报价费用包含设备、进口关税、海关有关手续费、保险费、运输费、培训费以及货物交付使用前所发生的其它费用。

2、上述日期均以日历日为单位，包括法定节假日；

3、对含糊不清或不确定的报价将视为无效报价。

## 格式3 详细报价

项目名称：市承压院2015年特种设备检验检测设备购置

招标编号：GZCQC1502HG05008

子包编号：子包

[货币单位：人民币元]

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 厂家 | 货物配件 | 数量 | 单价 | 总价 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他费用 | ￥ |
| 投标总价 | （大写）人民币 元，（小写）￥ |
| 附项 |
| 类型 | 名称 | 单价 | 备注 |
| 常用易损件及配件 |  |  |  |
| 常用耗材 |  |  |  |

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

注：此表为《开标一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购人无须另外支付任何费用。

## 格式4 法定代表人证明书

先生/女士，现任我公司         职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期：             签发日期：              单位（加盖公章）：

附：

代表人性别：

年龄：

身份证号码：

营业执照（注册号）：

经济性质：

主    营：

法定代表人 居民身份证复印件粘贴处（正、反面）

## 格式5 法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区）的（投标人名称）在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（投标人名称）的在下面签字的（被授权人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就市承压院2015年特种设备检验检测设备购置（招标编号：GZCQC1502HG05008）的招标和合同的执行，作为投标代表人代表本公司的名义处理一切之有关事宜。

本授权书于         年    月    日签字生效，特此声明。

单位名称（加盖公章）：

地址：

法定代表人签字：

职务：

投标代表人（被授权人）签字：

职务：

被授权人（授权代表） 居民身份证复印件粘贴处（正、反面）

## 格式6 投标资格情况表

| 资格条件要求 | 内容或数据 | 查阅指引 |
| --- | --- | --- |
| 投标人必须是具有独立承担民事责任能力的中华人民共和国境内注册的法人 | 营业执照 | 见第 页 |
| 组织机构代码证 |  | 见第 页 |
| 税务登记证 |  | 见第 页 |
| 投标人提供人民检察院出具的《无行贿犯罪档案记录证明》复印件 | 有（ ）/无（ ） | 见第 至 页 |
| 《公平竞争承诺书》原件 | 有（ ）/无（ ） | 见第 至 页 |
| 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条投标人资格条件 |  | 见第 至 页 |

注：1、请投标人正确填写本表，并附上相关的证明材料。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如有不一致，以证明材料为准。

2、如某些项目是作为评分依据的，其内容或数据与对应的证明资料不一致，可能导致该项的得分为0分。

3、如投标人具备对应内容则在“（  ）”中打“√”或在“   ”上填写数据。如不具备则在“（  ）”或“   ”上打“/”。

## 格式7 投标人技术情况表

| 评审项目 | 内容或数据 | 查阅指引 |
| --- | --- | --- |
| 技术参数及性能要求响应情况 | 请根据实际情况，填写7.1，并提供由制造商或总代理声明确认（盖章）的设备详细的配置清单、详细技术参数的原版彩页图片资料及产品的标配说明书，如投标描述的文字与说明书、彩页不一致，则以说明书的技术参数，彩页中的性能说明、技术参数为准，如不能提供则不能评优。 | 见第 至 页 |
| 设备的选型配置、品牌信誉、运行可靠性、技术先进性、稳定及技术成熟程度 | 请描述。 | 见第 至 页 |
| 售后服务及培训方案 | 请描述。 |  |

注：1、请投标人正确填写本表，并附上相关的证明材料。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如有不一致，以证明材料为准。

2、如某些项目是作为评分依据的，其内容或数据与对应的证明资料不一致，可能导致该项的得分为0分。

3、如投标人具备对应内容则在“（  ）”中打“√”或在“   ”上填写数据。如不具备则在“（  ）”或“   ”上打“/”。

### 7.1 技术规格差异表

项目名称：市承压院2015年特种设备检验检测设备购置

招标编号：GZCQC1502HG05008

子包编号：子包

| 序号 | 设备名称 | 招标文件技术规范描述 | 投标人技术规范描述 | 偏离情况说明 （＋/-/=） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| ┄ |  |  |  |  |  |

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、投标人根据系统方案添加的设备、材料等也请列出。

3、请在“投标人技术规范描述” 中列出所投设备的详细技术参数情况。

4、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应。

5、特别提示：制作报价文件时，必须严格按标书所排列的基本配置和主要技术参数顺序，对应填写自己报价设备配置和参数，并注明符合还是正负偏离。

## 格式8 投标人商务情况表

| 评审项目 | 内容或数据 | 查阅指引 |
| --- | --- | --- |
| 2013年至今销售业绩 | 2013年共计： 项， 元。 | 见第 页至 页 附表2《2013年至今销售业绩一览表》 |
|  | 2014年共计： 项， 元。 |  |
|  | 2015年共计： 项， 元。 |  |
| 财务情况 | 2014年度主营收入： 万元 资产负债率： % 年度盈利： 万元 | 见第 至 页 |
|  | 提供由第三方审计出具的财务报告或清缴报告：有（ ）/无（ ） |  |
| 授权情况 | 请提供厂家或总代理授权书。 | 见第 至 页 |
| 售后服务机构 | 在广州地区有售后服务机构：（ ）； 在广东省内有售后服务机构：（ ）； 其他：（ ）。 | 见第 页至 页 |

注：1、请投标人正确填写本表，并附上相关的证明材料。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如有不一致，以证明材料为准。

2、如某些项目是作为评分依据的，其内容或数据与对应的证明资料不一致，可能导致该项的得分为0分。

3、如投标人具备对应内容则在“（  ）”中打“√”或在“   ”上填写数据。如不具备则在“（  ）”或“   ”上打“/”。

### 8.1 2013年至今销售业绩一览表

项目名称：市承压院2015年特种设备检验检测设备购置

招标编号：GZCQC1502HG05008

子包编号：子包

| 序号 | 用户名称 | 产品名称 | 数量 | 合同总价 | 合同签订时间 | 用户联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

注：请附上相关证明材料（例如：合同、用户方开具的证明材料），否则该项业绩视为无效。

### 8.2 财务情况

提供2014年由第三方审计出具的财务报告或清缴报告。

### 8.3授权情况

请提供厂家或总代理授权书。

### 8.4售后服务机构

提供证明文件。

## 格式9 采购人需求响应表

说明：1、投标人必须对应招标文件的《第四章 采购人需求》条款逐条应答并按要求填写下表。

2、对完全响应的条目在下表相应列中标注“○”。对有偏离的条目在下表相应列中标注“×”，并简述偏离内容。

| 序号 | 需求书条目 | 完全响应 | 有偏离 | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

## 格式10投标保证金退还说明

广州程启招标代理有限公司：

我方为市承压院2015年特种设备检验检测设备购置（招标编号：GZCQC1502HG05008）提交的投标保证金，按招标文件规定退还时请划入下列账户：

招标编号：GZCQC1502HG05008

开 户 人：

开户银行：

账    号：

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

## 格式11 关于资格文件声明的函

广州程启招标代理有限公司：

关于贵公司　　　年　　月　　日发布市承压院2015年特种设备检验检测设备购置（招标编号：GZCQC1502HG05008的采购公告，我公司愿意参加投标，并声明：本公司具有符合招标要求的良好商业信誉和健全的财务会计制度、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，三年内无因自身原因违约或不恰当履行合同引起的终止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录，无被责令停业或暂停投标记录，无经济方面的犯罪或严重违法记录，无发生过重大安全事故或责任事故。提交的相关证明文件是准确真实、完整有效的，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定。并承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

单位名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司（企业）法定代表人签字：

单位地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位公章：

邮政编码：　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：

联系电话：

## 格式12中小企业声明函

（1）产品适用政府采购政策情况表

| 中小企业扶持政策 | 如属所列情形的，请在括号内打“√”： （ ）小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。 （ ）中小企业投标且提供其它小型、微型企业产品的，请填写下表内容： |
| --- | --- |
|  | 产品名称（品牌、型号） | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 | % |

填报要求：

- 本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额应与《详细报价单》一致。

- 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

- 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果不一致，可能导致该项的得分为0分。

（2）中小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第______项______行业，本公司（此处填写从业人员或营业收入的具体数据），为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参市承压院2015年特种设备检验检测设备购置项目（招标编号：GZCQC1502HG05008）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投 标 人（单位公章）：

日期：二〇一五年   月   日

说明：提供其他中小企业制造的货物，必须同时提供该中小企业的声明函（见格式（3））。

（3）中小微企业声明函（制造商）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第______项______行业，本公司（此处填写营业收入或从业人员的具体数据），为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（单位公章）：

日期：二〇一五年   月   日

## 格式13 政府采购投标担保函

编号：

广州程启招标代理有限公司：

鉴于               （以下简称“投标人”）拟参加“市承压院2015年特种设备检验检测设备购置”（招标编号：GZCQC1502HG05008）的（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币          元（大写            ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。（必须包含本项目招标文件中规定的投标截止日起的投标有效期，即不得少于90天）

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（单位公章）

日期：二〇一五年   月   日