无 锡 市 政 府 采 购

公   开

招  标  文 件

采购项目编号：XCGZX2017-0359

采购项目名称：无锡市政务内网迁移和政务外网安全加固

集中采购机构: 无锡市政府采购中心

二○一七年十月十七日

目     录

一．投标邀请函------------------------------------------（2）

二．投标人须知------------------------------------------（4）

三．项目技术要求和有关说明------------------------------（11）

四. 合同书（格式文本）----------------------------------（43）

五．合同条款（格式）------------------------------------（44）

六. 附件------------------------------------------------（47）

一．投标邀请函

我中心受无锡市经济和信息化委员会的委托，对无锡市政务内网迁移和政务外网安全加固进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

（一）招标项目信息

1.项目名称：无锡市政务内网迁移和政务外网安全加固

2.项目编号：XCGZX2017-0359

3.项目投标报价最高限价：689万元

4.采购方式：公开招标

5.采购人：无锡市经济和信息化委员会

（二）投标人资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.具备采购人根据招标项目的特殊要求规定的以下特定条件：

（1）投标人具有电子与智能化工程专业承包二级（含）以上资质；

（2）不接受联合体投标。

（三）投标保证金及投标确认函

1.投标人投标前须交纳投标保证金伍万元人民币。投标保证金应当采用汇票、支票、网上银行支付等非现金方式交纳（不接受以个人名义的交纳），汇款时必须注明“项目编号”，且必须在投标截止时间前到达无锡市政府采购中心指定账户。未按招标文件规定提交投标保证金的投标文件，恕不接受。投标人应在投标前与无锡市政府采购中心财务部（联系电话：0510-81827715）确认；如投标人未予确认，引起的损失及风险由投标人自行承担。

收款单位：无锡市政府采购中心

开户银行：江苏银行无锡梁溪支行

账号：    887010198500011968

2.请有意参加本项目投标的供应商如实填写《供应商参加投标（报价）确认函》（见附件）投标前传真（0510-81827711）至无锡市政府采购中心财务部并电话（0510-81827715）确认，如投标人未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

（四）公开答疑时间、地点

采购人、无锡市政府采购中心将于以下时间、地点对投标人针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行公开答疑。投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式提出“XCGZX2017-0359项目需澄清问题”，并于答疑会前传真0510-81827755至无锡市政府采购中心（答疑会时递交盖章原件）。

公开答疑会时间：2017年10月30日10:00

公开答疑会地点：无锡市公共资源交易中心310室（观山路199号市民中心10号3楼）

（五）投标及开标、定标时间、地点

投标开始时间：2017年11月24日9:30

投标截止时间及开标时间：2017年11月24日10:00，投标截止时间后的投标文件恕不接受

投标及开标地点：无锡市公共资源交易中心开标二室（观山路199号市民中心12号2楼）

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市公共资源交易中心

（六）投标文件份数：

商务标投标文件一式叁份，正本壹份、副本贰份；

技术标投标文件一式伍份。

（七）投标有效期：开标之日起90天

（八）其它

集中采购机构：无锡市政府采购中心

地址: 无锡市滨湖区观山路199号10号3楼无锡市公共资源交易中心

项目联系人:李洋、黄炜；电话：0510-81827759；传真：0510-81827755

财务部：电话0510-81827715；传真0510-81827711

二．投标人须知

（一） 遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- 招标文件：

- 招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

- 招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

- 投标人应在无锡市公共资源交易中心（http://xzfw.wuxi.gov.cn/ztzl/wxsggzyjyzx/index.shtml，下同）政府采购专栏下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

- 招标文件仅作为本次招投标使用。

（三） 招标文件的解释：

本文件的最终解释权归无锡市政府采购中心。

（四） 招标文件的补充或修正：

- 无锡市政府采购中心可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

- 如需对招标文件进行澄清或修正，无锡市政府采购中心将在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网、江苏政府采购网和中国政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合政府采购中心要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

（五） 投标文件的组成：

第一部分 商务标

- 投标函（格式见附件）

- 资格、资信证明文件：

- 关于资格的声明函（格式见附件）

- 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件复印件；

- 投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）；

- 投标人法定代表人身份证复印件；

- 投标人法定代表人授权代表身份证复印件（法定代表人亲自参加投标的除外）；

- 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告复印件；

- 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月) 的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

- 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月) 的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

- 承诺书（格式见附件）；

- 采购人要求的特定资质证明复印件（详见“投标邀请函”-“投标人资格要求”之3中要求）。

- 开标一览表（格式见附件）

- 明细报价表（格式见附件）

- 证明材料汇总表（格式见附件）

- 评分标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）

- 要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

- 其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述1-5项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

第二部分 技术标

- 设备清单（格式见附件）

- 技术偏离表（格式见附件）

- 技术实施方案

上述1-3项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。

（六） 投标文件的制作：

- 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

- 如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。

- 投标文件应用不褪色的墨水书写或打印。

- 投标文件必须分为明标商务标和暗标技术标两个部分、按照“投标文件的组成”顺序制作,并分别编制目录、页码。商务标和技术标投标文件须各自装订成册，密封，并在密封袋外注明投标人名称。

- 商务标投标文件由投标人按要求参考给定格式如实填写（编写），须有投标人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

- 投标文件商务标不应有涂改、潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有投标人盖章、法定代表人或法定代表人授权代表的签字。

- 商务标投标文件一式叁份，正本一份，副本两份，并注明“正本”、“副本”字样；技术标投标文件一式伍份。

- 技术标的投标文件制作要求：

- 技术标投标文件应按招标文件规定的格式制作、不得更改，不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认投标人及所属人员身份的名称、印章、商标、装订错误等标记；

- 纸张大小和颜色：A4白纸(无花纹)；

- 封面封底：白底(无花纹)黑字，封面格式按附件；

- 装订要求：左侧无线软面胶装；

- 投标人自拟的正文部分：

字体：黑色、小四号宋体字

页码：页码居中，格式为阿拉伯数字，Times New Roman，小五号字体；

除页码外不得设置其他页眉页脚。

- 投标费用自理。

（七） 无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

- 未按规定交纳投标保证金的；

- 投标文件未按规定的期限、地点送达的；

- 投标文件未按要求密封、签署、盖章的；

- 投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

- 投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

- 投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标人技术标投标文件未按招标文件要求制作的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人的；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

- 不同投标人的投标文件相互混装的；

- 不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

- 投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

- 法律法规和招标文件规定的其它无效情形。

# （八） 开标、评标：

  - 开标时由无锡市政府采购中心邀请公证机构或投标人代表查验投标文件的密封情况，经确认无误后，无锡市政府采购中心工作人员当众拆封，宣读、记录各投标人《开标一览表》。如有争议最终由评标委员会认定。

  - 开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

  - 正本与副本不符，以正本为准。

  - 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 投标文件技术标编号

由招标工作人员对所有投标文件的技术标进行拆封、随机编号、封存投标人对应表，在不透露投标人身份的前提下将投标文件技术标交给评标委员会。

  - 评标程序

评标工作由无锡市政府采购中心负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

- 投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

- 资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、投标保证金等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。

- 符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，涉及到商务标的，由其授权的代表签字，涉及到技术标的，由其授权代表的手印代替签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件分别进行商务和技术评估，综合比较与评价。

  - 评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的商务标分值和技术标分值，在拆封投标人对应表后，将各投标人的两部分得分合计，各投标人的评审后得分为各评委所评定合计分值的平均值，并按高低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，为中标单位。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

  - 评分标准

详见附件。

# （九） 定标：

- 评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定中标供应商。无锡市政府采购中心将在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网、江苏政府采购网和中国政府采购网发布中标公告。无锡市政府采购中心和评标委员会对未中标原因不做解释。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式送达无锡市政府采购中心。质疑函应当列明具体的质疑事项及事实根据，认为自己合法权益受到损害的相关证据材料以及质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话、日期，同时该质疑函应由投标人法定代表人签字并加盖单位公章（原件）。无锡市政府采购中心将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡市政府采购中心对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标人在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

- 无锡市政府采购中心向中标供应商发中标通知书。

- 未中标供应商的商务标投标文件正本及一份技术标投标文件、中标供应商的商务标投标文件正本、副本及三份技术标投标文件留存，其余投标文件副本和原件退还各投标供应商。

# （十） 废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

# （十一）投标保证金：

1.  投标保证金应按照招标文件规定的数额和办法交纳。

- 如投标人在投标截止期后撤回投标，则投标保证金将作为违约金不予退还。

- 招标活动结束后，未中标供应商应自行与政府采购中心财务部联系办理投标保证金无息退还事宜，并按政府采购中心要求提供政府采购中心退还投标保证金的收款依据。

- 中标供应商的投标保证金将在采购合同签订时转为履约保证金（招标文件另有约定的从其约定）。履约保证金凭《无锡市政府采购项目履约保证金退还手续表》(该表在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏“资料下载”内下载) 至无锡市政府采购中心财务部办理无息退还。

- 中标供应商有下列情形之一的，不予退还其交纳的投标保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

      - 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

      - 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

      - 拒绝履行合同义务的。

# （十二）中标无效的确认：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

    - 向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

    - 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

    - 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

# （十三）签订、履行合同：

- 中标供应商应当在签订合同前，登录无锡市公共资源交易中心政府采购专栏“电子采购平台”完成注册登记。

- 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经无锡市政府采购中心见证后生效。

- 中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，政府采购中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

# （十四）中标服务费：

本次招标，无锡市政府采购中心为中标供应商提供免费服务，不收取中标服务费。

三．项目技术要求和有关说明

投标人须提供满足以下要求的设备和服务，不得有负偏离。

本项目中的核心网交换机为核心产品。

- 项目技术要求：

## 建设背景

根据《省政府办公厅关于启用省电子政务外网的通知》（苏政传发〔2017〕150号）要求，原电子政务内网（32段）将于近阶段停止使用，各部门各单位原电子政务内网非涉密业务应用同步迁移至省电子政务外网。

目前无锡市新政务外网骨干已经建设完成，政务外网骨干网络设备全部为华为品牌，日志系统为华为 LogCenter，网管系统为华为eSight，各个部门正在接入政务外网。原政务内网也需要整合并入政务外网，但存在现网设备老旧，网络架构不合理等问题。某些业务需要的现代数据中心高可靠，高冗余、双活等要求得不到满足，现网设备不支持数据中心特性。例如政务内网承载的财政业务需要双活数据中心支撑其高端数据交换业务，需要实现两个数据中心内部虚拟机漂移功能，现网设备和架构不能满足其未来不断增长的计算需求和横向扩展能力，同时很多部门和政务外网存在地址冲突等问题。市民中心原政务内网机房已改造成江苏省新政务内网涉密机房，原政务内网与政务外网打通后，已无法满足等保要求，设备搬迁势在必行。市民中心机房由于各部委办局设备增加，目前机房整体利用率已经接近满载，需要对政务外网调试室进行改造，改造成机房。

根据《江苏省电子政务外网安全建设指南》要求“在互联网出入口边界需部署防火墙、入侵防御、防DDOS攻击、防病毒等安全防护设备,应对互联网出入口实施流量控制、行为审计、入侵检测等措施”，因此需根据建设指南要求对政务外网进行安全加固。

## 建设目标

为了使电子政务外网能够更好的为政务资源信息系统提供网络支撑，加强整个信息网络的业务承载能力，网络容错能力和网络健壮性，保证电子政务资源的高效使用，原政务内网更好的和政务外网融合。整体网络建设目标如下：

建设高性能的网络系统：

政务外网作为一个综合性的网络，将承载多种业务类型包括办公系统、语音、视频等，尤其是随着视频业务的逐渐增多，对网络带宽的需求不断增加。高性能网络设备及高带宽链路是满足上述业务要求的基础。

建设完善的服务质量保证体系：

政务网络中需要承载业务数据，语音，视频等应用信息，业务数据对网络的要求是响应时间短，传输速度快；而语音和视频这些实时应用则要求数据流平稳，延迟稳定。网络设计必须充分考虑服务质量的问题，能够及时发现网络故障，保证网络承载的多种业务应用能够正常运行。

建设高可靠性、高安全性的网络：

政务外网作为承载各级政务业务的核心网络平台，业务传输的可靠性和安全性要求非常高，需要考虑部署完备的网络可靠性及安全性机制。

改造项目中，所有的网络骨干层设备必须保障可靠的设备级冗余、链路级和关键硬件级的冗余。

安全设计中，在原有政务外网安全设计的基础上，参照江苏省电子政务外网安全建设指南的要求，增加防火墙防护、IPS入侵检测防护、AVE病毒入侵防护、安全审计等多种防护，充分的保障政务外网的网络安全。

所有的安全设备保障高可靠的冗余设计，通过设备级的1+1冗余杜绝出口安全、数据中心安全和DMZ区安全的单点故障。

建设结构化的、易于维护的网络：

为了便于此次财政网数据中心大二层要求和后期其他部门的数据中心双活需求，满足业务漂移等需求，网络结构应具有一定的可扩展性，网络层次清晰，并使运维管理尽量简化。

## 设计思路及原则

为达到本项目建设目标，本次网络建设的主要原则是：

需求主导：

网络的设计必须满足政府系统开展电子政务建设对网络的需求，能提供各级政府部门间纵向连接和横向连接，以满足各类业务的应用要求。

统筹规划：

网络设计时必须协调有关单位，对网络地址进行统筹规划，并研究和制定相关的标准和管理办法等。

服务应用：

网络系统的设计必须为各级政府部门的业务应用（包括横向和纵向的业务系统）提供服务。

注重安全：

网络的设计必须保证业务和数据的安全性。系统要采取多层保密和防范措施，保证网络、服务器等设备的安全稳定，防止系统外非法用户的侵入和系统内用户的非法探测和恶意泄密，系统内工作人员分级按权限操作。系统的安全要达到国家规定的电子政务专网的安全标准。

先进性、实用性原则：

从较高的起点对网络建设进行规划，充分采用先进成熟的网络技术，满足电子政务平台各种业务实时数据、非实时数据传输需要。工程建设方案要面向未来，技术必须具有先进性和前瞻性，以确保在未来10年内不落后，同时也要坚持实用的原则，在满足性能价格比的前提下，坚持选用符合标准的，先进成熟的产品和开发平台。

可靠性原则：

网络设计过程中从网络技术、电路保护、设备等多方面考虑电子政务专网平台的可靠性，保证数据传输的安全可靠。同时提供的7×24的服务保障，从技术和服务两方面保证电子政务平台的可用性达到要求。

成熟性和发展性的结合：

工程建设应首先采用符合目前业界计算机及应用系统发展趋势的主流技术，技术先进并趋于成熟的，被公众认可的优质产品。既要保证当前系统的高可靠性，又能适应未来技术的发展，满足多业务发展的要求。要本着“有用、适用和好用”的原则，不片面追求硬软件设施的先进性，强调整个系统的可连接性和整体布局、应用的合理性。

经济性原则：

通过技术经济比较，性能价格比较，选择优化的网络结构和网络技术，尽可能利用和保护现有设备和投资，做到从实际出发，制定经济、合理的方案，以最小的网络建设和网络维护成本建设一个高可用、高安全的电子政务专网平台。

可管理性原则：

电子政务系统是一个比较大、较复杂的系统，它包含大量硬件设备、软件系统和数据信息资源，这些资源分布在系统各部门，因此技术方案要为政府管理提供多层次、方便、有效的管理手段，为系统正常运行提供网络技术管理保障。

标准性原则：

现有信息技术的发展越来越快，为了使该系统在未来运行过程中其技术能和整个信息技术的发展同步，系统应具有备灵活适应性和良好的可扩展性，系统的结构设计和产品选型要坚持标准化，首先采用国家标准和国际标准，其次采用广为流传的实用化工业标准。

可扩充性原则：

考虑到电子政务平台各种应用业务的飞速发展，网络承载的信息流量不断增加。电子政务平台的设计中充分考虑未来带宽扩容的需要，从网络和设备的配置上都保留一定的扩充余地，便于融入随着新技术发展带来的新功能，满足电子政务不断发展的业务需要。

## 网络总体改造方案设计

根据业务需求及物理位置，把外网分为数据中心区、政务外网接入区、互联网出口区、安全互联区、VPN接入区、DMZ区域等几个区域，针对不同区域的业务特点，进行设计改造，

根据《江苏省电子政务外网安全建设指南》关于“在互联网出入口边界需部署防火墙、入侵防御、防DDOS攻击、防病毒等安全防护设备,应对互联网出入口实施流量控制、行为审计、入侵检测等措施”的要求，在出口防火墙增加防毒墙和IPS等安全功能。为满足用户对高性能数据中心要求而搭建双活数据中心实现业务双活，为了最大限度的利用现网设备性能和节省投资特新购两台中端交换机用户替换现网DMZ高端核心交换机，再新购置两台核心交换机组建双核心。分别在市民中心和电信IDC各部署一套核心网络，组建双活数据中心和接入，满足财政用户和自有业务对双活数据中心要求，政务核心和数据中心核心增加防火墙和IPS确保边界安全同时对政务内网关键业务服务器地址映射成政务外网地址，供政务外网用户访问。

核心交换机同时承载财政网数据中心业务，财政其他业务，政务外网业务和设备管理等业务。骨干层相关设备改造后的功能描述如下：

DMZ区域

新增两台中端交换机堆叠成一台用于替换掉现网DMZ区域内两台高端交换机，替换下来的两台核心交换机和新购置的两台核心交换机用于组建双活数据中心，为数据中心用户提供高可用的数据中心服务。替换方案可以优化网内设备资源，提高设备利用率，使现网设备发挥最大功能。

互联网出口区

在出口防火墙增加防毒墙单板和IPS功能，对现网出口防火墙进行加固，满足省里对政务外网互联网出口安全规范。

专网出口

新增加一台路由器与现网华为路由器组成出口，互为热备，保证政务外网出口不会因为单点故障而出现业务中断。

政务核心

作为整个政务网络的核心路由器，负责整网的流量转发，与防火墙、核心交换机之间通过动态路由协议互通。

核心交换机

作为整个数据中心三层网关，负责网内服务器之间的东西向流量的转发，也负责用户访问服务器的南北向流量。核心交换机分别放置与数据中心和市民中心实现异地运营级双活，保证业务的可靠性。通过部署MPLS VPN承载政务外网其他专网服务器业务和一些管理设备、VPN设备等。

安全隔离区

核心路由器和核心交换机之间部署防火墙并开启IPS、AV等安全功能，实现服务器区域边界明确和防止服务器区域被入侵，防火墙用于访问控制同时把两网之间相同的地址进行转换，防火墙把政务网服务器IP映射为已经规划的IP，实现两网IP融合，此时防火墙即是P设备也是PE设备。

财政外联区

财政外网用户通过SSL VPN拨入财政专网，同时部署行为管理、IPS和防火墙保证财政专网安全。同时将电信国际数据中心2A机房进行搬迁切换。

机房改造区域

本次项目改造现有的机房，利用现有机房的装饰、静电地板来建设本次机房，本次工程对机房需要进行改造和标准化建设，对改造后的机房环控、动力电源和数据传输实现与老机房系统无缝对接。

施工范围：

| 序号 | 项目 | 施工范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房装修系统 | （地面更换静电地板、墙面敷设橡塑保温板和彩钢饰面板、更换灯具，整理顶面，强弱电桥架） | 静电地板和橡塑保温利用现有设施 |
| 2 | 配电系统 | 新增UPS输入配电柜、和配电列头柜、到工业连接器、PDU | UPS主机利用原来200KVA |
| 3 | 机房空调 | 使用已有精密空调，预留3个行间空调安装位置 |  |
| 4 | 机柜系统 | 配置标准服务器机柜，含托盘、并柜组件等 |  |
| 5 | 新风系统排风系统 | 利用现有设施 |  |
| 6 | 消防报警和灭火系统 | 利用现有设施 |  |
| 7 | 防雷接地系统 | 利用现有设施 |  |
| 8 | 机房环境监控 | 配置动力环境监控系统，连接到监控主平台 |  |
| 9 | 综合布线 | 光纤接入熔接和综合布线敷设 |  |
| 10 | 迁移 | 部分设备 |  |

综合布线系统等，按照国家标准建设，功能齐全、设施完善的数据中心机房。据要求及参照A类机房标准进行设计。

建设标准

本次设计规划参考标准规范包含但不限于：

1. 《电子信息系统机房设计规范》（GB50174-2008）

2. 《电子信息系统机房施工及验收规范》（GB50462-2008）

机房平面布局

区域统计

机房分区配置表

| 序号 | 分区名称 | 面积/周长 | 配置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中心机房 | 机柜组一 | 见图 | 3KW服务器机柜17台，配线机柜1台，预留行间空调1台位置 | 利用外网机房ODF架 |
|  |  | 机柜组二 |  | 3KW服务器机柜17台，配线机柜1台，预留行间空调1台位置 |  |
|  |  | 机柜组三 |  | 3KW服务器机柜17台，配线机柜1台，预留行间空调1台位置 |  |

机房建设子系统

机房装修系统

机房装饰的要求（标准机房对于基础装饰要求）

GB50174-2008中关于机房装修部分的规范以及其他要求：

1、室内装修设计选用材料的燃烧性能除应符合本规范的规定外，尚应符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB50222 的有关规定。

2、主机房室内装修，应选用气密性好、不起尘、易清洁、符合环保要求、在温度和湿度变化作用下变形小、具有表面静电耗散性能的材料，不得使用强吸湿性材料及未经表面改性处理的高分子绝缘材料作为面层。

3、主机房内墙壁和顶棚的装修应满足使用功能要求，表面应平整、光滑、不起尘、避免眩光，并应减少凹凸面。

4、技术夹层的墙壁和顶棚表面应平整、光滑。当采用轻质构造顶棚做技术夹层时，宜设置检修通道或检修口。

5、电子信息系统机房的主机房不宜设置外窗。当主机房设有外窗时，应采用双层固定窗，并应有良好的气密性。不间断电源系统的电池室设有外窗时，应避免阳光直射。

6、当主机房内设有用水设备时，应采取防止水漫溢和渗漏措施。

7、门窗、墙壁、地(楼)面的构造和施工缝隙，均应采取密闭措施。

8、充分考虑机房装修、电气系统、空调系统、网络布线系统、消防保安系统等各子系统之间的相互联系，左右相关系统管线等预留，满足后期扩容需求。

9、在实用的前提下，吊顶材料选用微孔铝板，墙体采用彩钢板和防火玻璃隔断，地面采用防静电地砖等优质、环保装修材料。

10、机房吊顶内安装的灯具、风口、温湿度感测器、火灾探测器等布置协调，满足各专业系统的技术要求。

11、根据消防要求在不同的功能区域设置防火分区和逃生通道，房间门向疏散方向开启，且通道畅通并有明显疏散指示标志。

12、机房区域采用机房专用吊顶天花设计，减少热空气上升气流的阻力，提高空调系统的制冷效率，顶棚吊顶构件能够承受照明灯盘、弱电线槽、新排风管道等设备的重量等。顶部的空间高度满足安装消防管道、照明线路的需要。

13、机房各区间的天花吊顶、走廊天花吊顶，统一设计实施各管道、管槽、管线、桥架等的安装方式和路由。

14、机房内所有与外界连接的管线槽接口处均做密封处理，防止虫、鼠进入机房。

15、机房内的排风、新风维修口做保温、密封及防水处理。

16、机房门采用甲级防火门符合消防要求，起到防尘、防潮、防火、电磁屏蔽、防静电的作用及安全性能，保证大型设备的进出。机房门锁、铰链、闭门器、导轨把手等五金件须满足防火、密闭要求。

17、装修材料符合国家机房标准和规范，符合国家消防法规和规范的要求。

18、机房的耐火等级应符合现行国家标准的规定。机房的装饰材料选用非燃烧材料或难燃烧材料。

19、在室内装修设计，体现政务行业机房现代、简洁、超前、严谨、精确的特点，主色调采用冷色调以体现严谨。

20、机房室内装饰选用气密性好、不起尘、易清洁，并在温、湿度变化作用下变形小的材料。

21、机房模块计算机设备区间内，静电地砖以上的静空高度为2.8米以上。

22、防静电活动地砖的尺寸为600*600mm。

23、根据规范《智能建筑工程质量验收规范》，信息机房设备做基础，本次根据不同设备，配置相应的底座。

装修概述

本次机房因前期已经装饰完成。除了墙面破损需要铲除，重新安装彩钢板，其他如吊顶和静电地板还是利用原来的，个别破损的需要更换。

机房各区域装修工艺

| 序号 | 房间名称 | 墙面 | 顶面 | 地面 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据中心机房 | 防尘漆、龙骨、保温棉、彩钢板（部分损坏墙面铲除），线管重排。 | 利旧 | 地板利旧。重新新焊接设备底座和墙面彩钢板踢脚线。 |

基础装修施工要求和工艺

机房吊顶

本次机房吊顶已经不平整，考虑到吊顶内部很多无法移动管线，本次吊顶需要重新平整，建议更换顶面的格栅灯为LED平板等，照度满足机房要求。

机房墙面

本次机房原有墙面部分已经脱离，可以铲除部分损毁墙面，采用25*25的方钢固定墙面，间距1.2米，内填充橡塑保温棉，在安装机房房专用的彩钢板。彩钢板高度和机房净高度一样高，彩钢板和吊顶采用L型收边条，地面和地板采用10CM高度不锈钢踢脚线。

处理措施：吊顶以上部分采用线槽、管通过处采用防火泥封堵，保证主机房区空调的制冷效率以及主机房区、配电区一旦发生消防事故不会溢至其他房间，满足消防验收要求。

所有机房外围护墙面与外界连接的孔洞，如线槽、线管、风管穿越楼板处孔洞等在施工完毕后全部用防火材料封堵，防止有鼠害、虫害发生。

机房地面

利用现有设施。

机房门窗

保留原有门

机房场地防震、降噪、隔热保温

机房的防火及防水

电子机房专业系统多、机房面积相对比较小，而在有限的空间内集中了大量计算机设备和线缆，火灾危险性高，水、火隐患将严重威胁机房的安全，因此要求：

A.机房材料的选择严格遵循《建筑内部装修设计防火规范》的规定。采用非燃或难燃材料。不可避免的木质隐蔽部分应作防火处理。

B.主机房区域内设有火灾自动报警系统和气体自动灭火系统，并对吊顶内、基本工作房间内全方位监视和控制。

C.机房有畅通的疏散通道、足够的疏散出口和醒目的疏散标志。

D.机房空调系统给排水管下方装有漏水检测装置，空调下方设置足够流量的地漏，降低发生水患时的对机房造成的危害。

处理措施：本次机房采用冷冻水空调，需要设置漏水检测。

机房的防尘

机房材料的选择和工艺处理细节与机房环境条件密切相关。保证机房温度和湿度、控制含尘量主要通过空调系统实现。

如果机房材料选择不当，易产生粉尘、掉渣；

作为静压送风库与回风库内的原建筑顶面、地面、墙、柱面表面不平整，积灰不易清除；虽作了防尘处理，但材料或施工工艺不当，如防尘漆面龟裂、起皮等，都会严重影响机房的洁净度。

A.采用不起尘的装修材料。特别值得注意的是墙面、柱面的处理。

B.空调、新风系统，应经初效、中效两级过滤。

C.保持一定的正压，使室外的尘埃不易进入室内。

D.机房门、窗、所有管线穿墙等的接缝及所有孔洞，均应采取密封措施。

处理措施：封堵空洞，处理局部点位。

机房防静电

A.墙面、吊顶的轻钢龙骨及金属面层、地板支架、金属线槽、玻璃隔断的金属支撑等一切金属材料和金属外壳均做等电位接地处理。

B.按机房环境要求控制机房的温度、湿度。

C.选用导电性能好的材料，比如墙面、顶面装修材料多用金属材料。

D.采取相关设备消除雷电引起的电位差。

E.在地砖下做网格接地处理。

处理措施：使用原有的静电泄流网。

机房的噪声

为保证机房温湿度，主机区一般采用恒温恒湿的专用空调，因其风量大，噪声相对较大，计算机运行本身也产生噪声，不利于工作人员身心健康。

机房装饰设计中采取相应措施减少噪声。在机房的六面体结构中选用保温材料材料降低噪音。

处理措施：本次采用彩钢板墙面，内部填充保温措施。

机房冷凝水处理

A.机房的维护结构，包括上下楼板层，都应该做保温设计，原有外墙应采用保温隔墙封闭，机房内的新风管、空调机冷媒管等采用难烧材料保温防止产生冷凝水。

B.做好机房的密闭性。

处理措施：机房内部填充保温措施。

机房配电系统

概述

机房工程必须保证计算机等高级设备能长期而可靠地运行，而可靠的电力是保障设备可靠运行的必须。本系统主要包括电气子系统及UPS电源子系统。

根据《电子计算机机房设计规范》（GB50174-2008）标准中对供电系统提出了如下要求：

| 项目 | 主机房 | 辅助机房 |
| --- | --- | --- |
| 电压（V） | <±5 | -10~+7 |
| 频率变化（Hz） | <±0.2 | ±0.5 |
| 波形失真率（%） | <±5 | <±7 |

依据本项目的实际情况，对机房内的各负荷进行等级划分，不同等级的负荷采用不同的供电方式，具体情况见下表：

| 负荷保障等级 | 负荷区域 | 供电方式 |
| --- | --- | --- |
| 三级 | 日常维护用电 | 市电 |
| 二级 | 常规照明、新风机组 | 市电、UPS |
| 一级 | 空调系统、重要保障区间照明、排风排烟系统 | 市电 |
| 重要 | 消防系统、安保系统、环境监控系统 | UPS电源 |
| 特别重要 | 计算机设备 | UPS电源 |

系统配置原则

根据招标文件要求及配电相关标准，配置配电线缆、配电柜、UPS及其他相关配电设施，配电柜内的空开及UPS的大小满足配电及用户使用要求。

配电柜配置

本次机房共设置低压配电柜4台，分别具体配置如下表。

| 序号 | 空开大小 | 数量 | 配电图 |
| --- | --- | --- | --- |
| UPS输出配电柜 | 400A/3P | 1 | 预留一路到内网机房，详见图纸 |
| 配电列头柜 | 125A/3P | 3 | 详见图纸 |

配电系统拓扑图

备注：本次工程考虑UPS输出部分。200KVA UPS为原有UPS

照明系统

在做好墙面，重新布放墙面插座和开关。

UPS系统

使用原来200KVA UPS供电

机房环境监控系统

本次数据中心机房服务器机柜，数据中心的供配电系统、UPS系统、精密空调系统等物理基础设施均需根据国家现行标准《安全防范工程技术规范GB50348》、智能建筑设计标准GB/T50314》和《电子信息系统设计规范GB50174-2008》，需要独立搭建一套机房物理基础设施监控系统，对机房的物理环境与安防，以及基础设施设备进行实时监测管理。

本次采用动力设备及环境集中监控系统必须与无锡政务网络建设所采用的OSTD产品进行无缝对接。系统建设目的是通过运用先进的传感技术、通讯技术和计算机技术，对用户机房内的UPS系统、配电系统、精密空调系统、视频监控系统、门禁系统、消防系统、温湿度系统、漏水监测系统进行实时监测，能够及时判断出故障产生告警并通过短信、Email邮件等形式灵活告警，从而实现机房的安全无人值守。

系统配置原则

对数据中心内的物理设施包括电力配电系统、制冷系统、环境如温度、湿度、等因数实现集中监控，监控系统可以对各分散的设备进行遥测、遥控；实时监视各设备的运行状态，记录和处理相关数据，及时侦测故障和告警信息，并通知人员，在更严重的灾难发生前及时处理这些故障，从而避免因物理设施故障导致IT设备宕机状况发生。在监控的基础上，为保证可用性及经济性和可管理性，急需一套运维管理平台来进行可视化管理，容量优化以及能效管理，从而以系统代替手工管理，以集中管理取代分散管理，从而保证可用性的前提下，达到节能减排的目标。

监控点位

监控点位

| 序号 | 子系统 | 配电柜 | 漏水 | 温湿度 | 视频 | 门禁 | 防盗 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单位 | 配电质量 | 机柜电流 | 配电开关 | 套 | 路 | 个 | 道 | 路 |
| 2 | 内网机房 | 4 | 93 | 93 |  | 8 | 7 | 2 | 2 |
| 3 | 空调间 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 4 | 汇总 | 5 | 93 | 93 | 1 | 9 | 8 | 2 | 2 |

系统架构

监控设计说明

配电质量监控系统

系统采用智能电量数据采集仪，通过智能电量数据采集仪，系统可全面检测机房配电柜的电源参数，例如三相电压、电流、频率、功率因数、有功功率、无功功率。系统管理员和操作员可以通过历史曲线图查看到每天的电压、频率、有功、无功的最大值、最小值、当前值及电压、电流峰值。使用户能清楚地知道三相电压、电流是否均衡。当电源参数超过机房设备的安全电源要求时，系统即可提供及时的报警以便管理员及时地采取措施，同时通过供电参数的历史曲线可方便查看用户实际供电的品质，为用户合理地管理机房供电提供科学的依据。

本次设计中将监控机房中5个配电柜（UPS输出柜、列头柜、空调动力柜）的用电质量情况。

配电开关监控系统

监视各级的开关状态，对于机房的机柜配电开关，监视开关是否跳闸或断电等状态非常必要，一旦开关跳闸断电，计算机系统立即停止工作，将造成整个系统崩溃，如不尽快处理造成的损失将无法估计。当开关跳闸或断电时，系统自动切换到相应的运行画面，同时发出多媒体语音和短信报警，通知管理员尽快处理，并把事件记录到系统中。

本次设计中将监控机房中3个列头柜，共计93路开关的开关状态。

机柜电流检测

通过加装智能电量采集仪，共对机房内所有个机柜（含预留），共计93路机柜电流进行实时监测，同时软件满足对电流波动的监测，并具备告警功能，用户可以通过分析电流参数的历史曲线，清楚地知道机柜内电流的质量，用户可以选择在电流小的机柜增加负载，配合用户对机房实现科学的使用和管理。

漏水监控系统

由于地板下强电、弱电、地线、电缆纵横交错，一旦漏水，后果将不堪设想。机房漏水危害大，又不容易发现，对机房内的漏水状态进行实时的检测是十分必要的。根据用户的要求、场地的情况及为了方便用户今后的维护，本次方案将在最容易出现漏水的空调周围敷设漏水探测器1套，一旦有水泄漏碰到探测器，监测点通过控制器将信号输到智能网关，系统在第一时间报警，及时通知有关人员排除漏水故障。

温湿度监控系统

对于面积较大的机房，由于气流及设备分布的影响，温湿度值会有较大的区别，根据机房实际面积，将在机房安装8个温湿度传感器,空调设备间安装1个温湿度传感器。检测机房内和空调设备间的温、湿度。一旦机房内实际温、湿度值越限，系统将自动弹出报警框并触发语音报警，提示管理员通过调节空调温、湿度值给机房设备提供最佳运行环境。并且还可以将一段时间内机房里的温湿度值通过历史曲线直观地表现出来，以方便管理人员进行查看。同时可以根据工作人员要求订制报表，以作分析依据。同时还可以对安装重要设备的机柜内的温度进行监测。

视频监控系统

由于机房内系统繁多，人员出入也较为复杂，因此视频监控系统对整个机房的突发事件及事后取证将提供不可估量的作用。采用数字高清监控系统对整个视频进行管理、图像侦测、识别、控制、存储以及检索。根据机房的需要及设备摆放位置共布置8个视频采集点。采用高清红外数字摄像机，1080P分辨率，图像清晰、细腻，利用硬盘录像机进行存储，存储时间30天。机房环境监控系统无缝集成视频监控系统，实现远程实时查看视频画面，调用历史视频信息等功能。

门禁管理系统

本次门禁管理系统将在机房设计2道门禁点，通过加装电子门锁、门禁一体机。采用人脸识别或指纹识别进门，出门开门按钮模式。通过授权管理，只有合法用户才能进出门禁控制区域，出入记录全部存贮在电脑中，出入口控制完全采用电子控制，保安人员只需在控制室中，就可对所有门禁区域进行监测和控制。

防盗报警系统

防盗报警系统是安防系统中的一个重要组成部分，它采用电子技术，红外、微波探测等技术并结合微处理器、电子计算机等技术，对室内的重要部门和场所进行设防，并配合保安人员的值守，防止未经授权的人员非法闯入，保护各重要房间的安全。通过设立防盗报警系统，通过各类防盗报警探测器，在重要部门及场所布置防盗报警探测信息点，对它们进行探测，以达到探测非法侵入，掌握非法人员侵入情况及其动向，并及时向报警中心报警。

本次防盗监控系统将对机房2个点安全情况进行监测，为防止意外闯入或强行闯入做好保障。

机房综合布线系统

网络布线采用采用六类屏蔽线及多模和单模光纤。综合布线采用机柜顶部上走线方式。配置1套强电桥架，1套弱电桥架，1套空调桥架。

每个机柜组的前两台机柜作为这组机柜的网络配线列头柜，其他机柜安装1个24口电口配线架和1个12口光纤配线架与网络配线列头柜相连。每个机柜组的网络配线列头柜均须与总配线柜采用24芯万兆光纤连接，每个机柜组中按相关标准规定做好标签，形成机柜综合布线系统。避免后期增加设备需要重新放线或线路状态不明等的困扰。

## 招标相关设备要求

本项目为无锡市经济和信息化委员会的无锡市政务内网迁移和政务外网安全加固，项目具体要求如下，投标人须提供满足以下要求的设备和服务，不得有负偏离：

###### 市民中心出口防火墙升级加固

| 应用安全模块 | 用于现网内华为 USG9560防火墙的应用安全模块升级扩容 以硬件形式配置应用安全含IPS、AV、URL过滤功能。 4年应用协议特征库、病毒文件特征库、入侵行为特征库升级 业务处理板卡IPS吞吐性能不少于40Gbps，AV吞吐性能不少32Gbps 提供4年免费质保 |
| --- | --- |

###### 骨干防火墙

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 配置要求 | 万兆光口≥4，千兆电口≥16，千兆光口≥8，交流双电源；SSL VPN并发用户≥100；IPSec VPN隧道≥15000；虚拟防火墙数量≥900； |
| 硬件架构 | 采用非X86多核架构，配置交流双电源 |
| 接口要求 | 扩展插槽≥5个 |
|  | 最大接口数≥60个千兆接口+12个万兆接口 |
|  | 支持并配置2个USB接口 |
|  | 支持硬件电口Bypass卡 |
| 性能要求 | 吞吐量≥40Gbps，最大并发连接数≥1100万，每秒新建连接≥39万 |
| 协议识别 | 可识别应用层协议数量≥5000种。 |
| 流量控制 | 可支持基于应用层协议设置流控策略，包括设置最大带宽、保证带宽、协议流量优先级等 |
| 策略调优及冗余分析 | 支持将基于端口的安全策略转换为基于应用的安全策略，分析设备策略风险，及冗余和失效策略，提供安全策略优化建议 |
| VPN | 支持IPSec VPN、SSL VPN、L2TP VPN、MPLS VPN、GRE |
| 可靠性 | 支持BFD链路检测，支持BFD与VRRP联动实现双机快速切换，支持BFD与OSPF联动实现双机快速切换 |
| 管理要求 | 与现网网管平台无缝对接，不存在协议不兼容。 |
| 服务要求 | 提供原厂4年维保服务，通过设备编码在设备厂商官网可查询供货产品维保情况，供货产品的注册用户为“无锡市经济和信息化委员会” |

###### 核心网交换机

| 功能 | 技术要求及指标 |
| --- | --- |
| 整机 | 交换容量≥89Tbps |
|  | 包转发率≥86400Mpps |
|  | 业务槽位数≥8 |
|  | 支持交换网数量≥6, 且支持网板N+M 冗余 |
|  | 风扇框冗余设计，要求风扇框个数>=3,任意风扇框故障或者不在位不能造成业务中断 |
|  | 主控引擎与交换网板硬件分离,主控板故障或者更换不影响整机转发性能 |
|  | 单板内、单板间交换均支持VOQ虚拟输出队列控制，避免HOLB头阻塞 |
|  | Clos架构、信元交换：要求单条流可以负载分担到多块交换网，提高交换网利用效率 |
|  | 线卡前面板开孔进风，加快光模块散热，延长光模块寿命。 |
|  | 支持独立的监控板； |
| 二层功能 | 支持端口聚合，802.3ad |
|  | 支持M-LAG技术（跨框链路聚合，用于与现有核心交换机组成双活架构） |
|  | 支持N:1镜像、流镜像、远程端口镜像 |
|  | 支持ERPS以太环保护协议（G.8032） |
| 可靠性 | 支持ISSU，满足版本升级过程中业务无中断。 |
|  | 支持集群或堆叠多虚一技术，实现单一界面管理多台设备 |
|  | 集群或堆叠支持带外管理方式（主控板上提供专用GE端口用于集群或堆叠协议报文传送） |
| DC特性 | 支持一虚多技术，至少可以虚拟成8个逻辑交换机 |
|  | 支持N:1虚拟化后再进行1：N虚拟化。 |
|  | 支持IETF标准TRILL协议 |
|  | 支持Vxlan协议，且支持BGP EVPN协议； |
|  | 支持纵向虚拟化，管理维护简便；下联交换机支持本地转发。 |
|  | 支持跨数据中心二层互联技术 |
| 管理要求 | 与现网网管平台无缝对接，不存在协议不兼容。 |
| 融合要求 | 配置交换网板满足所有线卡线速转发，且支持N+1冗余； 所投产品必须确保能与现有核心交换机CE12800对接组成双活系统结构。 |
| 服务要求 | 提供原厂4年维保服务，通过设备编码在设备厂商官网可查询供货产品维保情况，供货产品的注册用户为“无锡市经济和信息化委员会” |

###### 服务器接入交换机

| 技术指标 | 要求 |
| --- | --- |
| 设备端口支持能力 | 支持48千兆电口 |
|  | 支持4个SFP+接口 |
|  | 支持2个QSFP+接口 |
|  | 支持电源1+1备份 |
|  | 支持扇框1+1备份 |
|  | 支持支持前后/后前风道 |
|  | 支持能效以太网EEE |
|  | 支持标准SFP+ QSFP+模块 |
| 交换机需提供的性能，支持的协议 | 包转发率≥252Mpps |
|  | 交换容量≥1.28Tbps |
|  | 支持本地L2/L3层线速转发，能够单独组网 |
|  | 缓存≥8M |
|  | 支持4K VLAN; |
|  | 支持QinQ、Mux VLAN、Super VLAN; |
|  | 支持STP/RSTP/MSTP |
|  | 支持端口隔离和端口组隔离 |
|  | 支持M-LAG技术（不能用堆叠等多虚一技术实现） |
|  | 支持多个物理端口的流量镜像到一个端口； |
|  | 支持流镜像、远程端口镜像（RSPAN） |
|  | 支持LLDP，DLDP |
|  | 支持Jumbo≥9K |
|  | 支持ERPS以太环保护协议（G.8032） |
| 管理要求 | 与现网网管平台无缝对接，不存在协议不兼容。 |
| 服务要求 | 提供原厂4年维保服务，通过设备编码在设备厂商官网可查询供货产品维保情况，供货产品的注册用户为“无锡市经济和信息化委员会” |

###### 专网出口路由器

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 设备性能 | 支持交换容量≥88Gbps 支持包转发率≥120Mpps |
| 设备架构 | 至少2个多功能主控交换槽位,6个业务插槽槽位 |
|  | 支持接口类型10GE/GE/FE、E1、cSTM-1、STM-1 |
|  | 设备支持双主控、双电源冗余，支持机箱内双主控热备 |
| 协议与功能 | 安全性上，支持RIPv2, OSPF, IS-IS的 MD5、SHA256和Keychain方式认证，BGP支持MD5和Keychain方式认证 |
|  | 支持IP FPM、Y1731、RFC 2544、TWAMP网络质量检测机制，基于网络中的IP报文对网络吞吐量、延时进行多台设备间的高精确度量，精度可达10E-6 |
|  | 支持层次化服务QOS功能： 支持5级H-QoS调度 |
|  | 单板支持1588v2协议，以保证时钟同步要求的业务正常运行。 |
| 高可靠性 | 具备业界领先的快速故障检测及重路由技术，以保证网元设备或者链路故障时，视频会议等敏感业务的稳定运行： 支持硬件BFD，5ms发包频率，15ms故障检测能力。 |
| 可维护性 | 支持丰富的网络质量检测技术，包括： 支持ETH OAM技术，包括EFM、CFM、Y.1731 支持RFC5357(TWAMP)技术 L2VPN的可靠性 APS和E-APS 支持RFC2544功能 支持基于业务和用户检测网络时延和丢包功能 支持自动进行系统健康度检查，故障隔离、故障定位和自动恢复 |
| 增值业务 | 随板支持NAT功能，不需要配置业务卡 |
|  | 随板支持IPsec功能，不需要配置业务卡 |
|  | 随板支持Netstream功能，不需要配置业务卡 |
|  | 随板支持GRE功能，不需要配置业务卡 |
|  | 关键芯片自研国产化 |
| 管理要求 | 与现网网管平台无缝对接，不存在协议不兼容。 |
| 服务要求 | 提供原厂4年维保服务，通过设备编码在设备厂商官网可查询供货产品维保情况，供货产品的注册用户为“无锡市经济和信息化委员会” |

###### DMZ替换交换机

| 招标要求 | 参数 |
| --- | --- |
| 架构需硬件求 | 支持双主控冗余配置。 |
|  | 模块化交流冗余电源,支持M+N供电,，模块化电源槽位数 ≥ 4。 |
|  | 冗余风扇，冗余风扇框，独立的风扇框数量 ≥ 2 |
|  | 所有模块化硬件均支持直接热插拔，无需附加命令控制。 |
|  | 业务槽位 ≥6 |
|  | 采用科学的后出风风道设计。 |
| 最低性能规格需求 | 交换容量 ≥15Tbps，包转发率 ≥ 2800Mpps。(以官网最小值为准) |
|  | 2块主控引擎板，3块模块交流电源。 |
|  | 最大槽位带宽≥160Gbps； |
| 二层功能要求 | 支持IEEE 802.1d(STP)、 802.w(RSTP)、 802.1s(MSTP)。 |
|  | 支持VLAN内端口隔离。 |
|  | 支持端口聚合。 |
|  | 支持1:1, N:1端口镜像，支持流镜像。 |
|  | 支持ERSPAN, 通过GRE隧道实现跨域远程镜像。 |
|  | 支持VCT，端口环路检测。 |
|  | 支持DHCP Client, DHCP Server，DHCP Relay。 |
|  | 支持Option 82。 |
| 三层功能要求 | 支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议。 |
|  | 支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议。 |
| 可靠性、安全与管理要求 | 支持G.8032开放环或SEP、REP半环协议,可与其他厂商设备混合组网，要求倒换时间 ≤ 50m。 |
|  | 支持BFD/OAM，遵循协议标准，3.3ms稳定均匀发包检测，保证设备高可靠性。 |
| 管理要求 | 与现网网管平台无缝对接，不存在协议不兼容。 |
| 服务要求 | 提供原厂4年维保服务，通过设备编码在设备厂商官网可查询供货产品维保情况，供货产品的注册用户为“无锡市经济和信息化委员会” |

###### 光模块

| 千兆多模模块(850nm,0.55km,LC) | 4 |
| --- | --- |
| 万兆多模模块(850nm,0.3km,LC) | 150 |
| 万兆单模模块(1310nm,10km,LC) | 16 |
| 服务要求 | 提供原厂4年维保服务，通过设备编码在设备厂商官网可查询供货产品维保情况，供货产品的注册用户为“无锡市经济和信息化委员会” |

###### 万兆上网行为管理

| 指标 | 具体功能要求 |
| --- | --- |
| 性能要求 | 吞吐量 ≥4Gb，并发会话数 ≥2,000,000，用户规模 ≥25000人，设备接口≥ 4个千兆电口，4个千兆光口，2个万兆口，1个RJ45串口，硬盘 ≥1TB，BYPASS 支持，双电源，2U标准架构 |
| 部署模式 | 网关、网桥、旁路、多主、虚拟化模式 |
| 联动特性 | 支持和现有的SSL VPN 做用户密码联动，SSL VPN上做用户登录注销的同时，上网行为管理上进行登录、注销的动作 |
| IPV6 | 支持部署在IPv6环境中，其所有功能（认证、应用控制、内容审计、报表等）都支持IPv6 |
| 链路负载 | 支持按剩余带宽、带宽比例、平均分配、前面优先的方式进行多链路负载；支持链路故障检测； |
| Web访问质量检测 | 针对内网用户的web访问质量进行检测，对整体网络提供清晰的整体网络质量评级；支持对单用户进行定向web访问质量检测 |
| 上网行为监控 | 实时显示设置过滤条件的用户上网行为监控，支持手动设置刷新时间； |
| 用户认证 | 支持本地认证、第三方认证、双因素认证、IP、MAC认证、短信认证、微信认证、二维码认证等多种认证方式 |
| 用户密码强度 | 可设置用户密码不能等于用户名； 可设置密码必须包括数字或字母或特殊字符； |
| 有线无线统一的管理界面 | 统一界面，能够直接查看到接入点状态、射频状态、无线网络状态、接入用户状态。 |
| 应用控制 | 内置应用识别规则库，支持超过4700条应用规则数，支持超过2100种以上的应用，660种以上移动应用，并保持每两个星期更新一次，保证应用识别的准确率 |
| 移动应用的细分控制 | 支持对移动应用的细分权限控制，微信：微信网页版、微信传文件、微信朋友圈、微信游戏。移动QQ：QQ传文件、QQ视频语音等。 |
| 防共享 | 设备能够发现私接路由（或者共享软件等）共享网络的行为 |
| SSL网页加解密 | 识别并过滤SSL加密的钓鱼网站、金融购物网站、非法网站等 |
| 加密SMTP、POP3邮件审计 | 支持对加密HTTPS、POP3-SSL 、POP3、IMAP 、IMAP-TLS 、IMAP-SSL、SMTP-SSL、SMTP-TLS、SMTP、Gmail、闪电邮客户端邮件内容的审计。 |
| 流控通道实时可视化 | 能够实时看到各级流控通道的状态：包括所属线路、瞬时速率、通道占用比例、用户数、保证带宽、最大带宽、优先级，启用状态等。 |
| 网站审计 | 支持记录全部或者指定类别URL、网页标题等信息； |
| 加密证书自动分发 | 审计SSL网页时，支持加密证书自动分发功能，用户点击网页上的工具即可一次性安装完成。解决管理员给每台PC单独安装证书的问题 |
| 特权DKey | 支持针对特权用户配置免认证key、免审计key、免控制key |
| 数据中心 | 设备必须支持内置数据中心和独立数据中心；提供自有品牌的免费服务器虚拟化产品与外置DC联动； |
| 支持与网安日志平台对接 | 内置多套日志模板与各省市网安日志平台对接，至少支持以下平台：派博、任子行、网博、云辰、烽火、中新软件、兆物、新网程、美亚柏科、爱思等。 |
| 服务要求 | 提供原厂4年维保服务，供货产品的注册用户为“无锡市经济和信息化委员会” |
| 配置数量 | 2台 |

###### 万兆IPS

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 性能要求 | 吞吐≥4Gbps,并发连接数≥250万，每秒新建连接数≥250,000，接口≥6个千兆电口，4个千兆光口，2个万兆光口；设备尺寸：2U标准式机架式设备 |
| 部署方式 | 支持路由，网桥，单臂，旁路，虚拟网线以及混合部署方式； |
| 网络特性 | 支持802.1Q VLAN Trunk、access接口，VLAN三层接口，子接口； |
| 联动特性 | 支持上网行为管理用户进行联动，如上网行为管理用户登录/注销，IPS上也相应进行登录/注销 |
| 内容安全 | 支持URL过滤和文件过滤功能，URL过滤支持GET，POST请求过滤和HTTPS网站过滤，文件过滤支持文件上传和下载过滤； 支持针对SMTP、POP3、IMAP邮件协议的内容检测，如邮件附件病毒检测、邮件内容恶意链接检测，邮件账号撞库攻击检测等，支持根据邮件附件类型进行文件过滤； |
| DDoS攻击防护 | 支持DDoS攻击防护 支持CC攻击防护； |
| 入侵防护功能 | 入侵防护漏洞规则特征库数量在4000条以上； 支持对常见应用服务（HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL）的口令暴力破解防护功能； 具备防护常见网络协议（SSH、FTP、RDP、VNC、Netbios）和数据库（MySQL、Oracle、MSSQL）的弱密码扫描功能； 可提供最新的威胁情报信息，能够对新爆发的流行高危漏洞进行预警和自动检测，发现问题后支持一键生成防护规则； |
| 僵尸主机检测 | 支持通过静态特征识别定位僵尸恶意软件，恶意软件识别特征总数在40万条以上； 支持通过随机域名算法，DGA域名检测算法和动态域名分析等行为识别技术定位僵尸主机； 支持对终端已被种植了远控木马或者病毒等恶意软件进行检测； 对于未知威胁具备同云端安全分析引擎进行联动的能力，上报可疑行为并在云端进行沙盒检测，并下发威胁行为分析报告； 支持通过云端的大数据分析平台，发现和展示整个僵尸网络的构成和分布，定位僵尸网络控制服务器的地址； |
| 威胁地理位置感知 | 支持将检测到的应用层攻击行为按照IP地址的地理位置信息进行动态展示，实时监测和展示最新的攻击威胁信息； |
| 安全可视化 | 支持对经过设备的流量进行分析，生成和导出威胁报告，报告内容包含对整体发现的漏洞情况进行分析； 提供安全报表，报表内容体现被保护对象的整体安全等级，发现漏洞情况以及遭受到攻击的漏洞统计，可以查看到有效攻击行为次数和攻击趋势； |
| 防绕过 | 支持TTL合法性检测，防止利用TTL过期进行绕过； 支持TCP校验和检测； |
| 服务要求 | 提供原厂4年维保服务，供货产品的注册用户为“无锡市经济和信息化委员会” |
| 其他要求 | 须与万兆上网行为管理设备联动 |
| 配置数量 | 2台 |

###### SSL VPN升级成万兆模块

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 硬件要求 | 支持现网SSL VPN的硬件主板上嵌入万兆光口板卡 |
| 兼容性 | 支持为SFP+封装的万兆光模块插入 |
| 服务要求 | 提供原厂4年维保服务，供货产品的注册用户为“无锡市经济和信息化委员会” |

###### 防火墙

| 技术指标 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 性能 | 多核AMP+架构，具有高性能一体化智能安全处理引擎，网络处理能力16G，并发连接≥300万，每秒新建连接22万/秒，标准2U机箱，冗余电源，标准配置6个10/100/1000M自适应电口，8个千兆SFP插槽，1个Console口，支持液晶屏； |
| 部署和网络协议 | 产品支持路由、透明、交换以及混合模式接入，满足复杂应用环境的接入需求 |
|  | 支持3G接入，可实现3G连接与有线链路之间的互为备份 |
|  | 支持MPLS的透传和针对MPLS的控制； |
| 路由协议 | 支持静态路由、策略路由及动态路由。策略路由支持用户自定义其优先级，动态路由应至少支持RIP v1/v2/ng， OSPFv2/v3，BGP4/4+协议 |
|  | 支持静态和动态多播路由，动态多播路由必须支持PIM-SM（稀疏模式） |
| 地址转换 | 支持全面的NAT转换配置，包括包括一对一，一对多，多对一的源、目的地址转换，并至少支持FULL_CONE和SYMMETRIC模式 |
|  | 可对源地址为IPv6地址、目的地址为IPv4地址的会话执行源地址转换，将IPv6地址转换为IPv4地址，实现IPv6客户端转换为IPv4地址后访问IPv4资源； |
|  | 可对源地址为IPv4地址、目的地址为IPv4地址的会话执行目的地址转换，将IPv4地址转换为IPv6地址。实现IPv4客户端通过IPv4地址访问IPv6资源 |
|  | 可对源地址为IPv4地址、目的地址为IPv4地址的会话执行目的地址转换，将IPv4地址转换为服务器地址，并支持服务器地址探测 |
| DNS代理 | 支持入站的DNS代理功能，即从指定的入接口或源ISP接收到的DNS解析请求，设备可根据自定义的IP、域名对应关系，代理DNS服务器返回查询结果 |
|  | 支持出站的DNS代理功能，支持在不更改内网终端设备DNS服务器地址设置的情况下，将DNS解析请求发送至指定的DNS服务器，并代理原DNS服务器返回解析结果 |
| IPv6支持 | 支持IPV6地址配置、支持IPv6邻居的动态管理和静态配置 |
|  | 支持IPV6下静态路由及策略路由、动态路由 |
|  | 支持IPV6下的IPS、AV、URL、内容过滤、QoS及行为管控 |
|  | 支持IPv6安全策略、支持IPv6隧道技术（6to4、ISATAP） |
|  | 支持IPv6文件过滤、邮件过滤、支持IPv6 Web认证 |
|  | 支持在IPv6环境下配置安全策略、SSL解密策略等规则，实现漏洞防护、间谍软件防护、URL过滤、反病毒、内容过滤、文件过滤、邮件过滤、行为管控及带宽管理 |
| 负载均衡 | 支持基于策略的路由负载，支持根据应用和服务进行智能选路，可基于权重做路由负载均衡，支持12种均衡方式：源地址目的地址哈希、源地址哈希、轮询、时延负载、备份、随机、流量均衡、源地址轮询、目的地址哈希、最优链路带宽负载、最优链路带宽备份、跳数负载（提供功能截图，并加盖原厂公章） |
|  | 支持ISP路由负载均衡，最大可支持8条链路负载，支持自定义负载权重，持基于优先级的ISP路由链路备份 |
|  | 支持对单个虚拟系统所占资源进行自定义分配。 |
|  | 支持配置虚拟系统接口，在不占用物理网口的情况下实现虚拟系统之间的相互连接、访问； |
|  | 支持对虚系统进行系统配置，包括管理设定、管理主机、资产管理、证书管理、配置文件导入导出、日志配置； |
|  | 支持在虚系统内进行病毒防护、漏洞利用防护、间谍软件防护、URL过滤、文件过滤、内容过滤、邮件过滤、行为管控等安全功能。并可支持对本虚系统内产生的日志进行独立审计； |
| 访问控制 | 支持基于源安全域、目的安全域、源用户、源地址/地区、目的地址/地区、服务、应用、隧道、时间、VLAN等多种方式进行访问控制。要求设备可基于地理区域配置安全策略，并支持地理区域对象的导入。 |
| 用户识别与认证 | 支持基于用户的访问控制，可与LDAP/Radius/证书、POP3等用户认证系统联动 |
|  | 支持802.1x认证，要求支持基于端口和MAC两种接入控制方式 |
| URL过滤 | 支持URL云服务，设备可与云服务器联动查找本地未识别的URL，投标文件需提供可体现URL云端协查的设备截图 |
| 文件传输控制 | 支持识别HTTP、FTP、POP3、SMTP、IMAP、SMB等应用协议的文件传输行为，并能够对传输的文件进行双向的文件类型过滤 |
|  | 要求所支持识别的文件类型包含常用的文档格式、压缩文件格式和归档文件格式，总数量不少于30种。文件类型识别基于文件特征而非扩展名，更改文件扩展名后仍可有效识别 |
| 网络攻击防护 | 支持防御DNS Flood攻击，并支持警告、阻断、普通防护、增强防护及授权服务器防护等多种防护措施 |
|  | 支持防御HTTP Flood攻击，并支持警告、丢弃、普通防护、增强防护等多种防护措施 |
|  | 支持局域网广播防护，支持全局配置的局域网广播防护及基于二层接口的局域网广播防护，可以防止局域网内广播和多播数据包泛滥，保障网络正常通信 |
|  | 支持DHCP防护，可进行DHCP服务器检查、DHCP请求检查和DHCP请求限速等功能 |
|  | 支持防御IP地址欺骗，可将IP与安全域关联，即指定IP或网段从特定安全域流量流入，否则视为IP地址欺骗 |
| 病毒防护 | 能够对HTTP/FTP/POP3/SMTP/IMAP/SMB六种协议进行病毒查杀 |
|  | 支持对最多6级的压缩文件进行解压查杀 |
|  | 支持自定义病毒签名，可将病毒文件MD5值定义为特征签名 |
|  | 支持设置例外特征，对特定的病毒特征不进行查杀 |
|  | 支持本地、云端病毒查杀，本地病毒特征库规模大于3500万 |
| 暴力防破解 | 可防止对FTP、SMTP、POP3、IMAP、MYSQL等服务进行密码暴力破解 |
| VPN | 支持SSL VPN、IPSec VPN、L2TP VPN |
| 网络异常感知 | 支持统计网络中确认失陷的主机及有风险但不能完全确认为失陷的主机数量及风险等级状态，并支持查看失陷时间、威胁类别、情报来源、威胁简介、失陷主机IP、用户名、资产等信息，并支持一键跳转处置。 |
|  | 支持统计网络内威胁事件的数量及风险等级状态，并支持一键跳转查看威胁详情和处置详情。 |
|  | 用户可自定义重点关注URL分类和应用，基于定义的重点关注对象进行用户维度关联，并结合分析中心进行基于关联的用户/地址、URL分类、应用进行二次递进式深度分析，挖掘异常用户及异常网络行为。 |
| 安全事件分析 | 所投设备需提供关联分析面板，可将Top应用、Top威胁、Top URL分类、Top源地址、Top目的地址等信息关联，并支持以任意元素为过滤条件进行数据钻取（提供功能截图，并加盖原厂公章） |
|  | 可提供关联的威胁事件日志，系统可自动将产生威胁事件的连接经过防病毒、防漏洞、防间谍软件、URL过滤、文件过滤等安全模块检查的日志集中显示 |
|  | 支持自定义时间范围内对防火墙上的全部日志进行模糊检索或指定条件的精确检索，快速定位特定目标当前行为是否存在异常，网络中是否存在异常等问题。 |
| 配置备份恢复 | 支持双系统备份，且在系统切换中可实现配置的自动迁移；可记录不同时间点的历史配置文件。 |
| 管理权限设置 | 管理方式支持三权分立管理 ，支持定义具有全部权限的管理员，仅具有策略变更权限的管理员和仅具有日志审计权限的管理员 |
| 可视化报表 | 支持添加报表任务。支持每天、每周、每月生成报表。报表支持本地保存、下载、FTP服务器上传、邮件发送。 |
|  | 支持自定义报表模板。模板下默认支持威胁汇总、流量汇总、应用程序汇总子类型。 |
| 设备管理方式 | 支持加密的WebUI和CLI管理，且支持网页命令行管理（WebUI中内嵌CLI管理界面） |
| 云端协同 | 支持与云端联动，实现病毒云查杀、URL云识别、应用云识别、云沙箱、情报云检测等功能。（提供功能截图，并加盖原厂公章） |
| 威胁感知系统联动 | 支持与网络威胁感知系统联动，将本地终端产生的异常行为、攻击活动等数据上报至网络威胁感知系统，网络威胁感知系统可实时监控网络内的攻击事件并预警可疑的受感染主机，同时支持接收来自网络威胁感知系统推送的情报信息。 |
| 终端安全软件联动 | 兼容90%以上的桌面杀毒或终端管理软件，并且支持与之联动，增强防火墙对应用特征及木马特征的识别能力。 |
| 产品证书 | 具备《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》提供复印件并加盖原厂公章 |
|  | 具备《中国国家信息安全产品认证证书》提供复印件并加盖原厂公章 |
|  | 具备《国家信息安全漏洞库兼容性资质证书》提供复印件并加盖原厂公章 |
| 服务要求 | 提供原厂4年维保服务，供货产品的注册用户为“无锡市经济和信息化委员会” |
| 配置数量 | 2台 |

###### 上网行为管理

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 性能参数 | 性能指标 | 流量管理吞吐量3Gbps,最大并发连接数100万，硬盘1T，硬件Bypass与软件Bypass |
|  | 接口 | 网络接口6电千兆（其中1个管理口，1HA网口），1个扩展插槽； |
| 设备部署 | 网关模式 | 设备可部署在网络中提供路由转发和NAT功能，可连接ADSL线路和专线。并可对外发流量进行制定比例的流量负载均衡。 |
|  | 镜像模式 | 设备可连接一条或多条镜像线路，获取网络信息，进行行为分析和审计。 |
|  | 网桥模式 | 设备可直路串联在一条或多条原有网络线路上，进行行为分析、审计和控制。不改变网络拓扑，路由表项。 |
|  | 协议处理 | 支持GRE、L2TP、WLTP、CAACWS、LWAPP、CAPWAP协议下的网络环境. |
|  | IPv6支持 | 能够支持IPv6环境下的应用识别管控、带宽管理、网址访问审计与管控、生成分析报表等功能；能够在IPv6环境下，正确审计显示用户的IPv6地址；能够正确配置免监控等功能的IPv6地址. |
| 系统管理 | 管理员账号安全 | 支持管理员账号初始密码检测，如果发现管理员未更改初始密码，能够进行提醒 |
|  | 分角色管理的权限模式 | 支持将设备管理权限分割为管理员、审计员与审核员共同管理设备：管理员能够设置策略，无法查看审计日志；审核员能够审核管理员配置的策略是否合法；审计员能够查看策略，无法设置策略； |
|  | 审计日志集中存储 | 日志中心采用企业级Oracle数据库，访问、日志中心数据必须采用https加密方式访问，避免传输过程被窃取。（提供界面截图，并加盖原厂公章） |
| 用户管理 | 组织架构建立 | 可通过手工方式、LDAP导入、数据库导入（SQL Server、MySQL、ORACLE）、文件导入、IP扫描等方式建立组织架构 |
|  | web认证 | 支持本地、LDAP、Radius、邮件认证方式的WEB认证。支持在界面上通过配置，将一台设备作为独立的认证服务器配合审计设备使用，提升认证性能。 |
|  | 特权用户 | 支持key免审计、key免管控、key免认证以及三者灵活组合 |
|  | 用户自动分类 | 可以为用户添加多个属性，并根据用户的属性（如职位、部门、电话、邮件等）自动进行用户分类，根据分类的结果进行审计与控制（提供界面截图，并加盖原厂公章） |
|  | 认证与认证成功页面 | 可以建立认证页面与多个认证跳转成功页面，供不同的Web认证策略引用，并支持用户完全自定义 |
|  | 终端管理软件联动 | 能够与终端管理软件联动，设备检测到未安装终端管理软件的PC，可将其Web访问自动重定向到特定页面并提示下载； 设备能够通过终端管理软件检测到操作系统漏洞及补丁情况，并支持在设备管理界面针对系统补丁情况配置用户互联网准出控制策略。（提供界面截图，并加盖原厂公章） |
| 网页管理 | URL库大小 | URL库大小 ≥4000万条URL数据，且每两周更新特征库 |
|  | URL分类反馈 | 当用户的网页访问被网页浏览策略封堵时，用户如果发现分类错误能够在页面中向管理员进行反馈；管理员可查看用户反馈的分类错误，并可以选择向服务器反馈 |
|  | 阻塞提示 | 不同网页被阻塞后会跳转不同的阻塞页面；支持用户完全自定义 |
|  | Web页面推送 | 根据用户、终端类型、时间等多个条件为不同的用户推送Web页面。可以建立多个Web推送页面，供不同的推送策略引用，支持用户完全自定义 |
| 文件外发管理 | 网盘文件外发管理 | 支持web方式及客户端方式的百度云、115、华为网盘（DBank）、360云盘等网盘的文件外发审计与过滤，可根据文件大小、文件名、扩展名、传输方向、内容关键字进行审计过滤。 |
| IM外发管理 | QQ审计与管理 | 可针对QQ账号制定策略，对聊天、登录及登出的行为进行记录与控制；能够对QQ文件传输行为进行审计，并且能够对传输的文件进行备份留存；支持对QQ聊天内容进行审计。可制定多条QQ审计控制策略，实现针对不同的用户匹配不同审计策略。 |
| 应用访问管理 | 应用审计及控制 | 可以对P2P，网络视频，游戏，炒股，期货，即时通讯，移动应用有独立的分类进行识别控制，协议库数量不低于3000，移动协议库数量不低于500 |
| 流量管理 | 多级虚拟通道 | 可将物理带宽分成至少七级虚拟通道，合理分配物理带宽资源 |
|  | 连接限制 | 可以每个人的并发/新建连接数量进行控制。 |
| 行为日志分析 | 实时监控 | 可监控到设备运行的天数，确保设备中间无重启，无宕机 可用仪表盘方式展示设备CPU、内存、硬盘使用情况 可监控到24小时内的带宽分布、流量构成比例 可监控到当前在线的用户信息 |
|  | 云端数据分析平台联动 | 1.设备可将用户上网行为数据上传至数据分析平台，数据分析台基于用户上网行为多维度展现员工、部门、公司的工作效率。包括效率评分、趋势分析、基线对比等，辅助管理者决策； 2. 数据分析平台能够分析用户异常行为，通过风险分数展示用户风险级别，并可以钻取溯源，展示用户威胁过程，包括账号盗窃、数据泄密等风险情况。（提供界面截图，并加盖原厂公章） |
| 硬件规格 | 硬件bypass按钮 | 设备必须提供物理硬件bypass按钮，便于设备巡检、设备故障时管理员无需重启、关机、断电即可恢复网络通畅。 |
|  | 界面bypass | 支持远程登录在界面实现bypass，并可进行切换。 |
| 升级服务 | 软件升级 | 设备的软件版本变化时，支持在线升级。 保障任何版本升级过程中都无需重启设备，网络不中断 |
|  | 技术支持 | 支持厂商工程师在线的远程协助和故障排查，设备界面提供远程协助开关 |
| 服务要求 | 提供原厂4年维保服务，供货产品的注册用户为“无锡市经济和信息化委员会” |
| 配置数量 | 2台 |

###### 云平台服务器防病毒软件

| 指标 | 指标项 |
| --- | --- |
| 品牌要求 | 投标产品必须是自主开发，拥有自主知识产权，市场主流的，非OEM产品，具有先进性,并成熟可靠， |
| 数量要求 | 提供至少24个物理CPU的4年原厂license许可和统一的集中控管平台 |
| 功能要求 | 产品要求提供完整的主机安全防护，同时支持实体服务器防御和虚拟服务器的主机防御。在虚拟化环境中，要求和虚拟化环境以无代理方式集成，不需要在每台虚拟机上安装客户端，以便减少对物理机的资源占用；主机整体资源与搭载虚拟机数量无直接关系；虚拟资源消耗不会随虚拟机数量成长。（提供产品功能截图，并加盖原厂公章） |
|  | 产品可扩展防火墙功能，并且可集中控管防火墙策略，策略定制可以针对IP,Mac地址或通讯端口，可保护所有基于IP通讯协议（TCP、 UDP、 ICMP 等）和所有框架类型（IP、ARP 等）。 |
|  | 产品可扩展DPI(深度内容检测)功能，必须可以同时保护操作系统和应用服务（数据库，Web，DHCP等） |
|  | 产品可扩展有操作系统虚拟补丁功能，在服务器尚无安装补丁前，提供针对此补丁攻击的防护能力。 |
|  | 具备特征库更新功能，实时追踪并保护最新动态威胁：提供自动扫描功能，针对服务器弱点、漏洞进行安全检测并自动形成防护，产品必须能够防御应用层攻击、SQL Injection 及Cross-site跨网站程序代码改写的攻击。 |
|  | 产品必须提供包含攻击来源、攻击时间及试图利用什么方式进行攻击等必要信息，并在事件发生时，立即自动通知管理员。 |
|  | 产品必须可以和VMSafe集成并提供集成管理功能，支持无代理方式，不需要在每台虚拟机上安装，只需在虚拟化环境底层安装即可，对每个虚拟机没有资源占用。 |
|  | 产品防病毒功能具有手动扫描，实施扫描，预设扫描功能，支持扫描例外功能，包含但不限于（指定某些目录、文件或文件扩展名，不需要对其进行扫描（扫描时跳过这些文件、目录或文件扩展名）），支持控制台取消手动扫描进程，病毒处理方式提供多种处理措施：包含但不限于清除、隔离、删除、不予处理。（提供产品功能截图，并加盖原厂公章） |
|  | 产品可以通过在整个虚拟环境中安装单一拷贝来达到保护所有虚拟环境中Guest OS和应用的功能。 |
|  | 产品必须和虚拟化环境HA集成，能够自动感知和保护虚拟环境的变更和迁移。 |
|  | 产品可扩展支持完整性监控，能够监控操作系统和关键应用包括注册表项、关键目录、特定目录变更，以防范恶意修改（提供产品功能截图，并加盖原厂公章） |
|  | 产品可扩展支持对主机的日志审计，包括收集和分析操作系统和应用程序日志中的安全事件 ；协助遵循规范(PCI DSS 10.6) 优化识别埋在多个日志项下的重要安全事件； 将事件转至SIEM系统或中央日志服务器，做关联性分析、报告和归档； 侦测可疑行为、收集数据中心的安全事件和管理操作，并使用OSSEC 语法来建立高级规则。（提供产品功能截图，并加盖原厂公章） |
|  | 产品必须具有集中控管的功能，能够统一的管理和配置，并且日志能够统一的在集中控管平台上呈现。 |
|  | 能够在一个管理控制台上管理多个异构虚拟化安全策略。可以在一个管理控制台中同时管理如下虚拟化平台的安全策略：Vmware、Citrix、华三CAS、华为Fusionsphere、KVM |
| 操作系统支持 | Microsoft Windows 2000 (32位) ， XP (32 /64位) ，Vista (32/64位) ，Windows 7；Windows Server 2003 (32/64位)， Windows Server 2008 (32/64位) ，主流各类linux和UNIX操作系统 |
| 应用防护支持 | 产品必须可以保护以下类型数据库服务器，Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server, Ingres。 产品必须可以保护以下类型邮件服务器，Microsoft Exchange Server, Merak, IBM Lotus Domino, Mdaemon, Ipswitch, Imail, MailEnable Professional。 产品必须可以保护以下类型文件服务器，Ipswitch, War FTP Daemon, Allied Telesis。 产品必须可以保护以下类型备份服务器，Computer Associates, Symantec, EMC。 产品必须可以保护以下类型存储服务器，Symantec, Veritas。 |
| 服务要求 | 可根据用户需求提供高级别的服务，如大客户专署服务、主动式服务、快速响应服务、在线技术支持服务等，可提供5×8乃至7×24小时的专业防毒服务。 |
| 其他要求 | 提供4年原厂质保。 |

###### 机房施工部分

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、装饰部分 |  |  |  |
| 1 | 原有墙面铲除 | 铲除 | 项 | 1 |
| 2 | 墙面方管骨架 | 含方管骨架、固定件，防锈处理；2*2CM方管1.2米宽度安装，作为彩钢饰面板墙面骨架。 | m2 | 150 |
| 3 | 保温材料 | B1级，20mm厚，橡塑保温板。 | m2 | 150 |
| 4 | 彩钢饰面板 |  | m2 | 150 |
| 5 | 墙面不锈钢踢脚线 | 多层板基层；1.0K拉丝不锈钢面层；高度10CM。 | m | 47.6 |
| 6 | 顶面整理 | 整理顶面 | 项 | 1 |
| 7 | LED灯具 | 300*1200，LED | 盏 | 20 |
| 8 | 静电泄流网 |  | m2 | 122 |
| 9 | 汇流铜排 | 3*30铜排 | 项 | 1 |
| 10 | 接地体制作 | 利用大楼接地 | 项 | 1 |
| 11 | 地面防尘处理 | 防尘漆，二次 | m2 | 122 |
| 12 | 地面保温的处理 | B1级，20mm厚，橡塑保温板。 |  | 122 |
| 13 | 静电地板更换 | 600*600*35静电地板 | m2 | 122 |
| 14 | 风口地板 | 22%透风率地板 | 套 | 42 |
| 15 | 设备底座 | 5号镀锌角铁焊接，配电柜、机柜底座和预留3个行间空调底座 | 套 | 46 |
| 二、配电部分 |  |  |  |
| 1 | UPS总输入配电柜 | 含浪涌保护器,总输入400A/3P，输出3路125A/3P，内置数字显示表、浪涌保护器。 | 台 | 1 |
| 2 | 配电列头柜 | 含浪涌保护器 | 台 | 3 |
| 3 | UPS输入总电缆 | WDZA-YJY-4*95+1*50mm2 | 米 | 180 |
| 4 | 输出柜到配电列头柜电缆 | WDZA-YJY-4*35+1*16mm2 | 米 | 35 |
| 5 | UPS输出至机柜电缆 | WDZA-YJY-2*4+1*4 | 米 | 1260 |
| 6 | 工业连接器 | IP44 32A/1P | 套 | 78 |
| 7 | 机柜接地线缆 | ZR-BVR 6mm2 | 米 | 100 |
| 8 | 墙面插座、消防报警、动力环境监控线管重排 | DN20线管，墙面插座5孔插座5个和双联双开2个 | 项 | 1 |
| 9 | 辅材 |  | 项 | 1 |
| 三、网络部分 |  |  |  |
| 1 | ODF架 |  | 台 | 1 |
| 2 | 六类非屏蔽信息模块, 不带防尘盖 | PM1016E-021 | 只 | 1008 |
| 3 | FTP 24口配线架, 未预装模块 | PJ2016E-24 | 只 | 84 |
| 4 | 六类非屏蔽双绞线 | PL6E1004 | 箱 | 50 |
| 5 | 六类非屏蔽跳线，2米，满配25% | PG1016E-02 | 根 | 300 |
| 6 | 1U金属理线架 | PAL2011 | 个 | 84 |
| 7 | 网格式桥架 | PGB100×600(规格非105） | 米 | 100 |
| 8 | 96芯单模光纤尾缆 | SC-SC | 米 | 100 |
| 9 | 19"1HU光纤配线箱，含光纤面板 | PFD11024LC | 个 | 12 |
| 10 | SC 双工单模适配器 |  | 个 | 288 |
| 11 | SC 50um 10G多模尾纤 1.0m | PTH10GLC01 | 根 | 1536 |
| 12 | SC-LC 50um 双工多模 光跳线 2m | PT10GSTLC03 | 根 | 100 |
| 13 | 1U金属理线架 |  | 个 | 42 |
| 14 | 光缆割接工作 |  | 项 | 1 |
| 15 | 机柜 含两套PDU | 600*1000*2000(42U) | 台 | 51 |
| 16 | 单模光纤跳线 | 单模，含LC头，长度3米 | 根 | 100 |
| 17 | 单模光纤跳线 | 单模，含LC头，长度10米 | 根 | 50 |
| 18 | 单模光纤跳线 | 单模，含LC，SC头，长度15米 | 根 | 50 |
| 20 | 辅材 |  | 项 | 1 |
| 四、动力环境监控系统 |  |  |  |
|  | 配电质量 |  |  |  |
| 1 | 智能网关 |  | 台 | 1 |
| 2 | 智能网关控制软件 |  | 套 | 1 |
| 3 | 智能电量数据采集仪 |  | 台 | 5 |
| 4 | 智能电量数据采集仪软件 |  | 套 | 5 |
| 5 | 电流互感器 |  | 个 | 15 |
|  | 开关及机柜电流 |  |  |  |
| 1 | 智能网关 |  | 台 | 3 |
| 2 | 智能网关控制软件 |  | 套 | 3 |
| 3 | 智能电量数据采集仪 |  | 台 | 33 |
| 4 | 智能电量数据采集仪软件 |  | 套 | 33 |
| 5 | 电流互感器 |  | 个 | 93 |
| 6 | 多点监测控制器 |  | 台 | 9 |
|  | 漏水检测系统 |  |  |  |
| 1 | 漏水探测器（含10米感应线） |  | 套 | 1 |
|  | 温湿度检测系统 |  |  |  |
| 1 | 智能网关 |  | 台 | 1 |
| 2 | 智能网关控制软件 |  | 套 | 1 |
| 3 | 高精度数字温湿度传感器 |  | 个 | 9 |
|  | 门禁监控系统 |  |  |  |
| 1 | 网络门禁（含电磁锁、出门开关、电源） |  | 套 | 2 |
|  | 视频监控系统 |  |  |  |
| 1 | 高清红外枪式摄像机 |  | 台 | 8 |
| 2 | 安装支架 | 壁装 | 个 | 8 |
| 3 | POE交换机 |  | 台 | 1 |
| 4 | NVR |  | 台 | 1 |
| 5 | 硬盘 |  | 块 | 3 |
|  | 线缆及附件 |  |  |  |
| 1 | 信号线 | RVV4*1.0 | 米 | 400 |
| 2 | 信号线 | RVV2*0.5 | 米 | 200 |
| 3 | 电源线 | RVV2*1.5 | 米 | 200 |
| 4 | 网络线 | 超五类 | 箱 | 1 |
| 5 | 电源 | DC-12-10 | 个 | 5 |
| 6 | 辅材 |  | 批 | 1 |
|  | 集中监控系统基本配置 |  |  |  |
| 1 | 数据采集分发引擎 |  | 台 | 1 |
| 2 | 流媒体视频转发服务器 |  | 台 | 1 |
| 3 | 数据采集引擎软件 |  | 套 | 1 |
| 4 | 物联网数据发布平台软件 |  | 套 | 1 |
| 5 | 监控工作站 | 七代i3-7100T 4GDDR4 1T WIFI win10 19.5英寸IPS | 套 | 1 |
| 6 | 交换机 | 可网管智能交换机,背板带宽：32Gbps 包转发率：14Mpps 端口结构：非模块化 电源电压：AC 100-240V，50-60Hz，2A 端口描述：24个10/100M自适应电口，2个10/100/1000M电口，2个SFP千兆光口 | 台 | 1 |

###### 无锡财政系统迁移要求：

本项目不仅仅是单纯的硬件设备采购，投标人除了须完成新设备的安装调试、系统集成工作外，还须完成无锡财政相关集成工作，包括电信IDC机房的系统迁移工作及市民中心负一楼机房的迁移工作两部分，具体包括机房搬迁、网络割接、核心数据库升级割接、核心应用割接、虚拟化系统割接、容灾系统重建搭建等所有系统集成工作，且投标人必须承诺完成所有系统集成服务，以确保无锡财政相关业务系统的顺利迁移，若出现因投标人提供的技术支持和服务问题而影响项目的正常进行并给财政相关业务系统造成一定的影响，投标人负全部责任。

具体迁移/搬迁工作包括：

- 现场调研

    - 财政的核心网络及服务系统主要分布在电信IDC政务内网机房和市民中心负一楼政务内网机房中，投标人需对两机房内的所有设备，包括网络、服务器、存储、安全系统等进行详细调研，包括设备摆放位置、设备机柜图、设备连线图、设备业务IP地址、设备管理IP地址等，整理成详细的调研资料，确保后期实施时可以顺利进行；

- 设计及实施方案编制、确认

    - 投标人需提交详细的设计及实施方案给用户方，必须包括电信IDC机房系统迁移及市民中心负一楼机房系统两部分，方案包括项目设计、实施总体安排、实施工作内容、实施计划步骤、实施进度表、实施人员安排、应急预案、不影响业务系统运行措施等，方案得到用户认可、签字后方可再进行下步工作；

- 新设备系统集成协助

    - 根据系统集成的总体方案，协助完成新系统的系统集成工作，确保后期财政系统可以顺利迁入新网络平台系统中；

- 新系统测试工作

    - 协助完成新网络系统的测试工作，在没有正式生产时，对新建的网络系统进行相应的测试工作，包括核心网络系统在两个机房的双活功能、楼层终端冗余网络功能测试等，确保网络系统满足建设时的要求；

- 迁移前准备工作

    - 迁移前，投标单位需和使用方以及需要协助配合的单位（如软件公司）进行充分沟通；完成两个机房内硬件设备的梳理及贴标签等工作，标签内容需与迁移方案中的内容一致，使开始搬迁时可以对照迁移表及机柜图进行上架，确保搬迁工作顺利、搬迁流程规范；

- 数据备份

    - 投标单位需完成此次涉及的两个机房的所有设备的备份工作，包括网络设备的配置文件备份、服务器操作系统备份、容灾系统配置数据备份、数据库数据备份、安全设备配置文件备份工作等，以此，来确保当系统在搬迁过程中出现故障时，可以利用备份的数据，尽快恢复设备的运行或业务的运行，不对系统运行造成影响；

- 核心网络割接

    - 投标单位需完成财政核心网络系统从原政务内网至新网络系统的割接工作，包括财政核心服务器网段、财政终端网络，服务器网络在两个机房中都有，需确保两个机房都完成割接，在割接时，不能影响用户业务系统的运行；

- 核心生产数据库的割接、迁移

    - 投标单位需将财政核心生产数据库系统的网络从原网络系统中割接至新网络系统中，由于财政容灾使用的Symantec Storage Foundation软件平台，网络的异常将导致容灾的切换，需手工干预，配合完成割接工作；

- IDC机房服务器网络迁移

    - 投标单位需完成IDC机房内财政其它服务器系统的迁移工作，包括虚拟化平台、裸金属服务器及其它相关服务器，迁移时不能影响业务系统的正常运行；

- IDC机房外联网络及其它安全设备迁移

    - 财政拥有众多的外联单位用户，与财政进行数据交互，投标单位需完成在IDC机房财政外联单位的割接工作，包括核心路由器的迁移、核心外联防火墙割接等，都迁移至新网络系统平台中，外联单位不影响连接财政相关业务；

    - 同时，需完成机房内安全设备的迁移工作，包括数据库审计探针、数据库审计中心等，完成镜像配置等工作，确保数据能够被审计；

- 市民中心机房容灾系统迁移、割接

    - 市民中心负一楼为财政的核心数据容灾地点，投标单位需完成容灾点的迁移工作，首先需要将硬件设备（小型机、光纤交换机、存储等核心设备）迁移至新机房，完成上架等工作，再完成容灾软件平台的迁移工作，确保容灾平台在新的机房中能够顺利运行；

- 市民中心机房其它系统迁移、割接

    - 投标单位需完成市民中心负一楼机房内除核心容灾系统外的设备迁移工作，将虚拟化平台、财税库网等硬件设备迁移至新机房中，完成上架等工作，并完成虚拟化平台、财政库网等系统网络的割接、迁移工作；

- 市民中心机房外联单位网络迁移、割接

    - 市民中心负一楼是财政主要的外联单位接入点，投标单位需完成银行网络、预算单位网络、财税库网、建设发展公司网络、省财政网及江阴/宜兴外联网络的迁移与割接工作，将所有涉及的设备都迁移至新机房中，包括外联路由器、外联防火墙等，上架至新机房中，然后将所有的外联单位线路配合运营商都割接至新机房中，在割接时，不能影响外联单位网络的运行；

- 市民中心机房安全设备迁移、割接

    - 在市民中心负一楼放置着安全加固相关设备，包括堡垒机、数据库审计、入侵检测、漏洞扫描等，投标单位需将所有安全设备备份后迁移至新机房中，并将所有的监控数据的引入从原交换机更换至新网络核心交换机上，配置相应的数据引入和数据镜像端口，确保各个安全设备能够在新环境中正常运行；

- 系统整体联调

    - 投标单位需与甲方、软件单位等多个公司协调，完成网络系统、数据库系统、安全系统等的联调工作，确保财政各个系统在迁移后，正常、稳定运行。

###### 清单汇总

| 类别 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 网络设备部分 | 市民中心出口防火墙升级加固 | 2 |  |
|  | 骨干防火墙 | 2 |  |
|  | 核心交换机 | 2 |  |
|  | 服务器接入交换机 | 16 |  |
|  | 专用出口路由器 | 1 |  |
|  | DMZ替换交换机 | 2 |  |
|  | 光模块 | 1 |  |
| 政务网SSL VPN安全加固 | 万兆上网行为管理 | 2 |  |
|  | 万兆IPS | 2 |  |
|  | SSL VPN 万兆光口定制 | 4 |  |
| 财政局网络接入安全加固 | 防火墙 | 2 |  |
|  | 上网行为管理 | 2 |  |
| 云平台服务器防病毒软件 | 有限控制台，基于虚拟安全设备 DSVA | 1 |  |
| 机房改造 |  | 1 |  |
| 财政系统迁移实施 |  | 1 |  |

注：以上项目技术要求中所需提供的证明材料已归纳在证明材料汇总表，所有证明材料必须提供，否则将被视为无效投标文件。

- 有关说明：

  - 投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。

  - 通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品不在本项目的报价范围。

  - 本项目中有信息安全产品的，必须选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心颁发的有效认证证书复印件。

  - 本项目中有政府强制采购节能产品的，只能选择财政部、国家发展改革委公布的现行《节能产品政府采购清单》中的产品进行报价。

  - 完工期：合同签订生效后60日历天内完工。

  - 项目整体质保期：四年。

  - 付款方式：合同签订生效后15个工作日内，支付合同金额的60%；项目上线试运行3个月后进行终验，终验通过后15个工作日内支付合同金额的30%；项目完成一年免费质保期后7个工作日内支付合同金额5%，项目完成剩余三年免费质保期后7个工作日内，支付合同金额的5%。

  - 投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于技术偏离表中说明。

  - 本项目合同履行地点为无锡市，具体地点以合同书约定为准。中标方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点(包括可能的分布范围)，并分地实施安装调试。

  - 质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。

  - 根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的供应商，如需要政府采购信用担保融资，请按锡财购【2013】5号文件执行。

四．合同书（格式文本）

需方（采购人）：

供方（中标方）：

- 采购项目编号：

- 采购内容：

- 中标总金额：（大写）                             ；（小写）

- 质量和包装要求及验收标准：

- 交货期或完工期：

- 交货地点和方式：

- 货款支付步骤和办法：

- 售后服务：

- 违约责任：

- 解决争议的方式：

- 其它事项：

- 合同不可分割部分：

招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

- 合同备案：

合同一式四份，供需双方各执一份，市政府采购中心二份。

- 合同生效：

本合同由供需双方签字、盖章，并经市政府采购中心见证后生效。

需方（采购人）：                （盖章）   供方（中标方）：                （盖章）

法定（授权）代表人：                      法定（授权）代表人：

年      月       日                       年      月       日

见证方：无锡市政府采购中心（盖章）        供方户名：

见证人：                                  供方开户银行：

年      月       日   供方帐号：

★.备注：供需双方必须以本格式文本，按照合同条款拟订合同。

五．合同条款

根据无锡市政府采购中心编号XCGZX2017-0359招标文件和该文件的中标通知书及供方投标文件，供需双方就此次无锡市政务内网迁移和政务外网安全加固及相关问题，同意按下列条款规定执行。

（一） 合同内容： 需方向供方购买                       。

（二） 价格及支付：

1. 按此次中标价格执行，合同总标的额为             元。

  - 付款方式：按照招标文件的规定支付。

- 知识产权

供方应保证需方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

- 质量要求与检验：

1．供方应严格按照招标文件的有关规定和供方投标文件提供合格的货物及服务。

2．如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响需方正常工作，费用由供方承担，如因更换或重作导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除供方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

3．货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。

4．货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和供方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

5．货物运到需方指定地点并经需方验证签收后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。

6. 经验收不合格的，供方应当按照需方要求在指定的合理期限内进行整改和完善，直至符合招标文件要求的相关标准。逾期不予整改或经整改仍不能符合相关要求，或者导致合同目的无法实现，需方有权依照法律程序解除合同，并追究供方的违约责任。

7. 需方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。

（五） 交货条件：

1．交货日期（或完工期）：

2．供方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知需方。

3. 货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因供方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责调换或补缺，如因此导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。

4. 货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其它附件所有部件必须原包装。

5. 运输及到货地点：由供方负责办理运输并承担所有费用，直接送到需方指定地点，即：以合同书上的地点为准。

（六） 安装调试及售后服务：

- 供方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。

- 供方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按招标文件要求和供方投标文件中的承诺执行。

- 质保期后的货物维护由双方协商再定。

- 需方应向供方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由供方负责。

- 需方如要求供方提供招标文件及供方投标文件以外的其它服务，其费用另定。

（七） 违约责任：

- 在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或依照法律程序解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

- 如供方逾期交货且未经需方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，供方应按照逾期交货金额的万分之五的标准累计计算向需方支付违约金。逾期超过20个工作日的，需方有权依照法律程序解除合同，需方如已支付费用的，供方全部返还，且供方应按照合同总价的30%向需方支付违约金，如给需方造成损失的，还应赔偿损失。

- 需方无正当理由逾期付款时，每逾期一日，需方应按照逾期付款金额的万分之五的标准累计计算向供方支付违约金。

- 由于需方的原因要求延期交货，需方应按规定承付货款，并承担供方提供的代为保管费。（有关仓储规定另议）

- 供方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的30%向需方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按招标文件的相关要求及处理方式执行。

- 由于供方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的责任，与需方无关。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。供方并应按照合同总价的20%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。

- 如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

- 招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律、法规规定的事件。

（八） 合同生效及其它：

- 合同经供需双方代表签字并盖章，且在无锡市政府采购中心见证后即生效。

- 合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由供需双方协商处理，若协商不成，可选择以下   方式处理：

- 向无锡仲裁委员会申请仲裁。

- 向需方所在地法院提起诉讼。

- 合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

- 合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。

- 供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

六. 附件

附件一：评分标准

Ⅰ 商务标（63分）

        - 价格（30分）：

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

价格扣除：对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

        - 项目人员配置（5分）：主要考察投标人为本项目配备的实施及维护人员的情况，以填列的项目人员配置清单为准（格式见附件），并按清单要求提供人员社保证明。

- 项目技术负责人具有工信部高级项目经理证书的得1分；须提供证书复印件。

- 项目实施人员具有所投产品原厂商认证项目技术工程师的每有一个得1分，最高2分；须提供证书复印件。

- 项目维护人员具有IT服务项目经理证书的每有一个得1分，最高2分；须提供证书复印件。

        - 服务（21分）：满足招标文件要求得7分。

- 项目整体质保期（2分）：项目整体质保期每额外增加一年得1分，最高2分。

- 应急措施（2分）：考察响应修复时间、备品备件情况。

- 售后服务人员管理、培训和考核方案（2分）。

- 投标人提供基于移动互联终端的报修业务跟踪软件，便于采购方监管报修响应时间及服务流程（3分）：手机端报修业务跟踪软件APP得2分，PC端报修业务服务得1分；须提供报修业务跟踪软件使用手册及维保报表样张，未提供或提供不全者不得分。

- 本地化服务（2分）：无锡本地投标人不需提供资料。投标人不在本地的，须在本地设立常驻售后服务机构或驻本地服务人员，并提供本地办公场所相关证明复印件或本项目所有售后服务相关人员2017年8月-10月中任意一个月的社保缴纳证明复印件。

- 投标人能够提供所投骨干防火墙、核心网交换机、专网出口路由器、万兆IPS、万兆上网行为管理原厂质保函的，质保函上每有一项上述所投产品的（或每有一项上述所投产品的质保函的）得0.4分，最高2分；须提供相应质保函复印件且原件必须装订在正本中，否则不得分。

- 所投骨干防火墙、核心网交换机、服务器接入交换机、专网出口路由器、DMZ替换交换机均能与现网网管平台无缝对接，不存在协议不兼容的得1分；须提供原网管平台原厂商出具的兼容对接的证明函件复印件且原件必须装订在正本中，否则不得分。

        - 投标人综合情况（7分）：

- 业绩（2分）投标人2015年以来类似项目且合同金额500万元及以上，每提供一份有效合同复印件或项目验收报告复印件得1分，最高2分；投标时须提交相应原件。

- 投标人具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证、信息技术服务运行维护标准符合性证书，每有一个得1分，最高4分；须提供相应证书复印件。

- 所投万兆上网行为管理具有中国信息安全认证中心ISCCC认证的得1分，须提供证书复印件并加盖原厂商公章。

        - 加分因素：对于节能（政府强制采购节能产品除外）、环保产品分别加1分（以提供标明所报产品位置的财政部、国家发展改革委公布的现行《节能产品政府采购清单》复印件和财政部、环境保护部公布的现行《环境标志产品政府采购清单》复印件为准）。

Ⅱ 技术标（37分）：不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效；满足招标文件要求得10分。

        - 项目方案（27分）：投标人对业务熟悉度，充分调研情况，集成方案完整，质量管理方案完善，功能与需求契合度高，满足应用需求性好；综合比较后酌情给分。

- 市民中心政务内网迁移和政务外网加固建设方案（16分）。

- 项目实施组织及进度安排（2分）。

- 安装调试及验收方案（2分）。

- 质量标准等方案（1分）。

- 机房施工图纸（6分）

附件二：商务标投标文件格式

投

标

文

件

（商   务  标）

采购项目编号：XCGZX2017-0359

采购项目名称：无锡市政务内网迁移和政务外网安全加固

投标人：

二○    年  月  日

# （一）投标函（格式）：

投标函

致无锡市政府采购中心：

我方收到贵方编号XCGZX2017-0359招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供无锡市政府采购中心在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方认为贵中心有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国合同法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 我方愿意按招标文件的规定交纳投标保证金。如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则投标保证金将被贵中心没收。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意在见证合同时按招标文件的规定交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

# （二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：

# 关于资格的声明函

采购项目编号：

日期：

无锡市政府采购中心：

我公司（单位）参加本次项目（XCGZX2017-0359）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（XCGZX2017-0359）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）               愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

# 法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

# （三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：

# 法定代表人授权委托书

采购项目编号：

日期：

无锡市政府采购中心：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（XCGZX2017-0359）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

单位名称（盖章）：

# 法定代表人（签字或盖章）：

（四）（投标人）中小企业声明函（格式）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加__________________单位的________________________项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

# （五）承诺书（格式）：

承诺书

（投标人名称）在此承诺：

1．本公司（单位）对本项目（XCGZX2017-0359）所提供的货物和服务均符合招标文件要求；

2．本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3. 本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# （六）开标一览表（格式）：

# 开标一览表

投标人名称（盖章）                                    采购项目编号：XCGZX2017-0359

| 项目名称 | 投标总报价 (小写) |
| --- | --- |
| 无锡市政务内网迁移和政务外网安全加固 |  |
| 投标总报价（大写）： |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# （七）明细报价表（格式）：

# 明细报价表

投标人名称（盖章）                                  采购项目编号：XCGZX2017-0359

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 数量 | 产地 | 是否属于小、微型企业产品 | 质保期 | 单报价 | 分项 总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 完工期 |  |
| 项目整体质保期 |  |
| 其中属于小、微型企业产品的价格合计（小写） |  |
| 服 务 承 诺 | 质量 2.安装 3."三包"(包修、包退、包换)4.其他承诺 （以上是主要承诺，供投标人参考，投标人应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺） |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# 提醒：请各投标人尽可能携带明细报价表的电子文档。

# 注：（1）在“是否属于小、微型企业产品”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，必须在“产地“栏内加填小、微型企业的完整名称，以及提供小、微型企业所在地的县级以上中小企业主管部门对该企业为小、微型企业的认定（有效）证明复印件、投标人《中小企业声明函》和投标人所在地的县级以上中小企业主管部门对投标人为中型或小、微型企业的认定（有效）证明复印件；如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，无锡市政府采购中心有权将相关内容进行公示；

# （2）投标人应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；

# （3）表格不够可自行延长。

# （八）证明材料汇总表

# 证明材料汇总表

# 报价人名称（盖章）                                   采购项目编号：XCGZX2017-0359

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 参数要求 | 所需提供的证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火墙 | 负载均衡 | 支持基于策略的路由负载，支持根据应用和服务进行智能选路，可基于权重做路由负载均衡，支持12种均衡方式：源地址目的地址哈希、源地址哈希、轮询、时延负载、备份、随机、流量均衡、源地址轮询、目的地址哈希、最优链路带宽负载、最优链路带宽备份、跳数负载 | 提供功能截图，并加盖原厂公章 |
|  |  | 安全事件分析 | 所投设备需提供关联分析面板，可将Top应用、Top威胁、Top URL分类、Top源地址、Top目的地址等信息关联，并支持以任意元素为过滤条件进行数据钻取 | 提供功能截图，并加盖原厂公章 |
|  |  | 云端协同 | 支持与云端联动，实现病毒云查杀、URL云识别、应用云识别、云沙箱、情报云检测等功能。 | 提供功能截图，并加盖原厂公章 |
|  |  | 产品证书 | 具备《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》 | 提供复印件并加盖原厂公章 |
|  |  |  | 具备《中国国家信息安全产品认证证书》 | 提供复印件并加盖原厂公章 |
|  |  |  | 具备《国家信息安全漏洞库兼容性资质证书》 | 提供复印件并加盖原厂公章 |
| 2 | 上网行为管理 | 系统管理 | 审计日志集中存储 | 日志中心采用企业级Oracle数据库，访问、日志中心数据必须采用https加密方式访问，避免传输过程被窃取。 | 提供界面截图，并加盖原厂公章 |
|  |  | 用户管理 | 用户自动分类 | 可以为用户添加多个属性，并根据用户的属性（如职位、部门、电话、邮件等）自动进行用户分类，根据分类的结果进行审计与控制 | 提供界面截图，并加盖原厂公章 |
|  |  |  | 终端管理软件联动 | 能够与终端管理软件联动，设备检测到未安装终端管理软件的PC，可将其Web访问自动重定向到特定页面并提示下载； 设备能够通过终端管理软件检测到操作系统漏洞及补丁情况，并支持在设备管理界面针对系统补丁情况配置用户互联网准出控制策略。 | 提供界面截图，并加盖原厂公章 |
|  |  | 行为日志分析 | 云端数据分析平台联动 | 2. 数据分析平台能够分析用户异常行为，通过风险分数展示用户风险级别，并可以钻取溯源，展示用户威胁过程，包括账号盗窃、数据泄密等风险情况。 | 提供界面截图，并加盖原厂公章 |
| 3 | 云平台服务器防病毒软件 | 功能要求 | 产品要求提供完整的主机安全防护，同时支持实体服务器防御和虚拟服务器的主机防御。在虚拟化环境中，要求和虚拟化环境以无代理方式集成，不需要在每台虚拟机上安装客户端，以便减少对物理机的资源占用；主机整体资源与搭载虚拟机数量无直接关系；虚拟资源消耗不会随虚拟机数量成长。 | 提供产品功能截图，并加盖原厂公章 |
|  |  |  | 产品防病毒功能具有手动扫描，实施扫描，预设扫描功能，支持扫描例外功能，包含但不限于（指定某些目录、文件或文件扩展名，不需要对其进行扫描（扫描时跳过这些文件、目录或文件扩展名）），支持控制台取消手动扫描进程，病毒处理方式提供多种处理措施：包含但不限于清除、隔离、删除、不予处理。 | 提供产品功能截图，并加盖原厂公章 |
|  |  |  | 产品可扩展支持完整性监控，能够监控操作系统和关键应用包括注册表项、关键目录、特定目录变更，以防范恶意修改 | 提供产品功能截图，并加盖原厂公章 |
|  |  |  | 产品可扩展支持对主机的日志审计，包括收集和分析操作系统和应用程序日志中的安全事件 ；协助遵循规范(PCI DSS 10.6) 优化识别埋在多个日志项下的重要安全事件； 将事件转至SIEM系统或中央日志服务器，做关联性分析、报告和归档； 侦测可疑行为、收集数据中心的安全事件和管理操作，并使用OSSEC 语法来建立高级规则。 | 提供产品功能截图，并加盖原厂公章 |

# （九）项目人员配置清单（格式）

项目人员配置清单

投标人名称（盖章）                         采购项目编号：XCGZX2017-0359

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 证书名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目技术负责人 |
| 项目实施人员 |
| 项目维护人员 |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：1.表格不够可自行延长。

2.上表内容须提供2017年8-10月中任意一个月经社保部门确认的社保缴纳名单复印件（标注各人员所处位置）和相关证书复印件作为填列证明材料，证明材料请附在本表之后。

附件三：技术标投标文件（格式）

投

标

文

件

（技 术 标）

采购项目编号：XCGZX2017-0359

采购项目名称：无锡市政务内网迁移和政务外网安全加固

年   月   日

目     录

一．设备清单------------------------------------------（ ）

二．技术偏离表----------------------------------------（ ）

三. 技术实施方案--------------------------------------（ ）

1.市民中心政务内网迁移和政务外网加固建设方案------（ ）

2.项目实施组织及进度安排--------------------------（ ）

3.安装调试及验收方案------------------------------（ ）

4.质量标准等方案----------------------------------（ ）

5.机房施工图纸------------------------------------（ ）

# 一、设备清单

# 设备清单

采购项目编号：XCGZX2017-0359

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |

# 注：（1）上表所列设备须与商务标中明细报价表设备一致，“名称”栏一一对应，如存在差别，以上表为准。

# （2）表格不够可自行延长。

# （3）上表中不得标注或做任何可以辨认投标人的标记，如品牌型号一栏有投标人名称，则填写“自有品牌”。

# 二、技术偏离表：

# 技术偏离表

采购项目编号：XCGZX2017-0359

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

# 注：（1）本表不得删除；

# （2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

# （3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

# 三、技术实施方案

附件四：供应商参加投标（报价）确认函（格式）

供应商参加投标（报价）确认函

无锡市政府采购中心：

本单位将参加贵中心于＿＿月＿＿日开标（评审）的编号为XCGZX2017-0359项目的投标（报价）。本单位已在无锡市公共资源交易中心（http://xzfw.wuxi.gov.cn/ztzl/wxsggzyjyzx/index.shtml）政府采购专栏成功下载招标（采购）文件，特发函确认。

＿＿＿＿＿＿＿（单位公章）

年　　　月　　　日

附：

供应商联系表

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 单位地址 |  |
| 法定代表人 |  | 邮 编 |  |
| 单位电话 |  | 传真号码 |  |
| 项目联系人 |  |
| 联系人电话 |  | 联系人手机 |  |
| 所投报标段 |  |

备注：请拟参与本项目投标（报价）的供应商在投标（报价）前按招标（采购）文件规定交纳投标（报价）

保证金，并于投标（报价）前如实填写以上信息后传真至我中心（传真号码：0510-81827711）。因投标（

报价）人不填写（提交）或填写有误的、以及交纳的投标（报价）保证金未在投标（报价）截止时间前到

达无锡市政府采购中心指定账户的，所引起的损失及风险将由投标（报价）人自行承担。