真空气氛炉：开炉一开冷却水一放入样品一关闭炉门一抽真空一通保护气一设定程序一升温一升温结束一降至室温一关闭冷却水、保护气、电源一取出样品

正负脉冲电镀电源：打开电源开关一设定频率和电镀电压一连接正负极一到预定时间后，关闭电源一取出样品