2-1废水污染物排放信息表

| 序号 | 排污口编号 | 排污口名称 | 排污去向 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | WS-09 | 出水口 | 锦江河 |
| … |  |  |  |
| 废水主要污染物排放情况 |
| 污染物名称 | 排放标准 | 排放限值 | 核定排放总量（单位：t/a） | 2018年度排放总量（单位：t） |
| COD | DB44/26-2001第二时段一级标准 | 80 mg/L | 15.110000 | 6.4 |
| 氨氮 | DB44/26-2001第二时段一级标准 | 10 mg/L | 1.510000 | 0.44 |
| 监测信息 |
| 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |
| 2018年3月21日 | （恩）环境监测水字[2018]第042号 | 无超标 |
| 2018年6月12日 | （恩）环境监测水字[2018]第122号 | 无超标 |
| 2018年8月22日 | （恩）环境监测水字[2018]第224号 | 无超标 |
| 2018年12月5日 | （恩）环境监测水字[2018]第366号 | 无超标 |

2-2废气污染物排放信息表

| 序号 | 排污口编号 | 排污口名称 | 排污去向 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | FQ-18 | 废气排放口 | 天空 |
| … |  |  |  |
| 废气主要污染物排放情况 |
| 污染物名称 | 排放标准 | 排放限值 | 核定排放总量（单位：t/a） | 2018年度排放总量（单位：t） |
| 颗粒物 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） | 30mg/m3 | 1.010000 |  |
| 二氧化硫 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） | 300mg/m3 | 10.080000 | 5.95 |
| 氮氧化物 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） | 200mg/m3 | 6.720000 | 3.88 |
| 监测信息 |
| 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |
| 2018年3月21日 | （恩）环境监测气字[2018]第028号 | 无超标 |
| 2018年6月12日 | （恩）环境监测气字[2018]第104号 | 无超标 |
| 2018年8月22日 | （恩）环境监测气字[2018]第179号 | 无超标 |
| 2018年12月5日 | （恩）环境监测气字[2018]第277号 | 无超标 |

2-3  xxx年固废处置信息

| 固废污染物名称 | 年度产生 量（吨） | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 （吨） | 累计 贮存量 （吨） | 是否办理转 移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 （吨） | 处置方式 | 处置量 （吨） | 处置方式 |  |  |  |
| 印染废水处理污泥 | 56.1 |  |  | 14.9 | 委外资质单位处理 | 41.2 | 69.6 | 是 |
| 炉渣 | 369.5 |  |  | 369.5 | 委外砖厂处理 | 0 | 0 | 是 |

2-4上年噪声污染物信息

噪声执行标准：

| 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |
| --- | --- | --- |

说明：污染物排放信息按上一年度自行监测结果填报。

三、防治污染设施建设和运行情况

| 污染类别 | 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 平均处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 污水处理站 | 2017-03-25 | 格栅过滤+集水混合池+酸解池+生物接触氧化池+二次沉淀+絮凝反应池+混合池（加脱色剂、混凝剂）+竖流式沉淀池+排放 |  |  |
| 废气 | 锅炉废气处理 | 2017-03-28 | 燃烧尾气+布袋除尘器+旋转式扇形多层板塔+麻石水膜碱式喷淋除尘器+引风机+烟囱 麻石水膜碱式喷淋除尘器+沉灰池+过滤池+污水处理池 |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

四、建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审 批部门 | 环评批 复文号 | 环评批 复时间 | 竣工环 保验收 审批部门 | 竣工环保 验收审批 文号 | 竣工环保 验收审批 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恩平君德织带有限公司建设项目 | 染整车间、生产车间、前处理车间、后处理车间、仓库、水处理、办公楼及废气处理设施等。 | 恩平市环境环保局 | 恩环审字[1999]27号 | 1999.10.27 |  |  |  |
| 恩平市新德纺织有限公司纺织品加工项目 | 染整车间、定型车间、前处理车间、后处理车间、仓库、水处理、办公楼及废气处理设施等。 | 恩平市环境环保局 | 恩环审[2016]45号 | 2016.8.29 | 恩平市环境环保局 | 恩环验函[2017]09号 | 2017.3.20 |

五、排污许可情况

| 企业名称 | 恩平市新德纺织有限公司 | 排污许可证号 | 91440785MA4UT0KQXG001P |
| --- | --- | --- | --- |
| 有效期限 | 2017-12-28 | 至 | 2020-12-27 |

六、突发环境事件应急备预案

| 备案时间 | xxx-xx-xx | 备案部门 |  |
| --- | --- | --- | --- |

附编制文本扫描件，务必对外公开突发环境事件应急备预案编制文本、备案表。

七、自行监测方案

附编制文本扫描件，务必对外公开自行监测方案编制文本。