竞 争 性 谈 判 文 件

项目编号：  JG2011-145

项目名称：  静态容量法比表面及孔径分析仪等

天津市教育委员会教学仪器设备供应中心

二零一一年三月

第一部分   谈判邀请函

受天津理工大学的委托，天津市教育委员会教学仪器设备供应中心就静态容量法比表面及孔径分析仪等设备项目进行竞争性谈判采购,欢迎合格的供应商参加谈判。

1．项目编号：JG2011-145

2．项目名称：静态容量法比表面及孔径分析仪等设备项目

3．采购货物名称、数量： (见采购货物一览表)

4．交货期：以合同为准

5．交货地点：以合同为准

6．发售谈判文件时间：2011年3月9日至2011年3月21日12：00止，8：30至16：30（节假日除外），一经售出的文件恕不退还。

7．发售谈判文件地点：天津市教育委员会教学仪器设备供应中心财务科（购买谈判文件时须持有产品生产销售许可证，加盖公章的企业法人营业执照复印件及其他有效的资质证明文件）。

8.谈判开始时间：2011年3月22日9：30时， 各参与单位须于2011年3月22日9：30时前递交谈判文件。逾期收到或不符合规定的文件恕不接受。

9．谈判地点：天津市教育委员会教学仪器设备供应中心开标室

地址：天津市河东区万新村八区嵩山道

邮编：300162

业务咨询：24710333（刘刈） 24710300（邓国彬）

购买谈判文件：24710335（尹琦）  24717379（传真）

采购人：60215286（柳喜）

单位名称：天津市教育委员会教学仪器设备供应中心

开户银行：工行万新村支行

账户：0302011429300093709

天津市教育委员会教学仪器设备供应中心

2011年 3月9日

第二部分   采购项目谈判要求

1、本次竞争性谈判为静态容量法比表面及孔径分析仪等设备项目。

2、参加竞争性谈判的供应商（以下简称供应商）须为信誉好、实力强，有采购项目要求相应资质的且符合《政府采购法》第二十二条规定的法人、其他组织。

3、供应商应提供报价、供货周期、交货地点、安装调试及验收方式、售后服务等内容。

4、供应商提供的设备必须是全新的，且符合国家质量检测标准（对于没有国家标准的，应符合行业标准或企业标准。其中国家有强制性技术标准要求的产品，还应符合国家强制性技术标准）。该设备能够满足采购人要求，产品质量稳定，售后服务方便、快捷。供应商对所供设备提供最低一年全质保和免费上门服务（特殊情况以采购货物一览表要求为准）及7*24小时技术响应服务。供应商所供产品若出现质量问题，现场无法修复的提供备机（性能不低于原设备）。保修期自货到验收合格之日开始计算。供应商应对所供产品负责终身维护，并保证有充足的部件或配件。超过保修期后，维修如需更换主要部件或配件时，经采购人同意，应给予价格优惠，折扣率不低于本次谈判优惠幅度。

5、未在谈判文件中明确规定允许采购进口设备的，视同为拒绝采购进口设备。在采购进口设备时，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口设备，但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购的，采购人及其委托的采购代理机构不得对其加以限制，应当按照公平竞争原则实施采购。

6、供应商提供的设备及系统经连续运行三个月内出现质量问题的，应给予无条件更换或退货。

7、供应商应在采购人规定的时间内将全部设备安装、调试完毕，提供给采购人正常使用，并免费提供中文使用说明书及有关设备使用和管理的培训。

8、供应商所报的价格为到达采购人指定地点的设备单价和总价，其中进口产品为最终优惠的到岸价格。

谈判文件中报价一览表内容与谈判文件中其它表格内容不一致的，以报价一览表为准。谈判文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9、供应商所报价格应包括：设备主机及附件货款、运输费、保险费、装卸费、安装调试费、系统集成费、技术培训费、保修费以及其它应有的费用。

10、报价及结算币种：国产设备以人民币报价及结算；进口免税设备以美元或欧元报价及结算，请注明“免税价：XX美元（或欧元）”，如进口免税设备使用人民币填报的将按照当日外汇牌价折合为美元或欧元报价。

11、付款方式：

（1）国产设备和非免税进口设备结算：签订合同并送至天津市教委供应中心后15个工作日内，需方向供方支付货款的30%，货到需方指定地点安装、调试完毕并经验收合格后15个工作日内支付货款总额的70%。（特殊情况以合同为准）。

（2）进口免税设备结算：采购人自行付款时：需方在合同签订后15个工作日内将设备全款汇入外贸代理公司指定银行，由外贸代理公司对外开具100%不可撤销跟单信用证。外贸代理公司见供货商发货单即付90%的货款，余款10%于货到采购人指定地点后，安装、调试并验收合格后15个工作日内由外贸代理公司给付供货商（特殊情况以合同为准）。国库集中支付时：需方在合同签订后15个工作日内将设备款的40%汇入外贸代理公司指定银行，由外贸代理公司对外开具100%不可撤销跟单信用证，货到采购人指定地点、验收合格后15个工作日内需方将设备款的60%汇入外贸代理公司指定银行。外贸代理公司见供货商发货单即付90%的货款，余款10%于货到采购人指定地点后，安装、调试并验收合格后15个工作日内由外贸代理公司给付供货商（特殊情况以合同为准）。

实行国库集中支付，付款日期从合同送至天津市教委供应中心签收后第二日起开始计算。

12、供应商在政府采购活动中有下列情形之一的，作为不诚信行为予以记录：

（一）以虚假行为谋取中标、成交的：

1.以他人名义参加政府采购活动的；

2.伪造有关资质证明文件的；

3.提供虚假财务报告的；

4.隐瞒在经营活动中重大违法记录的；

5.虚报产品质量的；

6.提供货物、工程和服务与招标投标文件要求不符的。

（二）与采购人、其他供应商串通围标的；

（三）在采购活动开展前和进行中，采取不正当手段，散发信函等材料，诋毁、排斥其他供应商参与竞争的；

（四）不按照招标文件和投标文件确定的事项签订政府采购合同，或与采购人签订有悖于合同内容协议的；

（五）中标、成交后不与采购人签订政府采购合同的；

（六）在合同执行中，未按合同约定履行合同义务的；

（七）查无实据的质疑、投诉或者捏造事实和提供虚假质疑、投诉材料，以及不配合有关部门办理质疑、投诉的；

（八）向采购人、采购代理机构、采购管理部门、评审专家和监督员等工作人员行贿或提供不正当利益的；

（九）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（十）政府采购监督管理部门认定的其他行为。

13、诚信等级管理制度

供应商诚信等级根据其不诚信记录情况划分为五级，存在上述其中一项或一次不诚信记录的，为一级不诚信供应商；存在两项或两次不诚信记录的，为二级不诚信供应商；存在三项或三次不诚信记录的，为三级不诚信供应商；存在四项或四次不诚信记录的，为四级不诚信供应商；存在五项或五次及以上不诚信记录的，为五级不诚信供应商。

14、验收：由采购人负责货物验收工作，必要时由天津市教育委员会教学仪器设备供应中心和采购人共同组织验收工作。

15、供应商须由法定代表人或其代理人（须提供法人代表签字并盖章的授权委托书）参加谈判，随时对评委的询问予以解答。法定代表人或其代理人参加谈判时，须携带身份证或其他有效证件，以备检查。

16、谈判资质文件实质性要求：

（1）供应商为经销代理商的须提供主要设备生产厂商的授权委托文件或正式有效的代理文件，医疗设备须提供生产及代理经销专用许可证。

（2）供应商须提供营业执照和税务登记证副本。

（3）五级不诚信供应商不准参加政府采购活动。

17、供应商需提供经会计师事务所审计的上年度财务报告或银行等有关部门出具的资信证明；供应商需提供依法缴纳税收的记录和依法缴纳社会保障资金的记录；供应商需提供与本项目最具相关性和代表性的成功案例，并附合同首页和验收报告复印件。

18、供应商须按采购文件提供的技术要求提供货物。属于《第一批实施强制性产品认证的产品目录》中的投标产品，需提供3C认证。属于“环保产品”、“节能产品”、《政府采购自主创新产品目录》（以下简称自主创新目录）中品目的，应提供相应的证明文件。

供应商提供的产品属于自主创新目录中品目的，对供应商规模、业绩、资格和资信等方面可适当降低要求。联合体参与谈判时，联合体中一方为提供自主创新产品的供应商的，联合体视同自主创新产品供应商。

19、谈判文件须用不褪色的墨水书写或打印，由正式授权的代表签字、盖章并加以密封。谈判文件要求一份正本、三份副本并注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本出现差异，以正本为准。

供应商还须提供电子版谈判文件，当电子版谈判文件与纸质谈判文件不一致时，以纸质谈判文件为准。

20、谈判文件应包含：谈判书、报价一览表、报价分项一览表、谈判应答表、偏离说明一览表、产品技术说明文件、售后服务承诺、营业执照副本复印件等实质性要求的资质文件（须加盖公章）。

21、采购代理机构将根据项目的特点组建谈判小组，其成员由有关技术、经济等方面的专家和采购人代表组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。谈判小组负责审查谈判文件，当认为有必要时，可向供应商质疑。谈判小组负责全部谈判过程，并向采购人提出有签字的书面报告。

22、如果出现谈判截止时间后参加谈判的供应商不足三家或符合条件的供应商不足三家谈判小组有权宣布终止谈判。竞争性谈判采购项目开始后，符合条件的供应商不足３家的，在采购文件、公告时间和采购程序符合法律规定的前提下，经采购人申请，可以继续按照公平、公正和竞争原则，进行竞争性谈判采购；符合条件的供应商只有１家的，采购人既可以中止竞争性谈判，重新组织采购，也可以根据需求的紧急情况，提出申请并经采购代理机构依法报财政部门批准，采用单一来源采购或其他采购方式。

23、谈判原则执行“公开、公平、公正、择优”的原则。对所有供应商的谈判文件评估都采用相同的程序和标准。不以最低的报价作为获得谈判成功的唯一依据。对谈判截止时间后供应商提交、补交的资质性文件，评审时不予承认。

24、本次谈判分为两步进行：谈判文件要求按技术文件和价格文件分别单独进行封装。第一步进行技术符合性谈判，供应商需提供采购货物一览表所采购货物的货物简要说明一览表。谈判小组对供应商的技术方案、设备性能、服务承诺、实力、业绩等方面进行综合评议并排名。经过谈判小组审定符合技术要求的供应商方可进入价格谈判，在进入价格谈判前（特别是在技术谈判文件中），供应商不得提供价格或以其他方式暗示价格，否则以“废标”处理。第二步进入价格谈判的供应商方可按照谈判小组的要求报价，进行价格谈判。

25、本次谈判比照最低评标价法确定成交供应商，即在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价（即最低评标价）的供应商作为成交供应商。最低评标价计算方法为：评标价=[（排名-1）*10%+1]*最终报价

对自主创新目录中的投标产品，在满足采购需求、质量和服务相等的前提下，自主创新产品报价不高于一般产品当次最低报价的5%的，应当确定自主创新产品供应商为谈判成交供应商。

根据供应商的诚信等级状况扣减总分值分别为：一级不诚信扣减总分值5%、二级不诚信扣减总分值10%、三级不诚信扣减总分值20%、四级不诚信扣减总分值25%。

26、投标人应按每次投标总金额1%缴纳投标保证金，只接受汇款方式（应在汇款时写明投标项目号），应在开标当天早8时30分之前到账，财务科工作人员根据到账情况开具投标保证金收据，如到时未到帐废除其投标资格。谈判开始时由工作人员，复印各家供应商缴纳投标保证金收据，后由政府采购监督员负责在讨论技术结束打开报价文件同时检查该供应商缴纳投标保证金收据数据是否正确，如不足该供应商投标总额1%，废除其投标资格。未成交供应商可凭保证金收据及《清退投标保证金说明》到中心财务科办理相关手续，财务科将在5个工作日之内将该供应商投标保证金无息汇款至原账号。获得谈判成功的供应商将按照谈判成功货物总金额的10%交纳履约保证金（质量保证金）（不接受银行保函），设备验收合格正常使用12个月后15个工作日内无息退还。

本次谈判收取谈判代理服务费，经协商由投标人缴纳，谈判代理服务费须在签订合同是缴纳。

谈判代理服务费收费标准：

| 中标金额（万元） | 招标代理服务费 |
| --- | --- |
| 100（含）以下 | 1% |
| 100-500（含） | 0.6% |
| 500-1000（含） | 0.4% |

招标代理服务费按差额定率累进法计算。例如某货物招标代理业务中标金额为600万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元*1%=10000元

（500-100）万元*0.6%=24000元

（600-500）万元*0.4%=4000元

合计收费=10000+24000+4000=38000元

27、本次谈判第一包可以分项进行谈判，第二包必须整包进行谈判。

28、合同签订方式：获得谈判成功的供应商应在收到成交通知书发出之日起三十日内到天津市教育委员会教学仪器设备供应中心签订书面合同。

29、未经采购人同意，成交供应商不得转让合同，转包或分包。

30、本项目谈判有效期为60天。

31、无论出于何种原因，采购人可主动或在解答投标人提出的问题时对采购文件进行修改。采购文件的修改将以书面（或网上公示）形式通知所有购买采购文件的投标人，并对他们具有约束力。投标人应立即以传真形势确认收到修改文件。 为使投标人在编写采购文件时，有充分时间为采购文件的修改部分进行研究，采购代理机构可以酌情延长采购日期，并以书面（或网上公示）形式通知已购买采购文件的每一投标人。

32、凡参加本次谈判的供应商均被视为接受上述采购项目的谈判要求。供应商如对本谈判文件或补充文件有疑义的，请在开标截止日3日前以书面形式送达本中心，逾期将视为认同本谈判文件和补充文件的公平、公正性。

33、本谈判文件未作明示的事项按《政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》中的规定执行。

附：1.采购货物一览表

2.竞争性谈判文件格式（参考）

3.采购货物合同

附件1

采购货物一览表

第一包：静态容量法比表面及孔径分析仪等

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静态容量法比表面及孔径分析仪 | 测试精度： 测试精度高、重现性好。重复性误差小于±2%；测试范围：比表面0.01m2/g以上，孔径0.35-400nm；样品类型:粉末,颗粒,纤维及片状材料等可装入样品管的材料。测试效率： 智能投气量控制，中小吸附量样品2-3min/1个分压点，中大吸附量样品3-5min/1个分压点；BET多点法15-30min/2个样品；BET单点法6-10min/2个样品；标准孔径测试60-120min/2个样品；精细孔径测试120-300min/2个样品；以上测试时间不包含样品预处理时间；压力测试：压力测试范围0-1.6bar（0-160KPa），精度误差≤0.15%； 测试配件： 1、40升高纯氮，纯度≥99.999%，平均使用时间2-3年；2、真空泵，永不返油，5年质保，极限真空：6*10-2Pa；3、全进口阀门、压力传感器；主机（包括分析软件）1台；智能温控吹扫电炉:2台；多媒体音箱 １对；氧气表接头：１个；电源线 １根；串口数据线：２根；气路软管：１０米；标准样品数据表，软件光盘 套 1；双级直连真空泵(三年包换，五年保修) 台 1；*标准样品 克 10；不锈钢液氮杜瓦杯 个 1；减压阀 块 1；#球型样品管 支 15；#样品管填充棒 支 15；分析站塞 支 2；#装样漏斗 支 10；#样品称量瓶 个 4；样品管O型橡胶密封圈 个 20；防护手套 副 1；防护眼镜 副 1；样品管清洗刷 支 1；40升氮气钢瓶 个 1；*40升高纯氮气(12MPa， 40升， 99.999％) 瓶 1；10升高真空金属液氮容器 个 1；方正品牌商用数据处理专用微机（320G硬盘/1G内存/19液晶/DVD光驱） 台 1；多功能一体打印机；（平板式打印、复印、扫描） 台 1 | 台 | 1 |
| 2 | 超级恒温水浴 | 1、范围：室温～100℃；2、分 辨 率：0.1℃； 3、温度波动：±0.1℃ ； 4、总功率：1KW；5、显 示：设定温度和测量温度独立双显示； 6、一体化和分体式用户自行选择；7、温度回差范围0.1～0.5℃调节； 8、交流电机搅拌，寿命长； 9、水浴内胆尺寸：260mm×290mm×210mm ； 10、开口尺寸：240mm×160mm | 套 | 10 |
| 3 | 阿贝折射仪 （双目） | 应用范围：测定液体或固体的折射率和糖水溶液中干固物的质量分数即锤度Brix,可以用于制糖、制药、饮料、石油、食品、化工工业生产、科研、教育部门的检测分析。采用目视瞄准，光学度盘读数，简单可靠。 仪器规格：折射率（nD）测量范围： 1.300——1.700；折射率（nD）测量精度（室温）： ±0.0003；折射仪（nD）最小分度值： 0.001;蔗糖量浓度（%）最小分度值： 0.5；蔗糖量浓度测量范围（%）：0~95； 仪器体积： 219×175×344mm；仪器的成套性：阿贝折射仪带木箱 1套;专用温度计带保护套 1套；标准试样 1块; 溴代萘 1瓶 | 台 | 10 |
| 4 | 电导率仪 | 技术指标：仪器级别：1.0级; 1、测量范围：电导率：(0～1×105)μS/cm; TDS：(0～1000) mg/L; 温 度：（0～60）℃; 2、基本误差：电导率：±0.5%(FS)±1个字; 温 度：±0.3℃; 3、稳 定 性：±0.33%(FS)±1个字/3h ; 4、温度补偿范围：(0～35)）℃；基准温度25）℃; 5、电 源：AC(220±22)V；(50±l)Hz; 6、电导池常数对应最佳电导率测量范围 ; 电极常数cm-1 :0.01, 0.1, 1, 10；测量范围μS/cm 0～2 0.2～20 2～1×104 1×104～1×105；采用大屏幕、蓝色背光、双排数字显示液晶; 具有手动、自动温度补偿功能; 电器接插件低于平面，有助于防腐和安全; 选用电导池常数0.01cm-1的钛合金电极和密封测量槽,可适合高纯水测量; 配用电导电极（铂黑），温度电极 | 台 | 10 |
| 5 | 化工流体过程综合实验装置 | 不锈钢光滑管：管径d—0.00790(m) 管长L—1.600(m)，不锈钢粗糙管：管径d—0.00990(m) 管长L—1.600(m)，内装不锈钢螺旋丝，不锈钢局部管：管径d—0.02000(m) 管长L—1.600(m)，上有不锈钢阀门一个 水转子流量计： 流量范围 100～1000 l／h 水转子流量计：流量范围10～100 l／h 涡轮流量计：流量范围0.2～20 m3/h 文丘里流量计：文丘里喉径：0.020m N2-401-H变频器，规格：（0-50）Hz PS-139 功率变送器、宇电功率数字显示仪 指针示压力表：表盘直径-100mm 测量范围0-0.25MPa 精度1.5级 指针示真空表：表盘真径-100mm 测量范围-0.1-0MPa 精度1.5级 玻璃倒U型压差计， 铂电阻温度计 宇电温度数字显示仪， 宇电流量数字显示仪 宇电多路数字显示仪，压差传感器0～200.0KPa WB70/055型不锈钢离心泵：功率550W/h 正泰电器：接触器、开关、漏电保护空气开关 不锈钢水箱、不锈钢管路、管件及阀门 不锈钢仪表柜：测控、电器设备在实验架上 不锈钢材质框架2.40×0.55×1.80米（带脚轮及禁锢脚）。 配套电脑：电脑配置：CPU双核E5700/ 2G内存/ 500G硬盘/ DVD光驱/ 19英寸宽屏液晶显示器;激光打印机配置：A4 幅面，最高分辨率 （黑白、最佳模式） 高达 600 x 600 dpi（1200 dpi 有效输出），高速 USB 2.0 端口 | 台 | 1 |
| 6 | 填料吸收塔实验装置 | 1. 设备参数:(1) 鼓风机: 旋涡气泵,最大压力1176Kpa，最大流量75m3／h ;(2) 填料塔: 材质为硼酸玻璃管,内装10×10×1.5瓷拉西环, 填料层高度Z＝0.8m,填料塔内径 D＝0.100m; (3) 液氨瓶一个;(4) 温度显示仪： 规格：（0-150）℃ 2. 流量测量: (1) 空气转子流量计: 流量范围: 2.5─25m3／h 精度: 2.5％; (2) 水转子流量计: 流量范围: 6─60L／h 精度: 2.5％ ;(3) 氨转子流量计:流量范围: 0.06─0.6m3／h 精度: 2.5％; 3. 浓度测量:(1) 塔底吸收液浓度分析: 定量化学分析仪一套。(2) 塔顶尾气浓度分析: 吸收瓶, 量气管, 水准瓶一套。 | 台 | 1 |
| 7 | 电水浴锅 | 双列八孔，加热功率1000W 220V 50Hz温度范围：室温+5℃—95℃ 恒温波动：≤0.5度 恒温设定与测量：数字控制（LED四位数显） 内胆尺寸: 400X300X180mm ;不锈钢材质。 | 套 | 12 |
| 8 | 可调式电热套 | 数显控温型。电子无触点调控温元件，耐高温无碱玻璃纤维绝缘材料，外壳采用优质冷轧钢板，表面静电喷塑工艺处理制成，圆形外壳，抗腐蚀、耐老化、坚固耐用、安全可靠。 工作电压：220V；最高使用温度：380°C（内芯表面温度）；控温精度：±1℃；温度均匀度：99（%） ；绝缘电阻：＞500兆；工作时间：连续；功率：300w；容积：1000ml | 台 | 10 |
| 9 | 集加热式恒温磁力搅拌器 | 采用集热式加热法;电机选用直流大功率电机,搅拌力矩大、噪音小;绝缘电阻>1000MΩ,干烧时安全可靠;磁钢选用目前磁力最强的“钕铁硼”永磁做转子，确保足够的吸力和扭矩;结构合理，集热锅用优质不锈钢冲压而成，与特制加热管和耐高温密封组合，可加水（水浴）、加油（油浴），以及干烧.1.电源：单相交流50HZ 220V ；2.电机功率:25W 热丝功率 300W ；3.无级调速:0-1350转/分 ；4.加热温度：常温-250摄氏度 ；5.控温方式：数显自动 | 台 | 5 |
| 10 | 氢气发生器 | 氢气纯度： 99.999 %; 氢气流量 ：0-200ml/min; 工作压力 ：0.3MPa; 消耗功率 ：100W ;单级过滤，压力0.3Mpa自动防返碱 | 台 | 2 |
| 11 | 空气发生器 | 空气流量：0-2000ml/min ; 工作压力：0--0.4Mpa ;工作噪音：小于40dB(A) 消耗功率：150W ; 电 压：220V±10 % 50 HZ ; 四极过滤，高精度稳压。全自动控制。需气流量，自动跟踪，无需调整，准确可靠。 | 台 | 2 |
| 12 | 超级恒温水浴 | 控温：室温-100℃; 水温均匀性：≤0.1℃ ; 温度波动：±0.2℃ ; 温度分辨率：0.1℃; 内胆尺寸：220mm×170mm×190mm 开口尺寸：130mm×95mm; 泵流量：4L/min ; 总功率：1 KW;不锈钢循环水泵， 数字控温，稳压泵循环技术 | 台 | 4 |
| 13 | 电动搅拌器 | 功率:50W;转速：0-3000转+挡调速；搅拌容量：3L(H2O) | 台 | 60 |
| 14 | 真空循环水泵 | 功率370W; 流量60L/min; 扬程8M; 机体材质防腐; 最大真空度0.098Mpa; 单头抽气量10L/min ; 抽气头数4个; 抽气表数4个；储水箱容积15L | 台 | 16 |
| 15 | 自动表界面张力仪 | 测量范围:0-400.0mN/m;分辨率:0.1mN/m；平台升降方式：手动 | 台 | 1 |
| 16 | 台式数控超声波清洗器 | 水槽容量:22.5L；清洗槽内尺寸:长*宽*高(mm):500×300×150；超声频率:40KHz,超声功率：700w，功率可调：40-100%； 加热功率：800w，调温范围：10-80℃，可调时间范围：1-480min；网架：有。数显记忆和设定的超声工作时间 ；· 数显记忆和设定的加热温度和实际温度 ；· 数显低水位、无溶液保护批示；· 清洗器的每个超声换能器发射功率为50W；· 清洗器网架采用不锈钢网筛氩焊成形 ；· 清洗器的外壳除采用优质工程塑料外，其余全部采用优质不锈钢板；· 数显累计工作时间，实现合理“三包” ；· 数显记忆和设定的超声功率 ；· 数显超温度、超电压、超电流保护指示 ；· 仪器的操作程序采用单片机软件；· 仪器累计工作时间达999999小时 ；· 清洗器内槽采用优质不锈钢板 | 套 | 1 |
| 17 | 往复式恒温振荡水浴摇床 | 往复频率：20∽200rpm；频率精度：±1 rpm；行程幅度：Φ18、25、35（mm）出厂设定18；最大容量：12×250mL或15*100ml；摇板尺寸：434×256（mm）；定时范围 ：0-500h；温控范围：环境温度5℃-99.9℃；温控精度：±0.2℃（恒温状态）；温度均匀度 ：±0.1℃；功率：1550W；电压：AC 200∽240V，50∽60HZ ,智能化声光报警环境扫描微处理控制器;液晶显示屏双显各项设定参数和实测参数;实测温度偏离设定温度3℃时，主机自动停止加热并发出警报；双过温保护设计，当加热器部件低水位过温和测试样品过温时，主机能自动切断加热电源;具有防干烧保护功能；具有断电恢复功能，在外电源突然失电又重新来电后，设备可自动按原设定程序继续恢复运行；500小时定时设定，液晶显示屏显示剩余时间，定时终点设备能自动停止并发出声光报警。外接循环制冷系统，可用于低温培养。 | 套 | 1 |
| 18 | （常规型）双人垂直超净工作台 | 洁净度：对于粒径≥0.5μm的尘埃≤3.5颗/升（100级）；菌落数：对于粒径≤0.5个/皿•时（φ90mm培养皿）；平均风速：0.32～0.48m/s；噪声：≤65dB (A计权)；振动：振幅≤3μm(X、Y、Z三个方向) ；照度：≥300Lx (操作区中心位置) ；净化区尺寸宽×深×高 ：1450×670×500；高效过滤器：820×600×70*1,600×600×70*1(无隔板高效)；最大功耗：≤800W；电源：～220V，50Hz；不锈钢工作台台面，触摸面板开关控制；工作台出风口散流板安装照明日光灯和紫外线杀菌灯.净化工作区操作面板采用透明有机玻璃制作。 底部有万向脚轮,移动方便,到位后轮子可随时定位。 | 台 | 1 |
| 19 | 梯度PCR仪 | 升降温技术：最新一代半导体技术 ；样品台容量：96孔×0.2ml ；适用耗材：最多96个0.2ml PCR管或8×12连排管 ；液晶显示： 5.7”彩色液晶屏（320*240像素，256色），曲线图形显示程序;语言： 中英文双语 ；通讯接口：USB及RS232接口 ;梯度温度准确性：≤±0.3℃（35℃-99.9℃） ；梯度温度均匀性： ≤±0.3℃（达到设定温度后30秒）；梯度范围：0℃～99.9℃ ；温差范围：1℃～24℃ ；梯度温度点分布：12列（垂直方向） ；样品台温度范围：0℃～99.9℃ ；升温速度： ≥4℃/秒 ；降温速度：≥3℃/秒 ；样品台温度均匀性：≤±0.2℃（达到设定温度后30秒） ；样品台温度准确性：≤±0.2℃（35℃-100℃） ；温度显示分辨率：0.1℃ ；控温方式：模拟管 + 样品台 ；变温速度可调：0.1℃～2℃ ；程序储存数： 仪器内可存储125个程序，通过U盘下载无限量程序 ；安全特性： 文件目录设有密码保护 ；最大步骤：30个，可嵌套循环 ；最大循环数：99 ；时间递增/递减：1～60秒，可做Long PCR实验 ；温度递增/递减：0.1～10.0℃,可做Touchdown PCR实验 ；有自动暂停 ；有断电保护 ；4℃保温：保温时间无限长 ；运行时间显示 ；实时时钟：记忆电池及时记录程序修改和数据运行的时间 ；热盖高度：无级可微调热盖适合各种PCR管及载盘 热盖温度：维持105℃，实现无油操作 ；热盖自动关闭功能： 可设定热盖关闭温度，程序结束热盖自动关闭 ；输入电源：全球通用电源 85V-265V, 50-60HZ；输入电压：最大输入电压：600W | 台 | 1 |
| 20 | 台式高速离心机 | 最高转速 ：16000r/min；最大相对离心力：17800×g ；最大容量：300ml ；转速精度：±50r/min ；定时范围：0-99min ；电源： AC 220V 50Hz 15A ；整机噪声： ≤65dB； 转子(角转子)： 转子编号 容量 最高转速 最大相对离心力 No.1 12×1.5ml 16000 17800 No.2 48×0.5ml 13000 14740 No.3 24×1.5ml 13000 16060 No.4 24×2.0ml 13000 16060 No.5 10×5ml 13000 11400 No.6 12×10ml 12000 14800 No.7 12×15ml 10000 10290 No.8 6×50ml 11000 12380 | 台 | 2 |
| 21 | 磁力搅拌器 | 搅拌容量： 20～2000ml; 加热功率： 500w; 调速方法： 无极调速;电机转速： 起动～1250r/min; 恒温范围： 20～80℃; 加温范围： 室温～150℃; 供电电压： AC220V 50Hz; 搅拌功率： 20W | 台 | 7 |
| 22 | 气流烘干器 | 全不锈钢调温型;功率：800W； 工作电源： ~220/50 (V/HZ)； 风管长度：170/200（mm)； 风管数量：30； 调温型；温度调整范围：40-120℃； 精度调整范围：±5℃ | 台 | 2 |
| 23 | 超声清洗器加热型 | 容量3L 超声频率40KHZ 超声功率120W 加热功率600W 温度范围：常温度-80度，时间范围1-600MIN，隔音盖：有 网架：有 | 台 | 2 |
| 24 | 紫外灯 | 波长：254 nm、365nm,滤色片尺寸：150x150mm，两灯管 | 台 | 2 |

第二包：污水一级处理系统等

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水一级处理系统 | 原污水调节池、格栅除渣、曝气沉砂、中间调节池、混凝沉淀、溶气气浮、调节池、控制系统、支架、管道/管件、导线和配件等。处理流量为100L/h。具体见附件一说明。 | 套 | 1 |
| 2 | 污水二级处理系统 | 厌氧生物处理系统（UASB）、中间调节池、缺氧生物处理系统、中间调节池、接触氧化处理系统、二沉池、调节池、控制系统、支架、管道/管件、导线和配件等。处理流量为100L/h。具体见附件一说明。 | 套 | 1 |
| 3 | 污水三级处理系统 | 砂滤系统、中间储水池、超滤系统、中间储水池、反渗透系统、中间储水池、紫外线消毒、紫外线消毒、反冲洗系统、控制系统、支架、管道/管件、导线和配件等。处理流量为100L/h。具体见附件一说明。 | 套 | 1 |
| 4 | 给水管网试验模型 | 管网规模30-50个节点。管径共有DN50/40/32/25/20共5种规格。设计管网共9个压力监测点,6个预留模拟事故排出口，4-6个腐蚀情况监测位置，2个预留加氯口，6个模拟大用户用水口、10个调节阀、10个水龙头。设两台进水泵（扬程12-34m），水箱采用两个塑料水箱，容积为400-500L，设液位控制阀。两台水泵出水管上装有智能涡流流量计，型号为LWY-40。管网运行分循环运行方式和非循环运行方式两种。试验管网覆盖面积20-30m2，管段总长80m，管道材质为球磨铸铁和PVC管。管网采用竖向布置的形式。压力、调节阀泵等有独立的自动控制系统。 | 套 | 1 |

附件一：

- 污水一级处理系统

| 名称 | 部件 | 说明 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原污水调节池 | 液位开关 |  | 2 |
|  | 调节池 | 2400L，PVC，设置溢流口以及液位开关 | 1 |
|  | 搅拌器 | 220V交流减速机，30-60rpm | 1 |
| 格栅除渣 | 变频器 | 0.75kw | 1 |
|  | 流量计 | 量程范围50-240L/h，四氟衬里 | 1 |
|  | 提升泵 | 18WG-18 | 1 |
|  | 格栅池 | 有机玻璃制作 | 1 |
|  | 液位开关 |  | 1 |
| 曝气沉砂 | 风量计 | CTV-100；0-20m/s，电信号输出 | 1 |
|  | 变频器 | 0.75kw | 1 |
|  | 曝气沉砂池 | 有机玻璃制作 | 1 |
|  | 空气泵 | LP-40 | 1 |
| 中间调节池 | 液位开关 | FR-OH2 | 2 |
|  | 搅拌器 | 220V交流减速机，30-60rpm | 1 |
|  | 中间调节池 | 100L，PVC设置溢流口以及液位开关 | 1 |
| 混凝沉淀 | 蠕动泵 | BT300-1J | 1 |
|  | 调速搅拌器 | 直流调速搅拌器 | 4 |
|  | 流量计 | 量程范围50-240L/h，四氟衬里 | 1 |
|  | 液位开关 |  | 2 |
|  | 溶药罐 | 有机玻璃制作 | 3 |
|  | 竖流沉淀池 | 有机玻璃制作 | 1 |
|  | pH计 | pH探头及仪表 | 2 |
|  | 混合反应池 | 机械搅拌式，有机玻璃制作 | 1 |
|  | 计量泵 | 蠕动计量泵 | 3 |
| 溶气气浮 | 变频器 | 0.75kw | 1 |
|  | 流量计 | 量程范围50-240L/h，四氟衬里 | 1 |
|  | 溶气泵 | 尼可尼 | 1 |
|  | 释放器 | 微孔布气装置 | 1 |
|  | 压力表 | 正压\负压表各1支 | 2 |
|  | 刮渣电机 | 220V交流减速机，30-60转/min | 1 |
|  | 气浮池 | 有机玻璃 | 1 |
| 调节池 | 搅拌器 | 220V交流减速机，30-60rpm | 1 |
|  | 调节池 | 1200L，PVC，设置溢流口以及液位开关 | 1 |
|  | 液位开关 |  | 2 |

- 污水二级处理系统

| 名称 | 部件 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厌氧生物处理系统（UASB） | UASB反应器 | 有机玻璃制作 | 1 |
|  | 水封器 | 有机玻璃制作 | 1 |
|  | 溶氧仪 | DO探头及仪表 | 1 |
|  | pH计 | pH探头及仪表 | 1 |
|  | ORP计 | ORP探头及仪表 | 1 |
|  | 温度传感器 | 0-100℃ | 2 |
|  | 提升泵 | 蠕动计量泵 | 1 |
|  | 温控系统 | 加热循环水箱及控制仪表 | 1 |
|  | 液位开关 |  | 2 |
| 中间调节池 | 中间调节池 | 100L，PVC设置溢流口以及液位开关 | 1 |
|  | 搅拌器 | 220V交流减速机，30-60rpm | 1 |
|  | 液位开关 |  | 2 |
| 缺氧生物处理系统 | 活性污泥缺氧池 | 有机玻璃制作 | 1 |
|  | 风量计 | CTV-100 0-20m/s，电信号输出 | 1 |
|  | 空气泵 | GF-180,Qmax=54m3/h，Pmax=12kPa | 1 |
|  | 溶氧仪 | DO探头及仪表 | 1 |
|  | 变频器 | 0.75kw | 1 |
|  | pH计 | PH探头及仪表 | 1 |
|  | ORP计 | ORP探头及仪表 | 1 |
|  | 搅拌电机 | 220V交流减速机，30-60rpm | 1 |
| 中间调节池 | 中间调节池 | 100L，PVC设置溢流口以及液位开关 | 1 |
|  | 搅拌器 | 220V交流减速机，30-60rpm | 1 |
|  | 液位开关 |  | 2 |
| 接触氧化处理系统 | 提升泵 | 蠕动计量泵 | 1 |
|  | 接触氧化曝气池 | 有机玻璃制作，含膜及支撑 | 1 |
|  | 风量计 | CTV-100 0-20m/s，电信号输出 | 1 |
|  | ORP计 | ORP探头及仪表 | 1 |
|  | 空气泵 | GF-180,Qmax=54m3/h，Pmax=12kPa | 1 |
|  | 变频器 | 0.75kw | 1 |
|  | 溶氧仪 | DO探头及仪表 | 1 |
|  | 回水泵 | 蠕动计量泵 | 1 |
| 二沉池 | 辐流沉淀池 | 有机玻璃制作 | 1 |
|  | 刮泥电机 | 550W减速电机 | 1 |
|  | 回泥泵 | 蠕动计量泵 | 1 |
| 调节池 | 调节池 | 1200L PVC，设置溢流口及液位开关 | 1 |
|  | 搅拌电机 | 220V交流减速机，30-60转/min | 1 |
|  | 液位开关 |  | 2 |

- 污水三级处理系统

| 名称 | 部件 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 砂滤系统 | 提升泵 | 蠕动计量泵 | 1 |
|  | 砂滤柱 | 有机玻璃制作 | 1 |
| 中间储水池 | 中间调节池 | 100L，PVC设置溢流口及液位开关 | 1 |
|  | 液位开关 |  | 2 |
| 超滤系统 | 高压泵 | 工作流量0-120l/h，工作压力0-15bar可调 | 1 |
|  | 超滤组件 | 中空纤维聚醚砜，截流分子量2万 | 1 |
|  | 流量计 | 量程范围50-240L/h，四氟衬里 | 1 |
|  | 变频器 | 0.75kw | 1 |
|  | 电动调节阀 | 4-20mA信号输入 | 1 |
|  | 压力传感器 |  | 1 |
| 中间储水池 | 中间调节池 | PVC设置溢流口及液位开关 | 1 |
|  | 液位开关 |  | 2 |
| 反渗透系统 | 高压泵 | 工作流量0-120l/h，工作压力0-15bar可调 | 1 |
|  | 反渗透组件 | 脱盐率大于90% | 1 |
|  | 流量计 | 量程范围50-240L/h，四氟衬里 | 1 |
|  | 变频器 | 0.75kw | 1 |
|  | 电导率计 |  | 2 |
|  | 压力传感器 |  | 1 |
|  | 电动调节阀 | 4-20mA信号输入 | 1 |
| 中间储水池 | 中间调节池 | PVC设置溢流口及液位开关 | 1 |
|  | 液位开关 |  | 2 |
| 紫外线消毒 | 提升泵 | 蠕动计量泵 | 1 |
|  | 紫外消毒器 | 不锈钢，石英套管，10W低压汞灯 | 1 |
| 反冲洗系统 | 淡水池 | 200L有机玻璃，设置溢流口以及液位开关 | 1 |
|  | 反冲洗泵 | 离心泵,扬程≥20m，流量≥2.5m3/h | 1 |
|  | 液位开关 |  | 2 |

- 污水处理控制系统

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集中控制机柜 | 含手自动倒换开关、控制按钮、警报灯、指示灯、空气开关等 带有玻璃门，可防尘 | 2 |
| 2 | 自动控制机柜 | 装配工业平板电脑（单独报价）、警报灯等 全钢质，带有玻璃门，可防尘；配控制面板 | 1 |
| 3 | 工业平板电脑 | 15.1" 1024×768高亮TFT LCD显示CPU主频1G 256M内存 | 2 |
| 4 | 工业控制系统 | 全电脑控制，485通讯 |  |
| 5 | 路由器 | TP-link 8口，支持无线传输 含控制软件 | 3 |
| 6 | 信号转接隔离板 |  | 3套 |
| 7 | 编程电缆 | 根据现场控制点数配 | 1 |
| 8 | 实验软件 | 集中控制及显示 | 3 |
| 9 | 组态软件 | 具备网络功能 | 3 |
| 10 | 实验指导书 | 详尽描述实验流程 | 3 |

附件2

竞争性谈判文件格式（参考）

谈  判  书

致：天津市教育委员会教学仪器设备供应中心

根据贵方为                      竞争性谈判邀请（项目编号：       ），签字代表          （姓名、职务）经正式授权并代表供应商       （供应商名称、地址）提交下述文件正本  份和副本  份及电子版谈判文件一份。

- 报价一览表

- 报价分项一览表

- 谈判应答表

- 偏离说明一览表

- 货物简要说明一览表

- 资格证明文件

- 售后服务承诺及培训内容

……

按谈判须知要求提供的全部文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 供应商将按竞争性谈判文件的规定履行合同责任和义务。

- 供应商已详细审查全部竞争性谈判文件文件，包括修改文件以及全部参考资料和所有附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 本项目自谈判之日起有效期为60个工作日。

- 谈判开始后，供应商在谈判有效期内撤回谈判文件，其谈判保证金将被集中采购代理机构没收。

- 供应商同意提供按照机构可能要求的与其竞争性谈判有关的一切数据或资料，完全理解集中采购代理机构不一定要接受最低价的报价或收到的任何谈判文。

本谈判有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

供应商代表姓名、职务：

供应商名称：               （公章）

日期：    年    月    日

全权代表签字：

报价一览表（需单独封装）

项目编号：

供应商名称：

单位：元

| 包号 | 货物 名称 | 品牌 | 生产厂家 | 产地 | 数量 | 价格 | 价格折扣 | 折扣后价格 | 交货期 | 优惠条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商代表签字：

职务：

日期：

公章：

报价分项一览表（需单独封装）

项目编号：

供应商名称：

包号：

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂商 | 产地 | 商品属性 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：商品属性应在“环保产品”、“节能产品”、“自主创新产品”、“无”四个选项中选择填写。

本包价格折扣：     %

本包最终投标价：

谈判优惠条件：

交货期：

交货地点：

供应商代表签字：

职务：

日期：

公章：

谈判价格表（需单独封装）

项目编号：

供应商名称：

包号：

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 主要设备和标准附件单价 | 备品备件价 | 易损件价 | 专用工具价 | 技术服务费 | 拆除旧设备费 | 安装调试费 | 检验培训费 | 其他费用 | 投标总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商代表签字：

职务：

日期：

公章：

注：1、第一栏投标货物序号系指“招标货物一览表”中该货物的序号

2、所有价格应按投标人须知所规定的货币单位填写。

3、投标总价=（主要设备和标准附件单价+备品备件价+易损件价+专用工具价）*数量+技术服务费+拆除旧设备费+安装调试费+检验培训费+其他费用。

4、选购件价不包括在本报价表内，应另附支分项单报

货物简要说明一览表

项目编号：

供应商名称：

包号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 性能特点 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商代表签字：

职务：

日期：

公章：

谈判应答表

项目编号：

供应商名称：

包号：

| 序号 | 名称 | 谈判技术要求 | 名称/型号 | 投标人应答 | 简要说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（指资格要求等） |
| 技术部分 |
| 售后服务及其它 |

注：各项货物详细技术性能另附页描述，并附样本资料等

供应商代表签字：

职务：

日期：

公章：

偏离说明一览表

项目编号：

供应商名称：

包号：

| 序号 | 名称 | 谈判技术要求 | 投标应答 | 偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 |
| 技术部分 |
| 售后服务及其它 |

供应商代表签字：

职务：

日期：

公章：

投标推荐的选择清单（需单独封装）

1、设备序号和名称

2、推荐的选件内容

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 产地 | 单价 | 数量 | 技术指标 | 性能特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

售 后 服 务 承 诺 及 培 训 内 容

供货方代表签字：                        公章：

职          务：                 日期：    年   月   日

授  权  书（格式）

兹授权    代表   进行天津市   项目的竞争性谈判（项目编号：    ），此授权至   年  月  日有效。

特此证明。

单     位：

（公章）

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

附件3

教委供应中心合同书

编号：JG2011-

供方:

需方:

需方代理：

天津市教育委员会教学仪器设备供应中心于2011年 月 日以竞争性谈判方式，对      项目（编号：JG2011-  ）实施了政府采购，根据采购结果签定本合同：

- 设备名称（明细附后）：

设备产地：

生产厂家：

设备数量：

设备单价：

设备总价：

- 设备质量要求及供方对质量负责条件和期限：

- 供方提供的设备必须是全新（包括零部件）的设备，设备必须符合国家检测标准以及该产品的出厂标准。供方承诺所供设备与所列设备明细完全一致，不存在偏差，如出现不一致，供方将承担违约责任。

- 供方对所提供的设备提供    年的上门维修保质期，保质期内非因需方的人为因素而出现的质量问题，由供方负责。供方负责保修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货以及由此给需方造成损失的实际费用。供方不能修理或不能调换的，按不能交货处理。

- 供方提供的设备必须具有合法手续及相关档。

- 交货时间、地点、方式：

合同签定后，于    年   月   日之前交货，于    年   月    日之前完成验货。供方将所供设备在需方或需方指定处交付并负责安装、调试，设备运送产生的费用由供方负责。

- 供方应随设备向需方交付设备的使用说明书及随设备相关的数据。如果所提供的文件是外文的，供方有义务为需方提供中文或译成中文的文件。

- 货款交付方式：

（1）国产设备和非免税进口设备结算：签订合同并送至天津市教委供应中心后15个工作日内，需方向供方支付货款的30%，货到需方指定地点安装、调试完毕并经验收合格后15个工作日内支付货款总额的70%。（特殊情况以合同为准）。

（2）进口免税设备结算：采购人自行付款时：需方在合同签订后15个工作日内将设备全款汇入外贸代理公司指定银行，由外贸代理公司对外开具100%不可撤销跟单信用证。外贸代理公司见供货商发货单即付90%的货款，余款10%于货到采购人指定地点后，安装、调试并验收合格后15个工作日内由外贸代理公司给付供货商（特殊情况以合同为准）。国库集中支付时：需方在合同签订后15个工作日内将设备款的40%汇入外贸代理公司指定银行，由外贸代理公司对外开具100%不可撤销跟单信用证，货到采购人指定地点、验收合格后15个工作日内需方将设备款的60%汇入外贸代理公司指定银行。外贸代理公司见供货商发货单即付90%的货款，余款10%于货到采购人指定地点后，安装、调试并验收合格后15个工作日内由外贸代理公司给付供货商（特殊情况以合同为准）。

- 合同签订时，供方应向教委供应中心交纳设备总值的10%作为履约保证金（质量保证金），设备验收合格正常使用并将验收报告送达天津市教育委员会教学仪器设备供应中心第二日起12个月后15个工作日内无息退还。

- 需方无正当理由拒收设备的，由需方向供方偿付设备款总值30%的违约金。

供方所交的设备品种、型号、规格、产地及制造厂家、质量不符合合同规定标准的，需方有权拒收设备，供方向需方偿付设备款总值30%的违约金。

供方不能交付设备的，供方向需方支付设备总值的30%的违约金。

供方逾期交付设备的，供方向需方每日偿付设备款总值的5‰的违约金。

- 出现其它未列事宜，由双方协商解决。

- 本合同未作明示约定的，而又有相关法律、法规的，从其规定。

- 本合同一式五份，供方、需方、需方代理、采购代理机构、国库支付中心各执一份，均具有法律效力，签字盖章后生效。

- 合同特殊条款。由供需双方根据设备项目的具体情况协商拟订（见附件）。合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改，如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

供方（公章）：                           需方（公章）：

地址：                                  地址：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代表人：                            委托代表人：

电话：                                  电话：

开户行：                                开户行：

账号：                                  账号：

需方代理：（公章）：

地址：

法定代表人：

委托代表人：

电话：

开户行：

账号：

签约地点：

签约时间：    年   月   日          附件---------设备清单