## 160平米四室两厅装修全包预算表
160平米四室两厅装修全包预算表（装酷网）
楼盘： 建筑面积：160.27 业主：
序 号 | 装饰工程 施工项目 | 单位 | 工程 计量 | 单价 | 单 价 解 析 |  |  |  | 合计 | 用材及做法说明 | 验收标准
[5 empty] | 机械 | 人工 | 损耗 | 辅料
一、 | 一层客厅及阳台
1 | 墙面、顶面基层处理、批灰 | m2 | 96 | 18 | 0 | 10 | 0 | 8 | 1728 | 1、批刮腻子三遍并打磨，原墙面腻子需铲除的另加10元/平米； 2、若遇砂灰墙/质量差的隔墙须满贴石膏板或重新抹灰另加24元/平米； 3、墙面龟裂须满贴网格布另加4.8元/平米。 | 1、接缝处须刮嵌缝剂，贴嵌缝带； 2、对有钉的接点要进行防锈处理； 3、基层处理完毕后进行测试平整度，光滑、干燥。
2 | 多乐士家丽安乳胶漆 | m2 | 96 | 16 | 0 | 6 | 0 | 10 | 1536 | 1、用量达到厂家标准； 2、颜色不超过三种（不含白色），每超过一种加150元； 3、门、窗洞口减半计算； 4、手扫底漆涂刷一遍；手扫面漆涂刷一遍，找补一遍。 | 1、使用材料、品种、颜色符合设计要求； 2、刷面颜色一致； 3、在自然光线下目测平整； 4、不允许透底、漏刷、吊粉、反硝、反锈、起皮、咬色、流坠、皱皮等。
3 | 天棚平面造型 | m2 | 15 | 145 | 0 | 80 | 0 | 65 | 2175 | 1、龙牌石膏板造型。
5 | 600*600仿古砖 | m2 | 30 | 125 | 0 | 35 | 0 | 150 | 5550 | 地砖价格每平方在85元内．广东佛山砖.
6 | 阳台地砖 | m2 | 10 | 135 | 0 | 35 | 0 | 100 | 1350 | 1、砖单价每米东在60内；(普通300X300砖） 2、花纹为石纹仿古砖； | 1、表面平整，抹灰无松动、起层。
7 | 仿实木脚线 | 米 | 35 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 525 | 仿实木脚线价格每米在10元内．
10 | 石材 | 项 | 1 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 黑金沙门坎石5块，飘窗石1块。
11 | 杂物柜 | 项 | 1 | 1900 | 0 | 1900 | 0 | 1900 | 1900 | 成品柜子，定做。
12 | 鞋柜 | 个 | 1 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 600 | 成品，宽和高在1米2以内。
13 | 阳台杉木板吊顶 | 项 | 1 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 1500
13 | 阳台洗衣槽 | 个 | 1 | 450 | 0 | 450 | 0 | 450 | 450
| 小计 | [7 empty] | 18514
二、 | 一层厨房及生活阳台
1 | 包厨立管（单管） | 根 | 1 | 160 | 0 | 60 |  | 100 | 160 | 1、立管包到吊顶高，砖，水泥，河砂，贴墙砖另计。
2 | 地面找平 | m2 | 12 | 25 | 0 | 5 | 0 | 20 | 300 | 1、水泥砂浆找平，找平层不大于30mm。 | 1、表面平整，抹灰无松动、起层。
3 | 成品厨柜 | M | 4 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 4800 | 1、防潮板柜体； 2、大理石台面；
4 | 成品吊柜 | M | 1.5 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | 720 | 1、防潮板柜体，模压门；
5 | 厨房三件套 | 项 | 1 | 480 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 老板,万和 ,樱花等电器.
6 | 淘菜盆 | 个 | 1 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 九牧淘菜盆
7 | 地面及墙面做防水 | m2 | 12 | 40 | 0 | 15 | 0 | 25 | 480 | 1、表面处理平整、干净； 2、地面防水须涂刷两遍； 3、劳亚尔沙浆防水涂刷三遍； 4、厨房刷到墙体600mm，卫生间刷到墙体800mm，淋浴区域刷到墙体1800mm，观景阳台、生活阳台必须做防水，如客户要求不做防水，需书面确认； 5、墙角及管道接口处应重点处理。 | 1、防水完毕必须做24小时闭水试验，达到不渗出不漏； 2、立面涂刷高度须符合设计要求。
8 | 铺地砖工费,辅料(200*200以上或800*800以下的砖) | m2 | 7 | 155 | 0 | 35 | 0 | 120 | 1085 | 1、砖单价每米东在70内；(普通300X600砖） 2、花纹为石纹仿古砖； | 1、铺装无空鼓，无污痕，图案清晰，接缝均匀，边缘整齐； 2、贴层厚度应在5-7毫米为宜； 3、表面应平整，接缝横平竖直。
9 | 贴墙砖工费,辅料(200*200以上或300*600以下的砖) | m2 | 30 | 155 | 0 | 35 | 0 | 120 | 4650 | 1、砖单价每米东在70内；(普通300X600砖） 2、花纹为石纹仿古砖； | 1、铺装无空鼓，无污痕，图案清晰，接缝均匀，边缘整齐； 2、贴层厚度应在5-7毫米为宜； 3、表面应平整，接缝横平竖直。 4、无缝砖或勾缝砖每平米增加人工费5元.
10 | 厨房水气管铺设 | 套 | 1 | 600 | 0 | 100 | 0 | 500 | 600 | 1、冷热水管选用金牛PP--R管及管件，冷水选用4分管（进口4分管受限除外），热水管为4分管； 2、乙方不负责改动气表。气管选用铝塑复合管； 3、总水阀由甲方提供； 4、管道合理适用，如循环用水或特殊要求布管，另加300元/套计算； 5、面积超过8m2，另行计算。 | 1、应畅通、无渗漏，并且进行加压检验； 2、安装完毕应及时固定，管材与管件和阀门之间不得有松动； 3、安装位置应符合设计要求，并便于使用及维修。
11 | PVC排水改造(卫生间、厨房或生活阳台) | 套 | 1 | 300 | 0 | 100 | 0 | 200 | 300 | 1、PVC管下水位置位移，含材料及人工。 | 1、应畅通、无渗漏； 2、安装完毕应及时固定，管材与管件之间不得有松动； 3、安装位置应符合设计要求。
12 | 厨房推位门 | m2 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 | 2250 | １．钛铝合金玻璃门；
13 | 厨房吊顶 | m2 | 12 | 125 | 0 | 25 | 0 | 100 | 1500 | 1、木制轻钢组合龙骨，扣板封面 2、木龙骨刷防火涂料另加5元/m2； 3、防水腻子基层处理，防水乳胶漆饰面。 | 1、安装牢固，表面、接缝平整； 2、吊顶位置正确，符合设计要求。
14 | 门洞修正 | 个 | 1 | 100 | 0 | 50 | 0 | 50 | 100 | 1、选用30x40mm木条、木工板基层。 2、面层用石膏板齐墙平。
| 小计 | [7 empty] | 21545
三、 | 一层次卧室
1 | 墙面、顶面基层处理、批灰 | m2 | 46.4 | 20 | 1 | 10 | 1 | 8 | 928 | 1、批刮腻子三遍并打磨，原墙面腻子需铲除的另加10元/平米； 2、若遇砂灰墙/质量差的隔墙须满贴石膏板或重新抹灰另加24元/平米； 3、墙面龟裂须满贴网格布另加4.8元/平米。 | 1、接缝处须刮嵌缝剂，贴嵌缝带； 2、对有钉的接点要进行防锈处理； 3、基层处理完毕后进行测试平整度，光滑、干燥。
2 | 多乐士家丽安乳胶漆 | m2 | 46.4 | 18 | 1 | 6 | 1 | 10 | 835.2 | 1、用量达到厂家标准； 2、颜色不超过三种（不含白色），每超过一种加150元； 3、门、窗洞口减半计算； 4、手扫底漆涂刷一遍；手扫面漆涂刷一遍，找补一遍。 | 1、使用材料、品种、颜色符合设计要求； 2、刷面颜色一致； 3、在自然光线下目测平整； 4、不允许透底、漏刷、吊粉、反硝、反锈、起皮、咬色、流坠、皱皮等。
3 | 地面找平 | m2 | 14.5 | 30 | 0 | 10 | 0 | 20 | 435 | 1、水泥砂浆找平，找平层不大于30mm。 | 1、表面平整，抹灰无松动、起层。
4 | 套装门 | 樘 | 1 | 850 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 | １．成品套装门 ；
5 | 仿实木地板 | m2 | 10 | 80 | 0 | 0 | 0 | 85 | 850 | 木地板价格每平方在65元内．
6 | 脚线 | 米 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 180 | 仿实木脚线价格每米在10元内．
7 | 门洞修正 | 个 | 1 | 150 | 0 | 50 | 0 | 100 | 150 | 1、选用30x40mm木条、木工板基层。 2、面层用石膏板齐墙平。
8 | 衣柜 | 项 | 1 | 2800 | 0 | 2800 | 0 | 2800 | 2800 | 成品衣柜，定做。7平米以内。
| 小计 | [7 empty] | 7028.2
三、 | 二层主卧室
1 | 墙面、顶面基层处理、批灰 | m2 | 80 | 20 | 1 | 10 | 1 | 8 | 1600 | 1、批刮腻子三遍并打磨，原墙面腻子需铲除的另加10元/平米； 2、若遇砂灰墙/质量差的隔墙须满贴石膏板或重新抹灰另加24元/平米； 3、墙面龟裂须满贴网格布另加4.8元/平米。 | 1、接缝处须刮嵌缝剂，贴嵌缝带； 2、对有钉的接点要进行防锈处理； 3、基层处理完毕后进行测试平整度，光滑、干燥。
2 | 多乐士家丽安乳胶漆 | m2 | 80 | 18 | 1 | 6 | 1 | 10 | 1440 | 1、用量达到厂家标准； 2、颜色不超过三种（不含白色），每超过一种加150元； 3、门、窗洞口减半计算； 4、手扫底漆涂刷一遍；手扫面漆涂刷一遍，找补一遍。 | 1、使用材料、品种、颜色符合设计要求； 2、刷面颜色一致； 3、在自然光线下目测平整； 4、不允许透底、漏刷、吊粉、反硝、反锈、起皮、咬色、流坠、皱皮等。
3 | 地面找平 | m2 | 25 | 30 | 0 | 10 | 0 | 20 | 750 | 1、水泥砂浆找平，找平层不大于30mm。 | 1、表面平整，抹灰无松动、起层。
4 | 套装门 | 樘 | 1 | 850 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 | １．成品套装门 ；
5 | 仿实木地板 | m2 | 10 | 80 | 0 | 0 | 0 | 85 | 850 | 木地板价格每平方在65元内．
6 | 脚线 | 米 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 180 | 仿实木脚线价格每米在10元内．
7 | 门洞修正 | 个 | 1 | 150 | 0 | 50 | 0 | 100 | 150 | 1、选用30x40mm木条、木工板基层。 2、面层用石膏板齐墙平。
8 | 衣柜 | 项 | 1 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 3500 | 3500 | 成品衣柜，定做。7平米以内。
| 小计 | [7 empty] | 9320
四、 | 二层书房
1 | 墙面、顶面基层处理、批灰 | m2 | 43 | 20 | 1 | 10 | 1 | 8 | 860 | 1、批刮腻子三遍并打磨，原墙面腻子需铲除的另加10元/平米； 2、若遇砂灰墙/质量差的隔墙须满贴石膏板或重新抹灰另加24元/平米； 3、墙面龟裂须满贴网格布另加4.8元/平米。 | 1、接缝处须刮嵌缝剂，贴嵌缝带； 2、对有钉的接点要进行防锈处理； 3、基层处理完毕后进行测试平整度，光滑、干燥。
2 | 多乐士家丽安乳胶漆 | m2 | 33 | 18 | 1 | 6 | 1 | 10 | 594 | 1、用量达到厂家标准； 2、颜色不超过三种（不含白色），每超过一种加150元； 3、门、窗洞口减半计算； 4、手扫底漆涂刷一遍；手扫面漆涂刷一遍，找补一遍。 | 1、使用材料、品种、颜色符合设计要求； 2、刷面颜色一致； 3、在自然光线下目测平整； 4、不允许透底、漏刷、吊粉、反硝、反锈、起皮、咬色、流坠、皱皮等。
3 | 地面找平 | m2 | 13.7 | 30 | 0 | 10 | 0 | 20 | 411 | 1、水泥砂浆找平，找平层不大于30mm。 | 1、表面平整，抹灰无松动、起层。
4 | 套装门 | 樘 | 1 | 850 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 | １．成品套装门 ； 含普通五金。
5 | 仿实木地板 | m2 | 13.7 | 80 | 0 | 0 | 0 | 85 | 1164.5 | 木地板价格每平方在65元内．
6 | 仿实木脚线 | 米 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 180 | 仿实木脚线价格每米在10元内．
8 | 门洞修正 | 个 | 1 | 150 | 0 | 50 | 0 | 100 | 150 | 1、选用30x40mm木条、木工板基层。 2、面层用石膏板齐墙平。
9 | 衣柜 | 项 | 1 | 2800 | 0 | 2800 | 0 | 2800 | 2800 | 成品衣柜，定做。7平米以内。
| 小计 | [7 empty] | 7009.5
五、 | 二层次卧室
1 | 墙面、顶面基层处理、批灰 | m2 | 38 | 20 | 1 | 10 | 1 | 8 | 760 | 1、批刮腻子三遍并打磨，原墙面腻子需铲除的另加10元/平米； 2、若遇砂灰墙/质量差的隔墙须满贴石膏板或重新抹灰另加24元/平米； 3、墙面龟裂须满贴网格布另加4.8元/平米。 | 1、接缝处须刮嵌缝剂，贴嵌缝带； 2、对有钉的接点要进行防锈处理； 3、基层处理完毕后进行测试平整度，光滑、干燥。
2 | 多乐士家丽安乳胶漆 | m2 | 38 | 18 | 1 | 6 | 1 | 10 | 684 | 1、用量达到厂家标准； 2、颜色不超过三种（不含白色），每超过一种加150元； 3、门、窗洞口减半计算； 4、手扫底漆涂刷一遍；手扫面漆涂刷一遍，找补一遍。 | 1、使用材料、品种、颜色符合设计要求； 2、刷面颜色一致； 3、在自然光线下目测平整； 4、不允许透底、漏刷、吊粉、反硝、反锈、起皮、咬色、流坠、皱皮等。
3 | 地面找平 | m2 | 17 | 30 | 0 | 10 | 0 | 20 | 510 | 1、水泥砂浆找平，找平层不大于30mm。 | 1、表面平整，抹灰无松动、起层。
4 | 套装门 | 樘 | 1 | 850 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 | １．成品套装门 ；
5 | 仿实木地板 | m2 | 17 | 80 | 0 | 0 | 0 | 85 | 1445 | 木地板价格每平方在65元内．
6 | 脚线 | m2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 225 | 实木
7 | 门洞修正 | 个 | 1 | 150 | 0 | 50 | 0 | 100 | 150 | 1、选用30x40mm木条、木工板基层。 2、面层用石膏板齐墙平。
9 | 衣柜 | 项 | 1 | 3200 | 0 | 3200 | 0 | 3200 | 3200 | 成品衣柜，定做。8平米以内。
| 小计 | [7 empty] | 7824
五、 | 花园
1 | 地面及墙面做防水 | m2 | 35 | 135 | 0 | 15 | 0 | 120 | 4725 | 1、表面处理平整、干净； 2、地面防水须涂刷两遍； 3、劳亚尔沙浆防水涂刷三遍； 4、厨房刷到墙体600mm，卫生间刷到墙体800mm，淋浴区域刷到墙体1800mm，观景阳台、生活阳台必须做防水，如客户要求不做防水，需书面确认； 5、墙角及管道接口处应重点处理。 | 1、防水完毕必须做24小时闭水试验，达到不渗出不漏； 2、立面涂刷高度须符合设计要求。
2 | 铺地砖工费,辅料(200*200以上或800*800以下的砖) | m2 | 35 | 146 | 0 | 26 | 0 | 120 | 5110 | 1、砖单价每米东在50内；(普通300X600砖） 2、花纹为石纹仿古砖； | 1、铺装无空鼓，无污痕，图案清晰，接缝均匀，边缘整齐； 2、贴层厚度应在5-7毫米为宜； 3、表面应平整，接缝横平竖直。
六、 | 卫生间2个
1 | 包卫生间槽立管（单管） | 根 | 2 | 180 | 0 | 60 | 0 | 120 | 360 | 1、立管包到吊顶高，砖，水泥，河砂，贴墙砖另计。
2 | 地面找平 | m2 | 11 | 35 | 0 | 15 | 0 | 20 | 385 | 1、水泥砂浆找平，找平层不大于30mm。 | 1、表面平整，抹灰无松动、起层。
3 | 地面及墙面做防水 | m2 | 20 | 40 | 0 | 15 | 0 | 25 | 800 | 1、表面处理平整、干净； 2、地面防水须涂刷两遍； 3、有机硅沙浆防水素浆涂刷一遍（时间间隔10-20分钟）； 4、厨房刷到墙体600mm，卫生间刷到墙体800mm，淋浴区域刷到墙体1800mm，观景阳台、生活阳台必须做防水，如客户要求不做防水，需书面确认； 5、墙角及管道接口处应重点处理。 | 1、防水完毕必须做24小时闭水试验，达到不渗出不漏； 2、立面涂刷高度须符合设计要求。
4 | 铺地砖工费,辅料(200*200以上或800*800以下的砖) | m2 | 11 | 155 | 0 | 35 | 0 | 120 | 1705 | 1、砖单价每米东在６0内；(普通300X300砖） 2、花纹为石纹仿古砖； | 1、铺装无空鼓，无污痕，图案清晰，接缝均匀，边缘整齐； 2、贴层厚度应在5-7毫米为宜； 3、表面应平整，接缝横平竖直。
5 | 贴墙砖工费,辅料(200*200以上或300*600以下的砖) | m2 | 42 | 155 | 0 | 35 | 0 | 120 | 6510 | 1、砖单价每米东在55内；(普通300X600砖） 2、花纹为石纹仿古砖； | 1、铺装无空鼓，无污痕，图案清晰，接缝均匀，边缘整齐； 2、贴层厚度应在5-7毫米为宜； 3、表面应平整，接缝横平竖直。 4、无缝砖或勾缝砖每平米增加人工费5元.
6 | 水气管铺设 | 套 | 2 | 600 | 0 | 100 | 0 | 500 | 1200 | 1、冷热水管选用PP--R管及管件，冷水选用6分管（进口4分管受限除外），热水管为4分管； 2、乙方不负责改动气表。气管选用铝塑复合管； 3、总水阀由甲方提供； 4、管道合理适用，如循环用水或特殊要求布管，另加300元/套计算； 5、面积超过8m2，另行计算。 | 1、应畅通、无渗漏，并且进行加压检验； 2、安装完毕应及时固定，管材与管件和阀门之间不得有松动； 3、安装位置应符合设计要求，并便于使用及维修。
7 | PVC排水改造(卫生间、厨房或生活阳台) | 套 | 2 | 280 | 0 | 80 | 0 | 200 | 560 | 1、PVC管下水位置位移，含材料及人工。 | 1、应畅通、无渗漏； 2、安装完毕应及时固定，管材与管件之间不得有松动； 3、安装位置应符合设计要求。
8 | 吊顶 | m2 | 11 | 125 | 0 | 25 | 0 | 100 | 1375 | 1、木制轻钢组合龙骨。 2、木龙骨刷防火涂料另加5元/m2； 3、防水腻子基层处理，防水乳胶漆饰面。 | 1、安装牢固，表面、接缝平整； 2、吊顶位置正确，符合设计要求。
9 | 套装门 | 樘 | 2 | 850 | 0 | 0 | 0 | 850 | 1700 | １．成品套装门 ；
| 小计 | [7 empty] | 14595
八、 | 电工安装部分
1、 | 强电路安装塑铜单芯线（甲供强电线此项32元/平米） | m2 | 160 | 60 | 0 | 15 | 0 | 45 | 9600 | 1、空调线为4mm2铜芯线，普通插座为2.5mm2铜芯线，照明 1.5mm2.所有线路均穿管。强电配电箱、空开、开关面板由甲方提供，跃层户型应设双配电箱。 2、配电箱移位所用大功率电线由甲供； 3、混泥土墙、顶壁不便穿管，只走护套线或穿黄腊管； 4、如用多股软芯线加收3元/m2； 5、甲方提供强电线按32元/平方米计算； 6、面积按整套房屋套内面积计算。 | 1、电线敷设应符合设计要求，横平竖直； 2、线路不得在管内接头、扭结，保持畅通，无短路无漏电； 3、照明灯开关不宜装在门后，距地高度为1.3米左右为宜。
2、 | 弱电路安装（甲供弱电线此项10元/平米） | m2 | 160 | 15 | 0 | 5 | 0 | 10 | 2400 | 1、网络线；音响线； 闭路线；电话线；另含普通线盒；弱电配电箱、闭路分支器、面板由甲方提供； 2、按正常使用功能考虑，音响线只在客厅内布线；网络线考虑三处位置，电话线考虑三处位置，如超出该范围，按10元/m计算； 3、甲方提供弱电线按10元/平方米计算； 4、面积按整套房屋套内面积计算。 | 1、电线敷设应符合设计要求，横平竖直； 2、线路不得在管内接头、扭结，保持畅通。
| 小计 | [7 empty] | 12000
九、 | 灯具、洁具部分
1 | 灯具、开关面板 | 项 | 1 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 客厅，餐厅吊灯，其它为吸顶灯，普通开关面板。
2 | 卫生间马桶 | 套 | 2 | 1050 | 0 | 50 | 0 | 1000 | 2100 | 1、大便槽一个，陶瓷水箱一套；
4 | 卫生间洗面台 | 套 | 2 | 1550 | 0 | 50 | 0 | 1500 | 3100 | 1、艺术盆一个，水龙头、下水一套；
5 | 淋浴龙头 | 套 | 2 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 700 | 九牧洁具
6 | 高压管、角阀 | 项 | 2 | 800 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2000
| 小计 | [7 empty] | 12900
七、 | 其它部分
1、 | 线管槽剔打、穿墙管洞 | m2 | 160 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1600 | 1、此项为石工人工费，包括所有线路及管道。 2、面积按整套房套内面积计算。不含拆墙。 3、机器打空调排水洞价格另加30元/个。 | 1、此项为石工人工费，包括所有线路及管道。 2、面积按整套房套内面积计算。不含拆墙。 3、机器打空调排水洞价格另加30元/个。
2、 | 线槽、线盒抹灰 | m2 | 160 | 25 | 0 | 10 | 0 | 15 | 4000 | 1、辅料为325号水泥及人工 。 | 1、接缝处须刮嵌缝剂，贴嵌缝带；
3、 | 现场清洁费 | m2 | 160 | 5 |  |  |  | 6 | 960 | 小区物业收取垃圾清运费由甲方承担，如需外运另加150元/车。
4、 | 材料转运费 | m2 | 160 | 8 |  |  |  | 8 | 1280 | 1、从电梯搬运，若物业管理不允许从电梯搬运或没有电梯，另增3元/m2； 2、5元/平方米为五楼以下，每增加一层，增加0.3元/平方米； 3、不包括甲供主材搬运。
6、 | 临时设施费 | m2 | 160 | 6 |  |  |  | 6 | 960 | 1、临时灯、线，脚手架，马凳、操作台等临时使用设施； 2、挑空跃层和别墅另加3元/m2。
| 小计 | [7 empty] | 8800
| 工程直接费 | [7 empty] | 119535.7
十四、管理费
1、 | 综合管理费 | 项 |  |  |  | 工程直接费*0% |  |  | 0
十五、设计费
1、 | 设计费 | m2 | 按房屋套内面积及设计师的级别取费 |  |  |  |  | 30/45/60/100 | 0
十六、工程总造价
1 | 工程总造价 | 工程直接费+管理费+设计费 | [6 empty] | 119535.7
材料说明：
1、本预算所用石膏板为九厘“泰山”或“华玉”。
2、本预算所用水泥为“地维”或“夏强”，防水剂为“劳亚尔"或"瑞力克”砂浆防水剂。
3、本预算所用腻子粉为“百德”；腻子胶水为“宏漆”、“美可施”、“兴渝”；滑石粉为“免宁”；腻子膏“刚玉”；乳胶漆底漆为“宏漆”；乳白胶为“工农”；家具清水漆为“华润漆”的惠家系列，混水漆为“华润漆”的聚脂白系列。
4、本预算所用强电线为重电总厂“鸽牌”或“泰山”BV单股铜芯线，PVC线管采用“得亿”B管。
5、本预算所用弱电品牌为：网络线:“安普网通”；音响线：秋叶原电话线：“讯道”；另含普通线盒。
6、本预算所用给水材料选用“金牛”牌PPR管，排水材料选用“得亿”牌PVC管，气管选用“日丰”牌铝塑复合管。
7、本预算中所有品牌材料如遇市场缺货，以市场上同等价位的品牌代替，如业主要求更换其它品牌，根椐市场价按实增减费用。
报价说明：
1、本预算含墙砖、地砖、木地板、踢脚线（成品）、铝扣板及安装、套装门、灯具、洁具、开关面板及浴室配件。
2、本预算含五金件（包括门吊滑轨、铰链、活页、拉手、抽屉滑轨、锁）。
3、本预算不含税金。若业主需要发票，须另加工程总造价*6.24%的税金。
4、本预算不含石材及加工、安装,楼梯及拦杆扶手安装。
5、本预算含整体厨柜。
6、合同签定后，如甲方减少工程项目，则甲方需支付乙方已减项目金额15%的误工费。
7、本工程为预算内包干价，工程结束不作收方决算。如有增减项目按实结算。