惠州市沃德五金机电有限公司是广东省规模最大的销售水泵机电设备公司之一。台湾源立泵业粤东地区总代理，台湾元欣高温油泵总代理，德国威乐水泵总代理，广州羊城不锈钢泵总代理，木川水泵总代理，广东粤华不锈钢泵业粤东地区总代理，广东康明水塔粤东地区总代理，韩进水泵总代理，上海传极水泵总代理，塑宝化工泵总代理。主营水泵，电机，供水设备，冷却塔，冷水机等是一家值得信赖的合作伙伴.，品种齐全、质量过硬、价格合理，受到众多用户的好评。重信用、守合同、薄利多销、质量第一、用户第一、服务第一是我们经营的宗旨，公司拥有一批技术过硬、服务周到的销售和技术团队，愿意以最好服务，最好的技术，与所有新老客户共同进步！公司现有产品共计近1000种规格欢迎广大新老顾客来电、来函咨询销热线15697888765袁梦瑶	QQ654549193

粤华牌不锈钢增压泵

| 品牌 | 粤华 | 型号 | SS075 |
| --- | --- | --- | --- |
| 材质 | 不锈钢 | 驱动方式 | 电动 |
| 用途 | 增压泵 | 泵轴位置 | 卧式 |
| 叶轮结构 | 封闭式叶轮 | 叶轮数目 | 单级 |
| 叶轮吸入方式 | 单吸式 | 原理 | 喷射泵 |
| 性能 | 耐腐蚀 | 扬程 | 47( m ) |
| 转速 | 2900( r/m ) | 功率 | 750W( w ) |
| 流量 | 90( m3/h ) |  |  |

| 型号 220V~240V 50Hz | 型号 380V~415V 50Hz | 功率 | 吸程 (米) | 全扬程 (米) | 最大排水量 ( 升 / 秒 ) | 进水管 BSP | 出水管 BSP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KW | Hp |  |  |  |  |  |
| SS075D | SS075 | 0.75 | 1.0 | 20/26 | 47 | 15/10 (全扬程为 32m时) | G1-1/4” | G1” |
| SS090D | SS090 | 0.90 | 1.2 | 20/26 | 51 | 20/15(全扬程为 32m时) | G1-1/4” | G1” |

SS 型不锈钢深井泵

用途该水泵过流部分采用SUS304不锈钢制造，适用于抽取清洁的井水、河水或湖水，水泵配有喷射装置，可从最大30米深处吸上水，可广泛用于家庭、商场、工厂等抽水、冲洗、喷灌等用途。

工作条件适用于对不锈钢SUS304不产生腐蚀的洁净介质。
最大工作压力：8bar
介质温度范围：-15℃~+80℃

材质泵壳体、后盖、叶轮及泵轴：SUS304
底阀及喷射器：铸铁
喷嘴及喷管：工程塑料加玻纤
机械密封：丁腈橡胶/石墨/碳化硅
O形圈：丁腈橡胶

电机防护等级：IP54或IP55
绝缘等级：B级或F级
使用环境温度范围：-15℃~+40℃
可按用户要求增加过热保护装置

性能参数：
进口尺寸：G1";1/4、G1";
出口尺寸：G1";
水温：1~50℃
最大吸程：SS075型26米、SS90型30米

不锈钢冲压焊接离心泵，是国内首创，获得国家发明专利（专利号:ZL99111134.6），是国家级星火计划项目和国家技术创新基金项目产品，机械工业部颁发的生产许可证（证书号:XK06-216-02298）的新产品。不锈钢冲压离心泵是泵类更新换代的产品，其采用的冲压焊接工艺，是制造工艺的重大革新.被国家科委工业科技司、国家计委交通能源司国家经贸委资源节约综合司联合推荐为“全国优秀节能产品”、“国家免检产品”、“广东名牌产品”、“广东著名商标”、“广东省节能标志产品”。