超净工作台 超净工作台价格 超净工作台生产厂家 超净工作台专业生产厂家-郑州南北仪器设备有限公司（南北设备集团）

一、产品简介

1.产品特点和用途

SW-CJ型净化工作台（以下简称超净工作台）是一种提供局部高洁净度工作环境、通用性较强的净化设备。它可广泛应用于电子、国防、精密仪器、仪表、食品加工、生物等各个工业部门和各类科学实验室，对改善工艺条件，提高产品质量和成品率均有良好的效果。

产品参数：

| 产品名称 | 工作室尺寸高*深*宽mm | 电压V | 功率KW | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单人单面超净工作台 | 500*500*700 | 220 | 0.13 | 垂直送风 |
| 单人双面超净工作台 | 520*870*700 | 220 | 0.4 | 垂直送风 |
| 双人单面超净工作台 | 500*500*1150 | 220 | 0.13 | 垂直送风 |
| 双人双面超净工作台 | 520*700*1360 | 220 | 0.8 | 垂直送风 |
| 桌上式超净工作台 | 500*500*600 | 220 | 0.2 | 垂直送风 |
| 单人单面超净工作台 | 500*500*700 | 220 | 0.13 | 水平送风 |
| 双人单面超净工作台 | 500*500*1150 | 220 | 0.13 | 水平送风 |
| 桌上式超净工作台 | 500*500*600 | 220 | 0.2 | 水平送风 |

1.产品参数：

洁净等级：100级@≥0.5μm（美联帮209/E）

菌落数：≤0.5个/皿·时（Ф90mm培养平皿）

平均风速：0.3-0.45m/s（快慢双速）

噪音：≤62dB（A）

照度：≥300Lx

振动半峰值：≤0.5μm（X、Y、Z方向）

电源：AC单相200V/50Hz

2. 使用环境和条件

温度：5℃-35℃；

相对湿度：不大于85％（+35℃时）；

大气压力：86kPa-106kPa；

最大尘埃浓度：3500粒/L（尘埃料径不小于0.5μm）；

工作电压：220V±10％，50Hz±2Hz

郑州南北仪器设备有限公司
   （南北设备集团）
全球免费服务热线：400-098-6966
产品直线：
客服电话：0371-60153599  60157797  60153588
客服手机：13837159053  15890190919  13598028557   15838001944  （以上销售部：7×24小时服务） 
公司传真：0371-60153566   60310702

公司网站：www.swaqg.net  www.zznbgs.com   www.nanbeiyiqi.com   www.nbsyyq.com  www.swaqg.net  www.shiyanshiyq.com  www.lab-nb.com  www.hnyqsbw.com  www.4000986966.com 
公司邮箱：nbsbjt@163.com   13837159053@163.com  
联系QQ：380888081，1281683188，997164243  
办公地址：中国.郑州市、北环路72号、
邮政编码：450000