甘肃省2014年度中等职业教育实训基地电子

电器应用与维修实训设备采购项目

招 标 文 件

招标编号：0876-1601171

甘肃西招国际招标有限公司

二0一六年四月

总 目 录

第一章 招标公告	1

第二章 供应商须知	2

一、 说 明	7

1	资金来源	7

2	采购人、采购代理机构及合格的供应商	7

3	合格的货物和服务	7

4	投标费用	8

二、 招标文件	8

5	招标文件构成	8

6	招标文件的澄清	8

7	招标文件的修改	9

三、 投标文件的编制	9

8	投标文件编制的原则	9

9	投标的语言和计量单位	9

10	投标文件构成	10

11	投标报价	10

12	投标货币	11

13	证明供应商合格和资格的文件	11

14	证明货物和服务的合格性和符合招标文件规定的文件	12

15	投标保证金	13

16	投标有效期	13

17	投标文件的式样和签署	14

四、 投标文件的递交	14

18	投标文件的密封和标记	14

19	投标截止时间	15

20	迟交的投标文件	15

21	投标文件的修改与撤回	15

五、 开标、评标	16

22	开标	16

23	评标委员会	16

24	投标文件的澄清	16

25	投标文件的初审	16

26	评标货币	16

27	投标的评价和最终评标价的确定	16

28	评标原则及主要方法	17

29	与采购人、采购代理机构和评标委员会接触	17

六、 授予合同	17

30	确定中标人及合同授予标准	17

31	接受和拒绝任何或所有投标的权利	17

32	中标通知书	17

33	签订合同	18

34	履约保证金	18

35	腐败和欺诈行为	18

七、询问、质疑	19

36	综合说明	19

37、询问	19

38、质疑与答复	19

39、补充	20

40、质疑不予受理的情况	20

八、投标资料表	21

第三章  技术要求	26

第四章  合同条款	58

第五章  合同条款资料表	73

第六章  合同格式	75

合同格式	76

第七章  附件	78

1． 投标函	79

2． 开标一览表（用于唱标）	81

3． 投标分项报价表	82

4． 法定代表人授权书	83

5． 中小企业声明函	84

6． 商务条款偏离表	85

7． 供应商一般情况表	86

8． 近三年已完成或在执行类似项目一览表	87

9． 诉讼或仲裁情况	88

10．技术要求响应/偏差表	89

11．投标货物说明表	90

12．生产商授权书	91

13．生产商情况一览表	92

14．供应商推荐的选件清单(如有)	93

15. 投标保证金支付方式	94

第八章 评标办法	96

# 第一章 招标公告

甘肃省2014年度中等职业教育实训基地电子电器应用与维修实训设备采购项目公开招标公告

经陇西县政府采购办批准，甘肃西招国际招标有限公司受定西工贸中等专业学校的委托，对甘肃省2014年度中等职业教育实训基地电子电器应用与维修实训设备采购项目以公开招标的形式进行采购，欢迎符合资格条件的投标人前来参加。

一、招标文件编号：0876-1601171

二、招标预算、评标办法及内容

招标预算：131万元

评标方法：综合评分法

内容：（共一个包，具体要求详见招标文件）

| 序 号 | 采购内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电工技术实验装置 | 5 | 台 |
| 2 | 示波器 | 22 | 台 |
| 3 | 示波器 | 1 | 台 |
| 4 | 示波器 | 1 | 台 |
| 5 | 万用表 | 10 | 台 |
| 6 | 高性能维修电工及技能考核实训装置 | 5 | 套 |
| 7 | 液晶电视原理与技能实训台（智能考核型32寸液晶） | 5 | 台 |
| 8 | 多功能家用电子产品电气控制综合实训台 | 5 | 台 |
| 9 | 工业自动化综合实训装置 | 5 | 套 |
| 10 | 电冰箱制冷系统实训考核装置 | 5 | 台 |
| 11 | 全自动洗衣机 | 5 | 台 |
| 12 | 滚筒洗衣机 | 5 | 台 |
| 13 | 空调安装调试实训装置 | 5 | 台 |
| 14 | 电子白板 | 25 | 台 |
| 15 | 液晶短焦投影机 | 25 | 台 |
| 16 | 壁挂一体机 | 25 | 台 |
| 17 | 讲桌 | 25 | 台 |
| 18 | 推拉黑板 | 25 | 台 |
| 19 | 超短焦投影机与电子白板专用壁挂架 | 25 | 个 |
| 20 | 施工及线材 | 25 | 套 |
| 21 | 稳压电源 | 2 | 台 |

三、供应商资格要求

(1)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，是中国境内注册的独立法人；

(2)供应商须提供法定代表人授权书原件、法定代表人身份证复印件(加盖公章)、被授权人身份证复印件(加盖公章)及合法有效的法人营业执照副本(复印件加盖公章)、国家和地方税务登记证副本(复印件加盖公章)、组织机构代码证副本(复印件加盖公章)、开户许可证(复印件加盖公章)；前述法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证已三证合一的，则需提供具有统一社会信用代码的营业执照副本(复印件加盖公章)；

(3)供应商为代理商的须提供主要投标产品生产厂家针对本项目的授权函（原件）及生产厂家售后服务承诺函（原件）；

(4)供应商须提供由住所地或者业务发生地市（州）县（区）人民检察院出具的行贿犯罪档案查询结果告知函(原件)（投标截止日在有效期内）；

(5)本项目不接受联合体投标；

(6)其他详见招标文件。

注：原件带至开标现场备查

四、报名方式

（一）采用网上报名方式。

（二）网上报名请登陆定西市公共资源交易中心网，网上报名完成后，请投标（供应商）单位随时关注定西市公共资源交易中心网关于本项目相关变更及通知，否则，由变更引起的相关责任自负。

（三）未在定西市公共资源交易中心网注册的企业，报名前须通过定西市公共资源交易中心网注册登记，同时办理电子招投标平台数字证书和电子签章等相关手续。

五、发布招标公告时间及招标文件的获取

（一）报名时间，2016年4月22日至2016年4月28日。

（二）获取网站：定西市公共资源交易中心网站。

（三）获取方法：网上自行下载。

六、投标截至时间、开标时间及地点

2016年5月18日09：00定西市公共资源交易中心第三开标厅

七、投标保证金帐户内容及递交须知

户  名：定西市公共资源交易中心

开户行：兰州银行股份有限公司定西分行

帐  号：101932000287070

行  号：313829000411

投标保证金递交截止时间：递交投标文件截止之日前；

递交须知：

1）投标保证金提交方式为银行电汇或者网上银行，不接受其他方式的投标保证金；

2）投标人提交保证金的单位名称及公司帐号必须与投标人资格审查表内容一致，不得以分公司、办事处或其他机构名义递交。

3）投标人在交纳投标保证金时，需在进帐凭证上注明用途和投标项目，并注明联系人及电话，以便查对核实。

4）投标人必须在开标前，以银行电子汇划的方式交纳投标保证金，并持交纳投标保证金的银行汇划回单原件，到招标代理机构进行统计，由招标代理机构统一到市公共资源交易中心财务室对账，核查投标保证金是否足额到账。对已到账的，定西市公共资源交易中心财务人员在银行电子汇划收款回单原件上加盖财务专用章；未到账的，核查原因，投标单位重新缴纳，再次对账。最终以市公共资源交易中心加盖财务专用章的银行汇划回单原件为足额及时收到投标保证金的依据。

5）在提交投标文件截止之日，招标人或招标代理机构要依据市公共资源交易中心加盖财务专用章的银行汇划回单原件接受投标文件，否则，拒绝接受。

6）本项目各标段的投标保证金编号042007001，投标人（供货商）在银行结算凭证附言栏内正确填写以上编号。

八、联系方式

采购单位：定西工贸中等专业学校

联 系 人：李统一

联系电话：0932-6624909

采购代理机构：甘肃西招国际招标有限公司

联 系 人：黄理锋   周玉萍

联系电话：0931-7653555    18919316678

甘肃西招国际招标有限公司

2016年4月21日

# 第二章 供应商须知

## 一、 说 明

### 资金来源

  - “投标资料表”中所述采购人已获得一笔“投标资料表”中所述资金，计划用于支付本次招标后所签订的合同项下的款项。

### 采购人、采购代理机构及合格的供应商

  - a.采购人：是指依法提出招标项目进行招标的法人或其它组织。

b.采购代理机构（以下简称“采购代理机构”）是指依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织。

  - 合格的供应商

a.除非“投标资料表”中另有规定，凡是来自中华人民共和国境内（即“供应商的合格来源国”），有能力提供招标货物、工程、和服务的供货人均可投标。

b.已按照招标公告要求购买了招标文件。

c.供应商在过去和现在都不应直接或间接地与采购人为采购本次招标的货物和服务进行设计，编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构有任何关联。

d.只有具有独立法人资格，在法律上和财务上独立，合法运作，并独立于采购代理机构和采购人的供货人才能参加投标。

e.符合本章第八节“投标资料表”及第三章“技术要求”规定的其它资格要求的供货人。

### 合格的货物和服务

  - 合同中提供的所有货物及其有关服务的原产地，均应来自“投标资料表”规          定的货物和服务的合格来源国，本合同的支付也仅限于这些货物和服务。

  - 本款所述的“原产地”是指货物设计、生产和提供有关服务的来源地。所述的“货物”是指生产、加工或实质上装配了主要部件而形成的货物，商业上公认的产品是指在基本特征、性能或功能上与部件有着实质性区别的产品。

  - 就本招标文件而言，供应商在合同项下需要提供安装、集成、包括与信息处理和交流有关的硬件、软件，以及所有有关的文件，统称“货物”；由供应商提供的有关运输、保险、安装、集成、调试、培训、技术支持、维护和维修以及其它使货物正常运转所必需的服务，统称“服务”。

  - 通过签署投标函，供应商应确认其为所供硬件和软件的知识产权的合法所有人，或已经从其所有人那里得到了适当的授权。在此方面恶意地提供错误事实，将导致采购代理机构和采购人拒绝有关投标。

### 投标费用

  - 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，“投标资料表”中所述的采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

  - 供应商应承担本章第八节 “投标资料表”所要求的其他费用。

## 二、 招标文件

### 招标文件构成

  - 招标文件用以阐明所需货物及服务、招标、投标程序和合同条款。招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

  - 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标被视为无效投标。

### 招标文件的澄清

  - 任何要求对招标文件进行澄清的供应商，均应以书面形式通知采购代理机构。采购代理机构联系方式见“投标资料表”。采购代理机构对其在“投标资料表”中所述投标截止期十五(15)天以前收到的对招标文件的澄清要求，如认为有必要，将以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买招标文件的供应商(答复中不包括问题的来源)。

### 招标文件的修改

  - 投标截止期15（十五）天前，无论出于何种原因，采购代理机构可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对招标文件进行修改，招标文件的修改书将构成招标文件的一部分。

  - 招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的供应商，并对其具有约束力。供应商在收到上述通知后，应立即以传真形式向采购代理机构予以确认；在规定时间内未收到回复确认的，将视为默认接受。

  - 为使供应商准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，采购代理机构可自行决定是否延长投标截止日期和推迟开标时间。

## 三、 投标文件的编制

### 投标文件编制的原则

  - 供应商应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。招标文件中对投标文件格式有要求的，应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。投标文件中留有空项的，将被视为不完整响应的投标文件，其投标将有可能被视为无效投标。

  - 供应商必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标代理对其中任何资料进一步审查的要求。

  - 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则其投标将被视为无效投标。

  - 投标文件编制格式其它特殊要求详见“投标资料表”。

### 投标的语言和计量单位

  - 供应商提交的投标文件以及供应商与采购代理机构或采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文（汉语）书写。供应商提交的支持文件和印制的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文（汉语）的翻译本，在解释投标文件时以中文（汉语）为准。

  - 投标文件中所有的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

### 投标文件构成

- 不管是供应商单独投标或是作为投标联合体的成员参与投标，每个供应商     只能提交一份投标文件。提交或参与了一份以上投标文件的供应商（作为分包人或允许或要求提交备选标的情况除外）将使其参与的全部投标无效。

10.2供应商编写的投标文件应由商务文件（包括资格证明文件）和技术文件（包括技术响应、技术方案、样本资料等）组成，建议按如下顺序编制，建立清晰目录并胶装成册：

10.2.1商务文件部分应包括的内容见本须知第八节“投标资料表”。

10.2.2技术文件部分应包括的内容见本须知第八节“投标资料表”。

10.3本项目只允许供应商有一个投标方案，不接受任何有选择的方案和报价（包括有条件的折扣）。供应商未按要求，提供了选择方案和/或报价的，其投标将被视为无效投标。

### 投标报价

  - 投标报价应以货到“投标资料表”中标明的项目现场为基础，包括招标文件规定的完成通过合同验收并正常运转所必需的有关设计、生产、运输、安装、集成、调试、培训、维修和技术支持和服务等所有卖方的全部责任和义务，以及可合理推断的责任和义务。除非另有规定，任何有选择的报价将不予接受，每种货物和服务只允许有一个报价。投标报价的其它要求详见本章第八节“投标资料表”及第三章“技术要求”的有关规定。

  - 供应商应按照招标文件附件提供的格式填写“开标一览表”和“投标分项报价表”。如果“开标一览表”中的报价与投标文件中的报价不符，以“开标一览表”中的价格为准。供应商应在投标分项报价表上标明对本次招标拟提供的货物和服务的价格，包括单价(如适用)和总价。如果单价与总价不符，以单价为准。

  - 供应商应在投标分项报价表中对每个品目内的各个组成（模块）给予详细分项报价。

  - 供应商根据上述供应商须知第11.3条的规定将投标价分成几部分，其目的是为了方便对投标文件进行比较，并不限制买方以任何条款签订合同的权利。

  - 供应商所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标文件将作为非响应性投标而予以拒绝。

### 投标货币

  - 投标应以人民币报价。

### 证明供应商合格和资格的文件

  - 供应商应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标的一部分。

  - 供应商提交的合格性的证明文件应使采购代理机构和采购人满意，供应商在投标时应是来自供应商须知第2条定义的合格来源国。

  - 供应商提交的中标后履行合同的资格证明文件应使采购代理机构和采购人满意：

- 如果供应商按照合同提供的货物不是供应商自己生产的，供应商应得到货物生产厂家同意其在中华人民共和国境内提供该货物的直接正式授权；

- 供应商已具备履行合同所需的财务、技术和生产能力或提供货物、服务的能力；

- 供应商应有能力履行“合同条款”和“技术要求”所规定的由卖方在项目现场提供保修、维修、供应备件的技术支持和服务；

- 本次招标不允许以任何方式将本项目任何部分转包给其它单位或个人；

- 供应商满足“投标资料表”中列出的资格要求。

### 证明货物和服务的合格性和符合招标文件规定的文件

  - 供应商应提交证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定的文件，并作为其投标文件的一部分。

  - 货物和服务合格性的证明文件应包括投标分项报价表中对货物和服务原产地的说明。

  - 证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，它可以是文字资料、图表、数据、证书、用户证明，包括：

- 对照招标文件技术要求，逐条说明所提供货物、服务已对买方的技术要求做出了实质性的响应，或申明与技术要求条文的偏差和例外；（填写“技术要求响应/偏差表”和/或附加详细说明）

- 货物的主要技术指标和性能的详细说明，至少要包括对招标文件提出的指标的响应；（根据需要填写“投标货物说明表”、提供系统建设方案，附加产品详细说明及产品的第三方测试报告）

- 提供项目实施计划，说明供应商将在被授标后，如何利用人力及其他资源来承担其合同项下整体的管理和协调责任。该计划应包括详细的、 以进度表表示的合同执行计划，标明完成合同所有关键活动的预计时间、顺序和内在联系。项目实施计划还应说明在合同执行期间，需要买方和其它有关方所做的工作，以及建议采购人如何对有关各方活动进行协调。（此项目实施计划将在中标后，加上买方的确认意见，作为合同附件一部分）

- 供应商书面承诺：将承担起如招标文件要求的、对合同组成部分进行集成和协调的责任，并提供包括培训计划、技术支持和售后服务方案。

  - 供应商在阐述上述第14.3b时应注意：采购代理机构和采购人在技术规格中指出的设备的标准以及参照的商标、牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于或优于技术规格的要求。

### 投标保证金

  - 供应商应提交符合“投标资料表”规定金额、形式及有效期的投标保证金，并作为其投标的一部分。

  - 投标保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因供应商的行为而蒙受损失。采购代理机构和采购人在因供应商的行为受到损害时可根据供应商须知第15.6条的规定不予退还供应商的投标保证金。

  - 凡没有根据供应商须知第15.1和15.2条的规定，随附投标保证金的投标，应按第八章《评标办法》第2.5条的规定视为非响应性投标予以拒绝。

  - 未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出后五个工作日内退还。

  - 中标人的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还。

  - 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

- 供应商在招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标；或

- 供应商不接受按照招标文件规定的方法对其投标价格算术错误更正的；或

- 供应商有违法违规行为给采购人造成损失的；或

- 提供虚假材料谋取中标的；或

- 中标人在规定期限内未能：

- 根据供应商须知第33条规定签订合同；

- 按供应商须知第4.2条规定交纳招标代理服务费。

### 投标有效期

- 投标文件应在本供应商须知第19条规定的投标截止时间之后开始生效，在“投标资料表”所规定的日历日内保持有效。投标有效期不满足要求的投标将被视为非响应性投标而予以拒绝。

- 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求供应商同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将不会不予退还。接受投标有效期延长的供应商将不会被要求和允许修正其投标，而只会要求其相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知第15条有关投标保证金的退还和不予退还的规定将在延长了的有效期内继续有效。

### 投标文件的式样和签署

- 供应商应准备投标文件正本、副本及电子文档数量详见“投标资料表”。每套纸质投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本、副本及电子文档不符，以正本为准。

- 投标文件的正本和所有的副本均需打印或用不退色墨水书写并装订成册，并由供应商或经正式授权并对供应商有约束力的代表签字（不得使用签字章，否则视为无效投标）。授权代表须将以书面形式出具的“法定代表人授权书”附在投标文件中。除没有修改过的印刷文献外，投标文件的每一页都应由供应商法定代表人或其授权代表用姓或首字母签字。投标文件规定盖章的地方，应盖供应商公章。

- 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人用姓或首字母在旁边签字才有效。

17.3  电报、电话、传真、电子邮件形式的投标概不接受。

## 四、 投标文件的递交

### 投标文件的密封和标记

- 供应商应将投标文件正本单独密封在一个信封内，所有副本密封装在单独的信封中，且在信封上标明 “正本” “副本”字样。然后再将所有信封封装在一个外层信封中。为方便开标唱标，供应商应提供开标信封，开标信封中须包含投标函原件、开标一览表原件和投标保证金缴纳凭证复印件,开标信封单独密封提交（开标信封不得和投标文件正副本密封在同一信封中），并在开标信封上标明“开标一览表”字样。

- 内外层信封均应：

- 清楚标明递交至“投标资料表”中指明的地址；

- 注明“投标资料表”中指明的项目名称，投标邀请/招标公告的标题和编号，注明“在—年—月—日—点之前不得启封”的字样，并根据供应商须知第22条的规定填入“投标资料表”中规定的开标日期和时间。

- 唱标信封的密封要求同外层信封的密封要求。

- 内层信封应写明供应商名称和地址，以便如果其投标被宣布为“迟到”投标时，能予以退回。

- 如果外层信封未按供应商须知第18.1条和18.2条要求密封和加写标记，采购代理机构对误投或过早启封概不负责。

### 投标截止时间

- 采购代理机构在供应商须知第18.2条规定的地址收到投标的时间不迟于“投标资料表”中规定的截止日期和时间。

- 采购代理机构可以按供应商须知第7条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，采购代理机构、采购人和供应商受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期和时间。供应商按采购代理机构修改通知规定的时间递交投标文件。

### 迟交的投标文件

- 按照供应商须知第19条规定，采购代理机构将拒绝并退回在其规定的截止期后收到的任何投标文件。

### 投标文件的修改与撤回

- 供应商在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但采购代理机构必须在规定的投标截止期之前，收到修改或撤回的书面通知。

- 供应商的修改或撤回通知应按第18条规定编制、密封、标记和发送。撤回通知书也可以用传真/电报传递，但随后要用经过签字的信件确认，其送达时间不得迟于投标截止时间。

- 在投标截止期之后，供应商不得对其投标做任何修改。

- 从投标截止期至供应商在投标函格式中确定的投标有效期之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照供应商须知第15.6条的规定不予退还。

## 五、 开标、评标

### 开标

- 采购人或采购代理机构在“投标资料表”中规定的日期、时间和地点组织公开开标，供应商可委派代表参加开标，参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

- 开标时，采购人或采购代理机构当众拆封，宣读供应商名称、修改和撤回投标的通知、投标价格、折扣声明、是否提交了投标保证金，以及采购人或采购代理机构认为合适的其他内容。除了按照第20条的规定原封退回迟到的投标之外，开标时将不得拒绝任何投标。开标时未宣读和记录的投标价格和折扣声明在评标时将不予考虑。

- 在开标时没有启封和读出的投标文件（包括按照供应商须知第21.2条递交的修改书），在评标时将不予考虑。提交了可接受的“撤回”的投标文件将不予开封并退回给供应商。

- 采购代理机构将做开标记录，开标记录包括按第22.2条的规定在开标时宣读的全部内容。与会的供应商或其代表应在开标记录上签字确认。

### 评标委员会

  - 评标委员会的组建见第八章《评标办法》

### 投标文件的澄清

  - 在评标期间,投标文件的澄清要求见第八章《评标办法》

### 投标文件的初审

投标文件的初审要求见第八章《评标办法》

### 评标货币

  - 评标货币为人民币。

### 投标的评价和最终评标价的确定

投标的评价和最终评标价的确定见第八章《评标办法》

### 评标原则及主要方法

  - 评标原则及方法详见第八章《评标办法》

### 与采购人、采购代理机构和评标委员会接触

  - 除供应商须知第24条的规定外，从开标之日起至授予合同期间，供应商不得就与其投标有关的任何事项与采购人、采购代理机构和评标委员会联系。

  - 供应商试图对采购人、采购代理机构和评标委员会的评标、比较或授予合同的决定进行影响，都可能导致其投标被视为无效投标。

## 六、 授予合同

### 确定中标人及合同授予标准

30.1 采购人根据评标委员会推荐中标候选人意见，按照有关法律法规规定的程序确定中标人。

30.2 除第31条的规定之外，将把合同授予被确定为实质上响应招标文件的要求，通过资格后审的、能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准的供应商。

### 接受和拒绝任何或所有投标的权利

31.1采购代理机构和采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权利，对受影响的供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的供应商解释采取这一行动的理由。

### 中标通知书

32.1  中标人确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。

32.2  中标通知书是合同的一个组成部分。

32.3  在中标人按照供应商须知第33条的规定签订合同、第34条的规定提交履约保证金后，采购代理机构或采购人将按照供应商须知第15条的规定退还所有投标保证金。

### 签订合同

33.1  中标人在收到中标通知书后，须在中标通知书规定的期限内按照中标通知书、招标文件和中标人的投标文件和采购人签订政府采购合同。采购人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议；

33.2  中标人在中标通知书规定的期限内拒绝与采购人签订合同的，视为其放弃中标，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

### 履约保证金

34.1  投标资料表中要求交纳履约保证金的，在签订政府采购合同的同时，中标人须按投标资料表中规定的金额和方式向采购人交纳履约保证金。若不按要求缴纳履约保证金的，采购人有权宣布已签订的政府采购合同无效，其投标保证金不予退还。

34.2  如果中标人没有按照上述第34.1条规定执行，采购人将有充分的理由取消该中标决定，没收其投标保证金。在此情况下，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

### 腐败和欺诈行为

35.1定义

  - “腐败行为”是指提供给予接受或索取任何有价值的东西来影响采购代理机构和/或采购人在采购过程或合同实施过程中的行为；

  - “欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害采购代理机构和/或采购人的利益，包括供应商之间串通投标（递交投标文件之前和之后），人为地使投标丧失竞争性，剥夺采购人从自由公开竞争所能获得的权益。

35.2如果采购代理机构和采购人认为供应商在本项目的竞争中有腐败或欺诈行为，其投标将被视为无效投标。

## 七、询问、质疑

### 综合说明

36.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向被质疑人提出询问或质疑，被质疑人应当及时予以答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商询问和质疑实行实名制。供应商询问和质疑应当有事实根据，不得进行虚假、恶意询问或质疑，干扰政府采购正常的工作秩序。

36.2供应商提起质疑应当符合下列条件：必须是参与被质疑项目的供应商；必须在规定的质疑有效期内提起质疑；政府采购监督管理部门规定的其他条件。

36.3质疑人提出质疑时，应当提交书面质疑书，质疑书应当包括下列主要内容：被质疑人的名称、地址、电话；采购项目名称、项目编号；具体质疑事项、请求和主张；提起质疑的供应商名称、地址及联系方式；质疑日期。

36.4质疑书递交地点：甘肃西招国际招标有限公司

## 37、询问

37.1采购人或采购代理机构应当在3个工作日内日对供应商提出的询问作出答复。

## 38、质疑与答复

38.1供应商认为招标文件、招标过程和中标、成交结果使自己权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内，由质疑方的法定代表人或授权代理人（必须为法定代表人授权进行该项目投标的被授权人）以书面形式向采购人（或采购代理机构）进行质疑，并登记备案。质疑书须有法定代表人亲笔签字。质疑书除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。质疑书应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交质疑书时，提供法定代表人身份证复印件；由授权代理人递交质疑书时，还须提供法法定代表人授权委托书原件及授权代理人的身份证复印件，身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于在            项目（招标编号：    ）质疑使用”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。

38.2 采购人（或采购代理机构）收到供应商的书面质疑后7个工作日内根据质疑书的具体内容相应作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复内容不得涉及商业秘密。递交质疑书的供应商和其他有关供应商在收到质疑答复书后，应立即向采购人（或采购代理机构）回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。

## 39、补充

39.1  第38.1条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

## （三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

## 40、质疑不予受理的情况

40.1有下列情形之一的，属于无效质疑，被质疑人不予受理，由此产生的影响由质疑人自行承担：

(一)不是参与该政府采购项目活动供应商的；

(二)被质疑人不是采购人或采购代理机构的；

(三)所有质疑事项超过质疑有效期的；

(四)以具有法律效力的文书送达之外方式提出的；

(五) 其它不符合受理条件的情形。

## 八、投标资料表

本资料表中的内容是对供应商须知的具体补充和修改，如果有矛盾，应以本资料表内容为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 项目的资金来源：财政资金 项目预算：131万元 供应商的投标报价超过采购预算的按无效投标处理。 |
| 1.1 | 项目名称：甘肃省2014年度中等职业教育实训基地电子电器应用与维修实训设备 采购项目 |
| 1.1 | 合同名称：甘肃省2014年度中等职业教育实训基地电子电器应用与维修实训设备 采购项目（HT） |
| 2.1a | 采购人名称：定西工贸中等专业学校 |
| 2.1b | 采购代理机构名称：甘肃西招国际招标有限公司 |
| 2.2a | 供应商合格来源国限制：中华人民共和国境内 |
| 2.2e | 供应商资格要求： (1)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，是中国境内注册的独立法人； (2)供应商须提供法定代表人授权书原件、法定代表人身份证复印件(加盖公章)、被授权人身份证复印件(加盖公章)及合法有效的法人营业执照副本(复印件加盖公章)、国家和地方税务登记证副本(复印件加盖公章)、组织机构代码证副本(复印件加盖公章)、开户许可证(复印件加盖公章)；前述法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证已三证合一的，则需提供具有统一社会信用代码的营业执照副本(复印件加盖公章)； (3)供应商为代理商的须提供主要投标产品生产厂家针对本项目的授权函（原件）及生产厂家售后服务承诺函（原件）； (4)供应商须提供由住所地或者业务发生地市（州）县（区）人民检察院出具的行贿犯罪档案查询结果告知函(原件)（投标截止日在有效期内）； (5)本项目不接受联合体投标； |
| 3.1 | 货物和服务合格来源国限制：凡是来自中华人民共和国境内和与中华人民共和国有正常贸易往来国家/地区 |
| 4.2 | 招标代理服务费：合同签订15日内，中标单位按照中标金额*1.5%向甘肃西招国际招标有限公司交纳招标代理服务费。 |
| 6.1 | 采购代理机构地址：兰州市安宁区北滨河西路通达街3号雁京罗马大厦24层 联系电话：0931-7653555 |
| 8.4 | 投标文件格式特殊要求：无 |
| 9.1 | 投标语言：中文汉语（有关设备型号、专用名词等可除外） |
| 10.2.1 | 商务文件部分应包括： (1)投标函 (2)开标一览表（用于唱标） (3)投标保证金（电汇凭证复印件） (4)法定代表人授权书原件(原件须装订到投标文件正本里面) (5)法定代表人身份证及被授权人身份证（复印件加盖公章） (6)投标分项报价表 (7)商务条款偏离表 (8)供应商基本情况介绍，包括企业简介、经营范围、职工人数、技术人员状况、财务资信状况等（按要求填写供应商一般情况表，并附所要求附件） (9)资格证明文件 营业执照副本（复印件加盖公章,原件备查） 税务登记证副本（复印件加盖公章,原件备查） 组织机构代码证副本（复印件加盖公章，原件备查）； 上述法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证已三证合一的，则需提供具有统一社会信用代码的营业执照副本(复印件加盖公章,原件备查) 开户许可证（复印件加盖公章，原件备查） 供应商为代理商的须提供主要投标产品生产厂家针对本项目的授权函（原件）及生产厂家售后服务承诺函（原件）（原件装入投标文件正本） 主要投标产品：电工技术实验装置、高性能维修电工及技能考核实训装置、液晶电视原理与技能实训台（智能考核型32寸液晶）、多功能家用电子产品电气控制综合实训台、工业自动化综合实训装置、电子白板、液晶短焦投影机、壁挂一体机。 供应商须提供由住所地或者业务发生地市（州）县（区）人民检察院出具的行贿犯罪档案查询结果告知函原件（投标截止日在有效期内）（原件装入投标文件正本） 供应商须参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，原件装入投标文件正本） H. 缴纳税收的有效票据凭证（复印件加盖公章）； I. 缴纳社保资金的有效票据凭证（复印件加盖公章） J. 由会计事务所出具的上年度财务审计报告（复印件加盖公章，成立不满一年的公司不需提供） 注：以上（1）-（9）文件缺少任何一项将被视为无效投标； (10)中小企业声明函（不提供则不享受价格优惠） (11)供应商业绩（填写近三年已完成或在执行类似项目一览表，并附中标通知书或合同复印件等证明材料，加盖公章）。 (12)售后服务及培训计划承诺书 (13)供应商认为有必要提供的其他资料 |
| 10.2.2 | 技术文件部分应包括： (1)技术要求响应/偏差表 (2)投标货物说明表 (3)其他技术响应、样本资料及附件： 1）投标产品详细说明或产品说明书 2）由投标产品生产厂商印制的投标产品彩页 3）生产厂商情况介绍（按要求填写生产商一般情况表，并附所要求附件） 4）投标产品业绩（附中标通知书或合同复印件） 5）供应商认为有必要提供的其他技术资料 |
| 10.3 | 本项目只允许供应商有一个投标方案，不接受任何有选择的方案和报价（包括有条件的折扣）。供应商未按要求，提供了选择方案和/或报价的，其投标将被视为无效投标。 |
| 11.1 | 投标报价范围及说明： 货物价：以货到项目现场完税价为标准，包括生产或组装货物所使用的部件和原材料，以及货物本身已缴纳或应缴纳的全部关税、营业税、销售税和其他税费；运输费、保险费和货物运抵项目现场所产生的其它费用；货物本身必须的备件/附件和专用工具；技术文件费等 服务及其他费用：包括到村运费、装卸费、验收、培训、售后维修服务和技术支持费等。 |
| 12.1 | 投标货币：人民币报价 |
| 15.1 | 投标保证金金额：贰万元整（20000.00元） 投标保证金有效期：应在投标有效期截止日后(90)天内有效 投标保证金帐户内容及递交须知 户 名：定西市公共资源交易中心 开户行：兰州银行股份有限公司定西分行 帐 号：101932000287070 行号：313829000411 投标保证金递交截止时间：递交投标文件截止之日前。 递交须知： 1）投标保证金提交方式为银行电汇或者网上银行，不接受其他方式的投标保证金； 2）投标人提交保证金的单位名称及公司帐号必须与投标人资格审查表内容一致，不得以分公司、办事处或其他机构名义递交。 3）投标人在交纳投标保证金时，需在进帐凭证上注明用途和投标项目，并注明联系人及电话，以便查对核实。 4）投标人必须在开标前，以银行电子汇划的方式交纳投标保证金，并持交纳投标保证金的银行汇划回单原件，到招标代理机构进行统计，由招标代理机构统一到市公共资源交易中心财务室对账，核查投标保证金是否足额到账。对已到账的，定西市公共资源交易中心财务人员在银行电子汇划收款回单原件上加盖财务专用章；未到账的，核查原因，投标单位重新缴纳，再次对账。最终以市公共资源交易中心加盖财务专用章的银行汇划回单原件为足额及时收到投标保证金的依据。 5）在提交投标文件截止之日，招标人或招标代理机构要依据市公共资源交易中心加盖财务专用章的银行汇划回单原件接受投标文件，否则，拒绝接受。 6）本项目各标段的投标保证金编号042007001，投标人（供货商）在银行结算凭证附言栏内正确填写以上编号。 |
| 16.1 | 投标有效期：投标截止时间后90天内有效 |
| 17.1 | 正本的份数：1份 副本的份数：4份 电子版：2份（不可擦写光盘和U盘各一份，包括投标文件的所有内容） 开标信封：（投标函、开标一览表和投标保证金电汇凭证复印件）单独密封提交 如没有按照要求递交投标文件，其投标将被视为无效投标。 |
| 18.1 | 投标文件递交至：定西市公共资源交易中心十一楼第 三 开标厅 |
| 18.2 | 招标标题：甘肃省2014年度中等职业教育实训基地电子电器应用与维修实训设备 采购项目 招标编号：0876-1601171 |
| 19.1 | 投标文件递交时间：2016年5月18日09：00前（北京时间）。 投标截止时间：2016年5月18日09：00（北京时间） |
| 22.1 | 开标时间：2016年5月 18 日09：00（北京时间） 开标地点：定西市公共资源交易中心十一楼第三开标厅 |
| 34.1 | 履约保证金金额：无 |

# 第三章  技术要求

| 序号 | 设备名称 | 主要技术指标参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电工技术实验装置 | 装置主要由电源仪器控制屏、实验桌、实验挂箱及三相鼠笼电机等组成。 (一)SYDG-01电源仪器控制屏 控制屏为铁质双层亚光密纹喷塑结构，铝质面板。为实验提供交流电源、直流电源、恒流源、受控源、数控信号源及各种测试仪表等。具体功能如下： 1、主控功能板 1.1 三相0～450V及单相0～250V连续可调交流电源。配备一台三相同轴联动自耦调压器，规格为1.5KVA/0～450V。可调交流电源输出处设置过流保护技术，相间、线间过电流及直接短路均能自动保护。配备三只指针式交流电压表，通过切换开关分别指示三相电网电压和三相调压输出电压。 1.2 提供两路低压稳压直流0.0～30V/1A连续可调电源，配有数字式电压表指示输出电压，电压稳定度≤0.3%，电流稳定度≤0.3%，设有短路软截止保护和自动恢复功能。 1.3 提供一路0～500mA连续可调恒流源，分2mA、20mA、500mA三档，负载稳定度≤5×10-4 ，额定变化率≤5×10-4 ，配备数字式直流毫安表指示输出电流，具有输出开路、短路保护功能。 1.4 配备照明220V/30W日光灯一盏，供实验照明用；220V/30W的日光灯灯管一支，将灯管的四个头引出以供实验用。 1.5 实验管理器：具有设定实验时间、定时报警、切断电源等功能；还可以自动记录与区分由于接线或操作错误所造成的漏电告警、仪表超量程告警等。 1.6 配备真有效值交流数字电压表一只，测量范围0～500V，量程自动判断、自动切换，精度0.5级，三位半数显。 2、信号源功能板 频率计：6位数字显示，测量范围1Hz～10MHz，作为外部测量和内置信号源频率指示。 信号源频率范围：0.2Hz～2MHz，分七档 输出波形：正弦波、三角波、方波、脉冲波、斜波及50Hz正弦波 占空比调节：20%～80% 输出幅度：20Vp-p(1MΩ负载)、 10Vp-p(50Ω负载) 输出保护：短路保护，抗输入电压±35V（1分钟） 幅度显示：三位LED 功率输出：≥10W；频率范围(3dB带宽)：20KHz(方波、三角波、正弦波) 3、仪表、受控源功能板 3.1 智能交流数字电压表 交流数字电压表1只，采用新型高性能RMS真有效值转换器配以高速MPU单元设计而成，通过键控、数显窗口实现人机对话功能控制模式。具有自动与手动量程，测量范围：0-500V，频率范围：10Hz-20Hz。手动量程为：10V、100V、500V。测量精度为0.5级。具有数据存储与查询功能。 3.2智能交流数字电流表 交流数字电流表1只，采用新型高性能RMS真有效值转换器配以高速MPU单元设计而成，通过键控、数显窗口实现人机对话功能控制模式。具有自动与手动量程，测量范围：0-5A，频率范围：10Hz-20Hz。手动量程为：100mA、1A、5A。测量精度为0.5级。具有数有数据存储与查询功能。 3.3 直流数显电压表一只，采用高性能AD转换器配以高速MPU单元设计而成，通过键控、数显窗口实现人机对话功能控制模式。具有自动与手动量程，测量范围：0-200V。手动量程为：2V、20V、200V。测量精度为0.5级。具有数据存储与查询功能。具有超量程报警、指示及切断总电源等功能。 3.4 直流数显毫安表一只，采用高性能AD转换器配以高速MPU单元设计而成，通过键控、数显窗口实现人机对话功能控制模式。具有自动与手动量程，测量范围：0-2000mA。手动量程为：20mA、200mA、2000mA。测量精度为0.5级。具有数据存储与查询功能。具有超量程报警、指示及切断总电源等功能。 3.5 受控源CCVS、VCCS两路，打开电源开关，CCVS、VCCS两路受控源即可工作，通过适当的连接，即可获得VCVS、CCCS受控源的功能。此外，应配备±12V两路直流稳压电源，并有发光管指示。 4、控制屏挂置挂件应在控制屏正面右边设有一个74×48.5cm2 的大凹槽，能容纳两个大挂箱和一个小挂箱。凹槽上、下边各设有六个螺柱，左右两边挂置大的挂箱，中间挂置小的挂箱。挂箱与控制屏采用螺母固定，易于装卸和运输。 (二)SYDG-02实验桌 实验桌为铁质双层亚光密纹喷塑结构，桌面为防火、防水、耐磨高密度板；左右设有两个大抽屉（带锁），用于放置工具及资料。右边设有放置示波器用的可拆卸搁板。 (三)实验组件挂箱 1、SYDG-03电路基础实验箱 提供基尔霍夫定律（可设置三个典型故障点）、叠加原理（可设置三个典型故障点）、戴维南定理、诺顿定理、二端口网络、互易定理、R、L、C串联谐振电路（L用空心电感）、R、C串并联选频电路及一阶、二阶动态电路等实验。各实验器件齐全，实验单元隔离分明，实验线路完整清晰，验证性实验与设计性实验相结合。 2、SYDG-04交流电路实验箱 提供单相、三相负载电路、日光灯、变压器、互感器及电度表等实验。负载为三个完全独立的灯组，可连接成Y或△两种三相负载线路，每个灯组均设有三个并联的白炽灯罗口灯座(每组设有三个开关控制三个负载并联支路的通断)，可插60W以下的白炽灯九只，各灯组设有电流插座；日光灯实验器件有30W整流器、电容器（1uF/500V、2.2uF/500V、4.7uF/500V）、启辉器及短接按钮；互感线圈一组，实验时临时挂上，两个空心线圈L1 、L2 装在滑动架上，可调节两个线圈间的距离，并可将小线圈放到大线圈内，配有大、小铁棒各一根及非导磁铝棒一根；电度表一只，规格为220V、3/6A，实验时临时挂上，其电源线、负载线均已接在电度表接线架的接线柱上，实验方便；铁芯变压器一只（50VA、36V/220V），原副边均设有保险丝便于电流的测试，可进行变压器原、副绕组同名端判断及变压器应用等实验。 3、SYDG-05元件箱 设有三组高压电容（每组1uF/500V、2.2uF/500V 、4.7uF/500V高压电容各一只），用以改变功率因数实验；提供实验所需的各种元件，如电阻、二极管、发光管、稳压管、电位器及12V灯泡等,还提供十进制可调电阻箱，阻值为0～99999.9Ω/2W。 4、SYDG-06单相智能功率、功率因数表 由24位专用DSP、16位高精度AD转换器和高速MPU单元设计而成，通过键控、数显窗口实现人机对话功能控制模式。软件上采用RTOS设计思路，同时配备PC监控软件来加强分析能力。能测量电路的功率、功率因数。功率测量精度为1.0级，功率因数测量范围0.3-1.0，电压电流量程为450V和5A，能自动判别负载性质（感性显示"L"，容性显示"C"，纯电阻不显示），并可存储测量数据，供随时查阅。 5、SYDG-09真有效值交流数字毫伏表 能够对各种复杂波形的有效值进行精确测量，电压测试范围0.2mV～600V（有效值），测试基本精度达到±1%，量程分200mV、2V、20V、200V、600V五档，直键开关切换，三位半数字显示，每档均有超量程告警、指示及切断总电源功能。频率测试范围10Hz～600KHz，输入阻抗1MΩ，输入电容≤30pF。 6、SYDG-10受控源(四路)、回转器、负阻抗变换器 提供流控电压源CCVS、压控电流源VCCS、压控电压源VCVS、流控电流源CCCS、回转器及负阻抗变换器等实验模块。四组受控源、回转器、负阻抗变换器均采用标准网络符号。 7、实验连接线 根据不同实验项目的特点，配备两种不同的实验联接线，强电部分采用高可靠护套结构手枪插连接线（不存在任何触电的可能），里面采用无氧铜抽丝而成头发丝般细的多股线，达到超软目的，外包丁晴聚氯乙烯绝缘层，具有柔软、耐压高、强度大、防硬化、韧性好等优点，插头采用实芯铜质件外套铍轻铜弹片，接触安全可靠；弱电部分采用弹性铍轻铜裸露结构联接线，两种导线都只能配合相应内孔的插座，不能混插。 要求生产商资质：环境管理体系认证证书、质量管理体系认证。 | 5 | 台 |
| 2 | 示波器 | 20M | 22 | 台 |
| 3 | 示波器 | 60M | 1 | 台 |
| 4 | 示波器 | 100M | 1 | 台 |
| 5 | 万用表 | 数字 | 10 | 台 |
| 6 | 高性能维修电工及技能考核实训装置 | 设备组成： （一）DW01电源、仪器控制屏 控制屏为铁质双层亚光密纹喷塑结构，铝质面板。为实验提供交流电源、高压直流电源、低压直流电源及各种测试仪表等。具体功能如下： 1、主控功能板 (1) 三相四线电源输入，经漏电保护器后，经过总开关,由接触器通过起、停按钮进行操作； （2）相间、线间直接短路或过载由单片机全程自动监控自动保护。漏电保护关开启后由启动和停止按钮控制实训台工作电源。具有告警和复位功能。 (3）设有450V指针式交流电压表三只，指示电源输入的三相电压； (4) 定时器兼报警记录仪（服务管理器），平时作为时钟使用，具有设定实验时间、定时报警、切断电源等功能；还可以自动记录由于接线或操作错误所造成的漏电告警、仪表超量程告警总次数, 为学生实验技能的考核提供一个统一的标准。 2、交、直流电源 (1) 励磁电源：直流220V/0.5A，具有短路保护。 (2) 电枢电源：直流0～220V/2A连续可调电源一路，具有短路保护。 (3) 直流稳压电源：±12V/0.5A两路，＋5V/0.5A一路，具有短路软截止自动恢复保护功能。 (4) 交流电源：①、设有变压器一组，变压器原边根据不同的接线可加220V，也可以加380V交流电源，合上开关后，变压器副边即可输出36V、110V、20V、20V、12V、6.3V的交流电压；②、设有单相调压器一组，可得到交流0～250V可调电压；③、控制屏设有单相三极220V电源插座及三相四极380V电源插座。 3、交、直流仪表 (1) 交流电压表：0～500V带镜面交流电压表一只，精度1.0级。 (2) 交流电压表：0～5A带镜面交流电流表一只，精度1.0级，具有超量程报警、指示、切断总电源等功能。 (3) 功率、功率因数表：由微电脑、高精度A/D转换芯片和全数显电路构成。通过键控、数显窗口实现人机对话功能控制模式。为了提高测量范围和测试精度，在硬、软件上均分八档区域，自动判断、自动换档。功率测量精度1.0级，电压、电流量程分别为450V、5A，测量功率因数时还能自动判断负载性质（感性显示“L”，容性显示“C”，纯电阻不显示），可储存15组数据，供随时查阅。 (4) 直流电压表：直流数字电压表1只，测量范围0～300V，三位半数显，输入阻抗为10MΩ，精度0.5级。 (5) 直流电流表：直流数字电流表1只，测量范围为0～5A，三位半数显，精度0.5级，具有超量程报警、指示、切断总电源等功能。 （二）实验桌 实验桌为铁质双层亚光密纹喷塑结构，桌面为防火、防水、而磨高密度板、结构坚固。桌子左右各设有两个抽屉（带锁）。 （三）实训挂箱 挂箱上安装有熔断器、钮子开关、交流接触器、时间继电器、直流接触器、按钮开关、信号指示灯、热继电器等，所有器件均采用国内外知名品牌。各种实训元器件的接线都在接线端子排上进行接线，通过走线槽走线，进行工艺布线训练。实训电路与装置电源的连接通过安全插座和高可靠护套结构手枪插连接线，安全快捷。 1．DW-01维修电工实训组件（一） 挂板上装有热继电器、交流接触器、按钮指示灯（6.3V），接线端子和安全插座等。 2．DW-02维修电工实训组件（二） 挂箱上装有螺旋式熔断器、直插式熔断器、低压断路器、时间继电器、交流接触器、接线端子和安全插座等。 3．DW-03维修电工实训组件（三） 挂箱上装有螺旋式熔断器、转换开关、 电磁阀、十字开关、行程开关等 4．DW-00电子线路安装板：用于电子线路板调试时的固定 5．电子线路实训板（4块） 6．三相鼠笼式异步电动机380V/Y 7．三相鼠笼式异步电动机380V/△ 二、技术参数 1. 输入电压：三相四线（或三相五线）380V±10% 50Hz 2. 工作环境：温度范围为-10～＋40℃ 相对湿度＜85%（25℃） 3. 外形尺寸：1680×800×1600mm3 4. 装置容量：＜1.5KVA 5.品牌计算机（含电脑桌）1台 要求生产商资质：环境管理体系认证证书、质量管理体系认证。 | 5 | 套 |
| 7 | 液晶电视原理与技能实训台（智能考核型32寸液晶） | 一、技术性能 1.输入电源：单相三线制AC220V±10% 50HZ 2.工作环境：温度-10℃～+40℃ 相对湿度＜85%（25℃） 3.整机容量：＜300VA 4.安全保护：动作电流≤30mA、动作时间≤0.1s 5.外形尺寸：170cm×80cm×135.5cm。 二、系统组成 1、电源、信号源技术参数： 1、控制及交流电源部分 （1）提供单相交流电源、线间直接短路自动保护装置。控制实训台工作电源。 （2）提供～220V插座2只，为外部仪器提供工作电源。 2、直流电源部分 （1）稳压电源，二路输出电压均为0-30V。 （2）开关电源：+5V，+24V、12V 。 （3）灯管测试高压电源：配有数字式直流毫安表指示输出电流，具有输出开路、短路保护功能。 （4）彩色电视信号发生器：采用大规模可编程逻辑控制器和具有像素级算法的高清晰度彩色信号源。有着图象清晰、时序精确（图形、采样率高（74.25MHZ和148.5MHZ）、色彩准确（每一种基色采样8位，三基色共24位）、图形选择有“手动”两种方式 输出信号频率范围：第12频道 电视信号形式：分为圆、点、格、黑白格、彩色、单色等16种形式，可通过 按键直接选择（输出信号：有视频、伴音（中频6.5M）、射频输出接口） 信号制式：PAL-D/K. 2：显示图象共10幅（其中720×483P60 无⑨ ） 彩条（75/0/75/0） 白光栅（75） 红光栅（75） 绿光栅（75） 蓝光栅（75）黑光栅 12级阶梯 十字中心及显示幅值（90、95、100） 四阶棋盘 彩色棋盘. 2.智能实训考核系统 1、计算机可以监控1-126台家用电器智能考核台 2、已设置多个故障点。 3、具有发卷功能 4、具有收卷功能 5、具有单台和全部实验台清零功能 6、具有自动检测各家用电器考核台的通讯联机情况 7、可以生成学生个人成绩单 8、可以对学生考核情况进行统计、分析 9、设有进入系统密码，进入系统后能够修改密码 10、具有打印功能 11、具有答题次数限制功能 12、学生台配智能答题器，学生可以通过答题器与都师进行数据交换 三、液晶电视技术指标: 1.显示器尺寸：32寸； 2.对比度：400：1； 3.分辨率：1920×1080； 4.反应时间：<16 ms； 5.屏幕亮度：500cd/㎡； 6.视角：178度； 7.屏幕比例：16∶9； 8.制式：NTSC/PAL/SECAM； 9.输入：YPbPr；VGA；HDMI；AV；USB 10.工作电源：AC220V±10%-50Hz； 11.环境温度：5℃～35℃； 12.相对湿度：≤85%（25℃）； 13.整机功耗：＜100W； 14.信号输入：射频48MHz-470MHz； 15.平台尺寸:长×宽×高为1200mm×650mm×750mm 四．实训功能 1、认识液晶电视的内部结构 ； 2、认识液晶电视中各主要元器件的基本结构； 3、理解液晶电视中各主要元器件的基本工作原理； 4、认识液晶电视各主要单元电路的组成； 5 理解液晶电视各主要单元电路的工作原理； 6、认识液晶显示屏的组成及工作原理； 7、认识主要IC的功能及原理； 8、工厂菜单的进入方法及调试； 9、贴片元件的焊接方法； 10、电视机开关电源电路的工作原理； 11、三无故障现象的检测与处理； 12、摇控指示灯亮，三无故障现象的检修指导； 13、屏亮，有声音，无图像故障现象的检测与处理； 14、屏亮，无声音，无图像故障现象的检修指导； 15、声音正常，黑屏故障现象的检测与处理； 16、无伴音，图像正常故障现象的检测与处理； 17、按键无反应故障现象的检测与处理 18、遥控无反应故障现象的检测与处理； 19、不能读U盘故障现象的检修指导； 20、AV图像正常，无声音故障现象的检修指导； 21、白屏故障现象的检修指导； 22、图像偏色或缺色故障现象的检修指导； 23、花屏故障现象的检修指导； 24、接入VGA后无信号故障现象的检修指导； 25、指示灯不亮故障现象的检修指导； 26、一侧喇叭无声音故障现象的检测与处理； 27、无彩色故障现象的检修指导； 28、液晶屏点屏方法； 29、液晶屏接口定义； 30、整机装配； 31、电子调谐器的测量与分析 32、视频信号处理流程测量与分析 33、音频信号处理流程与分析 34、AD模数转换控制测量与分析 35、开关稳压电路测量与分析 36、逆变器背光驱动电路测量与分析 | 5 | 台 |
| 8 | 多功能家用电子产品电气控制综合实训台 | 一、 实训项目 1 电子电风扇结构拆卸分析、元器件识别检测、常见典型故障分析排除 2 微电脑控制电饭锅结构拆卸分析、元器件识别检测、常见典型故障分析排除 3 微波炉结构拆卸分析、元器件识别检测、常见典型故障分析排除 4 电子消毒柜结构拆卸分析、元器件识别检测、常见典型故障分析排除 5 全自动洗衣机结构拆卸分析、元器件识别检测、常见典型故障分析排除 6 全自动洗碗机结构拆卸分析、元器件识别检测、常见典型故障分析排除 设备参数指标 二、技术要求及主要参数： 1、工作电源：AC220V±5% 50HZ 2、安全保护：漏电保护（动作电流≤30MA），过电流保护，熔断器保护 3、最大输入额定功率：1200W 4、环境温度：－10℃~60℃、 5、实训台铝型材框架铁质双层亚光密纹喷塑结构，高密度耐磨桌面板。交流电源：220V 50Hz（带有过流保护）直流电源:可调、固定输出、实训挂件：铁质双层亚光密纹喷塑结构，铝塑面板能完成机电类、电热类、电磁类家电产品的电气原理实训；能设置常见电气故障；符合国家安全标准。 三、考试系统： 1、计算机可以监控1-126台家用电器智能考核台 2、已设置60多个故障点。 3、具有发卷功能 4、具有收卷功能 5、具有单台和全部实验台清零功能 6、具有自动检测各家用电器考核台的通讯联机情况 7、可以生成学生个人成绩单 8、可以对学生考核情况进行统计、分析 9、设有进入系统密码，进入系统后能够修改密码 10、具有打印功能 11、具有答题次数限制功能 12、学生台配触摸屏智能答题器，学生可以通过答题器与都师进行数据交换 四、实训挂件 实训挂件洗衣机模块，抽油烟机模块、吸尘器模块、空气净化器模块、电热水器模块、电烤箱模块、微波炉模块。挂件均可设置故障点、完成排除故障等实训内容。 1、智能控制电饭锅 1微电脑控制电饭锅常用元器件，控制芯片，显示器件的认识与检测 2微电脑控制电饭锅结构的认识及拆装 3微电脑控制电饭锅能量转化，温度传导的工作原理 4微电脑控制电饭锅加热，保温相互转换及工作原理 5微电脑控制电饭锅定时加热，煮饭，保温的设定及工作原理 6微电脑控制电饭锅的常见故障及维修 7微电脑控制电饭锅控制电路常见故障的检测及维修 2、微波炉 1微波炉主要元器件，控制芯片，显示器件的认识与检测 2微波炉结构的认识及拆装 3微波炉加热的原理分析及实物演示 4微波炉微波产生电路的常见故障及检测维修 5微波炉控制电路及定时电路常见故障与检测维修 6微波炉电压转换电路的常见故障及检测维修 6微波炉保护装置的检测与维修 7微波炉常见故障的检测及维修 3、全自动洗衣机 1全自动洗衣机常用元器件、传感器及控制芯片的认识和检测 2全自动洗衣机机械结构的认识及拆装 3进水、排水常见故障的检测和排除 4洗涤、脱水常见故障的检测和排除 5全自动洗衣机程控器的检测 6电机及电机控制故障的检测和排除 7机械传动系统的常见故障及检修 8集成控制电路检测和故障分析排除 9漏电安全防护报警系统故障分析和排除 4、电子电风扇 1结构拆卸分析、 2元器件识别检测、 3常见典型故障分析排除 5、电子消毒柜 1结构拆卸分析、 2元器件识别检测、 2常见典型故障分析排除 6、自动洗碗机 1常用元器件、传感器及控制芯片的认识和检测 2机机械结构的认识及 3进水、排水常见故障的检测和排除 4洗涤、脱水常见故障的检测和排除 5过程控器的检测 6电机及电机控制故障的检测和排除 7机械传动系统的常见故障及检修 8集成控制电路检测和故障分析排除 | 5 | 台 |
| 9 | 工业自动化综合实训装置 | 能最合理、最大化的利用实验室空间，将实验部分和功能部分采用挂箱形式、模块化结构，是实现一室多用、一机多用的复合型装置。配置可编程控制器主机挂箱、可编程控制器编程技能实训挂箱、单片机实验挂箱、变频器实训挂箱、触摸屏实训挂箱、电气控制组件挂箱、电工实验挂箱、电子实验挂箱。包含电工、电子、电拖、模电、数电、可编程控制器、单片机、机电一体化、家电、传感器、通信、机床电器、液压传动等实验内容。 主要技术参数 工作电源：三相五线制输入 380V±10% 50HZ 1、安全系统：具有漏电保护、装置外壳接地保护、三相短路保护、缺相指示、软保护、熔断丝二级保护、急停保护等有效保护。三相380V电源采用微电脑控制，三相短路时能有效抑制电火花与爆响声，使学生在实验时不再为电火花与爆响声而惧怕。 2、两组直流可调稳压源，具有短路软截止自动恢复保护功能，有红绿两种发光二极管指示正负，防止实验时将电源反接输入。 3、0—240V交流电压输出，又可作双组9V、双组12V，双组18V输出。 4、正负脉冲输出四组，逻辑测试笔输出一组。 5、函数信号发生器输出一组，带有频率计，测量范围0-8M，六位数显。 6、常用固定电源：+5V，±12V，24V四路，设有短路声光报警功能，具有短路软截止自动恢复保护功能。 7、智能直流数字电流表：微处理器制作，自动切换量程，带通迅功能，0.5级精度，四位数码显示，超量程保护，可贮存、查询测量数据，测量范围：0～5A。带有通信接口，可与PC机联网。 8、智能直流数字电压表：微处理器制作，自动切换量程，带通迅功能，0.5级精度，四位数码显示，超量程保护，可贮存、查询测量数据，测量范围：0～500V。带有通信接口，可与PC机联网。 9、智能交流数字电压表：微处理器控制，自动切换量程，0.5级精度，四位数码显示，超量程保护，可存贮、查询测量数据，测量范围：0-500伏。带有通信接口，可与PC机联网。 10、智能交流数字电流表：微处理器控制，自动切换量程，0.5级精度，四位数码显示，超量程保护，可存贮、查询测量数据，测量范围：0-5安培。带有通信接口，可与PC机联网。 11、智能功率、功率因数表：微处理器控制，自动切换量程，1级精度，四位数码显示，超量程保护，可存贮、查询测量数据，测量范围：0～1000瓦。带有通信接口，可与PC机联网。 12、电子电路计算机仿真软件:采用直观的图形界面创建电路,在计算机屏幕上仿真实验室的工作台，绘制电路图需要的元器件、仿真需要的测试仪器均可直接从屏幕上选取；软件仪器的控制面板外形和操作方式都与实物相似，可以实时显示测量结果。 实验内容 PLC部分实验 1、基本指令的编程 a 、与、或、非逻辑功能实验 b、定时器、计数器功能实验 c、跳转、分支功能实验 d、移位寄存器实验 e、数据处理功能实验 f、微分、位操作实验 2、四节传送带 3、LED数码管显示PLC自动控制 4、步进电机的PLC控制 5、十字路口交通灯的PLC控制 6、天塔之光的实验挂箱 7、水塔自动供水的PLC控制 8、液体混合装置的实验 9、霓虹灯饰模拟 10、运料小车控制模拟 11、PLC的并行链接实验 12、PLC的N:N实验 13、电动机的自动控制（选配） 14、电梯实验（选配） 15、机械手实验（选配） 16、装配流水线（选配） 17、轧钢机控制系统（选配） 18、邮件自动分拣系统（选配） 19、自动洗衣机系统（选配） 20、自动售货机（选配） 典型电动机控制实训实验： 21、三相鼠笼式异步电动机点动和自锁PLC控制(实物) 22、三相鼠笼式异步电动机联动正反转PLC控制(实物) 23、三相鼠笼式异步电动机带延时正反转PLC控制(实物) 24、三相鼠笼式异步电动机Y/△转换起动PLC控制(实物) MCGS组态棒图实验教学,利用已编辑好组态棒图,对以上任何实验进行动态跟踪教学实验 针对实验项目的具体要求，学生自行编辑组态棒图进行实验。 变频器的基本实验 25、变频器的认识实验 26、变频器的参数设定与操作 27、变频器的面板控制 28、变频器的电位器控制 29、变频器的电压控制 30、变频器的电流控制 31、变频器的多段速度控制电动机 32、变频器状态信号显示与采集 33、三相异步电动机的开环调速实验 34、基于PLC的变频器的调速实验 触摸屏基本实验： 35、触摸屏认知实验 36、触摸屏的基本指令的演示 37、触摸屏控制的三相鼠笼异步电机变频调速控制 38、触摸屏的LED数码显示控制 电气的基本实验 39、三相异步电动机点动控制和自锁控制 40、三相异步电动机Y/△换接起动控制 41、三相异步电动机联锁正反转控制实验 42、三相异步电动机带延时正反转控制 43、三相异步电动机带限位自动往返控制 44、三相异步电动机单向能耗制动控制 PLC、变频器综合实验 *45、PLC、变频器的综合实验 *46、 PLC、触摸屏的综合实验 *47、PLC、变频器、触摸屏的综合实验 单片机部分实验 软件实验： 48、软件清零 49、拆字程序 50、拼字程序 51、数据排序 52、二进制到ASCII码的转换 53、二进制到BCD码转换 硬件基本实验 54、跑马灯实验 55、转弯灯模拟实验 56、I/O口输入输出实验 57、I/O口简单扩展 58、 74LS138译码器电路 59、 继电器控制实验 60、 音频控制实验——音乐播放 61、 LED静态显示实验 62、 LED动态显示实验 63、 定时器应用——时钟模拟实验 64、 中断应用——按键计数实验 65、 独立按键多功能实验 66、 矩阵式键盘实验 67、 DAC0832数模转换应用—简易函数信号发生器（输出三角波、方波、正弦波、斜波） 68、 ADC0809模数转换实验 69、 并入串出实验 70、 串入并出实验 71、 步进电机控制实验 72、 直流电动机PWM调速实验 73、 I2C总线实验 74、 LED点阵汉字实验 75、 计算机钢琴实验 76、 温度传感器温度控制实验 77、 时钟芯片实验（电子万年历） 78、 串口通信实验 79、 密码锁实验 80、 工业顺序 81、 485通信 82、 ADC0832数模转换实验 83、 交通灯模拟实验 84、 串行静态显示实验 85、 8255 IO扩展应用一 86、 8255 IO扩展应用二 87、 8155 IO扩展应用 88、 PS2接口 *89、 LCD1602显示实验 *90、 12864显示模块 *91、 语音录音放音模块 *92、 USB通迅模块 *93、 红外遥控实验 *94、 USB通信实验 *95、 USB 鼠标设计 *96、 计算器模拟实验 打*号为选配实验 电工部分实验项目 97、 基本电工仪表的使用与测量误差的计算 98、 基尔霍夫定律的验证 99、 电路元件伏安特性的测量 100、 叠加原理的验证 101、 电压源与电流源的等效变换 102、 戴维南定理 103、 双口网络测试 104、 受控源VCVS、VCCS、CCVS、CCCS的实验研究 105、 典型电信号的观察与测量 106、RC一阶电路的响应测试 107、R、L、C元件阻抗特性的测定 108、RC选频网络特性测试 109、互感电路观测 110、单相铁心变压器特性的测试 111、三相交流电路电压、电流的测量 112、三相电路功率的测量 113、单相电度表的校验 114、功率因数及相序的测量 115、负阻抗变换器 116、回转器 117、电流表的扩程 118、电压表的扩程 119、电阻的串并联电路 120、电流互感器 121、R、L、C串联谐振电路的研究 122、二阶动态电路响应的研究 电子部分实验内容 123、 常用仪器的使用 124、 二极管正向特性测试 125、 二极管反向特性测试 126、 晶体三极管输入、输出特性的测试 127、 测试三极管电流放大倍数 128、 单相半波整流电路 129、 单相全波整流电路 130、 单相桥式整流电路 131、 全波整流电路的最大反向峰值电压 132、 电容滤波电路 133、 电容滤波带电阻负载 134、 RC滤波电路 135、 晶体管单管放大器 136、 两极放大电路 137、 负反馈放大电路 138、 射极跟随器 139、 场效应管放大电路 140、 差分放大电路 141、 RC正弦波振荡器 142、 LC正弦波振荡器 143、 运算放大器参数的测试 144、 集成运放比例求和运算电路 145、 集成运放的积分与微分 146、 集成运放的电压比较器电路 147、 集成运放的波形发生电路 148、 集成运放的有源滤波器电路 149、 集成功效放大器电路 150、 OTL功率放大器电路 151、 集成稳压器 152、 串联稳压电路 153、 函数信号发生器的组装调试 154、 压控振荡器 155、 晶闸管可控整流电路 156、 万用电表的设计与调试 157、 晶体管开关特性测试 158、 限幅器 159、 钳位器 160、 组合逻辑电路实验 161、 COMS集成逻辑门的逻辑功能与参数测试 162、 集成逻辑电路的连续和驱动 163、 测试TTL与门的输入短路电路电流Irs 164、 测试TTL与非门的最小输入高电平Von 165、 测试TTL与非门的最大输入低电平Voff 166、 测试TTL与非门的输出高电平Voh 167、 测试TTL与非门的输出低电平Vol 168、 测试TTL与非门的空载功耗PL 169、 测试TTL与非门的空载截止功耗PH 170、 测试TTL与非门的输入漏电流Irh 171、 测试TTL与非门的扇出系数 172、 TTL与门 173、 TTL或门 174、 TTL非门 175、 TTL与非门 176、 七段译码器及其应用 177、 8421译码器及其应用 178、 8421编码器及其应用 179、 数据选择器及其应用 180、 RS触发器及其应用 181、 JK触发器及其应用 182、 D触发器及其应用 183、 计数器及其应用 184、 加法器及其应用 185、 三态门及其应用 186、 移位寄存器及其应用 187、 脉冲分配器及其应用 188、 自激多谐振荡器 189、 单稳态触发器与施密特触发器 190、 环形多谐振荡器 191、 555时基电路及其应用 192、 直流电压变换器 193、 矩形波发生器 194、 D/A转换器 195、 A/D转换器 196、 单次脉冲电路的组装与调试 197、 利用复位法接成的六进制计数器 198、 电子秒表 199、 智力竞赛抢答装置 200、 数字频率计 电力拖动部分实验内容 201、 电工技能训练：剥线钳，螺丝刀等的正确使用方法训练 202、 三相异步电动机开关正转控制 203、 三相异步电动机点动控制线路 204、 具有过载保护与点动控制线路 205、 三相异步电动机与接触的正反转控制线路 206、 按钮联锁正反转控制线路 207、 按钮和接触器双重联锁正反转控制线路 208、 三相异步电动机顺序控制线路（一） 209、 三相异步电动机顺序控制线路（二） 210、 三相异步电动机停止顺序控制 211、 三相异步电动机自锁控制线路 212、 三相异步电动机既可点动控制又可自锁控制线路 213、 直接起动及能耗电气控制线路 214、 三相异步电动机能耗制动控制线路 215、 三相异步电动两地控制线路 216、 三相鼠笼式异步电动机的降压起动控制线路 217、 手动接触器控制串电阻降压起动控制线路 218、 时间继电器控制串电阻降压起动控制线路 219、 接触器控制Y-△降压起动控制线路 220、 时间继电器控制Y-△降压起动控制线路 221、 三相异步电动机工作台自动往返控制线路 222、 串联电阻降压电气控制线路 223、 QX3-13型自动星形控制原理图 224、 C620车床的电气控制线路 225、 电动葫芦电气控制原理图 226、 铣床主轴与进给电机控制 227、 电抗降压启动 228、 单按钮控制电动机启动 229、 单线远程起停控制 230、 可逆点动控制 231、 点动与长期工作两用异步电动机控制电路 232、 带启动报警的异步电动机控制电路 233、 插座和一个开关控制一盏灯的控制与接线 234、 两个双联开关控制一盏灯的控制与接线 235、 三个开关灯的控制与接线 236、 五层照明灯的控制方法 可选做如下实验 237、 直流电机的正转控制 238、 直流电机的反转控制 239、 直流电机的调速 240、 直流电机能耗制动 序号 名称 规格 数量 备注 1 实验装置 MY-300A 1台 2 功能模块 T02三相380V/220V输出，设有漏电保护、外壳接地保护、急停开关 1套 T04 500mA恒流源输出，数显 T06 30V稳压可调输出，24V固定输出 T11 0-2M信号输出，带有频率计 T08 30V稳压可调输出，0-240V交流输出 3 外测表模块 智能直流电压、电流表，智能交流电压、电流表共四组数字表 2块 4 PLC主机模块 FX1N-40MR 1台 5 PLC实验模块 基本指令的编程 1套 四节传送带 LED数码管显示PLC自动控制 步进电机的PLC控制 十字路口交通灯的PLC控制 天塔之光的实验挂箱 水塔自动供水的PLC控制 液体混合装置的实验 霓虹灯饰模拟 运料小车控制模拟 典型电动机控制模块 6 单片机实验挂箱 单片机实验挂箱一（单片机型号为AT89S52，USB下载） 1套 单片机实验挂箱二 7 变频器挂箱 FRD720S 1台 8 电工挂箱 电工挂箱一 1套 电工挂箱二 电工挂箱三 电工挂箱四 9 电子挂箱 模拟挂箱一 1套 模拟挂箱二 数电挂箱一 数电挂箱二 10 电力拖动挂箱 电力拖动实训挂箱 11 说明书 可编程控制器使用说明书分册 1套 变频器使用说明书分册 单片机使用说明书分册 电工使用说明书分册 电子使用说明书分册 电拖使用说明书分册 12 三相鼠笼电动机 380V 2台 | 5 | 套 |
| 10 | 电冰箱制冷系统实训考核装置 | 电冰箱一台（ 215 升，电冰箱冷冻能力： 3.5 kg / 24小时）； 电冰箱制冷系统流程板； 数字式温度表五台； 指针式压力表两台； 数字式电压表一台； 电流表一台； 计算机一台； 工作电源：交流220V±10%， 50Hz； 安全保护措施符合国家标准。 | 5 | 台 |
| 11 | 全自动洗衣机 | 产品类别 波轮式，自动化程度 全自动，开门方式 顶开式，排水方式 上排水，箱体材质 金属，能效等级 1级，洗涤容量≥8kg，脱水容量≥8kg，水位选择 八段，干衣功能 风干，程序控制参数 洗衣程序 常用，标准，记忆，强力，轻柔，快速，丝织品，毛织品，预约功能 支持 | 5 | 台 |
| 12 | 滚筒洗衣机 | 产品类别 滚筒式，开门方式 前开式，能效等级 1级 ，洗涤容量≥8kg ，脱水容量≥ 8kg ，抗菌类型 AMT防霉抗菌窗垫 ，超静音 支持 ，洗衣程序 筒自洁，快洗29，羽绒，衬衣，混合，羊毛，化纤，棉麻，摇篮柔洗，内衣，大物/牛仔，极速15，健身服，单漂洗，单脱水，烫烫净 ，转速选择 1200转/分钟 ，预约功能 支持 | 5 | 台 |
| 13 | 空调安装调试实训装置 | 一匹分体式空调一台； 真空收氟机一套 空调安装支架； 小型气焊设备； 安装工具一套。 | 5 | 台 |
| 14 | 电子白板 | 1、★书写技术：红外线感应技术，支持多点触控，抗强光干扰，定位精确，投影机光线被遮挡不影响连续书写。2、★外框尺寸： 82寸（1710×1217×44.5），感应区不小于80寸。3 、分辨率：≥32767×32767。4、书写：无须专用笔，采用手指或其他材料可在电子白板上直接书写，便于维护。5、四点触控、三笔书写：可以同时在电子白板上进行四点触控、三点书写，多指漫游，操作简便。6、★面板快捷键：白板两侧各具备不少于15个快捷键，通过快捷键，可直接操作白板软件；在Windows界面下仅通过操作快捷键，即可实现PPT翻页功能，具备自定义快捷键，可以定义软件功能。7、边框材质：边框采用金属材质设计，坚固耐用。边框面板：面板采用金属材质设计。 软件功能：1、备授课模式（提供著作权证书）：在同一软件下，提供备课和授课两种模式。2、PPT文件导入：软件可以将PPT文件文件导入到软件中，并且保持PPT文件中对象的独立性，并可以对对象进行再次的编辑和保存，方便教师进行备课。3、透明页功能：实现书写与鼠标的无缝切换,同一界面既可书写，又能操控电脑。4、备授课无缝切换：备课和授课状态下可以一键进行两种模式的快速转换和内容预览。5、页面范围设置：可以根据投影输出分辨率，自定义设置页面的大小，适应不同的屏幕分辨率。6、页面特效：软件提供至少20种以上的页面显示特效，可以根据教学需要选择页面的淡出、推出、擦除、条纹等特效。7、学科面板：提供学科面板，面板中包含数学、化学、物理、语言以及音乐等学科工具和教学资源等。8、特效交互面板：软件提供专业的特效交互功能，可以根据教学需要对页面中任意的一个对象或者多个对象进行交互特效设置，如飞入、飞出、缩放、旋转等特效。9、学科面板：提供学科面板，面板中包含数学、化学、物理、语言以及音乐等,提供产品教育部检验报告。 厂家资质要求：生产厂家必须有环境管理体系与质量管理体系，而且生产厂家必须在国内各省有独立售后服务机构，提供证明材料。 | 25 | 台 |
| 15 | 液晶短焦投影机 | ★0.63英寸LCD液晶技术。★3200 ISO流明或以上（符合ISO21118标准）。★分辨率1024×768。对比度≥15000：1，灯泡寿命8000小时，投射80英寸画面时，镜头到画面的距离≤75cm，两个独立的RGB输入端口、一个独立的RGB输出端口，两个视频输入端口，AUDIO输入、输出，RS232控制接口，2路USB接口，一路HDMI接口、一路RJ45接口等。顶部换灯，静电过滤网防尘，三秒快速开关机，九种背景色矫正模式、ECO自动亮度控制模式，全中文控制面板、USB显示功能，内置四点几何校正功能，智能节电功能，无PC演示，支持有线、无线网络功能。通过VGA线控制投影机开关机。CO2减排提示功能。遥控器允许指定投影机的控件ID，★提供机型3C认证证书。 生产厂家或中国总代理在国内各省必须设有独立办事处或服务机构，提供证明材料。 | 25 | 台 |
| 16 | 壁挂一体机 | 1、壁挂式防爆钢结构达到防损要求，可内嵌入黑板中。机体采用斜面设计，双门双锁构造，烤漆工艺。下面托盘采用双保险拉锁磁铁结构，杜绝气压杆,以防拽拉冲击。 2、高度集成无线2.4G多功能无线话筒、电脑主机、立体声功放、音箱、高清教学展台、多媒体中央控制系统和激光笔。 3、真正的模块化设计，内置中控模块、电脑模块、音箱模块和展台模块。中控模块和电脑模块之间除电源线外，采用排线和HDMI线连接,杜绝其他连线。设备维修不需要拆卸整机，只要打开门锁即可更换内部模块。 4、内置电脑：专业的工业集成主板；intelI5CPU；DDR3/4G内存；硬盘，7200RPM，500GB容量硬盘和电脑接口模块。电脑接口模块：2路FFC接口，2路双排针接口，1路HDMI接口。 5、中控配置：外置12V电源供电，与电脑共用一个电源。采用32位ARM处理器，嵌入式操作系统。一键上课下课功能，联动控制投影开关、电脑开关、系统供断电、信号切换和音量控制。信号切换：VGA:3*2（内置电脑1路），HDMI:1*1，AUDIO:3*1。1路MIC，与线路声音自动混音。音量控制：加大，减小。 6、声音智能切换功能：插入音频输出接口，自动切换至外部音响；拔出自动切换至内部音响。 7、投影机控制拨码开关≧4路，内置RS232代码，无需电脑软件就可以设置投影代码。系统拨码开关≧2路，可以设置联动方式和系统的开启方式。 8、1路RS232投影机控制接口，支持投影机等设备控制。延时投影机断电保护功能。 9、前面板接口：USB≧4，电源插座≧1，VGA≧1，AUDIO≧1，MIC≧1，HDMI≧1。控制面板采用铝面板材质，高档拉丝工艺，不锈钢按键≧9个。 10、其他接口： NET网络接口≧2路。USB2.0接口≧6路。AC220V10A输出接口≧3路。外置音箱输出凤凰接口≧2组。天线≧1路，外置。话筒与激光笔集成与一体，方便老师使用，自动控制系统开机。 11、内置高清展台：折叠式高清展示台，内嵌入箱体内；下翻式保护门，打开后形成展示托盘，双保险拉锁磁铁结构；专利设计，牢固可靠。采用高清自动聚焦镜头，像素≥500万色点，图像扫描≥25帧率，拍摄尺寸≥A4纸（210*297mm），图像色彩≥24位，图片格式：JPG、PDF、BMP、TGA，文档格式：PDF、WORD、TXT,视频格式：ASF、AVI、WMV，接口≥USB2.0，光源：自然光+LED灯（使用寿命3000小时）。操作系统：Windows7/8/XP/2003/VISTA；图像控制：亮度调整、曝光时间调整、90度旋转、镜像、正负片、放大缩小。OCR识别功能，智能控制补光，定时拍摄，视频拍摄。 12、功放音箱：数字功放2*30W，音箱2*20W。频响20Hz～20kHz +1/-3dB 。蓝牙模块： 调制方式：GFSK；载波频率：2.4000GHz-2.4835GHz；输出功率：14dBM；接收灵敏度：-80dBM；对频方式：自动对频，多系统共同使用；最大发射距离：室内30米，可有效防止串频；射频频率：2.4G-2.4835G；音频采样率：44.1K/16bits；信噪比:95dB；失真：0.05%；频率响应:20Hz-16KHz（带语音滤波器）。蓝牙话筒模块：无线话筒内置锂电池，可连续使用≧8小时,支持USB充电；支持自动对频功能；无线传输距离30米以上。 13、可升级为网络功能：远程控制、远程监看、远程管理使用时间、远程统计使用次数、远程报警功能，支持VGA断线报警功能，课程表功能，批处理功能和总开总关功能。可升级为移动终端控制功能：移动终端远程控制、远程监看、批处理功能和总开总关功能。(带样品及产品彩页） | 25 | 台 |
| 17 | 讲桌 | 1、尺寸：长1200mm×宽710mm×高920mm,2、材料：ABS工程塑料、优质冷轧钢材。3、ABS塑料壁厚度：≥4mm，冷轧钢板厚度：≥1.0m。4、制作工艺：上台体注塑一次成型、钣金加工、钢化玻璃，钣金部分除油、酸洗、磷化、防腐、除锈、耐磨、防静电、防盗、防潮；显示器窗口安装钢化玻璃。5、钢化玻璃厚度：≥6mm。6、外型设计：上台面为平面设计，可以在上面直接做实验，不遮挡学生视线；采用分体式设计，可拆卸，易安装，易运输。7、上台体尺寸：≥长1200mm×宽710mm×高190mm。键盘抽屉采用抽拉结构，键盘抽屉闭合能够实现对显示器的锁止；上台体桌面全塑设计，防止漏电事故发生；中控盖板采用翻转开启方式；上台体有通透的喇叭透音孔，能够安装喇叭；讲台两侧扶手部位有符合人体工程学的球形凹陷结构，提高扶、握舒适度。8、下台体尺寸：≥长900mm×宽640mm×高730mm，右侧为隐藏式抽屉，可放置视频展台，承载重量≥12kg。9、显示器角度0至42度可调，教师可根据身高和光线强弱非常方便的调节显示器倾斜角度，达到最佳视觉效果；显示器安装方便，可配备19英寸到22英寸液晶显示器。10、桌面布局合理，下台体有左右开门，方便施工维护 | 25 | 台 |
| 18 | 推拉黑板 | 规格：1350mm*4000mm；左右推拉，四块或两块拼接，保证与电子白板及一体机物理尺寸有效对接并可根据学校实际情况进行调整。 面板材料：进口镀锌钢板面板为基板，面板涂层颜色为墨绿色，厚度≧0.4mm，涂层中加入平均直径16μm的石英粉末，涂层为三涂处理，经高温烘烤而成，产品甲醛释放限量≤0.1mg/L，提供检测依据，产品印有十环环保绿标，有利于师生健康，颜色均匀，无返光、不打滑、书写流畅。提供板面涂层检测。 背板材料：优质电热镀锌板，厚度≧0.2，经双涂防锈处理，每隔8公分设有2公分加强凹槽，符合JY0001-2003质量要求，GB28231-2011安全卫生要求，GB21027-2007安全通用要求。夹层材料为高密度聚苯乙烯泡沫板（20kg/m³），厚度≥16mm，并提供产品SGS检测报告。 锁具：同一钥匙，与拉手成一体化设计，正面安装，便于维护 主滑动型材： 侧轨规格：110mm*40mm*20mm，内置加强筋，双凹槽设计使锁片及黑板拼接缝隙隐藏于轨道内，从而保证产品美观，书写无晃动。 上下轨道规格：110mm*68mm*20mm，内置加强筋吊轨设计，下轨道后置，无粉尘残留,双侧配有粉尘盒。 3采用高档磨砂亚光铝合金型材，无反光源设计，保证整套产品任何角度无反光，保护师生视力。支持在不拆除黑板的情况下电子白板自由拆卸，便于维护。 其他：粘结采用新型环保的聚苯乙烯泡沫板双组份专用胶，通过绿色环保要求。理化性能优秀，机械化制作，流水线液压一次成型，30秒钟即固化定型，无辐射，无污染，剪贴强度大于0.26Mpa，耐高温。板面四角与外框四角采用ABS工程防爆塑料，均印有公司logo，防止假冒。提供投标产品环境标志（Ⅱ型）产品认证证书。 生产厂家资质要求：生产企业环评达标证明文件（含企业环评达标批复文件及企业噪音检测报告）、自主创新产品证书、符合GB28231-2011、JY0001-2003标准的国家教育部检测报告。提供能够查询的官方网址及电话的证明函.以上证书需提供复印件加盖厂家鲜章，原件备查。 | 25 | 台 |
| 19 | 超短焦投影机与电子白板专用壁挂架 | 短焦投影机与电子白板专用壁挂架，美观大方，安装于白板上方的垂直墙上，方便调整施工。 | 25 | 个 |
| 20 | 施工及线材 | 线材（电源线、插线板、VGA线及转换器、中控线等） | 25 | 套 |
| 21 | 稳压电源 | 30KAV高精度三相 | 2 | 台 |

备注：以上条款中标注“★”号的为关键技术指标。对这些关键技术参数任意一项负偏离视为其投标无效，关键技术参数须提供技术支持文件（如产品样本、或生产商印制的产品彩页、或生产商的技术说明书、或检测机构出具的检验报告等）

# 第四章  合同条款

合同条款

目    录

1．定  义

2．适用性

3．原产地

4．标  准

5．使用合同文件和资料

6．知识产权

7．履约保证金

8．检验和测试

9．包  装

10．装运标记

11．装运/交付条件

12．装运通知

13．交货和单据

14．保  险

15．运  输

16．伴随服务

17．备  件

18．保  证

19．索  赔

20．付  款

21．价  格

22．变更指令

23．合同修改

24．转  让

25．卖方履约延误

26．误期赔偿费

27．违约终止合同

28．不可抗力

29．因破产而终止合同

30．因买方的便利而终止合同

31．争端的解决

32．合同语言

33．适用法律

34．通  知

35．税费

36．合同生效及其他

合同条款

### 1． 定义

本合同下列术语应解释为：

1.1合同要素

1.1.1 “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议， 包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.1.2 “合同价”系指根据合同规定卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价格。

1.1.3 “合同条款”系指本合同条款。

1.1.4 “技术要求”指的是招标文件中第三章的技术要求。

1.2 实体

1.2.1 “买方”系指在合同条款资料表中指明的购买货物和服务的单位。

1.2.2 “卖方”系指在合同条款资料表中指明的提供本合同项下货物和服务的公司或实体。

1.2.3 “最终用户” 系指在合同条款资料表中指明的、授权买方采购合同项下货物和服务的委托单位。

1.2.4  “项目现场代表”由买方任命的代表，负责执行买方在项目现场的合同义务。

1.3 事项

1.3.1 “货物”系指卖方根据合同规定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、软件和／或其它材料。

1.3.2 “服务”系指根据合同规定，卖方应提供的技术、管理和其它服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、技术支持等。

1.3.3 “软件”指的是使得系统可以按照特定的方式进行运行或执行特定的操作的指令。

1.3.4 “资料”指卖方在合同项下，向买方提供的所有印刷或打印的文件，通过任何方式（包括声像或文本）和任何媒介向买方提供的各种指令性和信息性的帮助，但不包括口头指导。

1.3.5 “知识产权”指本合同涉及的任何及所有的著作权、商标权、专利权和其它智力成果的和专有的权利和利益。

1.4活动

1.4.1 “交货”是指卖方按照合同规定，向买方提供货物。

1.4.2 “安装”是指有关设备、 备件、 材料和软件的安装工作，包括按照图纸将零部件放置在适当的位置并连接起来。

1.4.3 “调试” 指卖方在完成了安装之后，为准备验收而进行的货物运转测试。

1.4.4 “验收”是指所有合同项下所供货物在测试中达到合同附件规定的技术性能指标后，买方予以接受。

1.5 地点和时间

1.5.1 “项目现场”指的是合同资料表中标明的货物交付和安装的场所。

1.5.2 “天”指日历天数。

1.5.3 “周”指按中国习惯开始的连续七天。

1.5.4 “年”指连续的12个月。

1.5.5 “保证期“是指自合同验收之日起一定时间内，卖方保证所供货物的适当和稳定运行，并负责消除存在的任何缺陷。

### 2． 适用性

2.1	本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

### 3． 原产地

3.1	本合同项下所提供的货物及服务均应来自于中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家（以下简称“合格来源国”）和地区。

3.2	本条所述的“原产地”系指货物开采、生长，生产地或提供服务的来源地。经过生产加工、的产品或经过实质上组装主要元件而形成的产品均可称为货物，商业上公认的新产品是指在基本特征、目的或功能上与元部件有实质性区别的产品。

3.3	货物和服务的原产地有别于卖方的国籍。

### 4． 标准

  - 本合同下交付的货物/服务应符合招标文件技术要求所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合货物/服务来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

  - 除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 5． 使用合同文件和资料

5.1	没有买方事先书面同意，卖方不得将由买方或代表买方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

5.2	没有买方事先书面同意，除了履行本合同之外，卖方不应使用合同条款第5.1条所列举的任何文件和资料。

  - 除了合同本身以外，合同条款第5.1条所列举的任何文件是买方的财产。如果买方有要求，卖方在完成合同后应将这些文件及全部复制件还给买方。

  - 对于在合同履行过程中所获得或了解的商业秘密，任何一方应承担保密义务。未经对方事先的书面许可，任何一方不得利用或披露这些信息。

  - 保密义务不适用于下列信息：

5.5.1   现在或以后进入公共领域的信息；

5.5.2   能够证明在泄露时已被一方当事人持有,而且并非是以前直接或间接地从另一方获得的信息；

5.5.3   一方当事人合法地从第三方获得并且也不对此承担保密义务的信息。

### 6． 知识产权

  - 卖方应保证，买方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的索赔或诉讼。

  - 如果买方在使用该货物或货物的任何一部分时被任何第三方诉称侵犯了该第三方知识产权或任何其它权利，买方应立即通知卖方。卖方应负责处理这一指控并应以卖方的名义自负费用向起诉方提出抗辩。由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由卖方承担。买方将尽可能地对卖方抗辩给予协助，由此发生的费用由卖方承担。

  - 如果买方发现任何第三方在买方被许可的范围内非法使用买方获得的知识产权，买方应毫不延迟地通知卖方。卖方应在收到买方通知后14日内采取适当行动以制止非法使用行为；否则，如果买方要求，卖方应授权买方根据中国法律规定对该第三方提起诉讼，并给买方尽可能的协助。买方应负担诉讼中发生的全部费用，并有权获得判决给付的全部赔偿。

### 7． 履约保证金

7.1   在签订政府采购合同的同时，卖方须按合同资料表中规定的金额和方式向采购人交纳履约保证金。

7.2   如果卖方没有按照上述第7.1条规定执行，政府采购合同无效，采购人将有充分的理由取消该中标决定，没收其投标保证金。

7.3   履约保证金在合同履行结束后退还。

### 8． 检验和测试

8.1  	在交货前，卖方应让生产厂家对货物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验。卖方/厂家应出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，检验证书是付款时提交文件的一个组成部分，但不能作为有关质量、规格、性能、数量的最终检验。生产厂家检验的结果和细节应根据情况向买方提供。

  - 货物抵达现场后，买方应尽快与卖方约定时间和地点开箱，对货物的规格和数量进行检验，并出具收到货物证明。如果买方发现货物规格或数量与合同不符，有权向卖方提出索赔。

  - 卖方对在合同项下提供的货物，在按照合同规定完成了安装、调试后，由买方组织有关部门进行全面的测试和验收，有关测试和验收的程序和标准见招标文件的技术要求。

  - 如果在合同条款第11.5条规定的保证期满前，买方发现卖方所提供的货物或其组成部分与合同要求不符，或被证实有缺陷，包括潜在的缺陷，或使用不合适的材料，买方应及时通知卖方，并向卖方提出索赔。

  - 卖方应保证全部设备都是原厂商生产的全新合格的原装产品，设备的性能指标和功能与卖方投标文件的承诺完全一致，并提供网络设备软件的合法的许可证。

  - 卖方在本合同中所提供的设备（包括软/硬件）配置如存在任何遗漏，影响到项目的实施，必须免费提供所缺部分，买方不再支付任何费用。

  - 合同条款第8条的规定不能免除卖方在本合同项下的保证义务或其他义务。

### 9． 包装

  - 卖方提供的货物应为原厂包装，能够防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及远洋和内陆的长途运输。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

  - 每件包装箱内应附一份详细装箱清单和质量合格证。

### 10． 装运标记

10.1	卖方应在每一包装箱相邻的四面用不可擦除的油漆和明显的中文做出以下标记：

A收货人

B合同号

C 目的地

D货物名称和箱号

E毛重／净重(用 kg表示)

F尺寸(长×宽×高用 cm表示)

10.2 	如果单件包装箱的重量在2吨或2吨以上，卖方应在包装箱两侧用中文和通用的运输标记标注“重心”和“起吊点”以便装、卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。

### 11． 装运/交付条件

11.1  卖方应负责安排运输工具、运输货物和支付运费，确保按照合同规定的交货期交货。

11.2 	买方签发的收到货物证明的日期应视为实际交货日期。

11.3  卖方装运的货物不应超过合同规定的数量。否则，买方对超运数量或重量而产生的一切费用和后果不承担责任。

11.4  买方签发的已完成培训义务的证明的日期应视为实际完成培训的日期。

11.5  买方签发的合同验收证明的日期应视为货物最终验收、保证期起算的日期。

### 12． 装运通知

卖方应在货到项目现场一周前通知买方和最终用户。

### 13． 交货和单据

13.1	卖方应按照合同附件规定的条件交货和提供服务。卖方应提供的装运细节和／或其他单据在合同其它条款中有具体规定。

13.2	卖方应在货物交付和服务完成后，为合同支付的需要，根据本合同条款第20条（支付条款）的规定，向买方寄交该支付条款规定的相关“支付单据”。

### 14． 保险

l4.1	卖方对本合同下提供的货物应对其在生产、购置、运输、存放及交货过程中的丢失或损坏进行全面保险, 还应对其在项目现场进行技术服务的人员进行必要的保险。

### 15． 运输

卖方应将货物运至买方项目现场，负责办理货物运至买方指定目的地，包括合同规定的保险和储存在内的一切事项，有关费用（包括清关、 提货、 支付进口税和内陆运输、保险等）应包括在合同价中。

### 16． 伴随服务

16.1  	卖方被要求按照合同附件的规定，提供下列服务：

- 实施所供货物的集成；

- 实施所供货物的现场安装、调试和试运行；

(3)	提供货物所需备件和专用工具；

(4)	为所供货物提供详细的技术文件；

(5)	在双方商定的一定设备保修期限内对所供货物提供维修和技术支持，但前提条件是该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；

(6)	在卖方厂家和/或在项目现场就所供货物对买方人员进行培训。

16.2 	卖方应提供技术要求中规定的所有服务。为履行要求的伴随服务的报价应包括在合同价中。

### 17． 备件

17.1  	正如合同条款所规定，卖方可能被要求提供下列与备件有关的材料、通知和资料：

(l)	买方从卖方选购备件，但前提条件是该选择并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；和

(2)	在备件停止生产的情况下：

(i)事先将要停止生产的计划通知买方使买方有足够的时间采购所需的备件；和

(ii)在停止生产后，如果买方要求，免费向买方提供备件的蓝图、图纸和规格。

17.2  	卖方应按照合同规定提供设备所需的备件。

### 18． 保证

  - 卖方应保证所供货物及其集成没有设计、工程、材料和工艺上的缺陷，没有因卖方的行为或疏忽而产生的缺陷。

  - 卖方应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的，应含有设计上和材料的全部最新改进。

  - 卖方应保证所供货物和其任何组成部分，在正常使用和保养下，在其使用寿命期内，均能够满足合同附件规定的性能、可靠性和扩展性。

  - 保证期内所产生的索赔买方应尽快以书面形式向卖方提出，买方同时向卖方提供合理的机会来检查缺陷。

  - 卖方收到通知后应在“合同条款资料表”中所述时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件，被修理或更换的货物或部件从出厂地或进口港/地至最终目的地的内陆运费由卖方承担。

  - 如果卖方收到通知后在合同规定的时间内没有以合理的速度弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

  - 本保证应在“合同条款资料表”中所述时间内保持有效。

### 19． 索赔

19.1	根据买方检验结果，如果卖方所供货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，买方在合同条款第18条或合同的其他地方规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内提出了索赔，卖方应按照买方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

(a)	卖方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其它必要费用。

(b) 根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的金额，经买卖双方商定降低货物的价格。

(c) 用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和／或设备来更换有缺陷的部分和／或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方蒙受的全部直接损失费用。同时，卖方应按合同条款第18条规定，相应延长所更换货物的质量保证期。

(d) 赔偿买方的损失（无赔偿办法）。

  - 如果在买方发出索赔通知后七(7)天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔通知后三十(30)天内或买方同意的延长期限内，按照买方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从议付货款或从卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额。

  - 如果卖方所提供的服务不符合合同规定，卖方将自负费用，对其进行改进、修正、更换、增补，以使其满足合同的要求。如果这种改进、修正、更换、增补仍不能满足合同的要求，买方将根据合同条款扣除卖方的履约保证金。

### 20． 付款

20.1	本合同项下的付款方法和条件在“合同条款资料表”中规定。

### 21． 价格

  - 卖方在本合同项下提交货物和履行服务收取的价格在合同格式中给出。

### 22． 变更指令

22.1 	根据合同条款第35条的规定，买方可以在任何时候书面向卖方发出指令，在本合同的一般范围内变更下述一项或几项：

(1)	本合同项下提供的货物是专为买方生产时，变更图纸、设计或规格；

(2)	运输或包装的方法；

(3)	交货地点；

(4)	卖方提供的服务。

22.2	如果上述变更使卖方履行合同义务的费用或时间增加或减少，合同价或交货时间或两者将进行公平的调整，同时相应修改合同。卖方根据本条进行调整的要求必须在收到买方的变更指令后十四(14)天内提出。

### 23． 合同修改

23.1  除了合同条款第22条的规定外，任何对合同条件的变更或修改均须双方签订书面的修改书。

### 24． 转让

24.1除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

### 25． 卖方履约延误

25.1	卖方应按照合同附件中买方规定的时间表交货和提供服务。

  - 在履行合同过程中，如果卖方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应

及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否酌情延长交货时间和提供服务以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

25.3	除了合同条款第28条的情况外，除非延期是根据合同条款第25．2条的规定取得同意而不收取误期赔偿费之外，卖方拖延交货和提供服务，将按合同条款第26条的规定被收取误期赔偿费。

### 26． 误期赔偿费

26.1	除合同条款第28条规定的情况外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五(0.5％)计收，不足一周按一周计算。直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额在“合同条款资料表”中以合同价格的百分比给出。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑根据合同条款第27条的规定终止合同。

### 27． 违约终止合同

27.1 	在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同：

(l) 如果卖方未能在合同规定的限期或买方根据合同条款第26条的规定同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务；

(2) 如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务。

(3) 如果买方认为卖方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。为此目的，定义下述条件：

(i)“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响公共官员在采购过程或合同实施过程中的行为；

(ii)“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害买方的利益。

27.2	如果买方根据上述第27.1条的规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物/服务或类似的货物/服务，卖方应对购买类似货物/服务所超出的那部分费用负责。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

### 28． 不可抗力

28.1 	签约双方任一方由于受不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等，以及双方同意的其他不可抗力事件。

28.2 	受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事件发生后14天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续120天以上， 双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议，买方也可考虑解除合同。

### 29． 因破产而终止合同

29.1	如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该终止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

### 30． 因买方的便利而终止合同

30.1 	买方可在任何时候出于自身的便利向卖方发出书面通知全部或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于买方的便利，合同终止的程度，以及终止的生效日期。

  - 对卖方在收到终止通知后三十(30)天内已完成并准备装运的货物，买方应

按原合同价格和条款予以接收，对于剩下的货物，买方可：

（1）让任一部分按照原来的合同价格和条款来完成和交货；或

（2）取消该剩下的货物，并按双方商定的金额向卖方支付部分完成的货物和服务以及卖方以前已采购的材料和部件的费用。

### 31． 争端的解决

31.1 	合同实施或与合同有关的一切争端应通过双方友好协商解决。如果友好协商开始后60天还不能解决，任何一方都可向兰州市仲裁委员会申请仲裁。

31.2	仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力。

31.3	仲裁费除仲裁机关另有裁决外均应由败诉方负担。

31.4	在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其它部分应继续执行。

### 32． 合同语言

32.1	除非双方另行同意，本合同语言为中文。双方交换的与合同有关的信件和其他文件应用合同语言书写。

### 33． 适用法律

33.1	本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

### 34． 通知

  - 本合同一方给对方的通知应用书面形式或电报、电传或传真送到“合同条款资料表” 中规定的对方的地址，电报、电传或传真要经书面确认。

34.2通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

### 35． 税费

  - 中国政府根据现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均应由卖方负担。

  - 中国政府根据现行税法对买方征收的与本合同有关的一切税费均应由买方负担（合同中已规定由卖方支付的税费除外）。

  - 在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由卖方负担。

### 36． 合同生效及其他

36.1	本合同应在双方签字后生效。

36.2  如果本合同的货物在进口时需要进口许可证的话，卖方负责办理进口许可证，费用自理。

36.3  本合同一式 陆 份，其中，买方 贰 份，卖方 贰 份，监督方 壹 份，鉴证方 壹 份。

36.4 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

1）合同条款

2）合同条款附件

附件1 – 合同条款资料表

附件2 – 供货范围

3）中标通知书

4）招标文件

5）投标文件

# 第五章  合同条款资料表

合同条款资料表

本表是对合同条款的具体补充和修改，如果有矛盾，以本合同条款资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.2.1 | 买方名称：定西工贸中等专业学校 |
| 1.2.2 | 卖方名称：（是指在合同的卖方项下签字的中标的供应商） |
| 1.2.3 | 最终用户： |
| 7.1 | 履约保证金金额：无 |
| 13 | 交付使用时间：合同签订后20个工作日内。 交货地点：买方指定地点。 |
| 16.1 | 应提供的伴随服务: 详见招标文件第三章技术要求 |
| 18.5 | 质保期：为合同货物最终验收合格后12个月 在产品保修期内，免费维修与更换故障/缺陷部件的期限为卖方收到买方通知后，生产厂家必须在24小时内响应，48小时赶赴现场进行维修。详见招标文件第三章技术要求。 |
| 20.1 | *付款方法： 货到验收合格无质量问题2个月内支付合同总额的85%，剩余15%作为质量保证金，待设备使用满一年没有任何质量问题后付清合同剩余总额15%。 标注“*”号的为关键商务条款，对关键商务条款的负偏离将导致无效投标。 |
| 26.1 | 索赔及赔偿要求： 如果卖方没有完全按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同总价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑根据合同条款第27条的规定终止部分或全部合同。 |
| 34.1 | 通知： 买方地址： 卖方地址： |

# 第六章  合同格式

# 合同格式

本合同于____年____月___日由中华人民共和国的  (买方名称)  以下简称“买方”)  为一方和  (卖方国家和城市)  的  (卖方名称)  (以下简称“卖方”)    为另一方按下述条款和条件签署。

鉴于买方为获得以下货物和伴随服务，（项目名称）(供货范围和服务范围见合同附件)， 即（货物名称）而进行公开招标，并接受了卖方以总金额 (用文字和数字表示的合同价) (以下简称“合同价”)  提供上述货物和服务的投标。

本合同在此声明如下：

    - 本合同中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

    - 下述文件是本合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释：

1）合同条款

2）合同条款附件

附件1 – 合同条款资料表

附件2 – 供货范围

3）中标通知书

4）招标文件

5）投标文件

    - 考虑到买方将按照本合同向卖方支付，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供货物和服务，并修补缺陷。

    - 考虑到卖方提供的货物和服务并修补缺陷，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价或其他按合同规定应支付的金额。

    - 本合同一式 陆 份，其中，买方 贰 份，卖方 贰 份，监督方 壹 份，鉴证方壹 份。

双方在上述日期签署本协议。

| 买方：定西工贸中等专业学校 盖章： 地址： 电话： 传真： | 卖方： 盖章： 地址： 电话： 传真： |
| --- | --- |
| 法定代表人： 日 期： | 法定代表人： 日 期： |
| 委托代理人： 日 期： | 委托代理人： 日 期： |
| 经办人： 日 期： | 经办人： 日 期： |
| 账 号： 开户行： | 账 号： 开户行： |
| 鉴 证 方：甘肃西招国际招标有限公司 盖 章： 地 址： 兰州市安宁区北滨河西路通达街3号雁京罗马大厦24层 电 话：0931-7653555 传 真：0931-7652333 鉴证方代表签字： |

# 第七章  附件

注：本章提供的附件只是投标文件的部分格式内容，供应商编制投标文件时除包含以下附件内容外，还应包含第二章供应商须知第10.2条款要求的内容及招标文件中要求的其他内容。

### 1． 投标函

致：甘肃西招国际招标有限公司

根据贵方为   （项目名称）   的投标邀请  （招标编号）   ，签字代表   （全名、职务）  经正式授权并代表供应商   （供应商名称、地址）   提交下述文件正本  份、副本  份及电子文档  份：

1、商务文件部分应包括：

（1）投标函

（2）开标一览表（用于唱标）

（3）法定代表人授权书

（4）法人身份证及被授权人身份证（正反面复印件加盖公章）

（5）投标分项报价表

（6）商务条款偏离表

（7）资格证明文件

（8）招标文件供应商须知第10.2.1所规定的其他资料

2、技术文件部分应包括：

(1) 技术要求响应/偏差表

(2) 投标货物说明表

(3) 针对本项目的技术方案

(4) 供应商认为有必要提供的其他技术资料

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 后附“开标一览表”中所涉及的货物和服务为我方参加此次投标响应的全部范围。供应商完全理解并同意贵方在开标时根据“开标一览表”（用于唱标）唱标，并完全同意如果“开标一览表”（用于唱标）上的价格与投标文件中的价格不一致，以“开标一览表”（用于唱标）上的价格为准。供应商完全理解并同意开标时未宣读和记录的投标价格和折扣声明在评标时将不予考虑。

- 供应商将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 供应商已详细审查全部招标文件，包括第 （插入编号） （如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

- 本投标有效期为投标截止时间起        个日历日。

- 如果在规定的投标截止时间后，供应商在投标有效期内撤回投标或供应商有违法违规行为给采购人造成损失的，其投标保证金将不予退还。

- 根据供应商须知第2条规定，我方承诺，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是买方或采购人的附属机构。

- 供应商同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 供应商是所供硬件和软件的知识产权的合法所有人，或已从其所有人那里得到了适当的授权。

- 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

| 地址： |  |
| --- | --- |
| 邮编： |  |
| 电话： |  |
| 传真： |  |
| 电子邮件： |  |
| 供应商授权代表签字： |  |
| 供应商授权代表姓名、职务： |  |
| 供应商名称： |  |
| 公 章： |  |

### 2． 开标一览表（用于唱标）

项目名称：                                招标编号：

供应商名称：                                                                           价格单位：人民币元

| 货物名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 投标报价 | 交货期 | 运输以及 安装费用 | 培训费 | 投标保证金 (是/否) | 是否有折扣声明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 | 大写： 小写： |
| 折扣后的最终投标总价 | 大写： 小写： |

注：1、此表应按供应商须知的规定密封标记并与投标函一同密封单独提交

2、若没有在此表中标明有折扣声明，后附的折扣声明、降价声明、优惠价等有关价格调整的材料在开标和评标时均不予考虑。

供应商授权代表签字加盖公章：

日  期：

### 3． 投标分项报价表

项目名称：                         招标编号：

供应商名称：                                                                                 价格单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 生产 厂家 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 税费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 运输费（含保险） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装调试、培训费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价（人民币元） | 大写（小写） |

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

供应商授权代表签字加盖公章：___________________

日期：

### 4． 法定代表人授权书

本授权书声明：注册于   （国家或地区的名称）   的  （公司名称）  的在下面签字的法定代表人    （职务、姓名）    代表本公司授权    （公司名称）    的在下面签字的被授权人    （职务、姓名）    为本公司的合法代理人，就    （项目名称）     的    （合同名称）     投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于              年       月       日签字生效， 特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

供应商名称（加盖公章）：

后附：法定代表人身份证（正反面复印件加盖公章）

被授权人身份证（正反面复印件加盖公章）

注：投标时，被授权人需携带身份证原件

### 5．中小企业声明函

（非中小微企业不提供）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

### 6． 商务条款偏离表

项目名称：                      招标编号：

供应商名称：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务要求 | 投标文件的商务响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表应包括合同条款的偏离说明

供应商授权代表签字加盖公章：________________

日期：

### 7．供应商一般情况表

| 供应商全称 | 须附营业执照复印件 | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地 |  | 注册年份 |  |
| 注册资金 |  | 单位性质 |  |
| 总部地址 |  | 联系人 |  |
| 电话 |  | 传真 |  |
| 常驻机构地址 |  | 联系人 |  |
| 电话 |  | 传真 |  |
| 公司资质等级证书 | 须附有关证书的复印件 | 质量保证体系认证 | 须附相关证书复印件 |
| 类似项目工作经历年数 |  |
| 基本帐户开户银行 |  | 主营范围 |  |
| 近三年 营业额 | 2013年度： 2014年度： 2015年度： | 财务状况 |  |
| 其他需要说明的情况 |

### 8．近三年已完成或在执行类似项目一览表

供应商名称________________________________________

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 （类似项目） | 合同金额（万元） | 已结算金额（万元） | 完成日期 | 业主名称、联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：1. 供应商应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标被视为无效投标。

2. 对于已完项目，供应商应提供收到的中标通知书或双方签订的合同或已签发的最终验收证书。

### 9．诉讼或仲裁情况

近五年供应商所涉及的因合同履行而发生的诉讼或仲裁情况。请分别说明涉诉时间、诉讼原因、所涉及金额以及最终裁判结果。

### 10． 技术要求响应/偏差表

项目名称：                招标编号：

供应商名称：

| 招标文件条目号 | 招标文件技术要求 的内容与数值 | 供应商的技术响应 内容与数值 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：供应商应对招标文件第三章技术要求的内容给予逐条响应，以自己投标产品和服务所能达到的内容予以填写，而不应复制招标的技术要求作为响应内容。

供应商授权代表签字加盖公章：________________

日期：

### 11． 投标货物说明表

项目名称：                                                                        招标编号：

供应商名称：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 技术规格 | 生产 厂家 | 国别 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、供应商须根据自己的投标产品情况，对其主要技术数据和性能给予详细描述。

供应商名称：（单位公章）

授权代表：（签字）

日期：

### 12． 生产商授权书（代理商须提供）

致：甘肃西招国际招标有限公司：

我们（生产商名称) 是按（国家名称) 法律成立的一家生产商，主要营业地点设在（生产商地址) 。兹指派按（国家名称) 的法律正式成立的，主要营业地点设在 (贸易公司地址) 的（贸易公司名称) 作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

(1)代表我方在中华人民共和国办理贵方第 （投标邀请编号） 号投标邀请要求提供的由我方生产的 第   包 、  品牌  、  型号  的货物有关事宜，并对我方具有约束力。

(2)作为生产商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。后附我单位情况一览表。

(3)我方兹授予（贸易公司名称) 全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（贸易公司名称) 或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。    我方于      年     月     日签署本文件，（贸易公司名称) 于       年

月     日接受此件，以此为证。

贸易公司名称(盖章):               生产商名称(盖章):

签字人职务和部门:                 签字人职务和部门:

签字人姓名:                       签字人姓名:

签字人(签字):                     签字人(签字):

### 13． 生产商情况一览表

| 生产商全称 | 须附营业执照复印件 | 生产商国籍 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 总部地址 |  | 联系人 |  |
| 电话 |  | 传真 |  |
| 常驻机构地址 |  | 联系人 |  |
| 电话 |  | 传真 |  |
| 公司资质等级证书 | 须附有关证书的复印件 | 质量保证体系认证 | 须附相关证书复印件 |
| 生产许可证 |  | 产品鉴定证书/检测报告 |  |
| 类似项目工作经历年数 |  | 相关项目工作经历年数 |  |
| 近三年 营业额 | 2013年度： 2014年度： 2015年度： |  |
| 人员情况 | 总人数 |  |
|  | 管理人员 |  |
|  | 技术人员 | 总人数 |  |
|  |  | 具有高级技术职称人数 |  |
|  | 其他人员 |  |
| 其他需要说明的情况 |

(

### 14．供应商推荐的选件清单(如有)

格式：

# 1、货物名称；

# 2、商标、规格型号；

# 3、推荐的选件内容：

| 货物名称 | 规格型号 | 生产国和厂商 | 单价 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 4、推荐理由：

注：如有样本和介绍资料，请在“推荐理由”中说明。

在此清单下面授权代表签字，填写日期。

供应商名称：（单位公章）

授权代表：（签字）

日期：

## 15.投标保证金支付方式

（1）投标保证金为“投标文件”的组成部分之一。

（2）本次招标，投标供应商应向采购代理机构开户银行交纳

投标保证金：人民币贰万元整（￥20000.00）

户名：定西市公共资源交易中心

开户行：兰州银行股份有限公司定西分行

帐号：101932000287070

行号：313829000411

投标保证金递交截止时间：递交投标文件截止之日前。

递交须知：

- 投标保证金提交方式为银行电汇或者网上银行，不接受其他方式的投标保证金；

2）投标人提交保证金的单位名称及公司帐号必须与投标人资格审查表内容一致，不得以分公司、办事处或其他机构名义递交。

3）投标人在交纳投标保证金时，需在进帐凭证上注明用途和投标项目，并注明联系人及电话，以便查对核实。

4）投标人必须在开标前，以银行电子汇划的方式交纳投标保证金，并持交纳投标保证金的银行汇划回单原件，到招标代理机构进行统计，由招标代理机构统一到市公共资源交易中心财务室对账，核查投标保证金是否足额到账。对已到账的，定西市公共资源交易中心财务人员在银行电子汇划收款回单原件上加盖财务专用章；未到账的，核查原因，投标单位重新缴纳，再次对账。最终以市公共资源交易中心加盖财务专用章的银行汇划回单原件为足额及时收到投标保证金的依据。

5）在提交投标文件截止之日，招标人或招标代理机构要依据市公共资源交易中心加盖财务专用章的银行汇划回单原件接受投标文件，否则，拒绝接受。

6）本项目各标段的投标保证金编号042007001，投标人（供货商）在银行结算凭证附言栏内正确填写以上编号。

投标保证金退还申请书

编号：

定西市公共资源交易中心：

投标人                      于    年   月   日在贵中心参加                                     工程交易，标的编号为           。向贵中心缴纳投标保证金人民币            元（小写￥        元），（附转账凭证），已（未）中标，现申请退还投标保证金。

特此申请！

投  标  人 （盖 章）：

开   户   行       ：

账        号       ：

联   系   人       ：

联 系 电  话       ：

投标单位：法定代表人(委托代理人)（签字）：

投标单位（盖章）：

定西市公共资源交易中心：

科室负责人（签章）：       中心领导（签章）：

年   月   日

注：除招标文件规定保证金缴纳规定外，供应商须将“投标保证金退还申请书”填写完整并加盖公章及加盖“定西市公共资源交易中心”印章的缴款凭证原件及复印件加盖公章资料单独携带至开标现场，以便后期退付保证金使用，否则造成的保证金不能正常退付由供应商自行解决。

# 第八章 评标办法

综合评分法

1、评标委员会的组建

评标委员会由采购人负责依法组建。评标委员会负责评标活动，向采购人推荐中标候选人。

### 2、投标文件的初审

2.1 本项目采用资格后审，评标委员会将首先审查供应商资格（资质）是否符合招标文件对供应商的资格要求，然后审查投标文件是否完整、是否装订成册、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件签署是否合格、投标文件的总体编排是否有序。

2.2 算术错误将按以下方法更正：如果以单价计算的结果与总价不一致，则以单价为准修改总价；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；如果用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的值为准；如果分项报价汇总错误，则按分项报价修改总价。如果供应商不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标，其投标保证金将不予退还。

2.3 对于投标文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规则，招标机构和采购人可以接受，但这种接受不能损害或影响任何供应商的相对排序。

2.4 在详细评标之前，根据本评标办法第2.5条的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。所谓重大偏离、保留或反对，系指影响到招标文件规定的供货范围、质量和性能，或者实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利和供应商的义务的规定，而接受这些偏离或保留将会对其他提交了实质性响应投标的供应商的竞争地位产生不公正的影响。例如关于投标保证金、适用法律、税及关税的偏离将被认为是实质上的偏离。决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

2.5 如果投标实质上没有响应招标文件的要求，其投标将被视为无效投标，供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。根据有关法律法规和招标文件的有关规定，如发现下列情况之一的，其投标将被视为无效投标：

- 供应商资格（资质）不符合招标文件对供应商的资格要求；

- 投标文件的格式不符合招标文件要求、关键内容字迹模糊、无法辨认的；

- 投标文件未按招标文件规定有效签字和盖章的；或由供应商授权代表签字,但未随投标文件一起提交有效的“法定代表人授权书”原件的；投标文件未按招标文件规定密封的；

- 供应商未按招标文件要求提供投标保证金的；

- 投标有效期不足的；

- 供应商资质证明文件不满足招标文件要求的或资格证明文件不全的，例如供应商未提供有效的生产商授权书；

- 不满足技术要求中关键参数和/或超出偏差范围的（标注“★”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致无效投标；但招标文件中另有其他规定的，按其他规定执行）；

- 投标报价实质性不完整的；

- 规定固定价格报价，而供应商以可调整价格报价的；

- 投标报价超出采购预算的；

- 供应商不接受按照招标文件规定的方法对其投标价格算术错误更正的；

- 规定不接受选择方案和选择报价（包括交叉折扣），而供应商提供了选择方案和/或选择报价（包括交叉折扣）的；

- 供应商未提供由住所地或者业务发生地市（州）县（区）人民检察院出具的行贿犯罪档案查询结果告知函原件的，或告知函超出有效期的，或告知函载明有行贿犯罪行为的；

- 供应商有重大违法违规行为或政府采购不良记录的；

- 出现招标文件中规定的其他无效标情形的。

2.6  废标条件：

2.6.1  符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.6.2  出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.6.3  供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

2.6.4  因重大变故，采购任务取消的。

### 3、评标货币

3.1  评标货币为人民币。

### 4、投标文件的澄清

4.1  在评标期间, 评标委员会可以根据需要，要求供应商对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式提交，但不得寻求、提供或允许对投标  价格等实质性内容做任何更改。

### 5、投标的评价和最终评标价的确定

5.1   评标委员会将按照本评标办法第2条规定，只对确定为实质上响应招标文件要求（即通过初步评审）的投标进行评价和比较。

5.2   计算评标总价的基础是供应商须知第11.1条规定的投标价。

5.3   在评标时，除根据供应商须知第11.1条的规定考虑供应商的报价之外，还要评估“投标资料表”和/或“技术要求”中所列的因素。

5.4   供应商如果没有对规定的最小投标单位中的所有货物和服务报价或没有对其中的货物和服务的组成详细分项报价（如“货物需求一览表”和“投标分项报价表”所示），其投标将被视为不完整的投标；如果供应商对其中的货物和服务的组成详细分项报价有遗漏，如果不是实质性问题，评标委员会将按照其他供应商对应项的最高报价或市场价格予以补充和评比。

5.5   对中小微企业执行财库【2011】181号文件的规定，对其价格给予一定比例扣除，其评标价为按规定比例扣除后的价格，扣除比例见本评标办法第6条“评标原则及主要方法”。不符合财库【2011】181号文件的规定企业的产品价格不予扣除。

5.6   根据供应商须知第11.2条、本评标办法第2.2条、第3条、第5.4条、第5.5条所计算出的投标价为该供应商的最终评标价。

### 6、评标原则及主要方法

6.1  评标原则和办法：

本项目采用综合评分法，只有初审合格的投标文件才能进入综合打分排序，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的供应商作为中标候选人。

  - 详细评审：

6.2.1 价格部分（30分）：

在价格评分时，满足招标文件要求且合理的最低评标价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:

评标价得分=（评标基准价/评标价)×30

根据本评标办法第5.6条规定所计算出的投标价为该供应商的最终评标价。

对中小微企业执行财库【2011】181号文件的规定，对其投标报价按6%扣除后的价格作为其评标价；不符合财库【2011】181号文件的规定企业的产品价格不予扣除。

6.2.2 商务部分（15分）：

a.投标文件制作规范、完整、目录明晰，附件齐全等，综合评价，优得5分；良得2分；一般得1分。（满分5分）

b.类似项目业绩：提供中标通知书或合同复印件，每提供一项得1分，最多得5分。（满分5分）

c.其他商务条款响应情况：付款方式、交货期、交货地点、质保期、培训均响应要求得5分，否则不得分。（满分5分）

6.2.3技术部分（55分）：

a.投标产品选型合理、应标方案完整且配置齐全的，得6分；否则不得分。（满分6分）

b.投标产品相关工艺、技术指标、材料、规格、功能完全满足招标文件技术要求并提供有效证明文件（如产品彩页或检测报告或相关认证证书）得5分，每优于招标文件技术要求一项加1分（本项满分15分）。

c.提供液晶短焦投影机检测报告（ISO标准）得5分,不提供不得分；液晶短焦投影机具有节能、环保认证（提供官网截图）得5分，否则不得分(本项满分10分)。

d.样品（壁挂一体机）及彩页所反映的技术指标每优于招标文件一项得2分，(满分10分）。

e.售后服务方案：供应商的售后服务承诺及原厂售后承诺符合本项目实施特点，服务承诺真实可行且产品的使用信誉良好，具有能够实时响应维修售后服务机构（需提供售后服务地址、联系电话）得6分；否则不得分（满分6分）

f.实施方案：供应商是否具有专业技术人员负责安装、及技术服务，以及开展技术培训的保证措施：实施方案优良得5分，一般得2分；技术人员配置合理得3分，一般得1分。（满分8分）

6.3 评标结论

价格、商务和技术得分合计总分最高者推荐位中标或成交供应商；总分相同时，以价格得分最高者为中标或成交供应商；价格得分也相同时，由评标委员会根据综合情况推荐确定中标或成交供应商。同时向采购人出具评标报告。

7、与采购人、招标机构和评标委员会接触

7.1   除本评标办法第4.1条的规定外，从开标之日起至授予合同期间，供应商不得就与其投标有关的任何事项与采购人、招标机构和评标委员会联系。

7.2   供应商试图对采购人、招标机构和评标委员会的评标、比较或授予合同的决定进行影响，都可能导致其投标被视为无效投标。

8、解释权

8.1    本评标办法解释权归甘肃西招国际招标有限公司。