甘肃省公安厅更换厅机关供暖

供热水锅炉项目

竞争性谈判文件

文件编号:   GSHJ2016-040

采 购 人：  甘肃省公安厅

代理机构：  甘肃华建工程管理有限公司

编制时间：  二○一六年九月

目录

第一章 竞争性谈判公告	3

第二章 供应商须知前附表	- 7 -

第三章 谈判须知	- 10 -

第四章  谈判项目及要求	- 16 -

第五章  谈判文件格式	- 20 -

（一）谈判函	- 21 -

（二）法定代表人身份证明	- 22 -

（三）法定代表人授权书	- 23 -

（四）制造商授权书	- 24 -

（五）谈判文件报价	- 25 -

（六）技术响应说明书	26

（七）商务响应说明书	27

（八）资质条件	28

第六章 附件	29

附件一：投标人情况表	30

附件二：近三年已完成或在执行类似项目一览表	31

附件三：售后服务承诺书	32

第七章 合同条款及格式	33

第一章 竞争性谈判公告

甘肃省公安厅更换厅机关供暖供热水锅炉

项目竞争性谈判公告

（交易编号：D01-22433334-9-20160922-021920-7 ）

甘肃华建工程管理有限公司受甘肃省公安厅的委托，对其甘肃省公安厅更换厅机关供暖供热水锅炉项目以竞争性谈判采购方式进行采购，欢迎合格的供应商前来参加。

1、谈判文件编号：GSHJ2016-040

2、谈判内容：

| 序号 | 品目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8T真空锅炉 | 台 | 2 | 预算价：190万元 |
| 2 | 3T真空锅炉 | 台 | 1 |  |
| 3 | 烟道余热回收装置 | 组 | 3 |  |

3、供应商资格要求：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，是中国境内注册的独立法人企业；

（2）质量技术监督局颁发的特种设备许可证（锅炉）B级或以上制造许可证。

(3)由质量技术监督局颁发的节能检测报告。

- 由天然气燃气局提供的燃气检测报告。

- 环保局提供的排放检测报告。

- 供应商必须提供由住所地或者业务发生地市（州）、县（区）人民检察院出具的行贿犯罪档案查询结果告知函(原件装订在正本里)。

（7）本项目不接受联合体投标。

注：投标人提交的所有证明文件及材料必须清晰、准确、真实，所附资质证书及其他材料原件必须携带至开标现场以备查。

4、获取谈判文件的时间、地点、及方式

获取谈判文件时间：2016年9月 30 日至2016年10月 9 日每日00:00-23:59。供应商可登陆甘肃省公共资源交易网（http://www.gsggzyjy.cn/）在线下载。

注：为了规范交易平台的业务流程以及给用户提供方便快捷的服务，凡是拟参与甘肃省公共资源交易活动的投标人需先在甘肃省公共资源交易局网上注册，并获取数字证书，方可办理业务。

注册成功后，投标人重新登录系统登记参与项目投标，并依据系统生成的投标“登记号”购买拟参与项目的招标文件和交纳投标保证金，投标“登记号”系统会实时发送到投标商手机。

投标人在注册并办理数字证书、电子签章后，可以在线下载标书。投标人登录系统后，进行投标报名，在线免费下载电子版标书。（详见《甘肃省公共资源交易网》最下端“公共服务平台”中“电子招投标交易平台投标人使用说明”）

5.响应性文件递交时间及地点

5.1响应性文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2016年10月11日9时30整， 地点为：甘肃省公共资源交易局 六 楼第 二  谈判厅(兰州市城关区雁兴路68号)。

5.2逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6、保证金通过本单位基本账户以银行电汇方式提交。

投标保证金账户内容：

收款人：甘肃省公共资源交易局

账 号：6608 0001 2189 8000 20

开户银行：甘肃银行兰州市高新支行

行 号：3138 2105 4001

地 址：兰州市城关区雁南路天庆嘉园1296号

咨询电话：0931-8276931

投标保证金递交截止时间:递交投标文件截止时间48小时前。

（1）投标保证金提交方式为银行电汇，不接受其他方式的投标保证金。

（2）投标人必须从基本账户以电汇方式提交保证金，且投标保证金单位名称必须与投标人登记的单位名称一致，不得以分公司、办事处或其他机构名义递交。

（3）投标人在办理投标保证金电汇手续时，在银行电汇单附言栏上必须且只填写投标保证金对应的投标项目标段（包）的8位数字登记号。在汇款单附言栏内不填或错填投标“登记号”，交易系统无法识别保证金所对应的项目标段（包）的，将导致投标无效；未按标段（包）逐笔递交保证金的，将导致投标无效。

投标保证金其他问题，可查看甘肃省公共资源交易网“投标保证金办理指南”。

7、采购项目联系人姓名及电话：

采 购 人：甘肃省公安厅

联 系 人：康 鹏

电    话：0931-5155357

采购代理机构：甘肃华建工程管理有限公司

联 系 人： 李军虎

电    话：18189595854

传    真：0931--4812410

地    址：兰州市城关区天水北路欣月湖1-北-402

二〇一六年九月二十九

第二章 供应商须知前附表

‘

| 序号 | 重要条款 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 甘肃省公安厅 |
| 2 | 招标代理机构 | 甘肃华建工程管理有限公司 |
| 3 | 项目名称 预算价 | 甘肃省公安厅更换厅机关供暖供热水锅炉项目 预算价：190万元 |
| 4 | 采购方式 | 竞争性谈判 |
| 5 | 谈判文件编号 | GSHJ2016-040 |
| 6 | 谈判响应文件份数 | 正本1份；副本3份；电子文档（U盘和光盘）1份 注：光盘上贴上标签并注明单位名称、项目名称、招标编号 |
| 7 | 谈判有效期 | 自谈判之日起60天。 |
| 8 | 谈判保证金 | 谈判保证金金额：人民币叁万元整 交款方式：电汇 收款人：甘肃省公共资源交易局 开户行：甘肃银行兰州市高新支行 账 户：6608 0001 2189 800020 |
| 9 | 谈判时间 | 2016年10月11日9:30 |
| 10 | 谈判地点 | 甘肃省公共资源交易局六楼第 二 谈判室 |
| 11 | 公告发布媒体 | 甘肃省公共资源交易网 |
| 12 | 履约保证金 | 乙方在签订正式合同前，需按中标总额的5%向甘肃省公安厅缴纳履约保证金；乙方的履约保证金在检测合格后即转为质量保证金。如无质量问题，质量保证金于正式最终验收合格之日起满 5 年后退还。 |
| 13 | 付款方式 | ①乙方在签订正式合同前，需按中标总额的5%向甘肃省公安厅缴纳履约保证金。 ②合同签订后,供方按要求供货,经验收合格后，凭甘肃省公安厅出具的验收合格证明和按合同总价100％开据的发票（完税价），由采购人支付合同总价100％货款。 ③乙方的履约保证金在检测合格后即转为质量保证金。如无质量问题，质量保证金于正式最终验收合格之日起满 5 年后退还。 |
| 13 | 谈判办法 | 最低评标价法：是指以价格为主要因素确定成交候选供应商的评标方法，即在全部满足谈判采购文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评标方法。 |
| 14 | 代理服务费 | 代理服务费：中标人按国家计委计价格【2002】1980号文和发改办价格【2003】857号文货物有关规定向甘肃华建工程管理有限公司交纳招标代理服务费。 开户名称： 甘肃华建工程管理有限公司 开 户 行： 中国建设银行兰州兰园支行 帐 号：6200 1380 0070 5150 5427 |
| 15 | 现场踏勘 | 成功报名的供应商可在2016年10月10日上午09：00起至11：30止，自行前往项目实施地点，即：兰州市城关区庆阳路98号甘肃省公安厅（须由招标代理公司工作人员将供应商代表统一带入），进行现场踏勘活动，逾期不予接待。 请供应商代表携带针对本项目的“现场勘查活动授权函”（格式自拟，加盖供应商公章，内容须包括：供应商全称、供应商法人代表及被授权人身份证正反两面复印件等）及本人身份证进行现场勘查。 勘查活动结束后，供应商代表凭“现场勘查活动授权函”从招标代理公司工作人员处领取现场勘查确认书。 |

第三章 谈判须知

一、谈判须知：

1、谈判时间：2016年10月11日9:30时。

2、谈判地点：甘肃省公共资源交易局六楼第   二 谈判室。

3、编制原则：

（1）谈判响应文件应突出重点，精简扼要。所提供的资料必须符合诚实信用、客观真实的原则，对弄虚作假或违背诚信的违法行为，应承担相应的后果及法律责任。

（2）供应商应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，按照竞争性谈判文件的要求提交谈判响应文件。谈判响应文件应对竞争性谈判文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性。

4、编制要求：

（1）谈判响应文件应按照第五章“谈判文件格式”的要求以A4版面统一编制。

（2）谈判响应文件的制作，应使用简体中文。

（3）谈判响应文件在加盖供应商公章时，不得使用合同专用章、财务专用章、公司部门章或分支机构章等代替；否则，谈判响应文件按无效谈判处理。

(4)谈判响应文件应该用计算机打印，并加注页码，用不可拆卸的胶状方式整册装订牢固，任何塑料夹条、订书针装订或打孔装订的按无效谈判响应文件处理。

(5)任何行间插字、涂改和增删，须由供应商授权代表在旁边签字后方为有效。

5、谈判响应文件的密封和标记

（1） 投标人应将《响应文件》的正本单独密封在一个信封内，所有副本单独密封在一个信封内，且在信封上标明 “正本” “副本”字样。然后再将正副本信封统一密封在一个外层封套里，并在封面上注明项目名称、项目编号、项目包号并注明：“在 2016 年X   月 X  日  X  时  X   分之前不得启封”字样。

（2）投标人必须将“谈判函”、“报价一览表”及“电子版U盘”单独密封，并在密封后标明“报价一览表” 及“在 2016 年 X   月 X  日  X  时  X   分之前不得启封”字样。

（3）如果外层封口处未按要求密封和加写标记，招标代理机构对误投或过早启封概不负责。

- 《响应文件》一律使用牛皮纸包装。

- 对于未能按《招标文件》要求密封的，视为无效《响应文件》

6、谈判报价

（1）供应商对项目的报价必须是唯一的，对每一种货物只允许有一个报价，采购人和招标代理机构不接受有任何选择的报价，任何有选择的报价或包含价格调整要求的谈判，将被认为是非响应性谈判而作为无效谈判处理。

（2）谈判报价应包含货物价款、运输费、装卸费、安装费、保险费用、税费以及一切技术和售后服务费等费用。

（3）供应商漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在谈判报价中，成交后不得再向采购人收取任何费用

7、评审办法：最低评标办法，是指以价格为主要因素确定成交候选供应商的评标方法，即在全部满足谈判采购文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评标方法。

8、价格谈判：采用二次报价的方式：

（1）谈判报价分两轮进行，即谈判响应文件报价（第一轮报价）及谈判结束后最低报价（该报价将作为最终评审的重要计算依据，也是供应商成交后签订采购合同的价格 ）。若谈判小组认定谈判过程中供应商的报价、响应内容远远低于预期，可以根据需要增加一轮中间报价，但必须预先通知各参加谈判的供应商。

（2）供应商后一轮报价不允许高于前一轮报价或竞争性谈判文件实质性变动修改递交的书面报价。否则，谈判小组有权拒绝该谈判并不再给予报价补救机会。

9、谈判截止时间：

供应商应当在谈判截止时间2016年10月11日09:30时前，将谈判响应文件密封送达谈判地点，预期不再接收投标文件。

10、保证金的没收：

发生下列情况之一，中标人谈判保证金将被没收：

(1)报价人提供虚假的资格、资信证明文件；

(2)不按《中标通知书》规定的时间内与甘肃省公安厅签订合同和供货的；

(3)供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（4）谈判文件规定的其他情形。

12、谈判有效期：

谈判自开标之日起，60天内谈判有效

13、交货地点：甘肃省公安厅指定地点。

14、交货期：2016年10月30日前。

15、在商务评议时，如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝。
    (1)投标人未提交投标保证金或保证金额不足的；
   （2）参数、质量和售后服务要求不能满足采购单位的要求，采购单位不能接受的；
   （3）超出经营范围投标的；
   （4）投标文件无法定代表人签字，或签字人无法定代表有效授权书的；
   （5）投标有效期不足的；
   （6）投标人业绩不满招标文件要求的；
   （7）投标文件实质性内容辨认不清或者产生歧义的，或有涂改处未加盖投标人公章及法人或法人授权的代表人的印章或签字的；
   （8）经核实两个或两个以上投标人的投标文件有雷同或抄袭行为的；
   （9）投标文件附有招标人不能接受的条件的；
   （10）投标人的报价超过了采购预算，采购人不能支付的；
   （11）投标文件符合招标文件规定废标的其他商务条规的；
   （12）投标文件技术规格中的响应与事实不符或虚假投标的。

16、付款方式：①乙方在签订正式合同前，需按中标总额的5%向甘肃省公安厅缴纳履约保证金。

②合同签订后,供方按要求供货,经验收合格后，凭甘肃省公安厅出具的验收合格证明和按合同总价100％开据的发票（完税价），由采购人支付合同总价100％货款。

③乙方的履约保证金在检测合格后即转为质量保证金。如无质量问题，质量保证金于正式最终验收合格之日起满 5 年后退还。

17、谈判文件的递交：正本1份；副本3份；电子文档（U盘和光盘）1份

18、投标报价超过预算资金的，按无效标处理。

二、评审原则

1、科学评审、集体决策，体现“公平、公正、科学、择优”的原则。

2、对所有供应商的谈判响应文件评审，都采用相同的程序和标准。评审过程将严格按照谈判文件的规定进行。

三、评审工作程序

1、资格性审查：依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，在对谈判响应文件详细评估之前，谈判小组将依据供应商提交的谈判响应文件按合格供应商的资格标准对供应商进行资格审查,以确定其是否具备谈判资格。如果供应商不具备谈判资格,不满足竞争性谈判文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的,其谈判将被作为无效谈判处理。

2、依据竞争性谈判文件的规定，从谈判响应文件的有效性、完整性和对竞争性谈判的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性谈判文件的实质性要求作出响应。谈判小组决定谈判响应文件的响应性只根据谈判响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

3、符合性审查的内容包括：

① 谈判响应文件内容是否齐全；

② 对竞争性谈判文件内容是否存在重大负偏离。

所谓偏离是指供应商谈判响应文件的内容高于或低于竞争性谈判文件的相关要求。所谓重大负偏离系指谈判响应文件的有效性、真实性、影响到合同的供货范围，质量性能和规格、功能、付款方式或在实质上与竞争性谈判文件形成了重大的不一致，而且这种不一致限制了采购人的权力和供应商的义务。而纠正或承认这些偏离将会对供应商的竞争地位产生不公正的影响。符合性检查中只要有一项存在重大负偏离，其谈判响应文件视为无效的谈判响应文件。所谓细微偏差是指谈判响应文件在实质上响应竞争性谈判文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他供应商造成不公平结果。细微偏差不影响谈判响应文件的有效性。

四、定标

1、谈判小组根据评审办法及标准，提出书面评审报告，确定成交人。

2、采购人确认成交结果。

3、由招标代理机构按要求将成交结果在公告发布媒体上公告。

4、采购人及招标代理机构不向落标方解释落标原因。

七、签订合同

1、在谈判结束以后，甘肃华建工程管理有限公司将以书面形式发成交通知书通知成交供应商。成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

2、采购过程中未尽事宜，由采购人与成交供应商协商签订补充协议，同等具有法律效力。

3、本招标文件的解释权属于甘肃华建工程管理有限公司。

# 第四章  谈判项目及技术要求

- 采购内容、数量及规格要求：

| 序号 | 品目 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8T真空锅炉本体 | 1.真空锅炉本体8T(大楼采暖用）； 2、内胆采用陶瓷处理； 3、内置换热管采用紫铜管换热； 4、燃烧率到达150%-300%； 5、节能率达到30%以上； 6、安全性：负压运行，无膨胀爆炸危险； 7、使用寿命：机组内一次性注入经处理的热媒水（软水），机组内的水不变动，不增不减永不结垢，且处于真空无氧状态，降低机组内钢板的腐蚀，使用寿命达到永久性； 8、系统可承压性：用壳管式换热器，换热器管材使用紫铜管制造，管断用管板连接，在正常情况下可承受30Kg的工作压力，采暖及供水无需考虑减压装置； 9、能耗：机组本体不产生水垢，效率永不衰减，运转消耗不会随使用年限增加，节省燃料费用； 10、环保要求：排烟温度低于规定标准，烟气的林格曼小于1，属环保产品，符合国家一类地区要求； 11、安全保护：机组设有真空开关，防爆安全阀，低水位保护装置，不存超压、空烧和爆管的危险； 12、自动化：用微电脑控制系统，可以自动检查性能，随负荷的变化调整运动，轻故障自动处理，重故障报警及停机，实行一键开机，一键关机，自动化程度高； 13、保养：机组在负压状态下运行，停机时无需向传统锅炉一样采用干法保养，可以采用湿法保养； 14、可供水温：一般情况下，机内冲注介质为软化水时出水温度要求可达到80℃，当机内冲介质为溴化锂溶液时，温度要求可达110℃。 | 台 | 2 | 燃烧器已有 |
|  | 真空锅炉本体3T | 1.真空锅炉本体3T(厅机关生活热水）； 2、内胆采用陶瓷处理； 3、内置换热管采用紫铜管换热； 4、燃烧率到达150%-300%； 5、节能率达到30%以上； 6、安全性：负压运行，无膨胀爆炸危险； 7、使用寿命：机组内一次性注入经处理的热媒水（软水），机组内的水不变动，不增不减永不结垢，且处于真空无氧状态，降低机组内钢板的腐蚀，使用寿命达到永久性； 8、系统可承压性：用壳管式换热器，换热器管材使用紫铜管制造，管断用管板连接，在正常情况下可承受30Kg的工作压力，采暖及供水无需考虑减压装置； 9、能耗：机组本体不产生水垢，效率永不衰减，运转消耗不会随使用年限增加，节省燃料费用； 10、环保要求：排烟温度低于规定标准，烟气的林格曼小于1，属环保产品，符合国家一类地区要求； 11、安全保护：机组设有真空开关，防爆安全阀，低水位保护装置，不存超压、空烧和爆管的危险； 12、自动化：用微电脑控制系统，可以自动检查性能，随负荷的变化调整运动，轻故障自动处理，重故障报警及停机，实行一键开机，一键关机，自动化程度高； 13、保养：机组在负压状态下运行，停机时无需向传统锅炉一样采用干法保养，可以采用湿法保养； 14、可供水温：一般情况下，机内冲注介质为软化水时出水温度要求可达到80℃，当机内冲介质为溴化锂溶液时，温度要求可达110℃。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 烟道余热回收器 | 1、真空锅炉本体8T； 2、内胆采用陶瓷处理； 3、内置换热管采用紫铜管换热。 | 台 | 2 |  |
|  |  | 1、真空锅炉本体3T； 2、内胆采用陶瓷处理； 3、内置换热管采用紫铜管换热。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 燃烧器 | 进口燃烧器，配3T锅炉； 没小时进气量180----240m3 | 台 | 1 |  |

注：1.设备技术要求到达低碳环保、节能减排；

2.本项目为“交钥匙”工程，所需配件、管道及土建等均由中标人承担。

二、项目建设要求

1.质保期：

质量保证期（简称“质保期”）为  5  年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养。

2. 售后技术服务要求：

供应商负责设备安装调试，负责对采购方进行免费培训工作，直至使用人员能独立管理、操作、维护。;

3．交货期、交货方式及交货地点:

（1） 交货期：2016年10月30日前;

（2） 交货方式：按合同签订交货方式为准;

（3） 交货地点：甘肃省公安厅指定地点。

第五章  谈判文件格式

## （一）谈判函

甘肃华建工程管理有限公司：

我单位收到贵公司竞争性谈判文件，经研究，我们决定参加本次       （项目名称、招标编号）竞争性谈判活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，提供谈判货物及其服务。谈判总报价为：

人民币（大写）：                   ；

（小写）￥                   。

2、我方提交的谈判响应文件，正本一份，副本三份 。（电子版（光盘和U盘）1 份， 电子版文件与纸质版谈判响应文件保持一致）

3、如果我单位为本次竞争性谈判成交单位，我们将履行竞争性谈判文件中 规定的每一项要求，按质、按期、按量完成供货及所有伴随服务。按国家发改委《招标代理服务费管理暂行办法》中规定的标准向甘肃华建工程管理有限公司交纳招标代理服务费。

4、我们理解，最低报价不是谈判成交的唯一条件。

5、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

6、我方的谈判响应文件在谈判日后 60 天内有效。

联系地址:

邮政编码:

电 话:

传 真：

谈判单位名称（公章）：

谈判单位授权代表签字：

日 期：

## （二）法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：　　       　年　  　月　  　日

经营期限：

姓名：　　　　　　　性别：　　　　年龄：　　　职务：

身份证号码：

系　　　　　　　　　（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：　　　　　　　　　（加盖公章）

年　　月　　日

法定代表人身份证复印件：

## （三）法定代表人授权书

致：甘肃华建工程管理有限公司

本授权书声明：本人       （法定代表人姓名、身份证号）   系注册于  （国家或地区的名称）  的  （公司名称）  的法定代表人，现授权委托  （公司名称）  的  （被授权人姓名、职务、身份证号）  为本公司的合法代理人，参加  （项目名称、项目编号）  的投标活动。

被授权代理人签署《投标文件》和处理一切与此有关的事务，我均予以认可。

本授权书于              年       月       日签字生效， 特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

投标人名称（加盖公章）：

年     月     日

被授权人身份证复印件：

## （四）制造商授权书

致：甘肃华建工程管理有限公司：

我们（制造商名称) 是按（国家名称) 法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址) 。兹指派按（国家名称) 的法律正式成立的，主要营业地点设在 (贸易公司地址) 的 （贸易公司名称) 作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

(1)代表我方在中华人民共和国办理贵方第 （谈判编号） 号谈判邀请要求 提供的由我方制造的     品牌 、    型号的     货物有关事宜，并对我方具有约束力。

(2)作为制造商，我方保证以谈判合作者来约束自己，并对该谈判共同和分 别承担谈判文件中所规定的义务。后附我单位情况一览表。

- 我方兹授予（公司名称) 全权办理和履行上述我方为完成上述各点 所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（公司名称) 或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。 我方于    年    月    日签署本文件， （公司名称) 于    年   月   日接受此件，以此为证。

公司名称（盖章）:

制造商名称（盖章）:

签字人姓名:

## （五）谈判文件报价

| 序号 | 品目 | 型号 | 数量/单位 | 单价(元） | 总价（元） | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 大写： ；小写： 。 |

谈判人签字（盖公章）：

日期：

注：1、所有价格须用人民币表示；2、单价包括其他必不可少的相关费用

3、单价和总价不符时，以单价为准；4、应按照谈判须知的要求报价。

## （六）技术响应说明书

1、技术参数响应表

| 品目 | 谈判文件规格 | 谈判响应文件规格 | 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

谈判人签字（盖公章）：

日期：

备注：1、谈判文件技术规格参数，投标人应按照谈判文件要求的逐条抄写。

2、谈判人拟提供的货物的技术参数，谈判人应如实填写，并在偏离表一栏中指出是否偏离。

3、谈判人如果未按照要求填写规格响应表，将按放弃竞争性谈判对待。

- 技术说明书

应详细说明所投货物的规格、技术参数，并说明与谈判文件的符合性。

- 所投货物的质量标准是否符合国家或行业相关规定标准。

4、供应商认为有必要提供的其他说明。

## （七）商务响应说明书

- 交货地点：

- 交货期：

- 支付方式与程序：

- 运输

4.1运杂费：

4.2运输方式：

- 质量保证：

- 技术服务：

6.1技术资料：

- 验收依据：

7.1合同文本及附件

- 违约责任：

8.1按合同法的相关规定执行。

8.1未按合同要求提供货物或所供货物不能满足合同技术要求，买方有权终止合同，并依法向供货商提出索赔。

- 报价说明

- 对本次谈判文件是否有优惠条件或其他说明（请在谈判报价标中文字说明）

## （八）资质条件

- 谈判单位资质

（1）供应商基本情况（按要求填写投标人一般情况表，并附所要求附件）

（2）营业执照副本（复印件）

（3）国税、地税税务登记证副本（复印件）

（4）组织机构代码证副本（复印件）

（5）开户行许可证（复印件）

（6）主要投标产品生产厂家针对本项目的授权书（原件装订在正本里）

（7）法人授权委托书（原件装订在正本里）

（8）由住所地或者业务发生地市（州）、县（区）人民检察院出具的行贿犯罪档案查询结果告知函(原件装订在正本里)

（9）缴税证明（复印件）

（10）投标人业绩（填写近三年已完成或在执行类似项目一览表，并附所要求附件复印件）

- 投标人认为有必要提供的其他资料

- 售后服务、优惠条件承诺书

备注：所要求在谈判文件中提供复印件的文件，原件携带至开标现场备查。

（九）项目实施计划

应详细说明锅炉安装、关键工作的实施方案。

第六章 附件

附件一：投标人情况表

| 投标人全称 |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地 |  | 注册年份 |  |
| 注册资金 |  | 单位性质 |  |
| 总部地址 |  | 联系人 |  |
| 电话 |  | 传真 |  |
| 兰州常驻机构地址 |  | 联系人 |  |
| 电话 |  | 传真 |  |
| 公司资质等级证书 |  | 质量保证体系认证 |  |
| 类似项目工作经历年数 |  |
| 基本帐户开户银行 | 须附基本帐户开户行在投标截止日期前三个月内开具的表明投标人基本资信情况的证明原件或其原件的复印件 | 主营范围 |  |
| 近三年 营业额 | 2013年度： 2014年度： 2015年度： | 财务状况 |  |
| 依法缴纳税收 | 须附凭证 | 依法缴纳社会保障资金 | 须附凭证 |
| 其他需要说明的情况 |

附件二：近三年已完成或在执行类似项目一览表

投标人名称：________________________________________

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 （类似项目） | 合同金额（万元） | 已结算金额（万元） | 完成日期 | 业主名称、联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：1. 投标人应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标申请被视为无效投标。

2. 对于已完项目，投标人应提供收到的中标通知书或双方签订的合同或已签发的最终验收证书。

## 附件三：售后服务承诺书

投标人应仔细说明售后服务保证内容，并做以下承诺：

厂商（电话、地址、联系人）

现行售后服务的主要内容：

供应商（电话、地址、联系人）

售后服务人员简历：（姓名、性别、年龄、身份证号、学历、专业、联系电话及相关项目的售后服务工作经历）

特此承诺！

法定代表人或被授权人签字：

职务：

承诺方名称（公章）：

日期：          年     月     日

# 第七章 合同条款及格式

甘肃省公安厅XXXXXXX

项目

政府采购合同

项目编号：   GSHJ2016-040

合同编号：   GSHJ2016-040 -HT

采购单位：  甘肃省公安厅

供 应 商：

招标代理机构：甘肃华建工程管理有限公司

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

根据                               的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、货物内容：

| 序号 | 货物名称 | 品牌、规格型号、配置 （性能参数） | 数量 | 单价 (元) | 总额 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

合同总额包括完成采购范围内全部货物采购及相关伴随服务等全过程的费用等。

注：货物名称内容必须与《招标文件》中货物名称内容一致。

二、合同金额：

合同金额为（大写）：             元（¥            ）人民币。

三、货物要求：

货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

交付验收标准依次序对照适用标准为：

①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；

②符合《竞争性谈判》和《响应性文件》中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；

③货物来源国官方标准。

四、交货期、交货方式及交货地点：

交货时间：2016年10月30日前。

交货方式：合同货物到达甲方指定交货地点时，甲乙双方现场确认货物。

交货地点：甘肃省公安厅指定地点。

五、付款方式：

付款方式：①乙方在签订正式合同前，需按中标总额的5%向甘肃省公安厅缴纳履约保证金。

②合同签订后,供方按要求供货,经验收合格后，凭甘肃省公安厅出具的验收合格证明和按合同总价100％开据的发票（完税价），由采购人支付合同总价100％货款。

③乙方的履约保证金在检测合格后即转为质量保证金。如无质量问题，质量保证金于正式最终验收合格之日起满 5 年后退还。

六、质保期、售后服务及培训要求：

本合同的质量保证期（简称“质保期”）为  5  年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包维护保养；负责对采购方进行免费培训工作，直至使用人员能独立管理、操作、维护。

七、验收：

货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

货物为原厂商未启封全新包装，出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅，所有随设备的附件必须齐全。

乙方应将关键设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

甲方组成验收小组按国家有关规定及规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担，否则鉴定费由乙方承担。

八、违约责任与赔偿损失：

乙方交付的货物不符合《招标文件》、《投标文件》或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价10%的违约金。

乙方未能按本合同规定的时间交付验收的，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

九、履约保证金：

在乙方不能履行本合同规定的任何一项义务的情况下，造成违约责任，甲方有权用履约保证金补偿其任何直接损失。

乙方完成设备安装调试，甲方验收合格后满  5   年，乙方带相关手续到甘肃省公安厅办理履约保证金退还手续。

十、争议的解决:

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十一、不可抗力：

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

十二、税费：

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它:

本合同所有附件、《招标文件》（含补充通知、澄清、答疑会议纪要等）、投标文件（含澄清等）、《中标通知书》均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的任何责任和义务。

十四、合同生效及其他：

本合同在甲乙双方授权代表签字盖章后生效。

如需修改合同内容，双方应签署书面修改或补充协议，该修改或补充协议作为本合同的一个组成部分。

本合同一式 陆 份，具有同等法律效力。甲、乙双方各执   贰  份，鉴证方  壹  份，甘肃省公共资源交易中心  壹  份。

| 甲方（采购人）： 盖章： 地址： 电话： 传真： | 乙方（成交人）： 盖章： 地址： 电话： 传真： |
| --- | --- |
| 法定代表人： 被授权人： 日 期： | 法定代表人： 被授权人： 日 期： |
| 账 号： 开户行： | 账 号： 开户行： |
| 鉴证方:甘肃华建工程管理有限公司（盖章） 鉴证人（签字）： 地 址:兰州市城关区天水中路欣月湖1-北-402 电 话: 0931-4812410 邮 箱：1291669604@qq.com |
| 甘肃省公安厅警务保障部： 领导审核： 财务科审核： 装备科审核： |

注：本合同中主要条款必须全部响应，但格式仅作为参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。