中央空调清洗剂

性质及外观：
中央空调清洗剂是粉红色液体，其除垢性能远远高于有机酸，它可以清除碳酸盐、硫酸盐、氧化铁、硅酸盐等多种污垢，本剂（获国家科委进步二等奖、化工部科技进步一等奖、国家科委三等发明奖）及渗透剂，促进等多种成份复配而成，（发明在世界上至今尚无先例），可适用于不锈钢、黄铜、紫铜等多种金属及合金材质，缓蚀率达99.7%，比盐酸类中央空调清洗剂要高几十倍到几百倍。
用途：
可用于电站锅炉、工业锅炉、排灰管线、循环冷却水系统、船舶、啤酒厂、食品设备等。对硅酸盐先采用脱脂剂转变垢型，再用中央空调清洗剂效果更佳。
主要成分

有机酸，促进剂，渗透剂，缓蚀剂。

适用范围：适用于各类石化、机械设备的循环水系统；各类锅炉；开水器；太阳能热水器等。本产品可高效清除碳酸盐类污垢，以及金属氧化物为主的复合型污垢。

特点：

1、多组分均匀混合，运输使用方便。
2、无毒无味，不燃不爆，属非危险品。
3、适用于不锈钢、碳钢、铜及多种金属材料组合件的清洗。

物化性质：

水溶解性好。

使用方法：

按照3%~5%的使用浓度（重量比）向系统内加入本产品，循环或浸泡清洗3~6小时即可。建议使用温度为40℃，不得超过60℃。

注意事项：

防晒、防雨淋。操作时请戴橡胶手套，避免与皮肤直接接触，切勿溅入眼中，若溅落在皮肤或眼中，立即用清水冲洗。

贮存：

贮存于阴凉，干燥处