一、应急演练目的

落实《作业现场伤亡事故应急救援预案》，验证、评价和提高本科室作业现场伤亡事故应急救援组织的工作效能及应急救援的具体操作技能的反应能力，和汇报反应速度和能力。

二、演练对象

本方案演练的重点对象：高配值班电工、机电维修工。

三、应急指挥领导小组

组长：何宇宏

副组长：汪东北

成员：动力全科室人员、安全员

四、演练时间地点

高配配电房

五、演练培训内容

模拟二名电工在高配配电柜更换电容检修作业时，其中一名电工在作业时不慎触电的紧急救援措施。

- 一名电工和高配当班值班电一同在更换电容检修作业时其中一人不慎碰触到带电母排，导致触电。

- 另一名员工见状立即切断电柜母排电源，与此同时迅速电话汇报领班或科长。

- 切断电源后，查看触电伤员如神志不清者，应就地仰面躺平，且确保气道通畅，并用 5s时间，呼叫伤员或轻拍其肩部，以判定伤员是否意识丧失。禁止摇动伤员头部呼叫伤员。

- 触电伤员如意识丧失，应在 10s 内，用看、听、试的方法，

判定伤员呼吸心跳情况。

1．看—看伤员的胸部、腹部有无起伏动作；

2．听—用耳贴近伤员的口鼻处，听有无呼气声音；

3．试—试测口鼻有无呼气的气流。再用两手指轻试一侧(左或右)喉结旁凹陷处的颈动脉有无搏动。

4．若看、听、试结果，既无呼吸又无颈动脉搏动，可判定呼吸心跳停止。

5、触电伤员呼吸和心跳均停止时，应立即按心肺复苏法支持生命的三项基本措施，正确进行就地抢救。

a.通畅气道；

b.口对口(鼻)人工呼吸；

c.胸外接压(人工循环)。

2 通畅气道：

2.1 触电伤员呼吸停止，重要的是始终确保气道通畅。如发现伤员口内有异物，可将其身体及头部同时侧转，迅速用一个手指或用两手指交叉从口角处插入，取出异物；操作中要注意防止将异物推到咽喉深部。

2.2 通畅气道可采用仰头抬颏法。用一只手放在触电者前额，另一只手的手指将其下颌骨向上抬起，两手协同将头部推向后仰，舌根随之抬起，气道即可通畅。严禁用枕头或其它物品垫在伤员头下，头部抬高前倾，会更加重气道阻塞，且使胸外按压时流向脑部的血流减少，甚至消失。

3 口对口(鼻)人工呼吸：

3.1 在保持伤员气道通畅的同时，救护人员用放在伤员额上的手的手指捏住伤员鼻翼，救护人员深吸气后，与伤员口对口紧合，在不漏气的情况下，先连续大口吹气两次，每次 1～1.5s。如两次吹气后试测颈动脉仍无搏动，可判断心跳已经停止，要立即同时进行胸外按压。

3.2 除开始时大口吹气两次外，正常口对口(鼻)呼吸的吹气量不需过大，以免引起胃膨胀。吹气和放松时要注意伤员胸部应有起伏的呼吸动作。吹气时如有较大阻力，可能是头部后仰不够，应及时纠正。

3.3 触电伤员如牙关紧闭，可口对鼻人工呼吸。口对鼻人工呼吸吹气时，要将伤员嘴唇紧闭，防止漏气。

### 折叠四胸外按压：

4.1 正确的按压位置是保证胸外按压效果的重要前提。确定正确按压位置的步骤：

a.右手的食指和中指沿触电伤员的右侧肋弓下缘向上，找到肋骨和胸骨接

合处的中点；

b.两手指并齐，中指放在切迹中点(剑突底部)，食指平放在胸骨下部；

c.另一只手的掌根紧挨食指上缘，置于胸骨上，即为正确按压位置。

4.2 正确的按压姿势是达到胸外按压效果的基本保证。正确的按压姿势：

a.使触电伤员仰面躺在平硬的地方，救护人员立或跪在伤员一侧肩旁，救

护人员的两肩位于伤员胸骨正上方，两臂伸直，肘关节固定不屈，两手掌根相叠，手指翘起，不接触伤员胸壁；

b.以髋关节为支点，利用上身的重力，垂直将正常成人胸骨压陷 3～5cm(儿童和瘦弱者酌减)；

c.压至要求程度后，立即全部放松，但放松时救护人员的掌根不得离开胸壁。

按压必须有效，有效的标志是按压过程中可以触及颈动脉搏动。

4.3 操作频率：

a.胸外按压要以均匀速度进行，每分钟 80 次左右，每次按压和放松的时

间相等；

b.胸外按压与口对口(鼻)人工呼吸同时进行，其节奏为：单人抢救时，每

按压 15 次后吹气 2 次(15∶2)，反复进行；双人抢救时，每按压 5 次后由另一

人吹气 1 次(5∶1)，反复进行。

六、演练结束，总结分析。

# Text boxes

编号：NFSQ(CA)-2014-（DL）-02

动力应急事故

演练方案

项目：高配值班电工触电施救应急演练

方案制定：   何宇宏

日期：    2016年4月10日

农夫山泉杭州千岛湖饮用水有限公司