灵台县城关中学厨房设备采购项目

招标文件

招标编号：ZZTH-PL2017055

招  标  人 ：灵台县城关中学（盖章）

招标代理 ：甘肃中政天合招标有限公司（盖章）

二○一七年六月

目　录

第一章　招标公告…………………………………………………1

第二章　供应商须知及前附表……………………………………3

第三章　合同条款及合同格式……………………………………16

第四章  投标函格式………………………………………………26

第五章  资格证明文件……………………………………………27

第六章  商务文件及材料…………………………………………28

第七章  投标报价表………………………………………………32

第八章  技术总则及技术规格书…………………………………38

附件

附件1：评标组织、原则及办法

附件2：商务偏离表

附件3：技术偏离表

# 第一章 招标公告

灵台县城关中学厨房设备采购项目公开招标公告

项目编号：LTJYRCDJ2017

甘肃中政天合招标有限公司受灵台县城关中学的委托，对灵台县城关中学厨房设备采购项目以公开招标形式进行采购，欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

一、招标文件编号 ：ZZTH-PL2017055

二、招标内容（本项目共一包）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单头电磁大锅灶 | 台 | 1 | 9800.00 | 9800.00 |
| 2 | 单头电磁大锅灶 | 台 | 2 | 10650.00 | 21300.00 |
| 3 | 单头电磁大锅灶 | 台 | 1 | 12700.00 | 12700.00 |
| 4 | 电磁单头煲汤炉 | 台 | 2 | 6200.00 | 12400.00 |
| 5 | 排烟系统 | 套 | 2 | 17200.00 | 34400.00 |
| 6 | 双门消毒柜 | 台 | 1 | 3550.00 | 3550.00 |
| 7 | 保洁柜 | 台 | 1 | 2600.00 | 2600.00 |
| 8 | 吊顶天棚 | ㎡ | 256 | 120.00 | 30720.00 |
| 9 | 隔断（铝合金玻璃） | ㎡ | 201 | 248.00 | 49848.00 |
| 10 | 原物拆除人工费 | / | / | / | 5000.00 |

注：本项目预算总价为18.23万元，高于预算价的为无效投标，采用综合评分法评标。（具体参数及要求详见招标文件）

三、供应商资格要求：

1.符合《政府采购法》第二十二条规定和《政府采购法实施条例》第十七条规定；

2.供应商营业执照副本、地方税务登记证副本、组织机构代码证副本或（三证合一的营业执照）、开户行许可证; 具有本次招标项目的经营范围，有能力提供本次招标项目所要求的服务。

3．供应商须提供法定代表人资格证明、身份证（法定代表人参与投标时提供）；或附有法定代表人身份证复印件的法人授权函，被授权人身份证（非法定代表人参与投标时提供）；

3.供应商须提供生产厂家针对所投标产品唯一的授权函及售后服务承诺书原件；

4．供应商必须提供自本项目公告之日起由住所地或者业务发生地县级及以上人民检察院出具的起行贿犯罪档案查询结果告知函（原件）；

5．本次项目不接受联合体投标。

四、投标报名及招标文件的获取

凡有意参加招标者，请于2017年06月07日至2017年06月13日，每日上午8:30时至12:00时，下午14:30时至17:00时（节假日除外）, 在灵台县公共资源交易中心一楼交易服务大厅（灵台县人力资源和社会保障局一楼)报名并免费领取招标文件。

五、投标文件的递交

1.投标文件递交截止时间：2017年06月29日15时00分，地点：灵台县公共资源交易中心开标室（灵台县人社局二楼）。

2.开标时间：2017年06月29日15时00分。

3.投标文件包括纸质版和电子版，两者内容必须保持一致。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

六、投标保证金的缴纳

户名：灵台县公共资源交易中心投标保证金专户

账号：6621 1904 6675 6000 20

开户银行：甘肃银行股份有限公司灵台支行

1.投标人只能从单位账户以电汇或转账方式缴纳保证金，且账户名称必须与投标人报名时使用的单位名称一致，投标人不得以现金方式缴纳投标保证金。

2.投标人必须在缴纳凭证附言栏内填写且只填写投标登记号。

本项目的投标登记号: LTJYRCDJ2017272-01

3.投标人不按以上要求缴纳投标保证金所产生的后果由投标人自行承担。

4.投标人应充分考虑节假日、公休日和银行营业时间、系统交换等因素，否则产生的后果由投标人自行承担。

七、发布公告的媒介

本次招标公告在甘肃政府采购网和灵台县公共资源交易中心网上发布。

八、联系方式

采购人：灵台县城关中学

地 址：灵台县溪河南路

联系人：周向阳

电  话：13519033181

代理机构：甘肃中政天合招标有限公司

地  址：平凉市世纪花园B1区6号楼2单元302室

联系人：边红兵

电  话：15379203839

第二章 供应商须知及前附表

本表关于招标货物的具体要求是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |
| 1.1 | 采购人名称：灵台县城关中学 采购人地址：灵台县皇甫路 |
| 1.2 | 招标代理机构：甘肃中政天合招标有限公司 |
| 投 标 文 件 的 编 制 |
| 7.1 | 投标语言： 中文 |
| 10.2 | 投标报价：最终总报价（完税价）（出厂价＋货物到达最终目的地点的相关运输费、保险费、装卸费、安装费和伴随服务费等）。不许提供备选投标报价方案。 |
| 14.1 | 投标保证金金额：3600.00元（大写：叁仟陆佰元整）。 户名：灵台县公共资源交易中心投标保证金专户 账号：6621 1904 6675 6000 20 开户银行：甘肃银行股份有限公司灵台支行 1.投标人只能从单位账户以电汇或转账方式缴纳保证金，且账户名称必须与投标人报名时使用的单位名称一致，投标人不得以现金方式缴纳投标保证金。 2.投标人必须在缴纳凭证附言栏内填写且只填写投标登记号。 本项目的投标登记号: LTJYRCDJ2017272 01 3.投标人不按以上要求缴纳投标保证金所产生的后果由投标人自行承担。 4.投标人应充分考虑节假日、公休日和银行营业时间、系统交换等因素，否则产生的后果由投标人自行承担。 注：投标人在递交投标文件48小内前将电汇凭证彩色扫描件发送至172598115@qq.com（邮件名注明项目名称，投标人名称），由招标代理机构（甘肃中政天合招标有限公司）查账，并将电汇凭证复印件装订入投标文件内； |
| 14.3 | 投标保证金形式：电汇 投标保证金应在投标有效期内有效。 |
| 15.1 | 投标有效期：90天 |
| 16.1 | 投标文件份数：正本一份，副本二份，电子版两份（光盘和U盘各一份）。 |
| 投 标 文 件 的 密 封 和 递 交 |
| 18.1 | 投标截止时间：2017年6月29日15时 投标文件递交地点：灵台县公共资源交易中心开标室（灵台县人社局二楼）。 |
| 开 标 和 评 标 |
| 21.1 | 开标时间：2017年6月 日 时 开标地点：灵台县公共资源交易中心开标室（灵台县人社局二楼）。 |
| 22.4 | 评标方法：综合评分法（见附件1） |

供应商须知

一、说    明

1、定义

1.1 “采购人”系指灵台县城关中学。

1.2 “招标代理机构”系指甘肃中政天合招标有限公司。

1.3 “供应商” 系指符合本次招标所规定的相应资质要求，参加投标竞争的法人单位。

1.4 “中标人”指最终被授予合同的供应商。

1.5 “货物”系指卖方按合同要求，向招标人提供的一切设备、机械、仪器、备件、工具、手册及有关技术资料和材料。

1.6 “服务”系指合同规定卖方需承担的运输、保险、安装、试验、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

1.7 “买方”系指灵台县城关中学。

1.8 “卖方”系指提供合同货物和服务的中标厂商。

1.9 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，对报价给予6%的扣除，用扣除后的投标报价参与评审。投标人如符合“小型和微型企业”标准，应提供《中小企业声明函》，未提供声明函者不予认定。

2、合格的供应商

2.1 凡是符合国家工商行政管理部门登记审核，具有相应生产经营许可的，有一定技术实力和生产规模，并有能力提供招标货物的制造商或代理商，均可投标。

2.2 供应商不得直接或间接地与本次招标的货物进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构有任何关联。

2.3 供应商与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

2.4供应商必须在公共资源交易网上登记备案并下载招标文件，未网上登记备案并下载标书招标文件的潜在供应商均无资格参加投标。

2.5 本项目不接受联合体投标，不允许转包。

3、投标费用

3.1 供应商应承担与投标活动有关的一切费用，不论投标的结果如何，招标代理机构和采购人在任何情况下均不承担投标过程中的一切费用。

二、招标文件

4、招标文件构成

4.1 招标文件包括：

(1) 招标公告

(2) 供应商须知及前附表

(3) 合同条款及合同格式

(4) 投标函格式

(5) 资格证明文件

(6) 商务文件及材料

(7) 投标报价表

(8) 技术总则及技术规格书

(9) 附件

4.2 供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，如果供应商未按招标文件要求提供全部资料或提交的投标文件没有对招标文件做出实质性响应，那么供应商将承担其风险。

5、招标文件的澄清

5.1任何要求对招标文件进行澄清的供应商，均应按照《政府采购法》《政府采购实施条例》中的相关规定以书面形式通知招标代理机构，招标代理机构对按要求递交的任何澄清要求将以书面形式予以答复，同时将书面答复寄送每个购买招标文件的供应商，答复中包括所问问题，但不包括问题的来源。

6、招标文件的修改

6.1 在投标截止期十五日前，无论出于何种原因，招标代理机构可主动对招标文件进行修改。

6.2 招标文件的修改将以书面形式包括信函和传真，通知所有购买招标文件的供应商，并对其具有约束力，供应商应立即以信函、传真形式确认已收到修改文件。

6.3 为使供应商编写投标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标代理机构可酌情延长投标截止日期，并通知每一个供应商。

6.4 对招标文件有异议的，应当在投标截止十日前提出。

三、投标文件的编制

7、投标的语言及度量衡

7.1 供应商提交的投标文件以及供应商和招标代理机构就投标交换的文件和来往信件均应使用中文。

7.2 除在技术文件中另有规定外，度量衡单位应使用公制单位。

8、投标文件的组成

8.1 供应商编写的投标文件应包括(但不限于)下列部分：

(1) 投标函

(2) 投标一览表

(3) 投标分项报价表

(4) 投标保证金,按照本须知第14条规定提交。

(5) 证明供应商是合格的，而且中标后有能力履行合同的资格证明文件。(按照本须知第12条要求和第五章提供的格式出具)

(6) 证明供应商提供的货物及服务是合格的，且符合招标文件规定的文件。（按照本须知第13条要求编制）

9、投标文件格式

9.1 供应商应按招标文件第8条款的内容与要求和第五章提供的格式编写其投标文件，供应商不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。

9.2 供应商应将投标文件按第8条款规定的顺序编排、并编制目录、逐页标注连续页码，投标文件的正本与副本应分别装订成册，不允许活页装订，封皮采用软质纸。

10、投标报价

10.1 根据《技术总则和技术规格书》规定的供货和责任范围，供应商应对全套设备进行总报价，总报价包括了全套设备合同项下卖方提供技术、设计、制造、采购、交货、安装、技术服务、培训服务、调试、试行和验收等的全部责任和义务。供应商未单独列明的分项价将视同该项目的费用已包含在其它分项中，合同执行中不予另行支付。

10.2 供应商应按照招标文件规定的商务、合同和技术责任进行报价。如供应商做出偏离，应在《商务偏离表》（见附件2和《技术偏离表》（见附件3）中列出（如未逐条如实填写的，将按负偏离进行扣分），并提供由于偏离所引起的价格差异。

10.3 投标报价表上的价格应按下列方式分开填报：

(1) 设备最终总报价（包括随机备品备件、伴随服务、专用工具等费用。）；

(2) 正常、连续生产二年期间所需的备品备件（列出名细价格，不包含总价中）；

10.4 供应商按照上述第10.3条要求分类报价，其目的是便于评标专家组评标，但在任何情况下并不限制供应商以任何条款签订合同的权利。

10.5 投标报价表中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由变更。

11、投标货币

11.1 投标报价应以人民币报价。

12 、证明供应商合格和资格的证明文件

12.1 供应商须提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

12.2 供应商提交的资格证明文件应符合招标文件的要求：

(1) 如果供应商按照合同提供的货物不是供应商自己制造的，供应商必须得到货物制造厂家的正式授权书（格式见第六章 资格证明文件）；

(2) 供应商必须具备履行合同所需的财务、技术和生产能力的文件；

(3) 供应商应填写并提交招标文件第五章 所附的“资格证明文件”；

13、证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

13.1 供应商应提交证明文件证明其拟投标的货物的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

13.2 证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件可以是文字资料、图纸或数据，供应商应提供：

(1) 货物主要技术指标和运行性能的详细说明；

(2) 为使货物正常、连续地使用，应提供货物从供应商开始生产二年期间所需的完整的备件（不含报价中）和专用工具等清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

(3) 对照招标文件技术规格、参数与要求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格、参数与要求做出了实质性的响应，或申明与技术规格、参数与要求条文的偏差和例外（按附件3技术规格偏离表格式填写, 如未逐条如实填写的，将按负偏离进行扣分）。特别对于有具体参数要求的指标，供应商必须提供所投设备的具体参数值。

13.3 供应商在阐述上述第13.2(3)时应注意招标文件第七章“技术总则和技术规格书” 中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。

14、投标保证金

14.1 供应商必须按规定时间及方式递交叁仟陆佰元整的投标保证金，并作为其投标的一部分。

14.2 投标保证金是为了保护采购人免遭因供应商的行为而蒙受的损失。

14.3 投标保证金提交方式：电汇

户名：灵台县公共资源交易中心投标保证金专户

账号：6621 1904 6675 6000 20

开户银行：甘肃银行股份有限公司灵台支行

1.投标人只能从单位账户以电汇或转账方式缴纳保证金，且账户名称必须与投标人报名时使用的单位名称一致，投标人不得以现金方式缴纳投标保证金。

2.投标人必须在缴纳凭证附言栏内填写且只填写投标登记号。

本项目的投标登记号: LTJYRCDJ2017272-01

3.投标人不按以上要求缴纳投标保证金所产生的后果由投标人自行承担。

4.投标人应充分考虑节假日、公休日和银行营业时间、系统交换等因素，否则产生的后果由投标人自行承担。

14.4 在开标时，凡未提交投标保证金的供应商，将被视为非响应性投标予以拒绝。

14.5 未中标供应商的投标保证金将在中标（成交）通知书发出后五个工作日内予以退还，不计利息。

14.6中标人的投标保证金，在中标人按规定签订正式采购合同后，五个工作日内予以退还，不计利息。

14.7 下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

(1) 供应商在投标须知中规定的投标有效期内撤回其投标；

(2) 中标人在规定期限内未能按规定签订合同或未按规定提交履约保证金。

15、投标有效期

15.1 从开标之日起90天内有效。

15.2 在特殊情况下，在原投标有效期内，采购人可征得供应商同意延长投标有效期。这种要求与答复均应为书面形式如信函、传真等。供应商可以拒绝采购人的这种要求而其投标保证金不被没收。同意延长的供应商既不能被要求也不允许修改其投标文件，但要相应延长其投标保证金的有效期。

16、投标文件的式样和签署

16.1 供应商应准备一份投标文件正本和投标资料表中规定数目的副本及电子版一份，每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本” “电子版”。若副本与正本不符，以正本为准。电子版与纸制文件不符，以纸制文件为准。

16.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须将以书面形式出具的《法定代表人授权书》附在投标文件中。投标文件的副本可采用正本的复印件。

16.3 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人用姓或首字母在旁边签字才有效。

16.4电话、传真、电子邮件投标概不接受。

16.5供应商必须提供法定代表人和其正式授权代表的身份证复印件，其正式的授权代表如在评标现场进行必要的澄清或答疑时还必须出示身份证原件以确认其有效身份，否则将视为无效投标。

四、投标文件的密封和递交

17、投标文件的密封和标记

17.1供应商需将开标一览表（与正本中的保持一致）、投标保证金汇款凭证复印件、电子版(光盘和U盘)单独密封并在信封上标明“开标一览表”“ 投标保证金”“电子版”字样，在封口处加密封印盖章后单独提交。

17.2 供应商应将投标文件的正本、所有的副本用单独的信封密封，且在信封上标明“正本”、“副本”等字样，然后再将该项中所有信封封装在一个外层信封中并加盖密封印章。

17.3 内外层封套均应满足以下要求：

（1）清楚标明递交至“供应商须知前附表”中指明的地址。

（2）写明招标文件编号/标号及“在      年    月   日（提交投标文件日期）      时（开标时间）以前不得开封”的字样。

17.4 内层封套应写明供应商名称和地址，以便如果投标文件被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

17.5 如果外层信封未按照第17.3条要求密封和加写标记并加盖印章，招标代理机构对误投或过早启封概不负责。

18、投标截止日期

18.1招标代理机构收到投标文件的时间不得迟于供应商须知前附表中规定的截止日期。

18.2 招标代理机构可以酌情延长投标截止期，在此情况下，采购人、招标代理机构和供应商受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

19、迟交的投标文件

19.1 招标代理机构将拒绝并原封退回在其规定的投标截止日期后收到的任何投标文件。

20、投标文件的修改和撤回

20.1 供应商在递交投标文件后，可以修改和撤回其投标文件，但招标代理机构必须在规定的投标截止期之前收到该修改或撤回的书面通知。

20.2 供应商的修改或撤回通知书，应按第17条规定密封、标注和递送,并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。

20.3 投标截止期之后的修改和撤回均无效。

20.4 供应商不得在投标截止日起至投标文件有效期期满前撤回投标文件，否则其投标保证金将被没收。

五、开标与评标

21、开标

21.1 招标代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间、地点组织开标，供应商应委派代表参加。

21.2 提交了可接受的“撤回”通知的投标将不予开封。

21.3 开标时，招标代理机构当众宣读供应商名称、招标编号、投标价格、折扣声明（如果有）、是否提交了投标保证金，以及招标代理机构认为合适的其他内容。

21.4采购代理机构不接受可选择的投标报价。供应商对投标报价若有说明应在开标一览表显著处予以注明，未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的投标方案等实质内容，评标时不予承认。供应商的投标文件若有上述内容未被唱出，应在唱标时及时声明、澄清。否则，采购代理机构和采购单位对此不承担任何责任。

24.5对于供应商在开标一览表和投标文件中列出的赠送条款，在开标时不予唱标，在评审时不得作为评分因素或者调整评标价格的依据，也不作为优先中标的条件。

21.6 招标代理机构将做开标记录，开标记录包括按第21.3条的规定在开标时宣读的全部内容。

22、评标委员会

22.1 招标代理机构将按照《政府采购法》及有关规定组建评标委员会。

22.2评标委员会由采购人代表及从政府采购专家库抽取的有关专家或全部从政府采购专家库中抽取的有关专家组成。

22.3 评标委员会负责评标工作，依据招标文件对投标文件进行综合评审，并向供应商提交书面评标报告。

22.4 评标方法：综合评分法（见附件1）。

23、评标过程的保密性

23.1 公开开标后，直到向中标的供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意见等，均不得向供应商及其他人透露。

23.2 在评标过程中，如果供应商试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向采购人施加任何影响，其投标将被拒绝。

24、投标文件的初审

24.1 开标后，评标委员会将审查投标文件是否完整、有无计算上的错误，是否提交了投标保证金，文件签署是否合格，投标文件是否大体编排有序。

24.2 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求，实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的主要条款、条件和规定内容相符，没有重大偏离或保留的投标。

24.3 重大偏离或保留是指实质上影响合同的供货范围，质量和性能，或者实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中供应商的权力或供应商的义务。

24.4 评标委员会将对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上和累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

(1) 如果以数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表述的金额为准；

(2) 当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准，并修正总价及投标报价。

24.5 如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金将被没收。

24.6 评标委员会判断投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.7 如果投标实质性没有响应招标文件的要求，其投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

在商务评议时，如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝：

(1) 供应商未提交投标保证金；

(2) 超出经营范围投标的；

(3) 投标文件无法定代表人签字，或签字人无法定代表人有效授权书的；

(4) 法人代表或法人授权人无法证明身份的；

(5) 评标委员会要求供应商作出澄清时，法人代表或法人授权人不到场的；

(6) 投标有效期不足90天的；

(7) 投标文件实质性内容辨认不清或者产生歧义的，或者涂改处未加盖供应商公章及法人或法人授权的代理人的印章或签字的；

(8)在评标过程中，如果供应商试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向招标人施加任何影响的；

(9)供应商以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以弄虚作假等方式投标的；

(10)投标文件附有招标人不能接受的条件的；

(11)经核实两个或两个以上供应商的投标文件有雷同或有抄袭行为的；

(12) 所投标货物明显不符合技术规格、技术标准的要求；

（13）第五章 资格证明文件未提供完整的；

在技术评议时，如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝：

1)投标文件技术规格中的响应与事实不符或虚假投标的；

2)供应商复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件的一部分的；

3)投标文件符合招标文件中规定废标的其它技术条款；

24.8专家组只对在初审中确定为实质性响应的投标文件进行进一步的详细商务和技术综合评价打分。

25、投标文件的澄清

25.1 为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标期间可分别要求供应商对其投标文件进行澄清或答疑，有关澄清或答疑要求的答复应以书面形式提交，但不得对投标报价或实质性内容做任何修改。

26、投标文件的详细评审

26.1 投标文件的商务评审

主要评审（但不限于）以下方面内容：

(1) 企业实力；

(2) 同类项目的销售业绩；

(3) 企业财务状况；

(4) 银行资信证明状况；

(5) 付款条件的偏差情况；

(6) 交货期的偏差情况；

(7) 其他商务条款的偏差；

(8) 所能提供售后服务的情况；

(9) 其他。

26.2 技术评审

主要评审（但不限于）以下方面内容：

(1) 供应商对招标文件第八章“技术总则和技术规格书”的响应程度；

(2) 投标货物技术的先进性、合理性、系统性和可靠性；

(3) 投标货物的生产效率；

(4) 主要技术指标满足程度；

(5) 一般技术指标满足程度；

(6) 生产投标设备的装备水平；

(7) 投标货物在使用周期内累计的运营费和维护费；

(8) 投标货物零部件、备品备件供应情况；

(9) 对投标货物安装调试的要求；

(10) 技术培训措施及承诺；

(11) 其他；

26.3评审工作应严格按照招标文件、投标文件进行评审。根据商务、技术、价格等进行综合评价打分，得分最高者为第一推荐中标人，依此类推。但不保证最低投标价中标。

26.4如采购产品涉及到节能环保产品（目录内），适用甘财采【2009】17号实施意见。

六、授予合同

27、合同授予标准

27.1 采购人应将合同授予被确定为实质上响应招标文件要求的，能够满意的履行合同义务且在其所投包中综合得分最高的供应商。

28、授予合同时变更数量的权利

28.1 采购人在授予合同时，按照有关规定有权对“技术规格书”中规定的货物数量和服务予以增加或减少。

29、接受和拒绝任何或所有投标的权力

29.1 采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的供应商不承担任何责任。

30、中标通知书

30.1 在投标有效期期满之前，招标代理机构将以书面或传真形式通知中标人中标。中标人在收到中标通知书后，应立即以书面或传真形式回复招标代理机构，收到中标通知书的日期（或传真日期）即为中标接受日。

30.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。

30.3 在中标人按规定提交履约保证金并签订合同后，招标代理机构将迅速通知未中标的供应商，并按照第14条规定退还其投标保证金。

30.4 采购人对未中标原因不作任何解释。

31、签订合同

31.1 中标人按招标文件中要求的时间、地点与采购人签订合同。

32、履约保证金（无）

33、合同文件

除包括“招标文件”规定的全部内容外，还应包括：

(1) 与招标有关的澄清、说明；

(2) 供应商在投标时随同投标文件递交的资料与附图；

(3) 在商谈本合同书时，双方共同签字的补充文件；

(4) 有关技术要求的补充内容。

34、招标服务费

中标人应支付给甘肃中政天合招标有限公司招标服务费6000.00元。

七、 废 标 规 定

35、在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的

第三章 合同条款及合同格式

一、合同条款前附表

本表关于招标货物和服务的具体要求是对本合同通用条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本条款为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 (5) | 买方(使用单位)名称: 灵台县城关中学 买方(使用单位)地址: 灵台县皇甫路 |
| 1.1 (6) | 卖方（中标人）名称： 卖方（中标人）地址： |
| 1.1 (7) | 项目现场：灵台县城关中学 |
| 10.4 | 付款及质量保证金将按下列条件进行： （1）乙方承担免费安装、调试、试运行、培训。货物送至采购方指定地点后，由采购方进行初步验收，后由代理机构组织采购方、供应商、监管部门等相关人员参与进行再次验收，验收合格后出具验收合格单，凭验收合格证明及按合同总价开具的发票（完税价），由甲方支付合同总价款的90%，剩余的10%作为质量保证金。 （2）待设备正常运行两年（24个月）无任何质量问题后，买方支付剩余的合同货款,第一年5%,第二年5%。 |
| 12.1 | 质量保证期：自所供应货物到货后24个月 |
| 13.1 | 如主要设备的关键技术性能指标达不到招标文件中规定的指标要求，采购人除部分或全部扣除卖方质量保证金外，还将保留继续向中标人进一步索赔有关直接和间接经济损失的权力。 |

二、合同条款

1、定义

1.1 本合同下列词语应解释为：

(1)“合同”系指买方和卖方（以下简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件、附录和组成合同部分的所有参考文件。

(2)“合同价格”系指根据合同规定，在卖方全面正确地履行合同义务时应支付给卖方的价格。

(3)“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切设备、机械、仪器、备件、工具、手册及其它技术资料和其它材料。

(4)“服务”系指合同规定卖方需承担的运输、保险、安装、试验、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务。

(5)“买方”系指买货物的单位。

(6)“卖方”系指提供合同货物和服务的制造商或供应商。

(7)“项目现场”系指将要进行货物安装的地点。

(8)“天”指日历天数。

2 、原产地

原产地系指货物的开采、生产地，或提供辅助服务的来源地。

3、技术规格和标准

3.1 本合同项下所供货物的技术规格应与招标文件技术总则及技术规格中规定的标准相一致。若技术总则及技术规格中无相应规定，货物则应符合其原产地有关部门最新颁布的相应的正式标准。

4、专利权

4.1 卖方须保障买方在使用该货物、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律和费用责任。

5、包装要求

5.1 提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这类包装应适于长途运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。卖方应承担由于其包装不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的责任。

5.2 每件包装箱内应附有一份详细装箱单和质量证书。

6、包装标记

6.1 卖方应在每一包装箱邻接的四个侧面用不易褪色的油漆以醒目的中文印刷字样标明以下各项：

(1) 项目名称：

(2) 合同号：

(3) 收货人：

(4) 到站：

(5) 货物的名称、包号、箱号：

(6) 毛重/净重（公斤）：

(7) 尺寸（长×宽×高，以厘米计）：

(8) 发货单位：

凡重达两吨或两吨以上的包装，卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，并根据货物的特点和运输的不同要求，以清晰字样在包装箱上注明“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等适当的标志，以便装卸和搬运。

6.2标识设备配置信息卡片。

7、装运条件

7.1 卖方应在合同规定的交货期前30个日历日以传真或邮件通知买方合同号、货物名称、数量、包装件数、总毛重、总体积（立方米）和备妥待运日期。同时，卖方应以挂号信寄给买方详细交货清单一式三份，包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）和每一包装箱的尺寸（长×宽×高）、单价和总价、备妥待运日期，以及货物在运输和仓储中的特殊要求和注意事项。

7.2 卖方负责安排到站前内陆运输。

7.3货物到达现场后，由卖方负责清点、检验合格并办理相关手续后日期应视为是货物的交货期。

7.4 卖方装运的货物不准超过合同规定的数量或重量，否则，一切后果均由卖方承担。

8、装运通知

8.1 卖方应在货物装货后发运前24小时内以传真或邮件通知买方合同号、货物名称、数量、毛重、体积（立方米）、发票金额、运输工具名称及启运日期。如果包装件重量超过20吨或尺寸达到或超过12米长、2.7米宽和3米高，卖方应将其重量或尺寸通知买方。若货物中有易燃品或危险品，卖方也须将详细情况通知买方。

9、保险

9.1 按合同提供的设备、工器具等，从卖方至合同目的地的运输保险，由卖方负责投保并承担全额保险费。保险应以人民币按照发票金额的110%办理“一切险”。

10、付款

10.1 本合同以人民币付款。

10.2 卖方应按照双方签订的合同规定交货。交货后买方按合同规定审核后付款；

10.3 卖方应在每批货物装运完毕后48小时内将上述10.2条要求除第4项外的单据航寄给买方。

10.4 买方将按合同条款前附表规定的付款条件安排付款，并提供国家税务发票。

11、伴随服务

11.1 卖方还应提供以下服务：

(1) 负责设备现场集成安装、调试、交接试验和试运行；

(2) 承担在质量保证期内的所有义务；

(3) 负责对买方人员进行技术培训。

11.2 伴随服务的费用应含在合同价中，不单独支付。

11.3 卖方应提交与设备相符的中文（或双方同意的其它语言）技术资料，并于合同生效后15天内寄送到买方，包括但不限于：样本、图纸、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等。如本条款所述资料寄送不完整或丢失，卖方应在收到买方通知后30天内免费另寄。

11.4 一套完整的上述资料应包装好随每批货物发运。

12、质量保证期

12.1 卖方应保证所供货物是全新的、未使用过的和用一流工艺生产的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证其设备在正确安装、正常运转和保养条件下，在其使用期内应具有满意的性能。在质量保证期内卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，其费用由卖方承担。

12.2 根据有关部门的检验结果，在项目实施过程中直至质量保证期内，如果设备的数量、质量、规格与合同不符，或证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用了不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式向卖方提出本保证下的索赔。

12.3 卖方在收到通知后十四天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

12.4 如果卖方在收到通知后十四天内没有弥补缺陷。买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担。买方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

13、检验

13.1买方根据需要将派人参加中间监制和出厂验收或派代表参加交货地点验收。

13.2 在交货前，制造商应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，检验证书是付款时所需要的文件的组成部分，但不能作为有关质量、规格、数量或重量的最终检验。制造商检验的结果和细节应附在检验证书后面。

13.3 如果在项目实施过程中直至质量保证期内，经过商检局或质量技术监督部门检验，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，买方应根据第15条规定立即向卖方提出索赔。

14、服务

14.1 在卖方的设备到达现场后，由卖方负责清点、保管，费用由卖方承担。买方可提供存放地点。

14.2根据工程的进度情况，卖方应及时派技术人员到现场负责安装、试车及调试等工作。

15、索赔

15.1 如果卖方对货物与合同要求不符负有责任，并且买方已于规定的质量保证期内和检验、安装、调试和验收测试期限内提出索赔，卖方应按买方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

(1) 卖方同意买方拒收货物并把被拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给买方，卖方负担发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

(2) 根据货物的低劣和受损程度以及买方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

(3) 更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切直接费用。同时卖方应相应延长更换货物的质量保证期。

15.2 如果买方提出索赔通知后10个日历日内卖方未能予以答复，该索赔应视为已被卖方接受。若卖方未能在买方提出索赔通知的10天内或买方同意延长时间，按买方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，买方将从付款或卖方提供的履约保证金中扣回索赔金额。

16、延期交货

16.1 卖方应按照合同中买方规定的时间交货和提供服务。

16.2 除卖方因不可抗力外而拖延交货将受到以下制裁：按18.1条加收误期赔偿。

17、延期付款

买方应按照合同条款前附表中的付款条件，按时付款。

18、误期赔偿

除合同第19条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其它补救方法，赔偿费按合同总价款每天0.1%计收。 但违约损失赔偿的最高限额为迟交设备或未提供服务的合同价的30%。如果达到最高限额，买方有权终止合同。

19、不可抗力

19.1 签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，则延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的。

19.2 受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报或电传通知对方，并于事故发生后14天内将有关当局出具的证明文件用挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

20、税费

卖方应承担根据现行税法向卖方课征的与履行本合同有关的一切税费。

21、履约保证金（无）

22、争端的解决

22.1 在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商不能达成协议时，双方均可向买方所在地人民法院提起诉讼。

22.2 在诉讼期间，除正在进行诉讼部分外，合同其它部分继续执行。

23、违约终止合同

23.1出现下列情况之一的，买方可向卖方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

(1) 如果卖方未能在合同规定的限期内或买方同意延长的限期内完成并交付工程；

(2) 如果卖方未能履行合同规定的其它相关义务；

(3) 如果买方认为卖方在本合同的竞争或实施中有不正当行为。

23.2 如果买方根据上述第23.1条规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交设备类似的设备，卖方应承担买方购买类似设备所超出的部分费用。但是卖方应继续执行合同中未终止的部分。

24、转让与分包

除买方书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的义务。

25、通知

本合同任何一方给另一方的通知都应以书面的形式发送，该通知发送到本合同所确认的通讯地址即视为送达。

26、合同生效及其它

本合同经买、卖双方授权代表签字并加盖公章，并在买方收到卖方提交的履约保证金后生效。

26.2 如需修改合同内容，双方应签署书面修改或补充协议，该修改协议作为本合同的一个组成部分。

26.3 本合同一式七份，买方三份，卖方二份，公共资源交易局一份，代理机构一份。

三、合同协议书

合 同 号：

签订日期：

签订地点：

(买方)为一方和                     （卖方）为另一方同意按下述条款和条件签署本合同。合同总金额       万元。

1.招标文件、投标文件及投标承诺均为合同的组成部分，组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

1.1合同协议书；

1.2 中标通知书；

1.3投标函及投标函附录；

1.4合同条款；

1.5合同条款附件；

附件1- ；

附件2- ；

附件3- ；

附件4- ；

附件5- ；

1.6其他合同文件。

2.合同标的

2.1  买方同意购买，卖方同意出售下表中所有设备；

| 包号 | 序号 | 货物名称 | 生产厂商 | 型号 | 数量 （套） | 总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价（人民币大写） |  |

3.合同金额

根据上述文件要求，合同的含税总价为         万元人民币，(大写               )，分项价格在“投标报价表”中有明确规定。

4.付款条件

（1）乙方承担免费安装、调试、试运行、培训。甲方验收合格后，凭验收合格证明及按合同总价开具的发票（完税价），由甲方支付合同总价款的90%，剩余的10%作为质量保证金。

（2）待设备正常运行两年（24个月）无任何质量问题后，买方支付剩余的合同货款,第一年5%,第二年5%。

5. 合同交货地点及时间：

5.1合同签订时间：卖方于中标公告发布之日起三日内与买方签订合同

5.2交货时间：签订合同后卖方应于30个工作日，将合同约定内的设备运送至买方单位，并与燃气公司对接工作。

5.3交货地点：灵台县城关中学

6.其他

6.1乙方在施工中的任何安全问题由乙方自行承担，甲方不承担任何施工安全责任。

6.2天燃气流量表表前使用前由天然气公司负责，表后由乙方使用，并进行探伤、气密性实验、强压实验等。

6.3如主要设备的关键技术性能指标达不到招标文件中规定的指标要求，甲方除部分或全部扣除乙方质量保证金外，还将保留继续向乙方进一步索赔有关直接和间接经济损失的权力。

6.4中标后乙方须到当地质监局办理产品的相关手续。

| 卖方（公章）： 地址： 电话: 邮编: | 买方（公章）： 地址： 电话: 邮编: |
| --- | --- |
| 法定代表人： 签字日期: 年 月 日 | 法定代表人： 签字日期: 年 月 日 |
| 委托代理人： 签字日期: 年 月 日 | 委托代理人： 签字日期: 年 月 日 |
| 经 办 人: 签字日期： 年 月 日 | 经 办 人: 签字日期： 年 月 日 |
| 开户行： 账号： | 开户行： 账号： |
| 甘肃中政天合招标有限公司 （盖章）： 经办人： 电话:0933-85524700 邮编: 744400 地址：平凉市世纪花园B1区6号楼2单元302室 |

第四章 投标函格式.

致：甘肃中政天合招标有限公司

根据贵方                             项目设备招标采购的              设备的投标邀请书(招标编号:                  )，正式授权的下述签字人      （姓名和职务）代表供应商                  （供应商名称），提交下述文件正本一份，副本二份，电子版一份

1.投标函

2.投标一览表

3.投标分项报价表

4.资格证明文件

5.投标保证金

6.按招标文件要求供应商提交的全部文件

据此函，签字人兹宣布同意如下条款：

⑴ 所附投标价格表中规定的应提供和交付的货物投标总价为     万元（大写）⑵ 我们将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

⑶ 我们已详细审查全部招标文件，包括修改意见（如有则附）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解而要求招标方解释和承担责任的权利。

⑷ 在供应商须知规定的投标有效期内遵循本投标文件，并在供应商须知规定的投标有效期期满之前具有约束力。

⑸ 如果在规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。

⑹ 同意提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

⑺ 我们同意提供按照招标单位可能出示的与其投标有关的一切数据或资料。

⑻ 我们理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

⑼ 如我方中标，应付给甘肃中政天合招标有限公司中标服务费，（参考国家计委计价格【2002】1980号文件，按照中标金额的1.5%计算），并于中标后随即支付。

⑽与本投标有关的一切正式往来通讯请寄至：

供应商（公章）：

法定代表人或法人授权代表（签字）：

电话：              (手机)            （固定电话）

E-MAIL:

日期：          年      月      日

第五章   资格证明文件

1、营业执照（影印件或复印件，加盖供应商公章）

2、机构代码证（影印件或复印件，加盖供应商公章）

3、税务登记证（影印件或复印件，加盖供应商公章）

4、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

本授权书声明：我单位的                （法人代表姓名、职务）代表本单位授权                        （被授权人的姓名、职务）为本单位的合法代理人，就                                 项目的                     （设备名称）设备投标及合同的执行、完成和保修，以本单位的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

供应商（公章）：

法定代表人签字：

法人授权代表签字：

| 法定代表人身份证 复印件 | 被授权人身份证 复印件 |
| --- | --- |

5、必须提供由住所地或者业务发生地市（州） 、县（区）人民检察院出具的行贿犯罪档案查询结果告知函原件。

第六章   商务文件及材料

1、银行资信证明（影印件或复印件，加盖供应商公章）

银行资信证明应由供应商的开户银行提供，格式由银行自定。如该行对企业有信誉评级，请提供信用评级证明。

2、供应商及其投标产品的相关资料和业绩证明材料。

（1） 产品说明书或彩页（印刷版）

（2） 供应商认为有必要提供的其他有关资料

（3） 业绩表

（列出近3年的所有同类设备用户清单）

| 序号 | 项目 名称 | 合同 内容 | 签订 日期 | 合同 总价 | 联系人 | 联系 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*6、主要产品（技术规格书中所要求的提供授权书的产品）                授权书

（如厂家授权、总代理授权、各分级代理授权、片区总授权等合法性授权）

致：甘肃中政天合招标有限公司（参考格式）

作为设在                     （制造厂家地址）的生产              （必须包含所投主要产品的具体名称）的                              （制造厂家名称）在此以制造厂的名义授权                               （代理公司名称和地址）用我厂的上述设备就第          包号招标邀请书递交投标文件并进行后续的合同谈判和签署合同。

根据合同条款规定，我们在此保证为上述公司就此次招标而提交的设备承担全部质量保证责任。

出具授权书的制造厂家（公章）：

电话：

传真：

日期：          年       月      日

7、售后服务承诺书

供应商应详细说明售后服务保证内容，出现故障响应时间及售后服务人员情况（特别是售后服务技术人员简历介绍），并填写下表：

厂商（电话、地址、联系人）

现行售后服务的主要内容：（可附宣传材料）

代理商（电话、地址、联系人）

现行售后服务的主要内容：（可附宣传材料）

售后服务技术人员简历： 姓名，性别，年龄，身份证号，学历，毕业院校，专业，联系电话，从事与本次采购相关项目的售后服务技术工作经历。

供应商（公章）：

法定代表人或法人授权代表（签字）：

日期：      年    月    日

注：本章条款与技术总则和技术规格书中的相关条款同时执行。

第七章  投标报价表

开标一览表

供应商名称：                  招标编号：                      包号：                        报价币种：人民币

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 品牌 | 制造厂 | 国别 | 数量 （台/套） | 投标价总价 （万元） | 投标保证金（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |
| 供应商（公章）： 法定代表人或法人授权代表（签字）： 日期： 年 月 日 投标总价（大、小写）： |
| 备注：1、写明投标保证金的形式及具体金额。 2、各投标厂家必须对总数量及总报价进行合计，以满足唱标需要。 3、如有投标降价声明必须在开标前单独密封和递交，否则无效。 |

附表1

分项报价表                                         单位： 万元

| 序号 | 设备名称 | 主机和标准 附件价 | 备 品 备件价 | 技 术 资料费 | 专用工具 价 | 技术服务 费 | 装卸、运杂费 | 保险费 | 安装 调试费 | 其他 | 投标总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：按表中要求分项报价并对分项报价进行详细说明。

供应商（签字、盖章）：

日期：         年    月     日

附表2：

货物详细供货范围表

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 商标 | 单重 | 总重 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 制造厂 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、要求对所投货物按部件、元器价进行明细报价，并必须标明制造厂家名称。

供应商（签字、盖章）：

日               期：         年    月     日

附表3

备品备件清单（随机备品备件）

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 图号 | 材质 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 总价 (元) | 制造厂 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（签字、盖章）：

日               期：         年    月     日

附表4

备品备件清单（设备连续、正常生产二年期间所需的）

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 图号 | 材质 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 总价 (元) | 制造厂 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表备品备件报价不包含在投标总价中。

供应商（签字、盖章）：

日               期：         年    月     日

附表5

专用工具清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 图号 | 材质 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 总价 (元) | 制造厂 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（签字、盖章）：

日               期：         年    月     日

第八章  技术总则及技术规格书

技术总则

一、设备总说明

1、供应商应就其所供应的设备提供总体性说明。

2、供应商应提供足够的信息以使买方能确定其所供应设备的性能。

3、设备总说明中必须包括：

⑴ 每种设备的性能、组成及其材料使用。

⑵ 设备的特性。

二、质量控制计划

供应商应完成一份详细的质量控制计划草案，包括材料、零部件采购过程中的质量控制，每一制造工序所使用的加工机具，应实施的质量检验、测试，检验方法，检验工具，检验人员等内容。

三、技术服务承诺

1、供应商应提供安装、试运转期间的技术支持、培训、售后服务等方面的方案，包括人员、时间、地点等内容。

培训：小型设备到达指定地点后，由买方规定培训时间,供应商对设备的具体使用人员进行集中培训；大型设备由买方规定培训时间，使用单位选派1～2名相关技术人员集中进行技术培训，时间至少为3天，食宿由供应商承担，对于不能在灵台县培训的大型设备，可选择一家距灵台县较近的项目使用单位进行现场操作培训。

设备到达后，由供应商联系工程师对其进行现场安装、调试，由已参与培训的技术人员在工程师的指导下进行设备操作；能熟练操作后，对所有操作人员颁发合格证书，并建立操作人员档案，招标人和供应商各存一份，便于日后的管理。

售后服务：设备在使用一年的时间中，如有任何质量问题，联系供应商后，供应商应及时联系工程师对设备进行免费维修，保证设备能够正常使用。售后服务不能达到承诺要求，延误使用的，将记入甘肃省招标采购不良记录，在以后的招标中取消其投标资格。

2、供应商务必仔细阅读采购方在技术文件中规定的所有细则，投标时应无条件地承诺和执行下列条款：

2.1投标要求：

2.1.1 投标者在准备投标文件时，须按技术规格中的要求，标明品目编号、商品名称、产品型号和具体指标。

2.1.2 投标所用的支持文件，如：产品说明、目录、样本等应为原件。图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰。必须有全套的中文操作手册、维修说明书和/或保养手册，并应提供综合性参考资料。

2.1.3 如果所供产品有特殊的工作条件要求，如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、振动强度、大气压等，供应商应在相应的投标文件中加以说明。

2.1.4 供应商所提供的产品技术规格应符合招标文件的要求。如所供产品存在技术偏离， 投标者应如实填写技术规格偏离表 (见招标文件附件3)。若采购人掌握了确切事实说明某供应商没有如实填写技术规格偏离表或有欺诈行为（含以往的投标），该投标书将被拒绝。

2.1.5 在中国境内制造的设备，供应商应按中国有关法规和各品目技术规格的要求，提供相关证件。

2.1.6设备安全性应符合中国国家级相关安全性规定。

2.1.7供应商应按招标文件的要求，单独列出供货清单和报价，如未列出，采购方将根据其他供应商的平均报价进行调整，计算评标价。选件需单独报价，不计入总价，仅供评标时参考。如用户需购选件，则按数量和报价计算后计入合同价中。

2.2工作条件：

除非在技术规格书中另有说明，所有产品均应符合以下条件：

2.2.1 产品可在电源380伏(±10%)，50赫兹，室温0～40℃，相对湿度90%的环境下正常工作。

2.2.2 产品的电源插头要符合中国标准，否则应提供适配器。

2.3技术服务：

2.3.1 每台设备必须提供标准配置、工具和一套完整的中文技术资料，包括操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图等。

2.3.2 如果供应商/制造商在用户所在地设有维修中心，应提供该中心的地址、电话、联系人姓名。如在用户所在地没有维修中心，则应提供负责该地维修事宜的维修点的名称、联系人、地址、电话、传真和邮编。供应商/制造商在接到用户要求维修的通知后，应在4小时内答复，24小时内到达维修现场。

2.3.3 培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。受训者的人数和培训时间在招标文件中说明。供应商应在收到用户省通知后一个月内进行培训。在制造厂家的培训：受训者的交通费用、食宿、资料等费用均由供货商支付。在用户省会所在地的培训：场地、产品和教具租用费、有关耗材费用、受训者的食宿、资料和师资的所有费用均由供货商支付，学员的差旅费自付，投标商应编制详细的培训方案。

2.3.4  在评标过程中，招标人可向供应商索取有关资料，投标者在接到此类要求后，须在规定的时间内予以答复，否则视为不应答。

2.4履约要求：

2.4.1 在质量保证期内（整机安装调试验收合格并带额定负荷运行12个月），凡因正常使用出现的质量问题，供货商应提供免费维修或更换。在厂家(供货商维修服务中心)维修时，供货商应支付设备或组件的包装和运费。对更换或修复的零部件从更换或修复之日起重新计算质量保证期。

技术规格书

灵台县城关中学食堂灶改造工程

| 序号 | 名 称 | 规格(mm) | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单头电磁大锅灶 | 尺寸：1000mm*1100mm*（800+400）mm。 | 1 | 台 | 功率：15KW，电压：380V，锅口尺寸φ700mm；采用优质 201 发纹磨砂不锈钢板、炉面采用 1.2mm厚不锈钢板，炉身及背板 1.0mm 厚不锈钢板，炉体骨架采用不锈钢型材焊接制成，炉通脚直径 48mm 无缝不锈钢管、配不锈钢可调子弹脚；采用先进的电磁加热加热技术，加热速度快，电磁热效率在 98%以上，超静音设计，无燃烧废气，热能损耗小；内嵌多重保护，高档防水多功能及故障代码数码显示屏；只能数码显示，火力大小滑动调节，干烧保护装置. |
| 2 | 单头电磁大锅灶 | 尺寸：1100mm*1200mm*（800+400）mm。 | 2 | 台 | 功率：20KW，电压：380V，锅口尺寸φ800mm；采用优质 201 发纹磨砂不锈钢板、炉面采用 1.2mm厚不锈钢板，炉身及背板 1.0mm 厚不锈钢板，炉体骨架采用不锈钢型材焊接制成，炉通脚直径 48mm 无缝不锈钢管、配不锈钢可调子弹脚；采用先进的电磁加热加热技术，加热速度快，电磁热效率在 98%以上，超静音设计，无燃烧废气，热能损耗小；内嵌多重保护，高档防水多功能及故障代码数码显示屏；只能数码显示，火力大小滑动调节，干烧保护装置. |
| 3 | 单头电磁大锅灶 | 尺寸：1200mm*1350mm*（800+400）mm。 | 1 | 台 | 功率：30KW，电压：380V，锅口尺寸φ1000mm；采用优质 201 发纹磨砂不锈钢板、炉面采用 1.2mm厚不锈钢板，炉身及背板 1.0mm 厚不锈钢板，炉体骨架采用不锈钢型材焊接制成，炉通脚直径 48mm 无缝不锈钢管、配不锈钢可调子弹脚；采用先进的电磁加热加热技术，加热速度快，电磁热效率在 98%以上，超静音设计，无燃烧废气，热能损耗小；内嵌多重保护，高档防水多功能及故障代码数码显示屏；只能数码显示，火力大小滑动调节，干烧保护装置. |
| 4 | 电磁单头煲汤炉 | 尺寸：1300*730*(500+700) | 2 | 台 | 尺寸：1300*730*(500+700)摇摆水龙头1个、水软管1根、专用复合底汤桶2个600*600 火力档位：8档磁控开关 额定功率：15KW 外壳材料：201#不锈钢 额定电压：380V 锅径：600mm |
| 5 | 排烟系统 | / | 2 | 套 | 1.油网烟罩：7.8㎡*2所有不锈钢原材料料均选用优质进口201 磨砂贴塑不锈钢板材；罩体：测卡0.9 ㎜优质磨砂贴塑板，背面：测卡0.9mm 优质磨沙贴塑板；整体配置防爆灯、集油盒等.所有联结处为防水、防蒸汽、防油烟，所有的零件应易于清洗。2.烟道：600*600=8米所有不锈钢原材料料均选用优质进口201 磨砂贴塑不锈钢板材测卡0.9mm，风管法兰密封连接，无缝不漏油。安装效果横平竖直，美观大方。3.弯头：6个所有不锈钢原材料料均选用优质进口201 磨砂贴塑不锈钢板材测卡0.9mm。风管法兰密封连接，无缝不漏油。4.集烟箱：650*650*12米所有不锈钢原材料料均选用优质进口201 磨砂贴塑不锈钢板材测卡0.9mm。5.风柜支架：2个国标5*5 角铁，表面防锈处理.6.风柜：2台*10kw,采用低噪音设计双层外壳；选用国内/国际知名品牌，性能稳定、坚固耐用，外形美观大方。7.三角支架：6个.国标5*5 角铁，表面防锈处理.8.保护器：2套.风柜配套用9.变径：2套.所有不锈钢原材料料均选用优质进口201 磨砂贴塑不锈钢板材测卡0.9mm。密封连接，无缝不漏油。10.软连接：2套.采用高密度防晒帆布加工定制。11.法兰：25对国标5*5 角铁，表面防锈处理。 |
| 6 | 双门消毒柜 | 双玻璃门1000mm*580mm*1620mm | 1 | 台 | 规格1140mm*540mm*1790mm。双门热风循环,柜体采用聚胺脂整体发泡，保温性能好，整体采用优质201发纹磨砂不锈钢板；层架：五层选用不锈钢特制；电机：选用名牌铜芯电机.控制系统：采用旋扭系统控制温度及时间，且设有蜂鸣器报警装置；温度：150度高温消毒无死角。功能：集消毒、烘干、保温储存为一体；箱体底部配有不锈钢承重调节腿。 |
| 7 | 保洁柜 | 双玻璃门1000mm*580mm*1620mm | 1 | 台 | 双玻璃门1000mm*580mm*1620mm，整机采用优质201 发纹磨砂不锈钢板；控制方式：全自动.立式.容积：800L.消毒室数量：双门.消毒柜功能：多功能.臭氧、紫外线加电热，不锈钢内胆及层架。 |
| 8 | 吊顶天棚 | 铝格栅300mm*300mm | 256 | ㎡ | 材料：铝格栅300mm*300mm |
| 9 | 隔断(铝合金玻璃） | / | 201 | ㎡ | 材料;7644铝合金方管，厚1.2mm；下面600mm为0.6mm铝扣板镶嵌，上部为5mm玻璃镶嵌。 |
| 10 | 原物拆除人工费 | / |  | / | 将原物拆除并清理垃圾。 |

附件1：评标组织、原则及方法

一、评标组织

1、评标委员会：依据《政府采购法》组建评标委员会，由采购人代表及从政府采购专家库随机抽取的有关专家或全部从政府采购专家库随机抽取的有关专家组成。评标委员会依据招标文件对投标文件进行综合评审，并向采购人提交书面评标报告。

2、评标综合组：由招标代理机构和相关工作人员组成，负责接收投标文件、开标、评标的会务工作，做好投标和开标会议记录；整理并向评标委员会分发投标文件、投标资料等；对评标过程中的原始文件进行归档；随时印发需要的文件资料，对各种咨询函件及档案文件的统收统发。

3、评标监督组：由项目有关监督管理部门组成，根据国家有关法律、法规及招标文件的规定，对开标评标整个过程进行监督和公证，保证评标的公正性，防止违规、违纪行为的产生。

二、评标原则

1、评标工作遵循“公平、公正、科学、择优”的原则，对所有供应商一视同仁、公平对待。

2、评标活动依法进行，任何单位和个人不得非法干预或者影响评标过程和结果。

3、评标人员严格遵守国家的有关保密法律、法规的规定，严格自律，同时接受有关部门的监督、审查。

4、评标只对实质上响应招标文件要求的有效投标文件进行评审。

5、评标将依据招标文件确定的标准和方法，结合投标文件进行，不得忽视投标文件的实质性内容进行评标。

6、对投标文件采取综合评分的方法，全面比较各标的物的技术方案、性能、质量、价格、交货期以及供应商的售后服务、备品备件供应、资信情况等因素客观地进行评审，使评审的结果能准确地反映供应商的实际情况。

7、从开标直至宣布授予中标人合同前，评标人员不得向供应商或其他人透露对投标文件的评审、澄清、比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

8、供应商申报的关于资质、业绩等文件和材料必须真实准确，不得弄虚作假。

9、供应商不得以任何形式搜集评标机密，不得以任何形式干扰评标或授标工作。

10、供应商在投标文件的评审、澄清、比较以及授予合同过程中对评标人员施加影响的任何行为，都将导致被取消投标资格。

11、供应商应具备较强的技术力量及综合实力，在众多工程项目中业绩、信誉良好，并能确保本次招标采购设备的长远售后服务。

三、评标方法

评标方法采用“综合评分法”即是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的供应商作为推荐中标候选人的评标方法。

具体分值如下：价格占30%；技术占40%，商务占30%。

1、价格评审得分（30分）

在价格评分时，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100

2、技术评审得分（40分）

2.1技术响应（包括货物基本要求与参数、功能）：满分30分

（1）不能实质性满足招标文件重要技术参数要求的为无效标。

（2）完全满足招标文件技术参数要求的得满分。

（3）参数有一项不满足的减5分，减完为止。

（4）主要技术参数不满足的，每有一项减8分，减完为止。

2.2货物性能和特性：满分2分。

2.3货物的配置、材质及质量：满分2分。

2.4投标货物设计的先进性、可靠性:满分2分。

2.5货物的运营维修成本：满分2分。

2.6品牌知名度：满分2分。

3、商务评审得分（30分）

3.1、银行资信：2分

3.2、产品说明书或彩页：4分

3.3、业绩：3分（近3年合同或中标通知书，1份1分）

3.4、ISO9001:2015质量管理体系认证证书、ISO14001:2015环境管理体系认证证书、燃气器具安装维修资质证书、环境保护工程技术资格证证书：8分（1份2分）

3.5、主要技术人员情况表、施工组织方案、交货进度表：3分

3.6、专业技术资格证书或职业资格证书：2分

3.7、生产企业的《全国工业产品生产许可证》:3分

*3.7、产品授权书（废标项）

3.8、售后服务承诺：5分（根据交货期、免费质保期、维修服务、备品备件供应及人员安排等方面进行横向比较）

四、确定中标人原则

1、评标委员会对符合详细评审的供应商进行综合打分并作出排序，按得分由高到低依次排序，推荐得分最高的供应商为拟中标人。

2、如果出现得分相同的供应商，以报价低优先、若得分、报价均相同以技术优先。

附件2：

商务条款偏离表

项目名称：                         招标编号：              包号：

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商应逐条如实填写商务偏离表中，否则将按负偏离进行扣分。

供应商（盖章）：

法定代表人或法人授权代表（签字）：

日期：         年    月    日

附件3：

技术规格偏离表

项目名称：                         招标编号：              包号：

| 序号 | 设备名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明及彩页对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商应逐条如实填写技术偏离表，否则将按负偏离进行扣分。

供应商（盖章）：

法定代表人或法人授权代表（签字）：

日期：     年    月    日