附件1

江门市重点排污单位环境信息公开格式规范表

环境信息公开单位（盖章）：（须与公开重点排污单位名录名称一致）                             填写时间：2019年4月22日

恩平瑞昌制革有限公司

一、 基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 生产地址 | 法定代表人 | 联系方式 | 信息公开联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恩平瑞昌制革有限公司 | 91440700722939087G | 恩平市牛江镇东郊工业区 | 李杰锋 | 0750-7078638 | 李杰锋 | 0750一7078638 |
| 生产经营和管理服务的主要内容（经营范围） | 皮革鞣制加工。 |
| 主要产品 |
| 序号 | 产品名称 | 计量单位 | 实际年产量 |
| 1 | 打蜡皮 | 万平方英尺 | 157．5 |
| 2 | 摔纹打蜡 | 万平方英尺 | 118．6 |
| 3 | 树膏皮 | 万平方英尺 | 126．5 |

二、排污信息

2-1废水污染物排放信息表

| 序号 | 排污口编号 | 排污口名称 | 排污去向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ws-042 | 废水排放口 | 莲塘河 |
| … |  |  |  |
| 废水主要污染物排放情况 |
| 污染物名称 | 排放标准 | 排放限值 | 核定排放总量（单位：t/a） | xxx年度排放总量（单位：t） |
| COD | B4D4/26-2001第二时段二级标准 | 60mg/L | 18.220000 | 18．220000 |
| 氨氮 | B4D4/26-2001第二时段二级标准 | 10mg/L | 4.125000 | 4．125 |
| 总氮 | B4D4/26-2001第二时段二级标准 | 50mg/L | 20.625000 | 20．625000 |
| 总铬 | B4D4/26-2001第二时段二级标准 | 1.5mg/L | 0.069000 | 0．069000 |
| 监测信息 |
| 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |
| 2018.3.15 | (恩)环境监测水字[2018]第033号 | 未超标 |
| 2018.6.26 | (恩)环境监测水字[2018]第137号 | 未超标 |
| 2018.9.17 | (恩)环境监测水字[2018]第245号 | 未超标 |
| 2018.12.11 | (恩)环境监测水字[2018]第368号 | 未超标 |

2-2废气污染物排放信息表

| 序号 | 排污口编号 | 排污口名称 | 排污去向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | FQ-62 | 废气排放口 | 天空 |
| … |  |  |  |
| 废气主要污染物排放情况。 |
| 污染物名称 | 排放标准 | 排放限值 | 核定排放总量（单位：t/a） | xxx年度排放总量（单位：t） |
| 颗粒物 | DB44/765-2010改建燃气锅炉排放标准 | 30 | 0.624 | 0．624 |
| SO2 | DB44/765-2010改建燃气锅炉排放标准 | 50 | 4.08 | 4．08 |
| NOX | DB44/765-2010改建燃气锅炉排放标准 | 200 | 8.812 | 8．812 |
| 监测信息 |
| 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |
| 2018.3.15 | (恩)环境监测气字[2018]第009号 | 未超标 |
| 2018.6.25 | (恩)环境监测气字[2018]第118号 | 未超标 |
| 2018.8.21 | (恩)环境监测气字[2018]第164号 | 未超标 |
| 2018.12.11 | (恩)环境监测气字[2018]第278号 | 未超标 |

2-3  xxx年固废处置信息

| 固废污染物名称 | 年度产生 量（吨） | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 （吨） | 累计 贮存量 （吨） | 是否办理转 移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 （吨） | 处置方式 | 处置量 （吨） | 处置方式 |  |  |  |
| 污水综合污泥 | 38 | 0 |  | 0 |  | 94 | 94 |  |
| 废机油 | 0.027 | 0 | 委外 | 0 |  | 0.027 | 0.027 |  |
| 含铬污泥… | 11.75 | 0 | 委外 | 15.3 | 利用 | 0 | 0 | 是 |
| 废包装桶 | 0.177 | 0 | 委外 | 0.15 | 处理 | 0.057 | 0.057 | 是 |
| 废包装袋 | 0.17 | 0 | 委外 | 0.19 |  | 0.19 | 0.19 |  |
| 皮革糠。碎 | 16 | 0 | 委外 | 21 | 利用 | 2.8 | 2.8 |  |

2-4上年噪声污染物信息

噪声执行标准：

| 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |
| --- | --- | --- |

说明：污染物排放信息按上一年度自行监测结果填报。

三、防治污染设施建设和运行情况

| 污染类别 | 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 平均处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 污水处理 | 2012.-01-11 | 物化+生化 | 1500t/d | 1500t/d |
| 废气 | 锅炉废气处理 | 2016-05-12 | 水膜除尘+布袋除尘 | 12000 m3/h | 12000m3/h |
| 废气 |  |  |  |  |  |
| 固废 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

四、建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审 批部门 | 环评批 复文号 | 环评批 复时间 | 竣工环 保验收 审批部门 | 竣工环保 验收审批 文号 | 竣工环保 验收审批 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恩平瑞昌制革有限公司建设项目 | 皮革生产车间。锅炉房。仓库。办公室。其他辅助设施 | 恩平市环境保护局 | 恩环技[1999]50号 | 1999年12月29日 |  |  |  |

五、排污许可情况

| 企业名称 | 恩平瑞昌制革有限公司 | 排污许可证号 | 91440700722939087G001P |
| --- | --- | --- | --- |
| 有效期限 | 2017-12-28 | 至 | 2020-12-27 |

六、突发环境事件应急备预案

| 备案时间 | 2018-06-27 | 备案部门 | 恩平市环境保护局 |
| --- | --- | --- | --- |

附编制文本扫描件，务必对外公开突发环境事件应急备预案编制文本、备案表。

七、自行监测方案

附编制文本扫描件，务必对外公开自行监测方案编制文本。