|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **品牌** | **仪器名称** | **规格** | **型号** | **单价（元）** | **数量** | **院系/部门** |
| 格力 | 空调 | 制冷量1068W,制热量1120w | KFK-35GW | 2650 | 1 | 城环学院 |
| 格力 | 空调 | 制冷量1005W,制热量1100w | KFK-32GW | 2765 | 1 | 城环学院 |
| 格力 | 空调 | 制冷量1068W,制热量1120w | KFK-35GW | 2650 | 1 | 城环学院 |
| 格力 | 空调 | 壁挂式/2匹 | KFR-50GW/(50555)51-N1 | 4600 | 1 | 对外汉语学院 |
| 格力 | 空调 | 1.5P 冷3500W/热3850W | KFR-35570Aa-3 | 2560 | 1 | 工学院 |
| 格力 | 空调 | 1.5P 冷3500W/热3850W | KFR-35GW/55570Aa-3 | 2740 | 1 | 工学院 |
| 格力 | 空调 | 1P壁挂 | KFR-26GW | 2160 | 1 | 国发院 |
| 三菱 | 空调 | 制冷5000w | MSZ-WG18VA | 9300 | 1 | 化学学院 |
| 三菱 | 空调 | 制冷6KW,制热7KW | MFZ-SXE60VA | 12400 | 1 | 化学学院 |
| 三菱 | 空调 | 制冷7200W，制热9000W | KFR-72GW/BP | 12340 | 1 | 化学学院 |
| 格力 | 空调 | 1.5P,制冷1068W,制热1120W | KFR-35GW/(35570)Aa-3 | 2370 | 1 | 环科学院 |
| 格力 | 空调 | 制冷(3500W),制热(3850W) | KFR-35QW/(355670）Aa-3 | 2870 | 1 | 环科学院 |
| 大金 | 空调 | 制热量5800,制冷量5000W | FTXG50JV2CW | 8900 | 1 | 环科学院 |
| 大金 | 空调 | 制热量5800,制冷量5000W | FTXG50JV2CW | 8900 | 1 | 环科学院 |
| 海尔 | 空调 | 制冷量5000W热5500W | 50GW/03.2P | 4130 | 1 | 会议中心 |
| 海尔 | 空调 | 制冷量5000W热5500W | 50GW/03.2P | 4130 | 1 | 会议中心 |
| 海尔 | 空调 | 制冷量5000W热5500W | 50GW/03.2P | 4130 | 1 | 会议中心 |
| 格力 | 空调 | 格力1.5匹冷暖壁挂空调 | 格力1.5匹冷暖壁挂空调 | 2400 | 1 | 会议中心 |
| 格力 | 空调 | 格力壁挂式大1.5P空调 | KFR-35570AGB | 2550 | 1 | 会议中心 |
| 格力 | 空调 | 格力1.5匹冷暖壁挂空调 | KFR-35570Aa-3 | 2550 | 1 | 会议中心 |
| 格力 | 空调 | 格力1.5匹冷暖壁挂空调 | 格力1.5匹冷暖壁挂空调 | 2400 | 1 | 会议中心 |
| 格力 | 空调 | 格力1.5匹冷暖壁挂空调 | 格力1.5匹冷暖壁挂空调 | 2400 | 1 | 会议中心 |
| 格力 | 空调 | 格力3匹冷暖柜机 | KFR-72LW72569Ba-3 | 5050 | 1 | 会议中心 |
| 格力 | 空调 | 格力1.5匹冷暖壁挂空调 | KFR-35570Aa-3 | 2550 | 1 | 会议中心 |
| 格力 | 空调 | 格力1.5匹冷暖壁挂空调 | 格力1.5匹冷暖壁挂空调 | 2400 | 1 | 会议中心 |
| 格力 | 空调 | 格力1.5匹冷暖壁挂空调 | KFR-35570Aa-3 | 2550 | 1 | 会议中心 |
| 格力 | 空调 | 格力1.5匹冷暖壁挂空调 | KFR-35570Aa-3 | 2550 | 1 | 会议中心 |
| 格力 | 空调 | 格力3匹冷暖柜机 | KFR-72LW72569Ba-3 | 5050 | 1 | 会议中心 |
| 格力 | 空调 | 格力1.5匹冷暖壁挂空调 | KFR-35570Aa-3 | 2550 | 1 | 会议中心 |
| 格力 | 空调 | 格力3匹冷暖柜机 | KFR-72LW72569Ba-3 | 5050 | 1 | 会议中心 |
| 格力 | 空调 | 格力1.5匹冷暖壁挂空调 | KFR-35570Aa-3 | 2550 | 1 | 会议中心 |
| 格力 | 空调 | 格力1.5匹冷暖壁挂空调 | 格力1.5匹冷暖壁挂空调 | 2400 | 1 | 会议中心 |
| 格力 | 空调 | 2p | KFR-50GW | 4600 | 1 | 考古文博学院 |
| 海信 | 空调 | 制冷量3500W,制热量3850W | KFR-35GW/99-N3 | 2600 | 1 | 人事部 |
| 格力 | 空调 | 制冷/制热 1.86KW/1.71KW | FGR5/B1 | 6800 | 1 | 生命学院 |
| 格力 | 空调 | 制冷/制热 1.32KW/1.12KW | FGR3.5H/A2 | 7663.16 | 1 | 生命学院 |
| 格力 | 空调 | 制冷/制热 5.0KW/5.6KW | FGR5/B1 | 7800 | 1 | 生命学院 |
| 格力 | 空调 | 制冷/制热 1402W/1660W | FGR－50W/KGQE | 6400 | 1 | 生命学院 |
| 海尔 | 空调 | 制冷/制热 5000W/5500W | RFRd-50NW | 5860 | 2 | 生命学院 |
| 大金 | 空调 | 220V | FZFP80LV | 6348 | 1 | 体育馆 |
| 大金 | 空调 | 220V | FZFP80LV | 6348 | 1 | 体育馆 |
| 大金 | 空调 | 380 | RZP450PAY1 | 44275 | 1 | 体育馆 |
| 大金 | 空调 | 220V | FZFP125LV | 6716 | 1 | 体育馆 |
| 大金 | 空调 | 380V | FZFP80LV | 36960 | 1 | 体育馆 |
| 大金 | 空调 | 220V | FZFP125LV | 6716 | 1 | 体育馆 |
| 大金 | 空调 | 220V | FZFP125LV | 6716 | 1 | 体育馆 |
| 大金 | 空调 | 220V | FZFP125LV | 6716 | 1 | 体育馆 |
| 大金 | 空调 | 220V | FZFP80LV | 6348 | 1 | 体育馆 |
| 大金 | 空调 | 220V | FZFP80LV | 6348 | 1 | 体育馆 |
| 大金 | 空调 | 3匹，单冷，机房空调 | FVY71DQV2CB | 13240 | 1 | 图书馆 |
| 格力 | 空调 | 1.5匹 | KFR-32GW/(32570)Aa-3 | 2830 | 1 | 物理学院 |
| 格力 | 空调 | 制冷量5000W，壁挂式冷暖型 | KFR-50GW | 4600 | 1 | 物理学院 |
| 海信 | 空调 | 大1P | KFR-35GW/99-N3 | 2400 | 1 | 物理学院 |
| 格力 | 空调 | 1P | KFR-26GW(2570)A | 2150 | 1 | 物理学院 |
| 三菱 | 空调 | 2P | MSZ-YZ18VA | 7100 | 1 | 物理学院 |
| 格力 | 空调 | 大1P | KFR-26W/R03-3 | 2150 | 1 | 物理学院 |
| 格力 | 空调 | 制冷量：3300W/制热量：3630W | KFR-32GW | 2550 | 1 | 信息学院 |
| 格力 | 空调 | 制冷量：3300W/制热量：3630W | KFR-32GW | 2550 | 1 | 信息学院 |
| 格力 | 空调 | 制冷量：5000W/制热量：5700W | KFR-50GW | 4515 | 1 | 信息学院 |
| 格力 | 空调 | 制冷量：3300W/制热量：3630W | KFR-32GW | 2550 | 1 | 信息学院 |
| 格力 | 空调 | 制冷量：3300W/制热量：3630W | KFR-32GW | 2550 | 1 | 信息学院 |
| 格力 | 空调 | 制冷量：3300W/制热量：3630W | KFR-32GW | 2550 | 1 | 信息学院 |
| 格力 | 空调 | 制冷量：5000W/制热量：5700W | KFR-50GW | 4515 | 1 | 信息学院 |
| 格力 | 空调 | 制冷量：3300W/制热量：3630W | KFR-32GW | 2550 | 1 | 信息学院 |
| 格力 | 空调 | 制冷量：3300W/制热量：3630W | KFR-32GW | 2550 | 1 | 信息学院 |
| 格力 | 空调 | 制冷量：5000W/制热量：5700W | KFR-50GW | 4515 | 1 | 信息学院 |
| 格力 | 空调 | 制冷量：3300W/制热量：3630W | KFR-32GW | 2550 | 1 | 信息学院 |
| 格力 | 空调 | 制冷量：5000W/制热量：5700W | KFR-50GW | 4515 | 1 | 信息学院 |
| 格力 | 空调 | 制冷量：3300W/制热量：3630W | KFR-32GW | 2550 | 1 | 信息学院 |
| 格力 | 空调 | 制冷量：3300W/制热量：3630W | KFR-32GW | 2550 | 1 | 信息学院 |
| 格力 | 空调 | 制冷量：3300W/制热量：3630W | KFR-32GW | 2550 | 1 | 信息学院 |
| 格力 | 空调 | 制冷量：5000W/制热量：5700W | KFR-50GW | 4515 | 1 | 信息学院 |
| 格力 | 空调 | 制冷量：3300W/制热量：3630W | KFR-32GW | 2550 | 1 | 信息学院 |
| 格力 | 空调 | 制冷量：3300W/制热量：3630W | KFR-32GW | 2550 | 1 | 信息学院 |
| 格力 | 空调 | 制冷量：5000W/制热量：5700W | KFR-50GW | 4515 | 1 | 信息学院 |
| 格力 | 空调 | 制冷量：3300W/制热量：3630W | KFR-32GW | 2550 | 1 | 信息学院 |
| 格力 | 空调 | 制冷量：5000W/制热量：5700W | KFR-50GW | 4515 | 1 | 信息学院 |
| 格力 | 空调 | 制冷量：5000W/制热量：5700W | KFR-50GW | 4515 | 1 | 信息学院 |
| 格力 | 空调 | 制冷量：5000W/制热量：5700W | KFR-50GW | 4515 | 1 | 信息学院 |
| 格力 | 空调 | 制冷量：3300W/制热量：3630W | KFR-32GW | 2550 | 1 | 信息学院 |
| 格力 | 空调 | 制冷量：3300W/制热量：3630W | KFR-32GW | 2550 | 1 | 信息学院 |
| 格力 | 空调 | 制冷量：5000W/制热量：5700W | KFR-50GW | 4515 | 1 | 信息学院 |
| 格力 | 空调 | 制冷量：5000W/制热量：5700W | KFR-50GW | 4515 | 1 | 信息学院 |
| 格力 | 空调 | 制冷量：5000W/制热量：5700W | KFR-50GW | 4515 | 1 | 信息学院 |
| 格力 | 空调 | 制冷量：3300W/制热量：3630W | KFR-32GW | 2550 | 1 | 信息学院 |
| 格力 | 空调 | 制冷量：5000W/制热量：5700W | KFR-50GW | 4515 | 1 | 信息学院 |
| 格力 | 空调 | 制冷量：5000W/制热量：5700W | KFR-50GW | 4515 | 1 | 信息学院 |
| 格力 | 空调 | 制冷量：3300W/制热量：3630W | KFR-32GW | 2550 | 1 | 信息学院 |
| 格力 | 空调 | 制冷量：5000W/制热量：5700W | KFR-50GW | 4515 | 1 | 信息学院 |
| 格力 | 空调 | 制冷量：3300W/制热量：3630W | KFR-32GW | 2550 | 1 | 信息学院 |
| 格力 | 空调 | 制冷量：5000W/制热量：5700W | KFR-50GW | 4515 | 1 | 信息学院 |
| 格力 | 空调 | 制冷量：3300W/制热量：3630W | KFR-32GW | 2550 | 1 | 信息学院 |
| 格力 | 空调 | 制冷量：3300W/制热量：3630W | KFR-32GW | 2550 | 1 | 信息学院 |
| 格力 | 空调 | 制冷量：5000W/制热量：5700W | KFR-50GW | 4515 | 1 | 信息学院 |
| 格力 | 空调 | 制冷量：5000W/制热量：5700W | KFR-50GW | 4515 | 1 | 信息学院 |
| 格力 | 空调 | 制冷量：5000W/制热量：5700W | KFR-50GW | 4515 | 1 | 信息学院 |
| 格力 | 空调 | 制冷量：3300W/制热量：3630W | KFR-32GW | 2550 | 1 | 信息学院 |
| 格力 | 空调 | 制冷量：3300W/制热量：3630W | KFR-32GW | 2550 | 1 | 信息学院 |
| 格力 | 空调 | 制冷量：5000W/制热量：5700W | KFR-50GW | 4515 | 1 | 信息学院 |
| 格力 | 空调 | 制冷量：5000W/制热量：5700W | KFR-50GW | 4515 | 1 | 信息学院 |
| 格力 | 空调 | 制冷量：3300W/制热量：3630W | KFR-32GW | 2550 | 1 | 信息学院 |
| 格力 | 空调 | 制冷量：3300W/制热量：3630W | KFR-32GW | 2550 | 1 | 信息学院 |
| 格力 | 空调 | 制冷量：5000W/制热量：5700W | KFR-50GW | 4515 | 1 | 信息学院 |
| 格力 | 空调 | 制冷量：3300W/制热量：3630W | KFR-32GW | 2550 | 1 | 信息学院 |
| 日立 | 空调 | 制冷量：12500W | RCL-125HNQ/RAS-125HYNQ | 22560 | 1 | 信息学院 |
| 格力 | 空调 | 制冷量：1005W/制热量：1010W | KFR-32GW | 2400 | 1 | 信息学院 |
| 格力 | 空调 | 制冷量：3360W/制热量：3700W | KFR-32570Aa-3 | 2515 | 5 | 信息学院 |
| 格力 | 空调 | 制冷量：5000W/制热量：5700W | KFR-50556B1-N1 | 5315 | 1 | 信息学院 |
| 格力 | 空调 | 制冷量：2600W/制热量：3520W | KFR-26GW | 2150 | 1 | 信息学院 |
| 格力 | 空调 | 制冷量：3360W/制热量：3700W | KFR-32570Aa-3 | 2515 | 1 | 信息学院 |
| 格力 | 空调 | 制冷量：2370W/制热量：2480W | KFR-72LW | 5100 | 1 | 信息学院 |
| 格力 | 空调 | 5P 能效比：3.39 标准风量：2000 | KFR-120LW/E(12568L)A1-N1 | 9947 | 9 | 幼教中心 |