参考样本：

《热力发电厂课程设计》课程教学大纲

Designing Project for Thermal Power Plants

适用本科四年制热能与动力工程专业（1.5周  1.5学分）

一、课程的目的和任务

本课程设计是《热力发电厂》课程的具体应用和实践，是热能工程专业的各项基础课和专业课知识的综合应用，其重点在于将理论知识应用于一个具体的电厂生产系统介绍实际电厂热力系统的方案拟定、管道与设备选型及系统连接方式的选择，详细阐述实际热力系统的能量平衡计算方法和热经济性指标的计算与分析。

完成课程设计任务的学生应熟练掌握系统能量平衡的计算，可以应用热经济性分析的基本理论和方法对各种热力系统的热经济性进行计算、分析，熟练掌握发电厂原则性热力系统的常规计算方法，了解发电厂全面性热力系统的组成。

- 课程的基本要求和特点

本课程设计的基本要求：

- 了解发电厂热力系统的拟定过程，初步具备拟定发电厂热力系统、确定系统连接方式以及选择主要相关设备的能力；

- 掌握发电厂热力原则性热力系统能量平衡计算的方法和步骤；

- 具备以热量法对各种系统进行热经济性计算和分析的能力，并做出能流图；

- 了解发电厂全面性热力系统的组成，绘制电厂局部全面性热力系统图。

本课程设计的特点：本课程设计是《热力发电厂》课程的实际应用，以具体的电厂热力系统为研究对象，将已学的专业课及专业基础课的知识应用于实际热力系统，使学生通过课程设计掌握电力企业能量平衡及热力系统综合分析的方法，关键在于学会如何将理论知识应用于一个具体的实际问题。

三、本课程与其它课程的联系

本课程设计是紧接着《热力发电厂》课程的学习而进行的，除了必须学习《热力发电厂》课程之外，主要先修课程还包括：工程热力学、传热学、锅炉原理、汽轮机原理和泵与风机。课程设计中与先修课程有关的主要内容为：

- 热力发电厂

热力发电厂的生产过程；热力系统的组成；系统热经济性分析的理论、方法及热经济性指标的计算；热力发电厂按则性热力系统的拟定及计算；火电厂汽水损失及补充；锅炉排污利用系统的确定及计算；发电厂的全面性热力系统。

- 工程热力学

热力学第一、二定律；蒸汽循环的温熵图；平均温度的概念及应用；汽水热力性质；蒸汽动力循环的形式与参数对理想循环热效率的影响。

- 传热学

表面式加热器的进出口端差和平均传热温差；影响传热端差的因素。

- 锅炉原理

蒸汽、给水品质；锅炉热平衡；汽包连续排污量的确定。

- 汽轮机原理

汽机的内效率；变工况时各级抽汽压力的变化；汽封系统及其漏汽量的计算；蒸汽在汽轮机内的膨胀做功过程。

- 泵与风机

泵的功率计算及特性曲线。

四、课程的主要内容

本课程设计的主要内容如下：

  - 原则性热力系统的拟定：

根据给定条件，拟定和绘制发电厂的原则性热力系统（A2）。

  - 原则性热力系统的计算：

用热量法进行热力系统的计算，求出系统各部分的汽水流量、发电功率及主要的热经济指标。

  - 系统的热经济性分析：

绘制电厂的能流图（A2）及汽轮机内的蒸汽膨胀过程线（A3），能够进行一定的分析。

  - 全面性热力系统的拟定：

确定全面性热力系统的主要部分，能够在全面性热力系统图上指出主要设备、系统，并说明其作用，绘制局部全面性热力系统图（A2）。

五、学时分配（总学时：1.5周  学分：1.5）

六、考核方式

考核形式为课程设计答辩，课程设计成绩由答辩情况、课程设计成品以及平时表现为依据综合得出，分为优、良、中、及格和不及格五个等级。

七、教材及参考书

教    材：热力发电厂课程设计任务书

主参考书：1.郑体宽. 热力发电厂. 北京：中国电力出版社，2001.3

2.武学素，高南烈. 热力发电厂习题集. 北京：水利电力出版社，1994.1

3.沈维道. 工程热力学. 北京：高等教育出版社，2004.2

4.翦天聪. 汽轮机原理. 北京：中国电力出版社，1992.6

执笔人：郑莆燕

审核人：

院（系）负责人：