天镇县洁安城市保洁有限责任公司天镇县县城生活垃圾处理工程（重新报批）

环境影响报告书

（简本）

山西新科联环境技术有限公司

二〇一九年三月

目  录

1 概述	1

1.1 项目建设背景	1

1.2 评价工作过程说明	3

1.3 分析判定相关情况	4

1.4 关注的主要环境问题及环境影响	7

1.5 环境影响评价的主要结论	7

2 总则	9

2.1 编制依据	9

2.2 环境影响因素识别与评价因子筛选	11

2.3 评价标准	12

2.4 评价工作等级和评价范围	15

2.5 相关规划及环境功能区划	18

2.6 主要环境保护目标	19

3 建设项目工程分析	21

3.1 建设项目概况	21

3.2 建设项目组成及建设内容	21

3.3 总图布置	23

3.4 建设项目工程分析	24

3.5 环境影响因素及污染源源强核算	41

3.6 本项目污染排放情况汇总	49

4 环境现状调查与评价	51

4.1 自然环境现状调查	51

4.2 环境敏感因素分析	55

4.3 环境质量现状调查与评价	55

5 环境影响预测与评价	63

5.1 大气环境影响预测与评价	63

5.2 地表水环境影响分析	68

5.3 地下水环境影响分析与评价	68

5.4 声环境影响分析	87

5.5 固体废物处置分析	88

5.6 生态环境影响分析	89

5.7 环境风险影响分析	92

5.8 填埋场服务期满环境影响分析	95

5.9 小结	95

6 环境保护措施及其可行性论证	97

6.1 主要环境保护措施	97

6.2 环境保护措施论证	97

6.3 环保措施一览表	109

7 环境影响经济损益分析	111

7.1 项目投资及环保投资	111

7.2 社会效益分析	111

7.2 经济损益分析	113

7.3 小结	114

8 环境管理与监测计划	115

8.1 环境管理	115

8.2 环境监测计划	119

9 环境影响评价结论	124

9.1 基本结论	124

9.2 建议	128

附件：

附件1 委托书；

附件2 山西省环境保护厅关于《天镇县县城生活垃圾处理工程环境影响报告书》的批复，晋环函[2011]2125号，2011年9月27日；

附件3 山西省环境保护厅 关于《关于“天镇县县城生活垃圾处理工程调整”变更的申请》的复函，晋环函[2014]1304号，2014年11月14日；

附件4 大同市发展和改革委员会关于天镇县生活垃圾处理工程初步设计的批复，同发改政务发[2015]131号，2015年9月29日；

附件5 大同市发展和改革委员会关于天镇县县城生活垃圾处理工程可行性研究报告的批复，同发改政务发[2015]25号，2015年3月26日；

附件6 监测报告；

附表：

建设项目环评审批基础信息表

1 概述

1.1 项目建设背景

2010年，天镇县住房保障和城乡建设管理局委托山西省环境科学研究院编制完成了《天镇县县城生活垃圾处理工程环境影响报告书》（报批稿），原山西省环境保护厅于2011年9月27日以晋环函[2011] 2125号进行了批复（批复见附件2）。

项目在规划实施过程中，由于县城规划人口增加、地形状况、高压线等原因，需对填埋库容进行调整，由占地面积原来的9.84万m2调整为11.48万m2，填埋地点所占冲沟、周边环境内容均没有发生变化。项目在实施过程中，建设单位天镇县住房保障和城乡建设管理局新成立了天镇县洁安城市保洁有限责任公司负责项目建设运营。

2014年8月，天镇县洁安城市保洁有限责任公司委托山西省环境科学研究院编制完成了《天镇县县城生活垃圾处理工程调整变更环境影响补充报告》，原山西省环境保护厅于2014年11月14日以晋环函[2014]1304号进行了批复（批复见附件3）。

2015年3月26日，大同市发展和改革委员会以同发改政务发[2015]25号出具了“关于天镇县县城生活垃圾处理工程可行性研究报告的批复”（批复见附件4）。

目前已投入试生产，尚未竣工验收。

由于项目建设过程中库区范围、垃圾坝位置及填埋库区防渗系统等发生重大变化，根据《建设项目环境保护管理条例》和《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号）中“建设项目环境影响报告书、环境影响报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目环境影响报告书、环境影响报告表。”现重新报批环境影响评价文件。

本次评价主要变更内容包括：

（1）库区范围发生了变化

变更前，由于填埋场库区上方有一根110KV风能发电高压线南北方向横跨填埋库区，为保护电力设施并保证填埋场运行安全，在库区高压线正下方设置高压线保护坝一座，将填埋库区分为两个区。

变更后，为避开高压线，在保证库容的前提下，调整了填埋库的范围，所占沟谷未发生变化。填埋库占地面积由原8.3万m2变为4.3万m2，垃圾堆体终场设计标高为由1136m增高至1141.0m。

（2）垃圾坝位置

变更前，由于填埋场库区上方有一根110KV风能发电高压线南北方向横跨填埋库区，为保护电力设施并保证填埋场运行安全，在库区高压线正下方设置高压线保护坝一座，沟口设垃圾坝。

变更后，库区范围避开了高压线，垃圾坝位于调整后填埋库区西侧沟口。

（3）填埋库区防渗系统

变更前，填埋场边坡及场底防渗采用双层人工合成材料防渗层。边坡防渗结构（从上至下）：600g/m2的土工布+2.0mm厚HDPE膜+400g/m2的土工布+8mm厚土工排水网格+400g/m2的土工布+2.0mm厚HDPE膜+4800g/m2GCL复合膨润土衬垫+750mm厚压实粘土；场底防渗结构（从上至下）：200g/m2无纺土工布+400mm厚卵石导流层+600g/㎡无纺土工布+2.0mm厚HDPE土工膜+400g/m2的土工布+8mm厚土工排水网格+400g/m2的土工布+2.0mm厚HDPE土工膜+4800g/m2GCL复合膨润土衬垫+750mm厚压实粘土。

变更后，填埋场防渗系统采用单层复合衬里防渗结构，防渗层为2.0mm厚HDPE膜，膜下保护层为4800g/m2GCL，膜上保护层为600g/m2无纺土工布。边坡防渗结构（从上至下）：30cm厚袋装粘土（膜上保护层）+ 600g/m2的无纺土工布（膜上保护层）+2.0mm厚单糙面 HDPE膜（防渗层）+4800g/m2GCL复合膨润土衬垫（膜下保护层）+夯实基础层；场底防渗结构（从上至下）：200g/m2无纺土工布（渗滤液收集层）+30cm厚砾石导流层（渗滤液收集层）+600g/m2无纺土工布（膜上保护层）+2.0mm厚光面 HDPE土工膜（防渗层）+4800g/m2GCL复合膨润土衬垫（膜下保护层）+夯实基础层。

（4）采暖热源由原0.35MW燃锅炉变为3台燃气壁挂炉；

（5）本项目处理工艺和场址未发生变化，由于库区范围及垃圾坝位置发生变化，由此导致的其它工程量均发生相应变化，工程总投资由原来的6200.0万元变更为5294.89万元。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（部令第44号）及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令第1号），本项目属于“三十五、公共设施管理业”中“104城镇生活垃圾（含餐厨废弃物）集中处置”，需编制环境影响评价报告书。

天镇县洁安城市保洁有限责任公司于2018年2月委托我公司承担该项目变更后的环境影响评价工作（委托书见附件1）。接受委托后，我公司有关技术人员赴现场进行实地踏勘、调研，收集了有关资料，了解项目建设地周边环境现状及环境问题，预测了项目建设的环境影响程度，从环境保护的角度对项目建设所带来的环境问题、环境可行性进行科学论证。在此基础上根据国家环保法律、法规及有关技术规范编制完成了《天镇县县城生活垃圾处理工程（重新报批）环境影响报告书》（报审稿）。

1.2 评价工作过程说明

本项目环境影响工作分三个阶段，即前期准备、调研和工作方案阶段，分析论证和预测评价阶段，环境影响报告书编制阶段。

第一阶段根据相关法律法规规定确定本项目环境影响评价文件类型，研究相关技术文件和其他有关文件，进行初步工程分析，并开展初步的环境现状调查工作，根据初步工程分析的结果和环境现状调查的情况进行环境影响评价识别和评价因子筛选，确定本项目的评价重点和环境保护目标、确定工作等级、评价范围和评价标准，确定本项目环境影响评价工作方案。

第二阶段包括两部分工作，第一部分对项目所在区域进行环境现状调查监测与评价，根据现有资料、技术文件以及相关技术规范进行工程分析，明确工程生产工艺流程、明确产污环节，分析包括常规污染物、特征污染物在内的污染物产污情况、排放情况，明确各类污染物产生来源、特性，说明各种源头防护、过程控制、末端治理、回收利用等环境影响减缓措施状况。明确项目消耗的原料、辅料、燃料、水资源等种类、构成和数量，给出主要原辅材料及其他物料的理化性质、毒理特征，产品及中间体的性质、数量等。第二部分工作根据上述分析判定完成各环境要素环境影响预测与评价。

第三阶段根据前两部分工作成果，提出环境保护措施，并进行技术经济论证，给出本项目各个污染物排放清单表，并给出建设项目环境影响结论。

按照以上分析编制完成环境影响报告书。

建设项目环境影响评价工作程序图见图1.2-1。

1.3 分析判定相关情况

### 1.3.1 产业政策的符合性分析

本项目为生活垃圾填埋处置，属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）（国家发展改革委第21号令，2013年2月16日）中鼓励类中三十八“环境保护与资源节约综合利用”第20项“城镇垃圾及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”。同时，本项目已经取得大同市发展和改革委员会“关于天镇县县城生活垃圾处理工程可行性研究报告的批复”（同发改政务发[2015]25号）。因此，本项目符合国家现行产业政策。

### 1.3.2 选址合理性分析

项目建设地点位于场址位于大同盆地以北地区，天镇县县城东南约3.89km的处一条天然沟壑内，玉泉镇唐八里村东南约1560m处。

我国目前对生活垃圾填埋场选址做出明确规定的规范和标准依据主要有：《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）和《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。本项目与相关条款的符合性分析见表1.3-1，表1.3-2。

表1.3-1  本项目与《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）符合性对照表

| 序号 | 场址选择规范要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 填埋场不应设在下列地区: |  |  |
| 1.1 | 地下水集中供水水源地及补给区、水源保护区； | 填埋场场址距离县城谷前堡水源地6.2km，距离备用水源地7.4km，不在水源地的补给区和径流区；周边1km内无地下水集中供水水源地； | 符合 |
| 1.2 | 洪泛区和泄洪道； | 本项目距离最近的地表水体南洋河6km，不在洪泛区和泄洪道； | 符合 |
| 1.3 | 填埋库区与渗沥液处理区边界距居民居住区或人畜供水点的卫生防护距离在500m以内的地区； | 距离项目最近的村庄为西北1.56km处的唐八里村， | 符合 |
| 1.4 | 填埋库区与渗沥液处理区边界距河流和湖泊50m以内的地区； | 项目场界距离最近的地表水体南洋河6km； | 符合 |
| 1.5 | 填埋库区与渗沥液处理区边界距民用机场3km以内的地区； | 项目场界外30 km内无民用机场； | 符合 |
| 1.6 | 尚未开采的地下蕴矿区； | 场址所在地下无矿产资源蕴藏，天镇县国土资源对该情况进行了说明，具体见附件9。 | 符合 |
| 1.7 | 珍贵动植物保护区和国家、地方自然保护区； | 项目场址不在珍贵动物保护区和国家、地方自然保护区； | 符合 |
| 1.8 | 公园，风景、游览区，文物古迹区，考古学、历史学、生物学研究考察区； | 项目场址不在公园，风景、游览区，文物古迹区，考古学、历史学、生物学研究考察区； | 符合 |
| 1.9 | 军事要地、军工基地和国家保密地区。 | 项目场址不在军事要地、军工基地和国家保密地区； | 符合 |
| 2 | 填埋场选址应符合下列要求： |  |  |
| 2.1 | 应与当地城市总体规划和城市环境卫生专业规划协调一致； | 《天镇县县城总体规划》(2008-2020)》中拟在县城南约4km处的玉泉镇唐八里村附近修建垃圾处理厂一处，利用天然沟壑进行垃圾填埋。 | 符合 |
| 2.2 | 应与当地的大气防护、水资源保护、自然保护及生态平衡要求相一致； | 项目场址与当地的大气防护、水资源保护、自然保护及生态平衡要求相一致； | 符合 |
| .2.3 | 应交通方便，运距合理； | 项目场址距离天镇县城至唐八里公路1.9km，交通便利。 | 符合 |
| 2.4 | 人口密度、土地利用价值及征地费用均应合理； | 人口密度小、土地利用价值及征地费用均合理； | 符合 |
| 2.5 | 应位于地下水贫乏地区、环境保护目标区域的下水流向下游地区及夏季主导风向下风向； | 填埋场场址距离县城谷前堡水源地6.2km，距离备用水源地7.4km，不在水源地的补给区和径流区；位于夏季主导风向的侧风向； | 符合 |
| 2.6 | 选址应有建设项目所在地的建设、规划、环保、环卫、国土资源、水利、卫生监督等有关部门和专业设计单位的有关专业技术人员参加。 | 场址选择 | 符合 |

表1.3-2  本项目与《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）符合性对照表

| 序号 | 规范选址要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾填埋场的选址应符合区域性环境规划、环境卫生设施建设规划和当地的城市规划； | 《天镇县县城总体规划》(2008-2020)》中拟在县城南约4km处的玉泉镇唐八里村附近修建垃圾处理厂一处，利用天然沟壑进行垃圾填埋。 | 符合 |
| 2 | 生活垃圾填埋场场址不应选在城市工农业发展规划区、农业保护区、自然保护区、风景名胜区、文物（考古）保护区、生活饮用水水源保护区、供水远景规划区、矿产资源储备区、军事要地、国家保密地区和其他需要特别保护的区域内； | 项目场址不在城市工农业发展规划区、农业保护区、自然保护区、风景名胜区、文物（考古）保护区、生活饮用水水源保护区、供水远景规划区、矿产资源储备区、军事要地、国家保密地区和其他需要特别保护的区域内； | 符合 |
| 3 | 生活垃圾填埋场选址的标高应位于重现期不小于50 年一遇的洪水位之上，并建设在长远规划中的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区之外。 | 场址占地为封闭沟头，上游和边坡汇水面积小，设计中对截洪沟进行了50年一遇洪水防洪要求进行设计，100年一遇校核； | 符合 |
| 4 | 生活垃圾填埋场场址的选择应避开下列区域：破坏性地震及活动构造区；活动中的坍塌、滑坡和隆起地带；活动中的断裂带；石灰岩熔洞发育带；废弃矿区的活动塌陷区；活动沙丘区；海啸及涌浪影响区；湿地；尚未稳定的冲积扇及冲沟地区；泥炭以及其他可能危及填埋场安全的区域。 | 场址所在地属于稳定区域，未发现本条所述的不良地质现象。 | 符合 |

根据上表可知，本项目与《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）和《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）的要求是相符合的。

### 1.3.3“三线一单”符合性分析

（1）生态保护红线

本项目为公共设施建设，位于大同市天镇县唐八里村东南约1.56km处，项目周边不涉及自然保护区、世界文化自然遗产、风景名胜区、森林公园、地质公园等禁止开发区，评价范围内没有重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等区域，不违背生态保护红线要求。

（2）环境质量底线

略。

（3）资源利用上线

本项目为农村生活垃圾填埋场，为环境治理工程，工程运行过程中对水、电等资源的使用均在环境可接受范围内，本项目的建设并不违背资源利用上线要求。

（4）环境准入负面清单

本项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）鼓励类项目，在采取了完善的污染治理措施，可实现长期稳定达标，且本项目建成后对于区域生活垃圾减量化、资源化和无害化有显著作用，改善天镇县县城生活环境，有显著的生态环境正效益，项目不违背环境准入负面清单要求。

1.4 关注的主要环境问题及环境影响

运营期对环境的不利影响主要是填埋气对环境空气的影响，渗滤液和其它废水等对地表水和地下水环境的影响等等。

废气方面：主要排放废气种类CH4、H2S、NH3 等。

废水方面：废水污染因子为COD、BOD、NH3-N、SS等。重点分析项目变更后防渗结构、渗滤液产生量、防治措施及可行性论证等。

1.5 环境影响评价的主要结论

本项目符合国家产业政策，符合大同市天镇县县城总体规划要求。项目选址位于农村地区，区域环境敏感因素制约性不大，项目实施排放的各种污染物对周围的地表水、地下水、环境空气、声环境影响轻微，当地环境质量基本能维持现状。严格落实本报告中变更的运营期各项污染控制对策和措施后，项目各项污染物排放可达标，对周边环境和居民生活影响较小。评价认为项目建设从环境保护角度分析是可行的。

2 总则

2.1 编制依据

### 2.1.1 任务依据

天镇县县城生活垃圾处理工程（重新报批）环境影响评价委托书，2018年2月。

### 2.1.2 法律法规依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日实施）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日实施）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日实施）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日（修订）；

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997年3月1日实施）；

（7）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日实施）；

（8）《中华人民共和国大气污染防治法实施细则》，2015年8月29日修订；

（9）《中华人民共和国水污染防治法实施细则》，国务院令第284号，2000年3月20日；

（10）《全国生态环境保护纲要》，国发[2000]38号，2000年11月26日；

（11）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年10月1日实施）；

（12）《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》，环办[2015]52号，2015年6月4日；

（13）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号，2017年9月1日实施，2018年4月28日修改）；

（14）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》，国发[2013]37 号，2013年9月10日；

（15）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》，国发[2015]17号，2015年4月2日；

（16）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》国发[2016]31 号，2016年5月28日；

（17）环保部办公厅文件《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办[2014]30号（2014.4.11））；

（18）山西省人民政府办公厅关于印发《山西省大气污染防治2018年行动计划的通知》（晋政办发[2018]52号）；

（19）山西省人民政府办公厅关于印发《山西省水污染防治2018年行动计划的通知》（晋政办发[2018]55号）；

（20）山西省人民政府办公厅关于印发《山西省土壤污染防治2018年行动计划的通知》（晋政办发[2018]53号），2018年5月25日；

（21）山西省人民政府办公厅关于印发《山西省打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（晋政办发[2018]30号）；

（22）大同市人民政府办公厅关于印发《大同市大气、水、土壤污染防治2018年行动计划的通知》（同政办发[2018]85号）；

（23）《产业结构调整指导目录（2013年修正本）》（2013年5月）；

（24）《国家危险废物名录》（2016年8月）；

（25）《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》，晋环发[2015]25号；

### 2.1.3 技术依据

（1）《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ/T2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（8）《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）

（9）《生活垃圾卫生填埋场防渗系统工程技术规范》（CJJ113－2007）。

（10）《生活垃圾卫生填埋场环境监测技术要求》（GB/T18772－2008）。

（11）《城市环境卫生设施规划规范》（GB50337－2003）；

（12）《生活垃圾卫生填埋场封场技术规程》（CJJ112－2007）；

（13）《生活垃圾填埋场渗滤液处理工程技术规范》（试行），（HJ564-2010）；

（14）《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》，建设部、科技部、国家环保总局，城建[2000]120号；

（15）《山西省地表水水环境功能区划》DB14/67-2014。

### 2.1.4 其他依据

（1）《天镇县县城总体规划调整》（2008-2020年）；

（2）《天镇县县城生活垃圾处理工程环境影响报告书》及环评批复，山西省环境科学研究院，2011年9月；

（3）《天镇县县城生活垃圾处理工程调整变更环境影响补充报告》及环评批复，山西省环境科学研究院，2014年11月；

（4）《天镇县生活垃圾处理工程可行性研究报告》，2015年3月。

2.2 环境影响因素识别与评价因子筛选

### 2.2.1 环境影响因素识别

项目运营期将会对周围的自然环境、生态环境、社会环境及人群生活质量等产生一定程度的影响。经过对本工程运营过程和排污特征的分析及对周围环境状况的调查，得出本次建设项目的主要污染源及其污染因子，详见表2.2-1。

表2.2-1 项目主要污染源及其污染因子

| 主要污染环节和污染因子 |
| --- |
| 类别 | 产污环节 | 主要污染因子 |
| 大气污染源 | 堆体填埋气收集系统 | CH4、NH3、H2S、CO2 |
|  | 填埋作业区（生活垃圾倾倒、覆盖土堆存、运输） | 颗粒物（扬尘）、恶臭 |
| 水污染源 | 渗滤液收集系统 | 渗滤液：COD、NH3-N、重金属等 |
|  | 车辆冲洗、管理区 | 洗车废水、生活污水：SS、CODcr、BOD5、石油类等 |
| 固体废物 | 渗滤液处理站 | 污泥 |
| 噪声源 | 填埋场 | 挖掘机、推土机等机械设备 |
| 主要生态扰动与生态效应 |
| 区域 | 扰动活动 | 生态效应 |
| 填埋场 | 填埋库区填满后完成封场，进行表面复垦 | 减轻填埋场生态扰动，抑制填埋区区作业期污染，为终场生态重建创造条件 |
| 取弃土场 | 大量土方取、运 | 加重水土流失，加大扬尘，造成景观影响 |

### 2.2.2 评价因子筛选

结合项目的排污特征和当地环境质量现状，选择对环境影响较大或环境较为敏感的特征污染因子作为本次评价的评价因子，本项目运营期环境影响评价因子见表2.2-2。

表2.2-2  项目评价因子一览表

| 评价要素 | 评价类型 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 环境质量现状 | TSP、PM10、SO2、NO2、CO、O3、H2S、NH3 |
|  | 环境影响评价 | H2S、NH3、SO2、NO2 |
| 地下水 | 环境质量现状 | 基本水质因子：pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、耗氧量、挥发性酚类、氰化物、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、氟化物、砷、汞、铬(六价)、铅、镉、铁、锰、锌、铜、镍、菌落总数、总大肠菌群 地下水化学因子：K+、Ca2+、Na+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42- |
|  | 环境影响评价 | 汞 |
| 生态环境 | 现状及影响 | 水土流失和植被生态破坏 |
| 声环境 | 现状及影响 | 等效连续噪声级dB(A) |

2.3 评价标准

### 2.3.1 环境质量标准

（1）环境空气

垃圾填埋场周边区域以农村生活为主，环境空气质量功能为二类区，TSP、PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。对于建设项目特征污染物NH3、H2S参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D中的质量浓度参考限值。具体见表2.3-1。

表2.3-1 环境空气质量评价执行标准及限值

| 污染物 | 年平均 | 24小时平均 | 1小时平均 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 60 | 150 | 500 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012），其中CO单位：mg/m3，其余为μg/m3 |
| NO2 | 40 | 80 | 200 |  |
| PM10 | 70 | 150 | - |  |
| PM2.5 | 35 | 75 | - |  |
| O3 | - | 160（8小时） | 200 |  |
| CO | - | 4 | 10 |  |
| TSP | 200 | 300 | - |  |
| H2S | - | - | 10 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中附录D，单位：μg/m3 |
| NH3 | - | - | 200 |  |

（2）地表水

项目场址位于天镇县唐八里村东南约1.56km处，距离本项目最近的地表水体为南洋河，位于项目北侧6km，由西南流向东北。根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2014），属“白登河与黑水河合流后—出省”段，水环境主导功能为农业用水保护，水质目标为Ⅴ类标准，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的V类水质要求。标准值见表2.3-2。

表2.3-2  地表水环境质量标准         单位：mg/L，pH无量纲

| 污染物 | pH | COD | BOD5 | NH3-N | 总磷 | 总氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6-9 | ≤40 | ≤10 | ≤2.0 | ≤0.4 | ≤2.0 |
| 污染物 | 氟化物 | 挥发酚 | 石油类 | 硫化物 | 粪大肠菌群 （个/L） |  |
| 标准值 | ≤1.5 | ≤0. 1 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤40000 |  |

（3）地下水

本项目厂址所处区域地下水主要适用于生活饮用水及工农业用水，属Ⅲ类功能区，执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。标准值见表2.3-3。

表2.3-3  地下水质量标准

| 项目 | pH（无量纲） | 总硬度mg/L | 硫酸盐mg/L | 氟化物mg/L | 铁mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6.5-8.5 | ≤450 | ≤250 | ≤1.0 | ≤0.3 |
| 项目 | 氨氮mg/L | 亚硝酸盐mg/L | 硝酸盐mg/L | 砷mg/L | 汞mg/L |
| 标准值 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤20.0 | ≤0.01 | ≤0.001 |
| 项目 | 氰化物mg/L | 氯化物mg/L | 挥发酚mg/L | 铅mg/L | 镉mg/L |
| 标准值 | ≤0.05 | ≤250 | ≤0.002 | ≤0.01 | ≤0.005 |
| 项目 | 锰mg/L | 菌落总数 CFU/mL | 总大肠菌群 CFU/100mL | 耗氧量 mg/L | 溶解性总固体 mg/L |
| 标准值 | ≤0.1 | ≤100 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤1000 |
| 项目 | 六价铬mg/L | 铜mg/L | 锌mg/L | 镍mg/L | 钠mg/L |
| 标准值 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.02 | ≤200 |

（4）声环境

场址地处农村地区，场址周边声环境执行《声环境质量标准》（GB3096- 2008）中1类标准，即昼间55dB（A），夜间45dB（A）。

### 2.3.2 污染物排放标准

（1）废气

填埋库区H2S、NH3等恶臭污染物排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1，恶臭污染物厂界标准值中二级新扩改标准；

甲烷气执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中要求，填埋工作面上2m以下高度范围内甲烷的体积百分比不大于0.1%，导气管排放口的甲烷的体积百分比不大于5%。标准值见表2.3-4。

表2.3-4  废气污染物排放标准

| 污染物 | 标准值：mg/m3(标态) | 选用标准 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| H2S | 0.06 | 《恶臭污染物排放标准》 GB14554-93二级新扩改建标准 | 无组织面源排放标准为厂界浓度限值 |
| NH3 | 1.5 |  |  |
| 甲硫醇 | 0.007 |  |  |
| 甲硫醚 | 0.07 |  |  |
| 二甲二硫 | 0.06 |  |  |
| 臭气浓度 | 20（稀释倍数） |  |  |
| 甲烷气 | 填埋工作面上2m以下高度范围内甲烷的体积百分比不大于0.1%；导气管排放口的甲烷的体积百分比不大于5%。 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008 |  |

（2）废水

本项目管理区产生的生活污水、洗车废水及渗滤液收集至调节池，经渗滤液处理站处理后回用于场内洒水抑尘。渗滤液处理站出水各污染物指标达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中表2规定的排放浓度限值。标准值见表2.3-5。

表2.3-5  废气污染物排放标准

| 序号 | 控制污染物 | 排放浓度限值 | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度 | 40 | 渗滤液处理站出口 |
| 2 | 化学需氧量（CODCr）（mg/L） | 100 |  |
| 3 | 生化需氧量（BOD5）（mg/L） | 30 |  |
| 4 | 悬浮物（mg/L） | 30 |  |
| 5 | 总氮（mg/L） | 40 |  |
| 6 | 氨氮（mg/L） | 25 |  |
| 7 | 总磷（mg/L） | 3 |  |
| 8 | 粪大肠菌群数（个/L） | 10000 |  |
| 9 | 总汞（mg/L） | 0.001 |  |
| 10 | 总镉（mg/L） | 0.01 |  |
| 11 | 总铬（mg/L） | 0.1 |  |
| 12 | 六价铬（mg/L） | 0.05 |  |
| 13 | 总砷（mg/L） | 0.1 |  |
| 14 | 总铅（mg/L） | 0.1 |  |

（3）场界噪声

运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准，标准值为：昼间55dB（A），夜间45dB（A）。

2.4 评价工作等级和评价范围

### 2.4.1 评价工作等级

（1）大气环境

①判定依据

根据拟建工程的排污特点、评价地区的环境特征以及环境质量标准，按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中大气评价工作等级的划分方法进行确定，预测模式采用AERSCREEN模式，基准年定为2018年。判定依据见表2.4-1。

表2.4-1  大气评价级别判据

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

（2）评价工作等级的确定

拟建工程的主要大气污染物为填埋气，填埋气主要污染物为CH4、CO2、H2S、NH3和甲硫醇等。填埋初期，填埋气产生量较小，采用收集后直接放散的方式，其主要污染物为H2S和NH3。随着填埋量逐渐增多，填埋时间的增长，填埋气量达到一定的规模时，将填埋气导出后焚烧放散，燃烧后其主要污染物为SO2和NO2。因此，本次评价选择填埋气中H2S、NH3、SO2、NO2、甲硫醇五种污染物，采用附录A推荐模型中估算模型分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物）以及第i个污染物各种污染物的地面浓度达标标准限制10%时所对应得最远距离D10%。其中Pi定义为：

Pi=（Ci/C0i）×100﹪

式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i—第i个污染物的空气质量标准，mg/m3。

本项目采用AERSCREEN估算模式，计算结果见表2.4-2。

表2.4-2  本项目大气污染物排放最大浓度及占标率

| 污染源 | 污染物 | 排放速率 | Pi |
| --- | --- | --- | --- |
| 填埋库区 | NH3 | 0.004768 | 2.38 |
|  | H2S | 0.000795 | 7.95 |

由表2.4-1判定依据和表2.4-2估算结果，污染物最大浓度占标率Pi=7.95＜10%，评价等级定为二级。

（2）地表水环境影响评价等级

《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）要求，地表水环境影响评价工作等级主要依据建设项目废水排放量及排放方式。

本项目排水包括生活污水、洗车废水、软水系统排水和垃圾渗滤液四部分。生活污水经化粪池处理后，输送至调节池；洗车废水经隔油沉淀池后排入调节池；软水系统排水排入调节池，垃圾渗滤液排入调节池。以上四部分废水经调节池收集后送至渗滤液处理站处理，处理后用于场区洒水及绿化，不能回用时，用罐车送往天镇县源洁污水处理有限公司进行处理。本项目废水排放方式为间接排放，评价等级为三级B，主要进行污水处理工艺的可行性及不排水的保证性进行分析。

（3）地下水环境影响评价等级

建设项目类别：根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“U城市基础设施及房地产”中 “149 生活垃圾（含餐厨废弃物）集中处置”，生活垃圾填埋处理项目为I类项目。

建设项目的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级。分级原则见表2.4-3，评价工作等级分级见表2.4-4。

表2.4-3  地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |

表2.4-4  评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | I类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

项目区周边分布有分散式居民饮用水水源地，无其他国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，环境敏感程度为敏感。

由此确定本项目工作等级为一级。

（4）声环境

根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009），建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的1类、2类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达3～5dB(A)[含5dB(A)]，或受噪声影响人口数量增加较多时，按二级评价。本项目所在地为乡村区域，根据《声环境质量标准》（GB3098-2008），村庄原则上执行1类声环境功能区要求，因此本项目声环境评价等级确定为二级。

（5）生态环境

根据《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2011），生态环境影响评价工作分级依据为项目影响区域的生态敏感性和工程占地范围。本项目占地范围及影响区域属一般区域，不涉及HJ19-2011中规定的特殊与重要生态敏感区，工程占地面积0.0977km2（＜2km2），因此生态影响评价等级确定为三级。

### 2.4.2 评价范围

根据环境影响评价技术导则要求，结合本项目环境影响特征、评价等级和项目周围环境影响特征，本项目评价范围见表2.4-5。

表2.4-5  本项目各个环境要素评价范围一览表

| 环境要素 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 大气环境 | 以项目为中心，边长为5km的矩形区域。 |
| 地下水环境 | 南部以石羊庄、滑家沟、王家烟一线山脊线分水岭为边界，东南部以王家烟、陆家窑、泘沱店一线山脊线分水岭为边界，东北部、西部以垂直等水位线的地下水流线为边界，北部以南洋河为边界。以此确定本项目评价范围约80km2。 |
| 声环境 | 项目场界外200m范围内的区域 |
| 生态环境 | 项目场界及取土场外扩200m范围内的区域 |

2.5 相关规划及环境功能区划

### 2.5.1 《天镇县县城总体规划》（2008-2020）

略。

### 2.5.2 环境功能区划

①环境空气

项目所在区域处于农村地区，为环境空气质量功能二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

②地表水

项目区域地表水体为南洋河，现状使用功能为农业用水，功能区类型为保护地下水河段，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类水质要求。

③地下水

地下水主要适用于生活饮用水及工农业用水，执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

④声环境

场址地处农村地区，场址周边声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。

2.6 主要环境保护目标

项目所在地为农村地区，区域环境敏感因素制约性不大。根据本项目所在地的环境功能区划，并结合项目排污特点和对环境扰动的特征，确定项目的主要环境保护目标为近距离范围内环境空气、地表水环境、地下水环境、声环境和生态环境等。

本项目的主要环境保护对象和环境目标见表2.6-1和图2.6-1。

表2.6-1  本项目主要环境保护目标

| 类别 | 保护目标 | 保护性质 | 功能要求 | 与本项目的关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 方位 | 距离(m) |
| 环境 空气 | 唐八里 | 人居环境 | 二类区 | NW | 1560 |
|  | 崔家窑 |  |  | SW | 1650 |
|  | 三道梁 |  |  | NE | 1650 |
|  | 师家梁 |  |  | S | 2100 |
|  | 天镇县城、唐八里 |  |  | 交通运输沿线所经人群聚居地，需防止恶臭与轻质垃圾对聚居地环境空气的影响 |
| 地表水 环境 | 南洋河 | 杜绝废水外排污染地表水 | Ⅴ类标准 | NW | 6km |
| 地下水 环境 | 当地地下水 | 饮用水保护 | Ⅲ类标准 | 黄土丘陵孔隙水 |
|  | 周边村庄饮用水井 |  |  |  |
|  | 天镇县县城饮用水水源地 |  |  |  |
| 农业生态 | 植被 | 累积影响 | 农业区 | 场址及周边区域 |
|  | 农作物 | 累积影响 |  |  |
|  | 水土流失 | 累积影响 |  |  |
|  | 土壤 | 累积影响 |  |  |
| 声环境 | 县城、唐八里 | 声环境影响 | 2类标准 | 垃圾运输过程交通噪声影响 |
| 人群健康 | 唐八里 | 恶臭和蚊蝇 轻质垃圾 | 二类区 | NW | 1560 |
|  | 崔家窑 |  |  | SW | 1650 |
|  | 三道梁 |  |  | NE | 1650 |
|  | 师家梁 |  |  | S | 2100 |
|  | 天镇县城 |  |  | NW | 4200 |

3 建设项目工程分析

3.1 建设项目概况

项目名称：天镇县县城生活垃圾处理工程（重新报批）

建设单位：天镇县洁安城市保洁有限责任公司

建设性质：新建

建设地点：天镇县县城南部约3.89km处一条天然沟壑内，距离最近的村庄唐八里村东南约1.56km处

服务区域：天镇县县城总体规划内的区域及垃圾运输沿线的唐八里村

服务年限：13年

建设规模：平均日处理垃圾130t，填埋场库容80万m3；

工程投资及资金来源：项目总投资约为6751.33万元，资金来源为申请国家和省补助资金、以及地方政府自筹解决。

劳动定员与工作制度：工程建成后全年365天运行，工作制度采用一班制，工作时间8小时。实行国家法定休假日，采用轮休制保证正常生产，劳动定员19人。

3.2 建设项目组成及建设内容

天镇县县城生活垃圾处理工程总占地面积97747.0m2（合146.62亩），主要建设内容包括：填埋库区、管理区及其配套的公用工程、环保工程等。项目组成见表3.2-1。

表3.2-1  工程变更前后组成一览表

| 工程 类别 | 名称 | 变更前工程建设内容 | 变更后工程建设内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 场底和边坡 平整工程 | 对场地和边坡进行平整、压实，场底纵坡2.6%~7%，横坡2%，边坡坡度为1:2 | 对原始库底进行清基、平整、压实，库底设置成东西向 2%坡，边坡坡度不陡于1:1.5 |
|  | 坝体工程 | 修建垃圾坝、高压线保护坝（兼做分区坝）各1座 | 修建垃圾坝1座 |
|  | 防渗工程 | 场底和边坡均采用双层防渗结构，垃圾坝和截洪坝内侧采用HDPE膜+GCL进行防渗； 渗滤液调节池采用HDPE膜+GCL防渗 | 场底和边坡均采用单层复合防渗系统，防渗结构（从上往下）采用600g/m2土工布+2mm厚HDPE土工膜+4800g/m2GCL复合膨润土衬垫； 渗滤液调节池采用HDPE膜+GCL防渗 |
|  | 渗滤液收集系统 | 导流层、主盲沟、支盲沟及渗滤液收集池组成，垃圾坝下游建2500m3渗滤液调节池1座 | 与变更前一致 |
|  | 库区雨污分流系统 | 山体四周修建截洪沟 | 与变更前一致 |
|  | 填埋气导排工程 | 修建导气石笼井，服务范围不超过40m | 修建导气石笼井28座，间距35m纵横设置 |
|  | 封场工程 | 临时封场和终场封场工程 | 与变更前一致 |
| 辅助 工程 | 管理区 | 门房、办公楼、锅炉房、宿舍、食堂、浴室、锅炉房、机修间、泵房、辅助用房、地磅房、洗车台、生活水池、消防水池等 | 与变更前一致 |
|  | 场内外道路系统 | 修建进场道路2.5km、场内进库道路、场区临时作业道路； | 与变更前一致 |
|  | 场外运输系统 | 配置汽车一辆，用于将雨季不能回用的处理达标废水外送污水处理厂 | 与变更前一致 |
| 公用 工程 | 供水 | 给水引自唐八里村水井； | 自备供水水井1座 |
|  | 供电 | 用电引自场址西部1.5km处的输电线路； | 与变更前一致 |
|  | 供暖 | 0.35MW型煤锅炉用于管理区冬季采暖、自然通风和接机械通风相结合； | 与变更前一致 |
|  | 排水 | 排水最终全部进入渗滤液调节池； | 与变更前一致 |
| 环保 工程 | 大气 环境 | 填埋气收集燃烧系统 | 配置焚烧器1座，填埋气集中燃烧放散 | 与变更前一致 |
|  |  | 轻质垃圾防飞系统 | 库区四周设置防飞网、内部设临时移动防飞网 | 与变更前一致 |
|  |  | 灭蝇除菌系统 | 喷药洒水车1辆，定期喷洒 | 与变更前一致 |
|  | 水 环 境 | 生活污水 | 设渗滤液处理站1座，处理规模为50m3/d，处理工艺为“预处理+一级A/O+MBR+DTRO” | 与变更前一致 |
|  |  | 生产废水 |  |  |
|  |  | 地下水水质监测井 | 5眼；其中本底井1眼；污染扩散井和监视井各2眼 | 与变更前一致 |
|  |  | 渗滤液调节池封闭 | 池体采用2.0mm厚HDPE膜浮动式膜盖封闭 | 与变更前一致 |
|  | 声环境 | 设备噪声 | 选择低噪声设备，隔声、减振，场区绿化 | 与变更前一致 |
|  | 生态环境 | 管理区内部、填埋库区边界10m绿化林带、道路两旁及堆土场、取土场绿化。 | 与变更前一致 |

3.3 总图布置

根据天镇县生活垃圾卫生填埋场的总体规划，填埋场的功能区划分主要包括：垃圾填埋库区、管理区和渗滤液处理区，各个功能区以道路相连接，总用地面积为97747.0m2（合146.62亩），其中填埋区面积42875m2，管理区及渗滤液处理区面积10116m2，道路及其他面积44756m2。

管理区布置在填埋场主入口处，主要建（构）筑物有管理房、传达室（内设地磅计量间）、冲洗站。管理区入口处设置停车位、集中绿化园区，设地下消防水池1座（5.68m×7.5m×3.0m，有效容积108m3），钢筋混凝土结构，管理区东侧设置锅炉房，北面设上山进库区的进场道路，路口地面设称重地磅，道路北侧布置冲洗站，进库区的垃圾车须先称重登记，然后进库区倾倒；出场车辆须进冲洗站进行冲洗后方可离开场区。冲洗污水收集后排入渗滤液调节池。

渗滤液处理区布置在管理区东面，主要有渗滤液调节池和渗滤液处理站。渗滤液处理站内设综合用房（含中控室、配电间、化验室和预留用房）和辅助用房（含风机房和脱水 机房），以及A罐、O罐、膜处理区、浓液池、清水池等。

垃圾填埋库区布置在渗滤液处理区的东面冲沟内，整个库区利用原沟壑进行场地平整形成库区。包括一座垃圾坝、二个倾倒平台、一条入库道路及垃圾填埋区等。垃圾坝位于填埋库区西侧，设在沟口，为土石碾压坝，沿库区终场锚固平台，终场锚固平台外边缘设环库截洪沟，以截除库外山坡雨水的进入，填埋库区周围设8m宽的防火隔离带，布置永久性截洪沟和防护网，以防垃圾被风吹散，同时在防火带内清除所有植物以防火灾。

填埋场三大功能区之间用道路连接。

生活区与生产区之间种植多排高大树种，隔绝生产过程中的污染物对生活区影响；绿化区以常绿树种为主，配以适当的花坛、草坪；树木与建、构筑物及管线的间距应符合规范要求。绿化隔离带宽度以10m设计。

本项目的总平面布置见图3.3-1。

3.4 建设项目工程分析

### 3.4.1 进场垃圾要求

#### 3.4.1.1 《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）

根据《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）中关于填埋物入场技术要求，本项目填埋场入场要求如下：

（1）进入填理场的填埋物应是居民家庭垃圾、园林绿化废弃物、商业服务网点垃圾、清扫保洁垃圾、交通物流场站垃圾、企事业单位的生活垃圾及其他具有生活垃圾属性的一般固体废弃物。

（2）城镇污水处理厂污泥进人生活垃圾填埋场混合填埋处置时，应经预处理改善污泥的高含水率、高黏度、易流变、高持水性和低渗透系数的特性，改性后的泥质除应符合现行国家标准《城镇污水处理厂污泥处置混合填埋用泥质》GB/T2385的规定外，尚应达到以下岩土力学指标的规定：

①无侧限抗压强度≥50kN/m2

②十字板抗剪强度≥25kN/m2

③渗透系数为10-6cm/s~10-5cm/s

（3）填埋物中严禁混入危险废物和放射性废物。

（4）生活垃圾焚烧飞灰和医疗废物焚烧残渣经处理后满足现行国家标准《生活垃圾填埋场污染控制标准B1688规定的条件，可进入生活垃圾填理场填理处置。处置时应设置与生活垃圾填埋库区有效分隔的独立填理库区。

（5）填埋物应按重量进行计量、统计与核定。

（6）填理物含水量、可生物降解物、外形尺寸应符合具体填理工艺设计的要求，有条件的填理场宜采取机械一生物预处理减量化措施。

#### 3.4.1.2 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）

根据《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中关于填埋废物的入场要求的规定，本项目填埋场入场要求如下：

（1）由环境卫生机构收集或者自行收集的混合生活垃圾，以及企事业单位产生的办公废物。

（2）服装加工、食品加工以及其他城市生活服务行业产生的性质与生活垃圾相近的一般工业固体废物。

（3）《医疗废物分类目录》中的感染性废物按照相关规范要求经处理并满足消毒效果检验指标的，可以进入生活垃圾填埋场填埋处置。

（4）厌氧产沼等生物处理后的固态残余物、粪便经处理后的固态残余物和生活污水处理厂污泥经处理后含水率小于60%，可以进入生活垃圾填埋场填埋处置。

（5）建筑垃圾（包括建筑残土、砖、瓦、陶瓷等残碎物、废水泥及其制品残碎物、废砂等）作为生活垃圾卫生填埋的覆盖材料，可以少量进入生活垃圾卫生填埋场。

（6）填埋物含水量、有机成分、外形尺寸应符合具体填埋工艺设计要求。

（7）严禁下列物质进入填埋场：有毒工业制品及其残物、有毒药物、有化学反应并产生有害的物质、有腐蚀性或有放射性的物质、易燃、易爆等危险品、生物危险品和未经处理的医院垃圾、其他严重污染环境的物质。

### 3.4.2 垃圾产量及成分分析

#### 3.4.2.1 生活垃圾成分分析

根据《天镇县县城生活垃圾处理工程初步设计》，天镇县生活垃圾成分见表3.4-1。

表3.4-1  天镇县生活垃圾成分分析表

| 项目 | 厨余 | 草木 | 金属玻璃 | 塑料 | 炉灰 | 渣土 | 纸张 | 其他 | 合计 | 含水率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比例（%） | 5 | 2 | 2 | 10 | 40 | 35 | 5 | 1 | 100 | 20 |

#### 3.4.2.2 生活垃圾产生量

根据《天镇县县城生活垃圾处理工程初步设计》，天镇县县城生活垃圾产量预测见表3.4-2。

表3.4-2  天镇县县城生活垃圾产量预测表

| 年份 | 人口（人） | n | 人均垃圾产量（kg/cap·d） | 垃圾日产量（t/d） | 垃圾年产量（万t/a） | 垃圾累积量（万t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 86476 | 1 | 1.46 | 126.25 | 4.61 | 4.61 |
| 2019 | 92789 | 2 | 1.43 | 132.69 | 4.84 | 9.45 |
| 2020 | 99100 | 3 | 1.4 | 138.74 | 5.08 | 14.53 |
| 2021 | 99596 | 4 | 1.37 | 136.45 | 4.98 | 19.51 |
| 2022 | 100093 | 5 | 1.34 | 134.13 | 4.90 | 24.41 |
| 2023 | 100594 | 6 | 1.31 | 131.78 | 4.81 | 29.22 |
| 2024 | 101097 | 7 | 1.28 | 129.40 | 4.74 | 33.95 |
| 2025 | 101602 | 8 | 1.25 | 127.00 | 4.64 | 38.59 |
| 2026 | 102110 | 9 | 1.22 | 124.57 | 4.55 | 43.13 |
| 2027 | 102621 | 10 | 1.19 | 122.12 | 4.46 | 47.59 |
| 2028 | 103134 | 11 | 1.16 | 119.64 | 4.38 | 51.97 |
| 2029 | 103650 | 12 | 1.13 | 117.12 | 4.28 | 56.24 |
| 2030 | 104168 | 13 | 1.1 | 118.45 | 4.32 | 60.57 |
|  | 平均值 |  |  | 127.57 | 4.66 |  |

天镇县县城生活垃圾填埋场设计年限为13年，根据表3.3-2统计，服务期内的垃圾日处理量为127.6t/d，设计垃圾日处理量为130t/d。

### 3.4.3 垃圾处理规模

本填埋场在服务年限内的日均生活垃圾处理量为 130 t/d，使用年限为 13 年，在使用年限内垃圾清运总量约为 60.57 万 t。按填埋场的运行规范，生活垃圾进入填埋场后，在填埋机械的压实下，压实后的垃圾堆体容重约为0.8~1.0t/m3，因此，填埋场在使用年限内所需容积75.71万m3，根据本填埋场选址地形地貌特征对填埋库区进行布置，填埋库容约 80万m3，使用年限13年，满足规范要求的新建垃圾卫生填埋场最低 10年的填埋年限要求，属于Ⅳ类填埋场。

### 3.4.4 垃圾处理工艺

#### 3.4.4.1 垃圾收集方式

由于天镇县生活垃圾清运量较小，城区道路宽敞，填埋场距离城区较近，采用车辆流动收集方式，不进行垃圾中转站设置，即垃圾收集车每天按照预设路线将各个收集点、堆放点的生活垃圾进行收集装车后，运送至生活垃圾填埋场进行填埋处置，之后回城继续收集。本项目采用垃圾收集运输车辆为摇臂式垃圾车、自装卸式垃圾车及电动三轮垃圾车，电动三轮垃圾车与废物箱、摇臂式垃圾车相配合，由清运人员驾驶电动三轮垃圾车收集废物箱中生活垃圾，将其运输至摇臂式垃圾车货斗放置点倾倒。具体收运工艺流程见图3.4-1。

#### 3.4.4.2 垃圾处理工艺

根据天镇县的地形地貌、地质构造，采用沟谷型填埋方式。本工程的具体做法为：在沟体下游修建垃圾坝，并与两侧沟谷围成的库区。并在边坡上修建截洪沟(利用防渗系统锚固沟)，严格控制地表水的进入。

生活垃圾从城区由垃圾运输车运至填埋场，经入口处的地磅计量后再由场内道路进入填埋库区，在现场人员的指挥下按填埋作业顺序进行倾倒、摊铺、压实、撒药和覆土，垃圾填埋工艺流程见图3.4-2。

（1）垃圾车辆进场与出场

所有垃圾车辆进场首先须通过入口地磅称重，由地磅房工作人员检查与记录。

倾倒完毕后，垃圾运输车辆在离开填埋场是，到洗车台进行清洗，必要时需进行消毒处理。

（2）垃圾卸料、摊铺与压实

装载垃圾的车辆到达指定地点后，在指挥人员的指挥下进行卸料，然后用推土机进行推平、摊匀。用推土机把生活垃圾摊铺成厚度约0.6m左右，摊铺均匀后用推土机压实3-5次，使压后密度大于0.85t/m3，然后按此程序在上面再填埋一层垃圾，当垃圾填埋层厚度达到4.7m后（指压实后的厚度），覆盖0.3m厚粘土，再压实。

在作业过程，垃圾坝以下库区采用填坑法作业，垃圾坝上部分采用推坡法作业。当填埋高度高于坝体标高时，将填埋堆体按1：3的坡度向上堆填，每5m设1个3m宽的马道，共设置1118.0m、1123.0m、1128.0m、1133.0m、1138.0m五个堆填平台。堆体顶部以5%坡堆填，最终堆体可达1141.0m高程。

按照130t/d的填埋规模进行计算，填埋作业单元宽度大约10m，厚度为2.5m，长度约6m。

（3）库底初始填埋

开始准备垃圾填埋时，推铺于防渗系统上的第一层垃厚度应大于3m，且都应由精选的不含长的钢材或木条的松散垃较组成，以免刺穿或破坏填埋场防渗系统和渗滤液收集系统，至要求高度后仅使用推土机适度压实。

（4）日覆盖与中间覆土

每天填埋作业结束后，采用浸塑布对垃圾压实表面进行临时覆盖（即日覆盖）。

本填埋场采用分单元填埋方式，每个作业区完成阶段性填埋高度后进行中间覆盖，暂时不在其上继续进行填埋时，进行中间覆盖。中间覆盖采用30cm厚压实土。每个填埋作业区阶段性高度（包含覆土厚度）为5m，填埋作业区垃圾阶段性高度为4.7m时，覆盖0.3m厚压实土作为中间覆盖层。

覆盖土临时堆放场位置与垃圾坝西侧，占地面积约4000m2。

（5）库区作业道路

随着库区内作业面的逐渐抬升，根据垃圾车倾倒需要，在堆体表面修筑临时性作业道路。采用钢板路基箱和建筑垃圾相结合的方法构筑临时道路。

（6）封场规划

当垃圾填到最终设计标高时，应进行整个场顶的封场施工，使填埋场尽快稳定，加快填埋场地的再利用。填埋场的终场覆盖系统结构由垃圾堆体表面至覆盖顶表面顺序应为：垃圾堆体、排气层、防渗层、排水层、植被层。封场具体做法见3.2.1.7。

填埋场封场平面图见图3.4-3，封场断面图见图3.4-4和图3.4-5。

### 3.4.5 主要设备

本项目生活垃圾填埋场工程包括生活垃圾收运设备及填埋设备，主要设备见表3.4-3。

表3.4-3  主要设备一览表

| 序号 | 设备型号 | 型号规格及技术性能 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 收运设备 |  |  |  |  |
| 1.1 | 垃圾桶 | 容积240L； 规格480mm×550mm×950mm | 个 | 600 | 用于生活垃圾收集 |
| 1.2 | 废物箱 | 容积200L； 规格100mm×40mm×100mm | 个 | 500 | 用于街区垃圾、商业垃圾收集 |
| 1.3 | 电动三轮垃圾车 | 载重量：800kg； 规格1800mm×1100mm×800mm | 辆 | 10 | 配套废物箱、摇臂式垃圾车使用，用于废物箱垃圾转运 |
| 1.4 | 摇臂式 垃圾车 | 载重量：6t； 规格7370mm×2470mm×3330mm，配备摆臂斗2个 | 辆 | 2 | 配套废物箱、电动三轮垃圾车使用，负责垃圾清理、收运 |
| 1.5 | 自装卸式 垃圾车 | 载重量：8.5t； 规格7600mm×2490mm×2700mm | 辆 | 5 | 配套生活垃圾桶，负责垃圾收运 |
| 2 | 填埋设备 |  |  |  |  |
| 2.1 | 推土机 | 17.5t | 台 | 3 | 垃圾及覆土摊铺机碾压 |
| 2.2 | 挖掘机 | 22t，铲斗容量1.0m3 | 台 | 1 | 覆土 |
| 2.3 | 装载机 | 载重量3t | 台 | 1 | 覆土 |
| 2.4 | 自卸汽车 | 载重量5.0t | 辆 | 1 | 覆土 |
| 2.5 | 洒水车 | 罐体容积10t | 辆 | 1 | 降尘、灭蝇虫鼠 |
| 2.6 | 工具车 | 驱动4×2 | 辆 | 2 | 工作用车 |

### 3.4.6 工程建设内容

#### 3.4.6.1 场地平整

（1）清基处理及库底构建

为了铺设库底的防渗层和渗滤液导排系统，对原始库底进行清基处理，平整库底，填平冲沟，扩展基底，构筑库底排水坡度，库底设置成东西向 2%坡（自东北向西南）。沿库底中轴线设置一条纵轴线，纵轴线自东面库底向西面垃圾坝底坡降，高程自1107.00m降至1103.00m，长度为200m，坡度2%，库底宽度40~50m，为了库底汇水顺畅，库底自二侧边线向中间纵轴线放坡不小于2%。

场底开挖及清理要求：挖方（清理）范围内的植物、杂草、石块等全部清除，挖方坡度符合设计要求。回填要求：回填基底不得含有植物、杂草、石块等有害杂质，填埋基底无积水，填埋土质和含水量必须符合设计要求，填埋应按规定分层回填夯实，压实密度要达到 90％以上。库底构建面的要求：平整、坚实、无裂缝和无松土；垂直深度25cm内无石块、树根及其他任何有害的杂物；坡面稳定，过渡平缓。 构建完成的库底长196 米，宽度 40~50 米，表面平整坚实，满足垃圾填埋基层的要求。

（2）边坡平整

①土质边坡的平整

库区两侧山体大部分表层为粉土，有杂草，其下为风化层，无滚石及崩塌现象，在自然状下较为稳定。平整原则为清除所有植被、坡积物，并按设计坡度对原山坡进行削坡处理，使山坡形成平滑的坡面。平整土质边坡不陡于1:1.5，低洼处采用原土回填夯实，夯实密实度大于 0.90，锚固平台尽量避免回填土基础，平整开挖顺序为先上后下。

②岩质边坡平整

场区开挖后若有岩石裸露，为避免岩石坚硬棱角对防渗膜的损坏，对这一部分岩质作如下特殊处理：如坡面大致平整，坡度不陡于1:1.2，则削除高于坡面部分岩石，坡面上有阴、阳角时，修圆，使其半径大于 0.5m，并用 C15 素砼将岩石面抹平，其余处理要求同土质边坡。根据本场地实际地形条件，在库区边坡高程1113.00m、1123.00m处各设置一道4m宽的中间锚固平台，平台上设置 B×H=800 mm×800mm的土工膜锚固沟用作防渗膜的锚固；在库尾高程1138.00m处，沿库壁设置一道终场锚固平台，一直延伸至垃圾坝，高程自1138.00m坡降至1113.00m，终场锚固平台上设锚固沟B×H=800mm×800mm，用以锚固防渗层，同时该平台内侧靠山坡处还设置环场截洪沟，以排除进入场内的山坡雨水。

#### 3.4.6.2 垃圾坝

在填埋库区西侧沟口处设计一座土石垃圾坝，垃圾坝坝顶高程1113.00m，坝面宽6m，坝面长101m，坝底高程1103.00m，坝高约10m，内外坝坡均为1:2，总土石方量近2.6万m3。

①坝体稳定性

根据《天镇县县城生活垃圾处理工程初步设计》，采用理正岩土软件《边坡稳定分析》中圆弧法对垃圾坝稳定行进行了分析，正常运行条件为垃圾堆体侧向压力作用坝体；非常运行条件为渗滤液导排不利的情况，渗滤液及垃圾堆体同时作用坝体。通过软件自动搜索最危险滑裂面的安全系数，正常条件时K=1.75，安全；非常运行条件时 K＝1.55，安全。

②坝体防渗

坝内坡防渗层结构自下而上结构为：坝体、GCL复合膨润土衬垫、2.0mm厚HDPE 膜、600g/m2土工布、300mm厚袋装土保护层。挡坝内侧防渗层与垃圾场底的防渗层连成一体。坝内侧防渗土工膜锚固采用在坝顶设锚固沟，采用矩形断面，宽0.8m，高 0.8m。将土工膜放置于沟内，再回填粘土固定，并对锚固沟拐角处进行倒圆角处理。

③坝外侧护坡及坝顶面层

坝体外侧采用方格形浆砌片石骨架内铺草皮护坡。坝顶面采用200mm厚C20素砼现浇硬化，挡坝中间平台采用 150 mm 厚C20素砼现浇硬化。

#### 3.4.6.3 库区防渗工程

本项目防渗系统采用单层复合衬里防渗结构，防渗层为2.0mm厚HDPE膜，膜下保护层为4800g/m2GCL，膜上保护层为600g/m2无纺土工布。

（1）防渗结构

填埋场边坡防渗结构（从上至下）：30cm厚袋装粘土（膜上保护层）+ 600g/m2的无纺土工布（膜上保护层）+2.0mm厚单糙面 HDPE膜（防渗层）+4800g/m2GCL复合膨润土衬垫（膜下保护层）+夯实基础层。

填埋场场底防渗结构（从上至下）：200g/m2无纺土工布（渗滤液收集层）+30cm厚砾石导流层（渗滤液收集层）+600g/m2无纺土工布（膜上保护层）+2.0mm厚光面 HDPE土工膜（防渗层） +4800 g/m2GCL复合膨润土衬垫（膜下保护层）+夯实基础层。

边坡及场底防渗结构见图3.4-3。

（2）水平防渗系统的锚固

为了使防渗系统铺设稳定，土工膜铺设时，垂直方向每上升 10 m 设一环形的锚固平台， 锚固平台中间设锚固沟，拐弯处进行倒圆角处理。未到该高程前，这些锚固沟可作为临时截洪沟用。根据本场地实际地形条件，在库区边坡高程1113.00m、1123.00m处各设置一道4.0m宽的中间锚固平台，平台上设置 B×H=800mm×800mm的土工膜锚固沟用作防渗膜的锚固；在库尾高程1138.00m处，沿库壁设置一道终场锚固平台，一直延伸至垃圾坝，高程自1138.0m坡降至1113.00m，终场锚固平台上设锚固沟B×H=800mm×800mm，用以锚固防渗层，同时该平台内侧靠山坡处还设置环场截洪沟，以排除进入场内的山坡雨水。

#### 3.4.6.4 渗滤液收集系统

（1）渗滤液收集系统

为了及时排除场内的渗滤液，减小垃圾填埋场内渗滤液对地下水的污染风险，在填埋场内设置渗滤液收集系统，渗滤液收集系统包括水平和垂直收集系统。

①水平收集系统

水平导排系统铺设在场底水平防渗层以上，包括水平导流层、导流主盲沟和导流支盲沟。水平导流层：在库底采用300mm厚粒径25~60mm砾石层作为渗滤液导流层，并在上面铺设一层200g/m2无纺土工布作为过滤层，以免填埋的垃圾堵塞卵石缝隙而影响导排速度。现有边坡坡度可保证渗滤液导流顺畅，边坡不设计单独的渗滤液导流层。导流主盲沟：库底沿中轴线设导流主盲沟，断面采用梯形，上底宽3.0m，下底宽1.0m，深0.5m， 在主盲沟中埋入DN315的HDPE花管，周围填充直径为25~60mm砾石，砾石内粗外细组成反滤结构，主盲沟坡度不小于2%。支盲沟：支盲沟沿主盲沟两侧布置，与主盲沟轴线呈45°，断面采用梯形断面，上底宽2.5 m，下底宽1.0m，深0.5m，沟内铺设直径为DN200的HDPE穿孔管，周围填充直径为25~60mm砾石，砾石内粗外细组成反滤结构，支盲沟坡度不小于 2%。

②垂直收集系统

垂直收集导排系统就是设置在垃圾堆体上的气体垂直导排系统—导气石笼，沿着主支盲沟方向每隔35m设置竖向石笼一座，共设28座。渗滤液收集系统收集后的渗滤液通过垃圾主坝下的导排管，自流至坝外的渗滤液调蓄池内。为了控制渗滤液流量，不使污水在事故状态下外溢，在填埋场的渗滤液外排管上设置一个闸阀井，内设闸阀，在特殊情况下，可以关闭阀门，使渗滤液暂时存放在垃圾堆体内，避免在事故状态下垃圾渗滤液外排。

（2）渗滤液产生量

渗滤液主要由降水形成，垃圾本身挤压和生物降解所产生的渗滤液量很小，一般可以不考虑这部分水量。根据《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）附录B的渗滤液产生量计算方法：

Q=I×（C1A1+C2A2+C3A3）/1000

式中：Q—渗滤液产生量（m3/d）；

I—多年平均日降雨量（mm/d）

A1—作业单元汇水面积（垃圾填埋面积）（m2）

C1—作业单元渗出系数，一般宜取 0.4~0.8；

A2—中间覆盖单元汇水面积（m2）；

C2—中间覆盖单元渗出系数，一般宜取（0.4~0.6）；

A3—终场覆盖单元汇水面积（m2）；

C3—终场覆盖单元渗出系数，一般宜取 0.1~0.2；

按最不利情况，也即库区全面积降雨计算，A1=59055m2，A2=0，A3=0。

填埋作业时渗出系数C1值，一般为0.4~0.8，一般当降雨量等于蒸发量时取中间值，当降雨量小于蒸发量时取小值，当降雨量大于蒸发量时取大值；天镇县年降雨量较小，蒸发量偏大，因此C1 取较小值，这里取0.4。

据天镇县降雨量资料，本次设计按20年逐月平均降雨量设计，计算数据详见表 3.4-4。

表3.4-4  生活垃圾卫生填理场渗滤液产生量及调节池容量计算表

| 月份 | 多年平均月降雨量（mm） | 浸出 系数 | 受雨面积（m2） | 渗滤液产生量（m3） | 管理区污水量（m3） | 月处理量（m3） | 剩余污水量（m3） | 累计污水余量（m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 0.4 | 59056 | 26.0 | 232.5 | 1550 | -1291.5 | 0 |
| 2 | 3.0 | 0.4 | 59056 | 71.0 | 210.0 | 1400 | -1119.0 | 0 |
| 3 | 7.4 | 0.4 | 59056 | 175.0 | 232.5 | 1550 | -1142.5 | 0 |
| 4 | 13.8 | 0.4 | 59056 | 326.0 | 225.0 | 1550 | -949 | 0 |
| 5 | 30.8 | 0.4 | 59056 | 728.0 | 232.5 | 1550 | -589.5 | 0 |
| 6 | 61.0 | 0.4 | 59056 | 1441.0 | 225.0 | 1550 | 166.0 | 166.0 |
| 7 | 110.9 | 0.4 | 59056 | 2620.0 | 232.5 | 1550 | 1302.5 | 1468.5 |
| 8 | 95.0 | 0.4 | 59056 | 2244.0 | 232.5 | 1550 | 926.5 | 2395.0 |
| 9 | 49.0 | 0.4 | 59056 | 1157.0 | 225.0 | 1550 | -118 | 2277.0 |
| 10 | 17.4 | 0.4 | 59056 | 411.0 | 232.5 | 1550 | -906.5 | 1370.5 |
| 11 | 6.1 | 0.4 | 59056 | 144.0 | 225.0 | 1550 | -1131.0 | 239.5 |
| 12 | 1.2 | 0.4 | 59056 | 28.0 | 232.5 | 1550 | -1289.5 | -1050 |

根据表3.4-4计算结果，渗滤液最大月产生量为2620.0m3。

（3）渗滤液调节池

根据表3.4-4的计算结果，污水处理后的最大余量为 2395.0m3，考虑一定的安全系数，确定调节池容积为2500m3。渗滤液调节池位于垃圾坝下，采用钢筋混凝土结构形式。调节池平面外包尺寸30.5m×21.5m，深4.5m，有效深度4.0m，超高0.5m，有效容积2500m3，池内底面标高定为 1077.00m，池面标高定为1081.50m。调节池内安置1台无堵塞潜污泵（6m3/h，H=8m，N=0.75kW），用于渗滤液的提升及处理。池底及内壁采用2.0mmHDPE防渗膜+4800g/m2GCL复合粘土衬垫防渗。在调节池上方设置2.0mm光面HDPE浮盖系统，浮盖下方设置浮球、重力压管及废气收集管，用于防止浮盖鼓起，并有效收集调蓄池内产生的废气通过膜下的气体收集管进行收集后处理。在渗滤液调节池上安装覆盖膜，可以减少雨水流进池内，减少污水的处理量。

在调节池前设置阀门井一座，用于调节进入调蓄池的渗滤液水量，遇暴雨或调蓄池检修时，即关闭阀门，渗滤液暂存库内不进入调蓄池。阀门井规格为 D=1.4 m。

#### 3.4.6.5 雨水导排系统

（1）库外雨水导排系统

库外雨水导排系统即为在终场锚固平台上沿山体一侧设置环库截洪沟，以截除库区外的山体雨水的进入。

本项目填埋场属Ⅳ类填埋场，防洪标准为50年一遇（P＝5%）设计，100年一遇（P＝2%）校核。

根据《天镇县县城生活垃圾处理工程初步设计》中截洪沟数据见表3.4-5，结构采用混凝土。

表3.4-5  截洪沟数据一览表

| 名称 | 汇水面积 | 设计尺寸 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 宽度（m）×深度（m） |
| 北侧截洪沟 | 41044 | 0.8×0.8 |
| 东北侧截洪沟 | 25887 | 0.8×0.8 |
| 南侧截洪沟 | 37212 | 0.8×0.8 |

（2）库内雨水导排系统

库内雨水导排系统，即为了减少渗滤液量，库内中部锚固沟可以作为临时排水沟， 排除中间锚固平台以上、未填埋垃圾区域的雨水。在垃圾未填至该平台高程时，将锚固沟临时接入截洪沟，用作雨水的排除，待垃圾填至该高程时，截断排水沟，防止渗滤液进入截洪沟。

#### 3.4.6.6 填埋气体导排系统

本填埋场采用被动导排方式排除填埋气体。导排井沿主盲沟轴线，间距35m纵横设置。井身采用随作业面的上升逐段加高的方法，导气管采用DN200mm高密度聚乙烯（HDPE）穿孔管，外围钢筋笼，直径为1.0m，钢筋笼内填充20~60mm级配碎石。在垃圾填埋过程中及封场后，收集管始终保持高出垃圾填埋工作面或封场地面至少1.0 m。

#### 3.4.6.7 封场覆盖工程

当垃圾填到最终设计标高时，进行整个场顶的封场覆盖。覆盖系统由下至上分别为：垃圾堆体+6mm厚复合土工排水网（排气层）+1.5mm厚光面 HDPE 膜（防渗层）+6mm厚复合土工排水网（排水层）+45cm厚覆盖土（植被层）+15cm营养土（植被层）。

为避免在封场顶部垃圾不均匀沉降出现积水现象，垃圾堆体顶面坡度不应小于5%；当边坡坡度大于10%时宜采用台阶式收坡，台阶间边坡坡度不宜大于1:3，台阶宽度不宜小于2m，高差不宜大于5m。

#### 3.4.6.8 辅助工程

（1）管理区

①管理用房

一层砖混结构，楼内主要设置管理间、接待室等。

②传达室

一层砖混结构，设值班室和计量间。

③消防水池及消防泵房

地下式消防水池一座，钢筋混凝土结构，外形尺寸5.68m×7.5m×3.0m，有效容积108m2，埋深至室外地坪下4.0 m；消防泵房一间25m2，泵房地坪与消防水池同底。

④冲洗站

占地面积210 m2，设一个洗车位，包括进入冲洗站道路及隔油沉淀池。

（5）停车位

占地面积126m2，设小车停车位4个，大车停车位2个。

（6）锅炉房及堆煤场

管理区东侧设置锅炉房33m2，内设3台燃气壁挂炉，燃料为天然气。

管理区建设内容见表3.4-6。

表3.4-6  管理区建筑面积一览表

| 序号 | 项 目 | 结构形式 | 层数 | 面 积(m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理用房 | 砖混 | 1 | 386 |
| 2 | 传达室 | 砖混 | 1 | 41 |
| 3 | 消防泵房 | 砖混 | 1 | 25 |
| 5 | 锅炉房 | 砖混 | 1 | 33.0 |
| 6 | 总 计 |  |  | 485 |

（2）道路工程

根据填埋场所在地附近交通路网，垃圾填埋场南面有一条乡村公路通向S201国道，可以作为天镇县生活垃圾的运输道路。填埋场扩建乡村公路作为填埋场的进场道路，以衔接填埋场和S201国道。

场区道路系统主要包括进场道路和作业道路，主要车流包括垃圾运输车辆、非垃圾运输车辆。

进场道路：自填埋场入口至管理区大门，再至东侧填埋库区，设7m宽混凝土道路，分别到达管理区大门口（1081.0m高程）、倾倒平台1（1113.0m高程）和倾倒平台2（1121.0m高程），总长842m，坡度5.6%-9.8%。

作业道路：自垃圾坝北端设4米宽泥结碎石道路至库底，长80m，坡度8%。

垃圾运输车辆：运输时从场外道路（公路）、进场道路、入库作业道路直至库区垃圾填埋作业面，卸出垃圾后，经过进场道路回至场外道路。

非垃圾运输车辆：从场外道路（公路）通过进场道路进出填埋场管理区和渗滤液处理区。

（3）取土场

①取土场位置

垃圾覆盖所用黄土取土场位于项目西北方向300m处的土山包上，曾用于天镇砖厂土源（现已废弃），黄土资源丰富，可满足本项目客土取土需求。

②取土方式

全部采用挖掘机取土，然后用汽车运往本工程场地使用，运距约0.3km。取土应尽量放缓取土场的坡度，坡度控制在10%以下。取土场取土时，按台阶式开挖取土，尽量减少取土台阶的高度，每层开挖台阶高度应小于2m。取土场取土后，由建设单位及时进行生态恢复为灌草地，以减小本项目取土对取土场的生态影响。

③表土剥离与堆存工程

取土场取土前先进行表土剥离，根据当地土层厚度，剥离表土厚度为0.3m。开挖的表层熟土要专门堆放，用于后期取土场植被恢复。可将部分表层土装入编织袋堆放在外侧，形成拦挡，取土完毕后将表层熟土覆土复垦，提高栽种植物的生存能力。

④植被恢复工程

封场初期绿化宜选择根浅的，对NH3、S02、H2S等有抗性的植物，选用草本、常绿灌木等，填埋区封场稳定后，可以开发为花圃和经济性草皮。

### 3.4.7 土石方平衡

项目土方平衡见表3.4-7。多余土方运至场区西北方向300m处的土山包上，曾用于天镇砖厂土源（现已废弃），可用于后期封场及中间覆盖。

表3.4-7  项目土方平衡一览表

| 序号 | 工程名称 | 挖方量（m3） | 填方量（m3） | 剩余土石方量（m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 填埋库区 | -247898.0 | 91446 | -156452 |
| 2 | 垃圾坝 | -1224.0 | 25830.0 | -24606（场内取土） |
| 3 | 管理区及渗滤液处理区 | 3687.61 | 13205.54 | -9517.93 |
| 4 | 道路 | -71270.0 | 2059 | -69211.0 |
| 合计 |  | 334080.0 | 132541.0 | -201539.0 |

### 3.4.8 公用工程

#### 3.4.8.1 给排水

（1）水源及给水系统

场址周围无市政给水管网，自备水井一眼。

本项目采用生活生产用水与消防用水分开的供水系统，在场区内设置一座108m3的消防水池与10m3的高位生活水箱；消防水池和高位生活水箱水源引自自打井，通过深井泵泵送至高位生活水箱，再通过高位水箱溢流至消防水池。道路、绿化用水采用渗滤液处理车间出水。

（2）用水量

全场给水系统主要包括：生活用水、锅炉用水、作业机械设备清洗水、道路和绿化用水及消防用水量。

①生活用水：全厂生产及管理人员共19人，根据《山西省用水定额》（DB14/T1049.3-2015），每人每日最高用水量为120L/d·人，则生活用水量为2.28m3/d，832.2m3/a。

②采暖循环水补水量

本项目冬季采暖使用3台燃气壁挂炉，循环水补水量为0.1m3/h，补充水为软水，软水制备过程中排污量为补水量的10%，采暖一天运行16h，使用时间为180d，则采暖时循环水补软水量为1.6m3/d，补水量为1.78m3/d，年补水量为320.4m3/a，排水量为0.18m3/d，年排放量为32.4m3/a。

③洗车用水：本工程采用简易、灵活实用的人工洗车方式，设置车辆冲洗操作台，操作人员手持高压冲洗水喷枪冲洗车辆。车辆冲洗平台设置收集冲洗污水的隔油沉淀池，然后排至调节池。冲洗车辆用水定额为300L/车次，运输车辆按21车次/d计，则洗车用水量约6.3m3 /d，2299.5m3/a。

④道路、绿化用水：道路浇洒用水0.5L/m2·次，每日浇洒1次，冬季不考虑，浇洒道路面积约5000m2，则浇洒道路用水量约2.5m3/d，450m3/a；绿化用水0.5m3/m2·a，每日浇洒1次，浇洒绿地面积约6804m2，则绿化用水量约3402.0m3 /a，18.9m3/d。

⑤消防用水量：根据《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013），填埋区的火灾危险性分类为中戊类，填埋区消防用水量为15L/s，火灾延续时间为2h，一次灭火用水量为108m3。

（3）排水系统

排水工程采取雨污分流。

雨水系统：场区雨水经填埋区四周的截洪沟顺地形排至下游，管理区雨水采用地面有组织排水，利用场区地形，从厂区大门排出厂外道路边沟。

污水系统：本项目排水包括生活污水、洗车废水、软水系统排水和垃圾渗滤液四部分。排水量按用水量的85%计，生活污水产生量约1.94m3/d，洗车废水产生量5.36m3/d，软水系统排水为0.18m3/d，垃圾渗滤液日均产生量为25.7m3/d（最大量为84.5m3/d）。生活污水经化粪池处理后，输送至调节池；洗车废水经隔油沉淀池后排入调节池；软水系统排水排入调节池，垃圾渗滤液排入调节池。以上四部分废水经调节池收集后送至渗滤液处理站处理，处理后用于场区洒水及绿化，不能回用时，用罐车送往天镇县源洁污水处理有限公司进行处理。

（4）水平衡分析

全场用水、排水平衡见表3.4-8，图3.4-4，图3.4-5。

表3.4-8  用水排水量一览表

| 项目 | 用水规模 | 用水标准 | 用水量 | 排水量（m3/d） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 日用水量(m3/d) | 年用水量(m3/a) | 日排水量(m3/d) | 年排水量(m3/a) |  |
| 生活用水 | 19人 | 120L/人·d | 2.28 | 832.2 | 1.94 | 707.37 | 由化粪池处理后排入渗滤液调节池 |
| 洗车用水 | 21车次 | 300L/车次 | 6.3 | 2299.5 | 5.36 | 1954.58 | 经隔油沉淀池后排入渗滤液调节池 |
| 循环水 补水 | - | - | 1.78 | 320.4 | 0.18 | 32.4 | 排入渗滤液调节池 |
| 道路洒水 | 5000 | 0.5L/m2·次 | 2.5 | 450.0 | 0 | 0 | 水源为渗滤液处理车间处理后出水 |
| 绿化 | 6804 | 0.5m3/m2·a | 18.9 | 3402.0 | 0 | 0 |  |
| 垃圾 渗滤液 | - | - | - | - | 46.5（日均量） | 8516.0 | 排入渗滤液调节池 |
|  | - | - | - | - | 4.7（日均量） | 855.0 |  |
| 总 计 | 非采暖期（4-9月） | - | 29.98 | 5417.85 | 53.8 | 9846.98 | - |
|  | 采暖期（10-3月） | - | 10.36 | 1886.25 | 12.18 | 2218.38 | - |

#### 3.4.8.2 供电

从附近变电所接入一路10kV电源作为本工程主供电源，在填埋场管理区设10/0.4kV户外变压器一台，并设低压配电箱一台，供填埋场管理区及渗滤液处理区用电。

#### 3.4.8.3 供暖

场址周围没有供暖管道，管理区内建设锅炉房1座，内设3台燃气壁挂炉，用于管理区及渗滤液处理区的供暖，燃气壁挂炉燃料为天然气。

### 3.4.9 主要技术经济指标

本项目主要技术经济指标见表3.4-9。

表3.4-9  主要技术经济指标一览表

| 序号 | 项目 | 单位 | 指标数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程总占地面积 | m2 | 97747.0 | 合146.62亩 |
| 1.1 | 填埋区面积 | m2 | 42875.0 |  |
| 1.2 | 管理区及渗滤液处理区面积 | m2 | 10116.0 |  |
| 1.3 | 其他面积 | m2 | 44756.0 | 道路、挡坝、环库平台等 |
| 2 | 总库容 | 万m3 | 80.0 |  |
| 3 | 设计填埋规模 | t/d | 130.0 |  |
| 4 | 年均垃圾处理量 | 万t/a | 4.75 |  |
| 5 | 设计服务年限 | a | 13 |  |
| 6 | 渗滤液处理规模 | m3/d | 50 |  |
| 7 | 土方工程量 | 万m3 | 46.7 |  |
| 7.1 | 挖方量 | 万m3 | 33.4 | 管理区、填埋库区、道路 |
| 7.2 | 填方量 | 万m3 | 13.3 | 管理区、填埋库区、道路 |
| 8 | 工程总投资 | 万元 | 5294.89 |  |
| 9 | 施工工期 | 月 | 24 |  |
| 10 | 填埋场人员配置 | 人 | 19 |  |

3.5 环境影响因素及污染源源强核算

本项目为生活垃圾填埋工程。施工期的主要工程包括场地平整、防渗工程、垃圾坝、雨水导排系统及渗滤液收集系统建设等，其环境影响主要包括施工扬尘、施工噪声、施工期生活废水和生活垃圾、植被破坏对场地范围及周边环境的影响。

本项目施工期已结束，主要分析运营期的环境影响，主要表现在大气环境、声环境对周围环境的影响。

本工程产污环节见图3.5-1，各环节中污染源排放清单及环评采取的措施见表3.5-1。

表3.5-1  填埋工程各环节污染源排放清单

| 阶段 | 污染工序及污染源 | 工程采取的措施 |
| --- | --- | --- |
| 服 务 期 | 填埋 库区 | 填埋气：主要污染物为CH4、CO2、H2S、NH3等，及由此而产生的恶臭。 | ①采用排气井群组成的导出系统导出，运营期及封场后随时监测。定期点燃排放。 ②填埋垃圾适时覆盖，以控制臭气外逸。 |
|  |  | 渗滤液：主要污染物COD、BOD5、氨氮、SS、细菌、挥发酚、重金属等。 | 场内敷设高密度聚乙烯（HDPE）膜防渗层，渗滤液由场内的导排系统收集后，排至渗滤液处理站处理后回用于场内洒水绿化。 |
|  |  | 蚊、蝇、鼠类等带菌体 | 对蚊、蝇、鼠类等带菌体按时喷药灭杀。 |
|  | 填埋作业过程 | 扬尘，主要污染物为颗粒物及轻质垃圾。 | 喷水降尘，作业区设防飞散网。 |
|  |  | 机械噪声 | 施工机械尽量选用低噪声的作业设备。 |
|  | 办公 管理区 | 生活污水：主要为COD、BOD5、氨氮。 运输车辆冲洗废水：主要污染物为SS、COD、细菌等。 | 洗车废水与渗滤液收集后，排至渗滤液处理站处理后回用于场内洒水绿化。 |
|  |  | 生活垃圾：为固体废弃物。 | 经收集后，直接进入填埋场填埋。 |
|  | 垃圾 运输 | 道路扬尘及散落的垃圾。 | 采用密封车运输垃圾，以免垃圾散落。 |
|  | 渗滤液处理站 | 污泥 | 送至填埋库区的适当地段填埋。 |
| 服务 期满 | 垃圾填埋区垃圾排气井：填埋气 | 同服务期 |

由表3.5-1可知，服务期主要污染源为垃圾压实后垃圾中有机物发酵产生的有害气体及渗滤液，其次是垃圾运输、倾倒及覆土产生的扬尘，垃圾压实等作业设备产生的噪声。服务期满后，填埋气是主要污染源，它仍将持续产生10-15年。

### 3.5.1 运营期环境影响因素及污染源源强核算

#### 3.5.1.1 废气

本项目为生活垃圾填埋场，产生的废气主要为有机废物降解产生的填埋气及填埋作业产生的扬尘。

（1）填埋气

①填埋气体性质

垃圾进入填埋场后，微生物的分解过程就开始了，在不同的时期，产生的气体也不同。垃圾的分解分为好氧和厌氧两个阶段。填埋初期，垃圾中的有机物进行好氧分解，时间可持续数天，此阶段的气体特征产物为CO2、H2O和NH3。当填埋垃圾中的氧气被耗尽时，垃圾中的有机物便进入厌氧阶段。在厌氧阶段有机物分解产生的气体中含有CH4、CO2、H2S和NH3等，当分解进入旺盛期时，其气体主要为CH4和CO2的混合气体，此时CH4约占30%~70%，CO2约占15%~30%，并维持一段相对较长的时间，一般要3~5年之后，才能达到旺盛。城市垃圾填埋场中存在气体的典型组分及含量百分比见表3.5-2。

表3.5-2 城市生活垃圾LFG的典型组成

| 组分 | CH4 | CO2 | N2 | O2 | 硫化物 | NH3 | H2 | CO | 微量元素 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体积百分数（%） | 40-50 | 40-60 | 2-5 | 0.1-1.0 | 0-1.0 | 0.1-1.0 | 0-0.2 | 0-0.2 | 0.01-0.6 |

LFG：landfill gas：指城市生活垃圾在垃圾场内厌氧环境下产生的气体。

②填埋气产量估算

目前国内填埋场垃圾气体产量的研究较多，但各种计算模型得出的产量相差较大，本次评价采用较符合实际的EPA 理论公式法进行计算。

计算公式为：

Qt=∑(2×k×L0×Mi (e-kti))/365/24，i=1至n，n≤ta。

其中：Qt—第t 年的理论小时平均产气量，Nm3 /h；

K—甲烷产率变化系数，a-1；

L0—甲烷理论总产量，Nm3/t；

Mi—年垃圾填埋量，t；

ti—垃圾填埋年限，a；

ta—填埋场产气寿命，a。

其中甲烷理论总产量采用质量平衡和理论产气量模型公式，该公式由IPCC1995 年推荐，主要是用于计算生活垃圾的产气总量，其公式为：

ECH4= MSW×η×DOC×r×(16/12) ×0.5

式中：MSW—生活垃圾日产量，t/d；

η—垃圾填埋率，取 1；

DOC—垃圾中可降解有机碳的含量，IPCC推荐值发展中国家为15%，发达国家为22%；

r—垃圾中可降解有机碳的分解百分率，IPCC推荐值为77%。

依据以上数据，经过模型计算，得到本项目在运行期间甲烷气体收集量和填埋气体收集量预测结果，其中填埋气按50%甲烷浓度计算，具体结果见表3.5-3。

表3.5-3  天镇县生活垃圾填埋场填埋气量预测一览表

| 年份 | 填埋气 | 甲烷 |
| --- | --- | --- |
|  | （t/a） | （m3/a） | （t/a） | （m3/a） |
| 2018 | 9.706E+02 | 7.772E+05 | 2.593E+02 | 3.886+05 |
| 2019 | 1.451E+03 | 1.162E+06 | 3.875E+02 | 5.808E+05 |
| 2020 | 1.928E+03 | 1.544E+06 | 5.150E+02 | 7.719E+05 |
| 2021 | 2.405E+03 | 1.926E+06 | 6.423E+02 | 9.628E+05 |
| 2022 | 2.881E+03 | 2.307E+06 | 7.696E+02 | 1.154E+06 |
| 2023 | 3.357E+03 | 2.688E+06 | 8.968E+02 | 1.344E+06 |
| 2024 | 3.835E+03 | 3.071E+06 | 1.024E+03 | 1.535E+06 |
| 2025 | 4.316E+03 | 3.456E+06 | 1.153E+03 | 1.728E+06 |
| 2026 | 4.799E+03 | 3.843E+06 | 1282E+03 | 1.922E+06 |
| 2027 | 5.288E+03 | 4.234E+06 | 1.412E+03 | 2.117E+06 |
| 2028 | 5.781E+03 | 4.629E+06 | 1.544E+03 | 2.315E+06 |
| 2029 | 6.280E+03 | 5.029E+06 | 1.677E+03 | 2.514E+06 |
| 2030 | 6.785E+03 | 5.433E+06 | 1.812E+03 | 2.717E+06 |

填埋气最大年产生量为543.3万m3/a，6785t/a。填埋气中CH4按50%，H2S按0.03%计，NH3 按0.3%计，CH4S按0.01%计，则垃圾填埋场填埋气体中污染物最大产生及排放情况见表3.5-4。

表3.5-4 恶臭气体最大产气时刻产排情况一览表

| 项目 | 填埋气体量（万m3/a） | CH4（t/a） | NH3（t/a） | H2S（t/a） | CH4S（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产生量 | 543.3 | 1812.0 | 10.87 | 1.08 | 0.36 |

③填埋气收集导排系统

采用垂直石笼井方式将填埋场内的气体排出。具体见3.4.6.6。

④填埋气处理及利用

根据天镇县生活垃圾的实际情况，由于本工程的规模较小，填埋场运行前期，填埋气收集后高空自然排放；当垃圾填埋深度大于或等于10m时，可根据填埋气体产气量情况设置主动导气收集系统收集至火炬焚烧，排放口高度距离地面约6m。

本项目最大产气量为543.3万m3（2030年），产生的填埋气体经导气石笼收集后通过蜡炬式燃烧器燃烧，参考类比北京阿苏卫垃圾填埋场和太原市新沟生活垃圾填埋场填埋气导气井排放气的实测值，火炬燃烧后SO2排放浓度为300mg/m3，氮氧化物11.03mg/m3，按照最大产气量进行估算排放强度为SO2排放强度1.63t/a，0.19kg/h，氮氧化物0.060t/a，0.0068kg/h。

（2）粉尘

①填埋场粉尘

垃圾填埋场内粉尘的主要来源有：车辆在带土的干路面上行驶产生的道路扬尘；干垃圾的倾倒、压实；干土的挖掘、运输、倾倒及压实；干燥天气较大风力时路面及垃圾填埋表面扬尘。本工程采取在路面及垃圾填埋表面及时喷水的方式抑制二次扬尘的产生。填埋场粉尘起尘量未见有专门报道，根据资料记载的国内已建生活垃圾卫生填埋场粉尘量实测结果（正常风速、晴朗天气条件），填埋场进口道路0.45～0.72mg/m3，已封闭作业场0.24～1.73mg/m3，填埋作业区内1.81～2.96mg/m3，作业区上风向0.74～1.05mg/m3，作业区下风侧1.60～1.24mg/m3。作业区内和下风向相对颗粒物浓度相对较高，是控制的重点。

填埋场使用和运营期，要十分重视粉尘污染控制，为最大限度地减少对周围村庄尤其是唐八里村的影响。采取防尘措施包括及时清理场地与道路积尘、缩小堆存面积、表面增湿和遮盖等。

为防止粉尘、轻质垃圾等对周围村庄环境的影响，填埋后期随着垃圾堆体的上升在填埋区四周设置2m高防护网防止轻质垃圾飞散，卸车时设置移动式防飞网，同时在场区东、南、西、北种植10m的绿化防护林带，并在场区东、南、北三侧设置围墙。

②取弃土粉尘

本工程总挖方量为22.41万m3，总填方量为13.25万m3，垃圾填埋场挖方量比填方量多20.15万m3，加上覆盖土方用量10.0万m3，多余土方10.15万m3，将多余土方堆至填埋库区西北方向300m处的山包，用于中间覆盖土。由于本工程土方量较大，所以堆土场取土时粉尘极易造成污染。为防止受风侵袭带来的粉尘污染，对取土面应进行及时覆盖。同时，为减少每日倒运带来的交通扬尘，运输车辆须减速慢行，定期洒水抑尘。

#### 3.5.1.2 废水

本项目废水主要来源于生活污水、洗车废水、锅炉排水及垃圾渗滤液。

（1）生活污水

生活污水产生量为1.94m3/d，污水水质COD300mg/L，BOD5200mg/L，氨氮45mg/L，SS200mg/L，生活污水经化粪池后输送至渗滤液调节池。

（2）洗车废水

洗车废水产生量5.36m3/d，污水水质与垃圾渗滤液水质相似，经隔油沉淀池后排入渗滤液调节池。

（3）锅炉排水

采暖循环水系统排水量为0.18m3/d，主要污染源为盐类，直接排污渗滤液调节池。

（4）垃圾渗滤液

垃圾渗沥液成份十分复杂，通常包含高浓度的可溶有机物及无机离子，还有一些重金属、酚类、单宁、可溶性脂肪酸及其它的有机污染物，尤以有机物和NH3-N浓度较高，其各种成份变化很大，主要取决于填埋场的场龄、填埋体深度、微生物环境以及所填埋的垃圾的组成等，其中填埋场的场龄是影响垃圾渗沥液水质的最重要因素。填埋之初，垃圾渗沥液中含有高浓度的有机物，有大量的易于生物降解的挥发性脂肪酸（如乙酸，丙酸和丁酸等），BOD/CODCr比大致在0.6以上，随着场龄的增加，填埋场日趋稳定，垃圾渗沥液的有机物浓度降低，CODCr约在5000mg/L，BOD约在1000mg/L以下，在此低浓度水平上长期保持稳定，浓度不再有烈的变动，此时，批圾中里金属含量增加，pH升高，类似富里酸之类的物质增加，生物可降性降低。

根据3.4.6.4，本项目垃圾渗滤液最大月产生量为2620.0m3，管理区污水最大月产生量为232.0m3，废水统一收集至调节池，经调节池收集后进入渗滤液处理站处理，处理工艺为“预处理→一级A/O-MBR→DTRO”，处理规模为50m3/d，处理达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中表2标准后用于厂区洒水及绿化。

本项目生活垃圾处理方式与太原市新沟生活垃圾填埋场处理工艺相同，垃圾渗滤液浓度类比“太原市新沟生活垃圾填埋场”实测浓度。本项目水污染源及其污染物产生情况见表3.5-5。

表3.5-5  本项目废水污染源排放情况表

| 污染源 名称 | 排放量 （m3/a） | 污染物 名称 | 产生浓度（mg/L） | 产生量（t/a） | 排放浓度（mg/L） | 排放量（t/a） | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 垃圾渗滤液及洗车废水 | 11325.58（1954.58为洗车废水） | COD | 2018.0~6000 | 67.95 | 100 | 1.13 | 渗滤液调节池收集后进入渗滤液处理站处理，处理后用于厂区洒水及绿化 |
|  |  | BOD5 | 1029.0~3000 | 33.98 | 30 | 0.34 |  |
|  |  | 氨氮 | 1095.89 | 12.41 | 25 | 0.28 |  |
|  |  | SS | 87.0 | 0.99 | 30 | 0.34 |  |
|  |  | Hg | 0.51 | 0.006 | 0.001 | 0.00001 |  |
|  |  | Cd | 0.012 | 0.00014 | 0.01 | 0.00011 |  |
|  |  | Cr6+ | 0.012 | 0.00014 | 0.05 | 0.00057 |  |
|  |  | 总大肠菌群 | >238000 | - | 1000个/L | - |  |
| 生活污水 | 707.37 | COD | 300 | 0.21 | 100 | 0.07 |  |
|  |  | BOD5 | 200 | 0.14 | 30 | 0.02 |  |
|  |  | 氨氮 | 45 | 0.03 | 30 | 0.02 |  |
|  |  | SS | 200 | 0.14 | 25 | 0.02 |  |
| 采暖排水 | 32.4 | 盐类 | - | - | - | - |  |
| 综合水质 | 12065.35 | COD | 5649.5 | 68.17 | 100 | 1.21 |  |
|  |  | BOD5 | 2827.7 | 34.12 | 30 | 0.37 |  |
|  |  | 氨氮 | 1031.2 | 12.45 | 25 | 0.31 |  |
|  |  | SS | 93.3 | 1.13 | 30 | 0.37 |  |
|  |  | Hg | 0.48 | 0.006 | 0.001 | 0.00001 |  |
|  |  | Cd | 0.012 | 0.00014 | 0.01 | 0.00011 |  |
|  |  | Cr6+ | 0.012 | 0.00014 | 0.05 | 0.00057 |  |

#### 3.5.1.3 噪声

场内噪声源主要为填埋作业区内的机械噪声及渗滤液处理站的风机，噪声设备主要有：推土机、挖掘机和运输车辆等，其噪声类比值80-100dB（A）。各种机械作业时噪声声级见表3.5-6。

表3.5-6  本工程噪声源强表

| 作业阶段 | 主要噪声设备 及产噪环节 | 数量 | 声功率dB（A） | 声源特性 | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活垃圾倾倒 | 自卸车、物料跌落 | 7辆 | 95 | 机械噪声 | 间断 |
| 填埋 作业 | 推土机 | 3台 | 85 | 机械噪声 | 间断 |
|  | 挖掘机 | 1台 | 95 | 机械噪声 | 间断 |
|  | 装载机 | 1台 | 85 | 机械噪声 | 间断 |
| 洒水 | 洒水车 | 1辆 | 90 | 机械噪声 | 间断 |
| 运输 | 重型载重车 | 移动声源 | 距车辆行驶路线7.5m处噪声为85-91dB（A） | 机械噪声 | 间断 |
| 渗滤液处理站 | 循环泵 | 1台 | 85 | 电磁噪声 | 连续 |
|  | 风机 | 1台 | 90 | 空气动力噪声 | 连续 |
| 调节池 | 提升泵 | 1台 | 85 | 电磁噪声 | 连续 |

对运营期噪声影响的控制，主要针对可能受到影响的保护目标，最近的居民点为场址西北侧的唐八里村，距离为1560m，作业过程对居民几乎无影响。

#### 3.5.1.4 固体废物

本项目运营期产生的固体废物主要为职工生活垃圾及渗滤液处理站产生的污泥。

运营期生产管理区有少量固体废弃物产生，主要为生活垃圾，垃圾填埋场定员19人，生活垃圾产生量为0.5kg/人·d，则生活垃圾产生量为9.5kg/d（3.47t/a），直接进入填埋场进行卫生填埋。

本项目垃圾渗滤液处理工艺流程中产生污泥的单元主要为A/O池，主要为生化剩余污泥和原水中的悬浮物质，污泥排入污泥浓缩池进行浓缩，浓缩调理后的污泥经污泥泵打入板框压滤机脱水，脱水后的污泥含水率低于60%，脱水后污泥产生量0.33t/d（含水率60%），送至填埋库区的适当地段填埋。

### 3.5.2 服务期满后的环境影响因素分析

本项目为生活垃圾填埋项目，填埋区在生活垃圾填满达到设计填埋标高和设计容量时，必须进行封场处理。其作用是减少大气降雨进入填埋区内，提高表面排水能力，从而减少渗滤液的产量，减少腐蚀，防止沉降，并进行填埋区土地的的再利用。

封场后仍会产生一定数量的渗滤液，填埋气仍会持续排放35年左右，应继续进行下列维护管理工作：

（1）维护最终覆盖层的完整性和有效性；

（2）继续进行渗滤液和填埋气的收集和处理；

（3）继续监测地下水水质的变化。

当发现场址或处置系统的设计有不可改正的错误，或发生严重事故及不可预见的自然灾害使得填埋场不能继续运行时，应实行非正常封场。非正常封场应预先提出相应补救计划，防止污染扩散。实施非正常封场必须得到环保主管部门的批准。

3.6 本项目污染排放情况汇总

基于上述工程污染源与防治措施的分析，将工程各污染环节排放情况及防治措施汇总于表3.6-1。

表3.6-1  工程各环节污染物排放情况及防治措施

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 产生源强 | 治理措施 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 填埋气 | CH4 | 1812t/a | 填埋初期，收集后高空排放； 后期收集后送至燃烧器燃烧，导排井出地面1.0m | 1812t/a |
|  |  | NH3 | 10.87 |  | 10.87 |
|  |  | H2S | 1.08 |  | 1.08 |
|  |  | CH4S | 0.36 |  | 0.36 |
|  |  | SO2 | - |  | 1.63t/a |
|  |  | NO2 | - |  | 0.060t/a |
|  | 填埋场 粉尘 | TSP | 0.24-2.96mg/m3 | 及时碾压，由洒水车对作业区域定期进行喷水降尘处理，堆至设计标高及时覆土 | 少量 |
| 废水 | 渗滤液及洗车废水 | SS、COD、BOD、重金属等 | 11325.58m3/a | 渗滤液调节池收集后进入渗滤液处理站处理，处理后用于厂区洒水及绿化 | 0 |
|  | 生活污水 | SS、COD、BOD等 | 707.37m3/a |  |  |
|  | 采暖排水 | 盐类 | 32.4m3/a |  |  |
| 固体废物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 3.47t/a | 进入填埋场进行卫生填埋 | 0 |
|  | 渗滤液处理站 | 污泥 | 120.45t/a | 填埋库区的适当地段填埋 | 0 |
| 噪声 | 机械设备、车辆 | 噪声 | 85-95dB（A） | 作业机械尽量选用低噪声的作业设备；禁止夜间施工 | - |

4 环境现状调查与评价

4.1 自然环境现状调查

略。

4.2 环境敏感因素分析

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》环境敏感因素的界定原则，经调查，本项目所在区域无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地，也不在饮用水水源保护区范围内；场址占地为天然沟壑，不属于基本农田保护区和重点水土保持林区。场址所在地自然植被匮乏，结构简单，也不在天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区。场址不属以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，也不在城市规划区范围和发展方向上。本项目的环境敏感因素主要表现在大气、水环境保护、农业生态环境和周围居民的生活影响等方面。

4.3 环境质量现状调查与评价

略。

5 环境影响预测与评价

5.1 大气环境影响预测与评价

### 5.1.1 评价区多年气象资料统计

略。

### 5.1.2 大气环境影响评价

（1）填埋气

本项目主要大气污染源为填埋气，填埋气主要污染物为CH4、CO2、H2S、NH3和甲硫醇等。填埋初期，填埋气产生量较小，采用收集后直接放散的方式，其主要污染物为H2S和NH3。随着填埋量逐渐增多，填埋时间的增长，填埋气量达到一定的规模时，将填埋气导出后焚烧放散，燃烧后其主要污染物为SO2和NO2。因此，本次评价选择填埋气中H2S、NH3、SO2、NO2四种污染物，采用《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的AERSCREEN进行估算，估算模型参数表见表5.1-1，污染源源强参数见表5.1-2，估算模型计算结果见表5.1-3和5.1-4。

表5.2-1 估算模型参数表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ | 39.0 |
| 最低环境温度/℃ | -23.4 |
| 土地利用类型 | 干旱地 |
| 区域湿度条件 | 半湿润区 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | (是 □否 |
|  | 地形数据分辨率 | 30m |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸边熏烟 | □是 (否 |
|  | 岸线距离 |  |
|  | 岸线方向 |  |

表5.2-2大气污染物源强一览表

| 污染物名称 | 污染物名称 | 排放源强（kg/h） | 浓度限值mg/m3 | 面源面积m2 | 面源高度m | 年排放小时数h | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填埋库区 | NH3 | 0.006480 | 0.2 | 42875.0 | 1.5 | 8760 | 无组织 |
|  | H2S | 0.00108 | 0.01 |  |  |  |  |
| 火炬源 | SO2 | 0.008297 | 0.5 |  |  |  |
|  | NOx | 0.000305 | 0.2 |  |  |  |

表5.2-3 面源估算模型计算结果表

| 下风向距离m | 填埋库区 |
| --- | --- |
|  | NH3 | H2S |
|  | 预测质量浓度（mg/m3） | 占标率(%) | 预测质量浓度（mg/m3） | 占标率(%) |
| 10 | 0.002467 | 1.23 | 0.000411 | 4.11 |
| 50 | 0.002923 | 1.46 | 0.000487 | 4.87 |
| 100 | 0.00349 | 1.74 | 0.000582 | 5.82 |
| 150 | 0.004052 | 2.03 | 0.000675 | 6.75 |
| 200 | 0.004583 | 2.29 | 0.000764 | 7.64 |
| 250 | 0.004768 | 2.38 | 0.000795 | 7.95 |
| 300 | 0.004672 | 2.34 | 0.000779 | 7.79 |
| 400 | 0.004235 | 2.12 | 0.000706 | 7.06 |
| 500 | 0.003766 | 1.88 | 0.000628 | 6.28 |
| 600 | 0.00355 | 1.77 | 0.000592 | 5.92 |
| 700 | 0.003308 | 1.65 | 0.000551 | 5.51 |
| 800 | 0.003083 | 1.54 | 0.000514 | 5.14 |
| 900 | 0.002899 | 1.45 | 0.000483 | 4.83 |
| 1000 | 0.002737 | 1.37 | 0.000456 | 4.56 |

由上表可知，按照最不利情形，填埋库区最大占标浓度出现在250m处，H2S最大浓度占标率为7.95%，对应预测质量浓度为0.000795mg/m3，NH3最大浓度占标率为2.38%，对应预测质量浓度为0.004768mg/m3；渗滤液调节池最大占标浓度出现在58m处，H2S最大浓度占标率3.94%，对应预测质量浓度为0.000394mg/m3，NH3最大浓度占标率为0.44%，对应预测质量浓度为0.000886mg/m3。

表5.2-4 火炬源估算模型计算结果表

|  | NO2 | SO2 |
| --- | --- | --- |
| 下风向距离m | 预测质量浓度（mg/m3） | 占标率(%) | 预测质量浓度（mg/m3） | 占标率(%) |
| 10 | 0.000014 | 0.01 | 0.000373 | 0.07 |
| 50 | 0.000057 | 0.03 | 0.001549 | 0.31 |
| 97 | 0.000077 | 0.04 | 0.002082 | 0.42 |
| 100 | 0.000076 | 0.04 | 0.002079 | 0.42 |
| 150 | 0.000065 | 0.03 | 0.001756 | 0.35 |
| 200 | 0.000051 | 0.03 | 0.001397 | 0.28 |
| 250 | 0.000045 | 0.02 | 0.001211 | 0.24 |
| 300 | 0.00004 | 0.02 | 0.001089 | 0.22 |
| 400 | 0.000032 | 0.02 | 0.000878 | 0.18 |
| 500 | 0.000029 | 0.01 | 0.000788 | 0.16 |
| 600 | 0.000026 | 0.01 | 0.000719 | 0.14 |
| 700 | 0.000024 | 0.01 | 0.000655 | 0.13 |
| 800 | 0.000022 | 0.01 | 0.000612 | 0.12 |
| 900 | 0.000021 | 0.01 | 0.00057 | 0.11 |
| 1000 | 0.000019 | 0.01 | 0.000529 | 0.11 |
| 1200 | 0.000017 | 0.01 | 0.000463 | 0.09 |
| 1400 | 0.000015 | 0.01 | 0.000408 | 0.08 |
| 1600 | 0.000013 | 0.01 | 0.000362 | 0.07 |
| 1800 | 0.000012 | 0.01 | 0.000338 | 0.07 |
| 2000 | 0.000012 | 0.01 | 0.000317 | 0.06 |

由上表可知，按照最不利情形，火炬源最大占标浓度出现在97m处，SO2最大浓度占标率为0.42%，对应预测质量浓度为0.002082mg/m3，NOx最大浓度占标率为0.04%，对应预测质量浓度为0.000077mg/m3。

本项目大气环境影响评价自查表见表5.2-5。

表5.2-5 大气环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自査项目 |
| --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ | 二级☑ | 三级□ |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ | 边长5〜50km□ | 边长=5km☑ |
| 评价 因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a□ | 500~2000t/a□ | <50t/a☑ |
|  | 评价因子 | 基本污染物（颗粒物） 其他污染物（无） | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑ |
| 评价 标准 | 评价标准 | 国家标准☑ | 地方标准□ | 附录D□ | 其他标准□ |
| 现状 评价 | 环境功能区 | 一类区□ | 二类区☑ | 一类区和二类区□ |
|  | 评价基准年 | ( 2017 )年 |
|  | 环境空气质量 现状调査数据来源 | 长期例行监测数据☑ | 主管部门发布的数据□ | 现状补充监测□ |
|  | 现状评价 | 达标区□ | 不达标区☑ |
| 污染源 调查 | 调査内容 | 本项目正常排放源☑ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ | 拟替代的污染源□ | 其他在建、拟建项目污染源□ | 区域污染源□ |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD □ | ADMS □ | USTAL2000 □ | EDMS/AEDT □ | CALPUFF □ | 网格模型□ | 其他 □ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ | 边长5〜50km□ | 边长=5km☑ |
|  | 预测因子 | 预测因子（颗粒物） | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ |
|  | 正常排放短期浓度 贡献值 | C本项目最大占标率≤100%□ | C本项目最大占标率>100%□ |
|  | 正常排放年均浓度 贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ | C本项目最大标率>10%□ |
|  |  | 二类区 | C本项目占标率≤30%□ | C本项目敢大标率>30%□ |
|  | 非正常排放1h 浓度贡献值 | 非正常持续时长（）h | C非正常占标率≤100%□ | C非正常占标率>100%□ |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ | C叠加不达标□ |
|  | 区域环境质量的整体变化悄况 | k≤-20%□ | k>-20%□ |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（颗粒物） | 有组织废气监测□ 无组织废气监测☑ | 无监测□ |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（/） | 监测点位数（/） | 无监测☑ |
| 评价 结论 | 环境影响 | 可以接受☑ 不可以接受□ |
|  | 大气环境防护距离 | 距（ ）厂界最远（ ）m |
|  | 污染源年排放量 | SO2：（0）t/a | NOx：（0）t/a | 颗粒物：（0）t/a | VOC：（0）t/a |
| 注：“□” 为勾选项，填“☑”；“（）”为内容填写项 |

综上分析可知，填埋库区按照最不利情形进行估算，H2S和NH3排放浓度均低于无组织排放监控浓度限值（NH3浓度限值1.5mg/m3，H2S 浓度限值 0.06mg/m3），可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准限值要求，均可做到达标排放，火炬源燃烧过程产生的SO2和NOx浓度对区域大气环境影响很小，运营期对区域大气环境影响很小。

（2）粉尘

垃圾填埋场内粉尘的主要来源有：车辆在带土的干路面上行驶产生的道路扬尘；干垃圾的倾倒、压实；干土的挖掘、运输、倾倒及压实；干燥天气较大风力时路面及垃圾填埋表面扬尘。本工程采取在路面及垃圾填埋表面及时喷水的方式抑制二次扬尘的产生，再经过周围山体阻挡抑尘后，综合抑尘效率不低于70%，且生活垃圾中有一定的含水率，因此对大气环境造成的影响较小。

为防止粉尘、轻质垃圾等对周围村庄环境的影响，填埋后期随着垃圾堆体的上升在填埋区四周设置2m高防护网防止轻质垃圾飞散，卸车时设置移动式防飞网，同时在场区东、南、西、北种植10m的绿化防护林带，并在场区东、南、北三侧设置围墙。

（3）推土机、装载机等机械运行时的尾气

填埋作业是所需要的各种作业机械如推土机、装载机、运输卡车等在运行过程中会产生一定的尾气排放，尾气排放属无组织排放，污染物排放量的大小与交通量成比例，与车辆的类型以及运行的工况有关。由于本工程的生活垃圾不是连续的运输，作业机械间歇性的运行，且作业机械数量不多，因此机械设备尾气对环境影响较小。

### 5.1.3 小结

项目生活垃圾填埋过程采用分层摊铺、分层碾压、分单元封场覆土的作业方式，保持较小的作业面积，每一块分区达到设计标高时及时封场覆土。设1辆洒水车采用洒水降尘的方法抑尘，在场地周围设置绿化带，可起到降低局地风速，从而达到抑制起尘的作用。本项目场址附近最近村庄为西北侧1560m处的唐八里村，周边均为荒山。管理区位于西侧，填埋区位于远离村庄的东侧。天镇县全年主导风向为SW风，填埋场处于主导风向的下风向，且填埋场处于山凹内，与唐八里村有山体阻隔，高差在20m以上，地理单元相对独立，对居民影响较小。

综上所述，本项目选址和厂区布置符合环境要求，污染源排放强度和排放方式及大气污染控制措施在严格按照环评规定的要求下可满足达标排放要求，预测结果显示本工程实施后对环境的影响较小，所以，从环境空气角度出发，本项目的建设是可行的。

5.2 地表水环境影响分析

本项目垃圾渗滤液最大月产生量为2620.0m3，管理区污水最大月产生量为232.0m3，废水统一收集至调节池，经调节池收集后进入渗滤液处理站处理，处理达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中表2标准后用于厂区洒水及绿化；不能回用时，用罐车送往天镇县源洁污水处理有限公司进行处理。

填埋场区及渗滤液处理系统（包含调节池）均进行了防渗处理，杜绝了渗滤液下渗进而污染河流的途径。同时库区周边设置截洪沟，防止雨季山洪进入填埋场区或渗滤液调节池造成溢流。因此，本项目对南洋河基本无影响。正常情况下对区域地表水体基本无影响。

5.3 地下水环境影响分析与评价

### 5.3.1 评价区地层与构造

略。

### 5.3.2 水文地质条件分析

略。

### 5.3.7 地下水水质预测

#### 5.3.7.1 污染源

根据导则要求，结合本项目的工程特征与环境特征，应预测建设项目对地下水水质产生的直接影响，重点预测对地下水环境保护目标的影响。

#### 5.3.7.2 预测因子的选取

预测因子选取原则：可能造成地下水污染的装置和设施（位置、规模、材质等）及建设项目在建设期、运营期、服务期满后可能的地下水污染途径；建设项目可能导致地下水污染的特征因子。特征因子应根据建设项目污废水成分（可参照HJ/T 2.3）、液体物料成分、固废浸出液成分等确定。

根据本项目的特点，根据工程分析，垃圾渗滤液主要污染物为：SS、COD、BOD5、NH3-N、挥发酚、硝酸盐、Hg、Pb、Cd、As、Cr6+、总大肠菌群等。经等标化后对比分析，主要考虑重金属和持久性污染物等难降解不降解的污染物，在其中选取超标倍数最高的Hg作为预测因子，浓度为0.51mg/L。

假设防渗膜出现破裂，在填埋场底部出现面积5%的裂缝，防渗膜下膨润土渗透系数根据经验值取0.1m/d，则Hg的渗漏量为：

0.51mg/L×42875m2×5%×0.1m/d=109.33g/d。

本次评价预测过程中，保守估计，假定污染物渗漏后直接进入潜水含水层，不被包气带吸附。

#### 5.3.7.3 情景设置

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）9.4情景设置：一般情况下，建设项目须对正常工况和非正常工况的情景分别进行预测。

本项目防渗设计及施工应严格按照《地下水工程防水技术规范》（GB 50108-2001）中有关规定执行，可不进行正常状况情景下的预测，本次评价只考虑非正常状况情景下的预测。

#### 5.3.7.4 地下水预测

地下水环境预测评价等级为一级，采用数值法进行预测。

5.3.7.4.1 数值模型的建立

（1）水文地质概念模型

①目标含水层

根据实际调查情况及污染物垂直迁移规律，受影响的主要为上游山丘区裂隙水和下游盆地平原区孔隙水含水层。因此以上含水层为此次模拟预测的目标含水层，将其概化为均质各向异性、连续分布、底板近似水平的含水层。

②模型边界概化

南部以石羊庄、滑家沟、王家烟一线山脊线分水岭为边界，东南部以王家烟、陆家窑、泘沱店一线山脊线分水岭为边界，概化为零通量边界；东北部、西部以垂直等水位线的地下水流线为边界，概化为隔水边界；北部以南洋河为边界，概化为排泄边界。以此确定本项目评价调查范围约80km2。

③含水层水力特征概化

从空间上看，上游山丘区裂隙水和下游盆地平原区孔隙水含水层地下水流向以水平为主、垂直方向为辅，上游山丘区裂隙水含水层下分布有未未裂隙发育或裂隙发育小的变质岩地层，下游盆地平原区孔隙水含水层分布有第四系粘土、亚粘土层等地层，视为隔水层，忽略向下的垂直运动。同时满足质量和能量守恒定律，地下水流动速度比较小，可视为层流运动，符合达西定律，地下水流速矢量在平面上分为x，y方向两个分量，可概化为二维流，含水层参数随空间变化，体现了水流的非均质性。

综上所述，将目标含水层系统的水动力学条件及结构概化为非均质各向同性二维非稳定流，流体概化为不可压缩的均质流体，密度为常数。

④汇源项概化

模拟区的源汇项主要包括补给项和排泄项。目标含水层的补给项主要接受大气降水入渗补给；排泄项以蒸发、河流排泄和人工开采为主。

（2）数学模型

①水流运移数学模型

本次模拟的是上游山丘区裂隙水潜水含水层和下游盆地平原区孔隙水潜水含水层，系统的补给项主要是大气降水，排泄项主要是蒸发和人工开采。在不考虑水的密度变化条件下和向下部含水层渗透、越流补给的情况下，概化为非均质各向同性二维非稳定流。

式中：Ω—地下水渗流区域；

K—沿x，y坐标轴方向的渗透系数（m/d）；

h—点（x，y）在t时刻水头值（m）；

h0—含水层的初始水头（m）；

μ—含水层给水度（L/m）；

W—源汇项（m/d）；

—边界的外法线方向；

Kn—边界法线方向的渗透系数（m/d）；

q—渗流区二类边界上的单位面积流量（m3/d）；

D2—第二类定流量边界；

D3—第二类隔水边界。

②溶质运移数值模型

本次建立的地下水溶质运移模型是在二维水流影响基础下的二维弥散问题，水流主方向和坐标轴重合，溶液密度不变，只考虑线性平衡等温吸附作用而不考虑化学反应，溶解相和吸附相的速率相等。在此前提下，溶质运移的二维水动力弥散方程的数学模型如下：

式中：C—地下水中组分的溶解相浓度，（ML-3）；

uxx、uyy—x、y方向的实际水流速度，（LT-1）；

t—时间，（T）；

Dxx、Dyy—x、y方向的水动力弥散系数张量，（L2T-1）；

Ω—溶质渗流区域；

f—吸附作用产生的溶质增量，（MT-1）；

—第二类边界；

—边界溶质通量，（MT-1）；

—渗流速度，（LT-1）；

c0—初始浓度，（ML-3）；

—第二类边界外法线方向；

gradc—浓度梯度。

（3）边界条件和初始条件处理

利用Visual Modflow，对模拟区进行二维网格剖分。由于模拟区范围较大，并考虑到剖分单元多则计算强度太大，所以经过验证和调试，平面上离散为100m×100m的矩形网格，并在项目场地进行加密，离散为25m×25m的矩形网格，剖分网格227×198，共产生单元格44946个。

- 边界条件处理

南部和东南部边界为山丘区分水岭，可概化为零通量边界；北部为南洋河，概化为排泄边界；东北部、西部垂直地下水等水位线，概化为隔水边界。

Q=K×D×M×I

式中：Q—排泄量（m3/d）；

K—渗透系数（m/d）；

D—剖面宽度（m）；

M—含水层厚度（m）；

I—垂直于剖面的水力坡度（%）。

溶质模型四周边界将以定浓度赋值的方式输入，模型的边界均为二类边界，边界上溶质通量为0。

模拟区网格剖分及边界条件处理示意见图5.3-16。

②初始条件处理

水流模型的初始水头根据2018年8月调查区各水井的实测值得出。

（4）源汇项处理

①大气降雨入渗补给

在模型中大气降水入渗补给量的计算公式为：

Q降=0.1∑αiPiAi

式中：Q降—多年平均降水入渗补给（万m3/yr）

P—多年平均降雨量（mm/yr）

α—降水入渗系数

A—计算区面积（km2）

MODFLOW水流模型中补给项的赋值单位为mm/yr，因此式还可简化为q降=∑αiPi，其中q为单位面积内多年平均降水入渗补给（mm/yr），α取0.21。P采用大同市交城县多年月平均降雨量逐月计算大气补给量。在模型计算大气降水入渗补给量时，采用RECHARGE（补给）模块来处理，将该补给量作用于活动单元。

②排泄

模拟区的人工开采主要是各村庄水井的生产、生活用水。蒸发可忽略不计。

（5）参数分区

参与地下水均衡计算的水文地质参数主要有含水层的渗透系数K、给水度μ。根据本项目水文地质压水试验结果，Ⅰ区（山丘区裂隙水含水层）强、中风化片麻岩渗透系数选取0.000832m/d；根据经验参数，风化片麻岩给水度在0.5~5%之间，本次评价选取3%。

Ⅱ区（盆地平原区孔隙水含水层）渗透系数、给水度根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ 610-2016）附录B选取，评价模拟区Ⅱ区主要分布粗、中砂，渗透系数选取25m/d，给水度选取平均值0.27。水文地质参数分区见表5.3-5。

表5.3-5  水文地质参数分区表

| 分区 水文地质参数 | Ⅰ | Ⅱ |
| --- | --- | --- |
| Kx（m/d) | 0.000832 | 25 |
| Ky（m/d) | 0.000832 | 25 |
| us | 0.03 | 0.27 |

（6）模型识别

选择2018年7月作为模型的识别阶段，该阶段模拟区第四系松散孔隙潜水含水层水位基本保持不变。以1个月为一个时间段，将水文地质参数经验值输入模型，作为模型调参的初始值，运行预报模型，通过实测水位和校核水位拟合分析，如果校核水位与实测水位相差很大，则根据参数变化范围和实际水位差值，重新给定一组参数，直至二者拟合较好为止。

通过调参计算，参数结果见表5.3-6。

表5.3-6   调参后水文地质参数分区表

| 分区 水文地质参数 | Ⅰ | Ⅱ |
| --- | --- | --- |
| Kx（m/d) | 0.00085 | 30 |
| Ky（m/d) | 0.00085 | 30 |
| us | 0.03 | 0.27 |

5.3.7.4.2  地下水模拟预测结果

（1）预测结果

淋溶水进入目标含水层100天后，污染晕前锋沿水流方向运移最远约36m，影响面积约489m2；1000天后，污染晕前锋沿水流方向运移最远约87m，影响面积约4002m2；10年后，污染晕前锋沿水流方向运移最远约196m，影响面积约16423m2。

汞模拟期内运移距离及影响面积见表5.3-7。污染运移预测见图5.3-17~图5.3-19。

表5.3-7  模拟期内Hg运移距离及影响面积

| 项目 时间 | 下游（m） | 影响面积（m2） | 有无水井 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100d | 36 | 489 | 无 |
| 1000d | 87 | 4002 | 无 |
| 13a | 196 | 16423 | 无 |

备注：地下水Ⅲ类标准值0.001mg/L。

#### 5.3.7.5 对敏感目标的影响分析

对周边居民饮用水井的影响分析：根据模拟预测结果可以看出，库区底层防渗膜破裂后，Hg沿地下水流方向向下游运移最远约196m，影响面积约16423m2，而且随着时间迁移距离的变长，更远距离处污染物浓度达到地下水Ⅲ类水质标准0.001mg/L的要求。根据水井分布可知，最近的村庄水井距离在1km以上，污染影响范围内没有水井分布，因此，不会对居民饮用水造成污染影响。

### 5.3.8 地下水环境保护措施

#### 5.3.8.1 保护原则

为有效保护项目区的地下水环境，除了按项目设计的方案处理场地的各种废水，还需要建设地下水动态监测系统，并按期进行监测和采样测试分析。下面结合拟建项目特点和当地自然环境特征，提出地下水环境保护管理的原则和措施，并对措施的经济成本和可行性进行分析论证。

在制定该项目工程的地下水环境保护管理措施时，遵循以下原则：

（1）预防为主、标本兼治；

（2）源头控制、分区防治、污染监控、应急响应；

（3）优先考虑项目可研阶段提出的各项环保措施，并针对地下水环境保护目标进行改进和完善；

（4）新补充措施应注重其有效性、可操作性、经济性、适用性。

#### 5.3.8.2 源头控制措施

本项目源头控制措施主要是：库区铺设土工防渗膜；设置滤液收集池。

#### 5.3.8.3 分区防控措施

对可能泄漏污染物的地面进行防渗处理，可有效防治污染物渗入地下，并及时将泄漏或渗漏的污染物收集并进行集中处理。

（1）防渗分区

根据项目区各生产功能单元可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，划分为重点防渗区。

重点防渗区是指事故风险危险区、位于地下或者半地下的生产功能单元，污染物中含有重金属或持久性有机污染物，污染地下水环境的污染物泄漏后不容易被及时发现和处理的区域或部位，如填埋库区、渗滤液收集池等。

（2）防渗措施

重点防渗措施：

综上所述，本项目场地防渗情况见表5.3-8~5.3-11。

表5.3-8  污染控制难易程度分级参照表

| 污染控制难易程度 | 主要特征 |
| --- | --- |
| 难 | 对地下水环境有污染的物料，或污染物泄漏后，不能及时发现和处理 |
| 易 | 对地下水环境有污染的物料，或污染物泄漏后，可及时发现和处理 |

表5.3-9  包气带防污性能分类

| 分级 | 包气带岩（土）的渗透性能 |
| --- | --- |
| 强 | 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤10-7cm/s，且分布连续、稳定 |
| 中 | 岩（土）层单层厚度0.5m≤Mb﹤1.0m，渗透系数K≤10-7cm/s，且分布连续、稳定 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数10-7﹤K≤10-4cm/s，且分布连续、稳定 |
| 弱 | 岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件 |

表5.3-10  地下水污染防治分区参照表

| 防渗分区 | 天然包气带 防污性能 | 污染物控制 难易程度 | 污染物类型 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防治区 | 弱 | 难 | 重金属、持久性有机物污染物 | 等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s；或参照GB18598执行 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 弱 | 易 |  |  |
| 一般防治区 | 弱 | 易-难 | 其他类型 | 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s；或参照GB16889执行 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 中 | 易 | 重金属、持久性有机物污染物 |  |
|  | 强 | 易 |  |  |
| 简单防治区 | 中-强 | 易 | 其他类型 | 一般地面硬化 |

表5.3-11  防渗分区表

| 编号 | 装置（单元、设施） | 防渗等级 | 防渗措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ⅱ类填埋库区 | 重点防渗区 | 采用单层复合防渗系统，防渗结构（从上往下）采用600g/㎡的土工布+2.0mm厚HDPE膜+4800g/㎡ GCL复合膨润土衬垫。 |
| 2 | 渗滤液收集池 |  |  |

#### 5.3.8.4 地下水跟踪监测计划

评价给出地下水监测计划，目的在于保护居民饮水安全，对评价区内的地下水污染及时预警，并采取合理的补救措施。因此，为了及时准确的掌握地下水水质的变化情况，评价建议建立评价区的区域地下水监控体系，其主要包括监测点位与监测项目、监测频率与监测因子、监测设备与监测人员等。

（1）监测点布设

根据该项目的水文地质特点、影响区域、保护目标及主要污染源在评价区布设监测点位。在本项目场址上、下游设置水质水位长期监测点，以便进行长期对比监测。监测点布设见表5.3-12、图5.3-20。

表5.3-12  地下水跟踪监测计划一览表

| 类别 | 点号 | 点位布置 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水质 | 1# | 填埋场上游10m | 每年按枯、平、丰水期进行，每期一次 |
|  | 2# | 填埋场下游10m |  |
|  | 3# | 填埋场下游500m |  |

（2）监测项目

基本水质因子：pH值、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、细菌总数、大肠菌群共21项。

（3）监测频率

每年按枯、平、丰水期进行，每期一次，进行水样采集与化验分析。

（4）监测数据管理

应及时建立档案，并定期向厂安全环保部门汇报，对于常规监测数据应该进行公开，特别是跟周边居民用水安全相关的数据要定期张贴公示，如发现异常或者发生事故，应加密监测频次，改为每天监测一次，并分析污染原因，及时采取应对措施。

#### 5.3.8.5 应急响应

为了及时准确地掌握项目场地周围地下水环境污染状况，建议建立地下水监控体系，包括建立完善的监测制度、配备先进的检测仪器和设备，及时发现污染、及时控制。加强地下水水质的长期动态监测工作，做好应急预案，若发生泄漏事故，通过地下水监测井监测数据及反馈启动应急处置方案，及时发现地下水污染事故及其影响范围和程度，为启动地下水应急措施提供信息保障。

（1）风险应急预案

制定事故状况应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序地实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故对潜水含水层的污染。针对应急工作需要，参照相关技术导则，结合地下水污染治理的技术特点，制定地下水污染应急治理程序。

（2）应急管理

在突发地下水污染事故情况下，建议采取以下应急管理措施，以保护地下水环境：

- 一旦发生地下水污染事故，应立即启动应急预案，同时上报相关部门：

- 迅速控制厂区事故现场，切断污染源；

③对渗漏装置中剩余污水或液体按应急指挥中心要求送至污水处理厂妥善处理或采取其他可行方式处理；

④根据现场调查结果，对渗漏点下部被污染的土壤进行异位处理或其他方式处理；

⑤探明地下水污染深度、范围和污染程度；

⑥依据探明的地下水污染情况，必要时布置截渗井或利用现有井，并进行试抽工作；

⑦依据抽水设计方案进行施工，抽取被污染的地下水体，并依据各井孔出水情况进行调整；

⑧将抽出的被污染的地下水按应急指挥中心的要求，送厂区或附近污水处理设施进行集中处理，处理达标后的水按应急指挥中心和当地环保管理部门要求回用或排放；

⑨当风险事故造成地下水污染的特征污染物浓度满足相关要求后，逐渐停止抽水等处理，并根据实际污染程度，按应急指挥中心和当地环保管理部门要求，决定是否进行包气带土壤修复治理工作。

（3）应急保障

①人力资源保障：明确各类应急响应的人力资源，包括专业应急队伍、兼职应急队伍的组织与保障方案。

②财力保障：明确应急专项经费来源、使用范围、数量和监督管理措施，保障应急状态时应急经费的及时到位。

③物资保障：明确应急救援需要使用的应急物资、应急监测仪器、防护器材、装备的类型、数量、性能、存放位置、管理责任人等内容。

图5.3-21  地下水污染应急治理程序框图

### 5.3.9 地下水环境影响评价结论

（1）调查区范围内的主要含水层为评价区上游山丘区裂隙水和下游盆地平原区孔隙水含水层。

（2）地下水现状监测结果表明：各项指标均达到《地下水质量标准》（GB14848-2017）Ⅲ类水质标准。

（3）根据预测，本项目不会对周边居民村庄水井造成污染影响。

（4）厂区划分为重点防渗区，重点防渗区拟采用采用单层复合防渗系统，防渗结构（从上往下）采用600g/㎡的土工布+2.0mm厚HDPE膜+4800g/㎡ GCL复合膨润土衬垫。

综上所述，在运营期间加强管理，严格遵循地下水环境保护措施的前提下，从地下水环境保护的角度，本建设项目是可行的。

5.4 声环境影响分析

（1）主要噪声源

场内噪声源主要为填埋作业区内的机械噪声及渗滤液处理站的风机，噪声设备主要有：推土机、挖掘机和运输车辆等，各种机械作业时噪声声级见表5.4-3。

表5.4-3  本工程噪声源强表

| 作业阶段 | 主要噪声设备及产噪环节 | 数量 | 声功率dB（A） |
| --- | --- | --- | --- |
| 生活垃圾倾倒 | 自卸车、物料跌落 | 7辆 | 95 |
| 填埋作业 | 推土机 | 3台 | 85 |
|  | 挖掘机 | 1台 | 95 |
|  | 装载机 | 1台 | 85 |
| 洒水 | 洒水车 | 1辆 | 90 |
| 运输 | 重型载重车 | 移动声源 | 距车辆行驶路线7.5m处噪声为85-91dB（A） |
| 渗滤液处理站 | 循环泵 | 1台 | 85 |
|  | 风机 | 1台 | 90 |
| 调节池 | 提升泵 | 1台 | 85 |

（2）垃圾填埋场机械噪声影响分析

本项目运营期产噪设备为流动噪声源，随着作业位置的变化而发生改变，当作业位置处于场地的边界时，对边界的贡献值最大。

工程作业机械噪声主要属中低频噪声，因此只考虑扩散衰减，预测模式如下所示：

Lr＝L0-20lg（r/r0）      （r＞r0）

由上式可以推算出噪声随距离增加而衰减的量ΔL。

ΔL=L0-Lr=20lg（r/r0）

式中：r：声源至关心点距离（m）；

ro：测量参考声源声级处与点声源之间距离(m)；

Lr：距声源r处声压级，dB(A)；

Lo：距声源1m处声压级，dB(A)；

单个设备声源噪声随距离衰减变化规律详见表5.4-4。

表5.4-4  单个设备随距离变化噪声预测值      单位：dB（A）

| 噪声源 | 源强dB（A） | 距声源距离（m） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 |
| 卸车 | 95 | 75 | 69 | 65 | 61 | 55 | 51 | 49 | 45 |
| 推土机 | 85 | 65 | 59 | 55 | 51 | 45 | 41 | 39 | 35 |
| 挖掘机 | 95 | 75 | 69 | 65 | 61 | 55 | 51 | 49 | 45 |
| 洒水车 | 90 | 70 | 64 | 60 | 56 | 50 | 46 | 44 | 40 |

由表5.4-4可知，昼间单个设备在100m处可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，夜间在200m处可以达标。因此，当场区内的设备位置距离场地边界昼间≥100m、夜间≥200m时，项目厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，当设备位置距离某个项目边界小于以上距离时，项目该边界噪声将会超标。

考虑到本项目的实际情况，作业场地地处于沟谷中，受沟谷两侧竖向阻隔影响以及地表植被的衰减作用，实际可再降低15分贝以上。场址距离最近的村庄唐八里村1560m，且与沟口高差为-20m，经过距离衰减后本项目噪声不会对其产生影响。

（3）交通噪声影响分析

天镇县垃圾填埋场服务范围内生活垃圾运输至填埋场采用7辆自卸式垃圾车，垃圾车运输主要集中在白天8小时工作日内。交通噪声对沿线村庄有一定的不利影响，但由于运输量较小，车辆运输最多每天2次，影响较小；进场道路两侧500m范围内无居民区，垃圾运输交通噪声不会影响居民区的环境噪声。

5.5 固体废物处置分析

本项目生活垃圾填埋场产生的固废主要为职工生活垃圾及渗滤液污水处理站产生的污泥。

职工生活垃圾集中收集后直接送填埋场填埋处置，渗滤液处理产生的污泥经好氧稳定后经压滤机脱水后，含水率小于60%送入填埋场填埋处理。

5.6 生态环境影响分析

### 5.6.1 生态功能区划

略。

### 5.6.2 生态环境影响分析

#### 5.6.2.1 对土地利用的影响分析

（1）土地利用结构与功能的变化

项目总占地97747.0m2，其中填埋库区占地42875.0m2，管理区及渗滤液处理区占地面积10116.0m2，道路等占地面积44756.0m2。填埋库区占用天然冲沟，沟内无耕地，为未利用土地，沟体下游管理区用地为旱地。建设生活垃圾填埋场，原有的土地利用结构与功能将发生根本性的变化，使用功能将作为生活垃圾填埋场。这样，就使原来的地表植被资源被破坏清除，减少了草地面积，加剧了沉陷区的水土流失量。但是随着填埋结束，填埋场封场后进行植被恢复。最终，土地将恢复原有的土地利用功能。

（2）对区域地形、地貌的影响

项目在荒沟内填充生活垃圾，并进行封场覆盖，总体将该区域整治为梯级形，使项目所在区域内的地形、地貌发生变化。这种形态上的变化，对区域性环境将产生一定的影响。一方面，生活垃圾在填充堆积过程中，表面在无植被覆盖时，极易遭受风蚀和水蚀，加剧水土流失，威胁项目周围的农田；另一方面，封场后进行植被恢复，既可取得一定的经济效益，又能起到防治水土流失、美化环境的社会效益。

（3）对土壤理化性状的影响分析

本区地表草地具有水土保持功能的植被被侵占后，地面裸露，对土壤的理化性质会有不利影响；最明显的变化是有机质分解作用加强，使土壤内有机质含量降低，不利于植物生长。由于施工破坏和机械挖运，可能使土壤富集过程受阻。

#### 5.6.2.2 对动物资源的影响分析

评价区内无大型野生动物分布，没有珍稀濒危动物，也没有鸟类珍稀濒危物种。主要分布有野兔、跳鼠等兽类，鸟类有喜鹊、乌鸦、布谷鸟、家燕、石鸡、雉鸡、啄木鸟、麻雀等。

由于项目区周边区域已受到人工开发的影响，不宜于动物生存，施工开始后少量的鸟类、哺乳动物及爬行动物可将栖息地转移到附近其他地域上，因此拟建工程对动物影响较小。

#### 5.6.2.3 对周边土壤和农田的影响

本项目生活垃圾运输过程及填埋过程产生扬尘。运输路线主要从“天镇县城-唐八里-专用道路”，运输道路经过村庄，路况较好，运输车辆均密封，防止生活垃圾跌落。扬尘排放主要为无组织面源排放，如不采取有效措施，扬尘将对项目下风向的土壤和农田生态环境产生不利影响。

扬尘随气流扩散一定距离后沉降，被土壤和植被承接，降落地面的粉尘将参与土壤的理化过程，降落于植物叶面的粉尘将对植物的正常生长产生明显影响。大量粉尘累计于叶面，会堵塞植物叶片气孔，减弱植物的光合作用和呼吸作用，使农作物籽粒产量和品质下降。粉尘对农作物的影响主要表现在其生长季节，在夏季农作物生长旺盛季节，正值雨季，降落在植物叶片上的粉尘较易被雨水冲洗下来，影响也较小，但春季、春夏之交季节少雨时影响较大。根据天镇县气象局多年平均风速统计，年平均风速为2.7m/s，而场地起尘风速为4m/s，生活垃圾本身含水，表面起尘量较小。进场道路定期洒水、清扫等。因此，生活垃圾运输和填埋过程产生的扬尘对周边土壤和农田植被影响较小。

#### 5.6.2.4 对水土流失的影响

水土流失的原因主要是与降雨、土壤、地形、植被四个要素有关，强烈的暴雨冲刷地面，地面土壤质地疏松、植被稀少、地形高低不平等造成水土流失。

本项目建设主要体现在开挖、取土、占压、运输等方面，可能造成的水土流失危害主要为以下两个方面：

（1）损坏水土保持设施，降低水土保持功能

项目建设过程中将占用和破坏建设用地，对原地表植被、土壤结构构成破坏，因项目区为黄土丘陵区，松散的黄土质土壤如果失去地表植被的保护，很容易在水力侵蚀及重力侵蚀下形成不稳定边坡，降低原地表水土保持功能，加剧地表水土流失，造成土壤流失、土地生产力下降。

（2）影响周边环境质量

遇到强度较大的降雨和大风，极易产生严重的水土流失和扬尘，不仅直接影响工程施工，而且给周边地区群众生产、生活带来较大影响。可能造成周边区域农业耕作条件恶化，破坏了土地资源，使土地功能降低，影响当地农业的发展，存在恶化周边地区生态环境的隐患。

在生活垃圾填埋作业过程中，由于垃圾坝、截洪沟以及渗滤液导排系统等已发挥拦挡作用，水蚀作用下工程建设区域范围内水土流失将大大减少。

#### 5.6.2.5 对景观协调性的影响

项目建设将改变区域的景观组成，主要表现在填埋场覆盖的改变，道路等建构筑物的修建以及取土场的取土及恢复等。把原来以植被为主的自然景观变成完全人工景观。填埋场初期也与周边景观有一定的不协调，也会产生视觉影响。随着封场后生态恢复，与周边景观的协调性增强。

#### 5.6.2.6 取土场生态影响分析

本项目运营期垃圾覆盖所用黄土取土场位于项目西北方向300m处的土山包上，曾用于天镇砖厂土源（现已废弃），现状为其他草地，植被以灌草为主。黄土资源丰富，土体厚度在10m以上，可满足本项目取土需求。全部采用挖掘机取土，然后用汽车运往本工程场地使用，运距约0.3km。

项目建设取土将对周围环境带来一定的不利影响，主要表现为将改变取土场用地范围内的原有地形地貌，破坏地表植被，改变原有地面坡度，使原有稳定的地表受到扰动，并且中短期内不能马上恢复，从而改变土地的使用功能和生态功能；遇到雨季集中降水，将难以避免产生新的水土流失；由于便道路况较差，土方运输扬尘对周围环境和农作物会造成不利影响等。因此，对取土场建设带来的不利影响应引起足够的重视，并采取切实可行的环保措施加以减缓和消除。

本项目取土过程中可能产生的环境影响包括以下几个方面：

（1）取土施工作业中，不可避免地有表土和土方临时堆置，由于地表植被破坏，如遇雨天易造成水土流失，污染地表水系或农田，使局部土壤水势改变，影响土壤养分运移，作物根系生理活动或呼吸作用受影响导致产量降低。

（2）机械运输碾压土壤，致使土壤肥力破坏，作物根系机械损伤或正常的代谢活动受阻，将影响作物生长及产量；此外，运输扬尘，作物叶片积尘过多将影响其正常的光合作用或枝杆机械损伤，致使作物营养不良导致产量降低。

因此，要求取土前应事先进行取土场的进场、开挖、堆放料及后期的生态恢复措施设计，并按设计事先修建必要的截排水措施。取土时应严格按设计进行施工，注意开挖的稳定性，尽量减少开挖面，对施工中产生的废弃渣，包括剥离覆盖层产生的废弃渣不得随意倾倒，应专门堆放，并设拦渣设施防止水土流失影响周边地区，同时为防止降雨形成的地表径流冲刷开挖面，在开采边坡外缘3m左右的位置布设截水沟，取土场内设置排水沟。取土结束后，应立即对取土场进行后期恢复治理，防止水土流失，对开采部位应回填种植表土，平整后恢复原有植被。取土场防护应采取工程防护和生物防护相结合，在保障边坡安全稳定的情况下，尽可能恢复植被以改善生态环境和视觉效果。

5.7 环境风险影响分析

### 5.7.1 环境风险分析

根据项目工程及污染情况进行分析，垃圾填埋场可能存在风险的环节主要包括填埋气产生爆炸，填埋场防洪、渗滤液渗漏或溢流外排、垃圾坝溃坝等。这些将对周围大气环境、地表水环境、地下水环境以及人群健康及安全造成威胁。具体情况如下：

（1）填埋气体爆炸

垃圾场产生的填埋气主要成份力CH4、CO2、H2S、NH3等气体。由于CH4是易燃易爆气体，空气混合后，遇到明火将产生爆炸，CH4的爆炸极限为5%-15%。H2S具有毒性，当空气中H2S的浓度达到20mg/m3时，就会引起人体轻度中毒，当H2S的浓度达到700mg/m3时，就会引起剧烈中毒，导致死亡。造成填埋气在填埋库区内聚集的主要原因为导排系统堵塞或导气点火装置失灵，一旦发生爆炸，将会造成较大的破坏，同时会有一定量未燃烧的H2S、NH3等恶臭气体外排，对周围环境的人体健康产生不利影响。

（2）渗滤液渗漏

本次生活垃圾填埋场防渗结构采用单层复合防渗结构，该防渗系统具有很好的防渗效果。但是如果场地平整时地基清理不彻底或焊接不好，则很容易造成防渗系统膜局部破坏，使渗滤液渗漏，对地表水和地下水造成影响。

（3）填埋场洪水浸泡

填埋场防洪问题十分重要。如果填埋场设置的截洪排水沟不能满足泄洪需要，将直接导致洪水漫灌垃圾填埋场，对已填埋的垃圾进行浸泡，大量渗滤液进入渗滤液调节池，导致渗滤液调节池溢流从而对对表水、地下水环境造成影响。针对这一情况，初步设计参考填埋场上游汇水面积专门设计了截洪沟和拦洪坝，设计标准为50年一遇，校核标准为100年一遇。

（4）垃圾坝溃坝风险

场址所在地位于唐八里村约1560m处自然冲沟，垃圾填埋场属于沟谷型填埋场，由三面沟谷围成库区，垃圾坝为主要承重载体。当设计、施工不合理或运营期管理不善时，存在垃圾坝溃坝风险，进而引起滑坡或泥石流的发生，产生新的水土流失，影响正常的生产，甚至威胁人群安全。

### 5.7.2 风险应急措施

针对以上环境风险分析结果，为了降低上述风险造成的威害，环评制定了风险的防范措施和应急措施，分述如下：

#### 5.7.2.1 风险防范措施

（1）填埋气体爆炸风险防范措施

本工程垃圾填埋过程中只要严恪按照《生活垃圾填埋场填埋气体收集处理及利用工程技术规范》中的要求，在垃圾场中设置导气井(气井随垃圾层高度而升高)、填埋气输送管道，经抽气机将填埋气抽出后经自动点火装置点火燃烧后排放，同时在垃圾场内设置固定式可燃气体检测报警器，进行连续的检测和监视，当可燃气体浓度达到危险浓度时发出报警。并在场区四周设置了消防隔离带和绿化带，减少火灾及爆炸事故发生的可能性。另外环评建议填埋场还应采取如下措施: ①配备消防器材，储备灭火砂土、干粉灭火器等，并定期检查、维修、更换、保证其处于良好状态之中；②填埋作业区应严禁烟火，杜绝火种进入场内，并在填埋作业区附近应设置灭火用砂土堆置场；③加强环境监测，定期检查场区甲烷浓度，当超过5%时，应上报有关安全部门，并立即采取措施，防止事故发生。④严格遵守规章制度，有专人负责，在填埋场内设有明显禁火区和防火区及应急通道标志、示意图版等，对填埋场的工作人员进行消防知识和操作培训。⑤检验安全卫生措施实施效果，建立安全档案，以便及时发现安全卫生的薄弱环节。

（2）渗滤液外排风险防范措施

本工程设置的渗滤液调节池容积为2500m3，可满足存储累计一个月的渗滤液量，因此，渗滤液一般不会发生溢流。为了避免意外事故的发生，环评要求建设单位采取的防范措施为：

①确保场内清污分流。②加强雨水外排能力，对排洪沟进行及时清淤，保证畅通无阻。③在大雨、暴雨预报时，及时对垃圾作业面进行覆盖。④封场后，绿化要及时，充分利用植被对雨水的滞留和蒸腾作用，减少封场后渗滤液的产生量。⑤在库区周边设置渗滤液监测井，对地下水的水质进行动态观测，防止出现防渗层破损，渗滤液下渗污染地下水的情况。⑥如遇连续阴雨天气，要及时关注渗滤液调节池水位变化，必要时立即启动应急措施。

（3）填埋场洪水浸泡风险防范措施

提高警惕，居安思危。特别是在汛期，要密切关注填埋场上游雨水汇集量的变化，做好安全防范措施。

（4）垃圾坝溃坝风险防范措施

一般情况下，垃圾坝不会发生溃坝风险，如果出现洪水进行入库区，并长期侵泡的情况下，可能会导致该种情况发生。因此，为防范风险发生，应选择有资质单位进行坝体的施工设计，并做好施工监理工作。汛期或暴雨时应密切排洪沟导水情况，避免淤堵。在日常运营中，要加强管理，出现问题，及时解决，做好坝体加固等防范措施。

#### 5.7.2.2 风险应急措施

本项目在采取一定的防范措施并加强作业管理，尽量避免事故发生的前提下，还必须配备必要的事故应急处理措施，将事故发生可能对周圃环境和人员的伤害降到最低程度，本次环评提出以下应急措施:

（1）保证库区内的消防设施和消防器材正常，茌发生火灾或爆炸时，及时启动，并建立完备的报警系统，在采取内部处理的情况下，及时求得外援。

（2）渗滤液处理系统无法正常运行，且调节池超过容量负荷时，填埋场应采用封闭式污水罐车将渗滤液运至天镇县污水处理场进行应急处理，防止外溢。

（3）对设置的地下水监测井进行监测，一旦发现水质恶化后，应立即成立专门的小组对地下水污染情况进行调查，确定出污染半径，提出禁止使用地下水的范围和时间，同时上报有关部门，并对场址周边水井进行监测，确定是否受到污染。

（4）场址周边村庄饮用水井遭到污染时，应立即停止饮用。并由建设单位从县城调集送水车共计居民生活用水，同时上报环保主管部门及时处理。

（5）垃圾填埋场出现溃坝事故时，应立即疏散下游居民，避免造成人身伤害，同时上报主管部门。

由以上分析可知，在采取事故防范和应急措施后，可将本垃圾场事故情况对周围环境的影响降到最低，另外由于场区周围无特殊敏感目标，因此可将风险影响控制在可接受水平内。

5.8 填埋场服务期满环境影响分析

填埋场服务期满后，填埋库区实施封场，根据《城市生活垃圾卫生填埋技术规范》的要求，首先在垃圾体上覆盖6mm厚的复合土工排水网作为排气层，再以1.5mm厚光面HDPE膜作为防渗层（渗透系数 K<1.0×10-7cm/s），在防渗层上覆盖6mm 厚复合土工排水网作为排水层，可以有效地防止填埋场服务期满后大气降水形成的地表迳流渗入填埋体中，减少渗滤液的产生量。为了恢复填埋场的生态环境，有助于植物生长，采用自然土加表层营养土，其中自然土利用填埋场清基开挖的弃土，厚度为45cm；营养土层土料中掺合有机肥弃土，厚度为15mm。根据《水土保持综合治理技术规范》填埋场可按照荒坡地进行育林育草。封场初期绿化宜选择根浅的对 NH3、SO2、HCl、H2S 等有抗性的植物，选用当地常见种灌木和种植草皮。

经过以上措施，填埋场服务期满后场区将在人工作用下与周边生态环境融为一体，随着绿化面积的增加和植被的繁殖，生态环境质量将逐步得以改善。

5.9 小结

（1）项目生活垃圾填埋过程采用分层摊铺、分层碾压、分单元封场覆土的作业方式，保持较小的作业面积，每一块分区达到设计标高时及时封场覆土。设1辆洒水车采用洒水降尘的方法抑尘，在场地周围设置绿化带，可起到降低局地风速，从而达到抑制起尘的作用。本项目场址附近最近村庄为西北侧1560m处的唐八里村，周边均为荒山。管理区位于西侧，填埋区位于远离村庄的东侧。天镇县全年主导风向为SW风，填埋场处于主导风向的下风向，且填埋场处于山凹内，与唐八里村有山体阻隔，高差在20m以上，地理单元相对独立，对居民影响较小。

综上所述，本项目选址和厂区布置符合环境要求，污染源排放强度和排放方式及大气污染控制措施在严格按照环评规定的要求下可满足达标排放要求，预测结果显示本工程实施后对环境的影响较小。

（2）如遇雨季，堆场产生渗滤液，渗滤液最大月产生量为2620.0m3，渗滤液通过场底铺设的渗滤液导排系统进入渗滤液调节池，经调节池收集后进入渗滤液处理站，处理后用于厂区洒水及绿化，对地表水影响微弱。

根据模拟计算结果，非正常工况下填埋场底部防渗层失效或者破损使得污染物发生泄露，在设定情景10年后，污水沿地下水水流方向向下游的最大影响距离为196m，不会对生活饮用水井产生水质影响。但是，如发生泄露却未及时采取相应有效的补救措施，污染物将往下游迁移，对下游各村饮用水井产生水质威胁与破坏。

根据水井分布可知，最近的村庄水井距离在1km以上，污染影响范围内没有水井分布，因此，不会对居民饮用水造成污染影响。

（3）场址距离最近的村庄唐八里村1560m，且与沟口高差为-20m，经过距离衰减后本项目噪声不会对其产生影响。

（4）由于场址一带自然生态条件一般，无原始生态保护要求，只要在项目建设和使用过程中，加强生态建设，重视以防治水土流失为重点的生态恢复和建设，项目对生态环境的负面影响将很轻微。

综上所述，本项目对周边环境影响轻微。

6 环境保护措施及其可行性论证

6.1 主要环境保护措施

本项目为生活垃圾填埋处置，垃圾填埋场的主要环境问题包括：垃圾渗滤液对地下水、地表水环境的影响；垃圾填埋气中恶臭气体对空气环境、公众健康的影响，填埋气主要成份甲烷集聚产生的爆炸隐患及由于恶臭而带来的蚊、蝇、鼠类等带菌体的孳生；次要环境影响还有管理区洗车和生活污水排放，作业场和运输过程的声环境影响，填埋场存在对周围景观的影响，填埋垃圾中的塑料袋、纸张以及尘土等在未来得及覆土压实情况下可能随处飘扬造成环境污染和景观破坏。针对主要环境问题的环保对策如下：

（1）填埋场防渗、渗滤液收集与处理系统

为防止垃圾渗滤液对地下水、地表水的污染，填埋场采用了单层复合衬里防渗结构防渗，采取水平和垂直导排系统对渗滤液进行导排；减少渗滤液的产量和降低渗滤液中有机质的含量。将管理区废水收集后和渗滤液一并进入渗滤液处理站进行处理，出水达标以后优先回用场内，多余部分送至天镇县源洁污水处理有限公司处理。

（2）设置填埋场恶臭气体导排和燃烧系统，规范作业区分层覆盖操作

采用导气石笼井将填埋气排出，并集中引出燃烧排放；在功能上采用分区填埋，层层压实，每日覆土洒药，有效防止恶臭扩散和蚊、蝇孳生。

6.2 环境保护措施论证

### 6.2.1 大气污染防治措施及其可行性论证

#### 6.2.1.1填埋气污染防治措施

填埋场废气通过场底铺设的的相互连通的集气系统和导气石笼井导出垃圾堆，并安装一整套收集点火燃烧装置，在废气（主要为甲烷）浓度达到可燃状态时，引火点燃后排放，这样即可以减少爆炸、火灾隐患，又可以减少污染。目前国内外多采用此种处理方法。因此，可燃气体处理措施是可行的。

导排井沿主盲沟轴线，间距35m纵横设置，设28座导排井。井身采用随作业面的上升逐段加高的方法，导气管采用DN200mm高密度聚乙烯（HDPE）穿孔管，外围钢筋笼，直径为1.0m，钢筋笼内填充20-60mm级配碎石。在填埋过程中及封场后，收集管道始终保持高出填埋工作面或封场地面至少1.0m。

根据天镇县生活垃圾的实际情况，由于本工程的规模较小，填埋初期，填埋气产生量较小，收集后高空自然排放；当垃圾填埋深度大于10m时，根据填埋气体产气量情况设置主动导气收集系统，将填埋气收集后焚烧放散。火炬放置在垃圾坝北侧。

#### 6.2.1.2 填埋场粉尘及轻质垃圾控制措施

填埋场的粉尘属于无组织排放源，目前国内外控制粉尘污染的措施均是采取在非雨天喷洒水。为了尽量减少扬尘对环境空气的影响，场内和场外运输车辆均采取封闭遮盖措施，防止扬尘和抛撒。对施工场地和运输路段采用洒水降尘等措施。工程密闭垃圾运输车辆在出场返城前，要对车辆轮胎和车体进行冲洗，防止出场带尘土进入城区。

场地和道路洒水的次数和水量宜结合填埋作业期间的具体条件而定。原则是不影响填埋作业，同时又能达到最佳的控制粉尘的效果。洒水的场所包括作业区、进场和场区道路等区域。

为防止粉尘、轻质垃圾等对周围村庄环境的影响，填埋后期随着垃圾堆体的上升在填埋区四周设置5m高镀锌铁丝拧花防护网，距离填埋场边界3m，在垃圾坝的外侧，形成封闭的一周。同时在场区东、南、西、北种植10m的绿化防护林带。此外，严格落实逐日覆土，防止垃圾被风吹起。另外，为了防止运营期填埋区内卸车时引起的轻质垃圾飞散和扬尘污染，设置移动式防飞网。

#### 6.2.1.3 填埋场恶臭及带菌体危害控制措施

（1）恶臭控制对策

填埋场产生的臭味，主要物质是垃圾发酵气中的H2S、甲硫醇及氨等物质造成的。本工程采用卫生填埋的方式，垃圾层层压实，每日覆盖土层，并在填埋作业过程中用喷药车进行喷药灭杀，减少蚊蝇和鼠类繁殖，防止气体逸散。在填埋作业完毕后对车辆输送道路进行清扫。

填埋过程中产生的渗滤液也是恶臭气体的重要来源，本工程设置封闭式调节池，防止池内恶臭气体逸散。

（2）蚊蝇等控制措施评价

对于场外带进的或场内产生的蚊、蝇等带菌体，实行分季度、有重点的杀灭成虫。填埋场填埋作业严格执行作业单元逐日覆土填埋，控制蚊蝇繁殖下一代。

加强苍蝇繁殖期密度监测，集中喷药杀灭。加强填埋场填埋作业的管理，实行全封闭管理，禁止拾荒者和家畜进入垃圾场。同时严格按照卫生填埋的要求,对当日填埋的垃圾当日覆盖、压实，还可以控制鸟、鼠类觅食导致病菌病毒的扩散。

### 6.2.2 水环境保护措施论证

水环境污染影响主要来自填埋场垃圾渗滤液和管理区少量的洗车废水。

本工程水污染防治措施主要由四部分组成：①控制渗滤液产生量；②填埋场场底和边坡防渗措施；③渗滤液收集处理系统；④洗车废水收集后同垃圾渗滤液一起排至渗滤液处理系统处理。

#### 6.2.2.1 控制渗滤液产生量的措施

垃圾渗滤液的产生量主要受直接进入填埋库区与垃圾接触的降雨量的影响，因此，采取有效措施从源头控制进入填埋区的地表径流量是控制渗滤液产生量的关键，而渗滤液中污染物浓度主要受填埋垃圾成份等因素的影响，据此应在填埋场工程设计、填埋作业过程及终场后全生命周期过程尽量减少垃圾渗滤液的产生。

（1）雨污分流

雨污分流系统，也即雨水导排系统，其作用主要是在填埋场使用和封场后，将库区边界外的山体雨水和部分降落至库区的雨水通过雨污分流系统安全排出场外，尽可能减少渗滤液的产生量。雨污分流系统分库外雨污分流系统和库内雨污分流系统。

①库外雨污分流系统

库区边界外的山体雨水会沿着山体坡面流入填埋库区，雨水量随场地的降雨强度、山体的集雨面积不同而变化，库外雨污分流系统即为在终场锚固平台上沿山体一侧设置环库截洪沟，以截除库区外的山体雨水的进入。截洪沟尺寸为0.8×0.8m。

②库内雨污分流

所谓库内雨污分流系统，即为了减少渗滤液量，库内中部锚固沟可以作为临时排水沟，排除中间锚固平台以上、未填埋垃圾区域的雨水。在垃圾未填至该平台高程时，将锚固沟临时接入截洪沟，用作雨水的排除，待垃圾填至该高程时，截断排水沟，防止渗滤液进入截洪沟。

在填埋作业时，根据每天的垃圾填埋量尽量减小填埋单元，不进行作业的区域应做好雨水临时导排措施，当日填埋的垃圾，应及时用HDPE膜遮盖，最大限度减少进入垃圾堆体的雨水量。填埋区设泵机和管道等临时排水措施，将未作业区HDPE膜上部雨水排入库区外进入雨水收集系统。

采取以上措施后，可大幅减少直接进入填埋库区的地表径流量。

（2）加强填埋场封场管理

终场后的垃圾渗滤液主要来源于垃圾堆体表面雨水的下渗，国内外有关研究表明，通过在堆体表面覆盖防渗膜，可大幅度减少垃圾渗滤液的产生量，主要为部分入侵地下水及垃圾本身水分的释放。因此，本项目要严格按照《生活垃圾卫生填埋场封场技术规程》（CJJ112-2007）的要求进行封场，封场覆盖系统做法见3.2.1.7，并进行生态重建，此项措施将可大幅削减垃圾渗滤液产生量。

#### 6.2.2.2 防渗措施

本项目防渗系统采用单层复合衬里防渗结构，防渗层为2.0mm厚HDPE膜，膜下保护层为4800g/m2GCL，膜上保护层为600g/m2无纺土工布。

（1）防渗结构

填埋场边坡防渗结构（从上至下）：30cm厚袋装粘土（膜上保护层）+600g/m2的无纺土工布（膜上保护层）+2.0mm厚单糙面HDPE膜（防渗层）+4800g/m2GCL复合膨润土衬垫（膜下保护层）+夯实基础层。

填埋场场底防渗结构（从上至下）：200g/m2无纺土工布（渗滤液收集层）+30cm厚砾石导流层（渗滤液收集层）+600g/m2无纺土工布（膜上保护层）+2.0mm厚光面 HDPE土工膜（防渗层）+4800g/m2GCL复合膨润土衬垫（膜下保护层）+夯实基础层。

渗滤液调节池底及内壁采用2.0mmHDPE防渗膜+4800g/m2GCL复合粘土衬垫防渗。

坝体内侧防渗层结构自下而上结构为：坝体、GCL复合膨润土衬垫、2.0mm厚HDPE膜、600g/m2土工布、300mm厚袋装土保护层。

（2）防渗材料技术要求

防渗系统采用的主要材料技术性能要求见表6.2-1~表6.2-3。

表6.2-1  主要防渗材料的技术性能选择一览表

| 序号 | 项目 | 单位 | 性能指标 | 测试方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 光面 | 单糙面 |  |
| 1 | 厚度 | mm | 2.0 | 2.0 |  |
| 2 | 最小密度 | g/m3 | 0.939 | 0.939 |  |
| 3 | 拉伸性能 |  |  |  |  |
| 3.1 | 屈服强度 | N/mm | 29 | 29 | 应力 |
| 3.2 | 断裂强度 | N/mm | 53 | 21 | 应力 |
| 3.3 | 屈服伸长率 | % | 12 | 12 |  |
| 3.4 | 断裂伸长率 | % | 700 | 100 |  |
| 4 | 直角撕裂强度 | N | 249 | 249 |  |
| 5 | 穿刺强度 | N | 640 | 640 |  |
| 6 | 耐环境应力开裂 | hr | 300 | 300 | 单点切口恒载拉伸法 |
| 7 | 碳黑 |  |  |  |  |
| 7.1 | 碳黑含量 | % | 2~3 | 2~3 | 范围 |
| 7.2 | 碳黑分散度 | - | 10个观察区中的9次应属于第1级或第2级，属于第3级的不应多于1次 |  |
| 8 | 氧化诱导时间 |  |  |  | OIT |
| 8.1 | 标准OIT | min | 100 | 100 |  |
| 8.2 | 高压OIT | min | 400 | 400 |  |
| 9 | 85℃烘箱老化 |  |  |  |  |
| 9.1 | 标准OIT的保留 | % | 55 | 55 | 烘烤90d后 |
| 9.2 | 高压OIT的保留 | % | 80 | 80 | 烘烤90d后 |
| 10 | 抗紫外线强度 |  |  |  |  |
| 10.0 | 标准OIT的保留 | % | 50 | 50 | 紫外线照射1600hr后 |
| 10.2 | 高压OIT的保留 | % | 50 | 50 | 紫外线照射1600hr后 |
| 11 | -70℃低温冲击脆化性能 |  | 通过 | 通过 |  |
| 12 | 水蒸气渗透系数 | g·cm（cm2/s·Pa） | ≤1.0×10-13 | ≤1.0×10-13 |  |
| 13 | 尺寸稳定性 | % | ±2 | ±2 |  |

表6.2-2  GCL复合膨润土衬垫主要技术指标

| 序号 | 项目 | 单位 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单位面积总质量 | g/m2 | ≥4800 |
| 2 | 厚度 | mm | ≥6 |
| 3 | 宽幅 | m | ≥5 |
| 4 | 单位面积膨润土质量（含税率0%） | g/m2 | ≥4500 |
| 5 | 滤失量 | ml | ≤18 |
| 6 | 膨润土体积膨胀度 | ml/2g | ≥24 |
| 7 | 膨润土耐久性 | ml/2g | ≥20 |
| 8 | 吸蓝量 | g/100g | ≥30 |
| 9 | 抗拉强度 | N/10cm | ≥800 |
| 10 | 抗剥强度 | N/10cm | ≥65 |
| 11 | 渗透系数 | cm/s | ≤5×10-9 |
| 12 | 抗净水压力 | Mpa/1h | ≥0.6 |
| 13 | 指示流量 | m3/m2·s | ≤1.0×10-8 |
| 14 | 最大负荷下伸长率 | % | ≥10 |
| 15 | 上层无纺布克重（PP料，白色） | g/m2 | ≥200 |
| 16 | 下层织质布克重（PP）织布 | g/m2 | ≥105 |

表6.2-3  无纺土工布技术要求一览表

| 序号 | 项目 | 单位 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单位面积质量 | g/m2 | 200 | 600 |
| 2 | 标称断裂强度 | kN/m | ≥10.0 | ≥30.0 |
| 3 | 纵横标准强度对应伸长率 | % | 40~80 |
| 4 | CBR顶破强力 | kN | ≥1.9 | ≥6.4 |
| 5 | 纵横向撕破强力 | kN | ≥0.28 | ≥0.82 |
| 6 | 等效孔径 | mm | 0.05~0.20 |
| 7 | 垂直渗透系数 | cm/s | K×（10-1~10-3）其中K=1.0~9.9 |
| 8 | 厚度 | mm | 1.6 | 4.2 |
| 9 | 幅宽偏差 | % | -0.5 |
| 10 | 单位面积偏差 | % | -5.0 |

（3）防渗系统的锚固

为了是防渗系统铺设稳定，土工膜铺设时，垂直方向每上升10m设一环形的锚固平台，锚固平台中间设锚固沟，拐弯处进行倒圆角处理。未到该高程前，这些锚固沟可作为临时截洪沟用。

根据本场地实际地形条件，在库区边坡高程1113.0m、1123.0m处各设置一道4.0m宽的中间锚固平台，平台上设置B×H=800mm800mm的土工膜锚固沟用作防渗膜的锚固；在库尾高程1138.0m处，沿库壁设置一道终场锚固平台，一直延伸至垃圾坝，高程自1138.0m降至1113.0m，终场锚固平台上设锚固沟B×H=800mm×800mm，用以锚固防渗层，同时该平台内侧靠山坡处还设置环场截洪沟，以排除进入场内的山坡雨水。

#### 6.2.2.3 渗滤液收集及处理系统

（1）渗滤液收集系统

为了及时排除场内的渗滤液，减小垃圾填埋场内渗滤液对地下水的污染风险，在填埋场内设置渗滤液收集系统，渗滤液收集系统包括水平和垂直收集系统。渗滤液收集系统收集后的渗滤液通过垃圾坝下的导排管，自流至坝外的渗滤液调节池内。

渗滤液收集系统及渗滤液调节池见3.4.6.4。

（2）渗滤液处理系统

①处理规模及要求

渗滤液产生量受多种因素的影响，如降雨量、蒸发量、地面流失、垃圾的特性和地下层结构、表层覆土和下层排水设施等。但渗滤液的主要来源还是降雨。

根据多年逐月平均降雨量计算各个月的渗滤液产生量，去掉处理量，最后算出最大累计余量，确定渗滤液处理规模确定为50m³/d，处理后达到《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）中表2 标准后回用，标准值见表2.3-5。

②进出水水质

参考《生活垃圾填埋场渗滤液处理工程技术规范（试行）》表1给出的国内生活垃圾填埋场（调节池）渗滤液典型水质，《天镇县县城生活垃圾处理工程初步设计》设计进出水水质见表6.2-4。

表6.2-4  填埋场渗滤液进出水水质

| 项目 | pH | SS（mg/L） | NH3-N（mg/L） | TN（mg/L） | CODCr（mg/L） | BOD5（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水水质 | 5~8 | ≤1500 | ≤800 | ≤1200 | ≤12000 | ≤5000 |
| 出水水质 | 6~8 | ≤30 | ≤25 | ≤40 | ≤100 | ≤30 |

（3）工艺流程

根据垃圾渗滤液含有机污染物浓度高，氨氮浓度高及填埋后期可生化性下降等特点，综合各种因素及现有垃圾渗滤液处理的经验，采用“进水→预处理→一级A/O-MBR→DTRO→排放”工艺对有机污染物和总氮均有较高的去除率，运行可靠，可确保本项目渗滤液处理稳定达标。项目工艺流程图见图6.2-1。

工艺流程说明：

①预处理系统

垃圾渗滤液经管道收集后进入场区内调节池，调节池池底设置穿孔曝气管进行搅拌，并通过调节阀门和间歇通气的方式，确保DO控制在0.5mg/L以下，在水解菌等异氧菌的作用下进行水解酸化反应，以提高渗滤液的可生化性。调节池出水由提升泵提升至外置MBR系统。管路上设置篮式过滤器，进一步去除大颗粒杂物，以减少对后续设备的影响。

②外置式MBR系统

外置MBR是一种分体式膜生化反应器，包括一级A/O生化反应器和外置管式UF两个单元。生化反应器分为前置式反硝化和硝化两部分。在硝化罐（O 罐）中，通过高活性的好氧微生物作用，降解大部分有机物。氨氮一部分在硝化罐中通过生物合成去除，大部分则在驯化产生的高效的硝化菌的作用下转变成为硝酸盐和亚硝酸盐，并回流到反硝化罐（A 罐），在缺氧环境中被微生物还原成氮气后排出，达到生物脱氮的目的。一级A/O系统好氧段采用罗茨鼓风机供氧及微孔曝气器曝气，通过消泡系统减少生化系统泡沫的滋生。一级A/O系统处理后的泥水混合物，通过泵提升压力进入外置式超滤系统，利用管式膜的截留过滤作用将泥、水完全分离，过滤后的清夜去UF产水箱，截留的高浓度泥水混合液回流至生化系统，提高生化系统的污泥浓度，增加生化去除效果；超滤系统设置内循环泵，提高泥水混合物在膜管内的表面流速，减缓膜的污染，延长清洗周期。通过超滤膜的截流能力将生化系统的污泥浓度提升至15-30g/L，从而大大提高了生化处理效率，减小了池容。

③膜深度处理系统

超滤出水进入DTRO系统，利用碟管式反渗透膜对超滤产水进行选择性分离，在高驱动压力作用下只允许水分子、极少部分小分子离子透过膜面形成清洁的产水。浓缩液在浓侧被截留收集处理，经DTRO处理后的的达标出水至清水池，通过泵送的方式用于厂区内的道路洒水和绿化用水，产生的浓缩液排至浓液池等待回灌处理。

④污泥处置系统

渗滤液处理系统产生的污泥排入污泥池进行重力浓缩和污泥调理。浓缩调理后的污泥泵入脱水系统，上清液排入杂排水池，污泥经压滤机脱水至含水率﹤60%后运至填埋场进行无害化处理，滤液自留至杂排水池，提升至厌氧池后回到系统重新处理。

⑤浓缩液处置系统

膜深度处理系统产生的浓液经收集至浓液池后，采用定期车运的方式，将浓缩液回灌至垃圾填埋场区，将垃圾场作为一个巨大的生物反应器，通过垃圾堆体进一步对浓缩液进行吸咐和降解。

⑥臭气处理

本处理系统中的厌氧池、污泥池和脱水机房等单元在系统运行过程中会产生臭气，其主要成分为胺类和硫化物，给人带来感官上的不舒适感觉。本工艺设计对其进行统一收集，采用离心风机加压输送至臭气处理系统，进行化学除臭处理，避免污染环境。

⑦沼气处理

调节池产生的沼气经沼气集气管路收集后，进入沼气火炬进行燃烧，预留沼气外接口。

（4）渗滤液处理工艺可行性分析

①采用MBR工艺作为生物处理的主选工艺，其由A/O+UF组成。通过超滤回流，强化A/O系统的反硝化能力，具有良好的TN去除能力。

②深度处理系统采用DTRO工艺，利用碟管式反渗透膜对超滤产水进行选择性分离，在高驱动压力作用下只允许水分子、极少部分小分子离子透过膜面形成清洁的产水；由于碟管式高压反渗透技术使其具有开放式、“S”形长流道，具有高脱盐率去除大部分COD、氨氮和总氮，可保证出水水质稳定。

③通过工艺管道的灵活设计，在不增加设备的情况下，各工艺单元设置穿越管及放空管，当水质条件发生变化时可灵活调整工艺运行情况，更容易实现调试人员和运行人员的意图。

④采用专有喷淋消泡技术，无需投加消泡剂，节省运行费用，降低二次污染。

⑤自控系统设备选型先进、安全可靠，PLC控制器、计算机、通讯设备等保证能长期稳定、高效、可靠地运行。所有设备、模拟和数字信号均在控制室集中控制和显示，实现系统自动运行。

（5）工艺运行效果预测

垃圾渗滤液处理站进出水水质及各阶段处理效果见表6.2-2。

表6.2-2  进水水质及各阶段处理效果一览表

| 项目 | COD（mg/L） | BOD5（mg/L） | NH3-N（mg/L） | TN（mg/L） | SS（mg/L） | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预处理 | 进水 | 12000 | 5000 | 800 | 1200 | 1500 | 6~8 |
|  | 出水 | 10800 | 4250 | 800 | 1200 | 1425 | 6~9 |
|  | 去除率 | 10% | 15% | - | - | 5% | - |
| 一级A/O-MBR | 进水 | 10800 | 4250 | 800 | 1200 | 1425 | 6~9 |
|  | 出水 | 756 | 128 | 16 | 120 | 0 | 6~9 |
|  | 去除率 | 93% | 97% | 98% | 90% | 99.9% | - |
| DTRO | 进水 | 756 | 128 | 16 | 120 | 0 | 6~9 |
|  | 出水 | 76 | 20 | 10 | 36 | 0 | 6~9 |
|  | 去除率 | 90% | 85% | 40% | 70% | 99.9% | - |
| 出水标准 | 100 | 30 | 25 | 40 | 30 | 6~9 |

注：此为设计最不利工况下，各段去除率估算。各段去除率和出水效果受进水水质、季 节因素、运营管理等各方便因素影响，本工程保证最终出水水质达标。

综上所述，本项目采用的“进水→预处理→一级A/O-MBR→DTRO→排放”工艺对有机污染物和总氮均有较高的去除率，运行可靠，可确保本项目渗滤液处理稳定达标。

处理达标后的渗滤液回用于场区绿化及道路洒水等，不外排。

#### 6.2.2.4 生产生活区废水收集处理

本项目生活污水、洗车废水进入渗滤液调节池，至渗滤液处理站处理，不外排进入水环境。

#### 6.2.2.5 水污染防治的应急措施

本项目设置了2500m3的渗滤液调节池，可以满足最大日降水量情况下的调蓄需求。在连阴雨季里，如出现渗滤液处理设施不能运行的情况，鉴于北方的气候特征，连阴雨季按5天计，按照天镇县历年降水量的统计数据，7月份降雨为全年最多，日平均降水量为3.58mm/d，产生渗滤液的填埋面积按59056m2计，则需要贮存的渗滤液和生活污水总量为1289.6m3，调节池的容积可以满足雨季渗滤液存贮调蓄需要。

天镇县源洁污水处理有限公司（天镇县污水处理厂）位于县城北部南洋河南岸，距离本项目约6.2km，建设规模为日处理城市污水10000m3，采用氧化沟工艺，目前已经投入运行。出水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B排放标准。本项目污水产生量为50m3/d，若全部进入污水厂则占污水处理能力的0.5%，满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中“城市二级污水处理厂每日处理生活垃圾渗滤液总量不超过污水处理量0.5%，并不超过城市二级污水处理厂额定的污水处理能力”的要求。

填埋场开始运行后应加强渗滤液产生量的监测，如遇突发情况，渗滤液调节池存在溢流风险时，可将本项目产生的污水经预处理达到进入城市生活污水厂的要求后用罐车送至污水处理厂处理。

### 6.2.3 噪声污染防治对策

本项目运营期主要噪声为运输道路交通噪声和作业机械噪声，采取的噪声防治措施有：

（1）运输道路交通噪声防治措施

项目生活垃圾运输量较小，每天约21车次，相对公路车流量变化较小，但沿途经过村庄，合理安排运输时间，不在夜间进行，且经过村庄、学校等敏感点是，应降低车速，严禁鸣笛。

（2）场地内作业机械噪声

填埋场地周边500m范围内无声环境敏感点，但是为了减少运营期的噪声影响，采取如下噪声污染控制措施：

①采用低噪声设备，合理安排各类机械作业时间，防止高噪声设备同时运行。

②合理布局作业场地，采取必要的局部吸声、隔声降噪技术，以达到降噪效果。

③加强环境管理，对于高噪设备，应保证良好运行状态，进行定期的维修、养护；采用车况良好的运输车辆，并应注意定期维修、养护。

④要加强一线操作人员的环境意识，尽量减少人为噪声。

根据声环境影响分析，考虑到本项目的实际情况，作业场地地处于沟谷中，受沟谷两侧竖向阻隔影响以及地表植被的衰减作用，实际可再降低15分贝以上。场址距离最近的村庄唐八里村1560m，且与沟口高差为-20m，经过距离衰减后本项目噪声不会对其产生影响。本项目采取的噪声控制措施可行。

### 6.2.4 固体废物环境保护措施

（1）填埋场飞扬垃圾的防治

本项目除采用覆盖措施外，还设置有钢丝拦飞网和洒水车，以防止在强风天气中垃圾飞散。钢丝围网布置在填埋作业区的下风向，可拦截作业区飞扬的塑料袋和纸张；洒水车则用于防止场区道路和覆土面等区域的粉尘的飞扬。

（2）垃圾运输过程中产生的污染

建设填埋场进场道路，采用密闭垃圾运输车运输垃圾，保证沿途环境不受污染。

（3）渗滤液处理过程产生污泥和生活垃圾处理

渗滤液处理过程中所产生的剩余污泥经浓缩脱水一体机脱水后，含水率低于60%以下后送至生活垃圾填埋场填埋。场内职工生活产生的生活垃圾收集后直接运至填埋场卫生填埋。

以上固体废物处置措施简单有效，实施方便，工程投资低，总体是可行的。

### 6.2.5 生态环境保护措施

（1）填埋场区及周围环境绿化措施

场区绿化主要包括沿道路两侧种植行道树及周边设绿化防护林，对管理区进行成片成组的重点绿化。并且沿填埋场四周种植宽约10m的防护绿化隔离带。绿化的布置采用多行、高低结合进行，树种根据当地习惯多选用吸尘、防毒、枝繁叶茂、易成活的植物，使整个填埋场建成便得到绿化、美化。

填埋区四周防护绿化林带尽量种植高大乔木，填埋区内填埋作业完成后的最终覆盖面均进行绿化造景。永久性道路两旁进行植树，需防护的边坡段上要进行草皮绿化，有效改善填埋区环境。

（2）垃圾填埋场终场处理及其生态系统重建

垃圾填埋场封场后主要的工作为保证垃圾填埋场的稳定性以及填埋场的生态系统重建，主要包括以下内容：

①垃圾填埋场封场由于沉降和不均与沉陷，需要对其外表进行维修和养护，以减少地面水渗入，稳定垃圾推土，避免垃圾流失并美化环境。

②对渗滤液水质、水量，填埋气的成分、气量，地下水的水质变化动态以及填埋场附近的空气质量进行连续监测。

③设计中应对生活垃圾卫生填埋场的土地复垦做出总体规划，提出实施的要求，填埋场最终覆土应考虑复垦和绿化的条件。

④本项目设置一个堆土场，堆土场进行绿化，同时周边采取围护措施。

⑤整个填埋场在填埋过程中边坡逐步绿化，终期后进行整个堆体绿化。绿化过程宜先种植草皮，待稳定后进行复垦造地，或做其他用地。根据卫生填埋的规定，最终覆土层一般需要不应小于80cm的厚度，如果种植浅根植物，不应小于15cm的营养土，若种深根植物时，还应加厚营养土，总覆土厚度应在1m以上。

6.3 环保措施一览表

本工程各污染环节及采取的环境保护措施具体内容见表6.3-1。

表6.3-1  项目环境保护设施一览表

| 环境要素 | 污染源 | 污染物 | 采取措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 填埋场填埋气体 | CH4、恶臭气体 | 填埋场采用导气石笼井将填埋气体排出，填埋场产气量较少的初期和后期，直接排空，填埋气产生的中后期经燃烧器燃烧后排空。 |
|  | 填埋作业区 | 作业扬尘和飞扬物 | 周围设置活动式防飞散网，每日均进行覆土，填埋场喷水控制、垃圾及时覆土和道路按时清扫 |
| 水环境 | 填埋区 | 渗漏液 | 设置截洪沟、表面排水沟的方式进行雨水导排系统，减少渗滤液产生。 库底及边坡采用单层复合防渗系统，防渗系数可达K≤1.0×10-11cm/s 填埋库区内渗滤液经水平导排收集系统收集后排入坝下渗滤液收集池后进入渗滤液处理站，处理工艺为“预处理+一级A/O+MBR+DTRO”，满足16889-2008表2标准后回用于洒水和绿化，不能回用时，用罐车送往天镇县源洁污水处理有限公司进行处理。 |

7 环境影响经济损益分析

环境经济损益分析是环境影响评价的重要环节之一，它的主要任务是衡量建设项目需要投入的环保投资所能收入的环保效果及其建设项目对外界产生的环境影响、经济影响和社会影响。

垃圾处理场的建设和运营本身就是一个治理污染、控制污染的项目，是对城市生活垃圾实施“三化”处理的有效手段，但在其使用过程中也不可避免的产生各种污染物质，需对其本身各环节产生的污染进行控制和治理，以充分发挥其环境效益、社会效益和经济效益的功效。

7.1 项目投资及环保投资

由于本项目为环境基础设施建设工程，项目全部投资均可视为环保投资，为方便项目的环保“三同时”管理，将工程中以消除二次污染和保障当地环境安全为目的的投资项目列于表7.1-1中，用于指导工程设计和环境管理。本项目总投资6751.33万元，环保投资为384.0万元，环保投资占总投资的5.69%。

表7.1-1  环境保护设施与投资估算

| 序号 | 投资项目 | 投资额（万元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 填埋气体导排系统 | 1.1 |  |
| 2 | 填埋气报警与点火装置 | 0.5 | 填埋初期 |
| 3 | 填埋场四周防飞网 | 6.3 |  |
| 4 | 移动式防飞网 | 0.2 |  |
| 6 | 场底防渗及渗滤液导排系统 | 52.0 |  |
| 7 | 渗滤液处理站 | 224.4 |  |
| 8 | 渗滤液调节池及覆盖 | 67.5 |  |
| 9 | 填埋场专用洒水喷药车 | 12.0 | 1辆 |
| 10 | 地下水监测井 | 20.0 | 5眼 |
| 合计 | 384.0万元 |

7.2 社会效益分析

随着天镇县的发展和消费水平的提高，生活垃圾产量逐年增加，基础设施建设明显滞后于城镇建设发展，生活垃圾大量无序丢弃或露天堆放，没有进行无害化处理。现有垃圾对环境造成严重污染，不仅占用土地、破坏景观，而且还传播疾病，影响环境卫生和居民健康。传统的简单堆放、随意填埋、土法焚烧、甚至随意弃置的生活垃圾处理方式已被国家的相关法律法规所禁止。

为了最大限度的消除生活垃圾对天镇县自然环境、生态环境和人群健康的污染和危害，建设符合国家规范和标准的生活垃圾无害化设施，是可持续发展的需要，是保护环境的需要；是提高居民生活水平，加强社会主义精神文明建设的需要。

天镇县县城生活垃圾处理工程，总投资6751.33万元。它的服务范围主要是天镇县县城总体规划内的区域，该项工程的建设将给天镇县的经济、基础建设以及当地公众就业、经济等的改善带来积极的影响。本工程主要从以下几个方面带来显著的社会效益。

（1）对天镇县经济发展的影响

随着天镇县城镇化和工业化发展加快，人民生活水平不断提高，人口数量迅速增加，生活垃圾产量急剧增长，原有的生活垃圾处理方式存在着严重的环境问题，不适应地区经济发展，县城生活垃圾处理问题不妥善解决将会损害县城的形象。该工程的建成投运将利于解决上述问题，改善当地投资环境，有利于经济的可持续发展。

（2）对基础设施建设的影响

垃圾处理是环境基础设施建设工程，其处理程度与水平是一个地区文明程度的重要标志。它涉及到市容市貌是否美观、清洁；关系到居民居住环境是否卫生安全。该项目工程的建设将使垃圾处理有一根本性的改观。严格按照国家标准设计的生活垃圾卫生填埋场工程对于天镇县环境基础设施建设，无疑将会是一个十分重要的起点和一个新局面。

（3）对当地劳动力就业的影响

随着该项目工程的逐步展开，将为当地的劳务市场提供一定的就业机会。其中包括直接参与垃圾处理的工作人员，提供车辆维修、保养等辅助员工，垃圾处理场的管理人员等等。

（4）公众生活质量的影响

该项目工程的实施，使区域内的垃圾及时清运，大大降低了垃圾对居民的不良心理、感官上的刺激和疾病传播几率，有利于居民的身体健康。填埋场严格按规范施工和作业，采取的环保措施有场底防渗、分层压实、每日覆盖、填埋气导排、渗滤液处理、虫害防治等，不会对场区附近的居民健康造成威胁。

综上所述：本项目是天镇县基础设施建设的重要组成部分，它的建设将于完善该地区的垃圾收集清运及处理系统，逐步实现垃圾清运容器化、密闭化、机械化，垃圾处理无害化、减量化和资源化，改善县城卫生面貌，为人们创造一个干净、舒适的工作和生活环境，从而造福于人民。同时可以减轻城市卫生保洁员工的劳动强度，改善工作环境。总之，项目对改善县城居住环境，促进天镇县的可持续发展具有积极作用，社会效益明显。

7.2 经济损益分析

### 7.2.1 环保投资

由于垃圾填埋场本身为城市环境基础设施，全部工程投资均为环保投资，即总投资为6751.33万元。为防治项目对评价区带来的二次污染，专门措施投资384.0万元。

### 7.2.2 环境效益分析

本项目建设本身有明显的环境效益。项目实施使县域内农村的生活垃圾得到合理处置。垃圾处理由过去的分散式简易填埋变为标准化、集中式卫生填埋。不仅有利于管理，而且缩小了污染面，改变了垃圾污染村庄、污染河流的状况，可使县域内村庄环境卫生大为改观。

卫生填埋场在处理垃圾的同时，还采取了大量防治二次污染的工程措施，保证了环保工程的环境效益。如填埋场严格按照规程实行单元分层填埋，层层压实，每日覆盖的填埋作业，控制了蚊蝇、老鼠等有害物的孳生和繁殖，可以抑制病原体的生长传播，有效防止疫病的流行和蔓延。同时设置垃圾渗滤液收集的收集系统，收集后的垃圾渗滤液经渗滤液处理站处理后回用于场内洒水绿化。建立了垃圾填埋气体导排系统和点火燃烧装置。这些环保设施的建设，将最大限度地减轻垃圾对水体、大气、土壤的二次污染，有效地保护生态环境。

垃圾填埋场绿化工程和生态修复对场区环境损失的补偿作用十分明显。首先，改善场区植被覆盖率，植物通过根系吸收、蒸腾作用，可消耗掉大量水分，减少了进入垃圾处理场的水量，最终减少了垃圾渗滤液的产量，是减少垃圾渗滤液隐患和风险的有效措施之一。其次，植物可以制造氧气，吸滞扬尘，杀灭细菌，改善局部小气候，可以明显改善垃圾处理场的环境；第三，高大植物具有遮挡、隔离垃圾飘飞物、遮挡公众视线、改善垃圾填埋场的外观环境和周围环境质量的作用等等。

环境效益主要表现在：①彻底解决垃圾简易堆放带来的污染，有效控制垃圾对大气、地表水、地下水和生态环境的影响；②避免垃圾的随意堆放对土地、河道的侵占；③控制蚊蝇孽生和鼠害，消除疾病传染，保障人民群众的身体健康；④为天镇县人民创造文明、整洁的生活和工作环境。

### 7.2.3 经济效益

（1）直接经济效益

根据国家关于基础设施市场化、产业化运营的要求，为保证垃圾场建设和运行所需资金，应本着“谁污染、谁付费”的原则，由县域范围内的垃圾产生者交纳垃圾处理费，方可保证垃圾填埋场的正常运营。项目运营期间每吨生活垃圾年平均收费100元/t，项目年平均收入为474.5万元。

（2）间接经济效益

①减少社会经济成本

本工程投入运行后，区域内的垃圾处理走上了集中化和规模化，发挥了垃圾集中处理的规模效益，且更易于管理和实现达标排放。

②实现土地增值

由于本工程的实施，使得县域环卫系统更加完善，环境质量也得到改善，区域内土地资源将得到增值。

综上所述，天镇县县城生活垃圾处理工程的建设将解决了县城范围内的垃圾处理问题，可逐步实现垃圾无害化处理，进一步改善生态环境，促进天镇县经济、社会、环境可持续发展。

7.3 小结

天镇县县城生活垃圾处理工程的建设将给天镇县的经济、市政基础以及当地公众就业等带来积极的影响，具有显著的社会效益。同时，使天镇县城内生活垃圾污染问题彻底得到解决，并在项目实施和运营过程中，通过采取一系列保护措施，有效控制项目建设带来的二次污染，保证评价区内的环境安全和生态系统完整性，具有显著的环境效益。

8 环境管理与监测计划

环境管理是以环境科学理论为基础，采用经济、法律、技术、行政、教育等手段对经济、社会发展过程中施加给环境的污染和破坏进行调节和控制，实现经济、社会和环境效益的和谐统一。随着我国环保法规的完善及严格执法，环境污染问题将极大地影响着企业的生存与发展，因此环境管理应作为企业管理工作中重要的组成部分，企业应积极并主动地预防和治理污染，提高全体员工的环境意识，避免因管理不善而可能产生的环境风险。

环境监测是污染防治的依据和环境监督管理工作的耳目，同时也是环境影响评价中的一个重要组成部分；加强环境监测工作，不仅是贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》等法律法规，也是了解和掌握排污特征，研究污染发展趋势，开展科学技术研究和综合开发、利用资源能源的有效途径。随着人民生活水平的不断提高和环保意识不断增强，环境管理和环境监测工作也越来越显得重要。

8.1 环境管理

### 8.1.1 环境管理体系

根据项目运营过程中的主要环境问题，主要包括外部管理和内部管理两大部分。

（1）项目外部的环境管理体系

本工程以山西省天镇县政府及环境管理部门的有关要求为基本依据，日常运行要求严格按照省、市、县环境保护局的要求进行，直接接受省、市、县环境保护局的检查、监督、监测与管理指示。

（2）企业内部的环境管理体系

项目建设后，环境管理工作将分两部分实施，一是设置环境管理机构，二是协调项目运营阶段、验收的环境管理。为实现环境管理的目的，需要建立一套完善有效的环境管理组织机构。明确各部门和负责人的责、权、利，使各级领导和全体员工人积极参与环境管理工作。

### 8.1.2 环境管理机构

为全面贯彻和落实国家及地方环境保护政策、法律、法规，加强企业内部环境管理和污染物排放监督控制，保证企业中各环保设施正常运行，达到企业污染物达标排放，企业内部必须建立行之有效的环境管理机构和制度。

本工程设环境管理机构，由天镇县洁安城市保洁有限责任公司主要负责人担任总负责，具体工作由环境安全保卫科组织实施。科室管理职责主要包括贯彻执行环保政策，制定实施环保工作计划规划，组织全厂环保工作验收考核，监督“三废”达标排放，负责污染事故调查处理，编制环保统计和考核报告。

### 8.1.3 环境管理要求

本项目施工期已结束，因此评价对运营期以及封场后的环境管理提出相应要求。

（1）运营期环境管理

①检查环保设施是否按“三同时”进行。

②加强环保设施的管理，定期检查环保设施的运行情况，排出故障，保证环保设施正常运转。

③按照评价要求实施环境监测计划。

④加强项目区域的绿化管理，保证区域绿化面积达到设计提出的绿化指标。

⑤实施生态保护和生态恢复计划。

（2）封场后的环境管理

当生活垃圾填埋结束封场后，应采取相应污染防治措施及环境管理，防止意外事故发生。

①生活垃圾填埋结束封场后，仍需继续维护管理，直到稳定为止。以防止覆土层下沉、开裂，致使渗滤液量增加，防止生活垃圾堆体失稳而造成滑坡等事故。

②对地下水进行定期监测，避免渗滤液污染地下水；

③定期监测甲烷气体，出现危险浓度时应采取防火安全措施。

④生活垃圾填埋结束封场后，应设置标志物，以及使用该土地时应注意的事项。

⑤为防止生活垃圾直接暴露和雨水渗入堆体内，采用边作业边封顶的方式，固体废物的堆存从一侧开始，当达到设计高度后要及时采取封场防渗覆盖。覆盖系统由下至上分别为：垃圾堆体+6mm厚复合土工排水网（排气层）+1.5mm厚光面HDPE 膜（防渗层）+6mm厚复合土工排水网（排水层）+45cm厚覆盖土（植被层）+15cm营养土（植被层）。

（3）环境管理计划

本项目环境管理包括验收、生产阶段及封场后环境管理三个部分。建设项目各阶段环境保护内容见表8.1-1。

表8.1-1  建设项目各阶段环境保护内容表

| 阶段名称 | 相对应的环保内容 |
| --- | --- |
| 验收阶段 | 认真贯彻执行“三同时”制度，项目建成后，其污染物的排放必须达到国家或地方规定的标准。建设项目在正式使用前，建设单位必须组织编制环保设施竣工验收报告，说明环保设施运行情况、治理效果、达到的标准。在此期间，需进行竣工验收监测。 |
| 生产阶段 | 监督检查环保措施的执行、环保措施的运行情况、污染物的监测工作 |
| 封场后 | 监督检查场地利用情况、坝体安全工作 |

（4）环境环保设施费用保障计划

①本工程主要环保设施建设投资保障

本工程为一项重要的环保工程，工程投资即为环保投资，运行费用应纳入公司日常环境管理费用预算当中，确保项目有足够费用满足运行需要。

②主要设施运行、维修费用保障

在建成运行后，相关设施管理维修人员要做好设施维修、更换计划，并提出费用预算上报公司，确保下一年度有充足费用保障；公司应根据设施维修更换计划批准专项资金，做到专款专用，确保环保设施运行必须费用。

### 8.1.4 污染物排放清单

#### 8.1.4.1 本工程污染物排放清单

根据工程分析，本项目污染物排放情况、拟采取的环境保护措施及执行的标准等见表8.1-2。

#### 8.1.4.2 总量控制指标

本工程无有组织排放源，且废水全部综合利用，因此无总量控制指标。

#### 8.1.4.3 信息公开

根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）的规定，企业事业单位应当按照强制公开和自愿公开相结合的原则，及时、如实地公开其环境信息。如环境信息涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法可以不公开；法律、法规另有规定的，从其规定。企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作。本项目信息公开内容见表8.1-3。

表8.1-3  企业信息公开内容

| 阶段 | 信息公开内容 |
| --- | --- |
| 环境影响报告书编制阶段 | 根据建设项目环评公众参与相关规定，建设单位在建设项目环境影响报告书编制过程中，应当向社会公开建设项目的工程基本情况、周边主要保护目标的位置和距离、主要环境影响预测情况、拟采取的主要环境保护措施、公众参与的途经方式等。 |
| 环境影响报告书编制完成 | 建设单位在建设项目环境影响报告书编制完成后，向环境保护主管部门报批前，应当向社会公开环境影响报告书全本，其中对于编制环境影响报告书的建设项目还应一并公开公众参与情况说明。报批过程中，如对环境影响报告书进一步修改，应及时公开最后版本。 |
| 建设项目开工前 | 建设项目开工建设前，建设单位应当向社会公开建设项目开工日期、设计单位、施工单位和环境监理单位、工程基本情况、拟采取的环境保护措施清单和实施计划等，并确保上述信息在整个施工期内均处于公开状态。 |
| 建设项目施工过程中的 | 项目建设过程中，建设单位应当在施工中期向社会公开建设项目环境保护措施进展情况、施工期的环境保护措施落实情况、施工期环境监理情况、施工期环境监测结果等。 |
| 建设项目建成后 | 建设项目建成后，建设单位应当向社会公开建设项目环评提出的各项环境保护设施和措施执行情况、竣工环境保护验收监测和调查结果。对主要因排放污染物对环境产生影响的建设项目，投入生产或使用后，应当定期向社会特别是周边社区公开主要污染物排放情况。 |

#### 8.1.3.4 排污口信息管理

对生活垃圾填埋场，应按照国家《环境保护图形标志》（GB15562.1-95）与（GB1556.2-95）规定，设置国家环保局统一制作的环境保护图形标志牌。

8.2 环境监测计划

为及时了解项目在运营期和终场后对环境的影响范围和程度，以便采取相应的措施，同时验证已采取环保措施的效益，有必要对本项目进行环境监测。其主要目的是提供可靠的监测数据，了解和掌握项目排污特征，以便根据污染物浓度及变化规律，采取必要、合理的防治措施，为项目运行、环境管理和环境治理、规划提供依据。

项目运营期企业进行自主监测，根据项目的特点，把场区填埋气的排放和渗滤液处置情况列为监测监控重点。根据《环境监测技术规范》和该项目的污染源及污染物排放特点，提出以下监测计划。监测点位、监测项目、监测频次见表8.2-1。

### 8.2.1 废气污染源

本项目建设单位自行监测，按照制定的监测点位、监测项目、监测频次进行监测，并建立污染监测档案，为环境管理及污染源治理提供依据。

按照《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008中规定，本项目污染源监测主要针对场内的无组织排放源。根据《环境监测技术规范》、《排污许可证管理暂行规定》和该项目的污染源及污染物排放特点，提出以下监测计划。

（1）填埋场场区大气监测

监测项目包括：TSP、SO2、NO2、H2S、NH3。

恶臭污染物采样点和频率按照《恶臭污染物排放标准》GB14554-93中的6.2规定执行，即填埋场场界下风向侧，相隔2小时采一次，共采集4次，取其最大测定值。

（2）甲烷气体的监测

监测点位：场区内和填埋场石笼井导气管排放口为监测采样点。

每天进行一次甲烷浓度监测，地方环境保护部门应每3个月进行一次监督性监测。

### 8.2.2 地下水

（1）渗滤液

基本水质因子：pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数，共计21项。

特征因子：pH、氟化物。

监测频率：每月一次。

（2）地下水跟踪监测井

①监测点位

根据导则要求本项目设置跟踪监测井4个。库址上游勘察孔作为上游背景井，场址现使用井及坝址下游处监测井作为防扩散监控井，坝址下游监测井作为防渗漏监控井，井深在50m左右。

②监测频率

2#、3#监控点逢单月监测一次；其余监控点按丰、平、枯水期进行，每期一次。委托有资质单位进行水样采集与化验分析。

③监测项目：

基本水质因子：pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、镉、总硬度、铅、氟化物、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、细菌总数、总大肠菌群共21项。

特征因子：汞。

④监测数据管理

监测结果应及时建立档案，对于常规监测数据应该进行公开，特别是跟周边居民用水安全相关的数据要定期张贴公示，如发现异常或者发生事故，应加密监测频次，改为每天监测一次，并分析污染原因，及时采取应对措施。

### 8.2.3 场界噪声

沿项目场地周边设4个点位，运营期每年1次，每次昼、夜各1次。

### 8.2.4 封场监测

生活垃圾填埋场管理机构和地方环境保护行政主管部门均应对封场后的生活垃圾填埋场的污染物浓度进行测定。化学需氧量、生化需氧量、悬浮物、总氮、氨氮等指标每3个月测定一次，其他指标每年测定一次。

### 8.2.5 防渗层完整性监测

生活垃圾填埋场的防渗层在运营过程中极有可能造成破损，建设单位应每年对防渗层完整性进行一次监测。

9 环境影响评价结论

9.1 基本结论

### 9.1.1 项目概况

天镇县县城生活垃圾处理工程由于建设过程中库区范围、垃圾坝位置及填埋库区防渗系统等发生重大变化，根据《建设项目环境保护管理条例》和《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号），须重新报批环境影响评价文件。变更后建设地点未发生变化，位于天镇县县城南部约3.89km处一条天然沟壑内，唐八里村东南约1.56km处；变更后总占地面积97747.0m2（合146.62亩），主要建设内容包括：填埋库区、管理区及其配套的公用工程、环保工程等；服务区域为天镇县县城总体规划内的区域及垃圾运输沿线的唐八里村；服务年限为13年；建设规模为平均日处理垃圾130t，填埋场库容80万m3；工程总投资6751.33万元，资金来源为申请国家和省补助资金、以及地方政府自筹解决。

### 9.1.2 环境质量现状

略。

### 9.1.3 污染物排放情况

（1）大气污染物排放情况

项目运营期产生的主要大气污染物为有机废物降解产生的填埋气及填埋作业产生的扬尘。

①填埋气

本项目大气污染物为填埋气体主要成份包括CH4和恶臭气体H2S、NH3、甲硫醇，填埋场产气量较少的初期和后期，可以直接放空，在气体产量大的填埋后期填埋气体燃烧后排放，排放口高度距离地面约1m。

②粉尘

垃圾填埋场内粉尘的主要来源有：车辆在带土的干路面上行驶产生的道路扬尘；干垃圾的倾倒、压实；干土的挖掘、运输、倾倒及压实；干燥天气较大风力时路面及垃圾填埋表面扬尘。本工程采取在路面及垃圾填埋表面及时喷水的方式抑制二次扬尘的产生。为防止粉尘、轻质垃圾等对周围村庄环境的影响，填埋后期随着垃圾堆体的上升在填埋区四周设置2m高防护网防止轻质垃圾飞散，卸车时设置移动式防飞网，同时在场区东、南、西、北种植10m的绿化防护林带，并在场区东、南、北三侧设置围墙。

（2）水污染物排放情况

本项目废水主要来源于垃圾渗沥液、生产污水及生活污水。垃圾处理场的污水以填埋场的渗沥液产生污染物量最大。类比山西同类型生活垃圾填埋场渗滤液浓度实测数据，渗滤液主要污染物的浓度为COD6000mg/L、BOD53000mg/L、SS87.0mg/L、氨氮 1095.89mg/L、Hg0.51mg/L、Cd0.012mg/L、Cr6+0.012mg/L。本项目年排放污水约12065.35m3，污水经渗滤液处理站处理后用于场区洒水及绿化，不能回用时，用罐车送往天镇县源洁污水处理有限公司进行处理。

（3）噪声污染源

填埋场主要噪声设备有填埋作业区内的填埋机械和渗沥液处理站的鼓风机。填埋机械的动力源均为内燃机，主要有推土机、压实机等，噪声声功率级在85-95dB(A)。

（4）固体废物

固废主要为职工生活垃圾和渗沥液处理工艺产生的剩余污泥。污泥经脱水后含水率小于60%以下后送至填埋场填埋。

### 9.1.4 主要环境影响

（1）环境空气影响评价

拟建工程的主要大气污染物为填埋气，填埋气主要污染物为CH4、CO2、H2S、NH3和甲硫醇等。填埋初期，填埋气产生量较小，采用收集后直接放散的方式，其主要污染物为H2S和NH3。随着填埋量逐渐增多，填埋时间的增长，填埋气量达到一定的规模时，将填埋气导出后焚烧放散，燃烧后其主要污染物为SO2和NO2。H2S、NH3和甲硫醇的最大浓度出现在250m，SO2和NO2的最大浓度出现在97m，各污染物最大浓度占标率Pmax=7.95%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求不进行进一步预测，只根据估算模式的计算结果进行影响分析，根据估算结果各项污染物最大估算值均较小，达不到标准的10%，而且距离最近村庄有1560m，可知项目污染物的排放不会对周边环境造成明显的影响。

因而，项目实施后环境影响在可接受范围，项目对环境空气的影响轻微，当地环境空气质量基本可维持现状。

（2）地表水环境影响分析

本场地位于沟头，汇水面积较小，填埋场区及渗滤液处理系统（包含调节池）均进行了防渗处理，杜绝了渗滤液下渗进而污染河流的途径。同时库区周边设置截洪沟，防止雨季山洪进入填埋场区或渗滤液调节池造成溢流。因此，本项目对南洋河基本无影响。正常情况下对区域地表水体基本无影响。

（3）地下水环境影响评价

正常工况下，填埋场底部的防渗措施可以阻滞渗滤液向下流动，不影响地下水。

非正常工况下填埋场底部防渗层失效或者破损使得污染物发生泄露，在设定情景10年后，污水沿地下水水流方向向下游的最大影响距离为196m，不会对生活饮用水井产生水质影响。但是，如发生泄露却未及时采取相应有效的补救措施，污染物将往下游迁移，对下游各村饮用水井产生水质威胁与破坏。

根据水井分布可知，最近的村庄水井距离在1km以上，污染影响范围内没有水井分布，因此，不会对居民饮用水造成污染影响。

（4）声环境影响分析

场址距离最近的村庄唐八里村1560m，且与沟口高差为-20m，经过距离衰减后本项目噪声不会对其产生影响。

（5）生态环境影响分析

场区一带自然生态条件一般，植被稀少，无原始生态保护要求，只要在项目建设过程中，尤其在使用过程和填埋场封场后，加强生态建设，重视以防治水土流失为重点的生态恢复和建设，项目对生态环境的负面影响将很轻微，伴随着项目建设，还会有产生良好的生态效益。

### 9.1.5 公众意见采纳情况

为了解本工程项目所在区域公众对本工程项目的态度，建设单位进行了公众参与调查。通过网络平台、报纸、张贴告示等方式进行了公众参与调查。天镇县洁安城市保洁有限责任公司于2018年2月27日在项目周边唐八里村、三里屯村张贴了《天镇县洁安城市保洁有限责任公司天镇县县城生活垃圾处理工程（重新报批）环境影响评价公众参与第一次公示》，于2019年2月27日在天镇县政府官网上发布了《天镇县洁安城市保洁有限责任公司天镇县县城生活垃圾处理工程（重新报批）环境影响评价公众参与第二次公示》，同期在项目周边区域张贴了第二次公示，内容同网上公示内容；于2019年2月27日和2019年4月10日在报纸上进行了刊登，内容同网上公示。在公示期间没有接到任何群众反馈意见。

本评价建议建设单位在做好自身责任的基础上，继续保持与周边群众交流沟通，用实际行动减轻其对项目的担忧，从各方面加强运营期各类污染防治措施实施。因此，建设单位必须加强施工质量，减少施工隐患，运营期对运行设备定期维护及检修，加强环境风险防范措施，减少项目对环境及周边居民的不良影响；将项目所产生的不良影响降到最低。

另外，本项目在建设的同时，要加强与当地居民的交流，从国家产业政策、环保政策和控制污染的技术路线方面，向公众普及本项目的具体建设内容及污染防治措施，从而最大效率的发挥本项目环境正效益和经济正效益。

### 9.1.6 环境保护措施

项目污染防治与环保对策的制定主要依据相关排放标准和规范的要求。采取的污染防治与环保保护措施汇总于表6.3-1。

### 9.1.7 环境影响经济损益分析

垃圾填埋场项目作为市政公益事业项目，项目建成后，天镇县垃圾处理能力将大大加强，能较长时间解决古县的生活垃圾最终消纳的问题。对发展文明环保的现代化产业、提高地区总体环境质量、保障人民群众身体健康安全等方面均具有重要的意义，环境效益十分显著。

### 9.1.8 环境管理与监测计划

为了保证环境管理工作的顺利进行，本工程应设立环境管理部门，配备专职人员负责日常环境管理工作，并由建设单位领导负责监督检查。

环评制定了详细的运营期环境监测计划，明确了监测项目、监测点位和频率，按要求定期开展监测工作。

### 9.1.9 项目可行性结论

本项目为农村生活垃圾治理项目，属于《产业结构调整指导目录》（2013 年修订）中的鼓励类第三十八类：环境保护与资源节约综合利用项目－－“城镇垃圾及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”。因此，本项目建设符合国家及地方相关产业政策的要求。本项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区及饮用水源保护区等环境敏感区，选址合理。

本项目不涉及总量控制指标，项目产生的废气、废水、噪声、固废等均采取采用可靠成熟的污染防治措施，正常工况下，各类污染物能够做到长期稳定达标排放，总体上对评价区域影响较小，不会造成区域环境功能的改变。项目的建设对区域生态环境改善、新农村建设等方面具有积极推动作用，环境效益、经济效益和社会效益显著，从环境保护的角度考虑，本项目的建设是可行的。

9.2 建议

（1）本项目未涉及垃圾收集和转运系统的建设内容，应保证工程配套建设垃圾收运体系，建立健全环境卫生保洁人员和必要的清扫保洁运输工具。相应做好垃圾收运体系建设项目的环境影响评价，确保垃圾处理全过程的环境影响得到有效控制。

（2）推进城镇生活垃圾分类收集，促进垃圾资源化和减量化。本项目根据现状城镇生活垃圾产生现状和预测产生量确定了处理规模，并据此设计了填埋场。建议未来应根据“减量化、资源化和无害化”的原则，加快垃圾分类收集管理，根据分类收集的情况，回收垃圾中废旧物资、实施垃圾的资源化，减少最终填埋量，延长填埋场使用寿命，提高经济效益。

（3）加强垃圾车的封闭运输管理、严格监管执行每日覆盖，减少恶臭和蚊蝇的污染。

# Text boxes

依据相关法规确定环境影响评价文件类型

1、研究相关技术文件和其他有关文件

2、进行初步工程分析

3、开展初步的环境现状调查

1、环境影响识别和评价因子筛选

2、明确评价重点和环境保护目标

3、确定工作等级、评价范围和评价标准

制定工作方案

环境现状调查监测与评价

建设项目工程分析

各环境要素环境影响预测与评价

1、提出环境保护措施，进行技术经济评价

2、给出污染物排放清单

3、给出建设项目环境影响评价结论

编制环境影响报告书

第

一

阶

段

第

二

阶

段

第

三

阶

段

图1.2-1 建设项目环境影响评价工作程序图

自装卸式垃圾车

居民生活垃圾

垃圾桶

垃圾填埋场处置

街区垃圾

商业垃圾

摆臂式垃圾车

废物桶

图3.4-1  收运工艺流程图

填埋气导排车

卸车倾倒

垃

圾

填

埋

库

区

洒水车

后期维护

空车出场

冲洗站

渗滤液收集

装土

挖掘机

垃圾摊铺

装载机

推土机

压实机

地磅房

垃圾运入

反复压实

封场覆盖

临时覆盖

场地消毒

调节池

渗滤液处理

图3.4-2  垃圾填埋工艺流程图

图3.4-3  边坡及场底防渗结构示意图

生活用水

洒水、绿化

车辆冲洗

6.3

2.28

21.4

1.94

0.34

渗滤液

新

鲜水

21.4

0.94

50.0

46.5

渗滤液处理站

化粪池

8.58

5.36

隔油池

调节池

1.94

5.36

7.3

场区洒水

28.6

50.0

28.6

53.8

图3.4-4  非采暖期用排水平衡示意图（单位：m3/d）

生活用水

车辆冲洗

6.3

2.28

1.94

0.34

渗滤液

新

鲜水

0.94

0.18

4.7

渗滤液处理站

化粪池

10.36

5.36

隔油池

调节池

1.94

5.36

7.3

12.18

采 暖

1.60

1.78

天镇县源洁污水处理有限公司

12.18

12.18

图3.4-5  采暖期用排水平衡示意图（单位：m3/d）

-1  总平面布置图

图3.5-1  垃圾填埋场工艺流程及产污环节分析简图

G填埋作业扬尘、填埋气、渗滤液处理站恶臭

W渗滤液、车辆冲洗废水

N填埋设备机械噪声

S 渗滤液处理站污泥

注释：G-废气污染物    W-废水污染物    S-固体废物    N-噪声

物料计量

卸  料

摊  铺

压  实

封  场

沟底和边坡防渗

修建周边截洪沟

修建渗滤液导排系统

修建垃圾坝

G施工扬尘

W施工废水

S土方

N机械设备噪声

基础处理

垃圾填埋

沟底和边坡整平、压实

图6.2-1  垃圾渗滤液处理工艺流程图