表1   主要毒气体排放标准

─┬───┬───┬───┬────────────

序│污染物│      │排气筒│  标  准   值  （kg/h）

│      │排放源│高  度├──┬──┬──┬───

号│名 称 │      │ （m）│一级│二级│三级│四级

─┼───┼───┼───┼──┼──┼──┼───

│      │      │  45  │ 150│ 200│ 280│ 480

│      │燃  煤│  60  │ 300│ 400│ 500│ 800

│      │      │  80  │ 600│ 800│1000│1600

│      │电  站│ 100  │ 900│1300│1500│2300

│      │      │ 120  │1200│1800│2200│3000

│      │      │ 150  │1700│2400│2800│4000

│      │      │ 180  │2200│3200│3800│5000

│      │      │ 210  │2800│4000│6000│7000

│      │      │ 240  │3400│4800│8000│9000

│  二  ├───┼───┼──┼──┼──┼───

│      │      │  20  │  - │ 12 │ 14 │ 18

│      │天然气│  30  │ 18 │ 24 │ 30 │ 40

│  氧  │工  业│  50  │ 43 │ 58 │ 74 │100

│      │      │  70  │ 67 │ 90 │120 │160

1│      │      │  90  │114 │152 │206 │290

│      │      │ 120  │182 │243 │332 │468

│  化  ├───┼───┼──┼──┼──┼───

│      │      │  20  │  - │  5 │  7 │  9

│      │化  工│  30  │  9 │ 12 │ 16 │ 20

│      │      │  50  │ 24 │ 33 │ 43 │ 54

│      │      │  80  │ 50 │ 67 │ 85 │105

│  硫  │      │ 120  │100 │130 │160 │200

│      ├───┼───┼──┼──┼──┼───

│      │      │  20  │  - │  5 │  7 │  9

│      │一般燃│  30  │  9 │ 12 │ 14 │ 19

│      │烧装置│  40  │ 22 │ 30 │ 37 │ 48

│      │（非燃│  60  │ 44 │ 59 │ 72 │ 94

│      │煤  电│  80  │ 76 │102 │124 │160

│      │站）①│ 120  │100 │130 │160 │200

├───┼───┼───┼──┼──┼──┼───

│  氮  │      │  20  │  - │  3 │  4 │  6

│  氧  │      │  40  │  7 │ 10 │ 13 │ 18

2│  化  │      │  60  │ 16 │ 22 │ 30 │ 40

│  物  │      │  80  │ 32 │ 43 │ 60 │ 84

│      │      │ 100  │ 53 │ 72 │ 98 │130

│      │      │ 120  │ 70 │ 90 │130 │180

─┴───┴───┴───┴──┴──┴──┴───

─┬───┬─┬───┬───────────────

序│      │  │      │  标  准  值   （kg/h）

│污染物│排│排气筒├───┬───┬───┬───

│名  称│气│高  度│ 一 级│二级  │三 级 │ 级

号│      │源│（m） │      │      │      │

─┼───┼─┼───┼───┼───┼───┼───

│  一  │  │  30  │  100 │ 130  │ 150  │  190

│  氧  │  │  60  │  300 │ 420  │ 490  │  620

3│  化  │  │  90  │  630 │ 840  │ 1000 │ 1300

│  碳  │  │ 120  │ 1000 │1400  │ 1800 │ 2300

─┼───┼─┼───┼───┼───┼───┼───

│      │  │  20  │   -  │ 0.62 │ 0.81 │ 1.10

│      │  │  30  │ 0.90 │ 1.23 │ 1.60 │ 2.18

4│  氯  │  │  40  │ 2.36 │ 3.15 │ 4.07 │ 5.53

│      │  │  60  │ 5.57 │ 7.43 │ 9.70 │13.00

│      │  │  80  │10.00 │14.00 │18.00 │23.00

─┼───┼─┼───┼───┼───┼───┼───

│  氯  │  │  20  │    - │ 0.39 │ 0.49 │ 0.65

│  化  │  │  30  │  0.56│ 0.75 │ 0.94 │ 1.26

5│  氢  │  │  40  │  1.28│ 1.70 │ 2.17 │ 2.93

│      │  │  60  │  3.53│ 4.72 │ 6.15 │ 8.41

│      │  │  80  │  6.00│ 8.00 │10.00 │14.00

─┼───┼─┼───┼───┼───┼───┼───

│      │  │  20  │    - │ 0.20 │ 0.25 │ 0.32

│氟化物│  │  30  │  0.45│ 0.53 │ 0.62 │ 0.77

│(以氟 │  │  40  │  0.96│ 1.30 │ 1.60 │ 2.00

６│计)(不│  │  60  │  2.70│ 3.50 │ 4.30 │ 5.50

│包括钙│  │  90  │  6.00│ 8.00 │ 10.00│13.00

│镁磷肥│  │ 120  │ 10.00│13.00 │ 17.00│22.00

│)     │  │      │      │      │      │

─┴───┴─┴───┴───┴───┴───┴───

─┬───┬─┬───┬─────────────────────────

序│      │  │      │           标    准    值    （kg/h）

│污染物│排│排气筒│

│      │放│高  度├──────┬──────┬──────┬────

号│名 称 │源│（m） │ 一    级   │ 二    级   │ 三   级    │ 四  级

─┼───┼─┼───┼──────┼──────┼──────┼────

│ 二   │  │  20  │     -      │  0.47      │   0.56     │   0.71

│ 硫   │  │  30  │   0.80     │  1.07      │   1.24     │   1.56

│ 化   │  │  45  │   2.40     │  3.20      │   3.70     │   4.50

7│ 碳   │  │  60  │   3.80     │  5.00      │   6.00     │   7.40

│      │  │  80  │   6.00     │  8.00      │  10.00     │  13.00

│      │  │ 100  │  10.00     │ 14.00      │  18.00     │  23.00

─┼───┼─┼───┼──────┼──────┼──────┼────

│ 硫   │  │  20  │     -      │  0.12      │   0.15     │   0.19

│ 化   │  │  30  │   0.30     │  0.41      │   0.45     │   0.54

8│ 氢   │  │  50  │   0.90     │  1.23      │   1.43     │   1.80

│      │  │  80  │   2.00     │  2.70      │   3.20     │   4.00

│      │  │ 100  │   3.60     │  4.80      │   5.70     │   7.30

─┼───┼─┼───┼──────┼──────┼──────┼────────

│  硫  │  │  20  │     -      │  0.20      │   0.40     │   0.70

│  酸  │  │  30  │   0.40     │  0.60      │   0.90     │   1.30

9│（雾）│  │  40  │   0.96     │  1.26      │   1.60     │   2.00

│      │  │  60  │   1.50     │  2.00      │   2.50     │   3.00

─┼───┼─┼───┼──────┼──────┼──────┼────────

│      │  │  20  │     -      │0.8×10-3 │ 1.1×10-3│ 1.5×10-3

│铬酸雾│  │  30  │0.9×10-3 │1.4×10-3 │ 1.9×10-3│ 2.7×10-3

10│（以六│  │  40  │2.3×10-3 │3.1×10-3 │ 4.4×10-3│ 6.2×10-3

│价铬计│  │  50  │4.3×10-3 │5.7×10-3 │ 8.0×10-3│11.5×10-3

│）    │  │  60  │6.6×10-3 │8.8×10-3 │12.4×10-3│16.8×10-3

─┼───┼─┼───┼──────┼──────┼──────┼────────

│      │  │  20  │     -      │  0.03      │   0.04     │   0.05

│砷化物│  │  30  │   0.04     │  0.06      │   0.08     │   0.11

│（以砷│  │  40  │   0.06     │  0.09      │   0.20     │   0.35

11│ 计） │  │  60  │   0.20     │  0.25      │   0.38     │   0.55

│      │  │  80  │   0.38     │  0.52      │   0.68     │   0.87

│      │  │ 100  │   0.71     │  0.95      │   1.30     │   1.83

─┴───┴─┴───┴──────┴──────┴──────┴──────────

─┬───┬─┬───┬───────────────────────────

序│污染物│排│排气筒│            标     准     值      （kg/h）

│名  称│放│高  度├──────┬──────┬──────┬─────

号│      │源│（m） │ 一     级  │ 二     级  │ 三     级  │ 四     级

─┼───┼─┼───┼──────┼──────┼──────┼──────

│      │重│  20  │      -     │  4×10-3 │  5×10-3 │  7×10-3

│      │  │  30  │ 5×10-3  │  8×10-3 │ 12×10-3 │ 17×10-3

│      │熔│  40  │16×10-3  │ 21×10-3 │ 30×10-3 │ 43×10-3

│      │  │  60  │49×10-3  │ 66×10-3 │ 92×10-3 │133×10-3

│  铅  ├─┼───┼──────┼──────┼──────┼──────

12│      │冶│  30  │      -     │   0.028    │   0.035    │   0.049

│      │  │  50  │   0.056    │   0.070    │   0.090    │   0.126

│      │炼│  80  │   0.133    │   0.175    │   0.231    │   0.322

│      │  │ 100  │   0.196    │   0.259    │   0.357    │   0.500

─┼───┼─┼───┼──────┼──────┼──────┼──────

│      │  │  20  │      -     │  3×10-3 │  4×10-3 │  5×10-3

13│  汞  │  │  30  │ 5×10-3  │  6×10-3 │  8×10-3 │ 12×10-3

│      │  │  40  │ 8×10-3  │ 12×10-3 │ 16×10-3 │ 27×10-3

│      │  │  60  │20×10-3  │ 26×10-3 │ 36×10-3 │ 50×10-3

─┼───┼─┼───┼──────┼──────┼──────┼──────

│铍化物│  │  30  │      -     │0.62×10-3│0.82×10-3│1.12×10-3

14│（以铍│  │  50  │1.34×10-3│1.78×10-3│2.36×10-3│3.28×10-3

│计）  │  │  80  │3.98×10-3│5.31×10-3│7.21×10-3│9.87×10-3

─┼───┼─┼───┼──────┼──────┼──────┼──────

│      │  │  20  │      -     │    0.95    │   1.23     │   1.69

│五氧化│  │  30  │   2.00     │    3.50    │   4.10     │   5.30

15│二  磷│  │  40  │   4.50     │    6.00    │   7.50     │   9.50

│      │  │  60  │  11.00     │   14.00    │  19.00     │  25.00

─┼───┼─┼───┼──────┼──────┼──────┼──────

│      │  │  20  │      -     │    0.09    │   0.12     │   0.17

│氰化氢│  │  30  │    0.10    │    0.18    │   0.24     │   0.32

16│      │  │  40  │    0.30    │    0.40    │   0.50     │   0.70

│      │  │  60  │    0.70    │    1.00    │   1.30     │   1.80

│      │  │  80  │    1.30    │    1.80    │   2.50     │   3.50

─┴───┴─┴───┴──────┴──────┴──────┴──────

─┬───┬─┬───┬───────────────

序│污染物│排│排气筒│    标   准   值（kg/h）

│      │放│高  度├───┬───┬───┬───

号│名  称│源│（m） │一  级│二  级│三  级│四  级

─┼───┼─┼───┼───┼───┼───┼───

│      │  │  20  │   -  │ 0.16 │ 0.22 │ 0.30

17│挥发粉│  │  30  │ 0.40 │ 0.55 │ 0.70 │ 0.90

│      │  │  50  │ 1.19 │ 1.54 │ 1.96 │ 2.50

│      │  │  80  │ 2.90 │ 3.90 │ 4.90 │ 6.30

─┼───┼─┼───┼───┼───┼───┼───

│      │  │  20  │   -  │ 0.78 │ 0.98 │ 1.31

18│苯  胺│  │  30  │ 1.20 │ 1.70 │ 2.10 │ 2.70

│      │  │  40  │ 2.50 │ 3.40 │ 4.30 │ 5.80

│      │  │  60  │ 7.00 │ 9.00 │11.00 │15.00

─┼───┼─┼───┼───┼───┼───┼───

│      │  │  20  │   -  │ 0.06 │ 0.08 │ 0.11

19│硝基苯│  │  30  │ 0.10 │ 0.15 │ 0.19 │ 0.25

│      │  │  40  │ 0.23 │ 0.30 │ 0.40 │ 0.50

│      │  │  60  │ 0.60 │ 0.80 │ 1.10 │ 1.50

─┼───┼─┼───┼───┼───┼───┼───

│      │  │  20  │   -  │ 0.06 │ 0.08 │ 0.11

20│苯乙稀│  │  30  │ 0.10 │ 0.15 │ 0.19 │ 0.25

│      │  │  40  │ 0.23 │ 0.30 │ 0.40 │ 0.50

│      │  │  60  │ 0.60 │ 0.80 │ 1.10 │ 1.50

─┼───┼─┼───┼───┼───┼───┼───

│      │  │  20  │   -  │ 0.94 │ 1.45 │ 2.17

21│苯    │  │  30  │ 1.24 │ 2.13 │ 3.06 │ 4.48

│      │  │  40  │ 4.32 │ 5.77 │ 8.16 │11.81

│      │  │  60  │11.80 │15.80 │23.00 │32.00

─┼───┼─┼───┼───┼───┼───┼───

│      │  │  20  │   -  │ 0.60 │ 0.97 │ 1.40

22│甲 苯 │  │  30  │ 0.84 │ 1.42 │ 2.04 │ 2.90

│      │  │  40  │ 2.88 │ 3.85 │ 5.46 │ 7.87

│      │  │  60  │ 7.00 │10.00 │14.00 │20.00

─┼───┼─┼───┼───┼───┼───┼───

│      │  │  20  │   -  │ 0.42 │ 0.73 │ 1.08

23│二甲苯│  │  30  │ 0.73 │ 1.06 │ 1.53 │ 2.24

│      │  │  40  │ 2.16 │ 2.88 │ 4.08 │ 5.90

│      │  │  60  │ 5.90 │ 7.80 │11.50 │16.00

─┴───┴─┴───┴───┴───┴───┴───

─┬────┬─┬───┬───────────────

序│ 污染物 │排│排气筒│  标准值 （kg/h）

│ 名  称 │放│ 高度 ├───┬───┬───┬───

号│        │源│（m） │一  级│二  级│三  级│四  级

─┼────┼─┼───┼───┼───┼───┼───

│锰及其化│  │  20  │   -  │ 0.20 │ 0.26 │ 0.35

│合物（以│  │  30  │ 0.30 │ 0.41 │ 0.53 │ 0.71

24│二氧化锰│  │  40  │ 0.80 │ 1.10 │ 1.40 │ 1.90

│计）    │  │  60  │ 2.40 │ 3.20 │ 4.10 │ 5.50

│        │  │  80  │ 4.10 │ 5.40 │ 7.00 │ 9.00

─┼────┼─┼───┼───┼───┼───┼───

│        │  │  20  │   -  │ 0.31 │ 0.40 │ 0.54

│        │  │  30  │ 0.40 │ 0.61 │ 0.79 │ 1.08

25│ 甲  醛 │  │  40  │ 1.16 │ 1.54 │ 2.00 │ 2.70

│        │  │  60  │ 3.10 │ 4.20 │ 5.50 │ 7.60

│        │  │  80  │ 5.25 │ 7.00 │ 9.00 │12.00

─┼────┼─┼───┼───┼───┼───┼───

│        │  │  20  │   -  │ 0.41 │ 0.57 │ 0.83

26│ 丙烯醛 │  │  30  │ 0.60 │ 0.95 │ 1.30 │ 1.82

│        │  │  40  │ 2.14 │ 2.85 │ 3.75 │ 5.16

│        │  │  60  │ 5.33 │ 7.11 │ 9.64 │12.00

─┼────┼─┼───┼───┼───┼───┼───

│        │化│  20  │   -  │  20  │  28  │   40

27│ 甲  醇 │  │  30  │  20  │  30  │  40  │   55

│        │工│  50  │  30  │  45  │  60  │   85

│        │  │  80  │  45  │  68  │  90  │  120

─┼────┼─┼───┼───┼───┼───┼───

│        │化│  60  │   -  │ 0.014│ 0.017│0.020

28│ 光  气 │工│  80  │   -  │ 0.017│ 0.020│0.024

─┼────┼─┼───┼───┼───┼───┼───

│        │化│  20  │   -  │  1.5 │  2.0 │  2.5

29│   氨   │  │  30  │  2.5 │  4.0 │  5.0 │  6.0

│        │工│  50  │  5.0 │  8.0 │ 10.0 │ 12.0

│        │  │  80  │ 10.0 │ 16.0 │ 22.0 │ 30.0

─┼────┼─┼───┼───┼───┼───┼───

│        │化│  20  │   -  │  1.5 │  2.0 │  2.3

30│氯丁二烯│  │  30  │  1.5 │  2.5 │  3.8 │  4.5

│        │工│  50  │  2.5 │  6.5 │  9.0 │ 10.5

│        │  │  80  │  6.5 │ 15.0 │ 20.0 │ 25.0

─┴────┴─┴───┴───┴───┴───┴───

表2  工业粉尘、烟尘、烟气黑度排放标准

─┬─────┬────────┬───────────────

序│ 污 染 物 │                │ 标准值 （mg/m3）

│          │  排   放   源  ├───┬───┬───┬────

号│  名  称  │                │一  级│二  级│三  级│四  级

─┼─────┼────────┼───┼───┼───┼────

│          │    炭   黑     │不许排│  50  │  80  │  120

│          ├────────┼───┼───┼───┼────

│          │  石棉、玻璃棉  │不许排│  60  │  80  │  100

│          ├────────┼───┼───┼───┼────

│          │    矿物粉尘    │  50  │  80  │ 100  │  120

│ 工业粉尘 ├────────┼───┼───┼───┼────

31│    ②    │   动植物粉尘   │  30  │  50  │  70  │  100

│          ├────────┼───┼───┼───┼────

│          │   工业炉窑③   │  50  │ 100  │ 150  │  200

─┼─────┼────────┼───┼───┼───┼────

│          │  燃煤应用基灰  │      │      │      │

│          │  分AY≤25％   │ 300  │ 500  │ 1000 │ 1700

│          ├────────┼───┼───┼───┼────

│ 燃煤电站 │25％＜AY≤30％ │ 350  │ 600  │ 1300 │ 2100

32│  烟尘④  ├────────┼───┼───┼───┼────

│          │30％＜AY≤35％ │ 400  │ 700  │ 1500 │ 2400

│          ├────────┼───┼───┼───┼────

│          │35％＜AY≤40％ │ 450  │ 800  │ 1700 │ 2800

│          ├────────┼───┼───┼───┼────

│          │  AY＞40％     │ 120  │1000  │ 2000 │ 3300

─┼─────┼────────┼───┼───┼───┼────

│          │  锅炉总额定蒸  │ 120  │ 150  │ 200  │  250

│          │   发量＜1t/h  │      │      │      │

│          ├────────┼───┼───┼───┼────

│ 锅炉烟尘 │  锅炉总额定蒸  │ 120  │ 200  │ 250  │  300

33│（非电站）│   发量≥1t/h  │      │      │      │

│    ⑤    ├────────┼───┼───┼───┼────

│          │     振动炉     │ 120  │ 250  │ 300  │  400

│          ├────────┼───┼───┼───┼────

│          │     沸腾炉     │ 150  │ 400  │ 800  │ 1500

─┴─────┴────────┴───┴───┴───┴────

─┬──────┬──────┬────────────────

序│ 污染物     │            │     标  准  值  （mg/m3）

│            │ 排  放  源 ├──┬──┬──┬───────

号│ 名  称     │            │一级│二级│三级│   四   级

─┼──────┼──────┼──┴──┴──┼───────

│  烟气黑度  │一般燃烧装置│                │

│（林格曼级）│     ①     │    一    级    │   二  级

─┼──────┴──────┴────────┴───────

│                  不   分   地   区   和   级   别

─┼──────┬──┬───┬───┬────┬────┬──

│ 锅炉总额定 │＜1 │1￣＜2│2￣＜6│6￣＜10 │10￣＜20│≥20

│蒸发量(t/h) │    │      │      │        │        │

─┼──────┼──┼───┼───┼────┼────┼──

│ 排气筒最低 │    │      │      │        │        │

│ 高度（m）  │ 20 │  25  │  30  │   35   │   40   │ 45

─┴──────┴──┴───┴───┴────┴────┴──

注：

①  一般燃烧装置，系指工业锅炉、生活锅炉、工业炉窑、月耗煤在10吨以上的民用炉灶。其它燃烧装置有关环境管理的规定执行。

②排气筒最低高度为20米，且高出半径200米范围内最高建筑物3米以上。

③指除钢铁、有色金属  水泥、沥青外的工业炉窑。其过剩空气系数应换算为α＝1．5。

④过剩空气系数换算见附表A。

⑤运行三年以上的锅炉，要在额定蒸发量85％以上测试。过剩空气系数应换算为α＝1．8。

总额定蒸发量大于40吨／小时的锅炉，排所筒大于45米，且具有发电功能，可按燃煤电站二氧化硫和烟尘的排放标准执行。

表3

─┬─────┬────────────┬────────────

序│污染物名称│  监    测    方    法  │  方    法    来    源

号│          │                        │

─┼─────┼────────────┼────────────

│          │碘量法                  │

1│ 二氧化硫 │甲醛缓冲溶液吸收──盐酸│空气和废气监测分析方法

│          │副玫瑰苯胺分光光度法    │国家环境保护局等编

─┼─────┼────────────┼────────────

│          │中和滴定法              │

2│ 氮氧化物 │二磺酸酚分光光度法（快速│

│          │法）                    │空气和废气监测分析方法

│          │盐酸萘乙二胺分光光度法  │

─┼─────┼────────────┼────────────

│          │奥氏气体分析器法        │

3│ 一氧化碳 │非分散红外吸收法        │空气和废气监测分析方法

│          │检气管法                │

─┼─────┼────────────┼────────────

4│ 氯       │碘量法                  │空气和废气监测分析方法

│          │甲基橙分光光度法        │

─┼─────┼────────────┼────────────

│          │硝酸银容量法            │

5│氯化氢    │硫氰酸汞分光光度法      │空气和废气监测分析方法

│          │离子色谱法              │

─┼─────┼────────────┼────────────

│          │硝酸钍容量法            │

６│氟化物    │离子选择电极法          │空气和废气监测分析方法

│          │氟试剂分光光度法        │

─┼─────┼────────────┼────────────

7│二硫化碳  │碘量法                  │空气和废气监测分析方法

│          │二乙胺分光光度法        │

─┼─────┼────────────┼────────────

8│硫化氢    │碘量法                  │空气和废气监测分析方法

│          │亚甲基蓝分光光度法      │

─┴─────┴────────────┴────────────

─┬─────┬────────────┬────────────

│          │偶氮砷Ⅲ容量法          │空气和废气监测分析方法

9│  硫酸雾  │铬酸钡分光光度法        │GB4920－85

│          │铬酸钡比色法            │

─┼─────┼────────────┼────────────

10│  铬酸雾  │二苯碳酰二肼分光光度法  │空气和废气监测分析方法

─┼─────┼────────────┼────────────

│          │                        │车间空气监测检验方法

11│  砷化物  │二乙氮基二硫代甲酸银比色│中国预防医学科学院卫生

│          │法                      │研究所主编。

─┼─────┼────────────┼────────────

│          │原子吸收分光光度法      │

12│    铅    │双硫腙分光光度法        │空气和废气监测分析方法

│          │络合滴定法              │

─┼─────┼────────────┼────────────

13│    汞    │冷原子吸收分光光度法    │空气和废气监测分析方法

│          │双硫腙分光光度法        │

─┼─────┼────────────┼────────────

│          │羊毛铬花菁Ｒ分光光度法  │

14│    铍    │铍试剂Ⅲ分光光度法      │空气和废气监测分析方法

│          │原子吸收分光光度法      │

─┼─────┼────────────┼────────────

15│五氧化二磷│钼酸按比色法            │车间空气监测检验方法

─┼─────┼────────────┼────────────

16│  氰化氢  │异烟酸─吡唑啉酮分光光  │空气和废气监测分析方法

│          │度法                    │

─┼─────┼────────────┼────────────

17│  挥发酚  │4-氨基安替比林分光光度法│空气和废气监测分析方法

─┼─────┼────────────┼────────────

18│   苯胺   │盐酸萘乙二胺比色法      │车间空气监测检验方法

│          │盐酸萘乙二胺分光光度法  │空气和废气监测分析方法

─┼─────┼────────────┼────────────

19│  磷基苯  │盐酸苯萘乙二胺比色法    │车间空气监测检验方法

│          │气相色谱法              │空气和废气监测分析方法

─┼─────┼────────────┼────────────

20│  苯乙烯  │气相色谱法              │空气和废气监测分析方法

─┼─────┼────────────┼────────────

21│    苯    │气相色谱法              │空气和废气监测分析方法

│          │乙醚－丙酮比色法        │车间空气监测检验方法

─┴─────┴────────────┴────────────

─┬─────┬────────────┬────────────

22│  甲  苯  │气相色谱法              │空气和废气监测分析方法

─┼─────┼────────────┼────────────

23│  二甲苯  │乙醚－乙醇比色法        │车间空气监测检验方法

─┼─────┼────────────┼────────────

24│  锰及其  │磷酸－高碘酸钾比色法    │车间空气监测检验方法

│  化合物  │原子吸收光谱法          │空气和废气监测分析方法

─┼─────┼────────────┼────────────

25│  甲  醛  │酚试剂比色法            │车间空气监测检验方法

─┼─────┼────────────┼────────────

26│  丙烯醛  │4-乙基间苯二酚比色法    │车间空气监测检验方法

│          │气相色谱色法            │

─┼─────┼────────────┼────────────

27│  甲  醇  │气相色谱法              │空气和废气监测分析方法

─┼─────┼────────────┼────────────

28│  光  气  │碘量法                  │空气和废气监测分析方法

│          │紫外分光光度法          │

─┼─────┼────────────┼────────────

29│          │纳氏试剂分光光度法      │空气和废气监测分析方法

│    氨    │次氯酸-水杨酸分光光度法 │

─┼─────┼────────────┼────────────

30│ 氯丁二烯 │气相色谱法              │空气和废气监测分析方法

─┼─────┼────────────┼────────────

31│ 工业粉尘 │工业炉窑烟尘测试方法    │GB9079-88

─┼─────┼────────────┼────────────

32│ 燃煤电站 │                        │GB5468-91

│ 烟尘     │锅炉烟尘测试方法        │

─┼─────┼────────────┼────────────

33│ 锅炉烟尘 │锅炉烟尘测试方法        │GB5468-91

─┴─────┴────────────┴────────────

附录A

（补充件）

燃煤电厂锅炉烟尘排放标准，按不同炉型进行折算：

C2＝1．7KC2'／α

式中：C2 ─ 锅炉除尘器出口烟尘最允许排放浓度，

mg/m3

C2' ─ 表2相应的标准值

α ─ 除尘器出口过剩空气系数

K ─ 炉型折算系数，由表4查取

表4

炉型折算系数K

──┬─────────┬─────┬───┬───┬───

│   煤   粉    炉  │旋风炉    │      │      │

炉型├────┬────┼──┬──┤链条炉│抛煤炉│沸腾炉

│固态排渣│液态排渣│立式│卧式│      │      │

──┼────┼────┼──┼──┼───┼───┼───

K │  1.0   │  0.7   │0.5 │0.3 │  0.3 │  0.4 │ 0.5

──┴────┴────┴──┴──┴───┴───┴───

────────────

附加说明

本标准修订由四川省环境保护局提出。

本标准由四川省环境保护负责解释。

本标准修订主要起草人：孟孚、李鸣平、李涛、高天福、周宁。

本标准于1992年12月首次发布，于1993年10第一次修订。