附件: 报价清单及技术要求

一、报价清单及要求

| 序号 | 主要设备/ 项目名称 | 规 格 型 号 / 主 要 配 置 | 数 量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 理线架 | 爱谱华顿理线架 | 2个 |  |  |
| 2 | 网线 | 爱谱华顿超六类网线 | 约1250米 |  |  |
| 3 | 水晶头 | 爱谱华顿六类水晶头 | 100个 |  |  |
| 4 | 线槽 | 不秀钢304弧形槽（强弱电投影机幕布走线) | 约80米 |  |  |
| 5 | 线槽 | 鸿雁线槽（强弱电投影机幕布走线） | 约40米 |  |  |
| 6 | ABB C16空开 | ABB C16空开含强电箱整理 | 5个 |  |  |
| 7 | 3×2.5电源线 | 爱谱华顿BVR3×2.5电源护套线，电源线靠两张桌子中间走线用不秀钢304弧形槽，4个工位一组，为保证用电安全，每组需独立空开控制。投影机幕布教师机单独一组。地面走线用不秀钢304弧形槽 | 约100米 |  |  |
| 8 | 网络点 | 网络点位 | 43个 |  |  |
| 9 | 电源面板底盒 | 鸿雁机房专用双三眼电源面板底盒10A6孔插座电源面板底盒 | 22个 |  |  |
| 10 | 电脑安装 | 从5203机房全套打包电脑实验仪器设备等搬迁到4115机房，并在4115机房解包，跟据上课老师要求安装软件和网克，调试等。强电，网络做好一对一的专用标签，完工后出一份CAD效果的电子稿和一份纸质稿给客户做存档。参加投标的单位请到现场勘察 | 1批 |  |  |
| 11 | 投影仪幕布安装 | 投影仪、幕布、音箱等安装调试（含投影吊架，幕布吊架） | 1套 |  |  |
| 12 | VGA线 | 秋叶原20米优质VGA线 | 1根 |  |  |
| 13 | 音箱线 | 秋叶原优质音箱线 | 约50米 |  |  |
| 14 | 墙面粉刷 | 4115西侧墙面重新粉刷，包括强电空开箱粉刷前拆和粉刷后装等 | 1批 |  |  |
|  | （房间4115 43个点位）小 计 |  |  |  |
| 序号 | 主要设备/ 项目名称 | 规 格 型 号 / 主 要 配 置 | 数 量 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 理线架 | 爱谱华顿理线架 | 2个 |  |  |
| 2 | 网线 | 爱谱华顿超六类网线 | 约1250米 |  |  |
| 3 | 水晶头 | 爱谱华顿六类水晶头 | 100个 |  |  |
| 4 | 线槽 | 鸿雁线槽（强弱电投影机幕布走线） | 约120米 |  |  |
| 5 | ABB C16空开 | ABB C16空开含强电箱整理 | 5个 |  |  |
| 6 | 3×2.5电源线 | 爱谱华顿BVR3×2.5电源护套线，电源线靠两张桌子中间走线用不秀钢304弧形槽，4个工位一组，为保证用电安全，每组需独立空开控制。投影机幕布教师机单独一组。地面走线用不秀钢304弧形槽 | 约100米 |  |  |
| 7 | 网络点 | 网络点位 | 43个 |  |  |
| 8 | 电源面板底盒 | 鸿雁机房专用双三眼电源面板底盒10A6孔插座电源面板底盒 | 22个 |  |  |
| 9 | 电脑安装 | 从5502机房全套打包电脑实验仪器设备等搬迁到10506机房，并在10506机房解包，跟据上课老师要求安装软件和网克，调试等。强电，网络做好一对一的专用标签，完工后出一份CAD效果的电子稿和一份纸质稿给客户做存档。参加投标的单位请到现场勘察 | 1批 |  |  |
| 10 | 投影仪幕布安装 | 投影仪、幕布、音箱等安装调试（含投影吊架，幕布吊架） | 1套 |  |  |
| 11 | VGA线 | 秋叶原20米优质VGA线 | 1根 |  |  |
| 12 | 音箱线 | 秋叶原优质音箱线 | 约50米 |  |  |
| 13 | 静电地板 | 静电地板部分坏要维修 | 1批 |  |  |
|  | （房间10503 41个点位）小 计 |  |  |  |
| 序号 | 主要设备/ 项目名称 | 规 格 型 号 / 主 要 配 置 | 数 量 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 理线架 | 爱谱华顿理线架 | 2个 |  |  |
| 2 | 网线 | 爱谱华顿超六类网线 | 约1350米 |  |  |
| 3 | 水晶头 | 爱谱华顿六类水晶头 | 120个 |  |  |
| 4 | 线槽 | 鸿雁线槽（强弱电投影机幕布走线） | 约120米 |  |  |
| 5 | ABB C16空开 | ABB C16空开含强电箱整理 | 8个 |  |  |
| 6 | 3×2.5电源线 | 爱谱华顿BVR3×2.5电源护套线，电源线靠两张桌子中间走线用不秀钢304弧形槽，4个工位一组，为保证用电安全，每组需独立空开控制。投影机幕布教师机单独一组。地面走线用不秀钢304弧形槽 | 约120米 |  |  |
| 7 | 网络点 | 网络点位 | 51个 |  |  |
| 8 | 电源面板底盒 | 鸿雁机房专用双三眼电源面板底盒10A6孔插座电源面板底盒 | 26个 |  |  |
| 9 | 电脑安装 | 从10506机房检修出能用且稳室电脑51台设备等搬迁到5408机房，并在5408机房解包，跟据上课老师要求安装软件和网克，调试等。强电，网络做好一对一的专用标签，完工后出一份CAD效果的电子稿和一份纸质稿给客户做存档。参加投标的单位请到现场勘察 | 1批 |  |  |
| 10 | 投影仪幕布安装 | 投影仪、幕布、音箱等安装调试（含投影吊架，幕布吊架） | 1套 |  |  |
| 11 | VGA线 | 秋叶原20米优质VGA线 | 1根 |  |  |
| 12 | 音箱线 | 秋叶原优质音箱线 | 约50米 |  |  |
|  | （房间5408 51个点位）小 计 |  |  |  |
| 序号 | 主要设备/ 项目名称 | 规 格 型 号 / 主 要 配 置 | 数 量 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 理线架 | 爱谱华顿理线架 | 2个 |  |  |
| 2 | 网线 | 爱谱华顿超六类网线 | 约1500米 |  |  |
| 3 | 水晶头 | 爱谱华顿六类水晶头 | 100个 |  |  |
| 4 | 线槽 | 鸿雁线槽6*10CM（强弱电投影机幕布走线） | 约100米 |  |  |
| 5 | ABB C16空开 | ABB C16空开含强电箱整理 | 8个 |  |  |
| 6 | 3×2.5电源线 | 爱谱华顿BVR3×2.5电源护套线，电源线靠两张桌子中间走线用不秀钢304弧形槽，4个工位一组，为保证用电安全，每组需独立空开控制。投影机幕布教师机单独一组。地面走线用不秀钢304弧形槽 | 约150米 |  |  |
| 7 | 网络点 | 网络点位 | 50个 |  |  |
| 8 | 电源面板底盒 | 鸿雁机房专用双三眼电源面板底盒10A6孔插座电源面板底盒 | 51个 |  |  |
| 9 | 电脑安装 | 从5408机房全套打包电脑实验仪器设备等搬迁到10406机房，并在10406机房解包，跟据上课老师要求安装软件和网克，调试等。强电，网络做好一对一的专用标签，完工后出一份CAD效果的电子稿和一份纸质稿给客户做存档。参加投标的单位请到现场勘察 | 1批 |  |  |
| 10 | 投影仪幕布安装 | 投影仪、幕布、音箱等安装调试（含投影吊架，幕布吊架） | 1套 |  |  |
| 11 | VGA线 | 秋叶原20米优质VGA线 | 1根 |  |  |
| 12 | 音箱线 | 秋叶原优质音箱线 | 约50米 |  |  |
|  | （房间10406 50个点位）小 计 |  |  |  |
| 总 计 |  |

注：1.上述报价包括含税发票、运费以及安装费等一切费用。

2.工程量按实结算（项目以外增加内容以工程联系单计算工程量）并以学校审计为准。

3. 采购清单中的产品，如果学校推荐了参考厂家，仅指该产品的技术参数，在满足条件的情况下允许报其他符合要求的生产厂家的产品。

二、智能视觉信息处理实践基地建设项目设备拆迁工程报价统计表

| 序号 |  | 10406 | 10506 | 5203 | 5408 | 5502 | 4115 | 合计 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 房间尺寸 |  | 12.3*9米 |  | 16.5*9 |  | 9.6*7.8 | 1 | 11.5*7.8 |  | 11.4*7.8 |  | 11.4*7.6 |  |  |  |
| 2 | 静电地板 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 地砖 | 5 |  |  |
| 3 | 课桌 |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 |  |  |
| 4 | 双人桌 | 28 |  |  |  | 25 |  | 16 |  |  |  | 33 |  | 102 |  |  |
| 5 | 椅子 | 56 |  | 75 |  | 50 |  | 33 |  | 40 |  | 66 |  | 320 |  |  |
| 6 | 电脑主机 | 2 | HP 6280 | 73 |  | 45 |  | 33 | hp | 41 |  | 42 |  | 236 |  |  |
| 7 | 显示器 | 2 | HP+飞利浦 | 73 |  | 45 |  | 33 |  | 41 |  | 42 |  | 236 |  |  |
| 8 | 中控 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 9 | 功放 | 1 | AK200 | 1 | AK200 | 1 | DZ118F-6 | 1 | 海之声 | 1 | 湖山 |  |  | 5 |  |  |
| 10 | 话筒接收器 | 1 | 松下R800+笔形话筒 |  |  | 1 | 松下R800+笔形话筒 | 1 | 松下R800+笔形话筒 | 1 | 松下R800+笔形话筒 |  |  | 4 |  |  |
| 11 | 有线话筒 | 1 | bk-d38 | 1 |  |  |  | 1 | bk-d39 |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 12 | 音箱 | 2 |  | 4 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 12 |  |  |
| 13 | 投影（含吊架） | 1 | cb-x25 | 1 | 松下 | 1 | CB-X30 |  |  | 1 | 松下 | 0 |  | 4 |  |  |
| 14 | 幕布 | 1 | 红叶120寸 | 1 | 红叶120寸 | 1 | 红叶120寸 |  |  | 1 | 红叶120寸 | 1 | 红叶120寸 | 5 |  |  |
| 15 | 短焦矩投影+白板+移动支架 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 16 | 得力玻璃白板 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3 |  |  |
| 17 | 木制小讲台 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |
| 18 | 多媒体大讲台柜（木） | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 20 |  |  |  | 23 |  |  |
| 19 | 多媒体设备柜（铁） |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |
| 20 | 实验平台（大） |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 21 | 实验工具箱 |  |  |  |  | 250 |  | 110 |  | 96 |  | 20 |  | 476 |  |  |
| 22 | 铁皮柜2米 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 11 |  |  |  | 13 |  |  |
| 23 | 大木柜2.5米高 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  |
| 24 | 大木柜1.6米高 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
| 25 | 大木柜1.6米内货品 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 26 | 机柜1米 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 5 |  |  |
| 27 | 路由器 |  |  |  |  | 1 | TPLINK |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 28 | 交换机 |  |  | 4 | H3C | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 10 |  |  |
| 29 | 图像实验仪 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 30 | 杂物 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 4 |  |  |
| 31 | 考试信号控制仪 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 32 | 合计： |

注：1.上述报价包括含税发票、运费以及安装费等一切费用。

2.工程量按实结算（项目以外增加内容以工程联系单计算工程量）并以学校审计为准。

三、设备搬迁步骤（必须现场确认搬迁数量和步骤等）

第一步：5506房间内19张桌子加20张椅子加一张大讲台黑桌全部搬到7106房间；

第二步：4115电脑搬到5304库房；

第三步：原4115房间的双人桌子20张搬到5506门口

第四步：

A、5506房间布线（强电+弱电）共39个网络+电源点

电脑在5506房间内,交换机从4115移取

B、4115西侧墙面做粉刷，包括强电空开箱粉刷前拆和粉刷后装等

C、安装幕布投影仪等

第五步： 10号楼406房间，28双人桌+椅子+投影+幕布+音箱+讲台+功放+教师电脑+无线 ，先搬到5#楼库房。

第六步：10号楼406房间强弱电网线重新布线点位置，33个 幕布+投影+音箱+功放+无线等   从原5408移取；

第七步：5408整体搬迁去10号楼406室；

第八步：5408重新布线，51个点位，投影+幕布+音箱从原10506移取；

第九步：10506室共72台电脑测出51台好的电脑去5408，其他21台去库房；从10506移取51张桌子去5408室；

第十步：10506室重新布线41个点 投影+幕布+音箱从原5502移取；

第十一步：5502搬全套去10506室

第十二步：4115室重新布线45个网络电源点，投影+幕布+音箱等从5203移取；

第十三步：5203整体搬去4115室。