2019年北大附中西三旗学校教学设备及生活保障建设项目（第四包：设备设施四）

招 标 文 件

项目编号：0733-19121487/04

采   购   人：北大附中西三旗学校

采购代理机构：中信国际招标有限公司

2019年7月

目  录

第一章  投标邀请	4

第二章  投标须知资料表	7

第三章  投标须知	12

一   说  明	12

1. 采购人、采购代理机构及合格的投标人	12

2. 资金来源	13

3. 投标费用	13

二   招标文件	14

4. 招标文件构成	14

5. 招标文件的澄清	14

6. 招标文件的修改	14

三   投标文件的编制	15

7. 投标文件编制的原则	15

8. 投标范围及投标文件中计量单位的使用	15

9. 投标文件构成	15

10. 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件	16

11. 投标报价	16

12. 投标保证金	17

13. 投标有效期	17

14. 投标文件的签署与规定	18

四   投标文件的递交	18

15. 投标文件的装订及递交	18

16. 投标截止期	19

17. 投标文件的修改与撤回	19

五   开标及评标	20

18. 开标	20

19. 评标委员会和评标方法	20

20. 投标文件的初审	20

21. 投标文件的澄清	22

22. 评标	22

23. 评标过程及保密原则	23

六   确定中标	23

24. 中标人的确定标准	23

25. 接受和拒绝任何或所有投标的权利	23

26. 中标通知书及落标通知书	24

27. 签订合同	24

28. 履约保证金（不适用）	24

七   中标服务费	25

29. 中标服务费	25

八   政府采购信用担保	25

30. 政府采购信用担保	25

九   履约验收	26

第四章  技术需求	27

第五章  评分办法及评分标准	73

第六章  合同格式	80

第七章  投标文件格式	87

1 投 标 函	87

2 投标一览表	89

3 投标分项报价表	90

4 货物说明一览表（格式）	91

5 技术需求偏离表	92

6 商务条款偏离表	93

7 投标人资格声明	94

8 资格证明文件	95

9 业绩案例一览表	109

10 技术需求响应方案及其他相关文件	110

11 履约保证金保函（如适用）	111

12 中标服务费承诺书	112

13 政府采购投标担保函格式（如适用）	113

14 政府采购履约担保函格式（如适用）	115

15 投标人企业类型声明函（如适用）	117

16 残疾人福利性单位声明函（格式）（如适用）	120

# 第一章  投标邀请

中信国际招标有限公司（以下简称“采购代理机构”）受北大附中西三旗学校（以下简称“采购人”）委托，对其所属的2019年北大附中西三旗学校教学设备及生活保障建设项目（第四包：设备设施四）进行公开招标，欢迎国内合格的供应商参加投标。

1、项目编号：0733-19121487/04

2、项目名称：2019年北大附中西三旗学校教学设备及生活保障建设项目（第四包：设备设施四）

3、采购编号：海采（2019）1015号

4、名称、数量、用途及简要技术需求：2019年北大附中西三旗学校教学设备及生活保障建设项目（第四包：设备设施四），包括：感统教室教学设备、劳技教室教学设备、生物实验室实验设备、美术教室教学设备、陶艺教室教学设备、心理健康教育中心教学设备、书法教室教学设备、通用技术教室教学设备、物理实验室实验设备等。（用途及简要技术需求、评分方法详见招标文件）

5、项目预算金额：人民币2598762.00元。

6、投标人的资格条件：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定；

（2）投标人在信用中国网站( www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网( www.ccgp.gov.cn)未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（查询日期为投标截止时间前十日内，提供网页打印件加盖公章）；

（3）法律、行政法规规定的其他条件；

（4）本项目不接受联合体投标。

7、评分方法和标准：综合评分法，其中，价格部分30分，技术部分46分，商务部分24分。

8、招标文件下载及投标报名时间：2019年7月1日（周一）至2019年7月8日17:00（周一）（北京时间）截止。

9、投标报名程序：

（1）办理北京市法人一证通（CA数字证书）

请登录北京市海淀区公共资源交易信息网 (http://www.bjhd.gov.cn/ggzyjy/)，查阅【服务指南】——【CA办理】栏目，按照程序要求办理。http://www.bjhd.gov.cn/ggzyjy/（2）新用户注册

取得CA数字证书后，请登录网站主页(http://www.bjhd.gov.cn/ggzyjy/)，选择【网上办事】——【投标人】栏目，应用CA数字证书进行新用户注册。

（3）标书下载及投标报名

完成注册后，通过使用CA数字证书即可登录系统免费下载招标文件，下载预览招标文件后，请在规定时间内登录系统进行投标报名。如未按要求进行投标报名，视同放弃本项目投标。

10、投标截止时间及开标时间：2019年7月22日10:30（周一）（北京时间）

投标文件请于开标当日投标截止时间之前送至开标地点，逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

11、投标、开标地点：北京市海淀区东北旺南路29号院4号楼（海淀区综合行政服务管理办公室）六层西侧第六开标室

是否有询标：否

其他事项：总预算金额为人民币9638752.50元，本项目预算金额为人民币2598762.00元，超本项目预算报价为无效标。

采购人名称：北大附中西三旗学校

采购人地址：北京市海淀区西三旗科技园英润路

采购人联系人：崔锴

联系电话：010-58751193

代理机构全称：中信国际招标有限公司

代理机构地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦A座8层

联系人：魏燕超、陈俊良

电话：010-84865055-197、179

传真：010-84865255

邮编：100004

电子邮箱：weiyc@biddingcitic.com、chenjl@biddingcitic.com

网址：http://www.bjhd.gov.cn/ggzyjy/

# 第二章  投标须知资料表

本表是关于要采购货物的具体资料，是对投标须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：北大附中西三旗学校 地址：北京市海淀区西三旗科技园英润路 采购人联系方式：010-58751193 |
| 1.2 | 采购代理机构：中信国际招标有限公司 地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦A座8层 电话：010-84865055-197、179 |
| 1.3.3 | 是否接受联合体投标：否 |
| 1.3.4 | 是否允许采购进口产品：否 |
| 1.3.5 | 是否专门面向中小企业或小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位采购：否 |
| 2.1 | 财政拨款 总预算金额为人民币9638752.50元，本项目预算金额为人民币2598762.00元，超本项目预算报价为无效标。 |
| 9.1_7-1 | 企业法人营业执照副本复印件（须加盖本单位公章） |
| 9.1_7-2 | 税务登记证副本复印件（须加盖本单位公章） |
| 9.1_7-3 | 组织机构代码证副本复印件（须加盖本单位公章） |
| 9.1_7-4 | 法定代表人授权书原件（格式） |
| 9.1_7-5 | 法人授权代表本人身份证复印件（须加盖本单位公章） |
| 9.1_7-6 | 投标人提供经会计师事务所出具的2018年度完整的财务审计报告复印件，并加盖投标人公章。如投标人无法提供2018年度审计报告，则须提供银行出具的资信证明。 说明： 1、银行资信证明是指投标人参加本次投标截止日前三个月内银行出具的资信证明（成立一年内的公司可提交验资证明复印件并加盖投标人公章）,且无收受人和项目的限制，但开具银行有限制规定的除外； 2、提供的银行资信证明必须是完整的（正反面），可以为复印件(加盖投标人公章)，评标委员会保留审核原件的权利； 3、银行资信证明的开具银行明确规定复印无效的，须提交原件； 4、银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等； 5、银行出具的存款证明不能替代银行资信证明，存款证明无效； 6、政府采购投标担保函格式见第七章投标文件（格式13）。 |
| 9.1_7-7 | 有依法缴纳社会保障资金的良好记录：投标人须提供2019年01月至今任意连续三个月的缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件并加盖本单位公章。 |
| 9.1_7-8 | 有依法缴纳税收的良好记录：投标人须提供2019年01月至今任意连续三个月的缴纳税收的入账票据凭证复印件并加盖本单位公章； |
| 9.1_7-9 | 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明 投标人须提供此声明，法定代表人或法人授权代表签字，须加盖本单位公章。 |
| 9.1_7-10 | 提供在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“信用信息”、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”信用记录查询结果，查询日期为投标截止时间前十日内，提供网页打印件加盖公章。 |
| 9.1_7-11 | 招标文件要求的其他资格证明文件（适用见投标须知资料表） |
| 9.1_7-12 | 投标人认为必要的其他资格证明文件复印件（须加盖本单位公章）。 |
| 12.3 | 投标保证金：人民币20000.00元整 递交时间：2019年7月22日10:30（周一）之前(以到账时间为准)。 投标保证金形式：银行转账、银行保函/政府采购担保函 投标保证金交纳及系统使用须知： 保证金交纳相关要求： 1．保证金交纳支持投标人采用网银或手机银行线上转账、柜台或自助终端线下转账（汇款）、银行保函、政府采购担保函等方式交纳。(由于银行到帐时间不确定等原因，不建议使用同城清分系统或同城票据交换方式使用保证金系统交纳投标保证金)。 2．使用保证金系统采用转账或汇款方式交纳的，投标人应按照招标文件要求，通过保证金系统，获取账户信息，在截止时间前向该账户一次足额交纳。保证金到账时间以银行确认的实际到账时间为准。 3．投标人提交的保证金应以本单位的名义转出，账户名应与投标人单位名称一致，不得以分支机构等其他名义提交。联合体投标的，应由牵头一方名义提交保证金，且对联合体各方具有约束力。 4．投标人所提交的保证金仅限当次交易项目（包）有效，不得重复替代使用。有多个分包的交易项目，投标人应按所投包号分别提交保证金。 二、使用保证金系统时保证金交纳情况的判定 1. 判断以电汇形式递交投标保证金是否合格的标准是：按照《招标文件》要求，在投标截止时间之前向对应子帐号汇款，一次性汇款金额不少于《招标文件》规定。 2.判断以电汇形式递交投标保证金是否合格的依据是: 以通过投标保证金电子系统查询的在投标截止时间之前到帐情况为准。(为保证保证金能够按时间要求到帐,请投标商充分考虑银行实际汇款周期,预留足够办理时间，建议提前两天查询保证金是否到帐,如出现异常情况请立即通过投标保证金电子系统技术支持电话咨询) 3.投标保证金递交方式、时间、金额、汇出帐户与子帐户对应情况、是否一次性足额交纳等不符合招标文件关于保证金递交要求的，评标委员会有权依据《招标文件》做出其投标是否有效的最终判定。 三、投标人保证金系统操作指南 （1）本项目为只接受在线收退保证金的项目。具体操作流程详见附件《中招联合招标采购平台供应商操作手册》。（2）凡有意参加的潜在投标人，请前往中招联合招标采购平台（www.365trade.com.cn）免费注册，技术支持电话：400-092-8199。（3）投标人购买招标文件成功后，可在中招联合招标采购平台（www.365trade.com.cn）获取缴纳保证金的虚拟账号（平台无支付功能），即可按照招标文件的具体要求缴纳投标保证金，不接受现金汇款。保证金虚拟账号针对不同投标人、项目各不相同，请勿泄露或从他人处获取账号信息。 提示：潜在投标人应充分考虑平台注册流程所需的时间及投标保证金到账时效，建议在开标时间前至少1个工作日办理完成平台注册及投标保证金提交事宜。 |
| 13.1 | 投标有效期：开标日后的 90 天内保持有效 |
| 14.1 | 投标文件：正本：1份；副本：4份；电子版：1份。 （电子文件规定存储载体为U盘）。 电子文件规定格式为： （一）文本文件采用DOC、RTF、TXT、PDF格式； （二）图像文件采用JPEG、TIFF格式； （三）影像文件采用MPEG、AVI格式； （四）声音文件采用WAV、MP3格式。 |
| 16.1 | 投标截止期：2019年7月22日10:30（北京时间） |
| 18.1 | 开标时间：2019年7月22日10:30（北京时间） 递交投标文件地点：北京市海淀区东北旺南路甲29号(海淀区综合行政服务中心)六层西侧第六开标室 开标地点：北京市海淀区东北旺南路甲29号(海淀区综合行政服务中心) 六层西侧第六开标室。 |
| 28.1 | 履约保证金（本项目不适用） |
| 29.1 | 29.1中标人须向采购代理机构按如下标准和规定交纳中标服务费。 （1）以中标金额作为收费的计算基数。 （2）采购代理机构按计价格[2002]1980号文、发改办价格[2003]857号文及发改价格[2011]534号文有关规定向中标人收取中标服务费用。 （3）中标服务费币种与中标签订合同的币种相同或招标机构同意的币种 （4）中标服务费的交纳方式： 中标供应商在领取中标通知书时一次性向采购代理机构交纳所有中标服务费。 |
| 29.3 | 中标服务费支付形式：现金、支票、电汇、汇票。 |
| 29.4 | 中标服务费账户 开户名称：中信国际招标有限公司 开户银行：中信银行北京京城大厦支行 账号：7110210182600030709 |
| 12.3 28.1.2 30.2 | 政府采购信用担保机构： 1.中国投资担保有限公司 地址:北京市海淀区西三环北路100号光耀东方写字楼9层 联系人：边志伟 手机：13810789199 联系电话：010-88822573 传真：010-68437040/68472315 电子邮箱：bianzw@guaranty.com.cn 2.北京首创投资担保有限责任公司 地址:北京市西城区闹市口大街一号长安兴融中心四号楼三层 联系人：杨阳 陈浩然 手机：13488752033 18910210850 联系电话：010-58528750/58528760 传真：010-58528757 电子邮箱：yangyang@scdb.com.cn; chenhaoran@scdb.com.cn 3.北京中关村科技担保有限公司 地址:北京市海淀区中关村南大街乙12号天作国际大厦A座28层 联系人：李玉春 手机：13910831169 联系电话：010-59705232 传真：010-59705606 电子邮箱：li_yuchu@126.com |

# 第三章  投标须知

### 一   说  明

### 1. 采购人、采购代理机构及合格的投标人

1.1 采购人：指依法进行本次政府采购招标活动中的国家机关、事业单位、团体组织。

1.2 采购代理机构：受采购人委托，组织本次招标活动的采购代理机构。本项目的采购代理机构为中信国际招标有限公司。

  - 合格的投标人

1.3.1符合第一章投标邀请中“投标人资格要求”中规定的内容；

1.3.2投标人必须向招标机构购买招标文件并登记备案，未经向采购代理机构购买招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加本次投标。

1.3.3除非在投标人须知资料表中另有规定，本项目不接受联合体投标，不允许转包、分包。

1.3. 3.1两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.3. 3.2联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.3. 3.3采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合其规定。

1.3. 3.4联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。

1.3. 3.5大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体相应幅度的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业（如适用）。

1.3. 3.6联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

1.3. 3.7联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。

1.3. 3.8对联合体投标的其他资格要求见投标人须知资料表。

1.3.4如经财政主管部门批准可以采购进口产品，将在投标人须知资料表中写明。但投标人应保证所投产品已在中国关境内并已履行合法报通关手续。若投标人须知资料表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将作为无效投标被拒绝。

1.3.5若投标人须知资料表中写明专门面向中、小、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位产品采购的，如投标人所投产品为非中小企业产品、监狱企业或残疾人福利性单位产品，其投标将作为无效投标被拒绝（如适用）。

  - 凡受托为本次招标标的进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司，及相关联的附属机构，不得参与投标。

  - 凡在法律或财务上不能独立合法经营，或在法律或财务上不能独立于本项目招标采购单位的任何机构，不得参加投标。

  - 投标人在投标过程中不得向采购人和采购代理机构提供、给予任何有价值的物品，一经发现，其投标人资格将被取消。

1.7采购人和采购代理机构在任何时候发现投标人以他人名义投标、相互串通投标，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的，或者以其他方式弄虚作假的，其投标将被拒绝并没收其投标保证金，并视情况依法追究责任。

### 2. 资金来源

2.1本招标文件投标须知资料表中所述的采购人已拥有一笔资金。采购人计划将一部分资金用于支付本次招标后所签订合同项下的款项。

2.2 项目预算金额和分项或分包控制金额见投标人须知资料表。

### 3. 投标费用

3.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

### 二   招标文件

### 4. 招标文件构成

4.1 要求提供的货物及相关服务、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。

招标文件共七章，内容如下：

第一章 投标邀请书

第二章 投标须知资料表

第三章 投标须知

第四章 技术需求

第五章 评分办法及评分标准

第六章 合同格式

第七章 投标文件格式

4.2 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

### 5. 招标文件的澄清

5.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知采购代理机构和采购人，采购代理机构对其在“投标人须知资料表”中所述投标截止期十五日以前收到的对招标文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买招标文件的投标人（答复中不包括问题的来源）。

### 6. 招标文件的修改

6.1在投标截止期十五日前，采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

6.2 招标文件的修改应以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对招、投标双方具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。

6.3为使投标人准备投标时有足够的时间对招标文件的修改部分进行应答，采购代理机构有权决定是否延长投标截止期。

### 三   投标文件的编制

### 7. 投标文件编制的原则

7.1潜在投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。招标文件中对投标文件格式有要求的，应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的文字回答，否则按无效投标处理。

7.2 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构对其中任何资料做进一步审查的要求。

### 8. 投标范围及投标文件中计量单位的使用

8.1 投标人应对招标文件中“技术需求”所列的所有货物进行投标。不得将一包中的内容拆开投标，否则其投标作为无效标处理。

8.2 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 9. 投标文件构成

9.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式编写投标文件，投标文件应包括以

下内容：

1 投 标 函

2 投标一览表

3 投标分项报价表

4 货物说明一览表

5 技术需求偏离表

6 商务条款偏离表

7 投标人资格声明

8 资格证明文件

见投标须知前附表

9 业绩案例一览表（须提供合同、金额页、签字页复印件加盖公章）

10 技术需求响应方案及其他相关文件

11 履约保证金保函格式（中标后开具）

12 中标服务费承诺书

13 政府采购投标担保函格式

14 政府采购履约担保函格式

15 《投标人企业类型声明函》（格式，符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）价格扣减条件的投标人须提交）（如适用）

16 残疾人福利性单位声明函（格式）（如适用）

9.2 除上述9.1条外，投标文件还应包括本须知第10条的所有文件。

### 10. 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

10.1投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物及相关服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

10.2 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

10.2.1货物主要技术指标和性能的详细说明。

10.2.2	货物从采购人开始使用至招标文件规定的质保期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

10.2.3	对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及相关服务已对招标文件的技术规格做出如实详细的应答，并申明与技术规格条文的偏差和例外。

10.3 投标人应注意招标文件的技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准，以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。

### 11. 投标报价

11.1所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

11.2投标人应在“投标分项报价表”上标明投标内容的单价和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3本次招标投标人只允许对本项目有一个总报价，任何选择性报价（或多个方案）的投标为无效标。

11.4 投标报价中，如投标内容超出招标文件要求，该部分内容在评标时将不予以核减。

11.5 最低报价不是授予合同的唯一保证。

11.6投标报价缺项、漏项的投标为无效标

### 12. 投标保证金

12.1 投标人应提供投标保证金，作为其有效投标的一部分。

12.2 投标保证金是为了保护采购人和采购代理机构免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。

下列任何情况发生，投标保证金将不予返还：

（1）在开标之日后到投标有效期满前，投标人因自身原因撤回投标的；

（2）投标人以他人名义投标、相互串通投标或者以其他方式弄虚作假的，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的；

（3）中标人不按本须知第27条的规定与采购人签订合同的；

（4）中标人不按本须知第28条的规定提交履约保证金的；

（5）中标人领取中标通知书时未按第29条的规定缴纳中标服务费的。

12.3 投标保证金的金额见投标须知资料表，支付方式必须采用投标须知资料表规定的形式。

12.4 凡没有根据本须知12.1和第12.3条的规定随附投标保证金的投标，将被拒绝。

12.5 中标人的投标保证金，在与买方签订合同后五个工作日内退还。

12.7未中标的投标人的投标保证金将于中标通知书发出后五个工作日内退还投标人。

### 13. 投标有效期

13.1 投标应在投标须知资料表规定的投标有效期内保持有效，投标有效期不满足要求的投标，将按无效标处理。

13.2 采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不允许修正其它内容，且本须知中有关投标保证金的返还的规定将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 14. 投标文件的签署与规定

14.1投标人应按招标文件投标须知资料表的规定准备投标文件正本和副本，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。投标文件副本为投标文件正本签字盖章后的复印件，若正本和副本内容不一致，按无效投标处理。

14.2投标文件需打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人在所有投标文件封面上签字并加盖单位印章。授权代表须手持书面的“法定代表人授权书原件和授权代表身份证复印件（加盖公章）”（标准格式附后），并将其附在投标文件中，否则按无效投标处理。

14.3 任何对投标文件行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人签字并盖章后才有效。

14.4 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

14.5 投标文件无法人签字，或无被授权代表签字，其投标为无效标。

14.6投标文件的份数见投标须知资料表。

14.7投标文件电子版的要求见投标须知资料表。

### 四   投标文件的递交

### 15. 投标文件的装订及递交

15.1投标文件的装订要求，正文部分一律采用A4纸（图纸、彩页等除外），左侧装订。装订应牢固可靠，不易散落，不得采用活页式装订。招标人对因装订不牢造成的文件散失不负责任。投标文件需打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上右下角逐页签字并加盖单位印章，法定代表人须在投标文件的封皮上签字并加盖单位印章。

15.2 投标人应将“开标一览表”、 “投标文件正本”、“投标文件副本”、“投标文件电子版”、“样品（如有）”分开单独密封，并在信封上分别注明 “开标一览表”、 “投标文件正本”、“投标文件副本”、“投标文件电子版”、“样品（如有）”字样，在投标时单独递交。同时提供“法人代表授权书复印件（加盖公章）”及“授权代表身份证复印件（加盖公章）”。

15.3所有信封上均应：

1）清楚标明递交至招标公告或投标邀请书中指明的地址。

2）注明招标的项目名称、招标编号和“在（开标时间）之前不得启封”的字样。

3）投标人提供投标文件的密封粘贴处法定代表人或经其正式授权的代表须签字并加盖公章，以便确认密封情况，不符合要求的投标将被拒绝。

15.4 所有信封上还应写明投标人名称和地址，以便采购代理机构在投标截止时间以后收到的投标文件，能原封退回。如果投标人未按上述要求加写标记的，采购代理机构对投标文件的误投概不负责。

15.5如需提供样品的，在评审结果公示后，未中标人提供的样品在5个工作日内退还；中标人提供的样品进行保管封存，做为履约验收的参考依据。

### 16. 投标截止期

16.1投标人应在招标公告或投标邀请书中规定的截止时间前，将投标文件按招标公告或投标邀请书中规定的地址递交。

16.2采购代理机构有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，采购代理机构和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

16.3采购代理机构将拒绝并原封退回在本须知规定的投标截止期后收到的任何投标文件。

### 17. 投标文件的修改与撤回

17.1投标以后，如果投标人提出书面修改或撤标要求，在投标截止时间前送达采购代理机构者，采购代理机构将予以接受。

17.2投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定进行编制、密封、标记和递交。

17.3在投标截止期之后，投标人不得对其投标做任何修改。

17.4在投标截止期之后，投标人不得撤回其投标（包括全部投标资料），否则其投标保证金将按照本须知的第12条规定不予退回。

### 五   开标及评标

### 18. 开标

18.1 采购代理机构应当按招标公告或投标邀请书的规定，在投标截止时间的同一时间和预先确定的地点组织公开开标。所有投标人应派被授权人参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

18.2 开标时，由公证员或监标人或投标人代表检查投标文件的密封情况。

18.3 开标时，采购代理机构当众宣读开标一览表中全部内容。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

18.4 采购代理机构将对唱标内容做开标记录，由公证员和/或监标人、采购代理机构、投标人代表签字确认。

### 19. 评标委员会和评标方法

19.1 评标由依照有关法律法规组建的评标委员会负责。评标方法和标准在本招标文件第四章中规定。评标委员会对投标文件的评审，分为符合性检查、资格性检查、商务评议、技术评议、综合评议。

### 20. 投标文件的初审

20.1符合性审查。评标委员会将审查投标文件有效性、完整性和对招标文件的响应程度，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2 资格性审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

20.3评标时算术错误将按以下方法更正（有明显错误的情况除外）：

20.3.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

20.3.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

20.3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

20.3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

20.3.5对不同文字文本投标文件解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是投标文件完整的、与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符的，没有重大偏离的投标。对关键条文例如关于投标保证金、投标有效期、资格证明文件、适用法律、社会保障资金等内容的偏离、保留和反对将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

20.5对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

20.6 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1）符合专业条件的投标人或者对招标文件实质响应的投标人不足三家的；

2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4）因重大变故，采购任务取消的。

20.7 投标文件属下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

1）应交未交或未按规定递交投标保证金的；

2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

3）不具备招标文件中规定资格要求的；

4）投标总价超出采购预算或最高限价的；

5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

6）投标人未遵循公平竞争的原则、串通投标、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益的；

7）投标文件报价出现前后不一致，在合理时间内，投标人不确认按规定修正后投标报价的；

8）投标人的报价明显低于其他投标人的报价，且不能在合理时间内提供证明其报价合理性的书面说明的；

9）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的：

①“技术参数要求”中星号“*”指标的或投标文件缺漏项的；

②  投标有效期不足的；

③ 投标人有违法违纪行为，或在过去三年中有重大的质量、信誉等问题；

④ 投标文件中提供虚假或失实资料的；

⑤ 在未经财政部门批准采购进口产品前提下，投标人所投产品中含有进口产品的；

⑥为本次招标标的进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司；

⑦投标人的报价明显低于其他投标报价，投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，或者被评标委员会认定为低于个别成本的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的；

⑧招标文件中规定的其他按无效投标处理要求的。

### 21. 投标文件的澄清

21.1 在评标期间，评标委员会有权以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清。澄清应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2 澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

### 22. 评标

22.1经初审合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的评审和比较。

22.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。同时考虑以下因素：

（1）环保标志产品、节能产品（须附证明材料）；如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件

（2）财政部门核准的进口产品。优先采购向我国企业转让技术、提供培训服务及其他补偿贸易措施、与我国企业签订消化吸收再创新方案。（须附证明材料）

22.3 综合评分法：

综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素(如投标价格、质量、信誉、服务、业绩、样品等)进行综合评审。评标委员会每位成员分别对投标人按相应的加权分值进行评价、打分。

22.4评标时，评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

22.5根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》的投标人，其投标报价扣除6-10%后参与评审。具体办法详见招标文件第五章（如适用）。

### 23. 评标过程及保密原则

23.1开标之后，直到授予中标人合同止，凡与本次招标有关人员对属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

23.2在评标期间，投标人试图影响采购人、采购代理机构和评标委员会的任何活动，将导致其投标无效，并承担相应的法律责任。

### 六   确定中标

### 24. 中标人的确定标准

24.1除第22条规定外，评标委员会应采用综合评分法，在符合招标文件要求的投标文件中，根据价格、技术性能、质量、业绩等因素在评标总分中所占比例，由评委分别进行打分，按各投标人汇总得分进行排序，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列。

24.2评标委员会将根据评标标准，推荐中标候选人，或根据采购人的委托，直接确定中标人。

### 25. 接受和拒绝任何或所有投标的权利

25.1为维护国家和社会公共利益，采购人和采购代理机构保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标的权利，且对受影响的投标人不承担任何责任。

25.2因不可抗力或中标人自身原因不能履约等情形，采购人保留与其他候选人签订合同的权利。

### 26. 中标通知书及落标通知书

26.1中标确定后，中标结果在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

26.2 投标人可通过相关发布媒体查询评标结果。投标人可以在公示期内对评标结果以书面形式提出质疑，但需对质疑内容的真实性承担责任，并提交相应的证明材料。公示期外提出的质疑，采购代理机构将不予以受理。

26.3 中标通知书是合同的组成部分。

26.4未中标的投标人应当在中标结果公示后5个工作日内领取落标通知书。

### 27. 签订合同

27.1中标人应当自收到中标通知书之日起三十日内与采购人签订合同。如果中标人无正当理由不与采购人签订合同，则其投标保证金将被没收。在此情况下，可另选下一个中标候选人，或重新招标。

27.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

### 28. 履约保证金（不适用）

28.1中标人在签订合同后10个工作日内，按招标文件中提供的履约保证金保函格式或采购人可以接受的其他形式向采购人提交合同总金额5%的履约保证金。

28.1.1 履约保证金用于补偿采购人因中标人不能履行其合同义务而蒙受的损失。

28.1.2 履约保证金应使用本合同货币，按下述形式之一提交：

A．银行保函（采购人可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行，或其他采购人可接受的格式）。

B.支票、汇票、本票。

C．政府采购履约担保函（保函应为北京市政府采购信用担保试点工作专业担保机构出具）。

D. 履约保证金不得以现金形式递交。

28.1.3 履约保证金在项目验收合格一年内均应完全有效。

28.1.4 如果中标人未能按合同规定履行其义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。

28.2 如果中标人没有按照上述第27条或28.1条的规定执行，采购人和采购代理机构将取消该中标决定，该中标人的投标保证金不予返还，同时将结果报政府采购监督管理部门备案。采购人和采购代理机构可将中标结果授予下一个中标人，或重新招标。

### 七   中标服务费

### 29. 中标服务费

29.1采购代理机构按计价格[2002]1980号文、发改办价格[2003]857号文及发改价格[2011]534号文有关规定向中标人收取中标服务费用。此项费用不单独开列而应计入投标价。

29.2 中标人在领取中标通知书时一次性向采购代理机构缴付中标服务费。

29.3 中标服务费将以投标须知资料表规定的方式进行收取。中标人如未按29.1和29.2条规定办理，采购代理机构将没收其投标保证金。

29.4 如采购人采用电汇方式支付中标服务费，收款账户见投标须知资料表。

### 八   政府采购信用担保

### 30. 政府采购信用担保

30.1中小型企业投标人可以自由按照财政部门规定，采用投标担保、履约担保和融资担保（如适用）。

30.2 投标人递交的投标担保函和履约担保函应为北京市政府采购信用担保试点工作专业担保机构出具。

30.3 投标人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

30.4 合格的政府采购专业信用担保公司名单见第二章投标须知资料表。

### 九   履约验收

31.履约验收

31.1项目完成后，中标人应当配合采购人或采购代理机构或相关专业专家提供验收需要的相关资料，按采购人要求的验收流程及措施对项目进行履约验收。

# 第四章  技术需求

一、项目名称

2019年北大附中西三旗学校教学设备及生活保障建设项目（第四包：设备设施四）

二、预算金额

总预算金额为人民币9638752.50元，本项目预算金额为人民币2598762.00元，超本项目预算报价为无效标。

- 技术需求

投标人应按人民币价格报价（报价必须包含运送产品到达采购人指定位置且安装调试等全部费用），否则视为对招标文件的非实质性响应。

“*”号指标不满足则视为对招标文件的非实质性响应，#号指标为重要条款。

验收：采购人在验收时应当按照约定的验收标准、要求和程序对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认并出具总体评价。如招标文件第八章内没有特殊要求，则验收时以中标人的投标文件应答及招标文件的要求作为验收标准及依据。

| 序号 | 设备名称 | 功能规格要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、感统教室 |  |  |
| 1 | 跳袋 | 材质：仿皮布袋； 规格：≥50*70（无铃铛） | 10 | 个 |
| 2 | 88轨道（小） | 塑料+弹性球；34*21*4cm | 10 | 套 |
| 3 | 视力环（2个/对） | 塑料；￠18×2.6(cm) | 10 | 个 |
| 4 | 羊角球（46cm） | 环保塑料（45cm） | 10 | 个 |
| 5 | 颗粒大龙球（85cm） | 环保塑料（85cm） | 20 | 个 |
| 6 | 大龙球（95cm） | 环保塑料（100cm） | 10 | 个 |
| 7 | 花生球（40*80cm） | 环保塑料（85*90cm） | 10 | 个 |
| 8 | 吊缆系列 | 吊环由A字架，吊网，横抱桶，竖抱桶组成； A字架规格≥265*150*178cm； 材质：金属，纤维织物，内充海绵 | 2 | 套 |
| 9 | 圆形小滑板 | 材质：塑料； 规格：直径≥45cm | 12 | 个 |
| 10 | 阳光隧道 | 钢丝+涤纶布；≥L180×ø50cm | 2 | 套 |
| 11 | 蒙特梭利教具 | 蒙台蒙特梭利早教教具≥88件套装 | 2 | 套 |
| 二、劳技教室 |  |  |
| 1 | 教师用演示和操作工作台 | 规格：2400*600*850mm 台面：采用40mm厚俄罗斯进口樟子松实木板精致加工，桌面铺设透明水晶胶 桌身：选用铝木结构，侧板配16mm厚优质三聚氰胺脂板，电源插座到位，内带抽屉和对开门柜子；可预留多媒体设备（显示器，主机，多媒体设备）的位置。 教师主控电源 ：（1）教师交流：可通过触摸显示屏操作0-30V交流电压，选取方式采用数控快捷方式，不得采用累计或步进式，电压分辨率为1V，具备过载自动保护及报警装置。 （2）教师直流：可通过触摸显示屏操作0-30V直流电压，选取方式采用数控快捷方式，不得采用累计或步进式，电压分辨率为0.1V，具备过载自动保护及报警装置。 （3）学生交流：教师电源可分组或独立控制学生交流电源，控制范围为0-30V，分辨率为1V. （4）学生直流：教师电源可分组或独立控制学生直流电源，控制范围为0-30V，分辨率为0.1V. （5）学生高压：教师电源可分组或独立控制学生的高压220V电源，此电源与学生低压区分隔离，当高压关闭时学生低压仍可使用。 （6）锁定功能：为防止学生预设的电源与实验电源不一致时，教师端可通过远程锁定学生电源输出，此时取消学生对电源的控制权而统一实验电源，避免预设电源值不符而对实验设备的损坏。 （7）直流高压：输出240V-300V的高压，输出电流为100mA,具备过载保护功能. （8）直流大电流：输出直流9V/40A大电流，由微处理器精确控制8秒自动关断，可达到延时零误差。 （9）教师自用两路220V多功能插座输出。 （10）外部扩展：电源预留多媒体、供水、风机，电脑，功放，投影等接口。 | 1 | 张 |
| 2 | 电源 | 二路交流220V电压输出,电流5A，具有高灵敏度漏电短路保护功能。 | 21 | 个 |
| 3 | 器材/展示柜 | 规格1000mm×500mm×2000mm。 柜体下部规格1000*500*600mm，采用16mm厚三聚氰胺贴面板经机械加工而成，柜体为板式对开门。上柜体规格1000*500*1400mm采用5mm厚玻璃构成，推拉门，上柜内设8mm厚玻璃隔板2层。四边由铝合金框架组成。 #产品检测内容涉及木工及外观要求、安全性要求、理化性能、力学性能、有害物质限量（甲醛释放量）检测达到合格标准，提供省级以上检测机构出具的有效的产品合格性检测报告；提供厂家质保承诺书。（以上均提供复印件并加盖制造厂家公章） | 5 | 组 |
| 4 | 边台 | 柜体采用18.00mm厚E1级环保三聚氰胺板，所有断面以2mmPVC封边防水处理，与门板结合处设有缓冲减震装置。 台 面：25mm实芯理化板，耐酸碱、防腐蚀、易清洁等 。 滑 轨：采用不低于进口BLUM品牌的三节承重滑轨，低噪音，自闭式，承重性好。 铰 链：不低于进口BLUM品牌的优质铰链，自闭式，与柜体水平角度小于15度时，柜门自动关闭，开关可大于10万次，无噪音。 拉 手：不锈钢亚光拉手。可调脚：螺母采用316＃不锈钢材质，外包橡胶，具有防滑减震等功能。可调高度30-50mm。 电 源：采用多功能插座，经国家CCC产品认证。 | 4 | 张 |
| 5 | 宣传挂图 | 要求包含科技类宣传挂图、实验室管理守则、安全规范等文化墙的制作设计 | 1 | 套 |
| 6 | 吸尘器 | 噪音（db) 70-84 所带吸嘴刷头 地面刷，皮刷，沙发刷，组合刷 灰尘储藏方式 尘桶 集尘容量（L) ≥15 排风过滤 初滤海绵+HEPA+海绵+海绵 电源线长度（m) 5 适用环境 干湿两用 额定电压(v) 220 额定功率(w) 1000 | 1 | 台 |
| 7 | 防护眼镜 | 防冲击，PVC材料，透明 | 42 | 副 |
| 8 | 简易急救箱 | 包含常用的外伤用药, 可悬挂 外伤急救药品包括：云南白药、红药水、碘酒、砂布、无菌棉花、胶带、创口贴、剪刀等。 | 2 | 个 |
| 9 | 绘图铅笔 | 专业绘图铅笔，2B | 42 | 支 |
| 10 | 橡皮 | 专业绘图橡皮 | 42 | 块 |
| 11 | 平口钳 | 100mm | 6 | 把 |
| 12 | 游标卡尺 | 0.02mm，0～150mm | 21 | 把 |
| 13 | 丁字尺 | 尺身长600mm | 6 | 把 |
| 14 | 圆规 | 150mm | 21 | 把 |
| 15 | 三角板 | 300mm.二件套 | 21 | 套 |
| 16 | 量角器 | 180mm | 21 | 个 |
| 17 | 台虎钳 | 旋转式，规格：5寸，钳身和钳座为铸铁，调节螺杆和钳口夹铁为优质合金钢，钳身在钳座上可以360°旋转，调节螺杆调节灵活，手感良好。 | 1 | 台 |
| 18 | 木工工具箱 | 专用配套工具箱20件套，含18种必备常用工具，工具箱内定点定位，方便使用和管理。工具包括：木工凿子，1把，3/4”；美工刀，1把，包胶；木工锉，1把，8"半圆；剪刀，1把，多用；羊角锤，1把，0.5KG木柄；鸟刨，1把；手推刨，1把；钢角尺，1把，300mm；螺丝刀，1把，6*125+-铬钒钢，芝麻柄；老虎钳，1把，8"黄黑双色柄；卷尺，1把，3m*12.5mm；G形夹，1把，3"；有机玻璃钩刀，1把，钩刀带两把刀片；木工鸡尾锯，1把，锰钢三面齿，磨齿锯；木工铅笔，1支；小水平尺，1把，S93型，塑料，三水泡，45°、90°、180°；墨斗，1个，新型迷你墨斗；磨刀石一块。 | 21 | 套 |
| 19 | 金工工具箱 | 专用配套工具箱55件套，含26种必备常用工具，工具箱内定点定位，方便使用和管理。工具包括：钢丝钳，1把，7"，45#钢；尖嘴钳，1把，6"，45#钢；钢直尺，1把，300mm钢直尺；扁锉刀，1把，200mm尖头；半圆锉刀，1把，200mm半圆；三角锉，1把，200mm三角；圆锉刀，1把，200mm圆锉；划针，1把，200mm；划规，1把，150mm划规；样冲，1把，GP100C-2ΦD2mm，L100mm；什锦锉，6件/套（轴承钢，半圆锉、三角锉、方锉、圆锉、尖头扁锉、齐头扁锉）；钳工锤，1把，300g木柄；圆头锤，1把，0.45kg木柄圆头；丝锤、扳牙扳手，12件/套；钢卷尺，1把，3m*12.5mmABS；两用扳手，4件/套；内六角扳手，9件/套，1.5-10mm；三叉扳手，1套；螺丝刀，2把，6*100mm+-PH2；螺丝刀，2把，5*75mm+-PH1；活动扳手，1把，8”；钢丝刷，1把，6排木柄；钢锯架，1把，铁皮活动钢锯架；铁皮剪，1把，8”美式铁皮剪；自行车钢丝扳手，1把；三角尺，1把，20*40mm不锈钢。 | 21 | 套 |
| 20 | 机器人套装 | 套装共641个乐高元件。包括EV3控制核心、 3个交互式、内置角度传感器的伺服马达、1个超声波传感器、 1个颜色传感器、2个触动传感器、1个陀螺仪传感器、1个可充电电池、 还有滚轮以及连接线及搭建指南。 处理器：ARM 9处理器 300MHz或更优，要求基于Linux操作系统。 输入端口：4个输入端口，1000/s的采样率。 输出端口：4个 存储：内置16MB的ROM和≧64MB的RAM。支持最高32GB mini SD卡拓展 按键：可发出三种颜色的六个按钮。并且通过颜色表明活动状态。 屏幕：分辨率178*128像素，能更好的查看详细图形和传感器数据。 拓展：通过标准USB可连接外部Wi-Fi、蓝牙适配器等外置设备。 通讯：USB2.0、Wi-Fi 电池：六节AA电池，或原装2050毫安时的锂电池。 配备：编程块1个，大型互动式伺服电机2个，中型互动式伺服电机1个，超声波感应器1个，颜色感应器1个，陀螺仪感应器1，触碰感应器2个。 可以参加机器人竞赛。 #要求提供器材可以参加中国科协比赛参赛准入证明 #要求提供国家认可检测机构出具的有效检测报告（提供复印件并加盖制造商或中国总代理公章） | 15 | 套 |
| 21 | 充电器 | 给控制核心充电。 | 15 | 个 |
| 22 | 科学与技术套装 | 零件颜色共8种，零件数量共计402个，具体功能如下： 1、拼插式结构，易于组装和拆卸，可重复使用，安全、环保、无毒； 2、用ABS高质量的工程塑料材料制作，精度达到5微米,达到工业工程中高标准级别质量，各种零部件可以相互兼容，也可以与其它材料连接（如传感器、木材、纸张、金属等）； 3、所有零件可反复使用十万次以上的拼插,使用寿命10年以上,确保可任意组合而不会有偏差。 4、零件由各种规格大小的板、砖、梁、轴、连接件、齿轮、滑轮、轮轴、轮子等组成，零件数目共402个； 5、电子元件包括1个9V的电动马达、1个带有开关的电池箱、1根连接导线。 6、能实现结构与力、简单机械、动力机械、能源转化等相关内容。其中包括32个活动案例。 7、每个套装中配备活动用书1本、搭建手册1本。 #要求提供教育部质量检测中心检测报告（注明项目名称并加盖生产厂家鲜章或中国总代理鲜章）。 | 15 | 套 |
| 23 | 太空探险场地 | 这个套装包括 1300多 个元件，六个训练垫、两个测试垫、双锁胶带等，可以搭建出8个任务模型。 | 2 | 套 |
| 24 | 机器人赛台 | 材质：木质，尺寸：2400*1200*610mm | 2 | 套 |
| 25 | 简易机器人套装 | 专为小学课堂设计的机器人套装，集硬件、软件和科学课程内容为一体的实践解决方案，可激发学生们的好奇心，加强他们在科学、工程、技术和编码方面的技能。 套装包含：Smarthub、中型电机、运动传感器、倾斜传感器、搭建零件及服务保修卡等。 | 15 | 个 |
| 26 | 充电电池 | 配合机器人套装使用。 | 15 | 套 |
| 27 | 科学与技术能力培养 | 要求包括各种技术组件300多个和一个9v的马达、电池箱、导线，配备活动用书和搭建手册，可以完成结构与力、简单机械、动力机械、能源转化等相关内容，其中包括了34个左右的活动案例。 含有1个气压表（可承受的压力是0--60磅/平方英寸，相当于0--413.4千帕斯卡）1个大的手动气泵、1个小的电动气泵（不含电机），2个大气缸、1个储气罐、3个阀门、5个三通以及1套气管，可以组成1 套完整的气动力系统。 包括一个太阳能板，六个叶片，一个高速马达/发电机，LED灯，一个扩展导线和一个特殊LEGO能源测量表。 | 5 | 套 |
| 三、生物实验室 |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 规格：2400mm×600mm×780mm #台面：采用厚为≥12.7mm双面膜实验室专用理化板台面，总体边缘加厚至≥25.4mm，表面耐干热性能、抗冲击性、表面耐磨、表面耐湿热、表面耐龟裂;并提供双面（膜）检验报告; A.化学性能：要求检验项目并参照GB/T 17657-2013“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”（4.41 表面耐污染性能测定－－方法 2中室室温24h 测试条件）进行检验; 盐酸（37%）；硝酸（70%）、硝酸（30%）、硝酸（20%）、甲醇、氨水（28%）、氢氧化钠溶液（40%）、氢氧化钠溶液（20%）、氢氧化钠溶液（10%）、片状氢氧化钠、硫酸（96%）、硫酸（77%）、硫酸（33%）、磷酸（85%）、苯酚（90%）、甲醛（37%）、乙酸乙酯、乙酸（98%）、丙酮、铬酸（5%）、丁醇、乙醇、苯、四氯化碳、氯仿、铬酸（60%）、甲酚、二氯乙酸、92#汽油、甲酸（90%）、氢氟酸（48%)、过氧化氢溶液（30%）、碘酒、丁酮、二氯甲烷、一氯化碳、萘、饱和硝酸银、饱和氯化锌、77%硫酸：70%硝酸1：1、甲苯、三氯乙烯、二甲基甲酰胺、二恶烷、乙醚、糠醛、硫化钠饱和液、二甲苯试剂分级检验结果为5级。为了环保需要国家抽样检验报告有效; B.物理性能：检测验项目及相应的ASTM和国家标准进行检测，防静电性能：检验方式GB/T 17657-2013标准，检测对点电阻的检验结果8.9x1011Ω。耐光色牢度检验结果要大于4级。表面耐磨性达到5级用6倍放大镜观察表面无裂纹，为了环保需要国家抽样检验报告有效; C.环保性能：甲醛释放量限值1.5、单位=mg/L、MDL=0.2、001=ND≤0.01mg/L; 重金属：符合EN71-3环保标准,可溶性六价铅(CrVI)、可溶性钡(Pb)、可溶性锑(Sb)、可溶性汞(Hg)、可溶性锡(Sn)、可溶性铝(AI)、可溶性镍(Ni)、可溶性三价铬(CrIII)、可浴性锰(Mn) D.表面杀菌/抑菌剂残留测试报告：按照GB 2763-2014,NY/T 761-2008方法进行检测：甲胺磷（mg/kg）标准要求≤0.05、克百威（mg/kg）标准要求≤0.02、乙酰甲胺磷（mg/kg）标准要求≤1，辛硫磷（mg/kg）标准要求≤0.05、氯氰菊酯（mg/kg）标准要求≤0.5、氯氟氰菊酯标准要求≤0.2，检测结果不能在板材中残留，以上检验未检出为达到健康环保; #投标人应提供满足以上技术指标的检测报告复印件并加盖制造厂家公章； 桌体结构：塑钢结构。 工艺：桌体采用精选密度为1.05 g/cm³Acrylonitrile Butadiene Styrene 注塑工艺，新型环保ABS塑料一体化成型,耐化学腐蚀、耐热，表面硬度、高弹性、韧性、电绝缘性、耐候性等各性能满足硬性指标。 桌体采用流线型设计，支撑受力点合理布局，采用优质五金配件连接，不用胶水粘接，便于安装。外表面和内表面以可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金配件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱均为倒圆角。 桌体规格：1130mm×555mm×745mm,主体承重结构由桌体两侧规格为370mm×740mm的铁侧板与4根规格为20mm×50mm×1150mm的铝合金型材支撑梁连接而成，新式承重设计减轻桌体整体重量的同时最大限度的保证桌体的最大承重性。桌身背面由4片480mm×745mm背板组成，背板设置加强筋结构，通过优质五金件与铝合金支撑梁连接。桌身前部前立板采用R型设计，满足腿部延伸空间，符合人体工程学标准。桌身前立板上部与抽屉架连接，设有规格230mm×380mm×120mm 4个书包斗，书包斗设有翻盖式盖板，具有隐蔽性及防掉落功能。书包斗中间为抽屉斗，电源可设立其中，具有隐蔽性、安全性、美观性。前立板下部设有规格310mm×470mm×3mm L型仓门，内部有较大的存储空间，防潮湿性能优越。面板中部具有管线检修口，方面管线的日常维修。 可调脚：采用ABS与合金组成，高30mm，防晃动延长设备的使用。 #ABS桌体提供省级以上部门提供的检测报告并加盖厂家公章 #厂家提供针对本次项目的授权委托书 | 1 | 张 |
| 2 | 教师椅 | 低背、带扶手，座高43cm-40cm可调； 一体成形高弹高密聚氨脂泡棉，用模具发泡而成，造型、尺寸稳定。黑色PU饰面，五脚气动升降，带万向轮。 | 1 | 张 |
| 3 | 教师显微镜 | 无限远光学系统 整机结构件：结构件绝大部分都是金属制作,镜架上配有初微调同轴低旋钮，调整工作台面到物镜间的焦距.低重心底座。 物镜： ASC Plan平场独立消色差物镜，P/b无铅玻璃材质，4X/0.10，成像清晰圆直径≥13.9mm；10X/0.25成像清晰圆直径≥13.8mm；40X/0.65（弹簧），成像清晰圆直径≥14.0mm；100X/1.25（弹簧/油），成像清晰圆直径≥10.6mm，所有物镜均保证齐焦 转换器：内倾式四孔定位转换器 载物台：U形机械移动载物台，140×140（mm），行程75×50（mm）最小读数值0.1mm。防腐耐磨涂层。载物台受5N水平方向作用力最大位移≤0.015mm；不重复性≤0.003mm。 用机械使标本在5mm*5mm范围内移动时的离焦量≤0.01mm。 粗微调: 同轴调焦轴粗微调同轴，调节载物台，有限位打滑装置，并有内置防滑动离合器，可延长因机械损耗的整机使用寿命。微调机构空回≤0.006mm。 目镜：带有指针定位的WF 10×/18mm，补偿平场目镜。目镜放大率准确度不超过±1.12%。 镜筒：铰链式数码头组，30°倾斜，视度可调。 视场光栏：制作精密的金属可变视场光栏。 照明：6WLED照明系统， 聚光镜：采用三片式结构的N.A.1.25阿贝聚光镜。 数码部分：静态1600万像素，动态分辨率1080P。支持iOS、Android、Windows三种操作系统智能终端混合组网，同步操作；学生终端的平板或智能手机不受种类、操作系统、品牌的限制。也可在没有智能终端的情况下可将学生端图像传输到教师端。 软件：所有学生端无线交互式连接，实时显示在教师端，带显微无线互动处理配套软件，可进行图像采集、图像分析、图像处理等。 数据传输:Wifi和有线网络传输同步进行 一键截屏：可一键实时记录课堂重要内容。 听课效果：具有听课效果实时反馈系统。 实验记录：学生端软件支持宏观及微观两种观察方式，每一个实验步骤，每一个显微图像均可传送到教师端，实时记录整个上课过程。 师生互动：师生之间可单独进行图文交流，不影响其他学生。 平板电脑：尺寸：≥9.7寸， 分辨率：≥1920X1080 CPU：≥8核 运行内存：≥2G 机身内存：≥8G #提供显微镜及软件制造商针对本项目给予产品的授权书 #提供国家级光学检测机构出具的有效显微镜检测报告（提供复印件并加盖制造商公章） #制造厂商必须同时通过ISO9001/14001/13485质量体系认证，安全生产标准化证书，出具博士后科研工作站证明，以保证所投标产品的质量 #品牌信誉度：制造厂商具有欧盟、澳洲等相关产品推荐证书，以说明所投标产品为国际知名品牌。 #制造厂家须获得中国教育装备行业协会颁布的AAA级企业信用认证证书。 | 1 | 台 |
| 4 | 学生显微镜 | 一、硬件部分 光学系统:DIN光学系统 整机结构件：结构件绝大部分都是金属制作,镜架上配有初微调同轴低旋钮，调整工作台面到物镜间的焦距.低重心底座。 物镜：平场消色差物镜，P/b无铅玻璃材质，4X/0.10，成像清晰圆直径≥13.8mm；10X/0.25成像清晰圆直径≥13.8mm；40X/0.65（弹簧），成像清晰圆直径≥13.9mm；100X/1.25（弹簧/油），成像清晰圆直径≥10.3mm，所有物镜均保证齐焦 转换器：内倾式四孔定转换器 载物台：机械移动载物台，≥140×140（mm），移动范围≥75×50（mm）最小读数值0.1mm。防腐耐磨涂层。载物台受5N水平方向作用力最大位移≤0.038mm；不重复性≤0.004mm。 用机械使标本在5mm*5mm范围内移动时的离焦量≤0.08mm。 粗微调: 同轴调焦轴粗微调同轴，调节载物台，有限位打滑装置，并有内置防滑动离合器，可延长因机械损耗的整机使用寿命。微调机构空回≤0.007mm。 目镜：带有指针定位的WF 10×/18mm，补偿平场目镜。目镜放大率准确度不超过±1.21%。 镜筒：铰链式数码头组，30°倾斜，视度可调。 视场光栏：制作精密的金属可变视场光栏。 照明：3WLED照明系统。可以充电,充电后不接电源可连续使用50小时.灯泡使用寿命在10000小时以上.不产生温度,灯光色泽为无色,且不会产生热度。 聚光镜：N.A.1.25阿贝聚光镜。 二、软件部分 数字切片在线浏览系统 数字切片对比浏览： 同时在电脑屏幕的左、右两侧显示2张动态数字切片； 在教室局域网切片观察： #用户可用任意一台联接互联网的电脑，访问厂家的数字切片库资源（厂家必须提供具体的网络地址）。 能实时浏览玻璃切片数字化后的专业数字切片文件。 数字化切片应包含玻璃切片4×、10×、20×、40×等不同倍率物镜下可观察到的全部信息。 无极变倍： 切片浏览系统对数字切片进行1-100倍任意倍数的无极变倍。 标记、隐藏标记操作： 数字切片浏览系统可以对数字切片的任意位置标记、隐藏标记。 #提供制造商针对本项目给予产品的授权书 #提供关于数字切片的《教育部教学仪器研究成果鉴定证书》 #提供国家级光学检测机构出具的有效显微镜检测报告（提供复印件并加盖制造商公章） #制造厂商必须同时通过ISO9001/14001/13485质量体系认证，安全生产标准化证书，出具博士后科研工作站证明，以保证所投标产品的质量 #品牌信誉度：制造厂商具有欧盟、澳洲等相关产品推荐证书，以说明所投标产品为国际知名品牌。 #制造厂家须获得中国教育装备行业协会颁布的AAA级企业信用认证证书。 | 32 | 台 |
| 5 | 辅助光源 | 功率：7W，2.电压：220V；3.材质：优质不锈钢材；5.灯珠：LED；6.发光颜色：正白光；7.环境温度：-30-60 ℃；8.产品特点：绿色节能 安装简易 性能稳定 使用寿命长。 | 33 | 套 |
| 6 | 全钢仪器柜 | 规格：1000×500×2000mm 全钢结构：柜体选用1.0mm优质冷轧钢板，（原板为标厚1.0盒板,下差不低于0.998mm,喷塑后实际厚度不低于1.1mm）。任何部件均不可采用薄板，柜体所有钢制部件均为散件组装结构，非焊接结构，每一块部件360°喷塑。柜门上部为5mm透明钢化玻璃，塑料边条压边，可拆卸结构，便于更换玻璃，柜内可选用层板或加装抽屉，且任意可调上下间距。标准上部分为三层，下边分为2层，隔板中间为内凹设计，防止液体遗撒外部；抽屉内部可根据药瓶直径任意分割，便于取放。每组门子安装两个双锁鼻子（可随时增加挂锁，钥匙丢失时不用破坏柜体结构）可拆卸结构，不装锁鼻子时，用塑料片遮挡螺丝孔，外形美观。 | 7 | 个 |
| 7 | 智能采集终端 | 根据探究实验定制，完全满足新课改的实验要求，具体参数如下： 显示屏幕尺寸：达到10.1英寸及以上尺寸，充分满足实验数据内容的显示与展示。 显示屏幕分辨率：不低于2560x1600高清显示屏，实验演示清晰可见，保护学生与老师视力。 显示触摸屏：电容十点及以上触摸屏，以保证在任何应用下，都可以方便快捷的操作应用软件。 中央处理器CPU：联发科 MT8176，处理器频率不小于2.1GHz。满足高速数据采集时的高速运算需求。 图形处理器GPU：满足图表与点线图处理时的快速数据更新与显示的能力。 运行内存：不低于4GB，提供更高的内存用于缓存显示数据与传感器数据。 储存空间：不小于64GB的内置芯片级储存空间，不使用传统机械硬盘方式，以免长时间使用造成机械磨损，数据丢失。用于大量的实验数据视频、图片、数据的储存。 无线WIFI：满足实验、教学、数据交互的需求 无线传感器数据采集通道：蓝牙4.0及以上的低功耗无线通讯网络自动调频，选择最优的数据网络，以保证传感器信号不受其他设备干扰。 有线传感器数据通道：采用专业的、通用的、数据传输协议、不容易与其他设备混淆的数据接口。接口数量不低于1个并可无限通过外置设备扩展数量。 摄像头：采用前置1300万像素、后置800万像素自动对焦满足日常教学中的图片收集，实验数据记录的使用需求。 电池容量：不低于8100mAh聚合物锂电池，使用续航时间不少于8小时，以满足至少一天的教学任务与需求。 操作系统：采用安卓操作系统，以满足大部分主流应用APP的流畅性以及使用体验。 软件：一、软件界面简单易用，采用扁平化设计风格，简洁大方。 软件由触摸屏操作完全实现所有功能，方便简洁。不接受采用鼠标或其它外接设备对软件进行操作。 二、软件界面实验分类清晰明了，按照学科 - 年级 - 实验来分类，方便学生能够迅速查找实验。 软件一级菜单可直接的选择物理、化学、生物、创客实验，二级菜单可根据年纪选择七、八、九年级或者高中各年级，三级菜单列出对应年级所需要的实验列表，实验根据学习顺序排列。 三、软件具备实验拓展功能，在完成教学实验后，如学生对感兴趣的知识点，还可通过拓展实验加深印象，巩固学习，增强学习趣味性。 可提供基础实验的扩展实验演示，使学生更进一步的加深对知识点的印象。 四、学生可做完整的实验记录，在实验过程中学生可以随时截图保存，在实验完成后方便查看实验结果。 实验数据可被保存，学生完成实验后可以将实验数据导出在电脑上查看，便于学生进一步的学习研究；可在实验数据基础上进行分析与批改，方便老师教学和对学生的实验结果查询。 五、软件由Xcode、AndroidStudio开发，开发语言Objective-C、Android(JAVA)、HTML5。 六、软件由USB/蓝牙4.0连接，采用蓝牙4.0无线技术，增加传感器的使用时间。 七、软件支持IOS苹果系统、安卓系统、安装方便，性能稳定。 八、IOS苹果系统版本与传感器使用IPAD自带蓝牙连接，不接受其他扩展配件进行二次连接，保证数据完整性； 九、安卓系统版本与传感器可使用蓝牙4.0和USB连接，不接受其他扩展配件进行二次连接，保证数据完整性。 | 7 | 台 |
| 8 | 电压传感器 | 量程：-25V～25V； 分度：0.01V. 一体化设计，1.8寸LED真彩屏及控制开关。2、内置无线传输模块及大容量锂电池，使用USB线直接通过计算机充电，也可脱离计算机独立显示实时数据。3、与计算机的连接方式：通过无线传输直接与采集器相连； 支持iOS、安卓、windows系统。 #提供省级以上检测机构出具的有效的产品合格性检测报告；提供厂家质保承诺书。（以上均提供复印件并加盖制造厂家公章） | 7 | 只 |
| 9 | 电流传感器 | 量程：-3A～3A； 分度：0.001A. 一体化设计，1.8寸LED真彩屏及控制开关。2、内置无线传输模块及大容量锂电池，使用USB线直接通过计算机充电，也可脱离计算机独立显示实时数据。3、与计算机的连接方式:通过无线传输直接与采集器相连； 支持iOS、安卓、windows系统。 #提供省级以上检测机构出具的有效的产品合格性检测报告；提供厂家质保承诺书。（以上均提供复印件并加盖制造厂家公章） | 7 | 只 |
| 10 | 微电流传感器 | 量程：-10μA～10μA；分度：0.001μA. 一体化设计，1.8寸LED真彩屏及控制开关。2、内置无线传输模块及大容量锂电池，使用USB线直接通过计算机充电，也可脱离计算机独立显示实时数据。3、与计算机的连接方式:通过无线传输直接与采集器相连； 支持iOS、安卓、windows系统。 #提供省级以上检测机构出具的有效的产品合格性检测报告；提供厂家质保承诺书。（以上均提供复印件并加盖制造厂家公章） | 7 | 只 |
| 11 | PH传感器 | 量程：0～14；分度：0.01. 一体化设计，1.8寸LED真彩屏及控制开关。2、内置无线传输模块及大容量锂电池，使用USB线直接通过计算机充电，也可脱离计算机独立显示实时数据。3、与计算机的连接方式：通过无线传输直接与采集器相连； 支持iOS、安卓、windows系统。 #提供省级以上检测机构出具的有效的产品合格性检测报告；提供厂家质保承诺书。（以上均提供复印件并加盖制造厂家公章） | 7 | 只 |
| 12 | 电导率传感器 | 量程：0～20000μS/cm；分度：1μS/cm. 一体化设计，1.8寸LED真彩屏及控制开关。2、内置无线传输模块及大容量锂电池，使用USB线直接通过计算机充电，也可脱离计算机独立显示实时数据。3、与计算机的连接方式：通过无线传输直接与采集器相连； 支持iOS、安卓、windows系统。 #提供省级以上检测机构出具的有效的产品合格性检测报告；提供厂家质保承诺书。（以上均提供复印件并加盖制造厂家公章） | 7 | 只 |
| 13 | 色度传感器 | 量程：0～100％；分度：1％ 四波段选其一 通过无线传输直接与采集器相连； 支持iOS、安卓、windows系统。 #提供省级以上检测机构出具的有效的产品合格性检测报告；提供厂家质保承诺书。（以上均提供复印件并加盖制造厂家公章） | 7 | 只 |
| 14 | 溶解氧传感器 | 量程：0～20mg/L；分度：0.001 mg/L. 一体化设计，1.8寸LED真彩屏及控制开关。2、内置无线传输模块及大容量锂电池，使用USB线直接通过计算机充电，也可脱离计算机独立显示实时数据。3、与计算机的连接方式：通过无线传输直接与采集器相连； 支持iOS、安卓、windows系统。 | 7 | 只 |
| 15 | 心电图传感器 | 量程：- 5 mV ～5 mV ；分度：0.0025mv 可生成EKG曲线,能清晰的显示出人体的P波,QRS波,T波,U波,可通过RR间期计算出心率的跳动，配心电图专有软件。 通过无线传输直接与采集器相连； 支持iOS、安卓、windows系统。 | 7 | 只 |
| 16 | 快速温度传感器 | 量程：-25℃～100℃；分度：0.01℃. 一体化设计，1.8寸LED真彩屏及控制开关。2、内置无线传输模块及大容量锂电池，使用USB线直接通过计算机充电，也可脱离计算机独立显示实时数据。3、与计算机的连接方式：通过无线传输直接与采集器相连； 支持iOS、安卓、windows系统。 | 7 | 只 |
| 17 | 湿度传感器 | 量程：0～100%，分度：0.02％. 一体化设计，1.8寸LED真彩屏及控制开关。2、内置无线传输模块及大容量锂电池，使用USB线直接通过计算机充电，也可脱离计算机独立显示实时数据。3、与计算机的连接方式：通过无线传输直接与采集器相连； 支持iOS、安卓、windows系统。 | 7 | 只 |
| 18 | 氧气传感器 | 量程：0～100％；分度：0.01％. 一体化设计，1.8寸LED真彩屏及控制开关。2、内置无线传输模块及大容量锂电池，使用USB线直接通过计算机充电，也可脱离计算机独立显示实时数据。3、与计算机的连接方式：通过无线传输直接与采集器相连； 支持iOS、安卓、windows系统。 #提供省级以上检测机构出具的有效的产品合格性检测报告；提供厂家质保承诺书。（以上均提供复印件并加盖制造厂家公章） | 7 | 只 |
| 19 | 二氧化碳传感器 | 量程：0～50000ppm；分度：10ppm. 一体化设计，1.8寸LED真彩屏及控制开关。2、内置无线传输模块及大容量锂电池，使用USB线直接通过计算机充电，也可脱离计算机独立显示实时数据。3、与计算机的连接方式：通过无线传输直接与采集器相连； 支持iOS、安卓、windows系统。 | 7 | 只 |
| 20 | 光合作用实验装置 | 研究植物叶片光合作用与呼吸作用时，二氧化碳及氧气含量的变化曲线。 | 1 | 套 |
| 21 | 植物生长记录仪 | 植物生长记录仪是一款实时记录植物生长过程的创新产品，为人类对植物的研究提供了有力的技术支持。 设计新颖，性能可靠，功能强大，可以检测植物的土壤湿度、积温、紫外线强度；智能便捷，可以定时拍照记录植物生长过程，一目了然，使我们能够更好的分析外部环境对植物生长的影响。 记录仪记下的植物生长日记，能让我们省时省心的鉴证植物生长的每一个细节，让人类更加亲近自然，崇尚自然，与自然和谐相处。 录像设备参数：720p高清摄像头30帧频、180天连续实验，可通过专用APP查看植物生长的每一个瞬间。 供电参数：12V10A 传感器参数： 环境温度检测范围：-40-80℃ 环境湿度检测范围：0-99.9%RH 紫外线强度检测范围：0-15mw/cm2 光照度测量范围0—200000lux 土壤湿度测量范围0-99.9%RH | 1 | 套 |
| 22 | 智能生态箱 | 采用无色透明有机玻璃板材，透光率达92%以上；对自然环境适应性强，抗老化性能好，无毒无害；超便捷的换水方式。内置水温传感器、PH传感器、溶解氧传感器、土壤温湿度传感器、紫外线强度传感器、光照强度传感器、环境温湿度传感器、浊度传感器，可实时监测并记录动植物生长环境，可以控制并测试动植物生长过程中的各参量变化，能将一段时间内动植物生长形态与各参量记录并回放，也能进行多组实验的对比。 参数：720p高清摄像头30帧频、180天连续实验、12V10A供电、传感器参数：照度测量范围0—50000lux，10lux分辨率；温度测量范围-50℃-70℃，分辨率0.1℃；氧气测量范围0-100%，分辨率0.1%。 | 1 | 套 |
| 23 | 传感器专用箱 | 传感器ABS专制箱：≥49cm*30cm*15cm | 7 | 只 |
| 24 | 采集器铝合金箱 | 采集器铝合金专制箱：≥42cm*21cm*5cm | 7 | 只 |
| 四、美术教室 |  |  |
| 1 | 教师画架 | 平立两用油画架、红榉木、金属配件； 规格：≥60x65x142/300cm； 角度可调、高度可调、可进行素描、油画、水粉、国画等创作 | 1 | 个 |
| 2 | 画板 | 双面榉木板，边框松木； 规格：≥600mm×900mm×20mm，边框宽8mm，45度割角拼接。 | 40 | 块 |
| 3 | 中西两用画架 | 优质硬杂木，≥1750mmx580mm，边框宽38mm，厚20mm，可折叠，画架角度双重可调，画板托板高度可调35-105cm，最大升降高度2350mm。 | 40 | 个 |
| 4 | 木制关节人 | 外形规格：≥325x85x40mm，椴木，表面无毛刺，活动灵活。 | 2 | 个 |
| 5 | 写生灯 | 规格：立式三节可升降、最大调节高度2400mm、照射角度0°-120°； 材质：球形灯罩直径≥260mm，深度≥190mm：金属材料；灯杆：钢管，表面镀铬，铝节、塑料旋钮，内置弹簧；五角底座，带滚轮，可移动； 要求：表面光滑、无锈斑、划痕； 带2200mm长的优质电线，开关、插头； 美术专用灯泡，灯泡要求：显色指数≥95，R9＞60；光通量≥500lm，波动深度≤5%，支持调光功能10%-100%，支持调色温2700K-5500K，可自定义色温；6. 支持zigbee协议，可实现无线调节多档色温，照度；实现冷暖色温自动切换。 | 6 | 个 |
| 6 | 写生台 | 60x100x60cm，带背板，背板与低板成100度角，接缝无开裂，表面平整光滑无毛刺，使用环保板材，浅色或木本色，下带柜子，可制动脚轮。 | 6 | 张 |
| 7 | 衬布 | 棉布，各色，尺寸：1000*2000mm。 | 10 | 块 |
| 8 | 石膏像 | 石膏像洁白、无毛刺、无裂纹、棱角分明，轮廓清晰。 | 10 | 个 |
| 9 | 几何形体 | 圆球、四棱锥、正方体、圆锥、长方体、圆柱体、六棱柱、方带方、圆锥带圆、方锥带方、多面体、八棱柱、六棱锥、圆切、十二面体各一件共15件 | 6 | 套 |
| 10 | 静物 | 蜡果（苹果、香蕉、橘子、黄瓜、柿子椒、茄子）； 器皿（花瓶、砂锅、玻璃杯、瓷盘、瓷碗、编织篮、陶罐、铝壶各两件）； 玩具（毛绒、塑料、布质、木质）。 | 6 | 套 |
| 11 | 镜框 | 可提供规格：600mm×450mm或600mm×900mm。 | 10 | 个 |
| 12 | 拷贝台 | 中学用，外围尺寸：38cm*47cm 透图尺寸30cm*41cm； 工作面板：钢化玻璃 光源组成:LED组件 工作电压：DC12V 额定功率：5W。 | 6 | 个 |
| 13 | 素描绘画工具 | 铅笔：不同型号素描铅笔一套 橡皮1块 可塑橡皮1块 美工刀1把、炭笔、铅笔延长器、纸笔。 | 40 | 套 |
| 14 | 白板 | 1000X2000mm 明细 铝合金包框，带架子，可翻转，双面用(一面白、一面绿)。 | 1 | 块 |
| 15 | 展示板 | 规格：3000*1000mm； 材料：十字布包面（蓝色根据学校要求订制），主体瓦楞+软木，铝合金香槟色包边，背板采用镀锌板。 | 1 | 块 |
| 16 | 油画用具 | 油画笔、油壶、勾线笔、松节油、调色油、颜料、洗笔器、颜料。 | 40 | 套 |
| 17 | 油画车 | 木质、三层。 | 40 | 个 |
| 18 | 民间美术样本 | 能够体现中国传统民族文化特点实物(仿)三十三件及简介。木版年画（杨柳青年画1件）、剪纸（体现套色、阴刻、阳刻特点作品各1件）、皮影人物2件、扎染、蜡染各1件、绣片2件、风筝（胖沙燕1件、瘦沙燕1件、软翅蝴蝶1件）、布老虎1个、泥老虎1个、挂饰（香包2件，中国结2件）、工艺品竹提篮1个、陕西凤翔挂虎1件、京剧脸谱（生、旦、净、末、丑各1件）、民间玩具（风车1件、空竹1件）、泥塑作品一组（5件）。 | 1 | 套 |
| 五、陶艺教室 |  |  |
| 1 | 智能高温电窑（含窑具） | 规格参数： 1: 外形尺寸：W1120*D780*H955（mm) 2: 炉膛尺寸：W600*D410*H435(mm) 3: 输入电压：AC220V 4: 功率：8kw 5: 工作电流：36A 6: 窑炉的工作温度：1280℃ 功能特点： #1、外观设计成圆角结构，让用户使用操作更安全。已提供国家级质量检验检测机构或者国家级知识产权机构出具的证明性文件的复印件。 2. 窑炉上盖保温设计采用当今国内最新型的超轻质高温耐火纤维板，其化学成份是Al2o395%+Sio25%，纤维直径为3-7um使用温度达1450℃—1600℃，熔点达1840℃，有较好的耐热稳定性，其导热率是普通耐火砖的1/6，同比存莫来石砖节能提升15—45%，功率降低约1.3KW, 每烧一窑约省电13度左右 纤维密度400（kg/m3) 上盖重量大大的减轻约28公斤。 3、炉壳采用双层设计，在保证良好密封性的同时确保较低的外壁温度 。 4、上开盖式设计结构，保证窑内的温度平衡。 5. 全自动触摸屏控制器,准确的检测窑内温度，大屏幕数字显示，操作简单易懂并且将触摸屏控制器安装在炉体上，既方便操作又节省空间。 #6、电炉丝采用进口康泰尔炉斯，特点发热快，能耗低。安装设计采用特殊凹槽设计，内膛四周采用圆角设计，使炉丝安装平滑过渡，大大提升了炉丝的使用寿命，已提供炉丝材质检测报告和炉丝环保检则报告的相关性文件的复印件。 | 1 | 台 |
| 2 | 窑具收纳车 | 外形尺寸：700*560*460（mm） 1、窑具一车收纳，规整码放 2、安装360°旋转轮，方便随意移动 3、最大可放宽度为52cm的棚板。 | 1 | 辆 |
| 3 | 变频拉坯机 | 规格参数： 1、外形尺寸：L40cm*W62cm*H38cm(不含水盆） 2、工作电压：AC 220v 3、转盆直径：Ø315mm 4、转盆转数：0-250（ r/min ） 5、转台跳动 ≤ 0.05mm 6、功率:0-800w 7、噪音：≤50dB 8、重量30kg 功能特点： #1、采用变频电机代替碳刷电机，具有节能环保、免长期维护的特点，有效防止漏电发生，延长使用寿命，已提供电机生产厂家的变频电机国家强制性产品认证证书、盐雾测试，耐寒耐热检测报告及生产厂家营业执照的复印件。 2、机身采用钣金元件和塑胶注塑件制作，绝缘防漏电，坚固耐用。侧身采用二次倒角的工艺做成圆弧外型，有效的做到无撞角，安全稳定。 3、采用铁质压铸元件做支脚，表面采用水转印的技术做成木纹效果，硬度高，坚固性强，确保整机运行平稳流畅，外型优雅近人。 4、采用超大尺寸315φ的铝盘，经过压铸打磨工艺使得表面平整光滑，无气孔，确保整机运行中作品放置稳定，操作舒适。 #5、脚踏板增加霍尔元件传动装置，踏板整体完全防水，运行流畅，信号传送无缺失，已通过极限30万次踩踏测试，已提供国家级质量检验检测机构或者国家级知识产权机构出具的证明性文件。 6、机身侧面增加钣金储物柜，方面工具及时收纳，培养学员动手能力和良好习惯。 7、采用高性能防水的数字显示屏和薄膜按键，可以实时显示转数，手动加速与脚踩加速切换使用，在拉坯作业中有效提升教学场景应用性能，统一参数、便于教学。 8、采用食品级I类塑胶材料PC料作为水盆的主要材料，内壁光滑易清洗，外壁磨砂有质感。结构上采用了双轨道抽拉式的设计，易拆易装，不溅泥不漏泥。 #9、水盆结构上采用了双轨道抽拉式的设计，易拆易装，不溅泥不漏泥。已提供国家级质量检验检测机构或者国家级知识产权机构出具的证明性文件。 | 6 | 台 |
| 4 | 实木拉坯凳 | 高31cm×长33cm×宽23cm，厚度≥2cm | 6 | 张 |
| 5 | 气动泥条机 | 外形尺寸：500*500*1680（mm） 电压：220v 功率：550w 泥筒直径：100mm 泥筒长度：300mm 模块数量：8块 PP板 泥筒材质：304不锈钢 由空气压缩装置带动，气压连接脚踏板控制，可提供高至150磅的压力。 可通过更换模版，挤出各种形状的泥条，可定制各种形状的模板，挤压出各种形状的泥条。 支架底部装有带脚刹的万向轮可以自由移动。 储泥筒采用无缝钢管制作不会生锈，装有安全闭锁防护盖板，安全有保障。 | 1 | 台 |
| 6 | 双轴泥板机 | 外型尺寸：1020*750*1100㎜ 泥板厚度：0~60㎜ 手轮直径：600mm 重量：57㎏ 采用封闭式机械盒，安全美观 泥部件采用进口铝合金制作，经久耐用。 装有压泥厚度调节器，厚度0~60mm可调（附有厚度标尺）。 台面采用PP板材质，平整度高不老化不褪色。 采用大手轮，运转时轻松省力。 支脚采用可拆卸式安装，并且增加了不锈钢可调节脚杯可应用不同地面。 | 1 | 台 |
| 7 | 吹釉机 | 规格参数： 外形尺寸：W765*D1230*1650（mm） 电压:AC220V 频率：50HZ 功率：370W 电流：1.7A 重量：≈150KG 功能特点： 采用水帘式循环除尘方式，使雾化后的釉料被吸入水中，减少空气污染的同时也减少对人体呼吸道及肺部的损害。 本机附有排风扇，通过独特的风道设计，有效的过滤掉釉料粉尘。 电泵采用铸铁制成，旋涡式优质青铜叶轮，经过精细加工，使得该泵其有特高的压力。 | 1 | 台 |
| 8 | 喷釉用具三件套 | 空压机：型号:750w-30L 电压：220v 功率：750w 压力：7 排气量：60L/min 噪音：60dB 储气罐：18L 净重：18.1kg 外形尺寸：56*24*52.5（cm） 连接软管（带阀门和转接头） 尺寸：长20cm 直径：8mm 不堵塞喷釉壶 容量500ml 材质：铝合金 规格：下壶直径：9cm 下壶高：11cm 总高：17cm 机身配带气管、橡胶轮、消音器等配件，配接带阀门软管和不堵塞喷釉壶。功率大，气压足，用途广泛，享受不一样的畅通。 | 1 | 套 |
| 9 | 5层晾坯架 | 外形尺寸：W1400*D400*H1600（mm) 坯架A为5层，每层高分别为30、30、30、38cm 符合客户使用习惯，可放置大小尺寸不同的作品 用于放置半成品或已做好的陶艺作品 | 4 | 个 |
| 10 | 陶艺桌 | 整体尺寸：150cm*70cm*80cm，桌面厚度4cm 人体工程学设计，拉坯机专用实木方桌，做工精致，吸水性会使陶泥不易粘连在桌面上，易清洁。 | 6 | 张 |
| 11 | 陶艺桌配套椅 | 尺寸：长38cm 宽35cm 高55cm 陶艺塑料凳，陶艺课程配套使用 | 21 | 张 |
| 12 | 工具盒 | 尺寸：280X180X140(mm) 材质：塑料 | 10 | 个 |
| 13 | 塑料小桶 | 尺寸：20×16（cm） 材质：塑料 拉坯修坯时使用 | 6 | 个 |
| 14 | 分腿式围裙 | 尺寸：112cm*68cm 采用的是纯棉材质，优质面料，吸湿透气，穿着舒适美观。采用的是纯棉材质，优质面料，吸湿透气，穿着舒适美观 | 20 | 件 |
| 15 | 毛巾 | 24.5*24.5（cm） 用于陶艺课程制作，易于清洗 | 20 | 块 |
| 16 | 桌布 | 36.5*26.5(cm) 用于陶艺课程制作，易于清洗 | 20 | 块 |
| 17 | 拉坯工具8件套初级 | 材质：原木、不锈钢 8件/套（内含斜边木质塑刀、割线、海绵球、带状扁丝刀、钢针、环形扁丝刀、扇形骨架片、不锈钢刮片) 包含基础拉坯练习中所需的所有工具。 | 6 | 套 |
| 18 | 修坯工具10件套 | 10件/套，木质手把，结合不锈钢刀头，牢固耐用，不易生锈，不同的刀头可以修整不同造型的作品，非常具有实用性。 | 6 | 套 |
| 19 | 弓形直线割泥器 | 整体尺寸18×9cm 可在作品表面做一些面状、线状的肌理创作，也可用于修整作品和切割泥料。 线径细软，不易拉手，体积小巧，可单手抓握操作。 | 1 | 件 |
| 20 | 木杆吸水海绵 | 4件/套 作品拉坯时，吸水，补水用 精细打磨、器型标准、优选海绵、长久耐用 | 6 | 套 |
| 21 | 修坯套筒 | 3件/套 尺寸（大）：上内直径12.5cm 下内直径：16cm 厚度：2cm 高度：15cm 尺寸（中）：上内直径：9cm 下内直径：12.5cm 厚度：2cm 高度：13.5cm 尺寸（小）：上内直径：7cm 下内直径：9cm 厚度：2cm 高度：11.5cm 俢坯套筒内部人性化的弧线设计，可以适用于不同尺寸的坯体，一筒适用大范围尺寸，高度适中、上下宽度平均易于找中心，便于修葺不同造型和不同尺寸的坯体。 优质的石膏材料制成，硬度高，吸水性好。有多种不同的规格大小，两头大小不一，根据需要均可使用，规格大小都是符合陶吧和各种陶艺培训机构最常用的尺寸，相比泥坯的俢坯筒要耐磨、耐损、耐用，是俢坯不可或缺的工具。 | 6 | 套 |
| 22 | 泥工板 | 材质：实木 尺寸：30*40cm 重量：940g 实木材质，吸水性高，表面平整光滑，耐用。 实木制作，用于陶艺作品的摆放和晾干，特别是创作一些大型的捏雕作品时，必不可少的摆放工具。 | 20 | 块 |
| 23 | 23cm转台 | 23CM转台 用料优质，喷漆均匀。 360度旋转，盘面带有防滑圈，人性化设计，可防止作品在移动中滑落。 表面平稳，转动流畅。 可用于施釉、捏雕、绘画等，双面可用。 | 20 | 个 |
| 24 | 捏雕木质工具5件套 | 5件套 材质：木质 主要用于捏雕、泥塑作品，对作品进行肌理装饰、粘接、打孔等。 | 20 | 套 |
| 25 | 滚轴-40cm木质 | 长40cm 直径4.5cm 轴长20cm 材质：木质 适用于不同大小的泥板、泥片制作。 | 20 | 个 |
| 26 | 大泥拍 | 总长：30cm 手柄长：16.5cm 拍面：13.5*8*6.5 拍板面积大，表面干净光滑，用于泥团较大时，对泥团进行拍打。 | 20 | 个 |
| 27 | 刮泥板 | 长：18cm 高：11.5cm 塑料T型板，用于清理拉坯机、陶艺桌以及地面的泥料，便于清洗打扫 | 20 | 块 |
| 28 | 磨坯棉 | L20.5*W10*H1(CM) 高密度含砂棉，用于干燥的泥坯或者素坯的表面打磨，让作品表面更光滑平整，也更利于对作品的后期操作。 | 20 | 块 |
| 29 | 挤泥器-旋转式 | 19个模具+挤泥器/套 大号配备有19种不同造型的模具片，可挤压出创作者所需要的不同造型的泥条，非常便捷好用。 | 20 | 套 |
| 30 | 捏雕工具—泥板导轨条 | A：长450mm 宽30mm、厚5mm B：长450mm 宽30mm、厚7mm C：长450mm 宽30mm、厚10mm 三种常用泥板厚度的规格 厚度的标识更方便取用 | 4 | 套 |
| 31 | 泥浆画瓶 | 30CC透明小空瓶：2个 塑料软管：4个 塑料三角针管：4个 陶艺创意技法必备工具，从孩子到成年人都可以使用的工具 使用方法：将泥浆倒进透明小空瓶中，选择需要使用的针管，将其接入瓶口，拧紧，挤压瓶身即可流出泥浆，将其使用在需要将饰的作品上。 | 20 | 套 |
| 32 | 教学用泥 | 10kg/袋，各种教学用泥：特白泥、高白泥、大缸泥、精陶泥。 20斤规格包装，方便搬运。 专用泥料袋包装，不易破碎，储藏更方便。 分批包装，使用更方便。 | 20 | 袋 |
| 33 | 釉料标配包 | 2.5kg装单色釉（10色随机） 2.5kg装无光釉（6色随机） 2.5kg装裂纹釉（4色随机） 2.5kg装金属釉（1色） 2.5kg装花釉（4色随机） 15kg装透明釉（2桶）移动桶车(2个) | 1 | 套 |
| 34 | 彩绘画笔包 | 勾线笔（1支）、中料料笔（1支）、分水笔（1支）、白云笔（1支） 包含釉上绘画笔、釉下勾线笔、釉下涂画笔以及青花专用分水笔，均为陶瓷绘画必备用笔。 | 20 | 套 |
| 35 | 5层青花料碟 | 五层一盖 直径10.8cm 瓷质料碟，经久耐用易清洗，采用榫接方式叠放，存放更节省空间。 | 20 | 套 |
| 36 | 6孔圆调色盘 | 直径：14CM 材质：不锈钢 绘画颜料调色盘，把所需颜料倒入调色盘内进行调色，不浪费，易清理。 | 20 | 套 |
| 37 | 素坯—8寸盘 | 8寸/块 7块/层 主要成份：特白泥 经过素烧温度800度，成瓷温度在1240°——1320° 手工测量，有细微误差 | 35 | 块 |
| 38 | 素坯—茶杯系列 | 方口茶杯、圆口茶杯、梅花口茶杯。16个/层 主要成份：特白泥 经过素烧温度800度，成瓷温度在1240°——1320° | 48 | 个 |
| 39 | 6寸白胎瓷盘 | 6寸(15.5cm) 高白瓷泥烧制，1320°成型温度，适用于釉上彩绘画。 | 35 | 个 |
| 40 | 青花料（现代） | 200g/瓶 现代青花料，色泽亮丽，发色稳定。 青花料发挥最好的效果，推荐使用本公司的中温透明釉来覆盖此款青花料。 | 3 | 瓶 |
| 41 | 调色刮刀 | 总长：16cm 刀头长：7cm 刀头宽：1.7cm 采用优质钢材制刀片结合原木手柄，薄刀片弹性好，有韧性。用于陶瓷颜料、油画、丙烯画、国画、水粉画等颜料调配和研磨。 | 1 | 把 |
| 42 | 液体桃胶 | 20G/瓶 采用玻璃滴管瓶装，使用起来更加方便。 用于陶瓷颜料绘画，增加颜料的附着力、线条勾勒的流畅性，青花、釉下彩色料必备。 | 1 | 瓶 |
| 43 | 可撕胶 | 225g/瓶 用于多种颜色装饰形式的绘画创作，在不想上釉的地方涂上可撕胶，等上好釉后可撕胶也干了，直接撕下即可。 使用方便。避免釉色交界处不好处理。 透明塑料瓶装，可以很明了地辨识产品以及产品颜色和剩余量。 | 8 | 瓶 |
| 44 | 肌理印章(整套) | 2*5.5cm，16件/套，适合幼儿制作泥塑、超轻粘土和软陶，包含肌理工具、切泥工具、塑性工具等。 | 1 | 套 |
| 45 | 釉下彩铅笔黑色 | 约18cm，主要用于素坯上勾边、签名、写字、勾轮廓、素描表现等用法，可以呈现素描的效果，轻松地将美术素描和陶艺结合。同时也能够很好的解决大部分人对毛笔操作难的问题。 | 20 | 支 |
| 46 | 釉下彩铅笔红色 | 约18cm，主要用于素坯上勾边、签名、写字、勾轮廓、素描表现等用法，可以呈现素描的效果，轻松地将美术素描和陶艺结合。同时也能够很好的解决大部分人对毛笔操作难的问题。 | 20 | 支 |
| 47 | 釉下彩铅笔蓝色 | 约18cm，主要用于素坯上勾边、签名、写字、勾轮廓、素描表现等用法，可以呈现素描的效果，轻松地将美术素描和陶艺结合。同时也能够很好的解决大部分人对毛笔操作难的问题。 | 20 | 支 |
| 48 | 釉下彩铅笔绿色 | 约18cm，主要用于素坯上勾边、签名、写字、勾轮廓、素描表现等用法，可以呈现素描的效果，轻松地将美术素描和陶艺结合。同时也能够很好的解决大部分人对毛笔操作难的问题。 | 20 | 支 |
| 49 | 石膏模具—十二生肖 | 12件/套，材质：优质石膏 模具使用前需要风干才有吸水性。 用于大批量陶瓷泥胎的成型使用模具，可反复使用。 | 1 | 套 |
| 50 | 石膏模具绷带 | 30cm/14cm/10cm，绷带有不同大小可选择，用于注浆成型时来捆绑模具，以防注浆时泥浆从模具缝里漏出。 | 12 | 条 |
| 51 | 施釉工具包 | 釉夹（1个）、100ml吹釉壶（1个）、200ml吹釉壶（1个）、300ml吹釉壶（1个）、釉筛（2个）、防护口罩（2个）、手持式搅釉机（1个）、搅拌棒（1套）、铲刀（1个）、施釉球（大）1个、施釉球（小）1个 包含搅釉、滤釉、喷釉、浸釉整个施釉过程中所需用到基本工具，以及自我防护用具。 | 1 | 套 |
| 52 | 烧制工具包 | 吊烧架（4层）、1mm吊烧钨丝(2米）、2mm吊烧钨丝（2米）、3mm吊烧钨丝（2米）、氧化铝粉（1桶）、高温手套（2双）、大同砂（1瓶）、8#氧化铝饼（5个）、10#氧化铝饼（5个）、509瓷胶（1盒） 包含烧制和吊烧时所需的材料和用具，以及保护棚板、作品的辅助工具和防烫护具。 | 1 | 套 |
| 53 | 洗手池 | 含水龙头套装2个 洗手池尺寸：长1000mm*宽500mm*高800mm 材质：不锈钢201 厚度：1.2mm | 1 | 套 |
| 六、心理健康教育中心 |  |  |
| 1 | 个体辅导沙发 | 尺寸：≥2个沙发+1个茶几，沙发尺寸900mm*800mm*740mm； 材质：心形布艺沙发优质植绒面料，柔软、透气、耐磨、具有亲肤透水性特点。茶几木质或玻璃，款式大小和沙发配套。 | 3 | 套 |
| 2 | 身心放松椅 | 一、减压软件参数要求（1套） 要求系统至少包括压力评估、调节训练、数据中心3大模块，能够帮助学生缓解压力，增加积极情绪，改善生理机能协调性； 要求具有数据中心模块首先可实现对档案的管理，并进行自由欣赏的音乐管理。 要求压力评估模块以自陈量表（文字问答的方式）从情绪、认知、行为、生理四个维度全面评估学生的压力状况，并具有压力反应测试维度； #投标人所投产品中“压力反应量表”经过国家级心理卫生协会等权威机构鉴定； #要求调节训练模块包括“放松训练”、“音乐调适”、“自主调节”三个方面内容，具体为：1）放松训练：至少提供肌肉放松方法1种、呼吸放松方法1种、想象放松场景3种，使用这些放松技巧可以有效地帮助学生缓解压力、放松心情；2）音乐调适：要求依据学生的个性类型以及情绪状态两个维度来提供音乐调适内容，且至少12种个性类型，5种不同情绪状态的音乐，同时具有自由欣赏模块，学生可自主添加音乐（提供相关截图，并加盖公章）；3）自主调节：要求训练项目不能少于6个，并包含训练认知操作能力的项目，且每个训练项目应有3个难度等级； #要求产品拥有自主知识产权, 软件应用获得发明专利的技术（实用新型及外观设计专利均无效），以确保调适放松过程的科学和有效性 #要求系统经过教育部批准的国家一级组织的权威鉴定，并拥有鉴定证书，如中国教育技术协会鉴定证书； 二、生理采集设备要求（1套） 系统采用指夹式生理采集仪，同时至少采集包含心率、血氧饱和度、脉搏强度三个指标。 三、放松椅参数要求（1套） 要求外形尺寸：211*126*86cm,坐姿尺寸：133*126*86cm,平躺尺寸：211*126*86cm;额定功率为220W； 要求手动程序有7种：揉捏、叩击、指压、揉敲、拍打、拉筋、滚压； 要求有背部气囊、手臂气囊、肩部气囊，小腿气囊、腰背热敷、臀部热敷、腿部、小腿热敷功能； 要求按摩行程为130cm;按摩宽度在4-18cm之间； 四、医疗级台车参数要求（1套） 要求设备至少具备23寸高清触摸屏幕，旋转支臂。 要求设备为医疗级设计，加厚ＡＢＳ机身材料，配有滚轮方便移动 要求设备具有无线触控一体键盘，兼顾键盘及触控鼠标功能 | 1 | 套 |
| 3 | 游戏心理辅导箱 | 要求产品可分为至少4个教具箱，各个教具箱活动主题分别为团队破冰与沟通交往；开拓思维，集体智慧；自我认识与自我管理；团队竞争与合作。 要求产品提供至少65个活动项目，每个教具箱内的活动项目数不少于15个。其中A箱活动包含但不限于体验放松、我说你画、心中的塔、风雨同行、畅想拼图、时装秀、三个进球、背后留言、多元排队、背背佳；B箱活动包含但不限于传球夺秒、比比谁高、一分钟价值、超音速、神探柯南、用途无限、七手八脚、生命线、想象放松法、时光隧道；C箱活动包含但不限于价值拍卖、时间分割、资源共享、承担责任、命运之牌、广告设计、成长阶梯、知识拍卖场、情感病毒、走出“舒服圈”；D箱活动包含但不限于举手仪式、天网、“变形虫”、八仙过海、“松鼠”搬家、“蜈蚣”翻身、风火轮、“盲人”旅行、找领袖、人体拷贝。 要求产品含有团体辅导活动教程，包含针对学生需求所特别制定的训练科目，且每个活动项目均设置一套科学、严谨的操作流程，包括活动目的、活动准备、活动实施、注意事项、观察要素、点评要点六个组成部分，帮助教师根据教程内容一步步开展具体活动内容。 要求每个教具箱内都提供《团体辅导活动学生手册》，手册内容至少由活动项目理论基础和活动课程体系两大部分组成。要求活动项目理论基础从概述、活动目标和作用机制、核心理念、基本原则等几个方面阐述了活动项目开发的背景及理论基础，帮助学生深入了解活动项目的价值；要求活动课程体系部分对每一活动主题的作用价值进行分析，并详细介绍每一主题下各活动项目的活动目的、活动实际、活动道具、活动场地、活动程序等方面，学生借助手册即可很直观地了解到活动项目的实施方法，顺利开展各活动项目。 要求教程以多媒体光盘的形式提供； 要求每个教具箱内都能够提供二维码，学生可直接扫码在手机上查看教程内容，便于教师查看组织实施活动。 | 3 | 套 |
| 4 | 心理图书 | 适合于学生阅读的心理学、教育学图书和杂志； 适合于心理教师阅读的比较专业的心理学、教育学图书和杂志； 适合于一般教师阅读的通俗的心理学、教育学图书和杂志； 共计100本。 | 1 | 套 |
| 5 | 心理沙盘（个体） | 沙具≥1000件（9大类 33小类沙具主要是含树脂，陶瓷，铁质，木质，塑胶，颜色：五彩）。 标准沙盘 4个， 内侧尺寸为720×570×70mm，边厚17mm，全实木材质，内侧海蓝色设计，表面光滑不伤手，耐磨不掉色；底部安装防滑处理，在动沙过程中沙箱在桌面不会移动,用于个体和团体治疗的国际标准沙箱，上下分体式安装，便于移动和搬运。 沙具陈列架 2个：实木材质，尺寸为1600×1200×300mm±50mm， 5层9阶设计（充分满足不同类别玩具按不同阶层分类摆放，便于来访者清晰地看到全部沙具），结构稳定大方、天然木纹色、外观考究（表面清漆涂层） 天然专用海沙或石英砂，颗粒均匀、环保安全、高温杀菌 10公斤。 沙盘辅助工具：包括沙盘游戏专业书籍、沙耙、沙刷、沙铲、水壶等。 | 3 | 套 |
| 6 | 心理沙盘（团体） | 团体沙盘：内侧尺寸为1010×1010×80mm，边厚17mm，全实木材质，内侧海蓝色设计，表面光滑不伤手，耐磨不掉色；底部安装防滑处理，在动沙过程中沙箱在桌面不会移动,用于团体治疗的沙箱，上下分体式安装，便于移动和搬运。内侧尺寸为1010×1010×80mm，边厚17mm，全实木材质，内侧海蓝色设计，表面光滑不伤手，耐磨不掉色；底部安装防滑处理，在动沙过程中沙箱在桌面不会移动,用于团体治疗的沙箱，上下分体式安装，便于移动和搬运。 沙具陈列架 6个：实木材质，尺寸为1600×1200×300mm±50mm， 5层9阶设计（充分满足不同类别玩具按不同阶层分类摆放，便于来访者清晰地看到全部沙具），结构稳定大方、天然木纹色、外观考究（表面清漆涂层） 沙具 3000件（国际标准分类，分大类和次类别。包括人物、动物、植物、建筑物、食品果实、家具生活用品、交通工具、宇宙天体、自然景观、宗教等18大类及若干次类别。通过次类别的划分面向不同群体的应用需求。通过次类别的划分面向不同群体的应用需求。材质为树脂、陶瓷、ABS工程塑料。玩具或物品接近于现实之物。） 消毒细沙 30公斤（石英砂）。 沙盘辅助工具：包括沙盘游戏专业书籍、沙耙、沙刷、沙铲、水壶等。 | 1 | 套 |
| 7 | 椅子 | 规格：高背转椅； 表层：优质颐达面料，柔软舒适，透气性强； 泡绵：一次成型优质环保PU高弹泡棉，表面涂防老化变形保护膜； 椅板：依据人体工程学原理设计，曲木板材经模具八层高频热压成型，板材厚度12-16mm，板材承受压力达300KG； 椅脚：尼龙五星脚； 气压棒：气动行程600mm—100mm。可承受250KG压力，升降30万次无损； 机构：进口机构机底盘，前置式倾仰机构，具备升降、倾仰、三段锁定功能； 脚轮：杜邦公司合成尼龙树脂脚轮，坚固耐用。 | 15 | 个 |
| 七、书法教室 |  |  |
| 1 | 教师书法桌 | 规格：≥1800mm×800mm×750mm， 材质：实木结构； 工艺设计：古典书桌设计，烤漆处理；全部卯榫结构 | 1 | 张 |
| 2 | 教师椅 | 规格：≥110 cm 50 cm X44 cmX46cm； 材质：实木结构， | 1 | 把 |
| 3 | 书法教学互动展示仪 | 像素：≥500万像素； 变焦：整机≥220倍放大； 解像度：≥900线； 对焦/白平衡：自动/手动； 图像特技：负片、冻结、镜像、黑白、旋转、同屏对比、标题； 接口：RGB输入≥2组、RGB输出≥2组、3.5插口音频输入≥3组、3.5插口音频输出≥1组、麦克风输入、复合视频RCA输入≥1组、复合视频RCA输出≥1组、S-VIDEO输出≥1组、USB2.0接口≥1组、 RS232控制接口≥1组； 光源：≥2*1W LED双臂灯； 底部抽拉式主板设计；展台臂杆顶部放大缩小旋钮；展台内置遥控器； 内置简易中控功能，可控制投影机开关机，投影机输入信号切换等； 尺寸：超薄设计收拢尺寸厚度≤120mm； 重量：≤5.5KG； #提供原厂针对本项目的售后服务承诺书。 | 1 | 台 |
| 4 | 多宝阁展示柜 | 实木中式多宝阁 产品展开尺寸（cm）98*26*196 产品净重（kg） 颜色：花梨色 | 2 | 个 |
| 5 | 学生书法临摹桌 | 简易书桌设计； 规格≥1350×6000×750； #嵌入式多功能墨盒，嵌入在学生桌面；墨盒分为盛水和盛墨区域，集刮笔、舔笔、润笔功能于一体；支持防挥发功能（墨汁百日内不干）。 | 20 | 张 |
| 6 | 学生凳 | 规格：400*300*450 普通木质学生椅 | 40 | 张 |
| 7 | 移动水盆柜 | 规格：1200*600*720 面材：台面板采用理石面，水盆台下安装，柜体采用18 mm厚实木多层板贴榉木皮），油漆：环保隐孔亚光油漆。带水槽、水嘴。 （整件） | 2 | 张 |
| 8 | 教师用毛笔 | 毛笔套装：笔头材质为纯狼毫；笔杆材质：天然黑湘妃；大号毛笔尺寸：出锋3.8cm、口径1.1cm、全长26.5cm；中号毛笔：出锋3.3cm、口径0.9cm、全长26.0cm；小号毛笔：出锋2.8cm，口径0.8cm，全长25.5cm； | 1 | 套 |
| 9 | 教师用墨汁 | 颜色：黑色； 容量：500ml； | 1 | 套 |
| 10 | 教师用书法纸 | 教师用书法纸套装配备 | 1 | 套 |
| 11 | 教师用砚台 | 砚台水滴：陶瓷； | 1 | 块 |
| 12 | 教师用笔洗 | 笔洗：7.9cm×20cm，材质：优质陶瓷； | 1 | 个 |
| 13 | 教师笔山 | 规格：15cm*3.5cm*3.5cm； 材质：红木； 可放五支笔； | 1 | 个 |
| 14 | 教师用笔架 | 毛笔笔架：36cm×36cm×10cm，材质: 鸡翅木； | 1 | 个 |
| 15 | 教师用笔筒 | 笔筒：12.5cm×9.5cm，材质: 黑檀； | 1 | 个 |
| 16 | 教师用镇尺 | 镇尺：加重型黑梓木； | 1 | 对 |
| 17 | 教师用书画毡 | 毛毡：1×2米，可以水洗反复使用； | 1 | 张 |
| 18 | 学生用毛笔 | 材质:毛笔； 净尺寸(mm):290； 净重(KG):0.3； 颜色:黑； | 40 | 套 |
| 19 | 学生用墨汁 | 颜色：黑色； 容量：500ml； | 40 | 套 |
| 20 | 学生书法纸 | 书法专用临摹纸，100张/包。 吸墨性好，且不透墨。 | 40 | 套 |
| 21 | 学生用砚台 | 材质：石质； 尺寸：直径10cm、高度2.5cm； | 40 | 块 |
| 22 | 学生用笔架 | 材质：鸡翅木； 尺寸：34.5cm*37cm | 40 | 个 |
| 23 | 学生用笔山 | 规格：15cm*3.5cm*3.5cm； 材质：红木； 可放五支笔； | 40 | 个 |
| 24 | 学生用笔洗 | 青花瓷笔洗 | 40 | 个 |
| 25 | 学生用笔筒 | 材质：榉木； 尺寸：7*7*10cm | 40 | 个 |
| 26 | 学生用镇尺 | 材质：黑檀木； 规格：25cm*4.8cm*2.5cm | 40 | 对 |
| 27 | 学生用书画毡 | 材质：羊毛； 规格：35cm*45cm； 3.8CM田字格； | 40 | 张 |
| 八、通用技术教室 |  |  |
| 1 | 开放电源 | 输出功率 ≤120W 输出电压 ≤12V 输出电流 ≤10A | 10 | 个 |
| 2 | 多用表 | 可测量交直流电流电压、电阻、二极管、三极管、电容、频率、占空比、温湿度。 显示数位：6000 测量数字转换速率：≥3次/秒 真有效值：是 交流电压频响：45-1000Hz 交流电流频响：45-1000Hz | 40 | 个 |
| 3 | 工具包 | 要求包括：磁力彩条批（短型）6mm×38mm*1、磁力彩条批（短型）PH2×38mm*1、磁力彩条批6mm×100mm*1、磁力彩条批PH2×100mm*1、一字电脑批2.0mm×50mm*1、十字电脑批PH00×50mm*1、5''微型电子钳*1、5''微型尖咀钳*1、电工剪*1、测电笔*1、导线剥皮器*1、8''活动扳手*1、公制六角匙1.5mm*1、公制六角匙2.0mm*1、公制六角匙2.5mm*1、公制六角匙3.0mm*1、公制六角匙4.0mm*1、公制六角匙5.0mm*1、公制六角匙6.0mm*1、星型螺丝批T6*1、箭头镊子*1、电烙铁60W*1、吸锡器*1、锡线*1、防静电手腕带*1、美工刀*1、万用表*1 | 40 | 个 |
| 4 | 工具车 | 外观尺寸≥740*383*817mm 板材厚度≥ 1.0mm 立柱厚度 ≥1.2mm 2个万向轮带刹车2个定向轮 | 2 | 个 |
| 5 | 接线盒 | 材质 PC 额定电压(v) 250 额定电流(A) 10 安装孔距(mm) 60 | 30 | 个 |
| 6 | 激光切割机 | 雕刻切割范围≥500*300mm 进料宽度 ≥550mm 激光功率 60W 激光模式：Co2玻璃内腔式封离激光器 工作速度 ≥40m/min 激光能量控制 软件控制／手动调节两种可选模式 机械分辨率 0.03mm 最小成型文字 汉字1mm,英文1mm 切割深度 ≥20mm(亚克力为例) 重复定位精度 ±0.1mm 电源 AC220V±15% 50Hz 总机功率 ≤1500W 支持软件格式 BMP PLT DST AI DXF DWG 驱动 数字细分步进驱动 工作环境温度 0℃～45℃ 工作环境湿度 5%～95% 软件语言 中文简体、中文繁体、英文 外形尺寸：≤1150*950*1000mm 辅助设备：水冷却系统、吹气系统、烟尘排空系统。附件风机、338D气泵。 Y轴电机中间驱动，配合进口膜片式弹性连轴器，精度更高。 全彩屏控制系统，USB脱机控制，支持实时同步显示。支持USB、网线传输。支持断点续雕。 操作门带安全防护玻璃，四重安全防护电气设计。 激光工作安全保护装置及开路保护功能。 智能工作实时展示、图片智能转换、智能影雕处理、智能水保护系统。 外滑式模组化高速导轨+步进电机传动。 蜂窝及刀条两种可选平台（默认蜂窝）。 电机配套减速机构，Y轴双轨道电机中间驱动加柔性联轴器。 激光头高度0-30mm可调，可兼容2in\2.5in\3.75in三种不同焦距焦距镜片。 #要求提供厂家授权售后服务承诺书 | 1 | 台 |
| 7 | 抛光机 | 额定输入功率：840W 刨削宽度：≥110mm 刨削深度：≥2mm 刨削长度：≥355mm | 10 | 台 |
| 8 | 砂轮抛光两用机 | 额定电压: 220V 额定频率: 50HZ 额定输入功率: 500W 电机转速：≥2800RPM 砂带尺寸：≥152mm 工作台尺寸: ≥188*127mm 砂带倾斜角度：0-90° 切割高度：27-57mm 切割宽度：≥406mm | 5 | 个 |
| 9 | 打磨机 | 额定输入功率：240W 尖点磨轮直径：≥19mm 回转数（rpm）：≥25000 长度：≥283mm | 10 | 台 |
| 10 | 打孔机 | 打孔厚度≤40mm 打孔直径 5.5mm 功率 ≤160W 电压 AC220V/50Hz | 10 | 台 |
| 11 | 通用技术耗材（传感器等） | 材质：各传感器pcb使用沉金工艺制作 连接方式：采用开源硬件中最为普遍的Ph2.0 3Pin接口,数字与模拟接口由不同颜色杜邦线连接 主控：Arduino主控板(支持ISP下载功能、单片机TX/RX端子，AREF端子，六組PWM端子(Pin11,Pin10,Pin9,Pin6,Pin5,Pin3))，扩展板（集成xbee插口，蓝牙/APC接口，舵机单独供电接口，无线模块串口使能开关，兼容3.3v及5v主控板） 编程软件：mixly，ardublock，mind+，arduino ide等 输入设备：避障传感器，光线传感器，角度传感器，声音传感器，按钮模块，红外遥控套件，温度传感器，超声波传感器 输出设备：180度舵机，小灯模块，蜂鸣器，液晶显示模块 配件：USB线，杜邦线 | 30 | 套 |
| 12 | 微型带锯机 | 额定电压 220V/50Hz, 额定功率 370W， 锯条速度 ≥650m/min, 最大切割高度 90mm, 最大切割宽度 140mm | 10 | 个 |
| 13 | 线锯机 | 功率≥500w 额定电压：220v 机器转速：0-3000r/min 调速开关：有 具有防滑手柄，免于发生脱手，更安全 全铜电机，提升动力 | 5 | 个 |
| 14 | 拉花锯 | 喉深：≥460mm 锯切高度：≥65mm 台面尺寸：≥435*230mm 台面倾角：-12--+45度度 锯切行程：双行程 12/19mm 电机：230V，100W，1400转/分钟 材料厚度 软木：≥65mm 硬木：≥50mm 铝，铜：≥15mm 黄铜，银：≥10mm 铁，软钢：≥6-8mm 硬塑料：≥40mm 发泡聚乙烯：≥65mm | 5 | 个 |
| 15 | 曲线锯 | 电压220V 50Hz，功率350W，采用100%纯铜电机，经久耐用 空载转速≥14.7m/s 切割高度≥50mm 工作台尺寸 ≥305×305mm 角度切割范围0—45° 锯条规格 1425*6.35*6T 采用5mm厚度铸铝后支撑体 底座为铸铁设计，是整机稳重 | 5 | 个 |
| 16 | 带销曲线锯条 | 材质：HSS材质 锯齿长度 ≥60mm，齿数24 | 10 | 个 |
| 17 | 带锯条 | 往复锯锯条 木工锯条 ≥150mm | 10 | 个 |
| 18 | 钢带锯条 | 材质：M42双金属 宽度：27mm/34mm/41mm | 20 | 个 |
| 19 | 旋锯条 | 往复锯锯条； 木工锯条 ≥300mm | 20 | 个 |
| 20 | PCB切割锯 | 电压：220 - 240V 功率：85 W 转速：≥5000rpm 可切割8mm以内的软木,，3mm塑料 (包括亚克力和印刷线路板PCB)，1.5mm的有色金属 | 1 | 个 |
| 21 | 修边机 | 电压：220-240V、50/60Hz 功率：≥100w 尺寸：300*150mm（±2mm） 转速：25000转/分 | 2 | 台 |
| 22 | 热风枪 | 功率：2000W 温度范围：50-600℃ 出风口径：35mm | 5 | 个 |
| 23 | 钻磨机 | 钻孔直径：≥13mm 立柱直径：≤46mm 空载速度：580~2650RPM 调速档位：≥5 个 电机功率：≥350W | 1 | 台 |
| 24 | 集尘器 | 电压：220V/50HZ 转速：≥20000PRM 噪音：≤80DB 集尘桶容量：≥50L 滤尘袋：专用特制过滤纸/975*360 吸力：≥25000PA 电流：13A 功率：1100W 集尘管：100*2000mm 电缆线长度：≥2M 工作方式：间歇式 | 5 | 台 |
| 25 | 砂纸 | 抛光打磨砂纸片，600目 | 500 | 个 |
| 26 | 精密虎钳 | 钳口≥60 mm 夹持≥42mm 总长度≥100mm 材质：碳钢材质 | 10 | 个 |
| 27 | 麻花钻头 | 高速钢中心钻头组； 包括：2.0-2.5-3.15mm规格，各一支。 | 5 | 个 |
| 28 | 修边刀组 | 材质：高速钢 形状：弧形刀、平刀、凹形槽刀、斜刀、三角形刀 | 5 | 个 |
| 29 | 微型台锯 | 电压：220V 50Hz 功率：1800W 空载转数：≥5000r/min 锯片规格：10寸60齿 90°最大切割 90mm 45°最大切割 45mm | 1 | 个 |
| 30 | 钻铣床 | 马达转速：≥10000转/分钟； X轴滑块行程：135mm；夹头：1 - 6mm； 三爪夹盘可夹持工件的最大直径为45mm； 电机与主轴箱为一体式金属结构； 加工材料：木材、塑料、软金属(铝、铜)等； 要求配合分度盘使用，可以对圆形工件进行等分钻孔加工，分度盘上有三组圆周等份分布的小孔，分别是36、40、48个小孔，可以根据实际需要选择分度孔的组别； 金属电泳手轮具有0.02mm的刻度线（刻度线为模具一次成型，非粘贴）； 具备快速分度定位加工功能（快速分度器为金属件）； 机床主要零件采用电泳工艺，如黑色金属电泳皮带盖、黑色金属电泳手轮、黑色金属电泳滑块等； 机床采用安全圆角处理技术，预防金属件划伤皮肤； 可选配四爪夹盘可夹持工件的最大直径为45mm； #需提供厂家授权及售后服务承诺书。 | 1 | 个 |
| 31 | 精密钻床 | 马达转速：≥10000转/分钟； X轴滑块行程：135mm； 夹头：1 - 6mm； 电机与主轴箱为一体式金属结构； 适用加工材料：木料、软金属（铜、铝等）、有机玻璃、塑胶等； 要求具备快速分度定位加工功能（快速分度定位器为金属件），在分度加工时可快速定位（10秒内完成定位）； 分度定位从0到180度区间连续角度调整，定位精度为3度； 要求机床的夹头采用六角螺母固定设计；小滑块、大滑块侧面有防松螺母设计； 要求电镀金属中间块的右左两边具有安装机床摇臂的U型孔； 要求连接块使用四方螺母，防止孔内螺丝滑动； 连接块采用燕尾型结构，与机床零件的每个槽位相匹配； 机床采用先进的安全圆角处理技术，预防金属件划伤皮肤； 钻台板含有模具一次成型的刻度定位线（非粘贴），提高加工的精确度； 手轮具有精度为0.02mm的刻度线（刻度线为模具一次成型，非粘贴）； X轴具有360度可旋转加工功能，具有旋转加工功能； #需提供厂家授权及售后服务承诺书。 | 5 | 个 |
| 32 | 微型铣床 | 马达转速：≥10000转/分钟； X轴滑块行程：135mm； 夹头：1 - 6mm； 电机与主轴箱为一体式金属结构； 加工材料：木材、软金属（铜、铝等）、有机玻璃、塑胶等。 要求具备快速分度定位加工功能（快速分度器为金属件），在分度加工时可快速定位（10秒内完成定位）；分度定位从0到180度区间连续角度调整，定位精度为3度； 夹持尺寸：0 - 40mm，最大夹持40mm的物体； 虎钳上具有模具（非粘贴）一次成型的定位刻度线，方便定位加工； 手轮具有精度为0.02mm的刻度线（刻度线为模具一次成型，非粘贴）； X轴具有360度可旋转加工功能，具有旋转加工功能； #需提供厂家授权及售后服务承诺书。 | 1 | 个 |
| 33 | 圆盘砂光机 | 电压：220V 50Hz，功率500W 砂盘纸经 ≥152mm 砂带规格 ≥100*914mm 工作台倾斜范围 0—45° 砂盘转速 ≥2950Rpm 砂带转速 ≥7.6m/s | 2 | 个 |
| 34 | 铣刀组 | 尺寸：2-3-4-5mm 柄径均 ≥6mm | 2 | 个 |
| 35 | 精密进给器 | 转速：240RMP 功率：95W 工作噪音：≤50分贝 | 1 | 个 |
| 36 | 元器件架 | 材质：金属 双面可移动，不含收纳盒 | 4 | 个 |
| 37 | 元器件盒（小） | 140*105*75mm | 500 | 个 |
| 38 | 大器件盒（中） | 190*105*75mm | 200 | 个 |
| 39 | 元器件盒（大） | 270*140*125mm | 50 | 个 |
| 40 | 工具墙 | 尺寸≥1000*500mm 中心间距 38mm | 5 | 个 |
| 41 | 电容电感表 | 显示：LCD显屏 电容2000ЧF，20H电感 | 2 | 个 |
| 42 | arduino编程套件 | 连接方式：采用开源硬件标准通用Ph2.0 3Pin接口，可防反插，不同颜色区分信号； 编程主控板：兼容Arduino UNO端口布局； 输入模块：按钮模块，巡线传感器，声音传感器，倾斜传感器，防跌落传感器，碰撞传感器(左)，碰撞传感器(右)，光线传感器，超声波传感器，遥控器套件，温度传感器，角度传感器； 输出模块：蓝色LED模块，绿色LED模块，白色LED模块，180度舵机，电机风扇，蜂鸣器，130直流电机； 电源：7.4V 2500mAh锂电池，7.4V锂电池充电器，电源转接头； 配件：USB线，130直流电机软扇叶，魔术贴，尼龙螺柱包，不锈钢螺丝包，两用螺丝刀，单芯杜邦线若干，尼龙扎带若干，ABS塑料U形条长； 可支持编程软件：Ardublock、Mixly、Scratch3.0、Mind+等图形化编程软件，Arduino IDE等C语言代码式编程软件； 支持系统：Windows，macOS，IOS等平台； #需提供国家级质检部门检测报告 | 10 | 个 |
| 43 | 盒式机器人编程套件 | 车体材质：铝合金金属外壳，一体成型工艺； 连接方式：采用开源硬件标准通用的Ph2.0 3Pin接口，可防反插，不同颜色区分信号； 主控板：板载可编程LED，按键，加速度计，电子罗盘，温度计，蓝牙等电子模块； 扩展板：含板载3.5mm耳机接口, 音量调节旋钮，外接供电口（可控制电源系统） 输入模块：巡线传感器，超声波传感器，碰撞传感器 输出模块：直流减速电机，七彩灯带，喇叭模块 配件：配套巡线图，micro USB线， Ph2.0杜邦线，迷你十字套筒，十字螺丝刀，魔术贴若干 可支持编程软件：Scratch图形化编程软件、JavaScript、Scratch、Mixly、Mind+、Python等代码式编程软件； 支持系统：Windows，macOS，IOS和Android 平台等平台； #需提供国家级质检部门检测报告 | 30 | 个 |
| 44 | python编程套件 | 材质：模块外壳采用玩具级别ABS材质； 连接方式：采用开源硬件标准通用的Ph2.0 3Pin接口，可以防反插； 主控板包含板载LED，按键，加速度计，电子罗盘，温度计，蓝牙等电子模块； 扩展板：含板载3.5mm耳机接口, 音量调节旋钮，外接供电口 输入模块：按钮模块，声音传感器，运动传感器，角度传感器 输出模块：七彩灯带，微型舵机，风扇模块，LED灯模块 配件：microUSB线，白色硅胶绞线； 可支持编程软件：Scratch3.0 图形化编程软件、JavaScript、Scratch、Mixly、Mind+、Python等代码式编程软件； 支持系统：Windows，macOS，IOS和Android 平台等平台； #需提供国家级质检部门检测报告 | 30 | 个 |
| 45 | 智能车套件 | 主要结构件材料使用高强度2mm航空铝板冲压成型，结合CNC精密加工； 铝合金材质，阳极氧化上色，安全无毒，螺纹槽设计； 主控板基于Arduino平台，ATmega328P内核，主频16MHZ、32k FLASH、2K RAM。集成RGB LED模块、红外接收器、光线传感器、红外发送器、蜂鸣器、按键按钮、电机驱动等； 主控板工作电压：3.7-6V；主板功率（无电机）：122mW，主板功率（有电机）:675mW；主控板给电机最大电流：90mA； 主控板兼容RJ25体系电子模块，提供不少于4个扩展口以扩展更多功能。并且接口具有防反插功能，防止模块损坏； 颜色色标体系：通过颜色色标跟主控板颜色接口配对，连接方便； 传感器区分金属零件接触面，兼容Arduino在内的绝大多数开发板； 支持编程语言：图形化编程Scratch 3.0、文本编程（Arduino C及swift）； 支持移动端APP闯关游戏化学习模式、编程及操控； 软件编程支持平台：macOS、Windows、Linux、iOS、Android等； | 10 | 个 |
| 46 | 锂电池套装 | 1.5v恒压、USB口充电、锂聚合物电池，5号4节，7号4节 | 30 | 个 |
| 47 | 信号发生器 | 通道数：2 最大采样率：125MS/s 最高输出频率：25MHz 频率分辨率：1μHz 垂直分辨率：14bits 最大任意波长度：8kpts 波形：正弦波、方波、斜波、三角波、脉冲波、噪声、直流、任意波 输出幅度范围：1mVpp-10Vpp（50Ω）；2mVpp-20Vpp（高阻） 接口：USB Device，USB Host，频率计 | 2 | 个 |
| 48 | 示波器 | 通道数：2 带宽：100MHz 最大采样率：1GS/s 上升时间：≤3.5ns 存储深度：25kpts 波形捕获率：≥2000wfms/s 垂直灵敏度：1mV/div-20V/div 时基范围：2ns/div-50s/div 存储方式：设置、波形、位图 触发类型：边缘、脉宽、交替 接口：USB-OTG | 2 | 个 |
| 49 | 测速仪 | 计数：0-99999 最大输入频率：10KHz，脉宽5% 目标距离：50-200mm 低电压显示：≤4.8V | 2 | 个 |
| 50 | 测量工具套装 | 三色柄螺丝刀6×100mm一字×1 三色柄螺丝刀PH2×100mm十字×1 钟表螺丝刀1.8×60mm一字×1 钟表螺丝刀2.5×60mm一字×1 钟表螺丝刀PH00×60十字×1 钟表螺丝刀PH0×60十字×1 双色柄钢丝钳6寸×1 双色柄尖嘴钳6寸×1 三色套柄活扳手8寸×1 6.3mm系列旋柄×1 批头×20 双色包塑美工刀18mm×1 双色包塑自锁卷尺5M×1 双色柄钢管羊角锤12OZ×1 小五金100PC×1 公制内六角×1 铝合金手电筒9LED×1 数显测电笔×1 绝缘胶带9M×1 手锯10寸×1 不锈钢直尺300mm×1 | 10 | 个 |
| 51 | 插座 | 插孔数量 四位 额定电压 250V 额定电流 10A 额定功率 2500W | 10 | 个 |
| 52 | 机械套装 | 钻头*7 套筒*9 批头*10 钢丝钳 *1 尖嘴钳 *1 活动扳手 *1 羊角锤*1 测电笔*1 美工刀*1 双色连接柄*1 精密螺丝批*1 迷你锯*1 锯条*2 万向轴*1 玻璃划片*1 核桃夹*1 开瓶器*1 膨胀螺丝组*1 冲击钻*1 钻夹头钥匙*1 手柄*1 深度尺*1 工具箱*1 | 30 | 个 |
| 53 | 电路焊接套装 | 美工刀9mm*1 电烙铁30W*1 电烙铁支架*1 锡笔1mm/14g*1 手动铝吸锡器*1 焊锡用松香20g*1 尖头镊子125mm*1 数显测电笔12-220V*1 防静电电刷*1 沾塑柄活动扳手8吋*1 黑色双塑柄尖嘴钳5吋*1 黑色双塑柄斜嘴钳5吋*1 一字螺丝批3×75mm*1 十字螺丝批PH0×75mm*1 6种多功能螺丝批（4种批杆）*1 鹰嘴万用剥线钳0.2-6mm*1 双色柄电工剪刀140mm*1 | 30 | 套 |
| 54 | 小型贴片机 | 采用精密千分尺微调系统，带数显，精度≤0.01mm； 可以实现X轴、Y轴、Z轴及R轴四轴的精密调节； 配有双工位真空贴片器，同时可以满足手贴和机贴的需求，有效提高贴片速度； 贴片面积：≥300*300mm； | 1 | 个 |
| 55 | 小型回流焊机 | 实现静止状态下的焊接工作，可视化操作。 焊接区采用红外加热与强制热风循环的加热方式。 中英文双语操作，微电脑自动控温，SSR无触点输出，可采用工业电脑进行温度控制，使得操作更加个性化。 冷却系统采用恒流式轴流风机均衡快速降温。 温度控制器控制段数：五段控温，每段自动优化升温，配合电脑使用可以存储多条曲线。 软件操作可自动读取和写入温度曲线，每条曲线可更据不同需求进行切换、读取和写入。 在加热过程中可同步采集温度曲线，可以实时监控曲线的变化。 具有自动冷却、自动报警功能。 焊接尺寸：≥500×400mm 工作电压：220VAC; 50Hz 峰值功率：3.6kw 设置温度：0℃--300℃满足无铅制程要求（FPC、BGA、QFP、SOP、PLCC）等 温度准确度：±2℃ 升温时间：≤2min | 1 | 个 |
| 56 | 小型锡膏机 | 机身采用铝质结构，调节范围20mm。 工作台面积：500*400mm。 有效印刷面积：400*350mm。 丝印精度：±0.1mm。 PCB厚度范围：0-65mm。 外形尺寸：650*450*400mm。 产品重量：22kg。 | 1 | 个 |
| 57 | 小型雕刻机 | 自动原点定位：可以从任意位置自动回到设定的零点，同时有原点记忆功能。 定位销与不对称定位技术：保证了定位的精确性与正确性。 断点续雕：从任意百分比开始雕刻，或雕刻到某一百分比结束，停止续雕。 模拟加工：根据设定的参数，虚拟显示实际加工过程。 实时显示加工路径：加工前首先显示所有加工路径，在加工过程中实时显示当前位置。 区域选择雕刻：选择任意区域，进行雕刻，满足补雕及精雕的需要。 组合雕刻/自动选择刀具：选择两把雕刻刀，自动分配雕刻区域。在不影响雕刻精度的情况下选择一把大雕刻刀，快速铣掉大块的空白区域。 万能钻孔：使用固定铣刀挖出任意孔，减少了换钻头的次数。 外形铣割：板子雕刻完成后进行外形铣割。 智能主轴转速优化功能，根据刀具自动优化主轴转速，从而提高雕刻精度。 随机附有吸尘设备，有效减少粉尘对身体的危害。 随机赠送静音垫。 傻瓜式操作软件，简单易学，只需30分钟即可熟练操作机台。 随机附带视频教学光盘。 加工面板 双面板/单面板 加工面积 ≥20CM×20CM 驱动方式 X、Y、Z轴步进电机 最小加工线径 4mil 最小加工线距 6mil 分辨率 ≥ 0.04mil(1um) 工作速度 4.6m/min 主轴转速 0～60000r/min，无级可调速 主轴功率 95W 直线导轨 进口直线导轨 传动方式 进口滚珠丝杆 钻孔孔径 0.3～3.175MM 钻孔深度 0.02-2.95mm 钻孔速度 100(孔/min) 控制方式 电脑控制 通信方式 RS-232/USB 操作系统 Windons2000/XP/WIN7/WIN8 支持软件 protel99/SE/DXP/Altium Designer等软件 最小内存配置 256MB 消耗功率 200W 电源 200V/50HZ | 1 | 个 |
| 58 | 多功能五金工具箱 | 专用配套工具箱55件套，含26种必备常用工具，工具箱内定点定位，方便使用和管理。工具包括：钢丝钳，1把，7"，45#钢；尖嘴钳，1把，6"，45#钢；钢直尺，1把，300mm钢直尺；扁锉刀，1把，200mm尖头；半圆锉刀，1把，200mm半圆；三角锉，1把，200mm三角；圆锉刀，1把，200mm圆锉；划针，1把，200mm；划规，1把，150mm划规；样冲，1把，GP100C-2ΦD2mm，L100mm；什锦锉，6件/套（轴承钢，半圆锉、三角锉、方锉、圆锉、尖头扁锉、齐头扁锉）；钳工锤，1把，300g木柄；圆头锤，1把，0.45kg木柄圆头；丝锤、扳牙扳手，12件/套；钢卷尺，1把，3m*12.5mmABS；两用扳手，4件/套；内六角扳手，9件/套，1.5-10mm；三叉扳手，1套；螺丝刀，2把，6*100mm+-PH2；螺丝刀，2把，5*75mm+-PH1；活动扳手，1把，8”；钢丝刷，1把，6排木柄；钢锯架，1把，铁皮活动钢锯架；铁皮剪，1把，8”美式铁皮剪；自行车钢丝扳手，1把；三角尺，1把，20*40mm不锈钢。 | 15 | 个 |
| 59 | 热熔胶枪 | 60W | 15 | 个 |
| 60 | 热熔胶 | 直径11mm | 2000 | 个 |
| 61 | 电磨 | 转速范围：10000-32000转/分钟 速度数：可调速（6档） 夹头直径：3.2mm | 4 | 个 |
| 62 | 瓦楞纸 | 50*70cm | 2500 | 张 |
| 63 | 防护眼镜 | 防冲击，PVC材料，透明 | 50 | 个 |
| 64 | 水桶（带水嘴） | 规格（长宽高）290*290*20 | 10 | 个 |
| 65 | 整理箱 | 材质：透明PP 规格：≥30*21.6*18.5cm | 60 | 个 |
| 66 | 整理箱架 | 加粗管径-黑色 ≥80*30*120CM | 10 | 个 |
| 67 | 收纳柜 | 材质：PP材质 尺寸：≥27.5cm*18.5cm*10cm | 60 | 个 |
| 68 | 塑料航空杯 | 材质：PS 尺寸：上口直径7.6cm，下口直径5.2cm，高8cm | 5000 | 个 |
| 69 | 艺术吸管 | 材质：PP 尺寸规格：长≥26.5cm，直径0.6cm | 200 | 个 |
| 70 | 粗吸管 | 尺寸规格：长≥19cm，直径1.05cm | 200 | 个 |
| 71 | 定量压瓶 | 10cc压头+玻璃瓶(1100ml) | 50 | 个 |
| 72 | 乳胶手套 | 材质：PVC | 5000 | 个 |
| 73 | 饮料瓶 | 材质：食品级PET材质 刻度：250ml | 5000 | 个 |
| 74 | 自制净水器材料 | 物理材料，自制净水系统 主要材质：ABS树脂 | 6000 | 套 |
| 75 | 学生用工具套组 | 要求包括：15cm钢尺*1、水贴剪*1、螺丝刀*2、A4切割垫*1、0.2樱花勾线笔*1、锉刀*3、高精密直头*1、高精密弯头*1、金属笔刀+刀片*5、模型剪钳*1 | 80 | 套 |
| 76 | 吸尘器 | 噪音（db) 70-84 所带吸嘴刷头 地面刷，皮刷，沙发刷，组合刷 灰尘储藏方式 尘桶 集尘容量（L) ≥15 排风过滤 初滤海绵+HEPA+海绵+海绵 电源线长度（m) 5 适用环境 干湿两用 额定电压(v) 220 额定功率(w) 1000 | 1 | 台 |
| 九、物理实验室 |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 规格：2400mm×600mm×780mm 台面：采用厚为≥12.7mm双面膜实验室专用理化板台面，总体边缘加厚至≥25.4mm，表面耐干热性能、抗冲击性、表面耐磨、表面耐湿热、表面耐龟裂; 桌体结构：塑钢结构。 工艺：桌体采用精选密度为1.05 g/cm³Acrylonitrile Butadiene Styrene 注塑工艺，新型环保ABS塑料一体化成型,耐化学腐蚀、耐热，表面硬度、高弹性、韧性、电绝缘性、耐候性等各性能满足硬性指标。 桌体采用流线型设计，支撑受力点合理布局，采用优质五金配件连接，不用胶水粘接，便于安装。外表面和内表面以可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金配件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱均为倒圆角。 桌体规格：1130mm×555mm×745mm,主体承重结构由桌体两侧规格为370mm×740mm的铁侧板与4根规格为20mm×50mm×1150mm的铝合金型材支撑梁连接而成，新式承重设计减轻桌体整体重量的同时最大限度的保证桌体的最大承重性。桌身背面由4片480mm×745mm背板组成，背板设置加强筋结构，通过优质五金件与铝合金支撑梁连接。桌身前部前立板采用R型设计，满足腿部延伸空间，符合人体工程学标准。桌身前立板上部与抽屉架连接，设有规格230mm×380mm×120mm 4个书包斗，书包斗设有翻盖式盖板，具有隐蔽性及防掉落功能。书包斗中间为抽屉斗，电源可设立其中，具有隐蔽性、安全性、美观性。前立板下部设有规格310mm×470mm×3mm L型仓门，内部有较大的存储空间，防潮湿性能优越。面板中部具有管线检修口，方面管线的日常维修。 可调脚：采用ABS与合金组成，高30mm，防晃动延长设备的使用。 #需提供厂家授权证明 | 1 | 张 |
| 2 | 教师椅 | 低背、带扶手，座高43cm-40cm可调； 一体成形高弹高密聚氨脂泡棉，用模具发泡而成，造型、尺寸稳定。黑色PU饰面，五脚气动升降，带万向轮。 | 1 | 张 |
| 3 | 学生桌（六人位） | 台面不低于富美家品牌的25mm厚度防火板材质。钢 架：采用规格为30*50*1.2mm，优质冷轧钢板酸洗、磷化处理，表面经纯Epoxy粉高温固化处理，耐酸碱腐蚀及承重性好。 | 6 | 张 |
| 4 | 学生凳 | 30mm厚度实木坐面，钢筋直径12mm，粉末喷涂， | 36 | 个 |
| 5 | 教师主控电源 | 采用4.3寸全触摸液晶显示，智能一体化界面，线路采用高速贴片机焊接，可人性化设置开机方式和定时关机时间，教师与学生数据传输可采用有线或无线通信，并能扩展教师遥控器功能； 教师交流：可通过触摸显示屏操作0-30V交流电压，选取方式采用数控快捷方式，不得采用累计或步进式，电压分辨率为1V，具备过载自动保护及报警装置。 教师直流：可通过触摸显示屏操作0-30V直流电压，选取方式采用数控快捷方式，不得采用累计或步进式，电压分辨率为0.1V，具备过载自动保护及报警装置。 学生交流：教师电源可分组或独立控制学生交流电源，控制范围为0-30V，分辨率为1V. 学生直流：教师电源可分组或独立控制学生直流电源，控制范围为0-30V，分辨率为0.1V. 学生高压：教师电源可分组或独立控制学生的高压220V电源，此电源与学生低压区分隔离，当高压关闭时学生低压仍可使用。 锁定功能：为防止学生预设的电源与实验电源不一致时，教师端可通过远程锁定学生电源输出，此时取消学生对电源的控制权而统一实验电源，避免预设电源值不符而对实验设备的损坏。 直流高压：输出240V-300V的高压，输出电流为100mA,具备过载保护功能. 直流大电流：输出直流9V/40A大电流，由微处理器精确控制8秒自动关断，可达到延时零误差。 教师自用两路220V多功能插座输出。 外部扩展：电源预留多媒体、供水、风机，电脑，功放，投影等接口。 #提供省级以上检测机构出具的有效的产品合格性检测报告；提供厂家质保承诺书。（以上均提供复印件并加盖制造厂家公章） | 1 | 套 |
| 6 | 学生电源（吊装） | 电源采用电动吊装升降式，接收智能控制系统信号实现远程遥控，吊装式。完全缩进高度(含电源)112cm，完全伸出高度(含电源)172cm,模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修； 电源升降臂规格：外尺寸16*12*43cm、内尺寸14.3*10.3*43cm； 升降臂材质：采用4mm厚的优质铝镁合金大型模具制作而成，表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂； 操作面板：规格18*132*23cm； 采用4.3寸真彩触摸液晶屏操作控制，人性化交互设计，采用控式输入模式，可精准输出所需电压； 交流输出：可由学生或教师操作输出0-30V电源，分辨率为1V，额定电流为2A，有过载声光报警过载保护功能。 直流输出：可由学生或教师操作输出0-30V电源，分辨率为0.1V，额定电流为2A，有过载声光报警过载保护功能； 锁定：当电源被教师锁定时，本电源内部锁定禁止学生操作本电源，只能由教师操作控制本电源所有电压，以防学生误操作的电压与教师要求的实验电压不符而对实验设备造成损坏； 配备4通道USB传感器接口，可外挂U盘，键盘，鼠标等设备，传感器即插即用，支持热插拔，最大取样率达到100K； 配备4个220V电源插座。 | 6 | 套 |
| 7 | 全室强电配线 | 电源主线采用2.5㎜²国标ZR—RV铜软线铺设； 每桌取电连接线1.5㎜²软铜质电线对接至主线2.5㎜²。地下部分选用Ф20或Ф25PVC阻燃线管，每桌取电连接线采用合理规格线管。 | 1 | 室 |
| 8 | 智能数据采集器 | 根据探究实验定制，完全满足新课改的实验要求，具体参数如下： 显示屏幕尺寸：达到10.1英寸及以上尺寸，充分满足实验数据内容的显示与展示。 显示屏幕分辨率：不低于2560x1600高清显示屏，实验演示清晰可见，保护学生与老师视力。 显示触摸屏：电容十点及以上触摸屏，以保证在任何应用下，都可以方便快捷的操作应用软件。 中央处理器CPU：联发科 MT8176，处理器频率不小于2.1GHz。满足高速数据采集时的高速运算需求。 图形处理器GPU：满足图表与点线图处理时的快速数据更新与显示的能力。 运行内存：不低于4GB，提供更高的内存用于缓存显示数据与传感器数据。 储存空间：不小于64GB的内置芯片级储存空间，不使用传统机械硬盘方式，以免长时间使用造成机械磨损，数据丢失。用于大量的实验数据视频、图片、数据的储存。 无线WIFI：满足实验、教学、数据交互的需求 无线传感器数据采集通道：蓝牙4.0及以上的低功耗无线通讯网络自动调频，选择最优的数据网络，以保证传感器信号不受其他设备干扰。 有线传感器数据通道：采用专业的、通用的、数据传输协议、不容易与其他设备混淆的数据接口。接口数量不低于1个并可无限通过外置设备扩展数量。 摄像头：采用前置1300万像素、后置800万像素自动对焦满足日常教学中的图片收集，实验数据记录的使用需求。 电池容量：不低于8100mAh聚合物锂电池，使用续航时间不少于8小时，以满足至少一天的教学任务与需求。 操作系统：采用安卓操作系统，以满足大部分主流应用APP的流畅性以及使用体验。 软件：一、软件界面简单易用，采用扁平化设计风格，简洁大方。 软件由触摸屏操作完全实现所有功能，方便简洁。不接受采用鼠标或其它外接设备对软件进行操作。 二、软件界面实验分类清晰明了，按照学科 - 年级 - 实验来分类，方便学生能够迅速查找实验。 软件一级菜单可直接的选择物理、化学、生物、创客实验，二级菜单可根据年纪选择七、八、九年级或者高中各年级，三级菜单列出对应年级所需要的实验列表，实验根据学习顺序排列。 三、软件具备实验拓展功能，在完成教学实验后，如学生对感兴趣的知识点，还可通过拓展实验加深印象，巩固学习，增强学习趣味性。 可提供基础实验的扩展实验演示，使学生更进一步的加深对知识点的印象。 四、学生可做完整的实验记录，在实验过程中学生可以随时截图保存，在实验完成后方便查看实验结果。 实验数据可被保存，学生完成实验后可以将实验数据导出在电脑上查看，便于学生进一步的学习研究；可在实验数据基础上进行分析与批改，方便老师教学和对学生的实验结果查询。 五、软件由Xcode、AndroidStudio开发，开发语言Objective-C、Android(JAVA)、HTML5。 六、软件由USB/蓝牙4.0连接，采用蓝牙4.0无线技术，增加传感器的使用时间。 七、软件支持IOS苹果系统、安卓系统、安装方便，性能稳定。 八、IOS苹果系统版本与传感器使用IPAD自带蓝牙连接，不接受其他扩展配件进行二次连接，保证数据完整性； 九、安卓系统版本与传感器可使用蓝牙4.0和USB连接，不接受其他扩展配件进行二次连接，保证数据完整性。 | 7 | 台 |
| 9 | 电压传感器 | 量程：-25V～25V；分度：0.01V； 一体化设计，1.8寸LED真彩屏及控制开关； 内置无线传输模块及大容量锂电池，使用USB线直接通过计算机充电，也可脱离计算机独立显示实时数据； 与计算机的连接方式：通过无线传输直接与采集器相连； 支持iOS、安卓、windows系统； #提供省级以上检测机构出具的有效的产品合格性检测报告；提供厂家质保承诺书。（以上均提供复印件并加盖制造厂家公章） | 7 | 只 |
| 10 | 电流传感器 | 量程：-3A～3A；分度：0.001A； 一体化设计，1.8寸LED真彩屏及控制开关； 内置无线传输模块及大容量锂电池，使用USB线直接通过计算机充电，也可脱离计算机独立显示实时数据； 与计算机的连接方式：通过无线传输直接与采集器相连； 支持iOS、安卓、windows系统。 #提供省级以上检测机构出具的有效的产品合格性检测报告；提供厂家质保承诺书。（以上均提供复印件并加盖制造厂家公章） | 7 | 只 |
| 11 | 微电流传感器 | 量程：-10μA～10μA；分度：0.001μA； 一体化设计，1.8寸LED真彩屏及控制开关； 内置无线传输模块及大容量锂电池，使用USB线直接通过计算机充电，也可脱离计算机独立显示实时数据； 与计算机的连接方式：通过无线传输直接与采集器相连； 支持iOS、安卓、windows系统； #提供省级以上检测机构出具的有效的产品合格性检测报告；提供厂家质保承诺书。（以上均提供复印件并加盖制造厂家公章） | 7 | 只 |
| 12 | 光电门传感器 | 量程：0～∞s ；分度：0.01ms； 一体化设计，自带0.96寸OLED液晶显示屏通过无线传输直接与采集器相连； 支持iOS、安卓、windows系统； #提供省级以上检测机构出具的有效的产品合格性检测报告；提供厂家质保承诺书。（以上均提供复印件并加盖制造厂家公章） | 14 | 只 |
| 13 | 温度传感器 | 量程：-50℃～150℃；分度：0.01℃ 配4*120mm不锈钢探针,可测量各种物体和溶液的温度； 一体化设计，1.8寸LED真彩屏及控制开关； 内置无线传输模块及大容量锂电池，使用USB线直接通过计算机充电，也可脱离计算机独立显示实时数据； 与计算机的连接方式：通过无线传输直接与采集器相连； 支持iOS、安卓、windows系统。 #提供省级以上检测机构出具的有效的产品合格性检测报告；提供厂家质保承诺书。（以上均提供复印件并加盖制造厂家公章） | 7 | 只 |
| 14 | 磁感应传感器 | 量程：-100mT～100mT；分度：0.01mT； 一体化设计，1.8寸LED真彩屏及控制开关； 内置无线传输模块及大容量锂电池，使用USB线直接通过计算机充电，也可脱离计算机独立显示实时数据 与计算机的连接方式：通过无线传输直接与采集器相连； 支持iOS、安卓、windows系统； #提供省级以上检测机构出具的有效的产品合格性检测报告；提供厂家质保承诺书。（以上均提供复印件并加盖制造厂家公章） | 7 | 只 |
| 15 | 位移传感器 | 量程：4～200cm；分度：1mm 由发射与接收两部分组成。 使用USB线对传感器进行充电，2、与计算机的连接方式：通过无线传输直接与采集器相连； 支持iOS、安卓、windows系统。 #提供省级以上检测机构出具的有效的产品合格性检测报告；提供厂家质保承诺书。（以上均提供复印件并加盖制造厂家公章） | 7 | 套 |
| 16 | 力传感器 | 量程：-50N～50N；分度：0.002N. 使用USB线对传感器进行充电，2、与计算机的连接方式：通过无线传输直接与采集器相连； 支持iOS、安卓、windows系统。 #提供省级以上检测机构出具的有效的产品合格性检测报告；提供厂家质保承诺书。（以上均提供复印件并加盖制造厂家公章） | 14 | 只 |
| 17 | 相对压强传感器 | 量程：-20Kpa～20Kpa；分度：0.01Kpa. 使用USB线对传感器进行充电，2、与计算机的连接方式：通过无线传输直接与采集器相连； 支持iOS、安卓、windows系统。 #提供省级以上检测机构出具的有效的产品合格性检测报告；提供厂家质保承诺书。（以上均提供复印件并加盖制造厂家公章） | 7 | 只 |
| 18 | 压强传感器 | 量程：0～700kPa；分度：0.01kPa 配有50mL注射针筒,可直接测量当前气体压强. 使用USB线对传感器进行充电，2、与计算机的连接方式：通过无线传输直接与采集器相连； 支持iOS、安卓、windows系统。 | 7 | 只 |
| 19 | 声波传感器 | 量程：20HZ～20000HZ；分度：1HZ. 使用USB线对传感器进行充电，2、与计算机的连接方式：通过无线传输直接与采集器相连； 支持iOS、安卓、windows系统。 | 7 | 只 |
| 20 | 快速温度传感器 | 量程： -25℃～100℃；分度：0.01℃. 使用USB线对传感器进行充电，2、与计算机的连接方式：通过无线传输直接与采集器相连； 支持iOS、安卓、windows系统。 | 7 | 只 |
| 21 | 仪器柜 | 规格1000mm×500mm×2000mm。 柜体采用16mm厚三聚氰胺贴面板经机械加工而成，上柜体镶装4mm厚玻璃的对开门，柜内设25mm厚隔板2层，仪器柜内的隔板高度可以调整，每层隔板有回字型加固框架。下柜体为板式对开门。裸露部位均用优质PVC封边条利用机械高温热熔工艺封边，粘力强，密封性稳定，经久耐用；经权威单位检测达到相关环保标准。 柜体结构为内槽式铝合金框架，厚度为≥1.0mm，其表面利用环氧树脂静电喷涂，ABS专用连接件连接，接缝严密牢固不变型。柜门采用国产高档175度优质铰链，开关10万次以上；90度角，使用方便灵活。优质不锈钢桥式拉手。 #产品检测内容涉及木工及外观要求、安全性要求、理化性能、力学性能、有害物质限量（甲醛释放量）检测达到合格标准，提供省级以上检测机构出具的有效的产品合格性检测报告；提供厂家质保承诺书。（以上均提供复印件并加盖制造厂家公章） | 5 | 个 |
| 22 | 多用力学轨道 | 组成：由铝合金轨道、小车、固定支柱、I型支架、挡光片一套、T型轨道支撑架一套、轨道倾角调节器、小车收纳器、定滑轮、小车挡板、碰撞环两只 功能：与光电门、位移传感器一起配合使用，可以测量小车通过光电门的平均速度、瞬时速度、加速度；也可以通过小车的相互碰撞验证动量定理、动量守恒定理；还可通过添加弹簧配合传感器做阻尼震动。可保存数据图像。 | 7 | 套 |
| 23 | 二力平衡实验器 | 由可控电机、铁架台、重物配件及固定件等组成，用于研究作匀速直线运动的物体所受二力平衡的特点。 | 7 | 套 |
| 24 | 摩擦力实验器 | 长70cm铝合金滑动轨道一条、两块表面不同材质的摩擦板、可加重的标准物块、50g标准砝码若干。电机驱动在摩擦板上匀速拉动物块，对影响摩擦力大小因素的研究. | 7 | 套 |
| 25 | 弹簧受力与伸长关系实验器 | 带有刻度的木制底板，弹簧固定装置. | 7 | 套 |
| 26 | 杠杆 | 长600mm,带微调装置. | 7 | 套 |
| 27 | 机械能守恒实验器 | 弧形刻度板(带弧形运动轨道),传感器固定架,铁架台，控制开关，运动摆柱(带细线),摆柱专用吸合器及固定螺丝组成.与传感器配套使用,能够完成势能转化为动能实验，从而验证机械能守恒定律。 | 7 | 套 |
| 28 | 斜面效率实验仪 | 铝合金轨道，升降调解装置. | 7 | 套 |
| 29 | 液体汽化热实验器 | 锂电池供电、集成升压、高效风扇，室温25℃60秒内降温大于15℃。 | 7 | 套 |
| 30 | 热辐射实验器 | 由三块不同颜色的金属板配合温度传感器使用。验证物体在同时间，同温度下,颜色的不同与吸收热量的关系 | 7 | 套 |
| 31 | 热传导实验器 | 等质量的铁、铜、铝棒，热水加热效果明显。 | 7 | 套 |
| 32 | 金属热胀冷缩实验器 | 由底座 金属杆(铜 铁 铝三种不同材料) 液体盛放槽 紧固装置等组成.与力传感器配合使用.可对温度变化相同时,不同种金属的伸缩程度大小的研究. | 7 | 套 |
| 33 | 晶体融化实验器 | 由铁架台、特制不锈钢烧杯及远红外加热器组成。220V/50HZ交流供电,功率80W远红外辐射加热炉芯。主体由烫伤防护外罩,抗高温材料底座制成,外壳装有电源开关,工作指示灯和电压保护装置,可完成晶体的熔解,比热容等热学实验. | 7 | 套 |
| 34 | 浮力定律实验器 | 由铁架台、升降滑轮、专用物块、600ml标准溢杯,盛水容器、连接固定架构成。用于浮力定律的研究（即阿基米德定律实验). | 7 | 套 |
| 35 | 电磁铁实验器 | 500+500+500T线圈，磁感应传感器卡位孔，可装卸铁心. | 7 | 套 |
| 36 | 压缩气体做功实验器 | 底盘及立柱固定器，实验针筒配合快速温度探头连接器组成,实验中压缩气体,温度升高.真实快速反应实验现象。 | 7 | 套 |
| 37 | 液体内部压强实验器 | 盛水筒（带有标尺）、内部压强传输装置。可直接测量筒中液体某一位置的压强，从而验证液体的深度与压强大小的关系。 | 7 | 套 |
| 38 | 大气压强测量装置 | 小型、无汞、数据理想。 | 7 | 套 |
| 39 | 机械能转换实验器 | 由铜管，支架，摩擦绳组成，与温度传感器配合使用，可完成摩擦做功使温度升高实验。 | 7 | 套 |
| 40 | 气体的流速与压强 | 概述：用以探究气体流速与压强的关系。 组成：由气泵、一级流速管、二级流速管、三级流速管、O型胶圈、连接件及支架构成。流速管分为三级，三级流速管的管径依次减小，一级流速管管径最大，使用气泵将气体注入流速管，将会观察到连接在一级流速管的压强最大（通过读取相对压强传感器数值得知），三级流速管压强最小，二级流速管压强介于之间，即证明气体流速越快，压强越小。可调换三个流速管相对位置，并得到相同的实验结论。 功能：（1）模块化设计，可调整三个流速管相对位置以实现对比实验；（2）通过管道分流方式接入传感器以减小气流对实验结果的干扰。 | 7 | 套 |
| 41 | 初中EXB系列电学实验板 | 共7块,设有标准节插孔及开关.分别为串联电路的电流、串联电路的电压、并联电路的电流、并联电路的电压、欧姆定律验证仪、伏安法测电阻、小灯炮的伏安特性曲线, 使用时,用导线将实验板接入传感器和相符合电源,可完成物理实验课中的多个电学实验. | 7 | 套 |
| 42 | 玻璃导电实验器 | 底座上接有两个接线柱,实验时接传感器。专用实验板(配有专用玻璃电极，可直接酒精灯加热),实验器含有电池作为电源使用。 | 7 | 套 |
| 43 | 安培力实验器 | 由底座(两面固定带磁的金属板)，力传感器固定架， 可调匝数矩形线圈(100匝 200匝 300匝) 连接固定杆组成,连接力传感器使用,也可接入电流传感器。研究安培力与导线长度和通电电流大小的关系 | 7 | 套 |
| 44 | 电动机效率实验器 | 无极变速电机、钩码、铁架台。 | 7 | 套 |
| 45 | 音叉 | 标准音叉 | 7 | 只 |
| 46 | 螺线管 | 双线螺线管设计，可接学生电源,塑壳封装，产生匀强磁场,电源接入不同匝数可得不同强度磁场. | 7 | 套 |
| 47 | 环型线圈 | 高灵敏度 无源 塑壳封装 带屏蔽 线圈切割地磁场即可产生感生电流,也可测得不同电器的电磁辐射强度.低电阻高匝数铜钱圈。实验现象明显。 | 7 | 只 |
| 48 | 焦耳定律实验器 | 仪器由三个容量盒、发热装置、固定底座、温度传感器探头伸入口，联接装置等构成。二个量来反应焦耳定律实验现象。一个实验，不同做法对比。 | 7 | 套 |
| 49 | 光电计时测距系统 | 由轨道小车、光栅轨道、无线发射接收系统和固定配件组成。利用光电计时测距原理的小车在光栅轨道上运行，记录小车运行的S—t图，光电计时测距系统为一体化设计，自带完全触摸式显示屏，可脱离计算机独立显示也可通过无线传输方式连接计算机。配5V电源适配器。 | 1 | 套 |
| 50 | 传感器专用箱 | 传感器ABS专制箱：49cm*30cm*15cm | 7 | 只 |
| 51 | 采集器铝合金箱 | 采集器铝合金专制箱：42cm*21cm*5cm | 7 | 只 |
| 52 | 线材 | USB通讯线2条，传感器充电头1个，传感器充电线4条 | 7 | 套 |

上述产品技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了方便投标人直观和准确地把握相应产品的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，投标人应当参考所列品牌的产品，采购相当于或高于所列品牌技术标准的产品。

四、交货、安装地点

交货、安装地点：北大附中西三旗学校

## 项目要求

  - 本次拟采购的内容为本校专业教室设备建设，要求参加的投标商必须根据采购文件要求，负责各种设备或货物的采购、运输、装卸、安装、布线、施工、调试、试运行、技术培训和售后维保服务等工作。

  - 投标人在进行投标前必须认真踏勘现场,并响应招标文件技术方案、实施方案要求等（本项目不提供图纸，以实际踏勘现场情况为准），仔细测量及测算相关数据，根据现场实际情况选择满足招标文件要求的产品、设计系统方案、制定详细施工方案。

  - 所有线缆均需使用工程级线缆，弱电跳线线缆需采用秋叶原品牌级别的跳线，HDMI线缆需为2.0及以上版本，网线为六类及以上。

  - 本项目交付期：2019年8月15日前完成项目交付。

## 售后服务及其他要求

  - 供应商报价应包含产品全部的配件、线材、运输、安装调试、税费及安装过程中发生的全部费用(不含合同外增项或增加部分)。

  - 供货商根据采购方的要求，在交货期截止时间前，将设备（系统）集成、安装至指定的地点。

  - 供应商设备经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起计算，由投标人提供产品保修文件。

  - 所有产品提供壹年免费质保。保修及售后服务执行国家标准，如当日无法解决问题，需提供备用方案，确保不影响正常教学使用。

  - 保修期内所有维修服务均由供货方免费上门取、送、修。交货后1个月内，如有质量问题，设备整机无条件退货。

# 第五章  评分办法及评分标准

一、总则

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及其有关法律、法规规定，结合本项目特点，制定本办法。本次招标采用综合评分法，在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行评审后，推荐评标总得分排序前3名的投标人为中标候选人，但低于成本价的或超过采购人可以接受价格的除外。

二、评标委员会

2.1采购人依法组建评标委员会，评标委员会由招标人代表及评标专家库有关技术、经济等方面的专家组成，人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

2.2评标委员会负责整个评标工作。如果评标委员会成员对审议事项存有不同意见，以评标委员会成员三分之二以上多数的意见为准。如仍然无法达成一致，审议事项应在重新评审后，以评标委员会成员简单多数的意见为准。

2.3评标工作接受依法实施的监督。

三、评标程序及评审标准

评标程序按照初步评审和详细评审两阶段进行。第一阶段：进行初步评审，即资格评审和符合性评审；第二阶段：详细评审。

3.1资格性评审

下属评审因素中有任意一项不合格即为资格性评审不合格，全部合格的通过资格性评审并进入后续符合性评审。

| 序号 | 资格性评审项目 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 符合招标文件要求 |
| 2 | 具有独立承担民事责任的能力 | 以所提供的企业法人营业执照为准 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 会计师事务所出具的2018年度财务审计报告或银行出具的资信证明（符合招标文件要求） |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的记录 | 符合招标文件要求 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 符合招标文件要求 |
| 6 | 信用记录 | 提供在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“信用信息”、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”信用记录查询结果（符合招标文件要求） |
| 资格性评审结论 | 合格/不合格 |
| 采购人代表签字： 年 月 日 |

3.2符合性评审

3.2.1对所有投标人的投标文件实质上是否符合招标文件提出的所有实质性要求，评标委员会应逐项进行评审。投标文件在实质上响应招标文件要求方面出现重大偏差时，该投标应作为无效投标处理。

3.2.2当投标文件出现下列情形之一时，应认定该投标文件在实质上响应招标文件方面出现重大偏差：

1）投标人资格条件不符合招标文件规定；

2）投标文件未按照招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

3）投标文件上无投标人盖章、法定代表人或法定代表人授权代理人的签名；

4）未按招标文件的要求提交投标保证金；

5）投标有效期不足的；

6）未按招标文件规定对投标函、法定代表人授权委托书、投标报价等盖章的；

7）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；

8）不符合招标文件规定的其他实质性要求。

符合性评审标准见下表：

| 序号 | 符合性评审项目 | 评审意见 (合格/不合格) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人授权书及身份证复印件是否按要求签字、盖章； |  |
| 2 | 投标文件签字盖章：由法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）、并加盖单位公章； |  |
| 3 | 投标函签字盖章：由法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）、并加盖单位公章，内容与第七章“投标文件格式”一致； |  |
| 4 | 投标文件格式：投标文件格式与第七章“投标文件格式”的要求无严重不符。内容齐全，没有关键字迹模糊和无法辨认的情况。 |  |
| 5 | 报价唯一：只有一个有效报价 |  |
| 6 | 投标有效期：符合招标文件要求 |  |
| 7 | 投标保证金：符合招标文件的要求 |  |
| 8 | 无不符合招标文件规定的其他实质性要求 |  |
| 符合性评审结论 |  |

3.3详细评审

1、评标委员会将对通过初步评审的投标文件进行详细评审，详细评审采用综合评分法，包括价格、商务和技术三个方面，其中价格部分30分，技术部分46分，商务部分24分。具体评分标准详见后续附表。

2、计分方法：将各投标单位的得分合计后取平均值，即为该投标单位的最终得分。

3、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按照技术指标优劣顺序排列。

4、采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

5、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

| 评分项 | 评分内容 | 评分标准 | 标准得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（30分） | 价格得分计算公式为： Rn＝（Cn/Cm）×30 | 其中：Rn：价格得分 Cn：最低评标价。 Cm：评标价（如无折扣，则评标价等同于投标价） 上述投标价是指通过资格性、符合性审查的投标人的投标报价。 报价折扣比例详见备注。 （价格得分四舍五入保留两位小数） | 0-30分 |
| 技术部分（46分） | 设计方案 | 投标单位应充分理解招标需求，了解项目应用特点，进行深化设计。设计方案应具有功能多样、设置科学灵活、操作简便人性化的特点；综合考虑方案优越性、投标人投入人员、设备及进度合理性等情况。 完全满足上述要求，且方案论述清晰、具体、有效果图、点位图的得6-4分； 基本满足招标要求、方案论述一般的，得3-2分； 部分满足要求，方案较差的，得1-0分。 | 0-6分 |
|  | 产品技术响应程度与节能、环境标志产品 | 投标人满足全部技术性能要求的得40分。技术性能包括：投标文件对招标文件的“货物需求一览表及技术规格”的建设内容的响应程度，#指标为重要指标，每一项技术负偏离扣3分，其他每一项技术负偏离扣1分，扣完为止。 | 0-40分 |
| 商务部分（24分） | 售后服务承诺及实施方案 | 综合比较各供应商是否提出完整合理有针对性的售后服务方案；能否很好满足采购人的需要（包括但不限于：交货期、安装、调试，备件，售后服务承诺，保修服务承诺，售后服务机构，上门现场服务、故障响应及恢复时间、定期巡检及技术支持等），是否能从采购人的角度考虑，提出针对性的售后服务，方案详细且合理的得10-6分，基本符合的得5-1分，不满足招标文件售后服务要求的得0分。 | 0-10分 |
|  | 培训方案 | 综合考虑培训方案中的培训计划安排、技术人员配置等，综合对比较好的得6分，否则酌情扣分，最低得0分。 | 0-6分 |
|  | 案例 | 投标人应提供2016年1月1日至投标截止之日与本项目相似的成功案例，每份成功案例需包含：中标通知书、合同首页、签字盖章页、金额页及体现教室建设的设备清单页、项目验收报告。每提供一份符合要求的案例的得1分，最高得4分。 | 0-4分 |
|  | 资质及认证 | 投标人具备GB/T19001-2016标准的质量管理体系标准认证和GB/T24001-2016标准的环境管理体系标准认证和GB/T28001-2011标准的职业健康安全管理体系标准认证，提供此3款有效期内的证书复印件加盖投标人公章的得2分。 投标人具备ISO20000信息技术服务管理体系标准认证，且提供2019年监督审核结果符合要求的证明文件，提供有效期内的证书和证明文件复印件加盖投标人公章的得2分。 | 0-4分 |

注：

1、根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔２００７〕５１号）规定，在技术、服务等指标同等条件下，优先采购属于国家公布的节能清单中的产品。以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的最新一期节能产品政府采购清单为准。投标产品如为节能产品政府采购清单中的产品，投标人的综合得分加1分。

2、根据《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）的规定，在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的环保产品清单中的产品。以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的最新一期环境标志产品政府采购清单为准。投标产品如为环保清单中的产品，投标人的综合得分加1分。

3、依据财库[2011]181号关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知，此项目投标单位如为小型和微型企业，其投标产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。符合本条件的供应商须附《中小企业声明函》（格式见第四章附件8-1）作为证明文件，否则将不予认可。

4、根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）的要求，监狱和戒毒企业（以下简称监狱企业）视同小型、微型企业。投标人须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。本备注3、4、5不重复享受政策。

5、根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合本条件的投标人须附《残疾人福利性单位声明函》（格式见第四章附件8-2）作为证明文件，否则将不予认可。本备注3、4、5不重复享受政策。

# 第六章  合同格式

合同编号：<>

合同格式及合同条款

项目名称：

甲方：

乙方：

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国产品质量法》和《中华人民共和国合同法》，为明确甲乙双方的责任，确保双方的经济利益，在自愿、平等的基础上，经双方协商签订本合同。

- 购销产品标的明细表

______________  _________     ___

2．计量计价方法： 结算方式以甲方指定收货人员（2人以上）签字的单据结算，以实际验收数量为准。乙方送货时必须用甲方统一提供的《材料设备送货单》作为结算单据。

第二条　产品质量标准与技术要求

1．产品技术标准按下列（　1　）项执行：

（1）国家标准____；（2）行业标准____；（3）地方标准____；（4）企业标准____。

2．甲方特殊要求的技术条件（特殊要求的技术条件也可采用合同附件单列）：

（1）乙方必须提供甲方要求的所有资料_；

（2）______________  _________     ___。

第三条　产品包装标准和包装物的供应与回收

1．产品包装标准：___________ _____________。

2．产品包装物供应：除国家规定由甲方供应以外，应由乙方供应。

3．包装物回收：按行业主管部门规定的包装物回收办法执行；对无规定的甲乙双方协商约定________________/________________。

4．产品包装费用执行第（　1　）项：

（1）包装费用含在产品价格内。

（2）甲方有特殊要求的产品包装，甲乙双方另行约定，其包装费超过原标准的由甲方负担；低于原定标准的，乙方应降低产品价格。

第四条　产品交货单位、方法、地点、时间

1．产品交货单位：

2．交货方法，按下列第（　2　）项执行：

（1）甲方自提自运；

（2）乙方送货到交货地点，其运费由 乙 方承担。

3．交货地点：

（1）交货地点甲方指定地点；

（2）甲方变更交货地点应提前 1 天通知乙方。

4.交（提）货时间：

（1）乙方送货的交货时间  甲方通知  ；

（2）甲方提货时间_____/______。

第五条　产品价格与货款结算

1．产品为固定单价，在乙方未向甲方交付产品前，如遇乙方价格上涨时，按原合同约定的价格执行；如遇乙方价格下降时，按调整后的新价执行。

2．合同款付款方式及结算：

2.1．合同签署后30个日历日内，甲方支付30%预付款。

2.2．自初验合格之日起30个日历日内，甲方支付40%货款。

2.3．自终验合格之日起30个日历日内，甲方支付20%货款。

2.4. 剩余10%作为质量保证金，保修期满后30个日历日内支付。

2.5．乙方必须按照国家有关发票管理规定，向甲方提供增值税专用发票。

2.6．货款以支票、汇款或银行承兑汇票的方式进行结算。

第六条  质量要求及验收

（一）质量要求

1、质量要求：合格

2、乙方承诺：乙方保证所提供的产品具备国际、国内环保产品认证书和质量合格证书，并符合甲方认可的设计的规定并具有满足整个系统要求的功能，该产品是合同约定品牌的生产厂家原厂生产的全新的产品。该产品的制造应符合国家颁布的制造安全规范、技术条件。

（二）验收

1、产品的供货、验收必须以甲方认可的产品、规格、型号及施工图纸、设备说明书、有关变更的书面文件、国家颁布的验收规范和质量检验标准、本工程具体技术质量标准等为依据。

2、乙方在甲方要求时间内将产品运到指定地点后应立即知会甲方，由甲方对照订货通知与有关设计文件对产品的数量、型号规格、外观等进行开箱验收，核对无误后设备方可进场安装。在开箱验收时，乙方应提供产品出厂合格证、装箱单、产品试验报告单、操作维护手册、技术说明书、“三包”保修卡、产品及相关材料的国际、国内环保产品认定书和质量保证书等交甲方确认。整机或配件为进口产品的，还应出具产品的生产厂家资料、原产地证明、进口许可文件、海关完税证明、进口关税证明，保证达到甲乙双方确认的设计方案中的功能。进口产品的外文资料乙方须提供原生产厂家所附的或经公证处公证的中文翻译资料。乙方送货时应提供送货单一式二份，开箱验收合格由甲方指定专人按合同约定验收并签字确认，该签字仅视为甲方对乙方所供设备质量的初步认可。乙方所供设备经负载测试达到设计要求并取得相关单位出具的证明文件方可视为甲方对乙方所供设备质量的最终认可。

3、乙方负责成套材料设备的包装、运输、售后服务以及向设备正常使用所涉及的相关政府部门登记备案并确保验收合格取得相关证明。乙方向甲方提供有关的技术档案资料一式六份。

4、如果在验收中对验收结果产生纠纷，由北京市技术质量监督部门检验并给出结果。

第七条  对产品提出异议的时间和办法

1.甲方在验收中，如果出现品种、型号、规格、数量和质量与合同约定不符合的部分，在  7 天内向乙方提出书面异议和处理意见。

2.乙方接到甲方对产品的书面异议通知后，应在 7 天内向甲方反馈书面复议，逾期视为认可甲方提出的异议和处理意见，由此造成的损失由乙方承担。

3.甲乙双方确认不符合合同约定的产品，如尚未付款的，甲方有权拒付；如已付款的，乙方应及时退还甲方。

第八条　乙方违约责任

1．乙方不能按约定交货时，应按未按时交货的货款总值的 10 %向甲方偿付违约金，并承担对甲方造成的直接经济损失。

2．乙方所交产品不符合合同约定的，甲方同意利用，应重新定价，甲方不能利用的，乙方应按甲方要求包换、包修或退货，并承担造成损失的一切费用。

3．乙方产品包装不符合合同约定，须返修或重新包装的，应承担所有费用；对造成货物损坏或灭失的，乙方承担全部责任，对甲方的损失予以赔偿。

4．乙方逾期交货(甲方现场不具备设备进场条件导致乙方逾期交货的除外)，每逾期一日，应按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向甲方偿付违约金，并承担对甲方造成的直接经济损失。

5．产品错发到货地点或接货人，乙方应承担二次运输责任和发生的全部费用。

第九条　甲方违约责任

1. 甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款总值 / %的罚金。

2．甲方未按合同约定要求，向乙方提供技术资料，交货时间相应的往后顺延。

3．甲方需提前提货，经甲乙双方协商同意，付款时间应相应提前。

4．甲方违反合同约定拒绝接货，应承担因此造成的经济损失。

5．甲方错填到货地点或接货人，应承担乙方因此所造成的经济损失。

第十条　合同变更与调整

甲方因改变设计方案和工程特殊要求，需要变更、调整原合同约定的标的或部分标的，经甲乙双方协商后，对尚未供货的应予以调整，办理解除合同手续；对已供货的，应以实际收发货（料）单为依据予以确认。

第十一条  保修条款

1．本合同设备的保修期为 三 年，自设备安装调试完毕并经相关部门或机构验收合格并取得证明文件之日起计。保修期内如设备、系统发生故障，乙方必须在接到通知后的 24小时内派员到场维修。因产品质量问题引起的损坏，乙方负责免费维修并免费更换零部件。若对保修责任产生纠纷，由北京市技术质量监督部门检验，检验费用由责任方承担。非产品质量问题引起的损坏，乙方可适当向甲方收取更换的材料、部件的成本费。

2．在保修期内，乙方至少每月1次派员前往设备、系统现场对设备、系统进行维护保养并跟踪了解设备、系统工程的运行情况，建立用户跟踪卡，对设备、系统的运行情况作好跟踪记录。

3．保修期届满之日起，设备、系统的保养维护服务内容、费用及支付方式等有关事宜由乙方与需求单位另行签订维护或服务协议。

第十二条　不可抗力

甲乙双方的任何一方，由于不可抗力的原因，不能履行合同的，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管部门证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并视情况可部分或全部免于承担违约责任。

第十三条  关于第三方

乙方在任何时候、任何情况下均不得将因本协议或与本协议相关的一切补充协议而形成的对甲方的债权转让给第三方。乙方向任何第三方转让本协议项下债权的行为均无效，对甲方不产生任何效力。

若乙方违反上述条款，应向甲方支付合同总价款２０％的违约金。

- 保密条款

鉴于本工程需要严格保密的性质，任何一方对其获知的本合同及其附件涉及的商业秘密、国家秘密和标的物技术秘密负有保密义务。

第十五条 争议解决方式

在本合同履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，可依法向甲方住所地人民法院起诉。

第十六条 补充条款

1.设备到场时间须符合工程整体工期要求，具体由甲方按照乙方提供的备货期（15日）提前通知乙方。

2.合同单价包含了设备供应、包装、运输、卸车、备案、验收等全部费用及由此产生的利润、税金、保险等费用和其它不可预见的费用及风险。

合同总金额中包含了满足合同约定、图纸要求，符合行业规范、达到质量标准所需全部费用，以及由此可能导致的合同附件所示设备材料数量增加所产生的费用。

合同单价已经考虑了合同期内可能出现的市场变化因素，乙方不得以此为理由提出调整合同单价。

3.乙方送货期间和现场停留期间中须服从甲方管理，因违反甲方安全消防管理规定导致所用车辆、机械、人员出现的任何事故由乙方负全部责任，与甲方无关。

4.乙方严格按照甲方审定的技术方案中材料规格型号供应。乙方不得私自变更合同约定的服务内容。

5.乙方应提供免费现场培训服务。

6.如合同实施过程中对现有方案进行了优化，则由此减少的合同内容需在结算时据实核减，未变内容按合同约定对应单价执行，保持不变。

7.设备到场，乙方须堆放在甲方指定地点，并妥善保管。在设备正式移交甲方之前，由乙方负责相关成品保护工作。

第十七条　本合同在签订盖章（须加盖骑缝章）之日起生效

第十八条　附则

1.本合同正本二份，甲乙双方各执1份，副本 4 份；共6份

2.合同订立时间： 2019年    月     日；

3.合同订立地点                                   。

甲方：（盖章）　　　　　　　　乙方：（盖章）

法定代表人：　　　 　　　　　  法定代表人：

委托代理人：　　　　　　　　　 委托代理人：

地址：                         地址：

联系电话：              　　　 联系电话：

银行账号：　　　　　　　　　　 银行账号：

邮政编码：　　　　　　　　　　 邮政编码：

# 第七章  投标文件格式

### 1 投 标 函

致：（采购人）

根据贵方为（项目名称）项目招标采购的投标邀请（项目编号）,签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本  4  份及电子文档  1  套：

1.投标一览表

2.投标分项报价表

3.货物说明一览表

4.技术规格响应/偏离表

5.商务条款响应/偏离表

6.资格证明文件

7.按招标文件投标须知和技术规格要求提供的其它有关文件

8.以（     ）形式出具的投标保证金，金额为人民币（金额数）。

在此，签字代表宣布同意如下：

1）所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为人民币（用文字和数字表示的投标总价）。

2）投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3）投标人已详细审查全部招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4）本投标有效期为自开标日起  90 个日历日。

5）在规定的开标时间后，投标人保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

6）根据投标须知第1条规定，我方承诺，与买方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是买方的附属机构。

7）投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

8）与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：_________________________     传真：____________________________

电话：_________________________     电子函件：________________________

投标人授权代表签字：_______________

投标人名称：_______________________

开户名全称：

开户银行：

银行帐号：

公    章：

日    期：

### 2 投标一览表

投标人名称：                                                               项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 投标总价 （单位：元） | 投标保证金 （有/无） | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小写： |  |  |  |  |
|  |  | 大写： |  |  |  |  |
| 合计 |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字）：

注:1、此表应按投标人须知的规定密封标记并单独递交。

2、此表中，投标总价应和“3投标分项报价表”中的总价相一致。

3、此表中所涉及到的内容必须与招标文件中所要求的内容一致。

如不按要求填写按照无效投标处理。

### 3 投标分项报价表

投标人名称：___________                                                项目编号：_______________

| 序号 | 项目内容 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字）：

注: 1.如果单价计算的结果与总价不一致，以单价金额计算结果为准。

2.上述各项的详细分项报价，应另页描述。

### 4 货物说明一览表（格式）

投标人名称:___________                              项目编号:______________

| 序号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：各项货物详细技术性能应另页描述。

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字）：

### 5 技术需求偏离表

投标人名称:___________                              项目编号:______________

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条款号 | 招标要求 | 投标内容 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1、投标人的技术偏差必须如实填写，并应对偏差情况做出必要说明。投标人应对故意隐瞒技术偏差的行为承担责任。对招标文件有任何偏离应列明“正偏离”或“负偏离”，并标明“其他无偏离”。

2、对招标文件无偏离应标明“无偏离”。

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字）：

### 6 商务条款偏离表

投标人名称:_____________                           项目编号:_____________

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人如果对包括交货期、付款方式/条件、质保期及合同条款在内的商务条款的响应有任何偏离，请在本表中详细填写；如对商务条款没有偏离，请注明“无偏离”。

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字）：

### 7 投标人资格声明

1、投标人名称及基本情况：

（1）投标人名称：

（2）地址：             邮编：

电话：             传真：

（3）成立和/或注册日期：

（4）公司性质：

（5）法定代表人：

（6）职员人数：

（7）注册资本：

（8）实收资本：

（9）2018年年末资产负债表及2018年度利润表：

<1> 固定资产：        元

原值：        元

净值：        元

<2> 流动资产：        元

<3> 长期负债：        元

<4> 短期负债：        元

<5> 主营业务收入：    元

<6> 净利润：          元

2、投标人认为需要声明的其他情况：

兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人代表（签字）：

投标人名称（盖章）：

### 8 资格证明文件

8-1 企业法人营业执照副本或事业单位法人证书副本复印件；（须加盖本单位公章）

8-2 税务登记证复印件；（须加盖本单位公章）

8-3 组织机构代码证复印件；（须加盖本单位公章）

8-4 法定代表人授权书原件；（格式）

8-5 法人授权代表身份证复印件；（须加盖本单位公章）

8-6 投标人提供经会计师事务所出具的2018年度完整的财务审计报告复印件，并加盖投标人公章。如投标人无法提供2018年度审计报告，则须提供银行出具的资信证明。

说明：1、银行资信证明是指投标人参加本次投标截止日前三个月内银行出具的资信证明（成立一年内的公司可提交验资证明复印件并加盖投标人公章）,且无收受人和项目的限制，但开具银行有限制规定的除外；

2、提供的银行资信证明必须是完整的（正反面），可以为复印件 (加盖投标人公章)，评标委员会保留审核原件的权利；

3、银行资信证明的开具银行明确规定复印无效的，须提交原件；

4、银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等；

5、银行出具的存款证明不能替代银行资信证明，存款证明无效；

6、政府采购投标担保函格式见第七章投标文件（格式13）；

8-7 有依法缴纳社会保障资金的良好记录：投标人须提供2019年01月至今任意连续三个月的缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件并加盖本单位公章。

8-8 有依法缴纳税收的良好记录：投标人须提供2019年01月至今任意连续三个月的缴纳税收的入账票据凭证复印件并加盖本单位公章

8-9参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明原件，投标人须提供此声明，法定代表人或法人授权代表签字（须加盖本单位公章）

8-10投标人应提供在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“信用信息”、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”信用记录查询结果，查询日期为投标截止时间前十日内，提供网页打印件加盖公章。

8-11招标文件要求的其他资格证明文件（适用见投标须知资料表）

8-12投标人认为必要的其他资格证明文件复印件（须加盖本单位公章）

注明：提交“三证合一”新版营业执照的可不提供上述《组织机构代码证》、《税务登记证》。

8-1企业法人营业执照副本或事业单位法人证书复印件（须加盖本单位公章）

8-2 税务登记证副本复印件（须加盖本单位公章）

8-3 组织机构代码证副本复印件（须加盖本单位公章）

8-4 法定代表人授权书原件（格式）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人姓名：

法人授权代表姓名：

被授权人职务：

详细通讯地址：

邮　政　编码：

传　　　　真：

电　　　　话：

投标人公章：

8-5法人授权代表身份证复印件（须加盖本单位公章）

8-6   投标人提供经会计师事务所出具的2018年度完整的财务审计报告复印件，并加盖投标人公章。如投标人无法提供2018年度审计报告，则须提供银行出具的资信证明。

说明：1、银行资信证明是指投标人参加本次投标截止日前三个月内银行出具的资信证明（成立一年内的公司可提交验资证明复印件并加盖投标人公章）,且无收受人和项目的限制，但开具银行有限制规定的除外；

2、提供的银行资信证明必须是完整的（正反面），可以为复印件 (加盖投标人公章)，评标委员会保留审核原件的权利；

3、银行资信证明的开具银行明确规定复印无效的，须提交原件；

4、银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等；

5、银行出具的存款证明不能替代银行资信证明，存款证明无效；

8-7 有依法缴纳社会保障资金的良好记录

（投标人须提供2019年01月至今任意连续三个月的缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件并加盖本单位公章）

8-8有依法缴纳税收的良好记录

（投标人须提供2019年01月至今任意连续三个月的缴纳税收的入账票据凭证复印件并加盖本单位公章）

8-9参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明原件（投标人须提供此声明，法定代表人或法人授权代表签字，须加盖本单位公章）

致：北大附中西三旗学校

我公司在参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

法定代表人或法人授权代表签字：

投标人公章：

年　　月　　日

8-10投标人应提供在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“信用信息”、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”信用记录查询结果，查询日期为投标截止时间前十日内，提供网页打印件加盖公章。

8-11招标文件要求的其他资格证明文件（适用见投标须知资料表）

8-12投标人认为必要的其他资格证明文件复印件（须加盖本单位公章）

### 9 业绩案例一览表

| 序号 | 项目名称 | 用户名称 | 合同金额 | 用户联系人 | 用户联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：（须按照评分细则要求提供相应证明文件，评委保留对上述资料原件审核的权力。）

### 10 技术需求响应方案及其他相关文件

根据招标文件的要求，自行编写，如第三部分技术要求需求中的相应条款，应包含对于该条款进行响应的描述、文件或其他证明材料

### 11 履约保证金保函（如适用）

开具日期：

致：(采购人名称)

本保函作为贵方与(卖方名称)(以下简称卖方)于________年_____月____日就________项目(以下简称项目)项下提供(         名称)(以下简称货物)签订的(合同号)号合同的履约保函。

(出具保函的银行名称)(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以(货币名称)支付总额不超过(货币数量),即相当于合同价格的     %,并以此约定如下:

1.只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致同意的修改、补充和变动,包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的货物(以下简称违约),无论卖方有任何反对,本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知,立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

2.本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

3.本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4.本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称____________________________

签字人姓名和职务____________________________

签字人签名__________________________________

公章______            ______________________

### 12 中标服务费承诺书

致：中信国际招标有限公司

我们在贵公司组织的							项目招标中若获中标（招标文件编号：						），我们保证在领取中标通知书时按招标文件的规定，以支票、汇票或现金，向贵公司一次性支付应该交纳的中标服务费用。收费标准依据国家按计价格[2002]1980号文、发改办价格[2003]857号文及发改价格[2011]534号文有关规定向中标人收取中标服务费用。

特此承诺

承诺方法定名称：

地址：

电话：							传真：

邮编：

承诺方授权代表签字：								（承诺方盖章）

承诺日期：

### 13 政府采购投标担保函格式（如适用）

编号：

（采购人或采购代理机构）：

鉴于               （以下简称“投标人”）拟参加编号为            的

项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当交纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

### 14 政府采购履约担保函格式（如适用）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当交纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应交纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月     日

### 15 投标人企业类型声明函（如适用）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动（按投标形式选择填写）：

（1）□本公司为直接投标人提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务。

（2）□本公司为代理商，提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。（后附制造商投标人企业类型声明函）

（3）□本公司为联合体一方，提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务。我公司提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　期：

制造商投标人企业类型声明函

本公司作为______单位的______ 项目的设备制造商，参加政府采购活动。根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，及《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，作出如下声明：

本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业，提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　期：

### 16 残疾人福利性单位声明函（格式）（如适用）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：