如何解决螺杆式冷水机耗电量大的问题

宏赛机械专业生产工业冷水机。工业冷水机也算是中型的机械设备，对于它耗电量我们也会有所重视，在这里呢就简单的介绍一下螺杆式冷水机的耗电情况以及如何改善这种状况。

首先就是检查阀门开关，冷水机出现负荷现象，主要是进出阀没有全部打开的原因，如果没将阀门全部打开的话，会出现冷水机耗电非常大，并且还发出不正常啊声音。当我们处理这种问题时，最好先关一下电源，然后再处理，再重新使用；然后就是检查电压是否正常，当电压不正常时，冷水机也会出现负荷现象，耗电比正常运行还要多，此时冷水机承受的压力也是非常大的，也会对冷水机造成一定程度的破坏。

接下来就要检查冷水机内部零件是否有损坏了，螺杆式冷水机内部有自动节电的零件，能够大大的减少不必要的电量流失。同时其他工作的零件也会影响到冷水机以致于不能正常运行，也会引起冷水机的耗电量过大，因此就要对冷水机的内部零件进行检修；最后就是安装节电箱，对于大型设备，是一定要安装节电箱的，它能够有效的节约大部分电量。

宏赛冷水机行业品牌，性能稳定，厂家直销，宏赛机械您正确的选择，期待您的来电！