# 附件1：

# 华中师范大学实验室安全自查表

学年          学期

学  院：

实验室：

房间号：

责任人及联系电话：

实验室与设备管理处制

年  月  日

| 序号 | 分类 | 重点检查内容 | 自查结果 | 存在问题记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 无该项内容 | 完全达标 | 基本达标 | 部分达标 | 不达标 |  |
| 1 | 制度和 安全责任体系 | 健全实验室安全规章制度，并成文上墙 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与学校签订实验室安全责任书 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 确定专人为本单位实验室专业化的安全管理员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定期进行安全检查，有记录档案 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 对实验室工作人员和学生进行安全教育 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 制定了突发事件应急预案 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 消防及 防盗安全 | 消防器材配置齐全，使用方便 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不存在使用明火电炉现象 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 消防通道和安全出口通畅 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不在公共通道中堆放仪器、物品等现象 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 开展消防安全教育培训，普及消防知识 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 实验室钥匙由专人管理 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 实验室安装了门禁系统 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 实验室安装有防盗和烟感火警报警系统 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 用电安全 | 无乱接、乱拉电线，无多个大功率仪器使用一个接线板的现象 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不随意在线路上增加用电设备 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 动力和照明电线无老化、破损现象及超负荷现象 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 实验室的电炉严禁生活使用 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电源、电闸周围不摆放易燃易爆物品 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 仪器设备无漏电现象 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不在冰箱内放置非实验物品（食品） |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 用水安全 | 下水道不堵塞 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学冷却冷凝系统的橡胶管不存在老化或连接不够牢固现象 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不存在水龙头、水管、皮管老化破损现象 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 实验室房屋无危漏，水龙头、水管、水池无破损 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 结束实验时无忘关水龙头，造成溢水问题 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 实验室应急洗眼设备能正常使用 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 实验室应急冲淋设备供水正常 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 气瓶使用安全 | 气瓶安全操作规程和事故应急预案张贴上墙 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 气瓶有钢瓶架或其他固定装置 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 气瓶在使用期限内 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 气瓶有由专人负责管理 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不存在大量气体钢瓶堆放的现象 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不存在与可燃、易燃、有毒化学品混存的现象 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 实现集中供气，安全标识清楚 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 化学品安全 | 实验室配备化学品专用存放柜，严格分类、定位、定点有序放置，不混放、混装 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 建立购买、使用台账并保存备查 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学品使用有准确的计量和详细记录 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 使用危险化学品严格遵守“五双”制度，即“双人保管”、 “双人收发”、 “双人领用”、 “双人双锁”、 “双本帐” |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 剧毒品存放场所符合国家有关规范和标准规定的人防、物防和技防要求 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学试剂使用符合规范，实验中有教师和实验技术人员监管 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学废弃物储存于安全可靠地点，由专人负责 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不存在向下水道倾倒化学废弃物现象 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学废弃物收集桶有明显的标记 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 压力容器安全（锅炉、反应釜等） | 组织操作人员定期进行专业培训与安全教育 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 建立健全的管理制度和规范的操作流程 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 每台压力容器由专人负责 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 锅炉、压力容器等进行日常管理和维护 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 锅炉压力容器的主要受压元件不存在裂缝、鼓包、变形、泄漏等危及安全的现象 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 反应釜的质量符合要求 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 高温设备安全（烘箱、电炉等） | 烘箱、干燥箱等附近无气体钢瓶、易燃易爆化学品等 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 无影响烘箱、干燥箱等散热的现象（如在周围堆放杂物） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不存在使用烘箱进行实验室时，无人值守现象 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 放射性安全 | 有操作规程、注意事项、防护措施和紧急事故处置预案 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 储存地点安全，符合相关规定 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 放射性废弃物有专门的存放容器 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 操作人员持证上岗 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 从事放射性工作的人员佩带个人剂量计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 在从事放射性实验场所有安全警示标识及安全警戒线 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 生物安全 | 实验室在相关实验活动结束后，依照规定及时将病原微生物菌（毒）种和样本就地销毁或者送交保藏机构保管 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不擅自从事我国尚未发现或者已经宣布消灭的病原微生物相关实验活动 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不存在在同一个实验室内同时从事两种或者两种以上高致病性病原微生物的相关实验活动的现象 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 病原体感染、化学有毒物质或放射性实验的实验动物，在特殊的设施内饲养，并按照生物安全等级和相关规定分类管理 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 从事实验动物工作的人员树立疾病预防及控制意识，定期进行健康检查 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 环境卫生 | 实验室通风、照明、温湿度达到设计规定标准 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 实验室布局合理，摆放整齐有序 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 计算机网络实验室安全管理严格按有关规定执行 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 实验室内无烧煮食物、用餐现象 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 无实验人员在实验室睡觉过夜现象 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 实验台和地面、设备整洁卫生，无灰尘 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学废弃物由有专业资质公司统一收集处置，处理及时，并符合环保要求 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 参与检查人员签名 |  |

备注：1、自查结果中，请在相应的空格内打“√”；2、在“其他”一栏中，可结合实际情况填写。