第一包中标内容附件

投标人名称（单位公章）：甘南州理洁家政服务有限公司

招标编号：2018-XBTZ039                               金额单位:元

| 项目类型 | 序号 | 货物或 服务名称 | 规格、型号、品牌 | 制造 厂商 | 物资 类型 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 采购或安 装实施点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学 生 舞 蹈 室 装 修 | 1 | 舞蹈室矿棉板吊顶 | 600*600*12暗架，每间安装led吸顶灯（60*60）8个，用轻钢龙骨架。 | / | 维修类 | ㎡ | 130 | 95 | 12350 | 舞蹈室 |
|  | 2 | 舞蹈室墙面粉刷 | 墙面全面铲皮后封胶，挂两次腻子然后砂纸打磨，上乳胶漆两次。 | / | 维修类 | ㎡ | 110 | 35 | 3850 | 舞蹈室 |
|  | 3 | 窗台、暖气罩 | 按窗台高度包暖气，暖气罩口为(1.5m*0.6m)大号，边加维修检查口。台面安装大理宽0.3m。 | / | 维修类 | m | 14 | 360 | 5040 | 舞蹈室 |
|  | 4 | 墙面用石膏板找平后 | 墙面找平，支架轻钢龙骨，石膏板并刷白 | / | 维修类 | ㎡ | 65 | 130 | 8450 | 舞蹈室 |
|  | 5 | 舞蹈室镜子 | 墙面用石膏板找平后安装镜子，厚度为5mm；钛合金包边框，手感柔和不伤手；镜子照人不变形；水银不脱落； | / | 维修类 | ㎡ | 23 | 180 | 4140 | 舞蹈室 |
|  | 6 | 舞蹈室地板 | 多层实木材质，耐磨、不褪色 | / | 维修类 | ㎡ | 120 | 180 | 21600 | 舞蹈室 |
|  | 7 | 舞蹈室更衣室隔断 | 拆除隔断墙 | / | 维修类 | ㎡ | 20 | 100 | 2000 | 舞蹈室 |
|  | 8 | 舞蹈室压腿杆 | 采用纯天然正宗水曲柳木，纹理美观、经久耐用，表面经聚酯清漆处理，把杆内嵌优质锰钢，柔韧度适中；支架为电镀钢管，无缝焊接而成，固定架采用U型设计，安全吻合把杆的弧度，有效杜绝晃动，表面光亮，洁白无瑕，防锈耐用，活动升降内心为优质电渡 | / | 维修类 | m | 20 | 135 | 2700 | 舞蹈室 |
|  | 9 | 舞蹈室休息凳 | 木工双面板移动式休息凳，高40mm，宽40mm，长加门 | / | 维修类 | m | 13 | 300 | 3900 | 舞蹈室 |
|  | 10 | 隔断衣柜 | 衣柜为四层高2.9m，宽0.5m,长6.7m，玻璃门 | / | 维修类 | ㎡ | 20 | 80 | 1600 | 舞蹈室 |
|  | 11 | 更衣室木门 |  | / | 维修类 | 扇 | 1 | 1500 | 1500 | 舞蹈室 |
|  | 12 | 舞蹈室安装门套 |  | / | 维修类 |  | 1 | 500 | 500 | 舞蹈室 |
|  | 13 | 电线 | 铜芯线4平方 | / | 维修类 | m | 60 | 4 | 240 | 舞蹈室 |
|  | 14 | 窗套及窗帘、窗帘盒 | 2.8m*5*1.5（600+100+300） | / | 维修类 | 窗 | 5 | 1100 | 5500 | 舞蹈室 |
| 学 生 画 室 装 修 | 1 | 画室顶棚矿棉板 | 600*600*12暗架，每间安装led吸顶灯（60*60）6个，用轻钢龙骨架。 | / | 维修类 | ㎡ | 72 | 95 | 6840 | 画室1 |
|  | 2 | 墙面粘绒布 | 墙面全面铲皮后封胶，挂两次腻子然后砂纸打磨，粘贴绒布。 | / | 维修类 | ㎡ | 90 | 86 | 7740 | 画室1 |
|  | 3 | 挂画器轨道 | 铝合金材质三道 | / | 维修类 | m | 105 | 40 | 4200 | 画室1 |
|  | 4 | 画室移动式展板 | 双面板宽45cm*300cm | / | 维修类 | 个 | 24 | 360 | 8640 | 画室1 |
|  | 5 | 窗台、暖气罩 | 按窗台高度包暖气，暖气罩口为(1.5m*0.6m)大号，边加维修检查口。台面安装大理宽0.3m。 | / | 维修类 | m | 10.35 | 360 | 3726 | 画室1 |
|  | 6 | 画室长杆射灯 | 伸缩长杆吊杆导轨灯 射灯led20瓦 | / | 维修类 | 个 | 16 | 180 | 2880 | 画室1 |
|  | 7 | 画室斗胆灯射灯 | 闪炫LED斗胆灯45W | / | 维修类 | 个 | 8 | 160 | 1280 | 画室1 |
|  | 8 | 窗套及窗帘盒 | 2.8m*5*1.5（600+100+300） | / | 维修类 | 窗 | 3 | 800 | 2400 | 画室1 |
|  | 9 | 电线 | 4平方的铜芯线 | / | 维修类 | m | 60 | 4 | 240 | 画室1 |
| 学 生 画 室 装 修 | 1 | 画室顶棚矿棉板 | 600*600*12暗架，每间安装led吸顶灯（60*60）6个，用轻钢龙骨架。 | / | 维修类 | ㎡ | 72 | 95 | 6840 | 画室2 |
|  | 2 | 墙面粘绒布 | 墙面全面铲皮后封胶，挂两次腻子然后砂纸打磨，粘贴绒布。 | / | 维修类 | ㎡ | 90 | 86 | 7740 | 画室2 |
|  | 3 | 挂画器轨道 | 铝合金材质三道 | / | 维修类 | m | 105 | 40 | 4200 | 画室2 |
|  | 4 | 画室移动式展板 | 双面板宽45cm*300cm | / | 维修类 | 个 | 24 | 360 | 8640 | 画室2 |
|  | 5 | 窗台、暖气罩 | 按窗台高度包暖气，暖气罩口为(1.5m*0.6m)大号，边加维修检查口。台面安装大理宽0.3m。 | / | 维修类 | m | 10.35 | 360 | 3726 | 画室2 |
|  | 6 | 画室长杆射灯 | 伸缩长杆吊杆导轨灯 射灯led20瓦 | / | 维修类 | 个 | 16 | 180 | 2880 | 画室2 |
|  | 7 | 画室斗胆灯射灯 | 闪炫LED斗胆灯45W | / | 维修类 | 个 | 8 | 160 | 1280 | 画室2 |
|  | 8 | 窗套及窗帘盒 | 2.8m*5*1.5（600+100+300） | / | 维修类 | 窗 | 3 | 800 | 2400 | 画室2 |
|  | 9 | 电线 | 4平方的铜芯线 | / | 维修类 | m | 60 | 4 | 240 | 画室2 |
| 美术 展 示 装 修 | 1 | 画室顶棚矿棉板 | 600*600*12暗架，每间安装led吸顶灯（60*60）6个，用轻钢龙骨架。 | / | 维修类 | ㎡ | 72 | 95 | 6840 | 美术展示 |
|  | 2 | 墙面粘绒布 | 墙面全面铲皮后封胶，挂两次腻子然后砂纸打磨，粘贴绒布。 | / | 维修类 | ㎡ | 90 | 86 | 7740 | 美术展示 |
|  | 3 | 挂画器轨道 | 铝合金材质三道 | / | 维修类 | m | 105 | 40 | 4200 | 美术展示 |
|  | 4 | 画室移动式展板 | 双面板宽45cm*300cm | / | 维修类 | 个 | 24 | 360 | 8640 | 美术展示 |
|  | 5 | 窗台、暖气罩 | 按窗台高度包暖气，暖气罩口为(1.5m*0.6m)大号，边加维修检查口。台面安装大理宽0.3m。 | / | 维修类 | m | 10.35 | 360 | 3726 | 美术展示 |
|  | 6 | 画室长杆射灯 | 伸缩长杆吊杆导轨灯 射灯led20瓦 | / | 维修类 | 个 | 16 | 180 | 2880 | 美术展示 |
|  | 7 | 画室斗胆灯射灯 | 闪炫LED斗胆灯45W | / | 维修类 | 个 | 8 | 160 | 1280 | 美术展示 |
|  | 8 | 窗套及窗帘盒 | 2.8m*5*1.5（600+100+300） | / | 维修类 | 窗 | 3 | 800 | 2400 | 美术展示 |
|  | 9 | 电线 | 4平方的铜芯线 | / | 维修类 | m | 60 | 4 | 240 | 美术展示 |
| 校 园 亮 化 改 造 | 1 | 路灯灯头 | LED 300w | / | 维修类 | 盏 | 12 | 1200 | 14400 | 校园量化灯 |
|  | 2 | 草坪灯 | 高08m，20w | / | 维修类 | 盏 | 42 | 300 | 12600 | 校园量化灯 |
|  | 3 | 景观灯 | 高4m | / | 维修类 | 盏 | 18 | 3200 | 57600 | 校园量化灯 |
|  | 4 | 路灯 | 高12m，300w | / | 维修类 | 盏 | 4 | 2000 | 8000 | 校园量化灯 |
|  | 5 | 电线、电缆、 |  | / | 维修类 | 批 | 1 | 8000 | 8000 | 校园量化灯 |
|  | 6 | 安装费 |  | / | 维修类 | 批 | 1 | 12000 | 12000 | 校园量化灯 |
|  | 7 | 安装付材料 |  | / | 维修类 | 批 | 1 | 1500 | 1500 | 校园量化灯 |
|  | 8 | 货物运输 |  | / | 维修类 | 批 | 1 | 2000 | 2000 | 校园量化灯 |
|  | 9 | 税4% |  | / | 维修类 | 税 | 1 | 4640 | 4640 | 校园量化灯 |
| 生 活 开 水 房 改 造 | 1 | 顶棚拆卸锅炉调运 | 锅炉吊运到指定位置（移动100米以内）。 | / | 维修类 |  | 1 | 3000 | 3000 | 电锅炉房 |
|  | 2 | 拆除隔断 | 后墙长5.5*3.5=19㎡，中墙款3.7*3.3=12㎡，打通隔墙3.6*4.3=15㎡，前沿1*6=6㎡，拆除共计52㎡及清理垃圾。 | / | 维修类 | ㎡ | 52 | 100 | 5200 | 电锅炉房 |
|  | 3 | 砌墙 | 后移2.2米再砌墙长8*3.5=28㎡，砌中墙款3.7*3.3=12㎡，左边2.2*3.5=8㎡，砌墙共计48㎡。 | / | 维修类 | ㎡ | 48 | 160 | 7680 | 电锅炉房 |
|  | 4 | 地面瓷砖 | 全瓷30cm*30cm和洗碗房相同的材料 | / | 维修类 | ㎡ | 65 | 120 | 7800 | 电锅炉房 |
|  | 5 | 顶棚PVC | 中高档PVC材质 | / | 维修类 | ㎡ | 110 | 80 | 8800 | 电锅炉房 |
|  | 6 | 屋面彩钢 | 铁皮厚度为0.8cm标准料，中间泡沫10cm。 | / | 维修类 | ㎡ | 120 | 125 | 15000 | 电锅炉房 |
|  | 7 | 墙面瓷砖 | 30cm*60cm白色瓷砖 | / | 维修类 | ㎡ | 124 | 120 | 14880 | 电锅炉房 |
|  | 8 | 控开 | 63A | / | 维修类 | 个 | 6 | 120 | 720 | 电锅炉房 |
|  | 9 | 开槽及盖板 | 槽高度30cm，款20cm，盖板为不锈钢材质宽30cm。 | / | 维修类 | m | 16 | 150 | 2400 | 电锅炉房 |
|  | 10 | 地沟PVC管道 | PVC中高档材质，直径200mm | / | 维修类 | m | 16 | 30 | 480 | 电锅炉房 |
|  | 11 | 电线 | 16平方电缆线 | / | 维修类 | m | 12 | 130 | 1560 | 电锅炉房 |
|  | 12 | 暖气安装7组 | 每组暖气20柱4组，16柱3组，安装配件 | / | 维修类 | 柱 | 128 | 75 | 9600 | 电锅炉房 |
|  | 13 | 暖气管道安装接通 | 地沟管道总长70*2=140m，60米主管为PPR65#热水管道，暖气连接管10米（钢管25#材质），其中开槽3m。 | / | 维修类 | m | 140 | 40 | 5600 | 电锅炉房 |
| 学 生 音 乐 室 | 1 | 五线谱黑板 | 1.2m*1.8m（非电教板） | / | 维修类 | 块 | 1 | 1500 | 1500 | 音乐室 |
|  | 2 | 吊顶 | 二级吊顶（造型设计），亚克力板图形设计，安装灯带。 | / | 维修类 | ㎡ | 76 | 160 | 12160 | 音乐室 |
|  | 3 | 地板 | 多层实木材质，耐磨、不褪色、两边安装防水插座24个 | / | 维修类 | ㎡ | 76 | 110 | 8360 | 音乐室 |
|  | 4 | 大理石台板 | 按窗台高度包暖气，暖气罩口为(1.5m*0.6m)大号，边加维修检查口。台面安装大理宽0.3m。 | / | 维修类 | m | 10.6 | 360 | 3816 | 音乐室 |
|  | 5 | 窗套及窗帘 |  | / | 维修类 | 个 | 3 | 800 | 2400 | 音乐室 |
|  | 6 | 门套 |  | / | 维修类 | 个 | 2 | 500 | 1000 | 音乐室 |
|  | 7 | 墙面隔音板 | 基材：MGP高密度+复合阻尼分子，隔音频率：100-5000HZ内，规格W1200*H1200*D15㎜ | / | 维修类 | ㎡ | 96 | 90 | 8640 | 音乐室 |
|  | 8 | 吸音板 | 条型中高密度E1级12mm 厚度 | / | 维修类 | ㎡ | 96 | 120 | 11520 | 音乐室 |
|  | 9 | 电线 | 4平方的铜芯线 | / | 维修类 | m | 100 | 4 | 400 | 音乐室 |
| 学 生 琴 室 | 1 | 琴室五线谱黑板 | 1.2m*1.8m（非电教板） | / | 维修类 | 块 | 1 | 1500 | 1500 | 琴室 |
|  | 2 | 琴室吊顶 | 二级吊顶（五线谱造型），亚克力板图形设计，安装灯带。 | / | 维修类 | ㎡ | 76 | 160 | 12160 | 琴室 |
|  | 3 | 琴室地板 | 多层实木材质，耐磨、不褪色、两边安装防水插座24个 | / | 维修类 | ㎡ | 76 | 110 | 8360 | 琴室 |
|  | 4 | 琴室大理石台板 | 按窗台高度包暖气，暖气罩口为(1.5m*0.6m)大号，边加维修检查口。台面安装大理宽0.3m。 | / | 维修类 | m | 10.6 | 360 | 3816 | 琴室 |
|  | 5 | 窗套及窗帘 |  | / | 维修类 | 个 | 3 | 800 | 2400 | 琴室 |
|  | 6 | 门套 |  | / | 维修类 | 个 | 2 | 500 | 1000 | 琴室 |
|  | 7 | 墙面隔音板 | 基材：MGP高密度+复合阻尼分子，隔音频率：100-5000HZ内，规格W1200*H1200*D15㎜ | / | 维修类 | ㎡ | 96 | 90 | 8640 | 琴室 |
|  | 8 | 吸音板 | 条型中高密度E1级12mm 厚度 | / | 维修类 | ㎡ | 96 | 120 | 11520 | 琴室 |
|  | 9 | 电线 | 4平方的铜芯线 | / | 维修类 | m | 100 | 4 | 400 | 琴室 |
| 党 建 室 | 1 | 党建室地板 | 多层实木材质，耐磨、不褪色 | / | 维修类 | ㎡ | 95 | 110 | 10450 | 党建室 |
|  | 2 | 二级吊顶及射灯 | 二级吊顶（中心党徽），亚克力板图形设计，安装灯带及面板灯。 | / | 维修类 | ㎡ | 95 | 135 | 12825 | 党建室 |
|  | 3 | 窗台、暖气罩 | 按窗台高度包暖气，暖气罩口为(1.5m*0.6m)大号，边加维修检查口。台面安装大理宽0.3m。 | / | 维修类 | m | 13.6 | 360 | 4896 | 党建室 |
|  | 4 | 窗套及窗帘架、窗帘 |  | / | 维修类 | 个 | 4 | 1200 | 4800 | 党建室 |
|  | 5 | 门及门套 |  | / | 维修类 | 个 | 2 | 1500 | 3000 | 党建室 |
|  | 6 | 格挡书架柜 | 长0.85m、宽0.40m、高2.10m，亚克力板书架0.85m*2.1m*460元=820元 | / | 维修类 | 个 | 4 | 820 | 3280 | 党建室 |
|  | 7 | 墙面找平 | 墙面找平，支架轻钢龙骨，底板为石膏板，墙面刷白 | / | 维修类 | ㎡ | 27 | 130 | 3510 | 党建室 |
|  | 8 | 荧屏周边找平 | 墙面高2.9m*宽6.7m=19㎡除去电子屏和荧屏6.4㎡=13㎡ | / | 维修类 | ㎡ | 13 | 130 | 1690 | 党建室 |
|  | 9 | 墙裙 | 东墙高0.85m*20m=18㎡ | / | 维修类 | ㎡ | 18 | 130 | 2340 | 党建室 |
|  | 10 | 墙面刷白 | 高2.05m*宽20.5m=41㎡ | / | 维修类 | ㎡ | 41 | 30 | 1230 | 党建室 |
|  | 11 | 墙面标语等 | 墙面亚克力板党旗、标语等 | / | 维修类 | ㎡ | 10 | 410 | 4100 | 党建室 |
|  | 12 | 电线 | 4㎡铜芯电线 | / | 维修类 | m | 50 | 4 | 200 | 党建室 |
| 零碎维修 | 1 | 学校与农发行围墙 | 拆除砖木结构旧房屋檐36米，安装彩钢瓦，房檐为30cm，清理屋檐下的雨水管道垃圾100m。 | / | 维修类 |  | 36 | 130 | 4680 | 校园零碎维修 |
|  | 2 | 篮球场地开挖疏通 | 开槽10m，耐腐蚀PE塑料排污管300mm的11米下水管道。地面恢复原貌 | / | 维修类 |  | 10 | 410 | 4100 | 校园零碎维修 |
|  | 3 | 校园下水篦子 | 排洪沟水篦子生铁雨水井盖 | / | 维修类 | 个 | 10 | 95 | 950 | 校园零碎维修 |
|  | 4 | 二小部维修卫生间管道 | 二小部卫生间管道疏通3间及S弯头更换2处 | / | 维修类 | 批 | 1 | 1100 | 1100 | 校园零碎维修 |
|  | 5 | 二小教学部维修 | 二到四楼楼梯塑胶、灯管灯架、门窗、锁子、墙面、玻璃等全面维修 | / | 维修类 | 批 | 1 | 34000 | 34000 | 校园零碎维修 |
|  | 6 | 搬运桌椅、垃圾清理 | 二小搬运公桌椅、楼顶垃圾清理清理垃圾搬运课桌、桌椅 | / | 维修类 | 批 | 3 | 150 | 450 | 校园零碎维修 |
|  | 7 | 开挖更换地沟管道8米 | 大灶楼前开挖宽80cm*深度180cm，更换管道800cm，地面恢复原貌 | / | 维修类 | m | 8 | 400 | 3200 | 校园零碎维修 |
|  | 8 | 塑像底座 | 校园塑像底座大理石刻字、水泥座子、刷漆、地基 | / | 维修类 | 台 | 1 | 1700 | 1700 | 校园零碎维修 |
|  | 9 | 禁毒办公室、心里咨询室 |  | / | 维修类 | ㎡ | 100 | 26 | 2600 | 校园零碎维修 |
|  | 10 | 平凉援建楼落水管更换 | 平凉援建楼落水管改到17米（镀金钢管15#） | / | 维修类 | m | 17 | 75 | 1275 | 校园零碎维修 |
|  | 11 | 地面硬化 | 学生大灶台阶、女生宿舍楼门前地面硬化 | / | 维修类 | ㎡ | 6 | 130 | 780 | 校园零碎维修 |
|  | 12 | 雨水篦子 | 焊接排洪沟水篦子钢筋30#，宽35cm。长90cm | / | 维修类 | 个 | 3 | 300 | 900 | 校园零碎维修 |
|  | 13 | 学生大灶PVC | 餐厅顶棚更换中高档材质PVC及安装顶棚电线灯管。 | / | 维修类 | ㎡ | 277 | 70 | 19390 | 校园零碎维修 |
|  | 14 | 大灶操作间顶棚灯、线 | 学生大灶操作间铁隔架及电线、灯 | / | 维修类 | ㎡ | 160 | 75 | 12000 | 校园零碎维修 |
|  | 15 | 平凉院楼化粪池清理疏通 | 化粪池抽污、清理、疏通。 | / | 维修类 | 批 | 1 | 20000 | 20000 | 校园零碎维修 |
|  | 16 | 家属楼化粪池抽污水及拉土 | 化粪池抽污3车、清理、疏通管道35m、拉土2车。 | / | 维修类 | 箱 | 300 | 5 | 1500 | 校园零碎维修 |
|  | 17 | 家属楼化粪池疏通 |  | / | 维修类 | m | 30 | 35 | 1050 | 校园零碎维修 |
|  | 18 | 锅炉房门前地沟池清理 | 锅炉房门前地沟池沉淀垃圾清理及管道疏通 | / | 维修类 | 箱 | 5 | 700 | 3500 | 校园零碎维修 |
|  | 19 | 清理垃圾 | 清理看台背后垃圾 | / | 维修类 | 箱 | 4 | 100 | 400 | 校园零碎维修 |
|  | 20 | 暖气回水管道更换 | 平凉援建地沟暖气回水主管更换为65#钢管、暖气片回水管更换52道，地面开槽，材质为PPR32#。 | / | 维修类 | 批 | 1 | 4200 | 4200 | 校园零碎维修 |
|  | 21 | 下水管道破漏、地沟暖气 | 平凉援建地沟下水管道及弯头更换维修200#，大灶地沟暖气主管道三处维修更换管道、 | / | 维修类 | 批 | 1 | 2000 | 2000 | 校园零碎维修 |
|  | 22 | 维修大门、栏杆、水泵轴 | 维修大门、加固楼梯栏杆、更换洗浴室水泵轴 | / | 维修类 | 批 | 1 | 3700 | 3700 | 校园零碎维修 |
|  | 23 | 看台音箱室附加工程 | 银屏保护网、扶手、标语牌、栅栏门、挂音箱、周边刷漆 | / | 维修类 | 批 | 1 | 5000 | 5000 | 校园零碎维修 |
|  | 24 | 看台背后地面硬化 | 狗头石高15cm、商混15cm，树根用刀牙石包边 | / | 维修类 | ㎡ | 176 | 280 | 49280 | 校园零碎维修 |
|  | 25 | 排球网架、杠铃架制作 |  | / | 维修类 | 个 | 2 | 1160 | 2320 | 校园零碎维修 |
| 合计金额 | 人民币陆拾柒万元整（¥：670000.00元整） |