## TR-9700型电石炉气在线分析系统

概述

为满足我国日益严格的环保需求，西安聚能仪器有限公司基于自身在工业领域的丰富经验，推出专门面向电石行业的尾气分析全面解决方案，本方案主要用于密闭电石炉及其它工业过程中产生的气体。

分析系统

本系统具有安全可靠、取样真实、响应快、分析精度高、配置和选型最佳等诸多特色，拥有最为完善、性能可靠的分析系统设计, 系统不仅考虑了适应危险环境场所问题，也考虑了避免系统内部的不安全因素的产生。因此是国内最为完善的防尘分析系统。在国内整体的密闭式电石炉行业中，西安聚能仪器有限公司的占有率在60%以上。

电石炉炉气

| 检测点 | 用途 | 测量组份 | 选用量程 | 仪器选型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 除尘后 | 安全控制 | CO | 0～80% | JNYQ-I-41 |
|  |  | O2 | 0～25% | JNYQ-O-11 |
|  |  | H2 | 0～15% | JNYQ-H-31 |
|  |  | CO2 | 0～5% | JNYQ-I-41 |
| 除尘前 | 安全控制 | H2 | 0～15% | JNYQ-H-31 |

工业高温光亮退火炉

| 检测点 | 用途 | 测量组份 | 选用量程 | 仪器选型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业炉膛内 | 安全工艺 连锁控制 | CO | 0.00～80% | JNYQ-I-41 |
|  |  | O2 | 0.00～2% | JNYQ-O-11 |
|  |  | H2 | 0.00～30% | JNYQ-H-31 |
|  |  | CO2 | 0.00～5% | JNYQ-I-41 |