单机可自行控制，每套有一台服务器控制全部终端，加装12台终端，用于多媒体教学，采用15”液晶显示器，网吧管理模式、配置标准软件、负责安装调试第一包维修工程

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 家属宿舍内改造 |
| 1 | 家属院增设不锈钢门斗[工程内容]骨架制作、基层板制作、安装、处理、顶棚制作、安装[项目特征]不锈钢骨架、面层不锈钢板、顶棚彩钢板、不锈钢板加工。 | M2 | 40.54 | 骨架80*80*1.5铁方通，1.2厚普通玻璃，面层板采用1.2厚不锈钢拉丝板，顶棚采用彩钢板，焊接刷防锈漆。 |
| 2 | 门斗下面砌台阶[工程内容]基层清理、铺设垫层、找平、放线、垒砌基砖台阶、[项目特征]垫层材料、基砖台阶。 | M3 | 2.44 | 砖台4200*2900*200 |
| 3 | 台阶面层粘贴大理石[工程内容]基层处理、粘结砂浆制作、大理石切割、倒边、粘贴[项目特征]大理石切割、倒边。 | M2 | 3.18 |  |
| 4 | 门斗内地面粘贴瓷砖[工程内容]基层处理、粘结砂浆制作、瓷砖切割、瓷砖粘贴、对缝、找平[项目特征]瓷砖切割、对缝。 | M2 | 9.00 | 瓷砖300*300 |
| 5 | 门斗内电路改造[工程内容]吸顶灯、电线、开关等选购、吸顶灯安装、开槽铺线、开关安装[项目特征]电料品牌、型号。 | M2 | 9.00 |  |
| 6 | 假山[工程内容]石材选购、做基础、假山制作、布置电路、射灯安装、彩灯安装[项目特征] 制作假山、布电路。 | 项 | 1.00 | 9.8m2基础底座，2套射灯，6套彩灯，电缆200m，山石、鹅卵石外购。 |
| 7 | 草坪木栅栏[工程内容]栅栏的加工制作、安装、刷防护漆[项目特征]双弹合页安装。 | M | 52.00 | 包括栅栏加工制作费及6套不锈钢双弹合页。 |
| 主楼 |  |  |
| 1 | 凉衣场顶棚阳光板[工程内容]基层清理、龙骨安装、基层板铺贴、面层铺贴、嵌缝、刷防护材料、油漆[项目特征]制安阳光板及其檩条附件、不锈钢支撑 | M2 | 80.00 | 30*60*1.2不锈钢方通支架，1.2厚阳光板顶棚，弯曲、焊接。 |
| 2 | 文艺活动室隔音改造[工程内容]骨架制作、安装、吸音板安装[项目特征]轻钢龙骨骨架、矿棉吸音板面层 | M2 | 150.00 | 75木龙骨骨架、面层矿棉吸音板 |
| 3 | 车库不锈钢包角[工程内容]不锈钢角的制作、安装、防护[项目特征]不锈钢板折边 | M | 510.00 | 车库内阴角包不锈钢 |
| 4 | 不锈钢脸盆架[工程内容]脸盆架的制作、安装、[项目特征]焊接制作 | 套 | 1.00 | 脸盆架2220*2400*560 |
| 5 | 高档玻璃推拉门[工程内容]门扇骨架及基层制作、安装、包面层、五金件安装、刷防护材料[项目特征]门类型、材质、外围尺寸 | M2 | 5.33 | 推拉门2220*2400，高档玻璃、骨架高档复合铝。 |
| 6 | 不锈钢晾鞋台[工程内容]骨架制作、面板安装、辅料[项目特征]架子焊接 | 套 | 1.00 | 角钢架子、1.2厚不锈钢拉丝板面板。 |
| 7 | 不锈钢清扫工具架[工程内容]骨架制作、安装、零星配件[项目特征]架子焊接 | 组 | 2.00 | 角钢架子、1.2厚不锈钢拉丝板面板。 |
| 8 | 训练器材库改造[工程内容]器材架子制作、安装、各种器材的定购、制作、安装、刷防锈漆[项目特征]角钢架子、外购器材 | 项 | 1.00 |  |
| 9 | 楼梯对外门改造[工程内容]原门扇拆除、新门制作、安装、五金件安装、刷防护材料[项目特征]塑钢门、门尺寸 | M2 | 17.00 | 双扇塑钢门、共6樘 |
| 10 | 大厅上梁包塑铝板[工程内容]龙骨制作安装、衬板铺贴、面板粘贴、粘结胶[项目特征]骨架材质、衬板类型、面板类型 | M2 | 28.25 | 木龙骨骨架、1.8厚大芯板衬板、未来之窗塑铝板面层、家居购买高档铝塑板粘板胶 |
| 11 | 会议室电视柜 [工程内容]、[项目特征] （外加工） | 件 | 1.00 | 外加工购置 |
| 12 | 车库滑竿底座大芯板安装[工程内容]骨架制作、安装、大芯板粘贴，粘结胶面层刷防护材料、油漆[项目特征]轻钢龙骨骨架 | M2 | 10.08 | 骨架采用4*80木方、大芯板面板 |
| 13 | 会议室及家属宿舍装窗帘[工程内容]窗帘盒制作安装、窗帘制作、安装[项目特征] | M2 | 290.00 |  |
| 14 | 楼梯底侧封储藏室[工程内容]石膏板封堵、门制作、安装、五金件防腐、刷防护材料、安装踢脚板[项目特征] | M2 | 32.00 | 75木龙骨骨架，外表面采用石膏板封面，刮腻子、刷涂料 |
| 餐厅门斗及门改造 |  |  |
| 1 | 前、后门外砌台阶[工程内容]基层清理、铺设垫层、找平、放线、垒砌基砖台阶、[项目特征]垫层材料、基砖台阶 | M3 | 21 |  |
| 2 | 台阶面层粘贴大理石[工程内容]基层处理、粘结砂浆制作、大理石切割、倒边、粘贴[项目特征]大理石切割、倒边 | M2 | 12.00 |  |
| 3 | 门斗内地面粘贴瓷砖[工程内容]基层处理、粘结砂浆制作、瓷砖切割、瓷砖粘贴、对缝、找平[项目特征]瓷砖切割、对缝 | M2 | 23.15 | 瓷砖300*300 |
| 4 | 走廊不锈钢有框门[工程内容]门扇骨架及基层制作、安装、包面层、五金件安装、刷防护材料[项目特征]门类型、材质、外围尺寸 | M2 | 13.06 | 骨架80*80*1.5铁方通，1.2厚普通玻璃，面层板采用1.2厚不锈钢拉丝板，焊接刷防锈漆 |
| 5 | 安装不锈钢门斗[工程内容]骨架制作、基层板制作、安装、处理[项目特征]不锈钢骨架、面层不锈钢板 | M2 | 18.00 | 面层板采用1.2厚不锈钢拉丝板 |
| 6 | 线槽[工程内容]墙面砸槽、安装线槽、油漆[项目特征]1、原有明装线槽刨沟入墙2、材质：PVC线槽、 | M | 25.00 |  |
| 7 | 上下水安装[工程内容]拆除原有设备、安装新设备[项目特征]更换水管、水嘴、阀门 | M | 75.00 | 上下水均采用PPR件，水嘴、阀门等均包含在单价内 |
| 8 | 电闸箱[工程内容]基础型钢制作、安装、箱体安装、配套设施安装[项目特征]名称、型号 | 套 | 2.00 |  |
| 9 | 电路改造[工程内容] PVC线管安装、镀锌管安装、线盒安装、穿线、零星小配件安装[项目特征]更换线管、电线、线盒、连接下配件等 | M | 600.00 |  |
| 其他项目 |  |  |
| 1 | 警卫室岗亭[工程内容]骨架制作、衬板安装、面板安装、门窗制作安装、整体防护[项目特征]不锈钢骨架、塑铝板面层、塑钢门窗 | 项 | 1.00 | 骨架80*80*1.5铁方通，内外面板均采用“未来之窗”铝塑板，衬板为大芯板，门窗采用“柯梅令塑钢、中空玻璃”制作，底座为不锈钢封边，地面铺复合地板 |
| 2 | 发电机房轻钢龙骨隔断及木门[工程内容]隔断骨架的制作、安装、隔断板的安装、整体刷防腐材料、木门制作、安装、五金件安装、玻璃安装[项目特征]骨架的材质、制作、面层材质、门材质、尺寸 | M2 | 41.00 | 75木龙骨隔断骨架、塑铝板面层、木质门 |
| 3 | 通讯班、调度室机房换静电地板[工程内容]原地板拆除、新地板购置、铺装、打蜡[项目特征]地板防静电 | M2 | 280.00 | 防静电地板 |
| 4 | 通讯班机房换暖气片[工程内容]原暖气片拆除、新暖气片安装、调试、刷防锈漆[项目特征]暖气片18片/组 | 组 | 2.00 |  |
| 5 | 旗杆底座大理石安装[工程内容]基层清理、砂浆制作、大理石铺贴、嵌缝、刷防护材料[项目特征]石材品牌、颜色 | M2 | 13.00 | 大理石面层 |
| 6 | 路灯花架[工程内容]花架制作、安装、刷防护漆[项目特征]花架样式 | 套 | 20.00 |  |
| 7 | 储藏室、车库门安装防盗门[工程内容]防盗门定做、安装[项目特征]防盗门外购、门尺寸、品牌 | M2 | 18.00 | 院内储藏室4 套，车库门一套，规格1500*2400,龙甲牌高档防盗门 |
| 8 | 司务长室、财务档案室安装防盗门[工程内容]防盗门定做、安装[项目特征]外购防盗门、门尺寸、品牌 | 套 | 2.00 | 尺寸900*2400 |
| 9 | 水带晾晒架[工程内容]架子制作、安装、刷防护漆[项目特征]角钢架子 | 套 | 1.00 |  |
| 10 | 岗台[工程内容]骨架制作、基层制作、面层安装、整体及遮阳伞固定[项目特征] | 个 | 1.00 | 岗台1000*1000*400，遮阳伞定购 |
| 11 | 安装坐便器[工程内容]坐便器、低水箱带全部铜活、小配件等的选购、连接安装、调试 [项目特征] | 组 | 6.00 |  |
| 12 | 陶瓷洗脸盆安装[工程内容]脸盆、水嘴、小配件等的选购、连接安装、试水 | 组 | 6.00 |  |
| 13 | 人员、材料倒运费[工程内容]人员进出现场的运费、材料由买料地点运至施工现场、由现场存放地点运至施工地点 | 项 | 1.00 |  |
| 14 | 消防车器材[工程内容]不锈钢器材设计、加工制作、安装[项目特征]不锈钢制品 | 辆 | 11.00 |  |
| 15 | 现场清理费[工程内容]清理施工后现场的废弃物等 | 项 | 1.00 |  |

第二包宣传展示标志标识

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 性能参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 事迹栏 | 1 | 套 | 用于表彰先进事迹，主材为大芯板1.2m×2.4m(Δ1.8cm)、 铝塑板JLX-0211.2m×2.4m(Δ3mm)不锈钢板0Cr18Ni9(304)1.2m×2.4m(Δ1.2mm) 铝通3cm×4cm、玻璃6mm、 PP写真背胶纸（220G） |
| 2 | 俱乐部展牌 | 18 | 块 | 内容为社会主义荣辱观、消防官兵道德规范、现任干部、公安部五条禁令 、新时期人民警察精神。主材为大芯板1.2m×2.4m(Δ1.8cm)、铝塑板JLX-0211.2m×2.4m(Δ3mm)、不锈钢板0Cr18Ni9(304)1.2m×2.4m(Δ1.2mm)、有机板1.2m×2.4m(Δ2mm) 、玻璃6mm、 PP写真背胶纸（221G） |
| 3 | 荣誉室展柜 | 6 | 米 | 摆放所获奖牌、奖杯、证书木质底座，玻璃上盖，总体积不小于1200*750*750。主材采用大芯板1.2m×2.4m(Δ1.8cm) 、角钢＜40mm×40mm(Δ0.5mm) 、不锈钢板0Cr18Ni9(304)1.2m×2.4m(Δ1.2mm)、玻璃(10mm、6mm) |
| 4 | 荣誉室展牌 | 18 | 块 | 内容为中队简介、现任干部、历任干部、消防官兵道德规范、集体荣誉、个人荣誉。主材为大芯板1.2m×2.4m(Δ1.8cm)、铝塑板JLX-0211.2m×2.4m(Δ3mm)、不锈钢板0Cr18Ni9(304)1.2m×2.4m(Δ1.2mm)、有机板1.2m×2.4m(Δ2mm) 、玻璃6mm、 PP写真背胶纸（221G），红色背板，金属包边，其中现任干部牌为有机玻璃，设照片槽，便于更换照片和名字 |
| 5 | 文化展牌 | 2 | 套 | 宣传口号为落实科学发展观等口号，采用亚克力板1.2m×2.4m(Δ8mm)、有机板1.2m×2.4m(Δ3mm) 、画面采用户外写真背胶纸（220G），整体面积150cmX120cm |
| 6 | 大厅展牌 | 2 | 块 | 内容为：我们的誓言和新时期公安精神，主材采用大芯板1.2m×2.4m(Δ1.8cm)、铝塑板JLX-0211.2m×2.4m(Δ3mm)、不锈钢板0Cr18Ni9(304)1.2m×2.4m(Δ1.2mm) 铝通3×4、亚克力板1.2m×2.4m(Δ3mm) 、PP写真背胶纸（220G） |
| 7 | 不锈钢阅报栏 | 1 | 套 | 采用不锈钢方管0Cr18Ni9(304)45mm×95mm、大芯板1.2m×2.4m(Δ1.8cm)、铝塑板JLX-0211.2m×2.4m(Δ3mm)、不锈钢板0Cr18Ni9(304)1.2m×2.4m(Δ1.2mm)、铁方管20mm×20mm、玻璃6mm |
| 8 | 会议室装饰画 | 5 | 幅 | 名人字画以及风景画，采用大芯板 、实木边框、 写真画面、 亚克力板 |
| 9 | 英雄挂像 | 26 | 幅 | 会议室内悬挂，采用大芯板 、实木边框、 写真画面、 亚克力板 |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 性能参数要求 |
| 10 | 会议室标语 | 5 | 套 | 书山有路勤为径学海无涯苦作舟等四幅，“落实科学发展观，建设学习型消防”一幅，采用亚克力板1.2m×2.4m(Δ8mm)、有机板1.2m×2.4m(Δ3mm) |
| 11 | 迎宾图 | 2 | 幅 | 名人字画以及风景画，采用大芯板 、实木边框、 写真画面、 亚克力板 |
| 12 | 市区、中国、世界地图 | 8 | 幅 | 采用大芯板 、实木边框、写真画面、 亚克力板，面积不小于1.38m×0.98m |
| 13 | 天津市、开发区和西区地图 | 4 | 套 | 采用大芯板 、实木边框、写真画面、 亚克力板，面积不小于1.2m×0.65m |
| 14 | 管界片图 | 3 | 幅 | 采用不锈钢移动式框架，可推拉，采用亚克力板、有机板、画面采用户外写真背胶纸，整体面积不小于250cmX120cm |
| 15 | 水源片图 | 3 | 幅 | 采用不锈钢固定式框架，采用亚克力板、有机板、画面采用户外写真背胶纸，整体面积不小于250cmX120cm |
| 16 | 移动式书写白板 | 3 | 块 | 用于讲课教学，面积不小于1.2m×0.8m |
| 17 | 训练成绩栏 | 1 | 块 | 采用大芯板1.5m×2.4m(Δ1.8cm) 、不锈钢板0Cr18Ni9(304)1.2m×2.4mΔ(1.2mm)、 PP写真背胶纸（220G） |
| 18 | 自行车架 | 1 | 套 | 存放自行车车架，采用铁方通6m(Δ1.2mm) 、角钢 ＜40mm×40mm(Δ0.5mm) |
| 19 | 乐器器材架 | 1 | 组 | 摆放乐器，采用不锈钢板0Cr18Ni9(304)1.2m×2.4m，管长6m |
| 20 | 车库标语 | 60 | 平米 | 车库上方形象展示，采用铁方通6m(1.2mm) 、 角钢 ＜40mm×40mm(Δ0.5mm)、不锈钢板0Cr18Ni9(304)1.2m×2.4m(Δ1.2mm)、科宝灯箱布8PS喷绘 |
| 21 | 车库标识 | 48 | 块 | 标注前班车至十一班车，以及指挥员、班长、一号员 通讯员等，车辆标识采用亚克力板1.2m×2.4m(Δ8mm)、 有机板1.2m×2.4m(Δ3mm) ；人员标识采用双色板0.6m×1.2m(Δ3mm) |
| 22 | 值勤一览表 | 3 | 平米 | 大芯板1.2m×2.4m(Δ1.8cm) 、 不锈钢板0Cr18Ni9(304)1.2m×2.4m(Δ1.2mm) 、 PP写真背胶纸（220G），硬塑托板 |
| 23 | 牌匾 | 1 | 幅 | 天津市公安消防局五十二中队，不锈钢制作，黑字，总面积2m×0.3m×0.04m |
| 24 | 门牌 | 4.3 | 平米 | 文艺室 、荣誉室、器材库、维修室等，采用铝合金型材0.3m×6m(Δ2mm) 、 LPT2嵌轨条 、 LPT305支撑条 |
| 25 | 宣传橱窗 | 34 | 块 | 口号为落实科学发展观等，亚克力板、有机板，面积分为1.2m×1.2m、1.2m×1.5m两种，户外写真背胶纸（220G） |
| 26 | 责任标牌 | 8 | 块 | 不锈钢制作，分班，面积不小于80cm*40cm |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 性能参数要求 |
| 27 | 墙面标牌 | 2 | 块 | 口号八荣八耻等，亚克力板1.2m×2.4m(Δ8mm)、有机板1.2m×2.4m(Δ3mm) ，户外写真背胶纸（220G） |
| 28 | 制度牌 | 3 | 块 | 内容为各项规章制度合订，采用印度8061#白木框0.5m×6m 、大芯板1.2m×2.4m(Δ1.8cm)、 玻璃6mm |
| 29 | 规章制度牌 | 80 | 块 | 内容各项规章制度，采用印度8061#白木框0.5m×6m 、大芯板1.2m×2.4m(Δ1.8cm)、 玻璃6mm |
| 30 | 标语栏 | 28 | 平米 | 院内宣传，采用铁方通6m(Δ1.2mm) 、 角钢 ＜40mm×40mm(Δ0.5mm)、不锈钢板0Cr18Ni9(304)1.2m×2.4m(Δ1.2mm)、科宝灯箱布8PS喷绘 |
| 31 | 训练塔标语牌 | 20 | 平米 | “练为战”采用白色铁字覆在铁板上铁板1.2m×2.4m “当兵不习武不算尽义务”等20字采用白色铁字覆在铁板上铁板1.2m×2.4m |
| 32 | 警徽 | 1 | 面 | 2m*2m |
| 33 | 警徽 | 2 | 面 | 1m*1m |
| 34 | 党团军旗 | 14 | 面 | 党旗8面、团旗2面、国旗2面、军旗2面，.6m×2.4m |
| 35 | 彩旗 | 40 | 面 | 红、黄、绿、粉、蓝各10面，1.5m×2.3m |