产品型号：      HB10660   
产品尺寸：      10660x2260x1460(毫米)
控制系统：      美国BALBOA物理按键智能控制系统
按摩座位：      6座位
躺      位：      1躺位
按摩喷嘴：      62个（水疗按摩功能）
按摩喷嘴：      10个（带灯水疗按摩功能）
臀部按摩：      有（臀部按摩功能）
脚部按摩：      有（脚部按摩功能）
缸底排水：      1个（排水功能） 
按摩水泵:        2X2HP (让水流达到按摩功效)
按摩水泵:        2X3HP (让水流达到按摩功效)
循环水泵:        1X1HP (引导水流进入加热系统和净水系统)
过滤纸芯:        1套 (净水功能）
过 滤 器：       1套（安装过滤布袋功能） 
臭氧系统：      1套（消毒杀毒功能）
水力调节：      2个（调节喷子按摩力度）
PU 枕 头：      7个（舒服支撑头部）
LED 池灯：      3个（7彩照明功能，美观漂亮）
电加热器：      2X3KW（恒温，帮助人们享受spa）
安全回水：      1个（吸收水和保护人们在享受温泉）
户外裙边：      1套（防水防潮功能，保温和防止损害功能）
缸体保温：      1层（保温功能）
缸体外壳：      1个（亚克力+玻璃钢加强，更舒适的座位与躺位）
不锈钢架：      1套（支撑浴缸缸体功能）

选配功能：
智能水质控制系统：1套（触摸屏智能控制系统：含7”触摸屏、可编程控制器PLC、450mm沙缸、UV消器、PH+投药泵、PH-投药泵,臭氧发生器）
美国波爽投药器：   1套（自动投复配饼剂，消毒功能、去除水中的有机物和金属离子，进行冲击性处理，保持水体酸碱平衡）
进水过滤:              1套膜式过滤器
热     泵：             1套（KW）
锅     炉：             1套(KW)
空气喷嘴：            12个（气体按摩功能）
风     泵：             1台（700W）

保 温 盖：             1个（EPS泡沫，保温以及保护浴缸功能）

*以上配置为参考配置，具体客户的配置以报价表上的配置为准