目    录

第一章  招标公告…………………………………………………… 1

第二章  供应商须知………………………………………………… 3

供应商须知前附表 ……………………………………………… 3

供应商须知正文部分 …………………………………………… 5

第三章  货物需求一览表及技术规格要求………………………… 25

第四章  合同条款…………………………………………………… 57

附件  主要投标文件格式及其内容：

附件1:投标函

附件2:法定代表人授权委托书

附件3:投标一览表

附件4:分项报价明细表

附件5:到货计划表

附件6:商务条款偏离表

附件7:技术规格偏离表

附件8:项目业绩表

附件9:售后服务承诺书

特 别 提 示

各供应商：

在参与本次招标项目投标时，请按招标文件中规定的可能导致无效投标、废标、黑体字和带*号条款要求的内容逐条响应。若不响应将导致投标失败。

第一章 招  标  公 告

新疆农垦科学院仪器设备采购项目

招标公告

一、采购人：新疆农垦科学院      联系人：韦轩    电话：0993-6683476

二、项目名称: 新疆农垦科学院仪器设备采购项目

项目编号：BZHW-[2015]128

采购方式：公开招标

招标设备名称/数量：

仪器设备  详见附件

采购预算：392.1万元

三、供应商资格要求：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；具有有效的营业执照或其他证明材料、税务登记证书；具有独立承担民事责任的能力。符合要求的供应商请携带授权委托书原件及相关资质证明文件原件及加盖公章的复印件一套，到新疆生产建设兵团招标有限公司购买招标文件。

四、招标文件出售时间：2015年5月21日起10：00时至13：00时和15：30时至18：00时(北京时间节假日除外)。招标文件出售地点：新疆乌鲁木齐市新民路200号创天大厦六楼。

五、投标文件递交时间：2015年6月10日10:30（北京时间）

六、投标截止时间、开标时间：2015年6月10日10:30（北京时间），届时请参加招标的代表出席开标会议。

开标地点：新疆乌鲁木齐市新民路200号创天大厦负一楼兵团公共资源交易中心开标厅。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

七、招标文件售价：500元/包

八、招标机构名称：新疆生产建设兵团招标有限公司

详细地址：新疆乌鲁木齐市新民路200号创天大厦六楼

邮    编：830002                 电  话：0991-8852441

电子信箱：yw1@ xjbtzb.com         联系人：刘薇薇、李金璋

传    真：0991-8865994

开户银行：中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部

户    名：新疆生产建设兵团招标有限公司

银行账号：108200001077

新疆生产建设兵团招标有限公司

2015年5月21日

附件

| 序号 | 分包 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BZHW-[2015]128/01 | 精液灌装打印系统 | 1 | 进口 |
| 2 |  | 程序化冷冻系统 | 1 | 进口 |
| 3 | BZHW-[2015]128/02 | 微生物发酵系统 | 2 | 进口 |
| 4 | BZHW-[2015]128/03 | 48升CO2培养箱 | 5 | 进口 |
| 5 | BZHW-[2015]128/04 | 小型台式高速离心机 | 2 | 进口 |
| 6 |  | 台式高速冷冻离心机 | 2 | 进口 |
| 7 | BZHW-[2015]128/05 | 步入式植物培养室 | 1 | 进口 |
| 8 |  | 超便携式调制叶绿素荧光仪 | 1 | 进口 |
| 9 |  | 超便携式调制叶绿素荧光仪 | 1 | 进口 |
| 10 |  | 果实多酚检测系统 | 1 | 进口 |
| 11 | BZHW-[2015]128/06 | 数码荧光显微镜观测系统 | 1 | 进口 |
| 12 |  | 超低温冰箱 | 1 | 进口 |
| 13 |  | 色彩色差仪 | 1 | 国产 |
| 14 |  | 纯无油静音空压机 | 1 | 国产 |
| 15 |  | 流量计 | 3 | 国产 |
| 16 |  | 压力传感器 | 2 | 国产 |
| 17 |  | 土壤养分速测仪 | 1 | 国产 |

第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：新疆农垦科学院仪器设备采购项目 项目编号及采购内容： BZHW-[2015]128/01 精液灌装打印系统、程序化冷冻系统 BZHW-[2015]128/02 微生物发酵系统 BZHW-[2015]128/03 48升CO2培养箱 BZHW-[2015]128/04 小型台式高速离心机、台式高速冷冻离心机 BZHW-[2015]128/05 步入式植物培养室、超便携式调制叶绿素荧光仪等 BZHW-[2015]128/06 数码荧光显微镜观测系统、土壤养分速测仪等 项目预算金额：392.1万元 |
| 2 | 采购代理机构：新疆生产建设兵团招标有限公司 |
| 3 | 投标保证金金额：01、02、03、04包每包壹万元整，05、06包每包贰万元整，各供应商必须在投标截止时间前交到新疆生产建设兵团招标有限公司指定账户。 |
| 4 | 投标有效期：90天 |
| 5 | 投标文件的数量：正本1份、副本4份，（光盘的电子版一份,且其内容必须与纸质招标文件内容一致）,凡进入开标、唱标程序的投标文件概不退还。 投标文件必须使用胶粘装订，如果出现拉杆或活页装订将导致投标无效。 |
| 6 | 投标截止时间：2015年6月10日10:30（北京时间） 投标文件递交地点：兵团公共资源交易中心开标厅(地址:新疆乌鲁木齐市新民路200号创天大厦负一楼) |
| 7 | 开标时间：2015年6月10日10:30（北京时间） 开标地点：兵团公共资源交易中心开标厅(地址:新疆乌鲁木齐市新民路200号创天大厦负一楼) |
| 8 | 采购代理机构服务费：中标供应商按照中标金额的1.5%收取。 |
| 9 | 采购代理机构账户信息： 单位名称：新疆生产建设兵团招标有限公司 开 户 行：中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部 账 号：108200001077 行 号：104881003013 |
| 10 | 本文中所称“甲方”“乙方”、“买方”“卖方”，在招投标阶段为“采购人”“供应商”。 |
| 11 | 注意事项： 本项目开标时须查验资质原件，包括营业执照原件或经公证的公证件、税务登记证及组织机构代码证原件或经公证的公证件、法人代表授权书原件及被授权人身份证原件，如不携带将可能导致投标被否决。 |
| 12 | 联系方式：新疆乌鲁木齐新民路200号创天大厦六楼 联系人： 刘薇薇、李金璋 电 话：0991-8852441 传 真：0991-8865994 E-mail: yw1@xjbtzb.com |
| 13 | 备注：1、招标文件中所有偏离表，如无偏离应在相应表格中填写“无”，如未填写视为不响应招标文件； 2、本次招标各供应商投标时以人民币报价; 3、招标文件中所涉及的日期均为日历日。 |

供应商须知正文部分

一、总  则

1 合格的供应商：

1.1 法人、其他组织或者自然人，应当具备下列条件：（一）具有独立承担民事责任的能力；（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（六）法律、行政法规规定的其他条件。

1.2 凡参加投标的供应商必须具有履行本招标文件规定的有关要求的能力，信誉良好。

1.3 供应商在本次采购活动中，必须遵循《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法令、法规的规定。

2  定义。

2.1 “采购代理机构”系指新疆生产建设兵团招标有限公司。

2.2 “供应商”系指向采购代理机构提交投标文件的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “货物”系指供应商按合同要求，向采购人提供的货物、设备手册及其他技术资料。

2.4 “服务”系指按合同规定卖方须承担的运输、装卸、技术协助和交付使用后保修期内应履行的义务及售后服务等其他类似的义务。

2.5 “卖方”系指提供合同货物和服务的经济实体，在招投标阶段即为供应商 。

2.6 “买方”系指购买货物和服务的单位，在招投标阶段即为采购人。

3   投标费用

3.1 招标文件价格：招标文件售价500元/包，(邮购须另加50元人民币)。采购代理机构不负责招标文件在邮寄过程中丢失造成的损失。不论供应商出于何种原因不参与投标，或投标后未中标，招标文件及其费用概不退还。

3.2 供应商在投标时应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的费用。

4   采购内容：

4.1 采购内容为新疆农垦科学院所需的仪器设备采购及其相关服务。各供应商应提供项目的供应清单。招标项目名称、数量、技术规格要求详见第三章；投标报价见供应商须知第13条款。

4.2 在采购活动中的标准按国家现行规定（国际标准、国家标准、部标或行业标准）执行。

5   有关说明

5.1 投标报价包括招标采购范围内所有项目的货物供应，安装调试、检测、配合验收和后续服务、货物应提供品牌名称、生产厂家、规格、型号、性能参数、单价、数量、金额等内容。

5.2 供应商的报价应包含税金及本次招标内容所必须的全部费用。

5.3 规范要求和实际需要的内容，在招标文件中有漏项，务请在投标文件中指出，并提供解决方案作实质性响应。

5.4 供应商应按本招标文件附件中所示的格式填写投标报价单。

5.5 本次招标采用一次性报价包干的方式，供应商的报价在中标后的合同实施期间应保持不变，即不因市场价格或政策性价格的调整而增减。

5.6 供应商根据招标文件载明的货物(或服务)采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

5.7 联合体投标（本项目不允许）

5.7.1 两个以上的法人、其他组织或者自然人可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动。

5.7.2 以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合体协议，载明联合体各方承担的工作和义务。

5.7.3 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

5.8 供应商应提供该项目保证质量和服务的承诺。

5.9 项目地点：采购人指定地点。

5.10 交货期：合同签订生效后，国产设备30天内交付使用，进口设备90天内交付使用。

# 二、招 标 文 件

6   招标文件

6.1 招标文件用以阐明所需货物和服务、招标投标程序和商务合同主要条款，包括：

6.1.1 第一章 招标公告

6.1.2 第二章 供应商须知

6.1.3 第三章 货物需求一览表及技术规格要求

6.1.4 第四章 合同条款

附件：主要投标文件格式及其内容：

附件1:投标函

附件2:法定代表人授权委托书

附件3:投标一览表

附件4:分项报价明细表

附件5:到货计划表

附件6:商务条款偏离表

附件7:技术规格偏离表

附件8:项目业绩表

附件9:售后服务承诺书

6.2 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标文件可能被拒绝。

7   招标文件的澄清

7.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构可顺延提交投标文件的截止时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

8.  招标文件的修改

8.1 招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

8.2 招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的供应商，并对供应商具有约束力。

# 三、 投标文件的编制

9   投标文件的编写

9.1 供应商应仔细阅读招标文件,了解招标文件的要求。在充分理解招标文件中货物规格型号、技术性能、技术参数、服务和商务条件后，制作投标文件。

10  投标的语言及计量单位

10.1 供应商的投标文件以及供应商与采购代理机构就有关招标活动的所有来往函电均应使用中文。如果投标文件或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写，供应商应将其译成中文。

10.2 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

11  投标文件构成

11.1 供应商编写的投标文件应按下列顺序及内容提供:

11.1.1 资格证明文件(以下文件必须在有效期内)

(1) 营业执照或其他证明材料复印件装入投标文件中,原件或经公证机构公证后的复印件开标时随身携带备查；

(2) 税务登记证及组织机构代码证复印件装入投标文件中,原件或公证机构公证后的复印件开标时随身携带备查；

(3) 授权书原件(随身携带一份)及被授权人身份证复印件附入投标文件内, 授权书原件及身份证原件随身携带开标时查验；

(4) 投标保证金或其缴纳凭证；

（5）若供应商为经销商的须提供货物制造厂家针对本项目的授权书（原件）,复印件附入投标文件内；

(6) 供应商认为有必要提供的声明及文件资料。

# 11.1.2 商务投标文件

(1) 投标函

(2) 投标一览表

(3) 分项报价明细表

(4) 售后服务承诺书

(5) 备品备件和专用工具清单

(6) 商务条款偏离表

(7) 供应商认为有必要提供的声明及文件资料

# 11.1.3 技术投标文件

（1）供应商对本项目的理解；

（2）技术方案（含实施方案）；

（3）技术规格偏离表；

（4）供应商认为应提交的其他材料。

11.2 第11.1.1条中第(1)(3)(5)项、第11.1.2条中第(1)(2)(3)(4)项、第11.1.3条中第(1)(2)为必备项，供应商必须提供。

12  投标文件的格式

12.1 招标文件附件及招标文件各章节提供了一部分用于编制投标文件时必要的格式，供应商应按此格式编制投标文件。

12.2 招标文件中未提供格式的部分由供应商自行编制。

13  投标报价

13.1 除本招标文件另有规定外，供应商应按招标文件所附相应的投标一览表格式标明拟提供货物的单价和总价等内容。报价以人民币报价。

13.2 任何有选择性的报价将不予接受，每种货物只允许有一个报价。

13.3 供应商须充分注意并重视第三章“货物需求一览表及技术规格要求”的内容，并严格按该章的有关内容做出实质性响应。

13.4 供应商可按招标文件第三章“货物需求一览表及技术规格要求”的内容全部报价，投标报价应包括：

13.4.1 运费、保险费、货物费、安装调试费、检测费、配合验收和后续服务费等。

13.4.2 技术规格中特别要求的零、备件费用。

14  证明供应商合格和资格的文件

14.1 按照第11条规定，供应商应提交证明其有资格参加投标和有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

14.2 供应商应填写并提交招标文件所要求的资格证明类文件。

15.  证明货物合格和符合招标文件规定的文件

15.1  供应商应逐条对招标文件要求的技术规格进行评审，指出自己提供的货物和服务是否对招标文件做出实质性的响应，并认真填写招标文件所附的“商务条款偏离表”、“技术规格偏离表”。如有偏离应在相应表格内填写“无”。如不填写将视为不响应招标文件要求。

15.2  证明货物合格和符合招标文件规定的文件应包括下列内容：

15.2.1  投标货物的试验报告、鉴定证书（复印件）；

15.2.2  执行的制造、验收标准；

15.2.3  荣获国优、部优、省优荣誉证书（复印件）；

15.2.4  有关产品样本、手册、图纸等资料；

15.2.5  供应商认为有必要提供的其它证明文件。

16  投标文件的有效期：

16.1  投标文件从投标截止时间起90天内有效。

16.2  在特殊情况下, 在原投标有效期届满之前，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，并经供应商确认。

17  投标文件的书写要求、签署及数量。

17.1  投标文件正本须用不褪色的墨水笔书写或打印。

17.2  投标文件的书写应清楚工整，修改处应由供应商全权代表签字或盖章。

17.3  未实质性响应招标文件、字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的投标文件将按无效投标处理。

17.4  投标文件应由供应商法人或法人授权代表在规定签章处逐一签署及加盖供应商的公章或合同专用章。

17.5  投标文件的数量：一式5份。正本１份, 副本4份、电子版1份，电子版投标文件与纸质版投标文件内容保持一致。并在投标文件封面右上角注明“正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。参考资料不限量。

17.6  供应商可根据投标文件要求，自行编制其它文件一式5份纳入投标文件中。

18  投标保证金

18.1  投标保证金金额为01、02、03、04包每包壹万元整，05、06包每包贰万元整，各供应商必须在投标截止时间前递交至新疆生产建设兵团招标有限公司指定账户。

18.2  投标保证金用于保护本次招标免受供应商的违规、违约行为而引起的风险。

18.3  投标保证金用人民币，由供应商按供应商须知前附表中明确的银行账号，按18.1条要求的数额递交或在投标时交采购代理机构。对未按要求提交投标保证金的投标文件，评标委员会将视为不响应按照无效投标处理。

18.4  投标保证金以银行汇票、转账支票或银行本票提交,本次招标不接受现金、银行保函形式和其它形式的投标保证金。

18.5  本项目不允许联合体投标。

18.6  中标供应商的投标保证金，将在合同签订后的5个工作日内予以退还；未中标供应商的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内予以退还。

18.7  发生以下情况投标保证金不予退还；

18.7.1 如果供应商在投标有效期内撤回投标；

18.7.2中标供应商有下列情形之一的，投标保证金不予退还；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（一）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；
    （二）未经采购人同意将中标项目转让给他人，或者将中标项目分包给他人的；
    （三）拒绝履行合同义务的。

18.7.3  如果中标供应商放弃中标项目的，无正当理由不与采购人签订合同的，在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的。

# 四、 投标文件的递交

19  投标文件的密封与标记

19.1  供应商应将投标文件正本和副本分别装入信封内加以密封，分别在信封上标“正本”或“副本”，并在密封处压口加盖公章（或合同专用章）。

19.2  供应商还应将填好的投标一览表、投标保证金（或加盖公章缴付凭证复印件）分别装入一单独的信封内加以密封，在密封处压口加盖公章（或合同专用章），并在信封上注明“开标”字样，作为投标文件的一部分。

19.3 所有投标文件信封上均应贴上封条,封条上应写明：

⑴ 采购人：

⑵ 项目名称：

⑶ 项目编号：

⑷ 供应商名称和地址。

⑸ 注明“开标前不准启封”，“正本”，“副本”字样。

19.4 未按本须知要求密封、标记和投递的投标文件，采购代理机构不对其后果负责。

20  投标文件递交的截止时间

20.1 供应商必须在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。

20.2 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，为无效投标文件，采购人将不予接收。

21  投标文件的修改和撤销

21.1 供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

供应商对其投标文件进行的修改或撤销应以书面形式并在招标文件规定的投标截止时间前送达。

21.2 供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

21.3 供应商对投标文件的修改或撤销应按第18和19条规定进行准备、密封、标注和递交。

21.4 投标截止时间后不得修改投标文件。

21.5 供应商不得在投标截止时间起至投标文件有效期满前撤销投标文件，否则采购人将不予退还其投标保证金。

五、开   标

22. 开标

22.1 开标为招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点为招标文件中预先确定的地点。

22.2 采购代理机构主持，采购人、供应商和有关方面代表参加。

21.3 开标时，由供应商或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由采购人委托的公证机构检查并公证；经确认无误后，由招标工作人员当众拆封，宣读供应商名称、投标价格、价格折扣、招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。

未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。

21.4 开标时，投标文件中投标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以投标一览表(报价表)为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

21.5  对未按照本招标文件要求进行投标及资格审查不合格的供应商，其投标文件将按无效投标处理。

21.7 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

21.8 供应商不得向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

# 六、 评标、定标

22.  评标

22.1  评标委员会

22.1.1 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为5人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。采购数额在300万元以上、技术复杂的项目，评标委员会中技术、经济方面的专家人数应当为五人以上单数。

22.1.2 采购人就招标文件征询过意见的专家，不得再作为评标专家参加评标。采购人不得以专家身份参与本部门或者本单位采购项目的评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

22.1.3  评标委员会成员应认真执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法规规定，同时维护采购人与供应商的合法权益。

22.1.4  评标的依据为招标文件和投标文件

22.1.5  评标中评标委员会成员若发生意见分歧，通过书面表决形式，以少数服从多数为原则决定。

22.2 评标纪律

（一）不徇私情，不得明招暗定，杜绝不正之风。

（二）评标委员会成员不得私自泄露评标内容。

（三）评标过程应严格遵守保密制度。开标后,直到授予供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等均不得向供应商或其他无关的人员透露。

22.3 评标委员会成员应当履行的义务

（一）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（二）按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

（三）对评标过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；

（四）参与评标报告的起草；

（五）配合财政部门的投诉处理工作；

（六）配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。

23.  评标原则

# 23.1 评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

# 23.2 评标委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

24. 评标程序

24.1 投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

24.1.1 资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

24..1.2 符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.2 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24.3 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

24.4 推荐中标候选人名单。中标候选人数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选人。

25.  评标方法:本项目将采用综合评分法进行评标。

25.1  开标后评标委员会将审查投标文件是否完整、要求的保证金是否已提供、文件是否恰当签署、是否有计算错误,若供应商拒绝接受修正，其投标将可能被拒绝。

25.2  在对投标文件进行详细评审之前，评标委员会将审查每一份投标文件是否对招标文件的要求做出了实质性的响应。实质性响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，而没有重大偏离。重大偏离系指影响到合同所有条款的供货范围、质量、性能和规格或在实质上与招标文件不一致，而且限制了采购人的权力和供应商的义务。而纠正或承认这些偏离将会对该供应商和其它供应商合理的竞争地位产生不公正的影响。

25.3  评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不寻求外部证据。

25.4  对已被评标委员会确定为非响应性的投标，供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为响应性投标。

25.5  评标委员会允许投标中有微小的不正规、不一致或不规则，而该微小之处不构成重大偏离。

初步审查表

| 序号 | 评审内容 | 供应商 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 供应商1 | 供应商2 | 供应商3 | 合格 | 不 合格 |
| 1 | 供应商是否交纳投标保证金； |  |  |  |  |  |
| 2 | 供应商资格证明文件是否满足招标文件要求； |  |  |  |  |  |
| 3 | 投标文件是否按照招标文件规定要求密封、签署、盖章； |  |  |  |  |  |
| 4 | 供应商的报价未超过采购预算； |  |  |  |  |  |
| 5 | 供应商是否符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求； |  |  |  |  |  |
| 6 | 投标文件的有效性、完整性是否响应招标文件要求，是否对招标文件的实质性要求作出响应。 |  |  |  |  |  |

备注：1.如果投标文件中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件未响应招标文件而予以废标处理。2.表中所述分项评审结果分两种：（1）合格用“√”表示；（2）不合格用“×”表示。

25.6投标文件属下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

（一）应交未交投标保证金的；

（二）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定资格要求的；

（四）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

25.7 在招标采购中，出现下列规定情形之一的，招标采购单位应当予以废标，并将废标理由通知所有投标供应商。

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

25.8 废标后，除采购任务取消情形外，招标采购单位应当重新组织招标。需要采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府财政部门的批准。

25.9 评标在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

26 详细评审

26.1综合评分法。评标委员会将采用综合评分法对投标文件所载明的供应商的投标报价、资质、设备技术性能、质量保证体系、付款方式、交货期、信誉服务、业绩等内容进行打分，依据得分从高到低的顺序最终确定中标供应商，最低报价不作为中标的唯一依据。采用百分制原则：满分为100分、商务标占60%、技术标占40%。商务标得分=报价得分+商务评分，供应商最终得分=商务标得分+技术标得分。

具体评分标准如下：

商务标评分标准：

| 项目 | 分值 | 评审内容 |
| --- | --- | --- |
| 报价 得分 | 30分 | 商务标评分标准：评标基准值=满足招标文件要求的最低投标报价，投标有效报价等于评标基准值的得满分30分，投标报价得分=(评标基准值/投标报价)×价格权重×100，投标报价得分基准分为15分。 |
| 财务状况 | 0-10 | 资产负债率小于70%，连续两年盈利，财务状况达到要求得此项满分，未达要求酌情给分。（提供加盖公章的近2个年度财务审计报告复印件） |
| 付款方式交货期及售后服务措施 | 0-10 | 满足招标文件要求，并有优质的售后服务措施及可靠的供应方案酌情给分 |
| 信誉资质 | 0-5 | 依据信用、履约能力及提供的相关售后服务酌情给分 |
| 业绩 | 0-5 | 依据的近三年内的相关业绩酌情给分 |
| 商务评分满分60分，其中报价得分占30分。 注: 分项得分汇总后,取所有专家打分之和的平均值为商务评分。 |

技术标评分标准：

| 项目 | 分值 | 评审内容 |
| --- | --- | --- |
| 设备技术性能 | 0-20 | 所有设备配置及性能指标能完全满足招标要求，依据设备质量的优劣性酌情给分。 |
| 技术及实施方案 | 0-15 | 具备完整、先进合理的技术及实施方案，能更好的支持采购人的系统运行，依据技术及实施方案的优劣性酌情给分。 |
| 质量保证体系 | 0-5 | 依据对产品质量认证及保证措施优劣性酌情给分。 |
| 满分40分，注: 分项得分汇总后,取所有专家打分之和的平均值为技术标得分。 |

26.2 供应商在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不符合招标规则的活动，可能导致其被取消中标资格。

26.3 与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。

27 定标

27.1 按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

28   中标供应商的确认

28.1评标委员会以书面形式推荐一至三名中标候选人。采购人应当接受评标委员会推荐的中标候选人，不得在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标供应商。评标委员会无义务向投标供应商进行任何有关评标的解释工作。

28.2  采购人应当确定排名第一的中标候选人为中标供应商。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标供应商。

28.3  采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

28.4 在确定中标供应商前，招标采购单位不得与投标供应商就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

29 中标通知

29.1 采购人或者采购代理机构应当自中标供应商确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标结果。

# 29.2 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

30.  拒绝投标的权力

30.1 采购人有权在定标之前拒绝任何有不正当行为或扰乱正常招标工作的供应商，由此对供应商造成的损失不负任何责任，同时对此也不做任何解释。

七、 授 予 合 同

# 31  签订商务合同

# 31.1 采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。

# 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

31.2 中标合同不得转让。合同分包需在投标文件中予以说明，并需经采购人同意。否则，采购人有权取消中标供应商的中标资格。

31.3 招标文件要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

31.4 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

32.  商务合同的组成

32.1  下列文件均为商务合同不可分割的组成部分：

# 32.1.1  招标文件；

32.1.2  中标供应商的投标文件；

32.1.3  中标通知书；

32.1.4  供应商澄清、说明或补正文件。

# 八、采购人授标时更改采购货物数量的权利

33. 采购人在授予合同时有权在幅度内对“货物需求一览表及技术规格要求”中规定的数量和服务予以局部增加或减少，但不得对单价或其它实质性内容做任何改变，对增加的数量按同类型中标价格支付货款。

# 九、其他事项

34.  采购代理服务费

34.1 中标通知书核发的同时，中标供应商必须向采购代理机构按照中标金额的1.5%计算一次性付清采购代理服务费。

34.2 采购代理服务费的计算基数是中标通知书中载明的中标总金额。

35  本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定编制，解释权属新疆生产建设兵团招标有限公司。

36  参与本次招标的供应商必须有商务、技术人员对评标委员会提出的商务、技术问题进行答疑。

第三章  货物需求一览表及技术规格要求

一、货物需求一览表

| 序号 | 分包 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BZHW-[2015]128/01 | 精液灌装打印系统 | 1 | 进口 |
| 2 |  | 程序化冷冻系统 | 1 | 进口 |
| 3 | BZHW-[2015]128/02 | 微生物发酵系统 | 2 | 进口 |
| 4 | BZHW-[2015]128/03 | 48升CO2培养箱 | 5 | 进口 |
| 5 | BZHW-[2015]128/04 | 小型台式高速离心机 | 2 | 进口 |
| 6 |  | 台式高速冷冻离心机 | 2 | 进口 |
| 7 | BZHW-[2015]128/05 | 步入式植物培养室 | 1 | 进口 |
| 8 |  | 超便携式调制叶绿素荧光仪 | 1 | 进口 |
| 9 |  | 超便携式调制叶绿素荧光仪 | 1 | 进口 |
| 10 |  | 果实多酚检测系统 | 1 | 进口 |
| 11 | BZHW-[2015]128/06 | 数码荧光显微镜观测系统 | 1 | 进口 |
| 12 |  | 超低温冰箱 | 1 | 进口 |
| 13 |  | 色彩色差仪 | 1 | 国产 |
| 14 |  | 纯无油静音空压机 | 1 | 国产 |
| 15 |  | 流量计 | 3 | 国产 |
| 16 |  | 压力传感器 | 2 | 国产 |
| 17 |  | 土壤养分速测仪 | 1 | 国产 |

二、技术规格要求

第一包  BZHW-[2015]128/01  精液灌装打印系统、程序化冷冻系统

一、精液灌装打印系统1套（进口）

1. 精液灌装机1台（进口）

1.1 实现对通用型0.25ml细管和0.5ml细管进行灌装和封口，细管型号可以随意转换，只需通过更换灌装针头实现，无需更换其他配件；

1.2 灌装速度可调，灌装速度最低每小时3600只细管；

1.3 封口采用超声波封口技术；

1.4 可以控制细管的灌装数量，灌装精确度可调；

1.5 真空泵、超声波控制器独立构成，方便维护；

1.6 细管灌装托架1套，（ 100支装0.25ml和0.5ml细管的灌装托架各1个，）；

1.7 材质：不锈钢和铝为主；电源：230V、50 Hz，功率不超过500W；转数：60转/ 分钟；

1.8 生产标准：符合欧洲2006/42/EC标准；

1.9 工作条件：可在室内+4℃或室温下工作；

1.10 质保期限：至少1年；

1.11 配件：长短灌装头各2个，灌装漏斗1个，精液灌装软管（20x60）1包（60根），锥形精液灌装杯1包（260个），0.5ml密封垫1包（10000个），一次性灌装头1包（100个）。

2．G10分配器带打印机1台（进口）

2.1 分配器和打印机适用于通用型0.5ml细管和0.25ml细管；

2.2 每小时可打印至少18000支细管；

2.3 可以打印一个带19位数字的条形码、字母、数字、汉字或商标；

2.4 字体大小、方向、高度可调；

2.5 打印规格，最多可同时打印四行，最高打印速度：单行打印197米／分钟，双行打印96米／分钟，字符高度3-12mm；

2.6 打印系统既可以电脑操控系统也可以手动操作，实现触摸屏操作；

2.7 墨水系统，自动控制粘度，开机时自动运行墨水排气，关机时油墨喷嘴自动关闭、自动清洗墨路，防止墨路阻塞，影响打印；

2.8 工作环境，温度5～45℃，湿度10%～90%；

2.9 耗材更换及购买方便，全国至少有10个以上经销处；

2.10 电源：230V、50~ 60 Hz；

2.11 生产标准：符合欧洲2006/42-CE标准；工作条件：可在室内+4℃或室温下工作；

2.12质保期限：1年；

2.13 配件：0.25ml细管分配器漏斗1个，0.5ml细管分配器漏斗1个；

2.14 配备品牌电脑，CPU为酷睿i3及以上处理器，4G内存，1T硬盘；配备配套软件实现灌装、打印等程序编辑应用；

2.15 配备可完全实现精液灌装、自动打印功能之全部配件。

3 技术培训：配备电子版操作规程及操作软件一套，在用户现场对至少两名操作人员提供完善的硬件和软件培训，保证用户操作人员能够熟练使用仪器。内容包括仪器技术原理、仪器操作、数据处理、仪器基本维护、简单维修等。

二、程序化冷冻系统1套（进口）

1. 程序冷冻仪1台（进口）

1.1 利用液氮作为低温源实现仪器的程序性降温；

1.2 电脑独立配制，CPU为酷睿i3及以上处理器，4G内存，1T硬盘，装Windows操作系统，装WIN3T冷冻软件，可自主编写冷冻程序，冷冻仪可储存最多99个不同的冷冻程序；

1.3 冷冻仪内至少配2个感温探头，实时显示理论温度、冷冻仪箱体内温度和冷冻细管内的温度；

1.4 内置高端控制仪表，即使电脑出现故障冷冻仪可独立运行；

1.5 降温速度精确控制，可实现每分钟降温0.1-60摄氏度，温度误差低于0.5摄氏度；

1.6一次冷冻不低于2400支0.25ml细管或者1392支0.5ml细管；

1.7 每次冻精液氮消耗不超过20升；

1.8 仪器工作温度：-145℃ ~ +45℃；操作压力：1.4-1.6帕；电源220V 50Hz，额定功率低于1500W；

1.9 设备可实现远程网络维护；生产标准：符合欧洲2006/42/EECC标准；

1.10 质保期：1年

1.11 配件：诺力手动液压搬运车（3吨，540mm宽）1辆，160L自增压液氮罐1个，WIN 3T软件1套，冷冻托架2套（1套为可放70 只0.25 ml细管托架24个，1套为可放40只0.5 ml细管托架24个），细管搓板2个（配套70 只0.25 ml细管1个，配套40 只0.5 ml细管1个），细管收集钳2个（长、短各1），细管篮2个（小号、大号各1）。

1.12 配备可完全实现精液程序性冷冻之全部配件。

2. 手动细管包装机1台（进口）

2.1 材质：主体航空铝材；

2.2 可分装通用型0.25ml细管和0.5ml细管；0.5 ml细管每次可分装10支或5支，0.25ml细管每次可分装25支或10支；

2.3 可分装13mm拇指管；

2.4 可浸泡在液氮中工作；

2.5 尺寸小于600 x 500 x 400 mm（高*长*宽），重量低于5 kg；

2.6 质保期：1年。

3. 储存型液氮罐2个（进口）

3.1 容积38升液氮罐1个，可配套存放 直径65 mm 储存展示杯10个；

3.2 容积80升液氮罐1个，可配套使用4个抽屉吊架，每个吊架9格，每格可放1个冻存盒（可放81支2ml冻存管）；

3.2 每个液氮罐液氮保存天数≥130天；

3.3 配件：配套2层带提手提桶5个， 直径65 mm储存展示杯15个，配套 4个抽屉吊架，每个吊架9格（每格可放1个冻存盒），直径13mm拇指管250支，0.25ml细管10万支；0.5ml细管1万支。

3.4 质保期1年。

4 技术培训：配备电子版操作规程及操作软件一套，在用户现场对至少两名操作人员提供完善的硬件和软件培训，保证用户操作人员能够熟练使用仪器。内容包括仪器技术原理、仪器操作、数据处理、仪器基本维护、简单维修等。

第二包  BZHW-[2015]128/02  微生物发酵系统

进口微生物发酵系统（2套）进口

（一）基本配置：

1.微生物发酵控制系统：一个主控系统控制一套罐体； 2套。

2. 罐体系统：罐体为玻璃含双夹套，水浴控温，不锈钢罐盖；2套。

3. 搅拌系统：采用无刷伺服免维护马达机械搅拌；2套

4. 泵系统：配置4个内置蠕动泵/套（酸泵、碱泵、消泡剂泵、补料泵）；2套。

5. 温度控制系统：双壁水浴控温；2套。

6. 通气控制系统：至少可通空气和氧气两种及以上气体；2套。

7. pH控制系统：梅特勒、Hamilton等品牌进口PH电极2套，配不锈钢螺帽和电极不锈钢保护套。

8.浊度测量系统：Hamilton等品牌浊度测量仪2套,在线测量。

8. DO控制系统：梅特勒、Hamilton等品牌DO电极2个，配不锈钢螺帽和电极不锈钢保护套。DO电极膜1盒。

9. 泡沫控制系统：泡沫电极2套。

10. 软件系统：系统原装控制软件2套。

11系统需要的相关设备：高压锅一台（能够至少放入一个发酵罐及其相关配件）；品牌静音全无油空压机及贮气罐各1台；氧气储气罐2个: 40L。

（二）详细用途技术指标、配置要求：

1. 设备用途

用于微生物发酵，可用于细菌疫苗生产，提供准确、可靠、稳定的罐体性能和工程数据，为工艺放大提供翔实的参考。

2. 技术指标及配置要求

2.1罐体：最大工作体积不低于4.5L；

2.2罐盖：不锈钢顶盖（罐体上盖）含标准端口，可以安装pH电极、DO电极、温度电极消泡组件和进出液等组件。至少配置3路的补料端口，可以接3种不同的补料。罐体配有不锈钢提拉把手，方便高温灭菌等移动罐体的操作；

2.3 搅拌控制：1个高度可调的六叶片的搅拌浆，转速:20-1500rpm无级变速；

2.4 PH控 制：采用智能PID控制，PH电极测定范围：2-12，测定精度0.01；系统配备酸泵和碱泵，当pH偏离设定值，系统自动控制蠕动泵自动补酸/碱；

2.5 DO控 制：采用智能PID控制，可与转速关联；使溶解氧参数的控制范围：0-500%,测定精度0.1%；

2.6 温度控制：智能PID控制；发酵温度温度范围10℃-60℃，温控精度：0.1℃；

2.7 泡沫控制：消泡电极与消泡剂泵级联，蠕动泵自动添加消泡剂，控制泡沫；

2.8 补料及补料瓶：蠕动泵为可调转速泵，自动补料；补料瓶为带不锈钢顶盖的储液瓶，可以高压灭菌，具有出液管路和通气滤器，耐高温罗口玻璃瓶500mL 4个，1000mL4个，及相关配件和补料瓶托或瓶架；

2.9 通气：含深层通气，通空气、O2两种气体时；该两种气体管路均含有独立的转子流量计，用于气体流速控制；所通气体具有独立的气体过滤除菌装置。出气端口含冷凝器；

2.10浊度测量:该仪器基于浊度（NIR）原理测量总细胞浓度，在线测量浊度，能够测量悬液中哺乳动物细胞、酵母、真菌和细菌的浓度；

2.11取样口：单设取样口，取样和灭菌要方便，操作简单；

2.12系统控制：液晶显示屏尺寸≥10英寸，触摸屏操作界面，图形化显示。实时储存发酵采样值，所有批次的过程数据可根据唯一的批号进行追溯，可以将数据以EXEL、ASCII或BMP图形的格式输出；发酵动态曲线和静态曲线控制参数的设定、保存，软件画面可在同一界面显示所有参数曲线，也可设定显示某一个或几个参数曲线，设置量程，在图形上可进行前后不同批次数据对比；具有上、下限及异常情况报警；

2.13设备安装时，涉及到的水、电、汽、气所有的连接件、配件、连接线、阀门、空气开关等全部由供货方无偿提供并负责安装，管路需采用304不锈钢，耐酸碱，耐高温。另外配备6个空气压力调节阀，保证设备正常运行。

3. 配件要求

3.1 配套专用0.2μm过滤器100个；

3.2 罐盖用硅胶垫2个；

3.3 罐内进气空气过滤器滤芯10个；

3.4 罐盖投料口配耐高温胶垫200个，补料口配耐高温胶垫300个，预留口配耐高温胶垫200个；

4.其他要求

4.1 设备安装、调试和验收：仪器到达用户所在地后，在接到用户通知后一周内进行安装调试，直至通过验收。

4.2 技术培训：配备电子版操作规程及操作软件一套，在用户现场对至少两名操作人员提供不少于三天的硬件和软件培训，保证用户操作人员能够熟练使用仪器。内容包括仪器技术原理、仪器操作、数据处理、仪器基本维护、简单维修等。

4.3 保修期：质保期1年，安装验收合格后整套发酵系统保修期内免费保修。在质保期内，卖方负责为买方的设备提供免费维护、保养和免费更换损坏的和有缺陷的零部件。卖方负责定期培训，终生维修，合理收取配件费。

4.4连接件、配件、连接线、不锈钢管路与阀门等全部安装到位，保证设备正常运行。

4.5发酵罐专用工具：1套。

4.6发酵控制软件终生免费升级。

4.7 服务：厂家在国内要有维修中心，要有专职的维修工程师，要有备品备件库。当设备发生任何故障或不能正常运转时，卖方应在24小时内对用户的服务作出响应，需要现场解决问题的，应在5个工作日内到达仪器现场。

第三包  BZHW-[2015]128/03  48升CO2培养箱

48升CO2培养箱（5台）进口

1.基本配置

1.1 48升CO2培养箱1台；

1.2 40升CO2钢瓶2个/台；

1.3 原装减压阀2个/台；

1.4 CO2钢瓶运输手推车1个/台；

2.性能指标及技术参数：

2.1箱体

箱体容量：48升；六面直接加热，箱体和外门都有特殊的加热分布区域，按照不同比例来加热培养箱内的六个面；无缝箱体，箱体都是由一块不锈钢板压制而成，不经焊接，没有接缝，无死角。箱体能够高温消毒：120℃，4小时循环，一健式操作。

2.2 CO2控制

可编程自动调零功能的红外（IR）CO2 感应器；CO2浓度范围：0.2-20%；CO2浓度调节：±0.1%；CO2均匀性：±0.1%；CO2恢复速率：0.7%/分钟；CO2进气口配备HEPA高效过滤器，过滤效率99%以上。

2.3温度控制

温度控制范围：环境温度以上4℃-50℃,独立传感器的超温保护装置；温度调节：±0.1℃；温度控制稳定性：±0.1℃；温度控制均匀性：≤±0.3℃。

2.4附件

承液盘：不锈钢，可移取；承液盘溶量：0.5升；带孔搁板数量：6个。扳手及工具1套。

3.其他要求

3.1 设备安装、调试和验收：仪器到达用户所在地后，在接到用户通知后一周内进行安装调试，直至通过验收。

3.2 技术培训：配备电子版操作规程一套，在用户现场对至少两名操作人员提供硬件和软件培训，保证用户操作人员能够熟练使用仪器。内容包括仪器技术原理、仪器操作、仪器基本维护、简单维修等。

3.3 保修期：质保期1年，安装验收合格后设备在保修期内免费保修。在质保期内，卖方负责为买方的设备提供免费维护、保养和免费更换损坏的和有缺陷的零部件。卖方负责定期培训，终生维修，合理收取配件费。

第四包  BZHW-[2015]128/04  小型台式高速离心机、台式高速冷冻离心机

一、小型台式高速离心机（2台）进口

1基本配置

1.1 主机一台

1.2 角转子配置：

标准24孔气密型转子1个，24×1.5/2.0 ml，最大转速不低于15,000 rpm, 最大离心力不低于20,000g；转子（24X 1.5/2.0 ml），特殊镀层耐化学腐蚀，可高温高压灭菌（121℃，20 分钟）

1.3 必配的附件、配件、专用工具、消耗品等;

2 技术规格及性能指标

2.1主要用途

用于DNA，蛋白等生物活性物质离心分离。

2.2. 主要技术指标

2.2.1具备定时记速功能，可在达到设定转速后才开始倒数计时；

2.2.2从零至最高加速转速的时间小于15s，从最高转速减速至零的时间小于16s；

2.2.3 离心时间设定范围：0.5-99min/连续运行/短时运行；

2.2.4不锈钢材质腔体设计，自动锁盖，铝制转子，耐化学腐蚀

2.2.5免维护无碳刷变频电机；单键飞梭控制面板，操作似鼠标，可预设离心力、转速、转子、时间；

2.2.6自动失衡检测功能，自动转子识别功能；；

2.2.7符合IEC 1010安全标准和ISO9001质量认证。

二、台式高速冷冻离心机（2台）进口

1基本配置

1.1 主机一台

1.2 角转子配置：

1.2.1气密型转子, 30×1.5/2.0ml固定角转, 含铝制转子盖，最大转速不小于15,000 rpm, 最大离心力不小于25,000g；

1.2.2气密型转子, 6×85ml固定角转,含铝制转子盖, 最大转速不小于10,000rpm,最大离心力不小于14,000 g; (包含15ml,50ml适配器各6个)；

1.2.3原装进口离心管15ml尖底管 60个，50ml圆底管 60个；

1.2.4 必配的附件、配件、专用工具、消耗品等；

2 技术规格及性能指标

2.1主要用途

主要用于DNA，蛋白等生物活性物质离心分离。

2.2. 主要技术指标

2.2.1具备快速和待机制冷功能；

2.2.2离心时间设定范围：0.5-99min/连续运行/短时运行；

2.2.3温控范围：-10℃-40℃，转子在静止时也能进行控温，采用环保无氟制冷，在环境温度25℃，最高转速下，最低温度低于4℃；

2.2.4不锈钢材质腔体设计，自动锁盖，铝制转子，耐化学腐蚀；

2.2.5 免维护无碳刷变频电机；单键飞梭控制面板，操作似鼠标，可预设离心力、转速、转子、时间和温度；

2.2.6自动失衡检测功能，自动转子识别功能；

2.2.7可选择的程序记忆功能，储存50个以上用户程序；

2.2.8对于敏感样品，有10个加速和10个刹车档可选；

2.2.9符合IEC 1010安全标准和ISO9001质量认证。

3.其他要求

3.1 设备安装、调试和验收：仪器到达用户所在地后，在接到用户通知后一周内进行安装调试，直至通过验收。

3.2 技术培训：配备电子版操作规程一套，在用户现场对至少两名操作人员提供硬件和软件培训，保证用户操作人员能够熟练使用仪器。内容包括仪器操作、仪器基本维护、简单维修等。

3.3 保修期：质保期1年，安装验收合格后设备在保修期内免费保修。在质保期内，卖方负责为买方的设备提供免费维护、保养和免费更换损坏的和有缺陷的零部件。卖方负责定期培训，终生维修，合理收取配件费。

第五包  BZHW-[2015]128/05  步入式植物培养室、超便携式调制叶绿素荧光仪、超便携式调制叶绿素荧光仪、果实多酚检测系统

- 步入式植物培养室（一台）进口

（一）功能简介

特色林木作物温度、湿度、光照、CO2浓度等环境参数进行全自动精确控制，维持特色林木作物稳定的生长环境。根据实验需求调整特色林木作物培养环境，实现定制化多功能人工植物生长环境系统。是特色林木作物的发芽、育苗、栽培、细胞组织培养提供必不可少的实验设备。

（二）技术指标

1. 箱体规格：

1.1 外部规格：3556mm(宽) x 1780mm(深) x 2590mm(高)

1.2 *培养高度：1930mm

1.3 培养面积：3.86m2

1.4 内部容积：10194L

2.箱体技术参数：

2.1 *箱体内外部中间填充材料采用用膨胀泡沫固定、填缝，加拿大原装进口，可保障二十年以上寿命。

2.2 *内部和外部墙体为铝制表面，可有效地防止生锈和减轻重量。设备可直接安装在建筑物混凝土地板上，有专门排水管道。箱体密封性优异，可与室外气候隔绝，且防水防气体渗入。

2.3 箱体内部采用镜面式铝材质内壁通过强烈的反光效应，确保光照均一性。

2.4 双门设计，带磁力锁，方便操作，提高内部利用率

3. 温度控制参数：

3.1 *控温范围：-12-40°C（关灯时），-10-40°C（开灯时）；

3.2 *控温精度：±0.5 °C

3.3 控温均一性：箱体内部各部位温度均一性强，误差不超过±0.5 °C

4. 光强控制参数

4.1 *提供距离灯光152mm处1400 umol/m2/s光强

4.2 灯管产生热量由箱体内部气路循环带走，确保箱体温度均一

4.3 *由荧光灯和钨灯两种光源结合的标准光源为植物生长提供稳定的光照。灯具为均衡光强照明系统通过每个灯泡具体的三级亮度调整来进行转换，由量子灯仪表进行监控。

4.4 荧光灯和钨灯两种光源可调，保证了植物培养对光谱的多种要求，可方便用户通过光源的调整做相关胁迫使用。

5. 气流控制参数

5.1 气流方向：采用垂直向下的气流设计，空气从顶部均匀地吹下，并通过底部的调节线圈回收。

5.2 多种气流方案设计，且照明系统使用独立的通风和空调系统，可降低进入生长室的热量。过滤装置以及可调的进气量以及排气量可最大化生长室中空气的交换。

5.3 照明系统通风气孔分布密集，每一个灯泡旁都含通风气孔。

5.4 *气流流速：培养室具有进气口和出气口，且流速可调，其最大的空气交换速度可达到55ft3/min (1.55m3/min)

5.5 *补给气流过滤装置：分子过滤筛

6、制冷系统参数：

6.1 *远程制冷系统：不占用箱体内部体积，制冷系统外置。

6.2 独立水冷式冷凝机组：自带热气通道的水冷系统方便压缩机的连续运行，有效延长寿命和加强温度控制。

6.3 电子调节阀控制：调节阀取代传统的螺线管阀，并带有消声装置，使用寿命更长。

6.4 蒸发器：铜管结构

6.5 制冷剂：环保不含CFC的制冷剂

6.4 制冷系统监测：内置多点维萨拉压力传感器可监测制冷系统的状态。

6.5 制冷系统调节：监测制冷状态不理想可立即启动电子调节阀降低温度，气流可根据监测数据自动调节保证均一性。

7、湿度控制参数：

7.1离心加湿器或高压雾化加湿器；

7.2*湿度控制范围：关灯时最高90%RH，开灯时最高85%RH

7.3*精度范围：±3%RH

7.4 湿度均一性：箱体上下湿度保持均一，全箱体误差不超过±5%

8. 培养箱控制系统：

8.1 控制器储存：工业级CMP6050电脑拥有超大存储容量（512M）方便输入程序和记录数据，存储数据通过网络和移动存储设备方便转移

8.2 控制系统软件程序设定：

- 通过设定程序，可实现数月甚至数年自动控制；

- 设定实验条件和报警功能程序化使得设备使用更迅速更便捷。

- *预设16个程序，可编程模式中囊括多达8个关联循环参数，单个程序中可以设定1-48步，最低时间间隔为1min

8.3 箱体控制器操作界面： 5.7″醒目多彩256色LCD触摸屏显示设定参数和真实条件，分辨率：320*240

8.4 *特有专业图表绘制功能：所有研究参数均可归入个人文件，并可以以图像方式表示，可显示连续5天的趋势图

8.5 *故障诊断功能：系统预设程序设定帮助和故障诊断工具书，屏幕上程式编制 “使用帮助”工具书，实验中通过诊断屏幕可方便维修人员察看所有输入输出数值和了解很多配件的服务寿命，包括灯泡燃烧时间，循环阀等等

8.6 程序延时启动功能：可通过程序控制改变重启时间，在动力故障时减少启动负荷

8.7 *控制器安全性能：四级密码保护确保您的实验更加安全：使用者（最多三人），技术员，主管和工厂

8.8 *随机的CMP VC软件方便电脑监控实验进度

9. 电源配置

9.1 电源：220/380V-3Ø-50Hz，中国可用，通过CSA/UL核准和CE认证

10. 认证

10.1 *通过ISO9001认证

二、超便携式调制叶绿素荧光仪（一台）进口

（一）功能简介

快速、可靠的测量光合作用的量子产量和各种荧光参数，可测荧光诱导曲线并进行淬灭分析，可测光响应曲线和快速光曲线（RLC），51个内置模式菜单，方便参数设置和标准测量，可在线监测植物等的光合作用变化，功能强大，特别适合野外操作。

（二）技术指标

1	技术指标：

1.1	 测量光光源：蓝色LED（470 nm）；标准光强0.05μmol m-2 s-1（Int.=6,Freq.=3）；调制频率5或25Hz，高频100Hz。

1.2光化光光源：蓝色LED（470 nm）；最大连续光强3000 μmol m-2 s-1。

1.3饱和脉冲光光源：蓝色LED（470 nm），最大闪光强度6000 μmol m-2 s-1。

1.4远红光：发射峰值735 nm。

1.5主控单元规格：17.2 cm ×11.2 cm × 7.6 cm（L×W×H）；1.5kg（含电池）。

1.6*屏幕显示：160*104字符（78mm*61mm）半透/黑白显示屏，带背光。

1.7*标准光纤：直径8 mm，光径5.5 mm，长100 cm，由70 μm玻璃纤维构成，末端带不锈钢适配器，光纤必须为防水设计。

1.8信号检测：PIN-光电二极管，带长通滤光片；选择性锁相放大器（专利设计）。

1.9数据存储：8MB闪存，可存储27000组饱和脉冲数据。

1.10	*测量参数：Fo, Fo’, Fm, F, Fm', Fv/Fm, Y(II)=ΔF/Fm', qP, qL, qN, NPQ, Y(NPQ), Y(NO), rETR, PAR 和叶温，相对湿度等。

1.11	测量模式：两种，连接电脑操作和单机操作。

1.12	通信协议：USB 2.0/3.0。

1.13	测量程序：必须带荧光诱导曲线、光响应曲线、快速光曲线、荧光诱导加暗弛豫、光响应曲线加暗弛豫等程序测量功能。

1.14	*曲线拟合：软件必须具备光响应曲线的非线性拟合功能，能够自动拟合出α、Ik、Pm等参数。

1.15	光强测量：微型光量子传感器，测量光合有效辐射，测量范围0～7 000 μmol m-2 s-1 ，余弦响应，内置放大器。

1.16	叶温测量：Ni-CrNi热电耦，直径0.1 mm，测量范围20℃～＋60℃。

1.17	叶片湿度测量：电容式湿度传感器，测量范围0～100%。

1.18	环境温度：0℃～＋40℃。

1.19	*电源配置：6节AA（5号1.2 V/2 Ah）可充电电池，可满足1000次yield测量，6节备用电池；可外接交流电供电。

2. 基本配置：

2.1 主机套装

主机（内置锂电池）  1个

特制光纤            1个

外置电池连接线      1个

PamWin 软件         1套

UMPC手持终端        1套

2.2 光适应叶夹      1个

2.3 暗适应叶夹（3片装） 2套

三、调制叶绿素荧光成像系统（一台）进口

（一）功能简介

利用调制叶绿素荧光技术，以数码相机CCD为检测器，测量全叶片叶绿素荧光成像，其突出优点在于反映样品光合作用的横向异质性。

- 全叶片光合作用分析（荧光成像）、叶片光合作用的横向异质性检测

- 完全相同的条件下同时测量多个样品（植物、地衣、苔藓、微藻等）

- 胁迫损伤的早期检测

- 可测荧光诱导曲线并进行淬灭分析

- 可测快速光响应曲线（120 s内完成，比光合放氧和气体交换等技术快得多）

- 可测量叶片吸光系数

（二）技术指标

1.1 主控单元与软件系统

- 设计：铝合金外壳，内置14.4 V/6 Ah锂电池，RISC处理器，带连接不同版本的探头和配件的接口。

- 工作软件：操作简单、功能强大，完全免费升级。

- 电脑配置要求：Windows XP/Vista系统，或Windows7 32位或64位系统；处理器1.7 GHz，1 G内存，带光驱，带USB接口，带IEEE1394（火线）接口。

- *成像功能：必须能够对Ft、Fo、Fm、Fv/Fm、F、Fm’、Y(II)、Y(NO)、Y(NPQ)、NPQ、qN、qP、qL、ETR、Abs.、NIR、Red等17种参数进行成像分析。

- 程序测量功能：可程序测量荧光诱导曲线、快速光曲线和暗弛豫，也可手动测量；在测量过程中能自动分析所有荧光参数的变化趋势

- *AOI功能：可在测量前或测量后任意选择感兴趣的区域（AOI），程序将自动对选择的AOI的数据进行变化趋势分析，并在报告文件中显示相关AOI的数据。所有报告文件中显示的数据都可导出到EXCEL文件中。

- 成像异质性分析功能：对任意参数任意时间的成像，可在图像上任意选取两点，软件自动对两点间的数据进行横向异质性分析，并可导出到EXCEL文件中。

- *成像数据范围分析功能：对任意参数任意时间的成像，可分析任意两个荧光数值之间有多少个像素点，多少面积（cm2）。

- 突变株筛选功能：可跟据成像结果快速筛选光合、产氢/油、抗逆（抗盐、抗旱、抗病等）等突变株。

- 微藻毒理研究功能：可同时测量96个微藻样品（对照和处理组）的光合活性，软件自动给出处理组样品相对于对照组的光合抑制百分比。

- *吸光系数测量功能：快速测量叶片的吸光系数。

- 环境温度：-5～+45 °C

- 供电：内置可充电锂电池14.4 V/6 Ah；外接交流电，90～264 V，47～63 Hz。

1.2 Maxi探头

- 荧光测量光源： 44个蓝色LED，450 nm，测量光强度0.5 μmol m-2 s-1PAR，最大光化光强度1200 μmol m-2 s-1PAR，饱和脉冲强度2800 μmol m-2 s-1PAR

- *吸光系数测量光源：16个红光（650 nm）和16个近红外（780 nm）LED，用于测量样品PAR吸光系数。

- 信号检测： 2/3”数码相机CCD ，1392×1040象素，4象素组合（binning）技术，采集速率30帧/秒，带选择性锁相放大器。

- 成像面积：10×13 cm

- 光强异质性：测量区域光强异质性小于±7％。

- *测量参数：Ft、Fo、Fm、Fv/Fm、F、Fm’、Y(II)、Y(NO)、Y(NPQ)、NPQ、qN、qP、qL、ETR、Abs.、NIR、Red等。

2.  配置清单

主机1台，内置2/3"CCD相机1个，蓝色LED阵列光源1个，安装支架1个、样品架1个、ImagingWin软件1个、USB线、运输箱。

四、果实多酚检测系统（一台）进口

（一）功能简介

通过对特色林木作物果实表皮的紫外吸收率（类黄酮含量）；表皮可见光吸收率（花青素含量）；叶绿素荧光发射比率（叶绿素含量）；紫外-蓝-绿荧光（氢氧根、羟基酸）的测量，准确评估林木作物果实多酚的含量，进行果实品质的检测，评价果实的成熟度。

（二）技术指标

1.主要技术参数

- 测量样品：叶片、果实、种子、花等任何植物样本

- 测量参数：12种荧光信号

NBI：氮平衡指数

SFR_R and SFR_G:叶绿素指数

Flav：类黄酮指数

Anth：花青素指数

- 测量方法：一键式测量，非接触式测量，可在不直接接触材料的情况下测量

- 测量面积：50cm2（8cm直径），28cm2（6cm直径），or 12.5cm2（4cm直径）

- 测量时间：1次测量＜1s

- 存储空间：1百万次测量（512M SD存储卡）

- 测量模式：一次测量或移动测量

- 数据分类：4层（文件，组，测量和测量编号）

- 温度范围：5～45℃

- 测量光源：LED（脉冲）；4个激发通道：UV,蓝、绿和红

- 检测器：硅光二极管；3个检测通道：黄（蓝），红和近红外

- 用户界面：3.2″触摸式LCD ；蜂鸣器

- 数据下载：USB数据下载接口，兼容其他数据分析软件

- 电池：外置可充电锂电池，充电时间：3小时；电池使用时间：10小时

- 总重量：2.5kg（不含电池）

- 尺寸：16cm*15cm

- 位置参数：内置GPS；位置精度：＜2.5m，数据可直接导出制图

- 语言：英语、法语和西班牙语

- 防护：尼龙袋

- 更新：网上更新

2.  基本配置：

主机MULTIPLEX RESEARCH   1套

充电器  1套

数据连接线 1根

便携箱  1套

第六包  BZHW-[2015]128/06  数码荧光显微镜观测系统、超低温冰箱、色彩色差仪、纯无油静音空压机、流量计、压力传感器、土壤养分速测仪

一、数码荧光显微镜（一台）进口

（一）功能简介

特色林木显微图像的观察及影像资料采集保存。

（二）技术指标

1、显微镜：

*1.1主机：一体化机身，防震机座，稳定结构，观察方法为明场观察、相差、暗场、偏光、多人共览等观察方法，可扩展荧光观察，图像采集分析系统；主机内置图像拍摄按钮，在观察的同时可随时拍摄图像；

1.2调焦：载物台垂直运动方式距离30mm，带聚焦粗调上限停止位置，粗调旋钮扭矩可调，粗调焦9.33毫米/转，微调焦0.1mm/转，最小微调精度1 微米；

1.3观察镜筒：宽视野观察镜筒；

*1.4透射光照明：高亮度LED“复眼”照明，寿命长达60000个小时，减少更换灯泡的次数。

1.5 物镜：平场消色差物镜

[4X 平场消色差物镜]CFI Plan Achromat 4X   N.A. 0.10, W.D. 30.0 mm

[10X 平场消色差物镜]CFI Plan Achromat 10X  N.A. 0.25, W.D. 10.5 mm

[20X 平场消色差物镜]CFI Plan Achromat 20X   N.A. 0.40, W.D. 1.2 mm

[40X 平场消色差物镜]CFI Plan Achromat 40X   N.A. 0.65, W.D. 0.56 mmSpring-loaded

[100X平场消色差物镜]CFI Plan Achromat 100X Oil   N.A. 1.25, W.D. 0.20 mmSpring-loaded

1.6载物台：右手或左手位高硬度涂层载物台，载物台手柄的高度及扭矩力可调，行程78mm X 54mm，带游标校准。

*1.7目镜：10X宽视野目镜，视野数为22，双目均带屈光度调节机构；

1.8物镜转换器：六孔位物镜转换器；

1.9多功能聚光器：满足明场、荧光、相差及暗场观察方法

1.10荧光系统：100W高压汞灯光源，配紫外、蓝、绿荧光激发块，激发器带计时装置；

2、图像采集分析系统：

*2.1、2/3英寸高密度CCD，帕尔贴制冷，制冷温度20度

2.2物理像素数： 507万；

2.3可记录像素：2560×1920像素、1280×960像素、640×480像素

2.4感光度：相当于ISO80（可以在相当于ISO32-1250的范围内波动）

2.5模数转换：14位

2.6动态显示模式：5M（10fps）、1.3M（21fps）；

2.7曝光时间：103us至60sec

2.8程序自动曝光、快门速度优先自动曝光、对焦自动曝光、带自动曝光锁功能的手动曝光

2.9曝光校正：13级

2.10数码变焦：5至2400%

2.11间隔拍摄：5秒至12小时间隔

2.12测光方式：平均测光、峰值测光

2.13测光范围：可调节位置/尺寸

2.14白平衡：可调节设置方法、色彩平衡

2.15图像调节：BMP、TIFF、JPEG、JPEG2000

2.16存储格式：BMP、JPEG（4级压缩）

2.17电源：AC100-240V 50/60Hz

2.18工作环境：0-40℃，最大相对湿度85％（无结露）

3、专业版图像分析软件 ，与显微镜及CCD为同一品牌

（1）文件处理

1.1、支持Tiff,jpg,jp2等文件格式；

1.2、多维图像输出成图像序列，或图像序列组成多维图像；

1.3、用户可以自定义拍摄信息表，自动记录拍摄数据和实验信息；

1.4、图像，通道和自定义区域之间的拷贝，粘贴；

1.5、预设荧光染料数据库，保证通道颜色的真实；

1.6、标注功能（箭头、文字、各种形状）

（2）图像处理

2.1、图像和通道的对比度，亮度，Gamma调节；

2.2、白平衡矫正；

2.3、RGB,色调，饱和度调节；

2.4、通道混合，通道Ratio，通道算术，通道抽取/合并，通道间相对位置矫正；

2.5、图像平滑，锐化，中值滤镜，

2.6、形态学处理：开放，关闭，扩张，腐蚀；

2.7、卷积功能(去模糊)：

2.8、图像缩放，画布尺寸缩放，图像旋转/翻转；

2.9、Gray/RGB/HIS/Binary之间互相转换，位深转换；

2.10、Timelapse拍摄时，支持AF；

2.11、自动拼图，拍摄超大视野图像，支持AF

*2.12、多文档文件处理，实时比较功能‘

*2.13、多通道图像拍摄功能；

*2.14、多维图像拍摄功能；

*2.15、时间测量、光强测量功能

（3）测量功能:

*3.1、自动测量，半自动测量，交互式测量；

3.2、提供测量框（具备体视学功能）和测量挡板，来限制测量范围；

3.3、自定义过滤器，对测量结果进行过滤；

3.4、自动分类器，且具备学习功能；

3.5、各种测量网格，方便进行粗略测量；

3.6、对测量结果进行开放/关闭/扩张/腐蚀/骨架化等操作，多种编辑工具；

3.7、区域测量功能；

3.8、动态测量功能，Ratio测量功能；

3.9、宏功能（Micro）：录制，编辑，界面设计，以实现自动化操作；

4、计算机工作站：

不低于以下配置：i7处理器，独立显卡，4G内存、1T硬盘，20寸液晶显示器

二、超低温冰箱（一台）进口

（一）功能简介

超低温冰箱的最低温度一般是-86摄氏度。可以用于试剂、样品的保存。意义就是在超低温的环境下，抑制了生命的活动，使得生物的细胞结构、RNA、酶类等不会遭到破坏。

（二）技术指标

- 工作条件：

1.1常温常湿条件

- 主要技术指标

*2.1材料：外壁采用彩涂钢板，内壁的隔热材料真空隔热板（VIP材料）；

2.2压缩机：采用双压缩机控制

2.3制冷剂：采用完全无氟的制冷剂(CFC-FREE)

*2.4尺寸和容积：

2．4．1尺寸：外部尺寸770*875*1990（mm）内部尺寸630*600*1380（mm）

2．4．2容积：519L

2.5重量：304KG

*2.6温度控制范围：-50℃～-86℃

*2.7门：外门1个，内门2个

*2.8锁：带有内锁一个，钥匙一把，可接外挂锁

*2.9报警装置：带有温度报警、过滤器报警、电源异常报警、开关门状态报警、断电后蓄电池报警等，并可以接远程报警端子，通过网络对冰箱进行远程控制，还具有自我故障诊断功能

*2.10温度显示：微电脑处理器控制的温度显示控制面板；并可以显示机器目前工作状态

2.11电源条件：220V，10A

*2.12耗电量：1025W

3 .标准配置：

3.1超低温冰箱                    1个

3.2冰铲                          1个

3.3钥匙                          1把

三、色彩色差仪（1台）国产

产品型号：NS800

照明方式：45°/0°(45°环形均匀照明0°接收);
符合标准CIE No.15，GB/T 3978.

积分球尺寸：Φ58mm

照明光源：组合LED光源

感应器：硅光电二极管

测量波长范围：400~700nm

波长间隔：10nm

反射率测定范围：0-100%

测量口径：Φ8mm

颜色空间：CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV

色差公式：ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00v

其它色度指标：

WI(ASTM E313，CIE/ISO,AATCC,Hunter)，
YI(ASTM D1925，ASTM 313),
TI(ASTM E313，CIE/ISO),
同色异谱指数Mt，
粘色牢度，变色牢度

观察者角度：2°/10°

观测光源：D65，A,C,D50，D55，D75，F2，F6，F7，F8，F10，F11,F12

显示：光谱图/数据，样品色度值，色差值/图，合格/不合格结果，
颜色偏向，颜色仿真

测量时间：1.5s

重复性：分光反射率：标准偏差0.1%以内（400~700nm：0.2%以内）：
色度值：ΔE*ab 0.04以内（校正后,以间隔5s测量白板30次平均值）

台间差：ΔE*ab 0.2以内（BCRA系列Ⅱ 12块色板测量平均值）

尺寸：长*宽*高=90*77*230mm

重量：约600g

电池电量：锂电池，8小时内5000次

照明光源寿命：5年大于160万次测量

显示屏：TFT 真彩 3.5inch，电容触摸屏

接口；USB/RS-232

存储数据：标样1000条，试样10000条

操作温度范围：0~40℃（32~104°F）

存储温度范围： -20~50℃（-4~122°F）

标准附件：电源适配器、锂电池、说明书、光盘（内含管理软件）、数据线、黑白校正筒、保护盖、腕带、粉末测试盒

四、纯无油静音空气压缩机（国产）1台

（一）功能简介

无油静音压缩空气气源

（二）性能指标

1.型号： WSC24280C

2.输入电压：220V 50/60HZ

3.功率：3000W

4.产气量：260L/min

5.噪声：60dB

6.最大压力：0.75Mpa

7.尺寸：127×51×57cm

8.毛重：179kg

(三)质保期

质保期：1年

五、超声波流量计（国产）1台

（一）功能简介

用于现场管道液体流量的测量，无需断管、断流，无压力损失。

（二）性能指标

1.主机

1.1型号： MIK—2000H便携式超声波流量计

1.2精度：示值的±1%（流速＞0.2m/s）

1.3显示：点阵式背光液晶显示器，支持中文、英文

1.4测量种类：自来水等纯净液体

1.5温度：-30—90℃

1.6湿度：85%

1.7电源： 220VAC 50/60HZ（自带锂电池充足后可持续工作12小时）

1.8数据接口：RS—232C，波特率75—57600

1.9信号输出：1路OTC脉冲输出（60—1000ms,默认200ms）

2.传感器

2.1安装方式：外夹式

2.2测量范围：DN15—DN100，

2.3尺寸：45×25×32mm

2.4温度：-30—160℃

2.5防护等级：IP67

3.工具箱：铝合金材质，坚固耐磨

(三)质保期

质保期：1年

六、涡轮流量计（国产）1台

（一）功能简介

用于管道液体流量的测量

（二）性能指标

1.型号： LWGY9012涡轮流量计

2.测量介质：液体

3.精度：示值的±1%R

4.管段尺寸：DN4mm

5.流量：0.04—0.25m³/h

6.介质温度：-20—﹢120℃

7.工作电源：3.0V10AH锂电池

8.数据接口：4—20mA输出

9.显示方式：自带液晶显示

10.联接方式：外螺纹联接

11.防护等级：IP65

(二)质保期

质保期：1年

七、涡街流量计（国产）1台

（一）功能简介

用于管道气体流量的测量

（二）性能指标

1.型号： LUGB—2—3涡街流量计

2.测量介质：气体

3.精度：示值的±1%R

4.管段尺寸：DN15mm

5.流量：1—10 m³/h

6.介质温度：-20—﹢120℃

7.工作电源：3.6V10AH锂电池

8.数据接口：4—20mA输出

9.显示方式：自带液晶显示

10.联接方式：外螺纹联接

11.防护等级：IP65

(二)质保期

质保期：1年

八、压力传感器（国产）2个

（一）功能简介

用于管道气体、液体流量的测量

（二）性能指标

1.型号： MIK—PX300压力变送器

2.精度：0.3

3.供电电源：24VDC

4.输出信号：4—20mA

5.介质温度：-20—﹢120℃

6.测量范围：0—35Mpa

7.显示方式：自带液晶显示

8.联接方式：外螺纹联接

9.防护等级：IP65

(二)质保期

质保期：1年

九、土壤养分速测仪（国产）1台

（一）功能简介

第四章  合同条款

1.定义

本合同中和附件中所用的下列术语应解释为：

1.1“买方”系指买货物的单位。

1.2“卖方”系指提供合同货物和服务的经济实体。

1.3“合同”系指买方、卖方双方签署的、合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有附件、附表和组成合同的所有文件。

1.4“合同价格”系指根据合同规定，在卖方全面正确的履行合同义务时买方应支付给卖方的货币额。

1.5“合同专用设备”系指卖方根据招标文件规定须向买方提供的一切配套设备、仪表、备品备件、专用工具、手册、“三证”和技术资料及其他材料。

1.6“服务”系指根据合同所含招标文件中技术规范要求的规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其他的服务，如安装、调试、技术协助、培训以及其它类似的义务。

1.7“现场”系指买方单位项目实施地点。

1.8“备品备件”系指根据合同提供的合同专用设备的备用部件，包括随机备品备件和足够两年运行使用的备品备件。

2. 合同标的(详见技术规格及要求)

3. 供货范围

3.1 合同的供货范围详见第三章相关条款。

3.2 合同供货范围包括了所有专用设备、技术资料、专用工具、备品备件，但在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在发货清单中并未列入而且确实是卖方供货范围中应该有的，并且是满足第二章相关条款对合同专用设备的性能保证要求所必须的，均应由卖方负责将所缺的专用设备、技术资料、专用工具、备品备件等补上，且不发生费用问题。

4. 合同价格

4.1 合同价格即合同总价（      ）万元（大写:       万元）。

本合同采用的合同价格方式为固定合同总价，包括货物主要设备、配套设备（含备品备件、专用工具）、技术资料、服务、安装、调试等费用，还包括合同专用设备的税费、运杂费、保险费等与合同有关的所有费用。

4.1.1 合同价格为（      ）万元。

4.1.2 合同其他费为（      ）万元。

4.1.3 合同的安装、调试费为（          ）万元。

4.2 合同价格在合同执行期内不得变动。

5.交货期：合同签订生效后，国产设备30天内交付使用，进口设备90天内交付使用。

6. 结算方式

6.1 本合同使用的货币种类为人民币。

6.2 货款的支付：

6.2.1合同签订生效后，支付合同总价30%的货款；货到验收合格后支付合同总价60%的货款，剩余10%的货款在质保期结束无质量问题后一次付清（无息）。

7. 交货和运输

7.1 本合同货物的交货及安装进度满足招标文件的要求。

7.2 交货地点：采购人指定地点

7.3 卖方在交货地点交货，运输费（指从货物出厂到运抵交货地点所产生的运输费用以及所有包装物返回的费用）及相关的杂费、保险费包括在卖方的投标总报价之内,运输方式由卖方决定,由卖方办理。

7.4 全部货物运抵施工现场并经开箱验收安装合格后的日期应视为货物交货日期，此日期即本合同第20款计算迟交货物违约金时的依据。

7.5 卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则。卖方应对超交数量或重量而产生的一切后果负责。

7.6 收货单位名称

收货单位：新疆农垦科学院

8. 装运通知

8.1 卖方应在装完后的24小时之内将合同号、货号、数量、覆盖面积、发票金额、运输工具的名称及起运日期，以电话或传真通知买方。如卖方延误了将上述内容用电话或传真通知买方的时间，由此引起的一切损失应由卖方负担。

9. 包装要求

9.1 除合同另有规定外，卖方提供的全部货物，均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输，防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，有严禁倒置标识，以确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

9.2 每件包装内应附一份详细装箱单和质量合格证。

9.3 可以多次使用的包装物，应由卖方负责收回。

10. 标识

10.1 卖方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标识：

A.收货人；

B.合同号；

C.发货单位；

D.收货人代号；

E.到货站；

F.出厂编号；

G.总共箱（件）数及箱号；

H.出厂或装箱日期；

I.货物的名称；

J.毛重/净重（公斤）；

K.尺寸：长×宽×高（以厘米计）

10.2 如果货物单件重在两吨或两吨以上，卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标识标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、“请勿倒置”等字样和其他适当的标志。

11. 专利权

卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯其专利权、商标权的起诉。

12. 保险

12.1 由卖方办理到达目的地的按照发票金额的100%的“一切险”的保险。在买方收到货物前的损坏、丢失，由卖方负责补齐。

13. 技术资料

13.1 卖方应提供所有货物的使用、维修手册，维修密码和全套的电路原理图（中、英文各一套）。

13.2 提供制造厂的检验、测试报告及合格证书,并提供货物装箱清单。

13.3 卖方认为有必要提供的其它技术资料及文件。

14. 质量要求、技术标准及卖方对质量负责的条件和期限。

14.1 卖方应严格按照专用设备材料制造国家标准和机械行业标准进行制造。出厂前卖方的质量检验部门应按照国家制定的各项规定进行产品质量检验，检验合格后出具质量证明书后，方能出厂。

14.2 货物到达使用单位后，卖方接到用户电话通知后,3天内派工程技术人员到达现场。

14.3 在商检人员和卖方技术人员在场的情况下，对照配置及装箱清单开箱验收合格后，再进行安装、调试工作。

14.4 货物安装、调试并投入使用应在规定期限3天内完成，如不能完成每延一天，交滞纳金1000元/天。

14.5卖方应保证所提供货物的技术性能达到采购人招标文件所提出的各项要求，如在使用中发现技术参数达不到招标文件所要求时，采购人可要求赔偿损失。如重要技术参数达不到要求，采购人可要求退货，一般技术参数达不到要求，每一项按货物总价的10%赔偿。

14.6 货物安装、调试、验收合格后，双方共同签署货物验收报告。

15. 检验

15.1 在发货前，卖方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量和重量的检验不应视为最终检验，卖方检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明，并提供规定检验的证书。

15.2 货物运抵现场, 到达目的地后，采购人、供应商及买方聘请的相关人员共同开箱验货；买方可以向当地的技术监督局或工商行政管理局或有权威的专业检验部门申请对货物的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物的规格、数量或两者都与合同不符，买方有权在货物运抵现场后30天内，根据出具的检验证书向卖方提出索赔，并由卖方承担全部检验费用。

15.3 如果货物的质量和规格与合同不符，或在第18条规定的质量保证期内证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用了不符合要求的材料，买方应报请当地技术监督局或工商行政管理局或有权威的专业检验部门进行检查，并有权凭检验证书向卖方提出索赔，并由卖方承担全部检验费用。

15.4 在检验、验收过程中应遵照有关标准和验收规范进行。按照现行国标、部标、或者行业标准制造。对检测及验收不达标的货物，所发生的一切费用及给采购人造成的经济损失，均由供应商承担；采购人保留追究其经济及法律责任的权利。

16 安装与整机要求

16.1安装

16.1.1 卖方提供对机房及电源的要求并根据用户需求，在现有的房间进行安装。

16.1.2 安装、调试期间所发生的一切费用由卖方承担

17  培训

17  培训

17.1培训及售后：对使用人员现场操作培训。

18  质保和维护服务：

18.1 应提供货物的免费保修，期限详见第三章货物需求一览表及技术规格要求。

18.2质量保证：卖方保证货物质量符合以下要求，否则买方有权要求索赔。

18.2.1 合同涉及货物全套设备均为全新产品，以厂家标准包装为准。

18.2.2 所供货物符合配置清单要求。

18.2.3 整机质量达到厂家技术指标，并符合国家商检及技术监督部门的检验标准。

18.3 保修期内和保修期后，如货物出现故障，24小时内专业技术人员到达现场处理问题，一般问题当天解决。保修期内免费维修，保修期外只收取材料成本费，免人工费，主要零配件送达时间不超过7天，每超一天按日货物的检查费赔偿。

19. 索赔

19.1 根据合同第15条和第18条规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔和差异负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

A. 卖方同意退货，并用合同中规定的同种货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险金、检验费、仓储费、装卸费以及为保护拒收的货物所付出的其他费用。

B. 根据货物低劣程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定同意降低货物的价格。

C. 用符合规格要求的新零件、部件来更换有缺陷的部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所遭受的一切直接费用。同时，卖方应按相关规定，对更换件相应延长质量保证期。

D. 由于卖方设计、制造或安装缺陷造成现场改造或影响工作效率时，工作或修补缺陷的一切费用由卖方承担，并视情况扣除质保金。造成拖延工期时，按违约处理。

19.2 如果在买方发出的索赔通知后10天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后30天内或买方同意的更长时间内，按照本合同第19.1条规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从未付款或从质量保证金中扣回索赔金额。

20. 迟、错交货

20.1 卖方应按照合同规定的时间和地点交货和提供服务。

20.2 如果卖方毫无理由的拖延交货，将受到以下制裁：罚款和（或）终止合同。

20.3 在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货和提供服务的理由、延误时间通知买方，买方在接到卖方通知后，应对情况进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货和提供服务的时间。当买方仍需要按期交货和按期提供服务时卖方应按期交货和提供服务，逾期交货和逾期提供服务应按照《合同法》的有关规定，按逾期交货和逾期提供服务的时间向买方偿付违约金，并承担由此而造成买方的其他损失及费用。核定损失额比率为每迟交七日，按迟交货物金额的0.５％计，不满七日按七日计。

20.4 产品错发时，除应承担由此多支付的一切费用外，并按相关条款承担延期交货的责任。

21. 违约罚款

21.1 除合同第22条规定外，如果卖方没有按照规定的时间完成安装、调试和提供服务，或没有达到投标文件中任一条款的承诺都是卖方违约。应向买方支付的1-5%的违约金。如果达到最高限额，买方将考虑终止合同。

22. 不可抗力

22.1 如果双方任何一方由于战争、严重的火灾、水灾、台风和地震以及其他双方同意属于不可抗力的事故，致使合同的履行受到影响时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

22.2 受事故影响的一方应在不可抗力发生后尽快以传真通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给另一方，如果不可抗力影响时间延续120天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

23. 税费

23.1 根据现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方负担。

23.2 本合同价格为含税价。卖方提供的货物、安装、技术图纸资料、服务（包括运输）、进口专用设备（或部件）等所有税费（包括保险费）已全部包含在合同价格内，由卖方承担。

24. 合同争议的解决

24.1 在执行本合同中所发生的或与本合同有关一切争端，买卖双方应通过友好协商解决，如协商不能解决，双方应将争端提交新疆中级人民法院诉讼解决。如仍不能解决，任何一方则可以将争端提交给合同履约地的法院提出诉讼。

24.2 法院判决对双方均有约束力。

24.3 由上述过程发生的费用除法院判决另有规定外，应有败诉方负担。

24.4 在法院审理期间，除正在进行法院审理的部分外，本合同其他部分应继续执行。

25. 违约终止合同

25.1 在买方对因卖方违约而采取的任何补救不受损害的情况下，买方可向卖方发出终止部分或全部合同的书面通知书。

A.如果卖方未能按合同规定的期限或买方同意延长的限期内提供部分或者全部货物。

B.如果卖方未能履行合同规定的其他任何义务。

在上述任一情况下，卖方在收到买方发出的违约通知后30天内，或经买方书面认可延长的时间内未能矫正其过失。

25.2 在买方根据上述第25.1条规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买类似未交的货物和服务，卖方应对购买类似货物和服务所超出的费用部分负责。但是，卖方应继续执行合同中未终止部分。

26. 转让和分包

26.1 除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

26.2 如投标文件中没有明确分包合同，卖方应书面通知买方本合同中卖方所转授出的全部分包合同，但原投标文件或后来发出的通知均不能解除卖方履行本合同的义务。

26.3 卖方对部分或全部转让其应履行的义务而确定的分包合同负全部责任，买方不承担任何责任和义务。

27. 适用法律

本合同按中华人民共和国的法律进行解释。

28. 合同生效及其他

28.1 合同在买方、卖方双方签字后即开始生效。

28.2 本合同一式四份，以中文书写。买、卖双方各执两份。

28.3 招标文件、中标供应商的投标文件、评标答疑记录及中标通知书都是本合同不可分割的一部分。

28.4如需修改或补充合同内容,经协商，买卖双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同不可分割的一部分。

附件：主要投标文件的格式及其内容

招标项目投标文件

项目名称：

项目编号：

供应商：

供应商全权代表：

供应商：（公章）

附件1.

投 标 函

新疆生产建设兵团招标有限公司：

我们收到贵公司               项目招标文件，经认真研究，我们决定参加投标。

⒈按照招标文件中的一切要求，提供招标货物、安装调试及技术服务投标总价 （大写）             万元，￥：                 万元人民币。

⒉如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成交货和完工任务。

⒊我们同意按招标文件的规定，本投标文件的有效期为投标截止时间 后90 天。

⒋我们愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。

⒌我们认为采购人有选择或拒绝任何供应商中标的权力。我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

⒍我们愿按合同法履行自己的全部责任。

⒎我方愿意遵守招标文件中规定的收费标准，承付采购代理服务费。

⒏该项投标在投标截止时间后的投标有效期内保持有效，不作任何更改和变动。

⒐我们同意按招标文件规定，交纳          万元的投标保证金。

⒑综合说明：

（1）货物的详细技术参数、技术条件、技术标准、拟达到的质量标准和保险期限。

（2）易损件、备品备件、专用工具及供应方式。

（3）技术服务。

（4）运输方式。

（5）要求采购人提供的配合。

（6）对招标文件内容有不同意见的偏离说明。

（7）其它。

11.所有有关本投标文件的函电，请按下列地址联系：

单       位：

地       址：

电       话：

电 子 邮 箱：

传       真：

邮 政 编 码：

联   系  人：

供应商（公章）：

授权代表签字：

年   月  日

附件2.

法定代表人授权委托书

新疆生产建设兵团招标有限公司：

现委托        （代理人姓名）参加贵公司组织的          （项目名称）招标活动，全权代表我单位处理招标的有关事宜，代理人所签署的一切有关文件，我单位均予承认。

代理人情况

姓  名：                性  别：

年  龄：                职  务：

身份证号码：

详细通讯地址：

电   话：

传  真：

邮政编码：

单位名称（公章）                      法定代表人（签章）

年    月    日

附件3：

投 标 一 览 表

供应商名称:                                                                         单位：万元

项 目 名 称 ：                                                                      项目编号：

| 货物名称 | 型号规格 | 数量 （批） | 价格（万元） | 运费保险费 （万元） | 安装调试费 （万元） | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单价 （万元） | 合价 （万元） |  |  |  |  |
| 投标总报价（大写） | （小写：￥ ） |

供应商法人或授权代表签字：

供应商盖章：

注：1、请将本投标一览表与投标保证金分别装在不同信封内；

2、投标一览表单独密封，投标文件商务标中也必须提供。

附件4

分项报价明细表

| 编号 | 货物名称 | 规格 | 数量 | 单价 | 合价 | 供货厂商名称 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |

供应商名称：

供应商法人或授权代表签字：

（公章）盖章：

日  期

注：如表格数量不足可延伸

附件5:

到货计划表

项目名称：              　　　　　　                                                项目编号：

| 序号 | 货物（设备、材料）名称 | 到货日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称：

供应商法人或授权代表签字：

备注：供应商应对货物的到货日期逐一填写。

附件6

商 务 条 款 偏 离 表

项目名称：　　　　　　                                                                  项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：

供应商法人或授权代表签字：

注:若有偏离,请将具体偏离条款在“偏离”一栏中详细说明;若无偏离,请在“偏离”一栏中标注“无”字样。

附件7

技 术 规 格 偏 离 表

项目名称：　　　　　　　　　　　　                                                         项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件 条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：

供应商法人或授权代表签字：

注:若有偏离,请将具体偏离条款在“偏离”一栏中详细说明;若无偏离,请在“偏离”一栏中标注“无”字样。

附件8

项目业绩表

项目名称：　　　　　　　　　　　　                                                      项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 所在地区 | 交货时间 | 规模 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：

供应商法人或授权代表签字：

附件9：

售后服务承诺书

该承诺书格式由供应商自行确定，但必须包括以下内容：

# 1、质保期：（请写明质量保证期限）

按照第三章技术规格要求中的质保服务要求写明质量保证期限。

2、明确承诺达到采购人培训要求。

3、提供常用配件清单及分项报价单。

供应商法人或授权代表签字：                                      供应商盖章：