甘肃省会宁县第二中学化学实验仪器及药品采购项目

竞争性谈判采购文件

采购编号：HNJC2018-241

采购人:甘肃省会宁县第二中学

招标机构:会宁县政府采购中心

2018年10月

# 目  录

目  录	1

谈 判 公 告	3

谈判须知前附表	5

1、  总  则	7

1.1 谈判文件涉及术语的内涵及解释	7

2、 谈判须知	8

2.1 谈判	8

2.1.1 综合说明	8

2.1.2 谈判文件的修改与补充	9

2.1.3 谈判具体要求及说明	9

2.1.4 谈判文件的制作	10

2.1.5 谈判报价	10

2.1.6 谈判有效期	11

2.1.7 谈判保证金	11

2.1.8谈判响应性文件的份数和签署	11

2.1.9 谈判响应性文件格式	11

2.1.10 谈判响应性文件的密封	12

2.1.11 谈判响应性文件递交	12

2.1.12 谈判响应性文件递交截止时间	12

2.1.13 谈判响应性文件的修改与撤回	12

3、 澄清和质疑	13

3.1综合说明	13

3.2对谈判文件的澄清和质疑	13

3.3对谈判过程和拟成交结果的质疑	14

3.4澄清或质疑不予受理的情况	14

4、 货物需求	15

4.1参数要求	15

4.2 交货时间及地点：	28

5、 技术要求	29

5.1 总体要求	29

5.2 销售服务和技术支持的要求:	29

5.2.1售前保障	29

5.2.2 售后服务	29

6、谈判原则及办法	29

6.1 谈判工作中的原则及组织	29

6.1.1 原则	29

6.1.2 组织	30

6.2 谈判小组的职责	30

6.3 谈判内容及标准	31

6.4谈判的形式、程序及方法	31

6.4.1 谈判形式	31

6.4.2 谈判程序	31

6.4.3 谈判方法	31

6.5 拟成交供应商的确定	32

6.6 合同的授予	32

6.6.1 成交通知书	32

6.6.2 合同授予原则	32

6.6.3 合同的签署	32

6.7 成交未果	33

6.8 谈判无效响应	34

7、附件	35

政府采购供销合同…………………………………………………………………………36

谈 判 响 应 函	39

法人授权函	40

谈判报价表	41

谈判货物偏离表	42

生产厂家授权函	43

# 甘肃省会宁县第二中学化学实验仪器及药品谈判公告

会宁县政府采购中心受甘肃省会宁县第二中学的委托，对甘肃省会宁县第二中学化学实验仪器及药品以竞争性谈判形式进行采购，欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

一、采购文件编号：HNJC2018-241

二、采购内容：化学实验仪器及药品一批（详见招标文件第四部分“货物需求”）

预算价：31.7358万元

评审方法：最低价法

三、供应商资格要求：

（一）符合《政府采购法》第二十二条规定；

（二）提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证副本或具有统一社会信用代码的营业执照副本；

（三）提供法定代表人资格证明、身份证（法定代表人参与投标时提供）；

（四）提供附有法定代表人身份证复印件的法人授权函，被授权人身份证（非法定代表人参与投标时提供）；

（五）提供财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（六）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（七）本项目不接受联合体投标。

四、报名时间及地点：请于2018年10月29日至10月31日上午8：30-11：30 下午14：30-17：00（节假日除外），前来会宁县政府采购中心（会宁县财政局六楼）进行登记备案。

五、招标文件获取方式：

登录甘肃政府采购网www.gszfcg.gansu.gov.cn免费下载。

六、采购时间及地点： 2018年11月2日下午15：00在会宁县政府采购中心会议室（会宁县财政局六楼）进行谈判采购。

七、采购项目联系人及有关事项：

会宁县政府采购中心联系人：欧阳尔花      联系电话：0943-3253811

采购单位联系人：安富军                 联系电话：13830048360

会宁县政府采购中心

2018年10月26日

# 谈判须知前附表

| 序号 | 内 容 规 定 |
| --- | --- |
|  | 综合说明： 1）项目名称：甘肃省会宁县第二中学化学实验仪器及药品采购项目 2）交货时间及地点：按照合同签订日期、地点供货 3）采购内容：化学实验仪器及药品一批（详见第四部分“货物需求”） 采购预算：31.7358万元 5）采购方式：竞争性谈判 6) 评标方法：选择“最低价法”，即是指以价格为主要因素确定成交候选供应商，按照符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。 |
|  | 采购人： 1）单位名称：甘肃省会宁县第二中学 2）联系人：安富军 3）联系电话：13830048360 |
|  | 招标代理机构： 1）单位名称：会宁县政府采购中心 2）联系人： 欧阳尔花 3）联系电话：0943-3253811 |
|  | 付款方式： 经采购人验收合格后，凭验收单及合同总价开据的发票（完税价），由采购人支付40%货款,使用半年后付40%货款,剩余20%作为质量保证金，一年后无息返还。 |
|  | 投标人资质文件要求：（未做说明的资料复印件加盖鲜章，所有原件携带备查。) （一）必须符合《政府采购法》第二十二条规定； （二）提供年检合格的工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证等证件的副本或具有统一社会信用代码的营业执照副本原件； （三）提供法定代表人资格证明（原件）、身份证（正、反面复印件）（法定代表人参与投标时提供）（1式2份 1份装入投标文件正本，1份带至开标现场） （四）提供法人授权函（原件）及被授权人身份证（正、反面复印件）（非法定代 表人参与投标时提供）（1式2份 1份装入投标文件正本，1份带至开标现场） （五）提供2017年度财务审计报告（新成立企业提供基本开户银行出具的资信证明），2018年依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料； （六）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件装入投标文件正本，并作为资格审查的必要条件）； (七) 提供质量管理体系认证(GB/T19001-2016/ISO9001:2015）标准的认证证书原件； (八) 提供环境管理体系认证(GB/T24001-2016/ISO14001:2015）标准的认证证书原件； (九) 提供职业健康安全管理体系认证（GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007）标准的认证证书原件； (十) 提供中国质量检验协会颁发的企业首席质量官任职培训证书原件(网上备查)； (十一) 提供中国国家认证认可监督管理会员会认可的认证机构颁发的企业五星级售后服务认证证书原件(网上备查)； （十二）本项目不接受联合体投标。 以上条款为本项目必须提供的文件，其中证书必须在有效期内，且2）项应按规定通过上年度年检或复审，所有证书复印件必须加盖投标人法人公章。若法定代表人参加投标,须提供第3项，若法人授权人参加投标,须提供第3项和第4项。证书未按规定年检、复审或未按上述要求制作标书的，将视为无效投标。 |
|  | 投标有效期： 60 天 |
|  | 投标保证金数额及交纳方式： 投标人应于开标前将5000元投标保证金进账到会宁县政府采购中心指定的以下账号。 （1）投标保证金提交方式为银行电汇，不接受其他方式的投标保证金。 （2）投标人必须从基本帐户以电汇方式提交保证金，且投标保证金单位名称必须与投标人登记的单位名称一致，不得以分公司、办事处、个人或其他机构名义交纳。 （3）投标人银行电汇保证金时注明投标项目名称及项目编号。 不按照上述要求缴纳保证金的视为无效投标保证金，其投标文件将被拒绝。 同时投标人须提交本项目投标保证金进帐单或电汇凭证等银行证明文件复印件2份，1份装入谈判响应性文件正本，1份带至开标现场,否则视为无效投标。 （开户名称：甘肃省会宁县财政局预算外资金，开户行：农行会宁县支行，账号:27397101040007673-0000000001） |
|  | 投标文件份数： 投标文件份数：供应商制作投标文件(有分包按分包制作、无分包按整包制作)正本 1 份，副本 1份。未按该要求制作分装标书的，投标文件将被拒绝，对投标人产生的不利因素由其自行承担。 |
|  | 该采购项目不分包，不接受联合体投标。 |
|  | 供货期：合同签订后15日内合同履行完毕 |
|  | 售后服务：产品服务标准以招标文件要求与投标文件承诺服务标准提供服务。 1、供方必须按需方要求清单所需要的配置、参数、保质保量供货。 2、所提供的产品必须符合国家统一质量标准。 |

本次竞争性谈判采购活动是按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购非招标采购方式管理办法》(财政部令第74号）等法律法规组织和实施。

# 1、总  则

## 1.1 谈判文件涉及术语的内涵及解释

1)“政府采购当事人”是指在政府采购活动中享有权利和承担义务的各类主体，包括采购人、供应商和采购代理机构等。

2)“采购人”是指甘肃省会宁县第二中学。

3)“招标机构”是指会宁县政府采购中心。

4)“谈判供应商”是指向本次招标机构提交谈判响应性文件的供应商。

5)“供方”是指与采购人签订合同的成交供应商。

6)“谈判文件”是指由招标机构发出的文本、文件，包括全部章节和附件及答疑会议纪要。

7)“谈判响应性文件”是指谈判供应商根据本谈判文件向招标机构提交的全部响应性文件。

8) “货物”是指供方根据谈判文件和合同的规定须向采购人提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、文件等。

10)“安装”是指供方按谈判文件和合同的规定在项目现场所进行的安装、调试、检验、验收及修补缺陷等内容。供方应对所有现场作业、所有全部安装的完备性、稳定性和安全性负责。

11)“服务”是指供方根据谈判文件和合同的规定承担与供货、安装有关的服务，包括运输、仓储、保险以及其它的伴随服务，如售后、维修、更换和应承担的其它义务。

12）“自主创新产品”是指纳入财政部公布的《政府采购自主创新产品目录》(以下简称目录)的货物和服务。目录由财政部会同科技部等有关部门在国家认定的自主创新产品范围内研究制订。

13)“书面形式”是指任何手写、打印或印刷的各种函件，不包括电传、电报、传真、电子邮件。

# 2、 谈判须知

## 2.1 谈判

### 2.1.1 综合说明

本项目按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法规，已办理谈判采购申请，并得到财政部门批准，现通过竞争性谈判来择优选定货物服务的供货商。本谈判文件包括本文所列内容及按本须知发出的全部和补充资料。谈判供应商应认真阅读本谈判文件中所有的事项、格式、条款、技术规范等实质性的条件和要求。谈判供应商被视为充分熟悉本谈判项目的全部内容及与履行合同有关的全部内容，熟悉谈判文件的格式、条件和范围。谈判供应商没有按照谈判文件的要求提交相关资料，或者谈判供应商没有对谈判文件相关内容都做出实质性响应是谈判供应商的风险，并可能导致其谈判响应性文件无效。

### 2.1.2 谈判文件的修改与补充

谈判响应性文件递交截止日期3天前的任何时候，无论出于何种原因，招标机构可主动地或在解答谈判供应商提出的问题时对谈判文件进行修改。

谈判文件的修改将以书面形式或网上公告的形式通知所有购买谈判文件的谈判供应商，并对其具有约束力。谈判供应商在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向招标机构回函确认。未确认情况应当视为对谈判文件修改的知晓，也将视为对修改内容接受的默认。对于未在谈判响应性文件中对修改内容做实质性响应的，对其产生的不利因素由未确认者自行承担。

为使谈判供应商准备参加谈判时有充分时间对谈判文件的补充或修改内容进行考虑和研究或由于其他原因，招标机构可决定是否延长谈判响应性文件递交截止时间和谈判时间，并将此变更通知上述每一谈判供应商。

### 2.1.3 谈判具体要求及说明

1）谈判供应商参加谈判应按照招标机构谈判文件要求只能一个方案参与谈判，否则视为对谈判不响应；

2）谈判供应商对参加谈判产品技术性能的描述因欠缺或漏报而影响对谈判供应商的谈判响应性文件的评比，不利后果由谈判供应商承担；

3）谈判供应商在谈判响应性文件中所列出的所有货物、配件、软件等均视为包含在谈判项目以及报价中；

4）谈判供应商在本次项目中所提供的货物对于谈判文件中的技术参数要求必须满足，必须符合国家相关规定的要求，否则视为对谈判不响应；

5）招标机构发现具有《政府采购法》第七十七条中第一至五项情形之一的，有权宣布谈判程序和结果无效；在涉及谈判的公证性与违法问题的调查或检查中，谈判供应商如拒绝有关部门的监督检查，视其情节，招标机构也有权宣布谈判结果无效。招标机构同时报备同级财政部门确认，并对谈判供应商、成交供应商的损失不承担任何责任；

6）采购人可视谈判品目价格情况适当增加或减少采购数量，并保留拆包或取消采购某些品目的权力；

7）谈判供应商应自行承担所有与准备和参加谈判有关的费用。不论谈判的结果如何，招标机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

8）本次谈判不接受联合体参加谈判。

### 2.1.4 谈判文件的制作

谈判供应商制作谈判响应性文件必须依据在招标机构领取的谈判文件编写并密封，对谈判文件做出实质性响应。具体内容包括：

（1）资质证明文件部分，包括：谈判响应函、谈判须知前附表中要求的资质文件、公司情况、业绩简介以及谈判供应商认为有必要提供的其他有关资料文件。

（2）技术参数及相关资料部分，包括：技术参数说明、谈判货物偏离表、产品说明书或彩页、技术支持及方案、服务保障等。

售后服务:投标人按照招标文件中售后服务要求做出的积极响应和承诺。包括以下内容：

①产品制造厂家或投标人设立的售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单（加盖公章）；

②说明投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等。分别提供产品制造厂家和投标人的服务承诺和保障措施；

③培训措施：说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法；

④其他有利于用户的服务承诺。

（3）谈判报价部分，包括：谈判报价表、供货期、优惠率等。

### 2.1.5 谈判报价

此次谈判报价（须标明每各品目报价及合计报价，否则视为对谈判不响应）。谈判价格应包括完成谈判文件规定的谈判范围全部内容所需的全部费用。除非谈判文件另有规定，谈判报价应包括精品装修及所需货物、安装、检测、调试、培训、保修、保险、利润、税金、劳保统筹、政策性文件规定及合同包含的所有风险、优惠率、责任等各项应有费用。

谈判价格采用唯一价格，即不得为某一范围价格。报价货币为人民币。

### 2.1.6 谈判有效期

谈判响应性文件在正式递交日期起60日内有效。

### 2.1.7 谈判保证金

谈判保证金数额及交纳方式：

见投标须知前附表第七条

成交投标人的投标保证金待与采购人签订合同后5个工作日内予无息退还；未成交投标人的投标保证金，在成交通知书发出后且无异议，于5个工作日内无息退还。办理退款程序如下：持投标人自己填写的《会宁县政府采购中心保证金退款凭单》，由会宁县政府采购中心将退还的投标保证金电汇到登记的投标人开户行及账户上（投标人登记的信息如果有误，对其产生的不利因素由投标人自行承担）。

对于未能按要求交纳谈判保证金的，招标机构将视为非实质性响应谈判文件的要求而予以拒绝，即视为对谈判文件未响应。

如谈判供应商有下列情况，谈判保证金不予退还：

（1） 在谈判响应性文件递交截止时间后撤回其谈判响应性文件的；

（2）由于成交人的原因未能按照采购文件的规定与采购人签订合同。

（3）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违规、违纪和违法的行为。

（4）公示期内成交人放弃成交结果的；

### 2.1.8谈判响应性文件的份数和签署

谈判响应性文件需提交一份正本，一份副本。并明确标明“正本”和“副本”字样，并单独密封。谈判响应性文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。未按上述要求封装的，将被视为无效投标，对投标人产生的不利因素由其自行承担。

谈判响应性文件中除要求由谈判供应商法定代表人或被授权人签字的内容必须签字、盖章外，其他每页也须加盖公章。谈判响应性文件应使用不能擦去的墨水打印或书写。全套谈判响应性文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标机构的指示进行的，或者是谈判供应商造成的必须修改的错误。修改处应由谈判响应性文件签字人签字证明。

### 2.1.9 谈判响应性文件格式

谈判文件提供的规定格式包括以下五个内容：

1）谈判响应函（见附件2）

2）法人授权函（见附件3）

3）谈判报价表（见附件4）

4）谈判货物偏离表（见附件5）

5）生产厂家授权函（见附件6）

谈判文件未提供的格式由谈判供应商自行编写。

### 2.1.10 谈判响应性文件的密封

谈判供应商应将谈判响应性文件的正、副本分别用标有“正本”和“副本”字样的专用信封独立密封，并在信封上标明“项目名称”、“采购编号”、“谈判供应商名称”（盖章）、“详细地址”、“邮政编码”、“电话” 和“请勿于2018年11月2日下午15:00之前启封！”（盖骑缝章）的提示警句等。如果未按上述要求密封并加注标志，将被视为无效响应，且招标机构将不承担谈判响应性文件错放或提前开封的责任。

### 2.1.11 谈判响应性文件递交

谈判响应性文件应在递交截止时间之前送达会宁县政府采购中心（会宁县财政局六楼），招标机构将拒绝接受在谈判响应性文件递交截止时间后递交的谈判响应性文件。谈判供应商须持有法人代表授权函原件、被授权人身份证、营业执照、税务登记证、组织机构代码证、投标保证金收据原件参加开标，否则视为无效投标。

### 2.1.12 谈判响应性文件递交截止时间

谈判响应性文件递交时间2018年11月2日下午14:30-15:00

招标机构可以补充通知的方式，酌情延长谈判响应性文件递交截止时间。在上述情况下，招标机构与谈判供应商以前在谈判响应性文件递交截止时间的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的谈判响应性文件递交截止时间。

### 2.1.13 谈判响应性文件的修改与撤回

谈判供应商可以在递交谈判响应性文件以后，在规定的谈判响应性文件递交截止时间之前，可以书面形式向招标机构递交修改或撤回其谈判响应性文件的通知。在谈判响应性文件递交截止时间以后，不能更改谈判响应性文件文件。

谈判响应性文件的修改或撤回通知，应单独密封在一个信封中，在信封上注明“修改”或“撤回”的字样。同时，信封上还须按谈判响应性文件的密封要求加写标志。

# 3、 澄清和质疑

## 3.1综合说明

谈判供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向被质疑人提出询问，被质疑人应当及时予以答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。谈判供应商询问和质疑实行实名制。谈判供应商询问和质疑应当有事实根据，不得进行虚假、恶意询问或质疑，干扰政府采购正常的工作秩序。谈判供应商提起质疑应当符合下列条件：必须是参与被质疑项目的谈判供应商；必须在规定的质疑有效期内提起质疑；政府采购监督管理部门规定的其他条件。质疑人提出质疑时，应当提交书面质疑书，质疑书应当包括下列主要内容：被质疑人的名称、地址、电话；采购项目名称、项目编号；具体事项、请求和主张；提起质疑的谈判供应商名称、地址及联系方式；质疑日期。质疑书的递交应当采取当面递交的形式。

## 3.2对谈判文件的澄清和质疑

谈判供应商应尽早购买谈判文件，若对谈判文件有疑问需要澄清或质疑，须在谈判文件发售期满起3个工作日由澄清或质疑方的法定代表人或谈判授权人（必须为法定代表人授权进行该项目谈判的被授权人）以书面形式向招标机构递交澄清或质疑函(原件)，并登记备案。澄清或质疑函须有法定代表人亲笔签字。澄清函应说明需要澄清的内容，质疑函除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。澄清或质疑函应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交澄清或质疑函时，提供法定代表人身份证复印件；由谈判授权人递交澄清或质疑函时，还须提供法人谈判授权函和质疑授权函（均为原件）及谈判授权人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于在甘肃省会宁县第二中学化学实验仪器及药品采购项目中澄清或质疑使用”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。

招标机构在谈判响应性文件递交截止日3天前根据澄清或质疑函的具体内容相应作出答复或不予答复，答复内容不得涉及商业秘密。作出答复的将以书面形式通知提出澄清或质疑的谈判供应商和其他有关谈判供应商。递交质疑的谈判供应商和其他有关谈判供应商在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向招标机构回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。对于未在谈判响应性文件中对修改内容做实质性响应的，对其产生的不利因素由未确认者自行承担。

同时招标机构可以酌情延长谈判响应性文件递交截止时间。

## 3.3对谈判过程和拟成交结果的质疑

谈判供应商认为谈判过程和拟成交结果使自己的权益受到损害的，可以在招标机构于甘肃政府采购网发布拟成交结果之日起7个工作日内，由质疑方的法定代表人或谈判授权人（经法定代表人授权进行该项目谈判的被授权人）以书面形式向招标机构递交质疑函（原件），并登记备案。质疑函须有法定代表人亲笔签字，除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。质疑函应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交质疑函时，提供法定代表人身份证复印件；由谈判授权人递交质疑函时，还须提供法人投标授权函和质疑授权函（均为原件）及谈判授权人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于在甘肃省会宁县第二中学化学实验仪器及药品采购项目中质疑使用”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。

招标机构应在受理谈判供应商的书面质疑后，根据质疑函的具体内容及时向递交质疑函的谈判供应商作出答复或不予答复，答复内容不得涉及商业秘密。作出答复的以书面形式通知递交质疑的谈判供应商。递交质疑的谈判供应商和其他有关谈判供应商在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向招标机构回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。

## 3.4澄清或质疑不予受理的情况

有下列情形之一的，属于无效质疑，被质疑人不予受理，由此产生的影响由投标人自行承担：

(一)不是参与该政府采购项目活动供应商的;

(二)被质疑人为采购人或政府采购代理机构之外的；

(三)所有质疑事项超过质疑有效期的；

(四)以具有法律效力的文书送达之外方式提出的；

(五) 未按上述规定递交澄清或质疑函的；

(六) 其它不符合受理条件的情形。

# 4、 货物需求

# 4.1参数要求

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 打孔器 | 四件 | 套 | 6 |  |
| 2 | 打孔夹板 | 有上下夹板组成，塑料制 | 个 | 4 |  |
| 3 | 打孔器刮刀 | 手持式 | 个 | 4 |  |
| 4 | 手摇钻孔器 | 木工工具 | 台 | 4 |  |
| 5 | 电动钻孔器 | AC220V、Φ1mm-Φ13mm | 台 | 4 |  |
| 6 | 仪器车 | 不锈钢、双层、拆装式 | 辆 | 6 |  |
| 7 | 电动离心机 | 0r/min～4000r/min，20mL³6 | 台 | 4 |  |
| 8 | 离心沉淀器 | 手摇式 | 台 | 4 |  |
| 9 | 磁力加热搅拌器 | 无级调温、转速为（0-1250）rpm,电机功率25W，加热功率200W。由聚四氟乙烯和优质钢材精制的搅拌子，耐高温、耐磨、耐化学腐蚀、磁性强 | 台 | 50 |  |
| 10 | 金属酒精灯 | 200ml，不锈钢酒精灯 ，防爆， | 个 | 24 |  |
| 11 | 酒精喷灯 | 坐式，铜制 | 个 | 12 |  |
| 12 | 电加热器 | 密封式 | 个 | 4 |  |
| 13 | 蒸馏水器 | 2L/h | 台 | 2 |  |
| 14 | 列管式烘干器 | 由13根烘干管、热气流组成 | 台 | 4 |  |
| 15 | 烘干箱 | ≥80L | 台 | 2 |  |
| 16 | 水浴锅 | 铜制 | 个 | 6 |  |
| 17 | 保温漏斗 | 铜制 | 个 | 6 |  |
| 18 | 注射器 | 5mL，塑料 | 只 | 200 |  |
| 19 | 注射器 | 50mL，塑料 | 只 | 200 |  |
| 20 | 注射器 | 100mL，塑料 | 只 | 20 |  |
| 21 | 塑料洗瓶 | 250mL | 个 | 50 |  |
| 22 | 试剂瓶托盘 | 不锈钢，36*27mm | 个 | 80 |  |
| 23 | 实验用品提篮 | 木制带抽屉，42*28cm | 个 | 6 |  |
| 24 | 塑料水槽 | 250mm³180mm³100mm | 个 | 50 |  |
| 25 | 碘升华凝华管 | 密封式 | 个 | 50 |  |
| 26 | 激光笔 | 红光白光、可视、笔式 | 支 | 50 |  |
| 27 | 方座支架 | 由底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹一个、平行夹两个等组成 | 套 | 100 | 投标时必须提供教育部教育装备研究与发展中心和教学仪器设备产品质量检测中心的检测报告。 |
| 28 | 万能夹 | 金属制 | 个 | 100 |  |
| 29 | 三脚架 | 固定脚、圆环外径100mm | 个 | 100 | 投标时必须提供教育部教育装备研究与发展中心和教学仪器设备产品质量检测中心的检测报告。 |
| 30 | 泥三角 | 金属丝外套石棉筒，等边三角形的单边长不小于80mm | 个 | 100 |  |
| 31 | 试管架 | 塑料 | 个 | 100 |  |
| 32 | 漏斗架 | 木制、四孔 | 个 | 6 |  |
| 33 | 滴定台 | 配滴定夹、大理石底座 | 个 | 100 | 投标时必须提供教育部教育装备研究与发展中心和教学仪器设备产品质量检测中心的检测报告 |
| 34 | 滴定夹 | 配滴定台、塑料制 | 个 | 100 |  |
| 35 | 多用滴管架 | 塑料制、两层、可放置20只滴管 | 个 | 100 |  |
| 36 | 移液管架 | 塑料制 | 个 | 20 |  |
| 37 | 比色管架 | 6孔 | 个 | 25 |  |
| 38 | 组合式支架 | 塑料制 | 个 | 6 |  |
| 39 | 高中学生电源 | 交流2～16V/3A，每2V一档；直流稳压2～16V/2A，每2V一档 | 台 | 75 |  |
| 40 | 高中教学电源 | 交流：2～24V，每2V一档，2～6V/12A，8～12V/6A，14～24V/3A,直流稳压：1～25V分档连续可调，2～6V/6A，8～12V/4A，14～24V/2A； 40A、8s自动关断 | 台 | 6 |  |
| 41 | 托盘天平 | 100g，0.1g | 台 | 75 |  |
| 42 | 托盘天平 | 500g，0.5g | 台 | 5 |  |
| 43 | 电子天平 | 100g，0.1g | 台 | 25 |  |
| 44 | 电子天平 | 200g，0.001g | 台 | 4 |  |
| 45 | 电子天平 | 400g，0.1g | 台 | 4 |  |
| 46 | 分析天平 | 200g，0.0001g | 台 | 4 |  |
| 47 | 电子停表 | 0.1s | 只 | 10 |  |
| 48 | 温度计 | 红液，0℃～100℃ | 支 | 200 |  |
| 49 | 温度计 | 水银，0℃～200℃ | 支 | 20 |  |
| 50 | 数字测温计 | -30℃～+200℃ | 台 | 56 |  |
| 51 | 直流电流表 | 2.5级，3A,0.6A， | 只 | 50 |  |
| 52 | 灵敏电流计 | ±300μA | 只 | 50 |  |
| 53 | 多用电表 | 指针式，不低于2.5级 | 个 | 5 |  |
| 54 | 演示电流电压表 | 2.5级 | 台 | 5 |  |
| 55 | 密度计 | 密度＞1 | 支 | 4 |  |
| 56 | 密度计 | 密度＜1 | 支 | 4 |  |
| 57 | 酸度计(pH计) | 测量范围：0.0-14.0pH，分辨率：0.1pH | 台 | 50 |  |
| 58 | 原电池实验器 | 透明槽、可视内部结构、铜、铁、锌片 | 个 | 75 |  |
| 59 | 贮气装置 | 透明有机玻璃、3000ml | 台 | 6 |  |
| 60 | 高中微型化学实验箱 | 含微型蒸馏回馏装置，试剂用量较常规实验省90% | 个 | 56 |  |
| 61 | 溶液导电演示器 | 示教版、灯光指示、五组 | 台 | 10 |  |
| 62 | 微型溶液导电实验器 | 灯光指示、两组 | 套 | 56 |  |
| 63 | 中和热测定仪 | 测定强酸与强碱反应的中和热 | 套 | 56 |  |
| 64 | 化学实验废水处理装置 | 实验教学和废水处理兼用 | 套 | 4 |  |
| 65 | 气体实验微型装置 | 以微型玻璃仪器为主,能完成氧气、氢气、二氧化碳、一氧化碳、氯气、氨气、二氧化硫、硫化氢、一氧化氮、二氧化氮等十几种气体的制备和性质实验,反应容器一般不超过30mL | 套 | 56 |  |
| 66 | 氢氧燃料电池演示器 | 两个质子交换膜电极，膜电极不小于33mm³33mm | 套 | 14 |  |
| 67 | 氢氧燃料电池实验器 | 一个质子交换膜电极，膜电极不小于15mm³15mm，带电流电压表 | 盒 | 20 |  |
| 68 | 电解槽演示器 | 离子交换膜 | 台 | 20 |  |
| 69 | 离子交换柱 | 含玻璃纤维和离子交换树脂 | 支 | 50 |  |
| 70 | 电泳演示器 | 由底座电源装置，带刻度的U型管、电极、插座和开关等组成 | 台 | 10 |  |
| 71 | 丁达尔现象实验器 | 带光源、三液体槽 | 台 | 50 |  |
| 72 | 二氧化氮球 | 双球，内封NO2和N2O4 | 套 | 56 |  |
| 73 | 渗析实验器 | 不锈钢提把，半透膜 | 套 | 56 |  |
| 74 | 放电反应装置 | 带起电器 | 套 | 28 |  |
| 75 | 光化学实验演示器 | 能演示甲烷与氯气的反应 | 套 | 14 |  |
| 76 | 分子结构模型 | 分组用 | 套 | 100 |  |
| 77 | 分子结构模型 | 演示用，氢原子球直径23mm,其他原子球直径30mm | 套 | 6 |  |
| 78 | 金刚石结构模型 | 2.1 模型直径不小于φ30mm，黑色塑料球及φ4mm塑料键组成，球径φ与键长L为自由公差，球键角误差为±3°，直键的不直度不大于2L%。2.2 球与键的组装应松紧适度，不应自由转动、松脱或滑出，歪曲、变形。2.3 塑料球应用全新塑料压注制成，无毒，表面光洁无裂痕。 2.4 其他要求应符合JY52《分子结构模型技术条件》。2.5 符合中华人民共和国教育行业标准 JY0001─2003《教学仪器产品一般质量要求》和JY0002-2003《教学仪器产品的检验规则》的有关规定，教学用电子仪器必须符合中华人民共和国行业标准JY0010-90《教学用电子仪器的标志、说明书、包装、运输和贮存通用技术条件》的有关规定。 | 套 | 5 | 投标时必须提供教育部教育装备研究与发展中心和教学仪器设备产品质量检测中心的检测报告 |
| 79 | 石墨结构模型 | 2.1 模型直径不小于φ30mm，黑色塑料球及φ4mm塑料键组成，球径φ与键长L为自由公差，球键角误差为±3°，直键的不直度不大于2L%。2.2 球与键的组装应松紧适度，不应自由转动、松脱或滑出，歪曲、变形。2.3 塑料球应用全新塑料压注制成，无毒，表面光洁无裂痕。 2.4 其他要求应符合JY52《分子结构模型技术条件》。2.5 符合中华人民共和国教育行业标准 JY0001─2003《教学仪器产品一般质量要求》和JY0002-2003《教学仪器产品的检验规则》的有关规定，教学用电子仪器必须符合中华人民共和国行业标准JY0010-90《教学用电子仪器的标志、说明书、包装、运输和贮存通用技术条件》的有关规定。 | 套 | 5 | 投标时必须提供教育部教育装备研究与发展中心和教学仪器设备产品质量检测中心的检测报告。 |
| 80 | 碳-60结构模型 | 球直径不小于30mm | 套 | 5 |  |
| 81 | 氯化钠晶体结构模型 | 2.1 球直径不小于30mm。2.2 球杆组装松紧适度，不应有自由转动、松脱，组装后不得有明显的弯曲变形及角度变化见2.3 塑料球应用全新塑料压注制成，无毒，表面光洁无裂痕。2.3 其他要求应符合JY52《分子结构模型技术条件》。2.4 符合中华人民共和国教育行业标准 JY0001─2003《教学仪器产品一般质量要求》和JY0002-2003《教学仪器产品的检验规则》的有关规定，教学用电子仪器必须符合中华人民共和国行业标准JY0010-90《教学用电子仪器的标志、说明书、包装、运输和贮存通用技术条件》的有关规定。 | 套 | 10 | 投标时必须提供教育部教育装备研究与发展中心和教学仪器设备产品质量检测中心的检测报告。 |
| 82 | 碳的同素异形体结构模型 | 包括金刚石、石墨、碳-60三种结构模型；小型，球管式，可拆卸 | 套 | 20 |  |
| 83 | 氯化铯晶体结构模型 | 球直径不小于30mm | 套 | 6 |  |
| 84 | 二氧化碳晶体结构模型 | 球直径不小于25mm | 套 | 6 |  |
| 85 | 二氧化硅晶体结构模型 | 球直径不小于25mm | 套 | 6 |  |
| 86 | 金属晶体结构模型 | 球直径不小于30mm | 套 | 10 |  |
| 87 | 电子云杂化轨道模型 | S、SP、SP2、SP3、PX、PY、PZ | 套 | 10 |  |
| 88 | 气体摩尔体积模型 | 有机塑料 | 个 | 5 |  |
| 89 | 沸腾焙烧炉模型 | 燃烧后生成的含二氧化碳的炉气从炉右排除 | 个 | 5 |  |
| 90 | 硫酸接触室模型 | 将二氧化硫转化三氧化硫 | 个 | 5 |  |
| 91 | 氨合成塔模型 | 铁制 | 个 | 5 |  |
| 92 | 炼钢转炉模型 | 铁制 | 个 | 5 |  |
| 93 | 金属矿物、金属及合金标本 | 各类不少于5种 | 盒 | 5 |  |
| 94 | 原油常见馏分标本 | 不少于8种 | 盒 | 5 |  |
| 95 | 合成有机高分子材料标本 | 不少于10种 | 盒 | 5 |  |
| 96 | 新型无机非金属材料标本 | 氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等 | 盒 | 5 |  |
| 97 | 复合材料标本 | 不少于5种 | 盒 | 5 |  |
| 98 | 高中化学1教学挂图 | 13幅 | 套 | 5 |  |
| 99 | 高中化学2教学挂图 | 6幅 | 套 | 5 |  |
| 100 | 高中化学与生活教学挂图 | 6幅 | 套 | 5 |  |
| 101 | 高中化学与技术教学挂图 | 4幅 | 套 | 5 |  |
| 102 | 高中物质结构与性质教学挂图 | 5幅 | 套 | 5 |  |
| 103 | 高中化学反应原理教学挂图 | 3幅 | 套 | 5 |  |
| 104 | 高中有机化学基础教学挂图 | 5幅 | 套 | 5 |  |
| 105 | 高中实验化学教学挂图 | 4幅 | 套 | 5 |  |
| 106 | 元素周期表 | 有外围电子层排布，带轴 | 套 | 10 |  |
| 107 | 元素周期表 | 有外围电子层排布，不带轴 | 套 | 10 |  |
| 108 | 化学实验室安全守则 | 对开，写真布，1幅，不带镜框 | 套 | 1 |  |
| 109 | 化学实验操作规范和安全要求 | 对开，写真布，2幅 | 套 | 10 |  |
| 110 | 简明化学发展史挂图 | 对开，写真布，2幅 | 套 | 10 |  |
| 111 | 高中化学1教学投影片 |  | 套 | 1 |  |
| 112 | 高中化学2教学投影片 |  | 套 | 1 |  |
| 113 | 高中化学与生活教学投影片 |  | 套 | 1 |  |
| 114 | 高中化学与技术教学投影片 |  | 套 | 1 |  |
| 115 | 高中物质结构与性质教学投影片 |  | 套 | 1 |  |
| 116 | 高中化学反应原理教学投影片 |  | 套 | 1 |  |
| 117 | 高中有机化学基础教学投影片 |  | 套 | 1 |  |
| 118 | 高中实验化学教学投影片 |  | 套 | 1 |  |
| 119 | 化学药品管理软件 | 实验室管理用，网络版 | 套 | 1 |  |
| 120 | 量筒 | 10mL | 个 | 100 |  |
| 121 | 量筒 | 25mL | 个 | 100 |  |
| 122 | 量筒 | 50mL | 个 | 100 |  |
| 123 | 量筒 | 100mL | 个 | 100 |  |
| 124 | 量筒 | 500mL | 个 | 10 |  |
| 125 | 量筒 | 1000mL | 个 | 10 |  |
| 126 | 量杯 | 250mL | 个 | 10 |  |
| 127 | 容量瓶 | 50mL | 个 | 150 |  |
| 128 | 容量瓶 | 100mL | 个 | 100 |  |
| 129 | 容量瓶 | 250mL | 个 | 100 |  |
| 130 | 容量瓶 | 500mL | 个 | 56 |  |
| 131 | 容量瓶 | 1000mL | 个 | 10 |  |
| 132 | 滴定管 | 酸式，25mL | 支 | 200 |  |
| 133 | 滴定管 | 酸式，50mL | 支 | 200 |  |
| 134 | 滴定管 | 碱式，25mL | 支 | 200 |  |
| 135 | 滴定管 | 碱式，50mL | 支 | 200 |  |
| 136 | 滴定管 | 四氟乙烯活塞，50mL | 支 | 28 |  |
| 137 | 移液管 | 1mL | 支 | 50 |  |
| 138 | 移液管 | 2mL | 支 | 50 |  |
| 139 | 移液管 | 5mL | 支 | 50 |  |
| 140 | 移液管 | 25mL | 支 | 50 |  |
| 141 | 试管 | φ12mm×70mm | 支 | 1000 |  |
| 142 | 试管 | φ15mm×150mm | 支 | 1000 |  |
| 143 | 试管 | φ18mm×180mm | 支 | 1000 |  |
| 144 | 试管 | φ20mm×200mm | 支 | 600 |  |
| 145 | 试管 | φ32mm×200mm,硬质 | 支 | 60 |  |
| 146 | 试管 | Φ40mm×200mm, | 支 | 60 |  |
| 147 | 具支试管 | 18mm×180mm | 支 | 100 |  |
| 148 | 具支试管 | φ20mm×200mm | 支 | 100 |  |
| 149 | 硬质玻璃管 | φ15mm×150mm | 支 | 120 |  |
| 150 | 硬质玻璃管 | φ20mm×250mm | 支 | 40 |  |
| 151 | 燃烧管 | φ25mm×300mm | 支 | 20 |  |
| 152 | Y形试管 | φ20mm | 支 | 50 |  |
| 153 | 烧杯 | 5mL | 个 | 200 |  |
| 154 | 烧杯 | 10mL | 个 | 200 |  |
| 155 | 烧杯 | 25mL | 个 | 200 |  |
| 156 | 烧杯 | 50mL | 个 | 200 |  |
| 157 | 烧杯 | 100mL | 个 | 200 |  |
| 158 | 烧杯 | 250mL | 个 | 200 |  |
| 159 | 烧杯 | 500mL | 个 | 200 |  |
| 160 | 烧杯 | 1000mL | 个 | 28 |  |
| 161 | 烧瓶 | 圆、长，250mL | 个 | 200 |  |
| 162 | 烧瓶 | 圆、短，厚 250mL | 个 | 200 |  |
| 163 | 烧瓶 | 圆、长，500mL | 个 | 200 |  |
| 164 | 烧瓶 | 平、长，250mL | 个 | 28 |  |
| 165 | 锥形瓶 | 100mL | 个 | 200 |  |
| 166 | 锥形瓶 | 250mL | 个 | 200 |  |
| 167 | 蒸馏烧瓶 | 250mL | 个 | 100 |  |
| 168 | 三颈烧瓶 | 250mL | 个 | 20 |  |
| 169 | 酒精灯 | 150mL，单头 | 个 | 100 |  |
| 170 | 酒精灯 | 250mL，单头 | 个 | 28 |  |
| 171 | 酒精灯 | 250mL，双头 | 个 | 28 |  |
| 172 | 干燥塔 | 250mL | 个 | 28 |  |
| 173 | 气体洗瓶 | 250mL | 个 | 28 |  |
| 174 | 抽滤瓶 | 500mL | 个 | 10 |  |
| 175 | 抽气管 | 与抽气瓶配套 | 个 | 10 |  |
| 176 | 干燥器 | 160mm | 个 | 28 |  |
| 177 | 气体发生器 | 250mL | 个 | 28 |  |
| 178 | 冷凝器 | 直固，300mm | 支 | 56 |  |
| 179 | 冷凝器 | 球形，300mm | 支 | 56 |  |
| 180 | 牛角管 | 弯形，φ18mm³150mm | 支 | 56 |  |
| 181 | 漏斗 | 60mm | 个 | 100 |  |
| 182 | 漏斗 | 90mm | 个 | 100 |  |
| 183 | 安全漏斗 | 直形 | 个 | 56 |  |
| 184 | 安全漏斗 | 双球 | 个 | 2 |  |
| 185 | 分液漏斗 | 锥(梨)形，100mL | 个 | 200 |  |
| 186 | 分液漏斗 | 球形，50mL | 个 | 200 |  |
| 187 | 布氏漏斗 | 瓷，80mm | 个 | 28 |  |
| 188 | T形管 | φ7-8mm | 个 | 100 |  |
| 189 | Y形管 | φ7-8mm | 个 | 100 |  |
| 190 | 离心管 | 10mL | 支 | 20 |  |
| 191 | 干燥管 | 单球，150mm | 支 | 100 |  |
| 192 | 干燥管 | U型，φ15mm³150mm | 支 | 100 |  |
| 193 | 干燥管 | U型，φ20mm³200mm | 支 | 100 |  |
| 194 | 干燥管 | U型，具支，φ15mm³150mm | 支 | 20 |  |
| 195 | 比色管 | 25mL | 支 | 125 |  |
| 196 | 活塞 | 直形 | 支 | 50 |  |
| 197 | 活塞 | T形 | 支 | 50 |  |
| 198 | 圆水槽 | φ200mm³100mm | 个 | 28 |  |
| 199 | 圆水槽 | φ270mm³140mm | 个 | 28 |  |
| 200 | 玻璃钟罩 | φ150mm³280mm | 个 | 8 |  |
| 201 | 钴玻璃片 | 焰色反应专用钴玻片，50*50mm | 个 | 100 |  |
| 202 | 集气瓶 | 125mL，附玻璃片 | 个 | 200 |  |
| 203 | 集气瓶 | 250mL | 个 | 200 |  |
| 204 | 集气瓶 | 500mL | 个 | 50 |  |
| 205 | 液封除毒气集气瓶 | 250mL | 个 | 50 |  |
| 206 | 广口瓶 | 60mL | 个 | 600 |  |
| 207 | 广口瓶 | 125mL | 个 | 200 |  |
| 208 | 广口瓶 | 250mL | 个 | 200 |  |
| 209 | 广口瓶 | 500mL | 个 | 50 |  |
| 210 | 广口瓶 | 茶，60mL | 个 | 200 |  |
| 211 | 广口瓶 | 茶，125mL | 个 | 100 |  |
| 212 | 广口瓶 | 茶，250mL | 个 | 100 |  |
| 213 | 细口瓶 | 60mL | 个 | 100 |  |
| 214 | 细口瓶 | 125mL | 个 | 600 |  |
| 215 | 细口瓶 | 250mL | 个 | 100 |  |
| 216 | 细口瓶 | 500mL | 个 | 100 |  |
| 217 | 细口瓶 | 1000mL | 个 | 20 |  |
| 218 | 细口瓶 | 3000mL | 个 | 10 |  |
| 219 | 细口瓶 | 茶，60mL | 个 | 200 |  |
| 220 | 细口瓶 | 茶，125mL | 个 | 200 |  |
| 221 | 细口瓶 | 茶，250mL | 个 | 50 |  |
| 222 | 细口瓶 | 茶，500mL | 个 | 28 |  |
| 223 | 细口瓶 | 茶，1000mL | 个 | 20 |  |
| 224 | 细口瓶 | 茶，3000mL | 个 | 6 |  |
| 225 | 下口瓶 | 茶，5000mL | 个 | 10 |  |
| 226 | 滴瓶 | 30mL | 个 | 500 |  |
| 227 | 滴瓶 | 60mL | 个 | 500 |  |
| 228 | 滴瓶 | 茶，30mL | 个 | 500 |  |
| 229 | 滴瓶 | 茶，60mL | 个 | 500 |  |
| 230 | 称量瓶 | φ25mm×40mm | 个 | 10 |  |
| 231 | 坩埚 | 瓷，30mL | 个 | 100 |  |
| 232 | 坩埚钳 | 200mm | 个 | 100 |  |
| 233 | 烧杯夹 | 不锈钢制 | 个 | 20 |  |
| 234 | 镊子 | 不锈钢制 | 个 | 200 |  |
| 235 | 试管夹 | 木制 | 个 | 200 |  |
| 236 | 水止皮管夹 | 弹簧 | 个 | 200 |  |
| 237 | 螺旋皮管夹 | 螺旋 | 个 | 28 |  |
| 238 | 石棉网 | 125mm*125mm | 个 | 200 |  |
| 239 | 隔热网 | 功能与石棉网相同，隔热材料不是石棉，是环保型的 | 个 | 200 |  |
| 240 | 二连球 |  | 个 | 10 |  |
| 241 | 燃烧匙 | 铜制，全长23cm 直径19mm | 个 | 100 |  |
| 242 | 药匙 | 塑料 | 个 | 200 |  |
| 243 | 玻璃管 | φ5mm～φ6mm | 千克 | 10 |  |
| 244 | 玻璃管 | φ7mm～φ8mm | 千克 | 10 |  |
| 245 | 玻璃棒 | φ3mm～φ4mm | 千克 | 10 |  |
| 246 | 玻璃棒 | φ5mm～φ6mm | 千克 | 10 |  |
| 247 | 软胶塞 | 0号-12号 | 千克 | 20 |  |
| 248 | 橡胶管 |  | 千克 | 10 |  |
| 249 | 乳胶管 | 乳胶 | 米 | 100 |  |
| 250 | 洗耳球 | 60mL | 个 | 50 |  |
| 251 | 试管刷 | 200mm | 个 | 100 |  |
| 252 | 烧瓶刷 | 200mm | 个 | 100 |  |
| 253 | 滴定管刷 |  | 个 | 100 |  |
| 254 | 结晶皿 | 80mm | 个 | 20 |  |
| 255 | 表面皿 | 60mm | 个 | 100 |  |
| 256 | 表面皿 | 100mm | 个 | 20 |  |
| 257 | 研钵 | 瓷，60mm | 个 | 100 |  |
| 258 | 研钵 | 瓷，90mm | 个 | 100 |  |
| 259 | 蒸发皿 | 瓷，60mm | 个 | 100 |  |
| 260 | 蒸发皿 | 瓷，100mm | 个 | 100 |  |
| 261 | 反应板 | 至少6穴 | 个 | 100 |  |
| 262 | 井穴板 | 9孔，0.7mL×9 | 个 | 100 |  |
| 263 | 井穴板 | 6孔，5mL³6，附带双导气管的井穴塞 | 个 | 100 |  |
| 264 | 塑料多用滴管 | 4mL | 支 | 1000 |  |
| 265 | 白金丝 | φ0.5mm×50mm；金属柄；可拆卸 | 支 | 28 |  |
| 266 | 铝(条) |  | 克 | 1000 |  |
| 267 | 铝(片) |  | 克 | 1000 |  |
| 268 | 铝(箔) |  | 克 | 50 |  |
| 269 | 锌(粒) | 工业 | 克 | 1000 |  |
| 270 | 锌(粒) | 试剂 | 克 | 1000 |  |
| 271 | 铁(还原铁粉) | 试剂 | 克 | 1000 |  |
| 272 | 铁(片) |  | 克 | 500 |  |
| 273 | 铁(丝) |  | 克 | 500 |  |
| 274 | 铜(紫铜片) |  | 克 | 1000 |  |
| 275 | 铜(丝) |  | 克 | 1000 |  |
| 276 | 碘 | 试剂 | 克 | 200 |  |
| 277 | 活性炭 |  | 克 | 1000 |  |
| 278 | 二氧化锰 | 试剂 | 克 | 2000 |  |
| 279 | 三氧化二铁 | 试剂 | 克 | 1000 |  |
| 280 | 氧化铜 | 工业 | 克 | 1000 |  |
| 281 | 氧化铝 | 试剂 | 克 | 1000 |  |
| 282 | 氯化铝 | 试剂 | 克 | 1000 |  |
| 283 | 氯化钾 | 试剂 | 克 | 2000 |  |
| 284 | 氯化钠 | 试剂 | 克 | 2000 |  |
| 285 | 氯化钠 | 工业 | 克 | 3000 |  |
| 286 | 氯化钙(无水) | 工业 | 克 | 1000 |  |
| 287 | 氯化镁 | 试剂 | 克 | 1000 |  |
| 288 | 三氯化铁 | 试剂 | 克 | 2000 |  |
| 289 | 氯化铵 | 工业 | 克 | 1500 |  |
| 290 | 氯化亚铁 | 试剂 | 克 | 1000 |  |
| 291 | 氯化亚锡 | 试剂 | 克 | 500 |  |
| 292 | 溴化钠 | 试剂 | 克 | 2500 |  |
| 293 | 溴化钾 | 试剂 | 克 | 2500 |  |
| 294 | 溴化铜 | 试剂 | 克 | 50 |  |
| 295 | 碘化铅 | 试剂 | 克 | 100 |  |
| 296 | 碘化钾 | 试剂 | 克 | 2500 |  |
| 297 | 亚硫酸钠(无水) | 试剂 | 克 | 5000 |  |
| 298 | 硫酸亚铁 | 试剂 | 克 | 5000 |  |
| 299 | 莫尔盐(硫酸亚铁铵) | 试剂 | 克 | 1000 |  |
| 300 | 硫酸钾 | 试剂 | 克 | 2500 |  |
| 301 | 硫酸钠 | 试剂 | 克 | 2500 |  |
| 302 | 硫酸铝 | 试剂 | 克 | 2500 |  |
| 303 | 硫酸铜(蓝矾、胆矾) | 工业 | 克 | 2000 |  |
| 304 | 硫酸铜(无水) | 试剂 | 克 | 2500 |  |
| 305 | 硫酸铵 | 工业 | 克 | 1000 |  |
| 306 | 硫酸铝钾(明矾) | 工业 | 克 | 2000 |  |
| 307 | 硫酸铁 | 试剂 | 克 | 2500 |  |
| 308 | 硫酸锰 | 试剂 | 克 | 2500 |  |
| 309 | 硫酸锌 | 试剂 | 克 | 2500 |  |
| 310 | 硫化亚铁 | 试剂 | 克 | 5000 |  |
| 311 | 碳酸钠 | 工业 | 克 | 2500 |  |
| 312 | 碳酸氢钠 | 工业 | 克 | 2000 |  |
| 313 | 大理石 |  | 克 | 2000 |  |
| 314 | 碳酸氢铵 | 工业 | 克 | 2500 |  |
| 315 | 硅酸钠(水玻璃) | 试剂 | 毫升 | 1000 |  |
| 316 | 乙酸钠 | 试剂 | 克 | 5000 |  |
| 317 | 乙酸铅 | 试剂 | 克 | 50 |  |
| 318 | 硫氰酸钾 | 试剂 | 克 | 2500 |  |
| 319 | 硫代硫酸钠 | 试剂 | 克 | 2500 |  |
| 320 | 硼酸 | 试剂 | 克 | 2000 |  |
| 321 | 氢氧化钡 | 试剂 | 克 | 2500 |  |
| 322 | 氨水 | 试剂 | 毫升 | 5000 |  |
| 323 | 氧化钙(生石灰) | 试剂 | 克 | 5000 |  |
| 324 | 氢氧化钙(熟石灰) | 试剂 | 克 | 5000 |  |
| 325 | 碱石灰 | 试剂 | 克 | 5000 |  |
| 326 | 丙三醇 | 试剂 | 克 | 2500 |  |
| 327 | 葡萄糖 | 试剂 | 克 | 2500 |  |
| 328 | 蔗糖 | 工业 | 克 | 5000 |  |
| 329 | 可溶性淀粉 | 试剂 | 克 | 2500 |  |
| 330 | 酒精 | 95% | 千克 | 50 |  |
| 331 | 煤油 | 工业 | 毫升 | 1500 |  |
| 332 | 植物油 | 食用 | 毫升 | 500 |  |
| 333 | 石蜡 | 工业 | 克 | 500 |  |
| 334 | 石蜡(油) | 工业 | 毫升 | 500 |  |
| 335 | 苯甲酸 | 工业 | 克 | 2500 |  |
| 336 | 硬脂酸 | 试剂 | 克 | 2500 |  |
| 337 | 硬脂酸丁酯 | 试剂 | 克 | 2500 |  |
| 338 | 石蕊 | 指示剂 | 克 | 100 |  |
| 339 | 酚酞 | 指示剂 | 克 | 100 |  |
| 340 | 品红 | 染料 | 克 | 100 |  |
| 341 | 甲基橙 | 指示剂 | 克 | 100 |  |
| 342 | pH广范围试纸 | 1～14 | 本 | 100 |  |
| 343 | 蓝石蕊试纸 | 100张 | 本 | 150 |  |
| 344 | 红石蕊试纸 | 80张 | 本 | 150 |  |
| 345 | 淀粉碘化钾试纸 | 80张 | 本 | 100 |  |
| 346 | 亚甲基蓝 |  | 克 | 50 |  |
| 347 | 定性滤纸 | 7cm， | 盒 | 150 |  |
| 348 | 乙醛 | 试剂 | 毫升 | 5000 |  |
| 349 | 苯 | 试剂 | 毫升 | 2000 |  |
| 350 | 无水乙醇 | 试剂 | 毫升 | 5000 |  |
| 351 | 乙酸乙酯 | 试剂 | 毫升 | 1000 |  |
| 352 | 硫化钠 | 试剂 | 克 | 1000 |  |
| 353 | 碳化钙 |  | 克 | 5000 |  |
| 354 | 亚硝酸钠 | 试剂 | 克 | 500 |  |
| 355 | 草酸 | 试剂 | 克 | 2000 |  |
| 356 | 氯化钡 | 试剂 | 克 | 2000 |  |
| 357 | 四氯化碳 | 试剂 | 毫升 | 5000 |  |
| 358 | 溴乙烷 | 试剂 | 毫升 | 1000 |  |
| 359 | 苯酚 | 试剂 | 克 | 1000 |  |
| 360 | 乙酸 | 试剂，36% | 毫升 | 2000 |  |
| 361 | 乙酸 | 试剂，100% | 毫升 | 5000 |  |
| 362 | 氢氧化钾 | 试剂 | 克 | 5000 |  |
| 363 | 氢氧化钠 | 试剂 | 克 | 5000 |  |
| 364 | 氢氧化钠 | 工业 | 克 | 8000 |  |
| 365 | 苯酚钠 | 试剂 | 克 | 5000 |  |
| 366 | 甲醛 | 试剂 | 毫升 | 2500 |  |
| 367 | 高中化学实验材料 | 小刀、棉花、木炭、火柴、蜡烛、剪刀、焊锡、炭棒、导线、电灯泡、木板、电池、电珠、砂纸等 | 份 | 112 |  |
| 368 | 电极材料 | 石墨、铜、锌、镁、铁、锡等电极 | 套 | 112 |  |
| 369 | 一字螺丝刀 | 200mm | 支 | 10 |  |
| 370 | 十字螺丝刀 | 201mm | 支 | 10 |  |
| 371 | 尖嘴钳 | 150mm | 把 | 10 |  |
| 372 | 手锤 | 0.11kg | 把 | 10 |  |
| 373 | 三角锉刀 | 250mm带柄 | 个 | 10 |  |
| 374 | 剪刀 | 民用，150mm | 把 | 10 |  |
| 375 | 玻璃瓶盖开启器 |  | 套 | 10 |  |
| 376 | 玻璃管切割器 | 切割范围1-60mm， | 个 | 10 |  |
| 377 | 工作服 | 防酸碱 | 件 | 56 |  |
| 378 | 护目镜 | 侧面完全遮挡 | 个 | 150 |  |
| 379 | 防护面罩 | 可提供颈部和头部保护 | 个 | 28 |  |
| 380 | 防毒口罩 | 有活性炭 | 个 | 28 |  |
| 381 | 耐酸手套 | 耐酸 | 双 | 28 |  |
| 382 | 手套 | 一次性乳胶手套 | 双 | 500 |  |
| 383 | 洗眼器 | 壶式，冲洗型 | 套 | 10 |  |
| 384 | 简易急救箱 | 绿色药膏一瓶，烧伤膏药一瓶，苏打粉100克，硼酸100克，创可贴10条，灭菌结晶磺胺50克，紫药水、红药水、碘酒各50毫升，3%双氧水100毫升，胶布一卷，绷带一卷，药棉一包，手术剪一把，镊子一把，注射器1支 | 件 | 10 |  |
| 385 | 实验防护屏 | 三片折叠式结构，透明有机玻璃 | 件 | 10 |  |
| 386 | 化学演示平台 | 1.由背景板长25cmX宽20cm、底板长40cmX宽28cm、摄像头、应用软件和加密狗组成。 2.背景板上粘贴黑白各半的双色背景纸，可根据实验物质的颜色选择正置或反置，试管固定在背景板上，以凸显实验效果。 3.背景板为无色有机塑料，背景纸和底板必须耐酸碱、防腐蚀。 4.安装应用软件后，插入加密狗才能进行录制和演示、编辑。 5.采用铝合金箱式包装。 6.仪器的可靠性和软件的正当性有保证， | 套 | 3 | 投标时必须提供带有加密狗的软件一套,软件著作权登记证书原件、教育部教育装备研究与发展中心和教学仪器设备产品质量检测中心的检测报告原件。厂家授权原件和售后服务承诺函原件(原件备查) 2.提供样品,现场演示,未按参数要求提供者作无效投标.样品和标书同时递交 |
| 387 | 化学仿真虚拟实验室平台软件 | 所有实验均为三维建模生成，完全写实，能达到真实照片效果；所有玻璃器皿必须能具有透明玻璃真实效果；所有金属仪器都能体现金属质感；实验系统及实验装置均可多角度观察；微课制作功能：教师可以在线对自己的视频进行剪辑、打点、修改、删除。电子画板功能：教师可以任意在软件界面上书写。重点实验：★【锅炉里的蓝色火焰】：实验中的锅炉必须有铸铁质感，能360度全方位观察，能对锅炉内部进行剖面研究。★【石墨的导电性】：实验装置整体能够变换视角，从左侧面、正面、右侧面对整个的实验装置进行观察，闭合开关够让电流通过石墨，电路中的灯泡发光。★【钟乳石】：能够显示钟乳石的结构，对钟乳石进行全方位360度观察。★【实验室制取氧气】：试管、集气瓶水槽必须有玻璃质感，铁架台有金属质感，整个装置可以360度全方位观察。★【吸取式抽水机原理】：抽水机必须有金属质感，对抽水机进行360度观察。对抽水过程进行剖面观察，水的流动完全与现实一样（如溅起水花）。★【地热发电】：多角度观察装置，展示地热发电的全过程。★【电炉烧水】：对电炉烧水装置进行全方位多角度观察，水沸腾后能观察到水泡和蒸汽。★【硬币分解】硬币分解胡碰撞符合物理学原理★【汽油机的基本构造】：可全方位多角度观察汽油机的内部结构，整个装置具有金属质感。软件亦可进行平面的数理化仿真虚拟实验，可以提供一个自由的实验环境，提供各种实验器材，可自由搭配组合。1、涵盖学科：物理、化学、生物。2、物理仿真实验室可以支持安卓系统，并可以全方位观察实验。提供实验器具完备的综合性实验室环境，可以自由实验。投标时在安卓平板电脑上运行实验：单摆实验，并对小球拍摄频闪照片（改变小球初速度后再次实验）。全方位多角度观察开关电路实验。3、生物部分软件为用户提供了一个实验完备的生物虚拟实验室，三维建模生成，可以全方位观察。在安卓系统平板电脑上运行实验。 | 套 | 3 | 1.投标时必须提供：厂家授权原件和售后服务承诺函原件(原件备查) 2.由国家版权局颁发的软件著作权证书原件。(原件备查) 3.提供带有加密狗的样品一套，现场演示,未按参数要求提供者作无效投标.样品和标书同时递交。 |

## 4.2 交货时间及地点：

交货时间：按合同签订日期。

交货地点：甘肃省会宁县第二中学。

# 5、 销售服务要求

## 5.1 销售服务和技术支持的要求:

必须符合国家标准、行业标准及采购人提出的服务要求；

## 5.1.1售前保障

满足招标文件中的服务要求

## 5.1.2 售后服务

提供售后服务承诺书

# 6、谈判原则及办法

## 6.1 谈判工作中的原则及组织

### 6.1.1 原则

根据《中华人民共和国政府采购法》抽取组建谈判小组，由采购人代表和评审专家共同组成，谈判小组成员应坚持“公开、公平、公正”的宗旨,认真细致地做好谈判评审工作。

1）谈判小组成员人数不少于3人以上单数组成，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

2）谈判小组成员应当客观、公正的履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

3)谈判小组成员和与谈判活动有关的工作人员不得透露对谈判文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与谈判有关的其他情况。

### 6.1.2 组织

1）谈判小组：由采购人代表和从专家库随机抽取的专家组成谈判小组。谈判小组下设商务组和技术专家组，分别根据谈判文件要求负责谈判响应性文件的商务审核和技术评价。

2）招标人: 由采购人和招标代理机构组成，负责对外联系并配合中心工作人员开标、谈判的会务工作,整理并向谈判小组分发谈判响应性文件；做好谈判会议记录；对谈判过程中的原始文件进行归档;随时印发需要的文件资料,对各种咨询函件及档案文件的统收统发；负责对谈判小组推荐的拟成交结果进行审核。

3）监督部门：由同级财政部门采购办、财政局监督检查股及采购中心相关人员等有关监督部门组成，根据国家有关法律、法规及谈判文件的规定,对整个谈判过程进行监督,保证谈判的公正性,防止违法行为的产生。

## 6.2 谈判小组的职责

谈判小组完成谈判后，提出书面谈判报告。谈判报告是谈判小组根据全体谈判小组成员签字的原始谈判记录和谈判结果编写的报告，主要内容包括：

1）谈判公告刊登的媒体名称、谈判日期和地点；

2）购买谈判文件的谈判供应商名单和谈判小组成员名单；

3）谈判方法和标准；

4）谈判记录和谈判情况及说明，包括谈判响应性文件未实质性响应的谈判供应商名单及原因；

5）谈判结果和谈判成交供应商名单；

6）谈判小组的成交建议。

谈判报告由谈判小组全体成员签字。对谈判结论持有异议的谈判小组成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。谈判小组成员拒绝在谈判报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意谈判结论。谈判小组应当对此做出书面说明并纪录在案。

## 6.3 谈判内容及标准

招标机构将组织谈判小组对谈判响应性文件进行审查，评估谈判供应商的财务、技术和生产能力。谈判小组可以对确定为实质上响应谈判文件要求的谈判响应性文件进行校核，修正错误的标准如下：

1）如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。

2) 当单价与总价之间不一致时，通常以标出的单价为准。除非谈判小组认为有明显的小数点错位，此时应以标出的总价为准，并修改单价。

3）对于谈判响应性文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规则，谈判小组可以接受，但这种接受不能损害或影响任何谈判供应商的相对排序。

4）谈判小组审查每份谈判响应性文件是否实质上响应了谈判文件的要求。实质上响应的谈判响应性文件应该与谈判文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离。谈判小组决定谈判响应性文件的响应性只根据谈判文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5）如果谈判响应性文件实质上没有响应谈判文件的要求，谈判供应商不得通过修正或撤消不符合要求的偏离从而使其成为实质上响应。

## 6.4谈判的形式、程序及方法

### 6.4.1 谈判形式

采取背对背的谈判方式。即谈判小组所有成员集中与各供应商分别进行一对一谈判，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

### 6.4.2 谈判程序

（1）资格审查：谈判小组只对资质证明文件部分进行审查，合格者进入第二轮，不合格者即被淘汰。

（2）技术审查：对资质合格谈判供应商的谈判响应性文件中的技术参数及相关资料部分，依据谈判文件中技术参数及要求进行审查，合格者进入第三轮，不合格者即被淘汰。

（3）价格谈判：资质、技术审查合格的谈判供应商可进入价格谈判阶段。在正式进行价格谈判之前，谈判小组要对合格谈判供应商的谈判报价表进行确认，符合谈判文件规定的，作为第一次报价。没有谈判报价表或谈判报价表不符合谈判文件规定的，则取消其谈判资格。价格谈判采取一至三轮谈判的规则进行，轮次可视情况而定，每轮谈判价格必须以书面形式现场确认，并由法定代表人或其授权人签署。

### 6.4.3 谈判方法

选择“最低价法”，即是指以价格为主要因素确定成交候选供应商，按照符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

## 6.5 确定成交供应商

根据《中华人民共和国财政部令》第18号第五十九条之规定，招标机构依法享有经授权的成交供应商确定权。

按照“最低价法”，招标机构原则上在确定最低谈判报价的前提下，确定成交供应商。当价格最低的谈判供应商放弃成交、或因不可抗力提出不能履行合同，招标机构可以确定价格次低的谈判供应商为拟成交供应商。

成交供应商确定后，由招标机构以公告的方式向拟成交供应商以及其他采购当事人发出拟成交通知书，成交公示届满后，并要求其按实际供货量与采购人签订合同。

## 6.6 合同的授予

### 6.6.1 成交通知书

招标机构根据谈判小组的评审结果，公布成交结果。在法定公示时间后且无质疑的情况下，该结果将做为是正式成交或签订供货合同的凭据，招标机构将以书面形式通知成交的谈判供应商。在该通知书中将给出成交供应商应按本合同实施、完成和维护项目的成交价格（合同条件中称为“合同价格” ）、交货日期、地点以及其他相关事项。

成交通知书将成为合同的组成部分。

### 6.6.2 合同授予原则

招标机构将把合同授予经谈判小组评审推荐，在法定公示时间后，收到成交通知书的谈判供应商。若因谈判供应商违约或因不可抗力等原因不能被授予合同，则合同将授予价格次低的谈判供应商。

招标机构保留在签订合同时调整方案需求和变动所购设备或材料数量的权力。

### 6.6.3 合同的签署

成交供应商按成交通知书中规定的时间和地点，在会宁县政府采购中心监督下，由法定代表人或被授权人与采购人签订合同。采购人与成交供应商是合同权利与义务的直接、全部责任承担人。招标机构所发出的成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

成交通知书发出后，采购人拒绝签订供货合同或擅自改变成交内容，按照《中华人民共和国合同法》定金罚则及损害赔偿的原则处罚并办理。若成交供应商不能在规定时间内与采购人签订合同，或变相签订合同，招标机构依监督职能可采取取消其成交资格并没收其谈判保证金等措施，并可按照财政部令[2004]第18号第六十八条、第七十五条、第七十六条规定办理。此时可由招标机构与价格次低的谈判供应商签订合同。

## 6.7 成交未果

在谈判采购中，出现下列情形之一的，宣布成交未果：

1）符合专业条件的或者对谈判文件作实质响应的谈判供应商不足三家的（经同级政府采购监管部门审核批准的除外）；
    2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3）谈判供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4）因重大变故，采购任务取消的。
宣布成交未果后，招标机构应当将成交未果理由通知所有采购当事人。

## 6.8 谈判无效响应

遇到下列情况之一时, 谈判供应商递交的谈判响应性文件将被视为无效响应:

1）谈判供应商未按要求交纳谈判保证金或金额不足的；

2）投标人未按要求递交提交本项目投标保证金进帐单或电汇凭证等银行证明文件的；

3) 谈判响应性文件未按规定编制、标注、密封、封装的；

4) 超出谈判供应商经营范围参与谈判的；

5）谈判响应性文件无谈判供应商公章和法人或者法人授权代理人的印章或签字的；

6）投标函、法人授权函、生产厂家授权函、投标报价表及投标货物偏离表未按规定格式填报的或者未按规定提交的；

7）投标人未能提供法人授权函等证明文件和资料的，或提供的证件不齐或无效；

8) 投标文件未按照招标文件规定的格式填写，或者填写的内容不全，或者辨认不清产生歧义，或者涂改处未加盖投标人公章及法人或法人授权的代理人的印章或签字的；

9）谈判响应性文件中每包以两个及两个以上的方案参与竞争性谈判的（谈判文件另有规定的除外）；

10）谈判响应性文件未能对谈判文件提出的要求和条件作出实质性响应的；

11）谈判供应商资格条件不符合国家有关规定和谈判文件要求的，或者拒不按照要求对谈判响应性文件进行澄清、说明或者补正的；

12）谈判响应性文件附有招标机构不能接受的条件的；

13）参与谈判的产品（同一品牌、型号），在同一地区同一时间段内成交供应商应保证其实际成交价格低于其他任何非政府采购价格；其中：

① 谈判阶段应视为无效响应；

② 已成交而无供货的视为成交无效；

③ 已供货者，成交供应商应承担由此给采购人造成的损失。

14）经评审委员会认定，认为生产制造企业通过控制授权函等方式，恶意抬高其产品价格。降低服务质量，价格明显高于在同一地区同一时间段内任何政府采购价格的；

15）谈判有效期不足60天的；

16）在谈判过程中，如果谈判供应商试图在审查、澄清、比较及授予合同方面向招标机构施加任何影响的；

17）谈判供应商以他人名义参加谈判、串通参加谈判、以行贿手段谋取成交或者以弄虚作假等方式谋取成交的；

18）经核实两个或两个以上谈判供应商的谈判响应性文件有雷同或有抄袭行为的；

19）违反《中华人民共和国政府采购法》的；

20）谈判文件规定的其它无效响应条件。

本谈判文件由招标机构负责解释，未尽事宜另行商定。

# 7、附件

附件1：合同格式及条款

附件2：谈判响应函

附件3：法人授权函

附件4：谈判报价表

附件5：谈判货物偏离表

附件6：生产厂家授权函

附件7：中小企业声明函

(以上附件内容详见后附件)

附件1

政 府 采 购 供 销 合 同

合同编号：HNJC2018-241

需    方：（采购人）：

供    方：（供应商）：

集中采购机构或(代理机构）：

为了保护供需双方的合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国合同法》等相关法规和政府采购采购文件、政府采购投标文件承诺的相关规定，签订本合同，以便共同遵照执行：

一、采购品目、型号、数量及金额（注：填写不下时，可按此表格自行打印清单）

| 项目 | 型号及主要技术指标 | 采购预算（万元） | 中标价（万元） | 节约资金（万元） | 节约率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、交货地点、时间：

交货时间：于 年 月 日到 年 月 日前交货完毕。

收货单位名称：                      指定地点：

收货联系人：                        联系电话 ：

交货方式：

1、供货方送货上门，供方将货物送到指定地点，交由指定收货人验收。此外，供方应在交货前向需方提供交货计划；运输、保险和装箱的费用由供方承担。

2、供方有权要求需方在收到货物时在收货清单上加盖公章或由合同约定的收货联系人签字并提供身份证明进行签收，否则可以不交接货物并不承担可能造成的延期供货责任。

三、质量与验收标准及提出异议时间：

质量和验收标准依据以装箱单和国家有关法规规定。

（一）验收标准：1、招投标文件要求和承诺质量标准； 2、合格证；3、供方保证一次性合格率大于98%（百分之九十八）。

（二）提出异议时间截止7天。

四、质量保证金：

中标金额的5% 应作为质量保证金, 一年期满经需方验收合格后予以无息退还。

五、售后服务：

以《装箱单》和国家有关法规规定为依据。产品服务标准以招标文件承诺服务标准提供服务。供方与需方另可补充达成如下条款：

1、供方必须按需方要求清单所需要的配置、参数、保质保量供货。

2、所提供的产品必须符合国家统一质量标准。

六、付款方式：

货物安装、调试、运行、验收合格后需方按财政国库支付方式支付货款。

七、违约责任：

1、供方未能按供货合同的约定近期完成交货或需方延期付款，每逾期一天，违约方应按合同总额1%向对方支付违约金，但违约金最高金额不超过合同金额的5%，逾期超过5日，有权解除合同。

2、如因供方供应的设备质量问题，造成需方损失，供方应承担全部责任。

八、变更解除合同及解决纠纷方式：

1、供需双方如变更或解除本合同，需经同级政府采购办公室书面同意。

2、纠纷方式：双方协商□；向授权厂商投诉□；向财政部门投诉□；提请仲裁□；向人民法院提起诉讼□。

九、其他事项：

1、招标文件、投标文件和中标供应商承诺书、补充协议是本合同不可分割的部分，对采购人和中标供应商均具有法律效力，本合同未尽事宜，按相关法律规定办理。

2、本合同为供应商与采购人买卖合同。一式四份，双方各执一份，财政部门政府采购办公室备案一份、会宁县政府采购中心一份。

| 供方:（章） 地址: 电话: 邮编: | 需方:（章） 地址: 电话: 邮编: |
| --- | --- |
| 法定代表人: 签字日期: | 法定代表人: (或委托代理人) 签字日期: |
| 经 办 人: 签字日期: | 经 办 人: 签字日期: |
| 开户行: 账号: | 开户行: 账号: |
| 集中采购机构或代理机构:（见证盖章或代理公司盖章） 负责人签字: 签字日期: |

附件2：

## 谈 判 响 应 函

致：

根据已收到的采购编号为                  的XXXX所需XXXX项目谈判文件，我单位经认真研究上述谈判文件，决定参加本次谈判。我方提交谈判响应性文件并保证其真实性。我方愿承担该项目的实施和保修任务，履行采购文件中对成交单位的要求和应承担的责任和义务。同时我方郑重做出如下声明：

1、我方完全接受谈判文件中的内容，并将按谈判文件的规定履行责任、义务。

2、我方已详细审查全部谈判文件，包括修改文件、参考资料及有关附件，无其他不明事项。

3、我方同意提供贵方可能要求的与谈判有关的任何证据或资料。

4、如果我方成交，我方将按《成交通知书》要求签订、履行合同，承担责任、义务。

5、我方同意所递交的谈判响应性文件在60天的谈判有效期内有效，在此期间我方将受此约束。

6、与谈判有关的一切资金往来请使用以下帐户：

开户行：

户  名：

账  号：

8、与谈判有关的一切正式信函请使用以下地址：

地      址：

邮      编：

电      话：

传      真：

单位公章：

法定代表人或授权代表人签字：

年    月   日

附件3：

## 法人授权函

致 ：

本授权函声明：            （谈判供应商全称）         任命 （被授权人姓名、职务）   为我公司的授权代表人，参与采购编号为               的XXXX所需XXXX项目谈判活动，以谈判供应商的名义签署谈判响应性文件、进行合同谈判、签署合同和全权处理与之有关的一切事务。

特签字如下，以资证明。

谈判供应商名称：（公章）

谈判供应商地址：

法定代表人：（签字或印章）

被授权人：（签字或印章）：

被授权人信息：性别：

年龄：

身份证号：

授权日期：         年    月    日

附件4：

## 谈判报价表

项目名称： XXXX所需XXXX项目

采购文件编号：

| 分包号 | 品目号 | 货物名称 | 商标 | 型号规格 | 生产厂家 | 数量 （单位） | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |
| 合计：（大写） |  |
| …… |
| 合计：（大写） |  |
| …… |
| 合计：（大写） |  |
| …… |

注：1、请将所投货物的商标、生产厂家为非中文名称的译为中文名称。

2、此次谈判按照包报价（须标明每包中各品目报价及每包的合计报价，否则视为对谈判无效响应）。

谈判供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或印章）：

年   月   日

附件5：

## 谈判货物偏离表

| 分包号 | 品目号 | 货物名称 | 型号规格 | 规格响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 谈判货物实际参数 | 偏离情况 |

谈判供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或印章）：

年    月    日

附件6：

## 生产厂家授权函

致：

关于贵方      年   月   日就 XXXX所需XX项目招标采购（招标编号：XXXX）事宜，我公司作为投标产品的生产厂家特授权             (投标人名称)代理本公司进行投标，并提供我方制造的                          产品（产品型号），按贵方与                 (投标人名称)签订的合同要求，及时保质保量提供中标产品。

本授权函自      年    月    日起有效，授权招标有效期60天。

授权厂家名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

年   月   日

附件7：

## 中小企业声明函(参考)

（非中小微企业不提供）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

附件8：

财政部工业和信息化部文件

财库〔2011〕181号

关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、工业和信息化主管部门，新疆生产建设兵团财务局、工业和信息化主管部门：
　　为贯彻落实《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发[2009]36号），发挥政府采购的政策功能，促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国中小企业促进法》，财政部、工业和信息化部制定了《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。现印发给你们，请遵照执行。
　　附件：政府采购促进中小企业发展暂行办法

财政部
                                   工业和信息化部
                               二〇一一年十二月二十九日

附件：

政府采购促进中小企业发展暂行办法

第一条 为了发挥政府采购的政策功能，促进符合国家经济和社会发展政策目标，产品、服务、信誉较好的中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。
　　第二条 本办法所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：
　　（一）符合中小企业划分标准；
　　（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　本办法所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
　　小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。
　　第三条 任何单位和个人不得阻挠和限制中小企业自由进入本地区和本行业的政府采购市场，政府采购活动不得以注册资本金、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等供应商的规模条件对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。
　　第四条 负有编制部门预算职责的各部门（以下简称各部门），应当加强政府采购计划的编制工作，制定向中小企业采购的具体方案，统筹确定本部门（含所属各单位，下同）面向中小企业采购的项目。在满足机构自身运转和提供公共服务基本需求的前提下，应当预留本部门年度政府采购项目预算总额的30%以上，专门面向中小企业采购，其中，预留给小型和微型企业的比例不低于60%。
　　采购人或者采购代理机构在组织采购活动时，应当在招标文件或谈判文件、询价文件中注明该项目专门面向中小企业或小型、微型企业采购。
　　第五条 对于非专门面向中小企业的项目，采购人或者采购代理机构应当在招标文件或者谈判文件、询价文件中作出规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例由采购人或者采购代理机构确定。
　　参加政府采购活动的中小企业应当提供本办法规定的《中小企业声明函》（见附件）。
　　第六条 鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除。
　　联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受本办法第四条、第五条规定的扶持政策。
　　组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 
　　第七条 中小企业依据本办法第四条、第五条、第六条规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。
　　第八条 鼓励采购人允许获得政府采购合同的大型企业依法向中小企业分包。
　　大型企业向中小企业分包的金额，计入面向中小企业采购的统计数额。
　　第九条 鼓励采购人在与中小企业签订政府采购合同时，在履约保证金、付款期限、付款方式等方面给予中小企业适当支持。采购人应当按照合同约定按时足额支付采购资金。
　　第十条 鼓励在政府采购活动中引入信用担保手段，为中小企业在融资、投标保证、履约保证等方面提供专业化的担保服务。
　　第十一条 各级财政部门和有关部门应当加大对中小企业参与政府采购的培训指导及专业化咨询服务力度，提高中小企业参与政府采购活动的能力。
　　第十二条 各部门应当每年第一季度向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业采购的具体情况，并在财政部指定的政府采购发布媒体公开预留项目执行情况以及本部门其他项目面向中小企业采购的情况。
　　第十三条 各级财政部门应当积极推进政府采购信息化建设，提高政府采购信息发布透明度，提供便于中小企业获取政府采购信息的稳定渠道。
　　第十四条 各级财政部门会同中小企业主管部门建立健全政府采购促进中小企业发展的有关制度，加强有关政策执行情况的监督检查。
　　各部门负责对本部门政府采购促进中小企业发展各项工作的执行和管理。
　　第十五条 政府采购监督检查和投诉处理中对中小企业的认定，由企业所在地的县级以上中小企业主管部门负责。
　　第十六条 采购人、采购代理机构或者中小企业在政府采购活动中有违法违规行为的，依照政府采购法及有关法律法规处理。
　　第十七条 本办法由财政部、工业和信息化部负责解释。
　　第十八条 本办法自2012年1月1日起施行。

附：中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

关于印发中小企业划型标准规定的通知
工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：
　　为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行

工业和信息化部 国家统计局国家发展和改革委员会   财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。
　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
　　四、各行业划型标准为：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
　　五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
　　六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
　　七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
　　八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
　　九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
　　十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。