# 十一、分项价格表

项目名称：嘉峪关市卫生和计划生育委员会三镇卫生院燃煤锅炉改造项目

招标文件编号：JYGZCDL2017061G

标人名称（加盖公章）：嘉峪关市联友商贸有限责任公司

法定代表人（签字）：            
授权代表人（签字）：

| 峪泉镇卫生院分项报价表 |
| --- |
| 系统 | 品牌 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价(元） | 总价（元) |
| 电磁能机组 | 普能PN-N EC-40 | 1100*500*1200 | 1 | 台 | 34276 | 34276 |
| 软水器 | 西安鑫科德 | 0.5立方 | 1 | 台 | 3376 | 3376 |
| 不锈钢水箱 | 温州大江水箱 | 5立方 | 1 | 个 | 2778 | 2778 |
| 补水箱 | 自加工 | 1立方 | 1 | 个 | 3166 | 3166 |
| 闸阀 | 泉航 | DN40 | 5 | 个 | 67.4 | 337 |
| 止回阀 | 泉航 | DN40 | 2 | 个 | 145 | 290 |
| 过滤器 | 泉航 | DN40 | 2 | 个 | 210.5 | 421 |
| 浮球阀 | 泉航 | DN40 | 1 | 个 | 472 | 472 |
| 压力表 | 上海东方仪表 | 0.4-1.0mpa | 2 | 个 | 18 | 36 |
| 温度表 | 上海东方仪表 | 0-100℃ | 2 | 个 | 18 | 36 |
| 管道 | 无缝钢管 | φ40 | 40 | 米 | 2.625 | 105 |
| 循环泵 | 上海凯仕泵业 | 3KW | 1 | 台 | 3376 | 3376 |
| 循环泵 | 上海凯仕泵业 | 0.75KW | 2 | 台 | 1350 | 2700 |
| 辅材 |  | 保温棉 | 1 | 项 | 1190 | 1190 |
| 工时 |  |  | 1 | 项 | 14432 | 14432 |
| 合计：陆万陆仟玖佰玖拾壹元整 | 66991 |

| 文殊镇卫生院分项报价表 |
| --- |
| 货物名称 | 品牌 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价(元） | 总价（元） |
| 固体电蓄热机组 | 传森 TS10300WB8 | 4252*2653*3096 | 1 | 套 | 368940 | 368940 |
| 配电柜 | 配套 |  | 1 | 套 | 11440 | 11440 |
| 变频器 | 德力西 | 2KW-3.8KW | 1 | 套 | 5005 | 5005 |
| 变频器箱 | 不锈钢 | 500*600*250 | 1 | 个 | 1337 | 1337 |
| 软化水箱 | 自加工 | 2立方 | 1 | 个 | 2860 | 2860 |
| 闸阀 | 泉航 | DN65 | 5 | 套 | 426 | 2130 |
| 过滤器 | 泉航 | DN65 | 2 | 套 | 204 | 408 |
| 保温措施 |  | 保温棉 | 1 | 项 | 886 | 886 |
| 压力表 | 上海东方仪表 | 0.6mpa | 4 | 个 | 28.5 | 114 |
| 温度表 | 上海东方仪表 | 0-100℃ | 4 | 个 | 28.5 | 114 |
| 管道 | 无缝钢管 | φ65 | 25 | 米 | 72.88 | 1822 |
| 接地扁铁 | 镀锌 | φ5 | 5 | 根 | 42.8 | 214 |
| 止回阀 | 泉航 | DN65 | 2 | 套 | 384 | 768 |
| 软水器 | 西安鑫科德 | 4立方 | 1 | 套 | 4554 | 4554 |
| 循环泵 | 上海凯仕泵业 | 4KW | 2 | 台 | 3563 | 7126 |
| 接地扁铁 | 镀锌 | φ5 | 6 | 根 | 35.67 | 214 |
| 锅炉底座 | C30 | 4652*2653 | 1 | 座 | 3432 | 3432 |
| 运费 |  |  | 1 | 项 | 11440 | 11440 |
| 辅材 |  |  | 1 | 项 | 2574 | 2574 |
| 工时 |  |  | 1 | 项 | 14014 | 14014 |
| 合计：肆拾叁万玖仟叁佰玖拾贰元整 | 439392 |

| 新城镇卫生院分项报价表 |
| --- |
| 货物名称 | 品牌 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价(元） | 总价（元） |
| 固体电蓄热机组 | 传森 TS10300WB8 | 4252*2653*3096 | 1 | 套 | 368940 | 368940 |
| 配电柜 | 配套 |  | 1 | 套 | 11440 | 11440 |
| 变频器 | 德力西 | 2KW-3.8KW | 1 | 套 | 5005 | 5005 |
| 变频器箱 | 不锈钢 | 500*600*250 | 1 | 个 | 1337 | 1337 |
| 软化水箱 | 自加工 | 2立方 | 1 | 个 | 2860 | 2860 |
| 闸阀 | 泉航 | DN65 | 5 | 套 | 426 | 2130 |
| 过滤器 | 泉航 | DN65 | 2 | 套 | 204 | 408 |
| 保温措施 |  | 保温棉 | 1 | 项 | 886 | 886 |
| 压力表 | 上海东方仪表 | 0.6mpa | 4 | 个 | 28.5 | 114 |
| 温度表 | 上海东方仪表 | 0-100℃ | 4 | 个 | 28.5 | 114 |
| 管道 | 无缝钢管 | φ65 | 25 | 米 | 72.88 | 1822 |
| 接地扁铁 | 镀锌 | φ5 | 5 | 根 | 42.8 | 214 |
| 止回阀 | 泉航 | DN65 | 2 | 套 | 384 | 768 |
| 软水器 | 西安鑫科德 | 4立方 | 1 | 套 | 4554 | 4554 |
| 循环泵 | 上海凯仕泵业 | 4KW | 2 | 台 | 3563 | 7126 |
| 接地扁铁 | 镀锌 | φ5 | 6 | 根 | 35.67 | 214 |
| 锅炉底座 | C30 | 4652*2653 | 1 | 座 | 3432 | 3432 |
| 运费 |  |  | 1 | 项 | 11440 | 11440 |
| 辅材 |  |  | 1 | 项 | 2574 | 2574 |
| 工时 |  |  | 1 | 项 | 14014 | 14014 |
| 合计：肆拾叁万玖仟叁佰玖拾贰元整 | 439392 |

日期：2017年11月23日