AC固定式无火花防爆插销

石家庄，邯郸-AC防爆无火花插销固定式 中泰防爆厂家

产品型号：AC

防爆标志：Exd II BT6
防护等级：IP54
输入电压：220V，380V
额定电压：16A，32A

石家庄，邯郸-AC防爆无火花插销固定式 中泰防爆厂家
适用范围 
1. 1区、2区危险场所。 
2. IIA、IIB类爆炸性气体环境。

石家庄，邯郸-AC防爆无火花插销固定式 中泰防爆厂家

产品特点
1. 铸铝合金外壳，表面喷塑。 
2. 具有联锁结构，只有插座内的开关分断后方能拔出插头。 
3. 电缆或钢管布线均可。 
4. 符合GB3836-2000，IEC60079标准要求。

石家庄，邯郸-AC防爆无火花插销固定式 中泰防爆厂家

主要技术参数
型号 额定电压（V） 额定电流（A） 使用类型 防爆标志 电缆外径（φ，mm） 进线口螺纹（G"） 极数 质量（Kg）
AC-16 220/380  16 AC-1
AC-3 ExdIIBT6
*ExdIICT6  8-14 3/4 1P+N
3P+N 2
AC-32 32 18-22 11/4 3.5

石家庄，邯郸-AC防爆无火花插销固定式 中泰防爆厂家

本公司主要产品：防爆正压柜、防爆配电箱（柜）、防爆插销、防爆断路器、防爆空气开关、防爆按钮盒、检修箱、防爆分线盒（箱）、防爆管件、防爆灯、防爆荧光灯、防爆节能灯具、声光报警器、LED防爆灯具、防爆灯具，防爆配电箱，防爆照明配电箱，防爆动力配电箱，防爆电箱，防爆接线箱，防爆控制箱，防爆配电柜，，正压型防爆配电柜， 防爆软起动器，防爆自耦减压电磁起动箱，防爆星三角起动箱，防爆操作柱，防爆防腐操作柱，防爆磁力启动器，防爆断路器，防爆检修电源插座箱，防爆动力检修 箱，防爆变频器，防爆行程开关，防爆照明开关，防爆转换开关，防爆电缆盘，防爆荧光灯，防爆全塑荧光灯，防爆洁净荧光灯，防爆投光灯，防爆泛光灯，防爆应 急灯，防爆标志灯，防爆马路灯，防爆平台灯，防爆挠性连接管，防爆填料函，防爆电缆夹紧密封接头，防爆电风扇，防爆排风扇，防爆轴流风机，防爆空调，防爆 手电筒，手提式防爆探照灯，防眩泛光灯，内场防爆强光泛光灯，防眩通路灯，防眩应急通路灯，防水防尘防震投光灯，隔爆型投投光灯等防爆灯具开关产品。 公司产品畅销国内外各大石油、化工、医药、军工、航天等重要工程。曾得到中石化集团、中海石油化学有限公司等多个用户的肯定及表扬，在国内外赢得了较高声 誉。安徽中泰防爆电气有限公司是一家集研究、生产、销售、服务为一体的专业防爆电器制造公司

石家庄，邯郸-AC防爆无火花插销固定式 中泰防爆厂家