1.液氮罐YDS-100B-200—江苏南京温诺仪器提供

详细描述：江苏南京温诺仪器设备有限公司供应液氮罐YDS-100B-200，欢迎您来电025-85553583咨询液氮罐YDS-100B-200详细信息。

产品说明:

种类：液氮容器运输贮存两用系列

型号：YDS-100B-200

容积：100L

口径：200mm

外径：555mm

高度：1180mm

空重：56Kg

满重：136.8Kg

提桶：
数量 1n
外径 170mm
高度 250mm

静态液氮保存期：
一等品 110
优等品 120

当您有需求时，只要拨通 025-85553583  15252814668 余下来的事情都由我们来办。  要是您不满意，请您告诉我们；您满意，请您告诉您的朋友们。期待您的来电

电话：025-85553583  13382768681  15252814668

传真：025-85553583  13305188071  13584076553   QQ ：2676776561

地址：江苏江苏南京市下关区方家营74号

网址：www.njwnyq.com

2. 液氮罐YDS-35J--江苏南京温诺仪器提供

详细描述：江苏南京温诺仪器设备有限公司供应液氮罐YDS-35J，欢迎您来电025-85553583咨询液氮罐YDS-35J详细信息。

产品说明：

种类：液氮容器加气输液系列

型号：YDS-35J

容积：35L

外径：455mm

高度：760mm

空重：18Kg

满重：46.28Kg

结构特点：

工作压力≤0.04Mmp 输液量≥4L/Min

当您有需求时，只要拨通 025-85553583  15252814668 余下来的事情都由我们来办。  要是您不满意，请您告诉我们；您满意，请您告诉您的朋友们。期待您的来电

电话：025-85553583  13382768681  15252814668

传真：025-85553583  13305188071  13584076553   QQ ：2676776561

地址：江苏江苏南京市下关区方家营74号

网址：www.njwnyq.com

3. 液氮罐YDS-50J—江苏南京温诺仪器供应

详细描述：江苏南京温诺仪器设备有限公司供应液氮罐YDS-50J，欢迎您来电025-85553583咨询液氮罐YDS-50J详细信息。

产品说明：

型号：YDS-50J

容积：50L

口径：0mm

外径：455mm

高度：940mm

空重：25Kg

满重：65.4Kg

提桶：数量 0n

外径 0mm

高度 0mm

静态液氮保存期：一等品 0

优等品 0

结构特点：工作压力≤0.04Mmp 输液量≥6L/Min

当您有需求时，只要拨通 025-85553583  15252814668 余下来的事情都由我们来办。  要是您不满意，请您告诉我们；您满意，请您告诉您的朋友们。期待您的来电

电话：025-85553583  13382768681  15252814668

传真：025-85553583  13305188071  13584076553   QQ ：2676776561

地址：江苏江苏南京市下关区方家营74号

网址：www.njwnyq.com

4.液氮罐YDZ-50—江苏南京温诺仪器供应

详细描述：江苏南京温诺仪器设备有限公司供应液氮罐YDZ-50，欢迎您来电咨025-85553583询液氮罐YDZ-50详细信息。

产品说明：

种类：液氮容器自增压系列

型号：YDZ-50

容积：50L

口径：50mm

外径：450mm

高度：1000mm

空重：47Kg

满重：87.4Kg

提桶：
数量 0n
外径 0mm
高度 0mm

静态液氮保存期：
一等品 0
优等品 0

结构特点：
工作压力≤0.1Mpa 输液量≥4L/Min 日蒸损率2.2%

当您有需求时，只要拨通 025-85553583  15252814668 余下来的事情都由我们来办。  要是您不满意，请您告诉我们；您满意，请您告诉您的朋友们。期待您的来电

电话：025-85553583  13382768681  15252814668

传真：025-85553583  13305188071  13584076553   QQ ：2676776561

地址：江苏江苏南京市下关区方家营74号

网址：www.njwnyq.com

5. 液氮罐YDZ-100—江苏南京温诺仪器供应

详细描述：江苏南京温诺仪器设备有限公司供应液氮罐YDZ-100，欢迎您来电025-85553583咨询液氮罐YDZ-100详细信息。

产品说明：

YDZ系列为自增压低温容器，该系列产品选用优质不锈钢制造，控制系统主要由：进/排液阀；增压阀；放空阀，双安全阀；液位计；压力表组成。结构设计合理大方，外观精美。容器配有升压系统，能自身产生压力连续排液产品特点：配有双安全阀，具有双重安全措施，使用更安全。具有连续增压，连续排液，使供液更加高效。安装有高承载能力的移动脚轮，移动快捷方便。专用低温截止阀操作更安全，经久耐用。小巧耐用的直读式液位计，使您对容器内液体的使用状态一目了然。

技术参数
工作压力（Mpa）：0.09
外径(mm)：600
总高(mm)：1270
输液量(L/min)：≥6
液氮日蒸发率(%)：≤1.4
输液管:配备
脚轮:配备

自增压式液氮容器系列产品由不锈钢材质制造，容器上装有升压系统，能自身产生压力连续排放液氮。主要是用于中转运输，具有连续高效的特点，可用于液氮生物容器的液氮补充和电子仪器装置配套使用，使用安全、方便。

当您有需求时，只要拨通 025-85553583  15252814668 余下来的事情都由我们来办。  要是您不满意，请您告诉我们；您满意，请您告诉您的朋友们。期待您的来电

电话：025-85553583  13382768681  15252814668

传真：025-85553583  13305188071  13584076553   QQ ：2676776561

地址：江苏江苏南京市下关区方家营74号

网址：www.njwnyq.com

6. 液氮罐YDZ-175—江苏南京温诺仪器提供

详细描述：江苏南京温诺仪器设备有限公司供应液氮罐YDZ-175，欢迎您来电025-85553583咨询液氮罐YDZ-175详细信息。

产品说明：

种类：液氮容器自增压系列

型号：YDZ-175

容积：175L

口径：0mm

外径：700mm

高度：1200mm

空重：120Kg

满重：261.4Kg

提桶：
数量 0n
外径 0mm
高度 0mm

静态液氮保存期：
一等品 0
优等品 0

结构特点：
工作压力≤0.1Mpa 输液量≥8L/Min 日蒸损率1.2%

当您有需求时，只要拨通 025-85553583  15252814668 余下来的事情都由我们来办。  要是您不满意，请您告诉我们；您满意，请您告诉您的朋友们。期待您的来电

电话：025-85553583  13382768681  15252814668

传真：025-85553583  13305188071  13584076553   QQ ：2676776561

地址：江苏江苏南京市下关区方家营74号

网址：www.njwnyq.com

7. 液氮罐YDZ-200—江苏南京温诺仪器供应

详细描述：江苏南京温诺仪器设备有限公司供应液氮罐YDZ-200，欢迎您来电025-85553583咨询液氮罐YDZ-200详细信息。

产品说明：

种类：液氮容器自增压系列

型号：YDZ-200

容积：200L

口径：0mm

外径：700mm

高度：1500mm

空重：132Kg

满重：293.6Kg

提桶：
数量 0n
外径 0mm
高度 0mm

静态液氮保存期：
一等品 0
优等品 0

结构特点：
工作压力≤0.1Mpa 输液量≥8L/Min 日蒸损率1.2%

当您有需求时，只要拨通 025-85553583  15252814668 余下来的事情都由我们来办。  要是您不满意，请您告诉我们；您满意，请您告诉您的朋友们。期待您的来电

电话：025-85553583  13382768681  15252814668

传真：025-85553583  13305188071  13584076553   QQ ：2676776561

地址：江苏江苏南京市下关区方家营74号

网址：www.njwnyq.com

8. 液氮罐YDZ-YDZ-300—江苏南京温诺仪器供应

详细描述：江苏南京温诺仪器设备有限公司供应液氮罐YDZ-YDZ-300，欢迎您来电025-85553583咨询液氮罐YDZ-YDZ-300详细信息。

产品说明：

种类：液氮容器自增压系列

型号：YDZ-300

容积：300L

口径：0mm

外径：800mm

高度：1600mm

空重：190Kg

满重：432.4Kg

当您有需求时，只要拨通 025-85553583  15252814668 余下来的事情都由我们来办。  要是您不满意，请您告诉我们；您满意，请您告诉您的朋友们。期待您的来电

电话：025-85553583  13382768681  15252814668

传真：025-85553583  13305188071  13584076553   QQ ：2676776561

地址：江苏江苏南京市下关区方家营74号

网址：www.njwnyq.com