CCG032015044+CCG032014026+

CCG032014005+ CCG032014029

公开招标文件

采购项目编号： GPCGD151156HG069J.

采购项目名称：华南农业大学网络设备、软件、食品模块设备及相关服务采购.

广东省政府采购中心编制

发布日期：2015年4月30日

温馨提示

- 如无另行说明，投标/报价文件递交时间为投标/报价文件递交截止时间之前30分钟内。

- 为避免因迟到而失去投标/报价资格，请适当提前到达。

- 投标/报价供应商请注意区分投标保证金及中标/成交服务费收款帐号的区别，务必将保证金按采购文件的要求存入指定的保证金专用账户，中标/成交服务费存入中标/成交通知书中指定的服务费账户。切勿将款项转错账户，以免影响保证金退还的速度。

- 投标/报价保证金必须于投标/报价文件递交截止时间前到达广东省政府采购中心账户（开户行及账号见《投标/报价供应商须知》）。由于转账当天不一定能够达账，为避免因投标/报价保证金未达账而导致报价被拒绝，建议至少提前2个工作日转账。

- 投标/报价文件应按顺序编制页码。

- 请仔细检查投标/报价文件是否已按采购文件要求盖章、签名、签署日期。

- 请正确填写《报价一览表》。多子包项目请仔细检查子包号，子包号与子包名称必须对应。

- 如投标/报价产品属于许可证管理范围内的，须提交相应的许可证复印件。

- 如投标/报价供应商以非独立法人注册的分公司名义代表总公司盖章和签署文件的，须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目投标/报价的授权书原件。

- 以联合体形式投标/报价的，请提交《联合体共同投标协议书》。

- 投标/报价供应商为中型、小型、微型企业的，请提交《中小企业声明函》。

- 为了提高政府采购效率，节约社会交易成本与时间，本中心希望购买了采购文件而决定不参加本次投标/报价的供应商，在投标/报价文件递交截止时间的3日前，按《投标/报价邀请函》中的联系方式，以书面形式告知集中采购机构。对您的支持与配合，谨此致谢。

- 投标/报价人如需对项目提出询问或质疑，应按采购文件附件中的询问函和质疑函的格式提交。

- 因场地有限，本中心无法提供停车位，不便之处敬请谅解。如有需要，请到周边的停车场停车，如正南路咪表停车位、珠江国际大厦、广州大厦、机械大厦及其他对外营业的停车场等。

（本提示内容非采购文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以采购文件为准）

政府采购投标（报价）担保业务办理指南

●  根据财政部进一步推广信用担保机制的精神和广东省财政厅《关于进一步推进政府采购信用担保试点工作的通知》的有关要求，在政府采购活动中引入信用担保机制，有利于降低中小企业参与政府采购的成本和风险，为中小企业提供有政策保障、便利的融资渠道，有效缓解资金短缺压力，优化中小企业发展环境。

●   担保公司：广东盈腾融资担保有限公司；

- 审批快捷：采用“绿色审批通道”，担保公司保证当天完成审批并出具保函；

- 手续简便：申请人只需在担保公司网站下载“政府采购投标委托函”，并将申请资料传真或发送邮箱即可进行审批，无需申请人上门提交资料；保函原件由担保公司送达省政府采购中心及传真回申请人，申请人可在担保公司网站查询或向省政府采购中心咨询保函情况；

●  收费优惠：按投标（报价）保证金的1.5%收取担保费，单笔最低保底300元/笔。

业务流程：

申请人需提供资料清单

1、最新年检的营业执照复印件；

2、购买采购文件发票复印件；

3、采购文件首页扫描件或复印件；

4、委托担保函的复印件及申请人联系方式；

5、担保费的转账凭证复印件。

开户名称：广东盈腾融资担保有限公司

开户银行：中国建设银行顺德大良支行

账号：4400 1667 3420 5300 0625

服务热线：0757-22662204    总机：0757-22622388    传真：0757-22662211

邮箱：gdyingteng@163.com   网址：http://www.gdyingteng.com

公司地址：广东省佛山市顺德区大良云良路71号投资大厦11楼

总目录

第一部分　投标邀请函

第二部分　用户需求书

第三部分　投标供应商须知

第四部分　开标、评标、定标

第五部分　合同书格式

第六部分　投标文件格式

第一部分　投标邀请函

广东省政府采购中心（以下简称“集中采购机构”）受华南农业大学（以下简称“采购人”）的委托，对华南农业大学网络设备、软件、食品模块设备及相关服务采购进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。

一、采购项目编号：GPCGD151156HG069J

二、采购项目名称：华南农业大学网络设备、软件、食品模块设备及相关服务采购

三、采购预算：包组1：40.96万元；包组2：20.134万元 ；包组3:10.8万元；包组4：43.21万元

四、项目内容及需求：(采购项目技术规格、参数及要求)

1、项目内容：

包组1：工作站及摄录设备采购

包组2：网络设备采购

包组3：软件采购

包组4：食品模块设备及相关服务采购

2、本项目不接受备选方案。

3、本项目不允许以进口产品参加投标。

4、本项目不接受联合体投标

5、投标人可对个别包组或全部包组进行投标，但不允许只对所投包组的部分内容进行投标。

五、投标供应商资格：

1.投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度且有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。（须提供财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）

2）供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（须提供书面声明）

3）供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件。（须提供书面声明）。

2. 供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，投标时提交有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）副本复印件。

3. 包组1、包组2所投的显示器必须为第十七期“节能产品政府采购清单”中的产品。

4. 已登记报名并获取本项目采购文件。

六、符合资格的投标供应商应当在2015年4月30日起至2015年5月11日期间（办公时间内，法定节假日除外）到广东省政府采购中心（详细地址：广州市越秀区越华路118号之一）购买招标文件，招标文件每套售价150元（人民币），售后不退。

七、投标截止时间：2015年5月21 日9:30

八、投标文件递交地点：广州市越华路118号之一901 室

九、开标时间：2015年5月21日9:30

十、开标地点：广州市越华路118号之一901室

十一、本次招标的投标保证金金额为包组1：0.81万元；包组2：0.31万元；包组3：0.21万元；包组4：0.81万元。

十二、为进一步发挥政府采购政策功能作用，有效缓解企业资金短缺压力，根据政府采购信用担保相关政策的精神，本项目欢迎投标（报价）供应商使用融资担保手段，融资担保的具体事宜可直接与本机构约定的专业担保机构联系洽谈，或直接与有关金融机构联系洽谈。

集中采购机构联系人：栾先生	采购人联系人：翟老师

电话：020-62791625	电话：020- 85282580

传真：020-83309916	传真： /

联系地址：广州市越华路118号之一810	联系地址：广州市天河区五山路483号

邮编：510030	邮编：/

广东省政府采购中心

2015年4月30日

第二部分　用户需求书

《用户需求书》中标注有“★”号的条款必须实质性响应，负偏离（不满足要求）将导致投标无效；标注有“▲”号参数为重要条款，如不满足要求将影响评委评分。

一、设备需求及技术要求

包组1：

| 序号 | 设备名称 | 设备主要技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图形工作站 | ★处理器：英特尔至强处理器 E3-1226 v3 (四核, 3.30GHz Turbo, 8MB) ★芯片组：英特尔 C226芯片组 内存：8GB (2x4GB) 1600 MHz DDR3 无缓冲 nECC SDRAM，4个 DIMM 插槽； ★存储：500GB 7200 RPM SATA 6GB/s硬盘，五个 3.5 英寸内置驱动器机架；支持存储控制器； ★专业图形显卡： NVS 315 1GB 1st GFX；能够对所有OpenGL函数都予以支持，驱动程序完全针对OpenGL的所有函数进行优化，针对CAD及DCC设计应用。（可升级专业显卡：Quadro 410, Quadro K600、Quadro K2000、 Quadro K4000） 原厂带远程图形软件，不低于170:1压缩解压缩比, 实现协同工作、远程预览、远程操作、集中管理； 原厂带中文版性能优化软件：有优化Maya、3Ds Max的选项， 25个ISV厂商，超过100个主流CG/DCC/CAD/CAE/GIS应用，应用时性能提升超过25%，需配软件截图说明； 音频：集成Realtek ALC269Q高保真音频 网络接口：带有英特尔 AMT 9.0、支持英特尔博锐TM 技术的英特尔 I217LM； ★扩展插槽：1 个 PCIe x16 Gen3、1 个 PCIe x16 (x4) Gen2、2 个 PCIe x1 Gen2、1 个 传统 PCI 插槽； 端口： 1 个可选串行端口，MB 上的排针接头，1 个可选并行端口，MB 上的排针接头，USB 3.0 端口: 2 个前置、2 个后置、1 个内置，USB 2.0 端口: 2 个前置（1 个充电端口）、4 个后置、3 个内置，2 个可选后置 IEEE 1394b 端口，针对集成显卡的 1 个 DVI- I 接口和 2 个 Display Port 1.2 接口*，1 个可选串行端口，1 个可选 eSATA 端口，2 个 PS/2 个端口，1 个 RJ-45 (NIC) 接口，1 个麦克风输入,1 个耳机输出(前置)，1 个音频输入，1 个音频输出(后置)； 输入设备：USB标准键盘、USB光电鼠标 机箱：迷你塔式高性能散热器机箱 显示器：21.5"宽屏16:9 LED背光液晶显示器,VGA,DVI接口, ,250nits,1000:1,1百万:1(动态对比度), 5ms,1920x1080,可视角度为水平170度/垂直160度； ★视频编辑系统：正版授权，支持DV/HDV素材采集/下载；系统自动识别CF卡、U盘等移动设备，直接拖拽上线进行编辑，无需导入；不需使用其他刻录软件,将当前节目直接刻录为DVD；内置特技模板和字幕模板；帧精度编辑。 刻录机： DVD+/-RW刻录机 电源：240W 92%能效（凹进式电源）； ★工作站自带以下应用系统：1）工作站性能调优软件：原厂商需免费提供专业工作站管理软件，可以通过此软件在具体应用情况下分析软、硬件性能，管理、优化工作站使用性能，智能匹配设计软件版本所需专业显卡驱动程序，达到软硬件最佳优化性能； 保修服务：现场保修与服务： 3年7*24保修与服务，可提供下一工作日现场部件和人工服务，以及免费电话支持。提供原厂售后服务函原件 | 34 | 套 |
| 2 | 4K格式全画幅高清摄像机及附件 | 传感器类型 Exmor Super35 CMOS ★传感器尺寸 13.3×23.6mm 传感器描述 内置ND滤镜：Clear，1/4，1/16，1/64纠 最大像素 1160万纠 有效像素 动态模式：830万 静态模式：840万，710万 液晶屏尺寸 3.5英寸纠错 液晶屏像素 92.1万 液晶屏描述 16:9模式 ★录制格式 视频：HD MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD 2.0版，SD MPEG-2 PS USB接口 USB2.0纠错 AV端子 分量输出：小型D终端 ×1，视频输出：RCA×1，音频输出：RCA×2，音频输入1/输入2：XLR 3-芯 (母) ×2，线路/话筒/话筒 +48V 可选纠错 HDMI接口 支持（A型） 其它接口： 3G HD-SDI输出：BNC 接口×1 耳机插孔：立体声小型插孔 (3.5 mm)×1 遥控：立体声小型插孔 (Φ2.5 mm) ×1 存储介质 闪存记录单元（HXR-FMU128） 记忆棒 PRO Duo（仅限Mark2） 记忆棒 PRO-HG Duo SD/SDHC/SDXC卡 4级以上 供电时间 DC7.2 V (电池组) DC7.6 V (AC-DC 适配器) 镜头参数： ★光学变焦 11倍纠 镜头特点 标配镜头：SEL18200 E卡口镜头纠 ★实际焦距 f=18-200mm 纠错 等效35mm焦距 30.6-340mm（16:9），34.2-380mm（3:2）纠 最大光圈 F3.5-F6.3纠 滤镜直径 67mm ★免费保修二年 包括： 4K格式全画幅高清摄像机 x1 E卡口镜头 x1 交流适配器（AC-PW10） x1 充电器（AC-VL1） x1 充电电池组（NP-F770） x1 话筒（ECM-XM1） x1 遥控器（RMT-845） x1 分量视频电缆 x1 A/V连接电缆 x1 USB电缆 x1 USB适配器电缆（VMC-UAM1） x1 大眼罩 x1 镜头罩（带镜头盖） x1 锂电池（CR2025） x1 Clock Lithium（已安装） x1 应用软件（CD-ROM） x1 品牌专用包 闪存录制单元：容量：128 GB 与上款摄像机同品牌，并能够配套使用 MS记忆棒：产品容量 32GB 存取速度 读取速度：15Mb/s；写入速度：5MB/s 与上款摄像机同品牌，并能够配套使用 原装锂电池： 电池电压 7.2V 电池容量 47.5Wh 外形尺寸(mm) 38.4×60.0×70.8 与上款摄像机同品牌，并能够配套使用 | 1 | 套 |
| 3 | 便携式移动录制系统 | 切换台： （1）导播系统 ★• ５组视频输入，包含４组HD-SDI与１组DVI-D或３组HD-SDI与２组DVI-D。 •２组HD-SDI视频输出，一组HD-YUV输出。 •具备子母画面输出。 • 可设定LUMA功能，与DVI讯号做简单的字幕显示。 • 2组LOGO、5段转场速度的单键控制 • 13组转场模式单键操作及图式显示 （2）混音系统 ★• 4组XLR音频输入 • 2组XLR音频输出 • 输入可设定Line、MIC两种模式输入 • 可提供48V电压让麦克风使用 • 输出可设定单音或立体音方式输出 （3）通话系统 ★• ５组双向通话功能，涵盖Tally讯号输出 • Tally灯号可显示红／黄双色灯 • 主机可一对一或一对多通话，也可设定成静音模式 • 子机与子机可互相通话 （4）通话系统 • 屏幕分辨率1600*900 • 可监看MultiView输入及输出视频及外部输入监看 • MultiView输入视频均具备Tally显示 • 具备屏幕音频Level显示 • 监听输出可利用内建喇叭或耳机 • 屏幕色温调整，可设定6500K、7500K、9300K或自行设定值 • 子母画面显示 硬盘录像机： 与切换台同品牌长时间录制系统。 USB或SA TA方式直接连接剪辑系统作业，无须读卡机或读带机。 可录制SD与HD双系统视频，支持NTF S硬盘档案系统，不受限2GB或4GB档案录制限制。 SD视频可设定输入带宽：8Mbps, 10Mbps, 15Mbps三种 HD视频可设定输入带宽：20Mbps, 30Mbps, 40Mbps, 50Mbps, 60Mbps, 80Mbps六种 ★广播级4:2:2色彩取样，8bit视频录制 设定MXF OP1A档案格式，兼容大部分非线性编辑软件 SD-SDI、HD-SDI视频输入并具备LOOP输出 支持SDI Embedded Audio视频格式 具备耳机输出端子提供监听功能，并具有LED音量表显示。 提供SD-SDI、HD-SDI、HDMI输出。 内键2组Mini XLR模拟音频输入，可与嵌入SDI视频储存。 TIME CODE输入与回路输出。 同步信号输入与回路输出。 具备99轨分段录像功能。 储存在2.5寸SA TA硬盘，可使用USB2.0或SATA方式连接电脑。 支持RS-232及GPI控制 DC 12V工作电压 广播级专业液晶监视器： 与切换台同品牌 ★最佳分辨率： 1920×1200 电视接收： 支持 尺寸：17.3英寸 对比度：350比1 USB接口：支持 接口类型：HDMI 是否宽屏：是 ★面板类型：LED面板 背光类型：LED背光 动态对比度：60000比1 音频延时器 与切换台同品牌 具有各2组RCA及XLR的音频输入/输出接口，方便连接任何音频设备 独特金属外壳，坚固耐用，无论室内或户外均可使用。 音频输出衰减：0-60dBu ★声音延迟时间：0-700毫秒 功耗：DC12V 2.5A 尺寸：约240mm(l)x205mm(w)x45mm(h) 重量：约300g EFP箱体 可以安装上述切换台、硬盘录像机、专业液显及音频延时器在内，并配硬质材料外壳、移动脚轮。 包括配套使用的电源插板、接口背板、导轨、线缆滚车等。 音视频线缆、接头 除箱体设备连接所需的线缆和接头外，需另外配置50米SDI线缆3根，30米SDI线缆3根，20米音频线缆2根，及音视频转换头若干 必备的工具及安装调试服务 ★免费保修二年 | 1 | 套 |
| 5 | 双路混合器 | 频率响应：不小于50Hz～20KHz（±1dB）。 两路MIC输入，一路MIC混合输出，输出增益可调（0-48dB）。 外配6.35mm转换线。 电源：DC5V，1A | 154 | 台 |

包组2：

1.华南农业大学学院综合布线及设备改造需求如下：本项目综合布线主要包括：对华南农业大学校区部份楼宇进行综合布线及改造，整个综合布线系统采用星型结构，工作区子系统采用超五类，楼群采用光纤连接。具体需求如下：

- 实验动物大楼现无网络，需进行综合布线的信息点共计52个(含电话线路31条)，所有线缆直接拉到楼栋配线间内，挂壁12U机柜，需新装交换机1台及2个光纤模块,主干光纤从华山7栋主机房直接拉一根6芯单模光纤到本楼层，所有水平槽采用PVC槽。

- 动科学院温氏楼现已通网，会议室用室内AP 2个，面板式AP 3个，含适配电源，需新装交换机一台。

- 经管学院大楼现已通网，现需对305实验室新增50个信息点的布线，并增加一个22U的机柜对新增信息点进行管理，303、305光纤接入本楼汇聚机房，图书室、实验室安装室内AP 5个,面板式AP 3个,含适配电源,实验室所需交换机4台及4个光纤模块。

- 园艺学院大楼新增40个信息点的布线，33个房间，分别拉至四个机柜，需新装交换机一台。

- 安装及调试（包括在报价中，不另外追加费用）：按甲方需求，完成所有包含线路、桥架、链路、设备安装及测试。

# 1.2综合布线系统清单

| 序号 | 产 品 名 称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、水平及垂直子系统 |  |  |  |
| 1 | 超五类双绞线 | 20 | 箱 | 305米/箱 |
| 2 | 4芯电话线 | 14 | 卷 | 100米/卷 |
| 3 | 室外6芯单模光纤 | 1230 | 米 |  |
| 二、工作区子系统 |  |  |  |
| 1 | 超五类模块 | 111 | 个 |  |
| 2 | 语音模块 | 31 | 个 |  |
| 3 | 单口面板 | 142 | 个 |  |
| 4 | 底盒 | 142 | 个 |  |
| 5 | 五类模块跳线3米 | 36 | 条 | 连接机房AP电源 |
| 三、管理间子系统 |  |  |  |
| 1 | 24口配线架（不含模块） | 7 | 个 |  |
| 2 | 超五类模块 | 111 | 个 |  |
| 3 | 水平理线架（1U） | 7 | 个 |  |
| 4 | 五类模块跳线0.5米 | 111 | 条 |  |
| 5 | 8口机架式光纤盒 | 5 | 个 |  |
| 6 | LC单模尾纤 | 36 | 条 |  |
| 7 | LC双口适配器 | 18 | 个 |  |
| 8 | 光纤跳线 | 7 | 对 |  |
| 四、设备间子系统 |  |  |  |
| 1 | 22U机柜 | 1 | 个 |  |
| 2 | 12U机柜 | 1 | 个 |  |
| 六、辅助材料 |  |  |  |
| 1 | PVC槽 | 200 | 米 |  |
| 2 | PVC槽 | 400 | 米 |  |
| 3 | 软管 | 100 | 米 |  |
| 4 | 其它辅助材料 | 1 | 批 |  |

▲备注：为保证网络布线系统性能一致性，所有综合布线产品（包括超五类双绞线、超五类模块、24口配线架、水平理线架）采用同一品牌。

# 1.3综合布线产品性能指标要求

| 序号 | 材料名称 | 技术指标参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 面板 | 规格：86型，单/双孔， 墙面用英式面板,具有原厂凹凸印标识，面板带有永久性防尘盖 PC料，防撞、阻燃抗冲击 透明防尘盖设计，方便用户使用和维护； |
| 2 | 超五类非屏蔽跳线 | 类别：原厂正品，超五类 芯数：8芯 长度：根据工作区及管理区需求定。 跳线采用的是多股标准的电缆结构 跳线测试严格按照EIA/TIA 相关的标准，保证传输的可靠性。 满足EIA/TIA 568相关标准规范 灌胶密封工艺，确保抗恶劣环境能力。 水晶头采用PC料，触点表面镀金，确保优良电气性能； 渐变受力型护套,保证回转半径 透明PE料制造外层护套。 |
| 3 | 超五类24口配线架 | 安装方式：19英寸机柜式安装 ★背面的琴键式理线托盘，用于捆扎、管理线缆，避免线缆与模块端接处受力，造成连接不好或掉线。 ★模块化组合，适应模块的快速安装及维护。 适配模块：模块式组合，可适配超五类、6类和更高级别非屏蔽信息模块 卡接线规范围：22～26AWG 标准：符合TIA/EIA 568 的标准 配线架端口：24口 |
| 4 | 理线架 | 1）可上、下开合的前板设计，方便用户应用理线需求； 2）表面仿金属喷涂，美观大方； |
| 5 | 超五类非屏蔽线缆 | 完全符合Cat.5:EN 50173-1,ISO/IEC 11801Ed.2；Cat.5e:ANSI/EIA/ TIA568-B。 传输带宽≥100MHZ，传输数字，语音，数据和视频信号，满足高端需求尤其适合所有D级链路和超五类的应用。 环路电阻（20℃时）：< 176Ω/km 容抗：50pF/m 阻抗：100±15Ω 弯曲半径：固定时：≥21mm 牵引时：≥42mm 拉伸强度：≤82N 烟密度：根据IEC61034 燃烧性能：根据IEC60332-1 温度范围：安装时：0℃ ~+50℃ 工作时：-20℃~+60℃ 导线尺寸要求：≥(n*n*AWG) 4×2×24AWG，外径：≥5.2+0.2mm 采用半松护套，保证线缆施工前后的性能 |
| 6 | 超五类模块 | 性能≥TIA/EIA和ISO超五类标准 插拔次数：≥700次，端接寿命：≥200次，采用90度打线方式，可以直接应用于配线架上 ★无印刷电路板，在恶劣环境中保护内部IDC触点正常工作。采用PC料，可防撞、阻燃抗冲击 模块体采用高抗压阻燃材料，UL94V-0等级。 通用线序标签支持T568A和T568B端接线序。 温度范围：-40℃到70℃（储存时）-10℃到60℃（安装时）-10℃到60℃（工作时） ★免工具安装、单面拆卸口方便安装维护 ★为适应学生宿舍的维护方便、省时，要求透明模块及适合透明防尘盖设计;必须要有效防止灰尘进入，保证性能 |

# 2、网络设备需求

# 2.1 网络设备清单

| 序号 | 产品类型 | 产品描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 48口 接入层交换机 | 48口10/100M自适应电口交换机，2个SFP/GT光电复用口（SFP为千兆/百兆口），1个扩展槽 | 7 |
| 2 |  | 2口堆叠模块（附赠1根1米堆叠线缆） | 7 |
| 3 | 室内无线AP | 内置X-sense灵动天线，双路双频，支持2条空间流，整机最大接入速率600Mbps，可支持802.11a/ n和802.11 b/g/n同时工作，胖/瘦模式切换、WAPI、千兆电口上联、PoE和本地供电 | 7 |
| 4 | 面板式AP | 墙面式无线接入点，标准86面板盒尺寸，内置天线，整机最大接入速率150Mbps，支持802.11b/g/n，胖瘦模式切换，POE供电（PoE设备需单独选购） | 6 |
| 5 | POE供电模块 | 单端口以太网供电适配器（千兆端口、支持802.3af，适用于802.11n AP 的供电） | 13 |
| 6 | 光纤模块 | Mini-GBIC-LX：1000BASE-LX mini GBIC转换模块 | 6 |

★本项目所投室内无线网AP、面板式AP、接入交换机必须为同一品牌。

★无线网AP、面板式AP、接入交换机能与现有的认证计费系统RG-SAM进行统一管理和控制；与现有认证计费系统配合使用，可支持802.1x认证、web-portal认证、流量计费，以及用户帐号、MAC地址、IP地址、交换机IP元素之间的灵活任意绑定，实现有效确认用户合法性和唯一性、防代理客户端、广播消息下发、强制下线功能。

★无线网AP、面板式AP、接入交换机与学校现网的无线控制器（RG-WS5708）建立capwap隧道，投标人需提供原厂产品无缝兼容承诺函

★投标时须承诺：中标后提供无线网AP、面板式AP、接入交换机原制造厂商出具的售后服务承诺书。供货时，必须提供含有中标产品型号、数量、序列号的原厂家供货证明函。否则不予验收。

# 2.2 网络设备性能参数要求

## 接入交换机技术指标

| 序号 | 指标参数 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| ★1 | 背板带宽≥49G；包转发率≥16 Mpps | 提供 |
| ★2 | 固化10/100M自适应电口≥48， 1000Mbps自适应电口≥2个，百兆/千兆SFP光口≥2个；扩展槽（可扩展2个千兆combo口）≥1; 每台设备配置堆叠模块1块 | 提供 |
| 3 | MAC≥16K | 提供 |
| 4 | Voice VLAN、基于MAC地址的VLAN、QinQ | 提供 |
| 5 | 生成树协议支持（STP/RSTP/MSTP） | 提供 |
| 6 | IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3z、IEEE802.3ab、IEEE802.3ae、IEEE802.3ak、IEEE802.3x | 提供 |
| 7 | IEEE802.3ad、IEEE802.1p、IEEE802.1Q(GVRP)、IEEEE802.1d、IEEE802.1w、IEEE802.1x、IGMP Snooping v1/v2/v3、RLDP | 提供 |
| 8 | 标准IP ACL、扩展IP ACL、MAC扩展ACL、时间ACL、专家级ACL | 提供 |
| 9 | 支持源/目的IPv6地址、源/目的端口、IPv6报文头的流量类型（Traffic class）、时间选项的硬件IPv6 ACL 和IPv6 QoS | 提供 |
| 10 | Jumbo Frame | 提供 |
| 11 | 链路检测协议 | 提供 |
| 12 | 支持DHCP Relay,DHCP Snooping,DHCP Snooping Trust,DHCP Client,DHCP Snooping Option82 | 提供 |
| 13 | 在交换机启用802.1X和WEB认证的功能下，支持DHCP抗攻击、ICMP抗攻击、防IP扫描攻击等功能，投标时提供国家工信部测试报告 | 提供 |
| 14 | 支持交换机端口能同时开启802.1x和WEB功能，能够同时工作，不会相互冲突或相互制约，投标时提供国家工信部测试报告 | 提供 |
| 15 | 支持终端用户安全防护功能，在交换机端口启用802.1x和WEB认证的前提下，支持认证端口配置IP地址过滤；支持认证通过后，自动进行IP+MAC+端口绑定或IP+MAC地址的绑定；支持认证通过后，防IP源地址欺骗功能，支持认证通过后，防止非法组播源，投标时提供国家工信部测试报告 | 提供 |
| 16 | SNMPv1/v2C/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,3,9)、SSH、Syslog、NTP/SNTP，SNMPv6、SSH/Telnet v6、FTP/TFTP v6、DNS v6、NTP for v6、设备登陆管理的AAA安全认证（IPv4/IPv6） | 提供 |

## 室内无线AP技术指标

| 序号 | 指标参数 |
| --- | --- |
| 1 | 支持标准的802.11n协议,采用双路双频设计，可同时工作在802.11a/n和802.11b/g/n模式 |
| ★2 | 设备采用内置智能矩阵天线,天线数目≥16根 |
| 3 | 支持2条空间流,单频最大接入速率≥300Mbps,整机最大接入速率≥600Mbps,单radio使用第三方软件打流测试吞吐速率≥200Mbps，保留指标测试权利 |
| 4 | 提供1个console管理口,1个10/100/1000Base-T以太网上联端口(支持POE受电) |
| 5 | 单个AP可支持≥16个SSID，保留指标测试权利 |
| 6 | 支持标准的802.3af协议进行PoE供电，整机功耗小于15.4w，也可支持本地电源供电 |
| 7 | 为平衡不同终端用户的上网体验，要求AP支持对无线终端的公平调度以实现公平占用，请提供技术白皮书 |
| 8 | 设备与无线控制器配合，支持iOS、安卓和windows等主流智能终端操作系统自动识别，提供适应屏幕比例与尺寸的认证页面，实现轻松访问，关键指标，保留技术测试的权利 |
| 9 | 支持胖/瘦AP两种工作模式的切换，在瘦AP工作模式时，AP与控制器之间采用国际标准的CAPWAP协议通信 |
| 10 | 为支持本地转发技术，AP数据可不通过无线控制器直接由本地交换机转发 |
| 11 | 支持每个SSID可配置单独的认证方式、加密机制、VLAN属性 |
| 12 | 支持IPv6/报文透传,保留测试权利 |
| 13 | 支持64、128位WEP加密，WPA，802.11i等加密协议 |
| 14 | 支持无线用户间的二层转发隔离 |
| 15 | 支持mac认证、Web认证、802.1X认证、WAPI认证 |
| 16 | 支持实时频谱防护,可视化射频干扰源对无线局域网的性能的影响,提供功能截图，保留测试权利 |
| 17 | 通过国家无线电管理委员会认证，提供设备对应的无线电发射设备型号核准证复印件 |

## 面板式AP技术指标

| 序号 | 指标参数 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 支持802.11b/g/n，最大支持接入带宽≥150Mbps | 提供 |
| 2 | 为保证外形美观，不破坏墙壁，采用国际标准86面板盒设计 | 提供 |
| 3 | 面板正面提供一个100M以太网电口，背面提供一个100M以太网电口 | 提供 |
| 4 | 面板正面提供一个RJ11电话接口，背面提供一个电话线插槽 | 提供 |
| 5 | 面板提供开关键，用户可以根据使用需要，手动关闭或者打开无线AP，达到节能环保的效果 ，保留测试权利 | 提供 |
| 6 | 内置天线，发射功率≤18dBm | 提供 |
| 7 | 支持标准的802.3af协议进行PoE供电，整机功耗小于4w | 提供 |
| 8 | 单个AP可支持不小于8个可广播SSID，保留测试权利 | 提供 |
| 9 | 整机最大接入用户数25 | 提供 |
| 10 | 设备与无线控制器配合，支持iOS、安卓和windows等主流智能终端操作系统自动识别，提供适应屏幕比例与尺寸的认证页面，实现轻松访问，保留测试权利 | 提供 |
| 11 | 支持胖/瘦AP两种工作模式的切换，在瘦AP工作模式时，AP与控制器之间采用国际标准的CAPWAP协议通信 | 提供 |
| 12 | 支持自动调整发射功率和分配射频信道 | 提供 |
| 13 | 支持每个SSID可配置单独的认证方式、加密机制、VLAN属性 | 提供 |
| 14 | 支持mac认证、Web认证、802.1X认证、WAPI认证，保留测试权利 | 提供 |
| ★15 | 支持无线频谱分析，可视化射频干扰源对无线局域网的性能的影响 | 提供 |

## POE供电适配器

| ★1 | 单端口以太网供电适配器（千兆端口、支持802.3af，适用于802.11n AP 的供电） | 提供 |
| --- | --- | --- |

3、显示器需求（35台）:

非OEM品牌，正厂原装19寸宽屏液晶显示器，垂直可视角度: 160度；黑白响应时间: 5ms；灰阶响应时间: 5ms面板类型:采用无砷无汞LED面板；接口类型: DVI-D、 VGA；平均亮度: 250cd/m2分辨率: 相当或优于1440×900；水平可视角度: 160度；屏幕比例: 宽屏16:9;对比度: 1000000：1；

包组3：

| 序号 | 软件名称 | 技术性能指标参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 计算机网络安全虚拟实验教学系统 | 本系统是针对各类院校《计算机网络安全》等实验课程配套开发的可在网上开展的虚拟实验课程，课程模拟真实实验中用到的器材和设备，提供与真实实验相似的实验环境。 ▲C/S及B/S混合架构设计，支持网页界面操作方式 ▲软件首页支持学生、课程教师、教务管理员、系统管理员使用不同的身份登录软件；不同的身份具有不同的操作权限； ▲提供系统管理功能，包括用户、分组、角色、权限、日志、备份管理和实时监控等。 ▲支持完整的教学过程管理功能，包括开课管理、实验的开课管理、典型实验库的维护、实验教学安排、实验结果的批改、实验成绩统计查询等功能； ▲同时可以和教学教务系统无缝集成； 不限客户端数，支持同时在线人数5000人以上； ▲教师可以根据实验教学大纲和自身的要求，维护系统预加的课程典型实验，进行查看、修改、删除 ▲同时也可以根据本校的个性化教学要求重新设计添加自己的实验； 实验仿真器材提供了四大类17种采用虚拟机技术的网络设备，包括：WindowsXP/2003Server/Centos、锐捷路由器/交换机、神州数码路由器/交换机、思科路由器/交换机、防火墙。 典型实验个数提供12个，支持以下具体实验项目： 网络嗅探实验 网络扫描与安全评估实验 网络攻防实验—账号口令破解 网络攻防实验——木马攻击实验 windows操作系统安全 服务器安全性实验 防火墙实验 入侵检测实验 虚拟专用网 对称密码算法-DES算法实验 非对称密码算法-RSA算法实验 CA系统实验 信息隐藏技术 除上述实验，用户也可以利用提供的器材模型自主添加典型实验。 |

包组4：

| 序号 | 仪器设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气交换机 | 范围：20平方米 流量压力：68 风量：90/80（m3/h） 制冷量10（kw） 安装形式：壁挂式 | 台 | 12 |
| 2 | 电动三轮车 | 130水冷发动机 电机类型 1000V 电机功率 1000V（w） 电池容量 48V 最高设计车速 45（km/h） 续行里程 200（km） 油电两用型 | 辆 | 1 |
| 3 | 恒温恒湿箱 | 温控范围：RT+15～45℃ 温度分辨率：0.1℃ 温度波动度：±1℃ ▲控湿范围：60～85%RH 湿度偏差：5-8%RH 输入功率：680W 工作环境温度：+5～35℃ 电源电压：AC220V 50HZ 工作室尺寸(mm)W×D×H:500*370*800 载物托架（标配）: 3块 制造商出具的售后服务承诺函原件。 | 台 | 1 |
| 4 | 恒温恒湿箱 | 温控范围：RT+10～85℃ 温度分辨率：0.1℃ 温度波动度：±0.1℃ ▲控湿范围：80～95%RH 湿度偏差：±3%RH 输入功率：1450W 工作环境温度：+5～35℃ 电源电压：AC220V 50HZ 工作室尺寸(mm)W×D×H:500×400×550 载物托架（标配）: 3块 制造商出具的售后服务承诺函原件。 | 台 | 1 |
| 5 | 移动式电子台秤 | ▲测量范围 0-500（kg） ▲秤台尺寸 800*600（mm） 电源： 交流220V(±10%)/ 50Hz; 直流6V/4Ah (内置可充电蓄电池) 工作温度范围：0℃ ~ +40℃。 相对工作湿度: ≤ 85% RH。 | 台 | 1 |
| 6 | 电子水份测定仪 | ▲最大称量： 50g 可读性： 0.01g 秤盘尺寸： Φ90mm 调温范围： 50-160℃ 环境温度： 10-300℃ | 台 | 1 |
| 7 | 电导率仪 | 电导率范围：0.01 µS/cm to 199.9 mS/cm 电导率精度：+/- 0.5 % 温度范围（ °C）：0.0 to 100.0 温度分辨率 （°C）：0.1 温度精度（°C）：± 0.3 TDS范围：0.01 mg/L ~ 199.9 g/L 校准：1点校准 自由的磁盘空间：30组 显示器：LCD 电源：4节 AAA 1.5 V电池 操作环境：0 ~ 40 °C; 5~ 80 % 相对湿度 | 台 | 1 |
| 8 | 不锈钢层架 | 层架 4 材质 不锈钢sus304 规格 1500*600*2000（mm）第一层距离地面200mm 加工定制 是 钢管厚度1.2mm 立柱：38*38*1.2 mm 带4个定制轮子 | 个 | 48 |
| 9 | 菌种装袋机 | 工效：1500-1800袋/小时 千瓦)单相电机 性能规格：松紧可调,可装塑料袋φ14-17*高38cm内的规格2台，1台规格为φ22-24*高38cm | 台 | 3 |
| 10 | 粉碎机 | 电源电压(V):220 电机功率(W):250 转速(r/min):1400 粉碎效果(目):60－120 筛孔直径(mm):0.5/1/1.5 工作时间:连续 | 台 | 1 |
| 11 | 生产棒装袋机 | 功率 2.2（kw） （不带电机2.2kw） 包装速度 700-900（件/h） 700-900袋/小时 配置2.2-3.0(千瓦)单相电动机,5马力动力机 性能规格：可装袋规格22-24CM塑料袋 | 台 | 3 |
| 12 | 扎口机 | 主要技术参数 1人操作 工效800-1000袋/小时 配置800-1000袋/小时 性能规格（手扎袋规格）：14-21mm塑料袋合格率99.8%以上 扎带材质 铝钉 | 台 | 3 |
| 13 | 异动电动机 | 功率 2.2KW 转速1400rpm 额定电流16.4A 电压220V 级数4级， 马力：3HP 单相异步电动机 | 台 | 4 |
| 14 | 拌料机 | 特点：采用弧槽式料箱，双承座结构，将原辅料放入本机内，进行淋雾式喷水，搅拌，搅拌均匀。▲自动翻斗卸料 可选附件：水流量器 输入功率：2.2kw 生产效率：5分钟1次120-150kg | 台 | 1 |
| 15 | 扎口机卡扣 | 材质：铝美合金材料 可扎口折径150-160mm塑料袋 专用材料（食用菌） 硬度强，光滑，安全可靠 | 包 | 10 |
| 16 | 超净工作台 | 双人单面 净化区尺寸：1360×650×520（宽×深×高）mm 净化效率：100级（美国联邦标准209E） 平均风速：0.3-0.6m/s（可调） 功耗：0.8KW 平均菌落数：≤0.5个/皿·时 噪音：≤60dB（A） 振动半峰值：≤3μm（X·Y·Z) 电源：220v50Hz 过滤器尺寸：1355×553×50×1（长×宽×高×个）mm 照明灯/杀菌灯：30W*①/30W*① 制造商出具的售后服务承诺函原件。 | 台 | 4 |
| 17 | 灭菌锅 | 材质：锅体外壳，内腔均采用优质不锈钢SUS304材质制成，耐酸，耐碱，耐腐熟 ▲微电脑智能化控制 压力安全连锁装置，超温保护装置 自涨式密封圈，自动排放冷气 低水位报警，断水自控 时间范围（0-999min） 超压自泄 灭菌终了蜂鸣器提醒 技术参数 容积 60L 最高工作温度 135℃ 最高工作压力 0.212Mpa 功率 3.2KW 电源 220V±10V/50Hz | 台 | 1 |
| 18 | 杀菌锅 | 直径：1200mm 直筒长度：3600mm 有效容积 4m³ ；容量（500-800袋） 材质：Q235B 设计温度：147℃ 工作温度1-143℃ 设计压力0.35Mpa ▲工作压力0.1-0.3Mpa 试验压力0.44Mpa 能量来源：煤柴两用 保温层：直筒部分外带保温层 内置保温专用料：岩棉 开门方式：法兰式快开门单开门 估计耗煤量25-50公斤 杀菌耗时：常规，高温高压生产一锅约4-6小时（升温至125度约1.5小时,恒温灭菌2-3小时，排气约1小时） ，因菌类而异。 ▲性能特点：免锅炉煤柴两用（常压燃烧室与杀菌锅一体化设计,不在新锅规管辖范围），节能环保型，无烟无尘。 配4辆架车 。含税和运费。 制造商出具的售后服务承诺函原件。 | 台 | 1 |
| 19 | 空调 | 空调功率：2匹柜式2台；1.5P分体式3台 空调技术： 变频 ； 能效等级: 一级 控制方式： 微电脑式 冷暖类型：冷暖电辅 室内机噪音： 24-35db ；有断电保护。 | 部 | 5 |
| 20 | 冷库 | 制温范围 0℃～＋10℃ 容量 12.5（立方米） 日耗电量 3（度/天） 功率 3（kw） 外形尺寸(长*宽*高) 2.5*2.5*2m 适用范围 蔬菜冷藏库 肉类冷藏库 ▲材料：10cm彩钢保温板(彩钢厚度0.326cm) ▲压缩机：谷轮2P全封闭压缩机组一套(220V) 包安装调试运费及五金配件 制造商出具的售后服务承诺函原件。 | 套 | 1 |
| 21 | 超声波加湿机 | 水箱：固定式 ▲控制方式： 电子型全自动控湿 适用范围：工业 作用类型： 转轮式 加湿量：6Kg/h 功 率：600W(220V) 出雾口：110mm(PVC管出口1个) 适用面积：50-70平方米(3米高) | 台 | 6 |
| 22 | 冰箱 | 冰箱冷柜机型: 冷藏冷冻冰箱 制冷方式: 风冷 箱门结构: 双门式 面板类型: VCM覆膜板 最大容积: 301升以上 冷冻室容积: 100L以上 能效等级: 一级 耗电量(Kwh/24h): 0.9以上 售后服务: 全国联保 颜色分类: 白色 制冷控制系统: 电脑温控 总容量: 579L 耗电量值: 1.08Kwh/24h 冷冻室容积值: 194L 冷藏室容积值: 380L 噪声: 42dB 售后服务: 全国联保 | 台 | 1 |
| 23 | 冰箱 | 冰箱冷柜机型: 冷藏冷冻冰箱 制冷方式: 风冷 箱门结构: 双门式 面板类型: VCM覆膜板 最大容积: 301升以上 冷冻室容积: 100L以上 能效等级: 一级 耗电量(Kwh/24h): 0.9以上 售后服务: 全国联保 颜色分类: 白色 制冷控制系统: 电脑温控 总容量: 579L 耗电量值: 1.08Kwh/24h 冷冻室容积值: 194L 冷藏室容积值: 380L 噪声: 42dB 售后服务: 全国联保 | 台 | 1 |
| 24 | 恒温摇床 | ▲温度波动度 ±0.5℃ 工作室尺寸 250ml×24， 控温方式 PID 温度均匀度 99±1 温度范围 RT+5~60℃ 旋转频率 40~300rpm 频率精度 +1 rpm 摆震幅度 Φ26（mm） 摇板尺寸 730×460（mm） 标准配置 250ml×56 定时范围 0~999.9小时 温控范围RT+5~60℃ 温控精度 +0.1（恒温状态） 温度波动度 +0.5℃ 摇板数量 2块 功率 410W 电源 AC 220V 50Hz 制造商出具的售后服务承诺函原件。 | 个 | 1 |
| 25 | 生化培养箱 | 控制范围：0～60℃ 温度分辨率：0.1℃ ▲温度波动度：高温±0.3℃ 低温±0.5℃： 电源电压:AC220V50HZ 有效容积 250（L） 内胆尺寸:(mm)W×D×H520×550×1050 载物架 3 定时范围:1～9999min | 个 | 4 |
| 26 | 生物显微镜 | 目镜放大倍数 10X 16X 物镜放大倍数 4X 10X 40X 100X 仪器放大倍数 40x-1600x 装箱数 1箱1台 配4x，10x，40x，100x，消色差物镜 光学放大：40x-1600x。 放大倍数：100X-1600X 观察镜筒：数字铰链双目，30°倾斜，360°旋转，瞳间距55-75mm 目镜：广角WF10X/20mm视度可调，广角WF16X/15mm 物 镜：消色差物镜10X、40X（弹）、100X（弹油） 物镜：平场消色差4X、10X、40X（弹）、100X（弹油） 转换器：四孔内倾，钢珠定位 载物台：双层机械移动平台，双切片夹 大小140×132mm，移动范围70×50mm 调焦机构：粗微动同轴，粗调22mm，微调0.002mm 聚光镜：阿贝聚光镜，N.A.=1.25，可变光阑 光源：LED冷光源，3W，亮度可调 电源：开关电源，宽电压AC 100V-250V 配工业相机与软件，可用显示器进行观测，减少眼睛疲劳，配USB工业相机，可对检测产品进行拍照、存储、测量、录像分析。 测量精度可达：0.001mm | 台 | 1 |
| 27 | 电子天平 | ▲精度0.01g， 范围820g可读性 10mg 量程 820g 校准 外较 前置式水平仪 防静电涂层玻璃防风罩能有效地屏蔽外界静电荷的干扰 五面玻璃防风罩，视野清晰 超级双杠杆单体传感器 40MHz高速微处理器MC1，测量结果更快 内置RS232接口，符合GLP标准 下部吊钩，满足大体积称量 自动校准系统 | 架 | 2 |
| 28 | 电子天平 | ▲精度 ：1mg 称量范围 ：220g 通用技术条件 显示器 带背景光显示屏 符合ISO/GLP的打印输出 是的，可选择连接赛多利斯打印机或PC 数据接口 RS-232C 双向 线性显示器 否 负离子 外部（可选） 秤盘尺寸 Ø 115 mm | 架 | 1 |
| 29 | 酸度计 | 类型 实验室PH计 测量范围 0.00～14.00pH 精度 ±0.01 pH测量范围 0.00-14.00pH 分辨率 0.01pH 精度 ±0.01pH mV测量范围 ±1999mV 精度 ±1mV 温度范围（℃） 0-100.0 温度补偿（℃） 自动/手动 pH校准点 最多3点校准 电极状态显示 具备 自动终点判定 具备 斜率显示 具备 参比插孔 具备 | 个 | 2 |
| 30 | 手提式不锈钢灭菌器 | 容积18L 电源220v 功率2000w | 台 | 2 |
| 31 | 数码显微镜 | 主要技术指标： ▲1、多功能数码液晶显微镜，配备电源适配器电压12V-19V，为低压供电，整机只有一个电源接口。 2、自带液晶屏一体化设计，无需外接液晶屏，数码成像装置必须内置于显微镜整机中，不能暴露在外，以确保仪器使用的可靠性。 ▲3、一机多能：既可双目观察也可屏幕观察：拥有生物显微镜、体视显微镜的功能 ▲4、数码成像装置无需连接电脑即能拍照、录像、直接存储于SD卡。为防止显微镜中毒，因此整个显微镜成像系统是不带安卓操作系统，显微镜拍照像素：≥1200万像素，录像分辨率：》1080P/30FPS；画面无拖尾延迟现象，仪器本身可实现照片和录像回放功能，录像回放还具备快速播放、慢速播放功能； 5、液晶屏：≥9寸高清液晶屏， 屏幕分辨率≥1280×800； 6、数据输出：HDMI高清数字信号输出，可以直接连接显示器，投影仪或一体机 7、有坐标测量、箭头指针定位，可根据背景进行黑、白、红、蓝、绿色彩变换； 8、生物显微镜物镜：无限远消色差4×、无限远消色差10×、无限远消色差40×（弹簧）、无限远消色差100×（弹簧）； 9、实体显微镜物镜：1X,2×；目镜：10X； 10、调焦：粗微动同轴调焦； 11、照明装置：内置LED底光源 、LED侧光源；LED平行光源。 12、载物台：双层移动平台； 13、聚光镜：插入式聚光镜。 ▲14、投标时需提供厂家针对本项目的授权书原件、售后服务承诺书原件及中文参数证明函原件。 | 台 | 2 |

二、项目实施要求

### 开箱检验

1）所有设备、器材在开箱时必须完好，无破损。配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于合同要求。

2）拆箱后，投标人应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由供货商解决，如影响安装则按合同有关条款处理。

### 项目实施及产品验收要求

1) 要求对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收。

2）投标人应根据所提交的验收方案和实施办法，自行组织设备和人员，并在使用单位监查下现场进行测试和验收。

3) 凡列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品在验收时出具CCC认证证书复印件，并以在产品外部加施认证标志作为验收依据之一。

4) 投标人应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付设备使用单位和监理单位。

# 四、售后服务及质量保证

1、除特别说明的设备外，所有产品均需提供至少1年质量保证和原厂免费上门保修服务。

2、保修期内，所有硬件设备及其配件的维修均为免费。

3、设备故障报修的响应时间：接到用户方故障电话申报后4小时内响应，12小时内解决问题。如故障导致业务中断，中断时间不超过24小时，如超过24小时，需提供备件先恢复业务。

4、保修期内，投标方对所有设备提供7*24小时免费上门维护服务，免费人工、部件。

# 包装和发运

1.	货物的包装和发运必须符合货物特性要求。

2.	为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准 规定。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或损坏，由供货商承担一切责任。

# 交付使用时间及地点

1.	交货时间要求：合同生效后30天内完成供货、安装、调试、验收工作

2.	交货地点要求

2.1.投标人须将设备、产品运送到指定地点，其运送的所有费用由投标人承担。

2.2.交货地点：华南农业大学内用户指定位置。

# 付款方式

付款方式：签订合同后，卖方缴纳合同款的5%作为履约保证金给买方。安装调试验收合格后一个月内买方支付合同总价的100%。验收合格后5%的履约保证金转为质量保证金，验收合格一年后若无重大质量问题10个工作日内无息退回质量保证金。

# 用户的配合条件

在合同履行过程中，用户将提供必要的配合及协调，如根据合同规定及时付款、及时签署有关确认证书、与供货商一起确认进场安装条件、提供安装调试所需的相关工作条件等等。

第三部分　投标供应商须知

一、	投标费用说明

1.	投标供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，集中采购机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

2.	本次招标向中标供应商收取的中标服务费，按国家有关规定执行；中标服务费不在投标报价中单列。

中标服务费是集中采购机构根据政府许可收取的采购代理费。中标供应商在收取《中标通知书》前应向集中采购机构交纳中标服务费（以到达集中采购机构开户银行帐户为准），该收费根据广东省物价局粤价函〔2013〕1233号规定的收费标准，按照中标总金额以差额定率累进法（如下表）计算：

| 中标金额 （百万元） | 1以下 | 1-5 | 5-10 | 10-50 | 50-100 | 100-1000 | 1000以上 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费率 | 1.2% | 0.88% | 0.64% | 0.4% | 0.2% | 0.04% | 0.008% |

例如：某货物采购项目中标金额为400万元，中标服务费金额计算如下：

100万元×1.2％＝1.2万元

（400－100）万元×0.88％＝2.64万元

收费＝1.2＋2.64＝3.84万元

3.	中标服务费以银行付款的形式用人民币一次性支付，收款银行帐号以集中采购机构发出的交纳中标服务费通知书中指定的银行帐号为准。

二、	招标文件

4.	招标文件的构成

4.1	招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的澄清更正文件组成：

1)	投标邀请函

2)	用户需求书

3)	投标供应商须知

4）	开标、评标、定标

5)	合同书格式

6)	投标文件格式

7)	在招标过程中由集中采购机构发出的澄清更正文件等

5.	招标文件的澄清更正

5.1	集中采购机构对招标文件进行必要的澄清更正的，于投标截止时间的15天前在指定媒体上发布公告，并通知所有报名及购买招标文件的投标供应商，报名及购买招标文件的投标供应商在收到澄清更正通知后应按要求以书面形式（加盖单位公章，传真有效）予以确认，该澄清更正的内容为招标文件的组成部分；澄清更正不足15天的，集中采购机构在征得当时已报名及购买招标文件的投标供应商同意并书面确认（加盖单位公章，传真有效）后，可不改变投标截止时间。

5.2	根据采购的具体情况，集中采购机构可延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在规定的投标截止时间3天前，将变更时间在指定媒体上发布公告，并通知所有当时已报名及购买招标文件的投标供应商。

三、	投标文件的编制和数量

6.	投标的语言

6.1	投标供应商提交的投标文件以及投标供应商与集中采购机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，两种语言不一致时以中文翻译本为准。

7.	投标文件编制

7.1	投标供应商应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标供应商承担。

7.2	投标供应商应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），并应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。投标供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标供应商的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

7.3	投标供应商必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人或集中采购机构及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

7.4	如果因为投标供应商投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标供应商承担。

8.	投标报价及计量

8.1	投标供应商所提供的货物和服务均应以人民币报价。

8.2	除非招标文件的技术规格中另有规定，投标供应商在投标文件中及其与采购人和集中采购机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.	投标保证金

9.1	投标供应商应按招标文件规定的金额和期限交纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。

9.2	投标保证金可以采用银行转账、银行保函（或《政府采购投标担保函》）等形式提交。交纳办法如下：

1)	采用银行转账方式的，应在投标截止时间之前到达集中采购机构保证金账户；

收款单位：广东省政府采购中心

开户银行：兴业银行广州东风支行

银行账号：399000100100125151

银行地址：广州市东风中路300号金安大厦首层

（此账号为保证金专用账号，其他款项请勿转入此账号）

投标供应商（或代交人）填写银行交款票据时，必须清晰填写采购项目编号和投标供应商全称。否则有可能造成保证金退还的延误。

2)	采用银行保函提交的：

  - 采用招标文件提供的格式或集中采购机构接受的其他格式；

  - 由中华人民共和国境内的银行出具的银行保函；

  - 有效期超过投标有效期30天。

3)	采用政府采购投标（报价）担保函提交的：

  - 采用采购文件提供的格式或集中采购机构接受的其他格式；

  - 由专业担保机构出具的政府采购投标担保函；

  - 有效期超过投标（报价）有效期30天。

4） 递交投标（报价）文件现场除银行保函外，不收取其他任何形式的投标保证金。

9.3	如无质疑或投诉，未中标的投标供应商保证金，在中标通知书发出后5个工作日内原额退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后5个工作日内原额退还。

9.4	中标供应商的投标保证金,在中标供应商与采购人签订采购合同后5个工作日内原额退还。

9.5	为使投标保证金得以顺利退还，请投标供应商认真阅读《投标文件格式》“退保证金说明”中的内容并按要求填写及签章。

9.6	有下列情形之一的，投标保证金将被依法不予退还并上交国库：

1）	投标供应商在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

2）	中标供应商在规定期限内未签订合同。

10.	投标文件的数量和签署

10.1	投标供应商应编制投标文件正本一份和副本叁份，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

10.2	投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字或盖章。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

10.3	投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字或盖章才有效。

11.	投标文件的密封和标记

11.1	投标供应商应将投标文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

11.2	为方便开标时唱标，投标供应商应按照《投标文件格式》的要求制作《唱标信封》并独立封装。

11.3	信封或外包装上应当注明采购项目名称、采购项目编号和“在（招标文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标供应商印章。

11.4	如果未按要求密封和标记，集中采购机构对误投或提前启封概不负责。

四、	投标文件的递交

12.	投标文件的递交

12.1	所有投标文件应在投标截止时间前送达开标地点。

12.2	集中采购机构将拒绝以下情况的投标文件：

1）	迟于投标截止时间递交的。

12.3	集中采购机构不接受邮寄、电报、电话、传真方式投标。

13.	投标文件的修改和撤回

13.1	投标供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知集中采购机构。补充、时间的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标供应商不得对其投标文件做任何修改和补充。

13.2	投标供应商所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

五、	开标、评标、定标

见招标文件第四部分

六、	询问、质疑、投诉

14.	询问

14.1	投标供应商对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或集中采购机构提出询问，采购人或集中采购机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、集中采购机构的名称、地址和联系方式”。

15.	质疑

15.1	投标供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，以书面形式向采购人或集中采购机构书面提出质疑：

1）	招标文件在指定的政府采购信息发布媒体上公示5个工作日；投标供应商认为招标文件的内容损害其权益的，可以在公示期间或者自期满之日起7个工作日内提出质疑；

2）	投标供应商认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出质疑；

采购人或集中采购机构在收到投标供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标供应商和其他有关投标供应商，但答复内容不涉及商业秘密。质疑投标供应商须提供相关证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。

15.2	质疑联系人：余先生

电话：020-62791628；传真：020-62791628

地址：广州市越华路118号之一809室；邮编：510030

16.	投诉

16.1	投标供应商对采购人或集中采购机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向政府采购监督管理机构投诉。

16.2	政府采购监督管理机构名称：广东省财政厅政府采购监管处

地  址：广州市仓边路26号8楼

电  话：020-83188580、83188586、83188500、83188511

邮  编：510030	传  真：020-83357559

七、	合同的订立和履行

17.	合同的订立

17.1	采购人与中标供应商自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标供应商投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标供应商投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

17.2	签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

18.	合同的履行

18.1	政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

18.2	政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%，签订补充合同的必须按规定备案。

19.	有关合同的订立和履行的更多细节请见《广东省政府采购工作规范（试行）》第二部分的第十二章和第十三章。

八、	适用法律

20.	采购人、集中采购机构及投标供应商进行的本次采购活动适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

第四部分　开标、评标、定标

一、	开标

1	集中采购机构在《投标邀请函》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。

2	开标时，由投标供应商或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标供应商名称、《报价一览表》内容。未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。

3	集中采购机构做好开标记录，开标记录由各投标供应商代表签字确认。

二、	评标委员会

4.	本次招标依法组建评标委员会。

5.	评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标供应商。

6.	在评标期间，为方便对投标文件进行审核、评估和对比，评标委员会可以以书面形式要求投标供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的书面澄清说明，但该澄清说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

7.	如有必要，评标委员会将书面要求投标供应商修正投标文件中不构成实质性偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，这些修正不应影响评标的公平公正。

三、	评标方法、步骤及标准

8.	本次评标采用综合评分法。

9.	资格性和符合性审查

9.1	评标委员会根据《资格性和符合性审查表》（附表一）内容逐条对投标文件的资格性和符合性进行评审，审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

9.2	只有全部满足《资格性和符合性审查表》所列各项要求的投标才是有效投标，只要不满足《资格性和符合性审查表》所列各项要求之一的，将被认定为无效投标。对投标有效性认定意见不一致的，评标委员会按简单多数原则表决决定。无效投标不能进入技术、商务及价格评审。

9.3	评标委员会对各投标供应商进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

10.	技术、商务及价格评审

10.1	评分总值最高为100分，评分分值（权重）分配如下：

| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 40.0分 | 30.0分 | 30.0分 |

10.2	技术评审

技术评分项明细及各单项所占权重详见附表二：《技术评审表》）；

10.3	商务评审

商务评分项明细及各单项所占权重详见附表三：《商务评审表》

10.4	价格评审

10.4.1	投标报价错误的处理原则：

1）	投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算汇总金额不一致的，以单价计算汇总金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

2）	对投标货物的关键、主要内容，投标供应商报价漏项的，作非实质性响应投标处理；

3）	对投标货物的非关键、非主要内容，投标供应商报价漏项的，评标时将要求漏项的投标供应商予以澄清，但该澄清不作为评标的依据；评标委员会将以其它投标供应商对应项的最高投标报价补充计入其评标价；

4）	对非关键、非主要内容的费用，如果投标供应商是另行单独报价的，评标时也相应另行计入其评标价；

5）	对数量的评审，以第二部分《用户需求书》所明示数量为准；《用户需求书》未明示的，由评标委员会以其专业知识判断，必要时参考投标供应商的澄清文件决定；

6）	本条款中多种处理原则所产生的结果不一致的，以最高的修正价作为核实价。

10.4.2	对小型或微型企业投标的扶持：

1）	投标供应商为小型或微型企业（包括成员全部为小型或微型企业的联合体）且投标产品含小型或微型企业产品时，报价给予C1的价格扣除（C1的取值范围为6%），即：评标价＝核实价－小微企业产品核实价×C1；

2）	本条款所称小型或微型企业应当符合以下条件：符合小型或微型企业划分标准，提供本企业制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物；

10.4.3	评标价的确定：按上述条款的原则校核修正后的价格为评标价。

10.4.4	计算价格评分：各有效投标供应商的评标价中，取最低者作为基准价，各有效投标供应商的价格评分统一按照下列公式计算：

价格评分＝（基准价÷评标价）×30。

10.5	评标总得分及统计：各评委评分的算术平均值即为该投标供应商的技术评分或商务评分。然后，根据比价原则评出价格评分。将技术评分、商务评分和价格评分相加得出评标总得分（评标总得分分值按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

11.	中标供应商的确定

11.1	推荐中标候选投标供应商名单：本项目推荐两名中标候选人。将各有效投标供应商按其评标总得分由高到低顺序排列。评标总得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）节能产品；（2）环保产品；（3）投标报价（由低到高）；（4）技术评分（由高到低）。如以上都相同的，名次由评标委员会抽签确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（若排名第一和第二的投标供应商的投标产品为同一品牌同一型号，则排名第二的投标供应商作淘汰处理，排名由下一名取代，依此类推）。

11.2	中标价的确定：中标价以开标时公开唱读额为准；如有缺项、漏项，视为已包含在中标价中。

11.3	根据评标委员会的评标结果，采购人依法确定中标供应商，也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

12.	发布中标结果

12.1	集中采购机构将在下列媒体公告中标结果：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)，广东省政府采购网(www.gdgpo.gov.cn)，广东省政府采购中心网(www.gpcgd.com)。

12.2	在《中标结果公告》发布的同时，集中采购机构以书面形式向中标供应商发出经采购人确认的《中标通知书》，中标供应商应以书面形式回复，确认收到。

12.3	《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标供应商具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标的，均应承担相应的法律责任。

# 附表一：资格性和符合性审查表

资格性和符合性审查表

| 审查项目 | 要求（与公告中投标供应商资格要求一致） |
| --- | --- |
| 资格性审查 | 与投标邀请函中投标供应商资格要求一致 |
| 不能通过资格性审查的投标供应商，不需进行以下内容的审查。 |
| 符合性审查 | 1.投标（报价）总金额是固定价且是唯一的，未超过本项目采购预算或超过采购预算而采购人能支付的；若报价明显低于其成本，投标供应商应能做出合理说明。 |
|  | 2.对标的货物的关键、主要设备没有报价漏项。 |
|  | 3.按要求缴纳了投标保证金，提交投标保证金的证明文件（以下证明文件之一）： A、投标人按《投标人须知》要求的投标保证金的数额和交纳办法将保证金送交银行的银行交款回单复印件； B、银行保函原件或《政府采购投标/报价担保函》复印件，保函有效期超过投标有效期30天。 |
|  | 4.采购文件不允许采购进口产品时未以进口产品投标。 |
|  | 5.提交投标函。投标文件完整且编排有序，投标内容基本完整，无重大错漏，并按要求签署、盖章。 |
|  | 6.“★”号条款满足招标文件要求。 |
|  | 7.没有其他未实质性响应文件要求的。 |
|  | 8.投标有效期为投标截止日起90天。 |
|  | 9.商务文本已提交（无重大偏离或保留）。 |

注：1. 每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。

2. “结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效投标。

3. 汇总时出现不同意见的，评委会按简单多数原则表决决定。

4. 如果评标委员会发现投标供应商的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，将要求该投标供应商作书面说明并提供相关证明材料。

# 附表二：技术评审表

技术评审表

# 包组1：

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图形工作站指标响应情况 | 14 | 考查、对比各投标人所投台式电脑的技术响应情况，每一项非“★”号指标不满足扣2分，扣完为止。 |
| 2 | 投影机指标响应情况 | 6 | 考查、对比各投标人所投台式电脑的技术响应情况，每一项非“★”号指标不满足扣2分，扣完为止。 |
| 3 | 所投图形工作站与投影机具有原厂家投标产品技术参数响应表原件，售后服务函，原厂项目授权函（要求加盖原厂公章） | 6 | 一个得1分，最高6分 |
| 4 | 所投图形工作站产品品牌 | 3 | 考查、对比各投标人所投台式机的市场占有情况，以2012年，2013年IDC市场电脑市场份额证明文件复印件为准。对比第一名得3分，第二和第三名得2分，其它得1分 |
| 5 | 技术培训方案 | 2 | 考查、对比各投标人技术培训方案情况。在优（2）分、中（1）分、差（0）分档次范围内打分 |
| 6 | 验收标准和实施方法 | 4 | 考查、对比各投标人的验收标准和实施方法在0-4范围内进行打分 |
| 7 | 所投图形工作站厂家的售后服务体系 | 5 | 考查、对比各投标人所投图形工作站厂家的售后服务体系情况，考查制造厂商售后服务中心获得中国最佳联络中心奖证书，获得中国最佳联络中心奖得1分，连续2年获得中国最佳联络中心奖得2分，连续3年获得中国最佳联络中心奖得3分。连续4年获得中国最佳联络中心奖得4分。连续5年获得中国最佳联络中心奖得5分。 |
| 合计 | 40 |  |

包组2、3、4：

| 序号 | 评审项目 | 评审内容 | 单项分值 | 评分范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术响应程度及可靠性 | 主要技术参数的优越性、成熟性 | 18 | 评分标准以产品彩页或生产厂家提供参数（均需要加盖生产厂家公章）为依据，每项▲号项不满足者扣3分，每项非★和非▲号项不满足者扣2分，扣完为止。 |
| 2 | 设备配置 | 软硬件及配件情况 | 5 | 完全响应且有优化为优（5-4）；完全响应为中（3-2）； 响应不充分为差（1-0） |
| 3 | 设备及制造商可靠性 | 设备可靠性及制造商的行业信誉等 | 6 | 根据设备的可靠性及制造商的行业信誉等，由评委对各投标人进行比较、评议，在优（6-5）、中（4-3）、差（2-0）档次范围内打分 |
| 4 | 技术、服务及执行方案 | 针对本项目的各项详细方案 | 5 | 根据方案的可行性、细致程度、具体程度等，由评委对各投标人进行比较、评议，在优（5-4）、中（3-2）、差（1-0）档次范围内打分 |
| 5 | 售后服务 | 售后服务的承诺 | 6 | 优于招标文件要求为优（6-5）；满足招标文件要求为中（4-3）； 未能满足招标文件要求为差（2-0） |
| 合计 | 40 |  |

附表三：商务评审表

商务评审表

包组1

| 序号 | 评审内容 | 单项分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本项目项目经理的资质 | 2 | 同时具有高级项目经理，得1分；具有项目经理，得 0.5分；其他得 0 分； 具有全日制的硕士或以上学历得1分，无得0分； |
| 2 | 投标人在项目所在地的稳定的技术服务人员情况，提供以上人员在本公司任职的外部证明材料（如加盖项目所在地区政府有关部门印章的打印日期在本项目投标截止日之前六个月以内的《投保单》或《社会保险参保人员证明》，或单位代缴个人所得税税单等。非本地公司在外地购买社保的必须提供技术服务人员在本地的居住证（或暂住证）等在本地工作的证明文件）复印件。 | 4 | 对比人员数量，较多得3-4分，一般得1-2分，较少得0分 |
| 3 | 投标人本地综合服务支撑能力，提供营业执照复印件。 | 2 | 投标人总部设在项目所在地，得2分；投标人在项目所在地有分公司或分支机构，得1分；其他0分。 |
| 4 | 企业信誉及履约能力 | 3 | 被评为“守信用、重合同”企业，对比各投标人获得的年数，对比最优得1.5分，对比一般得0.5-1分，对比较差得0分； 最近2年曾被评为省级或以上诚信示范企业”得1.5分，无0分； |
| 5 | 资质证书（如副省级城市以上级别政府部门颁发的资质证书及ISO9000认证证书等） | 9 | 每个1分，最多8分。 投标人为所投电脑和电子白板一体机原厂针对我单位产品售后服务授权站点，各得0.5分、最高得1分 |
| 6 | 投标人2010年以来(以合同生效时间为准)具有系统集成项目经验（单个项目合同金额不少于50万元），以合同要点及验收报告复印件为准。 | 10 | 每个得1分，最高得10分 |
| 合计 | 30 |  |

包组2、3、4

| 序号 | 评审项目 | 评审内容 | 单项分值 | 评分范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务响应程度 | 对合同条件的响应 | 9 | 优于招标文件要求为优（9-7）；满足招标文件要求为中（5-3）；未能满足招标文件要求得0分 |
| 2 | 类似项目业绩 | 投标人2011年1月至今（以合同生效时间为准）的同类项目业绩（附合同或验收报告复印 件） | 8 | 每提供一个业绩材料得1分，最高得8分 |
| 3 | 投标人信誉 | 对比投标人信誉情况，提供2009年以来工商部门颁发的守合同重信用企业称号、银行信用等级证明证明材料。 | 8 | 优（8-6）：对比最优；中（4-3）：对比良好；差（2-0）：对比一般 |
| 4 | 保障措施 | 投标人在用户所在地或邻近地区的技术服务人员情况（须提供相关人员近三个月的社保证明） | 5 | 对比技术服务人员数量，优（5-4），中（3-2），差（1-0） |
| 合计 | 30 |  |

第五部分　合同书格式

广东省政府采购

合　同　书

采购编号：

项目名称：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲　　方：

电　　话：　　　　　　　　传　　真：　　　　　　　　地　　址：

乙　　方：

电　　话：　　　　　　　　传　　真：　　　　　　　　地　　址：

项目名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　采购编号：

根据               项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

- 货物内容

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置（性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：￥ ； 大写： |

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

- 合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。

- 设备要求

货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

- 交货期、交货方式及交货地点

1.	交货期：

2.	交货方式：

3.	交货地点：

- 付款方式

由甲方按下列程序在        内付款：

1.	预付款：签订合同后，支付合同总价的      %。

2.	设备安装调试结束，提交全部报告材料，调试完成并验收合格后，支付至合同金额的      %，同时无息退还乙方的合同履约保证金。

3.	从验收合格之日起，正常使用     个月后，支付合同总价的    ％。

- 质保期及售后服务要求

1.	本合同的质量保证期（简称“质保期”）为     年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退及合同约定的其它事项，期满后可同时提供终身(免费/有偿)维修保养服务。

2.	质保期内，如设备或零部件因质量原因出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

3.	对甲方的服务通知，乙方在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

- 安装与调试

1.	乙方必须依照招标文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

- 验收：

1.	交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2.	进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3.	货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4.	乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5.	甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

- 违约责任与赔偿损失

1.	乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2.	乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3.	甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4.	其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

- 争议的解决

- 合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

- 不可抗力

1.	任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

- 税费

1.	在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

- 其它

1.	本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.	在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.	如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.	除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

- 合同生效

1.	本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2.	合同一式    份。

甲方（盖章）：	乙方（盖章）：

代表：	代表：

签定地点：

签定日期：　　　年　　月　　日	签定日期：　　　年　　月　　日

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

第六部分 投标文件格式

目录

1.	自查表	46

2.	报价表	50

3.	投标函	53

4.	资格证明文件	55

5.	财务报表	61

6.	同类项目业绩介绍	61

7.	一般商务条款偏离表	62

8.	实施计划	63

9.	中标服务费支付承诺书格式	65

10.	唱标信封（独立封装）	66

注：请投标供应商按照以下要求的格式、内容、顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

广东省政府采购

投标文件

（正本/副本）

采购项目名称：  华南农业大学网络设备、软件、食品模块设备及相关服务采购

采购项目编号：  GPCGD151156HG069J

（子包号）：

投标供应商名称：

日期：             年      月      日

## 自查表

#### 1.1	资格性/符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 （详见《资格性和符合性审查表》各项） | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 与投标邀请函中投标供应商资格要求一致 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
| 符合性审查 | 1.投标（报价）总金额是固定价且是唯一的，未超过本项目采购预算或超过采购预算而采购人能支付的；若报价明显低于其成本，投标供应商应能做出合理说明。 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 2.对标的货物的关键、主要设备没有报价漏项。 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 3.按要求缴纳了投标保证金，提交投标保证金的证明文件（以下证明文件之一）： A、投标人按《投标人须知》要求的投标保证金的数额和交纳办法将保证金送交银行的银行交款回单复印件； B、银行保函原件或《政府采购投标/报价担保函》复印件，保函有效期超过投标有效期30天。 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 4.采购文件不允许采购进口产品时未以进口产品投标。 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 5.提交投标函。投标文件完整且编排有序，投标内容基本完整，无重大错漏，并按要求签署、盖章。 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 6.“★”号条款满足招标文件要求。 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 7.没有其他未实质性响应文件要求的。 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 8.投标有效期为投标截止日起90天。 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 9.商务文本已提交（无重大偏离或保留）。 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |

注：以上材料将作为投标供应商有效性审核的重要内容之一，投标供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性和符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！投标供应商根据自查结论在对应的□打“√”。

1.1.1	“★”条款自查表

| 序号 | “★”条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| …… |  |  |  | 见投标文件（）页 |

注：1.对于上述要求，如投标供应商完全响应（或优于），则在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为负偏离，并请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与投标文件中所介绍的内容一致。

#### 1.2技术评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 8 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 9 |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |

注：投标供应商应根据《技术评审表》的各项内容填写此表。

#### 1.3商务评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 8 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 9 |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |

注：投标供应商应根据《商务评审表》的各项内容填写此表。

## 报价表

#### 2.1	报价一览表

采购项目名称：　华南农业大学网络设备、软件、食品模块设备及相关服务采购　　采购项目编号：　GPCGD151156HG069J　　子包号：

| 分项 | 金额(元) |
| --- | --- |
| 货物 |  |
| 伴随服务 |  |
| 其他费用 |  |
| 总报价 | （大写）人民币 元整（￥ ） |

注：1.此表总报价是所有需采购人支付的金额总数，包括《用户需求书》要求的全部内容。

2.总报价中必须包含购置、安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

投标供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

#### 2.2	投标明细报价表

采购项目名称：　华南农业大学网络设备、软件、食品模块设备及相关服务采购　　采购项目编号：　GPCGD151156HG069J　　子包号：

| 一、货物详列 |
| --- |
| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号、主要技术参数 | 制造商 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 广东省现市场零售价 |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 二、伴随服务详列 |
| 序号 | 分项名称 | 具体服务内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 备注 |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 三、其他费用详列 |
| 序号 | 分项名称 | 具体内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 说明 |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 四、总报价：人民币 元。（以上各合计项与报价一览表中的对应项均一致相符，如不一致以报价一览表为准） |

注：1）	以上内容必须与《报价一览表》一致。

2)	对于报价免费的项目必须标明“免费”；

3)	所有根据合同或其它原因应由投标供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标供应商提交的投标价格中；

4)	应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

投标供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

#### 2.3	政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环保标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

| 序号 | 主要产品/技术名称 （规格型号、注册商标） | 制造商 (开发商) | 制造商 企业类型 | 节能 产品 | 环保标志产品 | 认证证书编号 | 该产品报价 在总报价中占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：	1.	制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”；

2、	“节能产品、环保标志产品”是属于国家行业主管部门颁布的清单目录中的产品，须填写认证证书编号，并在“节能产品”、“环保标志产品”栏中填写属于“第　期清单”的产品（产品被列入多期清单的，以最新一期为准），同时提供有效期内的证书复印件以及下述文件（均为复印件，加盖投标供应商公章）：

（1）属于“节能产品政府采购清单”中品目的产品，提供“节能产品政府采购清单（第___期）”中投标产品所在清单页并加盖投标供应商公章，节能清单在中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov .cn/）、国家发展改革委网站（http://hzs.nd rc.gv.cn/）和中国质量认证中心网站（http://www.cqc.com.cn/）上发布；

（2）属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品，提供最新“环境标志产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并加盖投标供应商公章，清单在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、国家环境保护总局网（http://www.sepa.gov.cn/）、中国绿色采购网（http://www.cgpn. cn/）上发布；

3、	最终报价中“该产品报价占总报价比重”视作不变。

投标供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

## 投标函

投 标 函

致：广东省政府采购中心

为响应你方组织的  华南农业大学网络设备、软件、食品模块设备及相关服务采购  项目的招标[采购项目编号为：  GPCGD151156HG069J  ]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的  华南农业大学网络设备、软件、食品模块设备及相关服务采购  货物及相关服务的招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标供应商的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

(投标供应商名称)      作为投标供应商正式授权  (授权代表全名, 职务)  代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件，正本一份，副本叁份。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《报价一览表》。

（二）本投标文件的有效期为投标截止时间起90天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金, 则贵方将不予退还投标保证金。

（四）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据、信息或资料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方承诺如果我方中标，将包组2无线网AP、面板式AP、接入交换机原制造厂商出具的售后服务承诺书并履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《用户需求书》及《合同书》中的全部任务。

（七）如我方被授予合同，我方承诺支付就本次招标应支付或将支付的中标服务费（详见按招标文件要求格式填写的《中标服务费支付承诺书》）。

（八）我方作为   （制造商/代理商）   是在法律、财务和运作上独立于采购人、集中采购机构的投标供应商，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（九）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（十）我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；具备法律、行政法规规定的其他条件。

（十一）我方声明：参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

（十二）我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（十三）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十四）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地    址：                             .邮政编码：                  .

电    话：                             .

传    真：                             .

代表姓名：                             .职    务：                 .

投标供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

投标供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

## 资格证明文件

#### 4.1	营业执照副本（复印件）

#### 4.2	法定代表人证明书

（投标供应商可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

现任我单位                   职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：

附：代表人性别：            年龄：       身份证号码：_________

注册号码：                        企业类型：_____________________________________

经营范围：                                                                      。

投标供应商（盖章）：

地        址：

法定代表人（签字或盖章）：

职        务：

#### 4.3	法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致：广东省政府采购中心

本授权书声明：           是注册于        （国家或地区）   的      （投标供应商名称）     的法定代表人，现任        职务，有效证件号码：                            。现授权    （姓名、职务）    作为我公司的全权代理人，就     华南农业大学网络设备、软件、食品模块设备及相关服务采购   项目采购[采购项目编号为   GPCGD151156HG069J    ]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

投标供应商（盖章）：

地        址：

法定代表人（签字或盖章）：

职        务：

被授权人（签字或盖章）：

职       务：

#### 4.4	联合体共同投标协议书（可选）

联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标供应商的身份共同参加（采购项目名称） （采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标供应商的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.联合体由联合体共同授权人员负责与采购人联系。

2.联合体投标工作由联合体共同负责，由联合体各方组成的响应小组具体实施。

3.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律在承担连带责任。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员　（公司全称）　为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额　　%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本项目响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本项目响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式  份，随投标文件装订   份，送采购人   份，联合体成员各一份；副本一式   份，联合体成员各执   份。

甲公司全称：（盖章） 	乙公司全称：（盖章）	……公司全称（盖章）

法定代表人：（签字或盖章） 	法定代表人（签字或盖章）	 法定代表人（签字或盖章）

年　　月　　日	　　年　　月　　日	　　年　　月　　日

注：1．联合投标时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

#### 4.5	制造商（或授权方）授权书

制造商（或授权方）授权书（要求提交授权书时选用）

（采购人/广东省政府采购中心）：

我方    （制造商名称）  是依法成立、有效存续并以制造（或总代理）（产品名称）为主的法人，主要营业的地点设在      （制造商地址）/（授权方地址）  。兹授权   （投标供应商名称）   作为我方真正的合法代理人进行下列活动：

1.代表我方办理贵方采购项目编号为               、项目名称：               的文件要求提供的由我方制造（或总代理）的    （响应标的名称）    的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为制造商/总代理，我方保证以投标供应商合作者身份来约束自己，并对该响应共同和分别负责。

3.我方兹授权  （投标供应商名称）   全权办理和履行此项目文件中规定的相关事宜。兹确认  （投标供应商名称）    及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。

4.授权有效期为本授权书签署生效之日起至该项目的采购合同履行完毕止，若投标供应商未中标，其有效期至该项目招投标活动结束时自动终止。

5.我方于      年  月  日签署本文件。

制造商（或授权方）名称：  （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

职务：

部门：

#### 4.6	资格性审查要求的其他资质证明文件

1.……

2.……

3.……

#### 4.7	名称变更

投标供应商如果有名称变更的，应提供由工商管理部门出具的变更证明文件。

#### 4.8	中小企业声明函（投标供应商为中小企业时适用）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为　（请填写：中型、小型、微型）　企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为　（请填写：中型、小型、微型）　企业。

2.本公司参加　　（采购人）　　的　　（采购项目）　　采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他　（请填写：中型、小型、微型）　企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

## 财务报表

投标供应商应根据评审表要求提交相应年度的经独立会计师事务所出具的审计报告及经审计的财务报表（财务报表包含资产负债表、利润表及现金流量表等）。

## 同类项目业绩介绍

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 实施时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：根据评审表的要求提交相应资料。

## 一般商务条款偏离表

| 序号 | 一般商务条款序号 | 条款内容 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |

注：请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，如无偏离则不需列明。

投标供应商名称（盖章）：

日期：      年      月     日

## 实施计划

#### 8.1	技术方案

8.1.1	技术参数响应表

| 序号 | 规格/要求 | 投标/响应实际参数 (投标供应商应按响应货物/服务实际数据填写，不能照抄要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 8 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.投标供应商必须对应《用户需求书》的内容逐条响应。货物清单必须与《报价明细表》一致。

2.投标供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

8.1.2	设备技术特点说明及详细方案（如有）

8.1.3	项目整体验收计划（如有）

8.1.4	投标供应商认为必要说明的其他内容

#### 8.2	拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的 同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

注：根据评审表的要求提交相应资料。

#### 8.3	履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 | 质保期 |  |

#### 8.4	售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据《用户需求书》的要求（格式自定）

1.免费保修期；

2.应急维修时间安排；

3.维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；

4.维修服务收费标准；

5.制造商的技术支持；

6.其它服务承诺；

7.培训计划。

#### 8.5	其它重要事项说明及承诺

（如有，请扼要叙述）

## 中标服务费支付承诺书格式

中标服务费支付承诺书

致：广东省政府采购中心

如果我方在贵中心组织的华南农业大学网络设备、软件、食品模块设备及相关服务采购招标中获中标（采购项目编号：GPCGD151156HG069J），我方保证在收取《中标通知书》前，按招标文件规定向贵中心交纳中标服务费。

我方如违约，愿凭贵中心开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以银行保函（或《政府采购投标担保函》）方式提交投标保证金时，同意和要求投标保函开立银行（或开立《政府采购投标担保函》的担保机构）应广东省政府采购中心的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标供应商法定名称（公章）；

投标供应商法定地址：

投标供应商授权代表（签字或盖章）：

电    话：

传    真：

承诺日期：

注：投标供应商请注意区分投标保证金及中标服务费收款帐号的区别，务必将保证金按招标文件的要求存入指定的保证金专用账户，中标服务费存入中标通知书中指定的服务费账户。切勿将款项转错账户，以免影响保证金退还的速度。

## 唱标信封（独立封装）

将下列内容单独密封装入“唱标信封”。

#### 10.1	《报价一览表》(从投标文件正本中复印并盖章)

#### 10.2	优惠或折扣说明（如有）

#### 10.3	退保证金说明（原件）

#### 10.4	《投标保函》原件，或《政府采购投标担保函》或交付投标保证金（非保函形式）的银行回单复印件

必须用“√”在□选择：  A原路退回 □        B非原路退回 □

注：1.本表无论选择“原路退回”或“非原路退回”，开标日必须放入唱标信封。

2.原路退回：即按原来款单位、原来款账号、原来款银行退回保证金。

3.投标/报价保证金采取原路退回方式的，请勿填写下列资料，以免造成退保延误。

退保证金说明

致：                   中心

我方为                          项目的投标，采购项目编号为                    所提交的保证金                   元，请贵中心退还时划到以下账户：

| 收款单位 | 收款单位名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 收款单位地址 |  |
|  | 开户银行 （含汇入地点） | 省 市（县） 银行 支行（分理处） |
|  | 账 号 |  |
|  | 联系人 |  | 手机号码 |  |

备注：如果投标保证金由非投标供应商代交，凭本表并加盖投标供应商、代交人公章（个人代交附身份证复印件并签名）办理退保，不需再提交其他代交证明。

投标供应商(公章)：                                  代交人(公章)：

日        期：                                  日        期：

| 个人代交（必附） 身份证复印件粘贴处 | 签名： 联系电话： |
| --- | --- |

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

投标保函

（不符合招标文件要求的保函有被拒收的风险）

开具日期：     年    月   日

不可撤销保函第            号

致：广东省政府采购中心

本保函作为             (投标供应商名称)             （以下简称投标供应商)响应采购项目编号GPCGD151156HG069J的华南农业大学网络设备、软件、食品模块设备及相关服务采购采购项目的投标邀请提供的投标保证金，  （开具银行名称）  在此无条件及不可撤销地具结保证并承诺，本行或其后继者或受让人一旦收到贵方提出的下述任何一种情况的书面通知（贵方不需要说明理由，不需要提供证明），立即无条件地向贵方支付人民币（大写）                元整 [保证金金额]（（小写）￥       元）：

1. 从开标之日起到投标有效期满前，投标供应商撤回投标；

2. 投标供应商未能按中标通知书的要求与采购人签订合同；

3. 投标供应商未能及时按招标文件及中标通知书的要求交纳中标服务费；

4. 中标供应商未能按《投标供应商须知》的要求在规定期限内提交履约保证金。

本保函自出具之日起至该投标有效期满后30天内持续有效，除非贵方提前终止或解除本保函。如果贵方和投标供应商同意需延长本保函有效期，只需在到期日前书面通知本行，本保函在任何延长的有效期内保持有效。本保函适用于中华人民共和国法律并按其进行解释。

银行名称（打印）(公章)：

银行地址：                                                邮政编码：

联系电话：                                                传真号：

法定代表人或其授权的代理人亲笔签字：

法定代表人或其授权的代理人姓名和职务（打印）：姓名               职务

政府采购投标（报价）担保函

编号：（201 ）盈腾投保字第           号

广东省政府采购中心：

鉴于            （以下简称“投标（报价）人”）拟参加编号为                  的             项目（以下简称“本项目”）的投标（报价），根据本项目采购文件，供应商参加投标（报价）时应向你方交纳投标（报价）保证金，且可以政府采购投标担保函的形交纳投标（报价）保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向您方提供如下投标（报价）保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标（报价）人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1.中标后投标（报价）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2.采购文件规定的投标（报价）应当缴纳投标（报价）保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币         元（大写        元整），即本项目的投标（报价）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起至超过投标有效期30天（如项目采购失败重招，则延长至重招之日起至超过投标有效期30天）。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担上述第一款保证责任时，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标（报价）人发生我方应承担保责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在五个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标（报价）人向你方支付投标（报价）保证金。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项目的保证责任亦终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（报价）人的另行约定，全部或者部分免除投标（报价）人投标（报价）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为顺德区人民法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：广东盈腾融资担保有限公司

法定代表人：

年   月   日

询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为投标供应商提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

1：询问函格式

询问函

广东省政府采购中心：

我单位已报名并准备参与（项目名称）项目（采购文件编号：     ）的投标（或报价）活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

……

随附相关证明材料如下：（目录）。

询问人：（公章）

法定代表人（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

年  月  日

2：质疑函格式

质疑函

广东省政府采购中心：

我公司依法参与了（集中采购机构或采购人）于 年 月 日组织的政府采购活动。根据《政府采购法》和《政府采购供应商投诉处理办法》等规定，我公司认为 （采购项目名称）（采购项目编号：     ）项目的采购活动中，（采购文件、采购过程、中标/成交结果）损害了我公司权益，特提出质疑。

一、我公司认为项目的（采购文件、采购过程、中标/成交结果）损害了我司权益，具体事项如下（列明质疑事项的同时，依法举证）：

1．                             ；

2．                             ;

……

二、为维护我公司的合法权益，现要求贵方就上述质疑事项依照政府采购有关规定在限期内作出回复。

质疑供应商： （签章）       法定代表人：

地址：          电话：        邮编：

电子邮箱：                    传真：

年  月  日

3：投诉书格式

投  诉  书

投诉人：                法定代表人：

地址：          电话：        邮编：

电子邮箱：                    传真：

委托代理人姓名：            职业：

住址：                      联系电话：

被投诉人：              法定代表人：

地址：          电话：        邮编：

电子邮箱：                    传真：

我公司参加了      年   月   日被投诉人组织的 （采购人）（项目名称）（项目编号）的采购活动，我公司认为该项目的 （采购文件、采购过程、中标/成交结果）损害了我公司权益，对此，我公司于     年   月   日向（集中采购机构或采购人）提出了质疑，（其于     年   月   日作出书面答复，因对其作出的答复不满意）/（被质疑人未在法定期限内予以答复，按照政府采购有关规定），现向贵机关提起投诉：

1.具体的投诉事项及事实依据；

2.质疑和质疑答复情况的简要描述；

3.投诉请求；

本投诉书正本两份，副本   （）份并附电子文档。

附件：质疑函、质疑答复函、证据材料及相关证明材料(复印件)   份，共   页。

投诉供应商：（盖章）

法定代表人： （签字）

年    月    日

# Text boxes

送达原件

传真复印件

广东省政府采购中心

交付保费

出具保函

申请人

申请人提交资料

项目受理、评审

1、登录盈腾融资担保网址：http://www.gdyingteng.com

2、点击下载资料“政府采购投标委托函”

+申请资料

3、资料整理后，传真0757-22662211或

发至邮箱：gdyingteng@163.com

担保公司