第2包：全自动新型恒温鼓风干燥箱等

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | 紫外 可见分光光度计 | 1、*光学系统：双光束光学系统，实时动态扣除噪声； 2、*光源：采用氘灯光源； 波长范围：190～1100nm； 波长准确度：±0.3nm（开机自动校准）； 3、*波长重复性：≤0.2nm； 光谱带宽：2nm； 4、基线平直度：±0.002Abs（190～1100nm）； 5、*基线漂移：0.001Abs/h（500nm，0Abs，2nm带宽，预热2小时后）； 6、*光度噪声：±0.0005Abs（500nm，0Abs，2nm带宽）； 7、软件系统： 中文UVwin5.0软件； 8、四大常规测量功能，光度测量，光谱扫描，定量测定（标准曲线），时间扫描（动力学）； 9、*提供DNA/蛋白质测量软件包、环境分析软件包、国家药典软件包、农药残留软件包等； 10、*提供三维谱图功能，可进行光照、着色、分层等效果处理，可进行峰值检出和谱图打印； 11、软件满足GLP优良实验室规范，多用户管理、日志记录功能、质量控制功能、二进制文件保存、报告输出功能、数据导出功能（Word、Excel、TXT格式）并包含完全智能化专家数据库； 12、支持windows98/2000/XP等多系统平台； 13、测量附件：可提供 *可变光程全自动五联池架，微量池架，恒温池架，电子恒温装置，蠕动进样装置等多种附件， *可升级接积分球固体紫外附件。 1、*光学系统：双光束光学系统，实时动态扣除噪声； 2、*光源：采用氘灯光源； 波长范围：190～1100nm； 波长准确度：±0.3nm（开机自动校准）； 3、*波长重复性：≤0.2nm； 光谱带宽：2nm； 4、基线平直度：±0.002Abs（190～1100nm）； 5、*基线漂移：0.001Abs/h（500nm，0Abs，2nm带宽，预热2小时后）； 6、*光度噪声：±0.0005Abs（500nm，0Abs，2nm带宽）； 7、软件系统： 中文UVwin5.0软件； 8、四大常规测量功能，光度测量，光谱扫描，定量测定（标准曲线），时间扫描（动力学）； 9、*提供DNA/蛋白质测量软件包、环境分析软件包、国家药典软件包、农药残留软件包等； 10、*提供三维谱图功能，可进行光照、着色、分层等效果处理，可进行峰值检出和谱图打印； 11、软件满足GLP优良实验室规范，多用户管理、日志记录功能、质量控制功能、二进制文件保存、报告输出功能、数据导出功能（Word、Excel、TXT格式）并包含完全智能化专家数据库； 12、支持windows98/2000/XP等多系统平台； 13、测量附件：可提供 *可变光程全自动五联池架，微量池架，恒温池架，电子恒温装置，蠕动进样装置等多种附件， *可升级接积分球固体紫外附件。 | 台 | 1 |