投 标 文 件

河北吉藁化纤有限责任公司：

我方自愿参加贵单位组织的本次锅炉改造电气材料招标的有关活动，并对相关材料进行投标。为此：

1、提供投标须知规定的全部投标文件。

2、保证遵守招标文件中的有关规定。

3、保证忠实地执行买卖双方所签的供货协议，并承担协议规定的责任和义务。

4、愿意向贵方提供与该项投标有关的数据、情况和技术资料。

5、投标材料的报价见投标材料清单。

投标单位：

全权代表（签字）：

联系人：

电话：

日期：    年    月    日

河北吉藁化纤有限责任公司报价清单                 2015.10.23

| 序号 | 标的名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 无税单价 | 金额合计 | 税率 | 标准 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘胶板 | 厚度 3 mm | 公斤 | 200 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 2 | 波纹软管 | DN50 | 米 | 30 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 3 | 波纹软管 | DN40 | 米 | 30 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 4 | 波纹软管 | DN20 | 米 | 100 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 5 | 波纹软管 | DN15 | 米 | 200 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 6 | 镀银塑铜线 | 2.5mm2 | 米 | 100 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 7 | BV导线 | BV2.5 | 米 | 270 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 8 | 尼龙匝带 | L=200mm | 根 | 3000 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 9 | 电话机 | 索瑞特 | 部 | 1 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 10 | 铜鼻子 | DT-120mm2 | 个 | 24 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 11 | 铜鼻子 | DT-95mm2 | 个 | 15 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 12 | 铜鼻子 | DT-70mm2 | 个 | 6 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 13 | 铜鼻子 | DT-50mm2 | 个 | 6 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 14 | 铜鼻子 | DT-35mm2 | 个 | 60 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 15 | 铜鼻子 | DT-25mm2 | 个 | 30 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 16 | 铜鼻子 | DT-16mm2 | 个 | 50 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 17 | 焊锡条 | 0 | 公斤 | 2 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 18 | 焊锡膏 | 0 | 盒 | 20 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 19 | 万用表 | UT58E | 块 | 1 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 20 | 兆欧表 | ZC25--3型 500V | 块 | 1 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 21 | 卡表 | UNI-T UT201 | 块 | 1 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 22 | 海洋王便充式长寿工作灯 | IW5221 LED 1W | 个 | 1 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 23 | 绝缘胶布 | 0 | 卷 | 15 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 24 | 塑料胶布 | 红绿黄 | 卷 | 20 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 25 | 防水胶布 | 0 | 卷 | 10 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 26 | 三防灯 | GCJ395-3 150W | 套 | 25 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 27 | 压力表 | Y-100 0-1MPa | 块 | 10 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 28 | 压力表弯 | O型 | 米 | 10 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 29 | 隔膜压力变送器 | AO910KE30M3 | 个 | 1 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 30 | 隔膜压力变送器 | AO910KE30M3 | 个 | 1 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 31 | 压力变送器 | AO910IE3RI 0-0.6MPa | 个 | 3 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 32 | 压力变送器 | AO910IE3RI 0-1MPa | 个 | 1 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 33 | 差压变送器 | AO3051DR2E22AM3 | 个 | 1 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 34 | 隔膜压力表 | Y-M-100B 0-1Mpa | 块 | 10 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 35 | 电磁流量计 | KDLD-1011612102ER1MA | 个 | 2 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 36 | 投入式液位变送器 | A0910WF3CE3M3 | 个 | 1 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 37 | 法兰式液位变送器 | WP-ALT5IA0A23DM3S2 | 个 | 2 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 38 | 法兰式液位变送器 | WP-ALT5IA0A23DM3S2 | 个 | 2 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 39 | 插入式PH分析仪 | YC6311 | 个 | 4 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 40 | 电缆桥架 | 200×100×15 | 米 | 50 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 41 | 屏蔽电缆 | KVVP 2*1.0 | 米 | 1500 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 42 | 金属挠性管 | 防爆软管4分 DN15*500内到外 | 个 | 48 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 43 | 镀锌卡簧自固式管接头 | DGJ 16/15mm-1/2外丝 | 个 | 80 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 44 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 含税合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注明：

1、供方负责产品包装、运输至需方仓库验收，以需方检测为准。

2、验收合格供方需开具17%增值税发票。

3、以上物资必须保证符合相应国家标准。

4、供方提供产品合格证书、出厂检测报告等相关资料。

5、供货周期：

6、质保期限：

7、付款方式：

8、技术咨询：逯主任：18332012590；李工：15076121676

9、联系方式：15633532701,0311-88041927

10、投标邮箱：jghxzbwyh@vip.sina.com