产品名称：1700℃管式炉 MXG-1700

产品描述：MXG-1700管式炉是从MXG-1600管式炉基础上发展的一种高温管式炉，使用1800度硅钼棒作为加热元件。广泛用于材料或化学实验室在真空或气氛状态下烧结各种新材料样品，温度控制采用高精度控温仪能控制到精度±1℃，并且可以30段程序控温，最高温度达1700度。

技术参数：

炉管尺寸：Φ60*1000mm

加热元件：硅钼棒

加热区：290*180*160mm

恒温区长度：150mm

工作温度：1650度

最高温度：1700度

最高审问速率：《10℃/min

推荐升温速率：《10℃/min

控温精度：±1℃

额定功率：5.5kw