广州市政府采购

招标文件

项目名称：番禺区城市生活垃圾无害化处理及资源化利用项目

招标编号：GZCQC1602FG03035

采购类型：服务类

采 购 人：广州市番禺区城市管理局

广州程启招标代理有限公司 编制

二〇一六年四月

目  录

第一章 投标邀请	2

第二章 投标人须知	6

第三章 评标文件	17

第四章 采购人需求	31

第五章 合同（样本）	70

第六章 投标文件格式	75

格式1 投标书	76

格式2 投标一览表	77

格式3 详细报价	78

格式4 法定代表人证明书	79

格式5法定代表人授权委托书	80

格式6 实质性响应一览表	81

格式7 投标资格情况表	82

格式8 投标人商务情况表	83

8.1  2010年1月1日至今完成同类型项目一览表	84

8.2  投标人认证及履约能力	85

8.3  项目负责人经历及业务能力	86

8.4  技术与管理团队配备	87

格式9 投标人技术情况表	88

格式10 采购人需求响应差异表	89

格式11 投标保证金退还说明	90

格式12 交纳服务费承诺书	91

格式13 投标人资格声明函	92

格式14中小企业声明函	93

格式15政府采购投标担保函（采取投标担保函形式交纳投标保证金的必须提交）	94

# 第一章 投标邀请

投标邀请

广州程启招标代理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受广州市番禺区城市管理局（以下简称“采购人”）的委托，对番禺区城市生活垃圾无害化处理及资源化利用项目进行公开招标，欢迎符合资格条件的供应商投标。

一、采购项目编号：GZCQC1602FG03035

二、采购项目名称：番禺区城市生活垃圾无害化处理及资源化利用项目

三、采购项目预算金额：128480000.00元

四、采购数量：1项

五、项目内容及需求：

| 采购项目内容 | 服务期限 |
| --- | --- |
| 1、按照国家技术规范，对火烧岗垃圾填埋场进行深化安全整治（包括查测山体隐患、水体/臭气/沼气等隐患问题），消除山体塌方、水体污染、臭气（沼气）形成自燃自爆等较大风险隐患，确保不发生安全事故。 2、进行无害化处理规范作业。 3、充分挖潜库容后，按照国家技术规范对火烧岗垃圾填埋场内的老垃圾山进行规范封山。 4、对垃圾进行分选作业，设立生物质填埋专区,自行提供服务所需的垃圾分选设备及相关设施（该部分服务内容需要根据采购人的实际情况而定，在服务期内采购人有权终止或取消该内容）。 5、配备沼气发电等备用供电设备，进一步解决臭气泄露和排放问题(根据采购人实际需要配备）。 | 3年(如采购人需要中标人投入垃圾分选设备，则自垃圾分选设备验收合格之日起计；如采购人不需中标人投入垃圾分选设备，则自合同签订之日起计) |
| 注:1、采购项目内容及需求详见招标文件---采购人需求。 2、投标人必须对项目进行整体投标，不允许仅对其中部分内容进行投标。 3、监管机构：广州市番禺区财政局政府采购管理办公室。 |

六、供应商资格：

1、投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供该证明材料）

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供该证明材料）

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（近期纳税证明复印件及社保证明）

（5）参加招标投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供书面声明）

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

2、投标人须提供《公平竞争承诺书》原件和人民检察院出具的《无行贿犯罪档案记录证明》复印件；

3、本项目不接受联合体投标。

注：（1）报名及购买招标文件需提交上述供应商资格要求规定的相关证明材料；

（2）报名及购买招标文件的人员必须提供法人证明书、法人授权委托书及被授权人的身份证复印件（加盖公章）。

（3）供应商须保证所提交资料真实、完整、有效、一致，否则自行承担由此导致的与本项目有关的任何损失。供应商参加投标应另行购买采购代理机构正式对外发售的纸质招标文件，并在采购代理机构处完成办理有关报名登记（“报名登记表”可直接上采购代理机构官网www.gzcqc.com下载填写打印）手续，否则视为未报名（采购代理机构将核对报名供应商提交的上述资料，且只接受完整提交上述资料供应商的报名）。

七、符合资格的供应商应当在2016年 4 月 9 日至2016年 4 月 28 日期间（办公时间内，法定节假日除外）到广州程启招标代理有限公司（详细地址：广州市越秀区恒福路238号2楼（建设银行楼上）218室）购买招标文件，招标文件每套售价300元（人民币），售后不退。

八、投标截止时间：2016年 4 月 29 日 09 时 45 分

九、提交投标文件地点：广州市越秀区恒福路238号2楼（建设银行楼上）218室

十、开标时间：2016年 4 月 29 日 09 时 45 分

十一、开标地点：广州市越秀区恒福路238号2楼（建设银行楼上）218室

十二、本公告期限（5个工作日）自2016年 4 月 9 日至2016年 4 月 15 日止。

十三、联系事项

| （一）采购人：广州市番禺区城市管理局 | 地址：番禺区市桥清河路319号区府东副楼三楼 |
| --- | --- |
| 联系人：吴先生 | 联系电话：020-84622801 |
| 传真：020-84641511 | 邮编：5100095 |
| （二）采购代理机构：广州程启招标代理有限公司 | 地址：广州市越秀区恒福路238号2楼（建设银行楼上）218室 |
| 联系人：梁小姐 | 联系电话：020-83576900 |
| 传真：020-83499619 | 邮编：510095 |
| （三）采购项目联系人：朱小姐 | 联系电话：020-83576900 |

# 第二章 投标人须知

投标人须知

注：投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购人需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效或被拒绝。

### 总体说明

#### 资金来源

自筹资金。

#### 适用范围

    - 依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规制定本须知。

    - 采购人、采购代理机构、供应商及各方当事人适用本须知。

#### 关于定标方式

本次招标采用一次报价一次评标定标的方式；采购人拒绝接受有选择性报价的投标。

#### 定义

    - 采购人：是指广州市番禺区城市管理局。

    - 采购代理机构：是指广州程启招标代理有限公司。

    - 投标人：是指向采购代理机构提交投标文件的供应商。

    - 中标人：是指经合法招、投标程序评选出来的投标人。

    - 货物、设备：是指投标人按招标文件规定，须向甲方提供的设备、备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

    - 服务：是指招标文件规定投标人须承担的有关服务。

    - 实质性响应：是指符合采购文件的要求、条款、条件和规定，且没有重大偏离或保留。

    - 重大偏离或保留：是指投标文件中影响到采购文件规定的货物和服务质量或限制了采购人的权利/投标人的义务的规定，而认可该等规定偏离将影响到其他投标人的公平竞争地位。

    - 投标保证金：指投标人按照本采购文件规定向采购代理机构或采购人提交的款项。采购代理机构或者采购人因投标人的行为而蒙受损失之时，采购代理机构和采购人可根据规定予以没收的款项。

    - 交货期：是指签订采购合同之日起至按要求交货并通过验收的期限。

    - 日期、天数、时间：无特别说明时是指公历日及北京时间。

    - 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应该作为对招标文件内容的理解或解释。

#### 应遵循的原则

    - 遵循公开、公平、公正和诚实信用原则。

    - 坚持价格合理、质量优先、服务优质。

    - 利用法律手段强化竞争机制，贯彻统一、规范、简化、高效的要求。

#### 合格的货物和服务

    - 投标人提供的所有货物及服务，其来源地均应为中华人民共和国或与中华人民共和国有官方贸易关系的国家或地区。

    - 投标人提供的所有货物和服务，其质量、技术等特征必须符合国家、行业现行的标准及采购人需求。

    - 采购人将拒绝接受不合格的货物和服务，由此产生的费用及相关后果均由投标人自行承担。

    - 投标人应保证本项目下提供的服务或其任何一部分不会产生因第三方依法享有的专利权、商标权或其他知识产权；如果投标人不拥有相应的知识产权，则须在报价中包括合法获取该知识产权的相关费用，并在投标文件中附有相关证明文件，如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由投标人承担。

#### 保密

招投标双方应分别为对方在投标文件和招标文件中涉及的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担责任。投标方不得将参加此次投标活动的事实进行商业性宣传。

#### 质疑与投诉

    - 供应商认为招标文件的内容损害其权益的，可以在招标文件公示期间或者自期满之日起7个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，逾期质疑无效。

    - 供应商认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，逾期质疑无效。

    - 供应商有质疑时，应当以书面形式在质疑有效期限内向采购代理机构提交质疑书原件，逾期质疑无效。质疑书应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章，同时注明联系人、联系电话与质疑时间。供应商以电话、传真或电邮形式提交的质疑书属于无效质疑。

    - 质疑内容不得含有虚假、恶意成分。依据谁主张谁举证的原则，质疑者提供的质疑书应当明确具体的质疑事项、事实依据，同时提交相关确凿的证明材料和注明证据的确切来源、证据来源必须合法，采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

    - 采购代理机构在收到投标人的有效书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密，质疑投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提起投诉。

#### 不得参与同一采购项目竞争的投标人

    - 彼此存在投资与被投资关系的；

    - 彼此的经营者、董事会（或同类管理机构）成员属于直系亲属或配偶关系的；

    - 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，不得同时参加本项目的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

#### 关于分公司投标

分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

#### 关于中小企业投标

中小企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小企业投标应提供《中小企业声明函》。

#### 关于政府采购信用担保

本项目可采用的信用担保形式包括：

（1）投标担保。指由专业担保机构为供应商履行支付投标保证金的义务向采购代理机构提供的保证担保。供应商在投标有效期内发生的撤回投标文件，或中标后因自身原因不签署政府采购合同等行为而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照《政府采购投标担保函》的约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取《政府采购投标担保函》的形式交纳投标保证金。

（2）融资担保。指由专业担保机构为供应商向银行融资提供的保证担保。供应商可以自愿选择是否采取融资担保的形式为政府采购履约进行融资，详情请供应商自行咨询专业担保机构。

#### 通知

对与本项目有关的通知，采购代理机构将以书面（包括书面材料、信函、传真、电报等，下同）或在本次招标公告刊登的媒体上以发布公告的形式，送达所有与通知有关的已领取了招标文件的投标人，传真号码以投标人的登记为准。投标人应于收到通知的当日以书面方式予以回复确认。因投标人登记的传真号码有误、传真线路故障或其它任何意外情形，导致所发出的通知延迟送达或无法送达投标人，采购代理机构不承担责任。

#### 招标文件的解释权

本招标文件的解释权归“广州程启招标代理有限公司”所有。

### 招标文件

#### 招标文件的组成

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）评标文件

（4）采购人需求

（5）合同（样本）

（6）投标文件格式

（7）根据招标文件规定发出的澄清、修改及补充文件（如有）；

#### 招标文件的澄清

    - 投标人如对招标文件有任何疑问，应以书面方式（包括书面文字、电传、传真、电报等，应加盖公章）向采购代理机构提出澄清要求，通知应确保采购代理机构在截标日期前收到。采购代理机构将用信函、传真、E-Mail等形式做出答复，采购代理机构认为有必要时可将答复内容分发给所有取得同一招标文件的投标人。

#### 招标文件的补充和修改

    - 对招标文件进行必要的补充或修改，于开标前15天以书面形式在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广东省政府采购网（www.gdgpo.gov.cn）、广州市政府采购网（www.gzg2b.gov.cn）和广州程启招标代理有限公司网（www.gzcqc.com）通知所有已获取招标文件的投标人，在收到补充或修改通知后应立即以书面形式予以确认，该补充或修改的内容为招标文件的组成部分；补充或修改不足15天的，采购代理机构在征得已获取招标文件的供应商同意并书面确认后，可不改变投标截至时间。采购代理机构将拒绝没有对补充或修改文件予以书面确认的投标人的投标。

    - 招标过程中的一切修改文件或补充文件一旦确认后与招标文件具有同等法律效力，投标人有责任履行相应的义务。

    - 为使潜在投标人有合理的时间理解招标文件的修改，采购代理机构可酌情推迟投标截止日期和开标时间，但至少应当在规定的投标截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广东省政府采购网（www.gdgpo.gov.cn）、广州市政府采购网（www.gzg2b.gov.cn）和广州程启招标代理有限公司网（www.gzcqc.com）发布变更公告。

### 投标文件

#### 投标文件的编写

    - 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求制作并递交投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性，以确保其投标对招标文件做出实质性响应；否则，将拒绝其投标。投标人在投标中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，都将直接导致投标文件无效，并承担由此产生的法律责任。

    - 投标语言和计量单位

投标文件和来往函件应用中文书写，投标人提供的支持文件、技术资料和印刷的文献可以用其它语言，但相应内容应附有中文翻译本（经公证处公证），以中文为准，计量单位应使用国际公制单位。

    - 投标人必须以人民币报价，并保留小数点后两位。投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额和数量乘积不一致的，以单价金额和数量乘积为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

    - 投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标其投标应作无效标处理。

#### 投标文件的组成

    - 投标人准备的投标文件应包括《第六章 投标文件格式》。

    - 投标人必须编制完整的投标文件，按上述顺序编制目录及页码并装订成册，内容较多时可以分册装订。各册独立装订的投标文件封面必须加盖投标人单位法定印章，投标文件应骑缝加盖投标人单位公章或逐页加盖投标人单位公章。投标人代表可由法定代表人或其委托代理人担任。由委托代理人签署的投标文件中，须同时提交由法定代表人签署的有效的授权委托书。

    - 投标人必须自行承担因其投标文件的任何错漏而导致的一切后果。

#### 投标的修改和撤回

在投标截止时间前投标人可以修改和撤回其投标文件，但必须以书面形式通知采购代理机构，投标截止后不得修改和撤回其投标文件。

### 投标总则

#### 投标

    - 全部投标文件应一式8份，正本1份（内装投标文件正本1份，投标文件电子版1份，只限光盘，不留密码，无病毒，内容应与投标人打印产生的纸质投标文件内容一致，如有不同，以纸质投标文件为准。），副本7份，并注明“正本”和“副本”。如果正本与副本不符，应以正本为准。投标文件应由投标人的合法授权代表正式签署，任何更改（如有）应由原签署人签字。

    - 所有投标文件应在投标截止时间前送达投标、开标地点，交予采购代理机构专职负责人，任何迟于这个时间的投标将被拒绝。

    - 所有投标文件必须封入密封的信封或包装，在封口上加盖供应商的公章。投标文件的:

(1)正本（内含：投标文件电子版光盘）

(2)副本(内含：所有副本)

(3)唱标信封（内含：投标一览表）

(4)保证金退还说明（内含：投标保证金退还说明、投标保证金进帐单复印件）

应分别封装，并在每一信封或包装的封面上写明：

正本/副本/唱标信封/保证金退还说明 收件人名称：广州程启招标代理有限公司 招标编号：GZCQC1602FG03035 项目名称：番禺区城市生活垃圾无害化处理及资源化利用项目 投标人名称： 投标人地址： 联 系 人： 联系电话： 在 年 月 日 时 分（投标截止时间）前不得开启

    - 采购代理机构对不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

    - 采购代理机构不接受电报、电话、电传、传真投标。

#### 投标有效期

从投标截止日起，投标有效期为90天。在特殊情况下，采购人可于投标有效期日满之前要求投标人同意延长有效日期，要求与答复均应以书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收，同意延期的投标人根据原截止日期应负之权利及责任相应也延至新的截止日期。

#### 投标保证金

    - 投标人应向采购代理机构提交投标保证金人民币1，280，000.00元；

    - 投标保证金为人民币，应于投标截止时间前以银行划账或电汇的方式到达以下帐户：

收款单位名称：广州程启招标代理有限公司

开 户 银  行：中国建设银行广州恒福路支行

账        号：44001400808053000395

财务联系电话：020-83499678

请在银行进账单事由栏中注明“GZCQC1602FG03035号投标保证金”

    - 投标保证金从投标人的基本账户转出。

    - 如投标人未按上述规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝。

    - 投标保证金包括下列条件：

（1）如果投标人中标，投标保证金将保持全部的约束力，直至与采购人签订合同并向采购代理机构缴交了足额中标服务费后5个工作日内无息退还。

（2）如果投标人在投标截止后撤回其投标，或被通知签约后拒绝签约，采购代理机构有权没收投标保证金。

    - 未中标的投标人的投标保证金将在中标通知书发出后5个工作日内无息退还。

    - 所有投标人的投标保证金以银行划账或电汇的方式予以退还。

#### 开标

    - 开标在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行，开标地点为招标文件预先确定的地点。

    - 开标由采购代理机构主持，邀请所有投标人参加。

    - 投标人代表必须持本人身份证参加开标会，如投标人代表非法定代表人，还应持法定代表人授权书。

    - 开标时，由采购人或采购人监督代表检查各投标人递交的投标文件的密封情况。经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标报价等和投标文件的其他主要内容。

    - 在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时均当众予以拆封、宣读。当投标人少于三家时，则招标失败，采购代理机构将重新招标。

    - 采购代理机构将做开标记录，开标记录包括在开标时宣读的全部内容。

    - 唱标结束后，如属于唱错或唱漏的，可重新再唱，如属投标人即时修改报价或承诺的，一律拒绝。开标记录表由记录人、唱标人、投标人法定代表人或其委托代理人和有关人员签字确认。

### 授予合同

#### 中标投标人的确定

    - 根据评标委员会评审结果，采购人依法确定中标投标人。

    - 采购人不承诺将合同授予报价最低的投标人。采购人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标人。

    - 在中标结果确定之前评标委员会成员名单应当保密。评标委员会成员、工作人员及行政监督部门的工作人员必须遵守评标纪律，不得以任何方式泄露评标情况。任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果。

#### 中标结果公告

招标代理机构将在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广东省政府采购网（www.gdgpo.gov.cn）、广州市政府采购网（www.gzg2b.gov.cn）及广州程启招标代理有限公司网（www.gzcqc.com）公示中标结果公告。

#### 质疑和投诉

    - 投标人对评标结果有质疑或投诉的，可根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及有关政府采购法规的规定，向相关部门书面提出，但需对质疑或投诉内容的真实性承担责任。

    - 投标人对中标公告内容有异议的，应在公告发布之日起7个工作日内，按如下联系方式以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑。采购人或招标代理机构应在收到投标人书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。

质疑联系方式：

采购人名称：广州市番禺区城市管理局

采购人地址：番禺区市桥清河路319号区府东副楼三楼

采购单位联系人：吴先生

采购单位联系电话：020-84622801

招标代理机构：广州程启招标代理有限公司

招标代理机构地址：广州市恒福路238号218室

联系电话：020-83576900

联系人：朱小姐

传真：020-83499619

邮编：510095

政府采购监督机构联系方式（符合《政府采购供应商投诉处理办法》要求）：

监管部门名称：同级政府采购监管部门

#### 中标通知书

    - 中标结果公告发布的同时，招标代理机构以书面形式向中标投标人发出依法确认的《中标通知书》。

    - 《中标通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和中标投标人具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标投标人放弃中标的，均应承担相应的法律责任。

    - 招标代理机构在向中标投标人发出《中标通知书》的同时，发布《招标结果公告》，将招标结果通知未中标投标人。

#### 签订合同

    - 中标投标人在收到《中标通知书》后，应按照《中标通知书》指定的时间、地点，派遣其授权代表与采购人签署合同。

    - 合同的组成基于但不限于以下部分：

- 《合同》；

- 招标文件及其澄清、补充文件；

- 中标投标人的投标文件及其澄清、补充文件；

- 中标通知书。

### 招标服务费

中标人须向采购代理机构交纳的招标服务费：

- 以项目的预算金额作为收费的计算基数，按差额定率累进法计算；

- 100万元以下按1.5%计算；100-500万元按1.0%计算；500-1000万元按0.6%计算；1000-5000万元按0.3%计算；5000-10000万元按0.15%计算……

- 币种与《中标通知书》的币种相同。

- 中标人在领取《中标通知书》时，必须按《交纳服务费承诺书》向采购代理机构直接交纳招标服务费。

# 第三章 评标文件

### 1、说明

#### 1.1 概述

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》和国家及地方采购有关文件精神，在保证番禺区城市生活垃圾无害化处理及资源化利用项目（以下简称项目）招标公开、公平、公正的基础上，结合项目需求，由广州程启招标代理有限公司制定本评标文件，评标委员会确认。内容包括本次评标的评审过程和方法。

#### 1.2 定义

采购人：系指广州市番禺区城市管理局。

采购代理机构：系指广州程启招标代理有限公司。

### 2、评标须知

#### 2.1 关于评标方案

（1）评标委员会的每位成员（简称评委）应认真地阅读并确认已经正确理解了评标方案；

（2）评委如对评标方案有异议，应在评标开始前提出。

#### 2.2 关于评标纪律

（1）评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处；

（2）评委应本着客观、公正的原则独立给出评价意见；

（3）评委之间不得相互串通进行评分；

（4）评委不得试图影响其他评委的评价意见；

（5）评委应关闭通讯工具或设置为震动状态，统一交由工作人员保管。

#### 2.3 关于评标责任

（1）评委应在其书面评审意见上签字确认；

（2）评委对其所提出的评审意见承担个人责任。

#### 2.4 关于回避

有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员，如事先不知情的，应在宣读投标人名单及评标纪律后主动提出回避：

（1）是投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

（2）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（3）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

#### 2.5 关于保密

评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

前款所称与评标活动有关的工作人员，是指评标委员会成员以外的因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。

#### 2.6投标文件的澄清

（1）除评标委员会主动要求澄清外，从开标后至授予合同期间，任何投标人均不得就与其投标相关的任何问题与评标委员会联系。在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向采购人施加任何影响，其投标将被拒绝。

（2）评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。以书面形式表达并加盖公章的答复经评标委员会认可后，可作为投标文件的一部分参与评标。

### 3、评标委员会

（1）依法组建评标委员会。评标委员会由七人单数组成，评标委员均从政府采购专家库中随机抽取产生。

（2）评标委员会将只对确定为实质上响应招标文件要求的投标，即通过初步评审的投标进行评价和比较，响应的依据是招标文件本身的内容，而不寻求其它证据。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。

### 4、评标原则

4.1.1 评标工作应依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》以及《评标委员会和评标方法暂行规定》和地方政府关于政府采购的有关规定，遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。

4.1.2 确定中标人的评标准则是：能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准。评标委员会没有义务必须接受最低报价的投标。

4.1.3 评标委员会有权根据有关规定否决所有投标。

### 5、评标方法及流程

本次招标的评标方法采用综合评分方法。具体方法及流程如下：

#### 5.1 开标

5.1.1开标在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行，开标地点为招标文件预先确定的地点。

5.1.2开标由采购代理机构主持，邀请所有投标人参加。

5.1.3投标人代表必须持本人身份证参加开标会，如供应商代表非法定代表人，还应持法定代表人授权书。

5.1.4开标时，由递交投标文件的前3名投标人及采购人代表检查所有投标文件的密封情况。经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标报价等投标一览表的内容。

5.1.5在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时均当众予以拆封、宣读。当供应商少于三家时，则招标失败，采购代理机构将重新招标。

#### 5.2评标

评标分两个阶段进行：投标文件初步审查和投标文件详细评审。

5.2.1 投标文件初步审查（详见初步审查表）

各评委对各投标文件按照招标文件要求的响应情况进行初步审查。初步审查必须根据招标文件中对投标人的要求和投标文件中的响应进行。在评审中发现关键方案/证明等未能达到招标文件中的规定或有虚假情况时，评标委员会有权取消其评审资格。

（1）投标文件出现下列情况之一时将被认定为无效投标：

1）未提交投标保证金或金额不足的；

2）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

3）不具备招标文件中规定资格要求的；

4）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

（2）评标过程中投标文件出现下列情况之一时，对该投标文件作废标处理：

1）供应商以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

2）供应商的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该供应商以低于成本报价竞标的；

3）未能实质性响应招标文件的。

出现下列情况之一，视为未能对招标文件作出实质性响应：

  - 没有按照招标文件要求由供应商授权代表签字并加盖公章；

  - 投标文件记载的招标项目完成期限超过招标文件规定的完成期限；

  - 明显不符合技术规格、技术标准的要求；

  - 投标附有采购人不能接受的条件；

  - 投标报价超过最高限价；

  - 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

被评委会确定为投标文件无效标或废标的，其投标文件即被视为不能通过初步评审，不得参与技术、商务和价格的评审。

5.2.2 投标文件详细评审（详见技术、商务、价格评审表）

（1）当通过初步审查的投标人多于或等于三家时，按照评标程序的规定和依据评分标准以及各项权重、初步审查结果，各位评委单独就每个投标人的技术状况、商务状况、投标报价进行评审和比较，评出其技术评分、商务评分和价格评分。将技术得分、商务得分和价格得分相加得出总分，并按总分高低排出名次。评标委员会依据得分情况推荐出第一中标侯选单位一名，第二中标侯选单位一名。

（2）当通过初步审查的投标人少于三家时，评标委员会否决所有投标文件，提请依法重新招标。

### 6、评分标准和权重

6.1 评分标准

评委根据各通过初步审查投标人的投标文件，并逐项列出投标文件的全部投标偏差。

评分应考虑到投标文件与招标文件之间的细微偏差。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。在详细评审时对细微偏差作不利于该投标人的量化。

评委对投标文件的技术及商务响应情况进行评分。评分采用量化方法。

技术、商务、价格评分应分别考虑下列因素：

#### 6.1.1 技术、商务评审

评审内容详见技术（商务）响应评审表

计算公式（四舍五入保留两位小数）：

子项评分=（各评委子项评分总和-最高分-最低分）÷（评委人数-2）

技术（商务）得分=各子项得分之和

#### 6.1.2 价格的开启、核准和评分

- 评标委员会详细分析、核准价格表，检查其是否存在计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

  - 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

  - 总价金额与单价金额和数量乘积不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

  - 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

  - 采购人需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标人是另外单独报价的，评分时计入投标报价总价。

- 供货范围（包括设备和服务）缺漏项的调整，其调整价格为该项在其他有效投标中的最高报价。

- 评标委员会将按照上述修正错误的方法调整投标文件中投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的投标价格，则其投标将被拒绝。

- 标准价格评分：取通过初步评审经过评标委员会修正及价格扣除后的所有投标人中最低的投标价格作为基准价格。

计算公式（四舍五入保留两位小数）：

价格评分= [基准价格÷经修正的投标报价]×100

价格得分=价格评分×价格部分权重

- 小型和微型企业产品价格扣除

  - 根据财务部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；投标产品中仅有部分小型和微型企业产品的，则按所投小型和微型企业产品的价格予以扣除。

  - 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

③参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》

6.2 权重分配

| 评分项目 | 技术部分 | 商务部分 | 价格部分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 50% | 30% | 20% |
| 满分 | 50分 | 30分 | 20分 |

6.3 综合得分

综合得分=技术得分+商务得分+价格得分

评标委员会根据投标人最终得分高低排定名次。

### 7、定标和授标

7.1综合得分相同时按下列顺序排出名次，首先按价格得分由高到低顺序排列；其次技术得分由高到低顺序排列；最后商务得分由高到低顺序排列。

7.2评标委员会将综合得分排名第一名的投标人推荐给采购人作为第一中标候选人，综合得分排名第二名的投标人为第二中标候选人。第二名报价高于第一名报价20％（含）以上的，不推荐候补中标人。

7.3综合得分排名第一的中标候选人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同、或未通过资格后审，或被取消资格的，须经政府采购监管部门批准后，采购人方可顺序选择候补中标人。

7.4评标委员会提出评标书面报告和推荐中标意见报采购人审批，审批通过后将对预中标人进行最终澄清及对投标人的资格和履约能力进行再次审查，形成最终合同的基础文件。如在最终澄清过程中，发现预中标人存在重大问题造成其履约能力不能满足要求的，可以取消其中标资格。

7.5最终澄清完成后，由采购代理机构根据采购人的确认结果发布招标结果公告。采购代理机构将在下列媒体公告中标结果：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)，广东省政府采购网（www.gdgpo.gov.cn），广州市政府采购网(www.gzg2b.gov.cn)，广州程启招标代理有限公司网(www.gzcqc.com)。

7.6中标人收到《中标通知书》后应依时与采购人签订合同（自中标通知书发出之日起30日内）。

### 8、附表

附表1 符合性检查表

附表2 技术响应性评审表

附表3 商务响应性评审表

附表4 价格响应性评审表

### 附表1 符合性检查表

项目名称：番禺区城市生活垃圾无害化处理及资源化利用项目

招标编号：GZCQC1602FG03035                             日期：   年  月  日

| 序号 | 评审内容 |
| --- | --- |
| 1 | 是否满足投标人资格要求 |
| 2 | 是否满足招标文件提出的服务期限 |
| 3 | 投标价是否符合招标文件规定的报价要求 |
| 4 | 是否按规定提交足够投标保证金 |
| 5 | 投标有效期是否为90天 |
| 6 | 法定代表人证明书/法人授权委托书 |
| 7 | 是否符合招标文件的签署盖章要求 |
| 8 | 投标报价固定唯一，且不超过最高限价 |
| 9 | 如投标报价低于最高限价80%的，必须在投标文件中作出单独书面说明并提供相关证明材料，投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，被评标委员会认定为以低于成本报价竞标作无效投标处理 |
| 10 | 投标文件是否满足采购人需求的要求，且没有重大偏离，满足带★条款 |
| 11 | 没有其它未实质性响应招标文件的要求 |
| 结 论 |

注：1、投标人分栏中填写“Ｏ”表示该项符合招标文件要求，“×”表示该项不符合招标文件要求；

2、结论栏中填写“通过”表示该投标人投标文件符合招标文件要求，“不通过”表示该投标人投标文件不符合招标文件要求；

3、汇总结论按少数服从多数原则确定。

评委签名：

### 附表2 技术响应性评审表

项目名称：番禺区城市生活垃圾无害化处理及资源化利用项目

招标编号：GZCQC1602FG03035                                     日期：   年  月  日

| 序号 | 评审分项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对火烧岗垃圾填埋场的前期踏勘情况 | 5分 | 根据投标人对火烧岗垃圾填埋场的前期踏勘，现状开展详细摸底调查情况，对项目的重点和难点了解和认识是否准确到位、熟悉程度等综合对比之（按评估等级的百分比计算得分）：优：≥90%，≤100%；良：≥70%，＜90%；中：≥30%，＜70%；差：30%以下 |
| 2 | 对火烧岗垃圾填埋场进行深化安全整治的实施方案 | 7分 | 投标人根据对服务对象的了解和认识熟悉程度以及对现状开展详细摸底调查，结合自身的经验，制定出对火烧岗垃圾填埋场进行深化整治（包括查测山体隐患、水体/臭气/沼气等隐患问题）的整治实施方案，重点突出现存的隐患、对消除山体塌方、水体污染、臭气（沼气）形成自燃自爆等较大风险隐患（重点、难点）的解决措施及质量保证措施，相关人员或者有资质机构的技术支持情况。请提供深化整治基于现状和处理后文字图纸描述和比较，根据方案响应采购人需求的程度、针对性、合理性、技术规范性等综合对比之（按评估等级的百分比计算得分）：优：≥90%，≤100%；良：≥70%，＜90%；中：≥30%，＜70%；差：30%以下。 |
| 3 | 火烧岗规范填埋作业服务的实施方案 | 7分 | 根据采购人需求的要求和填埋场的实际情况制定火烧岗规范填埋作业服务的实施方案，根据方案响应采购人需求的程度、针对性、合理性、技术规范性等综合对比之（按评估等级的百分比计算得分）：优：≥90%，≤100%；良：≥70%，＜90%；中：≥30%，＜70%；差：30%以下。 |
| 4 | 火烧岗垃圾填埋场内的老垃圾山进行规范封山的初步实施方案 | 7分 | 投标人根据对服务对象的了解和认识熟悉程度以及对现状开展详细摸底调查，结合自身的经验，制定出火烧岗垃圾填埋场内的老垃圾山进行规范封山的初步实施方案，包括但不限于：封山的重点难点、解决方案及保障措施、现状摸查勘查的基础情况（包括但不限于库容、隐患、地下水源等），存在的隐患（包括但不限于山体滑移、渗滤液、地下水、沼气等）排查及解决措施，专业技术支持情况，覆膜复绿措施，完成时间，工作进度，安全、质量保证方案等。请提供老垃圾山封山基于现状和处理后文字图纸描述和比较，根据方案响应采购人需求的程度、针对性、合理性、技术规范性等综合对比之：（按评估等级的百分比计算得分）：优：≥90%，≤100%；良：≥70%，＜90%；中：≥30%，＜70%；差：30%以下。 |
| 5 | 火烧岗填埋场安全方案、除四害方案、除臭方案和应急方案 | 3分 | 根据采购人需求的要求和填埋场现场的实际情况制定火烧岗填埋场安全方案、除四害方案、除臭方案和应急方案，综合对比之（按评估等级的百分比计算得分）：优：≥90%，≤100%；良：≥70%，＜90%；中：≥30%，＜70%；差：30%以下。 |
| 6 | 垃圾分选设备 | 8分 | 根据投标人拟投入本项目的垃圾分选设备是否有投产运营的使用案例（如有则提供业主方对设备质量和效果的评价）、设备详细的组成及技术性能参数、设备的分选能力、先进性、处理效果情况（提供第三方测试证明）、选型情况、技术方面获得的专利或者获奖证明等综合对比之（按评估等级的百分比计算得分）：优：≥90%，≤100%；良：≥70%，＜90%；中：≥30%，＜70%；差：30%以下。 注：投标人提供拟投入本项目的垃圾分选设备的详细技术参数及设备的原版彩页，如不是投标人自主品牌的设备则需提供设备生产厂家或者总代理商盖章确认（主体设备）；设备的处理效果的第三方证明文件；已投入使用的设备应提供使用方对设备质量和效果的评价。 |
| 7 | 厂房设计及施工组织方案、配备沼气发电等备用供电设备方案 | 3分 | 根据投标人制定的厂房设计及施工组织方案的针对性、合理性、可操作性，投标人提供的沼气发电等备用供电设备的先进性、实用性等综合对比之（按评估等级的百分比计算得分）：优：≥90%，≤100%；良：≥70%，＜90%；中：≥30%，＜70%；差：30%以下。 |
| 8 | 投标人的技术能力水平或获得的支持 | 4分 | 根据投标人的自身技术能力、与第三方权威机构的技术合作、与垃圾处理相关的权威专家的技术合作等，综合对比之（按评估等级的百分比计算得分）：优：≥90%，≤100%；良：≥70%，＜90%；中：≥30%，＜70%；差：30%以下。 注：提供相关证明文件，否则无效。 |
| 9 | 现场演示 | 6分 | 1、投标人现场勘查大地坐标图及汇总表，项目现状高程三维地形图，老垃圾堆体稳定化和消除隐患前后边缘外坡坡度分布三维图，堆体滑坡风险分布三维图，项目完成后高程三维图。 2、主要对现场勘查结果、火烧岗垃圾填埋场老垃圾堆体稳定化和消除隐患工艺方案及措施、堆体稳定化期间的臭气处理方案及措施，水体污染的处理方案及措施，提供有效的文字、图纸描述，提供现场运行实例图片、三维图及视频资料佐证等。 3、垃圾分选设备正常运行时，垃圾分选系统设备正常运行及分选效果，提供有效的文字、图纸描述，提供现场运行实例图片、三维图及视频资料佐证等。 4、臭气处理方案及措对密闭空间除臭、开放空间除臭、作业区间除臭的工艺解决方案，对雨污分流、渗滤液解决方案,提供有效的文字、图纸描述，提供现场运行实例图片、三维图及视频资料佐证等。 根据现场演示情况综合对比之（按评估等级的百分比计算得分）：优：≥90%，≤100%；良：≥70%，＜90%；中：≥30%，＜70%；差：30%以下。（演示时间不得超过15分钟，超过时间酌情减分） 注：上述演示材料，必须在投标文件中附上纸质的演示材料。 |
| 小计 | 50分 |  |

评委签名：

### 附表3 商务响应性评审表

项目名称：番禺区城市生活垃圾无害化处理及资源化利用项目

招标编号：GZCQC1602FG03035                                  日期：   年  月  日

| 序号 | 评审分项 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2010年1月1日至今业绩情况 | 7.5分 | 1、投标人具有生活垃圾集中除臭系统建设经验，且集中处理的臭气量不得低于10,000立方米/小时的：1分。 2、投标人具有老垃圾场存量垃圾清理与土地修复类经验：1分。 3、投标人具有垃圾填埋场填埋运营或者垃圾综合处理运营的经验，并获得业主对服务质量的好评，每项1分，最高2分。 4、投标人具有垃圾山封山的经验，并通过验收的：1分。 5、投标人具有垃圾分选设备及相关设施建设或垃圾填埋场建设（含垃圾分选），并通过验收且取业主对设备质量好评的，每项1分，最高2分，并实施运营的相关经验：0.5分。 注：上述1、2项以项目合同为准，3项以项目合同及业主对服务质量好评为准，4项以合同及验收证明为准，5项以合同、验收证明及业主对设备质量好评为准，如合同未能体现相关数据的，需附上业主出具的相关证明文件，否则业绩无效。如果提供虚假业绩，一经查实，即刻确定本次投标为无效投标。 |
| 2 | 投标人认证及履约能力 | 12分 | 1、同时具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理体系认证：1.5分，缺一：1分，缺二或者无：0分。 2、国家高新技术企业证书：1.5分，省级高新技术企业证书：0.5分； 3、具有省级或以上的与固废处理相关的工程研究中心或工程实验室或工程技术中心：3分。 4、投标人垃圾处理、垃圾分选设备、垃圾除臭等与垃圾处理技术来源于自主知识产权，能提供发明专利证书，每个得1分，最高6分； 注：需提供上述证书，否则无效。 |
| 3 | 人员配备及技术水平 | 项目负责人经历及业务能力 | 5.5分 | 1、项目负责人具有环境保护工程师（含）以上资格：1分。 2、具有无害化评级Ⅰ级的垃圾填埋场管理经验：10年及以上得4.5分，8年及以上得2分，5年及以上得1分，2年及以上：0.5分，其他不得分。 注：以上人员需要提供身份证、毕业证、学位证（如有）、职称（或者资质证书）等复印件，并加盖投标人公章。提供以上人员在本公司任职的外部证明材料（如加盖政府有关部门印章的打印日期在本项目投标截止日之前六个月以内的《投保单》或《社会保险参保人员证明》，或单位代缴个人所得税税单等。上述人员的管理经验，必须出具所管理的无害化评级Ⅰ级的垃圾填埋场出具的关于年限的证明。上述人员在服务期间不得更换，否则取消中标资格。 |
|  |  | 技术与管理团队配备 | 5分 | 项目管理组织机构技术、管理人员结构合理、专业齐全、责任明确、机构配置合理，综合对比之（按评估等级的百分比计算得分）：优：≥90%，≤100%；良：≥70%，＜90%；中：≥30%，＜70%；差：30%以下。 注：以上人员需要提供身份证、毕业证、学位证（如有）、职称或者资质证书（如有）复印件，并加盖投标人公章。提供以上人员在本公司任职的外部证明材料（如加盖政府有关部门印章的打印日期在本项目投标截止日之前六个月以内的《投保单》或《社会保险参保人员证明》，或单位代缴个人所得税税单等，如为拟派本项目的聘用的人员，则提供劳动合同。上述所提供的人员，在服务期间不得更换，如需更换必须取得采购人的批准，否则取消中标资格。 |
| 合计 | 30分 |

评委签名：

### 附表4 价格响应性评审表

项目名称：番禺区城市生活垃圾无害化处理及资源化利用项目

招标编号： GZCQC1602FG03035                               日期：   年  月  日

| 有效投标人 序号及简称 | 评审分项 | 价格得分 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标报价 | 评标基准价 |  |
|  | 经评审的投标报价 | 基准价=所有有效投标人投标价最低价 | 价格得分=（评标基准价÷投标报价）×价格部分权重×100 |

评委签名：

# 第四章 采购人需求

采购人需求

## 一、项目概述

1、服务地点：广州市番禺区东环街龙美村火烧岗。

2、项目现状：广州市番禺区火烧岗生活垃圾卫生填埋场（下称火烧岗垃圾填埋场）运营至今,2015年的运营规模已到达2500吨/日，雨季已达到2700吨/日。预计2016年3月至2017年3月约2400吨/日，2017年4月至2019年2月约1000吨/日,或更少。火烧岗垃圾填埋场已于2015年9月-2016年2月完成了为期6个月的无害化处理规范作业应急服务，现火烧岗垃圾填埋场已达到了填埋场无害化处理基本达标等级要求，但仍然需要对火烧岗垃圾填埋场继续实施无害化作业服务、深化整治、进行垃圾分选作业等相关工作。

3、广州市番禺区各镇街生活垃圾综合数据分析结果(仅供参考，以实际情况为准)：

4、在服务期内，垃圾的数量视实际情况而定，会因为人口、气候、政策等原因导致会有较大的波动，采购人所给出的运营规模仅供参考，没有义务确保垃圾处理的数量，请投标人自行考虑投标风险，采购人不予以承担。如连续出现1个星期无垃圾进场，那么服务期结束，中标人与采购人办理相关移交手续，完成清场撤离工作。

5、根据广州市城管委及废管中心要求及相关制度文件，中标人中标后必须在规定的时间内取得《城市生活垃圾经营性处置服务行政许可》，否则采购人将取消中标人的中标资格，没收中标人的履约保证金。如履约保证金不足以弥补采购人的经济损失，采购人有权追究中标人相关责任及经济赔偿。

6、带“★”条款为必须响应条款，不响应则做废标处理。

## 二、★特别约定

1、中标人中标后，必须在约定的时间内在项目实施地成立项目公司，否则采购人有权取消其中标资格。

2、中标人不得以任何理由暂缓或者不与采购人签署合同，导致采购人的经济损失由中标人负责，采购人有权没收其履约保证金。

3、中标人未在收到中标通知书后十天内，向采购人提交足额的履约保证金，采购人有权取消其中标资格，追究中标人的相关责任。

4、中标人出现下列任一情形，采购人将有权终止合同，并追究中标人的相关责任，并没收履约保证金：

（1）未成立项目公司；

（2）在规定时间内未能取得《城市生活垃圾经营性处置服务行政许可》；

（3）在服务期内，不接受采购人的监管；

（4）在服务期内，连续3次不能通过采购人的考评；

（5）采购人发出书面通知，中标人未在60个日历天内完成挖潜库容（10万立方米及以上）的工作；

（6）采购人发出书面通知，中标人未能在6个月内完成老山封山复绿工作；

（7）采购人发出书面通知，中标人未能在60个日历天内完成厂房建设，未能在180天内完成垃圾分选设备安装调试验收工作。

（8）在服务期内，垃圾填埋场发生安全事故。

（9）在服务期内，中标人没有根据投标时的承诺予以采购人提供相关服务。

（10）在服务期内，中标人不按执行标准、规范操作。

（11）招标文件约定的其他违约责任及规定。

## 三、服务内容

1、按照国家技术规范，对火烧岗垃圾填埋场进行深化安全整治（包括查测山体隐患、水体/臭气/沼气等隐患问题），消除山体塌方、水体污染、臭气（沼气）形成自燃自爆等较大风险隐患，确保不发生安全事故。

2、进行无害化处理规范作业。

3、充分挖潜库容后，按照国家技术规范对火烧岗垃圾填埋场内的老垃圾山进行规范封山。

4、对垃圾进行分选作业，设立生物质填埋专区，自行提供服务所需的垃圾分选设备及相关设施（该部分服务内容需要根据采购人的实际情况而定，在服务期内采购人有权终止或取消该内容）。

5、配备沼气发电等备用供电设备，进一步解决臭气泄露和排放问题（根据采购人实际需要进行配备）。

## 四、本项目价格组成及最高限价

1、每吨垃圾处理服务综合单价包括本项目招标服务内容服务过程中产生的一切费用及相关税费。

2、★本项目每吨垃圾处理服务综合单价最高限价：80元/吨,凡超出最高限价的投标，一律视为无效投标。投标人应综合考虑项目的各方面实际情况并结合自身技术、经营等方面的优势进行报价。为保证服务质量，投标报价不低于最高限价的 80%，若低于最高限价 80%的由投标人根据实际情况出具逐项相应的详细的成本计算清单并提供相关证明材料，同时必须经本次项目的评审委员会评审一致通过，否则视为投标无效。

3、根据甲方对工作进度安排，按以下情形计算每吨垃圾处理服务综合单价：

| 情形 | 服务内容 | 每吨垃圾处理服务执行单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 只实施服务内容的1、2 | 按每吨垃圾处理服务中标单价的65%执行 | （1）按照国家技术规范，对火烧岗垃圾填埋场进行深化安全整治（包括查测山体隐患、水体/臭气/沼气等隐患问题），消除山体塌方、水体污染、臭气（沼气）形成自燃自爆等较大风险隐患，确保不发生安全事故。 （2）进行无害化处理规范作业。 |
| 2 | 在实施服务内容1、2的基础上任意增加备注中的一个或多个附加服务内容 | 在对应的时间内按每吨垃圾处理服务中标单价执行 | （1）提供了挖潜库容服务，且在规定的时间（自采购人通知之日起60个日历天）内完成10万立方米及以上的库容量； （2）老垃圾山库容使用完毕，自采购人通知之日起6个月内完成封山作业，并通过验收； （3）中标人投入垃圾分选设备且验收合格，时间：自采购人通知之日起60个日历天完成厂房建设且验收，自采购人通知之日起180天完成分选设备安装调试验收。 |

4、★结合实际需要，中标人须向正在作业的“应急项目”运营单位支付延期阶段的运营费用（应急项目合同在2016年4月21日到期），计量单价为本次招标每吨垃圾处理服务中标单价的65%。

5、垃圾进场数量以过地磅计算为准，由区环卫处或第三方监理机构确认。

## 五、项目服务期限及服务时间节点要求

1、★服务期限：3年(如采购人需要中标人投入垃圾分选设备，则自垃圾分选设备验收合格之日起计；如采购人不需中标人投入垃圾分选设备，则自合同签订之日起计)。

2、服务时间节点要求：

| 序号 | 服务内容 | 时间节点要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 按照国家技术规范，对火烧岗垃圾填埋场进行深化安全整治（包括查测山体隐患、水体/臭气/沼气等隐患问题），消除山体塌方、水体污染、臭气（沼气）形成自燃自爆等较大风险隐患，确保不发生安全事故。 | 1、进场时间：自采购人通知之日起。 2、服务周期：整个服务期限内随时监测。 3、每月不少于一次对山体隐患、水体/臭气/沼气等的检查监测等工作。 |
| 2 | 进行无害化处理规范作业。 | 1、进场时间：中标通知书发出7天内。 2、每个月汇报库容（垃圾填埋区、生物质填埋区）。 |
| 3 | 充分挖潜库容后，按照国家技术规范对火烧岗垃圾填埋场内的老垃圾山进行规范封山。 | 1、挖潜库容的完成时间：自采购人通知之日起60个日历天 2、封山完成时间：老垃圾山库容使用完毕，自采购人通知之日起6个月内完成。 |
| 4 | 对垃圾进行分选作业，设立生物质填埋专区，自行提供服务所需的垃圾分选设备及相关设施。 | 1、厂房建设周期：自采购人通知之日起60个日历天。 2、分选设备安装调试完成时间：自采购人通知之日起180天。 |
| 5 | 配备沼气发电或者备用供电设备，进一步解决臭气泄露和排放问题。 | 投入使用时间：自采购人通知之日起30个日历天。 |

## 六、执行标准、规范

本项目范围内所有作业、维护、设计、施工的服务均须严格执行以下标准规范：

①生活垃圾卫生填埋处理工程项目建设标准》建标 124-2009

②《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》GB50869-2013

③《生活垃圾填埋场填埋气体收集处理及利用工程技术规范》CJJ133-2009

④《生活垃圾卫生填埋场岩土工程技术规范》CJJ176-2012

⑤《生活垃圾填埋场渗滤液处理工程技术规范》HJ564-2010

⑥《生活垃圾卫生填埋场封场技术规程》CJJ112-2007

⑦《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB/T 16889-2008

⑧《恶臭污染物排放标准》GB/T 14554-93

⑨《城市环境卫生质量标准》（建城 [1997]21 号）

⑩《生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规程》 CJJ93-2011

《生活垃圾填埋场无害化评价标准》CJJ/T107-2005 5.2 垃圾填埋作业技术要求

## 七、具体服务要求

### 1、按照国家相关技术规范，对火烧岗垃圾填埋场进行深化整治（包括查测山体隐患、水体/臭气/沼气等隐患问题），能消除山体塌方、水体污染、臭气（沼气）形成自燃自爆等较大风险隐患，确保安全无事故发生。

1.1投标人对火烧岗垃圾填埋场进行勘察，结合自身经验，投标时需提出的深化整治的初步方案。

1.2 中标后，中标人必须对深化整治初步方案进行完善，经由采购人组织市级以上（含）相关专业的专家或权威机构对整治方案进行评估，最终经相关主管部门审批通过后实施。

1.3中标人依据确定后的整治方案，对火烧岗垃圾填埋场实施整治工作，并承担由此所产生的任何安全责任事故，采购人有权追究中标人由此产生的经济和刑事责任。

### 2、进行无害化处理规范作业

#### 2.1无害化处理规范化作业要求

2.1.1 制定规范填埋作业方案。

2.1.2 具备填埋分区条件，制定合理分区填埋计划，每区填埋垃圾不大于20天。

2.1.3 对新填埋垃圾使用压实机压实填埋作业，保证压实度大于0.9吨/立方。

2.1.4 配置充足填埋作业设备。

2.1.5 边坡压实机最大作业坡度1:2。

2.1.6 机车操作室内气体净化。

2.1.7 提出粘土、渣土或路基箱铺设方案。

2.1.8 保证分区填埋作业面不超过2000平米方案；曝露时间不大于8小时，晚上垃圾曝露面为零。

2.1.9 具备填埋区雨水收集和填埋区渗滤液收集系统。

2.1.10 提出填埋区沼气竖井防护方案。

2.1.11 提出填埋作业分区压实密度检测方案。

2.1.12提出填埋作业库区增容方案和库容使用方案，包括提出老垃圾山挖潜增容方案。

2.1.13 填埋作业应可实现远程视频。

2.1.14 服务期间不能出现臭气扰民及安全事故（包括填埋场安全隐患识别、填埋场防止火灾措施、预案措施；埋场气体、恶臭控制措施；填埋场沼气泄漏控制措施；填埋场塌方、滑坡风险控制措施；填埋场防雷击控制措施；填埋场防台风应对措施）。

2.1.15 填埋区应根据地形制定分区单元填埋作业计划和年月周填埋作业方案，设置库区编号，规范作业标准，统筹工作进度，并采取有利于雨污分流措施，强化填埋区的日常秩序管理。

2.1.16 填埋区填埋面应采用单元、分层作业。单元作业应按卸车、分层摊铺、压实、覆盖、再压实的工序进行。每道工序力求规范完整。

2.1.17 填埋单元内的垃圾高度以3m左右为准。作业宽度按填埋作业设备的宽度及高峰期同时作业的车辆数确定。单元的坡度不要大于1:2，填埋场外边坡不要大于1:3，垃圾压实密度应大于900kg/m3 。

2.1.18 每日作业完毕后应及时覆膜，以控制臭气扩散和蚊蝇滋生。单元作业完成后，应根据技术要求选用覆盖膜进行覆盖。覆盖层应平坦压实，达到阻隔臭气、防止大量雨水渗入的目的。

2.1.19 填埋区应加强场区照明设施建设和管理，适时设置雨季卸车平台，准备充足的垫层和覆盖材料，保证填埋作业全天候运行。

2.1.20 规范化填埋作业要求:

（1）制订科学的运营方案（含填埋作业计划、雨污分流规划、作业面计划和作业设备投入计划）；每月按协议规定时间提交上一个月的运营报告给采购人。

（2）制定并实施各类作业操作规程及设备保养规程，包括但不限于：填埋作业操作规程、各工种生产及安全操作规程、雨污分流设施维护规程、场内设施设备操作及维护保养规程、应急预案等。

（3）编制各项管理制度，包括但不限于：场内人员管理制度、交通管理制度、消防管理制度和技术档案管理制度。

（4）编制填埋使用单元的规划，制定详细的作业计划，含月份填埋作业设计。

（5）目测检验进场垃圾的种类，严控非生活垃圾进入填埋场。

（6）提前修筑或构筑临时道路和卸料平台；确保进出填埋区道路的顺畅，作业车辆有序运作。

（7）及时进行摊铺、压实、消杀、每天覆盖、中期覆盖作业。

（8）垃圾堆体安全稳定性监测。

（9）新建和完善填埋气体的导排系统，维护填埋气体收集处理系统。

（10）高标准做好填埋区雨污分流系统的构筑和维护。

（11）做好填埋区道路、调节池防护栏维护及安全防护等工作；场区内环场道路和填埋区内的清洁。

（12）虫害控制和臭气控制工作。

（13）做好填埋作业、雨污分流、垃圾堆体、消杀除臭和气体处理等相关的管理台账及原始数据。

（14）负责运营资料的编制管理，定期向采购人提交有关准确资料（含垃圾进场的月度统计报表、季度统计报表及已填埋和剩余库容图形数据表等）。

（15）协助采购人，做好与填埋场有关的部门、镇、村等协调工作，配合采购人作好有关的接待工作。做好与垃圾计量和看管服务单位、垃圾渗滤液处理运营单位等配合与协调工作。

2.1.21 ★投标人需在服务方案中提供设备与人员配置方案（设备的清单，要求中标人带设备进场；合同期结束后，将设备清单上的设备带走，填埋场上已建成的设施移交采购人），基本设备与人员配备如下（包括但不限）：

（1）基本设备配置表

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压实机 | 23T以上 | 台 | 1 |
| 2 | 推土机 | 功率187KW以上 | 台 | 3 |
| 3 | 挖掘机 | PC200 | 台 | 1-2 |
| 4 | 挖掘机 | PC400 | 台 | 1 |
| 5 | 装载机 |  | 台 | 1-2 |
| 6 | 车载除臭喷雾风炮 | 射程100米以上 | 台 | 1 |
| 7 | 洒水车 | 8 | 台 | 2 |
| 9 | 夜间作业高杆灯 |  | 台 | 2 |
| 10 | 货运车辆 | 2T | 台 | 1 |
|  |  | 18T | 台 | 1 |
| 11 | 热熔式HDPE膜焊接机 |  | 台 | 1 |
| 12 | 热熔式HDPE管焊接机 |  | 台 | 1 |

（2）基本人员配置表

| 序号 | 岗位 | 资格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 填埋面作业普工 | 经培训 | 焊接膜6人 | 已计算休息轮岗备用人员 |
|  |  |  | 摊铺膜25人 |  |
|  |  |  | 交通倾卸指挥3人 |  |
| 2 | 机械操作员 | 专业机械操作员上岗证 | 推土机、压实机操作员6人 | 货运车辆驾驶员不再单独计入，已包含轮休备用人员。 |
|  |  |  | 挖掘机操作员2人 |  |
|  |  |  | 洒水车驾驶员及工作人员4人 |  |
| 3 | 管道巡检 | 经培训 | 日常管道管护巡检6人 | 含气管及污水收集管道维护 |
| 4 | 勤杂 |  | 不少于10人 | 作为突击工作备用人员 |
| 注：在服务期间，采购人可根据现场的实际需要，对上述人员进行调整。 |

2.1.22 负责垃圾填埋作业所需的柴油、机油、灭“四害”（指蚊子、苍蝇、蟑螂和老鼠）药剂、除臭剂等物品材料和机械设备维修保养所需的零配件以及现场覆盖HDPE膜和场区内各类盲沟修筑等物料的购买，质量达到国家和行业相关标准要求。

2.1.23 负责本项目范围内排洪、排水设施维护，主要包括填埋区及封场区周边截洪沟、场区内门卫至填埋区进场道路两侧排水沟的检查、疏通、维护维修等工作；定期对分隔坝和截污坝的检查、疏通、维护等工作。

2.1.24 负责本项目范围内所有的照明电路、填埋场内的供电线路、填埋场的配电房内的所有设施、生活用水系统、消防设施的检查、维护、维修管理，承担日常维修材料、配件的购买和日常维护费用。

2.1.25 在运营期间对填埋场区安全，垃圾堆体稳定和场区环境污染事故负责。

2.1.26 负责填埋区范围内安全、防火及所有设施设备和人员的安全。填埋区场底及边坡防渗层、填埋气体收集系统、渗滤液收集系统等设施的保护，生产生活所需的物料妥善保管，危险药品和有毒有害药品的安全使用等责任。

2.1.27 严禁填埋区范围内拾捡废品。

2.1.28 接受采购人及其上级主管部门的监管，做好本项目安全管理工作，需有健全的安全应急预案及相应安全管理制度。

2.1.29 对垃圾库区的库容定期测量，并负责在交接前库容测量工作。

2.1.30 中标人须积极配合采购人，进场完成运营的交接工作。所需费用由中标人负责。

2.1.31 每天作业结束后，必须对当天填埋的垃圾实施覆盖。下雨天，必须安排人员24小时值班，并做好暴雨的预警措施。

2.1.32 中标人必须对渗滤液的产生进行控制，并制定相应的管控措施。

2.1.33 视频监控室必须安排专人24小时值班，实施全天实时监控。

2.1.34 规范设置场区内的标识、标牌、警示标识，所需费用由中标人负责。

2.1.35 本项目的人力和物料配置要求：

（1）本项目配备专业的技术人员、管理人员和操作人员，须满足填埋区高标准的填埋作业需要。中标人必须对从事本项目工作的员工进行技术培训，经培训合格后方可上岗；建立相应的排班和值班制度，保持 24 小时通讯渠道畅通。

（2）HDPE膜应该满足《垃圾填埋场用高密度聚乙烯土工膜》（CJ 234-2006-T）的要求。

（3）用于灭“四害”（指蚊子、苍蝇、蟑螂和老鼠）的药剂和用于除臭的生物除臭剂原液必须符合《生活垃圾卫生填埋技术规范》（CJJ17-2004）中 11.0.4 条款的要求，填埋场使用杀虫灭“四害”（指蚊子、苍蝇、蟑螂和老鼠）等药剂应避免二次污染。

（4）本项目范围内应购置的其他耗材，如机械、车辆、设备、仪器、仪表等方面的零配件、机油、消杀 除臭药品、化验药品药剂等，购置量必须满足本项目中的机械、车辆、设备、仪器、仪表等能够达到良好的运营状况，满足运营服务的需要。

（5）本项目范围内所有生产生活用水以及柴油等用量，须满足正常生产和生活需要。

2.1.36 技术规范

（1）使用单元规划

①负责编制年度垃圾填埋作业和雨污分流规划及具体作业设计；

②负责编制填埋作业月计划。

③规划及设计须达到分区计划作业的要求，有分区填埋作业计划图（含平面图、剖面图）、工程量及具体作业要求等内容。应按设计要求和实际条件制定填埋作业规划，内容应包括但不限于：

a) 填埋场分区作业规划；

b) 分单元分层填埋作业规划；

c) 填埋区内的雨水收集排放系统、垃圾堆体渗滤液收集盲沟、填埋气体收集盲沟等规划；

d) 卸料平台的位置和大小、进出路线、清理区域、特定堆层的垃圾填埋深度；

e) 填埋场标高、容量和时间控制性规划等；

f) 分阶段覆盖作业规划。

（2）进场垃圾控制

对进场垃圾进行检验。

①制定垃圾检验措施，明确进场垃圾来源，建立垃圾进场的检验记录台账，严禁来源不明的垃圾进入填埋场；严禁接收和填埋非生活垃圾有毒有害垃圾。

②生活垃圾飞灰和医疗废物焚烧残渣（包括飞灰、底渣）满足 GB16889-2008 中 6.3 项的规定，由主管部门认可的监测部门检测、经主管部门批准后，方可进入生活垃圾填埋场进行单独分区填埋。

③可以接收生活垃圾焚烧残渣和生活垃圾堆肥处理产生的固态残余物。

④发现不符合要求的垃圾进入本填埋场，应立刻制止，要求垃圾运输单位清退该垃圾，并马上通知采购人。

（3）填埋作业

①填埋场应根据垃圾量、垃圾种类、垃圾成分、填埋作业区场地条件、填埋机械设备条件等因素，按照 CJJ 93- 2011 中 5.1.1的相关要求制定填埋作业规划，并按照填埋作业规划绘制填埋单元作业顺序图，并实施分区分单元逐层填埋作业；垃圾填埋作业单元应控制在较小面积范围内；餐厨垃圾和其他垃圾必须在指定区域内填埋。

②作业时间为早上 6：30 至晚上 19：00，早上揭膜时间不得早于 6：30；作业面积参照 CJJ 93- 2011 中 5.1.3的相关要求执行，22：00 前现场完成当日作业面覆盖；每天作业区域及堆体应规则整齐；

③垃圾进场后应于即时完成垃圾的摊铺，作业时间内完成垃圾的压实、覆盖工作，具体执行CJJ 93- 2011中 5.1.12的相关要求。

④场底填埋作业可采用压实机作业，靠近边坡作业时，填埋作业机械距边坡的水平距离应大于1m，并有工作人员指挥监管机械作业。

⑤垃圾摊铺层厚度应控制在 0.5 m～0.6 m，采用专用压实机械对摊铺层上面及前侧面连续数遍碾压至 0.3～0.4m。压实后垃圾的密度应大于 0.9t/m3（按年核算）。

⑥每一单元垃圾高度宜为 4～5米，最高不得超过 6 米，每一单元作业后，应进行覆盖。平面排水坡度应控制在 3%以上。填埋作业过程中应尽量减少垃圾暴露面积。每日临时覆盖可采用 0.3mmPE 膜或 LDPE 膜，超过 7 天以上再次作业的垃圾体及中期覆盖须使用 0.5mm 以上 HDPE 膜焊接密封并用沙袋固定。

⑦填埋场应控制轻质垃圾的飘散，对飘离作业面的轻质垃圾随时清理，不应对周边环境造成污染。

⑧为了节省垃圾填埋库容，严禁使用泥土覆盖，覆盖所使用的土工膜和平台（临时路面）石料应重复利用，不能直接堆填覆盖垃圾；

⑨作业现场必须配备最少一名专职交通组织管理员，负责指挥管理进场车辆。

⑩其它要求见《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》GB50869-2013和 CJJ 93-2003 城市生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规程(附条文说明)。

（4）卸料平台和临时道路

①卸料平台和临时道路应采用钢制结构修筑；雨季应有备用卸料平台；每天应有专人检查和维护卸料平台和临时道路；

②卸料平台和临时道路应远离已覆膜垃圾堆体边坡 5 米以上；

③应先压实垃圾作为路基、平台基层；

④保持路面平整，无垃圾、无明显扬尘、无损坏垃圾车轮胎的尖锐物；

⑤道路和平台的设计、施工应符合道路相关规范设计要求，满足每天垃圾车卸料和进出的需要。

（5）填埋堆体

①垃圾堆体外坡坡度不得大于 1：3；

②填埋作业机械作业至垃圾堆体外坡边缘 10 米范围内，须正对外坡边缘方向作业，不得平行或斜行作业；

③应及时修复垃圾堆体边坡出现的局部不均匀沉降。填埋区地面以上垃圾堆体高度超过 5m 时应对堆体沉降情况进行观测，观测点不少于 4 个，每周观测 1 次。封场区应对堆体沉降情况进行观测，观测点不少于 4 个，每周观测 1 次。

④定期对新旧场垃圾堆体、边坡的测量，并向采购人提交“垃圾堆体、边坡安全测量报告”（包括实际的测量数据、评价结果和措施建议等）。作为请款附加资料必须提供。

（6）填埋气体导排和收集

导排系统设置按《生活垃圾填埋场填埋气体收集处理及利用工程技术规范》CJJ133-2009 的相关规定执行。填埋气导排系统应完好、有效、管道畅通。并按上述规范增加原有堆体局部的坚向导排井。及时钻取沼气井或安放水平收集管道，保障气体收集效率并提供检测数据。

（7）渗滤液的收集

①应对渗滤液集中进行导排、收集，保证分层渗滤液收集系统畅通，主管道末端不应被渗滤液浸没，并定期维护，确保完好畅通。

②应及时检查、评估、并疏通渗滤液导排系统。

③填埋场内未填入垃圾的填埋区及局部停止填埋作业超过一年的区域以及垃圾填埋区域应实施整体有效的雨污分流措施，排水设施应定期检查维护、确保完好畅通。

（8）填埋区的雨污分流

①按照《城市生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规程》CJJ 93-2003 的要求，进行填埋区雨污分流系

统构筑和维护；

②应按使用单元作业规划设置垃圾堆体表面排水沟槽，垃圾堆体填埋作业面覆膜后坡度宜控制在3% 以上；覆膜后表面平整，高低凹凸允差 5-10cm

③除了作业面外所有平面、坡面、排水沟槽均须采用 0.8mmHDPE 膜覆盖，超过一周时间以上的垃圾体须加用土工膜焊接覆盖，不得有漏焊和孔洞现象。

④应采用防老化沙袋装土压膜，间距不得大于 1 米，重量不小于 25 公斤，有足够抗台风能力；沙袋或压覆物应整齐有序，横、竖、斜成直线。

⑤应沿填埋区周边设置截污盲沟，有效防止填埋区渗滤液外溢，渗滤液收集和导排不得采用明沟。

⑥采取有效措施防止渗滤液进入雨水沟渠；完善地表径流的导流设施，防止进入垃圾渗滤液收集系统。

⑦每天应有专人检查、维护填埋区内所有雨、污排水沟（管），并做好相关记录。

（9）场区消杀、除臭

①定期对火烧岗填埋场全范围实施除四害的措施；

②应采用低毒、高效、环保灭“四害”（指蚊子、苍蝇、蟑螂和老鼠）药剂；灭“四害”（指蚊子、苍蝇、蟑螂和老鼠）药剂、除臭剂每日使用量必须满足实际需要；在蚊蝇滋生季节，可视范围内，苍蝇应少于 6 只/次。

③除臭应集中喷洒垃圾作业面，同时在全场范围内根据气象气候条件制定实施不同的除臭方案，确保臭气排放不超标，同比臭气投诉减少。

④其它要求见规范《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》GB50869-2013和《城市生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规程》CJJ 93-2003 (附条文说明)。

（10）按照《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》GB50869-2013要求，对作业区域及场界区域设置防飞散网，并及时对防飞散网进行维护，场地内的飘洒物及时清理。

（11）生产安全

①生产过程安全卫生管理应符合 GB/T 12801 的规定，坚持预防为主，确保运行安全，避免发生工伤、火灾、爆炸等安全生产事故。

②应具有完备的运行安全管理规章制度和运行安全操作规程，严格实施，建立操作规程培训与考核制度。

③应为职工提供劳动安全卫生条件和劳动防护用品，操作人员应按规定使用安全防护及劳保用品。

④启动电气设备、维修机械设备时应遵守 CJJ 93-2011 中 3.3.6 和 3.3.7 的相关规定；

⑤定期对全场进行安全检查，并提供上级主管部门或安全专业监察部门的安全检查记录。

⑥作业机械作业时应保持有效的安全距离，确保作业安全；

⑦进入填埋区人员须戴头盔和穿反光背心，穿工作服，工作鞋等劳保用品；进入现场人员严禁抽烟；

（12）消防安全

①场区内消防措施应符合相关规定，场区内应设置明显防火标志，严禁带火种车辆进入作业区。

②应对易聚积沼气的区域进行监测，当建构筑物内甲烷浓度≥1.25%时要进行强制通风，异常情况及时报告处理，并在相应的地点严禁明火出现。

③应做好防火、防爆、防雷电等安全措施，遵守 CJJ 17-2004 的相关规定。

（13）交通安全

①场区应设置足量的标线、信号、文字等相关安全警示标志标识，特别是事故易发点标识。

②场内运输管理应符合 GB 4387-2008 的相关规定，并就进场车辆的行驶速度与行驶线路等的管理措施须报经采购方同意方可实施。

③填埋场内垃圾运输车辆与垃圾作业车辆行驶路线应避免相互干涉，服从交通路线、标志、信号灯以及指挥人员的指挥。

（14）劳动安全与职业卫生要求

①中标人应该按照劳动安全与职业卫生工作应坚持预防为主的方针和防治结合的原则，采取有效措施，消除或者减少有害生产人员安全和健康的因素，创造良好的劳动条件。

②中标人应建立健全劳动安全与职业卫生管理机制，确定专（兼）职管理人员，管理填埋场的劳动安全和卫生工作。应对新招收的人员进行健康检查，凡患有职业禁忌症的，不得从事与该禁忌症相关的有害作业；定期组织全场人员进行体检和复查工作；定期组织全场安全隐患的排查工作。

③中标人应按照国家现行相关标准的规定将开展填埋场的劳动安全和职业卫生的防治工作。

④中标人应定期检查填埋场各部门的劳动安全与职业卫生的防治工作。

⑤生产过程中有害因素控制应符合国家现行相关标准的规定。出现超过国家安全或卫生标准的，应制定治理计划，限期达标。治理计划及达标状况应按规定履行呈报程序并存档。

⑥中标人应将填埋场有害因素监控数据、生产事故记录情况及时报告采购人和当地安全监察部门；应将人员健康检查结果和职业性伤害的发生情况及时报告当地卫生防疫机构。遇有职业性严重伤害、中毒死亡或三人以上急性职业中毒情况的，以及重大安全事故造成严重伤亡情况的，应立即上报，并采取有效应对措施。

⑦作业人员不得独自到存在安全隐患场所进行作业，应佩带安全防护用品、采取有效措施预防或对隐患进行安全处理之后方可进入。

⑧中标人应做好填埋场卫生清洁和免疫预防工作。工作结束后，各类人员应及时更换和清理工作服，将自己的日常服装、工作服装和个人的防护用品、设备分开存放。

⑨中标人应统一管理和配备工作服装与个人劳动防护用品、设备。各岗位作业人员应根据需要配备不同的劳动保护用品、设备，并按照要求正确使用和保管好劳动保护用品、设备。

（15）资料台账制作要求

1）中标人应建立运行维护技术档案，系统地记载填埋场运营期的全过程及主要事件。

2）中标人应建立运行维护资料台账，主要内容应包括：

①垃圾特性、类别及进场垃圾量；

②填埋作业规划及阶段性作业方案进度实施记录；

③填埋作业记录（倾卸区域、摊铺厚度、压实情况、覆盖情况、垃圾堆体和边坡测量等）；

④环境监测（自检）记录；

⑤场内消杀记录；

⑥填埋作业设备运行维护记录；

⑦填埋场运营期工程项目建设记录；

⑧上级部门检查记录和外来单位到访记录；

⑨岗位培训、安全教育及应急演习等的记录；

⑩劳动安全与职业卫生工作记录；

突发事件的应急处理记录；

完善填埋场运营的相关巡查制度和记录（包括设施设备的维护和保修、排水沟系统、截洪沟系统和雨污分流系统等）

3）中标人建立运行管理日报、周报、月报、季报和年报制度，系统、全面、及时地进行数据、资料的收集、整理和报送工作。不得虚报、瞒报、迟报或伪造篡改。中标人需向采购人提交填埋作业和雨污分流周报、月报、季报和年报，主要内容为：

①填埋垃圾的重量；

②填埋单元的区域面积、填埋厚度；

③填埋占用的实际库容和剩余库容；

④绘制填埋区域的平面及剖面详图（周报除外）；

⑤每月填埋作业和雨污分流实施计划及实施记录；

⑥机械设备运行、保养、维修记录，油料、配件消耗记录，机械设备的完好率及利用率等。

4）归档文件资料保存形式应包括图表、文字数据材料，照片等纸质或电子载体。

5）工程建设的资料整理和保存应符合现行国家标准《城市建设档案著录规范》GB/T50323 和《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328 的相关规定。运营管理的资料整理和保存应符合相关档案管理的要求。

（16）水电管理

①水电管理人员须持证上岗，对场区内水、电设施应每天检查一次；

②水、电设施完好率应达98%以上，普通灯具损坏必须在 1 天内更换，路灯损坏须在 3 天内更换；

③发生场内断水断电小故障，应在 2 小时内排除，发生供水的抽水泵损坏要更换时大故障，排除时间不得超过 48 小时，发生大故障应在 30 分钟内报告采购人；

④消防水池储水量须保持在90%以上，消防设施须每周检查一次；

⑤需增接水电的均须经采购人同意。

### 3、对火烧岗垃圾填埋场内的老垃圾山进行规范封山

投标人自行踏勘现场了解老垃圾山的现状，自行测量所需数据，投标人自行承担相关风险。封山结束后，由国家级的检测机构对整个封山作业进行检测，并出具检测报告，采购人依据检测报告进行验收，相关费用由采购人承担。必须严格执行《生活垃圾卫生填埋场封场技术规程》CJJ112-2007进行规范封山。

3.1请投标人自行踏勘老垃圾山的现状，将可利用的库容（10万立方米及以上），在安全的前提下将库容填埋完后方可实施封山工作。

3.2老垃圾山的安全整治方案及安全实施。

3.3老垃圾山渗滤液的山体内部检测，实行倒排排除安全隐患，实施雨污分流。

3.4老垃圾山的防滑位移方案及安全实施。

3.5途径老垃圾山地下水源的摸查和防治工作，确定地下水源的流向，有多少条地下水流经老垃圾山，并在水源的上下源均进行检测，对不达标的地下水源进行规范治理。

3.6老垃圾山沼气导排，排除安全隐患，并做好规范治理。

3.6.1 对填埋区填埋气体成分和浓度分析，对填埋区气体变化进行预测分析，提出打孔和布管方案，填埋收集孔分布均匀，孔与孔之间不能超过50m。

3.6.2沼气收集孔底部与填埋防渗膜要保持安全距离。

3.6.3 要确保孔和布管气体畅通，提出填埋竖井使用材质、沼气收集孔使用充填材料（粒径3-5厘米）等畅通保障措施。

3.6.4 沼气管与覆盖膜连结处和堆填垃圾时拉拔井续接要确保气密性。

3.6.5 配备对沼气井水位检测、气体成分检测、温度检测、流量检测设备，按月提出检测分析、评估报告。

3.6.6 水平收集管冷凝水及时排放，防止堵塞气体。

3.6.7 对旧垃圾堆出现有沼气收集井存在问题进行分析，提出解决对策。

3.6.8 填埋气收集孔内渗滤液水位不得大于30cm。

3.6.9水平连接布管自钻孔开始即同步实施。

3.6.10 做好沼气收集及安全处理工作。

3.6.11 不能出现安全事故（包括但不限于安全隐患识别、防止火灾措施、预案措施; 气体、恶臭控制措施；沼气泄漏、井喷控制措施；塌方、滑坡风险控制措施；防雷击控制措施；防台风应对措施等）。

3.6.12 填埋场必须设置有效的填埋气体导排设施，填埋气体严禁自然聚集、迁移等，防止引起火灾和爆炸。未达到安全稳定的旧填埋场应设置有效的填埋气体导排和处理设施。

3.6.13 填埋气体导排设施应符合下列规定：

（1）填埋气体导排设施采用竖井（管），也可采用横管（沟）或横竖相连的导排设施。

（2）竖井可采用穿孔管居中的石笼，穿孔管外要用级配石料等粒状物填充。竖井要按填埋作业层的升高分段设置和连接；竖井设置的水平间距不应大于30m；管口应高出场地lm以上。应考虑垃圾分解和沉降过程中堆体的变化对气体导排设施的影响，严禁设施阻塞、断裂而失去导排功能。

（3）填埋深度大于20m采用主动导气时，要设置横管。

3.6.14 填埋库区应配置填埋气体监测及安全报警仪器，储备足够的洒水车、干粉灭火剂和灭火沙土。

3.6.15 填埋场达到稳定安全期前的填埋库区及防火隔离带范围内严禁设置封闭式建（构）筑物，严禁堆放易燃、易爆物品，严禁将火种带入填埋库区。

3.6.16 进入填埋作业区的车辆、设备应保持良好的机械性能，应避免产生火花。

3.6.17 填埋场应防止填埋气体在局部聚集。填埋库区底部及边坡的土层10m深范围内的裂隙、溶洞及其他腔型结构均应予以充填密实。填埋体中不均匀沉降造成的裂隙应及时予以充填密实。

3.6.18 对填埋物中的可能造成腔型结构的大件垃圾应进行破碎。

3.6.19 排污单位排放（包括泄漏和无组织排放）的恶臭污染物，在垃圾填埋场边界上规定监测点（无其他干扰因素）的一次最大监督值（包括臭气浓度）都必须低于或等于恶臭污染物厂界标准值。

3.6.20垃圾填埋场填埋气体收集处理排放控制要求应达到GB 16889-2008、CJJ133-2009等标准。

3.6.21 填埋工作面上2m以下高度范围内甲烷的体积百分比应不大于0.1%。

3.6.22 生活垃圾填埋场应采取甲烷减排措施；当通过导气管道直接排放填埋气体时，导气管排放口的甲烷的体积百分比不大于5%。

3.6.23 生活垃圾填埋场在运行中应采取必要的措施防止恶臭物质的扩散。在生活垃圾填埋场周围环境敏感点方位的场界的恶臭污染物浓度应符合GB 14554的规定。

3.6.24 根据《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008），恶臭污染物厂界标准值执行二级新扩改建标准（《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)），环境空气功能区二类区（《环境空气质量标准》(GB3095-2012)，居住区、商业交通居民混合区、文化区、工业区和农村地区）。

3.6.25 用于填埋气体导排的碎石，粒径要为10mm～50mm。

3.6.26 用钻孔法设置的导气井，钻孔深度不应小于垃圾填埋深度的2/3，但井底距场底间距不要小于5m，且应有保护场底防渗层的措施。

3.6.27 导气井应根据垃圾填埋堆体形状、导气井作用半径等因素合理布置，应使全场导气井作用范围完全覆盖垃圾填埋区域；垃圾堆体中部的主动导排导气井间距小于30m，沿堆体边缘布置的导气井间距小于15m；被动导排导气井间距不应大于30m。

3.6.28 导气井与垃圾堆体覆盖层交叉处，应采取封闭措施，减少雨水的渗入。

3.6.29 主动导排系统，当导气井内水位过高时，应采取降低井内水位的措施。

3.6.30 导气井降水所用抽水设备应具有防爆功能。

3.6.31 填埋气体抽气设备不得少于1台备用。

3.6.32 填埋气体主动导排系统的抽气流量应能随填埋气体产气速率的变化而调节，气体收集率不低于80%。

3.6.33 抽气系统应设置流量计量设备，并可对瞬时流量和累积量进行记录。

3.6.34 抽气系统应设置填埋气体氧(O2)含量和甲烷(CH4)含量在线监测装置，并应根据氧(O2)含量控制抽气设备的转速和启停。

3.6.35 填埋气体火炬应有较宽的负荷适应范围，应能满足填埋气体产量变化、气体利用设施负荷变化、甲烷浓度变化等情况下填埋气体的稳定燃烧。

3.6.36 火炬应能在设计负荷范围内根据负荷的变化调节供风量，使填埋气体得到充分燃烧，并应使填埋气体中的恶臭气体完全分解，达到GB 14554的规定二级新扩改建标准。

3.6.37 封闭式火炬2距地面2.5m以下部分的外表面温度不应高于50℃。

3.6.38 基于现状和处理后文字图纸描述和比较。

3.7封山后的覆膜覆土复绿。

中标人必须根据《生活垃圾卫生填埋场封场技术规程》CJJ112-2007的规范进行，覆膜执行以下要求：

3.7.1 边坡覆膜厚度不低于1.5mm，作业区覆膜厚度不低于1mm，颜色为绿黑色。

3.7.2 不能出现覆盖膜穿刺、撕裂和过度拉扯问题。

3.7.3 边坡膜和覆盖膜要固定，防止垃圾裸露。

3.7.4 焊缝处HDPE土工膜应熔接为一个整体,不得发现虚焊，漏焊或超迟焊。

3.7.5 覆盖膜及沼气管连接等部分，不能有漏气点。

3.7.6 膜与堆体间气体积存量不能大于5000立方。

3.7.7 气密性检测每月不少于2次。

3.7.8施工过程中和完工之后都要与日常填埋作业紧密配合，不能影响正常填埋作业，不能限制每天垃圾进场数量。

3.7.9 新填埋区覆膜示意图，在图上明确标注位置。

3.7.10 覆盖膜和沼气管的连接方案。

3.7.11 覆盖膜气密性检测方案。

3.7.12 膜与膜之间焊接方案。

3.7.13 膜下设置沼气导排系统。

3.7.14 外边坡膜固定方案。

3.7.15 膜破损检测方案。

3.7.16 覆盖膜没有漏气点的保障方案。

3.7.17 气密性检测评测不小于每月两次。

3.7.18 覆膜实施方案。

3.7.19 完成时间、工作进度、安全、质量保证方案。

3.7.20 覆膜完成后，与作业运营服务的配合方案。

3.7.21 覆盖膜上表面固定措施。

3.7.22 HDPE土工膜的具体要求：

（1）规格尺寸及质量要求：垃圾填埋场覆膜符合行业标准CJ/T234-2006《垃圾填埋场用高密度聚乙烯土工膜》的要求，采用高密度聚乙烯土工膜。

（2）产品单卷的长度不应少于50m，长度偏差应控制在±2%。宽度尺寸应大于3000mm。产品的厚度应大于1mm。

（3）土工膜外观质量应符合国家标准。

（4）产品的技术性能指标应符合国家标准。

（5）糙面HDPE土工膜的技术性能应符合国家标准。

3.7.23 膜的焊缝要求：

（1）出现虚焊，漏焊时，必须切开焊缝。使用焊接机对切开损伤部位用大于破损直径一倍以上的母材补焊。

（2）焊缝双缝宽度要采用2mm×10mm。

（3）横向焊缝间错位尺寸应大于或等于500mm。

（4）T字形接头要采用母材补痕，补痕尺寸可为300mm×300mm

（5）连接的两层PE土工膜必须搭接平展，舒缓。

（6）焊缝检测方法应采用充气法,即双焊缝加压检测法及真空罐法。

（7）焊缝对双缝充气长度为30～60m，双焊缝间充气压力达到0.15～0.2Mpa,保持1～5min,压力无明显下降为合格。

（8）对单焊缝和T形结点及修补点应采取50cm×50cm方格进行真空检测，真空压力大于或等于0.005MPa，保持30s，肥皂液不起泡为合格。

（9）室内试验，焊缝抗拉强度应大于母材强度。

（10）焊缝质量检验应随施工进展进行。

3.7.24 覆膜作业基于现状和处理后文字图纸描述和比较。

3.7.25 本项目的复绿是中标人必须在覆土上植草。

### 4、对垃圾进行分选作业，自行提供服务所需的垃圾分选设备及相关设施。

#### 4.1总体要求

4.1.1★分选作业规模：不得多于2-3条分选线，日处理量不少于1000吨，100吨/时。

4.1.2流程：垃圾运输车      进料仓（密封）     垃圾分选线

4.1.3垃圾经过分选线后，必须达到以下分选效果和处理方式：

| 序号 | 物质名称 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 1★ | ≧40%生物质 | 生物质专区填埋，将来送生物质资源中心处理 |
| 2★ | ≧10%可回收物 | 回收处理 |
| 3 | 高热值物料 | 探索资源化利用 |
| 4 | 可燃物 | 送第四热力电厂处理 |
| 5 | 无机物 | 无害化处理标准填埋 |

4.1.4 ★必须在全密闭空间条件下进行垃圾分选。

4.1.5 服务期结束后，垃圾分选设备由中标人自行处置，但必须在服务期结束前三个月向采购人提交处置方案。厂房则不能拆除，需就地保留，检修合格后移交采购人。

4.1.6必须符合国家相关环保、安全等相关要求。

4.1.7★因第四资源热力电厂建设运行要求变化，垃圾或不再进入火烧岗，在该项目运营期内，如垃圾分选线已建设且通过验收，则按保底600吨/天计算垃圾量。

#### 4.2 垃圾分选线

4.2.1 分选工艺流程：生活垃圾→破袋机→磁选→滚筒筛→盘式筛分机→风选机→生物质分离器。

4.2.2 垃圾经过分选线后，必须分选出≥40%的生物质，可回收物比例≥10%。生物质含量不低于95%，并制成浆，不能含塑料、石头等杂质；满足采购方（或生物质运营公司）的要求。

4.2.3 ★垃圾分选线必须由进料至装车全程的密闭空间，配备充足有效的除臭装置。

#### 4.3 相关设施

4.3.1 现在有场地条件：面积约8000平方米，请投标人自行前往踏勘。

4.3.2 所需厂房的结构：钢结构还是混凝土结构。

4.3.3 中标人自行完成场地的“三通一平”（通水、通电、通信和场地平整）

4.3.4 厂房建设要求：

（1）中标人应委托有资质的施工单位，按国家及地方的建设规范，完成厂房的建设工作，并能通过采购人委托的第三方机构的验收，否则中标人必须完成整改直至验收合格。

（2）中标人应委托有资质的消防设计单位设计消防设施分布方案，并按方案要求施工，符合国家和地方对于垃圾分选厂房的消防要求。

（3）厂房必须安装足够的监控设备以保障全覆盖监控，并接入与火烧岗垃圾填埋场现有的监控系统。

（4）厂房中必须配置天车。

（5）厂房高度不低于15米。

#### 4.4 环评工作

由中标人负责该项目的环评报批工作。

#### 4.5设立生物质填埋专区

4.5.1设立的生物质填埋专区必须符合以上2.1无害化处理规范化作业要求的相关规定,。

4.5.2中标人根据现场的条件及预计产生的生物质数量，科学地设立生物质填埋专区。

4.5.3 生物质填埋专区必须配套覆盖系统、渗滤液收集处理系统、填埋气体收集处理系统、填埋热量收集处理系统等，执行标准化填埋。

4.5.4在位置相对低矮的地方填埋。

4.5.5以上各项系统应独立设置。

### 5、配备沼气发电或者备用供电设备，进一步解决臭气泄露和排放问题（根据采购人实际需要进行配备）。

## 八、本项目管理要求

1、接收采购人原场保洁人员15名，由中标人安排工作，不转移劳动关系，工资标准不得低于广州市现行的环卫行业用工工资标准（4578.12元/月/人）。

2、中标人提供给本项目服务人员的工资福利标准

2.1中标人提供给本项目填埋区作业人员的工资标准不得低于广州市现行的环卫行业用工工资标准。

2.2中标人须为本项目的作业人员和管理人员购买社会养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险、重大疾病医疗补助金和住房公积金；

2.3中标人应严格执行《中华人民共和国劳动法》第四章规定为本项目服务的作业人员和管理人员制定合理的工作和休息休假时间表；

2.4中标人为本项目服务的作业人员和管理人员提供吃、住以及交通的便利。

3、采购人对中标人的监管办法

3.1采购人将每周安排专职小组对中标人进行一次现场监管：

①《生活垃圾填埋场无害化评价标准》（CJJ107-2005-T）中“垃圾填埋场评价内容及评分表”中的 B 运行管理“进场垃圾检验、分单元填埋、垃圾摊铺压实、每日覆盖、垃圾堆体、场区消杀、飘扬物污染控制、运行管理、安全管理和资料”，A工程建设“雨污分流、设备配置”；

②《生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规程》（CJJ93-2011）；

③《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》GB50869-2013中的“渗滤液的收集、填埋气体的导排与防爆、填埋作业与管理、环境保护与劳动卫生”等相关条款。

3.2采购人还将每月安排专责小组对中标人进行不定期现场抽检，抽检内容如下：

①参照《生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规程》（CJJ93-2011）和《生活垃圾填埋场无害化评价标准》（CJJ107-2005-T ）“垃圾填埋场评价内容及评分表”的内容：

②现场管理人员对有关处理工艺和质量、环境、安全规定等业务的检查。

③检查现场作业人员对本岗位工作职责与任务要求的掌握程度，考核其对本岗位设施、设备安全操作规程的熟悉程度。

④检查各项管理制度及各类作业操作规程的执行情况。

⑤检查各类技术资料及运行记录台账。

3.3在中标人运营期间，本项目必须随时接受采购人委托的第三方的检查、考核等。

3.4对发现的问题采取口头警告和发出整改通知书等形式处理；

3.5中标人必须接受采购人及本项目的监理单位的监管，超出合同约定的除外。

4、违约责任

4.1 出现下列情况的任何一种，采购人可单方面终止合同：

（1）中标人资不抵债，申请破产的；

（2）由于中标人责任出现重大事故的；

（3）由于中标人原因，导致采购人不能正常接收处理垃圾超过 12 小时。

（4）服务方案中的项目团队成员必须驻场，如不符可作为终止合同的条款。

（5）中标人服务方案中设备配置方案列出的设备应该与运营现场投入设备型号、数量保持一致，如有偏差，经过两次书面通知仍不达到要求的；

4.2 合同生效后，中标人不履行合同、单方终止合同的，采购人有权没收履约保证金。如采购人违反合同约定单方终止合同的，中标人有权收取采购人 20000 元的违约金。

4.3 中标人违约的，采购人有权中止未付部分运营服务费的支付，直到中标人履行时止。

4.4 中标人服务质量不符合约定：

（1）中标人提供的服务质量不符合合同约定要求，采购人有权发出整改通知书要求中标人无条件整改达到合同约定要求；若在发出整改通知书5天内仍未达到合同要求的，采购人有权扣除200000 元运营服务费；同样问题整改两次后仍不达到要求的，采购人有权无条件终止合同。

（2）在服务期间，若采购人委托第三方监测，发现厂界恶臭污染物不符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）新扩改二级标准要求的，采购人有权扣除100000 元的运营服务费，中标人需进行整改并提交相关方案，上述情况若连续出现两次，采购人有权无条件终止合同。环保主管部门抽查发现厂界恶臭污染物不符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）新扩改二级标准要求的，中标人应承担环保部门开具的罚金并进行整改，采购人有权扣除200000 元的服务费。

4.5 中标人未按要求建立管理制度，制定作业操作规程及设备保养规程，编制填埋使用单元的规划，采购人有权发出整改通知书要求中标人无条件整改达到要求；若在发出整改通知书 7 天内仍未达到要求的，采购人有权扣除 100000 元运营服务费；同样问题整改两次后仍不达到要求的，采购人有权无条件终止合同。

4.6 中标人未按要求及时提交技术资料和相关报表，采购人有权发出整改通知书要求中标人提交；若在发出整改通知书 7 天内仍未提交的，采购人有权扣除 10000 元运营服务费。

5、法律责任

（1）非不可抗力或采购人的原因，在运营期内，中标人承担由于项目运营和维护造成环境污染、人员死亡、人身伤害和财产损害或损失等所产生的所有债务、损害、损失、费用和索赔等民事和刑事责任。

（2）中标人运营本项目引起的民事责任、行政责任、经济责任等，均由中标人承担，包括但不限于以下情形：

①中标人在运营期内造成人员伤亡和财产损失的赔偿责任，由中标人负责赔偿。

②中标人违反法律法规，致使中标人或垃圾填埋场受到税务部门、环保部门、劳动社保部门等行政机关处罚，由中标人负责承担责任。

③因中标人管理不善，本项目的设施设备在中标人运营期内被故意损毁、盗抢，由中标人负责赔偿。

④中标人运营期间雇佣的员工就劳动人事纠纷或工伤纠纷对中标人或本项目提起劳动仲裁或诉讼的，由中标人承担责任。

（3）如因中标人原因导致有人向采购人提出法律责任或索赔要求的，均由中标人承担全部法律责任并作出补偿。

6、收费

中标人不得向进入本项目范围内的任何个人或单位收取任何费用。

7、资料保密

（1）采购人不得将本项目中标人的投标资料和个人资料向第三方公开；

（2）未经采购人许可，中标人不得将采购人的技术和管理资料外泄；对外介绍、交流须采用采购人统一编制的简介资料。

8、履约保证金

（1）中标人应在收到中标通知书后十天内，向采购人提交履约保证金。

（2）履约保证金金额为：项目合同暂定金额的3%；

（3）在中标人不能履行其合同项下任何一项义务而承担违约责任的情况下，采购人有权用履约保证金的资金补偿违约金和其任何损失。

（4）履约保证金采用下述方式提交：银行保函或不可撤销的信用证。

（5）在本项目服务期限结束后，15个工作日内采购人将履约保证金无息退还中标人。

9、其他要求

（1）中标人的人员或其家属不得在现场拣拾废品或钢筋；发现有其他人员拣拾垃圾的，中标人应及时制止，并马上报告采购人；

（2）中标人不得在本项目范围内利用有关设施或占用场地在进行本项目无关的经营活动或借给他人使用；

（3）中标人应建立完善安全生产制度和意外事故的应急机制，成立“三防”应急队，制定应急预案报采购人备案，储备应急抢险物资和设备，并按要求定期进行应急预案演练；中标人应保障生产和服务的稳定和安全，防止事故发生。如出现重大意外事故，中标人应及时通报采购人，并尽最大人力、物力进行抢救，尽快恢复生产与服务；在事故影响期间，中标人应采取各种应急措施进行补救，尽量减少事故对公众的影响。

对于上级单位或采购人临时安排的应急垃圾接收处理等工作，中标人须给予配合，有效完成应急接收工作。对于增加的额外任务，采购人有责任协调增加费用给中标人。

（4）职业健康安全管理

中标人必须严格遵守相关法律《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国工会法》等和国家法规《工厂安全卫生规程》、《建筑安装工程安全技术规程》《工人、职员伤亡事故报告规程》、《中华人民共和国交通道路管理条例》、《中华人民共和国电力设施保护条例》《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》等，并制订棠厦垃圾填埋场的《职业安全健康管理制度》。

（5）中标人应符合下列环境管理的要求:

①环境监测执行《生活垃圾卫生填埋场环境监测技术要求》GB/T 18772-2008 和《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB/T 16889-2008 的规定；

②场界噪声标准应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB/T 12348-2008 的规定；

③恶臭污染物排放标准应符合《恶臭污染物排放标准》GB/T 14554-93 的规定；

④应加强场区与场容环境管理，场区及时打药灭“四害”（指蚊子、苍蝇、蟑螂和老鼠），保证场区环境卫生整洁、美观；

⑤填埋区填埋作业、建设施工等不应对场区、场容环境卫生造成影响；

⑥填埋作业所需材料、机械设备在场区内摆放整齐有序。

（6）中标人安全运行的管理要求

①生产安全

a)生产过程安全卫生管理应符合《生产过程安全卫生要求总则》GB/T12801-2008 的有关规定。

b)应具有完备的运行安全管理规章制度和运行安全操作规程，严格实施，建立操作规程培训与考核制度。

c)各岗位操作人员应经过岗位培训，并经考核合格后上岗，应严格执行本岗位安全操作规程；填埋场应为职工准备必要的劳保用品。

d)填埋区夜间作业应有照明设施，现场作业人员应穿反光背心或其它具有明显警示作用的工作服。

e)填埋堆体上不应搭建封闭型建、构筑物。

f)使用灭“四害”（指蚊子、苍蝇、蟑螂和老鼠）药剂药物时应按照规定的操作程序完成，药物品种根据使用情况定期更换以提高杀虫效果。药物应有专人保管，确保安全。

g)如有外来人员参观应由专业人员陪同并进行安全教育后方可进入垃圾填埋作业区。

②防火防爆安全

a)场区内消防措施应符合相关规定，场区内应设置明显防火标志，严禁带火种车辆进入作业区。

b)生产控制室、填埋区等生产作业区不允许出现明火，填埋场内不允许吸烟。

c)做好防火、防爆、防雷电等安全措施，遵守《城市生活垃圾卫生填埋技术规范》CJJ 17-2004 的相关规定。

③交通安全

a)场区道路应畅通，交通标志清楚规范，场区应设置标线、信号、文字等相关安全警示标志标识，特别是事故易发点标识，场区内运输管理应符合《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》GB 4387-2008 的相关规定。

b)场区内车速不宜大于 20km/h，填埋区设置现场指挥人员。

c)填埋场内垃圾运输车辆与垃圾作业车辆行驶路线应避免相互干涉，服从交通路线、标志、信号灯以及指挥人员的指挥。

(8) 出现以下特殊的情况，中标人在无条件完成后，有权向采购人收取相关费用：

①由于不可抗力的原因需要采取应急措施的；

②行政部门需应急处理垃圾的；

③垃圾处理量突然增大所需的；

④垃圾库区需采取扩容应急措施的；

## 九、监管要求

为规范番禺区火烧岗生活垃圾填埋场运营监管，全面提高我区生活垃圾资源化、减量化、无害化处理水平，有效保护生态环境，根据相关法律、法规、标准和《广州市生活垃圾设施运营监管办法》、《广州市生活垃圾处理计量监管暂行办法》，我局制定了《番禺区火烧岗生活垃圾卫生填埋场运营监管细则》（详见附件1）、火烧岗填埋场月度考核明细表（详见附件2），中标人必须严格执行该监管细则。在运营期间，采购人将按监管细则对中标人进行监管。

## 十、付款方式

由采购人按下列程序付款。

1）服务费用按月支付，每月末为月结日，于次月15日按上月垃圾处理量结算服务费；最后一期服务费用在合同期满后 15 日内以实际的进场垃圾量结算余下服务费：

2）中标人凭以下有效文件办理分期运营服务费的支付手续：

①合同；

②中标人开具的正式发票；

③中标通知书；

④包含经双方确认垃圾处理量的请款报告

⑤费用发生月的有关填埋作业监测检测自检报告

3）甲方首先由区环卫处将代收的镇街垃圾进场处理费支付给中标人，其余部分由财政资金支付。

### 附件1：番禺区火烧岗生活垃圾卫生填埋场运营监管细则

番禺区火烧岗生活垃圾卫生填埋场运营监管细则

为规范番禺区火烧岗生活垃圾填埋场运营监管，全面提高我区生活垃圾资源化、减量化、无害化处理水平，有效保护生态环境，根据相关法律、法规、标准和《广州市生活垃圾设施运营监管办法》、《广州市生活垃圾处理计量监管暂行办法》，制定本细则。

一、本细则适用于承担番禺区火烧岗生活垃圾卫生填埋场（下称火烧岗填埋场）运营业务的企业及其运营监管部门 。

二、火烧岗填埋场特许运营项目中标人是火烧岗填埋场的运营方，番禺区城市管理局是业主及监管方 。

运营方须按规定及时更新办理相关资质。运营方因营运需要，需对外委托运营相关业务时，须将受委托承包方 （以下简称承包方） 相关资质报监管方备案。运营方不得向不具备相关资质单位委托承包相关业务。

三、监管方通过日常巡查和专项检查，对火烧岗填埋场的运营情况进行考核评分，考核内容和评分办法见考核评分表。对于环境监测的结果，扣分在监测结果明确后的当月进行扣分。

四、监管方的评价依据（以下材料的最长有效期为一年）:

（一） 权威部门 、中介单位监测报告和数据；

（二） 现场拍摄的照片或录像；

（三） 监管人员的现场记录及监管函；

（四） 监管方与运营方委托监测的结果；

（五） 运营方的运行记录资料；

（六） 在线监测记录资料；

（七） 其他足以证明的材料。

五、监管方不定期对火烧岗填埋场进行日常巡查和填写日常巡查表，对巡查出的问题及时取证并下发整改通知函。运营方必须在整改通知函要求的时限内完成整改并答复监管方。整改通知函作为监管方月度考核的扣分依据。

六、监管方每月对运营单位组织不少于一次专项检查，专项检查中发现的问题将作为考核依据进行扣分。专项检查发现的问题，监管方需发出监管函、整改通知。运营方需及时作出回复。

七、监管方每月对运营方进行一次全面考核评分，考核评分依照《火烧岗填埋场月度考核评分明细表》（以下简称 《评分表》），评分周期为一个自然月，月度考核满分为 100分，采用扣分制，考核总得分可为负分。对存在的违规行为，运营方如有欺骗、阻挠调查，或造成重大社会影响的，将视情节严重给予1-5 倍的惩罚性扣分。

月度考核总得分在 90分（含）以上，全额支付垃圾处理费；月度考核总得分低于90分，则按下列公式计算扣减垃圾处理费。

扣减公式为：扣减垃圾处理费＝（100-当月实际总得分）×2000元

八、每月5日前由监管方汇总月度考核材料，填写评分表，监管函、整改通知和照片等考核材料作为评分表的附件。报分管领导和正职领导审定，审定无误后返还运营方。

九、垃圾处理费支付的程序：运营单位根据每月的垃圾处理量提出垃圾处理费的支付申请，监管方根据《火烧岗填埋场月度考核评分审核表》结果，按规定计算扣减的垃圾处理费，经部门负责人和分管领导审核，报正职领导审定后，城管局财务按程序办理相关垃圾处理费支付手续。

十、运营方向监管方提交资料应遵守如下规定：

（一）每月第5个工作日前向监管方提交本场上月的月报表及本月的生产运营计划，每月第10个工作日前向监管方提交上月运营月报；

（二）每年度一月份第20工作日前向监管方提交本场上年度的年度报表；每年度的12月底报送下年度的生产运营计划，每年度2月份第5个工作日前向监管方提交上年度运营年报。

十一、监管方主要对运营方的行政管理、计量管理、运行管理、污染控制、环境监测、安全管理、卫生管理、社会监督、突发群体事件应对等方面进行监管。

十二、运营方如对监管方扣罚有异议，可按程序向监管方上级主管部门申诉。

十三、年度考核按照《广州市生活垃圾设施运营监管办法》执行。

十四、运营方要确保火烧岗填埋场的运营达到《生活垃圾卫生填埋场无害化评价标准》CJJ/Tl07-2005)II级标准。

### 附件2：火烧岗填埋场月度考核明细表

火烧岗填埋场月度考核明细表

| 序号 | 考核项目 | 分值范围 | 监管内容和要求 | 监管方法 | 扣分办法 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 行政管理 | 0-20分 | 1.运营方要按照监管方的要求提供相关材料和记录，包括但不限于本细则规定的内容。 | 监管方每月对运营方提供材料的情况进行汇总 | 一次不按时提供资料扣2分。 |  |
|  |  |  | 2.运营方要按照监管方监管函和整改通知的要求落实整改。 | 监管方每月对运营方整改情况进行汇总，并在规定的时间内对整改情况进行检查。 | 不按要求进行整改每次 扣2分；未在规定时间内 完成整改每次扣2分。 |  |
| 二 | 计量管理 | 0-20 | 运营方每5日前向监管方提供渗滤液产生量、除臭剂购买与使用量等数据。 | 运营方每日记录备查，每月将数据报送监管方 | 运营方未在下月5号前将数据报送监管方告监管方的，缺一项扣l分，无每日记录每次扣1 分；无上报每次扣1分。 |  |
| 三 | 运行管理 | 0-50分 | 1.填埋作业应制定作业计划和年、月、周填埋作业方案，上述方案应于实施前报监管方。节假日和暴雨、台风等恶劣天气时填埋场必须有经理以上领导和各部门主管在场内值班，值班计划需提前两天报监管方备案，值班计划如有更改应提前一天报监管方。 | 监管方对方案的报送情况进行记录，并检查计划的落实情况。 | 未报送作业计划的，每次扣1分；未按计划落实的，发现一次扣2分。 |  |
|  |  |  | 2.填埋作业平台和场区道路高峰时期应有专人负责指挥调度车辆。并有交接班记录，控制好填埋区的车辆间距，前后不小于8米。 | 监管方不定期检查填埋作业现场的人员调度情况，并检查人员值班记录。 | 无记录、记录不清、无调度人员，发现一次扣1分，车辆间距不达标并且未记录，每次扣2分。 |  |
|  |  |  | 3.填埋作业区道路必须保持平整、无尖锐物、无沉陷和坑洼，及时清扫垃圾。道路必须设置供垃圾车倒垃圾渗滤液的装置，并做好渗滤液的收集工作。 | 监管方不定期对场内作业道路进行检查，检查有无大量垃圾堆积，有无坑洼和尖锐物等情况。 | 发现一次坑洼、尖锐物、大量垃圾均扣1分。 |  |
|  |  |  | 4.应采用专用垃圾压实机分层连续数遍碾压垃圾，压实后压实密度应大于0.9吨／立方米．平面排水坡度应控制在2%左右，边坡坡度应小于1:3。操作人员应及时摊铺垃圾，每层垃圾摊铺厚度应控制在l米以内，单元厚度不得超过6米 | 营运方每月组织对垃圾压实密度、排水坡度、边坡坡度、摊铺厚度、单元厚度检测，检测方案需报监管方同意，检测过程中要有监管方旁站。监管方在日常巡查中检查压实机的使用情况。 | 发现一次未检测扣5分，检测结果未达标，一次扣5分。 |  |
|  |  |  | 5.填埋作业区应设置固定或移动式屏护网，避免垃圾到处飘洒。 | 监管方不定期巡查，检查填埋作业区周边的覆盖膜有无垃圾飘洒出来。 | 发现一次扣l分。 |  |

| 序号 | 考核项目 | 分值范围 | 监管内容和要求 | 监管方法 | 扣分办法 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三 | 运行管理 | 0-50分 | 6.每日作业完毕后应及时覆盖，覆盖材料应为低渗透性的。日覆盖层的厚度不应小于15厘米，中间覆盖层厚度不应小于20厘米。覆盖层应压实平整，斜面日覆盖可用塑料防雨薄膜等材料临时覆盖，作业完成后如逢大雨，应在覆盖面上铺设防雨薄膜． | 监管方不定期巡查，检查有无按照要求进行覆盖。对于覆盖薄膜破损的情况，及时发现并下发整改通知。 | 发现一处未及时覆盖、发现一处破损未修复，均扣1分。 |  |
|  |  |  | 7运营方要有与填埋作业计划相符合的渗滤液导排管建设计划，并同步实施。上述计划与实施记录必须报监管方备案．渗滤液导排管要及时维护，避免堵塞和破损。 | 监管方每月对渗滤液导排管的建设情况进行一次现场查验，并现场查看导排管的运行有无破损和堵塞的情况。监管方每月查看一次运营方的维护记录。 | 发现一次破损、堵塞均扣1分。 |  |
|  |  |  | 8.填埋场截洪沟、排水渠应保持通畅，无堵塞、杂草丛生，并进行定期维护 | 监管方不定期对场内的截洪沟、排水渠进行检查，检查有无淤泥堵塞、杂草。 | 发现一次堵塞、杂草丛生，均扣1分。 |  |
|  |  |  | 9.填埋作业面上2米以下高度范围内甲烷的体积百分比应不大于0.1%；运营方应每天进行一次填埋场区和填埋气体排放口的甲烷浓度监测。 | 监管方不定期检查甲烷监测的结果。 | 未按照要求检测，一次扣1分，检测未达标，扣 1分。 |  |
| 四 | 污染控制 | 0-50分 | 1.场区有专门的除臭设备。除臭计划和实施记录必须报监管方备案。运营方需保证填埋作业期间的除臭设备连续运行，使用的除臭药剂的量不低于国内同等运行水平的填埋场。 | 监管方不定期检查除臭计划的实施记录。监测群众对垃圾填埋场臭味的投诉情况。 | 未按计划实施除臭每次扣1分；出现臭味投诉每次扣1分；出现因除臭工作不落实或除臭剂投放 不足引起臭味投诉的上访事件每次扣50分。 |  |
|  |  |  | 2.污染物的排放达到国家标准 | 运营方按照国家标准制定计划，将委托监测的结果送达监管方。 | 检测因子每个不达标，扣1分。 |  |
| 五 | 环境监测 | 0-20分 | 运营方根据生活垃圾卫生填埋场污染控制标准，和生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规范的要求，组织对填埋场的环境监测。 | 运营方每年底将全年的监测计划、委托监测单位的资质、采用的标准等实施计划报监管方。监测结果须及时送达监管方。 | 检测结果未及时送达，扣1分，监测计划未及时送达，扣1分。 |  |

| 序号 | 考核项目 | 分值范围 | 监管内容和要求 | 监管方法 | 扣分办法 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 六 | 安全管理 | 0-100分 | 1.填埋场应制定完善的安全管理规定，对填埋场运行的全过程进行细致规定。 | 运营方需将场内所有的安全管理规定报监管方备案，监管方每月组织一次对填埋场落实安全管理规定的检查。 | 发现一次违反规定的行为，扣1分 |  |
|  |  |  | 2.填埋场应制定应急预案，并聘请有资质单位对预案进行评估．每半年组织不少于一次的应急预案演练。 | 运营方要将应急预案和评估结果报送监管方，监管方每月组织一次对应急预案要求的设施设备和人员的检查情况。 | 发现一项未达到应急预案要求的扣1分，未评估的扣l分；未演练的扣10分。 |  |
|  |  |  | 3.所有岗位的人员必须经过培训上岗， 上岗时必须佩戴上岗证、 穿工作服、 戴安全帽、 夜间作业必须穿反光背心。运营方要将年度和月度的培训计划及实施记录报监管方。 | 监管方每月对照运营方的年度和月度培训计划检查实施记录．监管方不定期须对填埋场内的各岗位进行检查。 | 发现违反规定的，每次扣1分。 |  |
|  |  |  | 4.运营方要严格遵守安全生产管理制度， 避免发生安 全生产事故。落实安全生产责任制，及时如实报告生产安全事故。 | 运营方要将安全生产事故报告形成书面材料报 监管方，并将调查处理的结果报告监管方。 | 未报告、无调查报告的均扣10分，发生安全事故的，视情节严重扣10～ 100分。 |  |
|  |  |  | 5.运营方应协助监管方开展的专项安全检查，并积极配合。 | 监管方组织专项安全检查，并记录安全检查中发现的问题， 下发整改通知单，检查整改落实情况。 | 发现一次问题扣l分。 |  |
|  |  |  | 6.运营方应建立覆盖全场的视频监控系统，对进出场门岗、办公楼、污水处理厂、地磅、发电厂主要进出通道，实现二十四小时不间断监控，对填埋场作业区域进行视频监控并录制资料备查．监控系统发生故障时，一小时内要报告监管方，二十四小时内需修复． | 监管方不定期对监控系统、填埋作业的视频录制资料进行检查． | 视频监控系统监控点不完善的， 扣2分，资料未保存的，发现一次扣2 分；故障未及时报告 的，每次扣2分，修复不及时的，每次扣2分。 |  |
| 七 | 卫生管理 | 0-20分 | 1.场区应保持干净整齐， 绿化美化， | 监管方不定期检查 | 发现一处有垃圾的，一次扣1分。 |  |
|  |  |  | 2.交通、安全等场内的交通标志标牌， 应保持整洁、醒目，并定期检查更换。 | 运营方将场内的标志维护和更换计划每年报送监管方备案， 监管方针对计划检查相应的落实计划。监管方不定期对场内的各种标志牌的清洁和完好情况进行检查。 | 无计划，扣1分，无实施记录， 扣1分，标志牌缺失、污浊， 扣l分。 |  |

| 序号 | 考核项目 | 分值范围 | 监管内容和要求 | 监管方法 | 扣分办法 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 七 | 卫生管理 | 0-20分 | 3.食堂和宿舍应保持干净卫生；食堂应设置一线工人单独就餐区，并做好消毒工作。 | 监管方不定期检查。 | 发现卫生死角， 一次扣l分；不设置独立就餐区，每发现一次扣l分。 |  |
|  |  |  | 4运营方要保证洗车设备的完好和正常使用，并有清晰的引导标识和人工指引．对不冲洗的车辆要做好记录并上报监管方。 | 监管方不定期现场检查并查看违规车辆记录。 | 发现一次运营方未做记录的，扣1分；洗车设备损坏4小时未修复的，每次扣1分，不使用洗车设备的每次扣1分 |  |
|  |  |  | 5.运营方应制定虫害控制计划，并保持场区无招引蚊虫躲藏和繁殖的容器。 | 运营方要将虫害控制计划报监管方。监管方每月检查一次虫害控制计划的实施记录。 | 无计划，扣l分，无实施记录，扣1分。 |  |
| 八 | 社会监督 | 0-50分 | 1.运营单位要维护好同周边居民的关系，做好相关投诉的回复工作。 | 运营方要将有关投诉的办理情况，情况报监管方． | 未做好投诉的处理工作，每次扣1分；应对失当，每次扣10分；居民投诉并查实的，每次扣10分。 |  |
|  |  |  | 2.运营单位要做好媒体的应对和接待工作。 | 监管方留意相关媒体的报道。对于出现的负面报道要求运营方做出解释报告。 | 每出现一次负面报道，经查实属实的，每次扣10-20分。 |  |
| 九 | 突发群体事件应对 | 0-100分 | 运营单位应处理好各方经济纠纷、群体事件应对等，不得发生由填埋场引起的堵路、恶意破坏等影响填埋场正常运转群体事件。 | 运营方要及时将影响填埋场运转的事件半个小时内上报监管方和有关单位，并如实记录事件全过程．事件处理（化解）完毕后，必须将事件的起因、过程、解决办法和杜绝发生类似事件的工作措施等形成报告报监管方和有关单位。 | 出现堵路、上访、恶意破坏等事件影响正常垃圾处理，半小时内未上报每次扣10分；未如实记录每次扣20分，因填埋场营运原因引发的群体事件，1小时内未处理（化解）完毕扣30分，3小时内未处理（化解）完毕扣50分，超过8小时 未处理（化解）完毕扣 80分，超过24小时未处 理（化解）完毕扣100 分；造成人员伤亡、重大财产损失、严重社会 影响等，视情况每次扣 30-100件。 |  |

# 第五章 合同（样本）

注：本合同条款仅供参考，但基于采购人需求及中标人的投标响应完成合同的制定，投标响应中明显不符合采购人要求的，以采购人要求为准。最终以甲方提供的样本并经甲乙双方协商一致的合同为准。

番禺区城市生活垃圾无害化处理及资源化利用项目合同

甲方:

乙方:

根据《中华人民共和国合同法》，甲乙双方在平等的基础上，遵循自愿、公平、等价有偿的原则，本着共同合作，互惠互利的宗旨签订本合同。

一、合同金额

合同金额为（大写）：_	元（￥	___元）。

二、服务内容及要求

甲方聘请乙方提供以下服务：

1．本合同项下的服务指	。

2．……

3．……

三、甲方乙方的权利和义务

（一） 甲方的权利和义务

（二） 乙方的权利和义务

四、服务期限

委托服务期限自_	年_	月至	__年	月止。

五、付款方式（招标文件中采购人需求书另有规定从其规定）

由甲方按下列程序付款。

1）服务费用按月支付，每月末为月结日，于次月15日按上月垃圾处理量结算服务费；最后一期服务费用在合同期满后 15 日内以实际的进场垃圾量结算余下服务费，结算公式：当月服务费=中标单价╳经区环卫处或第三方监理机构确认的当月进场垃圾总量；

2）中标人凭以下有效文件办理分期运营服务费的支付手续：

①合同；

②中标人开具的正式发票；

③中标通知书；

④包含经双方确认垃圾处理量的请款报告

⑤费用发生月的有关填埋作业监测检测自检报告

3）甲方首先由区环卫处将代收的镇街垃圾进场处理费支付给中标人，其余部分由财政资金支付。

六、知识产权产权归属

乙方应保证本项目的投标技术、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其 他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一 切法律责任由乙方承担。

七、保密

项目实施过程中至乙方正式向甲方交付技术文档资料时止，乙方必须采取措施对本项目实施过程中的数 据、源代码、技术文档等资料保密，否则，由于乙方过错导致的上述资料泄密的，乙方必须承担一切责任。 项目完成后，甲、乙双方均有责任对本项目的技术保密承担责任。

1）未经乙方事先书面同意，甲方不得将由乙方为本合同提供的条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料

提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关 的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

2）除了合同本身之外，上款所列举的任何物件均是乙方的财产。如果乙方有要求，甲方在完成合同后应将这 些物件及全部复制件还给乙方。

八、违约责任与赔偿损失（执行招标文件的规定）

1）                                        。

2）                                       。

3）甲方无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总价5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的1‰向乙方偿付违约金。

4）其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

九、争端的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，甲、乙双方一致同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给 对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情 况可部分或全部免于承担违约责任。

十一、	税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十二、	其它

1）本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效

力。

2）在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合

同的有效组成部分。

3）如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4）除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十三、	合同生效

1）合同自甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章之日起生效。

2）合同壹式	份，其中甲乙双方各执    份，政府采购代理机构执壹份，政府采购监督管理部门	份。

委托单位（甲方）：                        承揽单位（乙方）：

法定代表人/授权代表：                    法定代表人/授权代表：

单位地址 ：                              开户银行：

联系电话：                               银行账号：

日期：                                   日期：

签约地点：广州市

# 第六章 投标文件格式

## 格式1 投标书

致：广州程启招标代理有限公司

根据番禺区城市生活垃圾无害化处理及资源化利用项目（招标编号：GZCQC1602FG03035）的招标文件要求，（全名及职务）经正式授权并以投标人（投标人名称、地址）的名义投标。提交投标文件正本1份（内装投标文件正本1份，投标文件电子版1份，只限光盘，不留密码，无病毒），副本7份。签字代表在此声明并同意：

- 我们愿意遵守招标文件的各项规定，自愿参加投标,并已清楚招标文件的要求及有关文件规定，并严格按照招标文件的规定履行全部责任和义务。

- 我们同意本投标自投标截止之日起90天内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效。

- 我们已经详细地阅读并完全明白了全部招标文件及附件，包括澄清（如有）及参考文件，我们完全理解本招标文件的要求，我们同意放弃对招标文件提出不明或误解的一切权力。

- 我们同意提供采购代理机构与评标委员会要求的有关投标的一切数据或资料。

- 如果我们未对招标文件全部要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效投标处理。

- 我们在投标时已明确获知采购人有权根据实际情况，调整合同中规定的相关内容，在此我们承诺，如果我们获得中标资格，将无条件接受采购人的调整方案。

- 我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

- 我们是依法注册的法人，在法律、财务及运作上完全独立于（采购人）和广州程启招标代理有限公司（采购代理机构）。

- 所有有关本次投标的函电请寄：  （投标人地址）

授权代表（签名）：

投标人名称：

投标人印章：

电话：

传真：

邮编：

## 格式2 投标一览表

项目名称：番禺区城市生活垃圾无害化处理及资源化利用项目

招标编号：GZCQC1602FG03035

| 投标人名称 | 投标单价 （元/吨） | 服务期限 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 3年(如采购人需要中标人投入垃圾分选设备，则自垃圾分选设备验收合格之日起计；如采购人不需中标人投入垃圾分选设备，则自合同签订之日起计) |

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

注：

1、本项目每吨垃圾处理服务综合单价最高限价：80元/吨,凡超出最高限价的投标，一律视为无效投标。。投标人应综合考虑项目的各方面实际情况并结合自身技术、经营等方面的优势进行报价。为保证服务质量，投标报价不低于最高限价的 80%，若低于最高限价 80%的由投标人根据实际情况出具逐项相应的详细的成本计算清单并提供相关证明材料，同时必须经本次项目的评审委员会评审一致通过，否则视为投标无效。

2、上述日期均以日历日为单位，包括法定节假日；

3、对含糊不清或不确定的报价将视为无效报价。

## 格式3 详细报价

注：1、投标报价包括投标人履行本项目合同（如果中标）所必须的所有成本费用和投标人应承担的一切税费。如果投标人在中标并签署合同后，在项目实施过程中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人将不再支付任何费用。

2、请投标人做详细报价分析，请分为五项服务内容进行分部报价，再每项内容进行报价分析。五项服务内容如下：

| 序号 | 服务内容 |
| --- | --- |
| 一 | 按照国家技术规范，对火烧岗垃圾填埋场进行深化安全整治（包括查测山体隐患、水体/臭气/沼气等隐患问题），消除山体塌方、水体污染、臭气（沼气）形成自燃自爆等较大风险隐患，确保不发生安全事故。 |
| 二 | 进行无害化处理规范作业。 |
| 三 | 充分挖潜库容后，按照国家技术规范对火烧岗垃圾填埋场内的老垃圾山进行规范封山。 |
| 四 | 对垃圾进行分选作业，设立生物质填埋专区，自行提供服务所需的垃圾分选设备及相关设施（该部分服务内容需要根据采购人的实际情况而定，在服务期内采购人有权终止或取消该内容）。 |
| 五 | 配备沼气发电等备用供电设备，进一步解决臭气泄露和排放问题(根据采购人实际需要配备）。 |

## 格式4 法定代表人证明书

先生/女士，现任我公司         职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期：             签发日期：              单位（加盖公章）：

附：

代表人性别：

年龄：

身份证号码：

营业执照（注册号）：

经营范围：

法定代表人 居民身份证复印件粘贴处（正、反面）

## 格式5法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（国家或地区）的（投标人名称）在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（授权代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就招标编号为“GZCQC1602FG03035”的番禺区城市生活垃圾无害化处理及资源化利用项目的货物和服务的投标和合同执行，作为投标人代表以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

单位名称（加盖公章）：

地址：

法定代表人签字：

职务：

投标代表人（被授权人）签字：

职务：

被授权人（授权代表） 居民身份证复印件粘贴处（正、反面）

注：此委托书一式两份，一份装订在投标文件正本内，另一份由授权代表携带出席开标会。

## 格式6 实质性响应一览表

项目名称：番禺区城市生活垃圾无害化处理及资源化利用项目

招标编号：GZCQC1602FG03035

说明：投标人必须对应招标文件带“★”的实质性条款逐条应答并按要求填写下表。

| 序号 | 条款 | 响应情况 （完全响应/正偏离/负偏离） | 偏离说明 | 查阅指引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 见第 页 |
|  |  |  |  | 见第 页 |
|  |  |  |  | 见第 页 |
|  |  |  |  | 见第 页 |
|  |  |  |  | 见第 页 |
|  |  |  |  | 见第 页 |

注：此表可延长。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

## 格式7 投标资格情况表

| 资格条件要求 | 内容或数据 | 查阅指引 |
| --- | --- | --- |
| 具有独立承担民事责任能力的中华人民共和国境内注册的法人 | 营业执照在有效期内。 | 见第 页 |
|  | 经营范围： | 见第 页 |
| 组织机构代码证 |  | 见第 页 |
| 税务登记证 |  | 见第 页 |
| 《公平竞争承诺书》原件 | 有（ ）/无（ ） | 见第 页 |
| 人民检察院出具的《无行贿犯罪档案记录证明》 | 有（ ）/无（ ） | 见第 页 |
| 具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件 | 具有独立承担民事责任的能力；（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件） | 见第 页 |
|  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供该证明材料） | 见第 页 |
|  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供该证明材料） | 见第 页 |
|  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（近期纳税证明复印件及社保证明） | 见第 页 |
|  | 参加招标投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供书面声明） | 见第 页 |
|  | 法律、行政法规规定的其他条件 | 见第 页 |

注：1、请投标人正确填写本表，并附上相关的证明材料。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如有不一致，以证明材料为准。

2、如某些项目是作为评分依据的，其内容或数据与对应的证明资料不一致，可能导致该项的得分为0分。

3、如投标人具备对应内容则在“（  ）”中打“√”或在“”上填写数据。如不具备则在“（  ）”或“”上打“/”。

## 格式8 投标人商务情况表

| 评审项目 | 内容或数据 | 查阅指引 |
| --- | --- | --- |
| 2010年1月1日至今业绩情况 | 1、投标人具有生活垃圾集中除臭系统建设经验，且集中处理的臭气量不得低于10,000立方米/小时的：（ ）。 2、投标人具有老垃圾场存量垃圾清理与土地修复类经验：（ ）。 3、投标人具有垃圾填埋场填埋运营或者垃圾综合处理运营的经验，并获得业主对服务质量的好评： 项。 4、投标人具有垃圾山封山的经验，并通过验收的：（ ）。 5、投标人具有垃圾分选设备及相关设施建设或垃圾填埋场建设（含垃圾分选），并通过验收且取业主对设备质量好评的： 项，并实施运营的相关经验：（ ）。 | 见第 至 页 详见8.1 |
| 投标人认证及履约能力 | 1、质量管理体系认证：（ ）/环境管理体系认证:( )/职业健康管理体系认证:( )； 2、国家高新技术企业证书：（ ），省级：（ ）； 3、具有省级或以上的与固废处理相关的工程研究中心或工程实验室或工程技术中心：（ ）； 4、投标人垃圾处理、垃圾分选设备、垃圾除臭等与垃圾处理技术来源于自主知识产权，能提供发明专利证书： 个。 | 见第 至 页 详见8.2 |
| 人员配备及技术水平 | 项目负责人经历及业务能力 | 1、环境保护工程师（含）以上资格：（ ）； 2、具有无害化评级Ⅰ级填埋场管理经验： 年或以上。 | 见第 至 页 详见8.3 |
|  | 技术与管理团队配备 | 请提供。 | 见第 至 页 详见8.4 |
| 其他投标人认为有必要提交的资料 |  | 见第 至 页 |

注：1、请投标人正确填写本表，并附上相关的证明材料。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如有不一致，以证明材料为准。

2、如某些项目是作为评分依据的，其内容或数据与对应的证明资料不一致，可能导致该项的得分为0分。

3、如投标人具备对应内容则在“（  ）”中打“√”或在“”上填写数据。如不具备则在“（  ）”或“”上打“/”。

### 8.1  2010年1月1日至今完成同类型项目一览表

项目名称：番禺区城市生活垃圾无害化处理及资源化利用项目

招标编号：GZCQC1602FG03035

| 序号 | 项目名称 | 业主名称 | 合同总价 | 服务期限 | 项目单位联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：对应商务评审表中业绩评审的1、2项以项目合同为准，3项以项目合同及业主对服务质量好评为准，4项以合同及验收证明为准，5项以合同、验收证明及业主对设备质量好评为准，如合同未能体现相关数据的，需附上业主出具的相关证明文件，否则业绩无效。如果提供虚假业绩，一经查实，即刻确定本次投标为无效投标。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

### 8.2  投标人认证及履约能力

项目名称：番禺区城市生活垃圾无害化处理及资源化利用项目

招标编号：GZCQC1602FG03035

| 序号 | 证书名称 | 发证单位 | 有效期限 |
| --- | --- | --- | --- |

注：需提供上述证书，否则无效。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

### 8.3  项目负责人经历及业务能力

项目名称：番禺区城市生活垃圾无害化处理及资源化利用项目

招标编号：GZCQC1602FG03035

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  | 从事同类项目负责人年限 |  |
| 项目负责人的资质情况 |
| 主要资历、经验及承担过的项目 |
| 序号 | 项目名称 | 完成日期 | 所获奖励 |

注：1、以上人员需要提供身份证、毕业证、学位证（如有）、职称（或者资质证书）等复印件，并加盖投标人公章。

2、提供以上人员在本公司任职的外部证明材料（如加盖政府有关部门印章的打印日期在本项目投标截止日之前六个月以内的《投保单》或《社会保险参保人员证明》，或单位代缴个人所得税税单等。上述人员的管理经验，必须出具所管理的无害化评级Ⅰ级的垃圾填埋场出具的关于年限的证明。

3、上述人员在服务期间不得更换，否则取消中标资格。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

### 8.4  技术与管理团队配备

项目名称：番禺区城市生活垃圾无害化处理及资源化利用项目

招标编号：GZCQC1602FG03035

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职称 | 专业 | 学历 | 相关资质 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、以上人员需要提供身份证、毕业证、学位证（如有）、职称或者资质证书（如有）复印件，并加盖投标人公章。

2、提供以上人员在本公司任职的外部证明材料（如加盖政府有关部门印章的打印日期在本项目投标截止日之前六个月以内的《投保单》或《社会保险参保人员证明》，或单位代缴个人所得税税单等，如为拟派本项目的聘用的人员，则提供劳动合同。

3、上述所提供的人员，在服务期间不得更换，如需更换必须取得采购人的批准，否则取消中标资格。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

## 格式9 投标人技术情况表

| 序号 | 评审项目 | 查阅指引 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 对火烧岗垃圾填埋场的前期踏勘情况 | 见第 至 页 |
| 2 | 对火烧岗垃圾填埋场进行深化安全整治的实施方案 | 见第 至 页 |
| 3 | 火烧岗规范填埋作业服务的实施方案 | 见第 至 页 |
| 4 | 火烧岗垃圾填埋场内的老垃圾山进行规范封山的实施方案 | 见第 至 页 |
| 5 | 火烧岗填埋场安全方案、除四害方案、除臭方案和应急方案 | 见第 至 页 |
| 6 | 垃圾分选设备 | 见第 至 页 |
| 7 | 厂房设计及施工组织方案、配备沼气发电等备用供电设备方案 | 见第 至 页 |
| 8 | 投标人的技术能力水平或获得的支持 | 见第 至 页 |
| 9 | 现场演示 | 演示纸质材料（另册） |
| 10 | 其他投标人认为有必要提交的资料 | 见第 至 页 |

注：1、请投标人正确填写本表，并附上相关的证明材料。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如有不一致，以证明材料为准。

2、以上项目作为评分的依据，其内容或数据与对应的证明资料不一致，可能导致该项的得分为0分。

3、如投标人具备对应内容则在“（  ）”中打“√”或在“   ”上填写数据。如不具备则在“（  ）”或“   ”上打“/”。

## 格式10 采购人需求响应差异表

说明：1、投标人必须对应招标文件的《第四章 采购人需求》条款逐条应答并按要求填写下表。

2、对完全响应的条目在下表相应列中标注“○”。对有偏离的条目在下表相应列中标注“×”，并简述偏离内容。

| 序号 | 需求书条目 | 完全响应 | 有偏离 | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：请投标人逐一响应。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

## 格式11 投标保证金退还说明

广州程启招标代理有限公司：

我方为番禺区城市生活垃圾无害化处理及资源化利用项目（招标编号：GZCQC1602FG03035）提交的投标保证金，按招标文件规定退还时请划入下列账户：

招标编号：GZCQC1602FG03035

开 户 人：

开户银行：

账    号：

注：请后附银行进账单复印件加盖公章。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

## 格式12 交纳服务费承诺书

招标代理服务费承诺书

致：广州程启招标代理有限公司

如果我方在贵公司组织的番禺区城市生活垃圾无害化处理及资源化利用项目（招标编号：GZCQC1602FG03035）招标项目中获中标，我方保证在收到《缴费通知》后五个工作日内，按照招标文件的规定向贵公司交纳招标代理服务费。

我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，按上述承诺金额的200％在我方提交的投标保证金（保函）及采购人与我方签订的中标合同的货款中扣付，并在此同意和要求投标保函开立银行及采购人（应广州程启招标代理有限公司的要求）办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）；

投标人法定地址：

投标人授权代表（签字或盖章）：

电    话：

传    真：

承诺日期：     年   月   日

## 格式13 投标人资格声明函

投标人资格声明函

广州程启招标代理有限公司：

关于贵公司　　　年　　月　　日发布番禺区城市生活垃圾无害化处理及资源化利用项目（招标编号：GZCQC1602FG03035）的采购公告，我公司愿意参加投标，并声明：本公司具有符合招标要求的良好商业信誉和健全的财务会计制度、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，三年内无因自身原因违约或不恰当履行合同引起的终止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录，无被责令停业或暂停投标记录，无经济方面的犯罪或严重违法记录，无发生过重大安全事故或责任事故。提交的相关证明文件是准确真实、完整有效的，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定。并承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

单位名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司（企业）法定代表人签字：

单位地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位公章：

邮政编码：　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：

联系电话：

## 格式14中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第______项______行业，本公司（此处填写从业人员或营业收入的具体数据），为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投 标 人（单位公章）：

日期：二〇一六年   月   日

## 格式15政府采购投标担保函（采取投标担保函形式交纳投标保证金的必须提交）

编号：

广州程启招标代理有限公司：

鉴于（以下简称“投标人”）拟参加番禺区城市生活垃圾无害化处理及资源化利用项目”（招标编号：GZCQC1602FG03035）的（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币元（大写），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起个月止。（必须包含本项目招标文件中规定的投标截止日起的投标有效期，即不得少于90天）

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院

为法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（单位公章）

日期：二〇一六年   月   日