| 分类 | 订货号 | 新电极型号说明 |
| --- | --- | --- |
| pH 电极 | 12100188 | LE 407 塑壳复合电极(0-14pH,0-60℃), BNC 接口及1m电缆 |
|  | 12100727 | LE 407/IP65 塑壳复合电极(0-14pH,0-60℃), BNC 接口及2m电缆 |
|  | 12520001 | LE 409 玻璃复合电极(0-14pH,0-80℃), BNC 接口及1m电缆 |
|  | 12100840 | LE 420 低离子浓度样品pH电极(0-14pH,0-80℃), BNC 接口及1m电缆 |
|  | 51340242/C | LE 438 三合一电极(0-14pH,0-80℃),BNC/Cinch 接口(NTC 30kΩ)及1m电缆 |
|  | 51343020 | InLab®Basics BNCpH 电极(0-14pH,0-100℃),有Argenthal 系统和银离子捕捉阱，BNC 接口含1.2m电缆 |
|  | 51343050 | InLab®Routine(0-14pH,0-100℃ ),有Argenthal 系统和银离子捕捉阱，S7接头(需另配电缆ME52300004), 新增25ml 小瓶装电解液! |
|  | 51343054 | InLab®Routine Pro(0-14pH,0-100℃),有Argenthal 系统和银离子捕捉阱(NTC 30kΩ)，多针接头(需另配电缆ME52300009), 适合测量高于60℃的高温样品 |
|  | 52000118 | InLab 410 电极(0-14pH,0-100℃)，供货至2007年年底 |
|  | 51343061 | InLab®Reach Pro(0-14pH,0-100℃),有Argenthal 系统和银离子捕捉阱(NTC 30kΩ)，多针接头(需另配电缆ME52300009)，400mm加长电极，用于较深容器 |
|  | 51343101 | InLab®Expert Pro 三合一电极(0-14pH,0-100℃)BNC/Cinch 接口(NTC 30kΩ)，含1.2m电缆,有Argenthal 系统 |
|  | 52000100 | InLab 413 三合一电极(0-14pH,0-60℃)，供货至2007年年底 |
|  | 51343102 | InLab®Expert 2m 三合一电极(0-14pH,0-100℃)BNC/Cinch 接口(NTC 30kΩ)，含2m电缆, 有Argenthal 系统 |
|  | 51343104 | InLab®Expert NTC30 三合一电极(0-14pH,0-100℃)多孔接头(NTC 30kΩ) ，有Argenthal 系统(需另配电缆ME52300009) |
|  | 51343105 | InLab®Expert Pt1000 三合一电极(0-14pH,0-100℃)多孔接头(Pt1000) ，有Argenthal 系统(需另配电缆ME52300011) |
|  | 51343070 | InLab®Science 低离子浓度样品pH电极(0-14pH,0-100℃),S7 接头，有Argenthal 系统(需另配电缆ME52300004) ，适合测量离子浓度较低溶液或粘稠溶液，如：自来水、啤酒、果酱、奶制品、糖水、油漆涂料等 |
|  | 51343071 | InLab®Science Pro 多用途三合一电极(0-12pH,0-100℃) 多接针头，(需另配电缆ME52300009) ，用途同Inlab420 电极，内置温度探头 |
|  | 51343161 | InLab®Semi-Micro-L 超长半微量样品电极(0-14pH,0-100℃),S7 接头(需另配电缆ME52300004) |
|  | 51343165 | InLab®Semi-Micro 半微量样品电极(0-14pH,0-100℃),S7 接头(需另配电缆ME52300004) |
|  | 51343160 | InLab®Micro 微量样品电极(0-14pH,0-80℃),S7 接头(需另配电缆ME52300004)，3mm直径超细电极，适用于离心管、PCR 管内的微量样品测量 |
|  | 51343157 | InLab®Surface 扁平膜电极(1-11pH,0-50℃),S7 接头(需另配电缆ME52300004)，适用于纸张、纺织品、皮肤、墙面涂料等表面pH测量 |
|  | 51343153 | InLab®Solids 针刺型电极(2-11pH,0-80℃),S7 接头(需另配电缆ME52300004)，适用于乳酪、肉类、鱼、土壤等固体样品测量 |
|  | 51343154 | InLab Solids Pro 三合一针刺型电极(2-11pH,0-80℃),多针接头(需另配电缆ME52300009) ，内置温度探头适用于乳酪、肉类、鱼、土壤等固体样品测量 |
|  | 51343174 | InLab®Cool 低温pH电极(1-11pH,-30-80℃),S7 接头(需另配电缆ME52300004)，适用于纯水、超纯水及低温样品的pH测量 |
|  | 51343176 | InLab®Hydrofluoric 电极(1-11pH,0-100℃),S7 接头(需另配电缆ME52300004)，适合测量含氟化氢HF介质的溶液 |
|  | 51343171 | InLab®Pure Pro 三合一超纯水电极(1-11pH,0-80℃),多针接头(需另配电缆ME52300009) ，适合锅炉水、注射用水、饮用水等超纯水的pH测量 |
|  | 51343110 | InLab®Power Pro 预加压pH电极(0-12pH,0-100℃),S7 接头(需另配电缆ME52300004)，适合测量各种粘稠、悬浮、油性样品，如胶水、油漆、果酱、奶油、牛奶、土壤悬浮液、乳状液等 |
|  | 51343111 | InLab®Power 三合一预加压pH电极(0-12pH,0-100℃),多针接头(需另配电缆ME52300009) ，内置温度探头，适合测量各种粘稠、悬浮、油性样品，如胶水、油漆、果酱、奶油、牛奶、土壤悬浮液、乳状液等 |
|  | 51343150 | InLab®Viscous 粘稠样品pH电极(0-14pH,0-100℃),S7 接头，有Argenthal 系统(需另配电缆ME52300004) ，适合测量粘稠样品，如：各种膏霜类化妆品、洗发水、沐浴露、染发剂、奶酪、果酱、油漆涂料等 |
|  | 51302305 | InLab 490 离子敏场效应(ISFET) 电极(0-14pH,0-60℃),(NTC 30kΩ)，mini-DIN 接口及1.2m电缆 |
| 防水pH/ISFET 电极 | 52000379 | InLab 413/IP67 三合一电极(0-14pH,0-60℃)BNC/Cinch 接口(NTC 30kΩ)，含1.2m电缆, 有防水接头,有Argenthal 系统 |
|  | 51340288 | InLab413 SG IP67 pH 电极, (0-14pH,0-60℃)，BNC/Cinch 接口,含2m电缆(仅用于SG2和SG8) |
|  | 51340289 | InLab413 SG/10m IP67 pH 电极，(0-14pH,0-60℃)，BNC/Cinch 接口,含10m电缆,(仅用于SG2和SG8) |
|  | 51302205 | InLab 490/IP67 离子敏场效应(ISFET) 电极(0-14pH,0-60℃),(NTC 30kΩ)，有防水接头,mini-DIN 接口及1.2m电缆 |
|  | 12107006 | LE438 SG IP67 pH 电极, (0-14pH,0-80℃)，BNC/Cinch 接口,含2m电缆(仅用于SG2和SG8) |
|  | 12107007 | LE438 SG/10m IP67 pH 电极，(0-14pH,0-80℃)，BNC/Cinch 接口,含10m电缆,(仅用于SG2和SG8) |
| 半电池/参比电极 | 51343195 | InLab®Mono 半电池测量电极(0-14pH,0-100℃),S7 接头(需另配电缆ME5230004) 需与参比电极配合使用 |
|  | 51343190 | InLab®Reference 参比电极(0-100℃),S7 接头(需另配电缆ME52300016) |
|  | 51343191 | InLab®Reference Pro 参比电极(0-60℃),S7 接头(需另配电缆ME52300016) |
| 氧化还原电极 | 51343200 | InLab®Redox-白金氧化还原电极(0-100℃),S7 接头(需另配电缆ME5230004) |
| 温度传感器 | 477968M-C | ATC 温度探头(-30～+100℃) (NTC 30KΩ) |

| 分类 | 型号(订货号) | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 电导率电极 | 12100938 | LE 701 四环电导电极(70us/cm-199.9mS/cm, 0-60℃) |
|  | 12100938WP | LE 701/IP65 四环电导电极/防水接头,(70us/cm-199.9mS/cm, 0-60℃)仅用于旧版LC116 |
|  | 51302256 | InLab 710 电极(10uS/cm-500mS/cm,0-100℃) ，玻璃材质,适合电导率较高的有机溶液及水溶液的测量 |
|  | 51302255 | InLab 720 电极(0-500uS/cm,0-100℃)，需配84uS/cm 标准液(51302153)，玻璃材质,适合纯水及低电导率有机溶液的测量 |
|  | 51302119 | InLab 730 电极(10uS/cm-1000mS/cm,0-100℃) ，环氧树脂材质,适合电导率较高的水溶液的测量 |
|  | 51340260 | InLab 740 超纯水电导率电极(0.001-500uS/cm,0-70℃)，PVC/ 不锈钢材质,适用于纯水及超纯水电导率的测量 |
|  | 51302257 | 流通池(与InLab740 电极连用,测量超纯水电导) |
|  | 51302329 | MiniDin 转接口(用于SG3,SG7 连接InLab710/720/740 电极） |
|  | 51340277 | InLab737 IP67 电导率电极(50μS/cm-1000mS/cm,-5-100℃),LTW7 接口,仅用于SG3和SG7 |
|  | 51340278 | InLab737/10m IP67 电导率电极，(50μS/cm-1000mS/cm,-5-100℃),LTW7 接口,仅用于SG3和SG7 |
|  | 51340283 | InLab740 SG IP67 超纯水电导率电极(0.001-500uS/cm,0-70℃)，PVC/ 不锈钢材质,适用于纯水及超纯水电导率的测量，LTW7 接口,仅用于SG3和SG7 |
| 溶氧电极及配件 | 51340291 | InLab605 IP67 溶解氧电极，(0~200%,0~20mg/L,0~60℃), 仅用于SG6 |
|  | 51340292 | InLab605/10m IP67 溶解氧电极，(0~200%,0~20mg/L,0~60℃), 仅用于SG6 |
|  | 51340293 | InLab605 膜组件,含3个膜，25mL 电解液 |
|  | 51340294 | InLab605 电解液，25mL |
|  | 51340295 | InLab605 O 型圈密封组件，3个 |
|  | 51340296 | InLab605 校正瓶 |
| 离子电极与参比电极 | 12107260 | 硫离子电极 S2- (10-6mol/L～1mol/L) |
|  | 12107100 | 钾离子电极 K+ (10-6mol/L～1mol/L) |
|  | 12107010 | 氟离子电极F(10-6mol/L～1mol/L) |
|  | 12107080 | 氯离子电极Cl(5×10-5mol/L～1mol/L) |
|  | 12107190 | 钠离子电极Na+ (10-6mol/L～1mol/L) |
|  | 12107202 | LE302 参比电极 |
|  | 52000129 | InLab 302 参比电极(0-60℃),S7 接头(需另配电缆ME52300016) |
|  | 51340300 | 溴离子电极DX280-Br(10-6mol/L～1mol/L)( 需另配电缆ME52300004) |
|  | 51340006 | Br-离子电极膜 |
|  | 51340400 | 氯离子电极DX235-Cl-(10-5mol/L～1mol/L)( 需另配电缆ME52300004) |
|  | 51340007 | Cl离子电极膜 |
|  | 51340500 | 氟离子电极DX219-F-(10-6mol/L～1mol/L)( 需另配电缆ME52300004) |
|  | 51340008 | F离子电极膜 |
|  | 51340600 | 钙离子电极DX240-Ca2+ (10-6mol/L～1mol/L)( 需另配电缆ME52300004) |
|  | 51340009 | Ca2+离子电极膜 |
|  | 51340700 | 钾离子电极DX239-K+ (10-6mol/L～1mol/L)( 需另配电缆ME52300004) |
|  | 51340010 | K+ 离子电极膜 |
|  | 51340800 | 硝酸根离子电极DX262-NO3 -(10-5mol/L～1mol/L)( 需另配电缆ME52300004) |
|  | 51340011 | NO3 -离子电极膜 |
|  | 51340900 | 铵根离子电极DX218-NH4 + (10-5mol/L～1mol/L)( 需另配电缆ME52300004) |
|  | 51340012 | NH4 + 离子电极膜 |
|  | 51341000 | 氨电极NH3(气敏电极) (10-6mol/L～5×10-2mol/L)( 需另配电缆ME52300004), 不需另配参比电极 |
|  | 51340013 | NH3 电极膜 |
|  | 51341100 | 氧化氨离子电极NOX( 气敏电极) (10-4mol/L～10-2mol/L)( 需另配电缆ME52300004), 不需另配参比电极 |
|  | 51340014 | NOX 电极膜 |
|  | 51341200 | 二氧化碳离子电极CO2( 气敏电极) (10-6mol/L～5×10-2mol/L)( 需另配电缆ME52300004), 不需另配参比电极 |
|  | 51340015 | CO2电极膜 |
|  | 51340263 | 钠离子电极DX223-Na+ (10-7mol/L～1mol/L)( 需另配电缆ME52300004) |
| 复合离子电极 | 51340410 | 复合氯离子电极DC235-Cl-(10-5mol/L～1mol/L)（需另配电缆ME52300004） |
|  | 51340510 | 复合氟离子电极DC219-F-(10-6mol/L ～1mol/L)（需另配电缆 ME52300004） |
|  | 51340810 | 复合硝酸根离子电极 DC262-NO3 -(10-5mol/L～1mol/L)（需另配电缆ME52300004） |
|  | 51340910 | 复合铵根离子电极DC218-NH4 + (10-5mol/L～1mol/L)（需另配电缆ME52300004） |
|  | 51340710 | 复合钾离子电极DC239-K+ (10-6mol/L～1mol/L)（需另配电缆ME52300004） |
|  | 51340610 | 复合钙离子电极DC240-Ca2+ (10-6mol/L～1mol/L)（需另配电缆ME52300004） |
|  | 51340310 | 复合溴离子电极DC280-Br-(10-6mol/L ～1mol/L)（需另配电缆 ME52300004） |
| 电极电缆 | 52300004 | S7接头转换BNC 接口的1.2m电缆 |
|  | 52300009 | 多针接头转换BNC/Cinch 接口的1.2m 电缆(用于温度补偿为NTC 30kΩ) |
|  | 52300011 | 多针接头转换BNC/4mm接口的1.2m电缆(用于温度补偿为Pt1000) |
|  | 52300016 | S7接头转换2mm Pin 1.2m 电缆( 用于参比电极) |
| pH电极附件 | 51343320 | 电极保存瓶 |
|  | 51343315 | 全新SafeLock ™电极安全锁(5个装),仅用于新型InLab电极 |