XMT-JK418智能温控报警巡检仪是依泰仪表研制的4路温度巡检仪，可同时接4个温度传感器，测量不同的4个温度，同时对每路温度时实监控，当某一温度超出设定值时，就启动报警功能。仪表采用双排数码管分别同时显示温度测量值与当前通道，当前通道同时有指示灯显示，可用手动或自动巡回检测，可与计算机RS485串口通讯，或定时打印功能。

输入传感器类型：CU50（-50.0～150.0℃）、Pt100（-19.9～600.0℃）、K（0～1300℃）、E（0～700.0℃）、J（0～900.0℃）、S（0～1600℃）

控制方式：二位式控制、PID控制

输出方式：继电器、固态继电器、可控硅

测量精度：±0.5F·S±1字，附加冷端补尝误差±1℃

工作电源：AC220V  50Hz  功耗：小于4W

工作环境：0~50℃，相对湿度≤85％RH，无腐蚀性及无强电磁辐射场合

外型尺寸： 160×80×110   开孔尺寸：156×76

96×96×110    开孔尺寸：92×92

联系人:陈文辉

电话:0574-62515705

手机:13116637377

传真:0574-62517025

邮箱:62515705@163.com

网址:http://www.yyytt.com

地址:余姚兰江街道郭相桥工业园