益环赫审（表）[2019]03号

关于《益阳华葛食品有限公司

年产800吨葛根食品加工建设项目

环境影响报告表》的批复

益阳华葛食品有限公司：

你单位呈报的《年产800吨葛根食品加工建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及有关材料收悉。经研究，批复如下：

一、原则上同意《报告表》的基本内容、所作结论和建议以及专家组评审意见。从环境保护角度分析，同意该项目在益阳市龙岭工业集中区蓉园路88号的选址。

二、建设单位在项目设计、建设和营运期间,必须严格执行环保“三同时”制度，全面落实《报告表》提出的各项污染防治和风险防范措施,并着重作好如下工作：

（一）、加强环境管理，建立环境管理机构，配备专职或兼职环保人员，完善环境管理制度，定期对“三废”处理设施进行检查和维护，严禁“三废”不经处理直接排放。

（二）、做好项目大气污染防治工作。锅炉必须使用生物质颗粒或天然气为燃料,锅炉烟气采用水膜除尘+布袋除尘设施进行处理后通过25m高烟囱排放，确保外排污染物满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃煤锅炉标准要求；无组织排放的粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）表2中无组织排放浓度限值要求。

（三）、做好项目水污染防治工作。按“雨污分流”的原则建设厂区排水系统。生产废水经二级沉淀+水解酸化处理后同生活污水一起排入化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后进入龙岭工业园污水处理厂进行深度处理。

（四）、本项目噪声主要为清洗机、粉碎机、混合机、各类风机等运行过程所产生的噪声，通过合理布局，选用低噪声设备，采用密闭的生产车间，加强设备维护，对高噪声设备采取隔声、减振等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求。

（五）、本项目产生的固体废物主要为布袋除尘器收集的粉尘、锅炉燃烧产生的锅炉灰渣和职工生活垃圾等。锅炉灰渣作无机肥料综合利用；布袋除尘器收集的粉尘、生活垃圾由环卫部门进行处理。

三、本项目的性质、规模、地点或者污染防治措施等发生重大变化时，应当重新向环保部门进行环评报批。

四、益阳华葛食品有限公司在本次环评审批手续后，严格按照《报告表》的内容和批复落实各项污染防治措施，项目建成后，应按规定程序及时进行竣工环境保护验收。

2019年1月16日