嘉峪关市文殊镇文殊中学电热锅炉及变压供电设备采购安装项目

公开招标文件

采购编号：JYGZC2018096G号

嘉峪关市公共资源交易中心

2018年8月15日

————————————————————————————————————————————

公共资源交易中心意见说明：

现将项目招标文件及招标公告提交给相关各方，请采购人核实项目要求及评分标准是否完整；公管办进行合规性审核。若同意发布，请签字盖章确认。

| 采购人意见： 单位（盖章）： 年 月 日 | 公管办意见： 单位（盖章）： 年 月 日 |
| --- | --- |

总  目  录

招标邀请函((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((2

第一章 投标人须知及前附表(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((3

第二章 采购内容及要求((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((15

第三章 投标文件构成(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((16

嘉峪关市文殊镇文殊中学电热锅炉及变压供电设备采购安装项目公开招标邀请函

嘉峪关市文殊镇教委托嘉峪关市公共资源交易中心，对嘉峪关市文殊镇文殊中学变频电磁采暖和箱式变压站设备及安装项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

一、招标文件编号： JYGZC2018096G

二、招标内容：嘉峪关市文殊镇文殊中学变频电磁采暖和箱式变压站设备及安装项目一批,其中一标段:变频电磁采暖机组设备2套、锅炉房改建以及老旧管道更新;二标段箱式变压器及170米低压电路铺设。（详见招标文件）

三、招标预算：总投资115.5万元，其中一标段变频电磁锅炉采暖设备及管道改造和锅炉房改建投资77.5万元，二标段箱式变压站建设及170米低压电缆线路铺设投资38万元。

四、投标商资格要求：

（一）投标人必须具有独立的法人资格；投标人营业执照经营范围内包含设施设备项目内容，投标人所提供得设备及附件必须提供投标产品的检测合格证。

（二）符合《政府采购法》第二十二条规定(提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证副本或具有统一社会信用代码的营业执照副本)；

（三）符合《政府采购法》第二十二条规定的条件和参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面申明；

（四）提供嘉峪关市人社部门出具的嘉峪关市劳动保障监察（工资无拖欠）诚信证明。工资无拖欠诚信证明开具地点：嘉峪关市人社局2010办公室，电话0937-6788972.外地公司先在公司注册地开具，再联系嘉峪关市人社部门办理)

（五）投标人须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间;未被列入“信用甘肃”网站（www.gscredit.gov.cn）记录失信被执行人或财政性资金管理使用领域相关失信责任主体、统计领域严重失信企业及其有关人员等的方可参加本项目的投标。（以投标截止日前一天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)及“信用甘肃”网站（www.gscredit.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）

五、评标办法：综合评分法

六、报名及招标文件获取时间及方式

（一）报名及招标文件获取时间

2018年8月23日至2018年8月29日（上午8:30-12:00，下午14:30-18:00）

（二）获取招标文件方式

1.在嘉峪关市公共资源交易中心网站进行注册。

2.注册成功后登录用户管理系统上传所需基本证件并提交审批。技术客服：177 9766 1556

QQ群：570949385;564860296
     网站保留数字证书登录方式，已有数字证书（UK锁）的用户，需联系甘肃省公共资源主体共享平台工作人员（联系电话177 9766 1556）对现有数字证书进行绑定操作，绑定成功后方可登陆新版服务系统进行投标登记

（招标文件登录www.jygzyjy.cn ，打开公告即可下载）

- 投标文件递交时间

2018年9月12日 8:30-8:50之间在嘉峪关市公共资源交易中心三楼第二开标室递交投标文件，逾期不再受理。

- 开标时间及地点

2018年9月12日 9:00  在嘉峪关市公共资源交易中心三楼第二开标室开标。

- 采购项目联系人及电话

采购单位：嘉峪关市文殊镇教委     联 系 人：邓世军

联系电话：0937-6372307    13993760171

联系地址：嘉峪关市文殊镇教委

集中采购代理机构：嘉峪关市公共资源交易中心

联系人：黄晓燕    联系电话：0937-6213025

联系地址：嘉峪关市公共资源交易中心三楼政府采购交易科

嘉峪关市文殊镇教委

2018年8月17日

第一章 投标人须知及前附表

投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称: 嘉峪关市文殊镇教委 联系人:邓世军 联系电话：0937-6372307 手机：13993760171 |
| 2 | 集中采购代理机构 | 名 称: 嘉峪关市公共资源交易中心 地 址: 嘉峪关市南市区 联系人: 黄晓燕 电 话: 0937-6213025 |
| 3 | 采购项目名称 | 嘉峪关市文殊镇教委文殊中学电热锅炉及变压供电设备采购安装项目 |
| 4 | 采购文件编号 | JYGZC2018096G |
| 5 | 资金来源 | 财政资金 |
| 6 | 采购方式 | 公开招标 |
| 7 | 付款方式 | 付款方式：第一标段：中标货物送到采购方指定地点安装、调试、运行、验收合格后，付合同金额的30%—40%，其余金额在设备正常运行一个采暖期后付至合同金额的97%，留3%的质保金，质保期满后付清；第二标段：中标货物送到采购方指定地点安装、调试、运行、验收合格后，付合同金额的80%，其余金额在一个采暖期后付至合同金额的97%，留3%的质保金，质保期满后付清。 |
| 8 | 投标人资格要求 | 1.投标人必须是中华人民共和国境内注册的，具有本次报价服务的经营范围； 2.符合《政府采购法》第二十二条规定的条件和参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录； 3.提供嘉峪关市人社部门出具的嘉峪关市劳动保障监察（工资无拖欠）诚信证明。工资无拖欠诚信证明开具地点：嘉峪关市人社局2010办公室，电话0937-6788972.外地公司先在公司注册地开具，再联系嘉峪关市人社部门办理) 4.投标人须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间;未被列入“信用甘肃”网站（www.gscredit.gov.cn）记录失信被执行人或财政性资金管理使用领域相关失信责任主体、统计领域严重失信企业及其有关人员等的方可参加本项目的投标。（以投标截止日前一天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)及“信用甘肃”网站（www.gscredit.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）； |
| 9 | 投标文件编制要求 | 投标文件应编有目录和页码。除投标文件封面以外，每个页面都要编制页码。 |
| 10 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 11 | 联合体投标 | 接受联合体投标。 |
| 13 | 投标人对招标文件 提出质疑的时间 | 自招标文件发布之日起7个工作日内以书面形式向采购人或交易中心提出（所有问题应有理有据，恶意质疑将会受到处罚），属于采购人答复的由采购人答复，属于交易中心答复的由交易中心答复。超出期限提出的质疑将不再答复。 |
| 14 | 投标人对中标结果提出质疑的时间 | 自中标公告发布后五个工作日内（不含发布当天，以甘肃省政府采购网为准）。 |
| 15 | 构成招标文件的其他文件 | 招标文件的澄清、修改及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。 |
| 16 | 投标截止时间 | 2018年9月12日上午9时 。 |
| 17 | 投标有效期 | 开标后30天。 |
| 18 | 投标保证金的缴纳 | 本次投标需交纳投标保证金，1标段人民币10960元整,2标段7096元整。请在2018年9月11日24时前（以银行票据日期为准）以单位对公账户汇至交易中心保证金账户，超过期限交纳保证金、不按规定方式交纳或交纳保证金数额不足的，其投标将被拒绝。将汇款凭证复印件装订于投标文件正本中（加盖单位公章）。 1、投标保证金开户行及账号信息在投标人报名时系统会自动分配，请投标人按照报名成功后接收到的提示短信缴纳保证金，投标人也可以登录嘉峪关市公共资源交易电子服务系统，在自己的投标报名列表中查询保证金交款账号信息。 2、投标保证金提交方式为银行电汇(包括网银)、转账支票（指同城结算），不接受其他方式的投标保证金，否则其投标将被拒绝。 3、投标保证金单位名称必须与投标人登记的单位名称一致，不得以分公司、办事处或其或其他机构名义交纳，否则其投标将被拒绝。联合体投标的，以牵头报名单位账户交纳保证金。 4、投标人投两个及以上标段的，应该按每个标段逐笔递交投标保证金。 特别提醒：务必按短信提供的投标保证金开户行及账号信息打款，否则导致交易系统无法识别保证金所对应的项目及标段的，后果自负；投标人应当严格按照以上要求足额缴纳投标保证金，未按要求缴纳保证金所带来的一切后果由投标人自行负责。保证金到账情况以交易中心系统查询为准 |
| 19 | 保证金账户 | 账户名称：嘉峪关市公共资源交易中心；开户行、账号均以短信为准。 |
| 20 | 备选投标方案和报价 | 不接受备选投标方案和多个报价。 |
| 21 | 签字盖章 | 投标人必须按照招标文件的规定和要求签字、盖章（法人代表的签字可用具有法定效力的签字章）。 |
| 22 | 投标文件份数 | 投标文件纸质文件5份(1正4副)（同时用U盘准备电子版分项报价表一份，现场备用） |
| 23 | 投标文件的装订及密封 | 投标人应将投标文件正、副本用“投标文件”字样的封皮密封（正、副本均要求胶装订），并在封皮上标明“项目名称”、“招标编号”、 “包段号”“投标商名称”（盖章）等。若没有加盖公章则视作无效标书， |
| 24 | 投标文件封面的标注 | 投标文件正本和副本的封面上均应标明：招标项目名称、招标文件编号、标段号、投标人名称、年月日；并分别在右上角标明“正本”和“副本”字样。 |
| 25 | 递交投标文件地点 | 嘉峪关市公共资源交易中心三楼311室 |
| 26 | 开标时间和地点 | 开标时间：2018年9月12日上午9时整 开标地点：嘉峪关市公共资源交易中心三楼第二开标室 |
| 27 | 资格审查 | 除明确要求在购买招标文件时需提供的资格证明文件外，本项目投标供应商的资格条件在评标时进行审查。供应商应在投标文件中按招标文件的规定和要求附上所有的资格证明文件，要求提供的复印件的必须加盖单位印章。若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其投标或中标资格被取消。 |

投 标 人 须 知

第一节 总  则

请重点关注招标文件中黑字加注内容

第一条 项目说明

本招标文件适用于嘉峪关市文殊镇教委文殊中学电热锅炉及变压供电设备采购安装项目的公开招标活动。嘉峪关市公共资源交易中心将依法组织招标评审、由采购方委托人和评审专家组成的评审小组将推荐中标候选人。

第二条 定义

1、“采购人”：嘉峪关市文殊镇教委

2、“集采机构”：嘉峪关市公共资源交易中心

3、“招标内容”—详见招标文件

4、“投标人”“投标供应商”指按本文件规定领取招标文件后参加公开招标活动的供应商。

第三条 合格投标人的资格条件

（一）投标人必须具有独立的法人资格；投标人营业执照经营范围内包含设施设备项目内容，投标人所提供得设备及附件必须提供投标产品的检测合格证。

（二）符合《政府采购法》第二十二条规定(提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证副本或具有统一社会信用代码的营业执照副本)；

（三）符合《政府采购法》第二十二条规定的条件和参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面申明；

（四）提供嘉峪关市人社部门出具的嘉峪关市劳动保障监察（工资无拖欠）诚信证明。工资无拖欠诚信证明开具地点：嘉峪关市人社局2010办公室，电话0937-6788972.外地公司先在公司注册地开具，再联系嘉峪关市人社部门办理)

（五）投标人须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间;未被列入“信用甘肃”网站（www.gscredit.gov.cn）记录失信被执行人或财政性资金管理使用领域相关失信责任主体、统计领域严重失信企业及其有关人员等的方可参加本项目的投标。（以报名之日—投标截止日前一天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)及“信用甘肃”网站（www.gscredit.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）

第四条 投标费用

1、投标人应承担所有与准备和参加投标的相关费用，采购人和嘉峪关市公共资源交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2、本项目投标保证金收取详见投标人须知前附表16项。

第二节 招标文件

第五条 招标文件的构成

1、招标公告；

2、投标人须知及前附表；

3、采购内容及要求；

4、投标文件构成（提供格式）；

第三节 投标文件

# 第六条投标文件的构成

# 按照下列顺序编号装订，请各投标人对投标文件构成部分做实质完全响应，缺失或遗漏造成的无效标由投标供应商自行承担

# *1、投标函

# 2、法定代表人资格证明书（注：此格式仅供由法定代表人参与开标活动并对投标文件进行签署的投标人使用）

# 3、法定代表人授权委托书（注：此格式仅供由法定代表委托人参与开标活动并对投标文件进行签署的投标人使用）

# *4、供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

# *5、投标人资格声明

# *6、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面申明；

# *7、营业执照复印件

# *8、2017或2018年社保缴纳凭证、任意一个月份税收通用缴款书（复印件)

# 9具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。（2017年度财务状况报告、新成立的公司提供投标人基本开户银行出具的资信证明）

# *10、招标公告中供应商资格要求中须提供的其他相应资质及证明材料（包括劳动保障监察（工资无拖欠）诚信证明等公告要求的投标商资格相关资料）；

# 11、投标报价总表

# 12.分项报价表

# 13.投标货物偏离表

# 14、投标人服务承诺，格式自制；

# 15、投标人认为有必要提供的其他资料（自选）。

# 标注“*”的条款为初审条件，有一条不符合要求，投标文件即没有实质性响应招标文件的要求，不能进入下一阶段评审。

# 第七条 投标文件的语言和计量单位

第七条 投标文件的语言和计量单位

1、投标人递交的投标文件，包括文件资料、图片、说明以及投标人与嘉峪关市公共资源交易中心就有关招标事宜的所有来往函电等，均应使用中文简化字。

2、所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

第八条 投标报价

此次公开招标采购项目预算共115.5万元，分两个标段，一标段预算77.5万元，二标段预算38万元，各投标人报价应等于或低于此预算金额，超出预算的报价将视作无效标。

此次公开招标项目划分为两个标段，分标段中标。投标价格应包括完成招标文件规定的招标范围全部内容所需的全部费用。除非招标文件另有规定，投标报价应包括系统所需货物运输、安装、调试、人工、验收、保险、利润、税金、劳保统筹等政策性文件规定及合同包含的所有风险、优惠率、责任等各项应有费用。

投标报价为最具竞争力的一次性报价，开标后一般不得更改投标价格（评委认定的属于算术修正的价格调整除外）。且采用单一价格，即不得为某一范围价格。且最低价不是中标的唯一条件，投标单位为维护自己的利益，对报价应严格保密。投标货币为人民币。

其它说明：政府投资项目资金的拨付与中标(成交)人纳税义务挂钩，中标(成交)人必须服从本市税务机关的管理，中标(成交)人须持有税务发票、（国税、地税）预缴税款申报表和本市税务机关（国税、地税）出具的完税凭证申请拨付各类款项。鼓励外地企业在本市设立具有独立法人核算的子公司，凡是设立子公司独立核算的企业，其承揽的政府投资项目在安排财政性资金时予以优先考虑，项目资金将直接支付给设立的子公司。

第九条 投标文件填写说明

1、投标人应详细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，没有做出实质性和完整响应的将导致投标文件无效。

2、投标文件应严格按照招标文件规定的顺序装订成册并编制目录。除投标文件封面以外，每个页面都要编制页码。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，是投标人的责任。

3、投标文件应严格按照招标文件第三章的要求逐项填写。

4、投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。

5、采购人及嘉峪关市公共资源交易中心有权对投标人提供资料的真实性进行后审。

第十条 投标文件的有效期

1、本项目投标文件的有效期为自开标之日起30天。有效期短于该规定期限的投标文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，嘉峪关市公共资源交易中心可与投标人协商延长投标文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。

第十一条	投标文件的签署及其他规定

1、投标人应按“投标须知前附表”准备纸质的投标文件5份（1正4副）。同时应用U盘拷贝一份电子版分项报价表，中标后挂网备用。

2、投标的纸质文件需打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人在规定签章处签字和盖章。

3、投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的投标文件可能视为无效投标。

4、投标的纸质文件必须装订成册并逐页编目编码。

5、投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效投标。

6、投标文件统一用A4幅面纸印制。

7、投标人必须提供法定代表人和其正式委托代理人的身份证复印件，其正式的委托代理人如在评标现场进行必要的澄清或答疑时还必须出示身份证原件以确认其有效身份，否则将视为无效投标。

第十二条  投标文件的装订、密封和标注

1、正、副本均要求胶装订。投标人应将投标文件正、副本用“投标文件”字样进行密封，并标明“项目名称”、“招标编号”、“包段号”、“投标商名称”（盖章），并加盖印章后递交。

### 2、密封的投标文件在评标室拆封，开标室不拆封。

### 3、为方便招标方唱标，供应商请另做一份由供应商法定代表人及委托代理人签字且加盖投标商公章的报价总表（需打印，手写无效，格式同投标报价总表），单独密封于一小信封内，在该信封上注明“投标报价总表”字样，封皮上注明公司名称并加盖公章，同投标文件一并分别递交（无此投标报价总表招标方无法唱标，视作无效标）

### 4、未按上述要求密封、封装的，将被视为无效投标，我中心将有权拒收。对投标人产生的不利因素由其自行承担。

第十三条 投标文件的递交

1、投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按投标须知第十二条规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将被拒绝。

2、本次招标不接受邮寄的投标文件。

第十四条  投标文件的修改和撤回

1、投标人在递交投标文件后，可以修改和撤回其投标文件，但集采机构必须在规定的投标截止时间之前收到该修改或撤回的书面通知。

2、投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或委托代理人签署并盖单位印章。修改书应按投标须知第十二条规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

3、在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改或撤回投标。

第四节   开标、评标

第十五条 评标委员会的组成

评标委员会由采购人代表和评审专家共5人组成。与投标人有利害关系的人不得进入评标委员会。

第十六条 开标

嘉峪关市公共资源交易中心按“投标人须知前附表”规定的时间、地点组织开标工作。开标将在监督部门的监督下进行。

监督部门：由嘉峪关市监察局、嘉峪关市政府采购办公室等有关监督部门组成，由公共资源交易中心电子监控系统监控并进行光盘刻录。对整个评标过程进行监督,保证评标的公正性,防止违法行为的产生。

第十七条 评标要求

原则

招标人组织评标，在监督部门监督下,根据《中华人民共和国政府采购法》组建评委会，由采购人代表和评标专家共同组成，评委会成员应坚持“公开、公平、公正”的宗旨,认真细致地做好评标工作。

（1）评委会成员人数不少于5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（2）评委会成员应当客观、公正的履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

（3）评委会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

（4 ）如果投标文件没有实质性响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝。

评委会只对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

第十八条 评审过程的保密性

（一）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（二）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，本办法第五十一条规定的情形除外；

（三）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（四）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（五）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（六）记录、复制或者带走任何评标资料；

（七）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

第十九条 评标工作程序

1.投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。初审不合格的投标人不能进入下一阶段的评审。

资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。由评委会对投标人进行资格审查的，评委会成员应当在资格审查结果表上签字。

符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

1）投标文件是否按照招标文件的规定编制、标注、密封、封装；

2）投标人是否按照招标文件的规定提交投标保证金（提供电汇凭证等银行证明材料）；

3）投标文件是否按照招标文件要求签署、盖章；

4）投标文件是否按照招标文件规定的格式填写相关内容；

5）投标报价是否在招标文件中规定的预算金额或者最高限价范围内；

6）投标文件是否对招标文件提出的商务、技术等要求作出实质性响应（资格要求除外）；

7）投标文件是否含有采购人不能接受的附加条件；

8）投标人能否按照评标委员会要求对投标文件进行澄清、说明或者补正。

2.投标文件的校核

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部令（第87号）第五十一条第二款的规定，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3.澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合比较与评价。

5.编写评标报告。评标报告是评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告。

（1） 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

①招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点;

②投标人名单和评标委员会成员名单;

③评标方法和标准;

④开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因;

⑤评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人;

⑥其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

（2） 评标报告由评委会全体成员签字。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。评标报告签署前，经复核发现存在以下情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载：

①分值汇总计算错误的;

②分项评分超出评分标准范围的;

③评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的;

④经评标委员会认定评分畸高、畸低的

第二十条 评标规则及评标办法

- 在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人名义参加投标、串通参加投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式参与投标的，该投标人的投标文件应作无效文件处理。

- 本项目采用“综合评分法”进行评审。

嘉峪关市文殊镇文殊中学电热锅炉及变压供电设备采购安装项目评分标准

1）第一标段:

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30分 | 1.确定评标基准价：以既满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。其价格分为满分30分。 2.其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30。 |
| 2 | 技术部分 | 34分 | 技术方案符合国家相关技术规范及相关标准，且符合采购人要求，完全满足招标文件要求者得24分，一项不满足指标项者扣4分，共计六项不满足指标项者分值为0分。 设备采购方案及工期安排完整、科学、合理，3-5分；较完整、科学、合理，2-3分；一般0-1分。 投标产品的冬季低温供暖措施方案可行，设备在室内外温差较大的情况下能够正常供暖，达到招标文件中室内温度要求。（达到： 5分；达不到：0分） |
| 3 | 商务部分 | 30分 | 1、产品具有省级以上质量监督检验机构出具的检验报告，得5分，原件开标现场备查，没有提供原件的不得分。 2、所投产品同时具有（GB/T 19001-2008/ISO 9001:2008）质量管理体系认证和GB/T 24001-2004/ISO 14001:2004）环境管理体系认证、节能证书，具有CCC认证的，专利证书得10分，缺一项扣2分，扣完为止。原件开标现场备查，没有提供原件的不得分。 3、产品和安装企业具有安全生产标准化企业认证资质的，得3分。原件开标现场备查，如果没有提供原件的不得分。 4、所投品牌获得过省级及以上著名商标或者驰名商标证明的，得3分。原件开标现场备查，没有提供原件的不得分。 5、投标商或生产企业具有销售所投产品的经验及业绩，并能够提供2017年12月31日以前同类产品的销售业绩每提供一份的得1分，最多得4分（需要同时提供供货合同、中标通知书、客户满意度调查函，缺其中一项者不得分）。 6、所投产品企业具有科技型中小企业证书的，得3分。原件开标现场备查，如果没有提供原件的不得分。 7、提供2016年度和2017年度财务审计报告的，每一年度得1分，最多得2分。 投标人需提供以上商务条款响应证明材料，原件备查。 |
| 4 | 售后服务 | 6分 | 1、售后服务机构：投标品牌设有固定售后服务机构并能够履行售后服务义务的，得1.5分；在甘肃省以内设有固定售后服务机构，并且能在规定的 时间内履行售后服务义务的，得1分（证明以营业执照及售后代理协议原件为准）； 2、售后服务承诺：投标商设有售后服务机构或者承诺在接到使用方维护报修电话后12小时（含）内到达用户单位并维修完毕同时承诺能够终身维护的，得1.5分，无此承诺的不得分（证明以售后服务承诺书原件为准）。 3、满足质保要求得1分，延长质保期的每增加1年得1分，最多3分 |
| 5 | 总 分 | 100分 |  |

- 第二标段：

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30分 | 1.确定评标基准价：以既满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。其价格分为满分30分。 2.其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30。 |
| 2 | 技术部分 | 34分 | 技术方案符合国家相关技术规范及相关标准，且符合采购人要求，完全满足招标文件要求者得24分，一项不满足指标项者扣4分，共计六项不满足指标项者分值为0分。 设备采购方案及工期安排完整、科学、合理，3-5分；较完整、科学、合理，2-3分；一般0-1分。 |
| 3 | 商务部分 | 26分 | 1、所投产品的主要组成设备具有质量监督检验机构出具的检验报告，得5分，原件开标现场备查，没有提供原件的不得分。 2、所投产品的主要组成设备具有（GB/T 19001-2008/ISO 9001:2008）质量管理体系认证和GB/T 24001-2004/ISO 14001:2004）环境管理体系认证、节能证书，具有CCC认证的得10分，缺一项扣2.5分，扣完为止。原件开标现场备查，没有提供原件的不得分。 3、产品和安装企业具有安全生产标准化企业认证资质的，得3分。原件开标现场备查，如果没有提供原件的不得分。 4、投标商或生产企业具有销售所投产品的经验及业绩，并能够提供2017年12月31日以前同类产品的销售业绩，每提供一份的得1分，最多得4分（需要同时提供供货合同、中标通知书、客户满意度调查函，缺其中一项者不得分）。 5、提供2016年度和2017年度财务审计报告的，每一年度得2分，最多得4分。 投标人需提供以上商务条款响应证明材料，原件备查。 |
| 4 | 售后服务 | 11分 | 1、售后服务机构：投标品牌设有固定售后服务机构并能够履行售后服务义务的，得3分；在甘肃省以内设有固定售后服务机构，并且能在规定的时间内履行售后服务义务的，得1分（证明以营业执照及售后代理协议原件为准）； 2、售后服务承诺：投标商设有售后服务机构或者承诺在接到使用方维护报修电话后12小时（含）内到达用户单位并维修完毕同时承诺能够终身维护的，得3分，无此承诺的不得分（证明以售后服务承诺书原件为准）。 3、满足质保要求得2分，延长质保期的每增加1年得0.5分，最多4分 |
| 5 | 总 分 | 100分 |  |

3、需要补充的其他内容

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定第五条对于非专门面向中小企业的项目，采购人或者采购代理机构应当在招标文件中作出规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。具体扣除比例由采购人或者采购代理机构确定（具体扣除详见评标办法）。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》，以声明函为依据。

4、评标中遇到的其他问题，由评标委员会集体研究处理。

签订政府采购合同

1)合同授予原则

招标人将把合同授予经评委会评议推荐采购人确认的投标人。若因中标人违约或因不可抗力等原因不能被授予合同，则合同将授予排序在该投标人之后的下一个投标人。

招标人保留在签订合同时调整方案需求和变动所购设备或材料数量的权力。

2)合同的签署、履行及验收

中标人于中标通知书中发出之日起30日内，按中标通知书指定的时间、地点与中标人签订政府采购合同。招标文件、中标人的投标文件均为签订合同的依据，需方与中标人是合同权利与义务的直接、全部责任承担人。招标人所发出的中标通知书对需方和中标供应商具有同等法律效力。

中标通知书发出后，需方拒绝签订供货合同或擅自改变中标内容，按照《中华人民共和国合同法》定金罚则及损害赔偿的原则处罚并办理。若中标人不能在规定时间内与需方签订合同，或变相签订合同，招标人依监督职能可采取取消其中标资格并没收其投标保证金等措施，并可按照财政部令[2017]第87号第七十一条、第七十二条、第七十三条规定办理。此时可由招标人按照排名顺序与下一投标人签订合同。

如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标，其交纳的投标保证金将不予退还。

履行合同

中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

验收

采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

第二十一条 无效投标文件

有下列情形之一的，为无效投标文件：

1）投标人资格条件不符合招标文件中投标人资质条件要求的；

2）投标人法定代表人或授权代理人未参加开标会议的；

3）投标人未按要求交纳投标保证金或金额不足的；

4）投标文件未按规定编制、标注（要求必须是胶装订）的

5) 投标文件无投标人公章和法人或者法人授权代理人的印章或签字的；

6）投标函、投标企业法人授权函、投标报价表及投标货物偏离表未按规定格式填报的；

7）投标人未能提供法人授权函等证明文件和资料的，或提供的证件不齐或无效；

8）投标文件未按照招标文件规定的格式填写，或者填写的内容不全，或者辨认不清产生歧义，或者涂改处未加盖投标人公章及法人或法人授权的代理人的印章或签字的；

9) 投标文件以两个及两个以上的方案进行投标的（招标文件另有规定的除外）；

10）投标文件未能对招标文件提出的要求和条件做出实质性响应的；

11）投标人资格条件不符合国家有关规定，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的；

12）投标文件附有招标人不能接受的条件的；

13）投标有效期不足60天的；

14）在评标过程中，如果投标人试图在投标审查、澄清、比较及授予合同方面向招标人施加任何影响的；

15）投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以弄虚作假等方式投标的；

16）经评标委员会核实两个或两个以上投标人的投标文件有雷同或有抄袭行为的；

17）违反《中华人民共和国政府采购法》的投标；

18）招标文件规定的其它无效投标条件。

第二十二条 中标人的确定

采购人根据评委会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。定标程序

定标程序

采购人应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告, 嘉峪关市公共资源交易中心在“嘉峪关市公共资源交易网” 发布中标结果公告。

中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

中标公告期限为1个工作日。

邀请招标采购人采用书面推荐方式产生符合资格条件的潜在投标人的，还应当将所有被推荐供应商名单和推荐理由随中标结果同时公告。

第二十三条 中标通知书

在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书;对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因;采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，采购人应当宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当交回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

3、需要补充的其他内容

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定第五条对于非专门面向中小企业的项目，采购人或者采购代理机构应当在招标文件中作出规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。具体扣除比例由采购人或者采购代理机构确定（具体扣除详见评标办法）。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》，以声明函为依据。

4、评标中遇到的其他问题，由评标委员会集体研究处理。

第二十一条 无效投标文件

有下列情形之一的，为无效投标文件：

1）投标人资格条件不符合招标文件中投标人资质条件要求的；

2）投标人法定代表人或授权代理人未参加开标会议的；

3）投标人未按要求交纳投标保证金或金额不足的；

4）投标文件未按规定编制、标注（要求必须是胶装订）的

5) 投标文件无投标人公章和法人或者法人授权代理人的印章或签字的；

6）投标函、投标企业法人授权函、投标报价表及投标货物偏离表未按规定格式填报的；

7）投标人未能提供法人授权函等证明文件和资料的，或提供的证件不齐或无效；

8）投标文件未按照招标文件规定的格式填写，或者填写的内容不全，或者辨认不清产生歧义，或者涂改处未加盖投标人公章及法人或法人授权的代理人的印章或签字的；

9) 投标文件以两个及两个以上的方案进行投标的（招标文件另有规定的除外）；

10）投标文件未能对招标文件提出的要求和条件做出实质性响应的；

11）投标人资格条件不符合国家有关规定，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的；

12）投标文件附有招标人不能接受的条件的；

13）投标的产品，在同一地区同一时间段内中标供应商应保证其实际投标价格低于其他任何非政府采购价格；其中：

① 投标阶段应视为无效投标；

② 已中标而无供货的视为中标无效；

③ 已供货者，供应商应承担由此给需方造成的损失。

14）投标有效期不足30天的；

15）在评标过程中，如果投标人试图在投标审查、澄清、比较及授予合同方面向招标人施加任何影响的；

16）投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以弄虚作假等方式投标的；

17）经评标委员会核实两个或两个以上投标人的投标文件有雷同或有抄袭行为的；

18）违反《中华人民共和国政府采购法》的投标；

19）招标文件规定的其它无效投标条件。

第二十二条 中标人的确定

由采购方委托人和评审专家组成的评审小组将推荐中标候选人

第二十三条 中标通知书

经评标委员会签字确认后，嘉峪关市公共资源交易中心将于2日内在“甘肃政府采购网”、“嘉峪关市公共资源交易网”上同时发布中标结果公告，公示期5个工作日。中标公示期满无异议后，由招标人向中标供应商发出中标通知书，并要求其按照招标文件约定及投标文件内容与采购人签订双方政府采购买卖（购置）合同。

中标通知书发出后，采购人改变中标结果或中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

第五节  其他

第二十四条 废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1、符合投标资格的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的（经同级政府采购监管部门审核批准的除外）；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、投标人的报价超出采购预算，做无效标处理的；

5、因重大变故，采购任务取消的。
废标后，采购人应当将废标理由通知所有采购当事人。

第二十五条 采购代理服务费

本次招标不收取任何服务费用。

第二十六条 澄清或质疑

- 对招标文件的澄清和质疑

投标人应尽早下载招标文件，若有异议请于自招标文件发布之日起7日工作日内以书面形式现场递交至采购人或交易中心，根据具体内容由采购人或交易中心作出答复，若答复时间直接影响到投标环节，招标人可以酌情延长投标截止时间。

2、对招标过程和中标结果的质疑

投标人认为招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在投标人于甘肃政府采购网及嘉峪关公共资源交易网发布中标结果公示之日起5个工作日内，由质疑方的法定代表人或授权投标人以书面形式向投标人现场递交质疑函（原件），并登记备案。澄清或质疑函须有法定代表人身份证明复印件及法定代表人亲笔签字，除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。质疑函应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人现场递交质疑函时，提供法定代表人身份证复印件；由授权投标人现场递交质疑函时，还须提供法人投标授权函和质疑授权函（均为原件）及被授权投标人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。

招标人应在受理投标人的书面质疑后，根据质疑函的具体内容及时向递交质疑函的投标人做出答复或不予答复，答复内容不得涉及商业秘密。做出答复的以书面形式通知递交质疑的投标人和其他有关投标人，或在甘肃政府采购网及嘉峪关公共资源交易网上予以公告。递交质疑的投标人和其他有关投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向招标人回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。

3、澄清或质疑不予受理的情况

未按上述规定递交澄清或质疑函的，将视为无效澄清或质疑，对于口头、电话、邮件、传真件、电子邮件等方式进行澄清或质疑的也将视为无效澄清或质疑，招标人将不予受理且不再另行通知。不走正规程序恶意质疑、乱质疑的公司将被列入嘉峪关市政府采购黑名单，一至三年内不得参加政府采购，由此产生的影响由投标人自行承担。

第二十七条 其他

其他未尽事宜按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规的有关规定执行。

第二章 采购内容及要求

1、

| 项目名称 | 嘉峪关市文殊镇文殊中学电热锅炉及变压供电设备采购安装项目 | 详见项目采购内容及要求 |
| --- | --- | --- |

2、售后及其他要求：

要求：依照双方协商的要求或承诺要求进行服务；

3、项目其他补充说明：

①投标人在下载到招标文件后，对项目内容有不明确的地方，请按时参加项目答疑会，积极与采购方或交易中心沟通解决。

②投标人应按照招标文件中项目要求进行合理报价（本项目报价应含运费、税费、人工统筹、售后等相关所有费用），中标价在签订合同时不应再变更。

4、伴随服务

以上服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。且在服务承诺中做详细说明，如不能满足供方要求的售后服务要求请做负偏离说明。

第三章 投标文件构成

# *一、投标函格式

# 嘉峪关市公共资源交易中心：

# (投标人全称)授权          (法定代表人授权代表姓名)               (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的                    (项目名称、项目编号)开标的有关活动，并对此项目进行签字。为此：

# 1、我方同意在本项目招标文件中规定的开标之日起30天内，遵守本投标文件中的承诺且在此承诺期限期满之前均具有约束力。

# 2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

# （1）具有独立承担民事责任的能力；

# （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

# （3）具有履行协议所必需的设备和专业技术能力；

# （4）有依法缴纳税收的良好记录；

# （5）在经营活动中没有重大违法记录；

# （6）具备法律法规规定的其他条件。

# 3、提供投标格式规定的全部投标文件，包括：纸质文件5份（1正4副），电子版分项报价表1份备用。

# 4、保证忠实地执行双方所签订的协议，并承担协议规定的责任和义务。

# 5、保证遵守招标文件中的规定。

# 6、我方愿意向贵方提供任何与本次招标有关的数据和资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

# 7、我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

# 8、我方承诺接受招标文件中服务协议的全部条款且无任何异议。

# 9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被列入政府采购黑名单，在三年内禁止参加政府采购活动：

# （1）提供虚假材料谋取中标的；

# （2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

# （3）与其它投标人或者采购中心工作人员恶意串通的；

# （4）向嘉峪关市公共资源交易中心工作人员及评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

# （5）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

# 相关信息：

# 地址：

# 邮编：

# 联系人姓名：

# 联系人电话：

# 传真：

# 法定代表人授权代表姓名：

# 投标人名称（加盖公章）：

# 开户行名称：                          （请写清楚开户行全称，为投标人基本户）

# 账号：

注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应，从而导致该投标文件被拒绝。

# 二、法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓名：      性别：     年龄：          职务：          系                的法定代表人，参加贵中心组织的                      （项目名称）项目开标活动，签署上述投标文件并处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人名称（加盖公章）：

日期：

注：此格式仅供由法定代表人参与开标活动并对投标文件进行签署的投标人使用。

法定代表人身份证明复印件粘贴处（正反面）

# 三、法定代表人授权委托书

嘉峪关市公共资源交易中心：

本授权书声明：注册于            （投标人地址）的            （投标人名称）法定代表人            （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的          （法定代表人授权代表姓名、职务）为本企业的合法代理人，就贵方组织的

（项目名称）项目，招标文件编号：          ，以本企业名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人（签字）：

法定代表人授权代表（签字）：

投标人名称（加盖公章）：

日期：

注：此格式供法定代表人授权代表参与开标活动并对投标文件进行签署的投标人使用。

被授权人身份证明复印件粘贴处（正反面）

# 四、供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

嘉峪关市公共资源交易中心：

开展治理政府采购领域商业贿赂专项工作，是中央确定的治理商业贿赂六个重点领域之一，它既是完善市场经济、构建社会主义和谐社会的客观需要，又是从源头上抑制腐败的有力措施，意义重大、影响深远。为深入贯彻落实中央和市委、市政府的有关部署及要求，进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与嘉峪关市公共资源交易中心组织的政府采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、嘉峪关市公共资源交易中心和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取中标或成交。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，与其他参与政府采购活动供应商保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、嘉峪关市公共资源交易中心和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其他供应商串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标或成交，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

九、如有违反上述承诺，自愿接受政府采购监管部门的一切处罚。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表(签字)：

日期：

# *五、投标人资格声明

1、基本情况：

（1）投标人名称：

（2）地址：                           	邮编：

电话：                           传真：

（3）成立和/或注册日期：

（4）企业性质：

（5）法定代表人：

（6）注册资本：

2、企业基本情况介绍（限于1500字内）

兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

# *六、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面申明

# *七、营业执照复印件

*八、2017或2018年社保缴纳凭证、任意一个月份税收通用缴款书（复印件)

*九、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

*十、要求供应商提供的其他相应资质及证明材料（包括劳动保障监察（工资无拖欠）诚信证明）；

十一、投标报价总表

项目名称：

招标文件编号：

| 标段 | 名称 | 投标总价 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 变频电磁采暖机组2套（含锅炉房改建，旧供暖管道更换） |  |
| 二 | 箱式变电站1台（含变电站建设以及170米低压电路铺设） |  |
| 合计（大写）： |

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表人（签字或印章）：

年    月    日

十二、分项报价表（按标段分别填列）

项目名称：

招标文件编号：

投标人名称（加盖公章）：__________________

法人代表（签字）：__________________

委托代理人（签字）：

| 品目名称 | 生产厂家、品牌、型号、规格及说明 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 报价合计 （大写）： |

行数不够，自行添加

年   月   日

十三、投标货物偏离表（按标段分别填列）

项目名称：

招标文件编号：

| 序号 | 招标文件中设备要求 | 所投产品响应参数 | 偏离情况说明（响应、正偏离或负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| --- |  |  |  |

行数不够可自行添加

备注：1.投标供应商需做此表，不做此表视作不实质响应招标文件要求，视作废标处理。2. 投标供应商所投产品如与招标文件所要求参数不符合，无论正偏离或负偏离，

均需详细陈述原因，以便供评委参考，不做原因陈述的视作不实质响应招标文件要求。

3. 投标供应商所报设备如完全满足招标文件要求，就填列响应，投标供应商应对所投产品和招标文件负完全法律责任。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表人（签字或印章）：

年    月    日

十四、投标人服务承诺（格式自制）

十五、投标人认为有必要提供的其他资料（自选）

嘉峪关市文殊镇文殊中学变频电磁采暖和箱式变压站设备及安装

项目采购参数

第一标段：变频电磁采暖机组2套，包括变频电磁采暖机组主机设备、配件、低压线路接引、安装调式、锅炉房改建和旧供暖管道的更新等采购。预算价75.5万元。

文殊镇文殊中学学生宿舍楼变频电磁采暖机组1组，采暖面积1350平方米，智能控制、低噪音机组，机组功率≤150千瓦，每个采暖期供热天数≥150天，每天运行时间≥8小时，建筑物室内温度≥20℃±2℃（夜间、节假日、寒假期间可低温运行），每个供暖期每平方米运行费用≤40元（按居民用电价格计），配备15立方米保温储能水箱1台（可自补水），净化水质设备1台，高压增压循环水泵2台（一用一备），学校变压器至变频电磁采暖机组低压电路铺设（实地测量报价），其他辅助设备、材料一批（按学校实际供暖方案需求），投标单位自行考察现场并设计供暖设备采购安装方案；报价中需含设备运输、安装调式、验收以及电路铺设费等费用。

文殊镇文殊中学综合楼、教学楼、食堂等变频电磁采暖机组1组，采暖面积3750平方米，智能控制、低噪音机组，机组功率≤400千瓦，每个采暖期供热天数≥150天，每天运行时间≥8小时，建筑物室内温度≥20℃±2℃（夜间、节假日、寒假期间可低温运行），每个供暖期每平方米运行费用≤40元（按居民用电价格计），配备30立方米保温储能水箱1台（可自补水），净化水质设备1台，高压增压循环水泵2台（一用一备），学校变压器至变频电磁采暖机组低压电路铺设（实地测量报价），其他辅助设备、材料一批（按学校实际供暖方案需求），投标单位自行考察现场并设计供暖设备采购安装方案；报价中需含设备运输、安装调式、验收等费用。

2套变频电磁采暖机组使用寿命≥15年，变频电磁采暖机组及辅助设备质保期≥2年，投标品牌在嘉峪关市设有固定售后服务机构并能够履行售后服务义务。

第二标段：采购安装箱式变电站1台（包括箱式变电站设计、高压侧线路铺设、箱式变电站设备安装调式、实验验收以及变压器到宿舍楼线路铺设等）。预算价38万元。

文殊镇文殊中学采购安装630KVA 室外箱式变电站一台，含高压侧线路、计量、校内变压器到学生宿舍楼供电线路铺设等设备。

1台室外箱式变电站采购参数以嘉峪关供电公司和学校供电实际需求为准，高、低压侧所有设备必须为国内驰名品牌，报价中含箱式变电站设计（需由投标单位委托具备电力设计资质的设计单位设计）、箱式变电站、箱变基础施工，高压侧电线及埋地穿线（线路长度由投标单位按学校实际需求测算），辅助设备及材料，箱式变电站安装、高压侧线路接引、验收、检测等全部费用。投标企业需具备箱式变电站采购、 安装、调式资质。 供应商自行联系采购人进行现场踏勘并对相关问题进行了解。

嘉峪关市文殊中学变频电热锅炉及变压供电设备采购安装项目

销售安装合同

（第一标段:变频电磁采暖机组）

项目编号：JYGZC       第一标段)

采购单位：嘉峪关市文殊镇教委

供货单位：xxx有限责任公司

签订日期：2018年9月   日

甲方（使用单位）：嘉峪关市文殊镇教委

乙方（供货单位）：XXX有限责任公司

嘉峪关市文殊镇教委文殊中学变频电磁锅炉及变压供电设备采购安装项目，在嘉峪关市公共资源交易中心的监督下，于2018年9月12日在嘉峪关公共资源交易中心进行公开招标，经专家评审委员会的审定，选定XXX有限责任公司为嘉峪关市文殊镇教委文殊中学电热锅炉及变压供电设备采购安装项目第一标段变频电磁采暖机组中标单位。

依据《中华人民共和国政府采购法》、《招投标法》、《合同法》甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则共同协商，达成如下合同条款。

一、	货物名称、主要货物的规格型号、配置、数量及价格：

| 序号 | 项目 名称 | 货物 名称 | 设备型号 | 单位 | 单价 | 数量 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学生宿舍楼电供暖项目 | 变频电磁供暖机组 | 150KW | 台 | 319424 | 1 | 319424 | 含辅材及安装和旧管道更换 |
| 2 | 综合楼等电供暖项目 | 变频电磁供暖机组 | 360KW | 台 | 400030 | 1 | 400030 | 含辅材及安装 |
| 3 | 锅炉房改建 | 材料人工 | 50平 | 间 | 55546 | 1 | 55546 | 含材料人工税费等 |
| 大写：柒拾柒万伍仟元整 |

二、货物质量及相关要求：

1.本合同订购的货物必须符合国家质量检验标准。

2.本合同订购的货物必须满足甲方的使用要求（各学校所安装变频电磁采暖机组达到智能控制、低噪音机组，满足功率要求，每个采暖期供热天数≥150天，每天运行时间≥8小时，建筑物室内温度≥20℃±2℃（夜间、节假日、寒假期间可低温运行），每个供暖期每平方米运行费用≤40元（按居民用电价格计））详见分项项目表。

3.乙方在交付本合同订购的货物时，必须向甲方提供货物的相关资料。

- 甲乙双方权利及责任

- 甲方的权利及责任

1.1协调乙方与其它分包商、施工工序之间的关系。

1.2及时向乙方提供乙方施工所需指令、指示等相关施工文件。

1.3甲方负责协调乙方在各学校施工过程中遇到的与项目相关的问题。

1.4免费提供施工所需的水电并保证施工过程中水电的正常供应。

1.5协助乙方完成项目验收工作。

1.6按合同约定期限向乙方支付货款。

- 乙方的权利及责任

2.1乙方必须根据双方约定的施工进度计划安排货物进场及安装。

2.2乙方服从甲方现场指挥与调度，遵守包括甲方制定的各项管理规章制度。

2.3乙方积极与其它分包单位协助配合，对合同范围外的配合内容，应积极配合但可与其它分包商协商收取费用。

2.4乙方安装完毕向甲方提供使用说明书及保修书，并负责培训甲方操作人员。

2.5乙方需按甲方交工要求制作足够套数的竣工资料，在施工过程中必须按甲方要求填报所有甲方要求及国家规定的工程技术及商务资料。

四、保质范围和期限：

自整套系统安装调试完成正式运行之日起计算，整套设备及辅材乙方提供肆个采暖季的质保，质保期内发生故障由乙方负责免费维修（非人为因素导致），质保期后发生故障由乙方向甲方收取成本费后负责维修。

五、交货时间、地点、方式：

交货时间：2018年  10  月 10 日前。

交货地点：甲方指定的交货地点。

乙方按本合同约定的地点向甲方交货，在货物运送、安装过程中发生的各种费用和损失由乙方承担。

乙方在规定的期限内将本合同订购的货物送达甲方指定地点，并完成安装、试机后及时通知甲方组织验收，并由甲、乙双方共同签署《验收报告单》，本合同的相关时效均以签署《验收报告单》之日为准。

- 工程范围

变频电磁锅炉及配套水暖设备安装。（包括变频电磁锅炉机组主机设备、配件、配套设施、保温水箱、锅炉房内管道、低压线路采购、安装、接引、调试及锅炉安装所必须的土建工程。）不包含新建锅炉房工程。

七、付款方式：

中标货物送到采购方指定地点安装、调试、运行、验收合格后，付合同金额的30%—40%，其余金额在设备正常运行一个采暖期后付至合同金额的97%，留3%的质保金，质保期满后付清。

甲方向乙方支付合同总价相应比列的货款后，乙方向甲方开具相应金额的增值税发票。

此合同为固定单价合同，工程建设过程中不再因工程量及其它因素调整合同价格。

八、违约责任：

甲方无正当理由拒收、延期验收本合同订购的货物，不履行合同或提出合同以外的不合理要求的，按延期验收时间，甲方向乙方每日偿付合同价款总额1‰的违约金，并承担相关费用，甲方延期验收超过20天，视为验收合格。

乙方所交付的货物的品种、质量不符合合同规定或运行过程中产品使用性能达不到甲方招标文件要求的，甲方有权拒收，如乙方不能继续履行合同时，乙方须向甲方支付合同价款总额10%的违约金。乙方逾期交付本合同订购的货物时（以《验收报告单》的签署时间为准），每逾期1日，乙方向甲方偿付合同价款总额1‰的滞纳金。

乙方将本合同订购的货物运达合同约定的交付地点并安装调试完成，在甲、乙双方共同验收后，货物的安全防范由甲方负责，由此造成的损失（因乙方引起的除外）由甲方承担。

在合同执行期内，甲、乙双方任何一方因不可抗力因素造成不能履行合同时，应立即通知对方，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同，不可抗力因素延续30天以上时，甲、乙双方应通过友好协商，决定是否继续履行合同事宜。

因货物的质量问题发生争议时，以嘉峪市技术监督局或其指定的技术单位出具的质量鉴定结果为准。

九、其他约定：

本合同经甲、乙双方签字，并加盖公章即为生效。

本合同一式拾份，甲方捌份、乙方贰份，复印件、传真件与原件具有同等法律效力。

本合同未尽事宜，由双方协商订立补充协议，若协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

| 甲方（公章）：嘉峪关市文殊镇教委 | 乙方（公章）：XXX有限责任公司 |
| --- | --- |
| 法定代表人或委托代理人（签字）： | 法定代表人或委托代理人（签字）： |
| 地址： | 地址： |
| 电话： | 电话： |
| 税号： | 开户行： |
|  | 账号： |

签约时间：2018年9月 25 日

签约地点：嘉峪关市文殊镇教委

# 分项项目表

| 品目名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电磁锅炉机组 | 普能PN-NEC-150 | 1 | 台 | 147000 | 147000 |
| 不锈钢保温水箱 | 泉航Z41H-16CDN80 | 15 | 立 | 1540 | 23100 |
| 水箱循环泵 | 3KW | 2 | 台 | 1988 | 3976 |
| 供暖循环泵 | 3KW | 2 | 台 | 1988 | 3976 |
| 铸钢止回阀 | 泉航Z41H-16CDN80 | 5 | 台 | 476 | 2380 |
| 软水器 | GY-20 | 1 | 台 | 3500 | 3500 |
| 闸阀 | DN65 | 8 | 台 | 455 | 3640 |
| 管道 | DN65 | 0.5 | 吨 | 3600 | 3600 |
| 保温 |  | 1 | 项 | 3500 | 3500 |
| 机械施工 |  | 1 | 项 | 1000 | 1000 |
| 锅炉房到教学楼老旧供暖管道更新 | D150-180 | 170 | 米 | 456 | 77520 |
| 波纹管 | Φ100 | 170 | 米 | 25 | 4250 |
| 过滤器 | DN65 | 4 | 台 | 308 | 1232 |
| 敷设电缆 |  | 170 | 米 | 75 | 12750 |
| 辅材及工时 |  | 1 |  | 28000 | 28000 |
| 压力表 | 东方仪表0.6mpa | 2 | 个 |  | 赠送 |
| 温度表 | 东方仪表100℃ | 2 | 个 |  | 赠送 |
| 合计 |  |  |  |  | 319424 |
|  | 报价合计（大写）：叁拾壹万玖仟肆佰贰拾肆元 |

学生宿舍楼及水冲厕所

| 品目名称 | 型号、规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电磁采暖锅炉机组 | 普能PN-NEC-360 | 1 | 台 | 240000 | 240000 |
| 不锈钢保温水箱 | 35立方米 | 1 | 个 | 1540 | 53900 |
| 铸钢止回阀 | 泉航Z41H-16CDN80 | 5 | 台 | 550 | 2750 |
| 水箱循环泵 | 4KW | 2 | 台 | 2330 | 4660 |
| 供暖循环泵 | 上海联昊SLS-32-200、流量50、功率7.5KW | 2 | 台 | 3420 | 6840 |
| 软水器 | GY-20 | 1 | 台 | 3500 | 3500 |
| 过滤器 | DN80 | 4 | 台 | 295 | 1180 |
| 闸阀 | DN80 | 8 | 台 | 475 | 3800 |
| 管道 | 无缝钢管DN80 | 1 | 吨 | 7200 | 7200 |
| 保温 |  | 1 | 项 | 4200 | 4200 |
| 机械施工 |  | 1 | 项 | 1000 | 1000 |
| 低压电缆设施（含电缆、穿管线试验费、施工等） |  | 1 | 项 | 47500 | 47500 |
| 辅材 |  | 1 | 项 | 12500 | 12500 |
| 施工费用 |  | 1 | 项 | 11000 | 11000 |
| 压力表 | 东方仪表0.6mpa | 2 | 个 |  | 赠送 |
| 温度表 | 东方仪表100℃ | 2 | 个 |  | 赠送 |
| 合计 |  |  |  |  | 400030 |
|  | 报价合计（大写）：肆拾万叁拾元 |

教学楼、综合楼

电力建设工程合同

合同编号：JYGZC         (第二标段)

项目名称：嘉峪关市文殊镇文殊中学变压器供电设备

采购安装项目

项目地点：嘉峪关市文殊镇文殊中学

发 包 人： 嘉峪关市文殊镇教委

承 包 人：XXX有限公司

二〇一八年  九 月

电力建设工程合同

签订地点：  嘉峪关市文殊镇教委

发 包 人：嘉峪关市文殊镇教委           （以下简称甲方）

承 包 人：XXX有限公司                   （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及电力行业有关法律、行政法规，结合本工程具体情况，为明确双方的权利、义务和责任，便于合同的实施，经双方协商一致，达成如下协议，以便共同遵守、执行。

一、工程简况

1、工程名称：嘉峪关市文殊镇文殊中学变压器供电设备采购安装项目

2、工程性质：新建

3、工程地点：嘉峪关市文殊镇文殊中学

4、 承包方式：包工包料

二、工程范围

1、按照招投标文件要求，文殊镇文殊中学采购安装630KVA室外箱式变电站一台（包括箱式变电站供电设计、基础施工、高压侧线路铺设、安全防护、箱式变电站设备安装调试、试验验收等），详见“分项报价表”。

2、乙方委托满足设计资质要求的单位进行全套的供电设计施工图纸设计，合同总价包含工程设计费。

3、依据供电公司供电答复方案的电源“T”接点至箱式变电站及以上部分的配套材料与设备的采购、安装及调试，并经供电公司验收合格后同意变压器带电运行正常为止。

三、开竣工日期

开工时间： 2018年9月25日开工。

竣工时间： 2018年10月15日竣工。

甲方提供施工现场便利安装条件，乙方严格按照工程内容及范围完成相应的安装施工。工程竣工经供电部门验收合格后甲乙双方应在工程竣工验收单上签字认可，乙方方可进行送电操作，带电后乙方应观察运行是否正常，在确认无异后通知甲方带负荷使用。在组织施工过程中，如因甲方原因造成工程进度滞后工期顺延；如遇下列情况工期顺延，经双方共同协商，并以书面形式确定顺延日期。

1、因天灾或人力不可抗拒的原因被迫停工。

2、因甲方付款不及时被迫停工者。

四、工程价款及付款方式

1、合同价款：经招投标评定，本合同包干固定总价：￥380000元（大写：叁拾捌万元整 ），合同价包含箱式变电站设计（需由投标单位委托具备电力设计资质的设计单位设计）、箱式变电站、箱变基础施工，高压侧电线及埋地穿线，辅助设备及材料，箱式变电站安装、高压侧线路接引、验收、检测等费用及人工费、机械和设备运行调试费、管理费、风险费、 利润、税金等全部费用。

2、付款方式：中标货物送到采购方指定地点且安装、调试、试运行、验收合格后付合同金额的 80 %，即：￥30.4万元；其余金额在一个采暖期结束后付至合同总价款的 97 %，预留合同总价款的 3 %作为质保金，质保期满后合同总价款全部付清，如因甲方原因造成工程耽搁，造成的责任由甲方承担。

六、双方责任

1、甲方委托乙方进行本工程施工，乙方派    XXX  为现场施工负责人，沟通履行本合同的各项规定。为保证工程的顺利进行，由甲方负责办理电缆线路路径及绿化地、硬化面开挖协调等手续；在施工过程中，甲方应给予乙方必要的配合，并按照乙方的要求对施工场地提供方便，在施工过程中遇到的其他问题，双方协商解决。

2、甲方在乙方施工人员进入施工现场后必须进行必要安全、技术交底，告知与本次施工相关的安全、技术问题和注意事项。

3、甲方负责向乙方承诺按合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项费用。

4、乙方应严格执行电力安全规程及相应的电力建设施工与验收技术规范，按照施工设计图纸和设计方案进行施工，施工前应对施工人员进行安全思想教育、培训，在施工过程中应派专人进行安全和质量监督管理。

5、乙方负责向甲方代表提供施工方案、生产和安装计划，包施工、保安全、保质量的形式进行施工，并严格按照计划执行。

6、乙方做好施工现场环境保护，做到安全文明施工。随时接受甲方及其委派人员监督检查。在施工中因乙方自身原因造成的质量问题或安全责任，由乙方自行承担。

7、乙方在施工过程中自行负责安全文明施工和安全防护措施并承担其相关费用，无论任何原因发生与安全相关的责任事故，造成自身作业人员、第三方人员伤亡和经济财产损失，均由乙方承担相关费用及法律责任。

8、乙方应严格按照有关设计图纸要求及国家规定施工，保证工程按期竣工且施工质量达到合同要求；

七、质量与验收标准

1、本项目施工必须达到电力行业标准。

2、施工及验收规范:按业主要求、施工设计图、电力行业标准;施工技术规范执行《电气装置安装工程施工及验收规范》标准。

3、质量等级与保质期限：达到合格标准，自竣工之日起质保三年。

4、乙方在工程竣工后，以书面形式通知甲方及供电公司进行验收，验收不合格时，乙方负责无偿维修与更换并经供电公司验收合格。

5、工程竣工验收合格后，乙方必须交完整的施工图两套给甲方存档。

八、售后服务

乙方在接到因施工质量问题出现的通知后应在2小时内予以解答或派技术人员到达现场处理。在质保期内出现设备质量问题，乙方免费维修或更换。乙方提供热线电话以保证及时为甲方提供服务，电话的服务时间为全天24小时。

负责人姓名：    XXX       手机:

九、违约责任

1、双方应严格履行本合同约定，若一方违反本合同约定应向对方承担违约责任。若给对方造成损失，应赔偿损失（包括直接和间接损失）。为此所产生的诉讼等相关费用（包括但不限于律师费、诉讼费等），由败诉方承担。

2、由于乙方施工没有预见性或与其他专业配合不到位造成的返工，均由乙方负责处理，甲方不予增加任何费用。

3、因一方违约使合同无法履行，违约方承担违约责任及费用。

4、因一方违约使合同不能履行，另一方欲终止合同或解除全部合同，应提前3天通知违约方，方可终止合同或解除合同，由违约方承担违约责任及费用。

5、因乙方自行采购的材料不符合国家质量标准或安装不符合国家相关规范，造成使用过程中出现的任何问题均由乙方承担全部责任。

十、变更与解除

1、除法定和合同另有约定外，未经双方协商同意达成书面协议前，继续执行本合同。

2、因发生不可抗力事件时，本合同自动解除。

十一、争议解决

因履行本合同所发生的一切争议，双方应友好协商解决。协商不成的由嘉峪关市仲裁委员会仲裁。

十二、合同生效期及份数

合同自双方代表签字并盖章之日起生效，本合同一式 12 份，甲方执10份（包括各项目学校一份）乙方执 2 份，由双方签字盖章后生效。

（本页无正文）

甲方：                                 乙方：XXX有限公司

法定代表人：                           法定代表人：

委托代理人（签字）：                    委托代理人（签字）：

签订日期：   年   月   日              签订日期:    年   月   日

联系人电话：                           联系人电话：

传真：                                 传真：0

开户银行：                             开户银行：

账号：	                                账号:

税号：                                 税号

附件：

对中小企业发展通知

财政部工业和信息化部

关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知

财库〔2011〕181号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、工业和信息化主管部门，新疆生产建设兵团财务局、工业和信息化主管部门：

为贯彻落实《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），发挥政府采购的政策功能，促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国中小企业促进法》，财政部、工业和信息化部制定了《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。现印发给你们，请遵照执行。

附件：政府采购促进中小企业发展暂行办法

财政部工业和信息化部

二○一一年十二月二十九日

政府采购促进中小企业发展暂行办法

第一条为了发挥政府采购的政策功能，促进符合国家经济和社会发展政策目标，产品、服务、信誉较好的中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

第二条 本办法所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（一）符合中小企业划分标准；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本办法所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

第三条任何单位和个人不得阻挠和限制中小企业自由进入本地区和本行业的政府采购市场，政府采购活动不得以注册资本金、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等供应商的规模条件对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

第四条负有编制部门预算职责的各部门（以下简称各部门），应当加强政府采购计划的编制工作，制定向中小企业采购的具体方案，统筹确定本部门（含所属各单位，下同）面向中小企业采购的项目。在满足机构自身运转和提供公共服务基本需求的前提下，应当预留本部门年度政府采购项目预算总额的30%以上，专门面向中小企业采购，其中，预留给小型和微型企业的比例不低于60%。

采购人或者采购代理机构在组织采购活动时，应当在招标文件或招标文件、招标文件中注明该项目专门面向中小企业或小型、微型企业采购。

第五条对于非专门面向中小企业的项目，采购人或者采购代理机构应当在招标文件或者招标文件、招标文件中作出规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例由采购人或者采购代理机构确定。

参加政府采购活动的中小企业应当提供本办法规定的《中小企业声明函》（见附件）。

第六条鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受本办法第四条、第五条规定的扶持政策。

组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

第七条中小企业依据本办法第四条、第五条、第六条规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

第八条 鼓励采购人允许获得政府采购合同的大型企业依法向中小企业分包。

大型企业向中小企业分包的金额，计入面向中小企业采购的统计数额。

第九条鼓励采购人在与中小企业签订政府采购合同时，在履约保证金、付款期限、付款方式等方面给予中小企业适当支持。采购人应当按照合同约定按时足额支付采购资金。

第十条 鼓励在政府采购活动中引入信用担保手段，为中小企业在融资、投标保证、履约保证等方面提供专业化的担保服务。

第十一条各级财政部门和有关部门应当加大对中小企业参与政府采购的培训指导及专业化咨询服务力度，提高中小企业参与政府采购活动的能力。

第十二条各部门应当每年第一季度向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业采购的具体情况，并在财政部指定的政府采购发布媒体公开预留项目执行情况以及本部门其他项目面向中小企业采购的情况。

第十三条各级财政部门应当积极推进政府采购信息化建设，提高政府采购信息发布透明度，提供便于中小企业获取政府采购信息的稳定渠道。

第十四条各级财政部门会同中小企业主管部门建立健全政府采购促进中小企业发展的有关制度，加强有关政策执行情况的监督检查。

各部门负责对本部门政府采购促进中小企业发展各项工作的执行和管理。

第十五条 政府采购监督检查和投诉处理中对中小企业的认定，由企业所在地的县级以上中小企业主管部门负责。

第十六条 采购人、采购代理机构或者中小企业在政府采购活动中有违法违规行为的，依照政府采购法及有关法律法规处理。

第十七条 本办法由财政部、工业和信息化部负责解释。

第十八条 本办法自2012年1月1日起施行。

附：中小企业声明函

附：                             中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。                      企业名称（盖章）：

日  期：

工业和信息化部 国家统计局国家发展和改革委员会 财政部

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业[2011]300号

2011.6.18

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。

经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》国经贸中小企〔2003〕143号同时废止。