销售服务热线：010-56263914 二十四小时服务电话 13366867326 客服：QQ 876757316 联系人：任坤（经理）

DJM理士全系列

产品特性 1. 寿命长。 2. 自放电率极低。 3. 容量充足。 4. 使用温度范围宽。 5. 密封性能好。 6. 导电性好。 7. 充电接受能力强。 8. 安全可靠的防爆排气系统。 应用领域 1. UPS不间断电源 2. 通讯系统 3. 电力系统 4. 电动工具 5. 应急照明系统 6. 自动化控制系统 7. 消防和安全警报系统 8. 太阳能、风能系统 9. 计算机备用电源 10.便携式仪器、仪表 11.医疗系统设备 12.电动车 13.航海 产品规格表 电池型号 额 定 额定容量(Ah) 外型尺寸 (mm) 参 考 端子形式 电 压 1.80V 1.80V 1.75V 1.75V 1.67V 长 宽 高 总高 重 量 (V) 20HR 10HR 5HR 3HR 1HR (L) (W) (H) (H) (Kg) DJM1238 12 40.2 38.0 33.3 30.3 23.4 197±2 165±1 170±1 170±1 13.2 T6 DJM1240 12 42.4 40.0 35.0 31.8 24.6 255±2 97±1 203±2 203±2 13.1 T7 DJM1245 12 47.8 45.0 39.4 35.7 27.7 197±2 165±1 170±1 170±1 14.5 T6 DJM1250 12 53.0 50.0 43.8 39.9 30.8 257±2 132±1 200±2 200±2 16.0 T6 DJM1255 12 58.4 55.0 48.2 43.8 33.8 229±2 138±1 205±2 226±2 17.0 T6/T9/T14 DJM1260 12 63.6 60.0 52.5 47.7 36.9 259±2 168±1 208±2 230±2 18.5 T6/T9/T14 DJM1265 12 69.0 65.0 57.0 51.6 40.0 348±3 167±1 178±1 178±1 21.0 T6/T14 DJW1275 12 79.6 75.0 65.5 59.7 46.1 348±3 167±1 178±1 178±1 21.6 T6 DJM1275H 12 79.6 75.0 65.5 59.7 46.1 259±2 168±1 208±2 230±2 21.0 T6/T9/T14 DJM1280 12 84.8 80.0 70.0 63.6 49.2 259±2 168±1 208±2 214±2 22.6 T6 DJM1290 12 95.4 90.0 79.0 71.7 55.4 330±3 173±1 212±2 220±2 28.0 T11 DJM1290H 12 95.4 90.0 79.0 71.7 55.4 305±3 168±1 207±2 229±2 27.0 T6/T9/T14 DJM12100 12 106 100 87.5 79.5 61.5 330±3 173±1 212±2 220±2 30.0 T11 DJM12120 12 127 120 105 95.4 73.8 410±3 177±1 225±2 225±2 35.0 T11 DJM12140 12 148 140 123 111 86.1 344±3 171±1 274±2 280±2 46.3 T11 DJM12150 12 159 150 132 119 92.3 485±3 170±1 240±2 240±2 42.5 T11 DJM12180 12 191 180 158 143 111 530±3 209±2 214±2 220±2 52.8 T11 DJM12200 12 212 200 175 159 123 522±3 240±2 218±2 224±2 62.5 T11 DJM12230 12 244 230 202 183 141 522±3 240±2 218±2 224±2 64.0 T11 DJM12250 12 266 250 219 199 154 522±3 268±2 220±2 226±2 73.0 T11 DJM660 6 63.6 60.0 52.5 47.7 36.9 185±1 112±1 205±2 205±2 9.10 T3 DJM6100 6 106 100 87.5 79.5 61.5 195±1 170±1 206.5±2 212.5±2 15.6 T6 DJM6120 6 127 120 105 95.4 73.8 280±2 128±1 203±2 203±2 16.8 T6 DJM6150 6 159 150 132 119 92.3 260±2 180±1 247±2 253±2 21.2 T7 DJM6180 6 191 180 158 143 111 322±3 178±1 228±2 234±2 27.8 T11 DJM6200 6 212 200 175 159 123 322±3 178±1 228±2 234±2 30.5 T11

销售服务热线：010-56263914 二十四小时服务电话 13366867326 客服：QQ 876757316 联系人：任坤（经理）

理士全系列电池

应用领域 1. 通信系统 2. 光伏系统 3. 风能系统 4. 船舶、海事航标等备用电源 5. 电动车 6. 电力系统 7. UPS、应急照明 产品规格表 电池型号 额定电压 (V) 额定容量(AH) 外形尺寸(mm) 参考重量(kg) 端子形式 20HR 10HR 5HR 3HR 1HR 长 宽 高 总高 1.80V/Cell 1.80V/Cell 1.75V/Cell 1.75V/Cell 1.67V/Cell (L) (W) (H) (TH) DGM1233 12 35.2 33.0 28.9 25.8 19.4 197±2 165±2 170±2 170±2 13.5 T6/T12 DGM1238 12 40.4 38.0 33.3 29.7 22.3 197±2 165±2 170±2 170±2 14.5 T6/T12 DGM1240 12 42.6 40.0 35.0 31.3 23.5 197±2 165±2 170±2 170±2 15.0 T6 DGM1245(I) 12 47.8 45.0 39.4 35.2 26.5 257±2 132±2 200±2 200±2 16.2 T6 DGM1245(II) 12 47.8 45.0 39.4 35.2 26.5 229±2 138±2 205±2 226±2 16.7 T6/T14 DGM1250 12 53.2 50.0 43.8 39.1 29.4 276±2 174±2 190±2 190±2 19.5 T6 DGM1255 12 58.6 55.0 48.2 43.0 32.3 259±2 168±2 190±2 190±2 19.7 T6 DGM1260(I) 12 63.8 60.0 52.5 47.0 35.3 325±3 167±2 174±2 174±2 21.5 T6 DGM1260(II) 12 63.8 60.0 52.5 47.0 35.3 348±3 167±2 178±2 178±2 21.5 T6 DGM1260(III) 12 63.8 60.0 52.5 47.0 35.3 350±3 174±2 190±2 190±2 25.0 T6 DGM1265 12 69.2 65.0 57.0 50.9 38.2 259±2 168±2 208±2 230±2 23.0 T6/T14 DGM1275 12 79.8 75.0 65.5 58.7 44.1 305±3 168±2 207±2 229±2 28.0 T6/T14 DGM1280 12 85.2 80.0 70.0 62.6 47.0 305±3 168±2 207±2 229±2 30.0 T6/T14 DGM1290 12 95.8 90.0 79.0 70.4 52.9 330±3 173±2 212±2 220±2 31.5 T11 DGM12100 12 106 100 87.5 78.3 58.8 410±3 177±2 225±2 225±2 38.5 T11 DGM12120 12 128 120 105 93.9 70.6 344±3 171±2 274±2 280±2 48.1 T11 DGM12125 12 133 125 110 97.8 73.5 485±3 170±2 242±2 242±2 44.5 T11 DGM12150 12 160 150 132 117 88.2 522±3 240±2 218±2 224±2 57.8 T11 DGM12180 12 192 180 158 141 106 522±3 240±2 218±2 224±2 65.5 T11 DGM12200 12 212 200 175 157 118 522±3 268±2 220±2 226±2 79.5 T11 DGM12225 12 240 225 197 176 132 522±3 268±2 220±2 226±2 82.5 T11 DGM6135 6 144 135 118 106 79.4 322±3 178±2 228±2 234±2 23.5 T7 DGM6180 6 192 180 158 141 106 322±3 178±2 228±2 234±2 33.5 T11

销售服务热线：010-56263914 二十四小时服务电话 13366867326 客服：QQ 876757316 联系人：任坤（经理）

DJ理士2v系列

产品特性 1. 寿命长。 2. 自放电率极低。 3. 容量充足。 4. 使用温度范围宽。 5. 密封性能好。 6. 导电性好。 7. 充电接受能力强。 8. 安全可靠的防爆排气系统。 应用领域 1. UPS不间断电源 2. 通讯系统 3. 电力系统 4. 电动工具 5. 应急照明系统 6. 自动化控制系统 7. 消防和安全警报系统 8. 太阳能、风能系统 9. 计算机备用电源 10.便携式仪器、仪表 11.医疗系统设备 12.电动车 13.航海 产品规格 电池型号 额 定 额定容量(Ah) 外型尺寸 (mm) 参 考 端子形式 电 压 1.80V 1.80V 1.75V 1.75V 1.67V 长 宽 高 总高 重 量 (V) 20HR 10HR 5HR 3HR 1HR (L) (W) (H) (H) (Kg) DJ65 2 69.0 65.0 57.0 51.6 38.7 170±2 72±1 205±2 212±2 5.0 T6 DJ75 2 79.6 75.0 65.5 59.7 44.6 170±2 72±1 205±2 212±2 5.5 T6 DJ100 2 106 100 87.5 79.5 59.5 170±2 72±1 205±2 212±2 6.0 T6 DJ120 2 127 120 105 95.4 71.4 170±2 98±1 205±2 212±2 7.6 T7 DJ130 2 138 130 114 104 77.4 170±2 98±1 205±2 212±2 8.0 T7 DJ150 2 159 150 132 119 89.3 170±2 98±1 205±2 212±2 8.5 T7 DJ200 2 212 200 175 159 119 170±2 110±2 328±3 350±3 13.0 T11 DJ250 2 266 250 219 199 149 170±2 110±2 328±3 350±3 17.2 T11 DJ300 2 318 300 263 239 179 170±2 150±2 328±3 350±3 18.3 T11 DJ350 2 372 350 307 278 208 170±2 150±2 328±3 350±3 22.0 T11 DJ400 2 424 400 350 318 238 210±2 175±2 330±3 350±3 26.5 T11 DJ450 2 478 450 394 357 268 210±2 175±2 330±3 350±3 28.0 T11 DJ500 2 530 500 438 399 298 240±2 175±2 330±3 350±3 29.3 T11 DJ600 2 636 600 525 477 357 300±2 175±2 330±3 350±3 35.8 T11 DJ700 2 742 700 615 558 417 300±2 175±2 330±3 350±3 39.5 T11 DJ760 2 806 760 665 603 452 410±3 175±2 330±3 351±3 49.0 T11 DJ800 2 848 800 700 636 476 410±3 175±2 330±3 351±3 51.0 T11 DJ900 2 954 900 790 717 536 410±3 175±2 330±3 351±3 53.0 T11 DJ1000 2 1060 1000 875 795 595 475±3 175±2 328±3 350±3 58.7 T11

销售服务热线：010-56263914 二十四小时服务电话 13366867326 客服：QQ 876757316 联系人：任坤（经理）