消防阀门系列:ZSFC干式报警阀的详细资料：

产品介绍： ZSFC干式报警阀是干式喷水灭火系统的主阀，与闭式喷头、充气设备、空气维持装置、电磁阀、排气阀、组成干式喷水灭火系统。 干式喷水灭火系统主要应用在环境温度低于4℃或高于70℃的场所，如冷库，锅炉房等 场所。 订货须知： 一、①干式报警阀产品名称与型号②干式报警阀口径③干式报警阀是否带附件以便我们的为您正确选型.