靖远县全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件采购项目

招 标 文 件

招标编号：BGZJ-ZC(4)16179

委托单位：靖远县教育局

招标机构：甘肃美达工程造价咨询有限公司

二〇一六年九月

# 目  录

目  录	3

投标须知前附表	9

1、总  则	12

1.1 招标文件涉及术语的内涵及解释	12

2、  投标须知	13

2.1 招标	13

2.1.1 综合说明	13

2.1.3 招标文件的修改与补充	13

2.2 投标	14

2.2.1投标文件的语言	14

2.2.2计量单位	14

2.2.3投标货币	15

2.2.4联合投标	15

2.2.5知识产权	15

2.2.6投标综合要求及说明	15

2.2.7投标文件的组成	16

2.2.8投标文件格式	17

2.2.9投标有效期	17

2.2.11投标文件的份数和签署	18

2.2.12 投标文件的密封	18

2.2.13投标文件递交	19

2.2.15 投标文件的修改与撤回	19

2.3 开标	19

2.6  中标通知书及中标供应商的确定	22

2.6.2 合同授予原则	22

2.6.3 合同的签署、履行及验收	22

2.6.4 其他	23

3、  澄清和质疑	23

3.1综合说明	23

3.2对招标文件的澄清和质疑	24

3.3对招标过程和中标结果的质疑	24

3.4澄清或质疑不予受理的情况	25

3.5其他	25

4、 货物需求	25

4.1货物需求一览表	26

4.2 交货时间及地点：	73

5、技术要求	73

5.1总体要求	73

5.2货物技术要求	73

5.3销售服务和技术支持的要求:	73

5.3.1 售前服务	73

5.3.2 售后服务	73

6、评标原则及办法	74

6.1 评标工作中的原则及组织	74

6.1.1 原则	74

6.1.2 组织	74

6.2  评标内容及标准	75

6.2 .1	75

6.2.2 无效投标	75

6.3 评标的程序和	77

方法	77

6.3.1评标程序	77

6.3.2评标方法	77

6.4.1 评标委员会的职责	87

6.5 废标	87

7、 附件	89

合同格式及条款	90

靖远县全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件采购项目招标公告

甘肃美达工程造价咨询有限公司受靖远县教育局的委托，对其靖远县全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件采购项目以公开招标形式进行采购，欢迎符合条件的供应商前来投标。

一、项目编号： BGZJ-ZC(4)16179

二、采购方式：公开招标

三、项目简介：

（一）采购内容：

第一包：音乐器材24套；

第二包：体育器材24套；

第三包：八角实验桌24套；

第四包：录播教室6室；

第五包：云教室11室；

第六包：卧式链条数控采暖锅炉0.25MW-1.05MW共11台 。

- 采购预算：7999995元

第一包：768000元；

第二包：792000元；

第三包：616800元；

第四包：1800000元；

第五包：2263195元；

第六包：1760000元。

（三）评审办法：综合评分法

四、供应商资格要求：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）提供营业执照、组织机构代码证、税务登记证副本或具有统一社会信用代码的营业执照副本。

（三）须提供法人授权函，法定代表人身份证明及被授权人身份证明；

（四）提供供应商所在地人民检察院出具的近5年内无行贿犯罪记录的书面查询回执；

（五）提供参加政府采购活动近 3 年内无重大违法记录书面声明；

（六）提供上年度经审计的财务报告和近半年依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

（七）提供所投主要产品生产厂家针对本项目的授权函、质量保证、售后服务承诺函（厂家直投仅需提供质量保证、售后服务承诺函）。

(八)生产厂家投标的须提供常压热水锅炉制造许可证，非生产厂家同时提供常压热水锅炉安装许可证和生产厂家的常压热水锅炉制造许可证。（第六包）

五、网上报名时间：

2016年10月10日0：00至2016年10月14日18:00，请登录白银市公共资源交易中心网站（http://www.bygzjy.cn）报名。

六、招标文件获取时间及方式：

（一）时间：2016年10月10日0：00至2016年10月14日18:00。

（二）方式：登录《甘肃政府采购网》或《白银市公共资源交易中心网站》免费下载。

（三）网址：甘肃政府采购网www.gszfcg.gansu.gov.cn；白银市公共资源交易中心网站www.bygzjy.cn。

七、投标截止时间：

（一）投标截止时间：2016年11月 1 日 9时整（北京时间，逾期不予受理）

（二）开标时间：2016年11月 1 日 9 时整（北京时间，逾期不予受理）

（三）开标地点：白银市公共资源交易中心2楼西侧第二开标室。

八、报名须知：

为了规范交易平台的业务流程以及给用户提供方便快捷的服务，凡是拟参与白银市公共资源交易活动的招标人、招标代理机构、投标人需先在白银市公共资源交易中心网站上注册，并获取数字证书，方可办理业务。注册成功后，投标人重新登录系统登记参与项目投标，并根据系统生成的投标“登记号”交纳投标保证金，投标“登记号”系统会实时发送到投标人手机。（数字证书办理咨询电话：0943-8287909）

九、投标保证金递交截止时间：递交投标文件截止时间

（一）投标保证金提交方式为银行电汇，不接受其他方式的投标保证金。

（二）投标人必须从基本账户以电汇方式提交保证金，且投标保证金单位名称必须与投标人登记的单位名称一致，不得以分公司、办事处或其他机构名义递交。

（三）投标人在办理投标保证金电汇手续时，在银行电汇单附言栏上必须且只填写投标保证金对应的投标项目标段（包）的8位数字登记号。在汇款单附言栏内不填或错填投标“登记号”，交易系统无法识别保证金所对应的项目标段（包）的，将导致投标无效；未按标段（包）逐笔递交保证金的，将导致投标无效。

投标保证金其他问题，可登录白银市公共资源交易中心网站查看“网上缴纳投标保证金操作指南”。

十、采购项目联系人及电话：

白银市公共资源交易中心：

联系人：付蓉     联系电话： 0943-8287900

联系地址：白银市南环路3号高科技产业园2楼西侧

采购单位：靖远县教育局

联 系 人：张建良    联系电话：0943-6130403

联系地址：靖远县教育局

代理机构：甘肃美达工程造价咨询有限公司

联 系 人：张青

联系电话：0931-8274576；13669339857

联系地址：兰州市城关区小雁滩168号1805室

甘肃美达工程造价咨询有限公司

2016年10月9日

# 投标人须知前附表

下述关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如果有矛盾的话，应以本资料为准。

| 序号 | 内 容 规 定 |
| --- | --- |
| 1 | 综合说明： 1）项目名称：靖远县全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件采购项目 2）交货时间及地点：按照合同签订日期、地点供货 3）招标内容：第一包：音乐器材24套；第二包：体育器材24套；第三包：八角实验桌24套；第四包：录播教室6室；第五包：云教室11室；第六包：卧式链条数控采暖锅炉0.25MW-1.05MW共11台 。 4）采购预算：第一包：768000元；第二包：792000元；第三包：616800元；第四包：1800000元；第五包：2263195元；第六包：1760000元。 5）招标方式：公开招标 6）评标方法：综合评分法 |
| 2 | 采购人： 1）单位名称：靖远县教育局 2）联系人：张建良 3）联系电话：0943-6130403 |
| 3 | 招标代理机构： 1）单位名称：甘肃美达工程造价咨询有限公司 2）联系人：张青 3）联系电话：0931-8274576 13669339857 |
| 4 | 付款方式： 经需方验收合格后，凭验收单及合同总价开据的发票（完税价），由需方支付货款的95%，剩余5%作为质量保证金，一年质保期满无任何质量问题后无息返还。 |
| 5 | 投标人资质文件要求：（未作特殊要求的，复印件加盖鲜章，原件备查） （一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； （二）提供营业执照、组织机构代码证、税务登记证副本或具有统一社会信用代码的营业执照副本复印件。 （三）提供法定代表人资格证明、身份证（法定代表人参与投标时提供）；提供附有法定代表人身份证复印件的法人授权函原件，被授权人身份证（非法定代表人参与与投标时提供）；（一式两份，一份装入正本，一份带至开标现场） （四）提供供应商所在地人民检察院出具的近5年内无行贿犯罪记录的书面查询回执；（原件装入投标文件正本，作为资格审查必要条件） （五）提供参加政府采购活动近 3 年内无重大违法记录书面声明原件； （六）提供上年度经审计的财务报告和近半年依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料； （七）提供所投主要产品生产厂家针对本项目的授权函、质量保证、售后服务承诺函原件（厂家直投仅需提供质量保证、售后服务承诺函原件）； (八) 生产厂家投标的须提供常压热水锅炉制造许可证，非生产厂家同时提供常压热水锅炉安装许可证和生产厂家的常压热水锅炉制造许可证。（第六包） （九）中小企业声明函（属于中小微企业的供应商提供） 以上条款为相应投标项目必须提供的资质材料，并作为资格审查的必要条件,其中证书必须在有效期内，应按规定通过上年度年检或复审，所有证书复印件必须加盖投标人法人公章鲜章，另标注 “与原件一致”字样或加盖“与原件一致”条章。证书未按规定年检、复审或未按上述要求制作标书的，未按规定提交资质文件的将视为无效投标。 |
| 6 | 投标有效期： 60 天 |
| 7 | 注册信息须知： 为了规范交易平台的业务流程以及给用户提供方便快捷的服务，凡是拟参与白银市公共资源交易中心活动的招标人、招标代理机构、投标人需先在市公共资源交易网上注册，并获取数字证书，方可办理业务。 注册成功后，投标人每次参加项目投标前须重新登录系统进行项目投标登记，投标“登记号”系统会实时发送到投标人手机。 注：填写信息必须真实有效。若有问题，请电话咨询：0943-8287909 注意事项： 1) 投标保证金提交方式为银行电汇，不接受其他方式的投标保证金。 2）投标人必须从基本帐户以电汇方式提交保证金，且投标保证金单位名称必须与投标人登记的单位名称一致，不得以分公司、办事处、个人或其他机构名义交纳。 3）投标人在办理投标保证金电汇手续时，必须在银行电汇单附言栏上必须且只填写投标保证金对应的投标项目标段或包号的“登记号”（8位数字），以便网上退还。 注：投标人投两个及以上标段或包号的，应该按每个标段或包号分别交纳投标保证金。 投标保证金数额及交纳方式： 投标人应于开标之前将投标保证金分包（一包：1万元；二包：1万元；三包：1万元，四包：3万元，五包：4万元，六包：3万元）足额进账到白银市公共资源交易中心指定的账号，过期视为无效标。同时投标人须在投标文件中提交本项目投标保证金进帐单或电汇凭证等银行证明文件（复印件），否则视为无效投标。 （开户名称：白银市公共资源交易中心，开户银行：甘肃银行白银区支行 帐号：662202012635500020地点：白银市大十字友好路北侧白银公司办公楼对面) |
| 8 | 投标文件份数： 1)投标文件:正本 1 份,副本2 份，电子版 1 份（U盘）。 。 2)为方便唱标,请单独密封开标信封。开标信封（内放开标一览表、）单独提交。 4）投标文件必须为无线胶装，否则视为无效投标。 注：投标人投两个及以上包号的，应该按每个包号分别制作投标文件。 |
| 9 | 该采购项目分6包，不接受联合体投标。 |
| 10 | 供货期：合同执行期间 |
| 11 | 按照《政府采购信息公告管理办法》中华人民共和国财政部令第19号 第三章第十八条在各政府采购信息指定发布媒体上公告同一政府采购信息的时间不一致的，以在财政部指定的政府采购信息发布媒体上最早公告信息的时间为公告时间和政府采购当事人对有关事项应当知道的时间。本项目时间安排以甘肃政府采购网发布信息为准。 |
| 12 | 招标文件购置清单中带*或★的项目是必须要满足的条件 |
| 13 | 在单一品目的货物采购中，出现同一品牌同一型号的产品有多个供应商参加投标时评标中在其他条件合格的前提下，选取报价最低的供应商进入评标，舍弃其他供应商。 |
| 14 | 1）对中小微企业执行财库【2011】181 号及工信部联企业〔2011〕300 号文件的规定， 对其价格给予一定比例扣除，其评标价为按规定比例扣除后的价格。 2）不符合财库【2011】181 号及工信部联企业〔2011〕300 号文件的规定企业的产品 价格不予扣除。 3）本项目对小型和微型企业产品价格的扣除比例：6 % |

# 1、总  则

## 1.1 招标文件涉及术语的内涵及解释

1)“政府采购当事人”是指在政府采购活动中享有权利和承担义务的各类主体，包括采购人、供应商和采购代理机构等。

2)“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目是指靖远县教育局

3)“招标人”是指采购人和其委托的招标代理机构，本项目是指靖远县教育局和甘肃美达工程造价咨询有限公司。

4)“投标人”是指向本次招标人提交投标文件的供应商。

5)“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

6)“招标文件”是指由招标人发出的文本、文件，包括全部章节和附件及答疑会议纪要及其他相关补充材料和相关变更内容。

7)“投标文件”是指投标人根据本招标文件向招标人提交的全部文件。

8)“采购文件”是指包括采购活动记录、采购预算、招标文件、投标文件、评标标准、评标报告、定标文件、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及其他有关文件、资料。

9)“货物”是指投标人中标后根据招标文件和合同的规定须向采购人提供的各种形态和种类的物品，包括本次采购所标明的货物等。

10)“服务”是指投标人中标后根据招标文件和合同的规定承担与供货、运输有关的服务，包括运输、仓储、保险以及其它的伴随服务，如售后、更换和应承担的其它义务。

11)“书面形式”是指任何手写、打印或印刷的各种函件，不包括电传、电报、传真、电子邮件。

# 2、  投标须知

## 2.1 招标

### 2.1.1 综合说明

本项目按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法规，已办理招标申请，并得到行业主管部门审核批准，现通过招标来择优选定货物服务的供货商。本招标文件包括本文所列内容及按本须知发出的全部和补充资料。投标人应认真阅读本招标文件中所有的事项、格式、条款、技术规范等实质性的条件和要求。投标人被视为充分熟悉本招标项目的全部内容及与履行合同有关的全部内容，熟悉招标文件的格式、条件和范围。投标人没有按照招标文件的要求提交相关资料，或者投标人没有对招标文件相关内容都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

2.1.2 招标文件的构成

招标文件用以阐明招标项目所需的货物品名、规格、数量、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（1）招标公告；

（2）投标人须知及前附表；

（3）投标文件格式要求；

（4）投标人有关资格证明文件要求；

（5）招标货物采购及要求；

（6）评标办法；

（7）合同主要条款。

投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝，为无效投标，其风险自行承担。

### 2.1.3 招标文件的修改与补充

投标截止日期3天前，无论出于何种原因，采购人（招标代理机构）可主动或在解答投标人提出的问题时对招标文件进行修改。

采购人（招标代理机构）对已发出的招标文件进行澄清或者修改，将在招标文件要求的提交投标文件截止时间15日前进行，并以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有下载了招标文件的供应商；不足15日的，采购人（招标代理机构）应当顺延提交投标文件的截止时间，投标截止日发生变化的应在相应媒体发变更公告。投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向招标人回函确认。未确认情况应当视为对招标文件修改的知晓，也将视为对修改内容接受的默认。对于未在投标文件中对修改内容做实质性响应的，对其产生的不利因素由未确认者自行承担。

为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的补充或修改内容进行考虑和研究或由于其他原因，招标人应根据相关法律条例规定，决定是否延长投标文件递交截止时间和开标时间，并将此变更通知上述每一位投标人。

答疑会和实地考察

根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以组织召开标前答疑会或组织投标人对项目现场进行考察。答疑会或进行实地考察的时间，招标采购单位将以书面形式通知所有下载了招标文件的供应商。

供应商考察实地所发生的一切费用由供应商自己承担。

## 2.2 投标

### 2.2.1投标文件的语言

投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

### 2.2.2计量单位

除技术规格及要求中另有规定外，本采购项下的投标均采用国家法定的计量单位。

### 2.2.3投标货币

本次招标项目的投标均以人民币报价。

### 2.2.4联合投标

(本次货物采购不允许联合体投标)

### 2.2.5知识产权

投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

### 2.2.6投标综合要求及说明

1）投标人投标应按照招标人标书要求只能报一个方案进行投标，否则按无效投标处理；

2）投标人对投标产品技术性能的描述因欠缺或漏报而影响对投标人投标文件的评比，不利后果由投标人承担；

3）投标人在投标文件中所列出的所有货物的品名、数量、规格等均视为包含在投标项目以及报价中；

4）投标人在本次项目中所提供的货物对于招标文件中的技术参数要求必须满足，并提供生产厂家的授权文件，必须符合国家相关规定的要求，否则视无效投标；

5）同一品牌同一型号产品只能由一家供应商参加。如果有多家代理商参加同一品牌同一型号产品投标的，应当作为一个供应商计算。（财办库[2003]38号）

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
　　除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6）招标人发现具有《政府采购法》第七十七条中第一至五项情形之一和财政部令[2004]第18号中第七十四条第一至五项情形之一的及第七十七条规定的，有权宣布投标程序和结果无效，在涉标的公证性与违法问题的调查或检查中，中标供应商如拒绝有关部门的监督检查，视其情节，招标人也有权宣布中标结果视同无效。招标人同时报备同级财政部门确认，并对投、中标人的损失不承担任何责任；

7）招标人可视投标品目价格情况适当增加或减少采购数量，并保留拆包或取消采购某些品目的权力；

8）投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标人无义务和责任承担相关费用。

### 2.2.7投标文件的组成

投标人须按整包制作投标文件，制作投标文件一份正本，二份副本。制作投标文件必须按照下列编制顺序给文件编制页码并装订成册，在封面分别加盖“正本”或“副本”印样。

1）目录

2）投标函

3）开标报价一览表（附件3）及其他优惠报价内容

4）投标货物分项报价表（附件4）

5)投标人资质证明文件

A、经年检合格的投标人企业法人营业执照副本、税务登记证副本复印件和组织机构代码证复印件(前述法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证已三证合一的，则需提供具有统一社会信用代码的营业执照副本)；

B、提供法定代表人资格证明原件，身份证正、反面复印件（1式2份，1份装入投标文件正本，1份提交开标现场以验证身份）（法定代表人参与投标时提供）；

C、提供附有法定代表人身份证复印件的法人授权委托书，被授权人身份证正、反面复印件（1式2份，1份装入投标文件正本，1份提交开标现场以验证身份）（非法定代表人参与投标时提供）（注:一式两份，一份装入正本中，一份单独递交开标现场工作人员确认其身份及法人或授权人身份证原件）；

D、提供所投主要产品生产厂家针对本项目的授权函、质量保证、售后服务承诺函原件（厂家直投仅需提供质量保证、售后服务承诺函原件）;

E、供应商须提供所在地人民检察院出具的行贿犯罪档案查询结果告知函原件；

F、提供参加政府采购活动近 3 年内无重大违法记录书面声明原件；

G、财务状况报告和依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

H、投标人认为有必要提供的其他有关资质资料。

6）投标人基本情况简介：包括企业简史与经营业务范围、组织机构、职工人数、工程技术人员、资信情况（包括固定资产原值、净值、流动资金、近2年销售额与净利润及纳税）

7）投标货物偏离表（附件5）

8）产品说明书或产品彩页（原件）

9）投标保证金交纳凭证

10）检察院无行贿档案记录书面查询回执

11）投标人业绩及荣誉证书

12）技术方案（包括近一年内所投标货物质量检验报告、投标货物的验收方法和库存管理方法）

13）投标人认为有必要提供的其他有关资料

14）售后服务。投标人按照招标文件中售后服务要求做出的积极响应和承诺。包括以下内容：

（1）供货服务承诺书

（2）针对该项目的工作方案及保障措施

### 2.2.8投标文件格式

投标人应严格按照招标文件第三章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。除明确允许投标人可以自行编写的外，投标人不得以“投标文件格式”规定之外的方式填写相关内容。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理。

对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

### 2.2.9投标有效期

投标文件在正式递交日期起60日内有效。

### 2.2.10 投标保证金

投标保证金数额及交纳方式：见投标须知前附表第7条

1) 投标保证金提交方式为银行电汇，不接受其他方式的投标保证金。

2）投标人必须从基本帐户以电汇方式提交保证金，且投标保证金单位名称必须与投标人登记的单位名称一致，不得以分公司、办事处或其他机构名义交纳。

3）投标人在办理投标保证金电汇手续时，必须在银行电汇单附言栏上必须且只填写投标保证金对应的投标项目标段或包号的“登记号”（8位数字）

注：投标人投两个及以上标段或包号的，应该按每个标段或包号分别交纳投标保证金。

投标保证金数额及交纳方式：

投标人应于开标之前将投标保证金分包分别足额进账到白银市公共资源交易中心指定的账号，过期视为无效标。同时投标人须在投标文件中提交本项目投标保证金进帐单或电汇凭证等银行证明文件（复印件），否则视为无效投标。

（开户名称：白银市公共资源交易中心，开户银行：甘肃银行白银区支行 帐号：662202012635500020地点：白银市大十字友好路北侧白银公司办公楼对面)

未中标投标人的投标保证金，在中标结果公示5个工作日后且无异议，投标单位联系采购代理机构办理退还事宜。

如投标人有下列情况，投标保证金不予退还：

1) 在投标截止时间后撤回其投标文件的；

2) 中标后无正当理由不与采购人或者市公共资源交易中心签订合同的；

3）未能在规定期限内签署合同的；

4）公示期内放弃中标结果的。

### 2.2.11投标文件的份数和签署

1)投标文件:正本 1 份,副本 2 份，电子版 1 份（U 盘） 。（文件递交后不予退还） 。

2)为方便唱标,请单独密封开标信封。开标信封（内放开标一览表、）单独提交。

3）投标文件必须为无线胶装，否则视为无效投标。

注：投标人投两个及以上包号的，应该按每个包号分别制作投标文件。投标文件中除要求由投标人法定代表人或被授权人签字的内容必须签字、盖章外，其他每页也须加盖公章。投标文件应使用不能擦去的墨水打印或书写。全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应由法人或授权的投标代表签字证明。

### 2.2.12 投标文件的密封

投标人应将投标文件正、副本和电子版分别用标有“正本”、 “副本”和“电子版”字样的信封独立密封，并在信封上标明“项目名称”、“招标编号”、“投标商名称”（盖公章）、“详细地址” 和“请勿于201X年X月X日X：XX之前启封！”的提示警句，在封口处加盖骑缝章。有多个标段（包）的，投标文件（包括电子版）按标段（包）分别密封包装。如果外层包封没有按上述规定密封并加注标志，将被视为无效投标，且招标人将不承担投标文件错放或提前开封的责任。

为方便招标人唱标，投标人请另做一份由投标人法定代表人或被授权人签字、盖投标人公章的书面投标报价表，即开标一览表（格式见附件4），单独密封于一小信封内，（密封要求与投标文件密封要求相同），同投标文件一同单独递交。

### 2.2.13投标文件递交

投标文件应在投标文件递交时间内送达白银市公共资源交易中心2楼第   开标室，招标人将拒绝接受在投标截止时间后递交的投标文件。

### 2.2.14 投标截止时间：2016年11月 1日9时

招标人可以补充通知的方式，酌情延长投标截止时间。在上述情况下，招标人与投标人以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止时间。

招标人或代理机构可视具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但应当在提交投标文件截止时间3日前。变更时间应当在《甘肃政府采购网》《白银市公共资源交易中心网》发布。

### 2.2.15 投标文件的修改与撤回

投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止时间以后，不能更改投标文件。

投标人的修改或撤回通知，应单独密封在一个信封中，在信封上注明“修改”或“撤回”的字样。同时，信封上还须按投标文件的密封要求加写标志。

## 2.3 开标

招标人将于规定的开标时间和地点举行开标会议，投标人的法定代表人或授权代表人必须参加开标会议。

开标会议在有关监督部门的监督下，由招标人组织并主持，对投标文件进行检查，除投标截止时间前递交合格撤回通知的投标文件不予开封外，将检查投标文件是否符合投标文件的密封要求。

开标后，将由招标人按照递交投标文件的逆顺序公开宣读有效投标人的投标报价表所有内容，以及招标人认为必要的其它内容。

招标人有权就投标文件中含混之处向投标人提出询问或澄清要求。

公开开标后，直到向中标的投标人授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意见等均不得向投标人及与投标无关的其他人透露。

## 2.4评标

评标工作由招标人依法组建的评标委员会（以下简称评委会）负责。

评委会严格按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第18号令）规定的程序和招标文件规定的评分办法及标准对投标文件进行评审打分。

评标过程严格保密。投标人对评委会的评标过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其投标被拒绝。

在评标期间，评委会可要求投标人对其投标文件中非实质性的有关问题进行澄清、说明或者补正。有关澄清、说明或者补正的要求和答复应以书面形式提交。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会认定实质性响应招标文件的投标是投标文件与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有实质性负偏离。评委会决定投标文件的响应性依据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

如果投标文件没有实质性响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质性响应的投标。

评委会只对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

投标文件属于下列情况的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件规定交纳投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定和要求密封、签署、盖章的;

（3）不具备招标文件中规定的资格条件和要求的;

（4）未按照招标文件规定的格式要求编制的；

（5）不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

（6）招标文件规定的其他无效投标情形。

23.9变更采购方式后采用的评标方法

经同级政府采购监管部门审核批准由公开招标变更为竞争性谈判或单一来源方式采购后，原采用 “综合评分法”的项目将选择“最低评标价法”作为评标方法。

## 2.5定标

定标原则

根据评委会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

评标方法分为综合评分法。

综合评分法：是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为拟中标供应商。综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权值×100。
定标程序

评委会将评标情况写出书面报告，按照综合得分高低标明排列顺序。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，主要内容包括：

1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

2）下载招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

3）评标方法和标准；

4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

5）评标结果和中标候选供应商排序表；

6）评标委员会的授标建议。

评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此做出书面说明并纪录在案。

招标人在评标结束后两个工作日内将评标报告送采购人。

采购人在收到评标报告后五个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

根据采购人确定的中标人，招标人在甘肃省政府采购网、白银市公共资源交易中心网上发布中标公告，同时向中标人发出中标通知书。

招标采购单位不解释中标或落标原因，不退回投标文件和其他投标资料。

### 2.6  中标通知书及中标供应商的确定

2.6.1 中标供应商的确定

根据《中华人民共和国财政部令》第18号第五十九条之规定，采购人依法享有经授权的中标供应商确定权。

按照“综合评分法”，采购人原则上根据评标委员会的评议结果按顺序确定中标供应商。当评标总得分最高的投标供应商放弃成交、或因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定评标总得分次高的投标供应商为中标供应商。

中标供应商确定后，由招标人以公告的方式公布中标结果并向中标供应商发出中标通知书，中标公示届满后，要求其按实际供货量与采购人签订合同。

中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，市公共资源交易中心在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

### 2.6.2 合同授予原则

招标人将把合同授予经评标委员会评议推荐采购人确认的投标人。若因中标人违约或因不可抗力等原因不能被授予合同，则合同将授予排序在该投标人之后的下一个投标人。

招标人保留在签订合同时调整方案需求和变动所购设备或材料数量的权力。

### 2.6.3 合同的签署、履行及验收

中标人按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或被授权人与需方签订合同。需方与中标人是合同权利与义务的直接、全部责任承担人。招标人所发出的中标通知书对需方和中标供应商具有同等法律效力。

中标通知书发出后，需方拒绝签订供货合同或擅自改变中标内容，按照《中华人民共和国合同法》定金罚则及损害赔偿的原则处罚并办理。若中标人不能在规定时间内与需方签订合同，或变相签订合同，招标人依监督职能可采取取消其中标资格并没收其投标保证金等措施，并可按照财政部令[2004]第18号第六十八条、第七十五条、第七十六条规定办理。此时可由招标人按照排名顺序与下一投标人签订合同。

履行合同

中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

验收

中标人交货时，由采购人依据合同组织验收，货物（设备）使用和运行合格无质量问题，采购人应签署《验收单》。

### 2.6.4 其他

中标后招标文件和投标文件未尽事宜另行商定。本招标文件由招标人负责解释。

# 3、  澄清和质疑

## 3.1综合说明

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向被质疑人提出询问，被质疑人应当及时予以答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人询问和质疑实行实名制。投标人询问和质疑应当有事实根据，不得进行虚假、恶意询问或质疑，干扰政府采购正常的工作秩序。投标人提起质疑应当符合下列条件：必须是参与被质疑项目的投标人；必须在规定的质疑有效期内提起质疑；政府采购监督管理部门规定的其他条件。质疑人提出质疑时，应当提交书面质疑书，质疑书应当包括下列主要内容：被质疑人的名称、地址、电话；采购项目名称、项目编号；具体事项、请求和主张；提起质疑的投标人名称、地址及联系方式；质疑日期。质疑书的递交应当采取当面递交的形式。

## 3.2对招标文件的澄清和质疑

投标人应尽早下载招标文件，若对招标文件有疑问需要澄清或质疑，须从公告第三天起七个工作日由澄清或质疑方的法定代表人或授权投标人（必须为法定代表人授权进行该项目投标的被授权人）以书面形式向招标人递交澄清或质疑函(原件)，并登记备案。澄清或质疑函须有法定代表人亲笔签字。澄清函应说明需要澄清的内容，质疑函除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。澄清或质疑函应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交澄清或质疑函时，提供法定代表人身份证复印件；由授权投标人递交澄清或质疑函时，还须提供法人投标授权函和质疑授权函（均为原件）及被授权投标人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于在XXX项目澄清或质疑使用”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。

招标人应在收到质疑函3个工作日内根据澄清或质疑函的具体内容相应作出答复或不予答复，答复内容不得涉及商业秘密。作出答复的将以书面形式通知提出澄清或质疑的投标人和其他有关投标人，或在甘肃政府采购网上予以公布。递交质疑的投标人和其他有关投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向招标人回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。对于未在投标文件中对修改内容做实质性响应的，对其产生的不利因素由未确认者自行承担。同时招标人可以酌情延长投标截止时间。

## 3.3对招标过程和中标结果的质疑

投标人认为招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在投标人于甘肃政府采购网发布中标结果公告期限届满之日起七个工作日内，由质疑方的法定代表人或授权投标人以书面形式向投标人递交质疑函（原件），并登记备案。质疑函须有法定代表人亲笔签字，除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。质疑函应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交质疑函时，提供法定代表人身份证复印件；由授权投标人递交质疑函时，还须提供法人投标授权函和质疑授权函（均为原件）及被授权投标人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于在XXX项目质疑使用”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。

招标人应在受理投标人的书面质疑后，根据质疑函的具体内容及时向递交质疑函的投标人作出答复或不予答复，答复内容不得涉及商业秘密。作出答复的以书面形式通知递交质疑的投标人和其他有关投标人，或在甘肃政府采购网上予以公告。递交质疑的投标人和其他有关投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向招标人回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。

## 3.4澄清或质疑不予受理的情况

有下列情形之一的，属于无效质疑，被质疑人不予受理，由此产生的影响由投标人自行承担：

(一)不是参与该政府采购项目活动供应商的;

(二)被质疑人为采购人或政府采购代理机构之外的；

(三)所有质疑事项超过质疑有效期的；

(四)以具有法律效力的文书送达之外方式提出的；

(五) 未按上述规定递交澄清或质疑函的；

(六) 其它不符合受理条件的情形。

## 3.5其他

甘肃政府采购网网址：http://www.gszfcg.gansu.gov.cn/

澄清或质疑函递交地点：递交于甘肃美达工程造价咨询有限公司（兰州市城关区雁西中路田园美居1幢二单元1805室）

# 4、 货物需求

## 4.1货物需求一览表

| 序号 | 包号 | 采购设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一包 | 音乐器材 | 套 | 24 |  |
| 2 | 第二包 | 体育器材 | 套 | 24 |  |
| 3 | 第三包 | 八角实验桌 | 套 | 24 |  |
| 4 | 第四包 | 录播教室 | 室 | 6 |  |
| 5 | 第五包 | 云教室 | 室 | 11 |  |
| 6 | 第六包 | 卧式链条数控采暖锅炉 | 台 | 11 |  |

| 第一包 |
| --- |
| 序号 | 产品名称 | 型号、基本配置参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 钢琴 | 工作条件：工作条件： 成品放在室内保管，相对湿度为40％－70的条件下能正常工作，适合西北地区气候使用。尺寸和重量：高度:1200 mm，长度：1506 mm，宽度：590 mm，重量：220/257KG琴体颜色：亮光黑色。琴弦：采用原装琴钢丝，1#低音弦长度：1150 mm 弦槌：采用花梨木榔头，优质纯羊毛呢毡，使音色圆润通透，重量：约6－10克。止音器音头采用优质毛毡。顶杆：采用高强度ABS材料，抗磨损，自润性能好，使用寿命长。音板：上下两层白松实木木皮加强音板的抗拉张力，使音板在任何环境下都能保持稳定状态，不会变形和开裂。为了保证音源系统的稳定性和良好的共振性，采用了世界上最先进的五轴联动设备加工音板框，音板尺寸：1435×942mm2弦轴板：采用钢琴专用色木交错拼接而成的多层板，使音的稳定性和持久性更有保证，并有稳定的握钉力。弦码：采用钢琴专用色木多层板，硬度高、不开裂、音波阻抗小，具有良好的导音性能。 弦轴：45＃钢（调质处理）中踏瓣：专用钢丝拉线 ,干燥处理：木制件经过两年以上的自然风干，再根据不同的部件采用不同的烘干方式释放木材的内应力，呢毡经过防潮、防蛀、防霉处理。键盘盖：带内置安全缓降装置。键盘：全音域88键，白键采用抗菌材料，手感舒适。琴键采用优质松木制作而成,踏板：全功能三瓣式。外观涂装：：底层为高密度聚脂板，再涂饰底漆及高硬度不饱和树脂、环保、防裂亮光面漆，应用静电喷涂、自动淋漆，机械手自动喷漆等先进工艺。配备内置缓降器的琴盖。原装配备原厂琴凳、键盘呢、琴罩、塑料垫脚、擦琴布、说明书。*提供生产厂家授权函，产品检测报告，产品原厂印刷彩页。后面喷写“靖远县全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件项目”字样。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 电钢琴 | *键盘: 88键全配重键盘，渐进式弦槌击弦机;*音源: 谐波呈像音源, 88键采样;*音色,24 种，*包括5种中国音色如下：钢琴: 音乐会钢琴1,2, 录音室钢琴1,2, 柔美钢琴1, 2, 现代钢琴, 摇滚钢琴;电钢琴/风琴: 经典电钢琴, 60年代电钢琴, 现代电钢琴, 爵士风琴, 教堂风琴;其他: 慢弦乐, 弦乐合奏, 原声贝司, 电贝司, 羽管键琴, 颤音琴*中国音色：扬琴，古筝，琵琶，二胡，笛子。*复音: 最大192复音;*混响: 房间, 小型音乐厅, 大音乐厅,关闭;声音设定: 制音共鸣, 浊音, 归位噪音, 踏板噪音, 明亮度, 面板均衡器;录音: 3首乐曲– 约15,000音符记忆容量 注册登陆记忆: 4个存储位置;键盘模式: 双钢琴演奏模式 (音量平衡可调), 分割模式 (音量平衡可调);教学功能: Alfred’s Basic Piano 1A/1B, Burgmüller 25 (Opus 100) 节拍器: 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 3/8, 6/8, 7/8, 9/8, 12/8 (音量/速度可调), *100 种连击节奏;示范曲: 12 首.*其他功能: 移调, 调音, 调律, 喇叭开关 ,用户存储, 恢复出厂设置, 自动断电;MIDI 功能: MIDI音色控制, MIDI通道， 本地控制, 多声部模式;接口: MIDI(IN/OUT), 制音踏板 , 耳机接口 x 2;喇叭: (8 x 12 cm) x 2,;功率: 7 W x 2;功耗: 9 W 附件: 制音踏板, 乐谱架, 电源适配器;原装配备原厂琴凳、键盘呢、琴罩、塑料垫脚、擦琴布、说明书*提供生产厂家授权函原件，产品3c认证，产品检测报告。后面喷写“靖远县全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件项目”字样。 | 台 | 2 |  |
| 3 | 电子琴 | 键盘：61键*钢琴外观琴键;最大复音数：12;音色：*100种内置音色;节奏/模式;*100种内置节奏;自动伴奏;·模式：单指和弦、多指和弦; ·控制器：开始/停止、同步启动/节奏填充; 内置乐曲：*100首（乐曲库）;教学功能:分手练习开/关（分手练习：右手/左手）;其它功能:乐曲库控制器;移调：12档（-6到+5半音）;调音A4＝大约440 Hz ± 50音分显示屏幕:LCD 扬声器:10cm×2;放大器输出;2W + 2W;输入/输出终端·耳机/输出（立体声标准JACK插头） ·外部电源（9.5V DC） ;电源要求:电池：5号电池6节/可选电源适配器;附件:曲谱、谱架、电源配适器、说明书*提供生产厂家授权函，产品检测报告，产品3c认证. | 台 | 1 | 带样品 |
| 4 | 手风琴 | 1.37键96贝斯3排簧7变音 毛重：13kg 净重：10.5kg 尺寸：58*31*55cm 2．律制：采用十二平均律. 3．标准音：小字一组a音为440HZ，应符合GB 3451－1982的要求。 4．音准：键盘部分的音准误差应为﹢17 -8 音分。相邻两键音准误差之差高、中级品应不大于5音分。 5. 变音器：变音键排列整齐，音列组合标志准确、清楚。变音传动装置应灵敏有效，并能保证音孔的充分启闭。 6. 键盘41个条形琴键，键盘耐磨防划、琴键左右不摆动、机械传动稳定灵活，经久耐用不褪色。 7. 全音域内的同度音和八度音应和谐。 8. 风箱气密性能：漏气应不大于98Pa（或±5mmH2O）。 9.包装有防潮、防震措施，外包装用瓦棱纸箱。 10.琴带：风箱扣带、贝司带、背带应牢固，长短适宜，有调节装置的应灵活有效。 11.琴体外观：琴箱色泽协调，表面平滑，线条流畅，镀层完整。紧固件没有松动现象。 12.应配套手风琴包一只，设计合理，坚固耐用，与手风琴款型相配。 13.符合《手风琴通用技术条件》QB/T 1298-2006标准相关规定。 14.符合《手风琴风箱纸板》GB/T 22827-2008标准相关规定。 | 台 | 1 | 带样品 |
| 6 | 成套打击乐器 | 大号木质响板：三片系绳组装，全长2300mm；木鱼：一副八个，最小的正面直径40mm，配击打锤。铃鼓：木质，鼓面直径250mm，高40mm，羊皮材质，双排铃片，铃片厚度0.8mm。沙锤：一副两个，木质柄长200mm，椰壳最小直径110mm；大号专业碰钟：铜质，一副两个，直径40mm，壁厚1.5mm。大号串铃：木质柄长度150mm，21个铃铛，铃铛直径20mm；专业三角铁：音质纯正一副六个，最短边长100mm，最大边长300mm；配四根打击棒 | 套 | 1 | 带样品 |
| 7 | 小锣 | 1．材质：优质响铜。 2．质量不小于1000g，直径不小于350mm，中心脐直径不小于20mm。 3. 扁平圆体，有边，边孔较小，系以绳。厚薄均匀，平整，无毛刺，无裂缝，表面抛光氧化处理并涂油。 4．音质要求：中心发音较低，靠边的部分发音较高，在锣边、锣心或二者之间，击奏不同的音色和音高。 5．配锣锤，表面无疤痕。 6．密封包装，防腐蚀。 | 个 | 1 | 带样品 |
| 8 | 大锣 | 1．材质：优质响铜。 2．质量不小于2000g，直径不小于500mm，中心脐直径不小于85mm。 3. 扁平圆体，有边，边孔较小，系以绳。厚薄均匀，平整，无毛刺，无裂缝，表面抛光氧化处理并涂油。 4．音质要求：中心发音较低，靠边的部分发音较高，在锣边、锣心或二者之间，击奏不同的音色和音高。 5．配锣锤，表面无疤痕。 6．密封包装，防腐蚀。 | 个 | 1 | 带样品 |
| 9 | 龙鼓 | 1. 材质：选用北方地区、年轮均匀、生长健康的木材做鼓框，表面无疤痕、裂缝，外观漆面光洁。两面蒙上经特殊加工的一等一年以上的牛皮。 2. 直径不小于800mm，高度不小于400mm，带硬木槌，前端呈球状。24寸，鼓架可折叠 3．音质要求：鼓中心，发音较低沉、厚实，鼓外圈发音稍短稍薄，愈靠鼓边愈是单薄。。 | 个 | 1 |  |
| 10 | 小钹 | 1．材质：优质响铜。 2．直径：不小于330mm，1000g每副两片，相击发声。 3．乐器为圆形，中间隆起半球形钹碗。钹边平滑、平整、无毛刺、无裂缝、周边无棱角。 4．钹音丰富洪亮余音绵长，穿透力很强，能烘托气氛。无明显转音及颤音，发金属体鸣乐器音，无固定音高。 | 付 | 1 | 带样品 |
| 11 | 大钹 | 1．材质：优质响铜。 2．直径：380mm，2000g每副两片，相击发声。 3．乐器为圆形，中间隆起半球形钹碗。钹边平滑、平整、无毛刺、无裂缝、周边无棱角。 4．钹音丰富洪亮余音绵长，穿透力很强，能烘托气氛。无明显转音及颤音，发金属体鸣乐器音，无固定音高。 | 付 | 1 | 带样品 |
| 12 | 小军鼓 | 1．鼓腔不锈钢，鼓圈为不锈钢钢圈。鼓皮厚度：不少于0.1175mm。 2．音质清脆悦耳，直径不少于420 mm，高度不少于160mm。 3. 各金属零部件所用材料可满足其功能的需要，电镀件耐腐蚀，等级不低于QB/T3832-1999规定。 4. 附背带1条,硬木棰1付。鼓锤顺直，表面光滑无毛刺，手感舒适。 提供国家质检部门出具的产品质量检测报告、厂家针对本项目的授权函原件与厂家售后服务承诺函原件 | 面 | 20 |  |
| 13 | 大军鼓 | 1．鼓腔不锈钢，鼓圈为不锈钢钢圈。鼓皮厚度：不少于0.175mm。 2．音质清脆悦耳，直径不少于,790mm，高度不少于390mm。 3. 各金属零部件所用材料可满足其功能的需要，电镀件耐腐蚀，等级不低于QB/T3832-1999规定。 4. 附背带1条,硬木棰1付。鼓锤顺直，表面光滑无毛刺，手感舒适。 提供国家质检部门出具的产品质量检测报告、厂家针对本项目的授权函原件与厂家售后服务承诺函原件 | 面 | 2 |  |
| 14 | 高档青年号 | 外壳材质: 黄铜，颜色: 金色 调性: C调 乐器工艺: 镀银，喇叭口直径120mm，高度480mm以上， | 套 | 20 | 带样品 |
| 15 | CD一体机 | CD/CD-RW/MP3碟片播放，磁带/USB/CD复读，卡式磁带录放音，调频调幅两波段收音，特设USB、MP3音频输入接口（可播放MP3/WMA格式). | 台 | 1 |  |
| 16 | 爵士鼓（架子鼓） | 22×14底鼓.16×16通鼓.14×5.5军鼓.13×11通鼓.12×10通鼓.10×8通鼓.8×8通鼓.镲 架配置：吊镲镲架二只.踩镲镲架一只.嗵鼓鼓架一只,军鼓架一只.底鼓踩锤一只.镲片：14"一片.16"一片.12"两片 | 套 | 1 |  |
| 17 | 其他 | 定制40cm*60cm铜牌，喷写宋体“靖远县全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件项目.云机房”字样，大小适中，布局合理，美观大方，颜色鲜艳，永不变色。 |  |  |  |
| 第二包 |
| 序号 | 品目 | 规格型号（主要技术参数） | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 篮球架 | 1、器材应符合GB19272-2011标准要求。2、篮架伸臂1850mm,篮圈上沿距地面3050mm。3、篮球板采用高强度安全钢化玻璃篮板，厚度不小于15mm。4、篮架为箱式配重箱：箱体前高度500mm，箱体后高度370mm。宽度1100mm,长度2000mm,钢板厚度3mm，箱内放置配重450KG。箱体正上方喷写“靖远县全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件项目”字样和双手举嫩芽图案，大小适中，布局合理，美观大方，颜色鲜艳，永不变色。5、篮架立柱采用180mm×180mm的矩形钢管，管壁厚度不低于3.5mm，篮架横臂采用150mm×150mm钢管，管壁厚度3.5mm.横臂承重部位增加辅管加强。6、篮架前拉杆采用40mm×60mm优质钢管，管壁厚度不低于2.8mm，后拉杆采用40×60mm方形管。管壁厚度不低于2.8mm.将后拉杆在弯管机上一次性成型。7、配置弹性篮圈，篮圈采用直径20mm优质碳圆制成，并配有优质篮网。8、篮架各部焊接要求严密牢固，不应有漏焊，虚焊，包渣，裂纹等缺陷。所有钢制件均经过酸洗，磷化，抛丸等初级处理后在喷涂线上采用不含有毒元素的涂层完成最后表面处理。篮架钢性受到一定外力时其水平位移不超过3mm。提供2014年以来国家体育用品检测中心出具的GB19272-2011标准的检测报告原件 1 | 1 | 付 | 提供样品及一块不小于250mm*250mm篮板小样 |
| 2 | 大足球门 | ①执行标准：GB/T19851.15-2007《中小学体育器材和场地—足球门》②技术要求:中学足球门7320mm*2440mm,框架整体可移动，钢管直径120mm，壁厚 4.5mm，后支架为直径 100mm，壁厚 3mm 侧面有挂钩，每 600mm1 个，均匀的分布在框架上，含球网一付用尼龙绳制成网眼小于等于 120mm，金属外表面采用喷砂抛丸、酸洗磷化除锈，表面静电喷涂全部使用纯聚酯室外粉末，厚度不低于 80um。产品应做到材质优良、整体外型美观、制作工艺精细等方面的要求。 | 1 | 套 | 提供样品 |
| 3 | 乒乓球台（室内） | 台长：2740mm（1370mm*2）台宽：1525mm台高：760mm，台面弹性: 220-250MM，弹性均匀度:≤10MM台面光泽度:≤10度，台面摩擦系数:≤0.4， 产品说明：台脚使用双折移动支架，边框为高强度钢框，适用于训练与比赛 。内置脚折下可推行，内附网架一副。在恰当位置喷写“靖远县全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件项目”字样。 | 1 | 付 |  |
| 4 | 高单杠 | 1、 产品执行标准：GB19272-2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》所有单杠两立柱支点中心距≧1200mm，使用高度2400mm。2、主体材料：主立柱为Φ114*3.5mm的圆钢管，横杠尺寸Φ28mm的实心圆钢。主立柱顶端封Φ114mm铁法兰盘，安装应采用直埋方式，地埋深度≥600mm。桩基尺寸：500*500*600mm，呈双层 “十”字交叉状，混凝土浇注方式固定。基周围土质、地基处理、混凝土标号等按国家标准执行。杠面具有弹性、电镀、抗腐蚀。提供2014年以来国家体育用品检测中心出具的GB19272-2011标准的检测报告原件。 | 1 | 个 | 提供样品 |
| 5 | 双杠 | 1、 产品执行标准：GB19272-2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》,高双杠杠面高度：1500mm，杠长2500mm，两杠内侧距离390-520mm，纵向立轴中心距1500mm±100mm。2、主体材料：主立柱为不小于Φ114*3.5mm的圆钢管，横梁尺寸不小于Φ42*3mm的树脂玻璃钢，立柱和横梁组件用防盗专用不锈钢镙丝固定。安装应采用直埋方式，立柱地埋深度≥500mm，桩基尺寸：700*500*500mm，呈双层 “十”字交叉状，混凝土浇注方式固定。基周围土质、地基处理、混凝土标号等按国家标准执行。3、杠面具有弹性、电镀、抗腐蚀。所有固件均采用不锈钢，并加不锈钢防护帽。提供2014年以来国家体育用品检测中心出具的GB19272-2011标准的检测报告原件 | 2 | 个 | 提供样品 |
| 6 | 篮球 | 1.产品技术要求:1.1规格与材料（7#）圆周长745～775mm、质量595g～620g。圆周差均需≤4.0mm。球体表面PU材料，厚度1.4mm。内胆绕线包胶成为一体，绕线采用一根尼龙线和两根腈纶线合绕，不会用棉纱线，重量55g，含胶量35%。中胎用丁基材料制成，对内胆和表皮之间成支撑结构。1.2性能要求充气气压为：0.048Mpa.充气后常温停放36h后，气压下降率≤15%。球嘴朝上，置于球底离回弹高度仪底板（硬质木板）1800mm处，使其自由落下，以球的顶部为基准，测量其回弹高度，需达到200-1600mm。冲击次数达3000次以上。1.3外观质量要求图案商标字迹清晰、图案端正；污渍、颜色均匀。不会有露线、球面气泡杂质。球体表面符合GB/T8948、GB/T8949中一等品要求。2.交收检验、标志、说明书、包装、运输、贮存2.1执行GB/T19851.4-2005有关规定。2.2充气包装，充气 | 2 | 个 |  |
| 7 | 足球 | 1、产品执行标准：GB/T 22892-2008《足球》。1.1 产品技术要求;1.2 规格与材料：小学用足球执行 GB/T 22892-2008 少年足球国标、3#合格品球的要求。圆周 670—700mm，圆周差≤5mm。质量 440—470g。1.3 球面材料采用不低于 1.2mm 厚的 PU 材料手工缝制，缝制过程不漏线不变形。橡胶内胆，含胶量不低于 35%，衬布用 3 层 2*2 帆布乳胶压制而成。2、性能要求：2.1 球充气静置 24h 后圆周下降≤15%。返弹高度：小学用足球 1100-1400mm。3、外观质量要求外观质量应符合 GB/T 22892-2008 5.2 中的日常活运动用足球的要求。 | 2 | 个 |  |
| 8 | 排球 | 1.产品执行标准：GB22882-2008《中小学体育器材和场地标准—排球》；2.产品技术要求：2.1规格与材料圆周长640～660mm、质量280g～320g。圆周差均需≤4.0mm。球体表面PU材料，厚度1.4mm。内胆绕线包胶成为一体，绕线采用一根尼龙线和两根腈纶线合绕，不会用棉纱线，重量35g，含胶量35%。中胎丁基材料制成，对内胆和表皮之间成支撑结构。2.2性能要求充气气压为0.034MPa，充气后常温停放36h后，气压下降率≤15%。回弹高度1100-1450mm。球嘴朝上，置于球底离回弹高度仪底板（硬质木板）800mm处，使其自由落下，以球的顶部为基准，测量其回弹高度，需达到1200-1600mm。冲击次数达3000次以上。2.3外观质量要求：图案商标字迹清晰、图案端正；污渍、颜色不均匀1m视距不明显。不会有露线、球面气泡杂质。球体表面符合GB/T8948、GB/T8949中一等品要求。3.交收检验、标志、说明书、包装、运输、贮存3.1执行GB/T19851.5-2005有关规定。3.2充气包装，充气气压最少达标准气压的60%。每只用塑料袋包装，外包装用瓦棱纸箱。 | 2 | 个 |  |
| 9 | 大体操垫 | 1、产品执行标准： GBT 19851.2-2005 《中小学体育器材和场地—体操器材》。2、产品技术要求：2.1、规格为2000×3000×300mm，可折叠。2.2、内胆材质为高密度海绵；采用环保材料，压缩强度≥100KPa，吸水率≤6.0%。2.3. 垫套材质为3×3精细帆布，颜色为军绿色，为防水帆布。可在长度方向对半折叠，垫子长度方向两侧设提手把，在垫子四周加装粘扣，便于拼接使用。涤纶线缝合，两面革贴角。2.4. 跳垫的四角为直角，四周仿皮革包角：表面平整，无皱折，当载荷落至体操垫时，外层不会起皱，里外层不会发生相对位移。 2.5．当载荷落至跳垫时，外层不会起皱，里外层不会发生相对位移。2.6. 硬度和减震指标应符合B8398标准要求。 | 4 | 块 | 提供样品 |
| 10 | 小体操垫 | 1、产品执行标准： GBT 19851.2-2005 《中小学体育器材和场地—体操器材》；2、产品技术要求：2.1、展开规格为1200×600×50mm。2.2、内胆材质为聚氨脂塑料发泡材料，为两个整块结构，不会拼湊；采用环保材料，压缩强度≥100KPa，吸水率≤6.0%。2.3. 垫套材质为3×3帆布，颜色为军绿色，为防水帆布。可在长度方向对半折叠，体操垫长度方向两侧设提手把，在垫子四周加装粘扣，便于拼接使用。涤纶线缝合，两面革贴角。2.4. 跳垫的四角为直角，四周仿皮革包角：表面平整，无皱折，当载荷落至体操垫时，外层不会起皱，里外层不会发生相对位移。2.5．当载荷落至跳垫时，外层不会起皱，里外层不会发生相对位移。2.6. 硬度和减震指标应符合GB8398标准第2.4条的要求。 | 2 | 块 |  |
| 11 | 拔河绳 | 1、拔河绳应用麻绳多股绞合而成。2、绳长25m，直径Φ≥40mm；绳的抗拉力≥490KN。3、绳的两端结孔，中间套以红色标记，绳的质地无霉变、腐朽、虫咬等缺陷。 | 20 | 跟 |  |
| 12 | 标志杆 | 长1.6m,直径14mm,带铁制插头，喷塑处理 | 1 | 根 |  |
| 13 | 跳箱 | 1、中学用跳箱总高度为1000mm。2、用水曲柳或红松木制成，之间拼装应采用燕尾槽，木柱出头高40～50 mm，表面涂有起保护和装饰用的漆层。3、跳箱从上至下逐渐增大呈梯形。中学第一级（箱盖）规格为1000mm×370mm×320mm。第二至第七级长为1000mm,宽370→660mm，每级高150mm。4、跳箱盖必须平整，用重体海绵做成弧形，表面用人造革包制，泡钉封口，级间用内撑木插联组合。各层结合应平直、牢固，接地面应平稳。5．跳箱的试验方法及标志、包装、运输、储存应符合《GBT 19851.2-2005 中小学体育器材和场地 第2部分 体操器材》有关要求。 | 1 | 台 |  |
| 14 | 山羊 | 1、 产品执行标准： GBT 19851.2-2005 《中小学体育器材和场地—体操器材》。2、 产品技术要求1）山羊全高为 680mm 至 1080mm 范围内可调。立轴升降间距 50mm。2）山羊头长 420mm-460mm；山羊头宽 280mm。3）山羊腿外径不小于 30mm,壁厚不小于 3mm。4）山羊底脚为铸铁，羊脚底椭圆面长径不小于60mm,椭圆面短颈不小于 50mm。5）山羊头面采用人造革，夹层采用海绵，以木板等材料粘合而成。人造革面应色泽一致，不允许有伤残，缝线应不漏针、跳线。山羊身必须平整。6）底托、箍与腿连接牢固，内、外管配合严密，升降灵活，组装后落地平稳，焊接平整，无脱焊和塌焊现象。 | 2 | 台 |  |
| 15 | 助跳板 | 800mm×500mm×150mm,弹簧式 优质杉木,防滑毯面，应符合国家标准GB/T19851.2-2005。 | 1 | 块 |  |
| 16 | 低单杠 | 1、 产品执行标准：GB19272-2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》 所有单杠两立柱支点中心距≧1200mm，使用高度2000mm。2、主体材料：主立柱为Φ114*3mm的优质圆钢管，横杠尺寸Φ28mm的优质实心圆钢。主立柱顶端封Φ114mm铁法兰盘，安装应采用直埋方式，地埋深度≥600mm。桩基尺寸：500*500*600mm，呈双层 “十”字交叉状，混凝土浇注方式固定。基周围土质、地基处理、混凝土标号等按国家标准执行。杠面具有弹性、电镀、抗腐蚀。提供2014年以来国家体育用品检测中心出具的GB19272-2011标准的检测报告原件 | 1 | 付 |  |
| 17 | 排球网架 | 执行标准：GB∕T19851.13-2007《中小学体育器材和场地 第十三部分 排球网柱》。产品技术要求：铸铁移动式，底座外形尺寸：≥600*430*100mm，柱高1550mm，￠42钢管，壁厚不低于3mm,底座重量每只50公斤，底座平稳无晃动。配排球网1副。外表面采用静电粉末喷塑工艺，涂饰层附着力应达到一级，硬度达到2H、有一定的耐冲击性能，表面无皱纹、无漏喷、起泡、脱皮及明显的划痕等缺陷。喷涂前必须采取除锈处理，以确保涂层在户外长期使用。产品涂料配方不应含有毒元素。各部件焊接应严密牢固，不应有漏焊、虚焊、裂纹等缺陷。 | 1 | 套 |  |
| 18 | 羽毛球网架 | 执行标准：GB∕T19851.13-2007《中小学体育器材和场地标准—羽毛球网柱》。产品技术要求：铸铁移动式，底座外形尺寸：≥600*430*100mm，柱高1550mm，￠42钢管，壁厚不低于3mm,底座重量每只50公斤，底座平稳无晃动。配羽毛球网1副。外表面采用静电粉末喷塑工艺，涂饰层附着力应达到一级，硬度达到2H、有一定的耐冲击性能，表面无皱纹、无漏喷、起泡、脱皮及明显的划痕等缺陷。喷涂前必须采取除锈处理，以确保涂层在户外长期使用。产品涂料配方不应含有毒元素。各部件焊接应严密牢固，不应有漏焊、虚焊、裂纹等缺陷。 | 1 | 套 |  |
| 19 | 跳高架（带杆） | 跳高架由底座、固定立柱、移动立柱、横杆托架、微调支脚构成。固定立柱与移动立柱选用铝合金型材，型材之间采用燕尾槽配合。表面氧化处理。固定立柱上贴有标尺，刻度调节范围：500-2500mm。底座选用 3mm 厚铁板一次冲压成型，避免了焊接造成的接口腐蚀。底部设有 PU 滚轮，移动方便。跳高架横杆托架采用工程熟料制成，上下移动方便。跳高架底座底部设有微调机构，通过调节微调机构可满足场地不平整引起的跳高架的稳定性和横杆的高度要求。底座所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚酯粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度 70—80um，铅笔硬度达3H+，试品经 GB1771-91 36 小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀＜2mm，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。横杆采用φ30的玻璃钢材料制作，总长为4000mm，质量2000g。横杆接头采用特殊的外形结构。 | 1 | 套 |  |
| 20 | 发令枪 | 1、发射方式：单发；容弹量2发。2、总质量：260克。3、扣动扳机可发出枪声、烟和闪光。声响：镗口水平正前方100米处，声强值60分贝；烟雾：在规定背景下，镗正前方150米可见。 | 1 | 支 |  |
| 21 | 跨栏架 | 1、跨栏架由底部方管、竖向立管、伸缩管、调高定位销及上沿跨栏板等组成。2、栏板为ABS成型材料，其规格为：1190×70×20（mm）。3、跨栏架可调高度为762、840、914mm、1000、1067mm，共五档。4、竖向立管为中学直径不小于38的圆管，底部方管：50×50mm。5、竖向立管内置调高定位销，伸缩管上配置有与其所需高度相对应的高度定位孔，调高，定位准确，锁紧。底部方管内置配重，可调节。6、所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚酯粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+，试品经GB1771-91 36小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀＜2mm，产品具有耐酸碱，能适合潮湿和酸雨环境，适用于室外使用，且产品涂料配方不含有毒元素。 | 10 | 个 |  |
| 22 | 乒乓球拍 | 1.产品执行标准：GB/T 23115-2008《乒乓球拍》2.产品技术要求：2.1学生用乒乓球拍：实木，双面正反胶带海绵，直拍，球拍底面平整、坚硬。2.2底板的粘合层为强纤维材料，粘合层不超过底板总厚度的7.5%或是0.35mm。2.3颗粒胶连同粘合剂总厚度≤4mm,且颗粒每平方厘米10颗-50颗，均匀分布整个拍面。 | 5 | 对 |  |
| 23 | 羽毛球拍 | 产品执行标准：GB/T19851.9-2005《中小学体育器材和场地—羽毛球拍》。2.产品技术要求：2.1球拍总长度≤670mm,球拍宽度≤195mm,球拍弦面长度≤250mm；2个球拍为1副，单只质量≤100g。2.2学生用羽毛球拍：铝合金分体羽毛球拍 ，成人拍标准；球拍穿线为呢绒线，拉线16磅以上；手柄用2号柄，柄皮用PU材质，厚度不低于0.5mm；钢杆直径为6.9mm，经过热处理，具有弹性；球拍表面涂层附着力，不易脱落。2.3球拍金属部分电镀层为6级（连续喷雾8 h）、漆膜层2级（连续喷雾8 h）。抗扭性<25mm，球拍拍弦抗拉力≥120N。2.4球拍上的贴标、印刷图案，应文字清晰，粘贴平整。 | 5 | 对 |  |
| 24 | 标志筒 | 长1.6m,直径14mm,带铁制插头，喷塑处理 | 20 | 个 |  |
| 25 | 其他 | 定制40cm*60cm铜牌，喷写宋体“靖远县全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件项目.体育室”字样，大小适中，布局合理，美观大方，颜色鲜艳，永不变色。 |  |  |  |
| 第三包 |
| 序号 | 产品名称 | 型号、基本配置 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 教师演示桌 | 铝木结构要求，一体化台面，设置抽屉、柜子，基本要求如下： 1.规格2800mm×700mm×850mm。 2.台面材料：采用优质实芯理化板，台面厚度12.7mm，边缘加厚至25.4 mm。板材背面必须具有不可擦洗（磨灭）的企业防伪标识。 ★3.台体框架：采用模具成型的专用铝合金型材制作，铝合金型材的壁厚1.2mm。框架采用45×32mm的方管立柱，立柱（不少于8根）,壁厚不小于1.2mm；横连接杆为32×32mm方管，横梁（不少于19根）,壁厚不小于1.2mm；通过ABS专用连接件组装而成，组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。铝合金型材带槽，槽的宽度、深度与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。铝合金型材表面经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。 ★4.台体衬板：用厚度为16mm±0.3 mm、彩色和灰白色双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为台体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边；甲醛释放限量指标应符合GB18580的要求。 5.桌脚：采用直径10mm的不锈钢螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧。 ★6.柜门铰链：采用优质不锈钢定位铰链，铰链的壁厚1.5mm，安全、牢固、防腐、耐用。 ★7.抽屉滑道：采用优质消声三节滑轨，壁厚1.5mm优质合金钢板一次性成型加工，表面经环氧树脂静电喷涂。 ★8.预留多媒体设备（实物展台、DVD、录音卡座）位置。 9.主体正对学生的立面喷写“靖远县全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件项目”字样和绿色双手举嫩芽图案，大小适中，颜色鲜艳，永不变色。 | 张 | 1 | 提供实心理化板小块样品、教师电源样品、学生电源样品、台体框架铝合金立柱小段样品、横连接杆小段样品、台体衬板 |
| 2 | 教师主控电源 | 1：总控主控台采用带锁具的抽屉式全金属结构，电源输入AC220V±10%，频率50Hz。 2：总控电源应配备有过流、短路、漏电保护装置，对用电安全起保护作用。 3：总控面板为不锈钢镜面或铝合金面板，字符、标识应采用冲压或电脑雕刻工艺，永不脱落、褪色、变形，操作控制均采用单键双模轻触式触发开关、镀铬按键，操作简便，稳定可靠。因电源属发热仪器禁止用PVC或塑料板材用做电源机箱或面板。4：输出端子应采用φ4mm防脱帽的插、接两用铜芯接线柱（可插可接）。★5：教师电源输出：a、有市电AC220V/10A插座，为教师或其他用电设备提供市电电源。b、交流输出电压：0V-15V，加法调节，调节值1V，额定电流5A，有过载保护。c、直流稳压输出：0V-15V，粗调1V，细调0.1V，或连续可调，额定电流2A，有过载保护。d、为保证实验室的安全，禁止用活动碳刷式环形变压器调节教师电压或学生电压，或将教师、学生电源变压器共用。★6：交流输出特性：a、空载电压不大于1.05U标+0.3Vb、满载电压不小于0.95U标-0.3V★7：直流稳压输出特性：a、输入电压在198V-242V间变化，在满载时各档输出电压变化量不大于1%U标+0.1Vb、负载稳定性：输入电压保持220V不变，负载电流在0至满载范围内变化，各档输出电压变化量不大于1%U标+0.1Vc、纹波电压：电源保持220V，满载时纹波电压不大于0.1%U标（有效值）+5mV。★8：过载保护：a、除直流大电流短时输出外，当教师电源的交、直流输出在额定电流值的1.05-1.1倍内，应能能正常工作。当负载大于额定电流1.1－1.5倍时，应能过载保护。b、输出电路短路时应能自动关断或保护。c、过载保护后将输出空载，按复位键或重新开启电源，电源应能恢复输出。教师电源过载保护不影响其他控制。9：教师电源输出应有精度不低于2.5级的电压、电流表指示。★10：分组控制：受控电源控制与学生插座控制应独立设置，互不影响。线路控制不少于8路，即：控制学生电源4路和控制市电插座4路。a、总控可以单路或多路任意控制或锁定A、B、C、D四组学生实验桌市电插座供电的通断，并具有过载保护、声光报警、短路锁定和复位装置，单路输出电流不小于6A。b、总控可以单路或多路任意控制或锁定A、B、C、D四组学生受控电源的通断，并具有过载保护、声光报警、短路锁定和复位装置，单路输出电流不小于6A。c、分组控制的过流、短路、过载等保护必须8路各自独立，分别保护，互不干扰。 | 台 | 1 | 小块样品、学生凳样品、不锈钢线槽样品 |
| 3 | 八人学生实验桌 | 铝木结构，一体化台面，设置桌斗，基本要求如下： 1.规格：1500mm×1500 mm×760mm，8人座。 2.台面材料：采用优质实芯理化板，台面厚度12.7mm，边缘加厚至25.4 mm。板材背面必须具有不可擦洗（磨灭）的企业防伪标识。 ★3.台体框架：采用模具成型的专用铝合金型材制作，铝合金型材的壁厚1.2mm。框架采用45×32mm的方管立柱，立柱（不少于8根）,壁厚不小于1.2mm；横连接杆为32×32mm方管，横梁（不少于19根）,壁厚不小于1.2mm；通过ABS专用连接件组装而成，组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。铝合金型材带槽，槽的宽度、深度与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。铝合金型材表面经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。 ★4.台体衬板：用厚度为16mm±0.3 mm、彩色和灰白色双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为台体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边；甲醛释放限量指标应符合GB18580的要求。桌斗应设置挂凳扣。挂凳板的外露截面采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边。 5.桌脚：采用直径10mm的不锈钢螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧。 6.封边：板材外漏截面采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边。 7.边沿：实验台的前端及两侧的1/6处应设置挡物边沿，边沿高40mm，边沿材料与台面材料相同。 | 张 | 7 |  |
| 4 | 学生电源 | （嵌入式电源） ★1、因电源属发热仪器禁止用PVC或塑料板材用做电源机箱或面板。 ★2、机箱为全金属嵌入式结构，面板为铝合金，字符、标识采用电脑雕刻工艺。 ★3、有220V市电分组输出防护插孔，有学生低压彩色显示表。 ★4、低压输出端子采用φ4mm防脱帽的插、接两用铜芯接线柱（可插可接、防止丢失）。 ★5、低压直流稳压输出：1.5V—9V，额定电流1A。过载自保护。 ★6、输出特性：符合JY/T0374-2004《教学实验室设备电源系统》行业标准。 | 只 | 14 |  |
| 5 | 学生凳 | 圆形升降旋转学生凳，采用国标优质钢材，立管壁厚2mm，立管上部有钢板与凳面结合，凳面为橡胶木插接板，表面喷涂优质环保聚脂油漆，直径300mm（±20mm），牢固耐用、平稳，升降范围430-530mm。 | 张 | 56 |  |
| 6 | 水槽 | 黑色，400×340×190mm，PP正体专用化验水槽，水封式，可防止废水气体回流和废渣堵塞。 | 只 | 2 |  |
| 7 | 水嘴 | 鹅颈三联高压水嘴，铜质覆塑，陶瓷芯阀。 | 只 | 2 |  |
| 8 | 水槽柜11 | 铝木结构，基本要求如下： 1.规格：700mm×600mm×760mm 2.台面材料：采用国内知名品牌优质实芯理化板，台面厚度12.7mm，边缘加厚至25.4 mm。板材背面必须具有不可擦洗（磨灭）的企业防伪标识。并安装挡水边沿。 ★3.台体框架：采用模具成型的专用铝合金型材制作，铝合金型材的壁厚1.2mm。框架采用不小于52×42mm的方管立柱，30×28mm的方管横梁；通过ABS专用连接件组装而成，组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。铝合金型材带槽，槽的宽度、深度与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。铝合金型材表面经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。 ★4.台体衬板：用厚度为16mm±0.3 mm、彩色和灰白色双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为台体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边；甲醛释放限量指标应符合GB18580的要求。 5.柜脚：采用直径10mm的不锈钢螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧。 | 张 | 1 |  |
| 9 | 水柜、水管布置 | 1、配水：地下给水采用Ф25㎜PPR热熔管，排水采用优质Ф75㎜PVC管。 2、地面：根据教室实际情况和学校施工要求进行水电路铺设后修复，且用壁厚不小于1.5mm的不锈钢线槽覆盖。布置合理，美观大方。 | 室 | 1 |  |
| 10 | 实验室电器布线、线管及其他 | ★超5类非屏蔽不小于0.5纯铜网线/不小于6平方铜芯电缆线/耗材,电源插座留备用插口,★1、配电：地面配电线路均采用壁厚不小于2mm的半圆形不锈钢线槽铺设全覆盖，线槽大小根据实际而定。安装6mm²RV塑铜线；地下配电采用PVC管护套地埋处理，内穿5mm²RV塑铜线。墙面跑线必须要有PVC线盒护套。地表跑线或开槽地下埋线两种作业方法由学校、教育局与中标人协商确定，在三方不议定的情况下，以地埋为准，美观大方。定制40cm*60cm铜牌，喷写宋体“靖远县全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件项目.实验室”字样，大小适中，布局合理，美观大方，颜色鲜艳，永不变色。 | 室 | 1 |  |
| 11 | 教师椅 | 五轮转椅，带扶手和气杆升降、仿皮或布艺。 | 张 | 1 |  |
| 第四包 |
| 序号 | 设备名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 录播跟踪一体机 | 整体设计要求: *1）基于录播设备稳定性的需求，录播主机须采用嵌入式架构设计，不接受服务器和PC架构，不采用编码盒。 2）录播主机外观设计应符合美观、实用以及安装便捷性，要求录播主机采用高度为1U的标准机架式设计。 *3）录播系统需要体现简单、易用、集成度高的特性，录播与跟踪实现一体化设计，一台设备完成视频录制、教师跟踪拍摄、学生跟踪拍摄、板书跟踪拍摄、直播、点播等功能； 录制子系统:易用性和便捷性:*1）外观设计须充分考虑易用性和便捷性，录播主机外观应设计简单的按键面板和彩色显示屏，能够快速进行录播主机的基本设置，包括设备IP等相关参数设置，同时方便教师实时查看录播主机的运行状态和录播的相关参数。2）录播主机应充分考虑教师使用的便捷性、易用性，能够实现一键启动录制，并支持全自动录制和手动录制等多种模式。*3）系统应充分考虑录播系统远程管控的需求，提供工作、休眠和关机三种工作模式，当录播主机处于休眠状态时，支持资源管理平台自动远程唤醒录播主机，使录播主机通过FTP方式进行录制视频文件的自动上传。 存储要求:1）录播主机需内置存储硬盘，存储容量须满足日常录课需求，保证至少1000节课程、每节课程45分钟的存储空间，硬盘至少应为2T。*2）为方便教师直接拷贝录制的视频文件，使视频应用更具便捷性，录播主机应提供USB接口，教师可以直接接入U盘或移动硬盘，支持设置录播主机直接将录制的视频文件实时存储到U盘或移动硬盘中。 拍摄录制要求: *1）为满足课堂录制中多路场景的拍摄和信号输入，避免多个场景采用同一个摄像机拍摄造成垃圾镜头的情况，拒绝采用摄像机复用方式，要求至少具备5个SDI输入接口，用于接入教师特写摄像机、教师全景摄像机、学生特写摄像机、学生全景摄像机、板书摄像机。同时具备HDMI和VGA输入接口，能够接入电子展台、教师电脑课件等信号源。*2）为保证每路云台摄像机画面的可控制性，从而保证可调整到最优效果，要求至少提供3个摄像机控制端口用于云台摄像机控制；*3）提供最少4个USB接口，用于同时连接1个鼠标、1个键盘用于本地导播，1个优盘/移动硬盘用于实时录制存储及快速拷贝带走、1个导播摇杆控制台；4）全自动录制方式能够实现教师与学生的自动跟踪拍摄与画面切换，实现课件PPT讲解时的自动触发录制，实现语音高质量采集与合成。*5）为录制出高质量的优课视频，要求系统的视频输入信号须支持6路1080p60帧高清模式，且支持高标清切换。视频输入考虑二次编码和网络延时造成视频质量不佳的问题，摄像机拍摄的视频信号应采用SDI而非网络接入。*6）录播主机应支持电影模式和多流资源模式两种录制方式，电影模式复合画面和接入的视频流均可单独录制并保存在录播主机里，便于老师后期通过各场景的独立视频文件进行非编、合成等。7）录制的视频文件应支持采用主流通用播放器进行播放，统一要求录制的视频文件采用MP4文件格式标准。8）为方便教师直接通过网页在资源管理平台点播视频资源，要求视频资源支持网页嵌入播放方式。同时，系统应充分考虑教学环境的实际网络情况，要求编码码流的可设，以确保带宽资源的均衡性，使大量教师同时访问视频资源时能够保证视频的流畅。*9）录播主机在不外接音频处理器的情况下，应具备基本的音频接入和处理功能。至少满足2路教师区域拾音、2路学生区域拾音，共4路音频输入及2路音频输出。要求录播主机采用主流ACC音频编码方式。 *10）学校建设观摩室，为保证导播画面的实时性、流畅性、稳定性和使用便利性，要求支持本地导播和远程导播。录播主机至少支持2路HDMI画面的输出，可分别支持本地导播画面输出和录制的最终画面输出到观摩室显示大屏中。 兼容性: *1）高清录播主机应具有较好的兼容性，能够同时兼容高、标清摄像机的接入；考虑后期的拓展性，应支持CVBS、S-video、YPbPr等信号源的接入。 *2）高清录播主机应支持POC供电，可接入POC摄像机并正常供电。提供高清录播主机支持POC供电的证明文件或软件截图，并加盖厂家公章。 *3）支持网络直播流和TS流直播。TS流是MPEG国际组织规定的音视频封装的标准，可为学校后期拓展接入机顶盒将录播视频推送到各个课室的显示器中，实现校园电视台功能提供技术支撑。提供录播主机支持网络直播和TS流直播的证明文件复印件或软件截图，并加盖厂家公章。 安全性: *录播主机电源设计应充分考虑安全因素，保证特殊环境如潮湿环境下设备的使用安全性，录播主机应采用安全直流电源DC12V或DC24V供电。 其他要求: 为保证产品质量与性能可靠，保证系统软硬件兼容性，避免后期不必要的产权纠纷，要求提供一下证明文件： *提供视频信号处理相关专利证书加盖厂家公章证明 *录播主机应具备ISO9001质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证、国家强制性CCC认证证书、FCC证书、CE证书及RoHS环境证书，（提供相应证书复印件加盖厂家公章证明） *录播主机必须具有符合国家CNAS认证检测的50000小时无障碍运行证书 *提供生产厂家针对本项目的授权函原件与售后服务承诺函原件。提供主机接口实物图片，并加盖厂家公章。 | 套 | 1 | 提供样品 |
| 2 | 录制管理系统 | 整体设计： *1）提供满足课程录制功能的导播操作平台。应支持本地导播和远程导播两种方式。本地导播：可直接在录播主机接入鼠标、键盘、显示器，进行本地导播，保证导播具有较好的实时性和流畅性。远程导播：导播软件内嵌到录播主机中，应采用B/S架构设计，能够方便教师使用IE、360、chrome等主流浏览器通过网络直接访问导播平台，快速进行登录与操作。 2）导播平台须满足基本的录课导播功能，包括教师、学生、课件的画面切换，添加LOGO和字幕，切换特效、云台摄像机焦距调节、多画面显示布局等功能 3）导播系统应考虑教师在录课过程中的暂停、续录需求，提供“暂停”、“录制”等基本控制按键，且恢复录制后的部分与暂停前的部分应是一个完整的视频文件，而不是独立分开的两个文件。避免教师因特殊情况暂停录课后，需要对课程重头开始录制的问题。 *4）导播平台应考虑教师或导播人员在录课过程中的操作便捷性，确保在录课过程中更加顺利、减少出错，因而要求各种功能按键（录制、暂停、结束、字幕、布局、LOGO、预监画面、主画面、课程信息、存储空间、特技转场等）应该在同一个界面展示，无需教师或导播人员频繁切换窗口进行复杂的操作 导播功能： *1）导播平台中可直观显示导播实时输出画面，让教师在导播过程中能够实时看到录制效果。并对各路视频信号提供预览窗口，包括3路摄像机画面（教师特写（板书）摄像机、教师全景摄像机、学生特写摄像机及学生全景摄像机、、1路教师电脑画面。可直接使用鼠标点击预览窗口进行画面切换。 2）当教师或管理员进行手动导播录课时，导播软件应具有鼠标快速定位功能，满足实验课、书法课等特殊场景、教学器具的临时捕捉拍摄需求。教师能够直接通过鼠标点击预览画面即可快速完成图像跟踪定位，鼠标点击跟踪功能能够实现点击画面使画面自动居中，同时支持鼠标滚轮调节画面焦距。并且云台摄像机应具有预置位功能，方便教师预设场景并在导播室能够快速调用，每路摄像机至少支持8个预置位。 *3）提供多种画面布局模式，支持视频画面叠加与组合，支持教师PPT讲解的画中画模式，如教师画面叠加在PPT画面右上角。画面布局模式不少于9种，包括双分屏、三分屏、画中画等。支持自定义布局方式，应设计人性化布局设置，自定义布局时教师可通过随意拖拉画面窗口，为突出复合画面布局时某个场景，应能对指定的视频窗口添加边框颜色。 *4）提供多样化的转场特效，使画面切换更加柔和、不突兀。至少提供11种转场特效，包括淡入淡出、渐变、左侧/右侧划入等。 5）支持在导播过程中叠加预设的LOGO，且LOGO位置应可根据教师意愿进行调整。*6）支持在导播过程中添加字幕，字幕内容可根据教师需求进行预设或临时输入，至少支持5条字幕预设。应满足教师的多样性字幕需求，要求可设置字幕颜色、字体描边、字幕背景，字幕大小、位置可任意设置，导播过程中可简单快速地通过鼠标拖动字幕位置。 *7）需支持远程字幕添加功能，已提高录制过程字幕添加速度。要求自带字幕添加插件，可通过网络远程文档文字编辑直接加入录制过程视频中，并不影响导播人员的正常导播工作。 *8）提供方便的字幕显示位置设置功能，可通过鼠标直接拖拽设置字幕在画面的显示位置，而非操作麻烦的横竖坐标设置模式； 控制管理： *1）录制、直播分辨率支持主码流和子码流，导播平台应支持管理员在导播平台对主、子码流的视频录制、直播参数进行设置。主码流的分辨率应有“超清”、“高清”、“标清”、“低清”、“流畅”可选；子码流的分辨率应有“标清”、“低清”、“流畅”可选，码流分辨率支持自定义设置。，便于用户在不同网络条件下自由切换高标清模式，保证视频流畅性。 2）教师在录课前可对视频添加标题、主讲人等个人信息，使整个视频更加完整，避免后期难以查找。 *3）为提高录播教室音频采集和输出的质量，要求录播课室的音频支持基本的EQ均衡器调节功能、回声抑制功能等。 4）录制完毕的视频文件能够通过导播平台直接查找并下载，方便教师查找自己录制的视频，导播平台应具备基本的视频文件排序功能，录制视频按标题、主持人、时间、时长进行排序；支持按照主题、主讲人进行分组展示。 5）导播平台应具备智能自动切换功能的预设，即通过不同的优先级、逻辑自定义各种智能切换模式，如跟踪切换模式、课件VGA保留时间、设定间隔时间自动切换到学生画面等。 其他要求： 为保证产品质量与性能可靠，保证系统软硬件兼容性，避免后期不必要的产权纠纷，要求提供一下证明文件： *提供厂商导播系统PAD版软件著作权证书复印件加盖厂商鲜章。 *提供录播厂商嵌入式录播导播系统软件著作权登记证及测试报告复印件加盖厂商鲜章 *提供录播厂商视频编辑软件著作权登记证及测试报告复印件加盖厂商鲜章， *提供录播厂商流媒体管理软件、流媒体直播软件、流媒体点播软件、流媒体导播软件产品登记证和著作权登记证复印件加盖厂商鲜章. *为保证录播系统整体性能和效果，所投产品须与录播主机同一品牌。并提供生产厂家针对本项目的授权函原件与售后服务承诺函原件。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 智能跟踪管理系统 | 整体设计： 1）跟踪系统应不影响教师正常的教学，教师和学生无需佩戴任何辅助设备，也无需在座椅安装辅助设施，更不需使用有要求的课座椅，要求采用图像识别主动跟踪技术，有较强的防干扰性。 2）跟踪模式应不受课室环境类型影响，支持常规课室、梯形课室、大报厅等环境。 3）采用跟踪辅助摄像头进行教学行为的跟踪定位分析，包括教师行为、学生行为、板书行为。 跟踪功能： 1）全自动录制时，具有合理的画面跟踪切换机制，能智能进行教师特写、教师全景、学生特写、学生全景、教师PPT课件的画面的自动切换。画面切换不存在明显延时。当教师站立不走动时为特写画面；当教师在讲台区域走动讲解时为教师区域全景画面；当学生起立发言时，首先切换到学生去区域全景画面，再过渡到发言学生的特写画面；当教师进行PPT课件讲解时，跟踪系统应自动检测并触发，录制画面切换到PPT。 2）特写镜头应自动识别距离的远近自动调节摄像变焦功能始终保持教师/学生/板书的特写画面；特写画面的大小、远近可以预设调节。 3）支持区域屏蔽功能，避免这个区域的人员干扰活动，提高系统识别效果；具有多人员识别与拍摄策略；单人员是特写拍摄、多人员是全景拍摄。 4）具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象。 控制管理： 跟踪软件基于B/S架构设计，提供调试与维护的便捷性，通过IE等浏览器即可进行设置管理。方便技术员现场安装调试和售后维护，提高维护效率。 其他要求：、 为保证产品质量与性能可靠，保证系统软硬件兼容性，避免后期不必要的产权纠纷，要求提供一下证明文件： *提供录播厂商嵌入式图像定位系统软件著作权登记证及测试报告复印件加盖厂商鲜章 *提供录播厂商拍摄行为识别软件、智能切换软件产品登记证和著作权登记证复印件加盖厂商鲜章。 *为保证录播系统整体性能和效果，所投产品须与录播主机同一品牌。提供生产厂家针对本项目的授权函原件与售后服务承诺函原件。 | 套 | 1 |  |
| 4 | 辅助跟踪摄像机 | 扫描方式：逐行扫描 输出帧率：30fps 摄像元件：1/3 " 有效像素：1920（H）×1080（V） 信噪比(S/N)：大于48dB (AGC关) 镜头：内置镜头（f=2.3mm） 最低照度：0.3Lux 自动白平衡：开 自动曝光：开 对焦模式：手动 接口控制：网络 供电：PoE 为保证录播系统整体性能和效果，所投产品须与录播主机同一品牌。提供生产厂家针对本项目的授权函原件与售后服务承诺函原件。 | 台 | 3 |  |
| 5 | 数字音频处理器 | 1）矩阵功能：输入多路信号并将其按用户设定比例进行混合，分配到多个输出通道中。模拟音频输入/输出通道（MIC/LINE）：8路输入/4路输出，支持选择多种电平的音源输入，支持幻像供电功能。 2)AGC自动增益控制：自动提升和压缩话筒音量，使之以恒定的电平输出。 3)AVC回声消除：全新的自适应式回声消除功能，无需人工调试。 4)AFC反馈啸叫消除：采用自适应处理的方式对现场扩声系统的啸叫进行有效的消除。 5)ANC自动噪声消除：自动噪声消除根据环境的声场变化自动进行噪声消除。 6)转换器类型 24bit;采样率 48K 7)频率响应 20~20KHZ 8)模/数动态范围（A-计权） 114dB **提供厂商音频可控增益专利证书复印件加盖厂商鲜章 **为保证录播系统整体性能和效果，所投产品须与录播主机同一品牌。提供生产厂家针对本项目的授权函原件与售后服务承诺函原件。 | 台 | 1 |  |
| 6 | 吊装拾音话筒 | 单体：背极式驻极体 指向性：超心型 频率响应：40Hz—16kHz 低频衰减：内置 灵敏度：-29dB±3dB（1dB=1V/Pa at 1kHz） 输出抗阻：500Ω±20%（at 1kHz） 最大声压级：130dB（T.H.D≤1% at 1kHz） 信噪比：70dB（1KHz at 1Pa） 动态范围：106dB（1kHz at Max SPL） 使用电源：48V 幻象电源（48V DC），2mA *为保证录播系统整体性能和效果，所投产品须与录播主机同一品牌。提供生产厂家针对本项目的授权函原件与售后服务承诺函原件。 | 支 | 6 |  |
| 7 | POC高清云台摄像机 | 视频输出接口 HDMI接口、SDI接口；传感器类型 CMOS、1/2.7英寸；传感器像素 总像素：220万，有效像素：212万；扫描方式 逐行；镜头焦距 20x, f4.42mm ~ 88.5mm, F1.8 ~ F2.8；数字变焦 16x；聚焦方式 自动、手动；最低照度 0.5 Lux @ (F1.8, AGC ON) ；电子快门 1/25s ~ 1/10000s；白平衡 自动、室内、室外、一键、手动；背光补偿 支持；数字降噪 2D&3D数字降噪；信噪比 ≥55dB；水平视场角 60.7° ~ 3.36°；垂直视场角 34.1° ~ 1.89°；水平转动范围 ±170；°垂直转动范围 -30° ~ +120°；水平转动速度范围 1.0° ~ 94.2°/s；垂直转动速度范围 1.0° ~ 74.8°/s；水平、垂直翻转 支持；预置位数量 255；预置位精度 ≤0.1°；网络接口 RJ45；音频接口 Line In,3.5mm；SD接口 Micro SD卡；通讯接口 RS232、RS422；支持的协议类型 VISCA；视频分辨率 最大1080P60；网络流传输协议 RTP、RTSP；视频编码 H.264；音频编码 AAC；电源 PoC；可选配适配器DC12V/2.0A；功耗 15W；工作温度 -5 ~ 40℃；储藏温度 -20 ~ 60℃；**为保证录播系统整体性能和效果，所投产品须与录播主机同一品牌。提供生产厂家针对本项目的授权函原件与售后服务承诺函原件。 | 台 | 5 |  |
| 8 | 录播控制面板 | 1）在讲台上镶嵌式安装方式； 2）一键式录播控制：录制、暂停、停止等功能； *3）可锁定VGA信号进行录制和直播； 4）支持一键式系统电源开关控制。**为保证录播系统整体性能和效果，所投产品须与录播主机同一品牌。提供生产厂家针对本项目的授权函原件与售后服务承诺函原件。 | 套 | 1 |  |
| 9 | 电源管理器 | 1）支持对录播系统控制功能； *2）向录播视频系统、音频系统、显示系统提供统一的、至少八路电源管理；从而实现对录播系统的远程集中统一控制。*为保证录播系统整体性能和效果，所投产品须与录播主机同一品牌。提供生产厂家针对本项目的授权函原件与售后服务承诺函原件。 | 套 | 1 |  |
| 10 | 无线话筒 | （1）综合特性： 射频范围：740MHz---790MHz，调制方式：FM，振荡方式：PLL，偏移度：±48KHz(具压缩扩展及自动音量限制电路)，频道宽度：250KHz，信噪比S/N：>105dB，失真：≤ 0.3% (1KHz，A计权)，频率响应：40Hz~18KHz(±3dB) ， （2）接收机： 接收方式：自动选讯接收，振荡方式：PLL，灵敏度：12dBuv，谐波干扰比 ： >80dB，假象干扰比 ： >70dB， （3）手持式发射话筒： 发射功率： 10mW，最大输入声压：130dB，麦克风音头 ：电容式、动圈式 (可选)，使用电池：AA电池*2节， （4）腰包式发射器： 发射功率： 10mW，振荡方式：PLL，麦克风音头 ：电容式，音头指向性 ：全向、心型、超心型(可选)，音头佩戴方式：领夹式、头戴式 (可选)， *为保证录播系统整体性能和效果，所投产品须与录播主机同一品牌。提供生产厂家针对本项目的授权函原件与售后服务承诺函原件。 | 套 | 1 |  |
| 11 | 资源管理平台（标准版） | 整体设计： 平台的操作系统可同时安装在Linux（首选）、Windows Server2008及以上；数据库为MySql或SQL Server2008及以上； 用户注册：1）提供用户自主注册功能，教师填写简单的账户、密码等个人信息即可快速完成注册。注册完毕后由管理人员对申请人进行信息核对并开放对应功能。2）支持用户的初始化导入、用户组管理、用户权限管理，每个用户可自行管理个人账户信息。 资源管理：1）资源管理平台支持与录播系统无缝对接，录播资源通过手动、自动方式上传至平台。资源管理平台应具有较好的扩容能力，对录播教室的接入应无数量限制。2）提供一种合理实用的录播教室使用预约申请机制，可通过资源管理平台完成录播教室的使用申请、审核和批准。教师通过个人账号提出使用申请，包括使用时间、使用目的等，管理员对提出的申请进行审核、批准确认，批准后教师方能使用相应录播教室、及直播功能。应满足学校频繁使用录播教室的预约申请需求，支持一次性进行大批量、长时间段的录播教室预约申请，教师通过导入课表即可完成相应时间段的录播教室申请，支持管理员进行批量审核。此外，考虑学校的管理便利，该预约申请机制应可取消或屏蔽，即无需预约申请即可使用录播教室，实现录制、直播等功能。3）为管理员和教师能够更加便利地管理各录播教室录播设备，资源管理平台应提供便利的远程监管功能，能够通过资源管理平台对各录播设备的状态进行实时监控、进行基本录播设备参数设置，支持进行远程开关机操作。4）提供便于管理员或教师管理的资源分类方式，视频资源可按出版社、年级、学科等分类，并根据关注度、用户推荐度和点击热度的不同在页面显眼处自动生成相应的列表。同时提供模糊搜索功能，可通过关键词搜索到相关视频文件。5）应提供视频专辑创建功能，由管理员或教师对各种视频文件按照意愿进行分类整合，组成一个新的课程系列或专辑，专辑中成系列视频可按顺序不间断播放，方便学生查找观看同系列的知识点视频。同时，每个用户均可创建自己的视频专辑。6）资源管理平台可自动获取录播系统录制的视频资源，可设定网络空闲时段自动上传，支持上传后自动发布到资源管理平台相应模块中，供用户直接点播*7）提供批量上传客户端工具，支持教师通过电脑客户端上传视频文件到资源平台中，支持多种视频文件格式，包括asf、mpg、rmvb、mov、rm、avi、3gp、wmv、flv、mp4等。同时上传后的视频文件应能自动转换为标准MP4格式，便于视频文件的统一管理。*8）学生课余时间回顾课堂内容，无法精准快速找到想要的知识点进行学习；教研员和教师在观看课程视频进行考核和学习时，亦存在同样的问题，无法快速定位视频内讲课教师的教学环节，在观看教学视频时需要耗费大量时间和精力。资源管理平台应支持教学视频自动划分知识点和教学环节的技术，如虚拟切片，用户能根据意愿进行快速定位播放相应的知识点和教学环节，包括全屏播放时。划分后视频保留其完整性而非真实剪切。该功能应能同时支持PC、手机和平板用户端。同时，该播放器能通过一键代码分享的方式，实现在第三方平台嵌入并能保持虚拟切片功能。*9）提供“知识点”修改和添加的功能，当录制的视频自动生成的知识点划分出现错误时，教师可以进行错误修正和添加缺少的知识点环节。*10）提供“教学环节”修改和添加功能，当录制的视频自动生成的教学环节划分出现错误时，教师可以进行错误修正和添加缺少的教学环节。*11）提供精确搜索功能，用户可直接在资源管理平台的页面搜索框输入关键字，对某个视频的知识点和教学环节进行搜索，点开该知识点，就能观看该视频片段，支持片段的循环播放。便于学生在课外对不同的知识点进行针对性回顾学习，避免学生需要看完整个视频才能查找到想要的知识点，提高学生学习效率。*12）教学视频在录制过程中应能根据教师和学生的跟踪数据进行分析并生成相应的数据，为教师后续改进教学设计提供依据。该数据应能体现课堂上教师和学生的大致互动状况，从而分析教学类型的类属，应契合国内外较为实用的弗兰德斯教学行为分析法（S-T），并以曲线图、饼图等多种方式进行呈现。S-T行为数据支持后期在线编辑修改，便于教师进行错误修正。*13）对于教师手动上传而非录播录制的教学视频，应提供在线教学行为分析工具，对上传的视频进行S-T行为数据设置并生成相关图表，便于教师进行教学行为的深入分析。*14）当国家在特殊日子进行追悼、缅怀或特殊纪念日时，应能配合国家及教育局的倡导，能一键让资源管理平台页面呈现灰色。网站置灰后可设置恢复。*15）当学校开展科、教、文、卫各种全体人员视频普及教育时，应能设置为无论用户点击哪个视频均强制性播放由管理员指定的视频文件，打造类似于“新闻联播”的学校自己的视频节目，便于学校进行统一播放和管理。*16）当学校有临时紧急或重要通知时，可通过资源管理平台发布字幕通知。通知字幕显示在正在播放的视频画面窗口的指定位置，并以横向滚动形式呈现，让正在观看视频的用户可及时接收到通知。17）根据国家“三通两平台”的规划，资源管理平台应支持网络空间人人通，提供个人空间功能。每个用户需有独立的个人空间，在空间中管理个人视频资源、视频收藏夹以及修改个人信息等。不同用户类型应拥有不同的个人空间权限，区别领导、教研员、教师和学生的使用权限。学生个人空间包括个人信息管理、视频收藏、问题提问等功能；教师个人空间具有个人信息管理、视频管理、问题回复、微课制作等功能；教研员个人空间具有教学活动相关管理功能，如录制视频资源管理、评课活动管理等；领导个人空间可进行平台数据统计，包括平台访问量、资源数量、教研概况、直播概况、专辑概况等，便于领导直观了解平台的使用情况；18）教师录制完毕的课程视频上传平台后将保存在教师的个人空间，并提供视频资源管理、发布、添加、删除、编辑等功能 基本功能（直播、点播）： 1）提供直播模块，支持校园内外大规模直播，支持学校开展公开课、学校大型会议现场直播。直播功能应满足较好的清晰度和流畅性，并适应不同的网络环境，在带宽有限的情况下用户能通过设置高清、标清切换，以尽量避免延时、卡顿的情况。2）为保证直播内容的安全性、控制直播群体以确保带宽资源的合理利用，每个直播房间应支持设置播放密码。*3）直播界面应可直观查询到目前所有已申请直播的录播教室列表及其直播状态，包括录播教室名称、直播课程或内容、直播时间、播放状态（直播中、未直播、已结束）等。对已结束的直播内容，应支持直接点击观看回顾。支持查询历史直播记录。直播列表查询窗口与视频画面直播窗口的设计应充分考虑教师和学生使用的便捷性和合理性，使用过程中不应出现频繁进行窗口切换复杂操作，直播列表和直播界面在同一界面内。*4）在收看直播时，应支持教师和学生进行实时评论，包括文字评论、语音评论等。同时可查看到目前在线观看的用户，及看到他人的评论及回复。此外，应支持教师提前上传视频附件，观看人员可在观看直播视频的同时查询并下载相关附件。5）提供视频资源点播模块，点播视频资源时，应支持教研员、教师和学生发表评论、评分。学生同时可对课程视频的疑惑点进行提问，并提交到上传该视频的教师的个人空间中，由该教师负责答疑。应提供视频收藏功能，让教师和学生可对优秀的课程视频进行一键收藏，收藏的视频列表应保存在个人空间的收藏夹中。支持对视频进行下载操作。*6）应支持教师对录制的视频上传相应的附件，支持word、excel、ppt、PDF、jpeg等格式。用户在点播视频时，无需下载附件即可边在线浏览附件内容边观看视频。7）提供视频直播、点播转发分享功能，支持目前主流的二维码分享功能，教师和学生可通过手机扫描相应视频的二维码进行视频分享，直接点击分享链接即可进入相应界面收看直播和点播视频。此外，资源管理平台的视频资源应支持一键转发分享至新浪微博、QQ、微信等社交平台中。8）系统平台的直播模块应具有自主研发知识产权，支持从录播直接获取原生的高码流直播或者低码流直播信号，同时支持转发实时云录制功能。 校园发布系统： *为实现数字校园音视频、通知统一发布，保证将发布内容实时统一发布到各教室、走廊、校门口等数字宣传屏上，具体要求如下：1) *要求由学校管理员统一一次性推送，无需管理人员或老师对接受推送的设备进行二次操作2) *实现与校园录播系统无缝对接，可直接将直播课堂内容直接推送到所有接收端；3) *实现学校优质资源的点播推送，一次性将优质资源推送到各接收端；*实现校园宣传标语、通知等推送，方便学校的通知实时统一发布和宣传标语的宣传；非编系统：实现教学视频应用云平台资源的非编功能，满足教师按照个人的需求对个人资源进行再编辑，达到提升视频质量的效果的需求。 具体功能需求如下：*1）为保证操作的简便，必须可通过平台启动非编系统对资源进行非编，启动后非编资源可自动上传非编系统。便于教师能够对自己已经录制好的视频进行快速编辑处理；*2）教师能够同时导入多个视频，进行多轨道同步编辑，包括合并、剪辑等功能。支持添加视频轨道、音频轨道、图片轨道和文字轨道。实现了音频、视频、字幕的同步编辑与多格式同步输出。最少支持10个以上音视频、文字轨道； 3）提供“用户专辑”栏，展示用户添加的各种视音频文件、图片，可按“视频”、“图像”和“音频”进行分类展示，并支持按“名称”、“4）文件持续时间”和“类型”进行排列。5）提供输出效果实时预览窗口，支持对编辑效果的实时输出预览，可对预览视频进行进度条拖动、全屏播放、画面抓拍功能。*6）具有转场特技功能，支持16种以上转场特技效果可供选择。*7）具有滤镜处理功能，支持28种以上滤镜效果可供选择。*8）具有多种视频布局功能，包括2分屏、4分屏、6分屏等至少15种布局模式。*9）资源非编完成后，教师可根据需求设置编辑好的视频码流，并能够一键上传到应用云平台的个人空间当中，同时也能够保存到教师电脑端，以便教师通过移动存储设备拷贝和存档。 在线视频制作系统： 1）提供专门的视频制作软件，教师可从PC登录平台直接启动个人视频制作软件。*2）视频软件需满足最基本三路视频信号源录制，包括教师头像、课件PPT，同时支持实物展台或高拍仪的信号输入，满足教师展示课本内容、教学器具等。*3）可实现三画面切换录制，包括实操画面、教师画面、课件画面，画面可组成画中画叠加模式； *4）可导入视频讲授课件生成课件多页画面预览，方便教师录制视频过程中能够实时预览PPT并进行切换。*5）要求视频软件与平台无缝对接，视频制作完毕后可一键上传资源平台归属个人空间或进行本地保存；制作的视频可在平台进行发布分享。 兼容性： 1）考虑资源管理平台的后续拓展性，要求平台可兼容各个主流录播厂家的录播系统，同时支持平台之间的对接，实现大数据的传输与共享；2）资源管理平台应具有良好的兼容性，满足与学校各个教学系统平台的单点登录兼容设置。 服务要求：应用平台APP：*1）资源管理平台应支持移动设备访问，包括手机、平板电脑等，提供自主研发的平台移动端APP，APP应通过相关标准审核，在AppStore可直接搜索下载，方便教师和学生使用。*2）移动端APP应提供基本的视频在线直播、教学视频点播、微课点播、评论等功能。*3）移动端应同时支持知识点和教学环节虚拟切片点播功能，满足学生和教师直接通过移动设备即可在全屏观看的状态下实现知识点和教学环节的快速切换观看、学习，提高学生的学习效率。*4）移动端APP支持直接播放视频，无需调用其它播放器直播。其他要求：为保证产品功能符合用户需求，产品具有自主知识产权，保证产品的稳定性，避免后期产权纠纷，要求提供一下证明文件： *提供厂商教学视频资源管理平台软件登记证和著作权登记证复印件加盖厂商鲜章。*提供厂商录播系统S-T教学自动分析方法技术的相关自主知识产权证明文件复印件加盖厂家鲜章； *提供厂商优课移动学习软件著作权登记证复印件加盖厂家鲜章。 *提供厂商优课评比助手PAD版软件著作权登记证复印件加盖厂商鲜章； *提供厂商一师一优课评比软件著作权登记证复印件加盖厂商鲜章； *提供厂商在线课堂软件著作权登记证、 “语音识别评价”系统软件著作权证书、区域网络教研互动应用软件著作权证书、微课助手软件著作权登记证复印件加盖厂家鲜章。 *提供厂商视频课程质量评比软件著作权登记证及软件测试报告复印件加盖厂家鲜章。 *提供流媒体转发软件登记证和著作权登记证复印件加盖厂商鲜章。 *为保证录播系统整体性能和效果，所投产品须与录播主机同一品牌。提供生产厂家针对本项目的授权函原件与售后服务承诺函原件。 | 套 | 1 |  |
| 12 | 线材辅材 | 3G-SDI视频线、音频线等。 | 批 | 1 |  |
| 13 | 智能一体机 | *1、投标产品生产企业具备ISO9001质量体系认证、OHSAS18001职业健康管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、QC080000有害物质管理体系认证. ISO14064低碳体系认证，企业名称完全一致 硬件参数：1、屏幕尺寸：70 英寸LED 液晶,书写屏采用防眩光全钢化玻璃屏,需提供防眩晕技术证书，防振动跌落;显示比例16：9，亮度300cd/m2，对比度3000：1，2、可视角度178°。3、图像物理高清分辨率1920×1080 （1：1 Map 点对点显示）满足数字全高清1080P 要求。4、屏幕显示灰度分辨等级达到128 灰阶以上，保证画面显示效果细腻5、端子：3 路VGA；3 路Audio；1 路AV；3 路HDMI；两路前置USB，一路Android 系统，一路windows6、*触控技术：内置红外触摸感应模组,可实现10 点触摸，在嵌入式操作系统下支持5 笔书写，在Windows 操作系统下支持10 笔书写。7、触摸精准性：整机屏幕触摸有效识别高度小于3.5mm,，即触摸物体距离玻璃外表面高度低于3.5mm 时，触摸屏识别为点击操作，保证触摸精准。*8、无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统硬盘、系统内存、触摸框、PC 模块、光感系统等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示，支持直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题保修。9 设备自带嵌入式安卓操作系统，在该系统下可实现白板书写、PPT 课件播放、多媒体播放、网页浏览，与内置/外接电脑后形成双系统冗余备份。10、在嵌入式操作系统下，能对TV 多媒体USB 所读取到的课件文件进行自动归类，可快速分类查找office 文档、音乐、视频、图片等文件，检索后可直接在界面中打开。嵌入式操作系统下可实现windows 系统中常用的教学应用功能，如白板书写、Office 软件使用、网页浏览等.*11、支持屏幕密码锁功能，可锁定屏幕、按键及遥控器，可自定义解锁密码；*12、 配备无线智能遥控：人性化设计具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1—F12功能键及Alt+F4、Alt+Tab、Space、Enter、windows等快捷按键，可实现一键开启交互白板软件、PPT上下翻页、一键锁定/解锁触摸及整机实体按键、一键冻结屏幕、一键查看整机温度、一键黑屏等功能 *13、整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一；节能待机后，并可通过敲击屏幕任意地方重新唤醒，在节能待机状态下可实现节能70%以上。*14、所投产品具有“红外触摸抗环境干扰”技术，具有“无线影音传输”技术。提供国家广播电视产品质量监督检验中心检测报告（可根据检测报告中提供的电话查询真伪）；*14 条需提供第三方证明文件复印件加盖厂家鲜章（可在权威机构网上查询验证）。 电脑：1、采用模块化电脑方案，抽拉内置式，实现无单独接线的插拔，低噪音热管传导散热设计。*2、采用按压式开关，无需工具即可快速拆卸电脑模块。3、处理器：Intel Core i3,主频为双核四线程3.0GHz或以上4、内存：4G DDR3笔记本内存或以上配置5、硬盘：500G SSD固态硬盘；6、内置WiFi：IEEE 802.11n标准；7、内置网卡：10M/100M/1000M；8、具有独立非外扩展的电脑USB接口：4个为USB3.0接口。*9、具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路VGA ；≥1路HDMI ；≥1路DP | 台 | 1 |  |
| 14 |  | 软件参数：1、书写：可使用不同颜色的笔在屏幕上进行标注2、板擦：板擦：支持点擦除、区域擦除及全部擦除；*3、边写边擦：支持两到三个人在选择书写工具的状态下同时书写和擦除，互不影响，方便不同学生在屏幕上同时书写。4、多学科模式支持：提供语文、数学、英语、物理、化学教学场景，在各学科教学场景中提供相应的教学工具5、思维轴工具：提供思维轴教学工具，教师可以在横轴上自由设置内容节点，并在节点中添加文字、图片或视频，添加后的内容支持缩放、批注和擦除。6、便捷取色器：支持在屏幕任意位置点击吸取对应的颜色，方便取色7、图片裁切功能：导入的图片对象自带裁切功能，无需借助截图工具，即可直接对图片进行裁切，方便去除边角水印8、百科工具：支持在白板软件中进行网络资源搜索，搜索途径包括百度百科、维基百科、必应图片等，搜索到的文字、图片可直接拖拽到白板软件中使用。9、内置防真实验：配套幼儿、小学、初中、高中仿真实验软件，实现实验教学与电子白板教学完美结合；包括科学、物理、化学、生物四科； 10、软件工具菜单支持自定义快捷按键添加功能，可根据用户使用习惯在软件中添加第三方多媒体软件资源的快捷启动按键。11、*本次投标拒绝使用第三方软件，所投整机产品硬件和软件需为同一厂家，分别提供课堂教学管理软件、仿真实验软件、多媒体课件制作展示软件、安卓下白板软件管理软件的著作权证书，整机提供中国国家强制性产品认证证书3C 认证。 *提供生产厂家针对本项目的授权函原件与售后服务承诺函原件 |  |  |  |
| 15 | 推拉黑板 | 专业订制尺寸：4m*1.4m 与电子白板配套使用板面墨绿色，材质为烤漆板，厚度为0.4mm，表面涂层牢固、无脱漆、颜色均匀、无发光、不打滑、书写流畅、粉尘少、易擦净、有利于师生健康。 | 套 | 1 |  |
| 16 | 多媒体讲桌 | 手和装饰板，上体内可安装液晶显示器，键盘，鼠标，中央控制器面板，电源插座，视频展台，下体内可安装：可调节隔层，电脑主机，中央控制器主机， DVD，卡座，UPS，功放，话筒主机。 | 张 | 1 |  |
| 17 | 资源管理平台服务器 | 知名品牌，安全可控，2U 机架式服务器；处理器：配置1 颗E5-2603v3(1.6GHz/6c)/6.4GT/15ML3 处理器；内存：配置32GB内存，支持DDR4 内存，主频2133Ghz，支持24 个内存插槽；硬盘：本次配置2 块3T 企业级硬盘，最大支持29块2.5 寸热插拔硬盘；硬盘控制器：标配8 通道SAS RAID 卡（1G 缓存），可支持raid0\1\10\5；PCI 扩展：6 个PCI-E3.0，其中1 个PCI-E3.0x16；电源：单电源；配件：导轨，冗余风扇，SilmDVDRM 光驱，网卡：2 个10/100/1000M 自适应网卡，支持网络唤醒、网络冗余、负载均衡等网络高级特性，可支持专用双万兆网卡；管理：可远程开关机，支持远程监控图形界面，系统安全界面，支持本地光驱，软驱设备共享；备份还原：具有中文版备份还原软件系统，并提供自主知识产权证明；管理：为用户提供可监控、可告警、支持自服务的自动化服务器管理功能。可以实现对物理服务器、虚拟机、存储和网络设备使用情况和健康状况的管理。可以实现对VMware 虚拟化环境的管理。支持对分布式存储和集中存储的管理。具有自服务门户，用户可通过该门户实现虚拟机的创建、启动、停止和删除等功能。可以对硬件、日志、用户权限进行查看和修改，支持多种形式的告警功能。可以对告警报表、操作报表、节点报表等进行打印输出；安全：支持安全加固系统，实现文件强制访问控制、进程强制访问控制、进程高级保护、系统环境保护，提供该系统检验报告说明或相关证书。服务：厂家工程师三年免费质保服务；设备厂商工程师三年免费上门服务； | 台 | 1 |  |
| 18 | 教学软件 | 数字教材教学工具：支持各种电子白板、互动多媒体设备；支持远程模式及云同步；*软件包含不少于80万条优质备课资源，140万到习题，5000条以上针对数学、英语、奥数等学科动漫资源，*10000节名师视频课堂，5大系列电子教辅。 *阅读功能：支持目录导航、拖拽翻页、快捷键翻页、页码查找、缩略图搜索、书签检索等多种浏览方式，方便课堂教学应用。*2、数字教材批注功能：实现教材页面随意书写批注、即时标记或勾画教学重点。*3、放大功能：教材任意界面可实现框选放大，以鹰眼方式拖放缩放可视区域，并可以倍比缩放可视区域内容大小，放大内容高清呈现不失真。4、 交互教学功能：提供幕布、探照灯等交互教学工具。5、随写板书功能：可在数字教材页面调出随写版，方便教师进行板书书写。6、板书功能：帮助教师轻松书写板书，符合常态教学习惯，板书页面可无限增加，并可及时保存板书内容。 备授课工具：1、分组式幻灯片导航功能：清晰显示课件总体结构，可以设计母板、配色和背景方案，提供多种设计模版和版式。*2、复合字符编辑功能：支持数学、物理、化学等学科公式及符号编辑，提供数学、物理、化学等学科公式及符号资源库。*3、图形动态编辑功能：可绘制理科图形、轨迹追踪、动态变量编辑、生成动画课件。*4、拼音标注功能：一键汉字拼音标注，并支持汉字转化拼音。*5、汉字笔划回放功能：内置以新课标为核心的汉字教学资源库，支持汉字笔划动态播放，并可编辑汉字笔顺、播放闪烁频次等。*6、自定义对象动画编辑功能：提供150余种动画效果，依据教学需求设定动画形式、轨迹、时间、播放速度。7、一键模式转换：支持编辑模式、放映模式、教学模式一键转换。8、批注功能：支持页面随意书写批注，并可及时保存。9、屏幕录制：支持屏幕录制，可有效记录课堂教学内容。10、教学资源库：提供几何图形、函数曲线、物理电路、光学仪器、化学分子式、化学器件等教学资源库。 *仿真实验室的调用（A、动态实验生成功能：内置基于新课标教材的61个物理实验、63个化学教学实验，提供实验器材、实验装置、以及部分高位实验设备，支持实验结果跟踪以及交互实验操作功能。B、实验考点：提供与实验同步的考点分析，帮助学生及时加强重、难点的学习。C、考题练习：为每个实验提供对应的考点练习，方便学生及时巩固实验的重点知识。）； 资源管理工具：*1、教学资源同步功能：支持网络同步教学资源到书到页。*2、资源搜索引擎功能：可提供资源智能分类搜索功能（图片、文档、课件），并可同步百度、谷歌等搜索引擎，实现精准资源检索，并可将搜索引擎所检索资源一键拖拽添加至教材任意位置。*3、网络资源下载功能：支持一键式下载公共教学资源、中央电教馆资源及网络教学资源。4、资源编辑功能：支持教师把自己的创建的课件资源添加至书页，进行备课。针对添加至书页的资源也可进行删除、锁定、隐藏、重命名操作。5、资源导入导出功能：支持选择书籍的章节的本地资源进行导入导出，方便教师导出资源包备份，也可分享给其他老师。6、资源同步功能：支持选择书籍的某一章节的本地资源进行同步上传至云盘，从云盘下载，方便教师端在家备课，在学校上课。7 支持教师在不同教室不同地点使用、支持离线使用。8、资源上传功能：支持教师一键式上传自己的课件，通过审核的资源将可进入校本资源库、市县级资源库，实现校级、县级、市级、省级的共享。9、图标组功能：支持针对添加至书页的本地资源进行分组管理，并在书页上灵活显示。 .*须提供生产企业的资质： 提供国家互联网出版许可证； 提供电子出版物经营许可证；提供软件企业认证证书；提供国家高新技术企业证书；*提供ISO环境管理体系GB/T24001-24004；提供ISO质量管理体系GB/T19001；*须提供产品资质 ：提供软件产品登记证书；提供计算机软件著作权登记证书、需提供出版对生产厂家社数字化教材授权证书（北京师范大学出版社、外语教学与研究出版社、语文出版社、江苏教育出版社、河北教育出版社、四川教育出版社、广东教育出版社等出版社）、投标时提供上述证书复印件需盖厂商鲜章提供生产厂家针对本项目的授权函原件与售后服务承诺函原件。 | 套 | 1 |  |
| 19 |  | 录播教育装修60平方.乙方施工前要有装修效果图和装修方案，经甲方确认后方可按图施工。 | 套 | 1 |  |
| 20 | 吊顶工程 | 轻钢龙骨和吊筋，穿孔矿棉吸音板 |  |  |  |
|  | 墙面工程 | 穿孔吸音板，穿孔吸音板的降噪系数NRC=0.9, 其构造吸声等级为国家I级。含木工板基层、赛思伦吸音海棉填充，面积： |  |  |  |
|  | 地面工程 | 由TPU处理的表层、PVC耐磨层、1000D的玻璃纤维补强网和特殊网格布纤维交叉编制的加强层和PVC发泡缓冲层组成；100％纯PVC耐磨层，厚度达1.5mm，并经防老化和紧固技术处理，耐磨耐压；封闭式PVC发泡缓冲层材料如气垫式构造，提供绝对的安全性、回弹性和标准的吸振性，吸振率达到50％；地胶底部：满刮胶工艺 |  |  |  |
|  | 格栅灯 | 40组 内装LED格栅灯 |  |  |  |
|  | 窗帘 | 左右两墙，罗马杆落地满挂，植绒双层窗帘，宽褶皱，遮光、隔音、吸音效果好，颜色根据现场环境搭配，含导轨（落地式，三倍褶皱） |  |  |  |
|  | 窗套 | 免漆板和高分子成品线条 |  |  |  |
|  | 门套 | 免漆板和高分子成品线条 |  |  |  |
|  | 包暖气 | 免漆板和高分子成品线条 |  |  |  |
|  | 开关、插座 | 空调专用插座2个，5眼插座6个，15眼排插1个，16A 250V 三位单极翘板开关5个，单位单极翘板开关5个，配电箱（含63A三相空开1个，32A单相空开5个）。 |  |  |  |
|  | 布线 | 超5类非屏蔽不小于0.5纯铜网线/不小于6平方铜芯电缆线/耗材,电源插座留备用插口,控制线、网线、视频线、屏蔽音频线、VGA线等.地面配电线路均采用壁厚不小于2mm的半圆形不锈钢线槽铺设覆盖，线槽大小根据实际而定.地下配电采用PVC管护套地埋处理，内穿RV塑铜线。墙面跑线必须要有PVC线盒护套。地表跑线或开槽地下埋线两种作业方法由学校、教育局与中标人协商确定，在三方不议定的情况下，以地埋后恢复为准，美观大方。 |  |  |  |
|  | 辅材 | PVC、金属线槽、音视频莲花头、扎带、胶带、标签纸等 |  |  |  |
|  | 铜牌 | 40cm*60cm，喷写宋体“靖远县全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件项目.录播室”字样和双手举嫩芽图案，大小适中，布局合理，美观大方，颜色鲜艳，永不变色。 |  |  |  |
|  | 其他必要辅材 | 其他在上面参数中未提及的必要的辅材，必须保证数量和质量。 |  |  |  |
| 第五包 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 技术指标及性能说明 | 数量 | 单位 | 备注 |
|  | 云教室教学系统整体要求 |  | 整体要求 投标时如提供的素材（视频、测试报告、截图、网页链接）不清晰、不完整不能证明其功能和性能的真实存在性，所造成的投标风险由投标人承担。 1. ★为保证整体性能和效果，所投产品需提供产品厂商对云教室教学系统的统一授权（产品厂商授权中需包含教学系统的所有组件（云服务器主机、云教室终端、云教学管理系统、云教室备课中心资源系统、云教室48口接入交换机），并且所有组件均由统一厂商提供，需加盖厂商投标专用章或公章）； 2. ★为保证产品可靠性，所投产品必须为自主开发产品，非代理或者OEM产品，需提供云教室教学系统核心组件（组件一：教学管理服务器；组件三：教学软件）软件著作权登记证书； 3. ★需针对云教室教学系统需提供统一的售后服务，产品厂商在本省有分公司/办事处（需提供产品厂商官网查询链接及截图并加盖厂商投标专用章或公章）； 4. ★为保证所采购云教室教学系统的成熟稳定，需提供使用全套云教学系统组件并正常实现教学的15个应用案例，其中至少百万以上项目5个、500万以上项目3个（投标时需提供含产品清单的合同复印件）； 5. ★为保证所采购云教室教学系统的先进性，所投云教室教学系统（教学管理服务器、教学终端、教学管理软件）需连续三年通过国家教育相关部门的解决案评选（提供查询连接及截图，需提供证书复印件并加盖厂商投标专用章或公章）； 6. ★为防止虚假应标，投标云教室教学系统及所有组件需要在产品厂商官网有明确的产品说明（需提供产品厂商官网查询链接与截图并加盖厂商投标专用章或公章）； 7. 为保证云教室教学系统能够很好满足教学考试场景使用，需提供所投云教室教学系统实际考试场景下用户签字盖章的使用报告，至少2份。 |  |  |  |
| 1 | 云主机 |  | 1. ★软硬件一体化设备，CPU配置不低于2块Intel Xeon E5-2600 V3系列（处理器基本频率不低于2.6GHz）, 配置不少于80GB DDR4内存（速率不低于2133MHz），并在满足80G配置的条件下内存可扩展不低于512G；至少提供480GB容量的SSD固态硬盘，以及1TB容量的SATA3.0接口的机械硬盘，并在满足以上硬盘配置情况下提供不少于5个硬盘扩展槽位。为防止虚假应标，请提供产品介绍材料并加盖厂商招投标专用章或公章。 2. ★内置虚拟化系统软件，单台服务器可以同时支持50路不同操作系统镜像的虚拟桌面应用，可以模拟真实pc的运行和操作环境，同时兼容主流的教学应用软件。50路虚拟桌面可以同时点播不同的1080p教学视频，要求提供实际环境的运行视频、截图或测试报告。为保障准确性需提供证明材料并加盖厂商投标专用章或公章（若为视频材料无需盖章）。 3. ★为保证每间教室的独立教学环境，服务器需支持每教室一台的分布式部署，同时支持B/S边界管理。提供部署模式官网介绍截图和官网链接。 4. ★为保障考试环境的可靠性和稳定性，服务器需要支持多台集群功能、灵活扩展终端数的功能，同时无需另购服务器集群软件。需提供设备集群部署操作配置截图加盖厂商投标专用章或公章。 5. 集群部署方案中，提供对多台教学管理服务器的统一管理，要求提供统一管理操作功能截图并加盖厂商投标专用章或公章。 6. ★提供C/S架构的教学管理软件，学生端教学管理程序可自动登录虚拟机。为方便教学，要求满足所有终端上电自启或者不启动（可配置选择），在上电不启动的环境下支持通过教学管理软件对于所有终端实现一键开机（无需手工开机）、关机等功能，支持虚拟桌面断线自动重连、重启和重置。针对以上每个功能项需提供产品功能截图或功能演示视频。 7. 服务器需支持虚拟机应用加速功能,要求教学应用软件,After Effects平均启动时间小于24秒，Dreamweaver启动时间小于5秒，均须提供视频证明。 8. 对于服务器所提供的50路虚拟桌面，需实现共享磁盘自动挂载功能, 所有学生可与老师共享一块虚拟磁盘，老师有文件上传和下载权限，学生仅有下载权限，以上功能项需提供截图。 9. ★服务器提供的50路虚拟终端，需要能够支持国家计算机等机考试一、二级的考试，需提供相应的测试报告并加盖厂商投标专用章或公章。用户数据首选保存在的教学服务器端，终端与服务器之间出现断网、或者网线插拔恢复后，用户数据依然保留不变，学生可继续教学或考试，不会出现学生终端重启或者数据丢失的问题。 10. 支持系统自带用户管理功能，支持管理员、教师分级管理,不需要第三方LDAP系统。 11. 支持中文WEB界面和CLI命令行配置、管理和监控。可以向导式指引老师根据不同课程完成独立操作系统镜像的新增与其中应用软件环境的修改，提供操作界面截图并加盖厂商投标专用章或公章。 12. 为简化管理，系统提供云桌面的统一管理界面，能统一监控云桌面的，包含但不限于以下参数，云桌面状态、IP地址、终端MAC地址，并能进行批量生成、删除、踢出、刷新等操作。针对以上每个功能项需提供功能操作界面截图并加盖厂商投标专用章或公章。 13. ★云服务器能承载多种虚拟镜像系统，必须包含Windows XP、Windows 7、Windows 8、Fedora系统。支持所有镜像文件的统一管理，上传系统，镜像文件添加、快照、修改、复制、备份和删除功能。针对以上每个功能项需提供功能操作界面截图并加盖厂商投标专用章或公章。 14. ★为方便资源管理，在服务器集群部署模式下提供虚拟教室功能，根据物理教室规模在服务器上灵活创建虚拟教室，并进行统一管理和维护，能够设置服务器资源分配和教室模式策略设置，如关机之后是否保存镜像文件。针对以上每个功能项需提供功能操作界面截图并加盖厂商投标专用章或公章。 15. 管理员可使用在线客服支持功能，获取实时技术支持服务，需提供操作界面截图。 16. ★为了保证产品质量，所投设备需要具备国家强制性CCC认证并提供证书复印件。 17. 请投标人如实响应参数要求，在中标公示之前用户保留对所提供设备进行测试和最终检测权利，如发现功能、配置、数量等虚假响应按废标处理，并参照国家法律法规进行相应处理。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 云终端 |  | 1.★为保证教学软件及考试系统运行的兼容稳定，所有终端均需采用ARM架构，处理器不得低于Cortex A9 四核，处理器主频不得低于1.6GHz；内存容量不低于1GB；提供不少于4GB的内置存储空间。提供不少于4个USB 2.0接口、1个百兆网口、1个VGA口、1对音频输入输出接口。为防止虚假应标，请提供产品介绍材料并加盖厂商招投标专用章或公章。 2. 软硬件一体化设备，支持内置虚拟桌面客户端程序可免身份验证,直接登录虚拟桌面。 3. ★自由时间内可由学生自行选择加载所需的操作系统界面，上课时根据授课需要，可以实现在学生端无需重启的情况下，老师强制性一键切换操作系统。提供实际环境的操作视频。 4. ★能稳定流程运行主流教学应用软件，包含但不限于Office全系列软件，绘声绘影、PhotoShop等软件。要求提供所投设备支持的主流教学软件兼容性列表并加盖厂商招投标专用章或公章。对所列软件保留测试权利。 5. ★为方便教学，要求所有终端上电自启或者不启动（可配置选择），在上电不启动的环境下支持通过教学管理软件对于所有终端实现一键开机（无需手工开机）、关机，支持云桌面一键重启、重置等功能，断线后自动重连。针对以上功能需提供截图或视频材料佐证。 6.★产品为避免固资丢失，所投产品要求设计有防盗功能，防盗设计需要简洁美观，与显示器融合一体，节省空间。同时无需额外采购防盗功能配件，提供设计说明图或产品照片并加盖厂商招投标专用章或公章。 7.★资质要求：（1）提供主流教学软件的性能测试报告 （2）具备国家强制性CCC认证 （3）投标商须提供生产厂家针对本项目的授权函原件与售后服务承诺函原件。 | 50 | 台 |  |
| 3 | 云桌面教学管理系统 |  | 1. ★教学管理软件可以选择多种独立的教学环境，为方便教学，教师所有教学操作均可通过教学管理软件完成，其中包含一键切换教学环境等，无需登录服务器后台进行操作，为防止虚假应标需提功能截图并加盖厂商招投标专用章或公章。 2. ★为便于老师进行维护管理，教学管理软件可以选择关闭学生终端和教学服务器，也可以选择只关闭学生终端，为防止虚假应标需提供功能截图。 3. 支持老师实时监看单一、多个学生机的屏幕，每一个监看窗口，系统都动态分配一个频道，保证了各监看窗口是同时传输；不仅能同时监看多个学生屏幕，而且能实时监看各学生机的鼠标形状变化和移动轨迹。 4. ★为简化教学，教学管理软件需要提供远程终端编号功能，并与云桌面编号一一对应，方便上课前的学生点名等，为防止虚假应标需要提供功能截图。 5. 支持老师对单一、部分、全体学生广播教师机屏幕，实现多媒体教学，并且可以选择是否将教师机的麦克风声音或系统声音广播给学生。 6. 支持老师将指定学生的屏幕图像广播给其他所有学生，老师也能看到该指定学生的屏幕图像。 7. 支持老师将选中的文件分发给学生，可以分发给所有学生，也可以分发给指定学生。 8. 支持学生直接将文件提交给老师，提供功能效果截图。 9. 支持学生通过电子举手方式请求老师的帮助。 10. 支持老师对单一、部分、全体学生进行黑屏操作，黑屏状态下，学生的机器被锁定；可以针对所有学生或部分学生进行锁屏操作。 11. ★为方便教学控制，支持通过教学管理软件实现一键禁止所有学生或部分学生上网，禁网同时需要支持屏幕广播、屏幕查看等正常教学应用，为防止虚假应标要求提供功能演示视频或者功能截图并加盖厂商招投标专用章或公章（若为视频材料无需盖章）。 12. ★为保证正常教学使用，当在学生端主动禁用网卡之后，终端不会断开连接，同时需要支持屏幕广播、屏幕查看等正常教学应用，为防止虚假应标要求提供功能演示视频或者功能截图并加盖厂商招投标专用章或公章（若为视频材料无需盖章）。 13. ★支持老师禁止学生连接存储设备，包括U盘、移动硬盘等。 14. 教学管理软件默认提供作业布置、批改、管理和成绩统计功能组件，并提供业务教学功能扩展模块，方便以后进行教学业务扩展。为保证后续使用效果需提供上述功能截图并加盖厂商招投标专用章或公章。 15. ★支持老师在作业空间为多个或单个班级的学生布置作业，布置内容可支持各种文件格式。老师可以对作业上交截止时间限制，老师可以随时更改作业的内容。学生端可以看到老师布置完的作业。为保证后续使用效果需提供上述功能截图并加盖厂商招投标专用章或公章。 16. ★作业空间内置网盘功能，学生可通过作业空间账号直接登录，学生没有做完的作业或文件，可以上传到在作业空间中独立的存储空间中，方便下次上课使用，为防止虚假应标需要提供功能截图。 17. 支持学生通过学生客户端将作业交给老师，学生可以看到自己是第几名提交作业的人，第一个提交的学生可以看到表扬的提示语。 18. ★支持老师在线打开学生作业，格式包括但不限于Word、Flash、Excel、PPT、图片等。在线查看学生作业后，可以在作业空间中打分并录入评语，为保证后续使用效果需提供上述功能截图并加盖厂商招投标专用章或公章。 19. 支持老师将学生作业标记为优秀作业，学生可以通过学生端软件查看本年级所有老师标记的优秀作业，并且可以对优秀作业留言点评，为保证后续使用效果需提供上述功能截图并加盖厂商招投标专用章或公章。 20. ★提供学生作业的归档和打包下载，为保证后续使用效果需提供上述功能截图并加盖厂商招投标专用章或公章。 21. 账号灵活管理，支持管理员通过EXCEL导入学生和老师在作业空间的帐号，也可以单独修改、添加、删除帐号。学生、老师需要在登陆作业空间时，同时学生账号支持密码登陆和无密码登陆方式，为保证后续使用效果需提供上述功能界面截图。 22. 分组教学：支持老师对学生进行分组，分组时老师可以在软件界面根据学生姓名分组，每个班可以保存分组信息。老师可以指定小组组长，组名可以由组长和老师重命名。可记录小组总得分与小组内成员对小组的贡献值。 23. 导入试题：支持老师通过EXCEL导入试卷，可支持单选、多选、判断、问答等多种题型，并且题目可以关联教学知识点。 24. 多种答题手段：支持抢答、全班统一答题、学生根据薄弱点选题，老师可以下发一道或同时下发多道题。抢答题支持老师手动给分，可以给满分、负分和部分分。全答题支持自动给分。 25. 答题结果统计：学生答完题后，老师可以通过多种维度统计学生答题结果。按题统计：老师可以查看每道题学生选项分布情况；按人统计：老师可查看每个学生的总得分和正确率；按组统计：在分组状态下，老师可以查看每组得分和组内学生贡献值；按知识点统计：图形化方式显示学生对知识点是否掌握。 26. 积分体系：学生在教学活动中可以获得虚拟积分，学生和老师端可以查看积分排名， 27. 学生勋章：促进学生更好的完成学习任务，预制不少于5任务目标，完成任务后获得荣誉勋章，荣誉勋章在学生端能统一展示。 28. 语音广播：老师可以将教师机麦克风声音和所有系统声音广播给所有学生机或指定学生机。老师可以调节教师机麦克风音量。 29. 语音对话：老师开启或关闭单个或多个学生麦克风，实现生生 对话或者师生对话，并且学生可以在学生机上看到此时正在发言的学生。 30. 班级模型自动创建，为简化账号管理维护工作，支持通过签到的方式自动建立班级模型和账号，为保证后续使用效果需提供上述功能演示视频或者功能截图佐证。 31. ★为避免U-Key丢失和兼容性以及安全性问题，授权方式必须为文件授权方式，而非U-Key授权的方式。针对授权方式需要提供服务器文件授权界面截图并加盖厂商招投标专用章或公章。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 教师操作管理主机 |  | Intel I3 4150 /Intel H81主板(至少带一条PCI插槽)/4G DDR3/1T 硬盘/1G 双头独立显卡/集成声卡、网卡/DVD刻录/硬盘保护/网络同传/机箱电源/键鼠/显示器22寸LED液晶显示器/头戴封闭式立体声耳机，带抗静电话咪，动圈式工作方式，直放型导线，带音量调节和话咪开关 | 1 | 套 |  |
| 5 | 云教室备课中心资源系统 | 资源架构和部署 | 1. 为满足资源的使用灵活性，管理更简化，同时资源能够自动更新，要求资源部署在互联网上，随时随地可访问； 2.★为方便不同使用者访问资源，要求支持采用同一账号可分别通过Web浏览器、客户端、Office插件访问教学资源，要求提供3种访问方式截图； 3. ★为不改变老师使用习惯，要求提供Office备课插件，可实现老师在微软Office2007及以上版本的Word和PPT软件中能直接下载调用资源进行备课； 4. 为方便老师查阅，Web版资源对常见格式材料支持在线预览功能，要求支持预览文件格式至少包含图片、PPT、Word、音频、视频、动画效果； 5. ★为便于管理和维护，要求教学管理平台与云服务器、云终端、教学管理软件为统一品牌产品。 | 1 | 套 |  |
|  |  | 资源覆盖 | 1.★为满足教学使用，教学资源平台至少要涵盖小学语文、小学数学、小学英语、小学科学，初中生物、初中地理、初中历史、初中化学、初中物理、初中英语、初中数学、初中语文，高中地理、高中生物、高中化学、高中物理、高中英语、高中数学、高中语文学科； 2. 本次采购，对上述学科要求提供教学平台全部功能，至少包含所有的资源授权、试题资源授权、客户端授权、资源更新授权； 3.★为体现资源完成性和满足学校使用资源的多样性，要求提供资源能够覆盖主流的教材版本，至少包含人教课标实验版、北师大版、苏教版，所有资源要求与教材各章节匹配对应，老师可以在线预览并免费下载； 4. ★为保证资源的丰富性，所提供资源数量不少于31万份，提供试题数量不少于20万道，需要提供资源和试题数量统计界面截图。 |  |  |  |
|  |  | 试卷和试题资源 | 1. 为方便老师使用，要求资源中提供编辑好的成品试卷，可以直接提供给老师下载使用； 2. ★资源平台要求支持多种组卷方式，老师可以根据自己习惯选择智能自动组卷，可快速生成一份试卷，老师也可以手工选题进行手工组卷； 3. ★自动组卷，要求能够对题目类型、题目难度系数以及知识点范围进行设置，确保试卷的质量，生成的试卷需要支持二次编辑； 4. 手工组卷，要求能够对题目类型、题目难易程度进行筛选，初步筛选出符合老师需要的题目再进行选题组卷； 5. 所组试卷要求支持对卷头、卷体进行自定义编辑，如标题设置，添加装订线、试卷信息栏等； 6. ★对试卷保存要求必须支持多种Word版本，必须支持版本有Word 2003/2007/2010，要求提供支持版本截图； 7. ★为能够方便老师进行打印，要求所组试卷支持多种纸张规格自动排版保存，无需老师再进行排版，至少要支持A4（横竖版）、A3（横竖版）、B4、8开（横）规格纸张，要求提供支持纸张规格截图； 8.★为便于使用，要求试卷支持根据不同用途保存成不同类型，需要支持无答案试卷（给学生使用），有答案试卷（给老师使用），解析答案（可供学生参考使用），以上类型全为自动生成，无需老师进行任何排版和编辑，以上功能要求提供功能界面截图； 9. ★所有生成试卷保存之后要求不带任何水印，可直接通过微软Word软件打开； 10. 生成试卷要求能够自动保存到云端服务器，同时老师也能够在任何地方通过浏览器访问服务器下载使用试卷。 |  |  |  |
|  |  | 仿真实验 | 1.为满足教学需要，资源中要求对物理、化学、生物学科教材中涉及到的所有实验提供仿真模拟实验；2. 模拟实验要求能够进行实验步骤操作，根据实验操作步骤给出相应现象和提示；3.模式实验要求能够对实验中主要器材参数进行更改设置，以达到不同的实验效果，要求提供设置截图；4.模拟实验至少含有3部分，实验指导、实验操作、实验原理；5.为便于扩平台访问，要求所有配置好的实验可以保存成exe格式，在其他的Windows电脑上可以直接播放使用。 |  |  |  |
| 6 | 云教室集中管理软件 |  | 可查看多个教室的详细信息。详细信息中显示教室课程（镜像列表）和上课情况（包括服务器信息和主机信息）需提供功能界面截图。 课程镜像可根据课程类型管理，包括增加、删除、修改、同步等功能，需提供课程管理功能界面截图。 使用集中管理组件同步所有教学管理服务器镜像时，需提供多个监控状态（如同步成功、同步失败、正杂同步、等待同步、暂停同步等）。支持通过筛选不同的监控状态可对应相应的任务选择界面。 ★提供设备厂家针对本项目的授权原件和售后服务承诺函； | 1 | 套 |  |
| 7 | 云教室48口接入交换机 |  | 整机性能：交换容量≥256Gbps，转发性能≥130Mpps； 10/100/1000M以太网端口≥48，非复用SFP千兆光接口≥4个；配置及日志存储等简化维护和管理，USB端口≥1； 支持IPv4和IPv6的三层路由和组播功能； ★认证：支持802.1x和WEB认证功能，且交换机端口802.1x和WEB认证可以同时开启，不会相互冲突制约（提供上述认证功能国家级权威机构测试报告）； ★安全功能：支持限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机稳定工作；能禁止非法ARP欺骗，防止合法用户的数据被窃取；支持ARP网关欺骗防御功能，能够防止非法用户针对网关的欺骗；支持DHCP抗攻击、ICMP抗攻击、防IP扫描攻击、DoS Protection抗攻击等防御功能；支持防源IP地址欺骗功能（提供上述安全功能国家级权威机构测试报告）； ★要求所投产品支持防雷等级≥8KV 资质要求：工信部进网许可证 为保证设备兼容性，要求与云桌面教学系统同一品牌 | 1 | 台 |  |
| 8 | 24口接入交换机 |  | 整机性能：交换容量≥256Gbps，转发性能≥90Mpps； 10/100/1000M以太网端口≥24，非复用SFP千兆光接口≥4个；配置及日志存储等简化维护和管理，USB端口≥1； 支持IPv4和IPv6的三层路由和组播功能； ★认证：支持802.1x和WEB认证功能，且交换机端口802.1x和WEB认证可以同时开启，不会相互冲突制约（提供上述认证功能国家级权威机构测试报告）； ★安全功能：支持限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机稳定工作；能禁止非法ARP欺骗，防止合法用户的数据被窃取；支持ARP网关欺骗防御功能，能够防止非法用户针对网关的欺骗；支持DHCP抗攻击、ICMP抗攻击、防IP扫描攻击、DoS Protection抗攻击等防御功能；支持防源IP地址欺骗功能（提供上述安全功能国家级权威机构测试报告）； ★要求所投产品支持防雷等级≥8KV 资质要求：工信部进网许可证 为保证设备兼容性，要求与云桌面教学系统同一品牌 | 1 | 台 |  |
| 9 | 显示器键盘鼠标 |  | 显示器参数：产品类型LED显示器，屏幕尺寸≥19.5英寸；最佳分辨率≥1366*768；屏幕比例16:9（宽屏）； 面白类型：TN背光类型LED背光；动态对比度：1亿：1灰阶响应时间≤5MS显示参数点距≤0.137mm 机身颜色：黑色亮度≥200cd/m2可视角度≥90/65°显示颜色≥16.7M接口：D-sub(VGA)全国联保，享受三年服务，质保备注整机1年产品尺寸：463.4*362.3*191.5mm键鼠参数：USB口台式机笔记本通用，防水，光学分辨率：≥1000dpi,接口：USB,键盘鼠标 | 50 | 套 |  |
| 10 | 学生桌椅 |  | 简约式双人课桌：150*60*72cm,两副键盘鼠标滑轨抽拉盘，滑轨保质期不小于3年。要有两个电源插座安装槽位，不需要主机架位。8mm蓝色钢化玻璃桌面，黑色6*6cm方钢桌架，壁厚不小于1.2mm,两侧与前方用黑色圆孔铁皮隔断,结构结实耐用。每套配椅子两把，为U形蓝色布艺靠背椅子，保证质量。要在桌面上恰当位置印上“靖远县全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件项目”字样和双手托绿芽图案。桌椅颜色统一，定制.桌面下面喷写“靖远县全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件项目”字样。 | 25 | 套 |  |
| 11 | 教师桌椅 |  | 单人教师桌：180*70*85cm,8mm蓝色钢化玻璃桌面，8*8cm方钢桌架，壁厚不小于1.2mm。两侧与前方用黑色圆孔铁皮隔断，结构结实耐用。一副键盘鼠标滑轨抽拉盘，滑轨保质期不小于5年。要有两个电源插座安装槽位，一个主机架位。至少要有一个抽屉，带锁。要在桌面上恰当位置印上“靖远县全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件项目”字样和双手托绿芽图案。桌椅颜色统一，定制椅子为靠背旋转蓝色布艺椅子，保证质量。定制。桌面下面喷写“靖远县全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件项目”字样。 | 1 | 套 |  |
| 12 | 网络机柜 |  | 标准0.8米机柜_14U机柜（1）采用SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条2.0mm，安装梁1.5mm，其它 1.2mm。表面处理:方孔条镀蓝锌；其余：脱脂、磷化、静电喷塑，承载力高达800KG。（2）标准U制安装孔设计立柱，深度可在柜内任意调整，面板四周均适合国际上通用的U制尺寸，并兼容任何配置的仪器仪表机箱。（注：19英寸网络机柜可配标准84孔插箱）3）网络机柜同时安装脚轮和支撑脚；上下部多处走线通道可关闭；底部走线孔可按需调整；左右侧门、前后门可方便拆卸。（4）齐全的可选配件，任君任意搭配，且具有最佳的可操作性。5）外形美观大方，可按客户要求设计制造。6）适用于工程、网络、电信、仪器仪表等各行各业。 | 1 | 台 |  |
| 13 | 20KVA稳压电源 |  | 相电压150-250V 线电压260-430V220+-3% 380+-3%50/60HZ﹤1秒（输入电压变化10%时）—5℃－+40℃≤90%无附加波形失真0.81500V/min≥2MΩ＞95% | 1 | 台 |  |
| 14 | 配套线材及其他 |  | ★超5类非屏蔽不小于0.5纯铜网线/不小于6平方铜芯电缆线/耗材,电源插座留备用插口,控制线、网线、视频线、屏蔽音频线、VGA线等. ★地面配电线路均采用壁厚不小于2mm的半圆形不锈钢线槽铺设覆盖，线槽大小根据实际而定.地下配电采用PVC管护套地埋处理，内穿RV塑铜线。★墙面跑线必须要有PVC线盒护套。地表跑线或开槽地下埋线两种作业方法由学校、教育局与中标人协商确定，在三方不议定的情况下，以地埋为准，美观大方。★乙方施工前要有安装方案和效果图，经甲方确认后方可按图施工。★定制40cm*60cm铜牌，喷写宋体“靖远县全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件项目.云机房”字样，大小适中，布局合理，美观大方，颜色鲜艳，永不变色。 | 1 | 批 |  |
| 15 | 遮光窗帘 |  | ★左右两墙，罗马杆落地满挂，植绒双层窗帘，宽褶皱，遮光、隔音、吸音效果好，颜色根据现场环境搭配，含导轨（落地式，三倍褶皱） | 1 | 套 |  |
| 16 | 地胶 |  | ★室内地板（如幼儿园等），经国家建筑材料测试中心环保性能检测、防火性能检测、物理性能捡测。定制 | 1 | 室 |  |

第六包

卧式链条数控供暖锅炉技术要求

1、技术概况

★高科技链条数控、全自动智能锅炉，能采用机械强燃反烧技术，能将燃煤中的挥发成分二次燃烧，中心火焰温度可达1200℃以上，使煤充分燃烧，能从根本上解决普通锅炉由于燃烧不充分导致热效率低，不环保、不节能的问题。热效率至少达到85%以上；★能解决普通锅炉燃煤难以控制燃烧，劳动强度高的弊端，采用自动化控制技术，能自动控制热水温度，自动控制进煤数量，自动控制热水循环，自动保火维持燃烧，异常情况自动报警，升温迅速火力稳定，链条炉排能烧沫煤，体积小巧，使用方便，热效率高，环保节能。能让温度相对恒定，还能降低劳动强度；★同时能拥有微电脑控制系统、烟道自动转换阀、喷射式给风机、高压炉门、多点送风装置、湿式水浴和水膜除尘设备等技术，从设计结构到燃烧原理，都是正真的环保、节能、自动化数控锅炉。★拥有多回程烟管绕动技术，实现200℃的低温排放。又有恒温定时自动控制技术，采用链条传动送煤技术，可任意设定锅炉自动运行时间，当温度达到设定之后，系统可自动减缓燃烧速度，既恒温，又节能，更节约人力资源。

2、环保要求

★环保水平要达到国家标准GB13271-2001《锅炉大气污染物排放标准》中一类地区环保要求，

★消烟除尘：排烟林格曼黑度≤1级；烟尘排放浓度≤80mg /立方米，二氧化硫排放浓度≤500mg/m3, 氮化物排放浓度≤500mg/m3,各项环保指标符合国家规定的环保要求。

3、材质要求

锅炉设计制造及板材使用所遵循的标准及规范为《热水锅炉安全技术监察规程》和《常压热水锅炉通用技术条件》。

4.售后服务保障：★供应商在本地区要有注册售后服务机构，在供暖质保期要有常驻技术服务人员。有较完善的售前、售中、售后技术服务支持系统（主要技术人才），能及时运送到校并安装、调试、培训合格。质保期三年，终身维修。★供暖期如遇设备故障，保证在接到通知后0.1小时响应，2小时赴现场处置并解决问题。主体正面的立面喷写大红色黑体“靖远县全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件项目”字样，大小适中，颜色鲜艳，永不变色。

5.资质要求

1.环境保护产业注册登记证。

2.质量管理体系认证证书。

3.针对此次投标产品的常压锅炉质量检测报告。

4.针对此次投标产品的产品质量合格证书。

5.其他必要证件。

分配方案（可调整）

| 序号 | 采购设备名称 | 参考采暖面积（平方米） | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卧式链条数控采暖锅炉 | 7500-8000 | 1.05MW | 台 | 1 | 糜滩中学 |  |
| 2 | 卧式链条数控采暖锅炉 | 6500-7000 | 0.85MW | 台 | 1 | 东湾中学 |  |
| 3 | 卧式链条数控采暖锅炉 | 5300-5800 | 0.7MW | 台 | 1 | 东湾中心小学 |  |
| 4 | 卧式链条数控采暖锅炉 | 6500-7000 | 0.85MW | 台 | 1 | 北湾中学 |  |
| 5 | 卧式链条数控采暖锅炉 | 5300-5800 | 0.7MW | 台 | 1 | 大芦中学 |  |
| 6 | 卧式链条数控采暖锅炉 | 3800-4200 | 0.5MW | 台 | 1 | 高湾中学 |  |
| 7 | 卧式链条数控采暖锅炉 | 3800-4200 | 0.5MW | 台 | 1 | 东升柴辛小学 |  |
| 8 | 卧式链条数控采暖锅炉 | 2500-3000 | 0.35MW | 台 | 1 | 靖安靖平小学 |  |
| 9 | 卧式链条数控采暖锅炉 | 1800-2100 | 0.25MW | 台 | 1 | 三滩中心小学 |  |
| 10 | 卧式链条数控采暖锅炉 | 2500-3000 | 0.35MW | 台 | 1 | 北滩红丰学校 |  |
| 11 | 卧式链条数控采暖锅炉 | 5300-5800 | 0.7MW | 台 | 1 | 五合中心小学 |  |

0.5MW规格、技术参数明细表

政府采购项目：靖远县全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件采购项目（锅炉）

| 序号 | 参数名称 | 单位 | 规 格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉 | 6 |
| 2 | 锅炉形式 |  | 卧式全自动数控链条环保热水锅炉 |
| 3 | 制造厂生产等级 |  | 常压 |
| 4 | 锅炉热效率 | ﹪ | 85﹪ |
| 5 | 出水温度 | ℃ | 85 |
| 6 | 回水温度 | ℃ | 60 |
| 7 | 适应煤种 |  | 沫煤 |
| 8 | 耗煤量 | ㎏∕H | 60 |
| 9 | 供热量 | 大卡 | 43 |
| 10 | 电机功率 | KW | 5.5 |
| 11 | 锅炉设计制造所遵循的标准及规范 |  | 《热水锅炉安全技术监察规程》 《常压热水锅炉通用技术条件》 |
| 12 | 外形尺寸 | 长×宽×高（米） | 2.5×1.7×2.1 |
| 13 | 采暖面积 | ㎡ | 3500-4000 |
| 17 | 烟筒高度 | 米 | 0.4×12 |

| 0.5MW全自动卧式链条数控环保热水锅炉配置参数 政府采购项目：靖远县全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件采购项目（锅炉） |
| --- |
| 序号 | 名 称 | 单 位 | 数 量 | 型 号 | 功率 （KW） | 备注 |
| 1 | 锅 炉 | 台 | 1 | 0.5-85／60-AⅡ |  |  |
| 2 | 除尘器 | 台 | 1 | 与锅炉相配套的水浴+水膜两道除尘设备 |  |  |
| 3 | 减 速 机 | 台 | 1 | 0.55 | 0.55 |  |
| 4 | 数控电柜 | 台 | 1 | (微电脑全自动控制） |  |  |
| 5 | 鼓 风 机 | 台 | 1 | 风压1500PA 风量1800m³／h 转速2800r／min | 1.1 |  |
| 6 | 引 风 机 | 台 | 1 | 风压1800PA 风量2000m³／h 转速1450r／min | 2.2 |  |
| 7 | 烟 筒 | 米 | 10 | ￠300（配套） |  |  |
| 8 | 循 环 泵 | 台 | 2 | 扬程32m 流量40m³／h | 5.5 |  |
| 9 | 分 水 器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 除 污 器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 其他所有必要材料及设备 | 套 | 1 | 锅炉房以内 |  |  |
| 备注： |

0.7MW规格、技术参数明细表

政府采购项目：靖远县全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件采购项目（锅炉）

| 序号 | 参数名称 | 单位 | 规 格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉 | 8 |
| 2 | 锅炉形式 |  | 卧式全自动数控链条环保热水锅炉 |
| 3 | 制造厂生产等级 |  | 常压 |
| 4 | 锅炉 热效率 | MW | 85﹪ |
| 5 | 出水温度 | ℃ | 85 |
| 6 | 回水温度 | ℃ | 60 |
| 7 | 适应煤种 |  | 沫煤 |
| 8 | 耗煤量 | ㎏∕H | 80 |
| 9 | 供热量 | 大卡 | 60 |
| 10 | 电机功率 | KW | 7.5 |
| 11 | 锅炉设计制造所遵循的标准及规范 |  | 《热水锅炉安全技术监察规程》 《常压热水锅炉通用技术条件》 |
| 12 | 外形尺寸 | 长×宽×高（米） | 2.6×1.9×2.65 |
| 13 | 采暖面积 | ㎡ | 5300-5800 |
| 17 | 烟筒高度 | 米 | 0.4×15 |

| 0.7MW全自动卧式链条数控环保热水锅炉配置参数 政府采购项目：靖远县全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件采购项目（锅炉） |
| --- |
| 序号 | 名 称 | 单 位 | 数 量 | 型 号 | 功率 （KW） | 备注 |
| 1 | 锅 炉 | 台 | 1 | 0.7 |  | 提供主机样品 |
| 2 | 出 渣 机 | 台 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |
| 3 | 减 速 机 | 台 | 1 | 0.75 | 0.75 |  |
| 4 | 数控电柜 | 台 | 1 | (微电脑全自动控制） |  |  |
| 5 | 鼓 风 机 | 台 | 1 | 风压2800PA 风量1400m³／h 转速2900r／min | 1.5 |  |
| 6 | 引 风 机 | 台 | 1 | 风压2100PA 风量3300m³／h 转速1450r／min | 3 |  |
| 7 | 烟 筒 | 米 | 12 | ￠0.4（配套） |  |  |
| 8 | 循 环 泵 | 台 | 2 | RS80-160 扬程32m 流量50m³／h | 7.5 |  |
| 9 | 分 水 器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 除 污 器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 除尘器 | 台 | 1 | 与锅炉相配套的水浴+水膜两道除尘设备 |  | 提供样品 |
| 12 | 其他所有必要材料及设备 | 套 | 1 | 锅炉房以内 |  |  |
| 备注： |

0.25MW 规格、技术参数明细表

政府采购项目：靖远县全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件采购项目（锅炉）

| 序号 | 参数名称 | 单位 | 规 格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉 | 3 |
| 2 | 锅炉形式 |  | 卧式全自动数控链条环保热水锅炉 |
| 3 | 制造厂生产等级 |  | 常压 |
| 4 | 锅炉 热效率 | MW | 85﹪ |
| 5 | 出水温度 | ℃ | 85 |
| 6 | 回水温度 | ℃ | 60 |
| 7 | 适应煤种 |  | 沫煤 |
| 8 | 耗煤量 | ㎏∕H | 30 |
| 9 | 供热量 | 大卡 | 22 |
| 10 | 电机功率 | KW | 3 |
| 11 | 锅炉设计制造所遵循的标准及规范 |  | 《热水锅炉安全技术监察规程》 《常压热水锅炉通用技术条件》 |
| 12 | 外形尺寸 | 长×宽×高（米） | 2.2×1.3×2.0 |
| 13 | 采暖面积 | ㎡ | 1800-2100 |
| 17 | 烟筒高度 | 米 | 0.3×10 |

| 0.25MW全自动卧式链条数控环保热水锅炉配置参数 政府采购项目：靖远县全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件采购项目（锅炉） |
| --- |
| 序号 | 名 称 | 单 位 | 数 量 | 型 号 | 功率 （KW） | 备注 |
| 1 | 锅 炉 | 台 | 1 | 0.25MW |  | 提供样品 |
| 2 | 除尘器 | 台 | 1 | 与锅炉相配套的水浴+水膜两道除尘设备 |  |  |
| 3 | 减 速 机 | 台 | 1 | 0.55 | 0.55 |  |
| 4 | 数控电柜 | 台 | 1 | (微电脑全自动控制） |  |  |
| 5 | 鼓 风 机 | 台 | 1 | 风压800PA 风量1200m³／h 转速2800r／min | 0.55 |  |
| 6 | 引 风 机 | 台 | 1 | 风压1200PA 风量1500m³／h 转速1450r／min | 1.1 |  |
| 7 | 烟 筒 | 米 | 10 | ￠300（配套） |  |  |
| 8 | 循 环 泵 | 台 | 2 | 扬程25m 流量12.5m³／h | 3.0 |  |
| 9 | 分 水 器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 除 污 器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 补水箱 | 台 | 1 | 1立方米 |  |  |
| 12 | 其他所有必要材料及设备 |  |  |  |  |  |
| 备注： |

0.35MW规格、技术参数明细表

政府采购项目：靖远县全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件采购项目（锅炉）

| 序号 | 参数名称 | 单位 | 规 格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉 | 4 |
| 2 | 锅炉形式 |  | 卧式全自动数控链条环保热水锅炉 |
| 3 | 制造厂生产等级 |  | 常压 |
| 4 | 锅炉 热效率 | MW | 85﹪ |
| 5 | 出水温度 | ℃ | 85 |
| 6 | 回水温度 | ℃ | 60 |
| 7 | 适应煤种 |  | 沫煤 |
| 8 | 耗煤量 | ㎏∕H | 35 |
| 9 | 供热量 | 大卡 | 30 |
| 10 | 电机功率 | KW | 4 |
| 11 | 锅炉设计制造所遵循的标准及规范 |  | 《热水锅炉安全技术监察规程》 《常压热水锅炉通用技术条件》 |
| 12 | 外形尺寸 | 长×宽×高（米） | 2.2×1.4×2.0 |
| 13 | 采暖面积 | ㎡ | 2500-3000 |
| 17 | 烟筒高度 | 米 | 0.35×10 |

| 0.35MW全自动卧式链条数控环保热水锅炉配置参数 政府采购项目：靖远县全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件采购项目（锅炉） |
| --- |
| 序号 | 名 称 | 单 位 | 数 量 | 型 号 | 功率 （KW） | 备注 |
| 1 | 锅 炉 | 台 | 1 | 0.35-85／60-AⅡ |  |  |
| 2 | 除尘器 | 台 | 1 | 与锅炉相配套的水浴+水膜两道除尘设备 |  |  |
| 3 | 减 速 机 | 台 | 1 | 0.55 | 0.55 |  |
| 4 | 数控电柜 | 台 | 1 | 微电脑全自动控制 |  |  |
| 5 | 鼓 风 机 | 台 | 1 | 风压1200PA 风量1500m³／h 转速2800r／min | 0.75 |  |
| 6 | 引 风 机 | 台 | 1 | 风压1500PA 风量1800m³／h 转速1450r／min | 1.5 |  |
| 7 | 烟 筒 | 米 | 10 | ￠300（配套） |  |  |
| 8 | 循 环 泵 | 台 | 2 | 扬程25m 流量20m³／h | 4.0 |  |
| 9 | 分 水 器 | 台 | 1 | F-65 |  |  |
| 10 | 除 污 器 | 台 | 1 | CH-65 |  |  |
| 11 | 补水箱 | 台 | 1 | 1立方米 |  |  |
| 12 | 其他所有必要材料及设备 | 套 | 1 | 锅炉房以内 |  |  |
| 备注： |

0.85MW规格、技术参数明细表

政府采购项目：靖远县全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件采购项目（锅炉）

| 序号 | 参数名称 | 单位 | 规 格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉 | 10T |
| 2 | 锅炉形式 |  | 卧式全自动数控链条环保热水锅炉 |
| 3 | 制造厂生产等级 |  | 常压 |
| 4 | 锅炉 热效率 | ﹪ | 85﹪ |
| 5 | 出水温度 | ℃ | 85 |
| 6 | 回水温度 | ℃ | 60 |
| 7 | 适应煤种 |  | 沫煤 |
| 8 | 耗煤量 | ㎏∕H | 100 |
| 9 | 供热量 | 万大卡 | 73 |
| 10 | 电机功率 | KW | 11 |
| 11 | 锅炉设计制造所遵循的标准及规范 |  | 《热水锅炉安全技术监察规程》 《常压热水锅炉通用技术条件》 |
| 12 | 外形尺寸 | 长×宽×高（米） | 2.7×2.1×2.65 |
| 13 | 采暖面积 | ㎡ | 6500-7000 |
| 17 | 烟筒高度 | 米 | 0.4×15 |

| 0.85MW全自动卧式链条数控环保热水锅炉配置参数 政府采购项目：靖远县全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件采购项目（锅炉） |
| --- |
| 序号 | 名 称 | 单 位 | 数 量 | 型 号 | 功率 （KW） | 备注 |
| 1 | 锅 炉 | 台 | 1 | L085-85／60-AⅡ |  |  |
| 2 | 出 渣 机 | 台 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |
| 3 | 减 速 机 | 台 | 1 | 0.75 | 0.75 |  |
| 4 | 数控电柜 | 台 | 1 | (微电脑全自动控制） |  |  |
| 5 | 鼓 风 机 | 台 | 1 | 风压3000PA 风量1600m³／h 转速2900r／min | 2.2 |  |
| 6 | 引 风 机 | 台 | 1 | 风压2400PA 风量3500m³／h 转速1450r／min | 4 |  |
| 7 | 烟 筒 | 米 | 12 | ￠0.4（配套） |  |  |
| 8 | 循 环 泵 | 台 | 2 | 扬程32m 流量65m³／h | 11 |  |
| 9 | 分 水 器 | 台 | 1 | F-100 |  |  |
| 10 | 除 污 器 | 台 | 1 | CH-100 |  |  |
| 11 | 除尘器 | 台 | 1 | 与锅炉相配套的水浴+水膜两道除尘设备 |  |  |
| 12 | 其他所有必要材料及设备 | 套 | 1 | 锅炉房以内 |  |  |
| 备注： |

1.05MW规格、技术参数明细表

政府采购项目：靖远县全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件采购项目（锅炉）

| 序号 | 参数名称 | 单位 | 规 格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉 | 12 |
| 2 | 锅炉形式 |  | 卧式全自动数控链条环保热水锅炉 |
| 3 | 制造厂生产等级 |  | 常压 |
| 4 | 锅炉 热效率 | ﹪ | 85﹪ |
| 5 | 出水温度 | ℃ | 85 |
| 6 | 回水温度 | ℃ | 60 |
| 7 | 适应煤种 |  | 沫煤 |
| 8 | 耗煤量 | ㎏∕H | 120 |
| 9 | 供热量 | 万大卡 | 90 |
| 10 | 电机功率 | KW | 15 |
| 11 | 锅炉设计制造所遵循的标准及规范 |  | 《热水锅炉安全技术监察规程》 《常压热水锅炉通用技术条件》 |
| 12 | 外形尺寸 | 长×宽×高（米） | 2.9×2.3×2.65 |
| 13 | 采暖面积 | ㎡ | 7500-8000 |
| 17 | 烟筒高度 | 米 | 0.45×15 |

| 1.05MW全自动卧式链条数控环保热水锅炉配置参数 政府采购项目：靖远县全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件采购项目（锅炉） |
| --- |
| 序号 | 名 称 | 单 位 | 数 量 | 型 号 | 功率 （KW） | 备注 |
| 1 | 锅 炉 | 台 | 1 | 1.05-85／60-AⅡ |  |  |
| 2 | 出 渣 机 | 台 | 1 | 2.2 | 2.2 |  |
| 3 | 减 速 机 | 台 | 1 | YX12-80M2-4 | 1.1 |  |
| 4 | 数控电柜 | 台 | 1 | (微电脑全自动控制） |  |  |
| 5 | 鼓 风 机 | 台 | 1 | 风压3200PA 风量1800m³／h 转速2900r／min | 2.2 |  |
| 6 | 引 风 机 | 台 | 1 | 风压2600PA 风量3800m³／h 转速1450r／min | 5.5 |  |
| 7 | 烟 筒 | 米 | 15 | ￠0.4（配套） |  |  |
| 8 | 循 环 泵 | 台 | 2 | 扬程32m 流量90m³／h | 15 |  |
| 9 | 分 水 器 | 台 | 1 | F-100 |  |  |
| 10 | 除 污 器 | 台 | 1 | CH-100 |  |  |
| 11 | 除尘器 | 台 | 1 | 与锅炉相配套的水浴+水膜两道除尘设备 |  |  |
| 12 | 其他所有必要材料及设备 | 套 | 1 | 锅炉房以内 |  |  |
| 备注： |

以上参数条款带“*”或“★”的为关键重要技术指标。

## 4.2 交货时间及地点：

交货时间：按照合同签订时间

交货地点：按照合同指定地点

# 5、技术要求

## 5.1总体要求

1）投标报价应包含完成招标文件规定的招标范围全部内容所需的全部费用；

2）除有特别要求的项目外其余质保期为自验收合格之日起3年；

3）对尺寸、重量的要求，皆为大约数。

## 5.2货物技术要求

必须满足招标文件要求

## 5.3销售服务和技术支持的要求:

所销售货物必须满足招标文件要求

## 5.3.1 售前服务

投标时提供产品生产厂家授权函,投标人须在采购人所在地区内有可存贮的场地

## 5.3.2 售后服务

提供质量和售后服务承诺书

5.4特别申明

1、对参数不按真实参数投标，进行虚假应标者，经评委会确认，按废标处理。

2、以上参数为最低要求，若出现指定性、倾向性要求均为无效标准，可以同等或优于此标准参数投标，优于的正偏离参数应在偏离表中注明，并提供真实的证明材料为依据。

3、第四包声明：

（1）本次招标设备不接受OEM产品；

（2）高清录播教室：1-11、13项须提供生产制造厂商出具的针对本项目的专项授权函和售后服务承诺函（3年保修）、设备性能参数证明材料原件（加盖厂商鲜章）。

（3）参数条款中标注“*”号的为关键技术参数，对这些关键技术有任一条不满足者，将视为无效投标。对这些关键技术参数必须提供技术支持文件（如产品样本，或制造商的技术说明书、或权威检测机构出具的检验报告等（加盖厂商鲜章），否则也将导致无效投标；

（4）投标供应商应保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标机构对其中任何资料进一步审查的要求

# 6、评标原则及办法

## 6.1 评标工作中的原则及组织

### 6.1.1 原则

招标人组织评标，在监督部门监督下,根据《中华人民共和国政府采购法》组建评标委员会，由采购人代表和评标专家共同组成，评标委员会成员应坚持“公开、公平、公正”的宗旨,认真细致地做好评标工作。

1）评标委员会成员人数不少于5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

2）评标委员会成员应当客观、公正的履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

3)评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

### 6.1.2 组织

1）评标委员会：由采购人代表和从专家库随机抽取的专家组成评标委员会。

2）招标人:由采购人和招标代理机构组成，负责对外联系并配合交易中心工作人员开标、评标的会务工作,整理并向评标组分发投标资料、投标文件；做好投标开标和评标会议记录；对评标过程中的原始文件进行归档;随时印发需要的文件资料,对各种咨询函件及档案文件的统收统发。

3）监督部门：由同级财政局采购办公室、市公共资源管理办公室、市公共资源交易中心监督科等有关监督部门组成，根据国家有关法律、法规及招标文件的规定,对整个评标过程进行监督,保证评标的公正性,防止违法行为的产生。

## 6.2  评标内容及标准

## 6.2 .1

评标委员会将审查投标书是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件签署是否合格、投标文件的总体编排是否有序。

招标人将组织评标委员会审查投标文件是否完整，审查投标人提供的资格证明文件，评估投标人的财务、技术和生产能力。如果评标委员会认定投标人未完全响应招标文件，其投标将被视为无效投标。

评标委员会可以对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，修正错误的标准如下：

1）如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。

2) 当单价与总价之间不一致时，通常以标出的单价为准。除非评标委员会认为有明显的小数点错位，此时应以标出的总价为准，并修改单价。

如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标。

3）对于投标文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

4）评标委员会审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5）如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，其投标将被视为无效投标，投标人不得通过修正或撤消不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

## 6.2.2 无效投标

遇到下列情况之一时, 投标人的投标将被视为无效投标:

1）投标人法定代表人或授权代理人未参加开标会议的；

2）投标人未按要求交纳投标保证金或金额不足的；

3）投标人未按要求递交提交本项目投标保证金进帐单或电汇凭证等银行证明文件的；

4) 投标文件未按规定编制、标注、密封、封装的；

5) 超出投标商经营范围投标的；

6）投标文件无投标人公章和法人或者法人授权代理人的印章或签字的；

7）投标函、法人授权函、生产厂家授权函、投标报价表及投标货物偏离表未按规定格式填报的；

8）投标人未能提供法人授权函等证明文件和资料的，或提供的证件不齐或无效；

9) 投标文件未按照招标文件规定的格式填写，或者填写的内容不全，或者辨认不清产生歧义，或者涂改处未加盖投标人公章及法人或法人授权的代理人的印章或签字的；

10）投标文件中每包以两个及两个以上的方案进行投标的（招标文件另有规定的除外）；

11）投标文件未能对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应的；

12）投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的；

13）投标文件附有招标人不能接受的条件的；

14）投标的产品（同一品牌、型号），在同一地区同一时间段内中标供应商应保证其实际投标价格低于其他任何非政府采购价格；其中：

① 投标阶段应视为无效投标；

② 已中标而无供货的视为中标无效；

③ 已供货者，供应商应承担由此给需方造成的损失。

15）经评审委员会认定，认为生产制造企业通过控制授权函等方式，恶意抬高其产品价格。降低服务质量，价格明显高于在同一地区同一时间段内任何政府采购价格的；

16）投标有效期不足60天的；

17）在评标过程中，如果投标人试图在投标审查、澄清、比较及授予合同方面向招标人施加任何影响的；

18）投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以弄虚作假等方式投标的；

19）经核实两个或两个以上投标人的投标文件有雷同或有抄袭行为的；

20）投标保证金提交方式为银行电汇，不接受其他方式的投标保证金；

21）投标人必须从基本账户以电汇方式提交保证金，且投标保证金单位名称必须与投标人登记的单位名称一致，不得以分公司、办事处、个人或其他机构名义缴纳；

22）投标人在办理投标保证金电汇手续时，必须在银行电汇单附言栏上必须且只填写投标保证金对应的投标项目标段或包号的“登记号”（8位数计），以便网上退还；

23）违反《中华人民共和国政府采购法》的投标；

24）招标文件规定的其它无效投标条件。

## 6.3 评标的程序和

## 方法

### 6.3.1评标程序

1）评标委员会对投标文件中投标人资质进行审查评价及打分，填写商务打分表。

2）评标委员会对投标文件中技术部分进行审查评价及打分，填写技术打分表。完成打分后将技术打分表交由审核小组进行审核，对审核小组提出的审核意见有义务进行解释说明，必要时可以在审核小组的监督下技术打分表进行修正，待审核无误后即可离开评标现场。

### 6.3.2评标方法

本项目采用“综合评分法”，即是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为拟中标供应商。综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权值×100。

对中小微企业执行财库【2011】181 号及工信部联企业【2011】300 号文件的规定，对其投标报价按 6%扣除后的价格作为其评标价。不符合财库【2011】181 号及工信部联企业【2011】300 号文件的规定企业的产品价格不予扣除,

备注：投标人报价明显偏低，评标委员会认定具有恶性竞争嫌疑，要求其作出解释，其解释被评委会接受，可确定其报价合理；如不被评委会接受，评委会将不予认可，将作为无效投标书处理。

（第一包）

价格35分

在价格评分时，满足招标文件要求且合理的最低评标价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分 =（评标基准价/投标报价）×100×35%

技术45分

（1）技术参数及技术指标20分

所有技术参数及指标都满足招标文件要求得满分20分，重要参数每一项达不到招标文件要求每项扣2分；其它技术参数每一项达不到招标文件要求扣1分，共计10个以上指标达不到招标文件要求即为无效标。（满分20分）

（2）所投产品的重要技术参数优于招标文件要求的，每条可加2分，加分不超过8分。(满分8分)

（3）投标产品技术参数应答是否清晰、明确并提供相应的技术支持：投标产品技术参数应答清晰、明确且提供了相应的技术支持的优秀得5分、良好得3分、一般得1分，没有则不得分。（满分5分）

（4）提供该项目的详细的培训方案，且培训方案完整，培训计划合理、内容充实，保证使用单位工作人员能熟练操作、正常维护的优秀得6分、良好得4分、一般得2分，没有则不得分。（满分6分）

(5)样品分：

a.据样品造型外观、选材用料等由评委进行打分，优秀得3分、良好得2分、一般得1分，不提供不得分。（满分3分）

b.据样品构型、配件质量、规格尺寸等由评委进行打分，优秀得3分、良好得2分、一般得1分，不提供不得分。 （满分3分。）

商务   20分

1、投标文件制作 5分

投标文件制作规范、附件齐全、所提供与投标产品相同配置及参数的说明书或彩页能详细反映招标文件技术参数的优秀得5分、良好得3分、一般得1分，没有则不得分（满分5分）

2、企业信誉状况4分

银行出具的资信等级证书或国家法定部门认定的中介机构出具的资信等级证书复印件（原件备查）得4分，否则得0分。（满分4分）

3、所投产品生产厂家具有ISO9001认证得2分，没有不得分。(满分2分)

4、付款条件、交货期、交货地点均响应要求得3分，有一项不响应不得分。（满分3分）

5、售后服务6分

有详尽的售后服务保证措施（质保期内、质保期外服务方式及应急响应时间及措施等），得3分，没有不得分。(满分3分)

售后服务技术力量，人员配备齐全（提供相关人员资质证书），有本地区售后服务人员得3分，没有不得分。(满分3分)

（第二包）

价格35分

在价格评分时，满足招标文件要求且合理的最低评标价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分 =（评标基准价/投标报价）×100×35%

技术 45分

技术参数要求45分

1）、基准分（20分）：根据各投标人所投货物产品技术性能以及对招标文件各项基本要求逐项响应评议，完全满足招标文件技术要求的得20分；技术要求负偏离1项扣2分，扣完为止。

2）、所投产品的技术参数优于招标文件要求的，每条可加2分，加分不超过6分。(满分6分)

3）、投标人提供投标产品原材料经省级及以上具有检测资质的权威机构出具的（钢管、钢板、粉末涂料、五金配件、钢化玻璃）环保的检测报告的，每份得1分，没有不得分，最高得5分。（须提供原件供评委查验，未能提供原件的不得分。）

4）、样品分：（9分）

据样品造型外观、选材用料等由评委进行打分，优秀得3分、良好得2分、一般得1分，不提供不得分。（满分3分）

据样品构型、配件质量、规格尺寸等由评委进行打分，优秀得3分、良好得2分、一般得1分，不提供不得分。（满分3分）。

据样品制作工艺、使用效果等情况由评委进行打分，优秀得3分、良好得2分、一般得1分，不提供不得分。（满分3分）。

5）、提供该项目的详细的培训方案，且培训方案完整，培训计划合理、内容充实，保证使用单位工作人员能熟练操作、正常维护的优秀得5分、良好得3分、一般得1分，没有则不得分。（满分5分）

商务20分

一）投标人资质及企业实力（14分）：

1、所投产品生产厂家具有ISO9001:2008质量管理体系认证；ISO14001:2004环境管理体系认证；GB/T20081:2011职业健康管理体系认证证书的得3分，少一项不得分。（原件备查）

2、付款条件、交货期、交货地点均响应要求得3分，有一项不响应不得分。（满分3分）

3、企业信誉状况3分

银行出具的资信等级证书或国家法定部门认定的中介机构出具的资信等级证书复印件（原件备查）得3分，否则得0分。

4、投标文件制作规范、附件齐全、所提供与投标产品相同配置及参数的说明书或彩页能详细反映招标文件技术参数的优秀得5分、良好得3分、一般得1分，没有则不得分。（满分5分）

二）售后服务（6分）：

1、售后服务技术力量，人员配备齐全（提供相关人员资质证书），有常驻本地区售后服务人员得4分，没有不得分。(满分4分)

2、投标人具有免费售后服务热线的得2分，提供原件评议，未提供不得分。

（第三包）

价格35分

在价格评分时，满足招标文件要求且合理的最低评标价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分 =（评标基准价/投标报价）×100×35%

技术 42分

（1）技术参数及技术指标20分

所有技术参数及指标都满足招标文件要求得满分20分，重要参数每一项达不到招标文件要求的扣2分；其它技术参数每一项达不到招标文件要求扣1分，共计10个以上指标达不到招标文件要求即为无效标。（满分20分）

（2）确认所投产品的重要技术参数优于招标文件要求的，每条可加2分，加分不超过6分。(满分6分)

（3）投标产品技术参数应答是否清晰、明确并提供相应的技术支持：投标产品技术参数应答清晰、明确且提供了相应的技术支持的优秀得5分、良好得3分、一般得1分，没有则不得分。（满分5分）

（4）样品分：

a.据样品选材用料等由评委进行打分，优秀得3分、良好得2分、一般得1分，不提供不得分。（满分3分）

b.据样品质量等由评委进行打分，优秀得3分、良好得2分、一般得1分，不提供不得分。（满分3分）。

（5）提供该项目的详细的培训方案，且培训方案完整，培训计划合理、内容充实，保证使用单位工作人员能熟练操作、正常维护的优秀得5分、良好得3分、一般得1分，没有则不得分。（满分5分）

商务   23分

1、投标文件制作5分

投标文件制作规范、附件齐全、所提供与投标产品相同配置及参数的说明书或彩页能详细反映招标文件技术参数的优秀得5分、良好得3分、一般得1分，没有则不得分（满分5分）

2、企业信誉状况4分

银行出具的资信等级证书或国家法定部门认定的中介机构出具的资信等级证书复印件（原件备查）得4分，否则得0分。

3、投标人具有ISO9001质量管理体系认证；ISO14001环境管理体系认证的得3分，少一项不得分。（原件备查）

4、其他商务条款响应情况3分

付款条件、交货期、交货地点均响应要求得3分，有一项不响应不得分。（满分3分）；

5、售后服务8分

有详尽的售后服务保证措施（质保期内、质保期外服务方式及应急响应时间及措施等），优秀得4分、良好得2分、一般得1分，差或没有不得分。(满分4分)

售后服务技术力量，有本地区售后服务网点及人员，优秀得4分、良好得2分、一般得1分（提供本地服务网点营业执照复件及原件备查、售后服务承诺书），没有不得分。(满分4分)

（第四包）

一、价格  35分

在价格评分时，满足招标文件要求且投标报价中最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分35分；其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×100×35%

- 技术40分

（1） 所有技术参数及指标都满足招标文件要求得满分25分，关键重要参数每一项达不到招标文件要求将导致无效投标；非关键技术指标每一项达不到招标文件要求扣1分，共计10个以上指标达不到招标文件要求即为无效标。（满分25分）

（2）所投产品的技术参数优于招标文件要求的，每条可加1分，加分不超过3分。(满分3分)

（3）投标产品技术参数应答是否清晰、明确并提供相应的技术支持：投标产品技术参数应答清晰、明确且提供了相应的技术支持的优秀得3分、良好得2分、一般得1分，没有则不得分。（满分3分）

（5）对该项目提供完整、科学、严密的安装方案、计划的优秀得3分、良好得2分、一般得1分，没有则不得分。（满分3分）

（6）提供该项目的详细的培训方案，且培训方案完整，培训计划合理、内容充实，保证使用单位工作人员能熟练操作、正常维护的优秀得3分、良好得2分、一般得1分，没有则不得分。（满分3分）

（7）提供录播跟踪一体机样品

根据样品整体设计、质量等由评委进行打分，优秀得3分、良好得2分、一般得1分，不提供不得分。（满分3分）

三、商务25分

（1）、投标文件制作 5分

投标文件制作规范、大方、附件齐全、所提供与投标产品相同配置及参数的说明书或彩页能详细反映招标文件技术参数的优秀得5分、良好得3分、一般得1分，差或没有不得分。

（2）企业信誉状况 3分

银行出具的资信等级证书或国家法定部门认定的中介机构出具的资信等级证书复印件（原件备查）得3分，否则得0分。

（3）、录播一体机主机具备视频信号处理、录播系统S-T教学自动分析技术、音频可控增益的自主知识产权者，具备国家权威机构认证检测≥50000小时无障碍运行证书（提供证书复印件加盖生产厂家鲜章）每有一项得1分，共计4分，没有或缺失二项以上不得分。（满分4分）

（4）、所投录播系统货物主要软件： “微课助手”软件、嵌入式录播导播系统软件、视频编辑软件、嵌入式图像定位系统软件、在线课堂软件、区域网络教研互动应用软件、语音识别评价系统、优课移动学习软件、优课评比软件、视频课程质量评比软件分别具有著作权登记证书（提供复印件加盖厂商鲜章），每有1项得0.5分，共计5分，没有或缺失三项以上不得分。（满分5分）

（5）、所投录播系统主要软件：视频课程质量评比软件、嵌入式图像定位系统软件、嵌入式录播导播系统软件、视频编辑软件分别具有软件测试报告（复印件加盖生产厂家鲜章）；共计2分，没有或提供不全不得分。（满分2分）

（6）、触摸一体机生产厂家具备ISO9001质量体系认证、OHSAS18001职业健康管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、QC080000有害物质管理体系认证. ISO14064低碳体系认证（以上证书企业名称需完全一致），得2分，没有、缺失一项或者企业名称不一致不得分；（满分2分）

（7）、售后服务：有详尽的售后服务保证措施（质保期内、质保期外服务方式及应急响应时间及措施等），得2分。（满分2分）

（8）、其他商务条款响应情况2分

付款条件、交货期、交货地点均响应要求得2分，均不响应不得分。（满分2分）

（第五包）

（1）投标报价部分：35分

在价格评分时，满足招标文件要求且合理的最低评标价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分 =（评标基准价/投标报价）×100×35%

- 方案技术部分 45分

1. 所有技术参数及指标都满足招标文件要求得满分25分，关键重要参数每一项达不到招标文件要求将导致无效投标；非关键技术指标每一项达不到招标文件要求扣1分，共计10个以上指标达不到招标文件要求即为无效标。（满分25分）

2.所投产品的关键技术参数或重要技术参数优于招标文件要求的，每条可加2分，加分不超过4分。(满分4分)

3、投标云桌面教学系统及所有组件需要在产品厂商官网有明确的产品说明（需提供产品厂商官网查询链接与截图并加盖厂商公章）。提供得3分，否则不得分。3分

6、为保障所采购云桌面教学系统组件软件开发成熟，需提供三个重要组件（教学管理服务器、教学终端、教学软件）各自的软件著作权登记证并提供中查询截图和查询链接，分别加盖厂商鲜章，得3分，否则不得分。

7、提供该项目的详细的技术培训方案，且培训方案完整，培训计划合理、内容充实，保证使用单位工作人员能熟练操作、正常维护的，根据方案优秀得3分、良好得2分、一般得1分，差或没有不得分。（满分5分）

8、对该项目提供完整、科学、严密的安装方案、计划的优秀得5分、良好得3分、一般得1分，没有则不得分。（满分5分）

（3）商务评审部分（20分）

1、投标文件制作规范、大方、附件齐全、所提供与投标产品相同配置及参数的说明书或彩页能详细反映招标文件技术参数的优秀得5分、良好得3分、一般得1分，差或没有不得分。（满分5分）

2、付款条件、交货期、交货地点均响应要求得3分，有一项不响应不得分。（满分3分）

3、企业信誉状况4分

银行出具的资信等级证书或国家法定部门认定的中介机构出具的资信等级证书复印件（原件备查）得4分，否则得0分。

4、所投产品生产厂家符合工信部信息技术服务标准，是ITSS工作成员单位或具备ISO20000资质，得2分，不具备得0分（需提供证书复印件并加盖厂商公章）

5、售后服务技术力量，人员配备齐全（提供相关人员资质证书），有常驻本地区售后服务人员得6分，没有不得分。(满分6分)

（第六包）

价格30分

在价格评分时，满足招标文件要求且合理的最低评标价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分 =（评标基准价/投标报价）×100×30%

技术 45分

（1）技术参数及技术指标25分

1. 所有技术参数及指标都满足招标文件要求得满分25分，关键重要参数每一项达不到招标文件要求将导致无效投标；非关键技术指标每一项达不到招标文件要求扣1分，共计10个以上指标达不到招标文件要求即为无效标。（满分25分）

（2）所投产品的关键技术参数或重要技术参数优于招标文件要求的，每条可加2分，加分不超过4分。(满分4分)

（3）提供0.7MW、0.25MW锅炉主机样品及样品安装使用说明书的，对照参数优劣由专家进行评审，优秀得5分、良好得3分、一般得1分，差不得分。(满分5分)

（4）提供0.5MW以上锅炉的除尘器样品以及样品说明书的，对照参数优劣由专家进行评审，优秀得3分、良好得2分、一般得1分，差不得分。(满分3分)

（5）投标产品技术参数应答是否清晰、明确并提供相应的技术支持：投标产品技术参数应答清晰、明确且提供了相应的技术支持的优秀得3分、良好得2分、一般得1分，否则不得分。（满分3分）

（6）提供该项目的详细的技术培训方案，且培训方案完整，培训计划合理、内容充实，保证使用单位工作人员能熟练操作、正常维护的，根据方案优秀得5分、良好得3分、一般得1分，差不得分。（满分5分）

商务   25分

1、投标文件制作 3分

投标文件制作规范、附件齐全、所提供与投标产品相同配置及参数的说明书或彩页能详细反映招标文件技术参数的优秀得3分、良好得2分、一般得1分，没有则不得分。（满分3分）

2、企业信誉状况 3分

银行出具的资信等级证书或国家法定部门认定的中介机构出具的资信等级证书复印件（原件备查）得3分，否则得0分。

3、所投产品生产厂家具有ISO9001认证得3分，没有不得分。(满分3分)

4、付款条件、交货期、交货地点均响应要求得3分，有一项不响应不得分。（满分3分）

5、施工组织方案5分

根据锅炉安装施工要求及时间紧、任务重、质量高的要求，有完善的施工组织方案，根据方案优秀得5分、良好得3分、一般得1分，差或没有不得分。（满分5分）

6、售后服务方案8分

有详尽的售后服务保证措施（质保期内、质保期外服务方式及应急响应时间及措施等），根据方案优秀得5分、良好得3分、一般得1分，差或没有不得分。(满分5分)

售后服务技术力量，人员配备齐全（提供相关人员资质证书），有常驻本地区售后服务人员得3分，没有不得分。(满分3分)

6.3.3变更采购方式后采用的评标方法

经同级政府采购监管部门审核批准由公开招标变更为竞争性谈判或其他采购方式采购后，原采用 “综合评分法”的项目将选择“最低评标价法”做为评标方法。

6.4 评标委员会的职责及中标供应商的确定

### 6.4.1 评标委员会的职责

评标委员会完成评标后，提出书面评标报告。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，主要内容包括：

1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

2）购买招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

3）评标方法和标准；

4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

5）评标结果和中标候选供应商排序表，按顺序推荐5名中标候选人；

6）评标委员会的授标建议。

评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此做出书面说明并纪录在案。

## 6.5 废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的（经同级政府采购监管部门审核批准的除外）；

2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4）因重大变故，采购任务取消的。
废标后，采购人应当将废标理由通知所有采购当事人。

# 7、 附件

附件1：合同格式及条款

附件2：投标函

附件3：法人授权函

附件4：法定代表人资格证明

附件5：投标报价表

附件6：投标货物偏离表

附件7：生产厂家授权函

附件8：中小企业声明函（非中小微企业不提供）

附件9：招标文件确认函

附件10：财库【2011】181号和工信部联企业【2011】300号文件

(以上附件内容详见后附件)

附件1：

## 合同格式及条款

政 府 采 购 供 销 合 同

合同编号：

需    方：靖远县教育局

供    方：

集中采购机构或：甘肃美达工程造价咨询有限公司

为了保护供需双方的合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国合同法》等相关法规和政府采购招标文件、政府采购投标文件承诺的相关规定，签订本合同，以便共同遵照执行：

一、采购品目、型号、数量及金额（注：填写不下时，可按此表格自行打印清单）

| 项目 | 型号及主要技术指标 | 采购预算（万元） | 中标价（万元） | 节约资金（万元） | 节约率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、交货地点、时间：

交货时间：

收货单位名称：靖远县教育局        地点：靖远县教育局指定地点

交货方式及安装问题：

1、供货方送货上门，供方将货物送到指定地点，交由指定收货人验收。此外，供方应在交货前向需方提供交货计划；运输、保险和装箱的费用由供方承担。

2、供方有权要求需方在收到货物时在收货清单上加盖鲜章或由合同约定的收货联系人签字并提供身份证明进行签收，否则可以不交接货物并不承担可能造成的延期供货责任。

3、由中标人负责将货物安全完好运至甲方指定地点，并指导安装、调试并保证验收合格。

4、供货时需提供厂家出货单。

5、针对此次投标产品的产品质量合格证书。

6、供货时必须提供甘肃省计量检定部门对该仪器检测器的检定合格证书。

三、质量与验收标准及提出异议时间：

质量和验收标准依据以装箱单和国家有关法规规定。

（一）验收标准：1、招投标文件要求和承诺质量标准； 2、合格证；3、供方保证一次性合格率大于98%（百分之九十八）。

（二）提出异议时间截止7天。

四、质量保证金：

本项目从中标价款中扣除5%作为质量保证金, 一年期满经需方验收合格后予以无息退还。

五、售后服务：

以《装箱单》和国家有关法规规定为依据。产品服务标准以招标文件承诺服务标准提供服务。供方与需方另可补充达成如下条款：

1、供方必须按需方要求清单所需要的配置、参数、保质保量供货。

所提供的产品必须符合国家统一质量标准。

3、出现问题12小时内相应。

六、付款方式：

经需方验收合格后，凭验收单及合同总价开据的发票（完税价），由需方支付货款的95%，剩余5%作为质量保证金，一年质保期满无任何质量问题后无息返还。

七、违约责任：

1、供方未能按供货合同的约定近期完成交货或需方延期付款，每逾期一天，违约方应按合同总额1%向对方支付违约金，但违约金最高金额不超过合同金额的5%，逾期超过5日，有权解除合同。

2、如因供方供应的设备质量问题，造成需方损失，供方应承担全部责任。

八、变更解除合同及解决纠纷方式：

1、供需双方如变更或解除本合同，需经同级政府采购办公室书面同意。

2、纠纷方式：双方协商□；向授权厂商投诉□；向财政部门投诉□；提请仲裁□；向人民法院提起诉讼□。

九、其他事项：

1、招标文件、投标文件和中标供应商承诺书、补充协议是本合同不可分割的部分，对采购人和中标供应商均具有法律效力，本合同未尽事宜，按相关法律规定办理。

2、本合同为供应商与采购人买卖合同。一式柒份，双方各执两份，财政部门政府采购办公室备案一份、白银市公共资源交易中心备案一份，代理公司一份

| 供方:（章） 地址: 电话: 邮编: | 需方:（章） 地址: 电话: 邮编: |
| --- | --- |
| 法定代表人: 签字日期: | 法定代表人: (或委托代理人) 签字日期: |
| 经 办 人: 签字日期: | 经 办 人: 签字日期: |
| 开户行: 账号: | 开户行: 账号: |
| 集中采购机构或代理机构:（见证盖章或代理公司盖章） 分管领导签字: 签字日期: |

附件2：

投标函

致：

根据已收到的招标编号为                  的靖远县全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件采购项目招标文件，我单位经认真研究上述招标文件，决定参加本次投标。我方提交投标文件正本     份、副本     份并保证其真实性。我方愿承担该项目的实施和保修任务，履行招标文件中对中标单位的要求和应承担的责任和义务。同时我方郑重做出如下声明：

1、我方完全接受招标文件中的内容，并将按招标文件的规定履行责任、义务。

2、我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件、参考资料及有关附件，无其他不明事项。

3、我方同意提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料。

4、如果我方中标，我方将按《中标通知书》要求签订、履行合同，承担责任、义务。

5、我方同意所递交的投标文件在60天的投标有效期内有效，在此期间我方将受此约束。

6、我们理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

7、投标有关的一切资金往来请使用以下帐户：

开户行：

户  名：

账  号：

8、与投标有关的一切正式信函请使用以下地址：

地      址：

电      话：

传      真：

单位鲜章：

法定代表人或授权代表人签字：

年    月   日

附件3：

法人授权函

致 ：

本授权函声明：            （投标人全称）         任命 （被授权人姓名、职务）   为我公司的授权代表人，参与招标编号为               的靖远县全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件采购项目投标活动，以投标人的名义签署投标文件、进行合同谈判、签署合同和全权处理与之有关的一切事务。

特签字如下，以资证明。

投标人名称：（鲜章）

投标人地址：

法定代表人：（签字或印章）

被授权人：（签字或印章）：

授权日期：         年    月    日

法定代表人身份复印件：（身份证复印件正反面上须加盖公章）

授权人身份证复印件：

附件4：

法定代表人资格证明

致：

姓名：             ，性别：       ，年龄：        ，职务：            ，身份证号码：                  ，系       （供应商名称）      的法定代表人/负责人。为招标编号为               的XXXX单位所需XXXX项目投标活动签署投标文件、进行合同谈判、签署合同和全权处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人名称：（公章）

投标人地址：

日期：       年    月    日

注：本证明书投标人必须提供。此处所述“法定代表人”或“负责人”，须与投标申请人的“营业执照”上的内容一致。

附件5：

投标报价表

项目名称：

招标文件编号：

| 分包号 | 品目号 | 货物名称 | 商标 | 型号规格 | 生产厂家 | 数量 （单位） | 单价 （万元） | 总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |
| 合计：（大写） |  |
| …… |
| 合计：（大写） |  |
| …… |
| 合计：（大写） |  |
| …… |

注：1、为方便唱标，请将所投货物的商标、生产厂家为非中文名称的译为中文名称。

- 此次投标报价（须标明每各品目报价及合计报价，否则视为无效投标）。

3、报价部分，此次投标报价须标明各品目单价报价、各品目合计报价及本次招标采购货物总价，否则视为无效投标。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或印章）：

2016年    月    日

附件6：

投标货物偏离表

| 分包号 | 品目号 | 货物名称 | 型号规格 | 规格响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 投标货物实际参数 | 偏离情况 |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或印章）：

年    月    日

附件7：

生产厂家授权函

致：

关于贵方      年   月   日就靖远县全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件采购项目（招标编号：     ）事宜，我公司作为投标产品的生产厂家特授权             (投标人名称)代理本公司进行投标，并提供我方制造的                          产品（产品型号），按贵方与                 (投标人名称)签订的合同要求，及时保质保量提供中标产品。

本授权函自      年    月    日起有效，授权招标有效期60天。

授权厂家名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

年   月   日

附件8：

中小企业声明函

（非中小微企业不提供）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

附件9：

招标文件确认函

各投标供应商：

项目名称：靖远县全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件采购项目

招标编号：

该招标文件内容（投标人资质要求、技术参数、评标办法等）经我单位审定同意后发布，若对招标文件内容有质疑事项我方愿意负责答复并承担相应责任。

招标人签字：

（盖    章）

2016年  月  日

附件10：

财政部工业和信息化部文件

财库〔2011〕181号

关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、工业和信息化主管部门，新疆生产建设兵团财务局、工业和信息化主管部门：
　　为贯彻落实《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发[2009]36号），发挥政府采购的政策功能，促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国中小企业促进法》，财政部、工业和信息化部制定了《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。现印发给你们，请遵照执行。
　　附件：政府采购促进中小企业发展暂行办法

财政部
                                                  工业和信息化部
                                             二〇一一年十二月二十九日

附件：

政府采购促进中小企业发展暂行办法

第一条 为了发挥政府采购的政策功能，促进符合国家经济和社会发展政策目标，产品、服务、信誉较好的中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。
　　第二条 本办法所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：
　　（一）符合中小企业划分标准；
　　（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　本办法所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
　　小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。
　　第三条 任何单位和个人不得阻挠和限制中小企业自由进入本地区和本行业的政府采购市场，政府采购活动不得以注册资本金、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等供应商的规模条件对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。
　　第四条 负有编制部门预算职责的各部门（以下简称各部门），应当加强政府采购计划的编制工作，制定向中小企业采购的具体方案，统筹确定本部门（含所属各单位，下同）面向中小企业采购的项目。在满足机构自身运转和提供公共服务基本需求的前提下，应当预留本部门年度政府采购项目预算总额的30%以上，专门面向中小企业采购，其中，预留给小型和微型企业的比例不低于60%。
　　采购人或者采购代理机构在组织采购活动时，应当在招标文件或谈判文件、询价文件中注明该项目专门面向中小企业或小型、微型企业采购。
　　第五条 对于非专门面向中小企业的项目，采购人或者采购代理机构应当在招标文件或者谈判文件、询价文件中作出规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例由采购人或者采购代理机构确定。
　　参加政府采购活动的中小企业应当提供本办法规定的《中小企业声明函》（见附件）。
　　第六条 鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除。
　　联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受本办法第四条、第五条规定的扶持政策。
　　组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 
　　第七条 中小企业依据本办法第四条、第五条、第六条规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。
　　第八条 鼓励采购人允许获得政府采购合同的大型企业依法向中小企业分包。
　　大型企业向中小企业分包的金额，计入面向中小企业采购的统计数额。
　　第九条 鼓励采购人在与中小企业签订政府采购合同时，在履约保证金、付款期限、付款方式等方面给予中小企业适当支持。采购人应当按照合同约定按时足额支付采购资金。
　　第十条 鼓励在政府采购活动中引入信用担保手段，为中小企业在融资、投标保证、履约保证等方面提供专业化的担保服务。
　　第十一条 各级财政部门和有关部门应当加大对中小企业参与政府采购的培训指导及专业化咨询服务力度，提高中小企业参与政府采购活动的能力。
　　第十二条 各部门应当每年第一季度向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业采购的具体情况，并在财政部指定的政府采购发布媒体公开预留项目执行情况以及本部门其他项目面向中小企业采购的情况。
　　第十三条 各级财政部门应当积极推进政府采购信息化建设，提高政府采购信息发布透明度，提供便于中小企业获取政府采购信息的稳定渠道。
　　第十四条 各级财政部门会同中小企业主管部门建立健全政府采购促进中小企业发展的有关制度，加强有关政策执行情况的监督检查。
　　各部门负责对本部门政府采购促进中小企业发展各项工作的执行和管理。
　　第十五条 政府采购监督检查和投诉处理中对中小企业的认定，由企业所在地的县级以上中小企业主管部门负责。
　　第十六条 采购人、采购代理机构或者中小企业在政府采购活动中有违法违规行为的，依照政府采购法及有关法律法规处理。
　　第十七条 本办法由财政部、工业和信息化部负责解释。
　　第十八条 本办法自2012年1月1日起施行。

附：中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

关于印发中小企业划型标准规定的通知
工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：
　　为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行

工业和信息化部          国家统计局

国家发展和改革委员会       财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。
　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
　　四、各行业划型标准为：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
　　五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
　　六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
　　七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
　　八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
　　九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
　　十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

# Text boxes

背面

正面

正面

背面