| 品目名称 | 备选品牌 | 共性技术指标 | 预算单价 (单位：元) | 数量 | 预算总价 (单位：元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 音响 | 惠威、湖山、JBL | 详见附件1 | 2860 | 2 | 5720 |
| 功放 | 惠威、湖山、JBL | 详见附件2 | 6560 | 1 | 6560 |
| 麦克风 | 惠威、湖山、JBL | 详见附件3 | 3550 | 2 | 7100 |
| 调音台 | 惠威、湖山、JBL | 详见附件4 | 6100 | 1 | 6100 |
| 播放器 | 海播KLOK、雷石、海媚 | 详见附件5 | 3800 | 1 | 3800 |
| 电子血压计 | 欧姆龙、宜博士、松下 | 详见附件6 | 29900 | 1 | 29900 |
| 净水器 | 飞利浦、史密斯、3M | 详见附件7 | 3850 | 1 | 3850 |
| 电热开水器 | 德玛仕、鼎百 、志高 | 详见附件8 | 1560 | 1 | 1560 |
| 陪护床 | 瑞仕达 、双鑫达、易瑞斯 | 详见附件9 | 900 | 2 | 1800 |
| 按摩椅 | 尚铭、松下、索爱 | 详见附件10 | 10500 | 2 | 21000 |
| 冰箱 | 松下，海尔、西门子 | 详见附件11 | 1950 | 1 | 1950 |
| 血糖仪 | 柯诺、雅培、三诺 | 详见附件12 | 5850 | 1 | 5850 |
| 电视 | 康佳、松下、夏普 | 详见附件13 | 8930 | 1 | 8930 |
| 合计 | 104130 |

详细参数：、

1、  音响：品牌：惠威、湖山。

JBL15+10+1寸三分频进口单元扬声器；额定功率：LF400W/8 Ω，MF350W/8 Ω，HF100W/8 Ω；频率响应：80Hz-18kHz；灵敏度：LF107dB，MF108dB，HF113dB；最大声压级：LF136dB，MF137dB，HF136dB；辐射角度： H40°×V35°（标准），H90°×V45°，H25°×V25°；吊装系统：八点吊挂系统；输入接口：Neutrik NL4MP×1 NL8MP×2；单元规格：LF 15″×1  MF 10″×1 HF 1.25″×1；箱体材料：3/4  11pl； 11、外观颜色：黑色颗粒状树脂喷涂；网面：1.5mm穿孔钢板，背贴声学透声海绵；尺寸：1016(H)×609(W)×790(D)mm；净重：110kg适用于：语言扩声，大中小型会议室、报告厅，与功放同一系列产品，保期要求：必须为整机厂家五年全保五年免费上门服务(含原厂保卡)，原厂原包装,不得拆分,不接受第三方配件和服务,参数相符, 现货供应.不符合以上参数及要求不予验收

2、功放；品牌：惠威、湖山、JBL。

工业造型铝型材面板和坚固的整体结构，功率输出分为A,B、C叁组，实现10ch（8通道独立使用），2ch（桥接双声道）及3.2ch（二独立通道＋桥接重低音）三种不同功率输出形式的切换； 两组音乐输入及六组话筒输入接口； 音乐，话筒信号音量大小可独立调节；开机软启动，完善可靠的安全保护措施和工作状态指示； 标准XLR+TRS1/4”复合输入接口； 智能控制强制散热设计，高品质变压器和低阻大容量电解滤波，智能动态削峰限制功能； 可选立体声或桥接工作模式； 内置分频器，低通、高通和直通模式选择；输出功率：4×1600W/8Ω； 4×2300W/4Ω； 4×3000W/2Ω；桥接 2×4600W/8Ω；2×6000W/4Ω； 2、频率响应：20Hz-20KHz； 3、总谐波失真：<0.05%； 4、输入灵敏度：38dB/0.775V/1.0V； 5、信噪比：≥92dB； 6、转换速率：>10V/μs； 7、具备软启动、VHF、直流、短路、过载、失真限幅、温度降功率、过热、开机音量渐大等功能； 8、尺寸：483×495×133mm； 9、净重：43kg 额定功率（5Ω）：4CH：4×220W；2CH：2×250W；2.1CH：2×220W+450W； 频率响应：线路：20Hz-20KHz ±1.5dB 话筒： 40Hz-16KHz +1/-3dB，输入灵敏度：音乐：-12dB±1dB  话筒：-34dB±1dB，线路输出：L/R ≥0dB， SW ≥+4dB、输入阻抗（非平衡）：线路 10KΩ 话筒 3KΩ，音调特性：线路高音10KHz、低音100Hz 升降10dB ， 话筒高音10KHz、低音100Hz 升降6.0dB，失真度：≤0.2%，信噪比（A计权）：≥85dB，额定电源电压：交流220V /60Hz，3C证书，保期要求：必须为整机厂家五年全保五年免费上门服务(含原厂保卡)，原厂原包装,不得拆分,不接受第三方配件和服务,参数相符, 现货供应.不符合以上参数及要求不予验收

3、麦克风：品牌：惠威、湖山、JBL。

采用UHF超高频段，DPLL数字锁相环多信道频率合成技术； 提供300个信道选择，红外线自动对频技术，发射机自动追锁接收机频率；提供48V幻象电源，金属手持管体，彩色液晶显示屏2.5寸，发射器采用防摔防滚尾管，接收灵敏度调节，高低功率发射转换功能，各通道发射器可对频后互换使用，采用四节五号（AA）普通碱性电池供电； 4、系统指标：频率范围：600-630MHz,720-748MHz,920-940MHz；调制方式：宽带FM；可调范围：50MHz；信道数目：300；信道间隔：350KHz；频率稳定度：±0.005%以内；动态范围：100dB；最大频偏：±45KHz；音频响应：48Hz-18KHz(±3dB)；综合信噪比：>105dB；综合失真：≤0.5%；工作温度：-10℃- +40℃ 5、接收机指标：接收方式：二次变频超外差；中频频率：第一中频：110MHz；第二中频：10.7MHz；天线接口：BNC/50Ω；灵敏度：12dBuV；灵敏度调节范围：12-32dBuV；杂散抑制：≥75dB；最大输出电平：+10dBV；接收机电源：DC12V，1.25A6、发射机指标：天线程式：佩挂发射器采用1/4波长鞭状天线、手持麦克风内置螺旋天线；输出功率:高功率30mW，低功率3mW；杂散抑制：-60dB；供电：两节五号（AA）电池；使用时间: 30mW时大于10个小时，3mW时大于15个小时，与功放同一品牌，保期要求：必须为整机厂家五年全保五年免费上门服务(含原厂保卡)，原厂原包装,不得拆分,不接受第三方配件和服务,参数相符, 现货供应.不符合以上参数及要求不予验收。

4、调音台：品牌：惠威、湖山、JBL。

十八段参量均衡和数字移频双重防啸叫技术，有效防止啸叫现象，大幅提升话筒增益，有效提高话筒拾音距离； 开启电源立即进入会议，无需会前调试； 七路话筒和线路输入移频效果独立切换开关选择； 七路话筒幻象48V供电，独立切换开关选择；七路话筒混音输入，各路音量独立调节； 会议系统本地喇叭实现独立效果连接口（EFXB）； 供电方式：AC 220V—230V，50Hz/60Hz； 移平量：5Hz±1Hz； 传声增益提升量：5-14dB； 输入阻抗：≥5K； 输出阻抗：≤600Ω； 频率响应：非移频状态20Hz-20KHz、移频状态150Hz-15KHz，与功放同一品牌，提供48V幻象电源；提供3C证书；与功放同一系列产品，保期要求：必须为整机厂家五年全保五年免费上门服务(含原厂保卡)，原厂原包装,不得拆分,不接受第三方配件和服务,参数相符, 现货供应.不符合以上参数及要求不予验收。

5、播放器：品牌：海播KLOK、雷石、海媚。

8T硬盘，20.5寸触摸屏，动感风格，时尚潮流，背景桌面及图标动态变换，动感十足，超强立体感记事本风格歌单，简洁大方，人性化布局，歌星、歌名领头；拼音、手写、字数检索随处可见，触手可得，界面及窗体切换特效过渡，美观快捷，滚动字幕实时报告曲目，客户自定义滚动信息，真正的高清，极致的高清(多首1080P曲目) 全格式解码，无需转码，即刻播放，快速搜歌，一键搜索歌星、歌曲，“一网打尽，精确划屛，进退随心，尽快找到属于自己的歌曲，已选、已唱列表，一目了然，已唱回点，简单方便，动态顶歌，自由插歌，A-Z实时检索首拼，查询歌名、歌星，迅速命中，自动评分，活跃现场气氛，视频同屏画中画，全屏幻影，一键配置：幻影自定义：开启/关闭评分自定义：开启/关闭，个人歌曲，尽收自私人喜欢歌曲，手机推送，让您手机上的影片在电视上播放，云库和本机库在一块即时查到本机缺的歌点中即开始下载不影响正常K歌，一键升级：所有固件、内核、程序、图片、数据库等一键升级简单方便，一键加歌(USB方式/硬盘批量方式)：清晰表单显示，划屛操作，动态删改，实时同步到数据库，无需重启，一键搞定，一键删歌(通过已选列表操作)：清晰表单显示，划屛操作，动态删改，实时同步到数据库，无需重启，一键搞定，一键曲库维护： A.原伴唱调整，便于用户加歌后灵活改动； B.通过已选歌单自定义暖场随机播； C.曲库整理，清理垃圾文件；以上功能，清晰表单显示，划屛操作，动态删改，实时同步到数据库，无需重启，一键搞定，一键修改滚动字幕(后台直接修改)：用户自定义滚动信息，一键修改，配置wifi后，可以远程通过手机、Pad、电脑进行点歌，顶歌等操作，每月提供新歌供用户选择添加,云曲库16万歌曲随意下载，技术人员历时多年进行曲库整理，全部歌曲实现音轨统一，双音轨，立体声，IPHONE，ANDROID智能机点歌，支持Iphone ,ipad,Android智能手机点歌，操作系统，IPHONE，ANDROID智能机点歌，支持Iphone ,ipad,Android智能手机点歌，操作系统，linux操作系统，免维护、免调试，性能稳定，不卡歌不死机，像家电一样即开即用，支持云更新歌曲服务， 每月提供新歌下载，。保期要求：必须为整机厂家五年全保五年免费上门服务，原厂原包装,不得拆分,不接受第三方配件和服务,参数相符, 现货供应.不符合以上参数及要求不予验收。

6, 电子血压计：品牌：欧姆龙、宜博士、松下。

医用全自动电子血压计，本产品独有核心生物传感技术及半个世纪的临床血压数据经验，研发出的Intellisense智能加压技术是每一台血压计的品质保证。Intellisense智能加压根据被测者血压情况自动调节加压的压力值，从而缩短测量时间，提高测量舒适感，更确保测量出确切的结果核心生物传感技术，确保确切测量, 左右手臂均可测量, 本体和臂套均为抗菌式样, 精准度达到AAMI(美国医疗器械促进协会）标准, 通过肘部检测传感器可提示手臂位置是否正确，日期及时间显示，工作模式：臂管式，加压方式：智能加压，精度：高精度，血压计按照正常的血压测量模式进行充放气，医生使用听诊器自行听诊，刻度形式显示血压测量值所处的血压水平，测心率，高血压警示，检测方式：示波法，可使用AC稳压电源，操作全程语音提示，确保简单正确测量，超大液晶显示屏背光灯设计，方便读数，当机器背面的打印开关设置为“ON”时， 将自动打印测量结果，并自动切断打印纸，测量方法：示波法，测量范围压力：0-399mmHg(0-49.9kpa)脉搏数：45次/分钟-190次/分钟，精度压力：+-1mmhg(+-0.2kpa以内)，脉搏数： +-1%以内，运行大压力：600hpa-1260hpa，运输和保存大压力：400hpa-1260hpa，测量腕周：15cm-50cm，输出端口：RS232、HDMI，重量：约5.5kg，外形尺寸：480*290*390cm（不含搁手板），电击保护：II设备、B型保护，进液防护分类：普通设备，使用温湿度：+3℃-+45℃、18%R上-88%RH，运输温湿度：-15℃-+65℃、5%R上-99%RH. 保期要求：必须为整机厂家五年全保五年免费上门服务，原厂原包装,不得拆分,不接受第三方配件和服务,参数相符, 现货供应.不符合以上参数及要求不予验收。

7、净水器；品牌：飞利浦、史密斯、3M。

净水器主体  美国灰  类型  直饮水机  用途(用水范围）饮用水 可直饮  安装方式  厨下式  使用场景  厨房台下  过滤原理  反渗透  是否用电   是  滤芯级数五级过滤 PP棉：5微米孔径滤芯，去除水中的残留之泥沙、铁锈等各种微小杂质。 KDF（铜锌合金体 精密活性碳）去除水中的水溶性铅.汞.砷等重金属，并补充对人体有益之锌元素，集吸附过滤为一体，对水中的游离氯、三氯甲烷的去除率高达99%并进一步清除水中残留之农药。化肥及放射性物质，并有脱色、除异味功效。深层次吸附水中卤代烃及有机物等对人体有害的物质，增加水的甘甜口感。滤芯使用寿命长，去除金属率高达99%，树脂：针对水质硬度大的地方，将钙镁元素含量较高的硬水，交替转化为软水，避免人体因长期食用硬水而罹患结石病。 抗氧化滤芯：体内自由基是一种氧化的产物，因而通过氧化还原可以将其清除，氧化还原电位最低，效果越好，高能量活化水，具有超低的氧化还原电位，是现有饮用水中最低的，能够很好清除自由基。抑菌载银后置滤芯T33：使用热带雨林椰壳制成，内部孔径多，可有效抑菌，吸附异味、色素对有机、无机化合物进行深度处理，利用银所释放的离子，消除感冒病毒及其它致病体。 UF超滤膜：使用超微孔径高分子材料制成不对称半透膜，呈中空毛细管状，管壁弥补微孔，以自来水压为动力，利用精细分子膜的孔径对液体进行分离的物理筛选过程，孔径为100个纳米，高效去除细菌、病毒及热源体。 AT光波能量转换滤芯 ：根据人体红外光波吸收理论，采用能量为2-20um的红外光波材料，作用水体产生的光波热效应，激励水分子的振动能级，从而激活核酸蛋白质生物大分子活性，恢复机体机能与平衡。 高能高磁双回路长流程磁化滤芯：使用双极双面高磁复化磁钢技术，对闭路循环流动的液体进行多次多位的磁力线切割，高磁通量可达到3500高斯。使水的小分子团化，具有磁记忆，更长时间维持水的活性，是不还原的小分子水水质要求  市政自来水  温度范围  5～38℃  水压范围（Mpa） 0.1～0.55MPa  额定净水量  4500  产品尺寸(mm)   435*225*480  产品净重（kg)   14.5  额定功率  100 出水温度  常温水  净水流量（吨/小时） 1.3L/min 净水功效  纯水 直饮水  RO膜规格  400加仑  RO膜品牌  东丽  是否有压力桶  无桶  回收率/废水比  1：1  是否有滤芯寿命提示  是  滤水壶水壶容量  其它  包装清单  主机（含反渗透膜）×1、三个滤瓶+一级滤芯×1、紫外线灯+2芯线×1、2分水管×1、3分水管×1、高端龙头×1、滤瓶扳手×1、膜壳扳手×1、安装及使用说明书×1、配件包×1，保期要求：必须为整机厂家五年全保五年免费上门服务，原厂原包装,不得拆分,不接受第三方配件和服务,参数相符, 现货供应.不符合以上参数及要求不予验收。

8、电热开水器；品牌：德玛仕、鼎百 、志高；

商用电开水器， 过滤系统‘一级过滤’净化方式，PP棉+颗粒活性碳，供水方式全自动，功率5KW 出水量1000L/H 额定电压220/380V 出水头2个，产品尺寸690*360*912MM 智能型商用开水器，八大核心打造更高配置、再沸腾1分钟、智能液晶显示屏、304不锈钢内胆，加厚钢材、自动进水、智能煮沸除氯  纯紫铜发热管，实足功率 定时更省电，液晶显示更清晰，微电脑控制饮水设备控制系统，健康、安全、节能、环保。保温长达15小时，防干烧系统，缺水时会自动关闭加热功能，防止机器干烧，保期要求：必须为整机厂家五年全保五年免费上门服务，原厂原包装,不得拆分,不接受第三方配件和服务,参数相符, 现货供应.不符合以上参数及要求不予验收

9、陪护床；品牌：瑞仕达 、双鑫达、易瑞斯。

陪护床主体类别 ， 折叠床 ， 材质，  复合面料、木质 产品展示尺寸（cm) 展开：195*110*45 收纳：100*91*21  产品包装尺寸（cm） 104*94*23 产品承重量（kg） 150 产品包装重量（kg）25 包装清单  折叠床 x 1，保期要求：必须为整机厂家五年全保五年免费上门服务，原厂原包装,不得拆分,不接受第三方配件和服务,参数相符, 现货供应.不符合以上参数及要求不予验收

10、按摩椅，品牌：尚铭、松下、索爱。

展开角度175°，展开长度：195cm（±3cm）;座高135cm（±3cm）,宽99cm（±3cm）,座深65cm（±3cm）。电气要求110∽240v;输入电压：29v承载力：2500N   MAX；速度45-65mm/s max;行程350mm   167/497;工作环境：-26∽65； (2年包换+终身维修)，材质：头层黄牛真皮，柔软细腻，高回弹力海绵，采用AA级海绵，弹性好，碳钢蛇行平衡钢，弯曲受力不变形；牛津平衡绷带；塑料平衡网，承载力强，耐用持久。保期要求：必须为整机厂家五年全保五年免费上门服务，原厂原包装,不得拆分,不接受第三方配件和服务,参数相符, 现货供应.不符合以上参数及要求不予验收

11、冰箱；品牌：松下，海尔、西门子。

冰箱双开门，制冷方式：直冷，控制方式：机械式，制冷类型：压缩机制冷，除霜模式：智能除霜，定频/变频：定频，总容积(升)：1100，能效等级：2 级，耗电量(KWh/24h)， 1.35，运转音dB(A)， 18，制冷剂，R600a，运转音dB(A)：11，制冷剂：R600a，免清洗， “风冷系统”改变传统直冷结冰现象，避免污垢残流冰块内，免除清洗，温度均匀，风机形成强制循环制冷让冷气充分散步至柜内任何角落，均匀分布，制冷效果明显高于“直冷系统”。降低成本，直冷系统往往因为结冰而增加壁厚，从而影响铜管的制冷效果，风冷系统则避免结冰导致的制冷效果下降，反而提高了产品使用寿命。节能省电，有效制冷环境，减少压缩机使用频率，灭菌保鲜，低温冷冻持久均衡，有效抑制细菌滋生，让食物保持新鲜，营养不流失。温度准确，在标准的环境温度下,准确控温控湿。通过微电脑温控系统,可精确调至理想的温度，让你心中有数。经久耐用，合理的使用，成熟的风冷柜，避免你的对产品质量的顾虑，一机耐用N年，规格：产品尺寸（深x宽x高）mm：734*990*1856，包装尺寸（深x宽x高）mm：830 x 1050 x 1986，产品重量（kg）125，特性：经济实用两门冰箱，保期要求：必须为整机厂家五年全保五年免费上门服务，原厂原包装,不得拆分,不接受第三方配件和服务,参数相符, 现货供应.不符合以上参数及要求不予验收

12、血糖仪；品牌：柯诺、雅培、三诺。

血糖仪血样：末梢毛细管全血，血样量：0.3微升，测量时间：3秒，测量方法：全自动虹吸，测量范围：1.3 - 35mmol/L，系统运行条件：自动，内存容量：2500条，自动关闭，记忆功能（次），主机*1 说明书*1 充电器*1 50支试纸50支防护帽，保期要求：必须为整机厂家五年全保五年免费上门服务，原厂原包装,不得拆分,不接受第三方配件和服务,参数相符, 现货供应.不符合以上参数及要求不予验收

13、电视；品牌：康佳、松下、夏普。

主要参数；产品定位 LED电视，网络电视，智能电视，超高清电视，屏幕尺寸 65.8英寸，分辨率 4K（4540*4540）屏幕比例 16:10，面板类型 IPS硬屏，背光灯类型 LED发光二极管，推荐观看距离 5.0米以上，能效等级 1级能效，显示参数，刷新率 60Hz，对比度 300:1，可视角度 178/178度，响应时间 1ms，屏幕亮度 700cd/㎡，图像技术 全新MEMC动态插帧技术，HDR显示 支持，真彩HDR技术，硬件配置，操作系统 易柚5.2（基于Android 5.1），功能参数，智能应用 ICNTV未来电视原生内容，智能互联 手机遥控电视，语音识别功能，网络功能 有线/WiFi，USB媒体播放 USB支持视频格式：MP4，3GP，AVI，MPG，RM，RMVB，MOV，MKV，MPEG ，USB支持音频格式：MP3，WMA，AAC ，USB支持图片格式：JPG，JPEG，PNG，BMP，接口参数，HDMI接口 8*HDMI1.4，网络接口 2×网络接口，USB接口 6×USB3.0接口，6×USB2.0接口，其他接口 2×有线电视，4×AV输入4×AV输出4×S-端子，功耗参数电源性能 220V/50Hz，产品功耗 25W，规格参数，机身尺寸 含底座：1653×312×950mm，不含底座：1553×75×883mm，包装尺寸1798×271×1085mm，机身重量 含底座：25kg，不含底座：25kg其它参数，品牌类型 国产品牌，电视附件，包装清单 电视机身 x1说明书 x1电池 遥控器 x1电源线 x1保期要求：必须为整机厂家五年全保五年免费上门服务，原厂原包装,不得拆分,不接受第三方配件和服务,参数相符, 现货供应.不符合以上参数及要求不予验收